招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院影像设备维保服务

项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0011

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：中正信造价咨询有限公司

2026年7月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	49

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，中正信造价咨询有限公司就连云港市第一人民医院影像设备维保服务(项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0011)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市第一人民医院影像设备维保服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0011

2.项目名称：连云港市第一人民医院影像设备维保服务

3.预算金额：1715万元（采购包1：西门子磁共振及CT维保服务 项目预算：1070万元；采购包2：西门子血管造影机维保服务  项目预算：117万元；采购包3：PET-CT维保服务 项目预算：96万元；采购包4：两台1.5T磁共振维保服务 项目预算：132万元；采购包5：高新院区GE血管造影机维保服务 项目预算：300万元）

4.最高限价：采购包1：西门子磁共振及CT维保服务 最高限价：1070万元；采购包2：西门子血管造影机维保服务  最高限价：117万元；采购包3：PET-CT维保服务 最高限价：96万元；采购包4：两台1.5T磁共振维保服务 最高限价：132万元；采购包5：高新院区GE血管造影机维保服务 最高限价：300万元，各分包投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求（简介）：为采购人提供影像设备维保服务，保证检查正常开展，设备状态安全可靠，具体详见招标文件第四章 采购需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.各分包合同履行期限（服务期限）：三年，自合同约定之日起算。

7.本项目 不接受 联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目中标后不允许分包或转包。

3.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2026年7月29日至2026年8月5日23:59:00止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年08月19日09:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：苗老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名  称：中正信造价咨询有限公司

地　址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼）

联系人：田工

联系方式：19305131189

3.项目联系方式

项目联系人：田工

电      话：19305131189

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中正信造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：按照国家计委计价格[2002]1980号文（服务）标准的40%计取；以上费用最终由各分包中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3政府采购异常低价审查：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为中正信造价咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼），联系电话：19305131189。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

#### 33、落实的政府采购政策

33.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

33.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

33.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 34、支持绿色发展

34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 35、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

#### 36.采购本国产品的支持政策

36.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

36.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

36.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

36.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

36.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

36.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

连云港市政府采购合同

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）

甲方：连云港市第一人民医院   （以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

甲方委托       就         对外公开招标（招标编号：      ）。经过专家评审，确定乙方为中标单位,为规范甲乙双方权利与义务，双方经过协商，就甲方下述医疗设备达成本维修技术服务合同（以下简称“合同”）。

本合同经双方签字盖章后在下述起始日期起生效。

1．起始日期：    年    月    日

终止日期：     年    月    日

如果任何一方拟对协议提出修改或补充，需提前30天向另一方书面提出，经双方协商同意后方可以协议附件形式对协议进行修改或补充。

- 维修服务所保设备：

| 编号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 保修类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

3. 维修服务内容：

（1）提供全保的保养服务，保修期内每年按照设备使用说明书要求提供不少于4次的设备保养，提供详细保养分析报告，且每台设备提供年度维修保养报告，装订成册后交甲方临床医学工程部存档。主要保养内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护与保养 | 包括安全检查、质量检查、设备除尘、运行检查等，并提供保养报告。 |
| 2 | 电话咨询 | 通过电话，对医技人员提出的与本设备相关的问题作出解答和指导。 |
| 3 | 故障分析与诊断 | 对故障进行分析判断，并与医院相关人员协商，制定维修方案。 |
| 4 | 设备更换与维修 | 确定维修方案后，通过维修或者更换的方法，使设备恢复运行。更换备件一律归乙方所有。 |
| 5 | 人员培训 | 培训内容包括：设备基本构成、运行注意事项、一般故障的判断、紧急故障的处理等 |

（2）服务响应时间：如果设备发生故障，维保厂家接到报修电话后2小时响应，24小时内维修人员到达现场，无配件需求或常规配件需求情况下当场解决故障。需订购申请配件情况下于3日之内解决故障。每次故障维修总时间小于3天。

（3）服务时间：全年（包括国家法定节假日）24小时报修电话畅通，有专业人士接听。

（4）维修保养后，所有技术参数均应符合国家相关规定（医院工程师负责检测和监督）。

4．乙方责任：

（1）乙方保证合同期内确保保修期内开机率达到95%，如故障停机率超过5%（1年按365天计算，每年18天），每超过1天，保修期延长7天。

（2）乙方工程师需爱护院方的一切财物，在维修过程中如损坏财物，需等价赔偿。

（3）乙方所提供的零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。如因乙方提供的零配件不合格或与原机不匹配导致甲方损失的，乙方除赔偿甲方全部损失外，还应赔偿本合同总价款20%的违约金。

（4）乙方所派负责本项目维修的工程师均为专业的设备维修工程师，接受过系统的维修专业培训，能够完成所有维修任务。

（5）乙方提供技术培训，包括技师临床应用培训、工程师设备维修技术培训。乙方现场需培训甲方工程师1名，培训需达到甲方工程师能够处理设备出现常规故障。

（6）本合同服务包含所有工时、安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材）。

（7）维修所更换配件必须为原厂生产的配件。

（8）提供招标文件规定次数的保养（包含人工及配件）。

（9）免收技术服务的全部人工费用及差旅费。

（10）免收维修所需的所有备件费用及享有备件的优先使用权。

（11）若因不可抗力导致服务延迟或不能提供本协议规定的维修服务，乙方应在2小时内通知甲方，双方协商其他解决办法，以减免甲方损失。如乙方未能及时通知甲方，造成甲方的损失应由乙方负责。

5. 甲方责任：

由于错误操作、火灾、水灾、天灾或第三者未经授权使用，导致的仪器损坏，不在乙方的责任范围内。

6. 考核

临床医学工程部每月对维保情况进行考核，考核总分为100分，考核细则详见附件。考核分数≥90分，甲方按月支付维保费用；85分（含）至90分,扣除乙方当期维护费用的3%；80（含）分至85分扣除乙方当期维护费用的6%。80（含）分以下有权拒付维护费用。

乙方应对甲方提出的问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣分。如乙方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

7．合同金额：

（人民币）含税金额        元/年（大写：  元整/年），叁年合同含税总额为人民币          （大写:    元整）。包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

- 8.付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

- 9.违约责任：

（1）若乙方未按合同约定及时完成本合同所规定的维修内容的，甲方有权拒付维修款。

（2）若乙方未按本合同的规定履行其维保义务或因其自身技能问题无法履行的，甲方有权寻找其他有资质的第三方机构进行维修，由此产生的所有费用由乙方全部承担。

（3）除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

（4）乙方未在约定时间内完成维修，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

（5）因乙方维保导致设备不符合相关部门检测质量要求或实际使用中造成甲方出现医疗事故或存在医疗事故风险的，甲方有权终止合同，乙方承担由此对甲方造成的一切损失，同时甲方保留追究其相关法律责任的权利。

（6）甲方有权根据乙方违约所造成损失程度，对乙方选择如下处罚中的一款或多款：

1）赔偿甲方合同价款30%的违约金；

2）终止维保合同，向甲方退还已经支付全部维保费用款；

3）对已发生故障设备的恢复；

（7）乙方接到甲方的故障报修电话，未在规定的时间内到达现场或提供电话支持服务；或虽然到达现场或提供电话支持服务但仍然无法排除故障的，导致设备瘫痪每出现一次乙方应支付甲方违约金2000.00元。

（8）对经济损失的评估，以甲方提供的数据金额为准。

10.合同终止：

（1）合同期满不再续约的；

（2）国家法律法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

（3）考核分累计两次低于80分的；

（4）拒绝按甲方要求整改，或敷衍整改且在规定时限内整改不到位的；

（5）一方严重违约（如乙方维修设备使设备存在安全隐患导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

（6）发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

（7）乙方发生转包或分包行为的；

（8）其他国家法律法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

11．信息保密

甲乙双方对本合同的内容均有保密义务。

12．争议解决：

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，则任何一方均有权向甲方所在地法院提出诉讼。本合同适用中华人民共和国法律。

13．其他：

本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执一份，签字盖章后生效，附加内容具有与以上条款同样的法律责任。

附件：考核评分表、行风建设协议书

甲方：连云港市第一人民医院        乙方：

授权代表:                         授权代表:

日    期：   年  月  日           日   期：    年    月    日

- 附件.行风建设协议书

甲方：连云港市第一人民医院

乙方：

鉴于甲乙双方有商业合作，已签订《             合同》（下称“业务合同”），为保障业务合同的顺利履行，防止商业贿赂和不正当竞争等违法违纪行为，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，经双方友好协商，就业务合同履行过程中的廉洁事宜，达成本协议。

- 第一条 乙方的承诺与保证

- 乙方承诺在业务合同签订及履行过程中，严格遵守以下规定：

- 1.严禁以任何形式给予甲方工作人员财物，不得以任何理由向甲方工作人员及其利害关系人赠送礼金、有价证券、购物卡、礼品、回扣、佣金、好处费、感谢费等。

- 2.不得为甲方人员提供不当利益。不得为甲方工作人员及其利害关系人报销任何应由其个人或甲方单位承担的费用；不得提供可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

- 3.不得进行其他不正当交易。不得以任何形式向甲方工作人员进行贿赂或变相贿赂，包括但不限于赠予干股、合作投资、委托理财、挂名领薪等。

- 4.不得排斥公平竞争。不得与甲方工作人员串通，进行围标、串标等损害甲方利益的行为。

- 5.禁止以讲课费、学术会议赞助、培训资助、市场支持费、研究费等任何名义向甲方工作人员输送不正当利益（经甲方正式审批的合规项目外）

- 6.积极配合甲方的廉洁调查。在甲方就涉嫌违反廉洁规定的行为进行调查时，乙方应予以充分配合，如实提供相关信息和资料。

- 7.不得有违反国家法律法规及医院其他相关规定的情形。

- 第二条 甲方的承诺与保证

- 1.甲方工作人员应恪守廉洁自律原则，不得以任何形式向乙方索取或收受财物，亦不得接受其他任何形式的不正当利益。

- 2.甲方工作人员不得要求乙方提供任何不当便利，包括但不限于要求乙方报销应由个人承担的费用，或要求乙方安排宴请、旅游等与履行合同无关的活动。

- 3.甲方工作人员不得与乙方工作人员恶意串通，泄露诸如标底、评标委员会成员信息等依法应当保密的内容，不得以任何形式预先内定中标人或干扰公平、公正的招标采购程序。

- 4.甲方应定期对乙方工作人员开展廉洁教育与合规监督，确保其全面理解并严格遵守本协议相关约定，推动双方在业务往来中切实做到规范操作、尽职尽责。

- 第三条 乙方违约责任

- 1.如乙方或其工作人员违反本协议约定，均构成乙方违约，甲方有权依照本协议追究乙方的违约责任。若行为涉嫌构成犯罪的，甲方有权依法移送司法机关追究其刑事责任。

- 2.乙方发生违约行为的，甲方将根据情节轻重追究相应违约责任：构成轻微违约的，乙方应向甲方支付违约金2000元；构成一般违约的，乙方应支付违约金3000元；构成严重违约的，乙方应支付违约金5000元。

- 3.若乙方未按前款约定按时足额支付违约金，甲方有权暂停向乙方支付任何应付款项，并有权直接从货款、保证金等各类甲方应付乙方的款项中扣除相应违约金。如所扣除的违约金仍不足以弥补甲方因此遭受的损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

- 4.乙方违反本协议约定的行为，同时视为对双方已签订的业务合同的根本违约。甲方有权根据违约情节的严重程度，单方部分或全部解除业务合同，且无需就此向乙方承担任何违约责任。

- 5.就乙方的违约行为，甲方有权通过内部通报、网站公示等适当方式进行公告，以维护甲方的合法权益与商业声誉。

- 第四条 甲方违约责任

- 1.若甲方或甲方工作人员违反本协议约定，将按医院相关规定处置。

- 2.乙方可通过以下方式对甲方工作人员违反本协议的行为如实举报或投诉。举报渠道：纪检监察室0518-85605103；招标及合同管理中心：0518-85767868，邮箱1ygyyzbcgzx@163.com。

- 第五条 其他约定

- 1.本协议所称“乙方工作人员”包括乙方本身及其参股、控股、实际控制或其他关联单位的员工，以及受托代表乙方提供服务的一切人员。

- 2.本协议所称“甲方工作人员”包括甲方及其分支机构、子公司的高管、员工及其他工作人员，以及上述人员的配偶、子女及其他亲友。

- 3.本协议经双方签名或盖章后生效。

- 4.本协议与业务合同具有同等法律效力，作为业务合同的附件，且本协议可独立生效。

- 5.本协议对甲、乙双方持续产生约束力，双方诚信经营自律义务不因业务合同履行完毕而终止。

- （以下无合同正文）

- 甲方：连云港市第一人民医院           乙方：

- 法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

- 签订时间：    年    月    日          签订时间：    年    月    日

# 第四章 采购需求

说明：1.本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

- 2.本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

3、本项目划分为5个采购包（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5），投标人可根据自身资质及履约能力，同时参与本项目一个或多个采购包的投标，并按所投采购包分别编制、递交投标文件。

4.本项目实行“兼投兼中”原则。每个采购包独立进行资格审查、符合性审查和综合评分，投标人若在多个采购包的评审中均被评标委员会推荐为第一中标候选人（或综合得分排名第一），可以同时中标其所参与的多个采购包，采购人将与中标人按各采购包分别签订政府采购合同。

5.中标多个采购包的投标人，应按各采购包合同约定独立履行服务义务，确保各采购包的履约质量。采购人有权在合同履行过程中对中标人的履约能力进行监督和考核，如中标人因同时承担多个采购包而明显影响任一采购包的履约质量，采购人有权依据合同约定追究其违约责任。

采购包1：西门子磁共振及CT维保服务招标要求

一、项目名称：连云港市第一人民医院西门子磁共振及CT维保服务

二、项目预算：1070万元

三、服务时间：3年

四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 原值（万元） | 使用日期 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振 | MAGNETOM Vida | 西门子 | 1 | 1420 | 2023.08 | 影像科（开发区） |
| 2 | 磁共振 | MAGNETOM Prisma | 西门子 | 1 | 2000 | 2024.09 | 影像科（高新） |
| 3 | 磁共振升级服务 | MAGNETOM Prisma | 西门子 | 1 | / | / | 影像科（高新） |
| 4 | CT | SOMATOM go.Top | 西门子 | 1 | 470 | 2023.09 | 影像科（开发区） |
| 5 | CT | SOMATOM Coinfidence | 西门子 | 1 | 548 | 2022.02 | 放疗中心（开发区） |
|  | 合计 |  |  | 4 | 4438 |  |  |

五、磁共振设备维保及升级服务要求（清单1、2、3）

（一）服务类型：全保及升级服务，含主机（含液氦、线圈）、后处理工作站、精密空调、水冷系统等全部配件

（二）维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

4.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

5.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 6.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 7.对冷头、线圈、梯度系统、液氦、服务器等核心部件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

- 8.每年提供≥2人次的工程师原厂培训。

- 9.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

- 10.提供一套医学影像图像智能质控系统（DR/CT/MR专用）。

- 11.Prisma磁共振升级要求：

（1）软件平台由科研型3T系统升级至XA60平台。

（2）提速方面升级三域联合深度学习平台，深度学习AI全脑疾速成像（检查速度提升20%—50%，从信号域、数据域和图像域进行三域联合，全面优化和智能重建，提高信噪比≥4倍，扫描速度＞10倍，缩短扫描时间最多达73%，同时头部常规检查时间能控在2分钟内）。

（3）升级自由呼吸压缩感知成像（实现自由呼吸状态下动态增强腹部检查的可行性）。

（4）增加高分辨率颈动脉斑块成像专用线圈。

六、CT设备维保服务要求（清单4、5）

（一）服务类型：全保，

1.SOMATOM go top全保（含主机、后处理工作站等全部配件）

2.SOMATOM Confidence 全保（含主机、后处理工作站等全部配件，球管限每年15万秒次）

（二）维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，配件需拍照留存。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

4.每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。每月对设备进行巡检并提供服务报告。

5.每年提供设备质控4次，并能提供质控服务报告。

6.投标文件中提供保养、维修、质控报告模板。

7.提供工程师维修、保养作业前后照片及更换配件的照片，并随工单交临床医学工程部存档。

8.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

9.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 10.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 11.对球管、探测器等配件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

- 12.每年提供≥2人次的工程师原厂培训。

- 13.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

- 14.提供3套电动医用X射线立式摄片防护装置（全自动智能跟踪高配版）。

七、考核（服务标准）

付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每季度以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天24h电话支持，如果设备发生故障，乙方接到报修电话后 2小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 保修期内，每年对设备保养 4 次，每少一次扣 10分。每年对设备参数性能进行质控校准 4 次，提供质控校准报告，每少一次扣 10分。 | 10 |  |
| 3 | 电话支持无法解决的，维修人员需24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 5 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 3天，每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 4 | 同样故障维修完成后，2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 合同期内每年开机率小于95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每少一次巡检扣1分，最高扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养未提前报备临床医学工程部，完成一周内未提交保养报告和维修工单，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，如有不符，每项扣 5分。 | 10 |  |
| 9 | 更换配件及维保需拍照留存，未按时提交的，每次扣2分； | 10 |  |
| 10 | 因服务态度差被科室投诉的，每次扣5分。 | 10 |  |
| 考核人： |  |  |  |
| 临床科室负责人： 归口管理部门负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

八、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

采购包2：西门子血管造影机维保招标要求

- 一、项目名称：连云港市第一人民医院西门子血管造影机维保服务

- 二、项目预算：117万元

- 三、服务时间：3年

- 四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 原值（万元） | 使用时间 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | ARTIS ZEE FLOOR | 西门子 | 1 | 422.94 | 2012.12 | 心导管室（通灌） |

五、服务类型：全保，包括技术，全部附件、工作站

六、维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，配件需拍照留存。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

4.每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。每月对设备进行巡检并提供服务报告。

5.每年提供设备质控4次，并能提供质控服务报告。

6.投标文件中提供保养、维修、质控报告模板。

7.提供工程师维修、保养作业前后照片及更换配件的照片，并随工单交临床医学工程部存档。

8.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

9.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 10.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 11.对球管、探测器等配件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

- 12.每年提供≥2人次的工程师原厂培训。

- 13.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

- 14.若整个合同期内未更换球管，则设备维保到期前应更换1支新球管。

七、考核（服务标准）

付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每季度以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天24h电话支持，如果设备发生故障，乙方接到报修电话后 2小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 保修期内，每年对设备保养 4 次，每少一次扣 10分。每年对设备参数性能进行质控校准 4 次，提供质控校准报告，每少一次扣 10分。 | 10 |  |
| 3 | 电话支持无法解决的，维修人员需24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 5 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 3天，每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 4 | 同样故障维修完成后，2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 合同期内每年开机率小于95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每少一次巡检扣1分，最高扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养未提前报备临床医学工程部，完成一周内未提交保养报告和维修工单，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，如有不符，每项扣 5分。 | 10 |  |
| 9 | 更换配件及维保需拍照留存，未按时提交的，每次扣2分； | 10 |  |
| 10 | 因服务态度差被科室投诉的，每次扣5分。 | 10 |  |
| 考核人： |  |  |  |
| 临床科室负责人： 归口管理部门负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

八、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 采购包3：PET-CT维保服务招标要求

- 一、项目名称：连云港市第一人民医院PET-CT维保服务

- 二、项目预算：96万元

- 三、服务时间：3年

- 四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 原值（万元） | 使用日期 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT | BiographmCT Flow64 | 西门子 | 1 | 1807.76 | 2017.11 | 核医学科（高新） |

- 五、服务类型：金保型（不包括CT球管、PET晶体），包括配套的原厂后处理工作站，水冷等。

- 六、维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，配件需拍照留存。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

4.每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。每月对设备进行巡检并提供服务报告。

5.每年提供设备质控4次，并能提供质控服务报告。

6.投标文件中提供保养、维修、质控报告模板。

7.提供工程师维修、保养作业前后照片及更换配件的照片，并随工单交临床医学工程部存档。

8.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

9.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 10.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 11.对球管、探测器等配件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

- 12.每年提供≥2人次的工程师原厂培训。

- 13.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

七、考核（服务标准）

付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每季度以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天24h电话支持，如果设备发生故障，乙方接到报修电话后 2小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 保修期内，每年对设备保养 4 次，每少一次扣 10分。每年对设备参数性能进行质控校准 4 次，提供质控校准报告，每少一次扣 10分。 | 10 |  |
| 3 | 电话支持无法解决的，维修人员需24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 5 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 3天，每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 4 | 同样故障维修完成后，2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 合同期内每年开机率小于95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每少一次巡检扣1分，最高扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养未提前报备临床医学工程部，完成一周内未提交保养报告和维修工单，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，如有不符，每项扣 5分。 | 10 |  |
| 9 | 更换配件及维保需拍照留存，未按时提交的，每次扣2分； | 10 |  |
| 10 | 因服务态度差被科室投诉的，每次扣5分。 | 10 |  |
| 考核人： |  |  |  |
| 临床科室负责人： 归口管理部门负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

八、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

采购包4：两台1.5T磁共振维保招标要求

- 一、项目名称：连云港市第一人民医院两台1.5T磁共振维保服务

- 二、项目预算：132万元

- 三、服务时间：3年

- 四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 原值（万元） | 使用日期 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振 | OptimaMR360 | GE | 1 | 450 | 2017.09 | 影像科（高新） |
| 2 | 磁共振 | MAGNETOMAeraXJ | 西门子 | 1 | 730 | 2017.10 | 影像科（通灌） |

五、服务类型：全保及升级服务，含主机（含液氦、线圈）、后处理工作站、精密空调、水冷系统等全部配件

六、维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

8.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

9.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 10.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 11.对冷头、线圈、梯度系统、液氦、服务器等核心部件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

12.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

七、考核（服务标准）

付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每季度以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天24h电话支持，如果设备发生故障，乙方接到报修电话后 2小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 保修期内，每年对设备保养 4 次，每少一次扣 10分。每年对设备参数性能进行质控校准 4 次，提供质控校准报告，每少一次扣 10分。 | 10 |  |
| 3 | 电话支持无法解决的，维修人员需24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 5 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 3天，每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 4 | 同样故障维修完成后，2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 合同期内每年开机率小于95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每少一次巡检扣1分，最高扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养未提前报备临床医学工程部，完成一周内未提交保养报告和维修工单，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，如有不符，每项扣 5分。 | 10 |  |
| 9 | 更换配件及维保需拍照留存，未按时提交的，每次扣2分； | 10 |  |
| 10 | 因服务态度差被科室投诉的，每次扣5分。 | 10 |  |
| 考核人： |  |  |  |
| 临床科室负责人： 归口管理部门负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

八、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 采购包5：高新院区GE血管造影机维保服务招标要求

- 一、项目名称：连云港市第一人民医院GE血管造影机维保服务

- 二、项目预算：300万元

- 三、服务时间：3年

- 四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 原值（万元） | 使用日期 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | InnovaIGS540 | GE | 1 | 354.1 | 2018.07 | 心导管室（高新） |
| 2 | DSA | InnovaIGS520 | GE | 1 | 341.9 | 2017.12 | 心导管室（高新） |

- 五、服务类型：全保，包括主机、全部附件、工作站

- 六、维保要求

1.投标人有服务工程师团队≥3人，需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书。

2.投标人具备设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供国家级或省级市场监管部门认可的校准机构或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室出具的有效检测报告。

3.维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，配件需拍照留存。经维修后，设备的技术参数应与原机数据一致。

4.每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。每月对设备进行巡检并提供服务报告。

5.每年提供设备质控4次，并能提供质控服务报告。

6.投标文件中提供保养、维修、质控报告模板。

7.提供工程师维修、保养作业前后照片及更换配件的照片，并随工单交临床医学工程部存档。

8.维保合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按一年365日计算，每超过一天，顺延保修7天）。

9.电话报修响应时间≤2小时。工程师到达现场时间≤24小时。备件48小时到达现场，单次故障维修时间小于3天。超过3天的，每超1天，扣罚年度维保费用的1%。

- 10.设备保养提前一周告知临床医学工程部，保养和紧急维修后一周内将保养报告和维修工单上交临床医学工程部；每一年度提交一份维保总结给临床医学工程部，报告需包含年度内提供所有配件、保养等服务价格。

- 11.对球管、探测器等配件进行单独报价，报价配件种类≥10种。

- 12.每年提供≥2人次的工程师原厂培训。

- 13.投标人必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时，须提供在国内的备件仓储方案及供应保障承诺（如自有仓库证明、与备件中心的合作协议或第三方物流保障协议等）。

- 14.若整个合同期内未更换球管，则设备维保到期前更换1支新球管。

七、考核（服务标准）

付款考核总分为100分。考核分数≥90分，采购人按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除中标人1%年维保款，扣款在支付的服务款中扣除。

采购人每季度以书面形式向中标人提供考核结果，并要求限时整改。中标人应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购人反馈整改措施及效果。对于采购人提出的问题未限时整改的，加倍扣分。每季度考核的平均值作为一年的考核结果。如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保款中扣除。

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每天24h电话支持，如果设备发生故障，乙方接到报修电话后 2小时内响应，并给出解决方案。未及时响应的每次扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 保修期内，每年对设备保养 4 次，每少一次扣 10分。每年对设备参数性能进行质控校准 4 次，提供质控校准报告，每少一次扣 10分。 | 10 |  |
| 3 | 电话支持无法解决的，维修人员需24小时内到达现场。未按时到达或完成维修的每次扣 5 分。无特殊原因单次故障维修时长超过 3天，每次扣 5 分。 | 10 |  |
| 4 | 同样故障维修完成后，2个月内连续出现3次及以上，每次扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 合同期内每年开机率小于95%的，每超过1天，保修期延长7天且每低一个百分点扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 每少一次巡检扣1分，最高扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 每次维修、保养未提前报备临床医学工程部，完成一周内未提交保养报告和维修工单，每次扣5分。 | 10 |  |
| 8 | 维修服务中更换的任何设备零配件，均须为符合设备制造商原厂技术标准与规格的全新、未使用过的正品配件，如有不符，每项扣 5分。 | 10 |  |
| 9 | 更换配件及维保需拍照留存，未按时提交的，每次扣2分； | 10 |  |
| 10 | 因服务态度差被科室投诉的，每次扣5分。 | 10 |  |
| 考核人： |  |  |  |
| 临床科室负责人： 归口管理部门负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

八、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：按年结算，即保修合同生效后，采购人支付第一年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第二年度维保费用中直接扣除；第二年度服务开始后，采购人支付第二年度维保费用给中标人，如有违约考核扣款，从第三年度维保费用中直接扣除；第三年度维保服务费用在中标人合同履约完成后支付。采购人付款前，中标人应向采购人出具发票和已发生的维修工单及保养报告，采购人自收到正规发票起30日内支付服务费用。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

十、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

采购包1-采购包5

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 维保服务要求响应（33分） | 投标人提供的服务全部满足招标文件项目需求中维保要求（服务要求）的得33分；每有一条负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 业绩（9分） | 自2023年1月1日以来，投标人具有采购包内相同设备（包含任一设备即可）维保项目业绩的，每有一个得3分，本项最高得9分。 注：提供完整合同扫描件并加盖公章，合同中须体现相关条款，未提供扫描件、扫描件不清晰或提供的合同与要求不符的不得分。 |
| 体系认证 （6分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一种认证得2分，本项最高得6分。上述认证的覆盖范围需包含“设备维修、维保服务”或“医疗设备技术服务”等与本项目服务内容相关的类别。 注：需在投标文件中同时提供与评分项对应的认证证书证明材料及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |
| 投入人员配备（6分） | 投标人服务团队具备符合本项目要求的设备专业维修工程师，在满足维保要求的基础上每增加一个加2分，满分6分。其他或不提供不得分； 维修工程师需提供原厂或经评审委员会认定的同等级别专业机构颁发的有效培训合格证书（提供扫描件件加盖公章） |
| 维保整体方案（12分） | 根据供应商对本项目提出的维保服务方案进行评审，包括且不限于：①维护服务标准、流程，②服务质量控制，③团队配置，④技术培训等：根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供不得分。 |
| 服务响应方案 （6分） | 根据投标人提供的服务响应方案进行评分，方案包括但不限于①维保服务时间与响应级别，②服务范围及故障分级等内容： 根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供不得分。 |
| 定期维护方案（12分） | 根据供应商对本项目提出的定期维护方案进行评审，包括且不限于：①定期维护服务标准，②设备维修维护工具，③故障预防措施，④资料档案管理等：根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣3分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供不得分。 |
| 备品备件方案 （6分） | 根据供应商对本项目提出的备品备件方案进行评审，包括且不限于①备件清单，②库存分布，③物流响应机制等；根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目需求响应方案

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

十七、关于符合本国产品标准的声明函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ，（分包号：**））采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ，（分包号：**））采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的   项目名称 （分包号：**）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

邮          箱：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称或项目名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目名称：           项目编号：            分包号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                             （电子签章）

十四、项目需求响应方案

格式自定

十五、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十七、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。