招　标　文　件

项目名称：宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0053

| 采 购 人： | 宿迁市妇幼保健院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年 7月 23 日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	42

第六章  投标文件格式	50

第一章  投标邀请

受宿迁市妇幼保健院的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0053)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年8月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0053

2.项目名称：宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目

3.预算金额：149.6万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：141.6万元

5.采购需求（简介）：包含院内基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：1年

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月14日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁市妇幼保健院

地   址：江苏省宿迁市宿城区平安大道88号

联 系 人：苗地

联系方式：0527-81181569

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼

联 系 人：唐霆

联系方式：0527-84396035

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | - 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3  %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 人员配备承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

- 评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 25.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*25。 |
| 服务要求承诺（一）及相关服务方案 | 13.00分 | 1.投标人承诺中标后按照“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.1基本服务、3.2公用设施设备维护服务”标准服务的，得12分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。 2.投标人对3.1基本服务、3.2公用设施设备维护服务的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
| 服务要求承诺（二）及相关服务方案 | 13.00分 | 1.投标人承诺中标后按照“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.3保洁服务、3.4保安服务”的标准服务的，得12分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。 2.投标人对3.3保洁服务、3.4保安服务的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
| 考核标准承诺 | 13.00分 | 投标人承诺中标后按照第四章、采购需求中“五、考核标准”要求实施，得13分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。 |
| 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似医院物业服务项目业绩（服务合同中至少包含保洁和保安服务内容），每有一个得3分，本项最高得12分。 注：1、同时提供合同、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 |
| 相关证书 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 重大活动保障及应急预案 | 4.00分 | 根据投标人提供的重大活动保障及应急预案（包括制定流程、实施保障、重点区域及安全隐患排查以及应急预案的建立等）进行评审。优于采购需求得4分；满足采购需求得2.5分；没有内容不得分。 |
| 设备、工具、耗材、服装要求 | 3.00分 | 在满足采购需求基础之上，根据投标人对拟投入本项目服务的设备、工具、耗材、服装方面打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
| 进退场交接 方案 | 3.00分 | 根据投标人提供的进退场交接方案进行打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
| 项目组成员 | 10.00分 | - 投标人对本项目拟派的保洁主管具有大专及以上学历的，得2分; - 2、对拟派的后勤维修水电工、安保人员年龄优势：男50周岁（含）以下，女45周岁（含）以下符合条件的每有1人得2分，最高得8分。 注：1、以上人员年龄均以居民身份证为准；2、提供上述证明资料电子件及2026年4月（含）以来投标人为以上人员缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按要求提供或提供不全的不得分。 |
| 服务费用分配方案 | 1.00分 | 投标人根据分项报价表中所列的各项费用提供费用分配方案和费用测算分析说明，对分配方案和测算分析说明进行打分。有利于保障并提高服务质量，优于采购需求的得1分，能够实现采购需求的得0.5分，其他不得分。分项报价表中如出现“主动让利、优惠、折扣”等视为报价不合理，本项不得分。 |

# 第四章  采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目 | 物业管理 |

一、项目概况

| 1.基本情况 |  |
| --- | --- |
| 1.1物业情况 |  |
| 物业名称 | 物业地址 |
| 江苏省宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目 | 江苏省宿迁市宿城区平安大道88号 |
| 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等 |  |
| （1）提供1间物业办公室，面积约16平方米；库房，面积约200平方米；员工休息室1个，面积100平方米。 |  |
| （2）提供员工食堂，餐费由供应商自理。 |  |

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

- 二、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物名称 |  | 宿迁市妇幼保健院目前综合楼开放1-5层（门诊、药房、检验、放射、手术室、产房、NICU、ICU、供应室），病区仅开放8层东 ，10层。 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 南院区占地面积22亩，建筑面积7万平方米。 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约50000平方米（含地下室15000平方米，车库及各设备机房）。 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门1050个，面积约3150平方米。 窗1280个，面积约7836平方米。 |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地下车库、机房为金刚砂耐磨地面；地上1至4层公共走道、电梯厅地面为瓷砖、诊室及辅房均为PVC卷材地面；5层电梯厅及食堂地面为瓷砖，中心供应商公共走道及内部为PVC卷材地面。6层以上病房电梯厅及公共湿区为瓷砖地面，病房室内及其他均为PVC卷材地面；办公室、卫生间、开水间等为瓷砖地面，总面积约43400平方米。 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面主要为乳胶漆、瓷砖干挂壁墙面等，总面积约为93000平方米。 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面主要为矿棉板、乳胶漆、石膏板、铝扣板等，手术室等净化区域为医疗洁净板，门诊楼、综合楼玻璃采光顶约800平米，总面积约为50000平方米。 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 裙楼1至4层主要为干挂石材，主楼外墙为真石漆，总面积约为12000平方米。 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗面积约12000平方米。 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：会议桌、会议椅、茶水柜、消毒柜、投影机、话筒及其他音视频设备等。 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室4个，面积262平方米。 |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：会议桌、会议椅、茶水柜、消毒柜、投影机、话筒及其他音视频设备等。 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间 123 个及总面积约 730 平方米，开水间 5 个，约 320 平方米。 |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 每层二个垃圾集中存放点240 L桶 6 个， 70 L桶 2 个，面积约 5 平方米。 |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下机动车位 200 个。 |
|  | 地面车位数 | 地面车位 49 个。 |
| 车行/人行口 | 车行口 | 4 个。 |
|  | 人行口 | 2 个（一主一辅）。 |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 消防梯 2 个；客梯 10 个（其中扶梯6个）。 |
|  | 消防系统 | 灭火器 780个，在质保期内。 消火栓 344个，在质保期内。 |
|  | 安防系统 | 巡更点位 41 个，不在质保期内。 |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |
| --- | --- |
| 室外面积 | 院落总面积 14600 平方米。 |
| 绿化 | 广场绿化 3660 平方米。 |
| 广场 | 广场面积 280 平方米。 |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 庭院灯 34个，音箱 12 个。 |
| 垃圾箱 | 室外分类垃圾箱（桶） 4 个，垃圾分类房 1 个，分类垃圾桶 15 个。 |
| 门前三包 | 门前三包面积约 40 平方米。 |
| 监控 | 监控画面 56 个。 |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌 4 处，显示屏 2 个。 |

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护等。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、医院文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②保安服务：消防巡查、突发事件演习与处置记录等。③保洁服务：清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。④其他：客户信息、财务明细、合同协议、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 6 | - 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、内部管理制度、考核制度、培训制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安方服务案、运送、工勤服务方案、进退场交接方案、院感控制方案、考核、奖惩方案、医疗垃圾管理方案、应急预案、投诉纠纷解决方案等。 |
| - 7 | - 其他 | （1）服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、投诉渠道。 |
|  |  | （2）对投诉问题在规定时间内答复处理。 |
|  |  | （3）每月一次进行满意情况测评，对测评结果分析并及时整改。 |
|  |  | （4）当采购方有流行病防控、创文创卫、安全检查、大型会议、庆典活动、等级医院评（复）审、病区搬迁等特殊任务时，应无条件积极配合，做好保洁、保安和运送等各项工作。 |
|  |  | （5）综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。 |

3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立健全设施设备台帐，配合做好设施设备全生命周期管理服务。 |
|  |  | （2）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （3）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
|  |  | （7）重要机房每日巡查一次。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。每年清洗消毒3台生活水箱四次，检测四次，平时按要求随时维护。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 空调系统 | 配合采购人或空调维保单位做好空调维护工作。 |
| 5 | 消防系统 | 配合采购人或消防维保单位做好大楼消防维保相关工作。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。（配合配电房维保单位做好配电房维护工作） |
|  |  | （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （3）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （6）每两小时抄表记录，每日统计电量，每月汇总上报，每年度做好水电气用量分析报表，配合做好节约能耗相关工作。 |
|  |  | （7）每年至少完成一次防避雷系统检测与维护。（配合配电房维保单位做好配电房维护工作） |
| 7 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，简单故障及时排除。 |
|  |  | （3）熟练掌握和使用全部会议室内设施设备，确保正常； |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每日开展1次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | （4）定期检查泛光照明和航空障碍灯。 |
|  |  | （5）每年两次对办公室内部进行全面检查，及时维修处理故障，确保完好率。 |

3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，科学划分，强调计划性，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，做到节约用水用电，积极配合医院开展节能工作。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）以不影响医护人员工作、患者治疗及休息为前提，合理设计各项工作流程。 |
|  |  | （6）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。 |
|  |  | （7）全员参与医院开展控烟工作，主动劝阻吸烟者。 |
|  |  | （8）根据需要为工作人员及患者、家属提供开水，保温桶续水，开水炉、保温桶的管理。 |
|  |  | （9）提供设备、设施损坏报修。 |
|  |  | （10）保洁从业人员符合岗位要求，遵守医院各项制度；严禁谈论患者病情及隐私，严禁在工作时间及工作场合聚众聊天、大声喧哗、发牢骚、与患者及家属发生争吵。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | - 电器、消防等设施设备： - ①配电箱、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间、污洗间保持干净、无异味、无灰尘、无蛛网、无死角、无杂物、无积水。其中保洁工具的晾挂及摆放，清洁干净、分区域晾，地面及边角、各种柜内外及顶部，水池、水槽、龙头，各种柜子内外及顶部的清洁，每日1次；墙面、天花清洁，每周1次；开水炉、微波炉内外及放置点清洁，每日4次；湿拖并随时巡视保洁保持地面干爽。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次。 ②及时补充厕纸等必要用品。 ③每日2次收垃圾，更换垃圾袋。 |
|  |  | - 电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，电梯及不锈钢材质的门套、护栏、踢脚线、踏板、扶手定期清洁、保养，每日至少开展1次清洁作业。对轿厢内外清洁2次/日；对轿厢内外进行保养1次/日；消毒2次/日（早晚各1次）；有污染时及时消毒。 - ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟、雨棚保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见“具体保洁要求”） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （12）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护，镜面砖、大理石定期晶面翻新。房间内不少于1次/年；过道、大厅不少于2次/年； PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地面喷膜、抛光保养2次/月；电梯厅镜面砖晶面、公共大厅大理石晶面翻新不少于1次/年。 |
|  |  | （13）楼内（挂壁、立式）空调的表面、过滤网清洁，电器设备、医用器材、办公设备、公共设施（含卫生间、消防设施等）、公用设备的表面清洁。 |
|  |  | （14）巡视表单按巡视频次规范记录或者使用私人印章（无书写能力者）。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面2次，保持干净、无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。 |
|  |  | （2）雨雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，乱贴的宣传品的清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备、道路两旁窨井内杂物的定期清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）地面、绿地的循环保洁。 |
|  |  | （6）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （7）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护，镜面砖、大理石定期晶面翻新。其中PVC地面打蜡，房间不少于1次/年；过道、大厅不少于2次/年；PVC地面喷膜、抛光保养2次/月；电梯厅镜面砖晶面、公共大厅大理石晶面翻新不少于1次/年。 |
|  |  | （8）2米以下外墙面及玻璃幕墙定期清洁，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半年。 |
|  |  | （10）院内的公共场所区域所有道路、台阶、坡道及平台的铺扫、涮洗 |
|  |  | （11）地沟定期清理、清淤，及时更换破损地沟网 |
|  |  | （12）8点前完成区域内道路、通道、绿地、台坡、台阶、停车场的普扫，无明显烟头、果皮、纸屑等污物，每天1次。 |
|  |  | （13）道路、通道、绿地、台坡、台阶的巡视及清洁，无纸屑杂物、地面无积水、无悬挂物、无垃圾，主要区域每小时1次，其他区域每小时2次。 |
|  |  | （14）室外栏杆、路灯、标识牌、介绍栏、宣传栏等清晰无损坏、无丢失，每月1次。 |
|  |  | （15）屋面、平台、路牙上杂草的清除，每周1次；区域内所有屋面、顶棚、平台的清洁并填写巡视记录，每周2次。 |
|  |  | （16）院内的地面保持干燥，尤其雨天、雪天要加强管理，及时清扫积雪、为防止地面上冻需适当撒盐解冻，坡道等易滑处放置防滑地垫，防止行人摔伤，确保安全。 |
|  |  | （17）随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 |
|  |  | （18）软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 |
|  |  | （19）不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），室外消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（室外连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
| - 4 | 病区及门急诊区域保洁 | - 护士站、办公室： - ①台面、办公桌椅包括地面及办公设备，开关壳、壁架，水池、水槽、龙头的清洁，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、处置间： - ①各种台面，水池、台盆、水槽、龙头的清洁，洁净、无污迹，每日1次。 ②各种柜子内部及顶部的清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 ②床边框、床下地面，微波炉及冰箱的清洁，无积灰、无垃圾、无污渍、无残留食物，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 病房： - ①清洁床架、餐板、床头柜、陪护椅、设备带及输液架及各种橱柜及冰箱、微波炉等，干净无灰尘，每日1次。 ②终末处理，按照ISO质量标准执行。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架、马桶、蹲坑内外、淋浴器、淋浴房墙面及隔断 洁净 光亮 无污渍、无异味，地面保持干爽；地漏无杂物，每日1次。 ⑤协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半 年。 ⑥PVC地面打蜡，房间不少于1次/年;过道、大厅不少于2次/年；PVC地面喷膜、抛光保养2次/月。 ⑦随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 ⑧软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 ⑨不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - ICU病房： - ①清洁医用吊塔、病床、所有设备，治疗车、床旁护理车、仪器车、晨间护理车、翻盖垃圾车等，病室手动平移门及感应门的门头、门框、门面，每病室内洗手台盆、水龙头、皂盒、擦手纸盒，洁净、无污迹，每日1次。 - ②终末处理，包括吊塔、物品柜、病床、床垫、护理车、床旁仪器的擦拭及导线缠绕整齐，铺备用床及床单元消毒，洁净、无污迹，患者离开后1小时内完成。 |
|  |  | - 库房仪器室： - ①协助总责护士完成库房、协助护士完成仪器室的整理与清洁，整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
|  |  | - 新生儿病房： - ①严格按照ISO质量标准执行暖箱清洁及酒精棉球全覆盖消毒，及时更换湿化瓶，每日1次。 |
|  |  | - 病房卫生间： - ①保持镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架洁净，马桶、蹲坑内外，淋浴器、淋浴房墙面及隔断的清洁消毒，地面保持干爽，地漏无杂物，每日1次。 |
| - 5 | - 手术室、产房区域保洁 | - 吧台、办公室： - ①台面、办公桌椅、桌下地面及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、发放间： - ①各种台面清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次；各种柜子内部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 更衣室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③收送手术衣，不满不溢，每日2次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ②床边框、床下地面、微波炉及冰箱，洁净、无残留食物、无灰尘、无污垢，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 示教室： - ①桌椅、教学器械的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 手术间产房： - ①手术床、手术设备及输液架的清洁，洁净、光亮、无污渍血迹，每日1次。 ②严格按感控要求操作执行，术后手术间的整理清洁及消毒，及时更换垃圾袋、清理血袋及血桶，每台1次。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾 无灰尘 无污迹无水迹。 |
|  |  | - 产科游泳间： - ①室内物品仪器设备摆放整齐，水池、水槽、洗澡架及水龙头、抚触台台上、台下的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②严格按感控要求操作执行，婴儿清洁衣物与污染衣物的存放、清点 ，婴儿用品的清洁、打包、送消毒，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日1次。 |
| - 6 | - 会议室区域 | - 会议教学区： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、门把手、显示器、电视、音响设备的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内外部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 各诊室： - ①各种台面、水池、台盆、水槽、龙头、各检查仪器、设备清洁，诊疗罩更换，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②各种柜子内外及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 处置间： - ①各种台面、水池、台盆、水槽、龙头清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内外及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾、无灰尘、无污迹无水迹，按时消毒。 |
|  |  | - 值班室： - ①床边框、床下地面、微波炉及冰箱的清洁，洁净、无灰尘、无污垢、无残留食物，每日1次。 - ②橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 库房仪器室： - ①协助总责护士完成库房及仪器室、协助护士完成仪器室的整理与清洁，整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
| - 7 | - 综合楼及其他区域 | - 需要保洁的办公室： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头及置物架、办公桌等各种家具下地面的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③绿植的清洁养护，洁净、叶面光亮、无灰尘、无枯叶，每日1次。 |
|  |  | - 更衣室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 示教室： - ①桌椅、教学器械及设备、各种柜子内外及顶部、镜面、台盆、台面、水龙头的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 会议室： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、各种柜子内外顶部及把手、显示器、电视、音响设备的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②座椅套的拆装，整洁、无污迹，每年1次。 - ③随时湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹。 - ④ PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护，镜面砖、大理石定期晶面翻新。其中PVC地面打蜡，房间不少于1次/年；过道、大厅不少于2次/年；PVC地面喷膜、抛光保养2次/月。 - ⑤不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调及空调内滤网、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - 地下车库： - ①地面刷洗，设施、墙面、墙面挂件、指示牌、天花板、内外玻璃及窗台、窗槽清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ②地面无污迹、边角清洁，每日1次。 - ③随时湿拖，无垃圾、无灰尘、无污迹、无水迹。 |
|  |  | - 援宿专家房间： - ①开关壳、壁架、家具内外及顶部、台面、水池、水槽、龙头、各家具、电器及地面、玻璃及窗台、窗槽、纱窗清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ②按需准备援宿专家入住前退住后房间，每位专家1次。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每周1次。 |
|  |  | - 其他房间： - ①按需保洁开关壳、壁架、家具内外及顶部、台面、水池、水槽、龙头、各家具、电器及地面、炉灶、玻璃及窗台、窗槽、纱窗。 - ②按要求配合宿管员检查实习生宿舍和职工集体宿舍卫生，每周1次。 |
| - 8 | - 特殊科室服务 | - （1）产房： - a.协助助产士控制产房人员进出，无关人员不得随意进入产房，如需进入（包括参观人员）应及时报告护士长或当班助产士，经同意方可按规定进入。 - b.负责按规定供应当天医护人员的口罩，帽子，鞋子，并负责第二天口罩，帽子，准备工作。 - c.负责各类产房所用保洁物品的领用工作，如地巾、垃圾袋等。 - d.偶尔协助医护人员拿血，运送标本。 - e.负责每日与洗涤公司人员清点衣物、敷料，定期更换病员运送车上床单、被罩。定期更换值班室床单被罩。 - f.保证 24 小时有人在岗。 |
|  |  | - 手术室： - a.负责按规定供应当天医护人员的衣裤、口罩、帽子、鞋子，并负责第二天口罩、帽子、衣裤的准备工作，如有更衣柜负责更衣柜钥匙的管理。 - b.负责按医院参观规章制度供应参观人员参观衣、鞋子、口罩、帽子。 - c.负责督促手术及参观人员遵守手术室规则，如数交回口罩、帽子、衣裤，放好鞋子；做好手术拖鞋的清洗及消毒，保证供应。 - d.负责每日与布草洗涤公司人员清点敷料，定期更换手术间被套。 - e.与护士进行核对确认后，负责将手术标本整理好送病理科，并与病理科做好交接。 |
| - 9 | - 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。医疗区域不少于每日2次，行政区域不少于每日1次。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，针对垃圾运送、交接及站房环境、设施，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （9）可回收废旧物资、生活垃圾、未被污染的输液瓶（袋）、 医疗废弃物的收集、暂存、运送。 |
|  |  | （10）医疗垃圾的内部收集、暂存、称重、登记、运送，台账管理，与处理单位的称重、登记、交接、月度统计报表的上报，垃圾房的环境清洁、消毒；垃圾运送工具的清洁、消毒，按规定停放。 |
|  |  | （11）医疗垃圾： ①必须在医院感染管理处的监管下，严格使用黄色垃圾袋收集密封转运。 ②实行智能化信息技术下的收集、转运、交接的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运，严禁将医疗废弃物与生活垃圾、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏，严禁超量盛装。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （12）生活垃圾： ①按规定时间、规定路线转运，严禁将生活垃圾与医疗废弃物、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏；严禁超量盛装。 ②生活垃圾的分类，可回收物的捆扎、交接；有害垃圾的回收、交接。 ③正确佩戴个人防护用品。 ④其他生活暂存地环境整洁，喷洒消毒每日一次，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （13）未被污染的输液瓶（袋）、塑料桶： ①在医院感染管理处的监管下，严格使用白色垃圾袋收集密封转运。 ②实行智能化信息技术下的收集、转运的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤爱护运输车辆，损坏及时报修，因使用不当造成的损坏由中标人承担维修费用。 ⑥暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （14）定期清洁室外垃圾桶及各类座椅，洁净、无污迹，每天1次。 |
|  |  | （15）及时按规定收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点 |
| - 10 | - 卫生消毒 | （1）做到各个区域和周围环境24小时动态保洁和消毒，消毒后及时通风防止交叉感染，符合院感规范。 |
|  |  | （2）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。医疗垃圾袋为黄色，并带有明显标记；生活垃圾袋为黑色；未被污染的输液瓶（袋）为白色垃圾袋；所有垃圾袋供应商自备 |
|  |  | （3）病人床单元的终末处理及门诊各诊室诊疗床处理及时，满足新病人入住及使用条件 |
|  |  | （4）楼内各区域天花、高处灯具、通风口（出风口）、标识、内墙（含墙面挂件、附件）、室内家具、窗户及纱窗（不包括全封闭玻璃、2 米以上外墙玻璃幕墙）、室内家具、地面等日常清洁及消毒处理。 |
|  |  | （5）住院病人床单元的终末处理；被污染的物体表面的消毒清洁处理 |

- 3.3.1具体保洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 6 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

- 3.4保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| - 2 | - 出入管理 | （1）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗，执行医院《车辆及物资进出管理规定》要求。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理；制止、调解、处理院内各类纠纷。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为（8：00--18：00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
|  |  | （9）维护医护人员和患者的人身、财产安全。 |
|  |  | （10）进行防火、防盗、防伤害、防破坏和治安宣传。 |
|  |  | （11）维持挂号、缴费、取药、就诊等医疗项目的排队就诊秩序。 |
|  |  | （12）打击医托、制止散发广告、限制医药代表在院内随意出入。 |
|  |  | （13）向就医者提供咨询、指引以及其他便捷服务。 |
|  |  | （14）其他临时性的工作任务。 |
| - 3 | - 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）坚守岗位，不得脱岗、睡岗、漏岗和酒后上岗。 |
| - 4 | - 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在建筑楼宇的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）禁止小摊贩及车辆进入院内经营，做好门前三包工作。 |
|  |  | （7）积极协助院方做好停车收费管理工作。 |
|  |  | （6）安全用电特别是大功率电器的使用管理，如电动车辆充电管理。 |
|  |  | （7）消防通道通畅情况的检查及协助整改。 |
|  |  | （8）施工场所动火作业的监控管理。 |
|  |  | （9）院内禁止吸烟场所的管理。 |
|  |  | （10）其他临时性的消防工作任务。 |
| - 6 | - 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （8）处理各类突发事件、医疗纠纷，阻止焚烧纸钱、摆设灵堂、摆放花圈、违规停尸、聚众滋事的发生。 |
| - 7 | - 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

四、物业管理服务人员要求

以下人员配备为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

| 岗位 | 岗位所需总人数 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁主管 | 1人 | 年龄50周岁（含）以下。 身体健康，不得兼职，主要负责监督、考核、沟通协调，紧急事处理。政历清楚，品行端正，无不良记录和嗜好。遵守医院各项制度。 | 详见人员配置表 |
| 保洁人员 | 19人 | 男65周岁（含）以下，女58周岁（含）以下。其中男60周岁以下，女50周岁以下6人。 身体健康，有吃苦耐劳精神，责任心强，负责相关保洁工作；遵守医院各项制度。所有人员上岗前需为期3天的岗前培训，重点岗位需为期5天，均须考核合格后上岗（培训费包含在本次报价中）。采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。打扫女卫生间的必须为女性。 |  |
| 安保人员 | 7人 | 男60周岁以下，女50周岁以下。 具有物业管理安全工作经历，身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。熟悉项目环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 |  |
| 后勤维修水电工 | 3人 | 男55周岁（含）以下，女50周岁以下。 须持有相关部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业），身体体健康，责任心强，体态良好，接受过电工知识或相关训练，能正确熟悉安装电器设备和排除水管漏水。熟悉停水、停电事故的应急预案。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。遵守医院各项制度。采购人有权根据现场情况对人员配备进行调整。 |  |
| - 年龄均以居民身份证为准。 - 以上人员须服从甲方根据实际需要进行调剂。 |  |  |  |

- 保洁人员配置表

| 序号 | 位置 | 面积（平方米） | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼 | 6260 | 2 | 体检中心后面未使用 |
| 2 | 2楼 | 6260 | 2 | 儿保科南未使用 |
| 3 | 3楼 | 4230 | 3 | 公共区域1人，产房2人(24小时） |
| 4 | 4楼 | 5000 | 2 | 公共区域1人，手术室1人 |
| 5 | 5楼 | 5710 | 2 | 公共区域1人，供应室1人 |
| 6 | 6、7、11楼 | 0 |  | 没使用 |
| 7 | 8 | 3230 | 1 | 使用一半 |
| 8 | 10楼 | 3230 | 1 | 使用一半 |
| 9 | 12楼 | 1800 | 1 | 东面区域未使用 |
| 10 | 洗涤职工工作服、收发手术衣 |  | 1 |  |
| 11 | 生活垃圾收集转运，洗地巾 |  | 1 |  |
| 12 | 绿化除四害，外围环境 |  | 1 |  |
| 13 | 患者用布草及医护用污染布草和电梯消毒清洁 |  | 1 |  |
| 14 | 地下室 |  | 1 |  |
| 15 | 保洁主管 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |

- （二）保安人员配置表

| 岗位类别 | 具体区域 | 参考自然人配置数 |
| --- | --- | --- |
| 保安 | 入口 | 3 |
| 保安 | 出口 | 3 |
| 保安 | 巡逻岗 | 1 |

- （三）水电工人员配置表

| 岗位类别 | 具体区域 | 配置数 |
| --- | --- | --- |
| 后勤维修水电工 | 院内所有区域 | 3 |

注：1.中标人在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交采购人审核，聘用的人员经采购人审核书面同意后方可上岗。所有人员进场前采购人将对其是否有违法犯罪记录进行审查，审查不通过不予留用，不得兼职。所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病，均无犯罪记录，未受过刑事处罚，未有相关法律纠纷。由中标人按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。

2.中标人应严格按照投标文件配备一名保洁主管，且需进行试用期3个月，试用期满后，采购人视其试用期表现决定是否继续留用；中标人未经采购人同意不得擅自更换，否则将分别承担5万元/人次（违约金，在当月物业服务费用中予以扣除。若经采购人同意后更换，需同等资质人员，其中保洁主管给予半年过渡期。保洁主管岗位空缺期间，采购人分别按中标人服务费1000元/日、500元/人次/日在当月物业服务费用中予以扣除。

3.采购方有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，中标人需在采购方提出需求一个月内完成人员更换，并完成更换人员的费用结算。

4.一般工作人员年流失率不得超过15%（从乙方接管满三个月起计算），每超过一个百分点，乙方须向甲方支付违约金10000元，该费用从当月物业服务费中扣除。

5.如因中标人项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，中标人承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员人身伤亡事故，均由中标人负责，与采购方无关。

6.履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保人员全额缴纳社保、给全员购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至采购人。

五、考核标准

| 检查区域： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总分 |  | 检 查 标 准 | 得分 | 小计 | 扣分原因 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
| 整体规范 管理 | 25 |  | 1、有完善、健全的规章制度、应急预案、奖惩制度、各类人员的岗位职责及工作流程，有完善的台账。（3分）。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按合同要求配置人员，无长期缺岗。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 3、各级管理人员定期开展工作检查，有详细地记录，包括发现的问题、原因、处理及采取措施、结果等。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 4、在岗人员统一着装，挂牌服务；工作中服从安排，不得抵触，带情绪上岗；不迟到早退，不擅自调班、调岗、不脱岗串岗，遵守考勤制度；不大声说话，不在大楼内抽烟，不在工作时间扎堆聊天、闲坐及闲逛。（4分） |  |  |  |
|  |  |  | 5、有完善的各级人员培训计划、培训过程及详细、完整地记录。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 6、安全防护措施到位，无安全事故。（6分） |  |  |  |
|  |  |  | 7、积极参与重大突发应急事件及自然灾害的处置工（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 8、其他未按照采购人管理规定执行的。（2分） |  |  |  |
| 保洁 | 33 |  | 1、整体卫生：服务范围内室内外及公共区域环境清洁、整齐。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 2、垃圾处理：及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点，并按照环保要求做好垃圾分类工作；垃圾桶及时清运、清洁，无异味。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 3、感控要求：防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按采购人感控要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、标字等方式进行区分；保洁拖布、抹布做到集中清洗消毒，病房拖布务必做到“一床一巾、一厕一巾、一房一拖”；及时完成病人出院后的终末消毒工作。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 4、室内区域：保持室内六面干净、干燥、整洁；卫生间无积水、无污垢、无异味，及时供应卫生纸；地面湿滑时有警示标志；配合做好禁烟工作，能够主动劝烟。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 5、室外环境：医院包干区域全天候保持干净、整洁，无堆积物；及时清除违规小广告；平台无积水，杂物；明沟畅通。（5分） |  |  |  |
|  |  |  | 7、保证医务人员和病员开水供应，做好冰箱、微波炉等家电的卫生清洁。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 8、特殊科室（如手术室、重症监护室、供应室、静脉配置中心等）的工作符合管理要求。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 9、发现采购人建筑及内装设备设施损坏及时上报主管部门。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 10、各项运送过程操作规范。（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 11、各类标本、物资、药物、约单、报告、小型设备等运送及时、准确、无破损。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 12、病员接送及时、安全，交接规范。（2分） |  |  |  |
|  |  |  | 13、运送中心摆放整齐，卫生符合要求。（1分） |  |  |  |
|  |  |  | 14、各项配送有详细、完整地记录。（2分） |  |  |  |
| 保安 | 22 |  | 1. 车辆乱停乱放，占道停放，管理措施不力，影响交通，管理不到位的（4分） |  |  |  |
|  |  |  | 2、严格落实治安、消防巡查、巡逻要求，人员、制度、时间、频率不落实的（4分） |  |  |  |
|  |  |  | 3、利用职务之便谋取个人私利或盗窃医院、病患财物，捡拾物品不报告、不上交的（4分） |  |  |  |
|  |  |  | 4、私自将医院物品或设施带回家，在医院内乱拿别人物品或偷盗的（5分） |  |  |  |
|  |  |  | 5、消防培训、教育、演练不经常，未按规定要求落实的（5分） |  |  |  |
|  |  |  | 1、持证上岗，证件在有效期内，无证上岗直接（5分） |  |  |  |
| 水电工 | 20 |  | 2、值班当天对配电房，空调机房，柴油发电机房等，进行巡查并记录，未做巡检记录（3分） |  |  |  |
|  |  |  | 3、不服从管理，工作消极怠工（5分） |  |  |  |
|  |  |  | 4、值班期间不离岗，不脱岗，饮酒（7分） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查中存在的其他问题： |  |  |  |  |  |  |
| 奖励细则 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 考核内容 |  |  | 加分 |  |
| 奖励 |  | 1.受到患者表扬（医院收到表扬信、锦旗、或区级以上满意度调查）。（奖1分/次） |  |  |  |  |
|  |  | 2.配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩的（获奖等）。（奖1-3分/次） |  |  |  |  |
|  |  | 3.提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的。（奖1-3分/次） |  |  |  |  |
|  |  | 4.拾到钱包、手机等有价物品并上交医院有关部门,必须有照片、有资料。（每起奖励1分） |  |  |  |  |
|  |  | 5.获得市级政府或市级官方媒体表扬的。（每项奖励1-3分） |  |  |  |  |
|  |  | 6.获得省级政府或省级官方媒体表扬的。（每项奖励2-5分） |  |  |  |  |
| 检查者： |  |  |  |  |  |  |

六、设备、工具、耗材、服装要求

- （一）设备、工具、耗材

- 需要投标人提供作业设备（自有或租赁）用于本项目物业管理服务的，清单如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 物业服务（含保洁服务、保安服务）共用 | 高压水枪（含水管） | 1 | 个 |
|  |  | 方形斗车 电动 | 1 | 辆 |
|  |  | 自走式碎草机 | 1 | 台 |
|  |  | 打草机 | 2 | 台 |
|  |  | 驾驶式洗地机 中驾 | 1 | 辆 |
|  |  | 高速抛光机 | 1 | 辆 |
|  |  | 吸尘吸水机 | 2 | 辆 |
|  |  | 鼓吹风机 | 10 | 台 |
| - 2 | 保洁服务 | 混合式拖把（分色） | 60 | 只 |
|  |  | 除尘拖把框架 | 60 | 只 |
|  |  | 超细纤维地拖布 | 600 | 只 |
|  |  | 超细纤维地巾 | 600 | 只 |
|  |  | 打蜡系列工具 | 30 | 套 |
|  |  | 打蜡拖布 | 30 | 只 |
|  |  | 墙面清洗工具组合 | 20 | 套 |
|  |  | 玻璃清洁双格桶(18 升) | 20 | 个 |
|  |  | 双桶双榨水车 | 30 | 台 |
|  |  | 17 英寸红色保养保洁垫洁垫 | 50 | 只 |
|  |  | 17 英寸黑色起蜡垫 | 100 | 只 |
|  |  | 17 英寸白色保洁垫(洗地机用) | 120 | 只 |
|  |  | 20 英寸白色高速抛光垫 | 120 | 只 |
|  |  | 保洁车 | 15 | 只 |
|  |  | 保洁物料用具提篮 | 15 | 只 |
|  |  | 保洁车袋（红色、高端项目专用） | 25 | 只 |
|  |  | 保洁车袋盖（红色、高端项目专用） | 25 | 只 |
|  |  | 口罩 | 10000 | 只 |
|  |  | 安全围裙 | 20 | 只 |
|  |  | 云石铲刀 | 50 | 只 |
|  |  | 喷壶 | 50 | 只 |
|  |  | 鸡毛掸 | 50 | 只 |
|  |  | 皮吸 | 50 | 只 |
|  |  | 卫生刷 | 60 | 只 |
|  |  | 护目镜（面罩） | 30 | 只 |
|  |  | 防护手套 | 600 | 双 |
|  |  | 安全胶鞋 | 25 | 双 |
|  |  | 不锈钢玻璃刮条 | 30 | 只 |
|  |  | 玻璃刮刀胶条 | 60 | 只 |
|  |  | 涂水器连毛套 | 80 | 只 |
|  |  | 海绵拖把 | 30 | 只 |
|  |  | 工作服（冬夏） | 60 | 只 |
|  |  | 刮水器 | 60 | 只 |
|  |  | 玻璃铲刀 | 60 | 只 |
|  |  | 三节伸缩杆、二节 2.4米 | 20 | 只 |
|  |  | 标本箱（大、中） | 10 | 只 |
|  |  | 收纳箱（大、中、小） | 10 | 只 |
|  |  | 超细纤维毛巾（分色） | 500 | 只 |
|  |  | 快活全能保洁清洁剂 | 200 | 桶 |
|  |  | 不锈钢光亮剂 | 50 | 桶 |
|  |  | 浓缩波璃清洁剂 | 100 | 桶 |
|  |  | 洁厕剂 | 1000 | 桶 |
|  |  | 光洁地拖牵尘剂 | 150 | 桶 |
|  |  | 起蜡水 超宝 | 500 | 桶 |
|  |  | 除油剂 | 50 | 桶 |
|  |  | 石材晶面处理剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 熏香机(熏香剂) | 30 | 盒 |
|  |  | 小便斗香球 | 500 | 袋 |
|  |  | 消毒片 | 500 | 瓶 |
|  |  | 消毒粉 | 300 | 瓶 |
|  |  | 洗衣粉 50斤 | 500 | 袋 |
|  |  | 黑色垃圾袋38*60 | 80000 | 只 |
|  |  | 黑色垃圾袋90*100 | 30000 | 只 |
|  |  | 生活垃圾袋（黑色）32*57 | 30000 | 只 |
|  |  | 医疗垃圾袋70*80 | 50000 | 只 |
|  |  | 小红桶 | 50 | 只 |
|  |  | 铁锹 | 10 | 个 |
|  |  | 铲雪锹 | 20 | 个 |
|  |  | 人字梯 | 2 | 个 |
|  |  | 拾物器 | 30 | 个 |
|  |  | 火钳 | 20 | 个 |
|  |  | 蓝色大中桶 | 30 | 个 |
|  |  | 保洁车小方盒 | 60 | 个 |
|  |  | 消毒方桶 | 60 | 个 |
|  |  | 垃圾分类桶 双格桶 | 60 | 个 |
|  |  | 带轮140升大垃圾桶 | 25 | 个 |
|  |  | 带轮120升大垃圾桶 | 25 | 个 |
|  |  | 垃圾篓 | 800 | 个 |
|  |  | 台刷 | 30 | 个 |
|  |  | 撮箕 | 30 | 个 |
|  |  | 防风簸箕 | 30 | 个 |
|  |  | “小心地滑”告示牌 | 60 | 个 |
|  |  | 恭桶刷（软毛、硬毛） | 100 | 个 |

注：1、以上清单所列内容为最低要求，实际工作中可能超过以上品类和数量，投标人需充分考虑报价，后期采购人将不再额外给付费用。

2、医院负责提供公共区域55L、240L垃圾桶以及全院医疗垃圾桶，负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用。

3、中标人进驻前一天，需将以上相关设备（耗材除外）进入到相关区域，缺一不可。否则采购人将拒绝中标人进场，所产生的责任由中标人承担。合同生效后3个工作日内因中标人未将上述设备完全提供导致延误的，采购人将报政府采购管理部门进行处理并追究其违约责任。

- （二）人员服装要求

（1）保持良好的服务精神面貌，项目组成员应着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，服装口袋不得装过大过厚物品）。

（2）人员服装应全新，质量上乘，为纯棉制品，穿着舒适，经久耐穿，具备本单位特色，且能够展示本单位和采购人单位场所风采。投标文件中按岗位不同分别提供服装样式图片。

（3）服装数量要求：项目组成员每人每季节2套服装（包括上衣和裤子），其中春夏季为短袖样式，秋冬季为长袖样式。服装由中标人在采购人指定时间前备案并发放至员工。

七、进退场交接方案及要求

进退场交接方案：投标人提供针对本项目特点的进退场交接方案，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接重点难点分析及解决方案，确保项目平稳过渡和正常运行。

1. 交接准备

进场前勘查：新物业服务企业在进场前对医院进行全面勘查，了解设施设备、环境、安全等情况。

人员培训：新物业服务企业应对员工进行岗前培训，确保熟悉办公楼的管理制度和服务标准。

2.交接内容

资料交接：包括但不限于建筑图纸、设备档案、合同、业主信息、历史维修记录等。

物资交接：包括办公用品、清洁工具、安保器材等，确保数量和质量符合要求。

3.交接程序

交接会议：双方应召开交接会议，明确交接内容、时间、责任等事项。

现场交接：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。

签字确认：交接完成后，双方应签署交接文件，确认交接内容。

（二）退场交接要求

1.退场准备

资料整理：退出物业服务企业应整理好所有相关资料，包括设备档案、维修记录、合同等。

设施设备检查：退场前应对办公楼内的设施设备进行全面检查，确保设备正常运行。

物资清点：退场前应对所有物资进行清点，确保无遗失或损坏。

2.退场内容

资料移交：退场物业服务企业应将所有相关材料移交给新物业服务企业或业主方。

设施设备移交：退场物业服务企业应确保所有设施设备处于正常运行状态，并移交给新物业服务企业或业主方。

物资移交：退场物业服务企业应将所有物资移交给新物业服务企业或业主方，确保数量和质量符合要求。

财务结算：退场物业服务企业应与业主方进行财务结算，结清所有费用。

3.退场程序

退场会议：双方应召开退场会议，明确退场内容、时间、责任等事项。

现场检查：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。

签字确认：退场完成后，双方应签署退场文件，确认退场内容。

（三）其他要求

1.交接时间：进退场交接应在合同规定的期限内完成，确保不影响医院的正常使用。

2.交接责任：双方应明确交接过程中的责任，确保交接顺利进行。

3.交接记录：交接过程应详细记录，双方签字确认，作为后续管理的依据。

通过以上要求，确保医院物业服务采购项目的进退场交接顺利进行，保障物业服务的连续性和质量。

八、重大活动保障及应急预案

（1）制定流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患。

（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

（4）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（5）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（6）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（7）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

九、报价要求

1. 供应商按照本项目特点编制投标分项报价表，内容主要包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及加班费（含节假日）等补助和福利费、耗材费、人员服装、全员全额意外险（或雇主责任险）、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。

2．供应商应在响应文件中明确增值税纳税人身份（增值税一般纳税人或是小规模纳税人），响应文件中提供相应纳税人身份证明截图，并根据本单位纳税人身份在投标明细报价表中按国家规定如实填报税金。否则，按无效标处理。

3．供应商应在投标分项报价表中为项目组所有成员（合计30人）填报、购买意外险（或雇主责任险），保险单价不得低于本单位2025年1月1日以来任意一次为员工购买意外险或雇主责任险的单价（提供保险机构出具的保险凭证，凭证中应明确反映本单位员工保险内容和价格）。否则，按无效标处理。

4.供应商应在投标分项报价表中为保洁主管（1人）、保洁员（6人）、保安员（7人）、后勤维修水电工（3人），合计（17人），全额填报、购买社保，否则，按无效标处理。

注：下表为宿迁市社保最低缴纳标准，供应商应按不低于此标准报价。社保缴纳应当符合行政主管部门相关规定。如遇政策调整，投标人自行承担。

| 序号 | 名称 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位社保缴纳标准及费用 | 缴费基数（≥4952）*【16%（养老保险）＋0.5%（失业险）＋7%（医疗保险）＋1%（生育险）+0.4%（工伤险）】+5 |

注:社保金额≥1238.048(4952*24.9%+5)，因报价最多保留至小数点后两位，故该项最小有效数值为1238.05元。

5．为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，供应商应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。

人员工资不得低于宿迁市最新的最低工资标准，否则按无效标处理。

6. 项目履约过程中，项目所需工具、设备、物耗等均由成交供应商提供，响应文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，并在物耗明细表中列明，如在服务期内，成交供应商提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应按采购人要求无条件更换。

7．项目履约过程中，成交供应商应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。

8.成交供应商每月15日前需将人员工资支付、社保缴纳情况报采购人备案。

9.其他物业管理服务质量要求按江苏省、宿迁市有关标准及采购需求执行，涉及费用均包含在本次投标报价中。

10．成交供应商结合对采购需求与预算的理解，结合物业服务市场价格，根据不同岗位员工工资、加班补助、劳保福利、社保、意外险、耗材等费用，根据明细报价表中所列的各项费用，提供服务费用分配方案和费用测算分析说明。在保障服务要求的基础上，采取措施激励合同履行人员，提高履约质量。

十、合同期限

本合同服务期1年，自乙方实际入场服务之日起算起，乙方的实际入场时间以甲方通知为准。经甲方通知后15日内不入住服务的，甲方有权解除本合同。

- 付款方式

签订合同且收到供应商发票后10个工作日内，支付10%的合同款作为预付款；剩余服务费用由采购人按月支付。中标人按月根据实际发生的所有物业服务（考核后的）费用开具合法票据，采购人在接到中标人票据10个工作日内将上个月实际发生的所有物业服务（考核后的）费用支付给中标人。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 款项支付相关要求

1．采购人按照成交供应商实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。成交供应商未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予以付款，直至发票按要求提供正确为止。且采购人有权从应付款项中直接扣除应由成交供应商承担的违约金及其他相关款项。

2. 每月进行一次对物业管理服务进行考核，根据每月考核情况按月结付服务费，综合考核得分达90分以上，月服务费全额支付，低于90分（不含）的每少一分，扣除1000元。月考核得分在90分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内连续3月评价为90分以下的，采购人有权通知中标人立即单方面提前终止本合同，而不承担违约责任。

3、专项考核：（1）中标人接到医院投诉10分钟内未开始整改，扣款100元，30 分钟内未开始整改扣款200元，30分钟以上未开始整改的，每多10分钟在200元基础上扣款 200元/10分钟，扣款叠加；对主管进行考核，发生有效投诉，主管扣款200元/次。扣款从当月的服务费中扣除（同类问题扣款每日单项上限1000元）。合同期内超过3次投诉的主管，甲方有权要求更换人员；（2）标本打破、外溢、遗漏造成医疗纠纷的，扣款500元，扣款从当月的服务费中扣除，中标人承担全部赔偿费用；（3）因运送不及时造成延误治疗的，扣款 500 元，扣款从当月的服务费中扣除，中标人承担全部赔偿费用；（4）因中标人原因医院员工、病人及家属、其他来访者发生意外的，扣款 500 元，扣款从当月的服务费中扣除，中标人承担所有损失费用；（5）一经发现贩卖、偷盗医疗废弃物，立即开除涉事人员，扣款2000 元，扣款从当月的服务费中扣除，造成的损失由中标人全部承担，涉事人员根据相关法律移交公安机关处理。一经发现违规收集生活废弃物，如一次性饭盒、废旧报纸、硬纸板、水果花篮等可回收物资，扣款 500 元，扣款从当月的服务费中扣除；（6）一经发现私自对病人提供有偿服务，向病人索要、收受礼物及钱款，立即开除涉事员工，扣款 1000 元，扣款从当月的服务费中扣除；（7）特殊、重大、非常规性事件（人为导致火灾、基础设施或器械设备的损坏等）可依据情节严重程度经采购人评估后予以处理。

3．成交供应商向采购人提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、设备折旧费等明细）时，应提供人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为中标人），采购人将按照经确认的服务名单核对工资支付、社保缴纳情况，符合付款条件的，采购人将按规定支付合同款。采购人在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明、社保缴纳证明及付款回执等）存档备案，随时接受监管部门检查。

4．成交供应商须按照不低于投标报价确定的标准给员工发放工资、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如成交供应商违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元并追究违约责任，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

5．项目履约过程中，如成交供应商服务人员经采购人同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并并有权收取违约金5万元并追究违约责任。

十三、其他

1、采购人要求中标人对考评细则的不足进行限期整改，整改无效的，采购人有权扣除月费用的0.1%～3%。因中标人原因对采购人正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，采购人有权追究中标人法律责任和经济赔偿。

2、采购人对中标人安排的服务人员进行考核，对中标人不称职的人员提出撤换的要求；对中标人提供服务时投入配置的设备、设施、工具以及相关用品的数量、质量及使用状况进行监督。

3.中标人如对考核结果有异议，须在收到考核结果2天内书面反馈采购人，双方澄清沟通后对考核结果共同签字确认。

4.对考核出的问题，中标人应进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果，未限时整改的（包括整改逾期、整改措施不到位、整改效果不明显等），加倍扣分。

5.对于中标人获得的奖励分值，可抵扣当月考核分值。

6.如合同年度中累计有三个月或三个月以上考核为不合格的，采购人有权单方面解除本合同，并报财政监管部门。

7.医院将提供管理办公用房、员工值班及更衣用房、仓库用房，在服务期限内无偿提供给供应商使用。

8.中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

9.中标人自备电脑、打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜；负责提供物业员工使用的微波炉、电冰箱等。

10.中标人使用考勤系统进行人员考勤，并向采购人开放公司管理系统账户，根据岗位人员需求表的要求，实际打卡签到时间。医院将随机抽查考勤系统账户的实时数据和监控数据，发现提交的考勤数据与实际不一致的，按考核办法予以考核。

11.如中标人因考核不合格被解除合同的，采购人不予退还履约保证金，且中标人应在采购人选定新的物业服务单位前继续提供服务，直到新的服务单位到场为止。

第五章  合同文本

物业管理服务合同(草案）

合同编号：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               号                     相关事项协商一致，达成如下合同条款。

- 合同内容：

提供服务及管理时间自   年   月   日至  年  月  日。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前两个月通知对方。

1、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2、乙方聘用的人员。

3、履行方式：乙方按甲方采购要求及合同约定提供服务，服务过程中的各种风险由乙方承担；实施方式由乙方视情况自定，费用自负。

二、甲、乙双方的责任

1.甲方的权力和义务：

1.1、甲方有权要求乙方提供并审查物业管理服务之详细工作计划及管理方案、专项业务操作规程、本项目管理架构、工作及培训计划、工作现场的质量记录及工作人员相关资料，并有权对乙方的工作进行监督管理、品质检查和质量评估，并提出相关整改意见。

1.2、甲方有权审核乙方的物业服务费用。甲方必须严格按照双方签订的合同约定审核乙方提交的结算单据并支付相关物业服务费用，不得拖欠。

1.3、甲方应为乙方清洁施工提供方便。甲方须为乙方提供清洁中正常的供水、供电及照明等。保洁的用水、用电费用由甲方承担。但乙方须从节约角度合理地使用水、电，并接受甲方的现场监管。若因供水、供电及不可抗拒的原因造成乙方保洁难以达到质量标准，其责任不由乙方负责。

1.4、甲方应为乙方提供机械设备、材料堆放的场地及车辆运输、停放的便利。

1.5、甲方有权依据本合同的约定，对乙方的服务提供建议并进行日常监管，督促乙方落实或完善其制定的各项规章制度。如在实际工作中发现影响安全及服务质量而合同未涉及的事项，甲方有权要求乙方提出书面解决办法，并要求其执行。

1.6、每月审核乙方递交的各项工作报告其内容包括但不仅限于（当月工作报告、下月工作计划、当月保洁物料出入库汇总、当月保洁服务质量自查报告、当月员工考勤汇总、当月员工培训总结、当月工作记录等），以此为依据结合现场检查结果给乙方进行考核打分，结算每月物业管理服务费用时以考核分数为必要依据。

1.7、甲方逾期支付资金，承担相关违约责任。

1.8、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2.乙方的权力和义务：

2.1、在本合同期内，乙方应做好现场员工的管理工作，如发生问题，乙方应当积极妥善解决，由此成的一切后果均由乙方承担。

2.2、乙方保洁人员需完成必要的培训后方可上岗，其培训内容包括但不仅限于下列内容：

（1）员工礼仪礼貌培训。

（2）岗位工作技能培训。

（3）保洁服务过程中常见化学药剂的使用及注意事项。

（4）员工工服更衣柜使用规定。

（5）工作职责和工作流程。

（6）各种涉及本岗位的工具设备的正确使用。

（7）服务区域中所应遵守的各项劳动纪律。

2.3、乙方必须严格服从甲方现场监督和管理。

2.4、如遇紧急事故或突发事件等需要紧急处理，甲方有权调用在场的乙方所有员工进行突击抢险和处理紧急任务。

2.5、乙方应随时配合甲方每日对保洁工作进行检查，乙方将定期清洁作业计划情况书面告知甲方，每月将清洁及安保作业计划实施情况以书面形式报告。

2.6、乙方应保持派驻本项目的人员，如有变动，应提前及时书面告知甲方，并将变动情况报甲方备档。

2.7、乙方在保洁服务过程中，不得使用有损物体表面的化学药剂。所有的清洗剂必须经甲方督查人员验证后方可使用。在服务过程中不得损坏各种设备设施。如果乙方操作不当，造成设施设备的损坏、变形、变色或失去色泽，由此产生的经济损失由乙方赔偿。

2.8、在服务过程中乙方必须对所属员工的人身及财产安全负责。乙方应按约定为其在甲方服务区域中的工作人员购买员工意外伤害保险，乙方工作人员在甲方服务区域中造成的自身及他人人身伤亡或财产损失均由乙方投保的保险公司和乙方负责，与甲方无涉。

2.9、乙方在服务中，应维护甲方信誉和保证甲方的设施设备的安全。因乙方工作质量或员工行为不良，造成甲方信誉和财物损失的，甲方有权根据损失金额要求乙方提供等值赔偿。出现乙方工作人员或乙方相关人员盗窃该项目内财物的，甲方有权按失窃物品价值的五倍要求乙方提供赔偿，并且甲方有权解除本合同的权利。（上述相关扣款将直接从乙方每月物业服务费用中给予扣除，不足弥补甲方损失的仍需赔偿）。

3.检查考核办法

详见招标文件第四部分、采购需求中“五、考核标准”，按照要求实施考核。

三、费用及结算方式

合同金额为：人民币 大写      ￥：小写     元  ，

1、付款方式：合同签订后，采购人在收到乙方发票10日内，支付合同金额的10%作为预付款。

剩余服务费用由采购人按月支付。中标人按月根据实际发生的所有物业服务（考核后的）费用开具合法票据，采购人在接到中标人票据10个工作日内将上个月实际发生的所有物业服务（考核后的）费用支付给中标人。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

采购人按照乙方实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。乙方未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。采购人有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

乙方向采购人提交发票时，中标人向采购人提交发票时，应提供人员工资支付资料。如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。符合付款条件的，采购人在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明及付款回执等）存档，随时接受监管部门检查。

- 2、发票开具方式：与合同主体一致的增值税专用或普通发票。

3、服务要求

按招标文件采购需求服务标准进行服务。

四、违约责任

1、 乙方未按约定期限提供服务的，每逾期一日，由乙方按合同总价3‰标准向甲方支付违约金，逾期 15 天以上的，甲方有权解除本合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。

2、 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方向甲方支付合同总价30%违约金。

3、 除另有约定外，非因甲方原因，乙方未全面不履行本合同约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价 10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价 30%支付违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

4、 甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

5、合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。

6、 违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

7、 在合同履行期间，因非可归于甲方的原因造成的乙方自身或者他人人身损害及财产损失，均由乙方自行承担。

8、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

9、除不可抗力外，乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。

10、未经甲方许可，乙方将承包的物业管理服务转包他人，采购人有权终止合同。

11、乙方长期（连续两个月内）有人员不到位，影响物业管理质量的，经甲方要求及时改正，乙方仍拒不改正的，甲方将报经财政监管部门终止合同。

12、因乙方管理不善，导致甲方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在5万元以上的或有财产损失5万元以上的），甲方将报经财政监管部门终止合同，乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。

五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

六、履约保证金

1、履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

2、履约保证金提交金额：按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函（保险）开具期限须覆盖至1年服务期结束。

3、履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

4、履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

5、履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

6、履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

7、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在审理期间，本合同应继续履行。

3、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

4、任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、附则

1、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

3、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

4、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

八、合同的生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

甲方：  （盖章）                       乙方：   （盖章）

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

年   月   日                           年   月   日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、相关证书

九、人员配备要求承诺函

十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

十二、考核标准承诺

十三、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

宿迁市妇幼保健院：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JZCG-G2026-0053 的宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0053号宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

格式详见投标文件制作工具

## 四、分项报价表

| 工资、保险 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项内容 | 费用单价/月工资 （元） | 人数 | 月数 | 合价/1年工资 （元） |
|  | 人员工资 | 保洁主管 |  | 1 | 12 |  |
|  |  | 保洁人员 |  | 19 | 12 |  |
| 1 |  | 安保人员 |  | 7 | 12 |  |
| 2 |  | 后勤维修水电工 |  | 3 | 12 |  |
| 9 | 保险费用 | 意外险 |  | 30 | 12 |  |
| 10 |  | 社保 |  | 17 | 12 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 分项报价（元/1年） |  |  |  |  |
| 11 | 设备(工具)或者折旧费、耗材费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 服装费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等） |  |  |  |  |  |
| 15 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他费用（投标人可以自行添加） |  |  |  |  |  |
| 17 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税纳税人身份： ；税率： （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明） |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

备注：1、明细报价表中列明的项目不接受赠送。

- 2、人员工资合价=人员月工资*人员数量*月数

3、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4、注:社保金额≥1238.048(4952*24.9%+5)，因报价最多保留至小数点后两位，故该项最小有效数值为1238.05元。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具

六、项目组成员

| 序号 | 姓名 | 本项目 拟任职务 | 性别 | 学历 | 年龄 （周岁） | 相关 证书 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

- 中标后，本表（身份证信息除外）将随中标结果公告公开。

3、如投标人中标，项目组人员应按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

## 七、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同主要标的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

## 八、相关证书

| 序 号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“相关证书”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

## 九、人员配备要求承诺函

人员配备要求承诺函

宿迁市妇幼保健院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0053号宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：针对“第四章、采购需求-四、物业管理服务人员要求”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

## 十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

- 服务要求承诺（一）

宿迁市妇幼保健院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0053号宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.1基本服务、3.2公用设施设备维护服务”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

## 十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

1、服务要求承诺（二）

### 宿迁市妇幼保健院：

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0053号宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.3保洁服务、3.4保安服务”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

十二、考核标准承诺

考核标准承诺

宿迁市妇幼保健院:

根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0053号宿迁市妇幼保健院物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“五、考核标准”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。