招标文件

项目名称：沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目

项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009

采 购 人：沛县水务局

代理机构：江苏富邦工程造价咨询有限公司

二〇二六年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009

（供应商）：

江苏富邦工程造价咨询有限公司对沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：沛县水务局。

二、项目名称：沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目。

三、项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏富邦工程造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏富邦工程造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统，按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年 8 月 11 日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2026年 8 月 11日上午09：30）前。

2、提交地点：

- “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年 8月 11日上午09：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

# （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

（十一）说明：在领取中标通知书前中标人应提供纸质投标文件正本一份、副本二份，并同时用U盘报送投标文件正本（已签字、盖章）扫描件（PDF格式）一份，邮寄或送至江苏富邦工程造价咨询有限公司（地址：江苏省徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南楼17层。联系人：于斌斌。电话：15895256036）投标文件正、副本（含U盘）均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签订招标采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

- 1、《磋商报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，填报单价）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；以上证明文件提供扫描件。

2、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含响应文件递交截止当月）的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或提供供应商2025年度经审计的财务报告扫描件一份(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

3、供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含响应文件递交截止当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

6、本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章或公章，填写完整，格式见《磋商文件》附件，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效，必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、特定资格要求：供应商须在江苏省固体废物管理信息系统完成备案，备案状态为启用；提供系统备案完整截图予以证明。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、报价

1.1 《报价符合性审查》（属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料）；

1.2 《磋商报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，报价填单价）；

1.3 《分项价格表》（加盖电子签章，格式《磋商文件》附件）；

2、商务资信

2.1 《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.2 《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件》，必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人直接参与投标的须提供法定代表人身份证明书（格式自拟），不需要单独提供授权委托书）；

2.3 法律法规和磋商文件约定的其他响应无效行为；

3、技术响应

3.1 《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

一)技术部分：

要求见《磋商文件》附件《评分细则》及《项目要求（采购需求）》。

- 商务部分：

要求见《磋商文件》附件《评分细则》及《项目要求（采购需求）》。

评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

（一）小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位声明函

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“无扣除”。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本项目为不涉及货物采购的服务类项目，供应商在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。

注：

1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。

2.签订合同前，成交人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照“苏采云”系统内供应商电子标书显示先后时间进行。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术服务方案优劣顺序推荐。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

4、相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：于斌斌        联系电话：15895256036

通讯地址：江苏省徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南楼17层

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：沛县水务局

地址：江苏沛县沛公路2号

联系方式：姚辉尧  0516-89618312

2、采购代理机构信息

名称：江苏富邦工程造价咨询有限公司

地址：江苏省徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南楼17层

联系方式：于斌斌  15895256036/0516-83808901

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，费用包含在投标报价中。具体如下：

本项目申报预算时金额已包含招标代理费，采购人不再单独列支，确定中标供应商（成交供应商）后由中标供应商（成交供应商）按照江苏省政府采购协会印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文件规定，一次性向采购代理机构支付。投标人编制投标文件时考虑到投标报价中。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《供应商相关承诺》

14、《供应商书面声明》

15、《质疑函范本》

16、《代理服务收费标准》

2026年7月30日

- 评分细则（采购包1、2）

| 评审因素 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30，得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务 部分 （4分） | 类似业绩 （4分） | 供应商自2023年7月1日（含）以来承担过类似项目的，每提供一份业绩得2分，最高得4分。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩证明材料（能够清晰反映合同首页、合同内容、合同签字页等）原件扫描件，否则不得分。 |
| 技术 部分 （66分） | 总体服务方案 （21分） | 结合项目需求，制定本项目总体服务方案，包括但不限于污泥处置方式、污泥运输、计量管理、台账管理、系统备案、人员安排、规章制度等内容，按方案全面性、可行性、针对性进行综合评分： 1、全面性（7分）：方案全面具体且详实得7分；较全面具体得5分；基本全面具体得3分；不够全面得1分；未提供不得分。 2、可行性（7分）：符合实际切实可行得7分；可行性较强得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 3、针对性（7分）：针对性强得7分；针对性较强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分；未提供不得分。 |
|  | 生产设备、设施、处置情况 （15分） | 根据供应商提供的贮存场地的规范性、容量及设备的先进性、稳定性、安全性、处置能力、处置情况等内容，按配备全面性、可行性、针对性进行综合评分： 1、全面性（5分）：方案全面具体且详实得5分；较全面具体得4分；基本全面具体得3分；不够全面得1分；未提供不得分。 2、可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 3、针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性不强得1分；未提供不得分。 |
|  | 人员、运输车辆配置及岗位职责方案（15 分） | 依据本项目需求制定项目管理架构、岗位设置、人员分工、运输车辆配置等，按方案全面性、可行性、针对性进行综合评分： 1、全面性（5分）：方案全面具体且详实得5分；较全面具体得4分；基本全面具体得3分；不够全面得1分；未提供不得分。 2、可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 3、针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性不强得1分；未提供不得分。 |
|  | 应急方案 （15分） | 根据供应商提供的应急方案（包括但不限于：应急响应时间、应急处理能力方案等，能提供遇特殊情况或交通事故的应急保障和各种自然灾害情况的应急处理方案）,按方案全面性、可行性、针对性进行综合评分： 1、全面性（5分）：方案全面具体且详实得5分；较全面具体得4分；基本全面具体得3分；不够全面得1分；未提供不得分。 2、可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性较强得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 3、针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得3分；针对性不强得1分；未提供不得分。 |

说明：1、本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概况

1、采购人:沛县水务局

- 2、采购项目名称:沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目

- 3、采购预算金额：360万元，其中采购包1预算金额为207万元，采购包2预算金额为153万元，单价限价均为230元/吨（含运费），具体金额以成交单价乘以处置具体数量（以实际过磅量为准）按实结算，采购人有权根据实际情况进行增减。

本项目不接受超过各采购包预算金额及单价限价的报价。以单价作为评审因素，超出各采购包预算及单价限价的报价，作无效响应处理。报价包括完成本项目的全部费用，包括但不限于处置费、运费、利润等，采购人不支付报价以外的任何费用。

- 注：1、本项目共分为2个采购包，兼投不兼中，每个供应商可选择多个采购包参与，但只能成交一个采购包，成交顺序为采购包1、采购包2依次排序。

- 二、服务范围及内容

- 1、服务期：签订合同日起6个月。

- 2、服务内容：对沛县城区污水处理厂的污泥进行无害化处置。

- 3、工作范围和工作量：采购包1主要对沛县开发区污水处理厂污泥进行无害化处置服务，采购包2主要对沛城污水处理厂污泥进行无害化处置服务。本项目每个采购包污泥处理量不低于100吨/日，供应商须具备相应处置能力，采购包1预计总量约9000吨，采购包2预计总量约6652吨，因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂。

- 三、服务要求及质量标准

- 1、处置方式及标准要求：无害化处置污泥。污泥处置工艺及生产现场应符合国家或行业相关标准及环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

2、运输要求：车辆由成交供应商提供，且所有投入本项目的运输车辆须具备道路运输许可。运输车辆需安装定位，必须密封，无跑冒滴漏现象等相关部门关于运输污泥的要求。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。

（三）计量要求：以成交供应商通过有权机构检验合格的电子地磅过磅数量净重为准。需定期鉴定设备是否准确无误，出具鉴定合格报告。

（四）管理要求：污泥产生单位、运输单位及污泥处置单位、污泥监管单位对污泥量进行污泥处置联单（污泥处置四联单）确认，各方留存相应联单信息。同时根据江苏省固废管理规定，中标人须在江苏省固体废物信息管理系统备案登记，成交供应商需对污泥的产生、转移及处置利用等信息协助登录江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息系统进行网上申报登记，动态管理。未按要求备案或报送数据的，视为违约，采购人有权追责或暂停付款直至解除合同。

- （五）处置量要求：本项目每个采购包污泥处理量不低于100吨/日，供应商须具备相应处置能力，采购包1预计总量约9000吨，采购包2预计总量约6652吨，因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂。为确保乙方（即成交供应商）在合同期内持续履行污泥接收、运输及无害化处置义务，如因设备故障、日常检修、大气管控等客观原因造成减产或停产的，应提前3日函告甲方（即采购人），以便甲方启动应急处置方案。乙方在正常生产状态下，无故停止或减少接收污泥的，以项目预算金额20%进行处罚承担违约金。无故月度累计停运超过5日，甲方有权单方终止合同。

四、售后服务

涉及省、市等相关部门、单位考核检查，需提供必要相关材料和文件，陪同现场查看。

五、付款方式

1、支付按照实际处置污泥数量*成交单价结果计算（以实际过磅量为准），年终总支付价格不超过本项目预算金额。

2、付款按月结算，每个月25号之前，成交单位向沛县水务局报送费用拨付审核单，确认无误后，一个月内完成结算。

- 六、其他要求

1、如遇重大政策调整，甲方有权即刻终止采购服务。

2、其他详见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章（报价填单价）。

- 4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

采 购 包：

货币单位：人民币元

格式自拟

（分项报价内容包含了项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于处置费、人工费、运输费、税费、保险、利润、代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。）

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 5、偏离表

项目编号：

项目名称：

采 购 包：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

- 6、拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 政府采购合同协议书

甲方（采  购  人）：

乙方（成交供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

为实现沛县城镇污水处理厂污泥减量化、稳定化、无害化处理处置的目标，改善沛县生态环境，服务和促进生态文明建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等国家有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

项目名称：沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目

处置方式：无害化处置污泥。

处置期限：签订合同日起6个月。

二、甲方的责任和义务

1、甲方做好污泥处置相关服务、协调工作。

2、甲方负责污泥处置费用的支付。

3、甲方有权对污泥处置情况进行监督和数量校核。

三、乙方的责任和义务

1、乙方作为污泥处置项目执行主体，全权负责污泥处置项目的投资、建设与运营。

2、污泥处置工艺及生产现场应符合环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

3、污泥处置设备应具有一定的技术先进性和良好的运行稳定性。

4、乙方应充分考虑应对突发状况，如设施设备检修、节假日、极端天气等因素，制定科学合理的应急预案，不得影响污水处理厂的正常生产。

5、乙方应建有临时硬化贮存污泥场所，库容量满足应急需求，不能造成二次污染。

6、若甲方污泥量有较大变化时，乙方应尽可能满足甲方需求。

7、乙方应做好污泥进场后的现场调度工作。

四、基本要求

1.处置方式及标准要求：无害化处置污泥。污泥处置工艺及生产现场应符合国家或行业相关标准及环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

2.运输要求：所有运输费用由乙方承担，车辆由乙方提供，且所有投入本项目的运输车辆须具备道路运输许可。运输车辆需安装定位，必须密封，无跑冒滴漏现象等相关部门关于运输污泥的要求。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。

3.计量要求：以污水处理厂或乙方通过有权机构检验合格的电子地磅过磅数量净重为准。需定期鉴定设备是否准确无误，出具鉴定合格报告。

4.管理要求：污泥产生单位、运输单位及污泥处置单位、污泥监管单位对污泥量进行污泥处置联单（污泥处置四联单）确认，各方留存相应联单信息。同时根据江苏省固废管理规定，中标人须在江苏省固体废物信息管理系统备案登记，成交供应商需对污泥的产生、转移及处置利用等信息协助登录江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息系统进行网上申报登记，动态管理。未按要求备案或报送数据的，视为违约，采购人有权追责或暂停付款直至解除合同。

五、工作依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

3、《中华人民共和国道路运输条例》；

4、《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》；

5、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157 号）；

6、国家、江苏省现行大气污染防治、生活垃圾焚烧协同处置、固体废物转移管理等相关法律法规、标准规范；

7、国家及地方有关污泥、固体废物处置管理相关规定。

包括但不限于以上文件，如出台新法律法规、标准、规范性文件，以最新有效文件要求执行。

六、费用支付

（一）根据甲乙双方共同计量认可的污泥处置数量，甲方按     元/吨标准支付给乙方污泥处置费用。

（二）付款方式：

1、支付按照实际处置污泥数量*成交单价结果计算，服务期内总支付价格不超过项目预算金额；

2、付款按月结算，每个月25号之前，成交单位向沛县水务局报送费用拨付审核单，确认无误后，一个月内完成结算。

七、协议期限

本协议期限为6个月，自签订之日起生效。

八、违约责任

1、乙方确保污泥处置符合国家法律法规及相关规范，如甲方发现或第三方举报，经查实乙方未能按照协议约定进行污泥处置，乙方应无条件整改，并承担由此发生的相关费用。

2、双方中一方无正当理由撤销或者解除协议，造成另一方损失的，应赔偿由此造成的实际损失。

3、污泥产出单位及运输、处置单位若因经营不善，受环境保护行政主管部门命令停业、宣告破产，或因其它原因无法处理处置时，应提前5天以书面方式通知各方。

4、合同执行过程中，如有争议产生，双方应本着互惠互利的原则，协商解决。协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

本合同应在下述任一事件最先发生之时终止：

1、服务期限终止（包括延期）；

2、若乙方3个月内超过3次不能按照甲方分配的污泥量进行处置，甲方有权终止本合同，并保留追究责任和要求赔偿损失的权利；

3、甲方未按合同约定及时向乙方支付污泥处理处置费用，双方未协商达成延期支付合同且已逾期超过90天，乙方有权终止本合同，并保留要求赔偿损失的权利；

十、特别说明

1、因政府关于污泥处置的政策调整或因政策需要更改污水处理厂污泥处理处置责任主体，或因甲方的战略需要，甲方均有权提前终止本协议。

2、项目合同执行期间若污泥处置量及污泥外运处置量将增加至超出采购项目预算金额的，乙方必须提前90日向甲方作出书面预警，甲方收到书面预警90日后有权提前终止合同。

3、污水处理厂可能因污泥处理处置技术的改变导致污泥处置量及污泥外运处置量的减少，乙方不得向甲方提出任何形式的索赔。

以上原因造成提前终止合同的，甲方不得向乙方提出任何形式的索赔。

十一、未尽事宜，双方友好协商解决。

十二、合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

十三、本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方（盖章）：                       乙方 （盖章）：

法人签章：                              法人签章：

签订日期：                              签订日期：

单位地址：                              单位地址：

开户银行： 	                            开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

联 系 人：                              联 系 人：

联系电话：                              联系电话：

- 7、承诺书

致沛县水务局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

- 8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：      ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

采 购 包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（沛县水务局）的（沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目），属于（科学研究和技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），其从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

5、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

6、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目（项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

- 11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称：沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目

项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009

采 购 包：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目，项目编号：JSZC-320322-JSFB-C2026-0009）所必需的设备和专业技术能力，本次随本声明一并提交污泥处置资质、处置产能、污泥运输保障相关证明材料，材料说明如下：

污泥处置资质材料：包括但不限于污泥处置项目环评批复、有效期内排污许可证、江苏省固体废物管理信息系统备案材料等；

处置能力材料：包括但不限于环评文件或批复文件载明的污泥处置规模、处置设施产能相关佐证材料；

运输能力材料：包括但不限于自有污泥运输车辆证明文件或与运输单位签订的有效污泥运输合作协议等。相关证明材料清单如下：

污泥处置资质等证明材料：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

处置能力材料：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

运输能力材料：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （电子签章）

日期：   年  月  日

- 12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

采 购 包：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 13、供应商相关承诺

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 14、供应商书面声明

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 15、质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 16、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7、上述表为自行约定的代理服务费标准。

8、账户信息：

收款人：江苏富邦工程造价咨询有限公司

开户银行：江苏银行徐州泰隆支行

账号：60120188000058919