总  说  明

工程名称：睢宁县庆安镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目

一、工程项目概况 本工程为睢宁县庆安镇2026年度村级公益事业一事一议财政奖补项目：市政工程。 工程类别：三类工程。 二、编制范围 1、市政工程：图纸包含的所有内容。 三、编制依据 1、本工程执行现行国家标准1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024）； 2、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）； 3、2026年《江苏省建设工程费用参考》及《2026江苏建设工程施工机具台班费用参考表》； 4、2026费用参考人工单价-苏建价 [2026]76号文件； 5、有关的政策性文件规定； 四、编制中需要说明的问题： 1、材料价格参照2026年6月份《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》，指导价缺项材料参考《徐州工程造价信息》或当期市场询价执行； 2、措施项目费： 1、安全生产：市政工程按1.9%计取； 2、文明施工：本次预算不计，投标单位自主报价； 3、环境保护：本次预算不计，投标单位自主报价； 4、临时设施：市政工程按1.1%计取； - 5、冬雨季施工增加：本次预算不计，投标单位自主报价； - 6、夜间施工增加：本次预算不计，投标单位自主报价； - 7、特殊地区施工：本次预算不计，投标单位自主报价； - 8、二次搬运：本次预算不计，投标单位自主报价； - 9、已完工程及设备保护：本次预算不计，投标单位自主报价； - 10、既有建(构)筑物、设施保护：本次预算不计，投标单位自主报价； - 11、按质论价：本次预算不计，投标单位自主报价； - 12、建筑工人实名制：本次预算不计，投标单位自主报价； - 13、特殊施工降效：本次预算不计取； - 14、交通组织维护：本次预算不计取； - 15、协管：本次预算不计，投标单位自主报价； - 16、其他大型机械进出场及安拆费：按照江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）计价，投标单位自主报价； - 17、税金：按（分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费）×9%计取。 五、需要说明的问题： 1、暂列金，材料暂估价见清单，结算时按时调整； 2、清单及控制价编制时没有图纸会审纪要，如审计时做法发生变化，按实际尺寸及做法，由三方签字确认，结算时调整； - 3、混凝土工程清单编制时含模板，模板工程量按混凝土接触面计取； - 4、未尽事项按委托方通知说明、设计要求及规范规定计算。