招 标 文 件

项目名称：滨海县食品安全“互联网+AI监管”服务采购项目

项目编号：JSZC-320922-JSEW-G2026-0003

采购单位  滨海县市场监督管理局

2026年08月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

滨海县食品安全“互联网+AI监管”服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSEW-G2026-0003

2.项目名称：滨海县食品安全“互联网+AI监管”服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：316万元

5.最高限价：316万元 (最终按实际路数×中标单价结算)

6.采购需求：通过采购服务的方式，为全县2750家食品生产经营主体提供6600路（6600路为预估接入数量，最终以采购人确认的实际接入清单为准）AI监控设备安装、视频接入、数据安全回传、带宽保障、流量兜底、智能场景识别、平台对接、外卖推送、全周期运维一体化视频服务，满足市场监管部门在线监管、实时调阅、智能告警、数据追溯与风险处置等需求。具体要求见第四章采购需求。

7.合同履行期限：自全部设备接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”并经整体验收合格之日起三年。

8.项目地点：滨海县境内。

9.标段划分：本项目共为一个标段。

10.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证的运营商；具备运营商授权的子公司或分(支）公司（总公司资质+总公司授权）。如不具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证的，经营内容包含“广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理”的网络运行商。或省级及以上相关行政主管部门颁发的许可证明（提供许可证明复印件并加盖供应商公章），以证明供应商具有通信网络电路运营服务资格、基础线路资源及运营能力。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月18日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏二维项目管理有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县市场监督管理局

地址：江苏省盐城市滨海县永宁路6号

联系人：何女士

联系方式：18961992833

2.采购代理机构信息

名 称：江苏二维项目管理有限公司

地 址：滨海县富康路西侧华德名人苑H05栋111室

联系人：李先生

联系方式：18994845959

3.项目联系方式

项目联系人：何女士 18961992833   李先生18994845959

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏二维项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理公司和采购人不收取标书工本费。

4.3招标代理服务费:本项目招标代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文件执行，中标单位在领取中标通知书前向招标代理方一次性支付招标代理服务费47400元，请投标人将此纳入投标报价，招标人不另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（本项目无需填写分项报价表）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。本项目采用单价报价方式，投标人须填报：

（1）每路摄像头三年服务期的综合单价（元/路）；

（2）总价（6600路×单价）。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 最终结算总价=中标单价×实际接入路数，结算总价不超过中标价。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏二维项目管理有限公司，联系地址：滨海县富康路西侧华德名人苑H05栋111室 ，联系电话：0515-84121888。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

### 甲方:                      （以下简称甲方）

### 乙方:                      （以下简称乙方）

甲乙双方根据滨海县食品安全“互联网+AI监管”服务采购项目招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1.服务名称：滨海县食品安全“互联网+AI监管”服务采购项目

2.服务内容：参照招标文件的具体要求。

3.服务期限：参照招标文件的具体要求。

4.补充条款：                      。

二、合同价款：

本合同为总价合同，每路服务单价为_____元/路（三年服务期，自全部设备接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”并经整体验收合格之日起三年），最终结算总价=中标单价×实际接入路数，最终结算总价不超过中标价。实际接入路数以采购人提供的接入清单为准，经双方书面确认后作为结算依据。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照招标文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

（一）合同履行期限：自全部设备接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”并经整体验收合格之日起三年。

（二）建设期具体节点如下：

2026年9月30日前，完成全部网络餐饮主体不少于1650路视频信号接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”；

2026年10月30日前，累计完成不少于4000路视频信号接入；

2026年12月15日前，完成全部视频信号的接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”。

2026年12月15日前完成一份已接入数据分析报告，以后每月一份数据分析报告，2027年1月15日前报送2026年全年数据分析报告。

服务商需在建设期内完成全部主体关键控制点位的设备安装、网络调通及“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”接入工作。

补充条款：                       。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照招标文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或整体验收。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式：

六、履约保证金：

（1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）金额：合同价的10%

（3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。

（4）退还时间：合同履行期满且无违约情形后30日内全额退还履约保证金，不计利息。服务期内如发生中标供应商违约，采购人有权根据违约情况扣除部分或全部履约保证金。

七、付款方式：招标人根据相关要求，制定考核细则。中标人必须无条件接受招标人考核。

为明确本条款各名词含义，定义如下：

最高限价：316万元，对应总路数6600路视频摄像头；

最终合同总价：指竣工验收时按本条第（二）款确定的最终结算金额。

本项目付款采用分期结算方式：

（一）最终合同总价的确定。

按竣工验收时采购人书面确认的实际接入路数结算：2026年12月15日前完成全部实际接入路数的：最终合同总价 =（中标价÷6600）× 实际接入路数。逾期未完成的：预估总价核减10%，最终合同总价 =（中标价×90%÷6600）× 实际接入路数。核减系双方价款调整约定，不视为违约金，不影响采购人另行追究违约责任。

（二）预付款清算。已支付预付款超出最终合同总价30%的，超出部分从第一期进度款中全额扣除；不足的，在第一期进度款中补足。第一期进度款不足以抵扣的，不足部分从后续各期进度款中逐期扣除，直至扣完为止。

（三）进度款。全部设备安装完成并经竣工验收合格之日起，每满12个月为一个结算年度，分别于第1个、第2个、第3个结算年度届满后15个工作日内，依次支付最终合同总价的10%、30%、30%（“满12个月”指自竣工验收合格之日起届满12个自然月，例如2026年12月15日验收合格，则2027年12月15日为“满12个月”）。各期进度款支付前须通过对应年度考核，实际支付金额按考核结果核减。各期应付金额计算公式为：应付金额 = 该期应付比例 × 最终合同总价 × 考核系数（考核系数取值详见本条考核细则）。第一期进度款支付时，按本条第（二）款同步完成预付款的清算。

每年的年度考核取每月考核平均分，考核平均分≥95分，考核系数为1；95＞考核平均分≥85分，考核系数为0.9；考核平均分＜85分，考核系数为0.85；连续2个月月度考核低于80分的，招标人有权终止合同。

考核细则如下：

采购人对中标供应商服务质量按月度进行考核，每月基准分100分，根据下表进行扣分，扣完为止。中标供应商须无条件接受采购人考核。

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 采购人于每月上、中、下旬各随机抽取一日统计设备在线率，取三次平均值作为当月在线率。当月在线率＜90%的，扣5分。注：此处的90%为暂定，如遇省、市局政策调整等原因，采购人有权按最新要求以书面形式通知中标供应商后执行。 |
| 2 | 运维响应 | 故障未在2小时内响应或4小时内修复，每发生1次扣2分。 |
| 3 | 动态管理 | 中标供应商应对接入摄像头的食品生产经营主体进行动态管理：（1）已接入主体办理变更（如经营者变更等）或注销业务的，中标供应商应在接到采购人通知后3个工作日内完成设备信息变更或拆除回收；（2）新增需接入主体，中标供应商应在接到采购人通知后10个工作日内完成设备安装、调试及平台接入；（3）中标供应商应建立设备台账，每月向采购人报送设备在线情况、变更情况及新增接入情况。 上述要求每发现一次未按规定完成的，扣3分。 |
| 4 | 随机抽查 | 采购人不定期组织随机抽查，每次抽查比例不低于接入总数的1%。抽查中发现的问题未在3个工作日内完成整改的，每次扣3分。 |

发生以下任一情况，款项不予支付并立即解除合同，同时保留追责权利：

数据安全事故：发生视频数据泄露、非法出售或越权访问，造成不良社会影响。

数据归属违规：拒绝将数据资产确权给招标人，或擅自留存、使用监管数据。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为滨海县仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份。代理公司贰份。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月   日

第四章 采购需求

一、总体要求

为落实国家食品安全“互联网+AI监管”战略部署，充分发挥人工智能作用，赋能企业管理，构建全链条智慧监管体系，提升食品安全治理效能，保障公众饮食安全。

本项目通过采购服务的方式，为全县2750家食品生产经营主体提供6600路AI监控设备安装、视频接入、数据安全回传、带宽保障、流量兜底、智能场景识别、平台对接、外卖推送、全周期运维一体化视频服务，满足市场监管部门在线监管、实时调阅、智能告警、数据追溯与风险处置等需求。注：6600路为预估接入数量，最终以采购人提供的实际接入清单为准，按实际接入路数×中标单价据实结算，结算总价不超过中标价。

二、服务清单

本项目包含的硬件由供应商全额投资，并部署符合国标的高清摄像头。硬件产权归供应商所有，服务期内由供应商负责运维、更新及报废处置。

本项目以《关于印发食品安全“互联网+AI监管”工作指南（试行）的通知》（苏食药安办〔2026〕2号）为依据。具体要求见下表：

| 序号 | 功能名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成像与夜视能力 | 有效像素≥400万高清，输出2560×1440标准分辨率；最低照度≤0.1Lux，红外夜视补光距离≥30米，可见光暖光补光≥20米，适配后厨油烟、暗光、夜间停业复杂环境。 |
| 2 | 音视频编码功能 | 强制支持H.265编码格式；设备内置拾音模块与扬声器，具备双向语音对讲功能，保障监管端远程喊话、现场即时整改。 |
| 3 | 环境防护与云台功能 | 整机防护等级≥IP67防水防尘；工作温度耐受区间- 30℃~+50℃，适配后厨高温、潮湿、多油污场景；支持远程云台控制、画面缩放、预置位快速调取。 |
| 4 | 网络传输 | 单路视频下行带宽稳定≥100Mbps，上行带宽稳定≥20Mbps；单个摄像头上行带宽稳定≥10Mbps；网络可用率≥99.5%，端到端时延≤40ms，丢包率≤0.5%；各运营商必须配套流量兜底、带宽专属保障、网络冗余备份方案，杜绝视频卡顿、掉线。 |
| 5 | 外卖平台推送服务 | 对网络餐饮经营者，供应商必须提供视频流同步推送至美团、淘宝闪购、京东等外卖平台，推送稳定率≥99%。 |
| 6 | AI智能识别和实时预警 | 本项目必须满足AI算法功能，AI算法应能识别场景涵盖工帽佩戴、口罩佩戴、吸烟行为、玩手机、垃圾桶状态、鼠患监测、温湿度异常、环境不洁、视频遮挡/黑屏/断网等，准确率≥90%，召回率≥85%，样本库须覆盖多场景、多光照、多角度，并定期优化模型。 |
| 7 | 视频存储 | 本项目必须满足实时流媒体调取、录像回放查看、历史记录存储，网络餐饮服务提供者不少于 14 天，其他食品生产经营者不少于7天。 |
| 8 | 监管平台视频推送 | 本项目需实现与“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”的数据对接与业务协同，确保所有监管数据与业务流可汇集至该省级平台进行统一监管。（投标文件中提供响应承诺函并加盖投标供应商公章） |
| 9 | 多协议兼容接入 | 设备原生兼容 GB/T28181、ONVIF、RTMP、RTSP 等多协议，适配多运营商网络环境，无缝对接现有监管平台。 |
| 10 | 运维服务 | 提供7×24小时技术支撑，故障响应≤30分钟，4小时内恢复。 |

本项目的建设、服务及验收等遵循《关于印发食品安全“互联网+AI监管”工作指南（试行）的通知》（苏食药安办〔2026〕2号）的要求。该文件作为本招标文件的组成部分，与本招标文件具有同等效力。投标人应在投标前自行查阅该文件。招标文件要求高于该指南的，按较高要求执行。

三、服务规范

（一）建设规范

餐饮服务“互联网+AI明厨亮灶”：在洗菜、切配、烹饪、分装、消毒、库房等关键区域优化部署，确保无死角；设备异常智能监测（掉线、遮挡、角度异常）触发运维预警；AI精准识别违规行为，实时抓拍固证并推送至江苏省食品安全互联网+AI 监管平台，跟踪整改。对网络餐饮经营者，供应商应必须提供视频流同步推送至美团、淘宝闪购、京东等外卖平台，推送稳定率≥99%。

食品销售“互联网+可视化非现场监管”：聚焦特殊食品区、裸装散装销售区等重点区域，实现视频覆盖，监管人员可实时查看现场动态，结合追溯数据快速核查。

小作坊“互联网+可视化非现场监管”：在原料入库查验、添料、成品出库等关键区域部署监控，实现生产全流程无死角覆盖。AI实时监测违规行为，自动抓拍固证，匹配监管条款，推送至江苏省食品安全互联网+AI 监管平台，跟踪整改。

- 施工规范

供应商施工队伍必须严格执行点位布设、布线、供电、标识管理标准，施工不达标点位不予通过验收。

点位布设要求：摄像机必须覆盖后厨加工区，镜头正对操作台面，无货架、墙体、立柱遮挡，保证后厨从业人员全身完整入镜，无监控盲区。

摄像头具体安装位置要求，按《关于印发食品安全“互联网+AI监管”工作指南（试行）的通知》（苏食药安办〔2026〕2号）的相关规定执行。

布线施工标准：室内线路统一使用阻燃PVC套管防护，油烟重区域线缆增加防油防水包裹层；强弱电线路分离布设，杜绝线路老化、短路、起火安全隐患。

供电与设备标识：优先采用POE网线供电，选用合规直流电源为辅；设备断电重启后可自动重连监管平台，无需人工干预。每台摄像机机身张贴唯设备编码、商户全称、所属运营商标识，便于故障快速定位排查。

信息收集：为便于管理，在现场安装的同时需要收集客户的营业执照，食品生产经营许可证及店铺门头照片。

四、质量要求

1、供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，供应商应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3、供应商应保证提供的不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

6、培训：中标供应商负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训。中标供应商需根据项目实施的进度及时安排培训和授课。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等方面。

五、售后服务

为保证所提供的所有监控服务正常运行，中标供应商需提供完善、专业、高质量的维保服务，并提供维保服务电话，实行 7×24 小时接听、及时响应采购人的技术咨询、沟通、服务请求和故障申报处置，按照约定的故障响应程序要求处理，处理完结后反馈维保服务信息。

服务响应处理：在接到采购人的技术咨询、沟通、服务请求和故障申报等服务请求后，中标供应商应按下列要求处理：若为技术咨询、沟通等非故障申报类的，中标供应商应 30 分钟内响应处理；若为故障申报的，中标供应商需 60 分钟内响应，维保人员应 2 小时内赶赴故障现场，4 小时内修复故障（由于不可抗力、人为损坏、市政建设、线路故障、停电等非维保单位控制的因素造成的故障除外）。故障处理过程中，维保人员应向故障申报人及时反馈处理进展和状态；故障处理完毕后，向故障申报人反馈确认。

中标供应商需配备本项目涉及的关键设备和常用耗材，确保在设备发生硬件故障时能及时更换。

中标供应商应对接入摄像头的食品生产经营主体进行动态管理：

- 已接入主体办理变更（如经营者变更等）或注销业务的，中标供应商应在接到采购人通知后3个工作日内完成设备信息变更或拆除回收；

- 新增需接入主体，中标供应商应在接到采购人通知后10个工作日内完成设备安装、调试及平台接入；

- 中标供应商应建立设备台账，每月向采购人报送设备在线情况、变更情况及新增接入情况。

采购人不定期组织随机抽查，每次抽查比例不低于接入总数的1%。抽查内容包括但不限于：设备在线状态、画面清晰度、AI识别准确率、存储完整性等。抽查结果纳入月度考核。中标供应商应配合抽查工作，对抽查中发现的问题应在3个工作日内完成整改。

六、安全管理要求

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，成交供应商在项目服务过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备货物损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为项目服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由成交供应商自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与采购人一切无关，同时按合同要求保证服务进度，按时交货。

七、付款方式

招标人根据相关要求，制定考核细则。中标人必须无条件接受招标人考核。

为明确本条款各名词含义，定义如下：

最高限价：316万元，对应总路数6600路视频摄像头；

最终合同总价：指竣工验收时按本条第（二）款确定的最终结算金额。

本项目付款采用分期结算方式：

（一）最终合同总价的确定。

按竣工验收时采购人书面确认的实际接入路数结算：2026年12月15日前完成全部实际接入路数的：最终合同总价 =（中标价÷6600）× 实际接入路数。逾期未完成的：预估总价核减10%，最终合同总价 =（中标价×90%÷6600）× 实际接入路数。核减系双方价款调整约定，不视为违约金，不影响采购人另行追究违约责任。

（二）预付款清算。已支付预付款超出最终合同总价30%的，超出部分从第一期进度款中全额扣除；不足的，在第一期进度款中补足。第一期进度款不足以抵扣的，不足部分从后续各期进度款中逐期扣除，直至扣完为止。

（三）进度款。全部设备安装完成并经竣工验收合格之日起，每满12个月为一个结算年度，分别于第1个、第2个、第3个结算年度届满后15个工作日内，依次支付最终合同总价的10%、30%、30%（“满12个月”指自竣工验收合格之日起届满12个自然月，例如2026年12月15日验收合格，则2027年12月15日为“满12个月”）。各期进度款支付前须通过对应年度考核，实际支付金额按考核结果核减。各期应付金额计算公式为：应付金额 = 该期应付比例 × 最终合同总价 × 考核系数（考核系数取值详见本条考核细则）。第一期进度款支付时，按本条第（二）款同步完成预付款的清算。

每年的年度考核取每月考核平均分，考核平均分≥95分，考核系数为1；95＞考核平均分≥85分，考核系数为0.9；考核平均分＜85分，考核系数为0.85；连续2个月月度考核低于80分的，招标人有权终止合同。

考核细则如下：

采购人对中标供应商服务质量按月度进行考核，每月基准分100分，根据下表进行扣分，扣完为止。中标供应商须无条件接受采购人考核。

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 采购人于每月上、中、下旬各随机抽取一日统计设备在线率，取三次平均值作为当月在线率。当月在线率＜90%的，扣5分。注：此处的90%为暂定，如遇省、市局政策调整等原因，采购人有权按最新要求以书面形式通知中标供应商后执行。 |
| 2 | 运维响应 | 故障未在2小时内响应或4小时内修复，每发生1次扣2分。 |
| 3 | 动态管理 | 中标供应商应对接入摄像头的食品生产经营主体进行动态管理：（1）已接入主体办理变更（如经营者变更等）或注销业务的，中标供应商应在接到采购人通知后3个工作日内完成设备信息变更或拆除回收；（2）新增需接入主体，中标供应商应在接到采购人通知后10个工作日内完成设备安装、调试及平台接入；（3）中标供应商应建立设备台账，每月向采购人报送设备在线情况、变更情况及新增接入情况。 上述要求每发现一次未按规定完成的，扣3分。 |
| 4 | 随机抽查 | 采购人不定期组织随机抽查，每次抽查比例不低于接入总数的1%。抽查中发现的问题未在3个工作日内完成整改的，每次扣3分。 |

发生以下任一情况，款项不予支付并立即解除合同，同时保留追责权利：

数据安全事故：发生视频数据泄露、非法出售或越权访问，造成不良社会影响。

数据归属违规：拒绝将数据资产确权给招标人，或擅自留存、使用监管数据。

八、项目建设期

（一）合同履行期限：自全部设备接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”并经整体验收合格之日起三年。

（二）建设期具体节点如下：

2026年9月30日前，完成全部网络餐饮主体不少于1650路视频信号接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”；

2026年10月30日前，累计完成不少于4000路视频信号接入；

2026年12月15日前，完成全部视频信号的接入“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”。

2026年12月15日前完成一份已接入数据分析报告，以后每月一份数据分析报告，2027年1月15日前报送2026年全年数据分析报告。

服务商需在建设期内完成全部主体关键控制点位的设备安装、网络调通及“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”接入工作。

九、项目验收

验收前供应商需按相关国家（行业）标准、采购文件、投标文件、合同等提供验收内容。

验收工作由采购人组织，供应商及相关人员共同参与，必要时采购人可邀请有资质的机构参与验收。具体验收方案如下：

本项目验收采用“线上平台核查+施工影像比对+多方书面签认”相结合的方式：通过“江苏省食品安全互联网+AI 监管平台”逐一核实每路摄像头视频流接入状态；每个安装点位中标供应商须提交施工前、施工后照片各1张；安装完成后由中标供应商与安装点位的生产经营主体共同签署完工材料（须包含供应商施工人员与生产经营主体负责人共同签字，并注明安装日期）。验收时采购人组织现场抽查，核对相关材料的真实性。

验收过程中出现任何质量不合格、不符合要求的，供应商需重新完成相关工作，因此而产生的费用均由供应商自行承担。供应商应承担返工而导致不能按期履约交付给采购人造成的一切损失。

在验收过程中，如发生异议，由双方共同认可的第三方技术机构予以检测或评估，所需费用根据结果由过错方承担。

十、报价要求

1.各供应商报价应包含省市场平台接入、硬件平台及AI算法、摄像头安装接入、安装辅材、宽带网络、外卖平台接入、三年运营维护以及完成本项目所有任务而发生的所有含税费用及采购代理服务费用，包含但不限于本项目服务过程的服务人员费用（人员工资福利、保险费、服务费、设备费、材料费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金，以及一切不可预见的车辆费用、风险费用、利润等全部费用在内的综合报价作为项目结算依据。

2.供应商应充分考虑所有可能影响到报价的服务成本及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。

3.一旦中标后，供应商不得以任何理由要求对其工作方式、人员数量、人员质量、服务内容、服务条件、服务质量等降低要求、变更要求或拒绝服务。

十一、其他要求

（一）最高限价：本项目最高限价为316万元，各供应商投标报价不得高于最高限价，否则作无效投标文件处理。

（二）本项目所有数据、文档知识产权归采购方所有；中标单位应严格遵守数据保密相关约定，严禁任何途径的数据泄露行为。

供应商需自行承担设备兼容性不足、AI识别准确率不达标、企业配合度低等风险，制定应急预案并纳入服务方案。

因政策调整、重大公共事件等不可抗力导致项目无法实施的，双方协商解决，互不承担违约责任。

- 签订合同后，成交供应商不得将任何履约服务内容进行转包或分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用转包或分包的形式履行合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿与法律责任。

- 本项目属于服务类采购项目，所属行业为：信息传输、软件和信息技术服务业。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

| 评标方法与评标标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得15分； 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*15分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入） | 15 |
| 2 | 技术方案 | 评标委员会根据采购文件要求和供应商提供视频安装采集方案，内容包括但不限于安装接入场景设计方案、末梢安装方案、视频数据传输方案等内容进行综合评审：1. 安装接入场景设计、末梢安装、视频数据传输方案卓越，具备高度的专业性、可行性与前瞻性，得 10 分；2. 安装接入场景设计、末梢安装、视频数据传输方案良好，基本满足要求，但深度或创新性一般，得 6 分；3. 安装接入场景设计、末梢安装、视频数据传输方案基本完整，但粗糙、模板化，可行性存疑，得 2 分；4. 方案不可行或未提供的，不得分。本项最高得10分。 | 20 |
|  |  | 评标委员会根据采购文件要求和供应商提供与采购人执法监管系统对接方案，内容包括但不限于接口对接架构设计、接口设计、接口内容、数据同步方案、异常处理机制等内容进行综合评审：1. 对采购人系统的数据结构和技术业务规范熟悉，方案符合项目实际，针对性强的，得 10 分；2. 对采购人系统的数据结构和技术业务规范较为熟悉，方案基本符合项目实际，针对性较强的，得 6 分；3. 方案有待完善的，得 2 分；4. 方案不可行或未提供的，不得分。本项最高得10分。 |  |
| 3 | 服务方案 | 1. 项目实施方案：评委根据投标人提供的项目技术方案进行评分，内容应当包括但不限于以下内容：①货物采购方案；②安装调试方案；③项目质量方案等，优于项目需求的10分；符合项目需求的得6分；不符合项目需求的得2分;不提供不得分。本项最高得10分。 2、进度计划及保证措施：评委根据投标人提供进度计划与保证措施方案进行评分，内容应包括但不限于：①资源安排及工期保障措施、②质量控制及应急方案、③安全保证措施等，优于项目需求的10分；符合项目需求的得6分；不符合项目需求的得2分;不提供不得分。本项最高得10分。 | 20 |
| 4 | 商务部分 | 1、投标人具有有效期内的第三方机构认证的隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）。每提供一项得2分，本项最高得6分。 2、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力等级证书，一级的得6分，二级得4分，未提供不得分。本项最高得6分。 | 23 |
|  |  | 项目负责人（1人）：同时具备网络与信息安全工程师、软件工程中级工程师、工信部信息系统项目管理师(高级)、信创系统架构师，符合得3分； 技术负责人（1人）：同时具备ITSS服务工程师、ITSS信创服务工程师、网络与信息安全工程师、信创集成项目管理师、高级工程师，符合得3分； 项目组成员：除项目负责人和技术负责人外投标单位拟投入本项目的人员中有信息安全等级测评师或注册信息安全专业人员的，每提供一个得1分，本项目最高得5分。 注：（1）同一人具备多个证书的不累计计算。（2） 提供以上人员相关证书的复印件加盖公章； |  |
| 5 | 业绩 | 投标人承建的类似的智能化项目业绩的，每提供一份得2分，本项最高得10分。备注：（提供业绩合同和验收证明扫描件加盖公章，提供不全或未提供的不得分） | 10 |
| 6 | 售后服务 | 售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务进行评分，内容应当包括但不限于以下内容：①服务方式、②服务人员配备、③响应时间及故障处理等，每提供一项得4分。最高得12分。不提供不得分。 | 12 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表；

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）；

七、法人授权书；

八、投标函；

九、中小企业声明函；

十、残疾人福利性单位声明函；

十一、技术要求响应及偏离表；

十二、商务要求响应及偏离表；

十三、开标一览表；

十四、分项报价表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等；

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书；

十七、监管平台对接承诺函。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被

授权人的姓名）为我方就                   （项目编号）项目采购活动的合

法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的             （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人开户行：

账  号：

日  期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏二维项目管理有限公司组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称

（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：   （电子签章）

日期：       年   月   日

十四、分项报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目： | 内容 |
| --- | --- |
| 每路服务单价（元/路·全服务周期） | 小写：_____元/路 |
| 总价（6600路×单价） | 大写：__________ 小写：__________元 |

备注：最终结算总价=中标单价×实际接入路数，结算总价不超过中标价。

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十七、监管平台对接承诺函

致：采购人

我方（投标人全称）郑重承诺：若我方中标，将严格按照招标文件要求，完成与“江苏省食品安全互联网+AI监管平台”的数据对接与业务协同，确保所有监管数据与业务流可汇集至该省级平台进行统一监管。我方承诺对接工作不增加采购人额外费用，对接标准符合《食品安全“互联网+AI监管”平台对接和数据采集规范（暂行）》要求。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。