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招标公告
	项目概况
CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统JSZC-320500-JITC-G2026-0251招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年9月7日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320500-JITC-G2026-0251
项目名称：CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统
预算金额：170.00万元 
最高限价（如有）：人民币163.29万元 
采购需求：CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统是服务环境心理学、教育心理学、教师教育及行为科学研究的重要科研平台。系统可构建高沉浸度、可交互、可精确控制的三维虚拟情境，用于开展环境行为、虚拟课堂、社会互动、认知加工及教学技能训练等研究与实践。本项目不接受进口产品投标，具体参数及要求详见采购文件
合同履行期限：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位/完成项目。 
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供企业2025年度财务审计报告或企业近三个月中任一月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供企业近三个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书，加盖公章）
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）
6.供应商在投标截止时间前未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；（提供承诺书，格式自拟，需包含此条内容，加盖公章）
7.本项目不接受任何形式的转包。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
（三）本项目的特定资格要求：无
（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
注：供应商必须在投标文件中对以上资格要求响应并按要求提供有效证明材料及相关承诺书，否则将导致投标无效。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：登录江苏政府采购网，点击"苏采云"使用CA锁登录系统（新用户应进行"平台用户注册"），点击"项目参与"进行登记，在"可参与项目"中选择"我要参与"，参与成功后到"已参与项目"界面中找到该项目下载文件
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月7日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.线上获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
8.政府采购监督管理电话：025-83633058。
9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：苏州科技大学
地  址：苏州市学府路99号
联系人：王老师
联系电话：0512-69379123
2.采购代理机构信息
名  称：江苏省招标中心有限公司
[bookmark: OLE_LINK2]地  址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼
联系方式：潘翰林、姜瑶、陈诚
电  话：025-83307352、83249926、83248600
3.项目联系方式
项目联系人：潘翰林、姜瑶、陈诚
电  话：025-83307352、83249926、83248600
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前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统

	2
	交货期限
	中标供应商应当在合同签订后30个日历日内将货物运送至采购人指定地点（采购方另行约定时间的除外）

	3
	采购预算
	人民币170.00万元

	4
	最高限价
	人民币163.29万元

	5
	申请人的资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	不接受

	7
	进口产品
	不接受

	8
	现场考察
	不集中组织现场考察

	9
	投标答疑会
	不召开，供应商对招标文件如有疑问，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

	10
	投标货币
	人民币

	11
	合同方式
	固定总价合同

	12
	招标代理费
	1.支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由中标/成交供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标/响应总价中，采购人不再另行支付。
2.原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标/成交供应商支付。
3.收取方式：中标/成交供应商在领取中标/成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇/现金。
4.收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所列标准的50%。
5.确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、本项目委托代理协议。

	13
	投标保证金
	不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

	14
	投标文件有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标截止时间
	时间：2026年9月7日09时30分（北京时间）

	
	投标地点
	地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	16
	开标时间和
地点
	时间：2026年9月7日09时30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	17
	评标办法
	综合评分法

	18
	定标办法
	采购人授权评标委员会按照招标文件要求确定中标单位。

	19
	履约保证金
	无

	20
	质疑
	供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须以当面递交等法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）
联系部门：江苏省招标中心有限公司
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼
联系方式：潘翰林、姜瑶、陈诚
电  话：025-83307352、83249926、83248600

	21
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内

	22
	监督电话
	政府采购监督电话：025-83633058

	23
	特别提醒
	本项目采用电子网上招投标。
1.供应商需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传；
2.供应商需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请供应商预留足够的解密时间。如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
3.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。





一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏省招标中心有限公司。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3供应商：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。
2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.7响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。
2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、供应商
3.合格供应商的基本条件
3.1详见招标公告。
4.合格供应商的落实政府采购政策资格要求、特定资格条件
4.1详见招标公告。
5.供应商必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。
6.供应商代表
6.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
7.联合投标（本项目不接受联合体投标）
接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：
7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的供应商资格条件的特定条件。
7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式），明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。
7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。
7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
7.6除非另有规定或说明，本文中“供应商”一词亦指联合体各成员。
8.投标费用
8.1供应商应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、招标文件说明
9.招标文件
9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，供应商报名确认并下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.2招标文件及其更正文件不是直接从法定渠道获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
10.现场考察
10.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已依法获取招标文件的潜在供应商现场考察。组织现场考察的，应当在招标文件前附表中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有已报名的潜在供应商。
10.2供应商应按规定对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
10.3招标采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.4经招标采购单位允许，供应商可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但供应商不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
10.5供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.投标答疑
11.1供应商如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问或未在开标前答疑会提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对供应商投标结果的影响。
12.招标文件的澄清和修改
12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分，对供应商起约束作用。
12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
四、投标文件说明
13.投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，招标采购单位概不负责。
14.知识产权
14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
15.投标文件的组成
基本目录：
15.1封面
15.2法定代表人授权委托书（如有授权）；
15.3法定代表人身份证扫描件、代理人身份证扫描件签公章（如有授权）、代理人社保缴纳证明签公章（如有授权）；
15.4供应商基本情况表；
15.5拟用于本项目人员名单；
15.6企业类似业绩一览表；
15.7针对本次项目的设备供货安装实施方案，内容包括但不限于设备供货、安装、验收方案（需具体说明交货进度计划、验收的方案等内容）；
15.8产品质量承诺；
15.9货物的技术服务、售后服务承诺与售后服务方案等，其中售后服务承诺书格式见投标文件格式；
15.10满足“节能产品和环境标志产品”政策规定的证明（如属于）；
15.11招标文件规定提交的其他相关材料（如有）。
资格条件：
15.12供应商《营业执照》副本扫描件；
15.13供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供企业2025年度财务审计报告或企业近三个月中任一月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）。
15.14供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供企业近三个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明；
15.15供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书，加盖公章）；
15.16供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）；
15.17供应商在投标截止时间前未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；（提供承诺书，格式自拟，需包含此条内容，加盖公章）
15.18本项目其它有关资格证明文件（如有）。
符合条件：
15.19投标函（详见投标文件格式）；
15.20《开标一览表》(统一格式)；
15.21货物清单表（含投标货物名称、数量、材质、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、质量要求等）；
15.22技术规格偏离表和商务条款偏离表（详见投标文件格式）；
15.23供应商对招标文件其他符合性条款的响应情况（如有）。
综合评审评分项：
15.24招标文件评分标准中规定提交的相关材料。
价格折扣文件：
15.25中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或其他享受政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式）：提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：供应商应完整提交上述资料，制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他相关材料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。
16.投标文件编制要求
16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
16.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
16.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
17.投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，供应商对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括全部货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在本合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低报价不能作为中标的保证。
18.投标保证金
本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。
19.投标文件的有效期
19.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，供应商所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，招标采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
五、投标文件的递交
20.投标截止时间
20.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。
20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。
20.4在投标截止时间招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。
20.5电子投标文件必须在电子投标文件上传截止时间前完成投标文件上传。
20.6.投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
21.4开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。
21.5开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
21.6供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
21.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。
21.9供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件供应商须知第3款、第4款和第15款资格审查证明文件的规定对供应商的资格进行资格审查。
22.2未通过资格审查的供应商为无效投标（响应）供应商，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的供应商名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的供应商将提交评标委员会进行符合性审查。
22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。
23.评标工作的组织
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
23.2宣布评标纪律；
23.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
23.10处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
24.评标委员会
24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
26.符合性审查
26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：
1）投标文件存在招标文件供应商须知第29款“无效投标”规定情形的；
2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；
3）投标文件载明的交货期限不满足招标文件规定；
4）投标文件载明的免费质保期限不满足招标文件规定；
5）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；
6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；
7）不同供应商的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
8）不同供应商的投标文件存在“视为串通投标”的情形；
9）供应商的报价存在选择性的；
10）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
11）供应商拒绝修正错误影响评标的；
12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；
13）不同投标文件存在“机器码”一致情形；
14）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。
26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。
26.3供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2本项目采用线上澄清。
线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，采购代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
28.投标报价评审
28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；
28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
28.2价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值
28.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
29.无效投标
供应商存在下列情况之一的，投标无效:
29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；
29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
29.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（如有）的；
29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.6供应商未对电子投标文件进行解密或解密失败的。
30.废标
30.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
30.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.1.3供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价（如有）的，采购人不能支付的；
30.1.4因重大变故，采购任务取消的。
30.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
31.投标文件的评价和比较
31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。
31.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
32.中标供应商的确认
32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。
32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
32.3本项目中标供应商数量：1个。
32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
33.合同授予标准
33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34.中标通知书
34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
34.2中标通知书将成为合同的组成部分。
35.告知招标结果
35.1对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因。
35.2在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以供应商投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
36.履约保证金
36.1详见前附表
36.2签订合同后，中标单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。
37.合同的签订
37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
38.招标代理服务费
38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金（如有），并保留诉讼的权利。
39.监督和公证
39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证（如有）。
40.政府采购政策
40.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
价格的折扣：如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
40.2促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
40.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位（如为），应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
40.2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业（如为）应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
40.3信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
40.3.1查询截止时点：投标文件递交截止时间。
40.3.2查询渠道：
将通过苏采云系统跳转查询实现，通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
40.3.3查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
40.3.4信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
40.4招标文件的质疑、澄清
40.4.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
40.4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
40.4.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
40.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑联系方式详见采购公告。
40.5根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：
（1）政府采购节能产品、环境标志产品
节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。如本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
41.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定在政府采购活动中，本国产品标准及相关政策如下：
41.1本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本政策第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
注：产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
①产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
②二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
③产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
④需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
41.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
41.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
42.未尽事宜
42.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。



[bookmark: _Toc8805]第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。



一、投标函
（采购代理机构名称）：
我方全面研究了（招标编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。我方的投标报价已包括本项目所有货物的供货、辅助材料、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、代理服务费、保管、各种税费及其他伴随服务等一切必须费用。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括澄清或者修改(如有)，对招标文件及澄清或者修改(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起____天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
通讯地址：              邮政编码：
联系电话：传真：
日期：

二、法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我      （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托   （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     (采购代理机构)组织实施的编号为     号的     （项目名称）招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
       年     月     日



三、开标一览表
	序号
	招标编号
	项目名称
	投标总价（元）
	交货期限

	
	
	
	
	

	投标总价（人民币大写：                ￥          ）



注：1.报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到分。
2.本表投标总价须与苏采云系统内填报的投标总价一致，如不一致，以苏采云系统内填报的投标总价为准。



供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：


四、货物清单表
货物清单表（格式）
招标编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	规格、材质、参数等
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：人民币大写        （￥          ）


注：1.各供应商可按照招标文件要求参照上述格式自制《货物清单表》投标，根据自身情况详细报出分项价格，但不得修改实质性内容。
2.供应商须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。招标人（采购人）、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋职入围的，按“政府采购法”相关规定处理。
供应商（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：       年       月     日


五、投入的实施、交货、安装、验收方案
	提示：
1.供应商应针对本次采购项目特点编写中标后拟投入的实施、交货、安装、验收方案及相关保证措施等；
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	




























供应商名称：（盖章）








六、拟用于本项目人员名单
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工作年限
	曾参与过的项目
	在本项目中的岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：
 


七、资格证明文件
7.1.关于资格文件的声明函


（采购代理机构名称）：
1.本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
 
 
 
（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

供应商：（单位盖章）：

年     月     日


7.2 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）





































7.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供企业2025年度财务审计报告或企业近三个月中任一月份的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表，加盖供应商公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）


































7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供企业近三个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明




































7.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书，加盖公章）




































7.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）




































7.7 供应商在投标截止时间前未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；（提供承诺书，格式自拟，需包含此条内容，加盖公章）



































7.8 本项目不接受任何形式的转包





































八、供应商基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	202   年      万元

	实现利润
	202  年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积      平方米
承租面积      平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（本页不够可另加页附后）

供应商名称：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：

九、技术规格、商务偏离表
（一）技术规格偏离表
招标编号∶ 
	序号
	项目
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：
（二）商务条款偏离表
招标编号∶ 
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	交货期限
	
	
	

	(2)
	交货地点
	
	
	

	（3）
	付款方式
	
	
	

	(4)
	售后服务承诺
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


供应商名称：（盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：
注：1.供应商提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的技术、商务部分与招标文件的技术、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据投标内容的实际情况另纸说明。


十、企业类似业绩一览表
招标编号：
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	甲方（业主）单位名称
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日




十一、售后服务承诺书
招标编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	响应后到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	..
	
	
	



注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：   年   月   日


十二、中小企业声明函
            ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的物名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的物名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：
1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2.如供应商认定本项目制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.供应商所投不同货物的生产制造商信息均需填报。
5.供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。
 


十三、残疾人福利性单位声明函
               ：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位）的（招标编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：（单位盖章）
日期：年月日



十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。





 
 
 
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc9379]第四章 采购内容

1

4

受苏州科技大学的委托，江苏省招标中心有限公司作为采购代理机构，就其CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统进行国内公开招标。
一、招标编号：JSZC-320500-JITC-G2026-0251
二、招标内容：CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统   1套
三、预算金额：人民币170万元；最高限价：人民币163.29万元
四、采购内容
[bookmark: OLE_LINK1]（一）采购明细清单
	序号
	系统类别
	采购内容
	单位
	数量

	1
	CAVE显示系统
	主动立体仿真工程投影机
（核心产品）
	台
	7

	2
	CAVE显示系统
	超短焦投影镜头
	支
	7

	3
	CAVE显示系统
	几何校正与融合软件
	通道
	7

	4
	CAVE显示系统
	立体信号发射器
	台
	1

	5
	CAVE显示系统
	主动立体眼镜
	副
	20

	6
	CAVE显示系统
	显示屏幕及结构
	套
	1

	7
	行为记录系统
	高清摄像机
	台
	4

	8
	行为记录系统
	视频采集与存储设备
	台
	1

	9
	行为记录系统
	影视素材专业摄像机
	台
	1

	10
	多感交互系统
	5D动感平台/座椅
	套
	1

	11
	多感交互系统
	动感平台控制终端
	套
	1

	12
	定位与动作捕捉系统
	有标记动作捕捉摄像机
	台
	10

	13
	定位与动作捕捉系统
	有标记动作捕捉操作及分析处理软件
	套
	1

	14
	定位与动作捕捉系统
	无标记动作捕捉摄像机
	台
	5

	15
	定位与动作捕捉系统
	无标记动作捕捉服务器
	台
	1

	16
	定位与动作捕捉系统
	无标记动作捕捉操作及分析处理软件
	套
	1

	17
	计算与渲染系统
	VR主控服务器
	台
	1

	18
	计算与渲染系统
	VR渲染工作站
	台
	2

	19
	头戴式VR
	一体式头显设备
	套
	4

	20
	头戴式VR
	头显驱动工作站
	台
	4

	21
	软件平台
	VR开发平台软件
	套
	1

	22
	软件平台
	专业图形化实验软件
	套
	1

	23
	软件平台
	多模态硬件同步与触发模块
	套
	1

	24
	中控系统
	中控主机
	台
	1

	25
	中控系统
	中控软件
	套
	1

	26
	中控系统
	中控平板电脑
	台
	1

	27
	中控系统
	多源内容沉浸空间桥接软件
	套
	1

	28
	中控系统
	多源内容沉浸空间播放软件
	套
	1

	29
	音频与环境控制系统
	音响系统
	套
	1

	30
	音频与环境控制系统
	LED环境光系统
	套
	1

	31
	辅助系统
	无线路由器
	台
	1

	32
	辅助系统
	网络交换机
	台
	1

	33
	辅助系统
	服务器机柜
	台
	1

	34
	辅助系统
	控制台
	套
	1

	35
	辅助系统
	实验桌椅
	套
	1

	36
	辅助系统
	智能配电柜
	套
	1

	37
	辅助系统
	UPS电源系统
	套
	1

	38
	早期电气火灾预警系统
	热源/离子探测器
	套
	1

	39
	早期电气火灾预警系统
	预警系统数据平台
	套
	1

	40
	内容定制
	CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验环境定制
	套
	2

	41
	内容资源
	国内景点虚拟环境资源
	项
	1

	42
	演示软件
	CAVE系统三维场景演示软件
	套
	1

	43
	演示软件
	CAVE系统全景视频
	套
	1


（二）技术参数
包括但不限于主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。本部分技术参数与第一部分采购明细清单应保持一致，作为投标响应、评审和验收的共同依据。
1 技术要求
1.1 系统组成
整体系统主要由CAVE显示系统、行为记录系统、多感交互系统、定位与动作捕捉系统、计算与渲染系统、头戴式VR、软件平台、中控系统、音频与环境控制系统、辅助系统、早期电气火灾预警系统、内容定制及演示软件组成。
1.1.1 CAVE显示系统
CAVE显示系统的沉浸显示环境为7米（宽）×4米（深），图像覆盖左幕、正幕、右幕以及地幕。正幕图像尺寸为7米（宽）×2.5米（高），左幕及右幕图像尺寸为4米（宽）×2.5米（高），地幕图像尺寸为7米（宽）×4米（深），系统可显示平面及立体图像。
a.主动立体仿真工程投影机：
[bookmark: OLE_LINK89]1）包括≥7台主动立体仿真工程投影机；
[bookmark: OLE_LINK109]2）品质要求：设备推荐选用巴可、科视、爱普生、光峰或同等品牌。
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK106]3）★光引擎采用DLP技术，DMD芯片尺寸≥0.67”； 
[bookmark: OLE_LINK108]4）★亮度输出≥8900 ISO流明（非中心亮度）；
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK96]5）对比度：≥700,000:1(极黑)、≥6000:1(动态)、≥1200:1（顺序）；
6）★分辨率：≥1920 x 1200，2D模式下支持1080@120Hz和4096×2160@60Hz；
[bookmark: OLE_LINK11]7）▲机身体积（宽×长×高）: ≤486×376×181.2 mm (不包括脚垫)；
8）▲机身重量：≤14KG
[bookmark: OLE_LINK103]9）▲整机功率(220V标准模式下平均值)：≤490W；
[bookmark: OLE_LINK12]10）▲支持不少于17x17几何校正及内置M×N边缘融合功能，且可通过菜单进行设置；
[bookmark: _Toc229292481]11）光源寿命不低于20000小时；
12）镜头偏移：≥+/-100% 垂直 (+/-600 像素)；≥+/-30% 水平 (+/-288 像素)；
13）可更换镜头，镜头投射比完全覆盖从0.37-5.50:1范围；
14）标配信号输入/输出接口：HDMI2.0-IN×2、HDMI OUT×1、DISPLAYPORT×1、HDbaseT×1、3D Sync in×1、3D Sync out×1、USB-type A×1、标配控制接口：RJ45×1、Remote IN×1；
15）支持左右、上下、帧连续格式主动立体，主动3D支持1080@120Hz；
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK92]16）▲支持日程设置，可在设定的时间点自动执行相应的操作；
17）包含超短焦镜头1支，投射比0.5-0.7:1范围内,透光率≥93%；
18）包含投影机支架1副，6自由度可调。
b. 超短焦投影镜头：
1）数量：7支；
2）投射比0.5–0.7:1，透光率≥93%，适配所投投影机；如投影机原厂配置已包含同等镜头，可在投标文件中合并说明。
c. 几何校正与融合软件：
1）数量：1套，授权节点数量≥7；
2）支持柱幕、球幕及多面CAVE系统；
3）★支持工作站集群部署；
4）支持自动/手动几何校正、边缘融合、多窗口融合及高刷新率显示。
d. 立体信号发射器：
1）数量：1台；
2）工作频率2.4GHz–2.5GHz；
3）发射角度≥360°；
4）发射距离≥100m；
5）刷新率支持96–240Hz。
e. 主动立体眼镜：
1）数量：20副；
2）对比度≥1000:1；
3）液晶刷新频率支持96–480Hz；
4）连续工作时间≥40小时；
5）响应时间：≦2毫秒；
6）眼镜重量：≤46g±2g。
f. 显示屏幕及结构：
1）提供屏幕结构、施工工艺、光路设计图、平面布局图等设计文件，并做详细说明，保证显示系统亮度、融合、立体效果和维护空间满足项目需求。
1.1.2 行为记录系统
a. 高清摄像机：
1）数量：4台；
2）▲传感器尺寸≥1/1.8英寸；
3）▲最低照度彩色≤0.002Lux；
4）最大图像尺寸≥3840×2160；
5）支持区域入侵侦测、越界侦测、人脸检测及POE供电。
[bookmark: OLE_LINK112]6）▲焦距≤2.8mm；
[bookmark: OLE_LINK29]7）主码流分辨率≥50HZ：20fps（3840×2160）；
8）高清摄像机具有补光功能，可以补红外光及白光；
[bookmark: OLE_LINK32]9）调节角度：水平≥0-360°,垂直：≥0-75°,旋转：≥0-360°；
b. 视频采集与存储设备：
1）数量：1台；
2）★视频接入路数≥4路；
3）硬盘容量≥4TB；
4）POE接口数量≥4；
5）具备智能分析功能。
c. 影视素材专业摄像机：包括但不限于人脸名单库、人脸对比、人脸检索、人脸抓拍。
1）数量：1台；
2）★有效像素≥6000万；
3）支持8K 24p、4K 60p视频录制，支持10-bit 4:2:2内录；
4）配备原厂全画幅E卡口标准变焦镜头，焦距范围24–105mm，最大光圈F4或同等规格；
5）影像处理系统 搭载独立AI处理单元（AI Processing Unit），实现人体姿态识别及多种主体智能识别；
1.1.3 多感交互系统
a. 5D动感平台/座椅：
1）数量：1套；
2）▲座位数量≥3个；
3）采用3自由度结构，可实现升降、俯仰、左右倾斜运动；
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK128]4）▲有效载荷≥450kg；
5）具备风效、震动等环境特效联动能力；
6）具备漏电保护、紧急停止等安全功能；
7）配置静音空压机：功率≥1.5kw、排气量≥150L/min、电压：220V/50Hz、噪音：≤80dB；
8）▲控制模块集成启停、加减速、状态检测与位置实时监测功能，支持多协议通讯，可提供程序开发服务，实现与特效系统联动控制。
b. 动感平台控制终端：
1）数量：1套；
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]2）4D影院播放系统、特效控制系统、动感影院主控同步系统、动作采集软件及控制平板电脑，支持视频、图片、播放进度、音量及设备开关控制。【供应商须在投标文件中提供产品系统对应（影院播放系统、特效控制系统、动感影院主控同步系统、动作采集软件4个系统工具的软件截图）】
1.1.4 定位与动作捕捉系统
a. 有标记动作捕捉摄像机：
1）数量：10台，有效覆盖7米（宽）×4米（深）×2.5米（高）空间；
2）★最大分辨率≥130万像素；
3）▲最大分辨率下的最大频率≥120FPS；
4）▲视场角≥95°×74°；
5）▲延迟≤5.5ms；
6）含安装云台、吊装框架、标定设备、交换机及反光球。
[bookmark: OLE_LINK126]b. 有标记动作捕捉操作及分析处理软件：
1）数量：1套；
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK122]2）▲系统支持VRPN协议，该软件应具有自主知识产权。并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。【供应商须在投标文件中提供上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书】；
3）▲系统需具备呼吸测量工具VMSS:支持加载动捕系统生成的Marker点阵坐标数据(三维数据并基于点阵数据自动计算胸腔或其他目标区域体积变化(V)，且自动生成呼吸频率并显示)。【供应商须在投标文件中提供产品系统此项工具的软件截图】。
c. 无标记动作捕捉摄像机：
1）数量：5台，有效覆盖7米（宽）×4米（深）×2.5米（高）空间；
2）★捕捉技术为RGB视觉+主动红外立体视觉；
3）深度精度4米处＜3%；
4）深度分辨率≥1280×720；
5）深度帧速率≥90fps；
6）RGB分辨率和帧率:≥1280*800，30fps；
7）★适用范围≥0.6米至6米。
d. 无标记动作捕捉服务器：
1）数量：1台
2）CPU≥8核16线程；
3）内存≥64GB；
4）存储≥1TB且支持NVMe协议；
5）GPU CUDA核心数≥8400个，显存容量≥16GB，显存带宽≥670GB/s。
[bookmark: OLE_LINK124]e. 无标记动作捕捉操作及分析处理软件：
1）数量：1套；
[bookmark: OLE_LINK123]2）▲至少支持5人ID识别；【提供视频演示】
3）▲支持5种肢体识别、2种手势识别；【提供视频演示】
4）▲支持三维场景视角跟随被识别人物的位置移动实时变换与移动【提供视频演示】；
5）支持定位、跟踪、2D姿态估计及3D姿态估计AI算法；
6）支持VRPN协议。
1.1.5 计算与渲染系统
a. VR主控服务器：
1）数量：1台；
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK127]2）品质要求：主机为整机，推荐惠普、联想、戴尔或同等品牌；可在原厂整机基础上少量改装，不接受非标组装机；
[bookmark: OLE_LINK97]3）处理器(CPU)：核心数≥24核， 总线程数≥32线程，最高睿频≥5.7GHz； 
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]4）内存配置：配置≥64GB内存，运行频率≥5600MHz，或满足当下主流DDR5更高频率标准；
5）▲显卡(GPU)：配置专业独立图形显卡，独立显存容量≥48GB；具备同等算力级别的高性能图形渲染与计算单元（统一计算架构核心数量≥14000个,RT Core≥110个，张量核心≥440个，AI性能≥2142AI TOPS,显存带宽≥1,344 GB/s）；
6）主板与声网卡：集成或配置支持 5.1 声道声卡；集成千兆 （10/100/1000M）自适应以太网卡；主板具备良好的扩展性，提供 ≥4个PCIe；
7）存储配置：①固态硬盘≥1TB M.2接口 NVMe；②机械硬盘≥2T，7200RPM；
8）显示设备：≥23英寸液晶显示器一台，分辨率≥1920x1080；
9）接口与外设扩展：具备强大的外设接驳能力，机箱前后置及主板原生配备充足的接口总数，满足USB、HDMI、DP等丰富接口组合； 
[bookmark: OLE_LINK98]10）电源与机箱：配置节能高效电源；采用标准商用塔式机箱，免工具拆卸。
b. VR渲染工作站：
1）数量：2台（无显示器）；
2）品质要求：主机为整机，推荐惠普、联想、戴尔或同等品牌；可在原厂整机基础上少量改装，不接受非标组装机；
[bookmark: OLE_LINK100]3）处理器(CPU)：核心数≥24核， 总线程数≥32线程，最高睿频≥5.7GHz； 
4）内存配置：配置≥128GB内存，运行频率≥5600MHz，或满足当下主流DDR5更高频率标准；
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK54]5）▲显卡(GPU)：配置专业独立图形显卡，独立显存容量≥48GB；具备同等算力级别的高性能图形渲染与计算单元（统一计算架构核心数量≥14000个,张量核心≥440个，AI性能≥2142AI TOPS,显存带宽≥1,344 GB/s）；
6）同步卡：配置专业独立图形显卡同步卡；具备网络及BNC接口；
[bookmark: OLE_LINK55]7）主板与声网卡：集成或配置支持 5.1 声道声卡；集成千兆 （10/100/1000M）自适应以太网卡；主板具备良好的扩展性，提供≥4个 PCIe扩展槽位；
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]8）存储配置：①固态硬盘≥2TB M.2接口 NVMe；②机械硬盘≥4TB，7200RPM；
9）接口与外设扩展：具备强大的外设接驳能力，机箱前后置及主板 原生配备充足的接口总数，满足USB、HDMI、DP等丰富接口组合； 
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]10）电源与机箱：配置节能高效电源；采用标准商用塔式机箱，免工具拆卸。
1.1.6 头戴式VR
a. 一体式头显设备：
1）数量：4套，LCD面板数量≥2块；
2）▲单眼分辨率≥2448×2448，双眼分辨率≥4896×2448；
3）▲DisplayPort模式下支持刷新率≥120Hz；
4）▲视场角≥115°；
5）处理器：采用高通骁龙XR2或同等级及以上性能的处理器，具备独立完成VR/MR应用所需渲染、追踪、交互处理的能力，无需连接PC、手机或主机即可正常运行；
6）内存与存储：RAM不低于12GB LPDDR5；ROM不低于128GB；支持通过MicroSD卡扩展至最高2TB（MicroSD卡不包含在设备内），可独立安装、存储和运行VR/MR应用程序，不依赖外部计算设备；
7）▲传感器：包含至少4个追踪摄像头、眼球追踪摄像头数量≥2个、高分辨率全彩透视摄像头数量≥2个；具备G-sensor校正、距离传感器、深度传感器、红外照明灯、陀螺仪；
8）★眼球追踪：注视数据输出频率≥120Hz（双眼）；在20°视场角范围内，精准度达到0.5°至1.1°；支持校准点位数量≥5；支持自动瞳距（IPD）调节；
9）电池：除内置电池外，每一个一体式头显设备配置一块可拆卸、可更换电池，单次续航时间不低于2小时； 
10）每一个一体式头显设备须包含串流线套装1套。
b. 头显驱动工作站：
1）数量：4台（无显示器）；
2）要求为国产原厂正品品牌图形工作站，不接受非标组装机；
3）处理器(CPU)：核心数≥24核， 总线程数≥32线程，最高睿频≥5.7GHz； 
4）内存配置：配置≥64GB内存，运行频率≥5600MHz，或满足当下主流DDR5更高频率标准；
5）▲显卡(GPU)：配置专业独立图形显卡，独立显存容量≥24GB；具备同等算力级别的高性能图形渲染与计算单元（统一计算架构核心数量≥21760个，张量核心≥680个，显存带宽≥1,344 GB/s）；
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]6）主板与声网卡：集成或配置支持 5.1 声道声卡；集成千兆（10/100/1000M）自适应以太网卡；主板具备良好的扩展性，提供≥4个PCIe扩展槽位；
7）存储配置：①固态硬盘≥2TB M.2接口 NVMe；②机械硬盘≥2TB，7200RPM；
8）接口与外设扩展：具备强大的外设接驳能力，机箱前后置及主板 原生配备充足的接口总数，满足USB、HDMI、DP等丰富接口组合； 
9）电源与机箱：配置节能高效电源；采用标准商用塔式机箱，免工具拆卸。
1.1.7 软件平台
a. VR开发平台软件：
1) 数量1套，授权节点≥3
2）总体要求：虚拟现实（VR/AR/MR）开发平台，用于快速构建沉浸式、可交互的 VR 应用，进行心理学领域的行为实验。平台提供完整的 3D 渲染、硬件互联、实验控制、数据采集与分布式同步能力，全品类 VR/AR 外设兼；
3）提供可视化编辑器，支持快速原型设计和迭代；
4）支持立体显示，兼容主动立体、被动立体、多通道投影、CAVE 环幕系统；
5）内置驱动支持所有主流 VR 头显、动捕、眼动仪、生理采集设备；
[bookmark: OLE_LINK10]6）支持 VRPN、TTL 硬件触发、串口、网络同步，兼容USB-并行端口转换设备
7）支持多机集群（Cluster）部署；
8）支持实时动捕数据流输入、全身虚拟人实时驱动、多用户协同；
9）支持 FBX、OBJ、3DS、DAE、OSG 等主流 3D 格式与视频纹理；
10）提供完整 SDK，支持自定义渲染插件、设备驱动、场景处理器；
11）支持实验控制，提供随机化、试次块、条件变量、刺激触发、行为数据记录与导出功能；
b. 专业图形化实验软件：
[bookmark: OLE_LINK68]1）数量：1套
2）总体要求：可视化实验设计与数据采集工具软件，无需编程即可快速搭建高精度、可复用的刺激呈现与行为实验流程，兼容主流虚拟现实（VR）引擎与外设，支持认知、注意、反应时、记忆、情绪、决策等全品类科研实验；
3）可以进行零代码/低代码图形化拖拽编辑，可视化流程设计；
4）支持串联、并联、嵌套、分支、循环等复杂范式；
5）兼容图片、视频、文本、音频、3D 模型、VR 场景、动态序列刺激；
6）采集数据应包括反应时、正确率、按键、眼动、生理信号、VR 行为多维度数据；
7）应深度对接主流VR引擎，实现场景触发、刺激同步、数据互通；
8）支持 TTL、ParallelBox、串口、网络、BNC 硬件触发与精准时序对齐；
9）适配所有主流眼动仪、脑电仪、生理信号仪、反应盒、VR 外设；
10）提供实验进程、试次进度、数据状态、同步质量实时可视化监控功能；
11）支持认知实验、反应时实验、眼动/脑电同步实验、VR 沉浸实验、多刺激序列实验；
12）可以进行试次控制：试次定义、条件变量、随机化、重复、间隔时间、延时触发；
c. 多模态硬件同步与触发模块：
1）数量：1套
2）总体要求：此硬件实现将 USB 接口模拟传统并口，输出 8 路 TTL信号功能，具备高精度、低延迟特性，用于解决电脑与脑电（EEG）、眼动仪、生理仪、电刺激器、VR 引擎等多设备间的精准时序对齐问题，深度兼容主流科研软件；
3）通信方式：USB 2.0 即插即用，免驱，模拟 8 位并口通信；
4）信号规格：8 通道独立 TTL 输出，电平 0–3.3V，通道隔离；
5）延迟指标：总传输延迟 <1ms，通道间延迟 <10ns；
6）接口配置：输出 DB25 并口 + 8 路 BNC 接口，双接口兼容；
7）校验功能：支持自校验模式，可检测信号发送与设备连接状态；
8）开发支持：提供 Python/C++/C# SDK、控制库、示例脚本；
9）适配兼容：EEG、眼动仪、生理仪、电刺激器、反应盒硬件触发模块，系统支持，Windows 7/8/10/11 64 位全兼容。
1.1.8 中控系统
a. 中控主机：
1）数量：1台；
2）ARM架构，≥4核64位；
3）支持OpenGLES、OpenCL、Vulkan等图形接口；
4）神经网络处理NPU：内嵌，支持Caffe/Mxnet/TensorFlow/TFLite/ONNX/Darknet等模型；
5）内存≥4GB DDR4；
6）存储≥32GB。
b. 中控软件：
1）数量：1套；
2）至少支持串口、TCP、UDP等协议；
3）支持设备远程开/关机及发送键盘按键行为，可以实现对CAVE显示系统、多感交互系统、定位与动作捕捉系统、计算与渲染系统、音频与环境控制系统的控制；
4）▲支持应用程序控制，工作站应用程序的配置，如在中控系统中新增、删除、切换工作站应用程序；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】
5）▲支持CAVE设备运维，管理硬件资产及软件内容，支持CAVE三维场景素材及多通道配置文件的统一版本管理，可按展演日程自动加载对应内容包；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】
6）▲支持对CAVE内展示的三维模型内容进行实时交互控制，包括模型旋转、平移、缩放及动画播放/暂停等操作；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】
7）支持二次开发并提供SDK。
c. 中控平板电脑：
1）数量：1台；
2）尺寸≥12英寸；
3）内存≥12GB；
4）存储容量≥512GB；
5）Windows操作系统；
6）配套键盘。
d. 多源内容沉浸空间桥接软件：
1）数量：1套；
[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK129]2）▲支持CAVE屏幕阵列独立配置，对应选择不同朝向的屏幕进行独立参数设置（如独立配置地面屏、左侧屏、右侧屏、正面屏等）；且支持动态增删 CAVE 系统的渲染屏幕配置；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】 
3）▲支持多机集群（Cluster）部署；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】
4）支持坐标系归一化转换，可对各种外设传入的位置坐标数据进行自动坐标系转换计算，将各类硬件设备的位置姿态统一精准映射到三维引擎的世界坐标系中；
[bookmark: OLE_LINK125]5）▲支持对 3D 显示屏幕视窗参数进行精准设置，包含对屏幕朝向、中心XYZ坐标、屏幕姿态四元数、双眼瞳距、远裁剪面、物理分辨率、屏幕宽高比等极客参数的精细化配置；【提供软件界面截图或实际使用拍摄图（配套提供对应参数说明文件）】
6）▲可支持适配第三方应用内容，提供Unity引擎对应的底层开发插件，并集成 XR/3D 全息应用的虚拟交互操作基础功能。【投标方提供开发插件说明文档】
e. 多源内容沉浸空间播放软件：
1）数量：1套；
2）支持超高清全景视频解码；
3）▲支持全景视频/照片及高斯扫描模型播放；
4）▲支持无标记动捕播放控制及二次开发。
1.1.9 音频与环境控制系统
a. 音响系统：
1）数量：1套，高保真音响系统包括功率放大器和扩音器阵列；
[bookmark: OLE_LINK118]2）功率放大器与扩音器阵列品质要求：推荐JBL、BOSE、索尼、漫步者、雅马哈、飞利浦、舒尔、铁三角或同等品牌；
3）★功率放大器解码声道数量：≥5.2声道；
4）功率放大器额定输出功率：≥80W(6ohms,0.9%THD)，≥100W(8ohms,0.06%THD)
5）功率放大器环绕声处理：至少支持8种环绕声模式（CINEMA DSP、DSP程序、虚拟丽声音箱、SILENT CINEMA/虚拟 CINEMA DSP、Dolby TrueHD、水平对白调整、Dolby Digital）；
6）功率放大器应具备至少8种扩展接口HDMI输入/输出、USB输入、网络端口、WIFI、蓝牙、前面板AV输入、数字音频输入/输出光纤、数字音频输入/输出同轴；
7）功率放大器应具备前面板屏幕操作功能，支持APP控制；
8）应包含高保真中置音箱1台，品质要求同功率放大器，参数要求如下：
-频率响应：≥65Hz-26KHz；
-灵敏度:≥87dB/2.83V/1m；
-功率:≥80W；
-额定阻抗：8Ω；
-高音单元:应采用1"Dhorm Tweete材质；
-低音单元:应采用 大于2*5"聚苯乙烯纤维材质扬声器；
9）应包含发烧级高保真主音箱4台，品质要求同功率放大器，参数要求如下：
-频率响应：≥68Hz-21KHz±3dB；
-灵敏度:≥90dB/2.83V/1m；
-功率:≥50W/200W；
-额定阻抗: 8Ω；
-高音单元: 采用1"LTS钛高音，混合截面号角；
-低音单元:采用4”旋铜低音单元
10）应包含发烧级超重低音音箱1台，品质要求同功率放大器，参数要求如下：
-频率响应：32Hz-120Hz；
-输出声压：≥112dB；
-功率:≥150W/300W；
-驱动单元: 采用≥10寸（25.4厘米）的长冲程前置式低音单元；
-具备相位调节功能，在0-180度间可调；
b. LED环境光系统：
1）数量：1套；
2）可编程RGB，支持DMX控制，可控制亮度、照度及场景联动。
1.1.10 辅助系统
a. 无线路由器：
1）数量：1台；
2）至少具备1个千兆WAN口和8个千兆LAN口。
b. 网络交换机：
1）数量：1台；
2）10/100/1000Base-T电口≥24个，1000Base-X SFP端口≥2个；
3）交换容量≥52Gbps；
4）机架式安装。
c. 服务器机柜：
1）数量：1台；
2）尺寸≥600mm（宽）×1000mm（深）×2055mm（高）；
3）优质冷轧钢；风扇≥2个；
4）▲插排数量≥2个（4kW容量/个）；
5）托盘≥5个。
d. 控制台：
1）数量：1套；
2）尺寸≥3600×800×900mm；
3）微弧形台面；
4）台面板：台面木质环保颗粒板贴防火板，整体厚度不低于25mm；
5）含键盘抽屉、托盘、走线孔；
6）▲显示屏挂架≥4套，可承载15–32英寸显示器。
e. 实验桌椅：
1）数量：1套；
2）含折叠培训桌，尺寸≥1400×600×750mm；
3）采用E0级环保板材；
4）含4套人体工学座椅。
f. 智能配电柜：
1）数量：1套；
2）为系统供电，具备PLC功能，支持手动/自动开关切换，容量≥15kW。
g. UPS电源系统：
1）数量：1套；
2）额定容量：≥20KVA
3）输入电压：380V/220V
4）输出电压及输出失真度：220V/240V±1% THDU＜2%
5）▲效率：＞93.5%（在线模式），＞98%（ECO模式）
6）▲过载能力：≥10分钟(105%-125%)
7）噪声：≤50dB
8）尺寸：≤248mm×565mm×500mm
9）重量：≤31公斤
10）▲后备延时时间：≥30分钟
11）包含电池柜：1台
1.1.11 早期电气火灾预警系统
a. 热源/离子探测器：
1）数量：1套；
2）▲预警系统采用烟雾探测技术对热过载故障情况进行判断并预警；能够分析探测，在还未产生烟雾阶段进行预警，能提前探测到电池过充情况，在电池未发生爆炸之前进行预警；【提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件】
3）输入电压：额定电压24V(-15%~+10%)；
4）灵敏度范围：0.001%～20%obs/m；
5）联网方式:RS485/CN、蓝牙、4G；
6）▲探测器根据洁净、普通、复杂及严苛四个环境调整报警灵敏度，以满足各种场所对火灾监控的要求；根据不同烟雾浓度发出相应警报；【提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件】
[bookmark: OLE_LINK116]7）▲探测器具有显示屏，具有无线通信功能，支持现场操作和测试，探测器能连接到智能终端（如手机），并能及时显示烟雾浓度、特征气体浓度、温湿度等参数，方便在智能终端上查看烟雾浓度的变化趋势；【提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件】
8）探测器具有 RS485 通信功能，支持 MODBUS 协议，具有 2 路干接点输出功能； 
9）▲为防止长时悬浮的粉尘影响探测器报警准确率，探测器需经不间断 5 分钟的灰尘和水雾测试不报警、不报故障；【提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件】
10）▲产品具有静电放电抗扰度测试、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试、浪涌（冲击）抗扰度测试、射频场感应的传导骚扰抗扰度测试；【提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件】
11）探测器系统具有查询当前告警，历史告警以及事件记录（包括告警事件、控制操作及其发生时间和其他信息），告警记录达到 32000 条；
12）探测器应做屏蔽设计，以确保系统在强电磁辐射环境下的可靠运行。
b. 预警系统数据平台：
1）数量：1套；
2）数据查看与状态识别：能以监视图、数据表格、曲线等方式实时动态显示所监测的数据和状态，并能手动修改/操作需查看数据的类型、时间、变化趋势等；能够根据设置的阈值自动识别正常运行和安全隐患、火警等状态。
3）远程管理：能查看保护空间内所有探测器或终端的信息及实时运行状态，并能通过软件对其工作方式、灵敏度、预警等级等进行远程调试。
4）▲历史告警：可查询所有设备的告警信息，也可筛选单台设备，可筛选告警类型，可自定义查询起止时间，所查询数据可执行打印和保存到本地等操作；【提供软件历史告警界面功能截图】
5）运行设备异常趋势预警：软件系统应将前端采集到的热释离子和温度值等数据，结合大数据算法，定期总结被保护区运行设备的状态，当存在异常趋势时提前通知用户采取相应手段。
6）▲报表查询：可查询显示该设备所探测特征产物的历史浓度值，并将数据生成日报表、月报表、年报表，可对所查询报表执行打印和保存到本地等操作；【提供软件报表查询功能截图】
7）▲历史曲线：可查询显示该设备所探测特征产物的历史曲线图，可以更直观的了解数据的变化趋势，可自定义选择查询的起止时间；【提供软件功能截图】
8）▲设备状态汇总：设备状态汇总展示栏会实时显示处于当前状态的前端设备数量。且设备列表也会以颜色同步显示此设备的状态，黄色代表故障，红色代表告警；【提供软件功能截图】
1.1.12 沉浸式虚拟现实行为与认知实验环境定制
a. 苏州拙政园场景定制：
1）定制苏州拙政园古典园林CAVE沉浸式虚拟环境，复刻亭台楼阁、曲水回廊、假山绿植、造景布局等核心元素，支持自由漫游、细节观测和行为交互实验。
1.1.13 演示软件
a. CAVE系统三维场景演示软件：
提供5个三维场景演示软件；
支持在CAVE内适配播放，适配至少三面或四面加地面的投影结构；
支持六自由度漫游及基础交互。
b. CAVE系统全景视频：
★提供分辨率≥8K的全景视频，数量≥20个。
1.2 质量控制要求
在方案设计阶段、验收阶段设置质量控制点，须生成所需文档，并实施严格评审程序。
测试结果需满足任务书内规定的技术指标、技术要求、安全性可靠性及维修性要求，测试覆盖率应达到100%。
研制过程如出现技术状态更改，应按书面流程提交更改申请，经采购人确认后实施。
1.3 安全性、可靠性与维修性要求
系统使用过程中应满足房间承重、电气安全、机械安全及人员操作安全要求。
系统整体免费质保期为3年，投影机质保期为5年。
设备布局应考虑检修空间、操作可达性和后期维护便利性；提供维护保养要求、设计寿命说明及易损件清单。
1.4 文件、测试、验收与交付要求
供应商需提供方案设计报告、测试报告、使用和维护手册、交付清单等文件。
系统验收时，供应商需完成全部设备交付、安装调试、规定测试及技术文件编写。
交付内容包括本文件第一部分采购明细清单所列全部硬件、软件、内容资源、文档、附件、线材及配套服务。
1.5 技术服务要求
系统交付后，由供应商提供系统使用培训，培训费用包含在投标报价内。
系统交付使用后，供应商应提供现场技术支持；售后响应和到场要求应与评标方法及服务要求保持一致。
系统扩展升级时，供应商须提供必要技术支持。
五、服务要求
（1）所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。本采购文件所引用的相关标准、规范，如有关机构发布最新版本的，以最新版本为准。
（2）报价设备是全新的、未使用过的、原厂包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能, 并提供所有产品的附件、说明书。
（3）质保期限及售后服务要求：提供系统整体免费质保期为3年，投影机质保期为5年，质保期自最终验收合格并交付使用之日起计算。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知2小时内响应，24小时内赶到现场进行修理，费用由供应商负责。设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。
六、付款方式
合同生效后，采购人向供应商支付合同总价40％的预付款，供应商在合同规定时间内将此批合同标的物送到苏州科技大学指定地点，并安装调试，采购人验收合格后向供应商支付50％的货款，质量确认保证无误后支付剩余10％的货款。
七、验收标准
1、按照苏州科技大学仪器设备验收标准进行验收
2、①要求投标商开具增值税专用发票（有发票联、抵扣联）
②开票信息如下：
名称：苏州科技大学
识别号：12320000466011617U
地址、电话：苏州市滨河路298号，0512-69379071
开户行：工行苏州市新区支行   
账号： 1102021109002045964
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合同主要条款

苏州科技大学采购合同书

甲方（采购方）：苏州科技大学	
联系人：                                   
联系电话：
乙方（供应方）：
联系人： 　　　　　　　　　　      　      
联系电话：
根据苏州科技大学仪器设备公开招标招标文件（编号为              号）及该文件相关的投标文件，甲乙双方就本次：CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统购销事宜，签订本合同书。
一、合同的标的物
1.1 甲方向乙方采购CAVE沉浸式虚拟现实行为与认知实验系统，具体的名称、规格要求如下：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：             （¥：         元）


1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
二、合同价格与支付
2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              （含主件、配件、运输、税金、保险、售后服务等一切费用）。
2.2付款步骤：合同生效后，甲方向乙方支付合同总价40％的预付款，乙方在合同规定时间内将此批合同标的物送到苏州科技大学指定地点，并安装调试，甲方验收合格后向乙方支付50％的货款，质量确认保证无误后支付剩余10％的货款。
①要求投标商开具增值税专用发票（有发票联、抵扣联），“货物或应税劳务、服务名称”栏（或 “项目名称”栏）需填列货物名称，不可填开“详见销货清单”。
②开票信息如下：
名称：苏州科技大学
识别号：12320000466011617U
地址、电话：苏州市滨河路298号，0512-69379071
开户行及帐号：工行苏州市新区支行   账号：  1102021109002045964
2.3 乙方按期交货时须向甲方提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料。
2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2.5 支付方式：银行转帐。
三、质量保证
3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的、原厂包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能，并提供所有产品的附件、说明书。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3.3 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。
四、包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
五、标的物的交付
5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
5.4 交货时间：合同签订后30个日历日内供货到位（具体时间以甲方通知为准）。
5.5 交货地点：苏州科技大学石湖校区，具体地点由甲方通知。
六、伴随服务
6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：
6.1.1 配合甲方对标的物的现场调试；
6.1.2 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
七、标的物的检验和验收
1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。乙方无正当理由拒绝到场参与验收的，甲方有权单方组织验收，验收结果对乙方具有约束力。
2、验收方式和验收程序：
（1）生产期间检验□；
产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。
（2）出厂检验□；
产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。
（3）到货检验□；
产品到达交货地点后，甲方组织验收。
（4）安装调试、试运行验收□；
产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。
（5）其他□
                。
3、验收内容：
（1）产品的数量、包装；
（2）所有技术和商务要求的履约情况；
（3）甲乙双方提供的测试样本不同，导致验收结论不同的，以甲方提供的测试样本的验收结论为准；
（4）其他               。
4、验收标准：
（1）国家或行业相关标准（如有）；
（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；
（3）已封存的样品（如有）；
（4）其他               。
5、其他验收要求：
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物；货到现场后，双方签署书面交接记录，明确货物基本情况（型号、外包装、规格情况）、签收时间等。
（2）乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。
（3）货到现场后，由乙方负责货物的现场安装，并在日内完成安装，甲方需按乙方要求准备安装场地；甲方应当在货物签收后日内对货物进行验收，验收包括但不限于：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格；所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如果甲方发现乙方交付的货物、附随文件、备件不符合合同约定的，甲方应以书面形式通知乙方验收结果，且甲方可以拒收或解除合同或要求乙方按照合同约定更换或补足，相应货物验收期限按照完成更换或补足的时间重新计算。更换或补足的时间超出合同约定的交货时间，视为逾期交货，乙方应承担违约责任。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
（4）生产期间检验、出厂检验、到货检验和安装调试、试运行验收合格后，视为货物最终验收合格。
（5）验收过程中乙方无正当理由拒签任何验收文件的，甲方可通过拍照、录像、第三方见证等方式留存验收记录，该记录作为验收结果的有效依据，甲方有权据此暂停支付相应款项，直至乙方配合完成验收手续。
（6）因验收争议导致项目停滞的，甲方有权按照合同约定解除合同，乙方应承担由此产生的全部责任和损失。
6、验收不通过处理流程
（1）甲方验收发现货物/服务不符合合同约定的，应当在验收结束后7个工作日内以书面形式（包括但不限于加盖公章的函件、甲方官方邮箱、双方确认的工作微信/钉钉）告知乙方。
（2）甲方同意整改的，乙方应在甲方指定的整改期限内提交详细整改方案、完成整改并重新提请验收；整改仅限一次，整改后仍不合格或乙方逾期未完成整改的，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除本合同。
（3）若甲方经审查认为乙方提出的整改方案无法达到合同约定的验收标准，或整改将导致项目合同目的无法实现、产生不可挽回的损失的，甲方有权拒绝乙方整改要求并立即发出书面解除合同通知。合同自该通知送达乙方之日起解除，乙方不得就合同解除提出任何异议，且不得要求甲方继续履行合同或主张任何补偿。
（4）乙方应在甲方发出解除合同通知后7个工作日内无条件清场并运回所有货物，退还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于支付给甲方2倍合同总价款的违约金）。如乙方在约定时间内未完成退款及违约金的支付，甲方将通过法律途径维护权益。
（5）乙方逾期未清场的，甲方有权自行处置货物，产生的搬运、仓储等全部费用由乙方承担。
八、标的物提出异议的时间和办法
8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
8.2 如果甲方在验收期满后，既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
8.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。九、售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及乙方提供的“服务承诺”提供服务。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
2、在质保期内，乙方接到甲方求助电话后_____小时内给予答复，      小时内到达现场，提供服务。（可根据投标文件实际响应填写）
3、在质保期内，乙方应对甲方提供以下培训服务（如有）：
（1）乙方负责对甲方相关人员提供产品及配套产品的使用培训。
（2）对管理员提供针对于平台的、来自厂家的技术支持和培训服务；对最终用户提供技术支持和使用培训。
4、在质保期内，乙方应对相关产品及配套软件提供以下免费支持（如有）：
（1）提供免费的软件产品支持；
（2）软件系统实施指导；
（3）软件产品的介质、附属产品的保修服务；
（4）版本软件升级服务。
5、其他：                                   。
十、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。赔偿的损失包括但不限于守约方为主张权利所支出的律师费、诉讼费、担保费、保全费等，如使用其他担保形式的（含预付款保函），扣除损失后，退还担保。
10.1 甲方违约责任
10.1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的2%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
10.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.4‰支付逾期付款违约金。
10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
10.2 乙方违约责任
10.2.1 乙方无正当理由不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
10.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天0.4‰支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
十一、不可抗力
11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十二、索赔
12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，双方协商确定降低标的物的价格。
12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜。甲方将从未付款或质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
十三、合同的解除和转让
13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
13.3 合同的部分和全部都不得转让。
十四、合同的生效
本合同在双方签字盖章后即生效。
十五、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十六、附则
16.1 合同份数：本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标书、招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
16.4 未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方（盖章）：苏州科技大学                   乙方（盖章）：


负责人或授权代表（签字）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：      年   月   日                         签订日期：  年   月    日
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第六章 评标办法及标准
 
 


一、评标办法：
1.本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个供应商的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。
3. 若有不同供应商提供相同品牌的核心产品（主动立体仿真工程投影机）且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；评标得分且投标报价均相同的，则按技术评审分数得分最高者获得中标人推荐资格。
二、评审要求：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟提供相关证明材料。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准
（一）价格（30分）
价格最低的最终有效投标报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评审基准价／报价)×30；
有效投标报价是指实质上响应采购文件要求并通过实质性审核未被作投标无效处理的所有供应商的最终报价。
（二）技术参数及技术方案（52分）
1、技术参数及配置（46分）
投标产品技术参数响应情况占46分，具体由评标委员会根据供应商的投标文件中《技术规格偏离表》等有关资料打分。
其中：完全满足采购文件技术参数要求的得46分；在此基础上，采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项负偏离的，作投标无效处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，则每项扣0.5分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.1分；以上分值扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。
所有标注“★”和“▲”的技术参数，均须提供支撑资料：有具体要求的，应按照要求提供支撑资料；无具体要求的，均须提供明确说明该技术内容的官网相关截图（含链接），或者公开发行的彩页/产品说明书，或第三方检测机构出具的检测报告。自拟无效，否则视为未实质性响应。
因未在《技术规格偏离表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。
2、技术方案（3分）
供应商提供为实现本项目招标文件技术参数要求而制定的技术方案。
技术方案详尽、合理、针对性强，能完全符合用户科研需求的得3分。
技术方案规范、较合理、针对性一般，能符合用户科研需求的得2分。
技术方案有疏漏、合理性一般、没有针对性，部分符合用户科研需求的得1分。
技术方案完全不能符合用户科研需求或未提供技术方案的不得分。
3、产品科研前瞻性、可升级性（3分）
根据供应商所投产品的科研前瞻性、可升级性等进行综合评审：
产品在科研领域有领先的前瞻性、具备可升级空间，得3分；
产品在科研领域前瞻性一般、可升级性有局限，得2分；
产品在科研领域的前瞻性不强、可升级性欠缺，得1分；
完全无前瞻性或不具备可升级性或未提供产品性能介绍的，得0分。
（三）项目实施方案（5分）
根据供应商提供的项目实施方案进行评审，应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行测试调优等内容，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理措施，实施协调方法、关键步骤的思路和要点等：
方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得5分；
方案较合理、可行性较强、操作性较强、较贴合项目实际的得3分；
方案基本合理、可行性基本满足要求、操作性一般、基本贴合项目实际的得1分；
每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。
（四）综合商务（13分）
1.业绩（4分）
供应商具有2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），类似虚拟系统项目业绩，每提供一份得1分，最高得4分；提供合同有效扫描件，原件备查。
2.售后服务（9分）
（1）质保期（3分）
满足采购文件质保要求（整机质保3年）的，不得分；
在此基础上，增加1年免费质保得1分，不满1年不计分，最多得3分；
若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个制造商质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据。
（2）售后服务方案（3分）
根据供应商售后服务体系，技术人员配备、服务响应及时性等进行综合评审：
售后服务体系完善，技术人员专业齐全、服务响应及时、承诺解决问题周期短，得3分；
具备基础的售后服务体系，配备技术人员充足、服务响应较及时，得2分；
售后服务体系不够完善，技术人员配备缺乏、服务响应及时性较低，得1分；
明显欠缺或未提供售后服务响应方案的，得0分。
（3）培训方案（3分）
根据供应商提供的免费培训方案（包括但不限于频次、内容、时长等）进行综合评审：
方案详细、培训时间合理、培训内容丰富，得3分；
方案基本完整、培训时间较合理、内容较丰富，得2分；
方案简略、培训时间和内容稍有欠缺的，得1分；
明显欠缺或未提供培训方案的，得0分。
（全文完）
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