锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：“两中心一所”物业管理服务

项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

采购单位：无锡市公安局锡山分局

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二〇二六年七月九日

目    录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	6

三、项目要求和有关说明	19

四、合同书（格式）	61

五、合同条款	63

六、附件	68

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市公安局锡山分局委托，对“两中心一所”物业管理服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：“两中心一所”物业管理服务

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

3.项目预算：254.65万元，投标最高限价为：254.65万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履行期限：一年，具体开始时间以采购人通知为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市公安局锡山分局

7.本项目标的所属行业：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，物业管理，从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

潜在供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年7月20日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0036项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年 8 月 5 日 9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年 8 月 5 日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：殷孟娜

电话：0510-88213027

邮编：214101

采购人：无锡市公安局锡山分局

联系人：杨小菊

电话：0510-82225228

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，但不视为依法获取招标文件的途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）有效期内的身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表有效期内的身份证扫描件（正、反面）（法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9．服务方案（如有，格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求盖章和签字的；

- 供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未通过符合性审查的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 暗标未按招标文件要求编制的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）有效期内的身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表有效期内的身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务或货物（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目要求和有关说明

本次采购为无锡市公安局锡山分局委托的“两中心一所”物业管理服务，项目属性：服务类。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。项目需求如下：

物业管理服务政府采购需求标准 (办公场所类)  (试行)

# 使用说明

1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号） 的要求，结合采购项目实际情况，确定采购需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整，也可以对相关指标提出更高要求，但不得

超出实际需要。 采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收， 对于供应商未按合

同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

4.采购人应当按照政府采购有关规定，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国家秘密、商业秘密的信息，以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，

不宜对外公开的信息不得公开。

5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经 许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等，采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联

合体或同意采取分包方式履行。

1.项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 两中心一所（执法办案中心） | 锡山区安镇街道东宁路9号 |

注： 物业管理服务项目涉及多处物业的， 可以分不同地址在上表中列明各物业名称和地址。

本需求标准中的省略号为自行添加部分。

# 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的”“、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

如采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，可在此列明。例如：

（1）采购人可提供的办公室，需明确办公室数量、大小、办公室内可用设施设备清单等；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备， 需明确设备名称、用途、主要技术指标、数量等；

（3）采购人可提供的食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人可提供的住宿，需明确房间数量、房间内设施情况、床位数量等；

（5）采购人可提供的零星维修材料；

（6）采购人可提供的低值易耗品；

（7）采购人可提供的苗木；

（8）采购人可提供的客耗品， 需明确客耗品名称及数量， 如厕纸、洗手液、擦手纸等。（可参照上一年同类型客耗品实际数据进行增删拟定本次需求）； ……

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

# 2.物业服务范围

【物业名称1】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 两中心一所（执法办案中心） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 33840㎡ | 见“3.6 保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 33840㎡（地上建筑20850㎡，地下建筑面积约12990㎡）。其中：公安业务用房9453㎡，检察院业务用房2219㎡，法院业务用房1227㎡，安镇派出所用房6011㎡。 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面 积（㎡） |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各 材质 及 总 面积 （㎡） |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙 各 材质 及 总 面积 （㎡） |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 见“3.4 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） |  | 见“3.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 |  | 见“3.6 保安服务” |
|  | 地面车位数 |  | 见“3.6 保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 主次2个出入口 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 人行口 |  | 见“3.6 保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 10部电梯 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 |  | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 |  | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | …… |  | / |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑 2 ”，则相应增加内容，以此类推。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 绿化 | 2556m² | 见“3.4 保洁服务”“3.5 绿化服务” |
| 广场 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 |  | 见“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 |  | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 |  | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 监控 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 |  | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| …… |  | / |

# 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、 公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

# 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | þ（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案 |
|  |  | þ（2）按月、季度开展服务工作复盘，对照管理目标完成自查，形成工作小结报送采购人。 |
|  |  | þ（3）公开物业服务承诺、服务监督方式，主动接受采购人及使用人员监督。 |
| 2 | 服务人员要求 | þ（1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | þ（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | þ（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗、挂牌上岗。 |
|  |  | þ（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | þ（5）上岗后须提供服务人员由公安机构出具的无犯罪记录证明，并提交采购人，采购人将进行背景审查。 |
|  |  | þ（6）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、不得有纹身、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | ☑（7）建立人员离岗、调岗交接制度，交接内容包含岗位工作、涉密事项、物资设备、待办事项等，交接记录留存归档。服务人员在岗时间无正当理由不得离岗，若需离岗，须汇报采购人，经采购人同意，进行交接后方可离岗，且不得影响服务质量。 |
|  |  | ☑（8）服务人员进入相关办公区域，须遵守该区域规章制度，不得使用公安内部保密要求之外的通讯设备。 |
|  |  | ☑（9）针对办案区、涉密区域在岗人员，额外开展岗位纪律、行为约束专项培训，严禁违规接触涉案物品、涉密信息。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | þ（2）根据采购人要求与服务单位签订保密协议，与所有服务人员签订保密承诺书。若因服务单位或服务人员自身原因造成泄密或舆情等严重后果的，采购人有权解除合同。 |
|  |  | þ（3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | þ（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
|  |  | þ（5）涉密岗位人员离职前开展脱密期管理，回收工作证件、门禁权限、涉密资料，签订离职保密承诺书，离职后保密义务持续有效，泄密承担法律责任。 |
|  |  | ☑（6）定期排查人员思想动态，重点岗位实行双人互查、轮岗管控，杜绝失泄密风险。 |
| 4 | 档案管理 | þ（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | þ（2）档案和记录齐全，包括但不限于：人员管理：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | þ（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供 |
|  |  | þ（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | þ（5）电子涉密档案设置加密权限，禁止外网传输。 |
| 5 | 服务改进 | þ（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | ☑ （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | ☑ （3）需整改问题及时整改完成，一般问题 24 小时内整改完毕，重大问题制定整改方案限时闭环。 |
|  |  | ☑ （4）每季度开展 1 次业主满意度问卷调查，针对投诉、建议建立台账，做到 “事事有回应、件件有落实” |
|  |  | ☑ （5）对标行业优秀物业服务标准，每年至少 1 次优化服务流程与作业规范。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | ☑ （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | ☑ （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | ☑ （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
|  |  | ☑ （4）配套提供物资搬运、临时物资存放等后勤服务；涉密重大活动严格执行人员、物品进出管控。 |
|  |  | ☑ （5）活动结束后 3 个工作日内完成后勤保障工作总结，优化后续保障方案。 |
| 7 | 应急保障预案 | ☑ （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单、台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | ☑ （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | ☑ （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展 1 次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | ☑ （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | ☑ （5）建立群体性事件、突发公共卫生事件、涉案区域突发状况专项应急预案，每半年联合采购人开展综合应急演练。 |
|  |  | ☑ （6）建立与辖区消防、公安、医疗、供电、供水等单位的应急联动机制，留存联络台账。 |
|  |  | ☑ （7）应急物资每季度盘点 1 次，临期、破损物资及时更换。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | ☑ （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | ☑ （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | ☑ （3）制定物业服务方案，主要包括：公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、秩序维护服务方案、保洁服务方案等。 |
|  |  | ☑ （4）制定物业相关服务方案：节假日值守制度、外来人员管理制度、节能降耗管理制度、物资领用管理制度、涉密区域作业管理制度。 |
|  |  | ☑ （5）所有制度、方案张贴于办公区域公示栏，全员组织学习并留存学习记录。 |
| 9 | 信报服务 | ☑ （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | ☑ （2）及时投送或通知收件人领取，普通信件当日分拣送达，大件包裹当日通知领取。 |
|  |  | ☑ （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
|  |  | ☑ （4）区分普通信件、涉密信件分类流转，涉密信件专人专车递送，全程登记，严禁无关人员接触。 |
|  |  | ☑ （5）错件、退件统一登记，按邮政规范退回；逾期无人领取包裹留存登记，超过 7 日上报采购人 |
|  |  | ☑ （6）报刊、杂志建立收发台账，做到每日核对、有据可查。 |
|  |  | ☑ （7）快递、外卖统一在指定点位代收消杀，禁止送入办案区、涉密办公区。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | ☑ （1）设置 24 小时报修服务热线，热线电话全天候有人值守，响铃 3 声内接听。 |
|  |  | ☑ （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
|  |  | ☑ （3）区分一般报修、紧急报修、涉密区域报修分类登记，涉密区域维修执行双人作业、采购人现场陪同制度。 |
|  |  | ☑ （4）维修完成后 24 小时内进行回访，确认使用状态，回访记录归档。 |
|  |  | ☑ （5）建立维修耗材台账，常用配件常备库存，保障夜间、节假日维修需求。 |
|  |  | ☑ （6）非工作时间、节假日安排专职维修人员值班，保障突发故障处置。 |
| 11 | 客户沟通与投诉处理 | ☑ （1）设立固定沟通对接人，每日对接采购人相关部门，同步物业服务动态。 |
|  |  | ☑ （2）投诉实行首接负责制，一般投诉 1 个工作日内答复，复杂投诉 3 个工作日内给出处理方案。 |
|  |  | ☑ （3）所有投诉、建议单独建立台账，闭环管理，定期向采购人汇总公示。 |
| 12 | 节能降耗管理 | ☑ （1）制定水电、耗材节能管控方案，巡查杜绝长明灯、长流水现象。 |
|  |  | ☑ （2）优先使用节能设备、环保耗材，每月统计能耗数据，形成能耗分析报告。 |
| 13 | 节假日及夜间值守 | ☑ （1）法定节假日、重大假期制定专项值守表，关键岗位 24 小时在岗。 |
|  |  | ☑ （2）夜间安排综合巡查人员，重点检查门窗、水电、消防、安防设施，巡查记录实时登记。 |

# 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | ☑（1）每季度至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施 |
|  |  | ☑（2）每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（3）每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | ☑（6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用，门窗五金配件、合页、锁具每月检查维护 1 次。 |
|  |  | ☑（7）进入办案区巡检维修，有采购人相关人员全程在场，限时作业，不可带电子设备进入。 |
|  |  | ☑（8）外立面定期排查坠物风险，老旧挂件、破损构件及时上报处置。 |
| 2 | 其他设施 | ☑ （1）每半月至少开展 1 次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查 1 次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修 |
|  |  | ☑ （2）每年至少开展 1 次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | ☑ （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞，雨季来临前全面疏通所有地漏、排水管网。 |
|  |  | ☑ （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
|  |  | ☑ （5）户外护栏、休闲座椅、非机动车棚每月检查维护 1 次，锈蚀、损坏部件及时修补更换。 |
|  |  | ☑ （6）防汛设施（挡水板、应急排水泵）定点存放，每月试运行检查，汛期前全面检修。 |
|  |  | ☑ （7）围墙安防设施、防攀爬构件常态化检查，保障外围安全。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | ☑ （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | ☑ （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | ☑ （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | ☑ （4）办案区装修专项管控：严格监督隔音、防撞、安防类装修施工，严禁破坏原有安防、消防结构 |
|  |  | ☑ （5）管控装修施工时间，避开办公、办案高峰时段，降低噪音、粉尘影响 |
|  |  | ☑ （6）施工人员统一登记、配发临时通行证件，禁止私自进入涉密、办案区域。 |
|  |  | ☑ （7）装修完工后配合采购人开展现场验收，做好成品保护。 |
| 4 | 标识标牌 | ☑ （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第 1 部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第 1 部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （2）每月至少检查 1 次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
|  |  | ☑ （3）涉密区域、办案区警示标识、分区通行标识，做到分区明确、醒目规范。 |
|  |  | ☑ （4）夜间反光标识、应急疏散标识每月测试检查，损坏、褪色标识 48 小时内更换。 |
|  |  | ☑ （5）根据场地功能调整、区域变动，及时更新标识标牌，做到同步匹配。 |
| 5 | 办案区专用用房维护 | ☑ （1）留置室、候问室、谈话室软包、防撞设施、专用卫浴每日巡检，破损、松动立即报修。 |
|  |  | ☑ （2）办案区隔离设施、防护构件每周全面检查 1 次，确保安全合规。 |
|  |  | ☑ （3）办案区通风、采光设施常态化维护，保障使用环境达标。 |

# 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑ （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | ☑ （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | ☑ （3）建立设备全生命周期台账，动态更新设备检修、更换、维保记录。 |
|  |  | ☑ （4）实行设备分区巡检制度，办公区、办案区、机房区分组管控，重点设备加密巡检频次。 |
|  |  | ☑ （5）严格执行设备节能运行参数，在合规前提下降低能耗。 |
| 2 | 设备机房 | ☑ （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | ☑ （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | ☑ （3）每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | ☑ （4）按各设备机房国家标准规范规定维护 / 保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | ☑ （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | ☑ （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用，每月试运行检查。 |
|  |  | ☑ （7）涉密机房、弱电机房实行门禁管控，外来人员进入必须经采购人审批、专人陪同。 |
|  |  | ☑ （8）机房配备防汛、防漏监测装置，雨季重点巡查防水情况。 |
| 3 | 给排水系统 | ☑ （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | ☑ （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视 1 次。每年至少养护 1 次水泵。 |
|  |  | ☑ （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | ☑ （6）每季度至少开展 1 次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | ☑ （7）地下空间 1 组二次生活水箱清洗，每半年清洗一次，一年 2 次。 |
|  |  | ☑ （8）办案区直饮水、洗手设施每日巡检维护，保障出水正常。 |
|  |  | ☑ （9）停水应急阶段，启用临时供水器具，优先保障办案区、值班室用水。 |
| 4 | 电梯系统 | ☑ （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。 |
|  |  | ☑ （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | ☑ （3）每年至少开展 1 次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | ☑ （4）落实日常电梯维修、保养制度。电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | ☑ （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG08）的有关要求。 |
|  |  | ☑ （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练 1 次。电梯出现故障，物业服务人员 10 分钟内到场应急处理，维保专业人员 30 分钟内到场应急处理。 |
|  |  | ☑ （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | ☑ （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | ☑ （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | ☑ （10）分区管控：区分办公电梯、办案专用电梯，设置使用权限，非授权人员禁止使用办案电梯。 |
|  |  | ☑ （11）电梯内监控、对讲设备同步维保，保障安防功能正常。 |
| 5 | 空调系统 | ☑ （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | ☑ （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展 1 次运行情况巡查。 |
|  |  | ☑ （5）每半年至少开展 1 次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | ☑ （6）每年至少开展 1 次系统整体性维修养护，检验 1 次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | ☑ （7）每年至少开展 1 次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每 2 年至少开展 1 次风管清洗消毒。 |
|  |  | ☑ （8）每年至少开展 1 次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展 1 次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | ☑ （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | ☑ （10）发现故障或损坏应当在 30 分钟内到场，紧急维修应当在 15 分钟内到达现场，在 12 小时内维修完毕。 |
|  |  | ☑ （11）办案区空调实行恒温管控，新风系统加密消杀频次，保障密闭空间空气质量。 |
| 6 | 消防系统 | ☑ （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503 或 XF503）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | ☑ （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | ☑ （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | ☑ （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | ☑ （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | ☑ （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | ☑ （9）微型消防站器材每月点检，确保配齐可用。 |
|  |  | ☑ （10）消防通道、安全出口 24 小时保持畅通，严禁堆放杂物、占用通道。 |
|  |  | ☑ （11）办案区、涉密区域消防设施每日抽查，每月全面检测 1 次。 |
| 7 | 供配电系统 | ☑ （1）建立 24 小时运行值班监控制度。 |
|  |  | ☑ （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | ☑ （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | ☑ （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | ☑ （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | ☑ （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | ☑ （7）临时用电严格执行审批制度，作业现场配备监护人员，杜绝私拉乱接。 |
| 8 | 弱电系统 | ☑ （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | ☑ （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
|  |  | ☑ （3）分级门禁管控：涉密区域、办案区设置多级门禁，权限专人管理，每月梳理门禁权限，清理离职人员权限。 |
|  |  | ☑ （4）公共广播、内部对讲、视频会议系统每周调试维护 1 次。 |
| 9 | 照明系统 | ☑ （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | ☑ （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | ☑ （3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | ☑ （4）应急照明、疏散指示灯每月全量测试 1 次，故障灯具当日更换。 |
|  |  | ☑ （5）夜间安防照明、围墙照明常态化检查，保障夜间场区亮度达标。 |
| 10 | 锅炉设备/热力站 | ☑ （1）建立 24 小时值班监控制度。 |
|  |  | ☑ （2）每年至少开展 1 次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | ☑ （3）每年至少开展 1 次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | ☑ （4）每年至少开展 1 次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | ☑ （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
|  |  | ☑ （6）供暖季、低温天气加密巡检频次，管道保温层定期修补，防止冻裂。 |
| 11 | 充电桩设施维护 | ☑ （1）场区充电桩每日巡检，检查线路、接口、漏电保护装置，杜绝安全隐患。 |
|  |  | ☑ （2）充电桩周边保持整洁，无杂物堆积，每月清洁设备表面。 |
|  |  | ☑ （3）发现故障 15 分钟内到场处置，无法修复立即张贴停用标识并上报。 |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备， 可进行分包由具有相应资质的单位完成。服 务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

# 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑ （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | ☑ （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | ☑ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | ☑ （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场，保洁人员不可带电子设备，实行双人作业制度。 |
|  |  | ☑ （5）保洁工具分区专用：办公区、办案区、备勤区、公共区域工具分开使用、分开存放，严禁交叉混用。 |
|  |  | ☑ （6）保洁人员全部签订保密协议，严禁触碰、翻看区域内文件、涉案物品，离职后保密义务持续有效，泄密承担法律责任。 |
|  |  | ☑ （7）作业避开办案、办公高峰时段，减少对正常工作的影响。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | ☑ （1）大厅、楼内公共通道：①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （2）电器、消防等设施设备：①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展 1 次清洁作业。②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业，饮用水耗材及时补给。 |
|  |  | ☑ （5）作业工具间：①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | ☑ （6）公共卫生间：①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 1 次清洁作业。②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | ☑ （7）电梯轿厢：①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | ☑ （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1 次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见 3.4.2） |
|  |  | ☑ （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （11）项目所在办案中心办案区冬季毛毯约 40 条，1 年清洗一次；棉服囚衣约 50 件，1 年清洗 1 次。 |
|  |  | ☑ （12）办案区专项保洁：谈话室、留置室 “一用一清洁、一用一消杀”，软包、防撞墙面、专用洁具每日多次清洁。 |
|  |  | ☑ （14）档案室、涉密库房每周除尘、防潮处理，严禁使用强刺激性清洁剂。 |
|  |  | ☑ （15）门把手、开关、扶手等高频接触点位每日清洁消杀。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | ☑ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | ☑ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取防滑、除冰安全防护措施。 |
|  |  | ☑ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
|  |  | ☑ （6）办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。 |
|  |  | ☑ （7）负责所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭 “四害” 等物业管理区域内的所有环境卫生保洁。 |
|  |  | ☑ （8）停车场车位、充电桩周边每日清扫，油污及时清理。 |
|  |  | ☑ （9）出入口防滑脚垫每周清洗晾晒 1 次。 |
|  |  | ☑ （10）宿舍楼内84个房间约256个床位，每日打扫卫生、床上用品每日更换并洗涤。 |
|  |  | ☑ （11）食堂餐厅地面每月至少进行1次地面清扫、油污处理。 |
| 4 | 垃圾处理 | ☑ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （2）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （3）化粪池清掏，无明显异味，每季度至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | ☑ （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | ☑ （5）垃圾装袋， 日产日清。 |
|  |  | ☑ （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | ☑ （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | ☑ （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | ☑ （9）垃圾分类分区管控：涉密垃圾、办公垃圾、生活垃圾分桶存放、分路线清运，涉密垃圾由专人对接统一销毁。 |
|  |  | ☑ （10）大件垃圾、废弃家具定点堆放，3 日内联系合规单位清运处置。 |
|  |  | ☑ （11）垃圾桶、垃圾转运车每日消杀 1 次。 |
| 5 | 卫生消毒 | ☑ （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。 |
|  |  | ☑ （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业（不含食堂区域）。 |
|  |  | ☑ （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作，全域加密消杀频次。 |
|  |  | ☑ （4）食堂内油烟机每季度清洗一次，其中：第一、三季度只清洗烹饪区，第二、四季度全面清洗。 |
|  |  | ☑ （5）备勤室、办案区每周开展 2 次全面消杀，梅雨季节增加防潮、防霉消杀作业。 |
|  |  | ☑ （6）外来物资、快递代收后统一消杀，再通知领取。 |

# 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | ☑ （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | ☑ （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | ☑ （3）对于顽固沉积物，使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | ☑ （4）禁止长时间浸泡地面，清洁后及时擦干。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | ☑ （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | ☑ （2）每季度开展 1 次打蜡养护，提升耐磨性与光泽度。 |
| 3 | 瓷砖地面 | ☑ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物，每日作业。 |
|  |  | ☑ （2）每周使用中性清洁剂做深度清洁，清理砖缝污渍。 |
| 4 | 石材地面 | ☑ （1）根据各区域人流量及磨损程度制定晶面保养计划，人流密集区每 2 个月保养 1 次。 |
|  |  | ☑ （2）使用中性清洁剂清洁，严禁强酸强碱，定期做防水防污处理。 |
| 5 | 水磨石地面 | ☑ （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物，每日作业。 |
|  |  | ☑ （2）每月深度清洁 1 次，清理缝隙积垢。 |
| 6 | 地胶板地面 | ☑ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免强酸强碱。 |
|  |  | ☑ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | ☑ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免强酸强碱。 |
|  |  | ☑ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | ☑ （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁，每日吸尘。 |
|  |  | ☑ （2）每季度整机清洗、除螨 1 次。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | ☑ 有污渍时用半干布擦拭，大面积污渍采用中性清洁剂局部处理。 |
| 10 | 墙纸内墙 | ☑ 有污渍时用半干布轻柔擦拭，避免渗水损坏墙纸。 |
| 11 | 木饰面内墙 | ☑ 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭，定期做防干裂养护。 |
| 12 | 石材内墙 | ☑ 有污渍时用半干布擦拭，每月除尘养护。 |
| 13 | 金属板内墙 | ☑ 有污渍时用半干布擦拭，定期做防锈处理。 |
| 14 | 涂料外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | ☑ 定期专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | ☑ 定期专业清洗，每年不少于 1次。 |
| 21 | 办案区软包 / 防撞墙面 | ☑ 日常用防静电软布擦拭，污渍使用中性抑菌清洁剂；严禁硬质工具刮擦，每月做防潮处理。 |
| 22 | 防火门 / 消防设施外观 | ☑ 每周擦拭除尘，保持标识清晰、表面洁净。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

# 3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑ （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | ☑ （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | ☑ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | ☑ （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
|  |  | ☑ （5）建立定期除草、修剪制度，确保绿化无杂草、造型规整；及时喷洒农药、浇水施肥，确保绿化养护期内 100% 存活。 |
|  |  | ☑ （6）对于修理的树枝要及时清运至垃圾房，做到当日清运。 |
|  |  | ☑ （7）室内绿植养护：办公楼大厅、走廊、会议室、前台摆放绿植，每周浇水、除尘、修剪黄叶，长势不良植株及时更换。 |
|  |  | ☑ （8）绿化作业避开办公、办案时段，农药喷洒提前告知采购人，做好警示围挡。 |
|  |  | ☑ （9）绿植严禁遮挡监控、消防通道、安全出口，发现问题立即修剪调整。 |
| 2 | 室外绿化养护 | ☑ （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等，保持绿化区域内无杂草，杂草应连草根拔除，做到每季度拔草一次；草坪应及时修剪平整，一年不少于两次修剪。对树木的施肥以施基肥为主，追肥为辅，时间主要集中在冬季，每年施肥至少两次。对草坪的施肥结合修剪、浇水进行，保证草坪修剪平整；草坪修剪后需加大养分，促其生长。 |
|  |  | ☑ （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | ☑ （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株，灌木的修剪应针对不同树种的花期而定，形状要美观，每年不少于四次修剪。 |
|  |  | ☑ （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10% 以下。 |
|  |  | ☑ （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | ☑ （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁，每周打捞漂浮物。 |
|  |  | ☑ （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长，加强树木、草坪病虫害的预防和巡视检查工作，对草坪和树木病虫害的防治采用多种形式，如喷药、喷粉等。尤其是防止白蚁对树木的危害。用药时按有关规定配比药品浓度，科学养护，严禁估算用药量。确保除虫工作一年不少于两次，产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | ☑ （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好防风、防冻、防倒伏预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | ☑ （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
|  |  | ☑ （10）节日摆花服务：法定节假日、重大活动期间，在出入口、大厅布置时令花卉，花期内定期养护更换。 |
|  |  | ☑ （11）垂直绿化、围墙绿植每月修剪梳理，防止藤蔓攀爬遮挡安防设施。 |
|  |  | ☑ （12）采用节水灌溉方式，合理管控浇水量，践行节能要求。 |

# 3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ☑ （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。未经许可不可进入办案核心区。 |
|  |  | ☑ （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | ☑ （3）配备保安服务必要的器材（橡胶棍、对讲机、应急手电、防暴装备等），每月点检维护。 |
|  |  | ☑ （4）所有保安人员每年开展体能、安防技能培训不少于 4 次。 |
|  |  | ☑ （5）保安全员签订保密协议，离职后保密义务持续有效，泄密承担法律责任。 |
|  |  | ☑ （6）岗位交接实行面对面交接，交接内容包含治安情况、设备状态、待办事项、重点警示内容。 |
| 2 | 出入管理 | ☑ （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24 小时值班制。 |
|  |  | ☑ （2）设置门岗。 |
|  |  | ☑ （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | ☑ （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行，涉密物品带出必须经采购人专项审批。 |
|  |  | ☑ （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | ☑ （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | ☑ （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。 |
|  |  | ☑ （8）提供现场接待服务。①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。③物品摆放整齐有序、分类放置。④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
|  |  | ☑ （9）办案区分流管控：涉案人员、办案人员、外来访客分通道进出，专人引导，禁止交叉流动。 |
|  |  | ☑ （10）夜间出入人员、车辆强化核验，非公务人员禁止入内。 |
|  |  | ☑ （11）管理快递、外卖统一在门外指定点位存放，禁止进入院区内部。 |
| 3 | 值班巡查 | ☑ （1）建立 24 小时值班巡查制度。 |
|  |  | ☑ （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | ☑ （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | ☑ （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | ☑ （5）实行网格化巡查，划分办公区、办案区、备勤区、外围场区四大网格，夜间加密巡查频次（每 30 分钟 1 次）。 |
|  |  | ☑ （6）重点检查消防通道、门窗、水电机房、围墙、偏僻角落，发现隐患当场处置并登记。 |
|  |  | ☑ （7）雨雪、大风等恶劣天气增加巡查次数，重点排查坠物、积水、围墙安全。 |
| 4 | 监控值守 | ☑ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | ☑ （2）监控设备 24 小时正常运行，监控室实行专人 24 小时值班制度。 |
|  |  | ☑ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区，办案区实现音视频同步录制。 |
|  |  | ☑ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | ☑ （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于 90 天，办案区监控存储时长不少于 90 天。 |
|  |  | ☑ （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录；调取办案区、涉密监控必须由采购人专人对接。 |
|  |  | ☑ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员或消控操作员前往现场进行处理。 |
|  |  | ☑ （8）监控设备故障 10 分钟内上报，联系维修人员限时修复，故障期间加强人工巡查。 |
|  |  | ☑ （9）夜间开启监控重点布防模式，对出入口、围墙、办案区实时轮巡。 |
| 5 | 车辆停放 | ☑ （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | ☑ （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | ☑ （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | ☑ （4）非机动车定点有序停放，统一摆放至车棚。 |
|  |  | ☑ （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
|  |  | ☑ （6）设置警用车辆、办案车辆专属车位，优先保障公务车辆停放。 |
|  |  | ☑ （7）电动车充电区域专人管理，严禁私拉电线充电，每日检查防火安全。 |
|  |  | ☑ （8）雨雪天气对车辆出入口、车位铺设防滑垫，引导车辆减速慢行。 |
| 6 | 消防安全管理 | ☑ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | ☑ （2）消防控制室实行 24 小时值班制度，每班不少于 1 人。 |
|  |  | ☑ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | ☑ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | ☑ （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
|  |  | ☑ （6）消防器材每日目视检查，每月全面点检，过期、破损器材立即更换。 |
|  |  | ☑ （7）动火作业实行审批制，现场配备灭火器、监护人员，作业完毕确认无火源后方可离场。 |
|  |  | ☑ （8）针对办案区、备勤室开展专项消防检查，杜绝消防隐患。 |
| 7 | 突发事件处理 | ☑ （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | ☑ （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | ☑ （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | ☑ （4）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | ☑ （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | ☑ （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | ☑ （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | ☑ （8）群体性上访、治安纠纷、涉案区域等突发状况，与辖区派出所建立联动机制。 |
|  |  | ☑ （9）突发公共卫生事件时，第一时间封锁现场、开展全域消杀、人员分流。 |
| 8 | 大型活动秩序 | ☑ （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | ☑ （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | ☑ （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | ☑ （4）活动期间划分临时隔离区、等候区，安排专人定岗值守。 |
|  |  | ☑ （5）活动物资、贵重物品安排安保专人看护，防止丢失。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | ☑接受办案中心指定 4 间会议室的会议预订，记录会议需求并提供会议服务。☑区分普通会议、涉密会议、视频会议分类登记，涉密会议单独台账管理。☑ 会议预约变更、取消及时同步会场安排，第一时间告知相关人员。 |
| 2 | 会前准备 | ☑根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。☑ 会前 30 分钟完成会场布置、卫生清洁、通风消杀。☑ 视频会议提前 1 小时联调设备，确保音视频、网络正常。☑ 涉密会议专项准备：提前检查通讯信号屏蔽设施，清理无关纸质资料，禁止私人通讯设备带入会场。☑ 根据需求摆放茶水、纸笔、席卡，物资摆放整齐规范。 |
| 3 | 引导服务 | ☑做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。☑ 大型会议、多层会场设置多级引导岗，贵宾专人专属引导。☑ 涉密会场实行一对一引导，禁止无关人员尾随进入。 |
| 4 | 会中服务 | ☑会议期间按要求加水，常规会议每 30 分钟巡场补水 1 次。☑ 视频会议全程专人值守，实时处置设备小故障。☑ 协助维护会场秩序，及时响应参会人员合理需求。☑ 涉密会议服务人员全程在岗，严禁偷听、记录会议内容。 |
| 5 | 会后整理 | ☑对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。☑ 会后 15 分钟内完成桌椅复位、物资清点、垃圾清理。☑ 涉密会议收尾：统一回收会议文件、草稿纸，按要求销毁；检查是否遗留存储设备、通讯工具。☑ 会场全面消杀、通风，恢复常规状态。☑ 参会人员遗留物品登记保管，主动联系认领。 |
| 6 | 视频会议专项服务 | ☑ 建立视频会议设备每日调试制度，会议结束后关闭设备、断电养护。☑ 常备视频会议备用线材、配件，保障突发故障快速修复。 |

# 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的， 可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 文件档案柜、手持对讲机、应急手电、考勤设备 | 若干 | 个 / 套 |
| 2 | 房屋维修服务 | 综合维修工具箱、高空作业梯、墙面修补工具、防水施工设备 | 各 1-2 套 | 台 / 套 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 管道疏通机、电梯维保辅助工具 | 若干 | 台 / 套 |
| 4 | 保洁服务 | 垃圾桶转运车（8 桶及以上）、高压清洗机、拖地机、消杀喷雾器、分区保洁工具套装 | 各 1-2 台 | 台 |
| 5 | 绿化服务 | 割草机、修剪机、洒水车、农药喷洒器、绿植养护工具 | 各 1 套 | 台 / 套 |
| 6 | 保安服务 | 防暴装备套装、手持对讲机、强光手电、应急警戒带、路障、车牌识别辅助设备 | 若干 | 套 / 个 |
| 7 | 会议服务 | 音响辅助设备、茶水推车、席卡制作工具、会场引导牌 | 若干 | 台 / 个 |

注： 采购人已无偿提供的作业设备， 不在此重复要求。以上需提供的作业设备数量须满足区间范围内最低要求。

# 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、须具备的上岗资格证、 人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | （1）50周岁以内，具有三年以上物业管理经验，常驻现场； （2）负责对接甲方物业管理服务要求，统筹各项管理工作； （3）负责根据甲方要求调配物业服务人员； （4）负责制定各类物业管理制度，做好物业管理台账资料； （5）负责制定和落实安全管理和应急处置预案，在专业人员指导下组织开展各类安全生产培训和演练； （6）负责配合甲方组织开展安全隐患排查整治并做好相关台账记录。 |
| 基本服务 | 主管 |  |  |  |
|  | 前台（传达室） |  |  |  |
|  | 内勤 |  |  |  |
|  | 客服 |  |  |  |
| 公用设施设备 维护服务 | 主管 |  |  |  |
|  | 弱电维修 |  |  |  |
|  | 高配工 | 3 | 3 | （1）55周岁以内，身体健康，持高压证特种作业操作证（高压电工作业）； （2）单人单岗，24小时值班值守； （3）每日开展配电设备巡检，规范填写运行台账，及时处置各类电气故障。 |
|  | 水电工 | 2 | 2 | （1）50周岁以内，身体健康，持特种作业操作证（低压电工作业）； （2）熟悉强弱电、给排水维修，负责项目日常水电检修，能配合24小时应急维修。 |
|  | 暖通工 |  |  |  |
|  | 锅炉工 |  |  |  |
|  | 消控操作员 | 3 | 3 | （1）50周岁以内，身体健康，全员持中级消防设施操作员证； （2）安排专职人员，要求 24 小时值班，单人单岗，做好消控值班室消防设备监控运行值班和记录工作； （3）工作认真负责，能熟练操作全套消防联动设备，配合相关部门检查和消防培训、应急演练等。 |
|  | 电梯工 |  |  |  |
| 保洁服务 | 室内白班保洁 | 7 | 7 | （1）50-55周岁，身体健康； （2）做好项目室内公共区域、办案区、会议室保洁工作，及时清理垃圾、水渍、污渍，维持环境整洁，发现设施损坏及时上报； （3）严格遵守办案场所管理规定，不带电子设备进入工作区域。 |
|  | 室内夜班保洁 | 3 | 3 | （1）50-55周岁，身体健康，能够适应夜间工作； （2）做好项目室内公共区域、办案区、会议室保洁工作，及时清理垃圾、水渍、污渍，维持环境整洁，发现设施损坏及时上报； （3）错峰开展深度保洁、集中清运垃圾、卫生间消杀，作业保持安静不影响办案； （4）严格遵守办案场所管理规定，不带电子设备进入工作区域。 |
|  | 室外保洁 | 2 | 2 | （1）男，50-55周岁，身体健康； （2）做好项目外场公共区域、道路、停车场保洁工作，及时清运垃圾、清理落叶、泥沙、白色垃圾、烟头等；雨天清理积水，处理下水堵塞，冬季配合除雪。 |
|  | 备勤室保洁 | 2 | 2 | （1）50-55周岁，身体健康； （2）熟悉室内保洁、床铺、卫浴清洁流程，做好项目办案中心及安镇派出所备勤用房保洁及床品更换、消杀工作； （3）严格遵守办案场所管理规定，不带电子设备进入工作区域。 |
| 绿化服务 | 绿化工 |  |  |  |
| 保安服务 | 主管 | 1 | 1 | （1）45周岁以内，身体健康，持有效期内的保安员证，具备物业安保管理经验； （2）工作认真具有一定的沟通协调能力、极强的工作责任心，并定期接受培训，具备相应的处置技能和能力； （3）全面统筹门岗、巡逻、消控全体安保人员排班、考勤、日常培训；落实24小时安保值守制度，每日巡查各岗位在岗情况，纠正脱岗、违规值守等问题。 |
|  | 领班 |  |  |  |
|  | 门岗 | 3 | 3 | （1）45周岁以内，身体健康，持有效期内的保安员证，身高不低于165CM； （2）做好门岗 24 小时值班，单人单岗，做好门岗值守、人员车辆登记。 （3）工作认真负责，具有一定的沟通能力，具备相应的处置技能和能力。 |
|  | 巡逻岗 | 2 | 2 | （1）45周岁以内，身体健康，体能良好，无纹身、无违法记录，持有效期内的保安员证； （2）工作认真负责，按照规定路线做好公共区域秩序维护、安全巡视、车辆停放管理、隐患排查工作，发现问题第一时间上报处置，规范填写巡逻台账； （3）配合来访管控、突发事件处置、消防演练等。 |
|  | 车管岗 |  |  |  |
| 会议服务 | 行政会务 | 3 | 3 | （1）35周岁以内，身高不低于160cm，全日制本科以上学历； （2）做好项目办案中心所在办公区域指定 4 间会议室会务服务及保障工作； （3）负责各类物业管理服务物资耗材的采购、管理、发放等； （4）严守办案场所保密规定，不泄露会议内容、来访信息；待人文明得体，服从甲方调度。 |
| 合计 | 最少人数 | 32 | 32 | 供应商应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等；自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。 |

注： 1、以上人员配置均需提供相关证明材料并加盖公章。

2、服务人员在本市有固定住所，身体健康、工作认真具有极强的工作责任心，并定期接受培训。上岗后供应商须提供服务人员由公安机构出具的无犯罪记录证明，并提交甲方备案审查。所有服务人员不得兼职，工作期间全员统一工装、挂工牌上岗，不可随意离开工作场所（以上内容供应商需提供承诺）。

3、供应商应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

4、供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

## 6.商务要求

### 6.1 实施期限

【一年，具体开始时间以采购人通知为准。】

### 6.2 付款方式

合同签订后根据季度考核情况，服务费用每季度结算支付一次，每次付款前中标供应商均需提供相应金额的税票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

### 6.3 验收标准与要求

满足采购人需求，通过采购人的考核和验收。

### 6.4考核要求

甲方有权对乙方现场物业管理情况进行季度考核（详见物业管理考核标准）：

- 考核分值≥90分，按照全额季度支付物业管理费用；

B.70分≤考核分值＜90分，按照90%全额季度支付物业管理费用；

C.考核分值＜70分，甲方有权单方面终止合同。

物业管理考核标准

| 序号 | 考核要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 | 20 |
| 1 | 制定完善内部管理制度（质量管理、财务管理、档案管理等） | 5 |
| 2 | 建立完整的物业管理档案（保洁、保安日常管理、岗位检查记录等） | 3 |
| 3 | 物业管理专业人员取得职业资格证，专业操作人员持证上岗 | 2 |
| 4 | 管理服务人员规范着装、佩戴标志，仪表仪容整洁规范；不得脱岗、串岗 | 3 |
| 5 | 每月召开1次项目经理月例会，每周召开一次班组长会议 | 2 |
| 6 | 对甲方反映的问题处理率达100%，严格按照招标文件规定的内部管理制度处理客户投诉；每季度重要以上的投诉不得超过3次 | 3 |
| 7 | 按月提交每月工作计划，依据计划完成各项日常物业管理工作，及时汇报 | 2 |
| 二 | 综合保洁管理 | 25 |
| 1 | 各责任区域干净明亮、清爽，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；地面无纸屑、果皮、杂物和明显污渍；垃圾桶纸篓内的垃圾不能超过2/3 | 3 |
| 2 | 各洗手间清洁明亮，无积水，无污渍，无异味 | 3 |
| 4 | 室内地面保持干燥，尤其下雨天要加强管理，放置地滑警示牌，防止摔伤，确保安全 | 3 |
| 5 | 电梯轿厢每日循环保洁，操作板每日消毒1次，每季对电梯门壁、轿厢打蜡上光1次，表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹 | 2 |
| 6 | 路面无明显泥沙、污垢，无1cm以上的石子，每100平方米烟头纸屑不超过3处 | 3 |
| 7 | 绿化丛和草地中无烟盒、饮料瓶盒、塑料袋等垃圾；烟头纸屑每100平方米不超过2处 | 3 |
| 8 | 平台、房顶无乱堆放杂物，目视无垃圾、无青苔、无积水 | 2 |
| 9 | 明沟无垃圾、无青苔，畅通；景观池塘水面无明显漂浮物 | 3 |
| 10 | 确保无卫生死角 | 3 |
| 三 | 安保管理 | 20 |
| 1 | 门岗、消防控制室24小时值班值守 | 5 |
| 2 | 各类秩序维护值班、消控室值班记录完整 | 2 |
| 3 | 安保管理制度切实可行 | 2 |
| 4 | 制定各类应急预案，并组织开展培训、演练 | 3 |
| 5 | 院内各类消防设施设备无故障、损坏、缺失 | 3 |
| 6 | 消防器材、消防设施设备定期检查 | 2 |
| 7 | 院内车辆停放有序、无闲杂人员进入、无车辆乱停放现象 | 3 |
| 四 | 绿化养护 | 10 |
| 1 | 乔灌树木、花卉长势良好，定期浇水、施肥、修剪、除虫，使其整齐美观； | 3 |
| 2 | 绿植绿化无枯枝、死杈、败叶，无折损、无斑秃、无病虫害 | 2 |
| 3 | 草坪修剪整齐美观，无杂草，无明显践踏现象，无黄土裸露情况 | 3 |
| 4 | 室内盆栽定期浇水、施肥、修剪、除虫，无枯枝、黄叶、败叶、无虫害，叶枝上无明显积尘，盆内无烟头、纸屑等杂物 | 2 |
| 五 | 工程维修 | 15 |
| 1 | 发现（接报）一般公用设备设施（照明灯具、水暖器具等）要及时维修 | 5 |
| 2 | 做好巡查工作，发现隐患及时报告甲方，配合维修。 | 5 |
| 3 | 维修响应迅速，小修不过夜，中大修及时上报。 | 5 |
| 六 | 其他服务 | 10 |
| 1 | 备勤室床品使用后，根据甲方要求，定期更换并及时清洗。 | 2 |
| 2 | 院内固化垃圾及时清运至指定地点，无长期积存现象，每月清运一次 | 2 |
| 3 | 厨余垃圾及生活垃圾日产日清，保持垃圾房干净卫生 | 2 |
| 4 | 隔油池1次/季度，全年4次清洗。 | 2 |
| 5 | 两中心一所项目办案中心办公区域内指定4间会议室会议服务，提供茶水供应，及时做好会议室恢复工作 | 2 |

## 7.需要说明的其他事项

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为物业管理过程中的全部费用（包括招标文件所列出的服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用、设施、公厕内所有消耗品、设备养护费用、人员工资福利、办公行政费用、物业公共部位、公用设施设备及公众责任保险费、税金费用等）。

2．投标人报价应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其他费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

### 7.1 零星维修材料费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：        /      （明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

☑ 涉及以下情形的，由采购人承担：300元以上的单个维修零配件材料费。

### 7.2 低值易耗品费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：     /         （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：       /       （明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

### 7.3 服务人员用餐费用

☑ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：进驻执法办案管理中心提供物业服务的外包单位工作人员就餐自费，就餐标准为早餐5元/人/份，中、晚餐15元/人/份，值班人员餐费另算。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：       /

### 7.4 苗木费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：     /     （明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：全年超3000元以上室内绿植增补替换相关费用（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

### 7.5 客耗品费用

□ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：       /       （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

□ 涉及以下情形的，由采购人承担：会议服务所需茶叶、一次性茶杯、纸巾等其他耗材由采购人承担（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含 在物业服务项目合同金额之内。

## 8.采购项目需落实的政府采购政策

1.采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

2.本项目不收取履约保证金。

# 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

13政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、合同书（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方(采购人)：   无锡市公安局锡山分局

乙方(中标人)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：   “两中心一所”物业管理服务

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：  服务期限1年。

六、服务地点：  项目合同履行地点为甲方指定的地点

- 七、合同款支付步骤和办法：合同签订后根据考核情况，服务费用每季度结算支付一次，每次付款前中标供应商均需提供相应金额的税票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

八、违约责任：  详见合同条款

九、解决争议的方式： 详见合同条款

十、其他事项：  详见合同条款

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，在无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案壹份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年  月  日                                   年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：1.甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.本项目不收取履约保证金。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号： JSZC-320205-JZCG-G2026-0036       的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，甲乙双方就“两中心一所”物业管理服务及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 第一条  合同标的

甲方将 “两中心一所”物业管理服务委托乙方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、本项目的物业管理服务委托管理期限：服务期限1年。

自    年    月    日至    年    月     日

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

1、合同签订后根据考核情况，服务费用每季度结算支付一次，每次付款前中标供应商均需提供相应金额的税票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2、乙方应按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方自行承担。

3、本合同执行期间合同总价款不变

- 组成本合同的有关文件

关于             （项目名称）   （项目编号）的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的物业服务管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的物业服务年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归采购单位所有；

- 提供供方进行物业服务所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

10、法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动（如有），但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业服务的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资，并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

- 四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

- 五、合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、供方有权对服务人员进行背景审查。如审查不通过，需在5日内更换符合要求的人员；如更换后仍不通过且不通过率≥30%的，供方有权解除合同。

3、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，甲方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

5、乙方在承担上述3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，采购人按供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下     方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业服务，过渡期物业服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

地址：                                     地址：

年    月    日                             年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六、 附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、投标报价                                                     30分

2、投标人评价                                                   14分

3、服务方案                                                     56分

（二）各项评分标准

1、投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

#### 2、投标人评价（14分）

（1）业绩（2分）：投标人自2023年1月1日以来，有类似项目业绩（需提供单份有效期内的①合同或协议②资金往来凭证③验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）），时间以合同（协议）上签订时间为准，每有一个得1分，最高2分。

注：投标人须提供上述证明材料原件扫描件上传到电子投标文件中，并加盖投标人电子公章，不提供不得分。

（2）人员配置情况（8分）

①项目负责人（8分）：

a.投标人拟派的项目经理45周岁（含）以下的得1.5分，具有本科（含）以上学历的得1.5分，最高得3分；

b.投标人拟派的项目经理自2022年1月1日以来负责完成过类似项目的，有1个得2.5分，最高得5分（与供应商业绩不重复得分）；

注：提供项目负责人的身份证、学历证书及有效的证明文件（服务合同中须能够有效证明其为项目负责人）、验收证明（证明本项目已完成的证明材料）及支付凭证等相关材料扫描件上传至系统中并加盖公章，并提供投标人近三个月中任意一个月为其缴纳社保的缴费证明，成立不满三个自然月的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供社保缴费证明或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分。

②拟投入设备（4分）

a.投标人配备自有或租赁8桶及以上垃圾桶转运车在满足采购需求的基础上，每多1台得2分，最高得2分；

b.投标人配备自有或租赁拖地机在满足采购需求的基础上，每多1台得2分，最高得2分；

#### 注：提供有效证明材料（投标人自有需提供设备发票，若为租赁则需提供租赁协议）并加盖公章后上传至系统中，不提供或提供不全不得分。

#### 3、服务方案（56分）：

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）“两中心一所”物业管理服务的目标及整体设想（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务的目标（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、公用设施设备日常运行、保养维修等）；②“两中心一所”物业管理服务的整体设想（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、公用设施设备日常运行、保养、维修）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （2）“两中心一所”物业管理服务体系、管理规章制度、日常管理标准及措施（6分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务体系（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、公用设施设备日常运行、保养、维修等）；②管理规章制度；③日常管理标准及措施；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

- （3）“两中心一所”物业管理服务的岗前培训及阶段性培训管理（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务的岗前培训目标、方案、计划、内容等；②“两中心一所”物业管理服务的阶段性培训管理；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （4）物业管理中涉及的物资装备配备及维保使用方案（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、公用设施设备日常运行、保养、维修等）方面涉及的物资装备配备方案；②维保使用方案；

- 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （5）“两中心一所”物业管理服务中的管理重点难点和措施（8分）：需包括：①针对投标项目后期“两中心一所”物业管理服务中的可能存在的重点进行调研及分析；②针对投标项目后期“两中心一所”物业管理服务中的可能存在的难点进行调研及分析；③针对上述项目重点和难点过往解决成功案例展示；④针对上述该项目重点和难点计划实施方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

- （6）与采购方以及其他单位、部门的综合协调方案（6分）：需包括：针对投标项目后期物业服务过程中，计划与①采购方、②属地社区以及③其他单位、部门的综合协调方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（7）物业管理服务正式接管前具体措施（4分）：需包括：①物业管理服务正式接管前准备工作；②物业管理服务正式接管前的具体措施；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （8）特殊情况应急预案及措施（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务中应对自然灾害、事故灾害应急预案及措施；②可能发生的公共卫生安全事件等突发事件的应急预案及措施；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （9）“两中心一所”物业管理服务项目过失及意外保障措施（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务中涉及的过失保障措施；②“两中心一所”物业管理服务中意外保障措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （10）档案资料管理（4分）：需包括：①物业管理服务中的档案管理体系；②物业管理服务中的档案管理办法。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （11）“两中心一所”物业管理服务响应（4分）：需包括：①“两中心一所”物业管理服务响应时间（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养维修等）；②物业管理服务响应措施（包括但不限于综合管理、公共区域秩序维护、公共区域清洁、卫生防疫、公用设施设备日常运行、保养维修等）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

- （12）特色与创新（4分）：需包括：①针对本项目的“两中心一所”物业管理服务特色；②针对本项目提出的可落地、可执行的创新举措。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

备注：以上需提供的所有证明材料以扫描件上传至电子标书中，所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

# 采购项目名称：“两中心一所”物业管理服务

# 供应商：

二〇二六年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0036招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 我方绝不非法转包、分包。

- 我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，我方愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次“两中心一所”物业管理服务进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（“两中心一所”物业管理服务 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0036）所提供的“两中心一所”物业管理服务符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（供应商名称）   针对“两中心一所”物业管理服务在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |

投标人公章 （电子签章）

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

# （七）报价明细表（格式）：

# 报价明细表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0013

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定税费费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| (1) | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| (2) | 交通费 |  |  |  |
| (3) | 通讯费 |  |  |  |
| (4) | 培训费 |  |  |  |
| (5) | 餐费 |  |  |  |
| (6) | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| (7) | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 器械装备及耗材费 |  |  |  |
| (1) | 耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| (2) | 其他费用 |  |  |  |
| 4 | 维修维保费 |  |  | 自行列清单附后 |
| 5 | 合理利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（1）：员工工资福利及法定税费费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数（人） | 人员费用标准 （人/元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (1) | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| (2) | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| (3) | 加班费 |  |  |  |  |  |
| (4) | **保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 服装费 |  |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定税费费用 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (2) | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (3) | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (4) | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (6) | 公积金 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

3、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

（八）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）主要人员配置表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0036

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市公安局锡山分局单位的（“两中心一所”物业管理服务）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十三）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十四）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年   月   日