## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡市市北高级中学教1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目
标段名称： | 无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 杨润石 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 徐可桢 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 无锡智邦工程咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 周烝 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡市市北高级中学 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 冯俊 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-08-04

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【无锡市市北高级中学教1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市北高级中学体育馆卫生间修缮工程
2 | 市北高级中学图书信息楼屋面防水工程
3 | 市北高级中学教学楼五层增设卫生间
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【市北高级中学体育馆卫2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程 |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰
2 | 市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市北高级中学体育馆卫3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新装修部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市北高级中学3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原卫生间铝扣板吊顶（包括龙骨及面层） | m2 | 218.08
2 | 01B002 | 铲除油漆面 | 1、原顶面乳胶漆铲除 | m2 | 12.75
3 | 01B003 | 平面块料拆除 | 1、原地面地砖拆除 | m2 | 230.83
4 | 01B004 | 平面块料拆除 | 1、原地面大理石门坎拆除 | m2 | 2.16
5 | 01B005 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：墙砖拆除 | m2 | 635.14
6 | 01B006 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类：卫生间隔断及小便斗隔断拆除 | m2 | 227.98
7 | 01B007 | 砖砌体拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类：拆除原砖砌蹲位台阶 | m3 | 13.56
8 | 01B008 | 木门窗拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类：单开木门拆除 | 樘 | 12
9 | 01B009 | 不锈钢防盗窗拆除 | 1、不锈钢防盗窗拆除，残值施工单位自行处置 | 樘 | 22
10 | 01B010 | 玻璃拆除 | 1、拆除部位：卫生间墙面镜子拆除 | m2 | 21.31
11 | 01B011 | 柜体拆除 | 1、柜体材质：原大理石洗漱台拆除 | m | 15.76
12 | 01B012 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具种类：蹲便器拆除 | 套 | 59
13 | 01B013 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具种类：小便器拆除 | 套 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 01B014 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具种类：台盆水龙头拆除 | 套 | 20
15 | 01B015 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生洁具种类：拖把池拆除 | 套 | 6
16 | 01B016 | 灯具拆除 | 1、灯具种类：集成灯拆除 | 套 | 57
17 | 01B017 | 开关插座拆除 | 1、自行勘察现场，价格按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
18 | 01B018 | 局部管线拆除 | 1、自行勘察现场，价格按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
19 | 01B019 | 垃圾清理 | 1、垃圾清理；8t环卫车 2、垃圾归堆、下楼、打包装车等内容； 3、垃圾上车运输运距自行考虑 、消纳费自行考虑； 4、残值施工单位自行处置 | 车 | 12
新装修部分
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单不上人型 2、龙骨材料种类、规格、中距：全丝杆天棚吊筋，轻钢龙骨主龙，铝扣板配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.8mm集成铝板吊顶 | m2 | 218.08
21 | 011403001001 | 抹灰面油漆（顶面） | 1、原顶刮防水腻子二遍,白色防水乳胶漆二遍 2、具体详见图纸 | m2 | 12.75
22 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：聚氨脂防水涂料两遍，厚度2.0mm | m2 | 218.08
23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆找平 | m2 | 230.82
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、30厚干硬性水泥砂浆，10厚素水泥浆粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖面层 3、嵌缝材料种类：地砖美缝 | m2 | 230.82
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30厚干硬性水泥砂浆，10厚素水泥浆粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 | m2 | 2.16
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：聚氨脂防水涂料两遍，厚度2mm | m2 | 94.33
27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：墙砖美缝 | m2 | 635.14
28 | 011207003001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品防火板隔断，12厚抗倍特板 | m2 | 227.98
29 | 011207003002 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间小便斗挡板，12厚抗倍特板 | 块 | 17
30 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖Mu20 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 | m3 | 13.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1、工程部位：蹲坑 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 67.79
32 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：800*2100实木复合门及门套 2、18mm阻燃板门套基层 3、配套五金 | 樘 | 12
33 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：成品6mm厚镜面玻璃，不锈钢边框 | m2 | 21.31
34 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、支架、配件品种、规格：镀锌角铁，人造石台面及挡水条，开孔，磨边 2、具体详见图纸 | m2 | 14.9
35 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：成品遮光卷帘 | m2 | 45.28
36 | 010401002001 | 包管道 | 1、标准砖包管道 2、1：3水泥砂浆抹灰 | 个 | 16
37 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：600*1900 2、框、扇材质：304不锈钢，壁厚0.8 | m2 | 33.88
38 | 011101001002 | 保洁 | 1、施工完成后二次精保洁 | m2 | 230.83
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市北高级中学体育馆卫3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001001 | 脚手架
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市北高级中学体育馆卫3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【市北高级中学体育馆卫生间修3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市北高级中学体育馆卫4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 3套
1.2 | 2套
1.3 | 1套
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市北高级中学4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3套
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：薄壁镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 4.支吊架 | m | 166.5
2 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ 4.规格：BYJ-2.5 5.材质：铜芯 | m | 499.5
3 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称：300*300集成灯，14W | 套 | 30
4 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 | 套 | 3
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单开单控开关 | 套 | 3
6 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称：二开单控开关 | 套 | 6
7 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 9
8 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 40.5
10 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 79.2
11 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 37.8
12 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 91.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 57.6
14 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：包含水箱 | 组 | 36
15 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：龙头 | 组 | 12
16 | 031003007001 | 小便器 | 1、材质：挂式小便斗 2、组装形式：自动冲洗 | 组 | 12
17 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 2.材质：不锈钢3mm厚 3.规格：包含龙头 | 组 | 3
18 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 | 个 | 12
19 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN130 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN80 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 36
2套
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：薄壁镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 4.支吊架 | m | 65
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ 4.规格：BYJ-2.5 5.材质：铜芯 | m | 195
23 | 030413003002 | 荧光灯 | 1、名称：300*300集成灯 | 套 | 18
24 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单开单控开关 | 套 | 6
25 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 18
26 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 32
28 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 43.2
29 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 32.4
30 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 44.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 33.6
32 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：不锈钢 3.规格：水箱冲洗 | 组 | 16
33 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：龙头 | 组 | 6
34 | 031003007002 | 小便器 | 1、材质：挂式小便斗 2、组装形式：自动冲洗 | 组 | 8
35 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 2.材质：不锈钢3mm厚 3.规格：包含龙头 | 组 | 2
36 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 | 个 | 9
37 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN130 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN80 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 25
1套
39 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：薄壁镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 4.支吊架 | m | 32.5
40 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ 4.规格：BYJ-2.5 5.材质：铜芯 | m | 97.5
41 | 030413003003 | 荧光灯 | 1、名称：300*300集成灯 | 套 | 9
42 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单开单控开关 | 套 | 3
43 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 3
44 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 12
46 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 24.6
47 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 16.7
48 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 18.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 18.6
50 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：不锈钢 3.规格：水箱冲洗 | 组 | 7
51 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：洗脸盆 2、组装形式：龙头 | 组 | 2
52 | 031003007003 | 小便器 | 1、材质：不锈钢小便槽 2、组装形式：自动冲洗 | 组 | 1
53 | 031003007004 | 小便器 | 1、定制成品304不锈钢3mm厚小便槽 2、自动冲洗 | m | 4
54 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 2.材质：不锈钢3mm厚 3.规格：包含龙头 | 组 | 1
55 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 | 个 | 2
56 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN130 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 031301002006 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN80 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市北高级中学体育馆卫4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市北高级中学体育馆卫4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【市北高级中学体育馆卫生间修4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市北高级中学体育馆卫生间修缮工程-安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【市北高级中学图书信息5.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：市北高级中学图书信息楼屋面防水工程 |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 图书信息楼屋面防水工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【图书信息楼屋面防水工6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：图书信息楼屋面防水工程 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 屋面防水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【图书信息楼屋6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
屋面防水
1 | 01B001 | 防水层拆除 | 1、防水层种类：屋面防水卷材拆除 | m2 | 1064.98
2 | 01B002 | 刚性层拆除 | 1、刚性层厚度：50厚细石混凝土找平层拆除 | m2 | 939.42
3 | 01B003 | 保温层拆除 | 1、屋面保温层拆除 | m2 | 939.42
4 | 01B004 | 管道拆除 | 1、PVC雨水管拆除 | m | 12
5 | 01B005 | 管道拆除 | 1、PVC雨水斗拆除 | 只 | 3
6 | 01B006 | 管道拆除 | 1、铸铁落水口拆除 | 只 | 3
8 | 01B008 | 屋面垃圾清理 | 1、屋面垃圾清理；8t环卫车 2、垃圾归堆、打包、下楼、装车等内容； 3、垃圾上车运输运距自行考虑 、消纳费自行考虑； 4、残值施工单位自行处置 | 车 | 12
9 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚挤塑保温板 | m2 | 939.42
10 | 010902004001 | 平面砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆 | m2 | 939.42
11 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：1.5厚防水涂料一道； | m2 | 1064.98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：刷防水油膏一道，铺贴3厚SBS沥青防水卷材 2、防水层做法：热熔满铺（女儿墙上翻防水按展开面积计入） | m2 | 1064.98
13 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类、规格：φ4@200双向 | t | 1.023
14 | 010902004002 | 屋面保护层 | 1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C20 | m2 | 939.15
15 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格：PVC水落管 φ110 | m | 12
16 | 010902005002 | 屋面排水管 | 1.雨水斗、山墙出水口品种、规格： PVC水斗 φ110 | m | 3
17 | 010902007001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1.泄水管长度：PVC泄水管 | 个 | 3
18 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.部位：混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内 | 个 | 3
19 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：过墙镀锌钢管套管 2.规格：DN100以内 | 个 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：女儿墙 2、挂镀锌钢丝网 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 30.05
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【图书信息楼屋面防水工6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：由投标人根据现场自行考虑 2、含材料二次搬运
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【图书信息楼屋面防水工6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【图书信息楼屋面防水工程】6.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：图书信息楼屋面防水工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【市北高级中学教学楼五7.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：市北高级中学教学楼五层增设卫生间 |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 钢结构工程
2 | 装饰
3 | 安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【钢结构工程】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：钢结构工程 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 男女卫生间钢结构底座
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【钢结构工程】8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
男女卫生间钢结构底座
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1、294*200*8*12 H型钢梁制作安装 2、构件场外运输距离自行考虑 3、构件表面Sa2.5级抛丸除锈 4、防火涂料 | t | 21.54
2 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1、16厚镀锌预埋钢板制作安装 | t | 0.54
3 | 010506025002 | 预埋铁件 | 2、10厚钢梁连接钢板制作安装 | t | 1.08
4 | 010506024001 | 螺栓 | 1、M20化学螺栓、含现场定位放样打孔安装 | 套 | 216
5 | 010506024002 | 螺栓 | 1、8.8级M12高强螺栓安装 | 套 | 612
6 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、金属氟碳漆喷涂两遍 | m2 | 505.8
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【钢结构工程】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601002002 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【钢结构工程】8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【钢结构工程】8.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 男女卫生间
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
男女卫生间
男卫卫生间钢结构框架
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1、100*80*2.5mm镀锌方管（顶部） 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 1.546
2 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、60*40*1mm镀锌方管（顶部） 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 0.647
3 | 010604001002 | 钢梁 | 1、120*80*3mm镀锌方管（底部） 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 2.057
4 | 010607003002 | 钢檩条 | 1、80*40*2mm镀锌方管（底部） 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 1.529
5 | 010603003001 | 墙体立柱 | 1、100*100*3mm镀锌方管 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 1.431
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010607003003 | 钢檩条 | 1、60*40*1mm镀锌方管（墙面檩条） 2、镀锌方管制作、安装及场内运输 3、含配套配件 | t | 1.796
男女卫生间 装饰
7 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：聚氨脂防水涂料两遍，厚度2mm | m2 | 192
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：聚氨脂防水涂料两遍，厚度2mm | m2 | 565.11
9 | 011104003001 | 不锈钢压花防滑地板 | 1、3mm厚304不锈钢压花防滑地板 | m2 | 196.06
10 | 011104002001 | 纤维水泥压力板地面 | 1、18mm厚纤维水泥压力板地面基层 | m2 | 196.06
11 | 010602001001 | 彩钢瓦屋面 | 1、彩钢瓦屋面 2、含配套配件、辅材安装 | m2 | 256.23
12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、彩钢瓦吊顶 2、含配套配件、辅材安装 | m2 | 192
13 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、墙面及顶面50mm厚玻璃丝保温棉 | m2 | 720.33
14 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、外墙40mm厚金属雕花板饰面 2、含配套配件、辅材安装 | m2 | 445.31
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1、内墙8mm厚竹木纤维板饰面 2、含配套配件、辅材安装 | m2 | 528.59
16 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、6063-T5铝合金窗 2、2MM厚材型铝镁合金铝材 3、5mm+12A+5mm双层中空钢化玻璃 4、含配套配件、辅材安装 | m2 | 6.48
17 | 010802004001 | 钢质门 | 1、900*2100mm单钢制开门 2、不锈钢门锁1把，不锈钢铰链6只 | 樘 | 6
18 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、定制304不锈钢3mm厚洗手槽 | m | 15
19 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、成品6mm厚银镜 2、12mm厚阻燃板基层 | m2 | 22.5
20 | 031003007001 | 小便器 | 1、定制成品304不锈钢3mm厚小便槽 2、含感应器 | m | 15
21 | 011207003001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品防火板隔断，12厚抗倍特板 | m2 | 211.2
22 | 010607010001 | 蹲便器抬高 | 1、蹲便器抬高 2、镀锌钢骨架 | m2 | 58.5
23 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1、钢结构雨棚 | m2 | 21.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 010607010002 | 室外不锈钢台阶 | 1、不锈钢台阶3mm厚 | 套 | 6
25 | 02B001 | 拆除铝合金隔断（含地梁） | 1、拆除铝合金隔断（含地梁） 2、垃圾清运 3、下楼搬运费 | 套 | 6
26 | 011207003002 | 成品隔断 | 1、铝合金系统成品隔断 2、单层10mm钢化玻璃 3、做法详见设计 | m2 | 150
27 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、成品铝合金系统门 2、900*2100mm 3、含五金件 4、含系统门框 | 樘 | 6
28 | 011601013001 | 运输费 | 1、屋面垃圾清理；8t环卫车 2、垃圾归堆、打包、下楼、装车等内容； 3、垃圾上车运输运距自行考虑 、消纳费自行考虑； 4、残值施工单位自行处置 | 车 | 12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601002002 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】9.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装 | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 男女卫生间
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
男女卫生间
电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：不锈钢户外防水配电箱 2.电压(kV)：1KV 3.安装方式：落地安装 4.10#槽钢 5.接线端子材质、规格：按设计 | 台 | 6
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：PZ30 3.电压(kV)：1KV 4.安装方式：暗装 5.接线端子材质、规格：2.5mm² | 台 | 6
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：薄壁镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配 4.支吊架 | m | 459
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：薄壁镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 4.支吊架 | m | 450
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC 3.规格：YJY-5*6 4.材质：铜芯 5.电压(kV)：1KV 6.敷设方式：管内敷设 | m | 482.78
6 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZC 3.规格：YJY-5*4 4.材质：铜芯 5.电压(kV)：1KV 6.敷设方式：管内敷设 | m | 61.5
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：压铜端子 2.规格：6mm² 3.电压(kV)：1KV | 个 | 60
8 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ 4.规格：BYJ-2.5 5.材质：铜芯 | m | 1368
9 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：长条吸顶灯 2.规格：L=1.5m 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 18
10 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装 | 套 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：防水五孔插座 2.安装方式：暗装 | 套 | 30
12 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：卫生间排气扇 2.安装方式：嵌入式 | 台 | 6
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 156
14 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：墙面开孔 2.结构类型：砖墙 3.洞口修复 | 个 | 12
给排水工程
15 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De63 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 90
16 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：给水 | m | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 6
18 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 9
19 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PPR给水管 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按设计 5.安装部位：室内 6.介质：给水 | m | 210
20 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De160 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 60
22 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 30
23 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 6
24 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：不锈钢 3.规格：包含感应器 | 组 | 48
25 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 2.材质：不锈钢3mm厚 3.规格：包含龙头 | 组 | 3
26 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：台盆龙头 2.材质：不锈钢 3.型号：感应式 | 个 | 24
27 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：楼板开孔 2.规格：DN80 3.结构类型：混凝土楼板 | 个 | 6
29 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 | 个 | 6
30 | 031401001001 | 脚手架 | 自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】10.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】10.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：无锡市市北高级中学教学楼五层增设公共厕所及校舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计