常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务

项目编号：JSZC-320400-CZYC-C2026-0002

采 购 人：常州机电职业技术学院

采购代理机构：常州筠诚工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	13

第四章   采购需求	23

第五章   合同草案条款	28

第六章   响应文件格式	36

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZYC-C2026-0002

2.项目名称：常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币151.7085万元/3年（50.5695万元/年）

5.项目最高限价：人民币151.7085万元/3年（50.5695万元/年）

6.采购需求：本项目为常州机电职业技术学院武进校区空调全包维修保养服务采购项目，服务覆盖校区行政楼、教学楼、学生公寓、食堂、产教园等全部区域内所有空调机组，校内在用机型包含美的、三菱重工海尔、麦克维尔、新科、清华同方等品牌吸顶机，以及格力、美的、海信等品牌挂机、柜机。成交供应商需提供空调日常巡检、年度定期保养、故障维修、拆装移机等一体化全包维保服务，全面保障全校师生学习、生活环境舒适稳定。具体要求详见本磋商文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：三年（2026年8月18日-2029年8月17日），合同每年进行一次考核。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：2026年08月04日至2026年08月10日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：政府采购一体化平台“苏采云”获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年08月14日09时30分（北京时间）。

地点：政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2026年08月14日09时30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d931223

0633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州机电职业技术学院

地    址：常州市武进区湖塘镇鸣新中路26号

联 系 人：封老师

联系方式：0519-86331299

2.采购代理机构信息

名    称：常州筠诚工程咨询有限公司

地    址：常州市钟楼区化龙巷1号恒利大厦C座四楼

联 系 人：叶女士

联系方式：18115062814

3.项目联系方式

项目联系人：叶女士

电　　 话：18115062814

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评分依据； 本项目投标总价不得高于最高限价，供应商提交的最终报价不得高于首次报价，否则作无效标处理； |
| 6 | 磋商保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按磋商文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版响应文件。 成交结果确定后成交单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：供应商对磋商文件如有疑问，请将疑问于2026年08月10日17时00分（北京时间）前以书面形式提交至常州筠诚工程咨询有限公司。邮箱：330528251@qq.com。 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州筠诚工程咨询有限公司招标部办公室； 联系电话：13584333088； 通讯地址：常州市钟楼区化龙巷1号恒利大厦C座四楼。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准：按差额定率累进法计算，中标金额100万元以下1.5%、100-500万元以下0.8%的2.8折计取。如按上述方法计算的金额低于人民币1500元整，则服务费按人民币1500元整计取。本项费用由供应商综合包含在投标（响应）总报价中，不单独列项。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

## 供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 进口产品（如涉及）

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7.对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9.响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10.报价

10.1所有响应均以人民币报价。本项目投标总价不得高于最高限价，供应商提交的最终报价不得高于首次报价，否则作无效标处理。

10.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

10.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12.响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13.响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15.响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

16.响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17.响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    （1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19.评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20.确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21.成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网等网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22.终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24.询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25.代理费

  - 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1.响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人、其他组织提供营业执照；个体工商户提供个体工商户营业执照；事业单位、社会团体提供对应登记证书；自然人提供身份证明。 | 提供有效期内证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 11 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 13 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价，最终报价作为评审依据。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.10根据财库〔2026〕02号文件规定，评审委员会应针对响应文件进行政府采购异常低价审查：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于保费成本、服务人员薪酬、运营管理费用、理赔服务成本等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：本项目专门面向中小企业采购，评审时不再对报价进行价格扣除。3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程类3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

4.磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 经磋商小组启动异常低价审查，供应商无法提供有效书面说明、成本测算及佐证材料证明报价具备合理性，或提交的材料不足以佐证报价合理，存在低价劣质、无法诚信履约风险的。

5.评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

6.确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7.报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 25 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25 |
| 2 | 主观分 | 36 |  |
| 2.1 | 项目管理方案 | 8 | 供应商根据本项目的实际需求编制相应的管理制度，内容包括但不限于维保人员技术培训、奖惩措施、公司内部管理制度等方面。 制度健全、管理规范、内容详尽，得8分; 制度较健全、管理较规范、内容较详尽，得6分; 制度健全性一般、管理基本规范、内容基本详尽，得4分; 制度不健全、管理不够规范、内容不够详尽，得2分; 未提供的不得分。 |
| 2.2 | 年度保养实施方案 | 8 | 磋商小组根据供应商提交的年度空调维保保养方案综合评审，评审内容包括但不限于：全年2次集中保养实施计划、各楼栋分区保养排班安排、室内机滤网/排水系统/面板清洁流程、室外机冷凝器除垢除尘作业流程、整机试运行检测标准、设备紧固件检查紧固操作规范、保养现场文明施工及垃圾清理措施、保养台账记录及竣工报告交付机制、驻场人员分工、保养安全防护措施、寒暑假错峰保养保障预案、老旧空调专项养护措施等。 方案内容阐述详细完善、流程科学合理、完全匹配本校区多品牌、多区域空调维保需求，得8分； 方案阐述基本完整，仅少量细节存在瑕疵，整体流程科学合理，得6分； 方案内容较为完整，具备基础维保逻辑、科学合理性一般，得4分； 方案阐述内容不完整、表述模糊笼统、实操合理性较差，得2分； 未提供保养方案或方案存在重大缺陷、无法满足项目维保要求，本项不得分。 |
| 2.3 | 故障维修处置方案 | 8 | 磋商小组结合本校校区布局、1748台多品牌、多楼栋空调现状，对供应商提交的故障维修措施方案综合评审，评审内容包括但不限于：报修接单响应流程、48小时一般故障、5日重大故障处置时效保障机制、压缩机、主板、风机等核心原厂配件供应保障方案、学生公寓、教学楼、食堂、产教园等不同区域差异化维修管控措施、高空外机拆装、铜管焊接、电路改造安全作业流程、维修现场成品保护、维修完工垃圾清理、维修台账与OA报修系统同步登记机制、老旧空调故障预判与专项维修方案、故障高峰期人员增配预案、维修后整机试运行检测标准、维修人员校内规范管理措施、无法及时修复时备用机调配方案、质保期内空调对接原厂售后跟踪流程等。 - 方案内容阐述详细完善、流程科学贴合本校场地设备实际、可落地执行，得8分； - 方案阐述基本完整，仅少量细节存在瑕疵，整体处置措施科学合理，得6分； - 方案内容较为完整，具备基础故障处置逻辑，适配性、实操合理性一般，得4分； - 方案阐述内容不完整、表述笼统模糊，与本校场地、空调设备匹配度差，得2分； - 未提供维修措施方案或方案存在重大缺陷、无法满足项目维修服务要求，本项不得分。 |
| 2.4 | 应急处置方案 | 8 | - 针对本项目可能出现的多种突发情况，制定相应的应急处理措施方案，根据方案的详细程度、可行性、是否完整合理等方面进行打分。 方案详细、切实可行、完整合理的得8分； - 方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得6分； - 方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得4分； - 方案简略、可行性不足、完整性欠缺的得2分； - 未提供的不得分。 |
| 2.5 | 附加增值 服务或优 惠服务 | 4 | 供应商根据采购人实际情况承诺的与项目相关的附加增值服务或优惠服务，由磋商小组进行综合评审，每被采纳一项得2分，最高4分。 注：磋商响应文件中提供承诺书原件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 客观分 | 39 |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | 供应商自2023年7月1日起至本项目磋商截止之日止（业绩时间以合同签订日期为准），承担过类似空调维保项目的，每提供1个有效业绩得2分，本项最高得12分，未提供不得分。 注：响应文件中须提供业绩合同扫描件及对应业绩的付款转账凭证扫描件，上述材料均须加盖供应商电子公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 综合实力 | 8 | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得2分，本项最高得6分。 2.供应商具备中国设备管理协会颁发有效期内的中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调），得2分； 注:响应文件中须提供相关证书扫描件，并加盖供应商电子公章，否则本项不得分。 |
| 3.3 | 配件承诺 | 6 | 本项目覆盖空调品牌包含美的、海信、格力、三菱重工海尔、麦克维尔、新科、清华同方。 供应商提供对应空调厂商出具、针对本项目的维修及原厂零配件专项授权委托书，每提供1份有效授权得2分，本项该项分值最高6分；若无法取得品牌原厂专项授权，供应商须在磋商响应文件内同时提交两项材料：①加盖公章原厂配件履约承诺函；②原厂配件采购渠道佐证材料（如品牌经销合作协议、原厂配件购销合同、配件供货资质、近年度原厂采购发票等复印件加盖公章），经磋商小组核实无误后，单个品牌计1分； 注：1.磋商响应文件中仅需附加盖供应商公章的授权原件、承诺函原件、渠道证明复印件并加盖公章； 2.仅整机销售授权无配套配件、维修权限的厂家、经销商或总经销商授权的不予认可。 3.中标供应商维保更换配件期间，采购人可随时核查对应配件采购渠道凭证，无法提供有效原厂采购单据的，按合同违约条款处理。 |
| 3.4 | 项目组成员 | 13 | （一）项目负责人（3分） 具有高级工程师职称（建设工程系列，暖通空调、机电设备安装相关专业），得3分； 具有工程师职称（建设工程系列，暖通空调、机电设备安装相关专业），得2分； 具有助理工程师职称（建设工程系列，暖通空调、机电设备安装相关专业），得1分。 注：同一人员按所持最高等级计一次分，不重复累加；未提供的不得分。 （二）现场常驻维保人员（不含项目负责人，满分10分） （1）配备持有应急管理部门核发《制冷与空调设备安装修理作业》特种证人员，每1人得2分，最高4分； （2）配备有效高处作业证人员，每1人得1分，最高2分； （3）配备有效低压电工证人员，每1人得1分，最高2分； （4）配备有效焊接与热切割作业证人员，每1人得1分，最高2分； 注：1.制冷、登高、电工、焊接证书须为应急管理部门核发，住建、行业协会颁发证书不予计分。 2.响应文件中须提供上述人员有效证书扫描件，以及供应商为其缴纳的2026年5月-7月任意一个月社保缴费证明，所有材料均需加盖供应商电子公章，未提供或提供材料不符合要求、无效的，对应评分项不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：1.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在响应文件中提供扫描件或复印件；所有资料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

4.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

5.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次磋商的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第四章   采购需求

一、采购服务范围及背景

我校武进校区教学、办公、生活配套楼宇分布广泛，校内配置大量多品牌空调设备，长期高频使用下设备易出现积垢、管路堵塞、元器件老化、制冷制热故障等问题。为保障全校师生正常教学、办公与住宿使用体验，统一规范校内全部空调设备运维管理，现统一采购空调全包维保服务。

本次维保覆盖校区行政楼、各教学楼、学生公寓、食堂、产教园、图文楼、体育馆、电气楼、信息楼等全部区域，在册室内空调合计1748台，配套外机182台；设备品类包含美的、三菱重工海尔、麦克维尔、新科、清华同方等品牌吸顶中央空调，以及格力、美的、海信品牌分体挂机、柜机。

成交服务商须承接全部空调设备全周期运维工作，包含日常巡检、年度分两次全面保养、故障抢修、挂机/柜机拆装移机等一体化服务，派驻持证人员驻场保障，严格落实校方管理、维保台账、年度考核等全部管理要求。空调详细数量、维保操作标准、人员资质、考核扣款、结算规则等具体要求详见本章后续各小节。

二、设备数量及材料限价说明

表1空调数量汇总

| 年份 | 行政楼 | 电气楼 | 信息楼 | 第一食堂 | 东教学楼 | 西教学楼 | 体育看台 | 公寓 | 驾培中心 | 图文楼 | 产教园 | 高配房 | 体育馆 | 第二食堂 | 接建车间 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 51 | 36 | 24 | 37 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 2003 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2004 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2005 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2007 |  | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 2008 | 6 | 18 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 2009 |  | 1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 |
| 2010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2011 | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 7 |  | 2 | 380 |  | 4 |  |  |  | 403 |
| 2012 | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 79 | 2 |  |  |  | 88 |
| 2013 | 2 | 14 | 29 | 3 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 61 |
| 2014 | 6 | 3 | 25 | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 45 |
| 2015 | 13 |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 |
| 2016 | 2 | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2017 | 9 | 7 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2018 |  |  | 3 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
| 2019 |  | 14 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 22 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 | 2 | 7 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 37 |
| 2022 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 76 | 129 | 121 | 333 |
| 2023 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 14 |
| 2024 | 1 |  |  | 31 |  | 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 2025 | 6 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无年限 | 6 | 3 | 15 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 37 |
| 合计 | 123 | 130 | 203 | 86 | 17 | 61 | 9 | 301 | 3 | 382 | 90 | 16 | 77 | 129 | 121 | 1748 |
| 外机 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 9 |  | 14 | 20 | 17 | 182 |

注：1. 本表设备数量清单仅作参考，现场实际空调台数为准。

2.维保期内因空调数量发生变动引起的价格调整（不含质保期内的），采购人与成交供应商双方另行协商确定。

三、服务要求

1.维修工作要求

（1）服务期内，依据学校作息时间，乙方派驻至少2名维修人员实施维修保障，根据OA系统报修情况需酌情增派人手，确保故障及时修复。

（2）修复时效：接到故障报修后，一般故障不超过48小时修复；重大故障（更换压缩机或控制板）不超过5日修复，无法按时修复的提供备机替代或更换同类空调。

（3）按甲方要求，做好书面维修记录或网上报修系统登记。

（4）维修人员统一着装，挂牌上岗，遵守学院管理规定，进出学生公寓告知公寓管理员并登记。

（5）提供已安装机器拆除及移机服务（挂机、柜机），不另行计算人工费。

（6）对处在保修期内的空调（含合同期内新增的空调设备），维保人员自行联系售后，并负责跟踪监管维修情况。

（7）空调维保更换维修配件时，压缩机、主板、风机等大型配件更换必须使用和原机器相同品牌、型号、规格的配件；对于年数较长的机器，原厂零配件无法采购的，需报采购方同意后方可使用非原厂配件，但不得降低空调性能。

（8）日常检查中发现楼顶空调外机破损、倾斜、带电部件裸露等安全隐患，需及时排除，如不能及时处理，需以书面形式汇报学校后勤服务部。

2.维护工作要求

成交供应商需每年分别于4月底和10月底前，每年2次完成空调进行维护保养，并对机器进行试运行，并提交书面维护保养报告给甲方，双方签字存档，维护保养工作内容。

表2：维保内容

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 1 | 整机试运行 |  |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 3 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 4 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
| 室外机 | 1 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |
|  | 2 | 冷凝器 | 清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |

3.维保人员的基本要求

（1）维保人员必须持应急管理部门核发《制冷与空调作业证》、《电工作业证》、《焊接与热切割作业证》、《高处作业证》的维修人员持证上岗；

（2）维保人员进入学院时，必须遵守学院的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

（3）维保人员只能对空调设备进行操作，不准操作其他设备；

（4）维保人员必须严格遵守学院安全规定，不准在学院吸烟，不准带易燃易爆物品进入学院；

（5）设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

（6）所有维保人员，必须服从需方合理正确的管理和指示，并对需方进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

（7）成交供应商必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

（8）成交供应商在每次维保完成时须报需方确认。

（9）成交供应商对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。

（10）维保人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

（11）维保期间不得影响需方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经需方同意后方可实施。

（12）成交供应商必须服从需方提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出需方指定的区域。

（13）维保期间产生的任何垃圾、废料由成交供应商负责清理至需方指定的区域，成交供应商的设备工具自行负责整理。

（14）维保人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

（15）采购人向成交供应商提供材料间壹间，合同中止时必须及时返还采购人；

（16）成交供应商应自觉接受甲方监督，确保服务到位；

（17）成交供应商应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后找学院负责人签字。

四、验收考核

1.验收方法

（1）对维保单位的工作质量每年考核一次。

（2）考核结果:每次服务考核分数在80分以上，继续履行合同。

（3）每次服务考核分数低于80分，甲方可以单方面提前终止合同。

（4）一年内发生严重投诉（投诉至院长信箱或校外）6次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

（5）一年内累计发生接到故障报修后不能按时排除修复故障20次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

表3       年度空调全包维保考核评价表

| 项目 | 考核内容 | 违约情况 | 每次扣除分值 | 小计扣除分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复时限 | 一般故障：一般故障不超过48小时修复 |  | 0.5 |  |  |
|  | 重大故障（更换压缩机或控制板）不超过5日修复 |  | 0.5 |  |  |
| 投诉情况 | 投诉至后勤处 |  | 1 |  |  |
|  | 投诉至院长信箱或校外 |  | 2 |  |  |
| 保养 | 完成日常保养并提供保养记录 |  | 1 |  |  |
| 维保人员 | 更换常驻维保人员未经甲方同意 |  | 2 |  |  |

2.验收标准

（1）接到故障报修后，一般故障不超过48小时修复，重大故障（更换压缩机或控制板）不超过5日修复，未能修复每延迟24小时扣除维保费100元/台。

（2）用户投诉由甲方后勤服务部负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤服务部) 每次扣除服务费200元，严重投诉（投诉至校长信箱或校外）每次扣除维保费1000元。

（3）保养不到位或未进行保养的，扣除维保费100元/台，并限期整改。

（4）更换常驻维保人员未经甲方同意，扣除服务费5000元人/次。

五、履约保证金

为保障合同有效履行，签订合同前，乙方须先行缴纳合同总额 5% 的履约保证金；若年度考核合格继续履行合同，全部服务周期履约完毕后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

六、付款方式

根据验收标准，依照学校出具的审计意见及考核结果，每年结算一次服务费，款项支付前，成交供应商需出具税务部门认可的发票，采购人在收到服务费发票后30日内付款，需扣除已支付预付款金额。

七、报价要求

本项目采用固定总价报价，供应商磋商报价须包含完成本校区空调全包维修保养全部服务内容所需的一切费用，涵盖日常巡检、年度定期保养、故障维修、空调拆装移机、驻场人员薪酬、设备清洗耗材、原厂零配件、工具设备、安全防护、台账资料编制、现场清理、人员持证培训、运输、管理、售后保障、各类税费、利润，以及合同履行期间全部风险、责任等所有相关费用。采购人不再另行支付本项目范围内的其他任何费用。

八、其他约定

1.成交供应商对工程的安全负责，如需现场加工，需配备相应的消防设备或其它相关保护措施，并承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，一旦发生安全事故，成交供应商必须承担由此产生的全部经济和社会责任。成交供应商应做好职工工资发放工作，如有因成交供应商工资发放原因而引起职工投诉，经核实后采购人有权从成交供应商工程款中扣除，直接发放给职工，并对成交供应商处于投诉工资相同数额的罚款。

2.维修及保养工作现场，工作结束，现场清理干净。

第五章   拟签订的合同文本

常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务合同

甲方:  常州机电职业技术学院                           签订合同时间:      年   月   日

乙方:                                                 签订地点：   常州

根据         于         年    月       日进行的       号招标要求，甲、乙双方就常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务项目，具体服务内容见下表（单位：元）：

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 单价（元） | 数量 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务 | 按照规定对空调进行保养巡检，对发生故障的空调进行维修。 |  | 3 |  | 服务日期：2026.8.18-2029.8.17 |
| 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

本合同金额为人民币大写：                 整，小写： ￥           元。

二、技术要求

1.依据项目特性逐项填写或者附表；

2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）         号竞争性磋商文件。

（2）乙方提交的磋商响应文件。

（3）乙方磋商的其他资料及承诺。

（4）评标记录表及双方约定

三、服务期限

服务时间： 2026  年  8 月 18  日至  2029 年  8  月17  日自合同签订之日起，服务三年。

四、验收标准及质量保证

乙方所提供的服务必须符合 国家有关标准  和                 号竞争性磋商文件（含技术说明）和磋商响应文件的要求。

1.验收地点：常州机电职业技术学院武进校区校园内。

2.验收方法：

（1）对维保单位的工作质量考核每年验收一次。

（2）考核结果:每次服务考核验收分数在80分以上，继续履行合同。

（3）每次服务考核考核分数低于80分，甲方可以单方面提前终止合同。

（4）一年内发生严重投诉（投诉至院长信箱或校外）6次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

（5）一年内累计发生接到故障报修后不能按时排除修复故障20次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

附表如下：

年度空调全包维保考核评价表

| 项目 | 考核内容 | 违约情况 | 每次扣除分值 | 小计扣除分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复时限 | 一般故障：一般故障不超过48小时修复 |  | 0.5 |  |  |
|  | 重大故障（更换压缩机或控制板）不超过5日修复 |  | 0.5 |  |  |
| 投诉情况 | 投诉至后勤处 |  | 1 |  |  |
|  | 投诉至院长信箱或校外 |  | 2 |  |  |
| 保养 | 完成日常保养并提供保养记录 |  | 1 |  |  |
| 维保人员 | 更换常驻维保人员未经甲方同意 |  | 2 |  |  |

- 服务承诺及考核评价表

- 维修工作要求：

1.合同期内，依据学校作息时间，乙方派驻至少2名维修人员实施维修保障，根据OA系统报修情况需酌情增派人手，确保故障及时修复。

2.修复时效：

接到故障报修后，一般故障不超过48小时修复完成，重大故障（如更换压缩机或控制板）不超过5日修复完成；无法按时修复的提供备机替代或更换同类空调。

3.按甲方要求，做好书面维修记录或网上报修系统登记；

4.维修人员统一着装，挂牌上岗，遵守学校管理规定，进出学生公寓告知公寓管理员并登记；

5. 提供已安装机器拆除及移机服务（挂机、柜机），不另行计算人工费。

6.对损坏的遥控器进行更换，品牌、型号必须得到甲方认可；

7.对处在保修期内的空调（含合同期内新增的空调设备），维保人员自行联系售后，并负责跟踪监管维修情况。

8.空调维保更换维修配件时，压缩机、主板、风机等大型配件更换必须使用和原机器相同品牌、型号、规格的配件；对于年数较长的机器，原厂零配件无法采购的，报请采购方同意后可使用非原厂配件，但不得降低空调性能；更换后的大型配件存放于甲方指定地点，所属权归甲方所有。

9.日常检查中发现楼顶空调外机破损、倾斜、带电部件裸露等安全隐患，需及时排除，如不能及时处理，需以书面形式汇报学校后勤服务部。

（二）维护工作要求：

合同期内，乙方分别于4月底和10月底前，每年2次完成空调进行维护保养，并对机器进行试运行，并提交书面维护保养报告给甲方，双方签字存档，维护保养工作内容：

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 1 | 整机试运行 |  |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 3 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 4 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
| 室外机 | 1 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |
|  | 2 | 冷凝器 | 清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |

六、维保人员的基本要求

（1）维保人员必须持应急管理部门核发《制冷与空调作业证》、《低压电工作业证》、《焊接与热切割作业证》、《高处作业证》的维修人员持证上岗；

（2）维保人员进入学校时，必须遵守学校的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

（3）维保人员只能对空调设备进行操作，不准操作其他设备；

（4）维保人员必须严格遵守学校安全规定，不准在学校吸烟，不准带易燃易爆物品进入学校；

（5）设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

（6）所有维保人员，必须服从甲方合理正确的管理和指示，并对甲方进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

（7）乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

（8）乙方在每次维保完成时须报甲方确认。

（10）维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

（11）维保期间不得影响甲方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经甲方同意后方可实施。

（12）乙方必须服从甲方提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出甲方指定的区域。

（13）维保期间产生的任何垃圾、废料由乙方负责清理至甲方指定的区域，乙方的设备工具自行负责整理。

（14）维保人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

（16）乙方应自觉接受甲方监督，确保服务到位；

（17）甲方向乙方提供材料间壹间，合同中止时必须及时返还甲方；

（18）乙方应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后找学校负责人签字。

七、服务考核规定：空调全包维保合同续签考核表（见附件）

（1）接到故障报修后，一般故障不超过48小时修复完成，重大故障（如更换压缩机或控制板）不超过5日修复完成，未能修复每延迟24小时扣除维保费100元/台。

（2）用户投诉由甲方后勤服务部负责调查核实，一般投诉(投诉至后勤服务部) 每次扣除服务费200元，严重投诉（投诉至校长信箱或校外）每次扣除维保费1000元。

（3）保养不到位或未进行保养的，扣除维保费100元/台，并限期整改。

（4）更换常驻维保人员未经甲方同意，扣除服务费5000元人/次。

八、履约保证金

为保障合同有效履行，签订合同前，乙方须先行缴纳合同总额 5% 的履约保证金，即人民币   元（大写：   ）；若年度考核合格继续履行合同，全部服务周期履约完毕后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

九、付款方式：

根据验收标准，依照学校出具的审计意见及考核结果，服务项目验收合格后，每年9月10日结算一次服务费，款项支付前，乙方需出具税务部门认可的发票，甲方在收到服务费发票后30日内付款，需扣除已支付预付款金额。

十、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，违约方应当按照本协议的约定向守约方支付违约金。违约金不足以弥补守约方损害的，应当按照守约方实际损失数额赔偿。

2.乙方未按合同规定的技术要求或考核指标完成，按照以下每一单项累计罚款，累计罚款总数不超过合同总额的30%；

（1）未按期完成，每延期一周（不足一周按一周计算）需向甲方支付合同总额1%的罚款；

（2）未按技术要求或考核指标完成一般技术指标及功能要求，每一项未完成技术指标或功能需向甲方支付合同总额1%的罚款；

（3）未按技术要求或考核指标完成关键技术指标或功能要求的，按未完成合同工作内容处理，乙方除返还甲方已支付的全部合同款外，应向甲方额外支付合同总额30%的罚款；

3.甲方未按照合同约定提供必要条件的，乙方有权要求顺延合同期限，由此造成的损失由甲方自行承担。

4.甲方未按照合同约定及时支付合同价款的，每延期一日，按照同期银行贷款利率的2倍向乙方支付违约金。

5.因甲方原因解除合同的，甲方应当承担合同已履行部分给乙方造成的损失，并给予乙方合同金额5%作为补偿金。因乙方原因解除合同的，乙方应当返还已支付的价款，并承担因合同解除给甲方造成的损失，并给予甲方合同金额5%作为补偿金。

6.违约方承担违约责任后，如合同可以继续履行，仍应当按照协议约定履行其义务。

十一、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

（1)受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在延迟履行相关义务的情形；

（2)受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

（3)不可抗力事件发生时，受阻方已立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十二、合同纠纷处理

合作双方如有任何争议，本着友好协商的原则，共同商议解决，协商不成，则提交常州仲裁委员会仲裁。

十三、其它约定事项

（1）文明施工： a. 乙方对工程的安全文明负责，如需现场加工，需配备相应的消防设备或其它相关保护措施，并承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，一旦发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济和社会责任。乙方应做好职工工资发放工作，如有因乙方工资发放原因而引起职工投诉，经核实后甲方有权从乙方工程款中扣除，直接发放给职工，并对乙方处以投诉工资相同数额的罚款； b. 维修及保养工作现场，工作结束，现场清理干净。

（2）因乙方聘用的工作人员与乙方发生争议且给甲方带来损失（包括但不限于经济损失和名誉损失）的，乙方应向甲方承担损失赔偿责任。

（3）乙方派驻的工作人员与甲方不存在任何劳动关系，乙方负责所属人员之工资、福利等一切劳动待遇并按国家规定为其缴纳相关保险。

（4）维保期内因空调数量发生变动引起的价格调整（不含质保期内的），甲乙双方另行协商确定。

（5）对处在保修期内的空调（含合同期内新增的空调设备），维保人员自行联系售后，并负责跟踪监管维修情况。

十四、合同生效

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

十五合同附件表

附件1：施工安全责任承诺书

附件2： 年度空调全包维保考核评价表

# 甲方： 常州机电职业技术学院              乙方：

# 单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址： 常州市武进区鸣新中路26号     单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

项目负责人：                              委托代理人：

开户银行： 农业银行聚湖路支行            开户银行：

账    号： 10-605701040004030             账  号：

税    号： 123200004660069658             税  号：

电    话： 051986331174                   电  话：

附件1：

施工安全责任承诺书

为了确保常州市常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务项目施工期间安全无事故,就项目安全管理工作作如下承诺:

一、在工程施工期间,发生的所有与工程施工有关的安全事故由我单位承担全部责任。

二、 指定施工安全监督员,负责施工现场的安全检查和安全监督, 并与贵司工程信息部保持密切联系。

三、保证工程施工的相关手续和资料齐全完备。

四、负责施工现场的安全生产管理工作,做好施工现场的安全监督,做好对施工人员安全生产教育和安全生产措施的落实,确保施工人员持有效证件上岗。

五、负责施工现场的安全围蔽,并设立相关的安全警示等标识。安全围蔽的器械、物品等,与施工队同时进场,在对施工现场作围蔽、警示后才组织施工,现场恢复正常使用后才撤消围蔽。

六、在施工期间,配合采购人做好办公场地秩序和安全管理工作,服从相关管理员的监管,对影响到采购人营运秩序、车辆及人员安全的,提前与采购人做好协调和沟通工作,在做好相应安全措施后,经采购人同意方组织施工。

七、施工完毕后,我单位负责施工现场的清理和恢复性工作,确保施工场地的安全和正常运作。

八、施工过程中,切实做好安全生产工作,按相关安全生产工作规范施工。否则,若发生安全生产事故,所有责任由我单位自行承担。

特此承诺。

工程施工承诺单位名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

身份证号码:

签署日期:   年  月   日

附件2：

年度空调全包维保考核评价表

| 项目 | 考核内容 | 违约情况 | 每次扣除分值 | 小计扣除分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复时限 | 一般故障：一般故障不超过48小时修复 |  | 0.5 |  |  |
|  | 重大故障（更换压缩机或控制板）不超过5日修复 |  | 0.5 |  |  |
| 投诉情况 | 投诉至后勤处 |  | 1 |  |  |
|  | 投诉至院长信箱或校外 |  | 2 |  |  |
| 保养 | 完成日常保养并提供保养记录 |  | 1 |  |  |
| 维保人员 | 更换常驻维保人员未经甲方同意 |  | 2 |  |  |

（1）对维保单位的工作质量考核每年验收一次。

（2）考核结果:每次服务考核验收分数在80分以上，继续履行合同。

（3）每次服务考核考核分数低于80分，甲方可以单方面提前终止合同。

（4）一年内发生严重投诉（投诉至院长信箱或校外）6次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

（5）一年内累计发生接到故障报修后不能按时排除修复故障20次及以上，经调查属实甲方亦可以单方面提前终止合同。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致： （采购人）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为（采购项目编号） ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.常州机电（武进校区）空调全包维修保养服务，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称 ），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业 ）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求/

3 本项目的特定资格要求：无

### 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次磋商活动中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商响应、澄清答疑、谈判、签订合同以及与之相关的各项事务工作。本供应商对被授权人的签字及代理行为承担全部法律责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人签字或盖章：                  联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

须同时提供社保机构出具的社保证明，为磋商截止时间前3个月内任意一个月、供应商为被授权人缴纳的社保凭证。

### 7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：

项目名称：                                              报价单位：人民币元

| 序号 | 供应商名称 | 服务内容 | 年度服务费用 | 三年总服务费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 全校区空调年度2次例行维保、故障维修、空调拆装移机人工费免费。 | 小写： 万元 大写： 元整 | 小写： 万元 大写： 元整 |

注：本项目采用固定总价报价，供应商磋商报价须包含完成本校区空调全包维修保养全部服务内容所需的一切费用，涵盖日常巡检、年度定期保养、故障维修、空调拆装移机、驻场人员薪酬、设备清洗耗材、原厂零配件、工具设备、安全防护、台账资料编制、现场清理、人员持证培训、运输、管理、售后保障、各类税费、利润，以及合同履行期间全部风险、责任等所有相关费用。采购人不再另行支付本项目范围内的其他任何费用。

供应商名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                             项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年____月____日

### 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                           项目名称:

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”。

供应商名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年____月____日

### 11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目管理方案；

2）年度保养实施方案；

3）故障维修处置方案；

4）应急处置方案；

5）附加增值服务或优惠服务；

6）其他。

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                           项目名称:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年______月______日

### 13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                           项目名称:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：_____年______月______日

14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

采购文件的最终解释权归常州筠诚工程咨询有限公司所有。

（全文完）