公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-321200-NJCY-G2026-0011

项目名称：2026年耗材采购项目

采购人：江苏省泰州环境监测中心

采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

2026年7月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2026年耗材采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月18 日14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-NJCY-G2026-0011

项目名称：2026年耗材采购项目

预算金额：130万元

最高限价：按统一优惠率，高于100%的按无效投标处理。

采购需求：2026-2027年度中心耗材采购，详见第四章采购需求。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。投标时需提供复印件加盖供应商公章。

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

三、获取招标文件：

时间：2026年7月29日0:00-2026年8月05日0:00

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年8月18日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏省泰州环境监测中心

单位地址：江苏省泰州市海陵区永晖路18号

联系人：黄女士

联系电话：0523-86195700

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏川页工程项目管理有限公司

单位地址：泰州市医药高新区江州南楼115号（综合楼主楼）6楼612室

联系人：祝女士

联系电话：18961037558

3.项目联系方式

项目联系人：祝女士

电　话：18961037558

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年耗材采购项目 |
| 2 | 招标内容 | 2026-2027年度中心耗材采购，具体要求详见招标文件。 |
| 3 | 合同履行期限 | 1年 |
| 4 | 最高投标限价 | 按统一优惠率，高于100%的按无效投标处理 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。 □组织，考察时间：/年/月/日/时 集合地点：/ 联系人：/联系电话：/ |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点：/ |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ☑固定单价合同 □固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2026 年 8 月18 日 14 时 30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2026 年 8 月 18 日 14 时 30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10%计取。 形式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 退还时间：质保期满后一次性无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：江苏省泰州环境监测中心 |
| 19 | 付款方式 | 货物按实结算，每次交货验收合格后供应商向采购人提供付款申请单，经甲方审核后付清当批次货物款项。 |
| 20 | 中标服务费 | 预算金额已包含本项目招标代理费及专家评审费。按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的44%计取，专家评审费按时结算。请各家单位在报价时予以综合考虑以上费用，合理报价。 |
| 21 | 其他 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏川页工程项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

（三）本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品且为非生产商投标，必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书。投标时需提供复印件加盖供应商公章。

（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

（五）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信等证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况提供，格式见附件）；

（9）关于符合本国产品标准的声明函（各投标人视情况提供，格式见附件）；

（10）承诺书（格式见附件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.供货一览表（格式见附件）

5.商务偏离表（格式见附件）

6.技术偏离表（格式见附件）

7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

15.6投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会应当独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件进行初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一的，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；

4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；

16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；

17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；

22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；

23）提供虚假材料的；

24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28.3相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。

33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

35.政府采购政策

35.1采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

35.1.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）本次采购标的属于 工业 。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.1.2残疾人福利性单位价格扣除政策

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.1.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

35.1.4残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.1.5若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

35.1.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

35.2根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.3按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

35.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。

36.采购本国产品的支持政策

36.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

36.3既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。

36.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。

36.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

36.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

37.特别提醒

37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

第三章 采购需求

一、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色聚丙烯实心螺纹口瓶盖，带PTFE内衬 | 9 mm，100/包，5182-0717 | 247 |
| 2 | 色谱柱 | 3um 4.6×50mm，Waters PAH C18、186001260 | 7476 |
| 3 | 超高惰性衬管 | 5个,870uL,4mm，5190-5105-005 | 2277.6 |
| 4 | Empore C18 SPE膜片 | 直径47mm，20片/盒，1盒、66883-U | 4316 |
| 5 | PH电极 | 量程0-14，温度-5~80℃,SenTix 41、103635 | 4440 |
| 6 | PH电极 | 量程0-14，温度0~80℃,103741 SenTix 940-3、103741 | 2990 |
| 7 | 石英滤膜 | 90mm，25/pkg、7203 | 758.2 |
| 8 | FFD6 | 适配SkALAR Scan++连续流动分析仪、13902 | 1700 |
| 9 | Brij35 | 适配SkALAR Scan++连续流动分析仪 Brij35，30% solution，250ml、13900 | 1890 |
| 10 | PUF | 90mm×50mm,10个/盒 | 716 |
| 11 | 长型玻璃巴斯德吸管，总长230mm吸嘴120mm | 2mL，250盒,Witeg | 171.9 |
| 12 | 瓶口分液器 | 25.0m，1个，起订量,LABMAX airless、SDCR-5-370-804 | 4279.5 |
| 13 | 瓶口分液器 | 有机型，游标可调，2，5-25ml；2.5-25mL带回流阀，1个,Dispensette SOrganic、4630151 | 44445 |
| 14 | 进样口分流平板和垫圈 | 10/包、5190-6145 | 4164 |
| 15 | 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um,DB17、122-1732 | 6521.6 |
| 16 | 针座，针座组件，0.12mm | 普通,1290Infinity液相色谱仪、G7129-87012 | 2299.2 |
| 17 | 复合型通气滤器 | LC156、LC156 | 9373 |
| 18 | HP-INNOWax 色谱柱 | 30m，0.25mm，0.25um,19091N-133I | 6720 |
| 19 | 密封垫圈 | 无孔，15％ 石墨/85％ Vespel，10/包,5181-3308 | 685.6 |
| 20 | 磨口烧瓶适配器，Dioxin样品前处理系统配件 | 6.35 mm/6.35 mm PTFE 接头，3个/包、28412-U | 3010.46 |
| 21 | HP-PLOT Q柱 | 30m,0.53mm,40.00um,7英寸柱架,19095P-Q04 | 8724.8 |
| 22 | 色谱柱 | DB-35ms超高惰性，30m,0.25mm,0.25um,7英寸柱架,122-3832UI | 7729.6 |
| 23 | 变径转换接头 | 6.35mm/10mm, PTFE, 3个/包、28398U | 1738.28 |
| 24 | 瓶盖/隔垫 | 铝质瓶盖，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫、5183-4477 | 696.8 |
| 25 | 进样口衬管 | 超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包,51900-3165 | 2270.4 |
| 26 | 真空泵油 | 普通,45Platinum，1夸脱、X3760-64004 | 1249.6 |
| 27 | 去活熔融石英 | 30m,0.53mm,外径0.67mm、160-2535-30 | 5110 |
| 28 | HP-5MS柱 | 普通,30m，0.25mm，0.25um、19091s-433 | 7357.6 |
| 29 | DB-624 超高惰性柱 | 60m，0.25mm，1.40um，7英寸柱架,122-1364UI | 12528.8 |
| 30 | 密封垫圈 | 内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel,适用于0.1至0.2,5181-3323 | 764.8 |
| 31 | 密封垫圈 | 内径0.4mm，15％石墨/85％Vespel,5062-3508 | 868.8 |
| 32 | Poroshell HPH-C18 | 2.1×50mm，1.9um，带柱ID,699678-702 | 10827.2 |
| 33 | PAH C18色谱柱 | 5um 4.6×250mm,Waters、186001265 | 9672 |
| 34 | CORTECS C18色谱柱 | 4.6×100mm 2.7um、186007377 | 7196 |
| 35 | CORTECS C18色谱柱 | 2.1×100mm 1.6um、186007095 | 9040 |
| 36 | FID喷嘴，通用接头 | 内径0.011英寸、5200-0176 | 865.6 |
| 37 | 陶瓷绝缘体工具包 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A、842312051821 | 47766 |
| 38 | *分析仪器*机械泵油赛默飞A0301-15101 | 适配赛默飞仪器 OIL，VACUUM PUMP，1LITRE、A0301-15101 | 1893 |
| 39 | *敏感元件及传感器*XS HF/HC1传感器，6809140 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6809140 | 6777 |
| 40 | *敏感元件及传感器*XXS NH3传感器，6810888 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6810888 | 3576 |
| 41 | *分心仪器*镍氢电池，8317454 | 适配德尔格便携式气体检测仪、8317454 | 3057 |
| 42 | *敏感元件及传感器*XS C12传感器，6809165 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6809165 | 5140 |
| 43 | *敏感元件及传感器*XS COC12传感器，6808582 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6808582 | 4996 |
| 44 | *分心仪器*镍氢电池T4，3703887 | 适配德尔格便携式气体检测仪、3703887 | 1090.6 |
| 45 | *敏感元件及传感器*XXS H2S-LC/CO-LC 传感器，6813280 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6813280 | 3534 |
| 46 | *敏感元件及传感器*XXS HCN传感器，6810887 | 适配德尔格便携式气体检测仪、6810887 | 3754 |
| 47 | Anionic Polar Pesticide DEA柱 | 5um 2.1×100、186009287 | 7359 |
| 48 | ASSY,TUBE,PEEK, | 0.62×.005×20L、430000922 | 783 |
| 49 | 可翻转双层碳管（用于二噁英样品前处理） | 外径6.35/10mm,10根/包、HT SPARKLE®/HT2002EX | 3012 |
| 50 | EC-C18 色谱柱 | 3.0×50mm，2.7um,MPoroshell 120 EC-C18柱、699970-302 | 5160.8 |
| 51 | HILIC-Z色谱柱 | 2.1×100mm，2.7um，P,T,P120 HILIC-Z柱、675775-924 | 12472.8 |
| 52 | EC-C18 色谱柱 | 3×5，2.7um，保护柱，3/包,Poroshell 120、823750-911 | 5796.8 |
| 53 | 电子倍增器 | 适配仪器 高增益电子倍增器喇叭口，用于 LCMS TQ、G2571-80103 | 24082.4 |
| 54 | 分流出口捕集肼 | 5188-6495 | 792.8 |
| 55 | 色谱柱，DB-5ms超高惰性柱 | 60m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架,122-5562UI | 13668.8 |
| 56 | DB-624 超高惰性色谱柱 | 60m,0.25mm,1.40um,7英寸柱架,122-1364UI | 12528.8 |
| 57 | 酸性硅胶柱 | 适配LCTechDEXFech pure ，个 ,15068/19511 | 410 |
| 58 | 活性碳柱 | 适配LCTechDEXFech pure ，个 ,20777 | 150 |
| 59 | 封口膜 | 4IN*125FT,ROLL、PM996 | 135 |
| 60 | 封口膜 | 规格:10cm*38m，1卷/盒，12盒/箱;单位:盒,规格:701620（701621） | 377 |
| 61 | 二噁英废气采样XAD树脂 | 5kg/盒、HT SPARKLE®/HT Sap 0102 | 8660 |
| 62 | 石英纤维滤筒 MK360（25个/盒） | 25*100mm 25个/盒、400056 | 2000 |
| 63 | 串联硅胶-炭层析柱 | 25g-1g/HT 2001 套（2支/套）、HT SPARKLE®/HT2001 | 307 |
| 64 | 多层硅胶柱（用于二噁英样品前处理） | 6.35mm,350mm长，5根/盒 | 2723.4 |
| 65 | 100ml胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-900 | 128.7 |
| 66 | 50ml胖肚移液管 | AS级，棕标，等待时间5s、SGCR-3-535-500 | 89.1 |
| 67 | 40ml胖肚移液管 | AS级 棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-400 | 106.2 |
| 68 | 30ml胖肚移液管 | AS级 棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-300 | 94.5 |
| 69 | 25ml胖肚移液管 | AS级 棕标 等待时间5s、SGCR-3-535-250 | 64.8 |
| 70 | 20ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-200 | 65.7 |
| 71 | 10ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-100 | 51.3 |
| 72 | 9ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-090 | 56.7 |
| 73 | 8ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-080 | 55.8 |
| 74 | 7ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-070 | 58.5 |
| 75 | 6ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-060 | 58.5 |
| 76 | 5mL胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-050 | 47.7 |
| 77 | 4ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-040 | 51.3 |
| 78 | 3ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-030 | 42.3 |
| 79 | 2mL胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-020 | 37.8 |
| 80 | 1mL胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-010 | 34.2 |
| 81 | 0.5ML胖肚移液管 | AS级、棕标、等待时间5s、SGCR-3-535-005 | 35.1 |
| 82 | 2mL AS级移液管 | 刻度移液管（AS级，棕标） 2mL、SGCR-3-510-202 | 32.4 |
| 83 | 1mLAS级移液管 | 刻度移液管（AS级，棕标） 1mL、SGCR-3-510-101 | 29.7 |
| 84 | 10mL移液管 | 刻度移液管（AS级，棕标，部分流出，0刻度顶部）10:0.1mL、SGCR-3-515-710 | 74.7 |
| 85 | 刻度移液管 | 刻度移液管（AS级，蓝标） 50:0.2mL、SGCR-3-510-950BL | 166.5 |
| 86 | 刻度移液管 | 刻度移液管（AS级，蓝标） 2:0.02mL、SGCR-3-510-202BL | 106.2 |
| 87 | 5ml单标移液管 | 胖肚移液管（AS级，棕标，吹出式） 5mL、SGCR-3-572-050 | 106.2 |
| 88 | 10mL单标移液管 | 胖肚移液管（AS级，棕标，吹出式） 10mL、SGCR-3-572-100 | 115.2 |
| 89 | 刻度移液管 | 刻度移液管（AS级，蓝标） 1:0.01mL、SGCR-3-510-101BL | 29.7 |
| 90 | 空心透明玻璃塞 | ST 10/19、SGCR-0-302-010-HP | 23.4 |
| 91 | 空心透明玻璃塞 | ST 12/21、SGCR-0-302-012-HP | 25.2 |
| 92 | 空心透明玻璃塞 | ST 14/23、SGCR-0-302-014-HP | 25.2 |
| 93 | 密封卡套+前密封垫圈 | 1/4 英寸，不锈钢，10/包，SWSS4031+SWSS4041，套装 | 500 |
| 94 | DB-5ms色谱柱 | 30 m，0.25 mm，0.10 µm，7 英寸柱架，122-5531 | 7357.6 |
| 95 | 去活熔融石英 | 30 m，0.53 mm，外径 0.67 mm，160-2535-30 | 5110.4 |
| 96 | 石墨垫圈,密封垫圈 | 0.8mm内径，适用于0.45至0.53mm色谱柱，10/包，500-2118 | 423.2 |
| 97 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm，880975-902 | 6552 |
| 98 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm，990967-902 | 6552 |
| 99 | HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块 | 15m，0.25mm，0.25µm，19091S-431UI-INT | 5945.6 |
| 100 | 色谱柱 | 30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架，122-4732 | 7428 |
| 101 | 塑料垫圈,密封垫圈 | 内径0.5mm，15%石墨/85%Vespel，5062-3514 | 723.2 |
| 102 | 进样衬管,进样口衬管 | 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5190-3163 | 1824.8 |
| 103 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管 | 4 mm，5190-5112-005 | 2418.4 |
| 104 | DB-624色谱柱 | 30 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架，122-1334 | 7311.2 |
| 105 | 隔垫,流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫 | 11 mm，5183-4757-100 | 1858.4 |
| 106 | 离子源芯,灯丝，高温，EI 离子源 | 适配7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B，G7005-60061 | 2098.4 |
| 107 | C18色谱柱 | 4.6x250mm，5µm，880975-902 | 6552 |
| 108 | EC-C18色谱柱 | 2.1x100mm，1.9µm，带ID，695675-902 | 9253.6 |
| 109 | 样品试管 | 200只/包，62743057 | 2204.63 |
| 110 | 样品试管密封帽 | 200只/包，62743077 | 1184.24 |
| 111 | RP保护柱 | RP 2 Guard/3.5、6.1011.030 | 2176.38 |
| 112 | CO2吸收器 | 适配瑞士万通940、6.2837.100 | 23976.34 |
| 113 | 阳离子保护柱 | 适配瑞士万通940、6.1051.500 | 3534.64 |
| 114 | 进样针 | 氧化锆样品针头，带peek抽吸尖管，6.2846.010 | 5490.67 |
| 115 | 阳离子色谱柱 | 4.0 x 150 mm、6.1051.420 | 22821.48 |
| 116 | 石墨管 | 5个/盒，B3000641 | 8649 |
| 117 | DB-5MS UI色谱柱122-5532UI | 30m*250um*0.25um，122-5532UI | 8024 |
| 118 | TriPlus RSH自动进样器 | 10ul，进样针，26g，FN，57mm，赛默飞、365D0291-SM | 994 |
| 119 | TC-Vorfilter TC-perliminary filter Order no.:402-881.229 | 适配于DFS、402-881.229 | 1380 |
| 120 | Eigwegruckhaltefilter water trap Order no.:402-881.228 | 402-881.228 | 1380 |
| 121 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18柱 | 4.6mm*150mm*4 um，P.N.693970-902T | 7160.8 |
| 122 | 石英滤膜 | 47mm，pall，25张/盒，pall、7202 | 867.6 |
| 123 | LC/MS 砂纸 | 4000目,货号:8660-0827 | 368.8 |
| 124 | 矩管 | 货号N0770338 | 4717.8 |
| 125 | 萃取池玻璃纤维滤膜 | 100个/包;单位:只,规格:056781，适用于ASE350的34、66货100ml萃取池 | 1034 |
| 126 | 进样甭管 | 6.1826.390 | 641.84 |
| 127 | 进口阀 | 6.2824.170 | 4029.58 |
| 128 | 进口阀 | 6.2824.160 | 4029.58 |
| 129 | 电极 | ORP,WTW Multi 3510 SET2、103791 | 3025 |
| 130 | Waters Symmetry C18 色谱柱 | 3.5um,2.1mm*150mm，P.N. WAT 106005 | 4566 |
| 131 | 石墨管 | 适配于900Z，GLS-NH3N、B0504033 | 7655 |
| 132 | 磁质谱灯丝 | 适配于DFS、453A1925-UI | 1764 |
| 133 | 磁质谱衬管 | 1062950 | 6508 |
| 134 | 固相萃取小柱 | 6cc小柱 150mg，30/box，、186003361 | 2197 |
| 135 | 固相萃取小柱 | 6cc小柱 500mg，30/box、186000115 | 2947 |
| 136 | 固相萃取小柱 | 6cc小柱 150mg，30/box、186003379 | 2196 |
| 137 | 固相萃取小柱 | 6cc小柱 500mg，30/box、186000115 | 2947 |
| 138 | 固相萃取装置 | EXTRACT MFLD 20 POS 16*100 RAC、WAT200609 | 11237 |
| 139 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18色谱柱 | 2.1×150mm,1.8µm,1200 bar，P.N.959759-90 | 8822.4 |
| 140 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 4 µm， P.N. 699770-902 | 5111.2 |
| 141 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 1.9 µm，P.N. 699675-902 | 8847.2 |
| 142 | 不锈钢毛细管 | 0.12*300mm，G1316-87318 | 829.6 |
| 143 | HPLC溶剂入口过滤器 | 适配于1260、6460A，货号：5041-2168 | 654.4 |
| 144 | QuEChERS萃取包 | 6g MgSO4,1.5g NaOAc，50个/盒、5982-6555 | 1676 |
| 145 | QuEChERS净化包 | 50mg PSA,50 mg C18,150 mg MgSO4，100个/盒、5982-5122 | 1600 |
| 146 | 样品杯 | 7.0ml，1022Sample cups 7.0ml polyst.cone100 pcs、B3001567 | 924 |
| 147 | 泵管 | Pumptubing for rinsing pump orange/black8 pcs、1060 | 1245 |
| 148 | 润滑剂 | Brij35,30% solution250 ml，13900 | 1890 |
| 149 | 表面活性剂 | 表面活性剂100ml，13902FFD6 | 1700 |
| 150 | 硝酸盐还原剂 | Nitrate reductor filling10 g，13913 | 5745 |
| 151 | 润滑脂 | Grease for pump decks50 ml，2010 | 1680 |
| 152 | 玻璃螺旋圈 | Coil for reactor double glass1 pc，25500047 | 18735 |
| 153 | 套管 | Sleeve Norprene 6.4 x 3.2 mm5 pcs，2CA14321 | 750 |
| 154 | 泵管 | Pumptubing red/blue 0.06ml/min12 pcs，3023 | 1830 |
| 155 | 泵管 | Pumptubing orange/green 0.10ml/min12 pcs，3024 | 1995 |
| 156 | 泵管 | Pumptubing orange/yellow 0.16ml/min12 pcs，3025 | 1995 |
| 157 | 泵管 | Pumptubing orange/white 0.23ml/min12 pcs，3026 | 1995 |
| 158 | 泵管 | Pumptubing black 0.32ml/min12 pcs，3027 | 1995 |
| 159 | 泵管 | Pumptubing orange 0.42ml/min12 pcs，3028 | 1995 |
| 160 | 泵管 | Pumptubing white 0.60ml/min12 pcs，3029 | 1995 |
| 161 | 泵管 | Pumptubing red 0.80ml/min12 pcs，3030 | 1995 |
| 162 | 泵管 | Pumptubing grey 1.00ml/min12 pcs，3031 | 2415 |
| 163 | 泵管 | Pumptubing yellow 1.20ml/min12 pcs，3032 | 1995 |
| 164 | 泵管 | Pumptubing yellow/blue 1.40ml/min12 pcs，3033 | 1995 |
| 165 | 泵管 | Pumptubing blue 1.60ml/min12 pcs，3034 | 1995 |
| 166 | 泵管 | Pumptubing green 2.00ml/min12 pcs，3035 | 1995 |
| 167 | 泵管 | Pumptubing purple 2.50ml/min12 pcs，3036 | 1995 |
| 168 | 泵管 | Pumptube acidf.ora 0.43ml/min1 pc，3083 | 1080 |
| 169 | 泵管 | Pumptube acidf.whi 0.53ml/min1 pc，3084 | 1080 |
| 170 | 泵管 | Pumptube acidf.red 0.64ml/min1 pc，3085 | 1080 |
| 171 | 泵管 | Pumptube acidf.grey 0.77ml/min1 pc，3086 | 1080 |
| 172 | 泵管 | Pumptube acidf.yell 0.92ml/min1 pc，3087 | 1080 |
| 173 | 泵管 | Pumptube acidf.y/blu 1.1ml/min1 pc，3088 | 1155 |
| 174 | 泵管 | Pumptube acidf.blue 1.20ml/min1 pc，3089 | 1110 |
| 175 | 聚乙烯管 | Tubing polyethylene 0.5mm ID5 m，3142 | 615 |
| 176 | 空气管 | Tubing silicon 0.5x2.5mm IDxOD - PERO3 m，3150 | 3405 |
| 177 | 软管 | Tygon tubing 0.8mm ID15 m，5130 | 945 |
| 178 | 软管 | Tygon tubing 3.2mm ID15 m，5133 | 5535 |
| 179 | 硬管 | Tubing polyethylene 1.0mm ID15 m，5141 | 1785 |
| 180 | 硬管 | Tubing polyethylene 1.5mm ID15 m，5142 | 1785 |
| 181 | 聚乙烯管 | Tubing polyethylene 1mm ID L= 20 cm20 cm，5144 | 300 |
| 182 | 硅胶管 | Tubing silicon 1.0mm ID15 m，5150 | 3030 |
| 183 | 三通接头 | Connector glass T-shape PtIr1 pc，5202 | 6600 |
| 184 | 连接器 | Inlet connector glass PtIr1 pc，5206 | 7800 |
| 185 | 三通接头 | Debubbler glass large volume1 pc，5207 | 1830 |
| 186 | 三通接头 | Glass debubbler "H" small vol1 pc，5210 | 2535 |
| 187 | 三通接头 | Glass debubbler small volume1 pc，5212 | 3090 |
| 188 | 四通接头 | Inlet connector 4way PtIr glas1 pc，5216 | 9570 |
| 189 | 三通接头 | Debubbler glass medium volume1 pc，5217 | 2040 |
| 190 | 四通接头 | Manif 4way sleeve1PtIr2Klf 2mm1 pc，5237 | 7560 |
| 191 | 三通分离器 | Sample Splitter 3way 3StSt ndl1 pc，5260 | 2775 |
| 192 | 四通分离器 | Sample splitter 4way 4StSt ndl1 pc，5261 | 2985 |
| 193 | 五通分离器 | Sample splitter 5way StSt needle1 pc，5262 | 3480 |
| 194 | 三通分离器 | Sample splitter 3way 3PtIr Ndl1 pc，5263 | 15315 |
| 195 | 透析器 | Dialyser 700 mm1 pc，5275 | 27660 |
| 196 | 透析膜 | Premount membrane small12 pcs，5282 | 5565 |
| 197 | 透析膜 | Premount membrane large12 pcs，5283 | 6855 |
| 198 | 转换阀 | Valve manual switching 4 ways1 pc，5290 | 10275 |
| 199 | 反应圈 | Coil with heatexchanger 10turn1 pc，5304 | 10110 |
| 200 | U形管 | Glass "U""column"1 pc，5357 | 1935 |
| 201 | U形鎘柱(已填充鎘粒) | Glass "U" column with nitrate reductor filling1 pc，5358 | 4410 |
| 202 | 玻璃坠子 | Glass sinker small10 pcs，5380 | 2700 |
| 203 | 套管 | Sleeve tygon 3.2mm ID50 pcs，5400 | 1155 |
| 204 | 套管 | Sleeve tygon 2.4mm ID50 pcs，5401 | 1155 |
| 205 | 抗耐酸套管 | Sleeve, Acidflex 1.9mm ID, set25 pcs，5414 | 1860 |
| 206 | 抗耐酸套管 | Sleeve, Acidflex 2.5mm ID, set25 pcs，5415 | 1995 |
| 207 | 润滑油 | Lubricant25 ml，5418 | 1035 |
| 208 | O型圈 | O-Ring and oil for reactor1 set，5527 | 3120 |
| 209 | 紫外灯 | Lamp UV-A digester1 pc，5551 | 52785 |
| 210 | 灯管 | Lamp for UV-B Digester1 pc，5556 | 6075 |
| 211 | 流通池 | LR Flowcell tube shape 50mm1 pc，6435 | 22350 |
| 212 | 流通池 | Flowcell tube shape no debubbler 50mm1 pc，6475 | 18225 |
| 213 | 滤光片 | Filter 505 nm1 pc，6534 | 10575 |
| 214 | 滤光片 | Filter 540 nm1 pc，6541 | 10575 |
| 215 | 滤光片 | Filter 550 nm1 pc，6543 | 10575 |
| 216 | 滤光片 | Filter 600 nm1 pc，6553 | 10875 |
| 217 | 滤光片 | Filter 650 nm1 pc，6563 | 10575 |
| 218 | 滤光片 | Filter 660 nm1 pc，6565 | 10575 |
| 219 | 滤光片 | Filter 880 nm1 pc，6609 | 10575 |
| 220 | 灯泡 | Light bulb halogen 6V/10W1 pc，90020012 | 870 |
| 221 | 白色瓶子 | 白色瓶子1PC，90035108 | 465 |
| 222 | 带盖瓶子 | Bottle with cap 1000ml PET1 pc，90035110 | 405 |
| 223 | 三通接头 | "Manifold "T" StSt needle"1 pc，9220 | 2910 |
| 224 | 三通接头 | "Manifold "T"Kelf nipple"1 pc，9221 | 2985 |
| 225 | 三通接头 | "Manifold "T"Kelf"1 pc，9222 | 4515 |
| 226 | 三通接头 | Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc，9240 | 2925 |
| 227 | 三通接头 | Manifold 3-way 2 StSt needle1 pc，9241 | 3240 |
| 228 | 三通接头 | Manifold 3-way nipple 2.0mm1 pc，9242 | 4755 |
| 229 | 三通接头 | Manifold inlet connector 1.5mm1 pc，9244 | 3585 |
| 230 | 四通接头 | Manifold inlet connector 2.0mm1 pc，9245 | 3795 |
| 231 | 阴离子色谱柱 | 940、6.1006.520 | 26464.6 |
| 232 | 阳离子保护柱 | 940、6.1051.500 | 3534.64 |
| 233 | 阴离子保护柱 | 940、6.1006.500 | 3258.92 |
| 234 | 超滤膜 | 940、6.2714.020 | 8177.81 |
| 235 | 加液单元，全套 | 940、6.3032.250 | 14031.21 |
| 236 | Dosino Port4 适配器，M6内部 | 940、6.1808.280 | 700.6 |
| 237 | PEEK管 | Pump tubing LFL (orange/yellow), 3 stoppers，61803030 | 459.91 |
| 238 | FEP管， M6 | 内直径2mm，长度2000mm，6.1805.530 | 923.21 |
| 239 | 在线过滤器 | 孔径2µm，6.2821.130 | 361.6 |
| 240 | 吸液过滤器 | 外直径9.5mm，长度35.5mm，6.2821.090 | 193.23 |
| 241 | 炬管 | 石英,内径2.5 mm，G3280-80053 | 5936 |
| 242 | 镍截取锥 | 适配ICPMS7700、8900、G3280-67041 | 5790.4 |
| 243 | 铂截取锥 | G3666-67501 | 30464.8 |
| 244 | 铂采样锥 | G3280-67142 | 38428.8 |
| 245 | 垫片 | G3280-67009 | 785.576 |
| 246 | 炬管长寿命屏蔽片 | G1833-65419 | 16880 |
| 247 | HP-5MS UI色谱柱 | 超高惰性，30m*320um*0.25um，19091S-413UI | 8023.2 |
| 248 | HP-1MS UI色谱柱 | 超高惰性，30m*250um*0.25um，19091S-933UI | 7799.2 |
| 249 | DB-17MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，123-1731 | 7046.4 |
| 250 | DB-1701MS UI色谱柱 | 30m*250um*0.25um，122-0732 | 6772 |
| 251 | DB-35MS UI色谱柱 | 30m*320um*0.25um，123-3832 | 8008 |
| 252 | 氦气大容量捕集肼 | 1/8 英寸，300 psig，RMSH-2 | 4176.8 |
| 253 | 蓝色过滤管,化学电离气体净化器 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A 5190-9071 | 4572.8 |
| 254 | 一次性进样小瓶 | 2.0ml，5190-9618 | 112 |
| 255 | 检漏液 | 236mL，9300-0311 | 200.8 |
| 256 | 棉棒 离子源清洗棉签 | 100/包，5080-5400 | 139.2 |
| 257 | 离子源清洗布 | Cloth, lint-free, 23 x 23 cm, 100% cotton, 15/pk，05980-60051 | 818.4 |
| 258 | 离子源清洗铝粉 | 100g，393706201 | 6432 |
| 259 | 离子源清洁工具包 | 包括不起毛布，15/包；砂纸，30 µm，5/包；1 副尼龙手套，大号；氧化铝粉，5181-8863 | 2161.6 |
| 260 | CTC进样针 | 10µL，G6500-80116 | 1624 |
| 261 | Intuvo 进样口流路板 | 适配于Intuvo 9000 | 3792 |
| 262 | HP-5ms超高惰性Intuvo气相柱模块 | 30m，0.25mm，0.25µm，19091s-433UI-INT | 9731.2 |
| 263 | 空心阴极灯 | Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Pb Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Cd Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Be | 11351 10194 15022 |
| 264 | 树脂 | fresh resin/ion exchanger, 2,7 l，XRF用 K280C6 | 1287 |
| 265 | 麦拉膜 | 6μm 7.6cm×90m，XRF用 | 2751 |
| 266 | Prolene膜 | 0.16mil，76mm×91.4mm，TF-240，XRF用 | 2900 |
| 267 | 过滤芯 | MIST ELIM CARTRIDGE EDWARDS， XRF用 | 4475 |
| 268 | 流气记数器芯线 | BOXES W/WIRES F FLOW COUNTER，XRF用 | 9313 |
| 269 | 润滑油 | oil for vacuum pump (1l)，XRF用 | 1391 |
| 270 | 继电器 | contactor with auxiliary contacts，XRF用 | 5790 |
| 271 | 电磁阀 | VALVE/PROPORTIONAL S4，XRF用 | 9593 |
| 272 | 密封圈 | Set of O-rings for S4, S8T I + II，XRF用 | 6495 |
| 273 | 光电传感器 | Cable with Light Barrier，XRF用 | 726 |
| 274 | 冷却水添加剂 | COOLING WATER ADDITIVE JKL40，XRF用 | 1138 |
| 275 | 过滤芯 | FILTER CARTRIDGE 10 uM，XRF用 | 480 |
| 276 | 过滤芯 | Proportional Valve G1/8"，XRF用 | 2582 |
| 277 | 阀芯 | CARTRIDGE VALVE，XRF用 | 11417 |
| 278 | 电磁阀 | Solenoid valve with flange KF25 glued，XRF用 | 5496 |
| 279 | 过滤芯 | FILTER CARTRIDGE，XRF用 | 112 |
| 280 | 探测器维护模块 | FRU S8 detector unit，XRF用 | 26283 |
| 281 | 探测器窗膜维护模块 | FRU S8 detector unit，XRF用 | 10242 |
| 282 | 真空风挡维护模块 | FRU S8 vacuum slide，XRF用 | 13081 |
| 283 | 二氧化铈催化剂 | 约200g,Special catalyst multiN/C, CeO2, approx. 200、402-810.058 | 10597 |
| 284 | 卤素捕集铜丝(小铜丝) | 402-810.050 | 1066 |
| 285 | 水份捕捉器 | 402-881.245 | 1380 |
| 286 | TOC粗燃烧 | 402-885.010 | 9643 |
| 287 | 石英棉 | 402-825.044 | 1200 |
| 288 | 高温垫片 | 402-885.017 | 3423 |
| 289 | 石英碎片 | 402-881.006 | 1245 |
| 290 | 陶瓷舟 | 402-886.117 | 16453 |
| 291 | 燃烧管上密封圈 | 402-815.102 | 3098 |
| 292 | 卤素捕集铜丝（大铜丝） | 402-886.312 | 1710 |
| 293 | 大过滤器 | 402-881.229 | 1380 |
| 294 | 小过滤 | 402-881.228 | 1380 |
| 295 | 陶瓷燃烧管（HT1300） | 402-886.014 | 10307 |
| 296 | 离子源 | 适用ISQ7000，赛默飞、1R120404-4100 | 40758 |
| 297 | 灯丝 | 适用ISQ7000，赛默飞、1R120404-1940 | 6732 |
| 298 | 氢火焰离子化检测器点火线圈 | 适用ISQ7000，赛默飞、40303535 | 942 |
| 299 | 真空泵油 | 适配7820A、7890A、7890A/5975C、7890B/5977A、8890-5977B、Intuvo9000-5977B、8900GC顶空T693A，赛默飞、1202445 | 923 |
| 300 | ISIS定量环 | 0.25-4.0ml、G3138-65122 | 1576.8 |
| 301 | 电动移液枪 | 单道，5-120μl，LC210-02 | 7200 |
| 302 | 手动移液枪 | 10-100ul，普兰德、910705874 | 1710 |
| 303 | 手动移液枪 | 100-1000ul，普兰德、910705880 | 1710 |
| 304 | 手动移液枪 | 0.5-5ml，普兰德、910705882 | 1710 |
| 305 | 手动移液枪 | 1-10ml，普兰德、910705884 | 1710 |
| 306 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 0.5-10μl、FD10001 | 3000 |
| 307 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 3-25μl、FD10002 | 3000 |
| 308 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 25-50μl、FD10003 | 3000 |
| 309 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 10-100μl、FD10004 | 3000 |
| 310 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 50-250μl、FD10005 | 3000 |
| 311 | 有机移液器 | 外置活塞处理粘稠高密度样品 100-1000μl、FD10006 | 3000 |
| 312 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品10μl，192只/盒、F148312(10*96) | 736 |
| 313 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 25μl，200只/盒、F148012(10*96) | 736 |
| 314 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 50μl，200只/盒、F148013(10*96) | 736 |
| 315 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 100μl，192只/盒、F148314(10*96) | 736 |
| 316 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 250μl，200只/盒、F148014(10*96) | 736 |
| 317 | 有机移液器配套CP吸头 | 处理粘稠高密度样品 1000μl，182只/盒、F148560(2*91) | 736 |
| 318 | 阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系） | 4-mm、060001 | 20975 |
| 319 | 试剂盒 | EGC 500 KOH、074532 | 29018 |
| 320 | 样品瓶和瓶盖 | 5ml，250个一包、038141 | 2788 |
| 321 | PEEK管 | 1/16 In/0.75mm 3m、6.1831.030 | 1542.45 |
| 322 | PEEK管 | 1/16 In/0.5mm 1m、6.1831.060 | 641.84 |
| 323 | 阴离子分析柱 | (4 x 150 mm)，AS19-Fast-4µm Dionex IonPac AS19-Fast-4µm Analytical Column、083217 | 10484 |
| 324 | 阴离子保护柱 | (4 x 30 mm)，AG19-Fast-4µm Dionex IonPac AG19-Fast-4µm Guard Column、083221 | 8241 |
| 325 | 阴离子电解再生抑制器（适用于氢氧根体系） | NGES-A,4mm、060001 | 21604 |
| 326 | 抗化学腐蚀隔膜泵 | 12mbar，21.0/25.0L/min，、2034C-02N | 22523 |
| 327 | Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖 | 5ml标品瓶套装带滤芯 盒、038008+038009 | 3160 |
| 328 | 枪头 | 10ml，9402171 | 290 |
| 329 | 蠕动泵管\进样管 | Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers，瑞士万通：6.1826.390 | 641.84 |
| 330 | J&W GS-GASPRO色谱柱 | 柱长60m,柱径0.32μm、113-4362 | 14756.8 |
| 331 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 4 µm, narrow bore LC column、699770-902 | 5111.2 |
| 332 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å | 2.1 x 150 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit、959759-902 | 8821.6 |
| 333 | 针头组件 | 用于 G1367D 和 G1367E 孔板进样器. 与针座 G1367-87012 兼容、G4226-87201 | 2564 |
| 334 | 石英纤维滤膜 | 规格:石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，25张/盒，品牌:PALL、7202 | 964 |
| 335 | 超纯水滤芯 | PURIFLCATION PACK LC208 | 3854 |
| 336 | XRF 标准滤膜 | 1片/盒、0FS-B-47 | 3800 |
| 337 | 液相针座 | 0.12mm，1290Infinity液相色谱仪、G1367-87012 | 3958.4 |
| 338 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95Å | 4.6 x 50 mm, 3.5 µm、959943-902 | 4856.8 |
| 339 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95Å | 3.0 x 50 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit、959757-302 | 6933.6 |
| 340 | ZORBAX RRHT StableBond Phenyl | 2.1 x 50 mm, 1.8 µm, 600 bar. 80Å, 600 bar pressure limit、827700-912 | 6165.6 |
| 341 | ZORBAX StableBond Phenyl | 2.1 x 50 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit.、860975-912 | 4226.4 |
| 342 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口. 包括 1 个接头（内径 3.2 mm）和 1 个放空阀 | 适配1260、6460A、5043-1333 | 1030.4 |
| 343 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL38，带 4 个插口，用于废液瓶. 包括 4 个接头和 1 个泄漏管 | 适配仪器 InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL38，带 4 个插口，用于废液瓶、5043-1695 | 2640.8 |
| 344 | InfinityLab Stay Safe charcoal filter with time strip, 58 gramm. GL14 螺纹 | 适配仪器 实验室安全防护活性炭过滤器，带时效指示条，净重58g、5043-1193 | 1182.4 |
| 345 | Filter, oil mist, for MS40+ pump | 适配仪器 油雾过滤器，适配 MS40 + 真空泵、G1960-80039 | 2336 |
| 346 | PerKinElmer 雾化器宝石垫圈 | pe、09921045 | 129 |
| 347 | 电子移液枪 | 单道，5-200μl，1支/盒;单位:盒 | 4800 |
| 348 | DB-5MS | 15m*0.25mm*0.1um、122-5513UI | 4898.4 |
| 349 | 氮磷检测器 | 适配于7890A，G1534-20530 | 1324.8 |
| 350 | 推斥极绝缘体 | G1099-20133 | 1440 |
| 351 | Nafion管 | 管长2m,管外径规格1/8mm、MD-050-72S-2 | 8500 |
| 352 | 顶空进样针（气相进样口端）适用于G1888A顶空 | 适配8900GC顶空T693A、2322700011 | 5160.8 |
| 353 | 顶空进样针（扎顶空瓶端）适用于G1888A顶空 | 2322590005 | 7222.4 |
| 354 | 带涂层石墨管 | 适配900Z，B3 000652、B3 000652 | 13047 |
| 355 | 空气泵滤芯 | ICPms 7700，G1535-4970、G1535-4970 | 1544 |
| 356 | 手动移液枪 | 100-1000uL，3123000268 | 2133.95 |
| 357 | 手动移液枪 | 1-10mL，3123000284 | 2133.95 |
| 358 | 手动移液枪 | 10-100uL，3123000241 | 2133.95 |
| 359 | 手动移液枪 | 0.5-10uL，3123000225 | 2133.95 |
| 360 | 手动移液枪 | 0.5-5mL，3123000276 | 2133.95 |
| 361 | 斜圈弹簧 | 外径 8.9 mm，G2571-67001、G2571-67001 | 123.2 |
| 362 | 进样针,雾化器针头工具包，316不锈钢，包括针头支架、密封垫圈和ESI 喷雾针 G1958-60137 | 适配6460A、G1958-60137 | 3324.8 |
| 363 | 电子倍增器,电子倍增器角管，高增益 | 适配仪器 高增益电子倍增器喇叭口，用于 LCMS TQ、G2571-80103 | 24082.4 |
| 364 | 针,APCI 针头更换工具包 | 适配仪器 针,APCI 针头更换工具包、G1946-68704 | 5818.4 |
| 365 | 针,电晕针（每个） | 适配仪器 针,电晕针（每个）、G1947-20029 | 1051.2 |
| 366 | 过滤网,油雾过滤器元件 | EMF20，1535-4970 | 1544 |
| 367 | 真空泵油 | 45 Platinum，1 夸脱，5191-5851 | 888.8 |
| 368 | 离子进样管,离子导入系统 | 180 mm，0.6 mm 内径，Dielec，G7604-60000 | 18293.6 |
| 369 | 备用零件包,预防性维护工具包 | 适配于高性能进样器 G4226A，G4226-68735 | 20176 |
| 370 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氮气 | 1/4 英寸，250 psig，RMSN-4 | 4176.8 |
| 371 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氮气 | 1/8 英寸，250 psig，RMSN-2 | 4176.8 |
| 372 | 过滤管,大容量通用捕集阱，氦气 | 1/8 英寸，250 psig，RMSH-2 | 4176.8 |
| 373 | 在线过滤器组件 | 2.1 × 0.2，5067-1603 | 4623.2 |
| 374 | Quick Change 快速更换滤盘 | 2.1mm 内径 0.2um，5067-1610 | 1725.6 |
| 375 | 进样针,针头组件 | 适配1290/1260 Infinity 液相色谱自动进样器，G4226-87201 | 2564.8 |
| 376 | 针座,针座组件 | 0.12 mm，适配1290 Infinity 液相色谱仪，G4226-87012 | 5564 |
| 377 | 快速连接组件,Quick Connect， | 不锈钢，0.12×105mm，5067-5957 | 3386.4 |
| 378 | 色谱柱,Bio WAX，NP3 | 4 x 10 mm，保护柱，5190-2484 | 7102.4 |
| 379 | BE 在线 PLRP-S | 15–20 um，2.1 × 12.5 mm，3/包，5982-1271 | 2396.8 |
| 380 | 样品瓶 | 螺口，6 mL，透明，100/包，9301-1377 | 320 |
| 381 | 塑料隔垫, | 预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，16 mm，100/包，5188-2758 | 443.2 |
| 382 | 塑料瓶盖 | 用于 6 mL 样品瓶的螺口盖，100/包，9301-1379 | 236.8 |
| 383 | 样品定量环组件 | 不锈钢，20 µL. 用于 G1367E、G4226A 高性能自动进样器，G4226-60310 | 5084 |
| 384 | 螺口盖 | 9 mm，透明，薄膜 PP/硅橡胶隔垫，100/包，5191-8151 | 131.2 |
| 385 | 色谱柱,Eclipse PAH 柱 | 4.6 × 250 mm, 5 um，959990-918 | 6561.6 |
| 386 | ICP-MS 真空泵油 | AVF60 SHCE 1L ，8900专用，X3760-64004 | 1250.4 |
| 387 | 油雾过滤器消味元件 | ICP-MS 7700，5063-9153 | 4420 |
| 388 | 玻璃棉衬管 | 5个/盒，5190-3164 | 1490.4 |
| 389 | 玻璃棉不分流衬管 | 5个/盒，5190-4007 | 1818.4 |
| 390 | 气相色谱柱 HP-5ms | 适配于intuvo 9000仪器，19091s-433UI | 8023.2 |
| 391 | 气相色谱气密垫 垫片 | 适配仪器 Intuvo 系统聚酰亚胺密封垫，5/pk、5190-9072 | 1216 |
| 392 | 气相色谱气密垫 堵头 | 适配仪器 Intuvo 聚酰亚胺密封堵头，2/pk、5190-9074 | 1459.2 |
| 393 | 封口膜 | parafilm、PM996 | 135 |
| 394 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，50ml，witeg、SGCR-2-674-050 SGCR-0-302-019-HP | 583.2 |
| 395 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，100mL，witeg、SGCR-2-674-100 SGCR-0-302-019-HP | 552.6 |
| 396 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，250mL，witeg、SGCR-2-674-250 SGCR-0-302-029-HP | 722.7 |
| 397 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，500mL，witeg、SGCR-2-674-500 SGCR-0-302-029-HP | 878.4 |
| 398 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，1000mL，witeg、SGCR-2-674-001 SGCR-0-302-029-HP | 1076.4 |
| 399 | 梨形分液漏斗 | 玻璃塞，2000mL，witeg、SGCR-2-674-002 SGCR-0-302-029-HP | 1742.4 |
| 400 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，50ml，witeg、SGCR-2-674-050 | 549.9 |
| 401 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，100mL，witeg、SGCR-2-674-100 | 519.3 |
| 402 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，250mL，witeg、SGCR-2-674-250 | 676.8 |
| 403 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，500mL，witeg、SGCR-2-674-500 | 768.6 |
| 404 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，1000mL，witeg、SGCR-2-674-001 | 1030.5 |
| 405 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯塞，2000mL，witeg、SGCR-2-674-002 | 1696.5 |
| 406 | ASE350 萃取池 | 34mL、068089 | 10484 |
| 407 | ASE350 萃取池 | 66mL、068100 | 55098 |
| 408 | ASE350 萃取池 | 100mL、068101 | 55098 |
| 409 | ASE350 收集池 | 250mL；12个、056284 | 1007 |
| 410 | ASE350 萃取池隔垫 | 各规格 100个/包、056781 | 968 |
| 411 | ASE350 萃取池筛板 | 50个、056775 | 8173 |
| 412 | ASE350 萃取池密封件 | 50个、056776 | 9597 |
| 413 | ASE350 萃取池卡环 | 10个、056778 | 1680 |
| 414 | ASE350 溶剂防爆瓶 | 2L、045901 | 2930 |
| 415 | 三通 | 1/16 英寸, 316 不锈钢，低死体积，0100-0969 | 3955.2 |
| 416 | 不锈钢接头 | 两通，零死体积，不锈钢，无接头，5022-2184 | 436 |
| 417 | 毛细管 | 不锈钢，0.17x90mm，SwageLok到SwageLok超长接头，5067-4748 | 728.8 |
| 418 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 × 105 SL/SL，5500-1240 | 596.8 |
| 419 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头，5021-1817 | 402.4 |
| 420 | 毛细管 | 不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头，5021-1818 | 402.4 |
| 421 | 毛细管 | 不锈钢毛细管 0.17 × 280 mm SX-SX ns-ns，5067-4722 | 972 |
| 422 | 毛细管 | 软管，400 mm，内径 0.17 mm，5021-1819 | 402.4 |
| 423 | 毛细管 | 不锈钢连接毛细管，500mm长，0.17mm内径，5067-4609 | 1016 |
| 424 | 不锈钢长接头，前密封垫圈和后密封垫圈 | 1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包，5065-4454 | 1528.8 |
| 425 | 不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈 | 1/16 英寸不锈钢接头,前密封垫圈和后密封垫圈，10/包，5062-2418 | 1817.6 |
| 426 | 毛细管,连接毛细管 | 不锈钢软管，0.17 mm 内径，700 mm，无接头，5065-9932 | 450.4 |
| 427 | PEEK 管 | 0.18 × 1524 mm，1.6 mm，0890-1763 | 296 |
| 428 | PEEK 手紧式接头 | 1/16 英寸,10/包，5063-6591 | 660 |
| 429 | PEEK 管 | 0.13 × 1524 mm，1.6 mm，0890-1915 | 364.8 |
| 430 | 除烃管 | 预浓缩用，适用MS7890A/5975C | 1900 |
| 431 | 转子流量计 | 预浓缩用，适用MS7890A/5975C | 10053.6 |
| 432 | 电子倍增器 | 三轴，适用MS7890A/5975C，G3170-80103 | 24099.2 |
| 433 | 顶空进样针 | 适配于7697A，G4556-63825 | 5584.8 |
| 434 | Entech7200通讯板 | 7200 USB to Serial HUB PCB (7200通讯板)，11-307200 | 4956 |
| 435 | Entech7200流量板 | 7200 FLOW CONTROL PCBA （7200流量板），11-22332 | 6375 |
| 436 | Entech7200m1阱 | Empty 7200 Trap （M1阱），7200-T1 | 2000 |
| 437 | Edwards泵RV3 | 适配于ISQ7000用，赛默飞、 Edwards nXDS10i | 45000 |
| 438 | Entech7200m2阱 | Tenax 7200 Trap (M2阱），7200-T3 | 2100 |
| 439 | Entech7200m3阱 | 7200 to GC 1/32" Deactivated Silonite Transfer Line Tubing (9') (M3阱)，06-08051、06-08051 | 3000 |
| 440 | 7200 MODULE #3 LID SEAL (M3密封圈) | 适配Entech7200、19-7200-350 | 2200 |
| 441 | 7200 MOD 1&2 Lid/Chamber Seal Set （M1/M2密封圈) | 适配Entech 7200 系列大气预浓缩仪 7200 MOD 1&2 Lid/Chamber Seal Set （M1/M2密封圈)、19-7200-3130 | 5000 |
| 442 | 样品瓶，螺口，透明，300L 固定内插管 | 100/包 5188-6591 | 1030.4 |
| 443 | DB-5ms 气相色谱柱 | 15m, 0.25 mm, 0.10 µm，7 英寸柱架 J&W，122-5511 | 4491.2 |
| 444 | 吹扫捕集进样针 | 适配8890-5977B G8160-60032 | 18476 |
| 445 | 不分流衬管 | 适配DFS仪器配套的气相色谱专用 PN/45350032 | 2739 |
| 446 | TR-DIOXIN-5MS | 60m*0.25mm*0.25μm、260F154P | 12487 |
| 447 | RH12-MS | 60m*0.25mmID、13323 | 8308.5 |
| 448 | 不锈钢两通接头 | 零死体积，不锈钢，无接头 5022-2184 | 436 |
| 449 | 毛细管 | 不锈钢，0.17x90mm，SwageLok 到 SwageLok 超长接头 5067-4748 | 728.8 |
| 450 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 ×105 SL/SL 5500-1240 | 596.8 |
| 451 | 色谱柱 | DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架，30m×0.25 mm×0.1m、122-5533UI | 8023.2 |
| 452 | 色谱柱 | DB-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架15m×0.25 mm×0.1m、122-5513UI | 4898.4 |
| 453 | 毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内径，150 mm，无接头 5021-1817 | 402.4 |
| 454 | 毛细管,管线 | 不锈钢，0.17 mm 内径，280 mm，无接头 5021-1818 | 402.4 |
| 455 | 毛细管 | 不锈钢毛细管 0.17 ×280 mm SX-SX ns-ns 5067-4722 | 972 |
| 456 | 毛细管,软管 | 400 mm，内径 0.17 mm 5021-1819 | 402.4 |
| 457 | 毛细管 | 不锈钢连接毛细管，500mm 长，0.17mm 内径 5067-4609 | 1016 |
| 458 | 色谱柱定位工具 | 适用各气相色谱仪器、气相色谱质谱仪器 G1099-20030 | 3054.4 |
| 459 | 泵驱 | 适配热电离子色谱ICS-2100、074308 | 9025 |
| 460 | 专用进样管（带滤芯）+帽 | 5mL,适配离子色谱ICS-2100、038141 + 038008 | 3562 |
| 461 | 样品提升管 | 内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m 货号G1820-65105 | 944.8 |
| 462 | 在线添加内标 | 内径 0.3 mm，外径 1.6 mm，3 m 货号G1820-65478 | 896 |
| 463 | 在线内标工具包安捷伦货号G3280-60590 | 适配ICPMS7700、8900、G3280-60590 | 10702.4 |
| 464 | MicroMist 雾化器， Ezyfit 系列 | 适配仪器 雾化器，MicroMist，带有 EzyFit 样品接头、G3266-65003 | 8933.6 |
| 465 | 雾化器 EzyFit 进样口接头 | 0.5 mm 内径，700 mm，带接头，10/包，适用于带 EzyFit样品接头的 EzyFit 系列MicroMist 雾化器、 G3266-80011 | 2709.6 |
| 466 | 雾化器 EzyFit 进样口接头 | 用于 MicroMist雾化器、G3266-80015 | 402.4 |
| 467 | 雾化器清洗器 | 用于传统同心雾化器、G3266-80020 | 5422.4 |
| 468 | 雾化室 端盖螺帽 | 用于雾化器安装、0535-1082 | 196 |
| 469 | 雾化室 用于端盖的气体管线接头 | 适配ICPMS7700、8900、5042-4775 | 476.8 |
| 470 | 雾化室 雾化室端盖 | 适配仪器 雾化室 雾化室端盖、G3280-60008 | 3176.8 |
| 471 | 雾化室排废管组件，从雾化室蠕，动泵管 | 适配仪器 雾化室排废管组件，从雾化室蠕，动泵管、G3280-60555 | 2209.6 |
| 472 | 雾化室 端盖固定件 | 适配仪器 雾化室 端盖固定件、G3280-67091 | 3522.4 |
| 473 | 雾化室，双通道 | 石英材质 G3280-80008 | 5921.6 |
| 474 | 排废管线，蠕动泵管和废液槽间的管线 | 4 mm 内径，2.5 m G1820-65515 | 1110.4 |
| 475 | 废液管 | 内径1/4 英寸，外径 3/8 英寸 3710033400 | 228.8 |
| 476 | 炬管 | 石英，内径2.5 mm G3280-80053 | 5936 |
| 477 | 炬管长寿命屏蔽片 | 适配ICPMS7700、8900、G1833-65419 | 16880 |
| 478 | 炬管屏蔽炬套 | 适配仪器 屏蔽炬炬套，石英，适用于 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管、G1833-65421 | 3505.6 |
| 479 | 炬管 连接管 | 石英，直管 货号G3270-80025 | 1712 |
| 480 | 炬管RF 线圈 | 炬管RF 线圈 货号G8400-60434 | 6604.8 |
| 481 | 等离子体和辅助气体管线接头，PTFE | 6 mm 和 4 mm，用于将气体管线连接至炬管 货号G1820-65027 | 1834.4 |
| 482 | 氩气过滤器 | 适配ICPMS7700、8900、G1820-80341 | 2119.2 |
| 483 | 管线，用于雾化器气体*/尾吹气/稀释气体 | G3280-67022 | 1191.2 |
| 484 | 棉签 | 超细锥形，双尖端，100/包 货号9300-2574 | 301.6 |
| 485 | 采样锥石墨垫圈 | 适配ICPMS7700、8900、G3280-67009 | 785.6 |
| 486 | 截取锥基座 | 适配仪器 截取锥基座，不锈钢，用于 x 透镜、G3280-60608 | 6412 |
| 487 | 离子透镜 抛光砂纸套装 安捷伦货号 G1833-65404 | 适配仪器 ICP-MS 透镜抛光纸，编号为 400 和 1200 的防水抛光纸各 5 张、G1833-65404 | 1675.2 |
| 488 | 离子透镜 提取-补偿透镜组件 安捷伦 货号 G3280-67039 | 适配仪器 提取-Omega 透镜组件、G3280-67039 | 16890.4 |
| 489 | 检测器 电子倍增器 | 适配仪器 电子倍增检测器，适用于 7500 和 7700 ICP-MS、5190-0108 | 24792.8 |
| 490 | Polyclear plus液体 | 2.5 加仑，用于冷却器 G3292-80012 | 1965.6 |
| 491 | 进样管 | 适配PE Avio 550Max、9908587 | 452 |
| 492 | 过滤网 | N0811129 | 1754 |
| 493 | 过滤网 | N0811128 | 737 |
| 494 | 炬管密封圈 | 适配PE Avio 550Max Cyclonic/Conc Adj Injector O-Ring Kit、N0790436 | 818 |
| 495 | 径向透镜 | N0811128 | 3598 |
| 496 | 炬管 | 适配PE Avio 550Max Quartz Torch 1-Slot Avio、N0790131 | 6396 |
| 497 | 中心管 | 20066-2 | 5395 |
| 498 | 炬管坐用密封圈 | 适配PE Avio 550Max、N0790437 | 1148 |
| 499 | 中心管用密封圈 | 适配PE Avio 550Max 、N0790436 | 817 |
| 500 | Mira Mist雾化器 | 适配PE Avio 550Max PEEK Mira Mist Nebulizer 0.2 to 2.5 mL、N0775330 | 22516 |
| 501 | Scoot雾化器 | 适配PE Avio 550Max GemTip Cross-Flow II Nebulizer、N0780546 | 13000 |
| 502 | 自动进样管 | 50ml、B0193234 | 2584 |
| 503 | 尖底自动进样管 | 15ml、B0193233 | 2584 |
| 504 | 混合纤维素有机滤膜 | 规格:47mm/90mm，0.3um/0.5um | 2000 |
| 505 | 毛细管色谱柱 | HP-5MS UI 柱，30 m，0.25 mm，0.25 um 19091S-433UI | 8023.2 |
| 506 | 毛细管色谱柱 | HP-AL/S 柱，25 m，0.32 mm，8 um 19091P-S12 | 7932 |
| 507 | 发光菌试剂盒 | TOX-KIT-400 F | 10000 |
| 508 | Simplate菌落总数定量盘100T | 100个/箱、98-05761-01 | 4500 |
| 509 | Simplate菌落总数定量盘25T | 25个/箱、98-05760-01 | 1625 |
| 510 | 无菌取样瓶 | 120ml取样瓶，含硫代硫酸钠，100个/箱,爱德士、98-09221-00 | 1600 |
| 511 | 97孔定量盘 | 100个/箱、98-21675-00 | 2000 |
| 512 | 镜片镜头清洁湿巾 | 显微镜，相机镜头专用，180片/盒，德国蔡司、 | 220 |
| 513 | 显微镜油 | 无荧光，高透光率，20ml，蔡司518F、444960 | 1400 |
| 514 | 100ml无菌水 | 100ml 10瓶/盒，科立得、98-09444-01 | 750 |
| 515 | 无菌缓冲液 | 100ml瓶*4瓶/盒 科立得、17-02101-01 | 500 |
| 516 | EasyDiscPCA 菌落盘 | 100个/箱，idexx、98-0013454-00 | 2312.5 |
| 517 | 紫外灯箱 | 1台/箱、25-02217-00 | 2210 |
| 518 | 紫外灯 | 1台/箱、25-02217-00 | 2631 |
| 519 | 显微镜盖玻片 | 200片/盒，22x22mm 免清洗，Matsunami、1262-176-08 | 280 |
| 520 | 色谱柱 | DB-5ht柱15m， 0.25mm，0.10um7英寸柱架、122-5731 | 7872.8 |
| 521 | 色谱柱 | InfinityLab Poroshell HPH-C18, 4.6 x 50 mm, 2.7 µm、699975-702 | 6933.6 |
| 522 | 色谱柱 | InfinityLab Poroshell HPH-C18, 3.0 x 100 mm, 2.7 µm. 、695975-502 | 8116 |
| 523 | 气相色谱超高惰性衬管 | Liner,4x6.5x78.5mm，5pk 赛默飞 453A1345- UI、453A1345- UI | 1816 |
| 524 | 在线过滤器 | LC Inline FilterPack,4.6mm*0.5um、6.2821.130 | 361.6 |
| 525 | 色谱柱HP-5 | 30m×0.32mm×0.25um、19091J-413 | 7046.4 |
| 526 | HLB固相萃取小柱 | 6ml,500mg,30/盒、186000115 | 2947 |
| 527 | 阴离子色谱柱 | 150 x 4.0 mm、6.1006.520 | 26464.6 |
| 528 | 连续流动蠕动泵管 | 8根/包1060、1060 | 1245 |
| 529 | 聚四氟乙烯滤膜 | 石英纤维，47mm，0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm，50张/盒，Whatman，7592-104 | 3252 |
| 530 | 进口顶空瓶 | 1箱 | 6500 |
| 531 | 进样小瓶（不带内插管）加盖子 | 2mL、5190-2278 | 925.6 |
| 532 | A级透明容量瓶（含盖） | 10ml（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞,ST7/16),1个、SGCR-3-662-001BL | 102.6 |
| 533 | 顶塞 | SGCR-0-306-007 | 6.3 |
| 534 | A级透明容量瓶（含盖） | 20ml（A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个、SGCR-3-662-002BL | 93.6 |
| 535 | 顶塞 | SGCR-0-306-010 | 8.1 |
| 536 | A级透明容量瓶（含盖） | 25ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST10/19）,1个、SGCR-3-662-003BL | 93.6 |
| 537 | 顶塞 | SGCR-0-306-010 | 8.1 |
| 538 | A级透明容量瓶（含盖） | 50ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST12/21）,1个、SGCR-3-662-005BL | 101.7 |
| 539 | 顶塞 | SGCR-0-306-012 | 9.9 |
| 540 | A级透明容量瓶（含盖） | 100ml （A级、Boro3.3玻璃、蓝标、PE顶塞、ST14/23）,1个、SGCR-3-662-010BL | 103.5 |
| 541 | 顶塞 | SGCR-0-306-012 | 9.9 |
| 542 | A级透明容量瓶（含盖） | 1000ml（A级、Boro3.3玻璃、ST24/29、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-3-662-100BL | 375.3 |
| 543 | 顶塞 | SGCR-0-306-024 | 11.7 |
| 544 | A级透明容量瓶（含盖） | 500ml（A级Boro3.3玻璃、ST19/26、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-3-662-050BL | 240.3 |
| 545 | 顶塞 | SGCR-0-306-019 | 11.7 |
| 546 | A级透明容量瓶（含盖） | 250ml（A级、Boro玻、SGCR-3-662-025BL | 173.7 |
| 547 | 顶塞 | 璃、ST14/23、PE顶塞、蓝标）,1个、SGCR-0-306-014 | 9.9 |
| 548 | A级透明容量瓶（含盖） | 200ml (A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、无顶塞、蓝标)、SGCR-3-662-020BL | 162 |
| 549 | 顶塞 | SGCR-0-306-014 | 9.9 |
| 550 | A级棕色容量瓶（含盖） | 10mL，PE材质顶塞、白标、ST7/16;1个、SGCR-3-670-001P | 228.6 |
| 551 | A级棕色容量瓶（含盖） | 50ml,A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个、SGCR-3-670-005P | 221.4 |
| 552 | A级棕色容量瓶 （含盖） | 200ml,A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、PE塞,1个、SGCR-3-670-020P | 351.9 |
| 553 | A级棕色玻璃容量瓶（含盖） | 1000mL，PE塞、ST24/29,1个、SGCR-3-670-100P | 661.5 |
| 554 | A级棕色容量瓶 （含盖） | A级、Boro3.3玻璃、ST12/21、PE塞,1个、SGCR-3-670-010P | 241.2 |
| 555 | A级棕色容量瓶 （含盖） | 250mL，A级、Boro3.3玻璃、ST14/23、PE塞、SGCR-3-670-025P | 381.6 |
| 556 | 容量瓶 | 25mL，PMP，A级，带NS塞 10/19，PP，只、SGVI-67104-2 | 362 |
| 557 | 容量瓶 | 10mL，PMP,A级,带NS瓶塞10/19,PP，只、SGVI-67704-2 | 348 |
| 558 | 带刻度分液漏斗 | 250mL，PTFE活栓、PE顶 塞、ST29/32，只、SGCR-2-674-250 | 676.8 |
| 559 | 注射器，手动进样针 | 5μL 5190-1480 | 668 |
| 560 | 注射器，手动进样针 | 25μL 5190-1494 | 485.6 |
| 561 | 注射器，手动进样针 | 50μL 5190-1501 | 515.2 |
| 562 | 注射器，手动进样针 | 100μL 5190-1508 | 591.2 |
| 563 | 注射器，手动进样针 | 250μL 5190-1515 | 684 |
| 564 | 注射器，手动进样针 | 500μL 5190-1522 | 851.2 |
| 565 | 注射器，手动进样针 | 1mL 5190-1528 | 750.4 |
| 566 | 手动进样针 | 10uL,固定式针头，22/51/LC,5190-1484 | 507.2 |
| 567 | 手动进样针 | 50µL，25/50/斜面针尖，PTFE头推杆,5190-1503 | 652.8 |
| 568 | 手动进样针 | 100µL，带LC针尖的固定式针头，5190-1507 | 620 |
| 569 | 手动进样针 | 250µL，固定式针头，25/50/斜面针尖，5190-1514 | 689.6 |
| 570 | 手动进样针 | 500µL，PTFE 头推杆，固定式针头，25/50/斜面针尖，5190-1521 | 764 |
| 571 | 气相色谱自动进样器进样针 | 1uL，5188-5246 | 1766.4 |
| 572 | 气相色谱自动进样器进样针 | 2uL，5188-5247 | 1766.4 |
| 573 | 气相色谱自动进样器进样针 | 10uL，5181-1267 | 577.6 |
| 574 | 气相色谱自动进样器进样针 | 50uL，5183-0318 | 1320 |
| 575 | 气相色谱自动进样器进样针 | 250uL，G4513-60560 | 2262.4 |
| 576 | 气相色谱自动进样器进样针 | 1uL，PTEE头推杆、5188-5246 | 1766.4 |
| 577 | 气相色谱自动进样器进样针 | 2uL，PTEE头推杆、5188-5247 | 1766.4 |
| 578 | 气相色谱自动进样器进样针 | 5uL，PTEE头推杆固定式针头，23-26s/42/锥形针尖、5181-1273 | 822.4 |
| 579 | 气相色谱自动进样器进样针 | 10uL，PTEE头推杆、5181-8809 | 652.8 |
| 580 | 气相色谱自动进样器进样针 | 50uL，PTEE头推杆、5183-0318 | 1320 |
| 581 | 气相色谱自动进样器进样针 | 100uL，固定式针头，23/42/锥形针尖、5183-2058 | 1432.8 |
| 582 | 气相色谱自动进样器进样针 | 250uL，PTEE头推杆、G4513-60560 | 2262.4 |
| 583 | ALS进样针 | 10 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，5181-1267 | 577.6 |
| 584 | 进样针 | 50uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖PTFE头推杆，5183-0314 | 1320.8 |
| 585 | ALS进样针 | 100 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，5183-2042 | 1375.2 |
| 586 | ALS进样针 | 25uL，固定式针头，23/42/锥形针尖，PTFE头推杆，5183-0316 | 1148 |
| 587 | 移液器TransferpetteS（数字可调量程) | 100-1000μL、910705880 | 1710 |
| 588 | 移液器TransferpetteS（数字可调量程) | 500-5000μL、910705882 | 1710 |
| 589 | 量筒 | 50ml witeg、SGCR-3-715-005 | 106.2 |
| 590 | 量筒 | 100ml witeg、SGCR-3-715-010 | 116.1 |
| 591 | 量筒 | 25ml witeg、SGCR-3-715-003 | 99.9 |
| 592 | 量筒 | 10ml witeg、SGCR-3-715-001 | 93.6 |
| 593 | 总磷水质简易测定器 | 0.05-2mg/L，日本共立、11611101 | 320 |
| 594 | 氨氮水质简易测定器 | 0.2-10mg/L，日本共立、11611302 | 320 |
| 595 | COD水质简易测定器 | 0-100mg/L，日本共立、11611402 | 320 |
| 596 | 浓缩管 | 个、930-716-G1 Tri-bed浓缩管 | 7820 |
| 597 | 可塑金属密封垫 | 套 G2855-28501 | 957.6 |
| 598 | 可塑金属密封垫 | 套 G3188-27501 安 捷伦、G3188-27501 | 804.8 |
| 599 | 电动移液枪 | 单道，50-1000μl | 2767 |
| 600 | 2mL进样小瓶瓶塞 | PTFE/红橡胶垫，500个/包，Part No：5185-5820、5185-5820 | 1133.6 |
| 601 | 手动进样针 | 10µL 5190-1490 | 559.2 |
| 602 | 手动进样针 | 25µL 5190-1497 | 669.6 |
| 603 | 手动进样针 | 50 µL 带斜面针尖的固定式针头 5190-1500 | 541.6 |
| 604 | 手动移液枪 | 规格:4640060，100至1000μL，1支/盒;单位:盒;ThermoFisher、4640060 | 550 |
| 605 | 石英毛细管色谱柱 | 123-106B | 12457.6 |
| 606 | 气密性注射器 | 80956 Hamilton、80956 | 1810 |
| 607 | 气密性注射器 | 81156 Hamilton、81156 | 1850 |
| 608 | 转接头（苏码罐和气袋之间） | GVF 4-4 VESPEL 3个/套、930-788-G | 750 |
| 609 | 带锁定阀的进样针 | 5190-150 | 788.8 |
| 610 | 带锁定阀的进样针 | 5190-1519 | 757.6 |
| 611 | 带锁定阀的进样针 | 5190-1548 | 333.6 |
| 612 | 镍截取锥 | G8400-67200 | 6705.6 |
| 613 | C18膜 | 规格:SDB-XC，47mm，20Each；莱伯泰科、SDB-XC | 4000 |
| 614 | 塑料真空抽滤瓶 | 规格:FU-P2;套；圣斯特Sciencetool、FU-P2 | 1500 |
| 615 | 阴离子分析柱 | 062885，AS19，4*250mm | 23490 |
| 616 | 阴离子保护柱 | 062887，AG19，4*50mm | 7905 |
| 617 | 透明容量瓶 | 10mL, 棕标、PE顶塞、ST14/23;1个、SGCR-3-664-011 | 127.8 |
| 618 | 2ml螺纹口样品瓶 | 5182-0716 ，100只/包 | 256.8 |
| 619 | 镜头清洁套装 | 清洁吹气1只，镜头笔1支，镜头清洁剂、光学湿巾、屏幕清洁软布、无尘棉签、光学湿巾、08810101 | 350 |
| 620 | 烧杯 | 透明 100ml A级 VITLAB、60803 | 520 |
| 621 | 容量瓶 | 1000mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67604 | 520 |
| 622 | 容量瓶 | 250mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67404 | 338 |
| 623 | 容量瓶 | 100mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67304 | 266 |
| 624 | 容量瓶 | 50mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67404 | 338 |
| 625 | 容量瓶 | 25mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67104 | 133 |
| 626 | 容量瓶 | 10mL，PMP，A级，带NS瓶塞10/19，PP、SGVI-67704 | 184 |
| 627 | 手动进样针 | 2.0µL，嵌入针头式推杆，可更换式针头，23/70/锥形针尖，5190-1471 | 1207.2 |
| 628 | 手动移液枪 | 10-100μL 910705874 | 1710 |
| 629 | 移液枪头 | 1-10mL，100个/包，702604 | 200 |
| 630 | 移液枪头 | 500-5000μl，200个/包，702600（702595） | 252 |
| 631 | 手动移液枪 | 100-1000μl 910705880 | 1710 |
| 632 | 手动移液枪 | 500-5000μl，910705882 | 1710 |
| 633 | 手动移液枪 | 1000-10000μl，910705884 | 1710 |
| 634 | 移液枪 | 5mL，4640100,赛默飞 | 550 |
| 635 | 枪头 | 5mL，100个/盒，095-Q ，赛默飞 | 2000 |
| 636 | 聚丙烯滤膜 | 47mm 0.45um，gvs | 915.8 |
| 637 | 水质硫化物测试包 | 0.1-5mg/L | 320 |
| 638 | 润滑油 | 5418，适配流动注射仪 | 1035 |
| 639 | 空气管 | 包、3150 | 3405 |
| 640 | 卤素灯泡 | 个、90020012 | 870 |
| 641 | 不锈钢接头 | 两通，1/4 英寸，不锈钢、0100-0128 | 776.8 |
| 642 | 螺母，螺帽 | 1/4 英寸，不锈钢，10/包、5180-4106 | 828.8 |
| 643 | 移液枪 | 10mL，4640070 | 550 |
| 644 | 枪头 | 10mL，200个/包，097-Q | 1200 |
| 645 | Kemio配套传感器 | CLO 次,高/低浓度，100次/盒、8063502 | 1200 |
| 646 | 溶解氧电极 | 单位:只,规格:LDO010105 | 12735 |
| 647 | 火焰离子化检测器清洗套件 | 包括钻孔器、小型金属丝刷和手柄;单位:件，规格:9301-0985 | 662.4 |
| 648 | 气相螺口棕色样品瓶 | 绿色瓶盖5182-0554，2mL，100/包、5182-0554 | 528.8 |
| 649 | Poroshell 120， EC-C18柱 | 3.0*100mm*2.7um, 1根/盒、695975 302 | 7462.4 |
| 650 | Poroshell 120 Aq-C18 柱 | 3.0 x 150 mm， 2.7 μm, 1根/盒、693675 742 | 9560 |
| 651 | DB-5HT毛细管柱 | 15m*0.25mm*0.10um 122-5711 | 6006 |
| 652 | 数字瓶口滴定器Titrette（标准） | 50mL、4760161 | 13885 |
| 653 | Y线 | 600-1131-P30 | 4000 |
| 654 | ICPMS 专用管头 | 5064-8024、5064-8024 | 1706.4 |
| 655 | TCPMS 专用管头 | 5043-0054 | 583.2 |
| 656 | 液相泵滤片 | 5067-5716 | 220.8 |
| 657 | 色谱柱 | 122-5711 | 4804.8 |
| 658 | 固相萃取小柱 | 12256001 Bond Elut C18柱，1 g，6 mL，40 µm，30/包、12256001 | 1388 |
| 659 | 火焰原子吸收雾化器 | 407-111-501 | 13707 |
| 660 | 加热棒 | 0491940-02 | 6617 |
| 661 | 固相微萃取进样针 | SPME Fiber Assembly 65umPDMS/DVB,Stablefiex23Ga.Autosampler.3pk (Pink)、57293-U | 5116 |
| 662 | PH电极 | 型号INLA8 EXPERTPRO-ISM、30014096 | 4370 |
| 663 | 气相色谱自动进样器进样针 | G4513-80206 5uL，PTEE 头推 | 1091.2 |
| 664 | 气相色谱自动进样器进样针 | G4513-80203 10uL，PTEE 头推杆 | 897.6 |
| 665 | 10倍视场23mm目镜 | Eyepiece PL 10x/23 Br. foc. （444036-9000-000） | 6500 |
| 666 | 目镜测微尺 | Crossline micrometer 10:100, d=26mm（474066-9901-000） | 3560 |
| 667 | 绝缘垫圈 | 用于7890、6890 和6850气相色谱氮磷检测器 5182-9722 | 3084.8 |
| 668 | 铷珠组件,白色陶瓷铷珠组件 | G1534-60570 | 8892.8 |
| 669 | 衬管 | 超高惰性，直型，2 mm内径 5190-6168 | 336 |
| 670 | 镍采样锥 | G3280-67040 | 6776 |
| 671 | PDMS/DVB萃取头套装（23ga，自动） | SAAB-57293-U SIGMA 65μm 3支/盒 | 5116 |
| 672 | 溶剂净化柱 | 5067-1622 | 6028 |
| 673 | RC 膜 | 5190-5110 | 2092.8 |
| 674 | 塑料进样小瓶 | 5191-8150 | 476.8 |
| 675 | 在线过滤器 | 5067-1602 | 4623.2 |
| 676 | 泵管连接器 | 62744180 | 2064.5 |
| 677 | 复合硅胶层析柱 | HT SPARKLE@/HT 1004 | 160 |
| 678 | 旋转铁架台 | HT SPARKLE/HT 9025 | 1260 |
| 679 | 双恒压漏斗 | HT SPARKLER/HT9023 | 130 |
| 680 | 小进样管 | 用于石墨炉900Z、B0510397 | 2313 |
| 681 | 中进样管 | 用于石墨炉900Z、B3001566 | 1613 |
| 682 | 小进样管 | 用于石墨炉900Z、B3001567 | 750 |
| 683 | 空心阴极灯 | 铅、N3050157 | 9080 |
| 684 | 空心阴极灯 | 铍、N3050110 | 12017 |
| 685 | HP-1msUI 色谱柱 | 超高惰性，30m*320um*0.25um,19091S-913UI | 8388 |
| 686 | DB-35MS 色谱柱 | 30m*250um*0.25um，122-3832 | 7357.6 |
| 687 | DB-XLB 色谱柱 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架、122-1232 | 7428 |
| 688 | HP-5ms 色谱柱 | 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架、19091S-413 | 7943 |
| 689 | HP-5ms 色谱柱 | 30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架、19091S-433 | 7358 |
| 690 | 分流平板 | GC inlet seal, gold plated, with washer, 10/包、5190-2209 | 3851.04 |
| 691 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 4.6mm*150mm*3.5 um、959963-902 | 6690.5 |
| 692 | ZORBAX Eclipse Plus C18 | 2.1 x 50 mm, 1.8 µm、959757-902 | 6941.8 |
| 693 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 2.1 x 50 mm, 2.7 µm、699775-902 | 6402 |
| 694 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 3.0 x 50 mm,2.7 µm、699975-302 | 6402.2 |
| 695 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 3.0 x 150 mm, 2.7 µm、693575-302 | 8588 |
| 696 | InfinityLab Poroshell HPH-C18 | 2.1 x 50 mm, 1.9 µm、699675-702 | 9304 |
| 697 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 3.0*100mm*2.7um、695975-302 | 7462.52 |
| 698 | Intuvo 垫片 | 无孔垫片，Gasket plug, Intuvo, polyimide, 2/pk、5190-9074 | 1459.05 |
| 699 | Intuvo 垫片 | 镍垫片，Gasket, Intuvo, nickel, 2/pk、5190-9073 | 1987 |
| 700 | Intuvo 垫片 | 聚酰亚胺垫片，Gasket, Intuvo, polyimide, 5/pk、5190-9072 | 1215.88 |
| 701 | Intuvo 芯片式保护柱 | Guard chip, Intuvo, split/splitless inlet, 2/pk、G4587-60565 | 2002.36 |
| 702 | Intuvo 芯片式流路 | Flow chip, Intuvo, inlet. 将芯片式保护柱连接至分析柱、G4581-60031 | 3792.28 |
| 703 | InfinityLab Poroshell 120 AQ-C18 | 3.0 x 150 mm, 2.7 µm、693675-742 | 9559.8 |
| 704 | Poroshell 120 CS-C18色谱柱 | 3.0*100mm,2.7um、695975-342 | 8840.8 |
| 705 | 阳离子电解再生抑制器 | NGRS-C,4mm,赛默飞ICS-6000、060002 | 21600 |
| 706 | AS-AP自动进样器样品瓶套件 | 赛默飞ICS-6000、055058 | 2740 |
| 707 | 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯 | VITLAB 1000:10mL、SGVI-442081 | 76 |
| 708 | B级聚丙烯（PP）量筒 | 1000:10.00 mL B级聚丙烯（PP）量筒、SGVI-652941 | 225 |
| 709 | ALTEF气体采样袋 | 1L，7X7cm ， 10/包、22959 | 3670 |
| 710 | 玻璃纤维素滤膜 | 规格:056780，100个/包;单位:包;品牌:赛默飞、11210902 | 658.4 |
| 711 | 粗泵油 | AVF 60 Gold、6040-1444 | 909 |
| 712 | *环境污染处理剂*COD预制试剂 | 规格:32013770，PL450，5-150mg/L，25支/盒、08062201 | 750 |
| 713 | 锰光度计试剂HR(50F) | 0.1-5.0mg/L，百灵达-PM174、PM174 | 800 |
| 714 | 钼酸盐高量程光度计试剂(50F) | 0.5-100mg/L，百灵达-PM175、PM175 | 765 |
| 715 | 镍光度计试剂(50F) | 0.12-10mg/L，百灵达-PM284、PM284 | 1670 |
| 716 | 铁高量程光度计试剂(50F) | 0.1-10mg/L，百灵达-PM156、PM156 | 520 |
| 717 | 铜光度计试剂(50F) | 0.03-5.0mg/L，百灵达-PM186、PM186 | 1328 |
| 718 | 铝光度计试剂(50F) | 0.02-0.5mg/L，百灵达-PM166、PM166 | 650 |
| 719 | 锌试剂套装 | 含50颗测试片、去余氯i片，edta片，百灵达-PM148、PM148 | 1010 |
| 720 | 六价铬 | 250次，百灵达-PM281、AP281 | 3000 |
| 721 | COD预装管试剂 | 中量程，ZC00017773，PL453，25支/盒，10-1000mg/L、08062202 | 750 |
| 722 | 氨氮试剂 | 百灵达-PL420 ，低量程，0.06-15mg，25次/盒、08062101 | 580 |
| 723 | 总磷试剂 | 69276262，0.1-12mg/L 25支/盒，百灵达-PL416、08062801 | 580 |
| 724 | 溶解氧电极电解液＋六个盖膜 | 非分析测试科，YSI 4010-1W、5908 | 1220 |
| 725 | 溶解氧电极 | DO:0~50mg/L，YSI 4010-1W、4110 | 17650 |
| 726 | 加热探针 | 1500mm | 6800 |
| 727 | EE 定容瓶 | 双向刻度,30*110mm 1010-15 15mL 1000 个/箱、11320103 | 4500 |
| 728 | 移液枪 | 自动，单道，1-10ml，赫施曼、7020103 | 3950 |
| 729 | 20" 活性炭柱 | AC-HT-20、AC-HT-20 | 7337 |
| 730 | 20"20μm PP棉 | PP-20、PP-20 | 6999 |
| 731 | 软水盐 | 无 | 40 |
| 732 | 内置预处理柱 | LC159 | 2068 |
| 733 | 复合型通气滤器 | LC156 | 9373 |
| 734 | 紫外灯 | LC158 | 5606 |
| 735 | 消毒液 | SOLU37637-03 | 2926 |
| 736 | 反渗透膜 | LC293 | 47661 |
| 737 | 消毒液残留检测试盒 | LC164 | 3878 |
| 738 | 消毒液残留浓度检测盒 | LC165 | 3878 |
| 739 | 0.2um在线除菌滤芯 | LC160 | 8652 |
| 740 | 一次性精抛光离子交换柱 | C970 | 33642 |
| 741 | 纯化柱 | LC186 | 7182 |
| 742 | 紫外灯 | LC170 | 5924 |
| 743 | 终端滤器 | LC134 | 2966 |
| 744 | 离子交换柱（纯化包） | LC208 | 3854 |
| 745 | 消毒包 | LC209 | 3211 |
| 746 | 双波长紫外灯 | LC210-02 | 6200 |
| 747 | 不锈钢手推车 | 95*50*95cm，二层 | 400 |
| 748 | 实验室彩色标识胶带彩虹替换装（白色，黄色，紫色，绿色，橙色，荧光橙和粉红色） | 19.1mm X 12.7m，7 卷/袋 | 126 |
| 749 | 元皿 | 200mL | 57 |
| 750 | 移液枪头盒 | 10mL | 65 |
| 751 | 吸头盒，空盒 | 适用1000ul的吸头 | 55 |
| 752 | 磁子 | 1.0cm,A100 | 3.8 |
| 753 | 有机圆盘吸管架 | 18孔 | 90 |
| 754 | 一次性口罩，内附活性炭 | 50个 独立装 | 96 |
| 755 | 塑料镊子 | PE 117mm 大宽扁头 | 1.5 |
| 756 | 5mL样品管及盖 | 250套/包 | 450 |
| 757 | 持杆式D型网 | DSW-40N | 540 |
| 758 | 透明度盘 | 10米尺 | 299 |
| 759 | 采样绳 | 22米 | 41 |
| 760 | 一次性无粉丁腈手套 | 9寸，蓝色，M\L号. 100只/盒，CNW | 60 |
| 761 | 组装式两用离心管架 | 15mL/50mL 30/20孔 | 20 |
| 762 | 有机玻璃离心管架 | 15mL 24孔（10mL，15mL通用） | 30.5 |
| 763 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、绿色 | 1个/袋 | 45 |
| 764 | 索氏提取器 | 500mL | 207 |
| 765 | 折叠式防颗粒物口罩（耳带式） | 带阀 | 147 |
| 766 | 9913V KN90/GP1 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩 | 10个/盒 | 245 |
| 767 | 16位固相萃取真空装置 | 玻璃缸（内）长*宽*高=26.8*7.4*15.5cm，套 | 5408 |
| 768 | SPE防交叉污染连接管 | 50根/包 | 375.5 |
| 769 | 大容量采样管（用于3mL，6mLSPE小柱） | 1/8in OD，1m，1管/套 | 357 |
| 770 | 1000mL玻璃缓冲瓶（过渡瓶） | 带嘴，带塞子，带管，个 | 384 |
| 771 | 10mL无针注射器 | 50只/包 | 50 |
| 772 | 3mL塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 | 500/盒 | 107 |
| 773 | 定性滤纸 | 11cm 中速 | 15.5 |
| 774 | 丁腈手套 | 保特蓝，M\L，100只/盒，10盒/箱;单位:盒,,B300 | 45 |
| 775 | 磁子 | 3.0CM | 10 |
| 776 | 具塞比色管 | 10mL，12支/组 | 120 |
| 777 | 具塞比色管 | 25mL，12支/组 | 120 |
| 778 | 钢瓶转接头（钝化） | 316不锈钢 | 1000 |
| 779 | 口罩头带式无呼吸阀R95级口罩 | 8246CN | 690 |
| 780 | CN R95 有机气体防护口罩（PM2.5） | 20个/盒,8247CN R95 | 380 |
| 781 | O2传感器 | 3012H | 3500 |
| 782 | NO传感器 | 3012H | 4000 |
| 783 | NO2传感器 |  | 4000 |
| 784 | CO传感器 |  | 4000 |
| 785 | SO2传感器 |  | 4000 |
| 786 | 水相聚醚砜针式滤器（黄色） | 25mm*0.22um，100个/罐 | 102 |
| 787 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、红色 | 1个/袋 | 63 |
| 788 | 塑料大口瓶 | 1000mL | 10 |
| 789 | 本色PTFE/本色硅胶垫 | 100片 22*3MM | 204 |
| 790 | 棕小口试剂瓶 | 250mL | 8.5 |
| 791 | 棕小口试剂瓶 | 1000mL | 17 |
| 792 | 生物冰袋 | 400mL | 1.8 |
| 793 | KN95口罩 | 9502V 3M 25只/盒 | 180 |
| 794 | KN95有机蒸汽异味减除及防颗粒物口罩（头带式） | 25个/盒,9542 | 200 |
| 795 | 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩，折叠头带式 | KN90/P1 | 24 |
| 796 | 三爪变向万用夹，双调节 | 大号 夹持0-85mm | 48 |
| 797 | *分析仪器*气袋转接组件 | 套 | 150 |
| 798 | 聚四氟塞比色管 | 50mL 只 | 70 |
| 799 | 石英比色皿 | 2只 751 30mm | 355 |
| 800 | 砂轮片 | 10片 | 14 |
| 801 | 塑料洗瓶，红头 | 500mL | 7 |
| 802 | 擦镜纸 | 10*15cm | 6 |
| 803 | 定性滤纸 | 12.5cm中速 | 25 |
| 804 | 插座 | 10米 | 100 |
| 805 | 刻度移液管 | 5mL | 26 |
| 806 | 一次性牙刷 | 10支/盒 | 20 |
| 807 | 塑料盆 | 直径66cm | 50 |
| 808 | 海事救生衣 | 气胀式,CQYB/II-150N | 236 |
| 809 | 样品封条 | 不干胶 | 0.5 |
| 810 | 采样器 | 3L,格雷普斯 | 850 |
| 811 | 金刚采水器 | 2.5L 带放水嘴,CG-003L | 993 |
| 812 | 加厚橡胶手套 | M | 14 |
| 813 | 加厚橡胶手套 | L | 14 |
| 814 | 玻璃比色皿 | 30mm | 150 |
| 815 | 稳压器 | 1500VA,TND | 400 |
| 816 | 劳保手套 | 耐磨L，双 | 3.5 |
| 817 | 有机玻璃采水器 | 3000mL，个 | 175 |
| 818 | 棕大口瓶 | 250mL | 8.5 |
| 819 | 胶面纱布手套 | 付 | 4 |
| 820 | 加厚自封袋 | 30*40cm 12丝，白边，100个/包 | 49 |
| 821 | 不锈钢水勺 | 57cm | 33 |
| 822 | 巴氏滴管 | 5mL 100支/包 | 55 |
| 823 | *纸制品*水系滤膜（混纤） | 50片 90*0.45u | 45 |
| 824 | *塑料制品*塑料洗瓶，直管 | 250mL | 4 |
| 825 | 牛角药勺 | ＞20cm | 8 |
| 826 | *专项化学用品*称量纸 | 150*150mm 包 | 22.5 |
| 827 | 有机比色管架 | 50mL 12孔 | 60 |
| 828 | 量液管 | 5mL AS级 | 26 |
| 829 | 口罩 | 20 只/盒头戴式 KN95 活性炭带阀门,3M,9542V | 148 |
| 830 | 定性滤纸 | 15cm | 32 |
| 831 | LDPE塑料洗瓶 | 6EA 瓶盖颜色：白色 500mL | 108 |
| 832 | *塑料制品*圆底烧瓶架 | 500mL 6孔 | 126 |
| 833 | *塑料制品*大小口塞子 | 蒸馏瓶24/29配套使用 | 13.5 |
| 834 | *塑料制品*大小口塞子 | 蒸馏瓶19/26配套使用 | 13.5 |
| 835 | *塑料制品*清洗塞子 | 19/26配套使用，CH-6000pr | 21 |
| 836 | Kimwipes低尘擦拭纸（小） | 280抽/盒，110mm*210mm | 12 |
| 837 | *分析仪器*烧瓶 | 500mL/个 | 88 |
| 838 | *日用杂品*硅胶刷 | 个 大号 | 6 |
| 839 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22um，100只/罐 | 63 |
| 840 | *塑料制品*一次性CPE手套 | 30只/盒 60cm | 37.5 |
| 841 | 2mL无针注射器 | 100只/包 | 59 |
| 842 | 100位聚丙烯冻存管盒、用于1.2-2mL冻存管、本色 | 1个/袋CNW | 50 |
| 843 | 四氟梨形分液漏斗 | 500mL/只 | 63 |
| 844 | *金属制品*不锈钢可升降分液漏斗架 | 500mL 6孔 | 205 |
| 845 | *塑料制品*塑料筐 | 40*30cm | 15 |
| 846 | *日用杂品*锡箔纸 | 45cm*100cm | 50 |
| 847 | 低型烧杯 | 5000mL | 100 |
| 848 | 具塞三角烧瓶 | 100mL24# | 11 |
| 849 | 羊毛试管刷 | 大号/把 | 4 |
| 850 | 铝试管架 | 25.5 3*10孔 | 38 |
| 851 | 四氟梨形分液漏斗 | 250mL | 50.5 |
| 852 | 一次性吸管 | 100/包 5mL | 13 |
| 853 | 砂芯吸附柱 | XAD | 225 |
| 854 | PVF气袋 | 1L 10/包 | 600 |
| 855 | U形多孔玻板吸收管 | 25mL | 13.5 |
| 856 | 活芯气体采样管 | 25mL大包氏 | 25.5 |
| 857 | U形多孔玻板吸收管 | 50mL | 16 |
| 858 | 活芯气体采样管 | 50mL大包氏 | 29 |
| 859 | 直流水泵 | 台24V | 392 |
| 860 | 电极 | PH复合,雷磁E-201F | 85 |
| 861 | 耐酸碱手套 | 45cm 乳黄色 | 25 |
| 862 | 四氟管 | 8*10mm | 30 |
| 863 | 棉纱手套 | 通用型 副 | 2.9 |
| 864 | 微孔滤膜 | 0.45*100，50张/盒 | 58.5 |
| 865 | 石英坩埚 | 个，119*105*49 | 40 |
| 866 | 水泵 | MWS-2 | 500 |
| 867 | 磁子C200 | 2.0cm | 16 |
| 868 | 全自动COD消解瓶 | 适配顺昕1500 | 283 |
| 869 | 低型烧杯 | 2L | 30 |
| 870 | 全自动COD消解瓶样品盘 | 适配顺昕1500 | 935 |
| 871 | 低型烧杯 | 1L | 13 |
| 872 | 低型烧杯 | 500mL | 7.5 |
| 873 | 不锈钢药勺 | 18cm | 4 |
| 874 | 淘米篮 | 直径20cm | 7.5 |
| 875 | 溶解氧瓶 | 250mL | 22 |
| 876 | 空白样支架 | 非分析测试科 | 2233 |
| 877 | 油烟滤筒 | 非分析测试科 | 380 |
| 878 | 聚氨酯PUF棉 | 3.5*2inch 10个/包 | 600 |
| 879 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐 | 112.5 |
| 880 | 活性炭 | 只 | 15 |
| 881 | 绝缘手套 | 12千伏 双 | 85 |
| 882 | 绝缘靴 | 双 | 140 |
| 883 | ProElut DNPH-Silica DNPH 采样管 | 1000mg 20/pk | 1800 |
| 884 | ProElut KI 臭氧去除柱 | 20/pk | 570 |
| 885 | 大张滤纸 | 大张，定性，中速，600*600mm，100张/包（盒） | 135 |
| 886 | 加厚自封袋 | 35*45，100个/包，加厚款20丝的 | 135 |
| 887 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，20目（0.9mm），不含盖子和底盘 | 25 |
| 888 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，100目（0.15mm），不含盖子和底盘 | 25 |
| 889 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，200目（0.074mm），不含盖子和底盘 | 25 |
| 890 | 标准筛网（尼龙） | 直径20cm，60目（0.25mm），不含盖子和底盘 | 25 |
| 891 | 亚克力板 | 600*600*5mm | 181 |
| 892 | 亚克力四分器 | 亚克力材质，30cm*15cm | 165 |
| 893 | 8mL棕色进样小瓶 | 棕色螺纹口8mL样品存储瓶（带书写）， CNW 15-425 | 280 |
| 894 | 24-400螺纹口20mL透明样品瓶（带书写） | 100只/纸盒，8纸盒/纸箱，CNW | 224 |
| 895 | 8mL进样小瓶瓶塞 | 100个/包，VEAP-5361-15-100 | 365 |
| 896 | 5mL容量瓶 | 特优级5mL，带底座，塑料塞，2只/盒 | 30.6 |
| 897 | 自封袋 | 6#，12*17，100个/包;单位:包 | 13.5 |
| 898 | 硬质塑料瓶 | 2L | 36.6 |
| 899 | 硅胶 玻璃小柱 | Si硅胶SPE玻璃小柱1g，1g 6mL/30 pcs SBEQ-CA1355-glass | 405 |
| 900 | 塑料硅胶小柱 | Si硅胶 SPE 小柱 2g，6mL/30pcs | 450 |
| 901 | 短颈三角漏斗 | 75mm，240只/箱（10只/盒*24盒）;单位:盒 | 75 |
| 902 | 离心管 | 各规格 | 4 |
| 903 | G-1砂芯漏斗 | 35mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒 | 160 |
| 904 | G-3砂芯漏斗 | 具塞砂芯漏斗，60mL/G1-G5，10只/盒 | 242 |
| 905 | 量筒 | 1000mL，圆底，2只/盒;单位:盒 | 62 |
| 906 | 平底烧瓶 | 250mL，29/32，Dlab | 440 |
| 907 | 具塞磨口玻璃比色管 | 高硼硅玻璃，50mL，12只/盒，26盒/箱;单位:盒 | 160 |
| 908 | 玻璃比色皿 | 玻璃，2cm，10支/盒，无盖;单位:盒 | 20.5 |
| 909 | 白色弯管洗瓶 | 塑料白头边管洗瓶，500mL;单位:个 | 3.6 |
| 910 | 石英比色皿（带盖） | 石英，4cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 130 |
| 911 | 石英比色皿（带盖） | 石英，2cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 120 |
| 912 | 石英比色皿（带盖） | 石英，1cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 112 |
| 913 | 手套 | 透明、长 | 21.5 |
| 914 | 称量纸 | 60m*60mm，500张/包;单位:包 | 8 |
| 915 | 玻璃注射器 | 5mL，10支/盒;单位:支，品牌:GeoSprint | 5.6 |
| 916 | 吹扫瓶垫片 | 24-400隔垫、PTFE/硅胶、超低流失 | 228.5 |
| 917 | 深井潜水泵 | Y75QJD2-70/20-0.75，电压220V，功率0.75kw，外径75mm | 1600 |
| 918 | 土壤采样瓶 | 棕色，玻璃，500mL，硅胶-PTFE垫，60个/箱 | 14.8 |
| 919 | 土壤采样瓶 | 250mL | 7.5 |
| 920 | 棕色细口玻璃采样瓶 | 250ml | 12 |
| 921 | 土壤采样布袋 | 51*34cm | 8 |
| 922 | 铁锹 | 长102cm | 72 |
| 923 | 台式器皿沥水架 | 55位，横面宽*高（300*670mm） | 133 |
| 924 | 分液漏斗架 | 304不锈钢，250mL，可升降，6孔;单位:只 | 297 |
| 925 | 撬棍 | 20-1200mm，六棱撬棍，一头尖一头弯扁;单位:个 | 47 |
| 926 | 单色水彩笔补充液 | 200mL中绿、中黄 | 29 |
| 927 | 采样瓶 | 1L | 6.5 |
| 928 | 水相0.45um微孔滤膜 | 90mm，0.45um，50张/盒;单位:盒 | 110 |
| 929 | 电缆盘 | 金属50米无插座空盘，个;单位:个 | 74 |
| 930 | 透明水管 | 内径25mm，厚2.5mm，1寸，单位:米 | 11 |
| 931 | 尼龙绳 | 绿色尼龙绳4mm*50m | 28 |
| 932 | 尼龙绳 | 10米 | 13 |
| 933 | 钢尺水位计 | RK-SWJ，50米，个;单位:个 | 1200 |
| 934 | 钢尺水位计 | 30米 | 765 |
| 935 | 钢尺水位计 | 150米 | 1506 |
| 936 | 棉花球 | 0.3g/粒，500g/袋;单位:包 | 31.5 |
| 937 | 加厚锡纸 | 45cm*60m，615款，20微毫厚 | 175 |
| 938 | 水桶 | 17L中号，个;单位:个 | 70 |
| 939 | 水瓢 | 1905， 1.6L，个;单位:个 | 16 |
| 940 | 水框 | 加厚620*431*350，个;单位:个 | 118 |
| 941 | 比色管架 | 有机玻璃，25mL，单排12孔;单位:个 | 39.6 |
| 942 | BOND大孔硅藻土填料 | 20-100目，1KG/瓶;单位:瓶，规格:SBEQ-CA3904-1kg，CNWBOND | 650 |
| 943 | 螺杆潜水泵 | 50QGD1，含2*2.5电缆20米，钢丝绳50米，钢丝水管20米，不锈钢配件 | 2000 |
| 944 | 乙酸硝酸微孔滤膜 | 47mm，0.3um，50张/盒;单位:盒 | 65 |
| 945 | 玻璃纤维滤膜 | 90mm，0.3μm，25张/盒;单位:盒，上海兴亚 | 42 |
| 946 | 玻璃纤维滤膜 | 70mm，0.45μm，25张/盒;单位:盒 | 41 |
| 947 | 电子天平 | 3kg，0.1g |  |
| 948 | 石英纤维滤膜 | 石英纤维，90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 450 |
| 949 | 玻璃纤维滤膜 | 90mm，100张/盒;单位:盒，品牌:GeoSprint | 100 |
| 950 | 过氯乙烯滤膜 | 90mmx0.3μm，50张/盒;单位:盒 | 300 |
| 951 | 玻璃纤维滤膜 | 超细玻璃纤维，90mm，100张/盒;单位:盒 | 525 |
| 952 | 滤膜储存盒 | GeoSm分析纯t，pc，90mm，50个/套;单位:套，GeoSprint | 256 |
| 953 | 危废化学品防渗漏防腐托盘 | 77cm*77cm*5cm;单位:个 | 250 |
| 954 | 易制爆易制毒防腐垫纸 | 耐油耐酸碱，宽度1.3米，长度1.5米，厚度3.5毫米;单位:个 | 20 |
| 955 | 聚乙烯塑料桶 | 10L;单位:个 | 22.5 |
| 956 | 绝缘防静电手套 | 经济款，12副/套;单位:套 | 16 |
| 957 | 保温箱 | 6L，高效版，含2个冰砖和4个冰袋;单位:个; | 165 |
| 958 | 尼龙丁腈手套 | 加厚款，12副/套;单位: | 2 |
| 959 | 麻点手套 | 麻点，10副/包;单位:副 | 1.4 |
| 960 | 定碘烧瓶 | 250mL，60只/箱，12只/盒;单位:盒 | 30.4 |
| 961 | 温湿度计 | 八角，无校准证书复印件;单位:个 | 98 |
| 962 | 磁力搅拌子 | 聚四氟乙烯，A，20mm*8mm;单位:个 | 6 |
| 963 | 离子交换树脂再生剂 | 10KG/袋;单位:个 | 39 |
| 964 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，5L加重 | 600 |
| 965 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，5L常规 | 460 |
| 966 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，2.5L加重 | 506 |
| 967 | 不锈钢采水器 | 不锈钢，2.5L常规 | 333 |
| 968 | 切割器体 | 90mm8等分 | 1500 |
| 969 | 捕虫网 | 网杆+直径35cm网圈全长约160cm | 150 |
| 970 | 捕虫网 | 网杆+直径40cm网圈全长约170cm | 202.5 |
| 971 | 捕虫网 | 网杆+直径40cm网圈全长约180cm | 202.5 |
| 972 | 网兜 | 直径35cm，深80cm | 30 |
| 973 | 昆虫针 | 0号、1号、2号、3号、4号、5号 | 75 |
| 974 | 生物解剖针 | 20根/盒 | 60 |
| 975 | 重金属瓶 | 250mL | 7 |
| 976 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，250mL | 138 |
| 977 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，500mL | 127.5 |
| 978 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，1000mL | 100 |
| 979 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，2500mL | 117 |
| 980 | 磨口试剂瓶 | 棕色，细口，5000mL | 228 |
| 981 | 双排有机玻璃比色管架 | 25mL，2*10孔 | 100 |
| 982 | 石英比色皿 | 10mm | 111 |
| 983 | 硅胶软管 | 口径约5mm | 20 |
| 984 | 碘量瓶 | 250mL，12只/盒 | 700 |
| 985 | 500mL平底烧瓶 | 500mL，Delab | 140 |
| 986 | 250mL分液漏斗架 | 铁架 | 300 |
| 987 | 2mL气相色谱进样小瓶 | 棕色，100个/盒 | 110.5 |
| 988 | 弯头尖头镊子 | 不锈钢 | 20 |
| 989 | 平板手推车 | 72*46 | 550 |
| 990 | 自封袋 | 30*20 | 47 |
| 991 | 塑料刻度离心管 | 10mL，螺口，尖底，带刻度，100支/包 | 32.5 |
| 992 | 天平称量纸 | 100mm*100mm，500张/包 | 28 |
| 993 | 1L分液漏斗铁架台 | 1l | 480 |
| 994 | 防爆插座 | 6孔3m | 145 |
| 995 | 防爆插座 | 五孔插座 | 70 |
| 996 | 防爆开关 | 2组单开、2组双开 | 120 |
| 997 | 防爆灯 | 规格:LED，24W，0.6米双管;单位:套 | 170 |
| 998 | 防爆管灯 | 规格:一体式，200型灯罩，20W灯泡，;单位:套 | 70 |
| 999 | 防爆手电筒 | 强光手电 | 150 |
| 1000 | 过氯乙烯滤膜 | 氯乙烯纤维，47mm，5um，50张/盒;单位:盒; | 100 |
| 1001 | PE瓶 | pe，500mL.广口 | 4 |
| 1002 | 自封袋 | 9#，20*26.5，100个/包 | 35 |
| 1003 | 氧气浓度监测仪 | 氧气探测报警器，爱德克斯 | 1200 |
| 1004 | 塑料滴定管 | 3mL， | 18 |
| 1005 | 水相过滤膜（混合纤维素脂材质） | 50mm*0.45um，100片/盒 | 100 |
| 1006 | 有机相过滤膜 | 50mm，0.22um，100片/盒 | 260 |
| 1007 | 水槽挡水板 | 塑料 | 49 |
| 1008 | 静电释放器 | 304不锈钢小牌 | 200 |
| 1009 | 直流潜水泵 | 12V 7米线 5米水深 | 200 |
| 1010 | 蓄电池 | 12V 95A | 660 |
| 1011 | 公牛线盘 | 8030两芯1.5平方20米/过热保护（10A不带漏电保护） | 198 |
| 1012 | 公牛线盘 | 804L两芯1.5平方20米/过热保护（10A带漏电保护） | 326 |
| 1013 | 公牛线盘 | 8030两芯1.5平方30米/过热保护（10A不带漏电保护 | 221 |
| 1014 | 公牛线盘 | 804L两芯1.5平方30米/过热保护（10A带漏电保护） | 359 |
| 1015 | 高硼硅加高玻璃瓶 | 适配RN3000,昂林1045专用 | 220 |
| 1016 | 石英比色皿 | 2cm，适配RN3000,昂林1045专用 | 360 |
| 1017 | 硅酸镁柱 | 适配RN3000,昂林1045专用 | 300 |
| 1018 | 隔水膜 | 适配昂林1045 | 850 |
| 1019 | 过滤膜 | 适配昂林1045 | 85 |
| 1020 | 硅胶密封软管 | 6*9mm，非食品级 | 20 |
| 1021 | 大型气泡式吸收管 | 球形，棕色，10mL | 301 |
| 1022 | 低型烧杯 | 高硼硅玻璃，250mL | 77 |
| 1023 | 比色管架 | 有机玻璃，10mL，5排12孔 | 86 |
| 1024 | 洗耳球 | 大号（直径60mm，高度113.8mm） | 8 |
| 1025 | 洗耳球 | 中号（直径53mm，高度102.5mm） | 8 |
| 1026 | 洗耳球 | 小号（直径45mm，高度86.6mm） | 8 |
| 1027 | 玻璃棒 | 300mm葵花 | 2.5 |
| 1028 | 砝码 | M1 砝码套装1g-50g(8个铝盒套装)带证书 | 97 |
| 1029 | 大水桶 | 10L | 70 |
| 1030 | 量筒 | 100mL，圆底 | 17 |
| 1031 | 除胶剂 | 275g/瓶 | 35 |
| 1032 | 洗耳球 | 小号（直径45mm，高度86.6mm） | 8 |
| 1033 | 圆盘移液管架 | 有机玻璃，转动圆盘可拆卸（单柱），直径200mm | 70 |
| 1034 | PE塑料白色镊子 | 长约12cm，尖头白色，93302，细尖头，121mm | 1.5 |
| 1035 | 螺口具塞比色管 | 聚四氟乙烯螺旋塞，平底，25mL | 36 |
| 1036 | 25mL比色管架 | 有机玻璃，25mL，5排12孔 | 120 |
| 1037 | 50mL比色管架 | 有机玻璃，50mL，1排12孔 | 48 |
| 1038 | 废液桶 | 耐酸碱，10L白，半透明 | 31 |
| 1039 | 干燥器 | 250g*20包 | 113 |
| 1040 | 50mL比色管架 | 12孔1排 | 48 |
| 1041 | 奶瓶刷 | 各规格，海绵 | 19 |
| 1042 | 奶瓶刷 | 各规格、硅胶 | 24 |
| 1043 | 比色管架 | 25mL | 120 |
| 1044 | 计数器 | 不带底座 | 16.5 |
| 1045 | 计数器 | 6连排 | 360 |
| 1046 | 计数器 | 12连排 | 660 |
| 1047 | 塑料尼龙标准筛 | 塑料盖子 | 12 |
| 1048 | 塑料尼龙标准筛 | 塑料底盘 | 23 |
| 1049 | 刮刀 | 软质硅胶 | 15 |
| 1050 | 瓷坩埚 | 瓷坩埚，100mL | 9 |
| 1051 | 固定剂箱 | 8联 | 990 |
| 1052 | 喷漆 | 黑/红/白 | 50 |
| 1053 | 病理级显微镜载玻片 | 单头单面磨砂，7105-G | 13 |
| 1054 | 白搪瓷盘 | 25*35cm，35*45cm | 56 |
| 1055 | 浮游植物计数框 | 0.1mL | 350 |
| 1056 | 浮游动物计数框 | 1mL | 350 |
| 1057 | 样品瓶和瓶盖 | 15mL，100个/盒，CNW | 500 |
| 1058 | 一次性无纺布帽子 | 22寸，蓝色，加厚，100个/包 | 30 |
| 1059 | 加厚自封袋 | 15*22，100个/包，加厚款20丝的 | 50 |
| 1060 | 螺口圆底带刻度离心管 | 50mL，50个/包 | 50 |
| 1061 | 实验室福尔马林瓶 | 120*210mm | 70 |
| 1062 | 筛绢网兜 | 孔径0.064mm | 100 |
| 1063 | 不锈钢刮刀 | 宽度50mm | 30 |
| 1064 | 针式聚四氟乙烯有机相针式滤器 | 0.45微米，100个/盒 | 100 |
| 1065 | pvc贝勒管 | 1000mL | 60 |
| 1066 | 贝勒管 | 1000mL 带流量阀 | 44 |
| 1067 | 消解比色管一盒 (9支装 ) | Φ16*100rnm | 135 |
| 1068 | ABS试管架 | 24孔 | 100 |
| 1069 | 鸡心瓶 | 300mL/100mL | 15 |
| 1070 | 圆底烧瓶 | 500mL | 40 |
| 1071 | 索氏提取装置 | 500mL（球型冷凝器+索氏提取器+圆底烧瓶） | 665 |
| 1072 | 电热包 | 索氏提取用 | 350 |
| 1073 | 工具箱 | 规格:55*31.5*9cm，32件套;单位:套 | 380 |
| 1074 | 样品架 | 13mm 90孔 6排*15孔位； | 10 |
| 1075 | 样品架 | 16mm 60孔 5排*12孔位 | 10 |
| 1076 | 样品架 | 20mm 40孔 4排*10孔位 | 10 |
| 1077 | 样品架 | 25mm 24孔 3排*8孔位 | 10 |
| 1078 | 样品架 | 30mm 21孔 3排*7孔位 | 10 |
| 1079 | 不锈钢样品架 | 12.5mm 40孔； | 45 |
| 1080 | 不锈钢样品架 | 15.5mm 40孔 | 45 |
| 1081 | 不锈钢样品架 | 18.5mm 40孔 | 45 |
| 1082 | 不锈钢样品架 | 20.5mm 40孔 | 45 |
| 1083 | 木碾 | 木质，各规格 | 30 |
| 1084 | 链条锁 | 各规格 | 16 |
| 1085 | 铜锁 | 20mm，25mm | 2 |
| 1086 | COD仪器配套转子 | 适配顺昕1500 | 20 |
| 1087 | 聚四氟乙烯软管 | 外径10mm内径8mm | 6 |
| 1088 | 一次性碘伏医用棉棒 | 100支/盒 | 13 |
| 1089 | 一次性丁腈手套加长 | 丁腈手套 50副/盒 | 72 |
| 1090 | 广口塑料瓶 | 250mL PE瓶 | 3 |
| 1091 | 收纳箱 | 500*365*225mm 31L | 70 |
| 1092 | 塑料烧杯 | 500mL，pp材质 | 5 |
| 1093 | 塑料刻度离心管 | 15mL，pp材质，螺旋盖锥底，蓝，带1mL刻度 | 43.5 |
| 1094 | 棕色广口玻璃瓶 | 5000 mL | 114 |
| 1095 | 尖底离心管 | 螺口，聚丙烯，50 mL 25个/袋 | 30 |
| 1096 | 酸化吹气仪三口瓶 | 适配A1002Plus | 72 |
| 1097 | 酸化吹气仪加酸漏斗 | 适配A1002Plus | 102 |
| 1098 | 酸化吹气仪玻璃导气管 | 适配A1002Plus | 30 |
| 1099 | 酸化吹气仪比色管+塞 | 适配A1002Plus | 32 |
| 1100 | 酸化吹气仪比色管导气管 | 适配A1002Plus | 35 |
| 1101 | 酸化吹气仪侧口玻璃塞 | 适配A1002Plus | 25 |
| 1102 | 两口烧瓶 | 适配顺晰6000pro | 72 |
| 1103 | 冷凝管 | 适配顺昕CH-6000蒸馏仪 | 350 |
| 1104 | 溜出液连接管 | 适配顺昕6000pro型全自动智能蒸馆仪 | 50 |
| 1105 | 氮吹管 | 15mL，10只/盒，D-Lab | 700 |
| 1106 | 循环水真空泵 | 压力范围：0~-0.1MPa 带表头 | 1200 |
| 1107 | 硅胶塞 | 小号、用于实验袋密封 | 6 |
| 1108 | 实验袋 | 3L/个、500个/箱、5kg/箱 | 3.5 |
| 1109 | 进样器 | 整套9只100mL、30mL、10mL、5mL、1mL、100μl、50μl、10μl、5μl；精度±0.5% | 800 |
| 1110 | 平衡袋 | 配无动力瞬时采样器取样时使用 | 100 |
| 1111 | 取样帽 | 配无动力瞬时采样器取样时使用 | 2 |
| 1112 | 清洗剂 | 500mL/瓶 | 200 |
| 1113 | 污染源采样袋 | 配排气筒采样器或手持采样器使用，体积10L，进口配件 | 38 |
| 1114 | 气体采样袋 | PET材质，体积3L，PTFE接口 | 48 |
| 1115 | 气体采样袋 | PET材质，体积5L，PTFE接口 | 58 |
| 1116 | 进样垫 | 用于嗅辨测试配气仪 | 50 |
| 1117 | 原子荧光空心阴极灯 | Hg，吉天仪器 | 900 |
| 1118 | 原子荧光空心阴极灯 | As，吉天仪器 | 900 |
| 1119 | 原子荧光空心阴极灯 | Se，吉天仪器 | 900 |
| 1120 | 原子荧光空心阴极灯 | Sb，吉天仪器 | 900 |
| 1121 | 塑料离心管 | 100mL | 52 |
| 1122 | 塑料离心管 | 50mL，螺口，尖底，印刷刻度，50支/包 | 26 |
| 1123 | 实验室钢瓶推车 | 40L | 320 |
| 1124 | 玻璃珠 | 约6mm，500g/袋 | 31 |
| 1125 | 塑料刻度离心管 | 50mL，螺旋盖，锥底，可立 | 30 |
| 1126 | 100mLPTFE聚四氟乙烯烧杯 | 100mL，耐高温68 x 54mm | 115.5 |
| 1127 | 65mm PTFE表面皿（可作100mL，带盖 | 65mm | 42.5 |
| 1128 | 锥形瓶（带盖） | （100mL、200mL），带盖 | 115 |
| 1129 | 顶空瓶盖内垫片 | 100/袋，P/N：VFAP-606050TB-18M-100 | 340 |
| 1130 | GA-380L吸附剂成套 |  | 600 |
| 1131 | 有机微孔滤膜 | 规格:PTFE，60mm，0.45μm，100张/盒;单位:盒;上海兴亚 | 200 |
| 1132 | 镍坩埚 | 50mL | 50 |
| 1133 | 蒸发皿 | 35/75/100/125/250/500/1000ml | 50 |
| 1134 | 不锈钢立柱 | Φ12×250mm+M8×20mm，SMN 1-1 | 35 |
| 1135 | 不锈钢立柱 | Φ12×500mm+M8×20mm，SMN 1-2 | 70 |
| 1136 | 抛光不锈钢立柱 | Φ12×750+M8×20mm，SMN1-3 | 105 |
| 1137 | 不锈钢立柱（非标，不推荐使用） | Φ12×1000mm+M8×20mm， SMN1-4 | 140 |
| 1138 | 不锈钢立柱（非标，不推荐使用） | Φ12×1500mm+M8×20mm， SMN1-5 | 210 |
| 1139 | 卡子 | 垂直开口， SMN2-1 | 24 |
| 1140 | 卡子 | T型， SMN2-2 | 22 |
| 1141 | 卡子 | 直插， SMN2-3 | 22 |
| 1142 | 卡子 | 穿心， SMN2-4 | 28 |
| 1143 | 底座 | 长方型， SMN 3-1 | 70 |
| 1144 | 底座 | 小V型， SMN 3-2 | 55 |
| 1145 | 底座 | 大V型， SMN 3-3 | 65 |
| 1146 | 托台 | 台， SMN 3-4 | 22 |
| 1147 | 平行安装座 | 个， SMN 3-5 | 24 |
| 1148 | 夹子 | 小， SMN 4-1 | 55 |
| 1149 | 夹子 | 中， SMN 4-2 | 65 |
| 1150 | 夹子 | 金属两爪双向调节，中， SMN 4-2A | 65 |
| 1151 | 夹子 | 金属三爪双向调节，中， SMN 4-2B | 65 |
| 1152 | 夹子 | 大， SMN 4-3 | 70 |
| 1153 | 夹子 | 金属两爪双向调节，大， SMN 4-3A | 70 |
| 1154 | 夹子 | 金属三爪双向调节，大， SMN 4-3B | 70 |
| 1155 | 板夹子 | 非分析测试科， SMN 4-5 | 40 |
| 1156 | 固定锣钉 | 非分析测试科， SMN 6 | 10 |
| 1157 | 位移器 | 非分析测试科， SMN 7 | 580 |
| 1158 | 钻石笔（可在玻璃、陶瓷、金属上刻字） | 非分析测试科， SMN 8 | 160 |
| 1159 | 钻石刀（可切割光纤和石英毛细管等） | 非分析测试科， SMN 9 | 180 |
| 1160 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ40-60毫米， SMN10-1 | 65 |
| 1161 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ60-80毫米， SMN10-2 | 70 |
| 1162 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ80-100毫米， SMN10-3 | 75 |
| 1163 | 圆柱体不锈钢卡箍 | Φ100-120毫米， SMN10-4 | 80 |
| 1164 | 蝴蝶夹（滴定夹） | ABS塑料， SMN11 | 10 |
| 1165 | 水位感应器 | 适配A1002Plus | 754 |
| 1166 | 电子流量阀 | 适配A1002Plus | 2405 |
| 1167 | 固相萃取试管架 | 16*100mm | 1315 |
| 1168 | 固相萃取针阀 | 无氟材质，20/包 | 642 |
| 1169 | 固相萃取储液器 | 60mL | 448 |
| 1170 | 接头 | 小柱和储液器之间 | 618 |
| 1171 | 量筒A级 | 500mL | 72 |
| 1172 | 量筒A级 | 50mL | 10.2 |
| 1173 | 量筒A级 | 10mL | 7.8 |
| 1174 | BOD5无线键鼠标套装 | 适配OL4108 | 960 |
| 1175 | BOD5电源线 | 适配OL4108 | 210 |
| 1176 | BOD5含氧量电极头备件 | 适配OL4108 | 8750 |
| 1177 | BOD5电极电解液 | 适配OL4108 | 1200 |
| 1178 | BOD5试剂瓶 | 500mL，适配OL4108， | 120 |
| 1179 | BOD5稀释水桶 | 25L，适配OL4108 | 315 |
| 1180 | BOD5水桶 | 10L，适配OL4108 | 132 |
| 1181 | BOD5培养瓶 | 适配OL4108 | 120 |
| 1182 | BOD5培养瓶塞 | 适配OL4108 | 235 |
| 1183 | BOD5亚硫酸钠粉末 | 适配OL4108 | 85 |
| 1184 | BOD5接种胶囊 | 适配OL4108 | 2550 |
| 1185 | BOD5托盘 | 大，适配OL-YF1234 | 2350 |
| 1186 | BOD5托盘 | 小，OL-YF0938 | 900 |
| 1187 | 活动扳手 | 15寸 | 56 |
| 1188 | 样品筛 | 5mm | 60 |
| 1189 | 镉柱（还原柱） | 只 | 500 |
| 1190 | 滤芯 | 0.22um | 1.2 |
| 1191 | 铝立方登高平台凳 | 中号款（71cm） | 970 |
| 1192 | 一次性吸管 | 一次性吸管 100/包 3mL | 10 |
| 1193 | 无针注射器 | 100mL，细口，1支/盒 | 40 |
| 1194 | 保温箱 | 12，高效版，含8个冰袋;单位:个，Esky | 340 |
| 1195 | 凡士林 | 盒 | 72 |
| 1196 | 一次性雨衣 | 大号 | 7 |
| 1197 | 多用螺丝刀套装 | 多功能26合一 | 250 |
| 1198 | 清理仪器刷子 | 实用8件套 | 30 |
| 1199 | 保鲜膜 | 各规格 | 28 |
| 1200 | 玻璃离心管（圆底） | 50mL，10支/盒 | 300 |
| 1201 | 有机相尼龙针式滤器（白色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐 | 105 |
| 1202 | 圆底玻璃离心管，带盖 | 50mL | 274 |
| 1203 | 氯丁橡胶轻型防化手套 | 尺寸:9 | 31 |
| 1204 | MCE针式滤器（本色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 84 |
| 1205 | 疏水性PVDF针式滤器（黑色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 70 |
| 1206 | 亲水性PVDF针式滤器（棕色） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 70 |
| 1207 | 白色24-400开孔拧盖、不含隔垫 | 100/袋 | 45 |
| 1208 | 流量控制阀 | PP材质;12/包 | 185.5 |
| 1209 | 转接环 | 分析纯-S | 500 |
| 1210 | 嗅辩袋 | 3L 含 A;B;C 便签 | 8 |
| 1211 | 平衡袋 | 10L 含聚四氟乙烯阀门 | 80 |
| 1212 | 硅胶管 | 8*12mm | 5 |
| 1213 | 传感器 | 氧气，崂应3012型/崂应3030B型 | 3500 |
| 1214 | 传感器 | 一氧化碳，崂应3030B型 | 3500 |
| 1215 | 尖锹 | 特定款 | 65 |
| 1216 | 移动电缆盘 | 50米无插座空盘 | 27 |
| 1217 | 固定剂箱 | 非分析测试科 | 800 |
| 1218 | 威衡电子秤 | 蓝色 | 54 |
| 1219 | 废液桶 | 15L 耐酸碱，半透明 | 40 |
| 1220 | 废液桶 | 25L 耐酸碱，半透明 | 50 |
| 1221 | 废液桶 | 方形，耐酸碱，25L白，半透明，特厚，1.3kg，4个/套;单位:套 | 129.5 |
| 1222 | 电子天平 | 方盘2000g，精度0.01，充电插电两用款 | 800 |
| 1223 | 手动移液枪 | 1000-5000μl，1支/盒;单位:盒 | 257 |
| 1224 | SPE注射泵 | 10mL | 1800 |
| 1225 | 木柄羊毛刷 | 3寸 | 2.7 |
| 1226 | 塑柄尼龙刷 | 1寸 | 0.7 |
| 1227 | 固定剂水箱 | 规格:蓝色，十联（升级） | 1050 |
| 1228 | 采水桶 | 17L中号，个;单位:个 | 86 |
| 1229 | 水瓢 | 1.6L，个;单位:个 | 22 |
| 1230 | 2mL色谱进样塑料收纳盒 | 避光，100位，搭扣连盖 | 15 |
| 1231 | 2mL样品瓶架 | 50孔，蓝色/绿色 | 10 |
| 1232 | 一次性培养皿 | 90×15mm，10个/包，;单位:个，biosharp | 6.4 |
| 1233 | 网 | 标配，DN-512 | 905 |
| 1234 | 网兜 | 适配，DN-512 | 320 |
| 1235 | 直口三角烧瓶（锥形瓶） | 500mL，8只/盒 | 123 |
| 1236 | 直口三角烧瓶（锥形瓶） | 50mL，12只/盒 | 87.5 |
| 1237 | 具塞三角烧瓶（锥形瓶） | 50mL，12只/盒 | 233 |
| 1238 | 气体检测管 | 二氧化硫检定管 100ppm | 52 |
| 1239 | 气体检测管 | 氨气 100ppm | 91 |
| 1240 | 气体检测管 | 磷化氢 2.5ppm | 91 |
| 1241 | 气体检测管 | 二氧化硫 100ppm | 91 |
| 1242 | 六价铬比色管 | 50次/盒 | 387 |
| 1243 | 总铁比色管 | 50次/盒 | 387 |
| 1244 | 总氮比色管 | 50次/盒 | 387 |
| 1245 | cod测试试剂盒 | 50次/盒 | 199 |
| 1246 | 氨氮测试试剂盒 | 25次/盒 | 89 |
| 1247 | 硫化物测定试剂盒 | 30次/盒 | 71 |
| 1248 | 固体采样拭子 | ATP 拭子 | 300 |
| 1249 | 液体采样拭子 | ATP 拭子 | 500 |
| 1250 | 比色管 | 高硼硅玻璃，100mL，12只/盒，单位:盒; | 160 |
| 1251 | 塑料量筒 | 50mL | 5 |
| 1252 | 塑料量筒 | 100mL | 5 |
| 1253 | 锡箔纸/铝箔纸 | 长8m，30cm宽，厚15微米，单位 | 18.2 |
| 1254 | 隔音耳罩 | X5A | 345 |
| 1255 | 防噪声回弹耳塞 | 1100耳塞无线款，400个 | 154 |
| 1256 | 塑料试管架 | 21位 | 8 |
| 1257 | 正压式呼吸防护装置 | 套 | 4000 |
| 1258 | 一次性防化服 | 耐酸碱 大/中/小 各20套 | 52 |
| 1259 | 锡箔纸/铝箔纸 | 宽45cm 长100米 | 143 |
| 1260 | 氨氮专用试剂 | 100次，格林凯瑞 | 300 |
| 1261 | 总磷专用试剂 | 100次，格林凯瑞 | 300 |
| 1262 | 总氮专用试剂 | 50次，格林凯瑞 | 450 |
| 1263 | CODLR专用预制试剂 | 25次，格林凯瑞 | 380 |
| 1264 | CODMHR专用预制试剂 | 25次，GL-COD-MHR-Y | 360 |
| 1265 | *环境污染处理剂*氨氮预制试剂 | 水杨酸法 | 816 |
| 1266 | 总磷 | 量程0-2.5mg/L，连华 | 325 |
| 1267 | COD试剂 | 量程0-150mg/L，连华 | 325 |
| 1268 | 氨氮试剂 | 量程0-10mg/L，连华 | 325 |
| 1269 | 总氮试剂 | 量程0-10mg/L，连华 | 750 |
| 1270 | 试管架 | 白色塑料可拆卸，16mm*60孔;单位:个 | 9.5 |
| 1271 | 断线钳 | 规格:8寸，双色柄;单位:个 | 30 |
| 1272 | 元素灯 | 规格:钒灯，AS-2，适用于PE仪器 | 600 |
| 1273 | 电磁炉 | 单联2kw带炉盖 | 125 |
| 1274 | 元素灯 | 规格:锡灯，AS-2 | 600 |
| 1275 | 危废防渗漏托盘 | 680*380*120mm | 100 |
| 1276 | 防毒面罩 | （猪鼻子），不含滤盒，1只/包;单位:个，规格:6200，3m | 71.75 |
| 1277 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包，规格:滤盒6001CN,3M | 82 |
| 1278 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包，规格:滤盒6002CN,3M | 131 |
| 1279 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包，规格:滤盒6003CN,3M | 128 |
| 1280 | 滤毒盒 | 2只/包;单位:包，规格:滤盒6006CN,3M | 280 |
| 1281 | 塑料水盆 | 方型，加厚，外径长宽高：45.5*36*14cm;单位:只 | 66.5 |
| 1282 | 尼龙扎带 | 长20cm 宽2.8mm 500条/包 | 18 |
| 1283 | 一次性滴管 | 10mL，100个/包，25包/箱;单位:包 | 23 |
| 1284 | 水瓢 | 35 长圆柄汤勺 18cm（带嘴） | 26 |
| 1285 | 玻璃转子流量计 | 空气0.1-1L/MIN，LZB-3WB | 264 |
| 1286 | 便携式户外铝合金蛋卷桌 |  | 500 |
| 1287 | 玻璃砂芯过滤瓶 | 1000mL | 150 |
| 1288 | 透明广口玻璃瓶 | 500mL，盖子硅胶垫片 | 15 |
| 1289 | 透明广口玻璃瓶 | 250mL，盖子硅胶垫片 | 15 |
| 1290 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约350mL | 25 |
| 1291 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约500-600mL | 25 |
| 1292 | 透明玻璃广口磨砂口样品浸泡瓶 | 约1000-1500mL | 40 |
| 1293 | 户外折叠椅 | 超轻，承重300斤 | 300 |
| 1294 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木15*15*6cm | 37 |
| 1295 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木29*21*6cm | 30 |
| 1296 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木36*27*6cm | 50 |
| 1297 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木43*30*6cm | 50 |
| 1298 | 昆虫标本收纳盒 | 松木实木33*22*6cm | 46.5 |
| 1299 | 坐标展翅板 | 30*17cm | 20 |
| 1300 | 硫酸纸 | A4大小，100张/包 | 40 |
| 1301 | 底栖动物扫网 | D网或方形，直径30cm，不锈钢加厚 | 400 |
| 1302 | 底栖动物半定量采样三角拖网 | 加重，边长30cm*30cm*30cm | 1000 |
| 1303 | 三角拖网网袋40目 | 边长30cm*30cm*30cm | 100 |
| 1304 | 底栖动物不锈钢采泥器 | 1/16m2，不锈钢，带加重 | 5500 |
| 1305 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径60cm，带把手 | 350 |
| 1306 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径60cm，带把手 | 350 |
| 1307 | 不锈钢分样筛 | 50目，直径60cm，高20cm，带把手 | 350 |
| 1308 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径20cm | 40 |
| 1309 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径20cm | 40 |
| 1310 | 不锈钢分样筛 | 80目，直径20cm | 40 |
| 1311 | 不锈钢分样筛 | 直径40cm，高20cm，40目，孔径425μm | 40 |
| 1312 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径约80cm，带把手，北京普力特 | 500 |
| 1313 | 浮游生物网 | 25号网，网孔0.064mm | 200 |
| 1314 | 浮游生物网 | 13号网，网口0.112mm，带钢丝吊绳 | 510 |
| 1315 | 高硼硅透明玻璃瓶带密封盖 | 60mL、100mL直径50mm左右 | 5 |
| 1316 | 塑料盆 | 直径55cm左右 | 40 |
| 1317 | 有机硅胶 | 食品级，粘玻璃 | 20 |
| 1318 | 无尘防静电吸水纸无纺布工业纸 | 9寸，300片/袋 | 25 |
| 1319 | pvc透明封口胶带，密封玻璃罐子口 | 15mm*60m | 10 |
| 1320 | 塑料密封盒 | 1600mL，230*165*70mm | 25 |
| 1321 | 塑料密封盒 | 350mL，135*102*52mm | 10 |
| 1322 | 碳素昆虫捕捉网 | 白色网兜，直径40、50、60cm；杆子长度2、3米 | 200 |
| 1323 | 不锈钢弹簧链条挂绑植物挂牌 | 不锈钢或铝制 | 6 |
| 1324 | 细菌培养板 | 6孔板，平底，带盖 | 16.7 |
| 1325 | 玻璃培养皿 | 高硼硅玻璃，直径60/75/90/100mm | 10 |
| 1326 | 聚四氟乙烯烧杯盖 | 适配50mL、100mL 烧杯等各种规格 | 8.4 |
| 1327 | 塑料药勺 | 各规格 | 0.7 |
| 1328 | 四氟药勺 | 各种规格 | 28 |
| 1329 | 容量瓶 | 细口长颈梨形平底瓶 具塞，100mL | 25 |
| 1330 | 磁力搅拌子 | 聚四氟乙烯材质 30mm*8mm，C型 | 4.1 |
| 1331 | 螺纹口玻璃进样瓶带内插管 | 2mL 棕色 | 25 |
| 1332 | 滴管胶头 | 硅胶头，2mL，10个硅胶头，2mL 适配巴斯德吸管 | 17.5 |
| 1333 | 布氏漏斗 | 各口径 | 95 |
| 1334 | 分液漏斗铁架台 | 60mL | 60 |
| 1335 | 分液漏斗铁架台 | 125mL | 70 |
| 1336 | 分液漏斗铁架台 | 250mL | 80 |
| 1337 | 分液漏斗铁架台 | 500mL | 90 |
| 1338 | 分液漏斗铁架台 | 1000mL | 120 |
| 1339 | 分液漏斗铁架台 | 2000mL | 150 |
| 1340 | 抽滤瓶 | 250mL | 65 |
| 1341 | 抽滤瓶 | 500mL | 65 |
| 1342 | 抽滤瓶 | 1000mL | 65 |
| 1343 | 索氏提取砂芯坩埚 | 适用于200ml提取管，D-Lab | 6 |
| 1344 | 索氏提取球形冷凝管 | TS50/50，D-Lab | 220 |
| 1345 | 索氏提取提取管 | 200ml，TS50/50，下口29/32，D-Lab | 220 |
| 1346 | 索氏提取蛇形冷凝管 | TS50/50，D-Lab | 220 |
| 1347 | 索氏提取玻璃防爆玻璃珠 | 各规格 | 10 |
| 1348 | 索氏提取平底烧瓶 | 250mL，D-Lab | 130 |
| 1349 | 索氏提取平底烧瓶 | 500mL，D-Lab | 260 |
| 1350 | 旋蒸胖肚防溅球 | 200ml 磨口29/32 ，下口24/30 ，D-Lab | 127 |
| 1351 | 旋蒸防掉夹 | 各规格 | 5 |
| 1352 | 玻璃烧杯 | 25mL | 4 |
| 1353 | 玻璃烧杯 | 50mL | 3.5 |
| 1354 | 玻璃烧杯 | 100mL | 4.5 |
| 1355 | 玻璃烧杯 | 150mL | 4.5 |
| 1356 | 玻璃烧杯 | 250mL | 7 |
| 1357 | 玻璃烧杯 | 500mL | 11 |
| 1358 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 20 |
| 1359 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 45 |
| 1360 | 鸡心瓶 | 500mL | 60 |
| 1361 | 平底烧瓶 | 250mL | 50 |
| 1362 | 平底烧瓶 | 500mL | 65 |
| 1363 | 马弗炉铁夹 | 个 | 25 |
| 1364 | 防烫手套 | 经典款加厚耐磨款 N518 12 双/包 | 40 |
| 1365 | 马弗炉坩埚 | 氧化铝，10ml | 35 |
| 1366 | 马弗炉坩埚 | 氧化铝，30ml | 35 |
| 1367 | 马弗炉坩埚 | 氧化铝，50ml | 35 |
| 1368 | 马弗炉坩埚 | 氧化铝，100ml | 35 |
| 1369 | 鼓风干燥箱铁板 | 各规格 | 40 |
| 1370 | 马弗炉融金碗 | 各规格 | 35 |
| 1371 | 活动扳手 | 6寸 | 4 |
| 1372 | 活动扳手 | 8寸 | 7.2 |
| 1373 | 活动扳手 | 10寸 | 9 |
| 1374 | 活动扳手 | 12寸 | 11 |
| 1375 | 活动扳手 | 15寸 | 24 |
| 1376 | 活动扳手 | 18寸 | 56 |
| 1377 | 活动扳手 | 24寸 | 108 |
| 1378 | 手术剪刀 | 个 | 18.8 |
| 1379 | 卷尺 | 5m | 5.6 |
| 1380 | 保险丝 | 各规格 20只 | 3.2 |
| 1381 | 平行浓缩仪带刻度试剂瓶 | 50mL | 50 |
| 1382 | 平行浓缩仪带刻度试剂瓶 | 500mL | 100 |
| 1383 | 六角扳手 | 各规格 | 15 |
| 1384 | 双口烧瓶 | 适配A2081 | 75 |
| 1385 | 冷凝管 | 适配A2081 | 249 |
| 1386 | 侧口玻璃塞 | 适配A2081 | 15 |
| 1387 | 试剂瓶 | 2000mL | 274 |
| 1388 | 棕色试剂瓶 | 250mL | 78 |
| 1389 | 氰化物接收瓶 | 适配OL2050 | 128 |
| 1390 | 接收瓶底座 | 适配OL2050 | 88 |
| 1391 | 蒸馏仪接收底座 | 适配OL2050 | 580 |
| 1392 | 预紧力倒锥接头 | M6-2.5 | 24 |
| 1393 | 废液管 | 8*12mm | 138 |
| 1394 | 针式过滤器 微孔滤膜 | 25*0.45微米 100个/盒，Cnw | 88 |
| 1395 | 一次性注射器 一次性医用注射器针管 | 20mL无橡胶活塞、无针头25只/包 | 24.5 |
| 1396 | 塑料沥水框 | 52*39*17CM | 19.8 |
| 1397 | 15-425 棕色螺纹口8mL样品存储瓶(带书写) | 100只/纸盒，8纸盒/纸箱，CNW | 182 |
| 1398 | 8mL白色实心螺纹盖，含F217隔垫 | 100个/包 | 189 |
| 1399 | 固相萃取柱 | RayCure C18 1000mg/6mL 30支/盒 | 569 |
| 1400 | 2mL玻璃注射器 | 10支/盒 | 24.8 |
| 1401 | 护目镜 | 12308型号，3M | 38 |
| 1402 | 毛圈棉隔热手套EN407防接触热2级（250℃） | 均码 | 80 |
| 1403 | 粉色丁晴手套 | M，30只/袋 | 32 |
| 1404 | 一次性塑料滴管 | 5mL.100/包 | 9.5 |
| 1405 | 梨形分液漏斗铁架台 | 304不锈钢，250mL，可升降，6孔 | 232 |
| 1406 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 45*60（全高约100mm） | 15.5 |
| 1407 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 120*210（全高约270mm） | 88 |
| 1408 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 45*90mm（全高130mm） | 17 |
| 1409 | 华欧密封玻璃标本浸泡瓶 | 90*150（约900mL） | 48 |
| 1410 | 收纳箱 | 46*34.5*24cm | 65 |
| 1411 | 极地雄鹰户外折叠桌椅 | 椅子*6把 蛋卷桌*1台 蝶形天幕*1个 30L保温箱*1个露营车*1辆 | 1901 |
| 1412 | 移液枪头 | 1mL 500 个/包 | 100 |
| 1413 | 锡纸 | 长 8m，30cm 宽 | 20 |
| 1414 | 不锈钢托盘 | 50x35x4.8 | 40 |
| 1415 | 带木柄毛刷 | 30cm | 6 |
| 1416 | 带木柄毛刷 | 40cm | 7 |
| 1417 | 带木柄毛刷 | 50cm | 8 |
| 1418 | 带木柄毛刷 | 60cm | 8 |
| 1419 | 镊子 | BST-249 扁圆头 | 22 |
| 1420 | 氧化铝粉末 离子源清洗铝粉 | 100 g/瓶 | 432 |
| 1421 | 蠕动泵泵管 | 根，然诺 RN3002 | 1080 |
| 1422 | 磁铁棒 | 可伸缩 磁头 20mm | 45 |
| 1423 | 单道手动移液枪 | 1mL，5mL，10mL | 240 |
| 1424 | 移液枪枪头 | 1mL，5mL，10mL 适配移液枪 | 150 |
| 1425 | 移液枪架子 | A型、L型、Z型 | 350 |
| 1426 | 抽滤特氟龙滤片 | 直径80毫米，厚度5毫米 | 150 |
| 1427 | 滤膜 | 1.6微米 | 770 |
| 1428 | 脱脂棉 | 包 | 80 |
| 1429 | 聚四氟乙烯软管 虹吸管 | 各内径，5米 | 20 |
| 1430 | 曝气装置 | BOD5专用水样前处理增氧仪 | 185 |
| 1431 | 温湿度表 | -20~40℃ 0~90湿度 | 33 |
| 1432 | 钢瓶减压阀 | 黄铜 | 168 |
| 1433 | 瓶盖 | 各规格，100 个/包 | 150 |
| 1434 | 架台 | 用于放置氮吹管、各种规格瓶子、萃取瓶 | 50 |
| 1435 | 滤纸 | 各规格 | 16 |
| 1436 | 土壤网筛 | 各目数 | 50 |
| 1437 | 瓷进样舟 | 土壤总有机碳 | 300 |
| 1438 | 棕色玻璃瓶 | 各规格 | 250 |
| 1439 | 透明玻璃瓶 | 各规格 | 250 |
| 1440 | 塑料瓶 | 各规格 | 250 |
| 1441 | 刷子 | 各规格 | 10 |
| 1442 | 有机玻璃、玻璃或陶瓷集尘缸 | 内径 15 cm±0.5 cm，高 30 cm 的圆柱形缸 | 400 |
| 1443 | 阻燃布 灭火毯 | 40*80mm | 45 |
| 1444 | 25号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳 | 网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.064mm，PTN-S200，北京普力特 | 510 |
| 1445 | 25号持杆式浮游生物网 | 网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.064mm；/铜制阀门，H-PTN，北京普力特 | 450 |
| 1446 | 底栖生物附着挂板 | HD14，纤维板，斯奈特纤维板，北京普力特 | 450 |
| 1447 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-14(瘦尖头)，安立信 | 15 |
| 1448 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-12(直尖头)，安立信 | 15 |
| 1449 | 高精密镊子不锈钢特尖头 | AAA-14W(弯尖头)，安立信 | 15 |
| 1450 | 尼龙过滤网（耐磨加厚）（底栖动物采样） | 40目，网孔径0.425mm，1m宽 | 20 |
| 1451 | 浮游生物实验筛绢 | 230目，网孔直径为 0.064 mm，1m宽 | 40 |
| 1452 | 微生物实验筛绢 | 600目，网孔直径为0.023mm，1m宽 | 58 |
| 1453 | 不锈钢解剖刀柄（医用手术刀） | 4号 | 18 |
| 1454 | 23号手术刀片 | 100片/盒 | 30 |
| 1455 | 大号坐标贴纸可移动昆虫展翅板 | 整姿插针板30*17cm | 19 |
| 1456 | 不锈钢盆加厚 | 直径50cm | 100 |
| 1457 | 不锈钢舀子 | 手柄80cm | 10 |
| 1458 | 浮游生物沉淀器（浓缩装置） | 1000mL*4支具刻度的直型漏斗，带托架，50mL有标记 | 2100 |
| 1459 | 塞氏盘 | 黑白相间，带刻度尺，20cm | 490 |
| 1460 | 定量采样瓶 | 1L广口聚乙烯瓶 | 20 |
| 1461 | 虹吸软管 | 内径5mm | 10 |
| 1462 | 载玻片 | 75*25*0.1mm50片，188105 | 35 |
| 1463 | 盖玻片 | 免清洗，22*22mm，200片 | 10 |
| 1464 | 盖玻片 | 免清洗，，25*25mm | 10 |
| 1465 | 盖玻片 | 免清洗，24*50mm | 10 |
| 1466 | 目镜分划板 | 网格型 | 1000 |
| 1467 | 目镜划分板 | 十字型 | 1000 |
| 1468 | 镜台测微尺 | 1mm/100Div | 200 |
| 1469 | 硅藻计 | 10片/个，带浮球和铅锥 | 500 |
| 1470 | 捕鱼网 | 非分析测试科 | 300 |
| 1471 | 采样框 | 1m*1m（可折叠）非分析测试科 | 200 |
| 1472 | 水草定量夹 | 非分析测试科 | 300 |
| 1473 | 采样耙 | 非分析测试科 | 200 |
| 1474 | 抓钩 | 非分析测试科 | 200 |
| 1475 | 镰刀 | 非分析测试科 | 30 |
| 1476 | 标本夹 | 非分析测试科 | 100 |
| 1477 | 救生衣 | 非分析测试科 | 300 |
| 1478 | 13号拖网式浮游生物网，带钢丝吊绳 | 网口直径20cm/底部304不锈钢/铜制阀门/不锈钢卡口锁紧网底部，， 网口0.112mm | 510 |
| 1479 | 13号持杆式浮游生物网 | 网口直径30cm，持杆不锈钢/3段伸缩型/展开全长约2.4， 网口0.112mm；/铜制阀门 | 400 |
| 1480 | 水相混合纤维素（MCE）过滤膜 | 50mm*0.22μm 100片/盒 | 35 |
| 1481 | 分液漏斗阀门黑皮圈 | 外径 12*2.4（100 个）A 级 | 12 |
| 1482 | 15mL氮吹管架 | pp 4*10*25mL 孔径 2.3cm | 10 |
| 1483 | PH 试纸 | PH1-14 20 本/盒 | 30 |
| 1484 | PH 试纸 | PH5.5-9.0 20 本/盒 | 39.5 |
| 1485 | PH 试纸 | PH9.5-13 50 本/盒 | 100 |
| 1486 | 科晶离心管 | 23-2266，箱 | 550 |
| 1487 | 塑料试管支架 | 16*60孔，个 | 8.8 |
| 1488 | 锥形瓶 | 直口 50mL 个 | 7 |
| 1489 | 具塞锥形瓶 | 50mL 19# | 14 |
| 1490 | 带柄量杯 | 1000mL | 3.5 |
| 1491 | 塑料漏斗 | 150mm 进口料细 | 8.5 |
| 1492 | 比色管架子 | pp 适配100mL | 80 |
| 1493 | 磁力搅拌子 | 6*20mm | 4 |
| 1494 | 电子秤 | 圆盘500g 精度0.001g砝码防风罩 | 558 |
| 1495 | 电子秤 | 砝码1mg-100g | 600 |
| 1496 | 具塞比色管 | 100mL，盒 | 160 |
| 1497 | 外螺纹比色管 | 25mL 定制 | 65 |
| 1498 | 外螺纹比色管 | 50mL 定制 | 110 |
| 1499 | 药匙 | 双头厚款20cm | 8.5 |
| 1500 | 试管支架 | 直径17mm*44孔 白色 | 5.5 |
| 1501 | 200微升吸头 | 200微升，1000个/包 | 60 |
| 1502 | 搅拌子 | 适配顺昕1500 | 13 |
| 1503 | 化学需氧量消解瓶 | 适配顺昕1500 | 240 |
| 1504 | 化学需氧量消解瓶托架 | 适配顺昕1610型 | 750 |
| 1505 | 一次性滴管 | 3mL加长120支/包 | 13.5 |
| 1506 | 封口膜 | 38m | 243 |
| 1507 | 篮子 | 圆形塑料 | 10 |
| 1508 | 旋蒸用鸡心瓶 | 300mLDlab | 65 |
| 1509 | 旋蒸用鸡心瓶 | 500mLDlab | 78 |
| 1510 | 氮吹KD管 | 15mLDlab | 80 |
| 1511 | 铁架台+三角环 | 个比克曼 | 55 |
| 1512 | 电极 | 甘汞雷磁232XB型号 | 188 |
| 1513 | 一次性保鲜膜套 | 100只/包 | 10 |
| 1514 | 聚四氟乙烯管 | 内径14 外径18，1m | 41 |
| 1515 | 聚四氟乙烯管 | 内径25 外径28 | 85 |
| 1516 | 石棉网 | 150*150mm 5片/包 | 9.5 |
| 1517 | 实验室蒸馏水水桶 | 5l带水嘴 | 61 |
| 1518 | 砂芯漏斗 | 35mL G3 个 | 21 |
| 1519 | 滤膜储存盒 | 47mm，50个/套; 单位:套 | 175 |
| 1520 | 土壤布袋 | 51*34cm，个 | 7.7 |
| 1521 | 园艺小铁铲 | 锰钢开刃 窄铲 特厚 | 32 |
| 1522 | 非扰动土壤取样管 | 不锈钢，个 | 52 |
| 1523 | 非扰动土壤取样手柄 | 不锈钢，个 | 85 |
| 1524 | 非扰动土壤取样管 | PP，100个/包 | 380 |
| 1525 | 非扰动土壤取样手柄 | PP，蓝色，个 | 37.5 |
| 1526 | 自封袋 | 8#，17*23，100个/包 | 19.6 |
| 1527 | 多功能维修五金工具套装 | 108件 | 344 |
| 1528 | 微孔滤膜 | 混合纤维素MCE，90mm，0.45μm，50张/盒 | 55 |
| 1529 | 气体采样器 | 非分析测试科 | 300 |
| 1530 | 不锈钢支架 | ODS现场采样 | 1350 |
| 1531 | 不锈钢圆篮（托盘） | ODS现场采样 | 630 |
| 1532 | 滤膜盒 | 适配47mm、90mm滤膜 | 3.2 |
| 1533 | 地表水采水器 | 1L | 800 |
| 1534 | 烟温线 | 8芯6米黑色 烟温含湿度二合一，根 | 132.5 |
| 1535 | 棉手套 | 均码 100副/包 | 120 |
| 1536 | pp微孔滤芯（pp棉滤芯 | 5微米 130g针刺款，6支/套 | 30 |
| 1537 | 不锈钢舀子 | 长柄45cm | 29 |
| 1538 | 移液管架 | 透明梯形 14孔 | 22.6 |
| 1539 | 高脚烧杯 | 50mL | 3 |
| 1540 | 顶空瓶垫片 | 22*3mm 适配40mL顶空瓶 | 75 |
| 1541 | 一次性巴氏德滴管 | 150mm 50支/包 | 70 |
| 1542 | 砂轮开瓶器 | 塑料，个 | 7 |
| 1543 | 塑料带把手烧杯 | 1000mL | 15 |
| 1544 | 塑料量筒 | 25mL | 16 |
| 1545 | 定性滤纸 | 中号90mm，定性，中速90mm，100张/盒 | 21 |
| 1546 | 三通 | 304不锈钢 | 64 |
| 1547 | 检漏液 | 瓶 | 40 |
| 1548 | 减压阀、流量控制器及导气 | 5L;单位:只 | 254 |
| 1549 | 棕色具塞比色管 | 100mL 6支/盒 齿轮 | 180 |
| 1550 | 药匙 | 128*25*13mm，50只/包 | 11.2 |
| 1551 | 牛角勺 | 20厘米，单位:只 | 12 |
| 1552 | 砂轮 | 直径20mm 中间厚度3mm 边缘厚度1.5mm | 1 |
| 1553 | 聚四氟乙烯试剂瓶 | PE，250mL，小口;单位:只 | 2.2 |
| 1554 | 量筒 | 250mL，圆底，单支装 | 11.7 |
| 1555 | 护目镜 | 透明防雾，1副/包;单位:个 | 21 |
| 1556 | 减压阀 | 1.5L | 255 |
| 1557 | 塑料三通 | 5mm | 3 |
| 1558 | 透明容量瓶 | A级，Boro3.3玻璃， ST 12/14，PE塞，100mL 2个/盒 | 56 |
| 1559 | 硅烷化减压阀 | W21.8出口 1/8转 1/4fep管 | 3600 |
| 1560 | 减压阀 | 5L，全铜，双表带流量计，适配4L气瓶，接口加长;单位:只 | 310 |
| 1561 | 砝码 | 50mg、100mg、200mg；E2级别 | 900 |
| 1562 | 驱鸟器 | 1. 电瓶电压:DC12v5AH2.超声波频率:16khz—25khz尺寸:长250，宽200，高160，北京祥瑞兴科 | 500 |
| 1563 | 玻璃纤维滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 600 |
| 1564 | 石英滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 400 |
| 1565 | 无机滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 400 |
| 1566 | 聚氯乙烯滤膜 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 500 |
| 1567 | 聚丙烯 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 600 |
| 1568 | 混合纤维 | 0.3um，截留效率不低于99%，47mm或90mm | 500 |
| 1569 | 降尘缸 | 内径15cm±0.5cm，高30cm，材质为有机玻璃、玻璃或陶瓷 | 200 |
| 1570 | 无尘棉签 | 相机取景器、热靴、转接环等清洁，独立装，32/盒 | 13 |
| 1571 | 显微镜相机镜头无尘布套装 | 镜头布60片干布+镜头清洁剂套装 | 106 |
| 1572 | 显微镜相机镜头清洁光学湿巾 | 光学清洁，12*15cm，独立包装，60片/盒 | 45 |
| 1573 | 双口洗眼器 | 铜主体+坐式+双口洗眼器 | 172 |
| 1574 | 降噪耳机 | 头戴式,H10A 3M | 265 |
| 1575 | 围裙 | 防水加长 | 25.5 |
| 1576 | 围裙 | 防水加长，带袖 | 24 |
| 1577 | 耐酸丁腈手套 | M号TouchNTuff 92- 600 | 105 |
| 1578 | 耐酸丁腈手套 | XL号TouchNTuff 92- 600 | 105 |
| 1579 | 刚果红试纸 | 100张/包 三爱思 | 15 |
| 1580 | 深井潜水泵 | 规格:370瓦扬程40米螺杆泵（适合清水），50小口径，220V;单位:套 | 625 |
| 1581 | 自来水软管 | 规格:30米，4分，内径16毫米，四季环保软管;单位:件 | 85 |
| 1582 | 亲水PTFE针式滤器（金色） | 13mm*0.22um，金色，100只/罐，SCAA-114 | 85 |
| 1583 | 玻璃纤维滤膜 | 13mm*0.22μm，白色，100个/盒 | 160 |
| 1584 | X射线样品盖 | ST-FWPBZ；单位:只；洛阳森谱特 | 180 |
| 1585 | 不锈钢漏斗 | 外径21.5cm,内径21cm,高15.5cm | 37.9 |
| 1586 | 1000μL蓝色吸头 | 规格:1袋，1000个/袋;单位:盒 | 110 |
| 1587 | 保温箱 | 56L【手提】二代PU+温度计+蓝冰；单位:套 | 400 |
| 1588 | 硫化物取样瓶 | 棕色，玻璃，500ml，实心盖，个;单位:个 | 18.7 |
| 1589 | 昆虫标本专用胶水 | 25ml/瓶 | 25 |
| 1590 | 直流潜水泵 | 12VG200，两种接头+4m快接管套件;单位:个 | 370 |
| 1591 | 直流潜水泵 | 12V，11米线，21米水管;单位:个 | 176 |
| 1592 | 锂电池 | 12V，95A | 580.8 |
| 1593 | 帆布水管 | 内径25mm，1寸，25米；单位:套 | 66.6 |
| 1594 | 流量计 | LZM-15T带阀 | 117 |
| 1595 | 气相微量进样器 | 1μL，固定尖头，不带PTFE头，针长73mm,针尖外径0.5mm | 50 |
| 1596 | 砂芯漏斗 | 60ml-G2 (SCRC) ，1只/盒 | 70 |
| 1597 | 蛇勾钳夹 | 2节3档伸缩款，1.1-1.7米加固杆 | 115 |
| 1598 | 管式样方框 | 1m3，PVC材质，含工具包 | 176 |
| 1599 | 昆虫解剖针 | 总长139mm，10支/盒 | 52.8 |
| 1600 | 氮吹KD管 | 最小刻度50ul;单位:只 | 89.41 |
| 1601 | 刻度移液管 | A级15ml，10支/盒；单位:盒 | 105 |
| 1602 | 土壤剖面尺 | 规格:红白相间，2.0米，每10cm有数字，带2个微标尺 | 252 |
| 1603 | 取样铲 | 规格:木质，45cm，大方铲 | 28 |
| 1604 | 水泵 | 四缸旗舰续航，GQ980-Pro，50米EX防爆管 | 570 |
| 1605 | 不锈钢分液漏斗架 | 1000ml*6孔，申迪玻璃 | 300 |
| 1606 | SDB-XC SPE膜片 | 47mm, 20片/盒 | 3400 |
| 1607 | Empore C18 SPE膜片 | 47mm 20片/盒 | 5400 |
| 1608 | 232-01型参比电极 | 玻璃外壳，甘汞单盐桥形式，U型插片, 1根 | 79 |
| 1609 | PF-2-01型 氟离子电极（塑） | 塑料外壳，（10-1~10-6)mol/L, 1根 | 258 |
| 1610 | IC-Guard Ag 离子小柱 | 2.5mL, 50支/盒 | 1575 |
| 1611 | IC-Guard Ba/Ag/H 离子小柱（GB/T 5750.10-2023 卤乙酸） | 2.5mL, 50支/盒 | 1475 |
| 1612 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 9mm, 100个/袋 | 33 |
| 1613 | 2mL样品瓶(本色PP) | 9mm,11.6×32mm, 100只/塑盒 | 99 |
| 1614 | 塑料搅拌棒 |  | 8 |
| 1615 | 兽残 QuEChERS 净化管 | 15mL，50支/盒，货号 64600 | 1880 |
| 1616 | 塑料漏勺 |  | 15 |
| 1617 | 高回收进样瓶 | 9mm,11.6x32mm ，1.5mL螺纹口 | 750 |
| 1618 | 2mL螺纹口自动进样瓶 | 棕色玻璃、带书写刻度和logo,9mm，11.6×32mm 100只/盒 | 55 |
| 1619 | 1.5/2ml色谱进样瓶架 | 50孔，亚克力 | 25 |
| 1620 | 1.5/2ml 色谱进样瓶收纳盒 | 100孔，带编号 | 20 |
| 1621 | 除水膜 | RN300D-D05 | 1180 |
| 1622 | 硅酸镁拄 | RN3000-011 | 650 |
| 1623 | 透明浓缩管 | 磨口 12个/盒 | 2720 |
| 1624 | 电导率流通槽 |  | 396 |
| 1625 | 状态标识牌 | 6*6cm 6分区 | 5 |
| 1626 | 螺口刻度离心管 | 15ml 10支/包 | 55 |
| 1627 | PH传感器 | AMLPH | 2250 |
| 1628 | 电导率传感器 | AMLEC | 2550 |
| 1629 | 消化管 | 300ml 箱 | 1300 |
| 1630 | 密封消化管 | 箱 | 650 |
| 1631 | 变径接头 | 套 | 400 |
| 1632 | 螺母压环 | 套 | 150 |
| 1633 | 螺钉压环 | 套 | 50 |
| 1634 | 硅烷化管线 | 根 | 1000 |
| 1635 | 移动电源 | GS1200 绿联 | 12500 |
| 1636 | 不锈钢三角托盘 | 套 | 1600 |
| 1637 | RH-快速检测包 COD（NL） | 50 次/盒 0-100 | 288 |
| 1638 | RH-快速检测包 氨氮（NH） | 50 次/盒 0-20 | 288 |
| 1639 | RH-快速检测包 总磷（NL） | 50 次/盒 0-1 | 288 |
| 1640 | RH-快速检测包 总氮（NL） | 50 次/盒 0-20 | 288 |
| 1641 | RPI-4 污染排查快速检测套装 | 80 次/套 4 参数 | 688 |
| 1642 | 防风防尘防护眼镜 | 1621AF 3M | 32 |
| 1643 | 浓缩收集管 | 7ml | 1460 |
| 1644 | 萃取膜盘 | 25mm 萃取膜盘，50 个/包 | 5980 |
| 1645 | 再生纤维素膜(RC)针式滤器 | 25mm*0.22μm 100个/盒 | 338 |
| 1646 | 黑色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫) | 100个/袋 CNW | 110.5 |
| 1647 | 陶瓷蒸发皿 | 500ml 带柄 | 28 |
| 1648 | 亚克力托盘 | 42*30*5.5cm 加厚 | 15 |
| 1649 | 废液桶 | 50l 加厚 | 80 |
| 1650 | 蓝色塑料样品瓶架(PP、50孔) | 用于2mL样品瓶 | 24.5 |
| 1651 | 不锈钢称量勺 | 双头厚款 20cm | 10 |
| 1652 | pvc分样筛 | 底+盖 | 15 |
| 1653 | pvc分样筛 | 直径20cm 60目、100目各1套晒网 | 24 |
| 1654 | 船用测深锤 | （纯铅） 3.5kg 带刻度绳30m，套 | 260 |
| 1655 | 头灯 | 充电长续航款 | 149 |
| 1656 | 塑料量杯 | 5l 加厚带把 带刻度 | 24 |
| 1657 | 塑料量杯 | 2l 加厚带把 带刻度 | 15 |
| 1658 | 搪瓷盘 | 30*40*3cm | 39 |
| 1659 | 安全绳 | 直径8mm 长30cm （双钩） | 217 |
| 1660 | 半身式安全带 | 单小钩 5m | 68 |
| 1661 | 玻璃刻度吸管 | 1ml 含胶头 | 8 |
| 1662 | 铁桶 | 10 | 48 |
| 1663 | 抽滤砂芯 | 80mm | 200 |
| 1664 | 螺口玻璃瓶 | 500ml | 14 |
| 1665 | 螺口玻璃瓶 | 250ml | 11 |
| 1666 | 电极电解液 | 250ml FRISCOLYT-B | 180 |
| 1667 | ProElut C18 10 g SPE C18 填料 | 63181 | 460 |
| 1668 | ProElut MgSO4 100g MgSO4 填料 | 62590 | 160 |
| 1669 | ProElut PSA 10 g PSA 填料 | 63281 | 460 |
| 1670 | ProElut Carb 10g Carb 填料 | 65481 | 1000 |
| 1671 | 离心管 | 1037，50 ml,100/袋, | 360 |
| 1672 | 大浮力救生衣 | 浮力大于等于120N，蓝天救援救生衣 | 200 |
| 1673 | 全身连体下水裤 |  | 160 |
| 1674 | 轻便下水裤 | 尼龙塔丝隆 | 159 |
| 1675 | 不锈钢分样筛 | 40目，直径50cm，高20cm，带把手 | 350 |
| 1676 | 不锈钢分样筛 | 60目，直径50cm，高20cm，带把手 | 350 |
| 1677 | 尼龙扎带 | 40cm长 200条/包，自锁式尼龙 | 50 |
| 1678 | 尼龙扎带 | 60cm长 200条/包，自锁式尼龙 | 50 |
| 1679 | 试管架 | 96孔，孔径18mm，高度51mm，塑料 | 15 |
| 1680 | 底栖动物人工基质十字篮，带耐磨14mm粗磨尼龙绳 | 40cm*40cm，尼龙绳10m长 | 1500 |
| 1681 | 不锈钢带齿镊子 | 430加厚带齿，直头16cm安立信 | 15 |
| 1682 | 不锈钢带齿镊子 | 430加厚带齿，直头12.5cm安立信 | 15 |
| 1683 | 不锈钢带齿镊子 | 430加厚带齿，直头20cm安立信 | 15 |
| 1684 | 显微镜卤素灯泡 | 100w，scope A1 | 55 |
| 1685 | 螺纹口样品瓶和瓶盖 | 40mL，95*28mm，100个/盒，透明玻璃，不带书写刻度，CNW， | 500 |
| 1686 | 螺纹口样品瓶和瓶盖 | 20mL，100个/盒，透明玻璃，CNW，不带书写刻度， | 500 |
| 1687 | 亚克力透明阶梯样品收纳架 | 三层，总长30cm*高22cm，每层5个样品孔（孔径3cm） | 50 |
| 1688 | 亚克力透明展示盒 | 长20*宽15*高10cm | 30 |
| 1689 | 亚克力透明展示盒 | 长10*宽15*高15cm | 30 |
| 1690 | 亚克力透明阶梯样品收纳架 | 四层，总长30cm*高22cm，每层5个样品孔（孔径3cm） | 50 |
| 1691 | 透明玻璃密封强力胶 | 6倍防霉防水，120ml，德高 | 30 |
| 1692 | 长袖手套75cm系带款 | 防水劳保手套 | 25 |
| 1693 | 尼龙绳 | 10mm粗，50m长 | 50 |
| 1694 | 玻璃纤维滤膜 | 直径47mm，孔径0.45μm，50片/盒 | 50 |
| 1695 | 玻璃研钵 | 75mm | 20 |
| 1696 | 台式放大镜 | 5-10倍 | 260 |
| 1697 | 原子荧光空心阴极灯 | Bi，吉天仪器 | 900 |
| 1698 | 色谱柱 | Polyamino HILIC 5um 150×2.0mm | 5235 |
| 1699 | 聚四氟乙烯滤头 | 疏水性PTFE，25mm，0.45μm，适配顺昕LAS全自动萃取分析仪，100个/盒 | 105 |
| 1700 | 鬼峰捕集小柱 | 4.6*50mm，1支/盒 | 2250 |
| 1701 | 鬼峰捕集小柱 | 2.1*50mm，1支/盒 | 3015 |
| 1702 | HLB固相萃取小柱 | 200mg,30支/包 | 1290 |
| 1703 | WAX混合型弱阴离子交换柱 | 150mg,30支/包 | 1825 |
| 1704 | C18固相萃取小柱 | 500mg,30支/包 | 725 |
| 1705 | 椰壳活性碳柱 | 鲁尔式，粒径：60/150目，500mg/6ml，30支/包 | 1762.5 |
| 1706 | 混合型阳离子交换柱 | 苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯树脂。150mg/6ml,30支/包 | 1762.5 |
| 1707 | HLB萃取膜盘 | 直径25mm，50个/包 | 6968.75 |
| 1708 | WAX萃取膜盘 | 直径25mm，50个/包 | 6968.75 |
| 1709 | C18萃取膜盘 | 直径25mm，50个/包 | 5950 |
| 1710 | 浓缩收集管 | 国产10ml（带0.5&1ml刻度），12支/盒 | 2700 |
| 1711 | 浓缩收集管 | 国产7ml（带0.5&1ml刻度），12支/盒 | 2700 |
| 1712 | 3ml柱萃取套件（8通道） | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 10800 |
| 1713 | 6ml柱萃取套件（8通道） |  | 9600 |
| 1714 | 10ml注射泵 |  | 2625 |
| 1715 | 红外收集架 | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 4312.5 |
| 1716 | 1L溶剂瓶组件(1套) |  | 500 |
| 1717 | O型圈 |  | 112.5 |
| 1718 | 全自动固相萃取仪ASPU 08U 红外定容收集管 | 20mL带刻度,12支/包 | 1750 |
| 1719 | 全自动固相萃取仪ASPU 08U 收集管 | 20mL圆底,12支/包 | 1012.5 |
| 1720 | 反洗套件 | 适配全自动固相萃取仪ASPU 08U | 15000 |
| 1721 | BOND Florisil SPE 玻璃小柱 | 2g，6ml/30pcs,CNWBOND | 675 |
| 1722 | 1ml无针医用注射器 | 100支/盒 | 80 |
| 1723 | 尼龙针式滤器 | 13mm*0.22um，100/PK | 290 |
| 1724 | 尼龙针式滤器 | 13mm*0.45um，100/PK | 290 |
| 1725 | PTFE针式滤器 | 13mm*0.22um，100/PK | 200 |
| 1726 | PVDF针式滤器 | 13mm*0.22um，100/PK | 200 |
| 1727 | PTFE针式滤器（亲水） | 13mm*0.22um，100/PK | 460 |
| 1728 | 聚醚砜针式滤器 | 13mm*0.22um，100/PK | 290 |
| 1729 | 尼龙针式滤器 | 25mm*0.22um，100/PK | 320 |
| 1730 | 尼龙针式滤器 | 25mm*0.45um，100/PK | 320 |
| 1731 | PTFE针式滤器 | 25mm*0.22um，100/PK | 320 |
| 1732 | PTFE针式滤器（亲水） | 25mm*0.22um，100/PK | 510 |
| 1733 | 聚醚砜针式滤器 | 25mm*0.22um，100/PK | 320 |
| 1734 | 空心阴极灯 | 规格:镉灯，AS-2;单位:只 | 600 |
| 1735 | 分液器管子 | 50cm 和100cm | 55 |
| 1736 | 锥形瓶（带盖） | （100ml、200ml），带盖，12只/盒 | 252 |
| 1737 | 锥形瓶（带盖） | 250ml，12只/盒 | 304 |
| 1738 | BOND DNPH去臭氧管 | 250mg,3mL,50pcs | 784 |
| 1739 | 镉还原柱 | 适用于HJ634-2012，聚四氟旋塞;单位:只 | 116 |
| 1740 | 废液收集密封安全盖 | 个，适用液质，GUAS45013 | 1100 |
| 1741 | 废液收集密封安全盖 | 个，适用液相，GUAS45011 | 1100 |
| 1742 | 废液收集密封盖 | 4L溶剂瓶适配器，GUAS013 | 200 |
| 1743 | 废液收集密封安全盖吸附过滤器 | GUAS012 | 600 |
| 1744 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 1g， 6mL，CNWBOND，30支/盒 | 1560 |
| 1745 | 固相萃取小柱 | 填料C18， 1g,6mL 30支/盒 | 396 |
| 1746 | PH复合电极 | 开放式PH复合电极,962103 | 1280 |
| 1747 | 5000uL WitoPet适用吸头 | 5000uL,300/袋 | 220 |
| 1748 | BOND DNPH-Silica专用柱， | -20度保存,1000mg/6ml，20/包，CNWBOND | 1904 |
| 1749 | 除尘打磨机滤筒 | 325*500 | 600 |
| 1750 | 石墨炉空心阴极灯 | 铅，适配PE 900Z | 600 |
| 1751 | 石墨炉空心阴极灯 | 镉，适配PE 900Z | 600 |
| 1752 | 石墨炉空心阴极灯 | 锡，适配PE 900Z | 600 |
| 1753 | 石墨炉空心阴极灯 | 铍，适配PE 900Z | 900 |
| 1754 | 索氏提取蛇形冷凝管 | TS50/50，下口24/30，D-Lab | 220 |
| 1755 | 平底烧瓶 | 250mL，24/30，Dlab | 90 |
| 1756 | 平底烧瓶 | 500mL，24/30，Dlab | 90 |
| 1757 | 平底烧瓶 | 500mL，29/32，Dlab | 90 |
| 1758 | 索氏提取砂芯坩埚 | 适用于500ml提取管，D-Lab | 90 |
| 1759 | 索氏提取提取管 | 500ml，TS50/50，下口29/32，D-Lab | 220 |
| 1760 | 索氏提取提取管 | 200ml，TS50/50，下口24/30，D-Lab | 220 |
| 1761 | 索氏提取提取管 | 500ml，TS50/50，下口24/30，D-Lab | 220 |
| 1762 | 旋蒸胖肚防溅球 | 200ml 磨口29/42 ，下口29/32 ，D-Lab | 130 |
| 1763 | G-2砂芯漏斗 | 35mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒，品牌:D-Lab | 60 |
| 1764 | 塑料烧杯 | 50ml，PP材质 | 6 |
| 1765 | G-2砂芯漏斗 | 60mL/G1-G5，10只/盒;单位:盒，品牌:D-Lab | 70 |
| 1766 | G-3砂芯漏斗 | 具塞砂芯漏斗，35mL/G1-G5，品牌:D-Lab | 90 |
| 1767 | 50两石英碗 | 直径14cm，内径12.5cm，深度5.5c m，高5.5cm | 50 |
| 1768 | 超低浓度颗粒物滤膜 | 崂应专用 | 1000 |
| 1769 | 超低浓度颗粒物枪头 | 崂应专用4#、6#、8#、10#、12#枪头 | 100 |
| 1770 | 热敏打印纸 | 57*50 | 30 |
| 1771 | 昆虫标本专用胶 | 环氧树脂胶，25ml，带针头 | 30 |
| 1772 | 樟脑丸 | 防潮防霉，100粒/包 | 20 |
| 1773 | 密封箱 | 55升，带密封圈防潮箱子，59*41*31mm，箱盖4个扣手 | 120 |
| 1774 | 载玻片 | 单面全磨砂，25*76mm，50片/盒 | 15 |
| 1775 | 离心管ep管架双面板 | 60孔，适配0.5/1.5/2ml | 10 |
| 1776 | 实验室过滤微生物细胞筛绢尼龙网布 | 100目/150目/200目/300目/500目/1000目，1米宽 | 70 |
| 1777 | 不锈钢网筛 | 规格:直径20cm，10目（2.0mm）含底+盖 | 218.4 |
| 1778 | 不锈钢网筛 | 规格:直径20cm，60目（0.3mm）含底+盖 | 218.4 |
| 1779 | 不锈钢网筛 | 规格:直径20cm，100目（0.154mm）含底+盖 | 218.4 |
| 1780 | 不锈钢网筛 | 规格:直径20cm，200目（0.75mm）含底+盖 | 218.4 |
| 1781 | 瓶口分液器 | 量程: 2.5-25.0mL，Scientilic，J&k Scientilic 产品编号 1122419 | 1635 |
| 1782 | 砂芯过滤桶 | 适配DLAB500ml索氏提取器 | 100 |
| 1783 | PH传感器 |  | 2250 |
| 1784 | 胸径尺（树胸围） | 2米 | 40 |
| 1785 | 高精度不锈钢长尺 | 50cm，激光刻度加厚 | 21.5 |
| 1786 | 钢卷尺 | Ⅱ精度5m*19mm，可过质量检测，点刹制动 | 25 |
| 1787 | 工具箱组合全套 | Y8-ZBCDEJH(专业小全套) | 1600 |
| 1788 | 包胶纤维皮卷尺 | 高精度，绿林防滑纤维卷尺，50m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环 | 46 |
| 1789 | 包胶纤维皮卷尺 | 高精度，绿林防滑纤维卷尺，10m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环 | 17 |
| 1790 | 包胶纤维皮卷尺 | 高精度，绿林防滑纤维卷尺，30m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环 | 35 |
| 1791 | 包胶纤维皮卷尺 | 高精度，绿林防滑纤维卷尺，20m*13mm，双面刻度，手摇式，金属拉环 | 30 |
| 1792 | 大盘玻纤皮卷尺 | 100m*12.5mm，绿林双面刻度，手摇式，金属拉环 | 60 |
| 1793 | 游标卡尺 | 国标级精度，IP54防水，0-150mm量程 | 150 |
| 1794 | 游标卡尺 | 国标级精度，IP54防水,0-200mm量程 | 200 |
| 1795 | PVC管 | 白色，外径32mm，壁厚2mm，1米 | 6 |
| 1796 | PVC管 | 白色，外径50mm，壁厚2mm，1米 | 13.5 |
| 1797 | PVC管 | 白色，外径80mm，壁厚2mm，1米 | 19 |
| 1798 | 指环计数器 | 黑色，按键款 | 66 |
| 1799 | 机械计数器 | ABS材质，黑色/白色/蓝色 | 20 |
| 1800 | 塑料绳 | 白色，360米/卷 | 12 |
| 1801 | 高空剪树枝剪刀 | 3段伸缩1.4-3米 铝合金 | 180 |
| 1802 | ORP传感器 | 型号:AMLORP | 2350 |
| 1803 | 溶解氧传感器 | 型号:AMLDO | 3850 |
| 1804 | 浊度传感器 | 型号:AMLTU. | 2550 |
| 1805 | 气泡纸 | 50cm*100m | 70 |
| 1806 | 棕色广口玻璃瓶 | 规格:透明，广口，500ml，6只/盒 | 70 |
| 1807 | 颗粒物过滤器 | 402-881.213 | 1500 |
| 1808 | 固相萃取小柱 | wax 6ml/500mg,30/box,186004647 | 3000 |
| 1809 | 石英比色皿（带盖） | 石英，5cm，2支/盒，标准款;单位:盒 | 140 |
| 1810 | 滴管胶头 | 红色，1-3mL，100只/包 | 35 |
| 1811 | 塑料烧杯(有柄) | 2000ml 耐酸碱 | 20 |

①最终采购实际数量以采购人通知为准，据实结算。

②采购清单中出现的设备设施系采购人实验室目前在用设备设施，投标产品需与之匹配，保障设备设施正常运转与功能发挥。

③供应商须对照本招标文件全部技术参数、功能需求、供货标准逐项编制《技术偏离表》，严禁合并条目、删减应答项、空白无应答。

④各项技术参数应答内容须完整填写所投产品对应的品牌、具体型号及详细规格；应答内容未载明产品品牌、型号、规格，或未按要求提交相关佐证证书材料的，均认定为未实质性响应招标文件技术条款，评标委员会可按技术负偏离予以计分处理；情节严重的，作无效投标处理。

二、产品质量要求

1、供应商所投的耗材，应保证与实验室检测设备配套一致或实验工作不会因此受到阻碍或其它不利影响，否则采购人有权要求中标供应商提供采购人指定耗材，中标供应商须无条件服从。

2、供应商须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量。

3、满足采购清单及技术参数要求、配置（功能）要求并适于使用。

4、质量保证：供应商提供的产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且应保证其提供的货物在正确保存、正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标供应商人负责“三包”，费用由中标供应商负责。

三、质保要求

1、交付时间（供货期）

（1）供货期：自合同签订生效后一年。若因双方认可原因，合同生效期开始后，合同暂未执行，开始生效日期可向后延期。

（2）供货方式：实行分期交货。每次于收到采购人通知 5个日历日内按照要求交货并通过验收。具体以采购人实际要求为准。

2、交付地点（供货地点）：江苏省泰州环境监测中心

3、配送要求

（1）产品由成交供应商直接配送，不得委托其他经销商进行配送。

（2）货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

（3）货物对温度条件有要求的，应确保运输全过程中的冷链条件，否则造成的货物质量问题，中标供应商应在接到通知后在 3 日内无条件进行更换。

（4）中标供应商应严格按采购合同向采购人供应货物，不得擅自供应标外货物（含品牌、型号、规格等），否则，采购人有权拒收。如中标供应商确因市场生产、流通或采购人使用需求等问题需将原标内货物变更为不同品牌的同类货物时，中标供应商应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供书面申请及货物样板，并与采购人就货物价格签订补充协议后方可向采购人执行销售配送。

（5）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。

（6）中标供应商须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再配送采购人。

（7）标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于采购需求中提出的要求。

（8）中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

四、商务条款

1.货款支付

付款方式：货物按实结算，每次交货验收合格后投标人向采购人提供付款申请单，经采购人审核后付清当批次货物款项。

2、履约保证金

履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（中标价的10%）履约保证金；履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。

履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

3、其他

本项目采用固定费率方式，投标人的报价应包括但不限于所供货物的制造（采购）、人工费、运输装卸费、保险、质保、税费、利润等服务所发生的一切费用等。投标人要认真阅读招标文件，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

第四章评标办法及标准

1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。

3.评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。

4.关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。

6.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。

7.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评分细则：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标人报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。 |
| 二、商务评审（38分） |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 3 | 供应商提供自2022年1月1日至公告发布前一日签订的类似耗材产品项目业绩合同；提供1份业绩合同得3分，满分3分，不提供不得分。 注：时间以合同签订时间为准，需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖CA电子公章（同一合同甲方的多份合同按一份计算。至少包含合同标的及金额页、合同主要条款、双方盖章页），未提供或关键页不全、不清晰的，不得分。 |
| 2.2 | 技术参数响应 | 30 | 评委从以下内容进行打分，有该项内容的得相应分值，每缺一项该项不得分。 技术指标响应:根据供应商所报产品的技术标准与参数配置对采购要求的响应程度以及技术指标的偏离情况进行评审，所报产品的所有参数配置与技术指标无偏离或正偏离得基准分30分，其中每有一项有负偏离的情况，在评审基准分的基础上减1分，减至0分为止；无此项内容 不得分。 注:1.具体偏离情况以技术偏离表为准；若供应商未填或漏报偏离表，或未明确标注偏离情况(无偏离、正偏离、负偏离)，则视为负偏离，进行扣分。 2.具体偏离项须在偏离表中逐条列明，须标明在技术说明中对应页码并以醒目方式标注。 |
| 2.3 | 项目负责人 | 3 | 项目负责人 至2026年05月（含），项目负责人具有5年及以上与本项目相关工作经验，得3分。 注：需提供人员名单、相关工作履历、2026年01月至递交投标文件截止之日任意一个月投标供应商为其缴纳社保的证明材料，所有材料加盖CA电子公章。未提供或不符合要求不得分。 |
| 2.4 | 相关认证 | 2 | 供应商具有国家认可的认证机构出具的有效期内的ISO质量管理体系认证证书，得2分。 注：提供证书复印件并加盖CA电子公章，未提供或不符合要求不得分。 |
| 三、技术评审（32分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目总体实施方案 | 7 | 供应商须明确提供项目总体实施方案，内容包括但不限于：本项目的重点、难点、整体计划等内容。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 |
| 3.2 | 供货方案 | 7 | 供应商提供的供货方案，包含但不限于：全年试剂耗材供应响应计划安排、配送方案、供货渠道等（附有必要的证明材料，如服务队伍、运输能力等）。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 |
| 3.3 | 质量控制方案及安全保证措施 | 7 | 供应商提供的质量控制方案及安全保证措施，包含但不限于：质量保障、安全性保障、仓储能力、运输资质及因质量问题造成事故的责任承担方案等内容。 优于需求得7分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 |
| 3.4 | 应急处理方案 | 6 | 供应商提供的应急处理方案，包含但不限于：突发性采购的应急响应、应急处置、能力保障及服务承诺。 优于需求得6分； 满足需求得4分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； 其他或未提供不得分。 |
| 3.5 | 售后服务方案 | 5 | 供应商提供详细的售后服务方案，包含服务体系、服务范围以及解决方案、响应时间、售后服务电话、培训等，方案内容全面、科学合理，售后服务响应迅速、措施得当。 优于需求得5分； 满足需求得3分； 内容有欠缺需进一步修改完善的得1分； 其他或未提供不得分。 |

注：1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及中标资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。

4.投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序。

5.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

6.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。

7.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

第五章 合同条款

（以实际签订合同为准合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）

采购合同（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写及小写）：

（1）含税金额：人民币_________（￥_______）

（2）不含税金额：人民币_________（￥_______），税率：    %

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 在合同签订前向采购人缴纳（中标价的10%）履约保证金；履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货时间：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、合同款支付

9.1 付款方式：

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1 如在使用过程中发生故障报修，乙方需在当天内响应并提出解决方案 。  小时内响应，  小时内提出解决方案，  个工作时内予以维修或更换完毕，保证采购人正常使用。

11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切用。

十二、质量保证

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内响应，24小时内免费上门服务解决问题；若24小时内没有答复或处理问题或不能解决的，将提供相同规格的产品作代用品，以保证货物正常使用。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、数量、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。经甲方初步验收合格后，在使用过程中发现乙方提供的货物品种、数量、规格、型号、技术参数、质量等不符合招投标文件和国家及行业有关要求，或者存在假冒、伪劣的，属于严重违约，甲方有权要求乙方重新供货，同时乙方应当承担实际货值的20%的违约金。

15.5在质保期内，乙方所供货物出现变质不能使用或严重影响使用效果的，由甲方对乙方提出索赔。

15.6货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

15.7试剂耗材在使用过程中出现质量问题应无条件退货或换货，并给予甲方相应的经济赔偿，如反复出现质量问题采购方有权终止合同，甲方在寻求技术支持时乙方应在4小时内给予应答，如需到达现场指导也应无偿提供服务。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日  期 ：   年  月  日

开标一览表

项目名称  项目名称

项目编号  项目编号

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | % |  |

投标人公章：                          （电子签章）

报价明细表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标优惠率 | %（例：原价100元的耗材，现以90元供应给采购人，优惠率即90%） |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |

日期：     年   月   日

注：

1. 注：苏采云中的报价表显示的为“优惠率”，视同“折扣率”。本项目按优惠率报价，报价不合规者符合性审查不通过，将作无效投标处理。

2. 如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **** |  |  |  |  |

注：1、此表可以根据需要自行增减行数。

供应商名称：                               （加盖CA电子公章）

投 标 函

江苏省泰州环境监测中心：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：

关于资格的声明函

江苏省泰州环境监测中心：

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

法定代表人授权委托书

江苏川页工程项目管理有限公司：

本授权书声明：____________（投标人名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 授权代表身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

投标人（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

承诺书

（采购人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的产品不低于采购文件要求的标准。

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司承诺响应招标文件所有内容。

4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关配置要求、参数要求、验收要求、质保要求、供货要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。

5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数要求 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的技术偏离表应根据其供货一览表如实填写，并对招标文件中“采购清单及技术参数要求”逐条说明各项偏离情况。一旦在评审中被发现实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评审小组有权作出不利于供应商的认定。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江苏省泰州环境监测中心的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。

本项目采购标的所属行业为工业 。

3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。