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第一章  投标邀请
受江苏省体育局训练中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0323)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0323  
2.项目名称：江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	120


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	112


[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]5.采购需求(简介)：本项目为省体育局训练中心院内水电气设备设施维护维修服务，内容包括动力中心应急问题处理、日常各配电房巡查检修及运行状况监管，生活热水和冬季供暖保障及锅炉房运行状况监管，设施设备运行保障、供水供电保障、水电线路巡查及水电木五金日常维修等。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：1年。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月9日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　江苏省体育局训练中心   　
地 址：　南京市栖霞区仙林大道169号　　
联系人：         王 浩            
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　025-85788222　　　　　 
2.江苏省政府采购中心信息
地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：   徐晨义        蔡昊   
联系方式：　025-83668521　83668561   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。


二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。







第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]


江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务                   
项目编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX 
采购包号：01
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心  江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务 项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同转包或分包
6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
七、合同款项支付
7.1合同款项的支付方式及进度安排
合同款甲方分别于合同履行期间每年分四次支付给乙方，前三次付款于每三个月考核合格后第四月初支付合同费用的25%，第四次付款于当期年度考核合格后再支付尾款。每季度考核一次,考核评分满分100分，每季度考核分值达到90分为合格，考核分数低于90分，视为乙方不积极履行合同义务，甲方有权扣除当季10%的应付款，若最终验收合格，则扣除费用在尾款支付时不计利息予以归还。甲方收到乙方提供的同等金额的正规增值税普通/专用发票15个工作日内，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、甲方权利与义务：
9.1甲方为乙方提供规定的办公场所和能堆放材料、用品的储藏间及服务必需的水、电资料。包括免费提供管理人员办公室，免费提供水、电使用。
9.2甲方应协调完成原服务单位在乙方入驻前的撤离、交接工作，使乙方能正常履行合同。
9.3乙方工作内容由工程科代表甲方进行监管、考核。
9.4依据服务合同，对乙方服务质量进行例行检查和定期（每季度）考核。每季度由工程科组织人员，按照考核标准进行考核，另行还组织不定期检查，查出的问题按考核标准扣分。
9.5监督乙方用工的合法性和规范性，保持主要服务人员的相对稳定。
9.6依据服务合同和考核结果，按时支付给乙方服务经费。
9.7审议乙方服务项目的年度计划、工作安排和保障措施。
9.8协助乙方做好主要服务项目的宣传、教育、培训和观摩。
9.9协助乙方处理服务过程中的矛盾和问题。
9.10监督乙方收集、整理、上交服务管理资料。
9.11甲方审议、监督与否，均不减轻或免除乙方应承担的责任和义务。
十、乙方权利与义务： 
10.1在国家法律、法规规范下，执行南京市物业管理相关规定，按采购文件中的要求与承诺制定相应的规章制度以及服务质量标准于   年  月  日前报甲方确认，以优质、高效、专业的管理方式，实行全方位管理，实现管理目标。
10.2各岗位人员须统一着装，挂牌上岗。
10.3自觉遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督管理。
10.4乙方工作人员在工作中违反操作规程，致甲方设备及设施损坏造成的损失，经评估后乙方应以赔偿。
10.5建立服务档案并负责及时记载有关变更情况，每季度向甲方提供有关的管理资料。
10.6服务中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷及劳动中发生人身安全事故等一切问题，均由乙方承担责任，甲方不承担责任。
10.7合同到期时，如甲方要求更换服务单位，乙方必须支持甲方此项工作，无条件移交服务权，撤出本项目，协助做好先后两家单位的平稳过渡和交接、善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和服务的全部档案资料（包括甲方提供的资料）。
10.8科学设置管理机构和人员、切实加强对服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。员工应具有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性，按照投标文件的承诺，各岗位人员配备到岗。
10.9依据采购文件规定的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规则制度和工作规范，在   年   月   日前报甲方批准备案后组织实施，提高服务质量。
10.10依据服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提高服务满意度。
10.11自觉服从甲方的管理监督和检查考核，及时整改服务中的问题。
10.12依据服务需要，配备标段内的服务设备用具、保洁材料、办公及消毒物资用品。
10.13乙方各项管理工作、物耗，应严格按投标书内容配置，保证工作的需要，把提高工作质量放在首位。严格遵守甲方管理规定，爱护公共设施和场所，未经甲方同意，不得擅自改变其功能。
十一、甲方责任
11.1合同签订后，如甲方无理由单方面拒绝履行合同，则乙方有权向甲方追索由此给乙方造成的一切损失。
11.2甲方负责协调乙方与院内其它部门的工作联系。
11.3甲方应负责协调乙方与水、电、气等社会职能部门工作联系。
11.4甲方应与乙方对全甲方水、电、气项目新建及改造工作进行协商沟通。
11.5甲方应要求院内其他单位（含经营承包单位）遵守水、电，气相关管理条例，不擅自进行局部水、电、气增容改造。
十二、乙方责任
12.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿款可从余款中直接扣除，不足部分向乙方追索。
发生下列情况之一的，甲方有权终止合同：
（1）因乙方管理不善，发生重大事故（指发生人员重伤或死亡）和火灾的。
（2）乙方工作人员殴打甲方单位人员，或在甲方院区内从事其他违反《治安管理处罚法》和《刑法》等违法行为的。
（3）乙方擅自分包项目的。
（4）乙方擅自更换项目经理或擅自减少服务人员的。
（5）乙方未按投标文件配备人员及到岗的，经甲方督促仍未履行的。
（6）其他甲方有权终止合同的情况。
12.2由于乙方管理不善或重大失误，造成甲方或第三方财产损失或人身伤害的，乙方应承担一切责任（为此所需的保险由乙方自行承担）。
12.3如乙方由于维修不及时、维修不合格产生的设备事故，由乙方承担责任。
12.4乙方如延迟履行合同、不完全履行合同，乙方需承担甲方的相应损失，并按甲方要求实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
十三、项目考核验收
13.1甲方有关职能部门（工程科）每季度对水电设备设施维护维修服务考核，作为季度款发放和合同存续的依据。
13.2乙方必须接受甲方授权委托的职能处室（工程科）的管理及考核。
13.3每季度考核巡查一次、全年根据甲方需要开展不定期巡查，考核方式参照《考核标准》（见附件）。
13.4考核评分满分100分，每季度考核分值达到90分为合格，低于90分的，视为乙方不积极履行合同义务，甲方有权扣除当季10%的应付款，若最终验收合格，则扣除费用在尾款支付时不计利息予以归还。
13.5甲方依法组织履约验收工作。
13.6 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.7 如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.8 甲方按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
13.9验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 1% 的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方： 江苏省体育局训练中心           乙方： 
地址： 南京市栖霞区仙林大道169号     地址： 
法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：                                        
 
签订日期：      年    月   日
附件：考核标准
	考核时间
	
	考核周期
	每三个月

	考核项目
	考核内容
	得分标准（分）

	
	
	优秀
	良好
	一般
	差

	生产任务完成情况（16%）
	维修计划完成率
	8
	7
	5
	2

	
	保养完成率
	8
	7
	5
	2

	巡检完成情况（15%）
	巡检计划完成率
	7
	6
	5
	2

	
	紧急设备维修率
	8
	7
	5
	2

	质量指标（20%）
	验收合格率
	5
	4
	3
	1

	
	维修及时率
	5
	4
	3
	1

	
	流程执行情况（点检、保养、维修等相关详细记录等）
	10
	7
	6
	3

	设备维护使用（20%）
	使用设备工具的合理性
	5
	4
	3
	1

	
	设备故障返修率为零
	5
	4
	3
	1

	
	设备完好率要求100%
	10
	6
	4
	1

	现场处理情况（16%）
	工作现场、卫生包干区和设备的清洁程度
	5
	4
	3
	1

	
	劳保用品穿戴情况
	5
	4
	3
	1

	
	安全生产、文明操作
	6
	5
	4
	1

	劳动纪律（5%）
	出勤情况、违纪情况
	5
	4
	3
	1

	工作态度(8%)
	服从生产调度情况、工作主动性、协作性
	8
	7
	5
	2

	得分
	

	训练中心
	签字：                       日期：  年   月   日

	供应商
	签字：                       日期：  年   月   日


考核其他要求
1、重大事项增减分（直接在当次考核总分中加减）：
管理岗位人员未到岗或未经训练中心同意而更换的，每有一人总分扣10分。
所有工作人员中存在未达到资质要求的，每一个人扣5分。
因管理不到位发生的重大责任事故（经训练中心认定），扣15分，特别重大的经训练中心认定后，训练中心可提前终止合同并保留追责权。
发生供应商聘用人员偷盗、破坏训练中心（含工作人员）资产的，一次扣15分。
发生在本项目中收取未经训练中心同意的任何费用，一次扣15分。
供应商聘用人员在院区内滋事，训练中心认定后可提前终止合同。
为训练中心挽回重大经济、名誉损失或避免、提前排除重大事故隐患的，经训练中心认定，一次可加10分。
不遵守训练中心规章制度、不配合服从训练中心管理和要求，一次扣10分。
未及时响应重大事项及活动，一次扣10分。
出现弄虚作假、欺骗欺瞒训练中心的行为，一次扣15分。
2、日常检查事故经济处罚：
配电房、锅炉房需24小时有人值守，如查实，无正当理由，脱岗达20分钟，每次扣款500元，其它岗位人员未按合同条款到位，发现一次扣款200元，同一岗位一个季度发现三次的，扣款2000元，三次以上的扣款5000元，多个岗位不到位的累计计算。
上述扣款直接从合同款中扣除。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]        
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	江苏省体育局训练中心水电气维护维修服务
	物业管理


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求

（一）基本要求
1. 维护服务总体要求
保障全训练中心水、电、气的供应正常，定期对全训练中心进行安全、节约、规范用电、用水、用气检查，配合电梯、锅炉及空气能热泵等特种、大型设备的维保单位开展工作。
乙方应严格执行国家、省市有关劳动用工的法律法规及南京市政府用工工资标准的相关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤、意外险等用人费用。服务中的财产损失、人身伤害、劳动纠纷及劳动中发生人身安全事故等一切问题，均由成交供应商承担责任
2. 配电房运行维护服务要求
负责配电房24小时值班，保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；负责配电房的日常维护、故障排除。
3. 锅炉房运行维护服务要求
负责锅炉房24小时值班，保证锅炉房常用配件齐全和供水系统正常运行，并负责与特检院的业务协调；做好巡查、值班记录；负责锅炉房的日常维护、故障排除。
4. 水泵房、热泵房运行维护服务要求
负责水泵房、热泵房的日常运行工作；负责水箱供水设备的日常维护；负责水箱安全管理、设备故障排除；保证水箱蓄水位规范，随时都能（应急）投入使用。
5. 水电气计量收费要求
负责全训练中心水、电、气资料的管理。负责水、电、气计量抄表、计费工作。
6. 日常维修及设施设备维护要求
确保设施、设备的正常使用、运行，协调维保工作；做到养护妥善、运行正常、保障供给、应急有力。各类设施、设备完好、整洁、无污损。
负责训练中心指定管理区域内的水、电、气日常维修。包括门窗五金、锁具、家具、洁具等零星维修，配电箱（柜）、供电照明系统故障排查抢修，普通照明灯具更换，给排水管道维修，阀门、支管故障更换，暖气设备故障排除等。
常规维修应做到24小时处理完成，上班时间应在30分钟内到达现场，非上班时间在下一个工作日上班后30分钟内到达现场。
注：所有维修项目材料设备均由训练中心提供，材料库存不足时定期由训练中心进行补充。
（二）技术方案要求
1. 整体服务方案：供应商须建立符合《物业管理条例》等国家物业服务有关规定的整体服务方案，供应商需结合项目实际需求开展全面分析，清晰明确对本物业项目的核心认知、服务定位、核心理念、量化服务目标及全流程服务框架，确保方案与项目特性精准契合。具体内容包括但不限于：质量控制、制度建设、基本服务、设施设备运行管理服务、日常维修服务等实施方案。要求方案详细、科学合理、可行性高、有实际操作性，且各项服务措施明确、责任清晰、保障有力，能满足项目物业管理服务基本需求。
2. 人员管理方案：需结合项目实际制定系统化、分层级、常态化的人员培训计划，明确岗前培训、专项特训、应急培训、保密培训等具体培训举措、培训内容、培训频次及考核机制，覆盖全员、全程、全岗位。要求方案内容详实、科学合理、贴合项目实际、可操作性强，人员管控措施扎实有力、岗位职责清晰、培训体系完善，全面保障物业服务队伍综合素质、服务能力、纪律作风满足本项目物业管理服务要求。
3.日常维修服务方案：供应商须建立符合《物业管理条例》及物业工程维修相关规范的日常维修服务实施方案，结合本项目实际维修保障需求开展全面分析，清晰明确项目日常维修服务定位、服务标准、工作目标及全流程维修服务框架，确保方案与项目房屋及设施设备运维保障特性精准契合。具体内容包括但不限于：维修管理制度建设、维修服务标准体系、常态化维修流程、快速响应机制、节能降耗管理举措、断水断电及设备故障等突发维修应急处置方案等内容。要求方案详细、科学合理、可行性高、有实际操作性，且各项维修保障措施明确、流程规范清晰、责任落实到位、服务保障有力，充分满足项目日常零星维修、设施保障、节能运维的管理服务需求。
4. 设备设施运行管理服务方案：供应商须建立符合《物业管理条例》及设施设备运维相关规范的设备设施运行管理服务实施方案，供应商需结合项目实际设备配置情况开展全面分析，清晰明确各类设施设备运维定位、管理标准、管控目标及全周期运行管护框架，确保方案与项目设备保障需求精准契合。具体内容包括但不限于：水电设备、配电房、锅炉房、地下管网等设施的管护制度、日常运行管控、节能管理、设备台账档案管理、故障应急处置预案、管护人员配置管理等内容。要求方案详细、科学合理、可行性高、有实际操作性，且各项运维管控措施明确、岗位职责清晰、保障机制有力，能满足项目公用设备设施安全稳定运行管理需求。
5. 突发事件应急处理方案：供应商须建立符合国家应急管理相关规定、物业服务规范及本项目实际服务范围与安全管理特点的突发事件应急处理实施方案。方案需全面覆盖项目各类突发风险场景，建立健全应急组织体系、预警响应机制、分级处置流程、信息上报程序、现场处置规范、后期整改复盘及责任追究机制，具体内容包括但不限于：防汛防灾、极端天气、突发安全事故、突发设备故障等各类专项应急预案。要求方案内容详实、科学合理、可操作性强，处置措施清晰有力、流程规范闭环、责任分工明确，充分保障项目日常运行安全、办公秩序稳定及突发事件高效闭环处置。
6. 进场、退场交接过渡方案：供应商须结合本项目物业服务实际情况，制定科学完善的进场、退场及交接过渡专项方案，明确交接工作思路、实施流程、管控重点及保障体系，确保方案贴合项目服务特性、适配事业单位平稳运行要求。具体内容包括但不限于：进场交接、过渡期服务、退场交接、风险防控、平稳过渡保障等内容，要求方案详细、科学合理、可行性高，且交接流程清晰、管控措施到位、责任分工明确、保障举措有力，确保项目物业服务无缝衔接、平稳过渡、无空档运行。
7. 档案资料管理方案：供应商须依据档案管理相关法规及物业服务规范，结合项目实际制定档案资料管理实施方案，明确管理思路、管控标准与全流程工作体系，确保方案贴合项目管理要求。具体内容包括但不限于：档案分类、收集归档、存放保管、保密管控、查阅调取、动态更新、移交销毁、责任追溯等内容。要求方案详细、科学合理、可行性高、有实际操作性，各项管理措施明确、流程规范、保障到位，满足项目档案合规管理、审计核查与全程可追溯的需求。
（三）履约能力要求
1.人员要求
项目服务的团队总人数不少于13人。
业务仓储经理1人，负责日常管理，内务管理，仓储耗材管理和配件申购，统筹设备维护工作，监督电梯、锅炉等特种设备运行情况，发现问题及时汇报，协助处理特种设备年检、日常检修等工作，调度分配维修任务及协调训练中心各部门等。
具有大专（含）以上学历、丰富项目经理工作经验或持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）的优先。
	岗位
	人员配置
	工作职责

	业务仓储
经理
	1
	1、对各岗位工作状况进行检查，组织协调工作落实到位；
2、全面负责与训练中心有关部门的联系，及时了解训练中心的需求；保证项目服务工作的正常运行；
3、定期检查项目各岗位值班记录、档案管理、安全巡视等规定的执行情况，并填写检查表交工程科备案；
4、负责妥善协调、处理训练中心的各类活动和突发事件；                                      
5、根据训练中心实际情况，按照要求制定机电设备检查方案，确保方案切实有效，能够全方位对机电设备进行检查；
6、及时排查隐患，及时治理，防患于未然；发生问题时，能会同训练中心、维保单位等，制定解决方案；                
7、做好档案台账分类保管，条目明晰，归档有条理；
8、库房进出库监管，保证进出库物资类别明确、数量平衡；
9、负责水、电、气的抄表计量工作；
10、定期对中心进行安全，节约、规范用电、用水、用气检查；
11、完成训练中心交办的其它任务。


水电木维修服务人员不少于3人，水工岗、电工岗、木工岗分别不少于1人，主岗位与其他岗位人员互为AB岗，相互协助，主岗位外出维修时，其他岗位人员在能力范围内需承担主岗位相应的保障任务。负责训练中心日常基础维修、设施设备运行保障、供水供电保障、水电线路巡查及水电木五金日常维修等，具有丰富相关经验的优先。其中，电工需具备有效的低压电工证书或高压电工证书。
	岗位
	人员配置
	工作职责

	水电木维修
	不少于3人
确保工作日和周六9：00—17：00在岗
	1、设立维修值班服务电话，按照轻重有序、科学实效的原则，随时掌握设备运行状态，满足各种服务需要；
2、负责门窗五金、锁具、家具、洁具等零星维修，配电箱（柜）、供电照明系统故障排查抢修，普通照明灯具更换，给排水管道维修，阀门、支管故障更换，暖气设备故障排除等。应做到24小时维修服务，上班时间应在30分钟内到达现场，非上班时间在下一个工作日上班后30分钟内到达现场，除材料无库存情况外应在2小时内完成维修；
3、按要求检查水泵房、热泵房运行情况，发现问题及时汇报。


配电房值守运行维护人员不少于6人，负责动力中心应急问题处理、日常各配电房巡查检修及运行状况监管等，均需具备有效的高压电工证书。具有丰富相关经验的优先。
	岗位
	人员配置
	工作职责

	配电房值守运行维护
	24小时
不少于6人，每班不少于2人
	1、保障供电安全运行；
2、主配电室实行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故；
3、定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电；
4、保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验；
5、配合管理人员做好配电房和高压用具的年审工作；
6、严格配电房的出入登记管理，无资质证书人员严禁进入配电柜间。
7、配电房值班间内规范管理，严禁私拉乱接，严禁有明火。


锅炉房值守运行维护人员不少于3人，负责训练中心与南京体院生活热水和冬季供暖工作及锅炉房运行状况监管等，均需具备司炉工证书。  具有丰富相关经验的优先。
	岗位
	人员配置
	工作职责

	锅炉房值守运行维护
	24小时
不少于3人
	1、保障燃气锅炉安全运行；
2、实行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录；
3、定时巡检设备，及时消除隐患，定期对锅炉设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供热；
4、联络和监管锅炉房的维保工作；
5、严格锅炉房的出入登记管理，无资质证书人员严禁进入锅炉房；
6、锅炉房值班间内规范管理，严禁私拉乱接，严禁有明火。


2.业绩要求
自2023年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似项目业绩或业主满意度评价为优秀的优先；
3. 保险要求
承诺成交后购买商业险（保额自行确定，但需涵盖动力中心、所有配电房）的优先。

四、商务要求
1.服务期限及地点
服务期限：自合同生效之日起1年
交付地点：江苏省南京市栖霞区仙林大道169号
2.付款方式：采用固定总价合同，包括为完成本次服务所需的全部费用。供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，成交供应商不得再要求追加任何费用。合同款甲方分别于合同期间分四次支付给乙方，前三次付款于每三个月考核合格后第四月初支付合同费用的25%，第四次付款于年度考核合格后再支付尾款。
3.验收要求
1）参与人员
由工程科牵头，相关科室参与，纪检全程嵌入式监督。
2）验收依据：采购需求、投标文件承诺以及合同。
3）验收内容：
服务人员验收：核查服务人员资格证书、设备巡检签字记录等。
服务内容验收：核查值班记录、报修台帐、出入库台帐等。
3）验收阶段
过程评估：训练中心工程科每季度对服务进行考核，作为季度款发放和合同存续的依据。每季度考核一次、全年根据训练中心需要开展不定期巡查。考核评分满分100分，每季度考核分值达到90分为合格，考核分数低于90分，视为服务单位不积极履行合同义务，训练中心有权扣除当季10%的应付款，若最终验收合格，则扣除费用在尾款支付时不计利息予以归还。
最终验收：服务合同到期前半个月启动最终验收，由供应商按要求整理验收资料，报甲方审核、验收。
4）验收结果评定
根据各项服务内容是否均符合采购需求、投标文件及合同标准，进行评判是否合格。
验收合格，方可支付合同尾款。

五、其他要求
[bookmark: _Toc120614281]1.项目属性:服务类项目。



第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	评审项目
	评审细则
	评审标准
	分值

	投标报价（25分）
	1.投标报价（25分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分。分值保留小数点后2位。
	25

	技术部分（35分）
	2.服务方案（35分）
	2.1整体服务方案（5分）
（1）响应文件未提供“整体服务方案”或不符合“整体服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“整体服务方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“整体服务方案案”中“质量控制”、“制度建设”、“基本服务”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“整体服务方案”中“质量控制”、“制度建设”、“基本服务”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.2人员管理方案（5分）
（1）响应文件未提供“人员管理方案”或不符合“人员管理方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“人员管理方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“人员管理方案”中“岗前培训”、“专项培训”、“应急培训”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“人员管理方案”中“岗前培训”、“专项培训”、“应急培训”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.3日常维修服务方案（5分）
（1）响应文件未提供“日常维修服务方案”或不符合“日常维修服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“日常维修服务方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“日常维修服务方案”中“常态化维修流程”、“快速响应机制”、“突发维修应急处置方案”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“常态化维修流程”、“快速响应机制”、“突发维修应急处置方案”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.4设备设施运行管理服务方案（5分）
（1）响应文件未提供“设备设施运行管理服务方案”或不符合“设备设施运行管理服务方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“设备设施运行管理服务方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“设备设施运行管理服务方案”中“管护制度”、“设备台账档案管理”、“故障应急处置预案”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“管护制度”、“设备台账档案管理”、“故障应急处置预案”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.5突发事件应急处理方案（5分）
（1）响应文件未提供“突发事件应急处理方案”或不符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“突发事件应急处理方案”中“极端天气”、“突发安全事故”、“突发设备故障”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“突发事件应急处理方案”中“极端天气”、“突发安全事故”、“突发设备故障”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.6进场、退场交接过渡方案（5分） 
（1）响应文件未提供“进场、退场交接过渡方案”或不符合“进场、退场交接过渡方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“进场、退场交接过渡方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“进场、退场交接过渡方案”中“进场交接”、“过渡期服务”、“退场交接”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“进场、退场交接过渡方案”中“进场交接”、“过渡期服务”、“退场交接”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	
	
	2.7档案资料管理方案（5分）
（1）响应文件未提供“档案资料管理方案”或不符合“档案资料管理方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；
（2）响应文件符合“档案资料管理方案”中全部条款要求的，得3分；
（3）经评委认定，响应文件对“档案资料管理方案”中“收集归档”、“动态更新”、“移交销毁”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“档案资料管理方案”中“收集归档”、“动态更新”、“移交销毁”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得5分。
	5

	商务部分（40分）
	3.业绩（6分）
	3.1供应商自2023年7月1日（以合同签订时间为准）至今具有公共建筑服务类似项目（合同内容至少包含与项目类似的机电动力运行或建筑设备设施维修其中一项服务内容）的业绩，每个有效业绩得2分，最高得6分。（提供反映业绩相关信息的合同复印件及业主出具的履约证明并加盖公章）
	6

	
	4.人员配置（25分）
	4.1（10分）业务仓储经理（1人）
4.1.1具有大专（含）以上学历的得2分；
4.1.2 具有3年以上项目经理工作经验的得3分，具有5年以上项目经理工作经验的得5分；
4.1.3 持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）的得3分。
（提供相关证书复印件、担任项目经理的项目合同、投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保证明材料等，加盖投标人公章）
4.2 （15分）配备人员情况（12人）
4.2.1  维修工（3人）每有1人具备五年以上相关经验得1分，最高得3分。除电工外，每有1人持有有效的低压电工证书或高压电工证书的得1.5分，最高得3分。
4.2.2  高压配电房电工（6人）每有1人具备五年以上相关经验得1分，本项最高得6分。
4.2.3  锅炉工（3人）每有1人具备五年以上相关经验得1分，本项最高得3分。
（提供相关简历、电工证书（若有）、投标人近3个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料等，均加盖投标人公章）
	25

	
	
5.履约实力及承诺（9分）
	5.1（5分）供应商承诺成交后购买商业险，保险条款中有供应商在从事行业管理过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失（需涵盖动力中心、所有配电房），供应商负责处理及赔偿事宜。有承诺得5分，无承诺不得分。
	5

	
	
	5.2（4分）供应商提供（2023年7月1日以来）类似服务项目满意度评价和服务时间证明。服务满一年且业主评价为优秀（优或满意）的，每提供一个得2分，本项最高4分。（提供合同复印件、业主单位满意度评价优秀加盖业主公章的证明材料业主方）
	4


















第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）













附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：江苏省体育局训练中心水电气维修维护服务
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：01
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）





附件2 投标分项报价表
	序号
	服务项目名称
	单价/元
	单价/单位
	数量
	服务期/月
	分项小计/元

	1
	人员工资等费用：业务仓储经理
	
	元/人、月
	
	12
	

	2
	人员工资等费用：水电木维修人员
	
	元/人、月
	
	12
	

	3
	人员工资等费用：配电房维护人员
	
	元/人、月
	
	12
	

	4
	人员工资等费用：锅炉房维护人员
	
	元/人、月
	
	12
	

	5
	管理和服务人员社保单位计提
	
	元/人、月
	
	12
	

	6
	管理和服务人员公积金单位计提
	
	元/人、月
	
	12
	

	7
	服装费
	
	元/月
	1
	12
	

	8
	餐费
	
	元/月
	1
	12
	

	9
	管理佣金
	
	元/月
	1
	12
	

	10
	税费
	
	元/月
	1
	12
	

	11
	其他
	
	
	
	
	

	
	投标报价总计
	                    元





备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）
	序号
	分项名称
	数量
	分项
单价
	期 限
	分项
总价1
	要求说明

	1
	人员工资
	人数
	元/月·人
	月
	元
	

	1.1
	岗位1（如：保洁员1）
	
	
	
	
	

	1.2
	岗位2（如：保洁员2）
	
	
	
	
	

	1.3
	……
	
	
	
	
	

	分项总价1 合计：         人民币（元）

	序号
	分项名称
	数量
	分项
单价
	 期 限
	分项
总价2
	要求说明

	2
	社会保险
费用
	人数
	元/月·人
	月
	元
	

	2.1
	岗位1（如：保洁员1）
	
	
	
	
	该人员正常缴纳社会保
险/如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明

	2.2
	岗位2（如：保洁员2）
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	分项总价2 合计：         人民币（元）

	序号
	分项名称
	数量
	分项
单价
	期 限
	分项
总价3
	要求说明

	3
	住房公积金
	人数
	元/月·人
	月
	元
	

	3.1
	岗位1（如：保洁员1）
	
	
	
	
	该人员正常缴存住房公
积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明

	3.2
	岗位2（如：保洁员2）
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	分项总价3 合计：         人民币（元）



备注：
1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。
2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

















附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         


附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日





[bookmark: _Toc120614284]
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   













附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。












附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。













附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
（本项目不适用无需提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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