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睢宁县机关事务管理中心
《睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目》
招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
 
第一章  投标邀请
江苏海外集团国际工程咨询有限公司对睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目
(二)项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0454
二、对投标人的资格要求
详见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
（三）售价：免费。
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2026年 9 月 14 日北京时间09：00。
（二）开标时间：2026年 9 月 14 日北京时间09：00。
（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：睢宁县机关事务管理中心
（二）地址：睢宁县永康路1号行政办公中心
（三）采购项目联系人：王女士
（四）联系方式：0516-68062819
六、采购代理机构
（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室
（三）采购项目联系人：韦飞、李文宇
（四）联系方式：0516-83999505
第二章 投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间不少于15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.电子投标文件未按规定期限投标的；
8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。
11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
12.不具备招标文件中规定的资格要求的；
13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标投标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选投标人名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。


第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：睢宁县机关事务管理中心

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、本项目的特定资格要求：
具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》证书，以联合体形式参加投标的，应在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务，其中承担技改及运营工作的一方需满足本项目的特定资格要求即可。
联合体协议书（如投标人以联合体参加采购活动的，投标文件中须提供《联合体协议》原件的扫描件，格式见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，如不是联合体，无须提供）。
三、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
同时明确相关事项如下：
1、本项目接受联合体参与采购活动。联合体最多由两家单位组成，必须提供联合体协议，联合体协议中需明确牵头方，载明各方责任，联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括付款方式)均由联合体牵头方负责。
联合体投标时，还应符合以下规定要求：
①以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各成员之间应签订《联合体协议书》见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，投标人的投标文件及成交后签署的合同，对联合体的每一成员均有法律约束力；
②联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；联合体成员因履约争议不能影响对采购人履约，采购人有权直接要求任何一方承担全部合同责任并追偿全部损失，联合体内部分工与采购人无关。
③联合体各成员之间签订的《联合体协议书》应与投标文件一起递交；
④参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
⑤联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动(如为联合体，可以作为一个联合体内的不同成员)。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用投标人信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3、“信用江苏”网（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）；
4、“信用中国(江苏徐州)”网（http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由采购人支付。按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。

	二
	招标

	(八)1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	自行现场勘察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4、其它（包含但不限于本国产品的声明函等，如有）。

二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）
(一)投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件的扫描件；
(二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；
(三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
[bookmark: _Toc515551102](四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）；
(五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；
(六)特定资格要求：
具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》证书，以联合体形式参加投标的，应在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务，其中承担技改及运营工作的一方需满足本项目的特定资格要求即可。
(七)联合体协议书（如投标人以联合体参加采购活动的，投标文件中须提供《联合体协议》原件的扫描件，格式见《招标文件》第七章 投标文件相关格式十二《联合体协议书（格式）》，如不是联合体，无须提供）。

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。
3、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
（二）商务资信
1、《投标函》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。
3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1、现状诊断分析与测算方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、节能改造方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、综合能源管理平台建设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、管理方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5、安全文明措施（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
6、精细化运营服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
7、运营技术支撑手段（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
8、保密方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
9、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件（如有）。
（二）商务部分
1、人员配备（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2、综合实力（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3、业绩（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4、投标人其他证明文件及材料扫描件（如有）。

五、其他部分
1、价格折扣文件格式：
本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足，非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：
1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标供应商必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)
	本项目预算金额人民币4415.6万元，不接受超过项目预算的投标报价。
报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	(十八)
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1、投标文件提交与接收时间：2026年 9 月 14 日北京时间09：00前。
2、投标文件提交与接收地点： 
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	投标文件解密失败的补救方案：无。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1、开标时间：2026年 9 月 14 日09：00（北京时间）
2、开标地点：
“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)1
	招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)
	一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	二十九
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	(三十六)
	采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	(四十)
	投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。投标人对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：李文宇      联系电话：0516-83999505
地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

	附加说明
	中标供应商在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
邮箱：jocxz02@jocite.com

	
	1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。



本章附件：招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。
6、有分包（分标段）项目按采购包收费。
7、上该表为自行约定的代理服务费标准。
8、根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由采购人支付。
9、账户信息：
账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行
账号：11110154740005866

第四章 评标标准
	评分项目
	评 分 细 则

	价格部分
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标人价格得分=最低报价（评标基准价）÷投标人报价×10。得分四舍五入保留小数点后2 位。
注：1、服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、大中型企业与小微企业组成联合体,对联合协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构要对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。（以投标文件中提供的《联合体协议书》、《联合体中的小微企业声明函》）为准），用扣除后的价格参加评审。

	商务部分
（22分）
	人员配备
（10分）
	1.投标人所拟派的项目负责人提供一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书得2分；同时提供工程师及以上证书的得2分。本项最高得4分；
2.投标人提供的项目技术负责人（除项目负责人外）具有高级工程师职称或一级注册建造工程师（机电工程专业）的得2分；提供工程师及以下职称或二级注册建造工程师（机电工程专业）的得1分，本项最高得2分；
3.投标人提供的项目成员（除项目负责人和项目技术负责人外）：
（1）团队成员中具有能源管理师证书、安全工程师、安全生产考核合格证书（C证）、网络安全管理员，每有1人具有其中一个不同类别证书的得0.5分，本项最高得2分；
（2）团队成员中具有中华人民共和国特种作业操作证，操作项目：“低压电工作业”、“高压电工作业”、“熔化焊接与热切割作业”、“高处安装、维护、拆除作业”，每有1人具有其中一个不同类别证书的得0.5分，本最高得2分；
未提供不得分。本项最高得10分，最低得0分。
注：第3项中的同一个人具有上述多种证书的只计算一次，不重复得分；投标人提供（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）以上人员身份证、近6个月内任一个月投标单位为其缴纳的社保证明资料及证书原件扫描件，不提供不得分。

	
	综合实力
（8分）
	1.投标人具有有效期内的综合能源服务认证、信息安全管理体系认证、合同节水服务认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围须包含与本项目所涉及的相关活动内容。每提供其中一个认证证书的得1.5分，本项最高得6分。
2.投标人自2023年1月1日以来（以发证日期为准），在本项目相关行业领域（能源托管或节能领域等）相关技术取得科学技术成果的得2分，本项最高得2分。
未提供不得分。本项最高得8分，最低得0分。
注：第1项投标人提供以上证书（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效），加盖电子签章，否则不得分；第2项投标人提供政府相关部门或其事业单位颁发的科技成果登记证书（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方），加盖电子签章，否则不得分。

	
	业绩
（4分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似能源托管或能源管理服务类项目业绩，每提供一个项目业绩的得2分，本项最高得4分。
注：投标人提供（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）中标通知书、合同原件相关页以及技改验收报告扫描件并加盖电子签章，合同标的须体现评审相关服务内容，未提供或提供不符要求的不得分。

	技术部分
（68分）
	现状诊断分析与测算方案
（8分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的现状诊断分析及测算方案进行比较：
对项目现状的分析和判断精准合理，节能效益测算方法及过程科学准确，可行性强的得8分；
对项目现状的分析和判断较精准合理，节能效益测算方法及过程较科学准确，可行性较强的得6分；
对项目现状的分析和判断一般，节能效益测算方法及过程一般，可行性一般的得4分；
对项目现状的分析和判断一般，节能效益测算方法及过程较差，可行性较差的得2分；
对项目现状的分析和判断有偏差，节能效益测算方法及过程较差，可行性差的得1分；
未提供不得分。本项最高得8分，最低得0分。

	
	节能改造方案
（12分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的节能改造方案进行比较，包括但不限于：节能改造措施、主要工序施工工艺、主要设施设备性能、主要设施设备调试接入方法等方面：
改造方案内容详细，提出具体、有效、成熟的解决措施，优于采购需求的，得12分；
改造方案内容较详细，提出的措施等能够符合项目需求的，得10分；
改造方案内容一般，得8分；
内容仅简单提及的，得6分；
改造方案内容较差的，得4分；
改造方案内容不合理，基本不可行的得2分；
未提供不得分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	综合能源管理平台建设方案（10分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的综合能源监管平台建设方案进行比较，提供详细的软件功能描述，包括：系统架构、系统部署、软件功能项实现等。
功能实用，描述清晰，图文并茂，功能截图能够佐证满足技术要求，完全符合本项目需求的，得10分；
功能较实用，描述较清晰，有部分功能截图，能够符合本项目需求的，得8分；
功能一般，描述较清晰，有部分功能截图，能够较符合本项目需求的，得6分；
功能一般，描述一般，有部分功能截图，能够基本符合本项目需求的，得4分；
功能一般，描述模糊，无功能截图，不太符合本项目需求的，得2分
未提供不得分。本项最高得10分，最低得0分。

	
	管理方案
（8分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的管理方案进行比较，包括但不限于进度管理、质量管理、人员组织管理等内容：
内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得8分；
内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得6分；
内容描述一般、可操作性一般的得4分；
内容简单提及的得2分；
未提供不得分。本项最高得8分，最低得0分。

	
	安全文明措施
（8分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的安全文明措施进行比较，包括但不限于安全文明体系、应急预案等内容：
内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得8分；
内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得6分；
内容描述一般、可操作性一般的得4分；
内容简单提及的得2分；
未提供不得分。本项最高得8分，最低得0分。

	
	精细化运营服务方案（10分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的精细化运营服务方案进行比较，包括但不限于运营阶段的人员配备、运营服务内容、运营服务措施、定期培训方案、节能宣传策划等内容：
内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得10分；
内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得7分；
内容描述较详细、完整性一般、可操作性较强的得4分；
内容描述一般、可操作性一般的得1分；
未提供不得分。本项最高得10分，最低得0分。

	
	运营技术支撑手段
（5分）
	对投标人具有与本项目托管贴合的运营技术支撑手段进行比较，是否能够针对客户方进行内部高效协调沟通、维保人员工作计划安排展示、高能耗设备的维护、用户习惯挖掘分析和设备应用场景区域属性分组择优保障，以提高整体工作效能进行评审：
（1）具有用于采购人的客户管理系统软件，以助力采购人实现内部规范化协调沟通管理的技术支撑手段；
（2）具有人员计划任务管理软件，以用于提升设备维保人员工作计划执行效率的技术支撑手段；
（3）具有水机（冷水机组）或氟机（多联机或分体机）高能耗设备维修诊断系统软件，以用于提升智能化维修诊断的技术支撑手段；
（4）具有水机（冷水机组）或氟机（多联机或分体机）高能耗设备用户习惯分析软件，以通过挖掘用户使用模式、能耗特征及场景需求，为采购人提供精细化运营策略、能耗优化方案及差异化服务保障的技术支撑手段。
（5）具有水机（冷水机组）或氟机（多联机或分体机）高能耗设备分组策略管理软件，以用于高能耗设备应用场景或区域属性的分组重要保障区管理的技术支撑手段。
每提供上述其中1项运营技术支撑手段的得1分，未提供不得分。本项最高得5分，最低得0分。
注：提供（若为联合体，提供联合体任何一方或联合体双方）由国家版权局颁发的软件著作证书证明资料扫描件。

	
	保密方案
（7分）
	对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的数据保密方案进行比较：
内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得7分；
内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强的得5分；
内容描述一般、可操作性一般的得3分；
内容简单提及的得1分；
未提供不得分。本项最高得7分，最低得0分。


本章说明：本项目采用综合评分法。



第五章 拟签订的合同文本


政府采购合同


项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0454

项目名称：徐州市睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目

采 购 人（甲方）：睢宁县机关事务管理中心

中 标 人（乙方）：

签订日期：       年      月     日



友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
徐州市睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目招标文件
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睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目

	甲方（公共机构）
	单位名称
	

	
	注册地址
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
	
	税号
	

	乙方（节能服务公司）
	单位名称
	

	
	注册地址
	

	
	通讯地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	联系人
	

	
	通讯地址
	

	
	电话
	
	传真
	

	
	电子邮箱
	

	
	开户银行
	

	
	帐号
	
	税号
	






公共机构         (以下简称甲方)与节能服务公司         (以下简称乙方),根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统(以下简称托管项目)按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同(以下简称项目合同)。
第一条  名词解释
1.1  合同能源管理
节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
1.2  能源托管
合同能源管理的一种形式。由公共机构委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业化节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，公共机构将根据能源基准确定的费用支付节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节 能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。
1.3  能源基准
用作比较能源绩效的定量参考依据。
注1： 能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。
注2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能源消耗量作为能源绩效参数。
注3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。
1.4  建筑能源审计
通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。
1.5  项目边界
实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备(系统)的运行时间、范围和地理位置界线。
1.6  基准期
在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。
1.7  能源托管费用基数
能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。
第二条  托管项目基本情况
2.1  托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于          ,相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。
2.2  托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有      栋，      楼栋建筑面积      m²。项目总建筑面积  8.6万   m²,其中需要供暖和供冷的建筑面积     m²。大楼于     年竣工并投入使用。
2.3  托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的             等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。
2.4  托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备、      。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。
2.5  托管项目的用能时间及要求
	供冷时间
	

	供冷条件
	

	供热时间
	

	供热条件
	

	空调标准
	

	卫生热水标准
	

	蒸汽标准
	

	日供时段
	供冷
	供热
	卫生热水
	蒸汽

	
	
	
	
	

	照明标准
	


2.6  托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目      (用能系统)的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由       负责，日常管理/值班人员     人次，值班周期为         _。
2.7  托管项目区域内的用能建筑情况(2.2)和能源系统设备设施(2.4)、项目运维管理情况(2.6)，由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。
2.8  项目托管服务范围包括：                   _
2.9  本项目对托管范围内产生的碳资产、碳排放交易权等额外收益归属的约定为： 归属于甲方睢宁县机关事务管理中心       
第三条  能源审计和能源基准
3.1  能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由        承担。
3.2  经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为     年    月    日至     年     月  日；能源基准如下所示：
	托管能源类型
	能源缴费户号
	基准期能源用量
	基准期能源单价/元
	备注

	电
	
	kW·h
	
	

	水
	
	m³
	
	

	天然气
	
	m³
	
	

	蒸汽
	
	t 或 m ³
	
	

	合计
	
	
	
	


第四条  节能目标
4.1  在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到     %(节能率)。
4.2  如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估，或双方协商评估。节能效果评估费用由    方承担。
4.3  节能目标(根据项目实际情况举例)： 年节能率不低于10%   。
4.4 达到节能目标的奖励：以第一次能源审计报告（能耗基准核定报告）中的能源基准为标准、以年节能率10%为基数，托管期间年节能率每减少1%，扣除5万元。费用在次年1月能源费用支付时一次性体现。
第五条  托管期限
5.1  本项目的建设期为   天，自   年   月   日(以开工令为准)，至      年      月    日。托管期限为    年，自项目移交之日起至托管期限届满(即    年   月   日开始，至   年    月  	 日为止)。
5.2  托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。
5.3  本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。
第六条  乙方的管理和服务标准
6.1  托管期限内，托管区域内的供暖(冷)、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。
6.2  乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员配置要求为  日常运维人员不少于4人  。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。
6.3  乙方提供的服务范围和项目包括：            。
(注：服务范围和内容应当具体全面。)
6.4  乙方的服务标准
6.4.1  供暖期间的室内温度标准  ≥18℃且≤20℃  ,供冷期间的室内温度标准≥26℃且≤28℃,生活热水的出水温度      。(注：按建筑功能要求室内温度不低于      。医院、学校、机关供冷供热时间不同。)
6.4.2  托管期间，     设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为          。现场用能设备日常巡视服务频次为  2次/周，主要重点用能设备日常巡视服务频次为运转期内1次/工作日  。
6.4.3  托管期间，     设备的维修由乙方负责，报修方式为              。设备检修服务的时限为接到通知后    小时内到场，     小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后      小时到场 ，    小时内处理完毕。
6.4.4  托管期间，     (用能系统)设备开关由      负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报业主方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员     人次。
6.5  乙方的服务标准应体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应制作专门文件，作为本合同的附件二。
第七条  双方责任
7.1  甲、乙双方应建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应由双方签字确认。
7.2  甲、乙双方应建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。
7.3  甲方义务
(1)甲方应协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。
(2)甲方应与乙方协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。
(3)甲方应提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。
(4)甲方应切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好环境。
(5)有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。
(6)甲方应将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。
(7)甲方应协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，甲乙双方可以约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。
(8)甲方应为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。
(9)甲方应组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。
7.4  乙方义务
(1)乙方应配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。
(2)乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。
(3)乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。
(4)乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。
(5)因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。
(6)乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全(工伤)事故由乙方负责承担。
(7)乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。
(8)乙方应协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。
7.5  其他需要互相配合的事项：                                      
7.6  甲方的项目负责人为：     ；乙方的项目负责人为：     。
任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。
项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。
第八条  项目移交事项
8.1  乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。
8.2  移交过程中，甲方需向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续，以及供暖及供冷系统相关资料等。
8.3  移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件，能源管理的规章制度，行政许可证照及其他全部有关文件。
8.4  其他移交事项：           。
8.5  针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应签署移交清单。
8.6  本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。
移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。
8.7  本合同第五条第5. 1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应办理完毕，以便于乙方进行准备工作。
第九条  托管费用的标准及支付
9.1  年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：          元/年，分项费用分别为：
	能源费用基数/(元/年)
	运维费用基数/(元/年)

	托管能源类型
	电
	
	托管运维费用类型
	中央空调系统运行及维修维护
	

	
	水
	
	
	锅炉房系统设备运行及维修维护
	

	
	天然气
	
	
	其他机电设备运行及维修维护
	

	
	蒸汽
	
	
	配电房运行及维修维护
	

	
	……
	
	
	……
	

	合计
	
	合计
	



9.2  托管费用总额为    元，支付年限为 10 年，支付标准为每年支付 12 次，每次    元，支付时间为 每月15号 。 甲方首次付款时间为本合同生效之日起      日 之 内。
向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，优先选择以乙方的名义交纳，从托管费用中由乙方代为支付；不能以乙方名义交纳时，也可以以甲方名义交纳。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方，每 期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。
9.3  合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备)的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。
9.4  上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润 。
第十条  托管费用的调整和调节
10.1  托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：
(1)调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由   支付。
(2)调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的   天内一次性结清。
10.2   甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应通知乙方。甲、乙双方应对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用 能设备和其他用能项的增减，应调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为   。
10.3  项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为   。
10.4  项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为   。
10.5  托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由公共机构与节能服务公司双方协商确定。本项目调整方式为   。
10.6  基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准 期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为   。
第十一条  节能改造
11.1  托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应就改造的范围，拟使用的节能技术、产品，投资数额，投资形成的资产所有权，施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。
11.2  节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。
“节能改造方案”详见本合同附件三。
第十二条  安全生产和环境保护
12.1  乙方在运营管理过程中应严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。
12.2  乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。
12.3  甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。
12.4  针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应制定专项规范，划分相关的责任。
“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。
第十三条  禁止商业贿赂
甲、乙双方应遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。
“廉洁协议书”详见本合同附件五。
第十四条  保密义务
14.1  甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解的涉及对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：
(1)未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；
(2)不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；
(3)在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求做适当处理。
14.2  本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。
14.3  本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
第十五条  合同变更、中止、解除
15.1  出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。
15.2  本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面 同意，并另行签署合同约定。
15.3  甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。
15.4  双方协商一致可以解除本合同。
15.5  一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。
15.6  本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。
第十六条  违约责任
16.1  甲方违约责任
16.1.1  如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。
16.1.2  如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。
16.2  乙方违约责任
16.2.1  如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于   。
16.2.2  如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。
16.2.3  乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。
第十七条  不可抗力
17.1  由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。
17.2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。
17.3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具 有付款义务的一方向另一方付款。
17.4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。
第十八条  法律适用和争议解决
18.1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。
18.2  因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择   。
(1)依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
(2)将争议提交       仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。
18.3  无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。
第十九条  合同的生效及其他
19.1  本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。
19.2  本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
19.3  本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。
附件共   份：
附件一：项目现有用能情况；
附件二：乙方的服务标准；
附件三：节能改造方案；
附件四：安全生产和环境保护规范；
附件五：廉洁协议书
19.4  甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地 址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。


	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定代表人/授权代表：
	法定代表人/授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：     年     月    日




注：本合同参考《公共机构能源托管规程》（DB32/T 4446-2023），该文本仅作为合同参考范本以实际签订为准。此合同参考范本在不背离招标文件采购需求中实质性条款基础上，歧义内容以甲乙双方协商一致的内容为准。



[bookmark: _Toc322457054][bookmark: _Toc324452802]第六章 采购需求

一、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目不接受超过人民币4415.6万元（采购项目预算金额）的投标报价。
[bookmark: OLE_LINK2]潜在投标人必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。潜在投标人所提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本招标文件技术规范所列任一条款、技术参数或性能指标要求的投标文件。
[bookmark: OLE_LINK3]三、项目概况
1.1睢宁县行政办公中心及商务中心基本情况
1.建筑信息
睢宁县行政办公中心位于睢宁县永康路1号，为睢宁县政府所在地，与商务中心相邻；商务中心位于睢宁县永康路（与行政办公中心直接相邻，永康路与睢河路交叉口附近），两建筑整体建成投用于2010年前后。日常工作人员工作时段为上午8:00-12:00，下午14:00-17:30。
建筑基本信息表
	序号
	项目
	行政办公中心
	商务中心

	1
	建造年代
	2010年前后
	2010年前后

	2
	建筑功能
	政府办公
	商务办公

	3
	地理位置
	睢宁县政府所在地（永康路 1 号），与 商务中心相邻
	睢宁县永康路（与行政办公中心相邻，永康路与睢河路交叉口附近）

	4
	冷热源主要形式
	分体式空调
	1-4层：冷水机组+真空热水锅炉；4层以上：多联机空调

	5
	运行时间
	上午8:00-12:00 下午14:00-17:30
	上午8:00-12:00 下午14:00-17:30



2.主要用能设备、设施介绍
行政办公中心采用分体式空调承担冷热负荷；商务服务中心1-4层采用冷水机组+真空热水锅炉承担冷热负荷，4层以上采用多联机空调系统。照明系统大部分已采用LED灯具，但仍存在部分老旧低效荧光灯灯具。两建筑均采用手动抄表，供电公司按总表收费，暂未做分类分项计量。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]1.2能源托管基准值
具体如下表所示：
能源托管基准值表
	序号
	分项
	金额（万元）

	1
	能源费用和运维维保费用
	441.56

	合计能源托管费用基准值
（万元/年）
	441.56



1.3节能要求
本项目紧扣《“十五五” 碳达峰行动方案》公共机构节能降碳任务，采用能源费用托管（光储充节一体化）模式实施综合节能改造。以改造前3年能源审计综合能耗为考核基准，验收合格首年单位建筑面积能耗、人均综合能耗达到江苏省公共机构办公建筑能耗定额标准；全托管周期严格落实十五五约束指标：单位建筑面积能耗较基准降幅≥5%、单位建筑面积碳排放强度降幅≥8.5%，每年指标不得回升。若因甲方人员、场地、设备、气象等不可控因素导致能耗异常，双方可书面调整当年考核基准，不免除中标人常规节能运维达标责任。
2.服务内容及要求
2.1基本服务内容及要求
基于现有硬件设施及平台控制能力，提供如下基础服务内容：
1．冷、热、电、自来水、天然气的供应。保证睢宁县行政办公中心及商务中心空调制冷、制热、电能、自来水、天然气的正常供应，及时代缴用能费用，保障能源日常使用。
2．能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持。深入研究睢宁县行政办公中心及商务中心能源运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），能源托管项目内容有故障或存在不可靠运行后潜在投标人应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。
3．对能源网系统和设备进行节能改造。根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。潜在投标人应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由潜在投标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。
4．统计报表。按季出具"能源网运行报告"，具体内容包括：当季睢宁县行政办公中心及商务中心用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。
2.2增值服务内容及要求
1.一体化解决方案
通过对睢宁县行政办公中心及商务中心能源系统的分析，结合对节能技术的深入研究，潜在投标人为睢宁县行政办公中心及商务中心提供能源系统的节能创新、提升等多方面的一体化解决方案。
通过及时引进国内外先进技术，不断完善能源网应用，协助采购人做好接受能源检查各项工作。
2.个性化服务
个性化服务打破了传统的被动服务模式，能够充分利用各种资源优势。服务商要及时了解睢宁县行政办公中心及商务中心能源系统的"个性"，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、空调温度等柔性选择，满足采购人在冷、热、电等能源使用上的个性化需求。
3.设备资产可靠性分析
随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，提前做出人员、设备等安排，为采购人提供更优质的服务。
通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷，防范设备事故，延长设备寿命，降低设备维修保养成本。
4.用能咨询
对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑睢宁县行政办公中心及商务中心自身条件，依托潜在投标人不断引进新型节能和电能替代技术，对睢宁县行政办公中心及商务中心终端的用能能效水平提出合理化指导意见。
2.3参考规范
1.《节约型公共机构示范单位及公共机构能效领跑者评价标准》。
2.《公共建筑节能设计标准》（GB55015-2021）。
3.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2018）。
4.《既有建筑绿色改造评价标准》（GB/T 51141-2015）。
5.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）。
6.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。
7.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）。
8.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）。
9.《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）。
10.《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301-2024）。
11.《公共机构碳排放核算指南》（JS/T 303-2026）。
[bookmark: OLE_LINK26]12.《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T 4001—2025）。
13.国家、省、市现行的法律、法规，其它相关标准和规定。
3.主要服务内容及技术要求
主要改造内容如下表所示：
服务内容索引表
	分类
	序号
	改造项目名称
	备注

	节能技术改造
	3.1
	空调系统优化及改造，包括但不限于：★1.分体式空调集中控制改造；
★2.多联式空调集中控制改造；
★3.中央空调系统增设智能能效控制系统。
4.多联机智能雾化喷淋装置；
	加★号项为本项目中的必做项。 其余项目潜在投标人可选做。

	
	★3.2
	供暖系统优化及改造：
1.新增风冷热泵机组替代原有热水锅炉；
	

	
	★3.3
	照明系统优化及改造：
1.更换高效节能照明灯具；
2.对公共区域及走廊照明增设感应控制或光感自动调节功能。
	

	
	★3.4
	供配电系统优化及改造：
1.增设多功能电表及安全监测模块，实现分类分项计量。
	电表不少于125块

	
	★3.5
	给排水系统优化及改造：
1.节水龙头改造；
2.建设供水计量监测系统。
	

	
	★3.6
	建设光伏发电系统。
	

	
	★3.7
	开水器、厨房电热水器、小厨宝优化及改造：
1.加装定时控制装置。
	

	
	★3.8
	建设四轮汽车充电桩。
	7kW慢充桩8台

	能碳管理平台
	★3.9
	智慧管理运营平台：建设智慧管理运营平台，含综合能源监控系统、能源管理系统。
	

	
	★3.10
	能碳管理系统：建立能碳管理模块，对用能及碳排放进行精细化管理。
	

	
	★3.11
	设备管理系统：建立设备管理模块，实现对设备、设施全生命周期管理。
	大屏建设，预留整县制能源托管接入口



3.1空调系统优化及改造
1.项目现状
行政办公中心采用分体式空调承担冷热负荷。商务服务中心1-4层采用满液式水冷螺杆式冷水机组承担冷负荷，真空热水锅炉承担热负荷；4层以上采用多联机空调系统。分体式空调和多联机空调系统目前无集中智能控制，存在不能进行统一参数设定管理等情况，整体可能存在"无人空调"情况，导致能源浪费。分体式空调缺乏计划性运维，滤网积尘等导致换热效率低。多联机机组位置置于楼层平台主要通过空气换热导致换热效率低。中央空调系统主机未做自动化控制，缺乏智慧化管理，空调主机无法处于最高效运行状态。冷冻水循环泵组和冷却水循环泵组均以工频运行，未配备智能变频调控系统。
2.改造目标、要求
对空调系统实施节能改造，改造措施包括但不限于：
(1)分体式空调集中控制：对行政办公中心现有分体式空调增设集中控制系统。通过加装适配的智能控制器，精准实现定时启停控制、制冷制热模式智能切换、合理温度区间限定、按需分组及分区域精细化管控等多元控制功能，从根源上减少甚至避免空调空载运行、过度制冷制热造成的能源浪费。
(2)多联机空调集中控制：对商务中心多联机空调增设集中控制系统。要求末端的温度、风速、模式可调节控制，可设置节能控制策略。
(3)多联机智能雾化喷淋装置（选做项目）：对商务中心多联机空调室外机加装智能雾化喷淋系统，结合现场实际调整雾化喷淋头，最大程度满足机组降温需求。潜在投标人可自行决定是否实施该项目。
(4)中央空调系统增设智能能效控制系统：对商务中心水冷空调系统增设能效控制系统，通过AI人工智能手段，进行大数据分析，建立各时段的能耗模型，匹配最佳的冷量输出控制，最大限度地减少能源浪费。控制对象包括但不限于制冷主机、循环水泵及冷却塔，并对供水管网进行水力平衡调节。
(5)空调集中控制系统及智能能效控制系统应接入能碳管理平台。
3.2供暖系统优化及改造
1.项目现状
商务服务中心1-4层目前由真空热水锅炉承担热负荷，主要使用燃气作为热源，系统实际运行时基本开启两台，单台额定热功率0.93MW，末端制热效果未达理想状态。供暖水循环泵组采用两用一备模式，目前均以工频运行，未配备智能变频调控系统。
2.改造目标、要求
对供暖系统实施节能改造，改造措施包括但不限于：
(1)新增风冷热泵机组，总制热量不低于2130kW，替代原有热水锅炉，减少供暖燃气使用。原有锅炉系统保留；
(2)新增主机智能控制系统；
(3)利旧/新增水循环泵组，配套智能变频调控系统。
(4)供应商拟投入的空调机组COP或AFP须达到国家一级能效标准，需要提供机组能效检测报告。
3.3照明系统优化及改造
1.项目现状
行政办公中心及商务中心照明系统大部分已采用LED灯具，但部分灯具老化、光衰严重影响照明效果，部分区域仍存在老旧低效荧光灯灯具。部分公共区域及走廊灯具日间常亮，无法随自然光感自动调节。
2.改造目标、要求
对目前仍在使用的传统非节能型灯具进行系统性、分批次的整体替换与升级改造，改造数量以实际需求为准。具体要求包括但不限于：
(1)更换高效节能灯源，替换现有普通LED光源，在保证照明亮度的前提下节约照明能耗。
(2)对公共区域及走廊照明增设感应控制或光感自动调节功能，不得影响使用。
(3)潜在投标人承担改造光源在托管服务期内的全部维修和更换工作。
3.4供配电系统优化及改造
1.项目现状
行政办公中心和商务中心各设置1处配电房，各配备2台变压器，单台额定容量为2000KVA。当前采用手动抄表，供电公司按总表收费，暂未做分类分项计量。
2.改造目标、要求
增设计量表具及用电安全监测模块，实现分类分项计量和用电安全监测。具体要求包括但不限于：
(1)增设多功能电表，实现重点用能回路、区域及设备的用电量监测，电表数量不少于125块，电表精度不小于0.5S级，实现分类分项计量、自动统计。
(2)增设用电安全监测模块，监测一路剩余电流和四路温度，一路继电器输出，声光报警，485通讯，事件记录，1路RS485/MODBUS通讯，LCD显示，通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理，预防电气火灾的发生。
(3)计量数据应接入能碳管理平台。
3.5给排水系统优化及改造
1.项目现状
行政办公中心及商务中心在用洁具基本为非节水洁具，出流量大容易导致用水量偏高。供水管网目前主要有市政计量水表，但无法实时采集用水数据，无法及时发现管网漏损情况。
2.改造目标、要求
对给排水系统实施节水改造，建设供水计量监测系统。具体要求包括但不限于：
(1)增设恒流式起泡器，改造在用的非节水龙头，改造数量根据实际需求调整。
(2)通过增设具有远传功能的一/二级计量水表，建设供水计量监测系统，形成一/二级水平衡在线分析全覆盖。在线监测水量，数据采集粒度为每小时（可设），根据上下级管网在线分析水平衡状态，查找自来水漏失和用水异常的状况，减少管网漏损率，及时处置跑冒滴漏。
(3)供水计量数据应接入能碳管理平台。
3.6建设光伏发电系统
1.项目现状
商务中心大楼屋顶为平面屋顶，光照条件良好，可充分利用屋面空间建设太阳能光伏发电系统。行政中心大楼屋顶可利用空间较少。
2.改造目标、要求
[bookmark: OLE_LINK27]利用各建筑楼顶可利用面积建设光伏发电系统，总装机容量不低于100kWp。具体要求包括但不限于：
(1)潜在投标人负责光伏发电系统的设计、安装、调试及并网接入工作。
(2)新建光伏系统所发电量全部自用，不上网。
(3)光伏发电数据应接入能碳管理平台。
3.7定时控制改造
1.项目现状
当前在用开水器、厨房电热水器、小厨宝等设备主要服务行政办公中心及商务中心，管理状况良好。但部分设备非工作时段仍持续保温加热，造成无效的能源浪费，同时反复加热也会影响饮用水水质，不利于使用人员健康，还会加速设备内部结垢，降低设备加热效率，缩短设备使用寿命。
2.改造目标、要求
对开水器、厨房电热水器、小厨宝等设备加装定时控制装置，改造数量以实际需求为准。具体要求包括但不限于：
(1)通过设定固定工作时段，在非用水时段自动切断设备电源，避免非必要的保温能耗，减少无效用电消耗。
(2)定时控制装置应支持远程管控，并可接入能碳管理平台。
3.8建设四轮汽车充电桩
1.项目现状
行政办公中心目前未配置新能源车辆充电设施。
2.改造目标、要求
建设新能源四轮汽车充电桩，充分满足单位内部新能源车辆日常补能需求。具体要求包括但不限于：
(1)建设慢充桩8台，单台功率7kW，满足职工长期停放慢充需求。
(2)潜在投标人负责充电桩的设计、安装、调试及供电接入工作。
3.9智慧管理运营平台
智慧管理运营平台需采用面向互联网的软件技术架构进行设计，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，向用户提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备先进的自动化运维能力。需具备物联网平台、数据中台、业务中台、技术中台相关能力，具体能力要求如下：
1.物联网平台
需具备物联网平台相关能力，可实现物联网设备统一集中采集和标准化管理，需支持多种常见物联网协议，快速低成本接入各类第三方设备，为建筑物联网设备集中管理提供支撑。要求能够对接入的各类物联网设备、物联网系统进行统一数据监测，可以根据告警类型、工作模式灵活配置数据告警，实现对故障诊断和处理的精细化管理。
2.数据中台
需具备数据中台能力，对建筑各类能耗数据进行集成构建，统一各类场景应用及第三方系统信息，将异构系统建的数据进行标准化处理。需具备数据采集、数据清洗、数据处理、数据存储、数据使用等完善的流程，支持根据采购人业务需要灵活调整运营指标体系和运营监督中心展示内容。
3.10能碳管理系统
建设能碳管理系统，实现用电、用水、用气分类分项计量，满足系统使用需求。通过全面的能耗采集，来分析建筑能耗现状，发现实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。同时为达到今后建筑智慧运营管理目的，该系统还应能继续开发并与其他第三方系统开放接口，与现有系统对接产生的费用由潜在投标人自行承担。
1.用能情况展示
（1）能耗门户：支持展示能耗同环比概览、仪表盘、能耗排名、重点区域用能、能源成本分析、告警事件分析、告警统计、关联分析等。
（2）能耗排名：支持根据所选日期，对多个所选对象进行能耗排名，并以直观的方式展示，如柱状图。
（3）报告报表：支持能耗报告报表的在线手动生成及自动生成；支持月度、季度、年度节能分析报告的功能。
2.用能分析
（1）能耗分析：支持对已识别的能耗模型节点的能耗分析，包括提供对可设时间段、建筑区域等维度的能耗分析；支持分析下级能耗数据，可分析下属位置区域/功能区域的能耗组成，可分析能源分项的能耗组成。支持能耗的钻取分析，向下级节点及末端节点下钻分析能耗占比及对增长率进行排名。提供同比、环比分析，可分析能耗同比值、环比值。
（2）告警管理：显示当前设备告警信息，支持条件查询相关告警信息。
（3）成本管理：支持按不同能耗节点计算成本。
3.碳排放管理
（1）碳排放热力图功能：可以通过颜色渐变直观展示特定区域内的碳排放分布和密度。
（2）区域电力负荷功能：可以监测和分析特定区域的电力使用情况。
（3）能源供应结构功能：可以通过数据可视化工具，展示各种能源在总能源供应中的比例和趋势。
（4）能源与碳排放趋势功能：可以展示特定区域或组织的能源使用量和碳排放量的历史趋势以及未来预测。
（5）碳排放监测功能：可以跟踪碳排放量随时间的变化趋势，展示碳排放量的历史数据和预测数据。
（6）碳排放配额使用功能：可以跟踪碳排放配额的使用情况，包括已使用、剩余和超过配额的情况。
（7）新能源发电量监测功能：可以监测光伏等新能源系统的发电量数据。
（8）减排量对比功能：可以展示节能减排量的对比分析数据。
（9）重点用能单位监测功能：可以对重点用能单位的能耗和碳排放进行监测。
3.11设备管理系统建设要求
潜在投标人需在建设期内完成设备管理系统建设，以平台提供的空间设备信息为基础，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率。
可按照分类、节能命令、遥控开关等进行批量远程操作，需显示空调使用的总体状况、空调运转汇总信息和能耗信息，需实现通过平台监测显示空调的基本信息，内机当前运行参数信息，其中包括室内温度、开关状态、运行模式、设定温度、累计用电量等，同时模拟内机面板和各控制状态按钮，对远程内机的开关状态、运转模式、设定温度、风向等进行控制。在策略管理上需能设置如制冷下限、制热上限、开关机时间等，任意多个策略可以组成一个策略组，策略组即绑定到内机实现策略控制的内容形式。同时具备能耗统计、运行统计及基础管理等功能。
4.管理要求
4.1人员组织
节能服务公司（中标人）应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。中标人应保证项目团队主要人员稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提前两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。
节能服务公司（中标人）应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。
节能服务公司（中标人）应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。
维保费用应包括驻场服务人员（不少于1人）的运维管理费用，以及原有冷水机组和燃气锅炉的日常维护保养费用，包含原有冷水机组和燃气锅炉人民币贰佰元以下的耗材费用。如原有冷水机组和燃气锅炉出现大修或耗材费用超过人民币贰佰元，由招标人负责。
4.2进度管理
潜在投标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段性成果、验收依据、双方的责任和义务等。潜在投标人在投标文件中须有详细的节能改造施工方案，施工方案应明确施工项目、施工方式、施工投入设备设施规格、型号、品牌、安装位置及数量等，施工方案需经采购人同意或采购人委托的监理机构同意才能开工，潜在投标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。
4.3风险管理
实际运行过程中，风险随时可能出现，潜在投标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。潜在投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。
4.4服务质量
潜在投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人在施工、管理、质量等方面的要求。潜在投标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。潜在投标人应针对项目制定详细的质量管理方案。
4.5文档要求
潜在投标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；潜在投标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求，提交周期准时的相关文档，潜在投标人应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，潜在投标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。
4.6知识产权
对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。潜在投标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由潜在投标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。
4.7合同变更要求
如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经潜在投标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。
4.8保密要求
1.潜在投标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需签订统一的信息保密协议。
2.潜在投标人应对以下信息进行保密，具体包括：
（1）项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。
（2）保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。
3.潜在投标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。
5.其他
5.1本项目托管内容包括用电费用、用水费用、用气费用，潜在投标人须对睢宁县行政办公中心及商务中心水、电、气能源使用情况进行全方位的管理。
5.2中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，采购人原能源设备所有权均归采购人所有。
为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，潜在投标人应在获得采购人同意下，对设备不断投入进行节能改造，包括但不仅限于空调、照明、动力等。
在合同期限内，采购人投资的所有能源系统设备，其日常运营管理、维护保养及故障维修所产生的费用由采购人承担，潜在投标人投资的所有能源系统设备，其日常运营管理、维护保养及故障维修所产生的费用由潜在投标人承担。维保费用应包括驻场服务人员（不少于1人）的运维管理费用，以及原有冷水机组和燃气锅炉的日常维护保养费用，包含原有冷水机组和燃气锅炉人民币贰佰元以下的耗材费用。如原有冷水机组和燃气锅炉出现大修或耗材费用超过人民币贰佰元，由招标人负责。
合同期满后，潜在投标人所投项目财产的所有权无偿移交给采购人，潜在投标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要潜在投标人的相关技术和相关知识产权的授权，潜在投标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的所有授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。
潜在投标人在合同期内须提供涉及第三方的服务或相关知识产权的所有权或使用权。潜在投标人须在投标文件中提供承诺，并承诺合同期满后将该部分所有权与硬件一并移交采购人。
5.3以上章节中的设备清单仅供参考，潜在投标人应认真踏勘现场和周边环境，了解一切可能影响合同能源管理及技术改造的因素，潜在投标人应对自行获取资料信息的正确性负责，因此产生的费用自行承担，一旦中标，不得以不完全了解项目现状为由提出额外的补偿、费用增加和延长工期等要求，提供承诺书加盖公章，格式自拟。
5.4潜在投标人在进行运维管理和技术改造时须遵守采购人的相关制度、管理及保密规定，提供承诺书加盖公章，格式自拟。
5.5如单年度内发生用能设备增、减（5kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏、用能面积变化、用能人数变化等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商能源费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。
5.6如单年度内能源单价发生变化，能源单价变化所造成的能源费用差额部分在每托管年度后的第一个月进行结算，具体方式以书面补充协议形式确定。
5.7因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、潜在投标人优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由双方各自受益。
5.8如潜在投标人需进行标书以外的节能改造项目，需经采购人同意并以书面补充协议形式确定，但不涉及已经确定的中标价格。
6.考核内容
供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足18±2℃的条件，如采购人有合理的个性化需求，则以采购人需求为准。
供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足26±2℃的条件，空气相对湿度在40%-70%之间，如采购人有合理的个性化需求，则以采购人需求为准。
服务要求：由于托管项目内用能的特殊性，所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由采购方合理管控，潜在投标人须在采购方认可的情况下对用能设备进行合理提醒、协助管控。托管期间，未经采购人允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目用水压力等参数。
服务时间：提供365天×24小时的不间断运维服务指导，为采购人提供舒适满意的用能体验。
故障响应时间：投标人投入设备发生故障应在2小时内予以响应，4小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。
7.质量要求
符合国家相关技术规范和要求及采购人的要求。
空调供应要求如下表所示：
空调冷热供应要求
	项目
	内容条件

	供冷时间
	5月20日～9月30日

	供热时间
	参照徐州市集中供热时间进行

	空调标准
	夏季室内≥26℃且≤28℃，冬季室内≥18℃且≤20℃

	日供时段
	供冷供热：8：00-18:00


注：
1.供应期内，潜在投标人需保证24小时不间断供能。
2.特殊情况时，供应标准由双方协商决定。
8.服务期限
平台部署及节能技改建设期为自开工日期起180日历天，建设验收合格后下月首日进入托管期，能源托管服务期限为10年。
9.费用单价约定
参照建筑能耗基准值核定报告，商务中心用电单价0.73元/kWh，用水单价4.04元/吨，天然气用气单价4.78元/m³，行政中心用电单价0.73元/kWh，用水单价3.36元/吨，天然气用气单价4.32元/m³，后期逐月能源资源单价金额超过基准单价上下浮动的±3%时，以当期当月的实际单价进行调整确认，并在每托管年度后的第一个月进行统一结算。
10.项目预算及最高限价
人民币4415.6万元/10年（含能源费用和运维维保费用）。
11.付款方式
11.1付款方式
合同期内，采购人按照合同约定按月支付能源托管费用给中标人。中标人必须根据实际发生能耗费用缴付至当地供电部门、自来水公司及燃气公司。中标人当月10个工作日内向采购人提供合法税务发票，综合能源服务及机电运维服务费发票。采购人在收到中标人合法税务发票后按财务流程以电汇方式向中标人指定账户按时支付每月的能源托管费用（年能源托管费用的1/12）。
11.2费用调整规则
托管期间如遇供能部门调整能源单价，托管费用应按能耗基准单价与实际价格的差额进行调整（单价波动小于5%，不予调整），年底进行一次性结算，多退少补，时间段为单价调整的时间点至结算的时间点。
托管期内可能存在的用能设备增减、业务范围（量）增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以下情况时，双方可按如下约定进行费用调整（年底进行一次性结算，多退少补），乙方以书面形式向甲方提交合同费用调整说明（包含但不限制于用能设备及器具调整、业务面积或用途调整、工程施工用能、第三方经营业务服务范围扩大、不可抗力等因素引起的合同费用调整）。费用调整规则参考《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024）。
说明：本项目中如涉及建筑机电安装工程专业承包、承装(修、试)电力设施许可证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同前，应包含上述市场准入类资质要求的条款，否则采购人有权拒绝签订合同并追究其相关法律责任。
3.其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。


第七章 投标文件相关格式
一、投标函格式
致：睢宁县机关事务管理中心

根据    项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 

投标人：       （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式
 
项目编号：
项目名称： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	



投标人：     （电子签章）
 
日期：  年  月  日
 
 
 
 


三、分项价格表格式

项目编号：
项目名称：






格式自拟






投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

注：
1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


四、偏离表格式
 
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）
 
日期： 年 月 日
  
睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目项目招标文件

五、授权委托书格式 
委托人：
地址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：男（女）
年龄：  岁      民族：  族
职务：
身份证号：
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。
特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：
年  月 日 

(受托人身份证扫描件附后)
 

六、中小企业声明函格式

项目编号：
项目名称：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（睢宁县机关事务管理中心）的（睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目），属于（其他未列明）行业；承建（承接）企业为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交投标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，微信小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照微信小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958



七、残疾人福利性单位声明函格式
（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：
项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加睢宁县行政办公中心及商务中心能源费用托管服务项目项目（项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0454）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：      （电子签章）
 
日期： 年 月 日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：
项目编号：
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                           （证明材料扫描件附后）
2、                           （证明材料扫描件附后）
3、                           （证明材料扫描件附后）
……
专业技术能力：
1、                           （证明材料扫描件附后）
2、                           （证明材料扫描件附后）
3、                           （证明材料扫描件附后）
……
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                            投标人：           （电子签章）
                       

        日期：    年    月   日





说明：以联合体形式提交投标文件的，联合体各方均须提供。联合体牵头单位加盖电子签章，其他联合体成员提供加盖公章的原件的扫描件。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。
……
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。


[bookmark: _GoBack]十一、联合体协议书（格式）

 	（所有成员单位名称）自愿组成	      （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）       （项目编号）的投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 	（某成员单位名称）为      	（项目名称）牵头单位。
2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加招标采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。任一成员方违约时，采购人有权要求联合体整体承担连带责任，并可直接向任一成员方主张全部权利。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
联合体牵头单位负责                              ；
联合体成员负责                              ；
5、联合体各成员单位内部根据职责分工占合同金额比例如下： 
联合体牵头单位占合同金额：        %；
联合体成员单位占合同金额：        %。  
6、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 
7、联合体主办单位的项目负责人为       ，联合体协办单位的项目负责人为       。 
8、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。 
9、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。 
10、本协议书一式     份，签约双方各持    份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。                     

联合体牵头人名称：            （盖单位章）
                 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

联合体成员名称：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
	年  	月  	日
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