## 表B.1.1 招标工程量清单封面【仪征市第二人民医院精1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
仪征市第二人民医院精神病托养中心建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年07月23日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【仪征市第二人民医院精1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 仪征市第二人民医院精神病托养中心建设项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月23日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【仪征市第二人民医院精1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：仪征市第二人民医院精神病托养中心建设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 精神病托养中心建设项目 | 30000.00 | 30000.00
合 计 |  | 30000.00 | 30000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【精神病托养中心建设项2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：精神病托养中心建设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰工程
2 | 精神病托养中心建设项目-水电工程
3 | 精神病托养中心建设项目-消防工程
4 | 精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 | 30000.00 | 30000.00
合 计 |  | 30000.00 | 30000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | B005 | 拆除工程 | 1、拆除工程总价包干考虑 2、包含为了完成本工程所有的必须拆除和运输的费用 | 项 | 1
砌筑工程
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气块砌体 2.墙体类型：200mm厚以内 3.墙体厚度：内墙 4.砂浆强度等级：预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 57.81
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 6
4 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 52.2
5 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：非泵送C25混凝土 | m3 | 7.01
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 91.46
7 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ8mm HPB钢筋 2.包含植筋 | t | 0.55
8 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ12mm HPB钢筋 2.包含植筋 | t | 0.36
门窗工程
9 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1023a 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门，有透气百叶 4.五金种类、规格：含五金等 | 樘 | 10
10 | 010801001004 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1023b 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门，有透气百叶 4.五金种类、规格：含五金等 | 樘 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 010801001005 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1023c 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门，有透气百叶 4.五金种类、规格：含五金等 | 樘 | 5
12 | 010801001002 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1023 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门带观察窗 4.五金种类、规格：含五金 | 樘 | 10
13 | 010801001003 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：FDM1523 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门带观察窗 4.五金种类、规格：含五金 | 樘 | 2
14 | 010801001006 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1523a 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门带观察窗 4.五金种类、规格：含五金 | 樘 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 010801001007 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1523 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门带观察窗 4.五金种类、规格：含五金 | 樘 | 1
16 | 010801001009 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：木质门M1523 2.其他工艺要求：包含安装拆除所有费用 | 樘 | 6
17 | 010801001008 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：FM乙1523 2.开启方式：平开门 3.框、扇木材材质：木质门带观察窗 4.五金种类、规格：含五金 | 樘 | 2
18 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：BXGM1523 2.门类型：双开不锈钢门 3.框、扇材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度：8mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：含五金 | m2 | 13.8
19 | 010809001001 | 窗台板 | 1.找平层材质：水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格：20mm厚石材窗台 | m2 | 14.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：18mm厚玻镁板（A级防火） 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢 | m2 | 4.99
21 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.材料品种、规格：定制成品门窗套，样式规格按业主要求定制 | m2 | 9.11
22 | 010808002002 | 不锈钢门楣 | 1.基层材料品种、规格：30*40木龙骨（防火防腐三度），18mm厚玻镁板（A级防火） 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢 | m2 | 2.26
23 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸：PYC3010/PYC1821 2.窗类型：防火排烟窗 3.框、扇材质及规格：断桥隔热铝合金 4.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 5.五金种类、规格：含五金 | m2 | 6.78
屋面及防水工程
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 | m2 | 915.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS防水 2.涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3.上翻高度：300mm | m2 | 222.4
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4mm厚防水卷材 2.防水层数：单层 3.防水层做法：冷铺 4.四层屋面漏水处维修，包含铲除费用，工程量暂定结算时按实调整 | m2 | 100
楼地面装饰工程
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚预拌砂浆(地面) DSM15 | m2 | 559.56
28 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1.面胶种类、厚度：13mm厚环保橡胶板地面 | m2 | 559.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道，40厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：ST-01 20mm厚灰色石材过门石 | m2 | 9.82
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道，50厚干性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：CT-01 10mm厚800*800仿深色石材地砖 | m2 | 233.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道，50厚干性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：CT-02 10mm厚600*600防滑地砖 | m2 | 144.29
32 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥砂浆一道，50厚干性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥结合层 3.面层材料品种、规格：CT-03 10mm厚300*300防滑地砖 | m2 | 64.06
33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm细木工板 3.面层材料品种、规格：1.0mm厚成品不锈钢踢脚线 | m | 669.6
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位：刷素水泥浆一道甩毛 2.安装方式：干粉型粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格：300*600墙砖 4.缝宽、勾缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 | 1403.04
35 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位：刷素水泥浆一道甩毛 2.安装方式：干粉型粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格：800*800玻化砖 4.缝宽、勾缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 | 5.94
36 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：预拌砂浆(抹灰) DPM15 2.各层厚度、材料种类及强度等级：预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m2 | 739.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型：管道包封 2.骨架、边框材料种类、规格：40*40*3mm镀锌方管龙骨 3.隔板材料品种、规格：基层10mm厚玻镁板，面层12mm厚纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种：钢丝网一道 | m2 | 15
38 | 011207002002 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型：轻质隔断隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格：QU75型轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格：双层双面12mm厚纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种：内填50mm隔音棉（容重100kg/m³） 5.涂料、油漆：满批腻子三遍、无机涂料三遍 | m2 | 219.35
39 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢，12mm厚钢化玻璃 2.固定方式：详见设计图纸 | m2 | 43.21
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：φ50不锈钢，6mm厚钢化玻璃 2.固定方式：详见设计图纸 | m2 | 9.2
41 | 011205001001 | 不锈钢便池 | 1.面层材料品种、规格：1.5mm厚不锈钢 | m2 | 10
天棚工程
42 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm镀锌丝杆杆，双向中距≤1200，高度按H=1050mm考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨DU60型轻钢承载龙骨，次龙骨DC50型轻钢龙骨，详见设计图纸 3.面板材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板 4.防护材料种类：封油、补钉眼、刮腻子两遍 5.油漆、涂料：无机涂料两遍 | m2 | 288.64
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm镀锌丝杆杆，双向中距≤1200，高度按H=1050mm考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系主龙骨方板龙骨，副龙骨间距600*600，详见设计图纸 3.面板材料品种、规格：600*600铝扣板 | m2 | 210.48
44 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm镀锌丝杆杆，双向中距≤1200，高度按H=1050mm考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系主龙骨方板龙骨，副龙骨间距600*600，详见设计图纸 3.面板材料品种、规格：300*300铝扣板 | m2 | 54.96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm镀锌丝杆杆，双向中距≤1200，高度按H=1050mm考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：主龙50系龙骨，副龙骨T型轻钢龙骨，详见设计图纸 3.面板材料品种、规格：600*600负离子生态板 | m2 | 753.95
46 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：详见设计图纸节点图DT02 | m | 122
油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：白水泥腻子 4.刮腻子遍数：两遍腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：米色无机涂料两遍 | m2 | 1138.32
其他装饰工程
48 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：定制石材洗手台 | m2 | 2.69
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 011505001002 | 定制不锈钢洗手池 | 1.材料品种、规格：定制不锈钢洗手池，按平面面积计算 2、H=800mm 3、详见设计图纸，不含水龙头等 | m2 | 6.96
50 | 011501004001 | 定制不锈钢置物架 | 1.名称：定制不锈钢置物架，含毛巾架 2.规格、型号：不锈钢定制 3.安装方式：挂墙安装 | m | 11.6
51 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 | m2 | 3.58
52 | 011501003001 | 石材台面 | 1.材料种类、规格：40*40*3镀锌方管龙骨 2.基层：18mm厚玻镁板（A级防火） 3.面层：20mm厚大理石台面 | m2 | 5.28
53 | 011501004002 | 定制不锈钢坐凳 | 1.名称：定制不锈钢坐凳 2.规格、型号：500*500*500 | 个 | 8
54 | 011503003001 | 成品医疗扶手 | 1.扶手材料种类、规格：成品医疗扶手，详见设计图纸 | m | 179.4
55 | 011503004001 | 成品医用抓杆 | 1.成品栏杆(板)种类、规格：卫生间成品医用抓杆 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 011501004003 | 护士站定制石材台面洗手台柜 | 1.名称：护士站定制石材台面洗手台柜 2.规格、型号：4400*600*860 3.安装方式：详见设计图纸 | m2 | 2.64
57 | 011501004004 | 护士服务站定制柜台 | 1.名称：护士服务站定制柜台 2.规格、型号：4600*950*1100 3.安装方式：详见设计图纸 | m2 | 4.37
58 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称：定制成品储物柜 2.规格：2100*1800 3.五金种类、规格：含五金、柜门等 | m2 | 3.78
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【装饰工程】3.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰工程】3.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【精神病托养中心建设项4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电系统
1.2 | 防雷接地系统
1.3 | 给水系统
1.4 | 热水系统
1.5 | 排水系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【精神病托养中4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
强电系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：照明箱Z4AT 2.安装方式：距地1.5m | 台 | 1
2 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：应急照明箱Z4ALE(设备利旧) 2.安装方式：距地1.5m | 台 | 1
3 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：空调配电箱Z4AL1 2.安装方式：距地1.5m | 台 | 1
4 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱Z4JJAT(设备利旧) 2.安装方式：距地1.5m | 台 | 1
5 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱Z4AL2 2.安装方式：距地1.5m | 台 | 1
6 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN32 4.配置形式：暗配 | m | 150
7 | 030412001018 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 | m | 33.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412001019 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：金属 3.规格：DN15 4.配置形式：暗配 | m | 33.2
9 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 42.4
10 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 1245.7
11 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：吊顶内配管支架 2.材质：型钢 | kg | 264.92
12 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配 | m | 83.8
13 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 362.9
14 | 030412001015 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN32 3.配置形式：暗配 | m | 12.5
15 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN25 3.配置形式：暗配 | m | 3.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030412001020 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：DN20 3.配置形式：暗配 | m | 92.2
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：管道开槽 2.规格：DN32 | m | 100
18 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：管道开槽 2.规格：DN20 | m | 470
19 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-6 | m | 67.5
20 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-4 | m | 168.5
21 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 5128.6
22 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：线槽穿线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 1476.1
23 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：BBTRZ-5×6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架 | m | 70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：BBTRZ-5×6 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 4
25 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架 | m | 105
26 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5×10 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 6
27 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5×6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架 | m | 56.4
28 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5×6 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 4
29 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-RYJY-5×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内/桥架 | m | 286.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030409003017 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-RYJY-5×1.5 3.材质、类型：铜芯 | 个 | 50
31 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：50W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 11
32 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：38W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 6
33 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：30W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 87
34 | 030413003007 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：24W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 7
35 | 030413003010 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：15W 3.规格：600*600 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：8W 3.规格：300*300 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 3
37 | 030413003009 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板吸顶灯 2.型号：24W 3.规格：1800*300 4.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 18
38 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：20W 3.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 25
39 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：井道壁灯 2.规格：10W | 套 | 3
40 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：软灯带 2.规格：12W/m 3.安装方式：灯膜内安装 | m | 35
41 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称：浴霸 | 个 | 2
42 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：5W 3.安装方式：挂墙底边距门0.2m | 套 | 4
43 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：应急照明壁灯 2.规格：2*5W 3.类型：壁装底边距地2.5m | 套 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.规格：5W 3.安装方式：挂墙底边距地0.5m | 套 | 8
45 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 4
46 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 18
47 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 15
48 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称：四联单控开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 4
49 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：浴霸开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 2
50 | 030413014010 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座 2.安装方式：暗装0.3m | 套 | 30
51 | 030413014011 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座 2.安装方式：医疗带上安装 | 套 | 6
52 | 030413014012 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座(显示屏) 2.安装方式：暗装1.5m | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 030413014013 | 插座 | 1.名称：安全型五孔插座(电视机) 2.安装方式：暗装2.0m | 套 | 1
54 | 030413014015 | 插座 | 1.名称：桌面五孔插座 2.安装方式：家具上嵌入安装 | 套 | 6
55 | 030413014016 | 插座 | 1.名称：桌面五孔插座 2.安装方式：暗装0.2m | 套 | 1
56 | 030413014014 | 插座 | 1.名称：小厨宝三孔插座(防溅型) 2.安装方式：暗装0.5m | 套 | 2
57 | 030413014007 | 插座 | 1.名称：防水型五孔插座 2.安装方式：暗装1.5m | 套 | 2
58 | 030405001001 | 低压电气开关 | 1.名称：插座箱 2.安装方式：暗装0.3m | 个 | 1
59 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称：空调控制面板 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 25
60 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称：二合一传感器 2.类别：ASL100-T2/BM | 支 | 3
61 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：残疾人声光报警器 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称：高位紧急报警按钮+低位紧急报警按钮(含呼叫拉绳) | 套 | 1
63 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称：残疾人卫生间系统开关 2.安装方式：暗装1.3m | 套 | 1
64 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 203
65 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 118
防雷接地系统
66 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：分等电位箱 | 台 | 7
67 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：-40*4 | m | 30
68 | 030405001002 | 低压电气开关 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：20KA(8/20us) | 个 | 3
给水系统
69 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 24.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 0.6
71 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 5.7
72 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 42.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 8.1
74 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 141.1
75 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：多孔管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 8.3
76 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格：DN50 | 个 | 10
77 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
79 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
80 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 4
81 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
82 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 4
83 | 030217002001 | 水箱 | 1.名称：大便槽冲洗水箱 2.容积：有效容积48L | 套 | 4
84 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：水龙头 | 个 | 28
85 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：感应式水龙头 | 个 | 2
86 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆(普通水龙头) | 组 | 5
87 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆(感应水龙头) | 组 | 3
88 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：拖把池 | 组 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：坐式大便器 | 组 | 2
90 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.材质：淋浴器 | 套 | 14
91 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：水管切槽封堵 2.规格：DN20 | m | 150
热水系统
92 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 45
93 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 23.3
94 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 3.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
95 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 20.8
96 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 19.7
97 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 15.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 | m | 151.1
99 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格：DN50 | 个 | 10
100 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 | 个 | 1
101 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN80以下 | m3 | 0.5
102 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温棉 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50以下 | m3 | 1.5
103 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
104 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 4
106 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 2
107 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：丝扣连接 | 个 | 10
108 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：水管切槽封堵 2.规格：DN20 | m | 160
排水系统
109 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：粘接 | m | 25.1
110 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 | m | 44.8
111 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 | m | 19.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 | m | 58.2
113 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.规格：DN100 | 个 | 4
114 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 13
115 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土楼板钻孔 2.规格：DN100 | 个 | 4
116 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土楼板钻孔 2.规格：DN50 | 个 | 13
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【精神病托养中心建设项4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【精神病托养中心建设项4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【精神病托养中心建设项目-4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【精神病托养中心建设4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【精神病托养中心建设项目-水电工4.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【精神病托养中心建设项4.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【精神病托养中心建设项目-水4.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-水电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【精神病托养中心建设项5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 喷淋系统
1.4 | 抗震支架
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【精神病托养中5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 592.8
2 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：吊顶内配管支架 2.材质：型钢 | kg | 121.92
3 | 030412001014 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 105
4 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：明敷 | m | 50
5 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 75.5
6 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 1031.1
7 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-BYJ-1.5 | m | 203.7
8 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：火灾报警端子箱 | 台 | 1
9 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：短路隔离器 | 个 | 3
10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 | 个 | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮(带地址编码) | 个 | 5
12 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：消防电话分机 | 个 | 4
13 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 5
14 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称：输入模块 | 个 | 2
15 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 | 个 | 2
16 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 | 个 | 4
17 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播 | 个 | 8
18 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：楼层显示器 | 台 | 2
19 | 030904010002 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：火灾显示盘 | 台 | 1
20 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称：模块箱 | 个 | 1
21 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 91
22 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数：消防调试128点以下 2.线制：总线制 | 系统 | 1
消火栓系统
23 | 010102002001 | 消火栓移位 | 1.名称：消火栓移位(含管道、刷油、支架等一切内容) | 处 | 5
喷淋系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：螺纹连接 | m | 2.7
25 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 | m | 16.4
26 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 | m | 101.5
27 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 | m | 142.6
28 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 | m | 287.6
29 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：喷头 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 171
30 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格：末端试水装置DN25 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：金属 2.支架形式：管道支架 | kg | 414.16
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 414.16
33 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：红丹防锈漆、调和漆 2.油漆品种：各2遍 | m2 | 68.25
34 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式：水灭火控制装置调试50点以下 | 点 | 1
抗震支架
35 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：抗震支架 2.支架形式：综合考虑 | 套 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【精神病托养中心建设项5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【精神病托养中心建设项5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【精神病托养中心建设项目-5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【精神病托养中心建设5.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【精神病托养中心建设项目-消防工5.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【精神病托养中心建设项5.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【精神病托养中心建设项目-消5.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【精神病托养中心建设项6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 排烟工程
1.2 | 空调风工程
1.3 | 空调水工程
1.4 | 零星工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 30000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 30000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【精神病托养中6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
排烟工程
1 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：1.0mm | m2 | 11.44
2 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C排烟防火阀 2.规格：800*630 | 个 | 1
3 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：多叶排烟口 2.规格：700*(700+250) | 个 | 1
4 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm | m3 | 0.5
5 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 60.75
6 | 03B002 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) |  | 项 | 1
空调风工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030108001002 | 风机 | 1.名称：卫生间通风器(带止回阀) 2.规格：风量:700m3/h,风压:100Pa,功率:0.04KW | 台 | 16
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤320 5.板材厚度：0.5mm | m2 | 34.9
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：0.6mm | m2 | 45
10 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：金属 3.形状：矩形 4.规格：长边≤1000 5.板材厚度：0.75mm | m2 | 20
11 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：帆布软接口 | m2 | 1
12 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm | m3 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：120*120 | 个 | 5
14 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：160*120 | 个 | 2
15 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：1000*250 | 个 | 5
16 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：1000*150 | 个 | 5
17 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：320*200 | 个 | 6
18 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500*200 | 个 | 6
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 692.23
20 | 03B001 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) |  | 项 | 1
空调水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质：磷脱氧无缝紫铜管 2.规格：Φ9.53 3.连接形式：氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 25
22 | 031001005004 | 铜管 | 1.材质：磷脱氧无缝紫铜管 2.规格：Φ15.88 3.连接形式：氧乙炔焊 4.压力试验及吹、洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 25
23 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：UPVC管 2.规格：DN20 3.连接形式：粘接 4.介质：空调冷凝水 | m | 20
24 | 010102002002 | 冷媒分支器 | 1.名称：冷媒分支器 | 个 | 3
25 | 010102002001 | 冷媒剂 | 1.名称：冷媒剂 | kg | 10
26 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：金属 2.支架形式：管道支架 | kg | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 50
28 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳保温 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50 | m3 | 0.5
29 | 010102002003 | 防火软帘挡烟垂壁 | 1.名称：防火软帘挡烟垂壁 | m | 2.7
零星工程
30 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：抗震支架 2.支架形式：综合考虑 | 套 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【精神病托养中心建设项6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【精神病托养中心建设项6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 30000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【精神病托养中心建设项目-6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【精神病托养中心建设6.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 空调设备维修、安装(含减震器、支架等辅材) | 27523.00 | 2477.00 | 30000.00
本页小计 |  | 27523.00 | 2477.00 | 30000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 27523.00 | 2477.00 | 30000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【精神病托养中心建设项目-空调暖6.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【精神病托养中心建设项6.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【精神病托养中心建设项目-空6.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：精神病托养中心建设项目-空调暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计