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第一章 招标公告
2026年—2029年排水户水质检测项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年9月18日09时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目
2.项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
3.预算金额：人民币150万元（每年度预算上限50万元）
4.最高限价：本项目采用分项单价报价，各检测指标单价最高限价详见下表。

	检测指标
	最高单价限价（元/点）
	检测指标
	最高单价限价（元/点）

	pH值
	30
	溶解性固体
	100

	水温
	20
	石油类
	200

	氨氮（NH3-N）
	135
	总余氯
	80

	总磷（TP）
	150
	粪大肠菌群数
	200

	悬浮物（SS）
	100
	总汞
	200

	化学需氧量（CODcr）
	135
	总镉
	120

	生化需氧量（BOD5）
	200
	总砷
	120

	阴离子表面活性剂（LAS）
	150
	总铅
	120

	动植物油
	200
	六价铬
	200


5.采购需求：详见本招标文件第四章
6.服务期限：自合同正式签订之日起，至合同内容完全履行完毕（服务期为合同签订之日起至2029年8月31日，合同一年一签）。
7.本项目标的所属行业：其他未列明行业
8.本项目是否接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供距投标文件提交截止时间六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或银行出具的资信证明，或经第三方审计的2025年度审计报告，复印件并加盖公章】；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供距投标文件提交截止时间六个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第　种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为　%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为　%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法及标准。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA），且资质证书能力附表须涵盖本项目所需全部一单一库范围内检测指标的检测能力和方法。对于一单一库范围外的检测项目，供应商应具备相应的检测能力（可通过实验室认可、能力验证、方法验证等方式证明），出具的检测报告可不带CMA标志。（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商无需提供网站截图及其他相关证明材料，采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载 

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 

售价：0.00元 

四、投标文件提交

截止时间：2026年9月18日09时30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

时间：2026年9月18日09时30分（北京时间）。

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”不见面开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）本次采购事项如有变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的本项目信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包。

6.政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。根据附件《南京市政府采购供应商信用承诺书》格式，由单位法定代表人签字并盖单位投标人公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）投标人被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动，供应商未按要求操作所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

8.本项目异常低价审查程序执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。

9.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市水务设施管理中心

地址：南京市鼓楼区汉江路6号

联系人：赵工

联系方式：025-66009714

2.采购代理机构信息

名称：正中国际项目管理集团有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层

联系方式：17749517836

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：17749517836

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用法律
1.1 本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章。

2.定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3.政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章附件一），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展。监狱和戒毒企业（以下统称监狱企业）视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购支持政策。参加投标的监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，具体要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购支持政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，具体要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件的组成
4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清和修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告载明的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

5.2 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包
本项目不接受联合体投标，不接受分包。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应当签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.投标文件组成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术条款偏离表》《资格性和符合性审查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的商务、技术条款必须在投标文件中提供相应的证明材料，未提供的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

10.投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章招标公告“二、申请人的资格要求”第1条规定的资格条件证明文件；

（4）★《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的服务合格并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明、技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明。每一项检测指标仅接受一个单价，投标人应按照招标文件规定的格式填报《分项报价表》。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

13.投标文件的其他部分
供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期
15.1 自开标之日起九十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署
16.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响。因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定作无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，将被拒收。

19.投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的修改。投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》；投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回。投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》；投标人撤回电子投标文件的，视为其不再参与本项目投标活动；在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出；苏采云系统《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标
21.1 评标组织
21.1.1 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二。评审专家从江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。

21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查
21.2.1.1 采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2 采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》的。

21.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标报价超出采购预算金额、最高限价，或任一检测指标单价报价超出其最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险；

（12）属于招标公告中拒绝参加本次采购活动的供应商；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，供应商未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理；

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价；

（18）采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 出现下列情形之一的，作废标处理：
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）因重大变故采购任务取消；

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家；

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审
21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章，澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准
21.3.1 本项目采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起，通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见本招标文件第三章。

21.3.3 评分标准详见本招标文件第三章。

22.确定中标供应商
22.1 本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分，小数点后保留两位），全部评委评分取算术平均值。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按加权评标价（各检测指标单价乘以相应权重后之和）由低到高顺序排列；得分且加权评标价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；得分、加权评标价及技术部分得分均相同的，由评标委员会随机抽取确定排名。

22.2 本项目按以下第（1）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同
25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定。未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，不予受理。

27.3 上述“应当知道其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，由有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉
质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

29.诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将其列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律。扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

30.代理费用
30.1 供应商应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用。无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

30.2 本次招标，招标代理服务费参照苏政采协〔2024〕20号文基准收费标准的57%计算，在领取中标通知书前由中标单位向采购代理机构支付招标服务费。

本项目供应商报价应包含完成本项目工作所需的全部费用，根据采购文件及采购代理合同的约定，本项目采购代理费由中标供应商支付，相关费用已纳入项目采购预算，供应商应在报价中一并考虑。
七、异常低价投标审查

31.异常低价投标审查
31.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不得超过65%。

31.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留两位。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按加权评标价由低到高顺序排列；得分相同且加权评标价相同的，按技术部分得分顺序确定中标供应商。

二、资格性审查方法

公开招标采购项目投标文件开启结束后，采购人或者采购代理机构依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

三、评分标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格（10分）
	采用低价优先法计算：以进入详细评审的各供应商加权评标价（各检测指标单价按其所占权重加权后之和）的最低值为基准值A，基准值A对应的价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按以下公式计算：价格得分＝（A÷该供应商加权评标价）×10。
	10

	2.1
	方案（60分）
	评标委员会根据供应商提交的项目实施方案进行量化评分（满分20分）：
（1）方案内容完整性（8分）：方案涵盖全部关键内容（检测方法、采样流程、质量控制措施、人员安排、设备配置、进度计划），且针对全部检测指标（18项）逐一明确相关要求的，得8分；方案基本完整，涵盖主要关键内容但个别方面不够详细或指标覆盖不全的，得5分；方案内容完整性不足，缺少较多关键内容或仅涵盖部分指标的，得3分；仅提供基础方案框架，内容明显不完整，缺乏可执行性的，得1分；未提供方案的，不得分。（2）检测方法科学性（6分）：检测方法符合GB/T 31962-2015规定的检测方法要求，且针对18项指标分别明确检测方法、依据标准、质控措施的，得6分；检测方法基本合理但个别指标未明确依据标准的，得4分；检测方法不规范或缺少质控措施的，得2分；未提供方案的，不得分。
（3）方案针对性（6分）：方案针对排水户12种类别特点分别制定差异化检测策略，与采购需求完全贴合的，得6分；有差异化策略但针对性不足的，得4分；未分类施策或针对性明显不足的，得2分；未提供方案的，不得分。
	20

	2.2
	
	评标委员会根据供应商提交的重点难点分析及解决对策进行量化评分（满分12分）：
（1）重点难点识别准确性（4分）：全面识别本项目重点（如工业排水户重金属检测、医疗排水户粪大肠菌群检测、汛期应急检测等）和难点（如采样点位可达性、高温季节样品保存、多点位快速响应等）的，得4分；识别基本准确但不够全面的，得2分；识别有明显遗漏的，得1分；未提供方案的，不得分。
（2）解决对策针对性（4分）：针对识别的重点难点分别提出具体、可操作解决对策，措施完善的，得4分；对策基本合理但针对性不足的，得2分；对策缺乏可操作性的，得1分；未提供方案的，不得分。
（3）对策与项目匹配度（4分）：解决对策完全贴合本项目实际需求，与12类排水户特点、主城区地理条件等匹配度高的，得4分；匹配度一般的，得2分；匹配度较低的，得1分；与项目实际明显脱节的，不得分。
	12

	2.3
	
	评标委员会根据供应商提交的突发状况处理措施进行量化评分（满分14分）：
（1）应急预案完整性（5分）：制定完善的突发状况应急预案，涵盖检测设备故障、样品污染、极端天气影响、人员安全事故、交通受阻等情况，每项预案包含响应流程、责任人、备用方案等内容的，得5分；预案基本完整但缺少个别情况的，得3分；预案不完整或仅有框架的，得1分；未提供方案的，不得分。
（2）应急资源配置（5分）：配备应急备用设备、备用车辆、应急采样器具、通信保障等资源的，资源配置方案具体可行的，得5分；资源配置基本合理但不够具体的，得3分；资源配置不足或缺乏可行性的，得1分；未提供方案的，不得分。
（3）应急响应时效性保障（4分）：明确应急响应流程和时限，承诺在突发情况下能在规定时间内恢复检测能力的，保障措施具体可行的，得4分；保障措施基本合理但时效性不明确的，得2分；保障内容缺失或不完善，难以支撑项目实施的，得1分；未制定保障措施的，不得分。
	14

	2.4
	
	评标委员会根据供应商提交的进度计划及保证措施进行量化评分（满分14分）：
（1）进度计划合理性（5分）：进度计划科学合理，月度、季度、年度检测任务分配均衡，符合采购人抽检计划要求的，得5分；计划基本合理但任务分配不均衡的，得3分；计划存在明显缺陷的，得1分；未提供方案的，不得分。
（2）进度保障措施（5分）：制定完善的进度保障措施，包括人员调配机制、设备轮换方案、节假日加班安排、与采购人沟通协调机制等，措施具体可行的，得5分；措施基本完善但不够具体的，得3分；保障措施不完善的，得1分；未提供方案的，不得分。
（3）进度风险防控（4分）：识别进度实施中的潜在风险（如极端天气、设备故障、人员变动等），制定针对性风险防控措施，预案完善的，得4分；风险防控基本合理但不够全面的，得2分；风险防控措施薄弱，预案缺失的，得1分；未进行风险防控分析的，不得分。
	14

	3.1
	业绩（8分）
	供应商业绩：供应商自2023年1月1日以来承担过类似排水水质检测项目业绩的，每有1项得2分，最高得6分。（须提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。）
	6

	3.2
	
	项目负责人业绩：供应商拟派项目负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似排水行业水质检测项目业绩的，每有1项得2分，最高得2分。（响应文件内须提供合同复印件并加盖公章；合同中无法体现项目负责人信息的，须提供甲方出具的证明材料，否则不得分。供应商业绩与项目负责人业绩不可兼得。）
	2

	4.1
	项目人员配备情况（10分）
	拟派项目负责人：供应商针对本项目拟配备项目负责人1名，具有给排水工程或环境工程或建设工程类高级职称的，得2分；具有给排水工程或环境工程或建设工程类中级职称的，得1分。（注：响应文件内须提供开标日前半年内任一个月供应商为项目负责人缴纳的社保证明复印件、职称证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。）
	2

	4.2
	
	项目组人员（项目负责人除外）配置（8分）：

（1）具有环境工程、建设工程、给排水科学与工程、环境科学、分析化学、应用化学等相关专业高级技术职称的，每人得1.5分，最高得4.5分（最多3人）；

（2）具有上述专业中级技术职称的，每人得0.5分，最高得1.5分（最多3人）；

（3）具有水质检测相关工作经历满5年的，每人得0.5分，最高得2分（最多4人）。

（注：响应文件须提供开标日前半年内任一个月供应商为项目组人员缴纳的社保证明复印件；工作年限以社保缴纳记录累计计算（含原单位），可辅以劳动合同或原单位工作证明复印件；职称证书复印件一并提供并加盖公章；未提供或提供不全的不得分；每人只计一次，按最高得分项计取。）
	8

	5
	车辆配置（4分）
	供应商配备服务所需汽车，每配备1辆得1分，最高得4分。（须提供有效期内的车辆行驶证复印件并加盖公章；租赁车辆的，还须提供租赁合同及有效期内的车辆行驶证复印件并加盖公章，租赁期限应覆盖合同履行期限。）
	4

	6
	应急响应能力（3分）
	供应商承诺接到采购人指令后2小时内到达指定地点的，得1分；承诺1.5小时内到达指定地点的，得2分；承诺1小时内到达指定地点的，得3分。（须提供承诺书并加盖公章。合同履行阶段未达到承诺要求的，采购人有权扣罚中标供应商当次检测费用的20%。）
	3

	7
	仪器设备（2.5分）
	供应商具有下列自有或租赁设备的：①原子吸收光谱仪；②原子荧光仪；③红外测油仪；④分光光度计；⑤pH计。每具有1种类型设备得0.5分，最高得2.5分。（注：响应文件内须提供设备的发票、有效检定/校准证书；租赁设备的，还须提供租赁合同，租赁期限应覆盖合同履行期限；提供相关证明材料并加盖公章，未提供的不得分；设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。如提供的设备名称与评分标准给定名称不同时，相应功能应符合采购要求，否则不得分）
	2.5

	8
	能力验证（2.5分）
	供应商2024—2025年度参加实验室能力验证且结果合格的，每合格1项得0.5分，最高得2.5分。（须提供能力验证结果相关证明材料复印件并加盖公章；所参加的能力验证项目须为水中（饮用水、供水除外）指标，且属于本招标项目检测指标范围，不符合要求的不得分。）
	2.5

	9
	合计
	
	100


备注：供应商诚信档案记录的运用。《南京市政府采购供应商信用承诺书》须按照本招标文件第一章“政府采购信用承诺”的要求提供；未按要求提供的，该供应商的投标文件按无效投标处理。
说明：
1.小微企业的价格扣除。对小微企业承接的服务给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业应当同时符合以下条件：（1）供应商为小微企业，且符合中小企业划分标准；（2）服务由本企业承接。供应商须提供《中小企业声明函》，未提供的，不享受价格扣除。

2.监狱企业的价格扣除。监狱企业视同小型、微型企业，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，具体要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位须按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，具体要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除政策。

5.所有认证、证明和业绩均以有效、清晰的证明文件复印件为依据，原件备查。

6.异常低价投标审查按照本招标文件第二章“七、异常低价投标审查”的规定执行。

7.本国产品的价格扣除

7.1 本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

7.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
第四章  采购需求

一、项目名称

2026年—2029年排水户水质检测项目

二、项目预算资金

人民币50万元/期。服务期自合同签订之日起至2029年8月31日止，合同一年一签，共三期，预算合计150万元。

三、项目概况

通过开展排水水质检测，加强排水许可批后监管，规范排水户日常排水行为，增强排水户依法排水、达标排水意识，稳定污水处理厂进水水质，持续提升我市水环境质量，巩固水环境整治成果。

本项目水质采样检测分为常态抽检和专项抽检：常态抽检按采购人制定的抽检计划执行，专项抽检按采购人下达的抽检指令执行。通过精准、及时、高效的水质采样检测，锁定违法排水户，加大源头监管力度，及时发现偷排、乱排等污染事件，为排水管理部门应对和处置水污染事件赢得时间，为执法部门打击违法排水行为、水务部门实施系统治理提供有力支撑。

四、服务范围及要求

1.服务范围：对主城玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区范围内的排水户开展常态化水质采样检测，检测结果作为对排水户违法排水行为采取监管及执法措施的依据；结合日常巡查检查、排水管网在线监测预警信息、涉水问题工单、专项任务需求，对相关排水户及排水管网关键节点开展机动式靶向水质采样检测，检测结果作为排查溯源及相关监管处罚的依据。

2.实施要求：中标供应商开展各项检测任务时，须通过南京智慧水务城市排水监管平台按照要求规范完成打卡，依据采购人的抽检计划或抽检指令在规定时限内完成采样检测工作，并按要求及时上传检测数据与检测结果；已完成检测的项目，检测报告及其他相关成果须及时汇总报送采购人。
3.本项目采购内容包括但不限于常态抽检、专项抽检以及采购人安排的其他指令性检测任务（不受辖区范围限制）。

五、检测要求

（一）检测指标

1.检测指标（共18项）：水温、pH值、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、阴离子表面活性剂（LAS）、溶解性固体、动植物油、石油类、总余氯、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总砷、总铅、六价铬。

2.检测指标占比权重分别为：水温10%、pH值10%、氨氮（NH3-N）10%、总磷（TP）10%、悬浮物（SS）10%、化学需氧量（CODCr）10%、生化需氧量（BOD5）10%、阴离子表面活性剂（LAS）8%、溶解性固体5%、动植物油6%、石油类4%、总余氯1%、粪大肠菌群数1%、总汞1%、总镉1%、总砷1%、总铅1%、六价铬1%。

上述各检测指标的占比权重，系依据《2023—2026年主城区重点排水户及排水管网水质化学法检测项目》实施过程中三个合同周期内各项检测指标的数量及占比确定。
3.各类排水户检测指标

	排水户类别
	现场基础项目
	基础必测项目
	行业特征必测项目
	条件性加测项目及触发条件

	1. 工业类
	水温、pH值
	CODCr、氨氮、SS、TP
	按工艺确定石油类、BOD5、LAS及重金属
	电镀/表面处理/电子/冶金/化工等按工艺加测；涉油加测石油类；使用表面活性剂加测LAS

	2. 建筑类
	水温、pH值
	SS、pH值；有生活污水时加测CODCr、氨氮
	施工泥浆、基坑排水重点控制SS、pH
	车辆冲洗/油料风险加测石油类；营地、食堂按生活污水项目加测

	3. 餐饮类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	动植物油、LAS
	大型餐饮或隔油设施异常时加测BOD5；联动清掏记录

	4. 医疗类
	水温、pH值
	CODCr、氨氮、TP、SS
	粪大肠菌群；含氯消毒工艺时总余氯
	洗衣房、食堂、检验科按实际功能叠加；总余氯不得脱离工艺机械设置

	5. 机关企事业单位类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	无统一特征项目
	食堂加测动植物油；洗衣房加测LAS；实验室/医疗室/汽修按功能叠加

	6. 农贸市场类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	动植物油
	水产宰杀/肉类加工可加测BOD5；洗涤剂多加测LAS；高盐清洗可加测溶解性固体。

	7. 综合商业类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	按入驻业态确定
	餐饮加测动植物油；洗衣/洗浴/保洁加测LAS；汽修/洗车加测石油类

	8. 洗浴洗涤类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	LAS
	餐饮加测动植物油；含磷洗涤剂或TP异常时重点监测TP

	9. 汽车服务类
	水温、pH值
	SS、CODCr
	石油类、LAS
	洗车量大持续监测LAS；生活污水/食堂加测氨氮、TP、动植物油；高盐排水可排查溶解性固体

	10. 楼宇住宿类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	按实际业态确定
	餐饮加测动植物油；洗衣房加测LAS；车库冲洗加测石油类

	11. 垃圾收集处理类
	水温、pH值
	CODCr、氨氮、TP、SS
	按设施类型确定BOD5、石油类、动植物油、溶解性固体
	按收集/转运/餐厨/渗滤液/焚烧设施细分，必要时增加特征项目

	12. 其他类
	水温、pH值
	SS、CODCr、氨氮、TP
	无统一特征项目
	按生产经营、原辅料、用水、预处理、异常五要素识别后叠加项目


4.采购人根据排水户实际业态、原辅料、用水环节、预处理设施、排放去向和异常线索确定检测组合。上表为任务组织参考，不构成对所有同类排水户的机械刚性检测清单；每次任务以任务委托书为准。

后续如排水户分类优化调整的，中标供应商须按采购人要求同步调整。

（二）规范标准

1.水质评价执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）、《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）、《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）及采购人指定的其他相关水质标准。

2.检测方法应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表2规定的检测方法要求。

（三）检测收费标准

供应商须针对采购需求所列各项检测指标分别报出单价。本次招标所设检测指标单价最高限价，部分参考了中心其他类似检测项目的最高限价，其余指标则以江苏省物价局、省财政厅、省环境保护厅2007年10月印发的《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》中测算所得价格为基准价。综合考虑近年来人工、交通、物料成本上涨等因素，将单价最高限价确定为基准价的130%。

（四）检测数据及检测报告

1.中标供应商在每个点位取样时，应按采购人要求在南京智慧水务城市排水监管平台打卡，并在取样后7个工作日内出具书面检测报告并同步上传至监管平台，同时配合采购人做好数据分析、预警报警、查询统计、检索汇总、数据报表、存储导出等工作。

2.中标供应商完成年度全部检测任务后，须提交各行政区及全市重点排水户、排水管网水质检测报告，分区域、分行业、分指标汇总分析排放水质状况、水质特点及存在问题，并提出对策建议。

（五）投标报价说明

1.供应商须对本次检测涵盖的18项指标分别报价。各项报价均须包含完成本项目服务所需的耗材、通讯、服装、检测器材、人工、保险、劳保、维护、利润、各种税费，以及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项费用。各检测指标综合单价最高限价详见下表：

	检测指标
	最高单价限价（元/点）
	检测指标
	最高单价限价（元/点）

	pH值
	30
	溶解性固体
	100

	水温
	20
	石油类
	200

	氨氮（NH3-N）
	135
	总余氯
	80

	总磷（TP）
	150
	粪大肠菌群数
	200

	悬浮物（SS）
	100
	总汞
	200

	化学需氧量（CODcr）
	135
	总镉
	120

	生化需氧量（BOD5）
	200
	总砷
	120

	阴离子表面活性剂（LAS）
	150
	总铅
	120

	动植物油
	200
	六价铬
	200


2.价格评审采用加权评标价，即各检测指标单价乘以相应占比权重后求和。合同结算按各检测指标中标单价及实际检测数量进行。

六、检测费用支付办法

1.签订合同后，检测费用以三个月工作量为支付单元，每三个月结算支付一次，根据检测指标按实际发生量支付。中标供应商出具正式检测报告后，依据采购人任务委托书提出付款申请；采购人收到工作量清单和费用结算单后进行审核，并将审核结果通知中标供应商；中标供应商根据审核结果开具正式发票，采购人在收到正式发票后7个工作日内付款。
2.中标供应商应在每一合同年度服务期届满前15个工作日内完成该年度全部检测任务及合同约定的其他任务，形成项目验收报告及采购人要求的监测数据成果报告，向采购人提出验收申请，经采购人验收通过后支付尾款。
第五章  合同主要条款及格式
南京市政府采购合同
合同编号：
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目
采购人（甲方）：南京市水务设施管理中心
供应商（乙方）：
签订日期：　　年　　月　　日
南京市市场监督管理局
南京市财政局　监制
合同编号：
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）：
	供应商（以下称乙方）：

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照正中国际项目管理集团有限公司组织的公开招标结果签订本合同。
第一条　合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：2026年—2029年排水户水质检测项目，具体内容详见招标文件和乙方投标文件。
第二条　合同价款及有效期
本合同项下年度合同预算价款为人民币（大写）　　　　　　　　（￥　　　　　　元），各检测指标分项单价见下表：
	检测指标
	单价（元/点）
	检测指标
	单价（元/点）

	pH值
	
	溶解性固体
	

	水温
	
	石油类
	

	氨氮（NH3-N）
	
	总余氯
	

	总磷（TP）
	
	粪大肠菌群数
	

	悬浮物（SS）
	
	总汞
	

	化学需氧量（CODcr）
	
	总镉
	

	生化需氧量（BOD5）
	
	总砷
	

	阴离子表面活性剂（LAS）
	
	总铅
	

	动植物油
	
	六价铬
	


除上述检测费用外，甲方不再向乙方支付任何其他款项。
本项目服务期为首期合同签订之日至2029年8月31日，合同采用一年一签方式。第一年，甲乙双方应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和乙方投标文件签订书面合同，合同期限为首期合同签订之日至2027年8月31日；第二年度（合同期限为2027年9月1日至2028年8月31日）、第三年度（合同期限为2028年9月1日至2029年8月31日）合同，应在上一合同年度结束前15个工作日内，经甲方对乙方考核合格后续签。考核不合格的，甲方依法通过政府采购重新确定服务商。
第三条　组成本合同的有关文件
招标文件、乙方投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条　权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求；国家或行业有规定的，还须符合相应规定。
第六条　交付使用和验收
1.每一合同年度服务期届满前15个工作日内，由甲方按照乙方合同期内实际完成的工作量组织验收，验收合格后方可续签下一年度合同。乙方一年内月度检测任务逾期交付达3次（含3次）以上且每次逾期超过5日的，或一年内月度检测报告累计出现3处（含3处）以上指标数据错误的，年度考核为不合格。
2.甲方可自行组织验收，也可视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收。乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，验收费用由乙方承担。
3.乙方提供的检测相关情况和结果，未经甲方同意不得提供给其他任何第三方。
第七条　履约保证金
无。
第八条　合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：
（1）签订合同后，检测费用以三个月工作量为支付单元，每三个月结算支付一次，根据检测指标按实际发生量支付。乙方出具正式检测报告后，依据甲方任务委托书提出付款申请；甲方收到工作量清单和费用结算单后进行审核，并将审核结果通知乙方；乙方根据审核结果开具正式发票，甲方在收到正式发票后7个工作日内付款。
（2）乙方应在每一合同年度服务期届满前15个工作日内完成该年度全部检测任务及合同约定的其他任务，形成项目验收报告及甲方要求的监测数据成果报告，向甲方提出验收申请，经甲方验收通过后支付尾款。
第九条　违约责任
1.甲方无正当理由拒绝验收或拒绝付款的，向乙方偿付合同总价5%的违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1日，向乙方偿付欠款总额0.5‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3.乙方不能按期交付服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1日，向甲方偿付合同总额0.5‰的滞纳金；逾期交付达10日的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方任何一项违约责任的，不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测其提供的服务不能满足采购文件要求，或因乙方过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付合同总价10%的赔偿金。
第十条　合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，甲方将其违约行为记入供应商诚信档案，并报政府采购监督管理部门依法处理。
第十一条　合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条　争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不能解决的，采取以下第（2）种方式解决：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.争议解决期间，除争议事项外，本合同应继续履行。
第十三条　诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或提供不正当利益。乙方人员或通过关系人向甲方工作人员行贿或提供不正当利益的，甲方将其行为记入供应商诚信档案，并报政府采购监督管理部门依法处理。
第十四条　合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式七份，甲乙双方各执三份，一份交采购代理机构存档。
3.本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	电　话：
	电　话：

	开户银行：
	开户银行：

	账　号：
	账　号：

	日　期：　　年　　月　　日
	日　期：　　年　　月　　日


第六章  投标文件格式及附件
投 标 文 件
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
日　　期：
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	


注：建议供应商为投标文件制作详细目录，并将《评分索引表》置于投标文件目录之前。

一、投标函

投 标 函
致：南京市水务设施管理中心、正中国际项目管理集团有限公司

根据贵方2026年—2029年排水户水质检测项目（项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031）公开招标邀请，正式授权下述签字人　　　　（姓名和职务）代表　　　　（供应商名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次采购要求，我们同意并向贵方提供与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们投标报价见开标一览表。

3.我们已详细审核全部招标文件（含所附采购合同）及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑；否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，按照招标文件所附政府采购合同签署协议，并严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
致：南京市水务设施管理中心、正中国际项目管理集团有限公司

本授权书声明：注册于　　　　（供应商住址）的　　　　（供应商名称）法定代表人　　　　（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的　　　　（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的2026年—2029年排水户水质检测项目（项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日　　期：　　年　　月　　日

注：提供法定代表人及授权委托代理人身份证复印件并加盖公章。

三、开标一览表

开标一览表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目

项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	项目名称
	

	投标报价
	人民币（大写）：　　　　元（￥　　　　元）

	合同履行期限
	

	投标人是否属于小微企业
	（填写“是”或“否”）


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：

说明：
1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

2.“投标人是否属于小微企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或《属于监狱企业的证明文件》；非小微企业不享受价格扣除。

3.如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清、前后矛盾的，不享受价格扣除。

备注：开标一览表中报价为价格评审采用加权评标价，即各检测指标单价乘以相应占比权重后求和，请在分项报价表中写明18个明细报价。

18个项目的单价在分项报价表中单独列明。

如有报价不清楚或者不理解的，请联系招标代理。
四、分项报价表

分项报价表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	检测指标
	单价（元/点）
	备注

	1
	pH值
	
	

	2
	水温
	
	

	3
	氨氮（NH3-N）
	
	

	4
	总磷（TP）
	
	

	5
	悬浮物（SS）
	
	

	6
	化学需氧量（CODcr）
	
	

	7
	生化需氧量（BOD5）
	
	

	8
	阴离子表面活性剂（LAS）
	
	

	9
	溶解性固体
	
	

	10
	动植物油
	
	

	11
	石油类
	
	

	12
	总余氯
	
	

	13
	粪大肠菌群数
	
	

	14
	总汞
	
	

	15
	总镉
	
	

	16
	总砷
	
	

	17
	总铅
	
	

	18
	六价铬
	
	

	
	投标总报价（18项单价之和）
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

注：各检测指标单价报价均不得超过第四章采购需求规定的相应最高单价限价，否则按无效投标处理。

五、资格证明文件

资格证明文件
1.供应商应按照本招标文件第一章“二、申请人的资格要求”的规定，提供下列资格证明材料（包括但不限于）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：供应商须具备市场监督管理部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA），且资质证书能力附表须涵盖本项目所需全部一单一库范围内检测指标的检测能力和方法。对于一单一库范围外的检测项目，供应商应具备相应的检测能力（可通过实验室认可、能力验证、方法验证等方式证明），出具的检测报告可不带CMA标志。（提供加盖公章的有效期内的证书复印件）
3.下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.根据政府采购信用承诺制的有关规定，供应商满足上述条件的，可仅提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见附件六）；不适用信用承诺的情形按本招标文件第一章“供应商诚信档案”的规定执行，仍须提供上述证明材料。

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、技术条款偏离表

技术条款偏离表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的技术条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

说明：如果行数不够，请自行增加。

八、服务内容及方案（必填）

服务内容、方案等由供应商根据本招标文件第四章采购需求自行拟定。

九、招标需要的其他证明文件及材料（如有）

供应商认为需要提供的其他证明文件及材料。

十、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件

附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日　　期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二：残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函
南京市水务设施管理中心：

我单位　　　　（供应商名称）郑重声明，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加　　　　（项目编号）　　　　（项目名称）采购活动，提供本单位承接的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日　　期：

附件三：监狱企业的证明文件（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市水务设施管理中心：

我单位　　　　（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中　　　　（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日　　期：　　年　　月　　日

附件五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京市水务设施管理中心：

我单位　　　　（供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。为履行本项采购合同，我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：　　　　（如有）

主要专业技术能力有：　　　　（如有）

声明人：（公章）

日　　期：　　年　　月　　日

其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）。

附件六：《南京市政府采购供应商信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


附件七：拟参与本项目实施人员一览表

拟参与本项目实施人员一览表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	姓名
	性别
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作
年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件八：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：2026年—2029年排水户水质检测项目　　项目编号：JSZC-320100-ZZGJ-G2026-0031
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	项目
负责人
	签约及服务
时间
	联系人
及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件九、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         
_______________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
采购本国产品的支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
