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第一章  投标邀请
受[南通市通州区水利局（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处）]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就[南通市通州区团结灌区续建配套与现代化改造项目信息化采购与安装]（[项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0020]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市通州区团结灌区续建配套与现代化改造项目信息化采购与安装招标项目的潜在投标方可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0020
2.项目名称：南通市通州区团结灌区续建配套与现代化改造项目信息化采购与安装
3.项目类型：货物
4.所属行业类别：工业
5.预算金额：320.00万元
6.本项目最高限价320.00 万元，报价超过采购最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求（简介）：本项目由骨干工程信息化监测、信息化支撑保障体系建设、网络安全体系建设、智慧灌区管理平台建设四个方面组成，包括：（1）视频监控系统32处。（2）387座泵站用水量静态数据采集。（3）国产化服务器、操作系统、数据库建设及智能水利分析平台、地理信息系统建设。（4）信息分中心建设。（5）网络安全防火墙补充升级、安全隔离与交换。（6）补充升级灌区灌区管理一张图系统、灌区可视化管理系统、灌区标准化管理系统、灌区视频综合管理系统。（详细内容见本招标文件第四章）。 
8.合同履行期限：本项目工期为2026年9月6日至2026年12月20日。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标方依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微型企业采购。
4.本项目 不接受 联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
1、投标人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
2、拟派项目负责人须具备具有二级及以上机电工程建造师注册证书。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：
地点：江苏政府采购网
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5招标方或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年 8 月 26 日9点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]1. 投标保证金：免收。
2. 项目演示：有；样品、答辩等：无。
3. 供应商（含潜在供应商）对招标方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标方提出，由招标方负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801、0519-86722806。
4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因招标方原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次招标联系方式
1.招标方信息
名称：南通市通州区水利局（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处）
地址：南通市通州区朝霞路88号行政中心12楼。
联系人：韩先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0513—86512716
2.南通市通州区公共资源交易中心信息
地址： 南通市通州区碧华路197号
联系人：政府采购科
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0513—86524079
3.交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806                        
[bookmark: _Toc120614211]
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[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标方须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标方
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1 投标方应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和招标方不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标方一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标方须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标方应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标方自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标方，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标方具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标方提交的投标文件以及投标方与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标方编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509]11.证明投标方及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标方应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标方应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标方需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标方可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标方应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标方提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标方可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标方既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标方应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1 投标方上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标方应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标方自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标方的所有权利和义务以及投标方受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标方可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标方撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标方可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标方不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标方不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标方应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标方名称和投标价格。
21.3投标方在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标方如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由招标方代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标方、评委、交易中心均不得向投标方或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标方不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标方解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标方可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标方作出必要的澄清、说明或者补正。
投标方的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标方都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标方应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标方如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标方自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标方对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标方以书面形式向评委会进行反馈。
招标方在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标方的信用记录，以确定投标方是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标方，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标方的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标方的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标方不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标方，调整后的价格应对投标方具有约束力。如果投标方不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标方在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1 投标方在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标方未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标方提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标方不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标方的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标方被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标方存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有招标方不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标方
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 招标方应根据评委会推荐的中标候选人确定中标方。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标方出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标方、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标方或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标方串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标方的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标方委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标方的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标方的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或招标方提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、招标方将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对招标方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标方提出，由招标方负责答复。
招标方只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（招标方不接受未填写快递运单的快件）。
招标方质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.成交通知书
29.l成交结果确定后，交易中心将向中标方发出成交通知书。
29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对招标方和中标方均具有法律效力。成交通知书发出后，招标方改变中标结果的，或者中标方放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标方应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标方签订政府采购合同。
30.2 采购文件、中标方的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标方不得将合同标的进行转包。未经招标方同意，中标方也不得采用分包的形式履行合同，否则招标方有权终止合同。转包或分包造成招标方损失的，中标方应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，招标方需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标方可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]
以下为中标后签定本项目的合同，中标方不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244]
政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：   
项目编号：



第一部分  合同书




甲方:

乙方:

签订地:南通市通州区

签订日期:  年  月   日

第一节 合同协议书
甲方（全称）：南通市通州区水利局（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处）
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
1. 项目信息
（1）采购项目名称：南通市通州区团结灌区续建配套与现代化改造项目信息化采购与安装
 采购项目编号：                                     
（2）项目内容：详见招标文件。
2. 合同金额
（1）合同金额小写：（¥          元）
                 大写：                     
        （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 □固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式：
①合同生效后28日内，支付中标单位合同价的10%作为预付款。②中标单位按合同约定交付全部合同设备后，经审核无误后28日内，支付中标单位至合同价格的60%（含预付款）。③完工验收合格，办理完工结算后28天内，支付至合同价的80%（含预付款），竣工验收后付至审定价的97%（含预付款），余款作为质量保证金。④质量保修期（     年）满并经审核无误后结清余款，最终结算以审计结果为准。
3. 合同履行
（1）完成日期：     。
（2）履约地点：      
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    □否
收取履约保证金形式：中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交投标人凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
收取履约保证金金额：履约保证金为合同价的5%
    履约担保期限：至项目验收合格。如使用保函的，保函担保有效期开具时间为合同约定完成时间延长6个月。
（4）分期履行要求：              /                
（5）风险处置措施和替代方案：        /            
（6）履约保证金的退还：①乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题后一个月内一次性退还履约保证金。
②发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方应另外补齐支付给甲方。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
        验收主体： 南通市通州区水利局（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处）（若有其他相关要求，按最新要求，具体验收主体由甲方确认） 
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例： （按甲方要求）   ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项： 验收过程中发现的不符合合同约定的项目质量标准和功能要求项，乙方须无条件配合整改、并在甲方规定的期限内整改完毕，否则视为未按合同要求履行，整改不到位或无法整改的，验收不予通过。
（2）履约验收时间：乙方提出验收申请并提供完整的验收资料之日起30日内组织验收 
（3）履约验收方式：¨一次性验收：乙方完成所负责的业务范围内的安装调试和集成工作后，按照相关标准、要求等组织自测。自测通过后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自收到乙方提交的验收申请及材料并经甲方审核合格后组织乙方的项目代表、相关专家进行验收，验收通过当天签署项目验收证书。         
                   □ 分期/分项验收：
（4）履约验收程序：按甲方要求
（5）履约验收的内容：南通市通州区团结灌区续建配套与现代化改造项目信息化采购及安装所涉全部内容 
（6）履约验收标准：符合国家、地方及行业标准
（7）是否以采购活动中乙方提供的样品作为参考：¨是  □否
（8）履约验收其他事项：甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书（检测报告），费用由乙方承担。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）采购合同专用条款
（3）采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效。
7. 合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份，副本叁份，监管部门备案合同由乙方提供，正副本不一致时，以正本为准。
合同订立地点：南通市通州区水利局
（以下无正文）
甲方：南通市通州区水利局                    乙方：                  
（南通市通州区中型灌区续建配套与节水改造项目建设处）        

法定代表人或                                法定代表人或
授权代表（签字或盖章）：                    授权代表（签字或盖章）: 
                            

合同订立时间：2026年      月      日
[bookmark: _Toc27624]
第二节 合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用自有资金，通过招标等法律法规明示的方式向供应商购买货物及其相关服务的企事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购项目的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.5 国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4 国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
5.5 乙方在项目运维服务期满前须将本项目所涉所有资料及资产（包括但不限于深化图纸、过程材料等）移交至甲方。
5.6 乙方应无条件配合甲方派出监理机构对项目的监督、管理和要求。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任并赔偿给甲方造成的损失。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【合同专用条款】及合同协议内其他履约保证金不予退还的约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目合同履行完成后按照【合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应无偿提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
14.3 合同履行期限未满，合同内容未完全移交至甲方前，合同内财产售后、维修等损失由乙方自行承担。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【合同专用条款】要求及时修理、整改、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为符合必须中止情形的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过诉讼的方式解决争议。
19.2 通过诉讼方式解决的，可以在【合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
21. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	按招标文件要求

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守招标投标的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.质量保证
1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
1.2乙方需对现场已完工程进行保护性施工及安装，如有损坏，需赔偿给甲方造成的全部损失。乙方自行对已进场的货物进行看管，如有丢失及损坏，自行负责并承担全部损失，甲方及相关单位不承担任何责任。
1.3上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务，无法修复的应在甲方要求的期限内提供同等的备用设备给甲方维持工作。
1.4甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应在甲方要求的期限内提供同等的备用设备给甲方维持工作。
1.5对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，比如委托第三方进行维修或更换货物，但其风险和费用全部由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延（以甲方发出指令单至第三方维修或更换货物完成时间计算天数）。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行

	第二节
第7.1款
	指定现场
	按照甲方要求

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费、上下车费用等货物运输到安装地点所涉的全部费用已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。乙方应当为本项目投保安全责任险。如发生安全事故，全部责任及损失由乙方负责承担，甲方不承担任何责任及损失。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	提供不少于3年质保（具体年限根据投标响应年限确定），乙方需要提供服务，包括项目接口人、故障处理、日常巡检、日常监控等。另外，乙方需设有7*24小时技术支持服务中心，为甲方提供问题处理、产品技术咨询等服务请求受理。具体详见招标文件需求部分

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	（1）乙方须保障运维招标内容所列维护对象安全、正常、稳定地运行。
设备需提供正常售后服务，驻场服务期内出现故障原厂技术人员需在1天内解决，超过1天无法恢复的每超1天扣款伍千元（甲方可从履约保证金或应付未付款项内扣除乙方应缴纳的违约金），运维服务期外、售后服务期内原厂技术人员需1天内到现场解决，超过1天无法恢复的每超1天扣款伍千元（甲方可从履约保证金或应付未付款项内扣除乙方应缴纳的违约金），由于不可抗力因素影响，到场时限不在此要求范围内。
如乙方无法在甲方规定的时间内提出合理的故障解决方案，乙方应向资深专家寻求解决方案直至问题解决，由此产生的费用由乙方自行承担。
故障发生后，乙方须在24小时内提供初步故障报告，在故障处理过程中提供阶段性故障报告。
（2）突发事件保障
如遇自然灾害（如地震、水灾）、国事活动（如两会、国际首脑峰会）、大型聚会（如奥运会、世博会）、传统节假日（如中秋、春节），为保证系统的稳定运行，乙方应根据甲方要求对系统进行加强巡检。
（3）硬件设备经甲方通知在规定时间内不能修复的，需提供同等的备件以供平台整体正常运行，否则每次按10000元处以违约金（甲方可从履约保证金或应付未付款项内扣除乙方应缴纳的违约金）。
具体详见招标文件需求部分

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	①合同生效后28日内，支付中标单位合同价的10%作为预付款。②中标单位按合同约定交付全部合同设备后，经审核无误后28日内，支付中标单位至合同价格的60%（含预付款）。③合同工程验收合格，办理完工结算后28天内，支付至合同价的80%（含预付款），竣工验收后付至审定价的97%（含预付款），余款作为质量保证金。④质量保修期（      年）满并经审核无误后结清余款，最终结算以审计结果为准。
注：所有节点付款时由乙方先行提供正规增值税专用发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。甲方支付上述第1笔付款——合同金额的10%之前，须由乙方先行向甲方提供同等金额的见索即付的支付担保，具体以甲方要求为准。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	a.签订合同后，成交投标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交投标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交投标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交投标人另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间
	乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题后一个月内一次性退还履约保证金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。
1.安装
1.1乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。
1.3乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在开始供货至质保期结束对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长质保期，质保期自货物更换完毕且经甲方验收合格之日起算。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方书面同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从履约保证金或应付未付款项中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从履约保证金或合同应付未付款中扣除误期违约金。违约金按10000元/天计算，且误期不能超出30天。一旦达此限期，甲方有权解除合同，乙方除应支付前述误期违约金外，并应支付相当于合同金额30%的解除合同违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   /   ；
（2）向项目所在地即南通市通州区有管辖权的人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/。
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发包人保留对合同修改和完善的权利。

附件一
廉政协议

为做好项目建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人    (以下简称“甲方”)与中标单位            (以下简称“乙方”)，特订立如下合同： 
1、甲乙双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
(2)严格执行                   项目的合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务
(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为                 项目合同协议书的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式捌份，双方各执肆份。经双方签字盖章后生效。


[bookmark: _Hlk8157501]甲方:（盖章）
法定代表人或负责人或其授权代理人:

乙方: (盖章)
法定代表人或负责人或其授权代理人:

签约日期：    年    月    日



附件二
安全生产合同

发包单位（甲方）（全称）：                            
承包人（乙方）（全称）：                             
为在           合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目三方特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员（至少一人）专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为建设工程施工合同的附件，本合同份数与合同约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


发包单位：（公章）             承包人：（公章）
法定代表人：                     法定代表人：
或其委托代理人：                 或其委托代理人：
年  月  日                        年  月  日

附件三

履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”）和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的质保期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月
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第四章   采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]投标方在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。
项目需求包括技术要求和商务要求:
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
（投标方不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标方提供的货物和服务同招标方提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。）
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）项目需求
用水计量建设
（1）智能水位计量设施
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	智能水位计量设施
	台
	3

	2
	工业级4G路由器
	台
	3

	3
	设备箱（600mm*600mm*300mm）
	个
	3

	4
	电源线
	米
	60

	5
	太阳能电池板(150W)
	个
	6

	6
	胶体蓄电池(200AH)
	块
	3

	7
	太阳能充电保护器
	个
	3

	8
	太阳能安装支架
	套
	6

	9
	避雷针
	根
	3

	10
	警示牌
	个
	3

	11
	专用识别水尺（黑白）
	根
	3

	12
	防雷地网
	套
	3

	13
	辅材
	套
	3

	14
	钢杆基础与架设
	套
	3


（2）视频监控系统
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	智能警戒全景枪球一体机（600万像素）
	台
	32

	2
	工业级4G路由器
	台
	32

	3
	设备箱（600mm*600mm*300mm）
	个
	32

	4
	太阳能电池板(150W)
	个
	64

	5
	胶体蓄电池(200AH)
	块
	32

	6
	太阳能充电保护器
	个
	32

	7
	太阳能安装支架
	套
	64

	8
	电源线
	米
	640

	9
	避雷针
	根
	32

	10
	警示牌
	个
	32

	11
	防雷地网
	套
	32

	12
	辅材
	套
	32

	13
	钢杆基础与架设
	套
	32


（3）泵站智能远传电表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	智能远传电能表
	套
	387

	2
	电表保护箱
	处
	150

	3
	电源线
	米
	1500

	4
	辅材
	套
	387

	5
	与已建平台数据对接
	项
	1


（4）水质监测系统
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	COD在线监测分析仪
	台
	1

	2
	氨氮在线监测分析仪
	台
	1

	3
	pH值和温度在线监测分析仪
	台
	1

	4
	溶解氧在线监测分析仪
	台
	1

	5
	浊度在线监测分析仪
	台
	1

	6
	电导率在线监测分析仪
	台
	1

	7
	数据采集传输单元
	台
	1

	8
	水循环智能控制系统
	台
	1

	9
	自吸泵
	台
	1

	10
	辅材
	套
	1


支撑保障建设
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	网络通讯
	　
	　

	1.1
	建设期网络费（带宽不小于100M）
	5年/处
	1

	1.2
	建设期网络费（流量不小于30G/月）
	项
	1

	1.3
	建设期网络通讯费（流量不小于100M/月）
	项
	1

	2
	支撑保障系统
	　
	　

	2.1
	水情智能水利分析平台
	套
	1

	2.2
	数据服务器
	台
	2

	2.3
	服务器操作系统
	套
	2

	2.4
	服务器数据库
	套
	1

	2.5
	地理信息系统
	套
	1

	2.6
	通州区中型灌区地图绘制（五个中型灌区）
	　
	　

	2.6.1
	地图编制（含九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区）
	项
	1

	2.6.2
	数据库入库（含九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区）
	项
	1

	2.7
	泵站以电折水系数率定
	处
	16

	3
	信息分中心
	　
	　

	3.1
	100寸液晶显示终端
	台
	1

	3.2
	调度办公桌（含椅子）
	套
	1

	3.3
	管理工作站
	套
	1

	3.4
	便携式管理工作站
	套
	2

	3.5
	团结灌区宣传视频
	项
	1

	3.6
	路由器
	台
	1

	3.7
	24口交换机
	台
	1

	3.8
	立式空调（3P）
	台
	1

	3.9
	通讯机柜
	台
	1

	3.10
	信息分中心改造
	项
	1


网络安全建设
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	防火墙补充升级
	　
	　

	1.1
	防火墙安全云脑
	项
	1

	1.2
	防火墙云威胁情报网关
	项
	1

	2
	安全隔离与信息交换（网闸）
	项
	1

	3
	网络安全等保测评
	项
	1


业务系统建设
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	已建业务系统补充升级
	　
	　

	1.1
	灌区管理一张图系统补充升级
	　
	　

	1.1.1
	新增工程管理专题图
	项
	1

	1.2
	灌区可视化管理系统补充升级
	　
	　

	1.2.1
	已建功能模块补充升级（包括灌区分布、骨干工程、实时监测、用水情况）
	项
	1

	1.2.2
	增加灌区水系概化图模块
	项
	1

	1.3
	用水管理系统补充升级
	项
	1

	1.4
	工程管理系统补充升级
	项
	1

	2
	补充业务应用系统
	　
	　

	2.1
	灌区标准化管理系统
	项
	1

	2.2
	灌区视频综合管理系统
	项
	1


（二）技术参数与功能要求
用水计量设施
（1）智能水位计量设施
	序号
	名称
	设备参数

	1
	智能水位计量设施
	★传感器：1/1.8英寸CMOS传感器
★像素：400万
★40倍光学变焦，16倍数字变倍
★4颗白光+6颗高效能红外阵列，红外距离200m
支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265
宽动态：支持
红外距离：200m
★支持水位识别功能，自动读取标准桩式水尺，获得水位数据，水尺测量距离≤100m，测量落差0～40m，检测精度±2 cm
实时水位雨量数据上报符合《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》
★4G全网通，联网便捷
★包含512G MicroSD卡
★支持低功耗、超低功耗、极低功耗三种模式
质保3年
★防护等级，IP66

	2
	工业级4G路由器
	▲工业无线全网通路由器，内置 4G/5G、LTE、物联网无线模组，质保3年

	3
	设备箱（600mm*600mm*300mm）
	箱体尺寸600mm*600mm*300mm
材质：镀锌钢板
壁厚：1.2mm
质保3年

	4
	电源线
	国标：RVV 2x1.0

	5
	太阳能电池板(150W)
	▲太阳能板：单晶硅≥150W，质保3年

	6
	胶体蓄电池(200AH)
	▲硅能胶体蓄电池：≥200AH，质保3年

	7
	太阳能充电保护器
	▲充电保护器：≥20AH，质保3年

	8
	太阳能安装支架
	根据现场情况定制

	9
	避雷针
	避雷针采用镀锌钢管制作，安装后外露长度 0.8m；钢管壁厚不应小于3mm。防雷接地系统所有碳钢金属构件均进行热浸镀锌防腐处理，施工及使用过程中做好镀锌层防护与日常维护。避雷针安装垂直、固定牢固，立杆垂直度允许偏差为 3‰，质保3年

	10
	警示牌
	警示牌尺寸 28cm×50cm，板材采用碳素钢板制作，整体热浸镀锌防腐；通过镀锌抱箍固定于设备杆，板面文字采用户外耐候漆喷涂成型，文字内容以业主最终确认版本为准，质保 3 年。

	11
	专用识别水尺（黑白）
	专用识别水尺（黑白），水尺长度根据现场情况定制，质保3年

	12
	防雷地网
	防雷地网做为外场防雷设施，接地体采用40×40×4（mm）的镀锌角钢，长度为1.5m，端部削尖，以便打入土中。接地体连线采用40×4（mm）扁钢相连接。接地体的接地电阻不大于10Ω，质保3年

	13
	辅材
	根据现场情况

	14
	钢杆基础与架设
	垂直立杆均采用通杆（高度500cm、⌀165），基础部分采用现浇混凝土预埋件（混凝土尺寸：100cm×100cm×100cm），预埋件与竖直钢管采用法兰片连接；智能水位计量设施安装在垂直立杆上部，以保证传感器的稳固，安装高度在2.5m-3m，可根据现场实际情况调整。蓄电池放置在设备箱中，设备箱尺寸600mm*600mm*300mm，利用托盘确保设备箱安装稳固，安装高度在3m，可根据现场实际情况调整。



（2）视频监控系统
	序号
	名称
	设备参数

	1
	智能警戒全景枪球一体机（600万像素）
	★全景通道不低于双1/1.8 CMOS传感器，双高清镜头。
★全景通道支持自动拼接，水平视场角190°±10°，垂直视场角75°±10°，画幅比不低于25:10。
★全景通道≥600万像素， 细节通道≥400万像素。
细节：红外补光≥120米，白光补光≥30米。
支持智能跟踪，全景通道：行为分析联动跟踪/手动跟踪/全景跟踪，细节通道：智能分析联动跟踪/手动跟踪。
支持磁盘满、无磁盘、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断、视频丢失报警。
支持周界警戒/绊线警戒，默认周界警戒；联动声音、联动白光。
支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍、上跟踪。
★支持TF卡槽，不少于：2路报警输入，1路报警输出，1个内置扬声器，1路音频输入，1路音频输出，全景支持加热模块，细节支持风扇。
包含512G MicroSD卡
质保3年
★防护等级：IP66。

	2
	工业级4G路由器
	▲工业无线全网通路由器，内置 4G/5G、LTE、物联网无线模组，质保3年

	3
	设备箱（600mm*600mm*300mm）
	箱体尺寸600mm*600mm*300mm
材质：镀锌钢板
壁厚：1.2mm
质保3年

	4
	太阳能电池板
	▲太阳能板：单晶硅≥150W，质保3年

	5
	胶体蓄电池
	▲硅能胶体蓄电池：≥200AH，质保3年

	6
	太阳能充电保护器
	▲充电保护器：≥20AH，质保3年

	7
	太阳能安装支架
	根据现场情况定制

	8
	电源线
	国标：RVV 2x1.0

	9
	避雷针
	避雷针采用镀锌钢管制作，安装后外露长度 0.8m；钢管壁厚不应小于3mm。防雷接地系统所有碳钢金属构件均进行热浸镀锌防腐处理，施工及使用过程中做好镀锌层防护与日常维护。避雷针安装垂直、固定牢固，立杆垂直度允许偏差为 3‰，质保3年

	10
	警示牌
	警示牌尺寸 28cm×50cm，板材采用碳素钢板制作，整体热浸镀锌防腐；通过镀锌抱箍固定于设备杆，板面文字采用户外耐候漆喷涂成型，文字内容以业主最终确认版本为准，质保 3 年。

	11
	防雷地网
	防雷地网做为外场防雷设施，接地体采用40×40×4（mm）的镀锌角钢，长度为1.5m，端部削尖，以便打入土中。接地体连线采用40×4（mm）扁钢相连接。接地体的接地电阻不大于10Ω，质保3年

	12
	辅材
	根据现场情况

	13
	钢杆基础与架设
	垂直立杆均采用通杆（高度500cm、⌀165），基础部分采用现浇混凝土预埋件（混凝土尺寸：100cm×100cm×100cm），预埋件与竖直钢管采用法兰片连接；智能水位计量设施安装在垂直立杆上部，以保证传感器的稳固，安装高度在2.5m-3m，可根据现场实际情况调整。蓄电池放置在设备箱中，设备箱尺寸600mm*600mm*300mm，利用托盘确保设备箱安装稳固，安装高度在3m，可根据现场实际情况调整。


（3）泵站智能远传电表
	序号
	名称
	设备参数

	1
	智能远传电能表
	★功率消耗:每相电压回路：≤1.5W、6VA；每相电流回路：基本电流（小于10A）≤0.2VA，基本电流（大于10A）≤ 0.4VA。
★计时准确度:日计时误差≤0.5s/d（23℃），误差≤1.0s/d（-30℃～+70℃）。
★电压范围:规定的工作范围：0.9 Un～1.1Un、扩展的工作范围：0.8Un～1.15Un、极限工作范围：0.0Un～1.15Un
★参比频率：50Hz
★数据备份电池：电压：3.6V；容量：≥1.2Ah；寿命：≥10 年
停电后结算数据保存时间: ≥10 年，其他数据保存时间: ≥5 年。
质保3年

	2
	电表保护箱
	电表保护箱，尺寸：450mm*320mm*130mm，材质：镀锌钢板，质保3年

	3
	电源线
	国标：RVV 4*6mm²

	4
	辅材
	根据现场情况

	5
	与已建平台数据对接
	采用Http+Restful架构，其中Http 协议用于客户端与服务器之间的通信，Restful API 用于定义服务器端资源和操作，数据接口使用JSON 格式传输数据。


（4）水质监测系统
	序号
	名称
	设备参数

	1
	COD在线监测分析仪
	▲量程：0.75 to 370mg/L
▲精度：±5%
▲分辨率：0.1或0.01mg/L COD
采样周期：20~9999min任意可调模式、整点测量模式、外部触发模式可选
最大承受压力：1 bar
用户校准：1或2点
输出:RS485,ModbusRTU协议
质保3年

	2
	氨氮在线监测分析仪
	▲量程范围：0.1~18000（量程可根据需求设置）
▲测量精度：≤2.0mg/L时，±0.1mg/L；>2.0mg/L时，±5%
▲分辨率：0.001 ppm
采样周期：时间间隔（0.5~24小时之间，按0.5的整数倍可调）
输出:RS485，ModbusRTU协议
质保3年

	3
	pH值和温度在线监测分析仪
	pH值：
测定原理：电极法
▲量程：pH -2～16 （0～40 ℃），范围内可调
▲测量精度：±0.01 pH
▲分辨率：0.1 pH
温度：
测定原理：铂电阻
▲量程：0℃～100 ℃，范围内可调
▲准确度：±0.2℃
质保3年

	4
	溶解氧在线监测分析仪
	▲量程：0.0~400.00%   0.00~40mg/L，范围内可调
▲分辨度：0.1%，0.01mg/L
▲测量精度： ±0.2 %FS
温度补偿功能：自动/手动
质保3年

	5
	浊度在线监测分析仪
	▲量程：0～500NTU，范围内可调
▲分辨率：0.01NTU
▲准确度：±5.0%FS
温度补偿功能：自动/手动
质保3年

	6
	电导率在线监测分析仪
	▲量程：0.01μS/cm~20.00mS/cm
▲分辨率：0.01μS/cm~0.01mS/cm
▲测量精度：±0.5% FS
温度补偿功能：自动/手动
质保3年

	7
	数据采集传输单元
	数据采集仪、保存以及无线发送装置，质保3年，含五年通讯费

	8
	水循环智能控制系统
	控制系统-PLC控制部分、电气线路部分、监控组态软件以及传感器等组件，质保3年

	9
	自吸泵
	自吸泵功率推荐800W-1100W，最大吸程 6-10米，管径DN25，质保期3年，可根据现场情况调整

	10
	辅材
	根据现场情况


支撑保障设施
	序号
	名称
	设备参数

	1
	网络通讯
	　

	1.1
	建设期网络费（带宽不小于100M）
	为西亭镇水利站信息分中心建立自建专网，采用固定ip专线网络，带宽不小于100M，搭建安全、通畅的网络运行环境，保障信息分中心各项信息化业务正常开展。

	1.2
	建设期网络费（流量不小于30G/月）
	采用物联网卡共享流量池的方式，每月共享流量池为：30GB*35张=1050GB，流量池为期5年，物联网卡采用行业成熟、安全可靠的L2TP、GRE隧道传输技术，搭建专属私有传输通道，有效隔离公网风险。实现灌区内各类监测监控设备的数据安全和稳定传输。同时，配置不少于设备总数 10% 的备用物联网卡，用于卡片故障应急替换，保障业务连续运行。

	1.3
	建设期网络通讯费（流量不小于100M/月）
	采用物联网卡共享流量池的方式，每月共享流量池为：100MB*387张=38700MB，流量池为期5年，物联网卡采用行业成熟、安全可靠的L2TP、GRE隧道传输技术，搭建专属私有传输通道，有效隔离公网风险。实现灌区重点泵站智能远传电表数据安全和稳定传输。同时，配置不少于设备总数 10% 的备用物联网卡，用于卡片故障应急替换，保障业务连续运行。

	2
	支撑保障系统
	　

	2.1
	水情智能水利分析平台
	★高性能平台服务器，不低于2U/8盘位，支持前置硬盘。
★不低于8核16线程处理器。
★标配≥32GB内存。
★标配不少于2个千兆以太网口。
★标配不少于1个VGA视频接口。
★支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔。
★标配不少于5个PCIE 3.0插槽。
★标配不少于4个USB接口。
支持水情监测功能，应能通过查询条件展示多站点最新水情数据
支持单站水位分析，应能查看某日单站水位全数据日报、逐时日报数据列表、逐日八时月报和对应图表
支持多站水位分析，应能查看多站点历史水位数据，可按站类查看某日多站水位逐时日报、逐日八时月报
支持河道报警功能检查，支持“漂浮物、坝前堆积物、站前拦网堆积物、盗采河沙”河道报警类型，
支持报警发布，应能发布超警戒报警、提高警惕报警、准备转移报警、转移报警等
质保3年。

	2.2
	数据服务器
	★CPU：5380*2，单颗16核心，主频2.5GHz
★内存：2*32GB内存
★硬盘：2*4TB SAS 7.2K 3.5 
★支持RAID0/1/10/5/50/6/60
★集成四口千兆网卡，支持NCSI
★显卡：2G独立显
质保3年

	2.3
	服务器操作系统
	国产服务器操作系统

	2.4
	服务器数据库
	国产服务器数据库

	2.5
	地理信息系统
	国产GIS地理信息系统

	2.6
	通州区中型灌区地图绘制（五个中型灌区）
	　

	2.6.1
	地图编制（含九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区）
	地图绘制包含：行政区界、行政区面、交通路网、水利工程、要素服务、遥感影像、地势高程

	2.6.2
	数据库入库（含九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区）
	数据入库包含：行政区界、行政区面、交通路网、水利工程、要素服务、遥感影像、地势高程

	2.7
	泵站以电折水系数率定
	对团结灌区新建的16处泵站，开展以电折水系数率定工作

	3
	信息分中心
	　

	3.1
	100寸液晶显示终端
	▲屏幕尺寸：100英寸
▲屏幕比例：16:9
▲屏幕分辨率：超高清4K
▲亮度：1500-2000尼特
▲CPU架构：四核
系统:Android
刷屏率:288Hz
▲存储内存"128GB
质保3年

	3.2
	调度办公桌（含椅子）
	尺寸：100cm*48cm*71cm，配套椅子，质保3年

	3.3
	管理工作站
	▲CPU：8核，2.5GHz/16G/512GB+1TB/有光驱 +23.8寸显示器，质保3年

	3.4
	便携式管理工作站
	▲CPU:8核，2.48GHz/16G/1T固态/集显//14.2寸，质保3年

	3.5
	团结灌区信息化功能演示视频
	根据团结灌区现状情况现场定制

	3.6
	路由器
	▲路由器类型：企业级路由器
网络协议： PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS
端口结构：非模块化
▲广域网接口 2个10/100/1000M WAN口
▲局域网接口 4个10/100/1000M LAN口
防火墙：内置防火墙
Qos支持：支持
VPN支持 支持
质保3年

	3.7
	24口交换机
	▲二层全千兆接入交换机
▲端口：24×10/100/1000 Base‑T 千兆电口
▲交换容量：48 Gbps
▲包转发率：36 Mpps
▲MAC地址表：8K
质保3年

	3.8
	立式空调（3P）
	▲匹数：3匹
类型：立柜式
冷暖类型：冷暖
▲APF≥4.5
循环风量：≥1700m3/h
质保3年

	3.9
	通讯机柜
	尺寸：600mm*600mm，18U，质保3年

	3.10
	信息分中心改造
	包括信息分中心4套窗体改造、白色乳胶漆内墙面面积约20平方米、屋面局部瓦片掉落修补面积约30平方米、原有照明更换LED吸顶灯（180w）、建立20块宣传展示板，规格800mm*1200mm/块。



网络安全设施
	序号
	名称
	设备参数

	1
	防火墙补充升级
	　

	1.1
	防火墙安全云脑
	防火墙安全云脑：
括web应用防护识别库、IPs特征库、僵尸网络防护库、URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力，质保3年。

	1.2
	防火墙云威胁情报网关
	基于本地与云端威胁情报，实时阻断主机失陷外联、挖矿、URL 钓鱼等风险；依托云端智能检测能力，同步更新未知威胁情报，提升未知威胁防御能力，提供网络杀毒、病毒库更新、未知文件安全检测等服务，质保3年。

	2
	安全隔离与信息交换（网闸）
	▲2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电，内存16GB，硬盘960G SSD，冗余电源 100W。提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块，质保3年

	3
	网络安全等保测评
	网络安全二级等保测评



业务系统功能
	序号
	名称
	功能描述

	1
	已建业务系统补充升级
	　

	1.1
	灌区管理一张图系统补充升级
	　

	1.1.1
	新增工程管理专题图
	在已建基础上增加工程管理专题图模块，将各年度灌区工程改造的进度、位置、长度及具体段落等信息叠加至地图，通过不同颜色区分年度改造工程，联动表格实现年度筛选，清晰呈现改造进度，助力管理人员宏观掌握整个灌区水利工程改造全貌

	1.2
	灌区可视化管理系统补充升级
	　

	1.2.1
	已建功能模块补充升级（包括灌区分布、骨干工程、实时监测、用水情况）
	对九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区基础信息的重新梳理，按局、灌区、水管单位划分，全部纳入到可视化展示系统中。

	1.2.2
	增加灌区水系概化图模块
	建立灌区水系概化图，直观反映灌区调配水工作，将灌区水源、骨干渠系及重要输配水节点、建筑物等以概化图形式展现，实时显示各渠道、闸站的水位、流量、供水状态等实时数据及实时视频，同时整合泵站用水量、机组运行状态与视频监控资源，实现定时测流及数据自动上传平台。
功能模块包括；水系概化图基础管理、灌区渠首信息管理、灌区渠道信息管理、灌区泵站信息管理等

	1.3
	用水管理系统补充升级
	在已建基础上，增加灌区用水总量统计、各灌片用水总量统计等内容，打造符合灌区管理特点的业务报表。并增加报警推送功能。
功能模块包含：泵站电量信息统计、报警管理、报警推送管理等

	1.4
	工程管理系统补充升级
	在已建基础上，增加权限划分，对九圩港灌区、团结灌区、余丰灌区、新江海灌区、平五灌区基础信息的重新梳理并纳入到工程台账管理模块中，实现通州区下辖中型灌区工程台账信息的统一管理，为灌区管理一张图系统提供数据支撑。同时，补充工程建设管理模块，在完善工程渠道、建筑物等改造信息的同时，为灌区管理一张图系统中拟建的工程专题图提供数据支撑。

	2
	补充业务应用系统
	　

	2.1
	灌区标准化管理系统
	严格遵循水利部发布的《大中型灌区标准化管理评价标准》，将组织管理、安全管理、工程管理等大类评价指标数字化、流程化，实现灌区标准化建设资料电子化管理，同时结合各类业务管理数据，为灌区创建标准化管理体系提供全面数据支持，提升评级准备工作效率，确保灌区标准化建设有章可循、有据可依，赋能灌区标准化建设。
包括：组织管理、安全管理、运行管理、经济管理等

	2.2
	灌区视频综合管理系统
	遵循GB/T 28181国家标准的视频流媒体服务系统，致力于解决多品牌安防设备互联互通的行业痛点。系统可将不同厂商的网络摄像机、录像机等设备统一接入，并将视频流转码为标准格式，其核心优势在于打破信息孤岛，实现跨平台、跨终端的集中管理与高效分发。
功能包括：概览、国标设备、分屏展示、报警查询、国标级联等。


*本项目智能水位计量设施、智能警戒全景枪球一体机、智能远传电能表、平台服务器、数据服务器为核心产品。
二、采购标的的内容、数量、要求及质量、安全、技术规格、物理特性等
（一）付款方式：
（1）合同生效后28日内，支付中标单位合同价的10%作为预付款。（2）中标单位按合同约定交付全部合同设备后，经审核无误后28日内，支付中标单位至合同价格的60%（含预付款）。（3）合同工程验收合格，办理完工结算后28天内，支付至合同价的80%（含预付款），竣工验收后付至审定价的97%（含预付款），余款作为质量保证金。（4）质量保修期（     年）满并经审核无误后结清余款，最终结算以审计结果为准。
    （二）履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为合同金额的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；    
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：    
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
（三）其他技术、服务等要求
1.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
2.本项目涉及的系统成交供应商升级或开发完成后要运行调试，并提供对采集的数据整理及上传服务。
3.在本合同履行期内，成交供应商须按照通州区水利局智慧水利大数据平台建设项目的技术标准与要求，完成数据接入、系统对接及配套接口开发、联调工作，该部分工作产生的全部费用已包含在本项目投标报价与合同总价中。
4.项目验收前成交供应商须提供本项目涉及的系统源代码，将源代码刻成光盘交招标人存档。
[bookmark: _Toc120614281]三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的核心产品
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	
	软件和信息技术服务



第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标方为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。
政府采购政策功能落实：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
一、评标程序
评标程序：资格条件评审→商务技术标评审→价格标评审→确定中标候选人。
二、投标方资格条件评审
由本项目采购人代表根据参加资格审查的投标方递交的资格审查证明材料，并按照本服务项目招标文件资格审查标准对投标方的资格进行评审。只有资格条件评审通过的投标方方可参加下阶段评审。
（1）投标方符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（3）法人授权书；
（4）上一年度的财务状况报告（单位成立不满一年无需提供）；
（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标方依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）投标方依据招标文件及公告要求，提交的其他材料；
备注：
①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过。一旦发现资格审查材料虚假，中标无效，一律按照有关规定进行处罚。
②上述（1）～（8）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。
③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。
三、详细评审 
1. 商务技术分：满分70分
	序号
	赋分项目
	赋 分 依 据
	赋分值

	1
	项目理解
	1、对项目建设需求、建设内容、建设要求进行分析与描述（优秀的3分，良好的2分，一般的1分，较差或不提供不得分）。
2、针对项目提供总体设计方案，包括系统架构设计、网络架构设计、工程控制安全性设计等（优秀的3分，良好的2分，一般的1分，较差或不提供不得分）。
4、针对本次项目建设提供详细建设方案，包括灌区用水计量建设、信息化支撑保障建设、网络安全建设、灌区信息化业务系统建设方案（优秀的6分，良好的4分，一般的2分，较差或不提供不得分）。
	12

	2
	工期、安全、环境保护保证措施 
	（1）进度计划与保障措施编排合理，附有详细的工期横道图且紧扣项目需求得2分，部分满足得1分，无描述不得分。
（2）安全、环境保证措施合理可行得2分，部分满足得1分，无描述不得分。
	4

	3
	功能参数响应
	根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。投标文件须具有详细的技术参数配置及功能描述。加★项参数不接受负偏离。技术指标完全满足招标文件要求的得满分。加▲项每有一项不满足扣0.5分，其余每有一项不满足扣0.2分，累计扣分，扣完本项分值为止。
注：未按要求提供相关证明材料的视作负偏离，项目需求所涉硬件设备参数要求内容须提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。
	18

	4
	工作方案演示
	说明：投标人需在投标时提供软件系统操作演示视音频 （PPT等静态图片方式演示、无成品软件架构的小样演示不得分），演示时间原则上不超过 10 分钟，投标人将演示内容制作成视频，视频包括画面和声音。如评标现场视频读取异常或视频无法播放的视为无效果演示，演示项不得分。演示功能如下：
1、GIS灌区管理一张图演示，以GIS地图为基础，展示灌区的全貌、水利工程、含关键节点基础数据和水情、视频等调度相关监测数据（功能点齐全得3分，每缺失1个功能点扣0.5分，扣完为止）。
2、灌区可视化管理系统演示，展示灌区分布、骨干工程、实时监测、用水情况、水系概化图等功能（功能点齐全得3分，每缺失1个功能点扣0.5分，扣完为止）。
3、工程管理演示，包含基础台账的查询、展示、维护功能，工程巡检任务下发、记录上传、结果统计等完整流程，设备基础信息、维修保养记录、状态跟踪等功能（功能点齐全得3分，每缺失1个功能点扣0.5分，扣完为止）。
	9

	5
	业绩
	投标人2021年1月1日以来（时间以每份合同签订时间为准）具有类似水利信息化业绩的，每有1项得1分，最多得6分。
同时提供提供中标通知书（如有）、合同协议书、验收证明材料，如上述证明材料不能反映相关数据内容的，则需提供加盖使用单位公章的证明材料。
	6

	6
	管理体系
	企业通过ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证的，每有一个得1分，满分3分。
	3

	7
	企业综合实力
	1、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性贰级或以上等级证书（ITSS）的得2分。
2、投标人具有CMMI3认证证书得1分；具有CMMI4认证证书得1.5分，具有CMMI5认证证书得2分。（此项不累计得分）
3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS3以上）得2分。（需提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。）
	6

	8
	团队实力评价
	项目负责人、技术负责人均具备电子信息类高级职称的得2分，其中1人有的得1分，均没有不得分。
项目组成员具备计算机技术职业资格的，高级得2分，中级得1分。
	4

	9
	售后服务与培训能力
	1.具有成熟的售后服务管理体系，能提供详细的维保方案、系统培训方案、具体的保障措施，且紧扣本项目售后需求的得2分，部分满足的得1分，未提供或提供的与本项目需求无关的不得分。
2.具有专业的售后维护人员，能提供售后服务管理师证书复印件并加盖公章，每提供一份证书得0.5分，本项最高得2分。（提供证书复印件、投标人近6个月内的任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖公章）
	4

	10
	质保期限
	质保时间每多增加1年得1分，最多得2分（提供项目所有内容质保期限不少于3年的承诺书，格式自拟，质保期限少于3年的承诺作为无效响应）。
	2

	11
	服务响应时间
	售后响应速度为2小时内登门服务加1分，售后响应速度为1小时内登门服务加2分。提供导航截图（以西亭镇亭东村村委会为终点）。
	2

	赋分合计
	70



各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
2. 价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
注1：政府采购异常低价审查
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标方名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：

投标文件目录

1.开标一览表
资格审查材料
2.投标方符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件
4.法人授权书
5.上一年度的财务状况报告（投标方成立不满一年无需提供）
6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标方依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
9.投标方依据招标文件及公告要求，提交的其他材料
10.投标人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
[bookmark: _GoBack]11、拟派项目负责人须具备具有二级及以上机电工程建造师注册证书
　  符合性条件材料
12.投标函
13.投标分项报价表
14.技术要求响应及偏离表
15.商务要求响应及偏离表
4、商务技术文件材料
16.投标方根据招标文件打分项，提交的材料
报价折扣证明材料
17.中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函
18.关于符合本国产品标准的声明函










附件1-1开标一览表
投标方全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



注：按一年总价进行报价
日期：       年   月   日



附件1-2投标分项报价表



投标分项报价表
投标单位根据项目需求自拟
投标人（盖章）：
授权代表（签字或盖章）：
日期:
注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。







附件2 、技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	






附件3 、商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	






附件4、投标方符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________（项目名称），__________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
     承诺人名称（公章）：
                                 日期：______年    月    日













附件5、法人授权书
本授权书声明：_________（投标方名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就                                  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          
被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：





附件6、投标函
致：南通市通州区公共资源交易中心
根据贵方的             招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标方的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标方。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标方开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



附件7、中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加南通市通州区公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为LWZC320612000202600069，（项目名称）的采购活动，制造商全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于行业；制造企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于行业；制造企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件8、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标方为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

          供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：














附件9

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。










质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标方名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
