表 D.1.1-1   工程量清单编制说明

工程名称： 教学楼教室空调安装线路改造项目                           第 1 页  共 2 页

一、工程概况 - 工程名称：教学楼教室空调安装线路改造项目； - 工程地址：连云港师范学院； - 计划工期：详见招标文件。 二、招标范围 - 开闭所改造扩建、室外拖管、电缆井等 - （与招标文件保持一致） 三、编制依据 - 建设单位提供的招标图纸及确认的招标范围； - 建设单位和设计院的回复意见单； - 招标人提供的招标相关情况的说明； - 相关法律、法规和规章、规定； - 相关规范、规程和标准、图集； - 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及9本工程量计算标准； - 《省住房和城乡建设厅关于实施<建设工程工程量清单计价标准>(GB/T 50500-2024)及9本工程量计算标准有关事宜的公告》(〔2025〕第12号)； - 《连云港市住房和城乡建设局关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>(GB/T 50500-2024)及9本工程量计算标准的通知》(连建管〔2026〕108号)； - 其他依据性资料。

工程名称：教学楼教室空调安装线路改造项目                          第 2 页  共 2 页

四、一般说明 - 施工现场情况：以现场踏勘情况为准； - 交通运输情况：以现场踏勘情况为准； - 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定； - 投标人应认真勘察现场，充分了解施工现场、交通运输、场地受限、环境保护、用水用电、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建、扰民民扰、交管治安、城建市容、工完场清及任何其他影响造价及工期的情况，由投标人自行考虑风险、措施等并计入投标报价中，结算时不予另行增加费用； - 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有疑问，在招标答疑时及时提出，以书面回复文件为准； - 工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范、图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用； - 本工程量清单中的工程量均是根据本工程招标图纸、按照《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及9本工程量计算标准进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据； - 所有材料、设备进场前须提供样品，经建设单位与设计单位确认后方可进场施工； - 暂列金额、暂估价等其他项目，详见工程量清单； - 清单特征描述未尽部分，详见招标图纸及其他招标人提供的资料。 五、其他说明 - 模板工程由投标人综合考虑费用并计入投标报价中，结算时价格部分不予调整。综合考虑的内容包括但不限于：模板材质、模板类型、模板施工方式、模板超高增加、模板中的止水构件等； - 石材切割磨边、倒角、打胶、开孔费用，由投标人综合考虑并计入投标报价，结算时不予调整