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	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-YZZJ-C2026-0005

	2
	项目名称
	相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目

	3
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用）

	4
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	5
	质疑
	报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，
质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦9楼 ；电话：0512-65629282；联系人：蒋杰）。

	6
	投标（响应）文件网上
提交截止时间
	2026年8月25日13:30分（北京时间） 
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	7
	开标时间

开标地点
	2026年8月25日13:30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	8
	评标时间
评标地点
	2026年8月25日13:30分（北京时间）
苏州市高新区狮山科技馆8楼

	9
	投（响应）文件份数
	本项目采用电子响应文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子响应文件，投标人无需提供纸质响应文件。

	10
	现场踏勘
	本项目不组织统一勘察

	11
	履约保证金
	无

	12
	中标(成交)通知书
	确定出中标(成交)人后，采购代理机构在法定时间内向中标(成交)人发出中标(成交)通知书。中标(成交)通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	13
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。
本项目中标服务费已包含在预算价中，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时一次性付清。本次项目招标代理服务费为35333.00元
汇款银行资料：
收款人名称：苏州永正造价师事务所有限公司
开户行名称：中国银行苏州市吴中支行
银行账号：492358211823

	[bookmark: _Toc57376405][bookmark: _Toc58248879][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc7166]14
	监督
	相城区政局政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
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[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc22054]第一章 磋商邀请函

[bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc57376406][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc58248880]

项目概况
相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统”）获取招标文件，并于2026年8月25日13:30（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-YZZJ-C2026-0005
项目名称：相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币贰佰捌拾肆万捌仟肆佰玖拾玖元整（￥2848499.00）
最高限价：人民币贰佰捌拾肆万捌仟肆佰玖拾玖元整（￥2848499.00）
采购需求：详见采购文件第四章
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]合同履行期限：合同签订后，至2026年11月30日（具体开工日期以采购人通知为准。）
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359003]1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]6、法律、行政法规规定的其他条件；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业（磋商响应文件中必须提供中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，否则磋商响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝），所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]（三）本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）响应单位资质：①具有公路工程试验检测综合乙级以上（含乙级）资质或公路工程桥梁隧道工程试验检测专项证书。②具有省级或以上技术监督部门颁发的有效的资质认定证书（资质认定包括检验检测机构计量认证）或计量认证证书。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”政府采购交易系统  
方式：线上获取 
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年8月25日13:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、开启
时间：2026年8月25日13:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805]1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
5、 本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。苏州市相城区财政局政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
7、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
8、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
9、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]1、采购人信息
名称：苏州市相城区公路事业发展中心
单位地址：相城区元和街道润元路润益巷润南大厦C区
联系人：戴工
联系方式：0512-66108115
2、采购代理机构信息
名称：苏州永正造价师事务所有限公司
地址：苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦915室
联系方式：0512-65629282
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021]3、项目联系方式
项目联系人：蒋杰    电话：0512-65629282

[bookmark: _Toc11400]




[bookmark: _Toc17757][bookmark: _Toc29635][bookmark: 投标人须知]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc58248881][bookmark: _Toc57376407][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc16525]
一、响应文件的组成及要求
[bookmark: _Toc5566]（一）文件组成：
1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：
封面
1.1报价部分
1.1.1开标一览表(按系统内统一格式)；
1.1.2分项报价表；
1.2资格性要求
1.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。
1.2.3响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力。（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
1.2.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.2.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购，若未提供不享受报价评审优惠政策）
1.2.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2.9响应单位资质：①具有公路工程试验检测综合乙级以上（含乙级）资质或公路工程桥梁隧道工程试验检测专项证书。②具有省级或以上技术监督部门颁发的有效的资质认定证书（资质认定包括检验检测机构计量认证）或计量认证证书。
1.2.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.3符合性要求
1.3.1磋商响应函；
1.3.2关于资格文件的声明函；
1.3.3磋商响应单位基本情况表；
1.3.4磋商响应单位《营业执照》副本扫描件；
1.3.5磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
1.3.6法定代表人授权委托书及磋商响应单位代理人身份证扫描件（如有授权）；
1.3.7《商务条款偏离表》、《服务要求对照偏离表》；
1.3.8拟投入的人员一览表；
1.3.9拟投入的设备一览表；
1.4综合评标文件
1.4.1其它有关证明文件；
注：（1）以上1.2.1-1.2.10为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上1.3.1-1.3.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（6）项目评标结束后所有供应商须向采购代理机构提交响应文件纸质版，份数为三份（一正二副）。纸质响应文件与上传的电子响应文件一致，用于存档备案。（邮寄地址苏州市吴中区塔韵路178号天鸿大厦915室，联系人：蒋杰，联系电话：0512-65629282） 
（7）如投标(响应)文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标(响应)文件，投标(响应)无效。
二、磋商程序
[bookmark: _Toc7726]1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。
5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
三、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、质疑递交地点：苏州永正造价师事务所有限公司
质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。
[bookmark: _Toc2426]四、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31063]五、服务费及履约保证金
1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。
2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
	开票信息

	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


3、请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：2745536790@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、履约保证金：无。
[bookmark: _Toc31110]六、政府采购政策
[bookmark: _Toc5270]（一）节能产品、环境标志产品
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。
七、信用记录
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc14106]











[bookmark: _Toc332][bookmark: _Toc4028][bookmark: 投标文件格式]第三章 响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc7097]
附件1、磋商响应函
磋商响应函
致：苏州永正造价师事务所有限公司
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、交通费用、餐费、人员培训、售后服务、管理费、利润、规费、税金以及代理服务费等一切费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
电子邮箱：
                                                    
供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc6183]
附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                          价格单位：元
	项目名称
	响应总报价
（元）
	服务期限

	
	
	



注：上述报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、交通费用、餐费、人员培训、售后服务、管理费、利润、规费、税金以及代理服务费等一切费用。



供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

[bookmark: _Toc14239][bookmark: _Toc31009]
附件3、报价明细表
报价明细表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	小桥
	座
	217
	
	
	

	2
	中桥
	座
	99
	
	
	

	3
	大桥
	座
	30
	
	
	

	4
	特大桥
	座
	3
	
	
	

	5
	G524跨阳澄湖东路高架桥
	项
	1
	
	
	

	6
	中环北线东挺河路以西高架桥
	项
	1
	
	
	

	7
	G524跨华元路高架桥
	项
	1
	
	
	

	8
	228省道高架（春申湖路互通-相城界）
	项
	1
	
	
	

	9
	南天城路相城大道下穿
	项
	1
	
	
	

	10
	御窑路渭西路下穿
	项
	1
	
	
	

	11
	御窑路太东路下穿
	项
	1
	
	
	

	12
	水中桩检测
	根
	500
	
	
	如涉及水下下部结构检测，相关费用含入此项内。

	合计
	


注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。

供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州永正造价师事务所有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
日      期：     年     月    日
[bookmark: _Toc31308]
附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州永正造价师事务所有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc30056]
附件6、磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	年          万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945]
供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574]
附件7、服务要求偏离表
服务要求偏离表

	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。


供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc6051]
附件8、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc23227]
附件9、实施方案
实施方案
	提示：
1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc5921]
附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

附件12、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:
1.（标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：

日  期：
[bookmark: _Toc14042]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件13、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日






[bookmark: _Toc7573]
附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：                                                                

电话：                     传真：                      

电子邮件：                 邮编：                      

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 

日期： 
[bookmark: _Toc9516]
附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


附件16、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

                ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	[bookmark: _GoBack]供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]备注:根据评审办法要求。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc57376408][bookmark: _Toc58248882][bookmark: _Toc6898]






第4章 [bookmark: 招标书][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc23981] 采购内容


采购内容
苏州永正造价师事务所有限公司受苏州市相城区公路事业发展中心的委托，就其拟采购的相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
[bookmark: _Toc63066515][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc58248884][bookmark: _Toc57376410]一、磋商编号：JSZC-320507-YZZJ-C2026-0005号
二、采购内容：
项目名称：相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目
服务期限：合同签订后，至2026年11月30日（具体开工日期以采购人通知为准。）
服务地点：采购人指定地点。
三、采购需求：
1、招标范围：
1.1对相城区S230、G524、228省道高架、太阳路、御窑路等区管道路及其他农村公路县道桥梁实施两年一次的定期检测；
1.2对中环北线东挺河路以西段1.5km高架桥梁及匝道桥，G524跨阳澄湖路、华元路高架桥梁、228省道高架等实施检测；对三座下穿实施定期检测。
1.3
2、检测清单： 
2.1 相城区S230、G524、太阳路、御窑路等区管道路及其他农村公路县道桥梁清单
	道路名称
	特大桥（座）
	大桥（座）
	中桥（座）
	小桥（座）

	G312辅道
	 
	 
	3
	 

	G524
	1
	 
	10
	2

	S230
	 
	 
	1
	3

	北黄线
	 
	2
	1
	2

	漕湖大道
	1
	 
	4
	6

	澄林路
	 
	2
	5
	19

	澄阳路
	 
	 
	5
	12

	春申湖路
	 
	1
	4
	6

	东挺河路
	 
	2
	5
	 

	凤北荡路
	 
	 
	 
	1

	凤阳路
	 
	2
	10
	25

	广济北路
	 
	5
	6
	16

	黄新线
	 
	1
	1
	4

	南天成路
	 
	2
	1
	5

	清鹤线
	 
	 
	 
	1

	太东路
	 
	1
	6
	6

	太阳路
	 
	5
	6
	16

	望东线
	 
	 
	 
	10

	望通线
	 
	 
	 
	7

	渭元线
	 
	 
	 
	1

	渭中线
	 
	 
	2
	10

	西塘河路
	 
	 
	4
	2

	相城大道
	 
	 
	3
	12

	湘北线
	 
	 
	4
	1

	阳澄湖路
	1
	 
	1
	5

	阳跨线
	 
	 
	 
	6

	阳相线
	 
	1
	2
	16

	阳元线
	 
	1
	4
	11

	永方路
	 
	2
	4
	7

	御窑路
	 
	3
	7
	5

	汇总
	3
	30
	99
	217


2.2中环北线东挺河路以西段1.5km高架桥梁及匝道桥，G524跨阳澄湖路、华元路高架桥梁、228省道高架（春申湖路互通-相城界）等、三座下穿清单
	桥梁及下穿名称
	G524跨阳澄湖东路高架桥
	（3×22）+（35+57+35）+（3×45）

	
	中环北线东挺河路以西高架桥
	（3×32）+（4×32）+（2×20）+（3×30）+（3×32）+（3×32）+（3×32）+（3×30）+（3×32）+（3×32）+（3×30）+（3×30）+（2×30）+（2×30）+（4×30）+（3×30）+（3×30）

	
	G524跨华元路高架桥
	3×30+（35+57+35）+3×30+3×30

	
	228省道高架（春申湖路互通-相城界）
	1933m

	
	南天城路相城大道下穿
	433.5m

	
	御窑路渭西路下穿
	613.5m

	
	御窑路太东路下穿
	653.3m


2.3水中桩检测500根。
3、技术标准和要求：
3.1当使用于质量鉴定检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：
3.1.1现行的交通部的行业标准或规范；
3.1.2中华人民共和国国家标准；
交通部2019年第38号令关于修改《公路水运工程试验检测管理办法》的决定
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）
《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）
《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）
《工程测量规范》（GB50026-2020）
《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32∕T 2172-2012）
《公路桥梁加固设计规范》（JTG J22-2008）
《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）
《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）
《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJT 233-2015）
《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）
《公路桥梁荷载试验规程》（JTG∕T J21-01-2015）
《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)；
《公路隧道通风照明设计规范》（JTJ026.1-1999）；
《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)
《公路隧道设计细则》(JTG/T D70-2010)
《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009)
《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》(JTG/T F72-2011)
《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2003）
《铁路隧道监控量测技术规程》(TB 10121-2007)
《公路桥梁水下构件检测技术规程》（T/CECS G:J56-2019）
《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）
《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2017）
采购文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由采购单位决定是否采用新标准或规范，成交单位应按采购单位的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由成交单位承担。
本项目包含公路桥梁、市政桥梁，最终报告应分别按照响应规范进行检测评定。涉及市政桥梁的，应完成桥梁风险评估报告。
3.1.3相关行业的标准或规范。
采购文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由采购单位决定是否采用新标准或规范，成交单位应按采购单位的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由成交单位承担。
3.2技术要求
3.2.1响应单位应认真做好检测前期工作，响应单位应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施。
3.2.2响应单位应根据采购单位规定的检测频率和要求，及时、主动组织检测活动，并及时主动与被检单位联系，按时间要求做好检测活动安排。
3.2.3响应单位应于每次检测完成后的7日内提供本批次试验检测结果，并满足现场施工进度的要求。
3.2.4现场检测结束后，及时提交各合同段的最终检测报告一式3份、工作报告一式3份及各合同段初步质量评分表3份，以上报告、表格电子版2份。
3.2.5检测报告中至少应包括以下内容：
检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。
检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；
检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等，以及采购方提出的其他检测结果要求。
3.2.6工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。
4、检测服务的内容：
4.1区管道路及其他农村公路县道桥梁定期检测，检查桥梁上部结构、下部结构及附属设施等的基本情况，外观质量、缺损、病害情况、混凝土强度、钢筋锈蚀状况、混凝土碳化深度检测和桥梁线形检测等，要求配备桥梁检测专用车，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时填写桥梁数据采集表和定期检查表，并同步更新桥梁养护系统，为桥梁养护、维修提供决策的可靠数据。涉及桥下通航的桥梁，补充调查通航标志、防撞墩的检查内容。针对临水临涯、急弯道等处的桥梁安全防护予以调查；对桥梁过渡段防护设置、护栏防撞等级进行调查。针对养护施工后的桥梁重点病害进行复查；涉及市政桥梁的，同步完成桥梁安全风险评估报告，按采购单位要求将相关检测数据录入江苏省农村公路桥梁管理系统，建立基础数据模板，提供桥梁卡片资料。
4.2高架桥定期检测，检查高架桥梁上部结构、下部结构及附属设施等的基本情况，外观质量、缺损、病害情况、混凝土强度、钢筋锈蚀状况、混凝土碳化深度检测和桥梁线形检测等，要求配备桥梁检测专用车，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时填写桥梁数据采集表和定期检查表，并同步更新桥梁养护系统，为桥梁养护、维修提供决策的可靠数据。涉及桥下通航的桥梁，补充调查通航标志、防撞墩的检查内容。对桥梁过渡段防护设置、护栏防撞等级进行调查。针对养护施工后的桥梁重点病害进行复查；涉及市政桥梁的，同步完成桥梁安全风险评估报告。
4.3下穿检测：完成下穿洞口、洞门、主体结构、路面、检修道、排水系统、装饰板、吊顶与预埋件、标志、标线、轮廓标等构造物外观缺陷的检查；对衬砌结构渗水、漏水重点检查，并抽检内部钢筋混凝土材质（混凝土强度、碳化、裂缝发展状况），对其进行技术状况评定，提出养护意见。
4.4下穿具体检测内容：
4.4.1外观检查
（1）根据结构现状特点，外观检查主要内容和评定标准参照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12－2015）中定期检查相关内容执行。
（2）外观检查采用步行或在登高车上目测方式为主，并配备必要的检查工具或设备。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意存在异常情况和原有异常情况的发展变化。对于有异常情况的结构，应在其适当位置作出标记，检查结果宜尽可能量化。
（3）对洞口、洞门、衬砌、路面、排水系统等进行外观检查，包含衬砌、内装、防火涂层等裂缝形态和分布、外观缺陷、渗漏水等。
外观检查内容一览表
	检查分项
	检查内容

	洞口检查
	山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势：边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势

	
	护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度

	洞门检查
	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度

	
	结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势

	
	洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势

	
	混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外漏、受到锈蚀

	
	墙背流失范围和程度

	衬砌检查
	衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量

	
	衬砌表面起层、剥落的范围或深度

	
	衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况

	路面检查
	路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度

	
	路面积水、结冰等范围和程度

	检修道检查
	检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况

	
	栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况

	排水系统检查
	结构缺损程度

	
	中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况

	
	排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况

	内装饰（含防火涂层等）检查
	表面脏污、缺损的范围和程度

	
	内装裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝处开裂宽度、错位量

	
	内装表面脱落的范围或深度

	
	内装渗漏水的位置、水量状况等

	
	装饰板变形、缺损的范围和程度等

	标志、标线、轮廓标检查
	外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等


4.4.2衬砌裂缝和渗漏水专项检查
	检查分项
	检查内容

	衬砌裂缝
	衬砌裂损的类型包括：衬砌开裂、蜂窝状、混凝土剥落、涂料脱落等，对衬砌裂缝的位置、分布状态进行描述，根据隧道相关规范进行等级评定，分析判断裂缝性质和对结构的影响。并提出合理的整治建议

	
	衬砌裂缝按形态可以分为：纵向裂缝、环向裂缝、斜向裂缝、网状裂缝等

	
	衬砌裂缝检测包括：裂缝位置、走向、长度、宽度、深度、形态等

	
	裂缝统计采用目测法，配以数码相机、钢尺、读数显微镜等工具；裂缝宽度检测采用液晶式裂缝宽度观测仪；裂缝深度测试采用超声法

	渗漏水
	检查渗水、漏水情况，查明渗水、漏水位置及渗漏水方式，分析其产生原因


4.4.3防火涂层专项检查
	检查分项
	检查内容

	防火涂层专项检查
	检查防火表面脏污、脱落、缺损的范围和程度、内装渗漏水的位置、水量状况等，并分析其原因


4.4.4病害记录方法
病害记录以表格和图形的形式体现出来，表格中描述病害位置和大小及造成影响，病害记录表格如下表；
表1-1 病害记录表
	序号
	里程桩号
	病害类型
	是否影响交通
	病害描述
	长度（m）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4.4.5无损检测，针对衬砌检测，不仅要检测衬砌厚度、是否脱空以及混凝土缺陷，还要检测混凝土背后围岩的情况。
4.5水中桩检测主要内容：
	检测项目
	检查内容

	外观检查
	1、检查桩基外露部分是否有裂缝；
2、基础有无滑动、倾斜、下沉、压曲或破碎；
3、基础是否有冲刷或淘空现象；
4、基础是否被侵蚀，有磨损、缩颈、露筋、环状冻裂现象、桩基顶面出现空洞，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀等；
5、桩基是否存在错位情况；
6、桥墩有无破损、露筋、蜂窝、麻面、剥落、孔洞、空洞、钢筋锈蚀、磨损、混凝土碳化、腐蚀等。

	结构尺寸
	1、测量可达结构的周长、间距、高度；
2、根据水下摸桩情况判断桩基是否有缩颈情况，并对其缩颈程度进行测量。

	水下基础及河床冲刷检查
	1、检查基础有无冲蚀、淘空等现象；
2、对本桥河床断面进行测量，以便于后续检测进行历史比对。



4.6响应单位必须做到以下几点：
①在规定的时间内完成检测任务，提供检查报告，并完成桥梁养护管理系统的数据更新工作；
②检测工作要满足相关规范、规程规定要求，检测频率符合国家检测标准。
③因环境等相关因素导致桥梁未能检测评定的，应另行安排合适时间进行补充检测。
5、人员要求：
5.1拟投入的项目负责人应具有交通运输部质量监督机构核发的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）或公路工程试验检测师资格（桥梁隧道专业）；
5.2拟投入的其他检测人员不得少于5人：应具有交通运输部公路工程试验检测员（桥梁专业）或以上资格；
注：响应文件中须提供以上人员的证书复印件，否则为无效标。
6、 设备要求：
拟投入的设备除常用检测设备外，至少需要配备以下设备：
	序号
	仪器名称
	备注

	1
	混凝土强度检测设备（回弹仪）
	

	2
	混凝土碳化深度检测设备
	

	3
	钢筋保护层厚度检测设备
	

	4
	桥梁结构动态数据采集系统
	

	5
	无线静态应变测试分析系统
	


注：响应文件中须提供以上设备清单，否则为无效标。
四、检测职责：
1、认真执行关于试验检测的各项规范、制度，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、准确、及时。
2、有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，响应单位人员要严格按有关标准、规程及规范进行操作，保证试验检测数据的准确性。
3、对试验检测工作统筹安排，细化工作内容，根据本项目情况制定切实可行的检测工作方案，保证检测工作的全面完成。
4、保证试验检测数据真实反映现场情况。
5、保证试验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，为试验检测数据的准确提供良好的基础。
6、严格执行现场抽样、检测、样品留存等制度，保证试验过程中样品传递的规范性。
7、严格执行台帐制度，保证试验检测各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测数据都可追溯。
8、严格执行环境安全管理制度，保证试验检测工作的正常开展。
9、保证试验检测的及时性，及时进行相关试验检测，及时出具报告，及时上报检测中发现的问题。
10、加强对试验检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。
11、严格执行工作人员守则，加强廉政管理。
五、安全措施：
（1）响应单位应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。响应单位在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购单位概不承担任何责任和费用。
（2）针对在试验检测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，响应单位应严格遵守《《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。响应单位上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标记，并开启黄色警示灯和双跳灯。响应单位应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。响应单位应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由响应单位承担。 
（3）在现场工作时，响应单位应遵守政府有关部门、采购单位及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，响应单位应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给采购单位或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，响应单位应采取必要的安全措施，并应保障采购单位免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。
（4）响应单位应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由响应单位承担。
六、服务要求：
1、响应单位应派专人与采购单位保持联系，按规定准备开工报告,并在得到批复后开展试验检测或测量工作。如工地出现特殊情况，仍应根据采购单位要求及时到现场进行试验检测，并在检测完成7个工作日内将初步检测结果或相关报告提供给采购单位，在合同期内提供所有服务内容的成果报告。
2、2026年11月底将排查结果提交检测报告；
七、综合说明：
1、响应单位所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、响应单位必须承诺磋商响应文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在总投标报价中。
4、响应单位应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用有中标单位承担。
5、人员费用：响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、交纳正常的社会保险，加班费按国家有关规定费用一并包含在磋商报价中。
6、服务地点：采购人指定地点。
7、付款方式：详见合同主要条款。
8、履约保证金：详见前附表。
成交的响应单位必须按规定在合同签订时递交履约保证金（履约保函），否则将视为拒绝与采购单位签订合同，采购单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交单位或者重新开展政府采购活动。
履约保证金在服务期满且履约验收合格后支付。如成交单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
9、凡涉及磋商响应文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的通知为准。
八、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理
根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：
（一）政府采购节能产品、环境标志产品
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。
注：本项目产品不涉及强制或优先采购品目清单。
九、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
十、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
十一、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。
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甲方（需方）： 
地址：
联系电话：
 
乙方（供方）：
地址：
联系人：
联系电话：
 
根据采购编号JSZC-320507-YZZJ-C2026-0005号竞争性磋商的磋商响应文件及成交单位的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的相城区2026年桥梁(区管道路及县道)定期检测及水中桩检测项目的购销事宜，签订本合同书。
一、服务内容：详见采购文件第四章
二、服务范围：详见采购文件第四章
三、服务期限：合同签订后，至2026年11月30日（具体开工日期以甲方通知为准。）
四、合同价格：
4.1合同价格（大写）人民币           元整（￥      ）合同价格包括：全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、编制费（含印刷费）、检测费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。
4.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
五、付款步骤：
5.1签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款，在收到检测报告后支付至合同金额的30%，验收（考核）合格后支付至合同金额的70%，余款在验收（考核）合格后1年内付清。（按实际工作量结算）
5.2乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票。
（2）其他（若有）。
5.3支付方式：银行转账。
六、检测人员
6.1针对本项目所配备人员情况：详见乙方磋商响应文件；
甲方对重要岗位检测人员的要求：
乙方应按采购文件投入相应的检测人员，在检测工作实施过程中，为满足工作需要须另行增加相关检测人员，保证所投入人员专业结构搭配合理，工作分工明确。
为了履行检测服务，乙方应在检测工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。
6.2乙方未经甲方批准不得随意更改拟投入人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付甲方5万元/人违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。
七、保密
在检测合同有效期及以后的5年内，未经甲方同意，乙方不得泄露甲方与本项目合同有关的保密资料。
八、乙方的义务
8.1文件和资料
（1）甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料；
（2）甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。
8.2决定
甲方根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。甲方对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过10日。
九、责任和保障
9.1乙方的违约及赔偿责任
（1）未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。
（2）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。
（3）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。
乙方发生以上第（1）～（3）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1千元至5万元的损失赔偿金。
（4）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
9.2赔偿的限额
乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。
十、不可抗力：
10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、合同修改：
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。
十二、合同的解除和转让：
12.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
12.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
12.3合同的部分和全部都不得转让。
十三、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履约地仲裁机构；
方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。
十四、合同生效及份数
14.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。
14.2下列文件为本合同不可分割部分：
（1）成交通知书；
（2）乙方磋商响应文件；
（3）磋商采购文件；
（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
14.3本合同一式肆份，甲方、乙方各执壹份，政府采购监督管理部门壹份，采购代理机构壹份。
 
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	日期：
	日期：
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附件：
政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2026〕2号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
5、针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：
本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》苏财购〔2020〕19号等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格评审加分。
（1）如响应单位属于小型或微型企业且提供服务的，对其报价给予20%的扣除；用扣除后的价格参与价格评审；如响应单位属于残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）中小微企业在响应文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（3）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（详见第三章） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
（一）价格分：15分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效磋商报价。超财政预算及最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为15分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评审基准价/最后磋商报价）×15%×100
（二）技术及组织实施方案：54分
1、对项目的理解（12分）
包括不限于对本项目服务内容与需求、工期及成果要求以及对原始资料的掌握情况或踏勘情况进行评审，对本项目服务需求明确、项目掌握充分的，得12分；服务需求明确、项目掌握充分一般的得8分；服务需求明确、项目掌握充分较差的得5分；未提供不得分。
2、检测工作的程序与方法（12分）
根据检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评审：可行性、针对性和可靠性强的得12分；可行性、针对性和可靠性比较强的得8分；可行性、针对性和可靠性一般的得5分；未提供不得分。
3、检测工作服务的目标及保证措施（10分）
根据检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评审：相关措施方案详细的得10分；相关措施方案比较详细的得7分；相关措施方案笼统的得4分；未提供不得分。
4、本项目的重点和难点分析及对策措施（10分）
根据投标人对招标项目的理解、本项目的重点和难点分析及对策措施等方面进行评分：分析透彻、对策措施方案详细的得10分；分析比较透彻、对策措施方案比较详细的得7分；分析笼统、对策措施笼统的得4分；未提供不得分。
5、合理化建议（10分）
针对本项目提出合理化建议的可行性情况进行评分：可行性强的得10分；可行性比较强的得7分；可行性一般的得4分；未提供不得分。
（三）人员及设备情况：22分
1、项目负责人（6分）
1.1项目负责人具有公路水运工程试验检测师证书的，得2分。
1.2具有高级工程师及以上职称的得2分；具有工程师职称得1分；
1.3项目负责人提供2021年1月1日（以签发报告日期为准）以来承担过类似业绩的每个得1分，最高得2分；（需提供体现项目负责人参与的证明材料）
注：响应文件中提供相关证书以及近3个月投标人为上述人员缴纳社保的证明复印件，未提供的不得分，否则不得分。
2、技术负责人（4分）
2.1具有高级工程师及以上职称的得2分；具有工程师职称得1分；
2.2技术负责人具有一级注册结构工程师的得2分，二级注册结构工程师的得1分；
注：响应文件中提供相关证书以及近3个月投标人为上述人员缴纳社保的证明复印件，未提供的不得分，否则不得分。
3、主要人员（不包括项目负责人、技术负责人）（11分）
3.1主要人员中有人具有一级注册结构工程师证书的得2分；具有二级注册结构工程师的得1分，最高得2分；
3.2主要人员中有人具有高级工程师及以上职称的，每提供一人得1分；具有工程师职称的，每提供一人得0.5分，最高得3分；
3.3具有公路水运工程试验检测师证书的，有一个得1分，最高得3分。
3.4拟投入人员具有特种作业操作证(高处作业)的，有一个得1分，最高得2分。
3.5拟投入人员具有注册安全工程师证书的，有一个得1分，最高得1分。
注：以上人员不重复计分，响应文件中提供相关证书以及近3个月投标人为上述人员缴纳社保的证明复印件，未提供的不得分，否则不得分。
4、机械、设备仪器（1分）
投标人提供1辆防撞缓冲车的得1分，最高得1分。
注：以上机械、设备仪器如为自有的须提供发票复印件；如为租赁的须提供租赁合同复印件；如承诺成交后购买的须提供相关承诺函，否则不得分。
（四）企业综合能力（9分）
1、业绩情况（9分）：自2021年1月1日承担过类似业绩的，每提供一项得3分，最多得9分。
注：业绩均须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。
（全文完）


image1.jpg
N

HONGZHENG




