## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自来水管道工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土建工程 |  |  |  | 1
1 | 01B001 | 锯缝机锯缝 | 混凝土路面，锯缝机锯缝深度100mm |  | m | 1460
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 机械拆除无筋混凝土路面层厚15cm |  | m2 | 438
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 人工拆除碎(砾)石基层或面层厚15cm |  | m2 | 438
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方（机械开挖） | 挖沟槽土方（机械开挖） |  | m3 | 385.44
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方（人工开挖） | 挖沟槽土方（人工开挖） |  | m3 | 96.36
6 | 040103001001 | 种植土回填 | 种植土回填 1、绿地平整(人工) 2、人工坑、槽松填土 3、土方来源、运距自行考虑 |  | m3 | 48.6
7 | 040103001003 | 砂垫层 | 非定型渠(管)道，砂垫层 |  | m3 | 43.8
8 | 040103001004 | 回填方 | 槽，坑填土夯实 |  | m3 | 219
9 | 040103001002 | 回填砂 | 中粗砂包封 |  | m3 | 148.92
10 | 010501001001 | 管道包封 | 管道C25混凝土包封，含模板 |  | m3 | 2.7
11 | 040103002001 | 余方弃置（石碴） | 余方弃置（石碴） 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运石碴运距30km |  | m3 | 131.4
12 | 040103002002 | 余方弃置（土方） | 余方弃置（土方） 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖土装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运土运距30km |  | m3 | 262.8
13 | 040504001001 | 砖砌阀门井 | 1.砖砌阀门井 2.600*600 |  | 座 | 2
|  | A.1 路面拓宽及修补 |  |  |  | 1
14 | 040202011001 | 碎石垫层 | 人机配合铺装碎石底层厚15cm |  | m2 | 1500
15 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚15cm |  | m2 | 1500
16 | 040203003003 | 透层、粘层 | 喷洒乳化沥青 |  | m2 | 1580
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 机械摊铺中粒式沥青混凝土（玄武岩）路面厚5cm |  | m2 | 1580
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土（玄武岩）路面厚3cm |  | m2 | 1580
19 | 040204006001 | 检查井升降 | (M7.5水泥砂浆)窨井升高＜30cm |  | 座 | 32
20 | 01B002 | 锯缝机锯缝 | 混凝土路面，锯缝机锯缝深度100mm |  | m | 160
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自来水管道工程（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 040205018001 | 警示柱 | 预埋警示柱，镀锌管，Φ89mm，高度1米，混凝土基础，含模板、挖土、回填及垃圾外运 |  | 根 | 50
分部分项合计
22 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，包括履带式挖掘机、压路机、沥青摊铺机等 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自来水管道工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 供水管网工程 |  |  |  | 1
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1、室外PPR给水管(热熔连接)de63*7.1，含管件，压力不低于1.6MPa 2、管道消毒、冲洗，管道压力试验 |  | m | 730
2 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温管(板)粘贴管道Φ＜57mm厚度30mm |  | m3 | 8.94
3 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 防潮层保护层安装铝箔管道(先绝热后安装) |  | m2 | 435.52
4 | 040501014001 | 新旧管连接 | 新旧管连接 塑料管de63 |  | 处 | 2
5 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 铺设管道防挖警示线 |  | m | 730
6 | 031001001001 | 镀锌钢管过路埋地 | 镀锌钢管埋地敷设管径DN200 |  | m | 36
7 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作、安装 |  | kg | 20
8 | 031003003001 | 塑料法兰阀门 | 塑料法兰阀门安装(DN50热熔连接) |  | 个 | 2
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 泵房改造 |  |  |  | 1
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除砖基础 |  | m3 | 3.6
2 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 金属窗拆除 |  | 樘 | 2
3 | 011610002002 | 金属门拆除 | 金属门拆除 |  | 樘 | 1
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 |  | m2 | 66
5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 铲除墙、柱梁面灰泥浆底、纸筋灰面 |  | m2 | 30
6 | 040103002003 | 余方弃置（石碴） | 余方弃置（石碴、树木） 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运石碴运距30km |  | m3 | 6.5
7 | 011601001003 | 墙上拆开门窗洞口 | (1:2.5水泥砂浆)整砖墙上拆开门窗洞口 |  | m2 | 2.2
8 | 010401004002 | 多孔砖墙堵门窗洞 | KP1多孔1砖墙(M5混合砂浆)240×115×90 |  | m3 | 1.02
9 | 011607001001 | 拆除平屋面刚性防水 | 拆除平屋面刚性防水 |  | m2 | 30
10 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面刚性防水 1、刚性防水砂浆屋面有分格缝厚25mm 2、热镀锌钢丝网 3、(C20非泵送预拌砼)细石砼屋面找平层有分格缝40mm厚 |  | m2 | 30
11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4mm厚单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) |  | m2 | 30
12 | 010802004001 | 金属防盗门 | 金属防盗门 |  | 樘 | 1
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥铝推拉窗，中空玻璃 |  | m2 | 1.8
14 | 010807005001 | 不锈钢管防盗窗安装 | 不锈钢管防盗窗安装 |  | m2 | 1.8
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙） | 砖墙外墙抹水泥砂浆 |  | m2 | 57.6
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙） | 内墙面加固 1、砌体钢筋网粉1:3水泥砂浆(单面)40mm厚 2、铺设热镀锌钢丝网 |  | m2 | 57.6
17 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 挑沿抹水泥砂浆 |  | m2 | 8
18 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 混凝土天棚 水泥砂浆面 预制 |  | m2 | 30
19 | 011808001001 | 构件粘贴碳纤维布 | 天棚板底加固，粘贴单层碳纤维，碳纤维布300g |  | m2 | 30
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆（外墙） | 外墙弹性涂料2遍 |  | m2 | 57.6
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙） | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 57.6
22 | 011406001003 | 抹灰面油漆（天棚） | 抹灰面油漆（天棚）在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 30
23 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 混凝土楼地面 1、水泥砂浆加浆抹光随捣随抹厚5mm 2、水泥砂浆楼地面厚20mm 3、15cm垫层(C25非泵送预拌砼) 不分格 4、15cm碎石垫层 |  | m2 | 30
|  | A.1 二次供水不锈钢水箱及基础 |  |  |  | 1
24 | 010101002001 | 挖一般土方 | 机械开挖一般土方 |  | m3 | 16.5
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置（土方） 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖土装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运土运距30km |  | m3 | 16.5
26 | 010404001001 | 碎石垫层 | 基础垫层碎石干铺 |  | m3 | 4.5
27 | 010501004001 | 满堂基础 | 满堂基础 1、无梁式满堂(板式)基础(C30非泵送预拌砼) 2、含模板 |  | m3 | 12
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12 |  | t | 0.96
29 | 031006015001 | 不锈钢水箱 | 40m3不锈钢水箱，带保温，制作、安装 |  | m3 | 40
30 | 010606009001 | 地面不锈钢护栏 | 地面不锈钢护栏 |  | m2 | 36
31 | 010606008001 | 不锈钢爬梯 | 不锈钢爬梯 |  | 个 | 2
32 | 030901013001 | 灭火器箱 | 灭火器箱，含箱体、2个灭火器 |  | 个 | 1
|  | A.1 周边改造 |  |  |  | 1
33 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌其它构筑物 |  | m3 | 16.4
34 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1、伐树，离地面20cm处树干Φ＜30cm 2、挖树蔸 |  | 株 | 21
35 | 050101007001 | 清除地被植物 | 清除地被植物，包含草皮及小灌木等 |  | m2 | 230
36 | 040103002001 | 余方弃置（石碴） | 建筑垃圾、树木等 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运石碴运距30km |  | m3 | 16.4
37 | 010101002002 | 挖一般土方 | 开挖表皮植被土 |  | m3 | 53.5
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 040103002002 | 余方弃置（土方） | 余方弃置（土方） 1、履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖土装车 2、自卸汽车(载重＜10t)运土运距30km |  | m3 | 60
39 | 010103001001 | 回填方 | 回填土，压路机碾压，土方外购，来源、运距自行考虑 |  | m3 | 87.9
40 | 010401001001 | 砖基础 | 直形砖基础(M5水泥砂浆) |  | m3 | 12.56
41 | 010401004001 | 多孔砖墙 | KP1多孔1/2砖墙(M5混合砂浆)240×115×90 |  | m3 | 30.24
42 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砼标准砖压顶 |  | m3 | 4.12
43 | 010404001002 | 碎石垫层 | 基础垫层碎石干铺 |  | m3 | 8
44 | 010507002001 | 室外地坪 | (C30非泵送预拌砼)路面面层15cm厚 |  | m2 | 80
分部分项合计
45 | 011701002001 | 外脚手架 | 3.6m内抹灰脚手架 |  | m2 | 60
46 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 天棚拆除、抹灰、加固脚手架 |  | m2 | 30
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 5.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 5.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 5.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 给排水工程 |  |  |  | 1
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 变频恒压管道离心泵，进出水口径DN50，扬程不小于80米，额定流量不小于12m3/h |  | 台 | 2
2 | 031006004001 | 气压罐 | 隔膜压力罐，DN25 |  | 台 | 2
3 | 030601002001 | 压力表 | 1.压力表 |  | 台 | 2
4 | 031003003001 | 塑料法兰阀门 | 塑料法兰阀门安装(DN50热熔连接) |  | 个 | 4
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管(热熔连接)de63*7.1，含管件，压力不低于1.6MPa 2、管道消毒、冲洗，管道压力试验 |  | m | 10
6 | 030807003003 | 止回阀 | 1.止回阀DN50，热熔连接 |  | 个 | 4
7 | 030807003002 | 法兰浮球阀 | 法兰浮球阀DN50 |  | 个 | 1
8 | 040502009001 | 水表 | 螺纹水表安装DN50 |  | 个 | 1
9 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作安装DN150 |  | 个 | 4
10 | 031003010002 | 橡胶软接头 | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.:满足设计规范要求 |  | 个 | 4
|  | C 电气工程 |  |  |  | 1
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.泵房总配电箱 |  | 台 | 1
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40X4热镀锌扁钢 |  | m | 5
13 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.类别:热镀锌角钢接地极 普通土 3.型号及规格 L50X50X5 L=2.5m |  | 根 | 4
14 | 030404016001 | 控制箱 | 1.水泵控制箱 |  | 台 | 1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 进户线电缆，规格：YJV-3*10mm2 |  | m | 50
16 | 030408003001 | 电缆保护管 | 进户线保护管 1、塑料电线管埋地敷设 2、材质、规格：Φ32PVC阻燃电线管重型 |  | m | 50
17 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN20 |  | m | 35
18 | 030411004001 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯),NH-BV 2.5mm2 |  | m | 57
19 | 030411004002 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯),NH-BV 4mm2 |  | m | 25
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头 1、1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2 |  | 个 | 1
21 | 030412005001 | LED灯600*600 | 1.成套型LED条形灯安装（防水防尘） 2.规格：30W |  | 套 | 2
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030404034001 | 照明开关 | 双联扳式暗开关安装(单控) |  | 个 | 1
23 | 030404035001 | 插座 | 5孔单相暗插座15A安装 |  | 个 | 3
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.铁质接线盒暗装 |  | 个 | 6
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位联结端子箱MEB |  | 台 | 1
26 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 6.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 6.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 6.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汤山街道上窑湾引水上山工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13