2026江苏产学研合作对接大会展馆场地和服务项目

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-320000-JSGC-D2026-0040

采购人：江苏省新质生产力促进中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2026年8月

目 录

第一章 单一来源采购邀请	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购项目的内容和相关技术要求等	11

第四章 合同主要条款及格式	15

第五章 附件	19

单一来源采购邀请

项目概况

2026江苏产学研合作对接大会展馆场地和服务项目 JSZC-320000-JSGC-D2026-0040 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月21日09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSGC-D2026-0040

项目名称：2026江苏产学研合作对接大会展馆场地和服务项目

预算金额：130 万元

最高限价（如有）：129.85万元

采购需求：按照《2026江苏产学研合作对接大会筹备工作方案》及有关指示精神，2026江苏产学研合作对接大会定于2026年9月11-12日举办，举办“主题大会+对接洽谈+专场活动+技术路演+专家江苏行”等活动，计划发布7000项以上前沿科技成果和创新需求，组织科技领军企业、新锐企业、独角兽企业、瞪羚企业、高新技术企业等4000家以上现场对接洽谈，需采购大会展馆场地及相关配套服务，租期2026年9月9日-9月12日。

合同履行期限： 自合同签订之日起至项目内容全部履行完毕止。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年8月17日起至2026 年8月20日（北京时间）

地点： 江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月21日09:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

时间：2026年8月21日09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

六、其他补充事宜

1. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

2. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏省新质生产力促进中心

地  址：南京市玄武区龙蟠路175号

联系人：杨流海

联系电话：025-85485967

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

- 第二章 供应商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏省新质生产力促进中心。

2.2“供应商”是指参加单一来源，并符合单一来源采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司 。

2.4“货物和服务”指本单一来源采购文件中所述产品及相关服务。

二、单一来源文件构成

3.单一来源文件组成

3.1单一来源文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）采购项目的内容和相关技术要求等

（4）合同主要条款及格式

（5）响应文件格式

供应商应仔细检查单一来源文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

3.2 供应商应认真阅读单一来源文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按单一来源文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.3 采购代理机构如果要求供应商按照单一来源文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；单一来源文件中未明确规定允许提交备选方案的，供应商不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

三、响应文件编制

4.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关单一来源的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。单一来源文件中另有规定的按规定执行。

4.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及单一来源文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合单一来源文件规定。

4.5 单一来源文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

5.响应文件的组成

5.1 供应商编写的响应文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、报价表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

5.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的单一来源文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的单一来源文件为准。

5.3响应及偏离表

（1）供应商须对单一来源文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

（2）单一来源文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，供应商未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。

（3）供应商可以在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标保证金

6.1本项目不收取投标保证金。

7.单一来源采购有效期

7.1 单一来源采购有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于单一来源文件中载明的单一来源采购有效期。

7.2 特殊情况下，在原单一来源采购有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长单一来源采购有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长单一来源采购有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受单一来源采购有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

8.响应文件的提交

8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在单一来源文件规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

8.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对协商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本单一来源文件第二章第15.3.4条规定做无效响应处理。

8.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改单一来源文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

9.响应文件的拒收

9.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

10.响应文件的撤回和修改

10.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目。

10.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至单一来源采购有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11.诚实信用

11.1 供应商不得损害采购人合法权益。

11.2 在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

11.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

五、响应文件的解密与评审

12.响应文件解密

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.单一来源协商小组

13.1单一来源协商小组（以下简称“协商小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

14.单一来源采购过程的保密与公正

14.1协商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源采购情况以及在评审、单一来源采购过程（以下简称“采购过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2在采购过程中，供应商不得以任何行为影响评审及采购过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

15.评审及采购过程中的澄清

15.1项目评审及采购过程中，协商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，协商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到协商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

15.4.响应文件报价出现前后不一致的，除单一来源采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

协商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

16.响应文件的资格审查

16.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.2资格审查：依据法律法规和单一来源文件的规定，协商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源的资格。

16.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备单一来源文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

16.3 响应文件的符合性检查

16.3.1协商小组将依据法律法规和单一来源文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源文件的实质性要求作出响应。

16.3.2实质性要求是指本单一来源文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

16.3.3如果响应文件实质上没有响应单一来源文件的要求，协商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

16.3.4响应文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照单一来源文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照单一来源文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备单一来源文件中规定实质性要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）协商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效响应处理；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和单一来源文件规定的其他实质性要求的。

16.4出现下列情形之一的采购终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商最后报价超过采购预算的；

（4）供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

（6）法律法规规定的其他应当终止情形。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，协商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及协商小组联系。

16.7协商小组启动异常低价投标审查的情形和具体要求

16.7.1评审过程中出现下列情形之一的，协商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低响应供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低响应供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价50%的，即响应报价<采购项目最高限价×50%；

（4）协商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.7.2 协商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

协商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，协商小组应当将其作为无效投标处理。

17.单一来源谈判及成交原则

17.1单一来源谈判

17.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，协商小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

17.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对采购过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成最后报价。

17.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判报价表中的报价）。否则，协商小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

17.2成交原则

协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

18.确定成交供应商

18.1协商小组根据单一来源谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

18.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

18.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

18.3.1提供虚假材料谋取成交的。

18.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的。

18.3.3向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

18.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

18.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的。

18.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

18.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购人有权重新组织采购。

18.4采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19.成交通知书

19.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

19.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

19.3 成交供应商在领取成交通知书时，需向采购代理机构提供纸质版响应文件一式叁份（盖章版本），响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

六、签订合同

20.签订合同

20.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对单一来源文件和响应文件作实质性修改。

20.2 单一来源文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

20.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

20.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。

20.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、单一来源费用

21.1 代理服务费

本次采购预算已包含代理服务费，代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率90%收取，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

21.2 专家评审费

本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。

- 第三章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目背景

由江苏省科学技术厅主办、江苏省新质生产力促进中心承办的“2026江苏产学研合作对接大会”将于2026年9月11-12日举行。

本次大会深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和对江苏工作重要讲话重要指示精神，按照省委十四届十一次全会部署，强化科技创新引领，搭建高水平、广覆盖的产学研对接合作平台，集聚全球高端创新资源，促进产学研深度融合，打造科技成果转化高地，推动科技创新和产业创新深度融合，为共建上海（长三角）国际科技创新中心、全面建设具有全球影响力的产业科技创新中心注入新动能。大会围绕我省培育壮大新兴支柱产业和未来产业，夯实现代化产业体系根基，发布7000项以上前沿科技成果和创新需求，组织科技领军企业、新锐企业、独角兽企业、瞪羚企业、高新技术企业等4000家以上现场对接洽谈，着力推动各类创新资源向企业集聚，推动产学研深度融合，全面提升科技创新策源能力、高端产业引领能力和顶尖人才汇聚能力，努力在因地制宜发展新质生产力上走在前列。

二、项目需求

按照《2026江苏产学研合作对接大会筹备工作方案》及有关指示精神，2026江苏产学研合作对接大会定于2026年9月11-12日举办，举办“主题大会+对接洽谈+专场活动+技术路演+专家江苏行”等活动，计划发布7000项以上前沿科技成果和创新需求，组织科技领军企业、新锐企业、独角兽企业、瞪羚企业、高新技术企业等4000家以上现场对接洽谈，需采购大会展馆场地及相关配套服务，租期2026年9月9日-9月12日。

★三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

供应商需负责场馆及大会所需设备租赁，为会议提供不少于2万平方米的洽谈场地和5个以上会议室，具备电源、网络通讯、货物搬运、会务和快餐等综合服务能力。负责大会的氛围营造，包括但不限于：会场范围内含有大会要素的指示牌、广告幕墙、宣传架、展板等，室内展陈设备必须配备一定的灯光辅助。

本项目招标内容包括但不限于上述服务内容，在合同履行过程中，采购人有权提出变更或有新的需求，成交供应商应无条件配合。项目实施方案需满足采购方要求，经采购人认可后方可实施。

（二）商务要求

1.服务时间

自合同签订之日起至项目内容全部履行完毕止。

2.付款方式

项目全部完成结束后20日内采购人一次性支付全部合同价款。

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

- 第四章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 （甲方）：

供应商 （乙方）：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见单一来源采购文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

单一来源采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到单一来源采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内完成单一来源采购文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。单一来源采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合单一来源采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

3.合同履行期限： 自合同签订之日起至项目内容全部履行完毕止。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：项目全部完成结束后20日内甲方一次性支付全部合同价款。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物或服务不能满足单一来源采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照单一来源采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，扫描件发采购代理机构存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第五章 附件

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

附件一、单一来源申请及声明

单一来源申请及声明

致：江苏省新质生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）单一来源公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加单一来源协商。

据此函，签字人兹宣布同意如下内容：

1.按单一来源文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务或货物。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和单一来源小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

9.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照复印件：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省新质生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）单一来源，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1. 第一章单一来源采购邀请中二、申请人的资格要求(一)《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2. 第一章单一来源采购邀请中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

3. 第一章单一来源采购邀请中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

4.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

附件四、报价表

单一来源报价表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商（加盖电子公章）:

日    期：   年    月    日

附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）:

附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件要求的技术条款 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商需负责场馆及大会所需设备租赁，为会议提供不少于2万平方米的洽谈场地和5个以上会议室，具备电源、网络通讯、货物搬运、会务和快餐等综合服务能力。负责大会的氛围营造，包括但不限于：会场范围内含有大会要素的指示牌、广告幕墙、宣传架、展板等，室内展陈设备必须配备一定的灯光辅助。 本项目招标内容包括但不限于上述服务内容，在合同履行过程中，采购人有权提出变更或有新的需求，成交供应商应无条件配合。项目实施方案需满足采购方要求，经采购人认可后方可实施。 |  |  |
| 2 | 采购文件要求的所有技术要求 |  |  |

说明：

1.供应商须对单一来源文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）:

  - 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件要求的商务条款 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.服务时间 自合同签订之日起至项目内容全部履行完毕止。 2.付款方式 项目全部完成结束后20日内采购人一次性支付全部合同价款。 |  |  |
| 2 | 采购文件要求的所有商务要求 |  |  |

说明：

1.供应商须对单一来源文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）:

附件八、技术说明与服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、单一来源技术部分的要求及项目本身的特点编写。

附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）:

附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据单一来源采购文件要求附业绩证明材料。

供应商（加盖电子公章）:

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省新质生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （盖章）

日   期：    年   月  日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省新质生产力促进中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人（盖章）：

日期：  年  月  日