锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：怀仁西苑物业服务采购项目

项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

采购单位：无锡市锡山区东港镇人民政府

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二〇二六年七月二十四日

目    录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	6

三、项目要求和有关说明	19

四、合同书（格式）	61

五、合同条款	63

六、附件	70

一、投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区东港镇人民政府委托，对怀仁西苑物业服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：怀仁西苑物业服务采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

3.项目预算：569.6491万元，投标最高限价为：569.6491万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履行期限：三年，具体开始时间以采购人通知为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府

7.本项目标的所属行业：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，物业管理，从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向小微企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

潜在供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年8月3日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0037项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年 8 月 19日 9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年 8 月 19日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：殷孟娜

电话：0510-88213027

邮编：214101

采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府

联系人：王英飞

电话：0510-88793652

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，但不视为依法获取招标文件的途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）有效期内的身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表有效期内的身份证扫描件（正、反面）（法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9．服务方案（如有，格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求盖章和签字的；

- 供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未通过符合性审查的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 暗标未按招标文件要求编制的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）有效期内的身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表有效期内的身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务或货物（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目要求和有关说明

本次采购为无锡市锡山区东港镇人民政府委托的怀仁西苑物业服务采购项目，项目属性：服务类。所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。项目需求如下：

物业管理服务政府采购需求标准 (办公场所类)  (试行)

# 使用说明

1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号） 的要求，结合采购项目实际情况， 确定采购 需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整， 也可以对相关指标提出更高要求，但不得

超出实际需要。 采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收， 对于供应商未按合

同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

4.采购人应当按照政府采购有关规定， 在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国 家秘密、商业秘密的信息， 以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，

不宜对外公开的信息不得公开。

5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经 许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等， 采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物 业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联

合体或同意采取分包方式履行。

1.项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 怀仁西苑物业服务采购项目 | 无锡市锡山区东港镇怀仁路11号 |

注： 物业管理服务项目涉及多处物业的， 可以分不同地址在上表中列明各物业名称和地址。

本需求标准中的省略号为自行添加部分。

# 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的”“、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

如采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，可在此列明。例如：

（1）采购人可提供的办公室，需明确办公室数量、大小、办公室内可用设施设备清单等；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备， 需明确设备名称、用途、主要技术指标、数量等；

（3）采购人可提供的食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人可提供的住宿，需明确房间数量、房间内设施情况、床位数量等；

（5）采购人可提供的零星维修材料；

（6）采购人可提供的低值易耗品；

（7）采购人可提供的苗木；

（8）采购人可提供的客耗品， 需明确客耗品名称及数量， 如厕纸、洗手液、擦手纸等。（可参照上一年同类型客耗品实际数据进行增删拟定本次需求）； ……

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

# 2.物业服务范围

【物业名称1】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 名称 |  | 怀仁西苑 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 109527 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 61354 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 窗704个，1267.2平方，门1208,2416平方 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 26494瓷砖、大理石、混泥土 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面 积（㎡） | 外墙乳胶漆、水泥砂浆抹灰、石膏粉78242.4 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各 材质 及 总 面积 （㎡） | 石胶板、乳胶漆、水泥砂浆抹灰、石膏粉26511 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 保温层、防水层、外墙漆、网格布、腻子、底漆24288 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 24288 | 见“3.4 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 0 | 见“3.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 319 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 地面车位数 | 227 | 见“3.6 保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6 保安服务” |
|  | 人行口 | 2 | 见“3.6 保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 37台电梯，27间电梯机房 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 电梯机房27台，门岗、消控室、办公室各1台总计30台 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 无 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水井352个，雨水井373个，污水管道总长1650米，雨水管道总长1550米，集水井30个 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 湿式报警阀组4个，消火栓459个，消防泵2个，喷淋泵2个，配套管道，各楼层、地下室、门面房烟感1167个,23单元水箱1个。 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 无 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控225个，梯控27个 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 楼道、地下室、楼梯间、设备房灯1433盏 | 见“3.6 保安服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 配电间29间 | 见“3.3 公用设施设备维护服务” |
|  | …… |  | / |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑 2 ”，则相应增加内容，以此类推。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 39690平方 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 绿化 | 17800平方 | 见“3.4 保洁服务”“3.5 绿化服务” |
| 广场 | 500平方 | 见“3.4 保洁服务”“3.6 保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯92个，草坪灯12个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 8个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾分类房2个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 6个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 1350 | 见“3.4 保洁服务” |
| 露台 | 11500 | 见“3.2 房屋维护服务”“3.4 保洁服务” |
| 监控 | 地面79个、楼道27个，电梯37个，地下室82个，T控37个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌13个，显示屏1个 | 见“3.4 保洁服务”“3.3 公用设施设备维护服务” |
| …… |  | / |

# 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、 公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

# 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | þ（1）制定小区物业服务年度计划并组织实施，每半年向委托方报告一次计划实施情况。公示服务标准和收费标准，每年向业主公布财务状况一次，公共水电费能耗分摊每半年向业主公布一次。 |
|  |  | þ（2）小区内设置管理处。管理处周一至周五每天 8 小时业务接待。 |
|  |  | þ（3）配置办公家具、电话、电脑、打印机等办公设施及办公用品。 |
| 2 | 服务人员要求 | þ（1）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | þ（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | þ（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | þ（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | þ（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌， 态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | þ（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。 ②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | þ（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | þ（3）每季度至少开展 1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | þ（4）发现服务人员违法违规或重大过失， 及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | þ（1）建立物业信息， 准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | þ（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。 ②保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。③绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。④其他：客户信息、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | þ（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | þ（4）履约结束后，相关资料交还采购人， 采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | þ（1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | þ（2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | þ（3）明确安全管理责任和保密责任， 签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | þ（4）开展服务检查和监管， 评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | þ（5）根据工作反馈意见与建议， 持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | þ（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查， 结合反馈意见与评价结果采取改进措施， 持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | þ（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | þ（3）需整改问题及时整改完成。 |
|  |  | þ（4）可采取走访、恳谈会、问卷调查、通讯等多种形式与业主或使用人进行沟通，每年的沟通面不低于小区住户的 30%。 |
|  |  | þ（5）建立业主档案、收费管理、设备管理等记录。 |
|  |  | þ（6）能提供一种以上特约服务（有偿）和一种以上便民（无偿）服务；每年组织一次以上的社区活动。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | þ（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程， 需对任务进行详细了解， 并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | þ（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患， 对车辆进行有序引导和管理， 确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾， 展现良好形象。 |
|  |  | þ（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | þ（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | þ（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | þ（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练； 留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价， 确保与实际情况相结合。 |
|  |  | þ（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查， 如有应急物资不足， 及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | þ（1）制定工作制度， 主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | þ（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | þ（3）制定物业服务方案，主要包括： 绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案等。 |
| 10 | 信报服务 | þ（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确合理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | þ（2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | þ（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | þ（1）24 小时受理业主或使用人报修。急修1小时内到现场处理，一般修理三天内完成（预约除外）。 |
|  |  | þ（2）对业主或使用人的投诉在四天内答复处理。 |

# 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | þ（1）确保物业管理区域内房屋及设施的完好等级和正常使用。 |
|  |  | þ（2）玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。 |
|  |  | þ（3）粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时修复或更换。 |
|  |  | þ（4）屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。 |
|  |  | þ（5）发现屋面或其他防水层有气鼓、破裂，隔热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应在3个工作日内安排专项修理。 |
|  |  | þ（6）及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。 |
|  |  | þ（7）无违反规划私搭乱建，擅自改变房屋用途现象。 |
|  |  | þ（8）制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。 |
|  |  | þ（9）…… |
| 2 | 其他设施 | þ（1）公共部位门窗：每月巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门、窗开闭灵活并无 异常声响。 |
|  |  | þ（2）围墙：每季一次巡查围墙，发现损坏立即修复，保持围墙完好 |
|  |  | þ（3）道路、场地等：每季一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面无破损。 |
|  |  | þ（4）排水设施：每季清扫 1 次排水明沟，每年对地下管井清理 1 次 |
|  |  | þ（5）给水设施：饮用水水池(箱)每年清洗消毒 1 次、水质化验达标 |
|  |  | þ（6）公共部位照明灯、景观灯等：保持灯具完好。 |
|  |  | þ（7）其他设施：每月巡查 1 次小区房屋单元门、楼道、管线井道、机房以及其它共用设施设备,并及时维修养护，保证正常运行；小区主要道路及停车场交通标志齐全 |
|  |  | ¨（8）…… |
| 3 | 装饰装修监督管理 | ¨（1）…… |
| 4 | 标识标牌 | ¨（1）…… |

# 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | þ（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | þ（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等 符合相关安全规范。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 2 | 设备机房 | ¨（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人， 且设备系统图、应急预案 流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视 及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | ¨（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | ¨（3）每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要 求。 |
|  |  | ¨（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | ¨（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | ¨（6）应急设施设备用品应当齐全、完备， 可随时启用。 |
|  |  | ¨（7）…… |
| 3 | 给排水系统 | þ（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | þ（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | þ（3）对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。 |
|  |  | þ（4）每半年对给排水系统进行维护、润滑。 |
|  |  | þ（5）用户末端的水压及流量满足使用要求。 |
|  |  | þ（6）每季对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。 |
|  |  | þ（7）确保水质无污染并符合规定的要求，生活饮用水水质符合GB5749一2006《生活饮用水卫生标准》的要求。生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒、作业人员健康检查以及水质检测参照建设部、卫生部《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)执行。按规定对二次供水蓄水设施设备进行清洁、消毒。请有资质人员定期清洗水箱，每年不少于1次，并提供清洗后水质检测报告。 |
|  |  | þ（8）每季度对水质处理、消毒装置、电开水炉及设备控制柜进行保养。 |
|  |  | þ（9）每年至少清理污水化粪池一次，确保排水微量元素等达标。 |
|  |  | þ（10）每月清扫一次排水明沟，每半年对地下管井彻底疏通一次，每年对地下管井清理一次。 |
|  |  | þ（11）…… |
| 4 | 电梯系统 | þ（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展 2 次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | þ（2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | þ（3）每年至少开展 1 次对电梯的全面检测，并出具检测报告， 核发电梯使用标志。 |
|  |  | ¨（4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》 （TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | ¨（5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》 （TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | ¨（6）运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。临时故障紧急修理，接到通知后30分钟内到现场检修。 |
|  |  | ¨（7）到现场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | þ（8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | ¨（9）保证电梯的24小时正常运转使用。 |
|  |  | ¨（10）每月2次由技术人员上门维保，每次间隔时间不超过15天，按工艺和规范对电梯作机电上之安全检查及各机件之加油润滑、清理点检、性能调整等作业。 |
|  |  | ¨（11）全责保养维护。电梯系统管理维护费用包含保养费用和年检费用。 |
|  |  | ¨（12）…… |
| 5 | 空调系统 | þ（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | þ（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | þ（3）定期维保并做好记录， 保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | þ（4）定期检查保养，及时排除故障。 |
|  |  | þ（5）每半年对内置滤网清洗一次。 |
|  |  | þ（6）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
|  |  | ¨（7）…… |
| 6 | 消防系统 | þ（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | þ（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503 或 XF503）的相关要求。 |
|  |  | þ（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | þ（4）消防系统各设施设备使用说明清晰， 宜图文结合。 |
|  |  | þ（5） 自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | þ（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | þ（7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | þ（8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | þ（9）日常养护包含不限于：消防供配电、火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统、机械排烟系统、防火分隔设施、应急照明及疏散指示系统、灭火器等；养护根据《建筑消防设施维护保养技术规程》进行日常的维护。消防对应的为五级服务标准执行。 |
|  |  | þ（10）消防设施、设备： 1、消防设施设备可随时启用，消防通道畅通 2、每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。 3、每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 |
|  |  | ¨（11）…… |
| 7 | 供配电系统 | þ（1）建立 24 小时运行值班监控制度。 |
|  |  | þ（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护， 加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位 监测。 |
|  |  | þ（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | þ（4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备， 定期维护应急发电设备。 |
|  |  | þ（5）发生非计划性停电的， 应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源， 并做好应 急事件上报及处理工作。 |
|  |  | þ（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系， 并向采购人报告。 |
|  |  | ¨（7）…… |
| 8 | 弱电系统 | þ（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | þ（2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 9 | 照明系统 | þ（1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | þ（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | þ（3）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | þ（4）负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施的日常管理和维护修理。 |
|  |  | þ（5）保证整个大楼的供电安全。保证正常供电、限电、停电，有明确的审批权限并按规定时间通知用户。 |
|  |  | þ（6）制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行，应急供电系统运行正常。 |
|  |  | þ（7）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
|  |  | ¨（8）…… |
| 10 | 锅炉设备/热力站 | ¨（1）建立 24 小时值班监控制度。 |
|  |  | ¨（2）每年至少开展 1 次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | ¨（3）每年至少开展 1 次锅炉设备及其辅助设备检测， 确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | ¨（4）每年至少开展 1 次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | ¨（5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
|  |  | ¨（6）…… |
| 11 | 采暖系统 | ¨（1）定期检查供暖管道、阀门运行情况， 确保正常无隐患。 |
|  |  | ¨（2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | ¨（3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | ¨（4）暖气片上水前， 提前通知采购人。 |
|  |  | ¨（5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | ¨（6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |
|  |  | ¨（7）…… |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备， 可进行分包由具有相应资质的单位完成。服 务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

# 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | 基本要求 办公用房区域保洁 | þ（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | þ（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | þ（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | þ（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | þ（5）楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，红线规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等物业管理区域内的所有环境卫生保洁。 |
|  |  | þ（6）突发性事件造成的保洁工作。 |
|  |  | ¨（7）…… |
|  |  | þ（1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净， 无尘无污迹，每月至少 开展 1 次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | þ（3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | þ（6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 2次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 ③每周消杀 1 次 |
|  |  | þ（7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 ③每日清扫 1 次电梯轿厢，每周擦拭 1 次电梯门壁,每月对轿厢顶部清洁 1 次 |
|  |  | þ（8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每季清理 1 次，保持清洁、无垃圾 |
|  |  | þ（9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展 1 次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见 3.4.1） |
|  |  | þ（10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | þ（11）门厅、办公区域等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、大厅、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面及卫生间，办公室内储物柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理，随时保持清洁。外墙每一年清洗一次，石材、灯具每季度进行一次清洁；暂时空置的房间每周进行一次卫生保洁，确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时补刷。 |
|  |  | þ（12）停车场、共用车库或车棚保洁：每半月清扫 1 次车库，每半年进行 1 次地下室消杀工作 |
|  |  | þ（13）绿化带、道路保洁：每日清扫 1 次 |
|  |  | þ（14）标识、宣传牌、信报箱保洁：标识、宣传牌每周擦拭 1 次，雕塑、信报箱每季度擦拭 1 次 |
|  |  | þ（15）休闲、娱乐、健身设施：每周清洁 1 次 |
|  |  | þ（16）门卫、岗亭、监控探头保洁：门卫、岗亭每日清洁 2 次，监控探头每 2 个月擦拭 1 次 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | þ（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | þ（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | þ（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | þ（5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1次巡查。 |
|  |  | þ（6）办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。 （各类材质外立面服务标准详见 3.4.1） |
|  |  | þ（7）水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。 |
|  |  | þ（8）顶棚等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨棚及边角区域，各种附体的表面清洁，大厅遮阳卷帘清洁且保持运行正常。 |
|  |  | þ（9）水电和设备等设施类服务内容：一般设备表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网及外壳洗尘与保洁。 |
|  |  | þ（10）窗帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗帘根据窗帘清洁情况定时拆装清洗，布质窗帘一年清洗一次。 |
|  |  | þ（11）玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。 |
|  |  | þ（12）围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。 |
|  |  | þ（13）每周打扫 1 次各楼层通道和楼梯台阶、清洁 1 次楼梯扶手；楼梯间墙面、顶面每季度除尘 1 次 |
|  |  | ¨（14）…… |
| 4 | 垃圾处理 | þ（1）在指定位置摆放分类垃圾桶， 并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | þ（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（3）垃圾中转房保持整洁， 无明显异味，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | þ（5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾， 进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | þ（6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | þ（7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | þ（8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | þ（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准， 按所在城市的要求执行。 |
|  |  | þ（10）垃圾清运服务内容：垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。化粪池、污水池及时清理，确保排放指标正常。 |
|  |  | þ（11）垃圾桶、果皮箱：垃圾每日收集 1 次，垃圾桶、果皮箱每月擦拭抹 2 次 |
|  |  | þ（12）垃圾收集与处理：小区内定点设臵垃圾收集箱或点，每日定时清理 1 次；垃圾收集箱或点周围地面无散落垃圾、无异味，每月清洗 1 次。 |
|  |  | ¨（13）…… |
| 5 | 卫生消毒 | þ（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1次作业。 |
|  |  | þ（2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，灭鼠、灭蚊等每2个月至少进行1次，夏季每月消杀一次。 |
|  |  | þ（3）发生公共卫生事件时， 邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
|  |  | þ（4）建立“四害”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫滋生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”实施单位须具有无锡市相关部门颁发的专业资质证书，提供的服务不得低于无锡市爱卫会“除四害”相关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数。 |
|  |  | ¨（5）…… |

# 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | ¨（1）清理垃圾： 清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | ¨（2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂， 避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | ¨（3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物， 需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | ¨（4）浸泡： 将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | ¨（5）冲洗： 用清水将地面冲洗干净， 以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
|  |  | ¨（6）…… |
| 2 | 耐磨漆地面 | ¨（1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱 |
|  |  | 性清洁剂， 以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | ¨（2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进 行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 3 | 瓷砖地面 | ¨（1） 日常清洁： 推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | ¨（2）深度清洁： 使用洗洁精或肥皂水清理。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 4 | 石材地面 | ¨（1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | ¨（2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁， 避免使用强酸或强碱清洁剂， 定期进行基础维护。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 5 | 水磨石地面 | ¨（1） 日常清洁： 推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | ¨（2）深度清洁： 使用洗洁精或肥皂水清理。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 6 | 地胶板地面 | ¨（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | ¨（2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， 每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 7 | 地板地面 | ¨（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | ¨（2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， 每月对地板进行打蜡处理。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 8 | 地毯地面 | ¨（1） 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | ¨（2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
|  |  | ¨（3）…… |
| 9 | 乳胶漆内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | ¨有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | ¨有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | ¨定期专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | ¨定期专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

# 3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | þ（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | þ（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | þ（3）作业时采取安全防护措施， 防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | þ（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
|  |  | þ（5）大楼使用范围内的绿化带的树木、花草等的日常养护和管理。根据大楼实际及现摆放情况提出更好的设计方案，做好室内绿化摆放等工作。 |
|  |  | þ（6）建立定期除草、修剪制度，确保绿化无杂草、造型规整；及时喷洒农药、浇水施肥，确保绿化养护期内100%存活。 |
|  |  | þ（7）室内绿化养护： ①摆放布置要根据各区域不同的使用功能划块区分； ②绿化摆放的点位、品种、数量的确定，要科学合理； ③对不同区域的绿化制定各自的调整周期； ④保证室内绿化整洁鲜艳； ⑤确定年养护管理计划表； ⑥及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。 |
|  |  | ¨（8）…… |
| 2 | 室外绿化养护 | þ（1）对树木进行及时修剪，以免有碍景观。 |
|  |  | þ（2）草坪要保持修剪平整，及时拔除杂草，以免影响景观。 |
|  |  | þ（3）及时对树木草坪进行浇水灌溉。水压要适中防止损坏花木及草坪。 |
|  |  | þ（4）做好树木及草坪病虫害的预防工作，预防为主、防治结合。使用药品时，要加强对药品的管理，注意安全，科学用药。避免产生对其他环境的影响 |
|  |  | þ（5）乔、灌、地被、草配植科学，层次丰富、季相分明。乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长茂盛，无缺枝、空档。 |
|  |  | þ（6）草坪、灌木类、花坛 成活率 80%以上，每年修剪 3 次，除虫施肥每年 1 次 |
|  |  | þ（7）乔木类 成活率80%以上，每年修剪 1 次，除虫施肥每年 1 次 |
|  |  | þ（8）人工湖、喷水池：每季水面清捞 1 次 |
|  |  | þ（9）景观小品每半年清洁、整修 1 次 |
|  |  | ¨（10）…… |

# 3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | þ（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | þ（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | þ（3）配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。 |
|  |  | þ（4）熟悉周边的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案 |
|  |  | þ（5）来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等，快递及包裹原则上由收件人亲自签收，得到收件人授权后方能代为签收，并按规范记录接收信息 |
|  |  | þ（6）门卫、守护和巡逻，维护公共秩序 |
|  |  | þ（7）处理治安及其他突发事件 |
|  |  | þ（8）负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理 |
|  |  | þ（9）负责防盗、防火管理 |
|  |  | þ（10）积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急调度 |
|  |  | þ（11）专职保安人员，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 |
|  |  | þ（12）上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 |
|  |  | ¨（13）…… |
| 2 | 出入管理 | þ（1）主出入口 24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。建立传达、车辆、道路及公共秩序管理等制度。 |
|  |  | þ（2）设置门岗。 |
|  |  | þ（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | þ（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | þ（5）排查可疑人员， 对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | þ（6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | þ（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检， 严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | þ（8）对进出小区的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
| 3 | 值班巡查 | þ（1）物业管理区域内安排24小时巡查。白天巡逻次数不少于四次，夜间重点部位巡逻二次，并有巡逻记录。 |
|  |  | þ（2）明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房等进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。 |
|  |  | þ（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | þ（4）监控室应保持巡更记录。在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告管理处和相关部门，随时准备启动并执行相应的应急预案。 |
|  |  | þ（5）上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。 |
|  |  | þ（6）文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。 |
|  |  | þ（7）配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。 |
|  |  | þ（9）严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。 |
|  |  | þ（10）对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入行政区域内。 |
|  |  | ¨（11）…… |
| 4 | 监控值守 | þ（1）监控室环境符合系统设备运行要求， 定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | þ（2）监控设备 24 小时正常运行， 监控室实行专人 24 小时值班制度。小区主出入口、主干道应具备录像监控。 |
|  |  | þ（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | þ（4）值班期间遵守操作规程和保密制度， 做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | þ（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于 90 天。 |
|  |  | þ（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | þ（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后， 及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理，保安人员应立即赶到现场进行处理。 |
|  |  | þ（8）小区应有火警、水警、警情应急预案，并在监控中心控制室内悬挂 |
| 5 | 车辆停放 | þ（1）车辆行驶路线设置合理、规范， 导向标志完整、清晰。 |
|  |  | þ（2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | þ（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | þ（4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | þ（5）有专职人员 24 小时巡视和协助停车事宜。发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理， 响应时间不超过 3分钟。 |
|  |  | þ（6）管辖区域设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。 |
|  |  | þ（7）收费管理的车库内地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全。 |
| 6 | 消防安全管理 | þ（1）建立消防安全责任制， 确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | þ（2）消防控制室实行 24 小时值班制度。 |
|  |  | þ（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | þ（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | þ（5）相关安全生产工作按锡山区安委会印发《关于推进锡山区安全生产"六化"建设的工作方案(试行)》的通知执行，每年至少组织2次消防疏散逃生演练。 |
|  |  | ¨（6）…… |
| 7 | 突发事件处理 | þ（1）制定突发事件安全责任书， 明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | þ（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | þ（3）识别、分析各种潜在风险， 针对不同风险类型制定相应解决方案， 并配备应急物资。 |
|  |  | þ（4）在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年至少开展 1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | þ（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | þ（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后， 积极采取措施， 在尽可能短的时间内，消除事故带来 的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | þ（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | þ（8）按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在相关场所张榜悬挂。 |
|  |  | þ（9）当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。 |
|  |  | þ（10）各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。 |
|  |  | þ（11）对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。 |
|  |  | ¨（12）…… |
| 8 | 大型活动秩序 | þ（1）每年组织不少于1次的公益活动。 |
|  |  | þ（2）制定相应的活动秩序维护方案， 合理安排人员， 并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | þ（3）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | þ（4）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | ¨（5）…… |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 |  |
| 2 | 会前准备 | þ 根据采购单位需要提供综合会议、餐饮服务等其他服务，制定完备的工作流程、细则及服务工作计划并严格执行以及配合采购单位完成相关工作，并做好记录和处理等。 |
| 3 | 引导服务 |  |
| 4 | 会中服务 |  |
| 5 | 会后整理 |  |

# 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的， 可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 |  |  |  |
| 2 | 房屋维修服务 |  |  |  |
| 3 | 公用设施设备维护服务 |  |  |  |
| 4 | 保洁服务 | 卫生保洁所需的工具（包括保洁车若干辆，清扫车1辆，鼓风机1台） |  |  |
| 5 | 绿化服务 |  |  |  |
| 6 | 保安服务 | 秩序维护人员配备的对讲装置、巡逻电瓶车以及其他必备的安全护卫工具及警用器材 |  |  |
| 7 | 会议服务 |  |  |  |

注： 采购人已无偿提供的作业设备， 不在此重复要求。

# 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、 人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目负责人 | 1 | 1 | 定期来管理和安排综合物业工作，负责总协调工作，具备保安员证，有一年以上物业管理工作经验 |
| 基本服务 | 综合主管 | 1 | 1 |  |
|  | 前台（或传达室） |  |  |  |
|  | 内勤 |  |  |  |
|  | 客服（24 小时服务热 线） | 1 | 1 |  |
| 房屋维护服务 | 主管 |  |  |  |
|  | 工程维修 | 1 | 1 |  |
| 公用设施设备 维护服务 | 主管 |  |  |  |
|  | 弱电维修 | 1 | 1 | 具备低压电工证 |
|  | 高配工 |  |  |  |
|  | 水电工 |  |  |  |
|  | 暖通工 |  |  |  |
|  | 锅炉工 |  |  |  |
|  | 电梯工 |  |  |  |
| 保洁服务 | 主管 |  |  | 保洁服务人员共9人。 |
|  | 保洁员 | 6 | 6 |  |
|  | 垃圾清运工 | 1 | 1 |  |
|  | 垃圾分类人员 | 2 | 2 |  |
| 绿化服务 | 环境主管 | 1 | 1 |  |
|  | 绿化工 |  |  | 非驻园，由供应商自行配备具有绿化养护经验的人员；养护标准：三级 |
| 保安服务 | 主管 | 1 | 1 | 保安合计22人，具备保安员证，其中消控岗同时具有消控证；消控室确保不少于2名消控员24小时在岗（消控证须有效）。 |
|  | 领班 |  |  |  |
|  | 门岗 | 2 | 9 |  |
|  | 消控岗 | 2 | 8 |  |
|  | 巡逻岗 | 2 | 4 |  |
|  | 车管岗 |  |  |  |
|  | 护学岗 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 会议服务 | 会务 |  |  |  |

注： 供应商应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

# 6.商务要求

# 1、投标供应商需提供承诺书（格式自拟），承诺总配置物业人员不得低于37人，其中：项目负责人1名、环境主管1名、保安服务人员22名（包括保安主管1名、门岗9名、消控岗8名、巡逻岗4名）、综合主管1名、保洁6名、客服1名、工程维修1名、弱电维修1名、垃圾清运工1名、垃圾分类人员2名。若未提供该方面承诺，作无效投标文件处理。岗位设置投标人可机动调整，但必须符合项目管理要求，配合甲方提供作业人员工作轨迹。

# 2、本项目采用三级物业服务标准。除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为物业管理过程中的全部费用，包括本项目管理服务人员的工资（符合劳动法）、高温费、社保福利费、法定节假日加班费、物业管理区域清洁费、耗材费、工具费、垃圾清运费、办公费、法定税费、公众责任保险费、电梯维保费、公共能耗（包括但不限于公共区域照明及电梯能耗费）和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的本项目管理工作所涉及的一切相关费用（含物业服务费、环卫）。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。

# 3、中标方不得将中标内容转包第三方。

# 4、报价中相关成本费用的测算及标准符合国家、省、市相关最新政策规定。

# 5、对于与报价相关的采购人的各种免费维保条件，请各投标人自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中，若签订合同后由于该种因素考虑调整合同价格的采购人将不予考虑。

# 6、本次项目物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《无锡市物业管理条例》等法律法规，中标单位要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，接受业主管理部门对物业管理日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，中标单位管理服务水平下降、投诉多等现象，或物业管理单位管理中发生重大管理失误的，将依照法律程序按规定处理，并要求进行财务审计，一切责任由中标单位承担。

# 7、投标人要根据安置小区特点，针对性地提出管理理念、方法、措施，要有针对性、可操作性，如违章搭建、房屋渗漏处理、保洁、破墙开店、红白喜事搭木圆堂、养宠物、接待和值守等。

# 8.实施期限

【填写实施期限】服务期：三年，具体开始时间以采购人通知为准。物业管理周期：3年，进驻时间以采购人通知时间为准。采取“1+1+1”模式，即合同一年一签，若上一年度物业管理未达到招标人要求，招标人有权拒绝签订下一年度物业管理合同。

# 9.付款方式

【填写付款方式】预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向中标供应商支付每年合同价的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，投标人明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。物业管理费的支付采用“2+2+2+2+2”模式。按照考核结果每季度结算，每半年支付一次。其中，第一季度产生的费用于当年第四季度支付，后续季度费用支付顺序依次顺延。20%为绩效考核部分（考核内容见附件1）根据月度、季度考核支付，20%年度考核部分（考核内容见附件2）根据一年来乙方的整体运营、管理以及考核情况进行支付。上述费用包含乙方按照本合同约定的内容和标准提供物业服务的全部报酬、费用、税金和风险，除非甲方书面审核同意，不因任何原因进行调整。若乙方未能完全满足本合同约定的物业服务内容或标准的，甲方有权按照本合同的约定扣减物业管理服务费。

10.对物业管理过程中的检查和考核情况将采用以下措施实施奖惩：

（1）物业管理费由采购人根据招标文件中《月度、年度物业管理考核表》进行考核后根据考核结果扣发。

（2）采购人按月度、年度考核，月度考核得分按季度结算，考核得分(保留1位小数，尾数四舍五入)。

（3）考评得分90分（含）以上，全额拨付当月管理经费；考评得分90分以下，每下降1分扣取当月管理经费200元，以此类推；得分在80以下，每下降1分扣取当月管理经费500元；中标方一个合同期内累计2个月月度考核得分低于80分时甲方有权终止合同，不负责任何费用的赔偿。

（4）采购人有权根据实施情况对本考核办法及时做出修改。

# 6.1 验收标准与要求

【填写具体验收标准与要求】

| 小区 月物业管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： |  |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 测评分 |
| 清洁管理（24分） | 1.电梯厅：每日清扫轿厢，每周擦拭墙面，每月顶部清洁(有记录及台账)。 | 3分 | 发现一处扣0.2分 |  |
|  | 2.停车场/车位：每日清扫，每季度进行1次地面清洁消杀(有记录及台账)。 | 3分 |  |  |
|  | 3.道路/场地：每日清扫，保持路面无垃圾、无积水、无破损。 | 3分 |  |  |
|  | 4.公共部位（标识.设施）：每周擦拭清洁。 | 3分 |  |  |
|  | 5.垃圾处置：每日清理清洗无异味，垃圾分类按“三定一督”实行，不得出现混收现象。 | 5分 |  |  |
|  | 6.卫生消杀：灭鼠等“灭四害”行动每年至少2次（有记录及台账）。 | 3分 |  |  |
|  | 7.楼道、楼顶、管道井：无杂物堆放，保持通畅。 | 4分 |  |  |
| 房屋、共用设施、设备维修与管理（14分） | 1.公共部位门窗：保持设施完好，开闭灵活无异响。 | 2分 | 发现一处扣0.5分 |  |
|  | 2.围墙：做好日常巡查，损坏立即修复（报修）。 | 2分 |  |  |
|  | 3.道路场地等：巡查道路、侧石、井盖等，发现损坏立即修复（报修）。 | 2分 |  |  |
|  | 4.排水设施：排水沟保持通畅，每半年清理地下管井。 | 2分 |  |  |
|  | 5.给水设施：确保水质化验达标，有台账。 | 2分 |  |  |
|  | 6.公共部位照明灯、景观灯等：损坏立即修复。 | 2分 |  |  |
|  | 7.其他设施：巡查小区单元门、楼道、管井线及其他共用设施设备，及时维修养护。小区内交通标志齐全。 | 2分 |  |  |
| 消防维保（12分） | 1、消防泵每季启动一次并做记录，每年保养一次，保证其运行正常。 | 2分 | 发现一处扣2分 |  |
|  | 2、消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 | 2分 |  |  |
|  | 3、每周检查火警功能、报警功能是否正常。 | 2分 |  |  |
|  | 4、每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，不合格的应当调换。 | 2分 |  |  |
|  | 5、每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并做一次放水检查。 | 2分 |  |  |
|  | 6、每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 | 2分 |  |  |
| 绿化养护与管理（15分） | 1.基本条件：乔灌木生长健壮树冠完整，花灌木开花结果；无缺株、枯株，发现应立即补种。 | 3分 | 发现一处扣0.5分 |  |
|  | 2.草坪、乔灌木类、花坛：及时修剪养护，无虫害。 | 3分 |  |  |
|  | 3.小区景观河：护栏完整无损坏；救生圈、警示标牌等安全设施设备齐全，保持水面清洁、水质优良、无漂浮垃圾。 | 3分 |  |  |
| 安全防范（22分） | 1.人员要求：项目经理到专职人员有职责清单，专职人员一岗一页，有上岗证，建立安全员AB角机制，佩戴统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 | 4分 | 发现一处扣0.2分 |  |
|  | 2.门岗：各出入口24小时值班看守，做好相关记录；对外来人员和车辆进入小区登记。 | 3分 |  |  |
|  | 3.巡逻岗:按要求开展巡查，做好记录，遇到突发事件，采取措施及时上报。 | 5分 |  |  |
|  | 4.交通、消防：各类车辆在指定地方有序停放；保持消防通道无路障，道路畅通。 | 5分 |  |  |
|  | 5.小区安全和教育：项目负责人每季度带队排查小区隐患，每半年1次消防演练，每年1次全面系统的安全风险评估（含消防设施年度测试报告等）；入职人员先培训、再上岗，每天班前、班后5分钟安全培训（有记录及台账）。 | 5分 |  |  |
| 满意度及人员到岗情况（13分） | 1.服务周到热情，矛盾调解及时，专项创建及重大活动等保障工作到位。 | 3分 | 发现一处扣1分 |  |
|  | 2.无物业管理不到位造成集体上访、无新闻媒体负面曝光。 | 3分 |  |  |
|  | 3.持证人员符合招标文件及投标文件要求，人员配备到位，无缺岗。 | 4分 |  |  |
|  | 4.规定工作时间内人员到岗工作情况。 | 3分 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |
| 项目经理签字 |  |  |  |  |
| 考核人签字 |  |  |  |  |
| 备注： 1.本考核由物管条线、村（社区）分别考核。 |  |  |  |  |
|  | 2.考核采用百分制评分法，后按物管条线、村（社区）各占50%进行折算，最终进行结果运用。 |  |  |  |
|  | 3.村（社区）每月考核表于次月10日前交物管条线汇总。 |  |  |  |

| 小区 年度物业管理考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 管理要求 | 分值 | 评分标准 | 测评分 |
| 综合服务 | 人员要求 | 小区管理员有物业管理员上岗证和项目经理上岗证，电梯、消防、监控等工作人员有相关证件，有两年以上物业管理工作经验 | 6 | 物业管理员上岗证、项目经理上岗证、电梯、消防、监控、安全员等相关证件，缺少一证扣1分，工作经验不足扣1分 |  |
|  | 日常服务 | 公示服务标准和收费标准 | 3 | 没有公布服务标准扣1分，没有公布收费标准扣1分 |  |
|  |  | 制订小区物业服务年度计划并组织实施，每半年向属地社区报告1次计划实施情况 | 3 | 没有制订年度计划扣1分，没有组织实施并向社区报告扣2分 |  |
|  |  | 制订小区房屋装修申请、验收等装修管理制度 | 5 | 没有制订相关制度视情况酌情扣分 |  |
|  |  | 建立业主档案、收费管理、设备管理等记录 | 3 | 没有制订相关制度视情况酌情扣分 |  |
|  |  | 每年组织4次以上的社区活动 | 3 | 没有组织社区活动扣3分 |  |
| 清洁管理 | 电梯保洁 | 每年对电梯门壁打蜡上光2次，有纪录 | 3 | 没有打蜡上光扣2分，无记录扣1分 |  |
|  | 卫生消杀 | 灭鼠、灭蚊等每年进行3次，有记录 | 3 | 没有进行灭鼠、灭蚊扣2分，无记录扣1分 |  |
| 房屋、共用设施设备和管理与维护 | 给排水设施 | 每半年对地下管井彻底疏通1次以上，每年对地下管井清理1次以上，有记录 | 5 | 没有进行彻底疏通工作扣2分，没有进行清理工作扣2分，无记录扣1分 |  |
|  |  | 饮用水池（箱）每半年清洗消毒1次，水质达标，有记录 | 3 | 没有进行清洗消毒、水质不达标扣3分，无记录扣2分 |  |
|  | 消防 | 按照保养要求进行检查、调试、维护、维修，以确保消防系统处于良好状态并做好年度监测报告 | 10 | 未达要求扣5分，无记录扣2分 |  |
|  | 监控 | 对监控系统的维护、服务、管理到位，监控系统可靠、有效地运行 | 5 | 未达要求扣5分，无记录扣2分 |  |
|  | 电梯 | 采用“服务+保险”的方式运营 | 5 | 未达要求扣5分 |  |
|  |  | 完成一次电梯年检工作，确保电梯处于良好状态，所有机组的正常运行 | 5 | 未达要求扣5分，无记录扣2分 |  |
| 绿化养护与 管理 | 草坪、树木、花坛 | 成活率85%以上，每年修剪3次以上，除草施肥每年1次 | 3 | 成活率不足扣2分，修剪次数不足扣2分，没有进行除草施肥扣1分 |  |
|  | 假山、亭、廊、雕塑等建筑小品 | 每半年清洁、整修维护1次，有记录 | 3 | 没有进行清洁、整修扣2分，无记录扣1分 |  |
| 安全防范 | 人员组织 | 能处理和应对小区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案 | 5 | 视工作人员掌握程度酌情打分 |  |
|  | 门卫 | 对进出小区的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通 | 3 | 视门岗管理情况酌情打分 |  |
|  | 巡逻 | 在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告管理处和相关部门 | 4 | 遇突发事件报告不及时本项不得分 |  |
|  | 交通 | 地面、墙面按照车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序 | 3 | 无相关交通设施扣1分，车辆停放无序扣2分 |  |
|  |  | 有专职人员巡视和协助停车事宜 | 2 | 无专职人员巡视扣1分，无协助停车扣1分 |  |
|  | 预案 | 有火警、水警、警情应急预案；每年应组织1次应急预案演习 | 3 | 无应急预案扣3分，无演习扣2分 |  |
| 其他 | 创新管理 | 在日常服务中有创新便民服务举措 | 2 | 如有相应便民措施，本项酌情打分，如没有，本项不得分 |  |
|  | 时效管理 | 按时完成上级下达的任务 | 5 | 视实际工作完成情况酌情打分 |  |
|  | 重大事故 | 媒体有无负面消息、有无安全事故、有无火灾、有无偷盗事件、有无集体上访、整改事项一直无法整改到位 | 5 | 如有重大事故发生，本项不得分 |  |
| 考核分 |  |  | 100 |  |  |
| 项目经理签字 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字 |  |  |  |  |  |

7.需要说明的其他事项

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为物业管理过程中的全部费用，包括本项目管理服务人员的工资（符合劳动法）、高温费、社保福利费、法定节假日加班费、物业管理区域清洁费、耗材费、工具费、垃圾清运费、办公费、法定税费、公众责任保险费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的本项目管理工作所涉及到的一切相关费用（含物业服务费、环卫）。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。

2.卫生保洁所需的工具（包括保洁车）、清洁剂（全能清洁剂、玻璃清洁剂、高效洁厕剂等）、各类垃圾袋、秩序维护人员所需的统一着装（着保安服、系武装带，戴保安帽），秩序维护人员配备的对讲装置、巡逻电瓶车以及其他必备的安全护卫工具及警用器材，均由中标人提供，所需费用包含在投标报价中。小区内建筑垃圾一经发现立即清运该小区建筑垃圾指定堆放点。

3.物业公用设施日常维护保养费、办公费、固定资产折旧费及物业公司在日常工作中所产生的易耗品的支出，包括设备维护所需用品、保险费等费用均由中标人负责提供，所需费用包含在投标报价中。

4．投标人报价应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

5．物业管理收费的收费标准由投标单位参考自身管理收费水平，根据本项目的规模、品质及周边环境等因素，测算物业管理财务收支情况，并提供劳务费用、清洁卫生材料费用、设施、设备维护费用预算清单。

6．管理服务人员、保洁人员、保安人员等所有人员需为本单位正式员工，在物业管理期内需缴纳社会保险，享国家法定待遇，工作时间及待遇符合《中华人民共和国劳动法》规定。

7．投标人报价应充分考虑物业管理区域内的公共秩序，各项安全防范工作，在小区公共区域（包括商业配套、社区中心、地下室）内发生一切安全事故，均应该考虑在其中，故投标人应考虑缴纳小区公共区域、公用设施设备及公众责任保险费的理赔额度。

8.物业公用设施日常维护保养费、办公费、固定资产折旧费及物业公司在日常工作中所产生的易耗品的支出，包括设备维护所需用品、保险费等费用均由中标人负责提供，所需费用包含在投标报价中。

9.物业管理周期：3年，进驻时间以采购人通知时间为准。采取“1+1+1”模式，即合同一年一签，若上一年度物业管理未达到招标人要求，招标人有权拒绝签订下一年度物业管理合同。

10、本项目消防维保部分接受分包，分包单位须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。消防对应的为五级服务标准执行。

# 7.1 零星维修材料费用

þ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：消防维修单笔费用在5000元以内由供应商承担，其他维修在3000元以内由供应商承担。（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面 的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：       /       （明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定） 。

# 7.2 低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：       /        （明确涉及环境维护、绿化养护等服务中需 要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：      /        （明确涉及环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定） 。

# 7.3 苗木费用

涉及以下情形的， 相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内， 由供应商承担：      /        （明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：       /       （明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

# 7.4 客耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内， 由供应商承担：       /       （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：      /        （明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定） 。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含 在物业服务项目合同金额之内。

# 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策， 包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

注：1、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布的通知为准。

- 2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

- 3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

# 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

13政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“二、供应商须知 5.评标方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、合同书（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方(采购人)：   无锡市锡山区东港镇人民政府

乙方(中标人)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：   怀仁西苑物业服务采购项目

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：  三年，具体开始时间以采购人通知为准

六、服务地点：  项目合同履行地点为甲方指定的地点

- 七、合同款支付步骤和办法：预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向中标供应商支付每年合同价的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，投标人明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。

- 物业管理费的支付采用“2+2+2+2+2”模式。按照考核结果每季度结算，每半年支付一次。其中，第一季度产生的费用于当年第四季度支付，后续季度费用支付顺序依次顺延。20%为绩效考核部分（考核内容见附件1）根据月度、季度考核支付，20%年度考核部分（考核内容见附件2）根据一年来乙方的整体运营、管理以及考核情况进行支付。上述费用包含乙方按照本合同约定的内容和标准提供物业服务的全部报酬、费用、税金和风险，除非甲方书面审核同意，不因任何原因进行调整。若乙方未能完全满足本合同约定的物业服务内容或标准的，甲方有权按照本合同的约定扣减物业管理服务费。

八、违约责任：  详见合同条款

九、解决争议的方式： 详见合同条款

十、其他事项：  详见合同条款

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，在无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案壹份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年  月  日                                   年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：1.甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.本项目不收取履约保证金。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号： JSZC-320205-JZCG-G2026-0037       的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，甲乙双方就怀仁西苑物业服务采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 第一条  合同标的

甲方将 怀仁西苑物业服务采购项目委托乙方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1、座落位置：

2、项目总建筑面积：

二、本项目的物业管理服务委托管理期限：3年，具体以合同签订期限为准。

- 委托管理事项

委托物业管理服务事项详见本项目招标文件。

- 合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（三年）为          （大写），每月服务费用为                            （大写）。

二、本合同执行期间合同总价款不变。

- 组成本合同的有关文件

关于             （项目名称）   （项目编号）的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条  双方权利义务

- 需方权利义务：

- 代表和维护产权人及使用人的合法权益；

- 不得干涉供方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

- 负责处理非供方原因而产生的各种纠纷；

- 审定供方撰写的物业服务管理制度；

- 检查监督供方管理工作的实施及制度的执行情况；

- 审定供方提出的物业服务年度计划及财务预决算；

- 在物业管理公司管理期间，采购人免费提供物业管理办公用房若干，提供给物业管理公司使用，产权归采购单位所有；

- 提供供方进行物业服务所必须的水、电供应；

- 协助供方做好物业服务管理工作；

10、法规、政策规定由需方承担的其他责任。

- 供方权利义务：

- 根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

- 定期向需方公布物业服务管理费用收支帐目；

- 在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

- 负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

- 自主开展物业管理活动（如有），但不得侵害需方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业服务的便利获取不当利益；

- 根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向需方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

- 建立、保存物业管理帐目，及时向需方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

- 合同终止时，向需方移交全部物业管理用房、档案资料和注明应属需方所有的其他资产和物资，并办理交接手续；

- 法规、政策规定由供方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对供方的免责事由，供方均不负赔偿之责：

- 天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因供方故意或过失所致，不在此限；

- 因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 因需方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 因需方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 因供方书面建议需方改善或改进物业管理措施，而需方未采纳所致的损害；

- 因需方或物业使用人指挥调派供方工作人员所致的损害；

- 本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因供方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 除上述各款外，其它不可归责于供方之事由的。

- 四、为维护公众、需方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，供方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

- 五、合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第六条  质量保证

- 建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

- 其他物业服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系需方支付。

3、以上款项按约定向供方支付。

第八条　违约责任

1、需方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使供方未能完成规定管理目标的，供方有权要求需方在一定期限内解决，逾期未解决，造成供方经济损失的，由需方向供方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求供方限期整改，逾期未整改，造成需方经济损失的，甲方有权扣留供方全部履约保证金（如有），同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、乙方在承担上述3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条　合同生效及其他

1、甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，采购人按供需双方代表需签字并盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4、供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下     方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

6、本合同终止时，供方应移交物业管理权，撤出本物业，协助需方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合需方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

7、本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除需方要求供方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间供方应提供过渡期物业服务，过渡期物业服务标准和服务费标准不变，由供方收取；1个月过渡期满，即完成交接、撤离。否则，需方有权进行任何处置，一切后果由供方承担。

第十条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

附件：《项目安全目标责任书》

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

地址：                                     地址：

年    月    日                             年    月    日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

附件：项目安全目标责任书：

项目安全目标责任书

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本项目无重大安全责任事故，保障现场物业作业人员的人身安全及国家财产安全，保证物业项目的顺利进行，根据《安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确保下列人员负责现场日常管理工作：

1、作业单位项目经理；

2、作业单位安全员。

二、作业单位安全目标责任如下：

1、作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。

2、作业单位应全面负责项目实施阶段的安全管理工作，必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报物业管理部门备案。

4、作业单位必须具备全体项目管理人员、作业人员用工合同、社保证明、特种作业证书及以上人员意外伤害保险投保合同清单。

5、作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务开始前由项目经理向作业人员等进行安全技术交底，对管理中的重点、难点部位及特殊的作业环境、危险性较大的工序要重点交底，交底后由相关作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6、作业单位应当建立、健全对作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，严格组织养护，不得安排未接受过安全教育和技术培训的作业人员上岗作业。

7、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、作业单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和作业情况随时组织有针对性的检查，消除管理中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报物业管理部门审查。

9、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在作业中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

10、作业单位应制定各项应急预案，并定期进行演练，特别是消防、电梯、暴雨、台风、防疫等应急预案。

11、设备的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。物业管理部门应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障项目的安全。

12、项目配套设施（包括临时办公等设施）的搭建必须按相关部门的规定办理有关用地手续，并符合规划、建设文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台、防汛的相关要求。配套设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。设施内用电、接线应规范整齐，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

三、其他事项

1、本项目安全生产责任书由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为无锡市锡山区东港镇人民政府与作业单位签订的《          合同》的附件，与《             合同》具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

法定代表人或被授权人：                   法定代表人或被授权人：

日期：                                   日期：

六、 附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、投标报价                            30分

2、企业综合实力                        5分

3、人员配置                            17分

4、服务方案                            48分

（二）各项评分标准

1、投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

#### 2、企业综合实力（5分）

（1）业绩（2分）：投标人自2023年1月1日以来，有类似项目业绩（需提供单份有效期内的①合同或协议②资金往来凭证③验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）），时间以合同（协议）上签订时间为准，每有一个得1分，最高2分。

注：提供以上证明材料原件扫描件上传至投标文件中并电子签章，不提供或不符合要求的不得分。

（2）认证证书（3分）：投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分，职业健康安全管理体系认证证书的得1分，本项最高得3分。

注：提供有效证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图（显示证书状态）上传至投标文件并电子签章，不提供或不符合要求的不得分。

3、人员配置情况（17分）

①拟派任本项目的项目负责人情况（4分）

项目负责人具有人社部门颁发的园林绿化相关工程师（中级）及以上职称证书的得2分，具有人社部门或经人社部门备案的组织颁发的物业管理师职业技能等级证书（职业技能等级：三级/高级工及以上）的得2分，需提供有效的证书扫描件，否则不得分。本项最高得4分。

②拟派任本项目的保安主管情况（4分）

项目保安主管具有人社部门或经人社部门备案的组织颁发的高级保安员（保安员三级）证书的得1分；具有退伍军人证，得1分，具有人社部门或经人社部门备案的组织颁发的物业管理师职业技能等级证书（职业技能等级：三级/高级工及以上）的得2分。本项最高得4分。

③拟派任本项目的环境主管情况（2分）

环境主管具有人社部门颁发的园林绿化相关专业工程师及以上证书的得2分，本项最高得2分。

④其他人员情况（7分）

其他保安人员具有人社部门或经人社部门备案的组织颁发的高级保安员（保安员三级）证书或消防设施操作员（四级/中级工）证书的得1分，需提供有效的证书扫描件，否则不得分。本项最高得2分。

弱电维修人员具有人社部门颁发的注册安全工程师证书的，有一人得2分。本项最高得2分。

工程维修人员具有人社部门或经人社部门备案的组织颁发的电工三级/高级工及以上证书的，有一人得2分，具有应急管理局颁发的高压电工作业证的，有一人得1分。本项最高得3分。

注：同一人不可重复得分。提供上述人员的证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件并加盖投标人电子公章；同时提供投标人近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，成立不满三个自然月的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供社保缴费证明或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分。

#### 3、服务方案（48分）：

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）目标及整体设想（3分）

①投标人对本项目所要求工作内容的认识与理解（1分）；

②投标人对本项目服务的理解与设想（1分）；

③投标人对本项目服务的目标（1分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；以上内容未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

（2）管理服务体系（6分）

①管理服务体系运作流程（2分）；

②管理规章制度（2分）；

③物业管理服务的组织架构（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（3）岗前培训及阶段性培训管理（6分）

①针对本项目培训目标（2分）；

②针对本项目培训内容方案（2分）；

③针对本项目培训方法方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（4）日常管理标准及措施（4分）

①管理服务运作模式和管理标准（2分）；

②管理服务的日常管理措施（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；以上内容未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

（5）物资装备的配备及维保使用方案（2分）

①物业管理服务方面涉及的物资装备配备方案（1分）；

②维保使用方案（1分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；以上内容未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

（6）管理重点难点和措施（6分）

①分析本项目服务过程中存在的重点、难点问题（2分）；

②针对分析的重点、难点问题提出处理预案（2分）；

③应急事件处理方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（7）与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）

①与采购人协调方案（2分）；

②与其他单位、部门之间的协调方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（8）正式接管前具体措施（1分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得1分；以上内容存在1处瑕疵的该条得0.5分；以上内容未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得1分。

（9）特殊情况应急预案及措施（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

（10）过失及意外保障措施（4分）

①过失及意外保障措施（2分）

②过失及意外处理原则（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（11）档案资料管理（6分）

# ①物业管理档案的内容（2分）；

- ②档案资料管理工作流程（2分）

- ③档案资料管理制度（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（12）服务响应时间（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

（13）特色与创新（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

备注：以上需提供的所有证明材料以扫描件上传至电子标书中，所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

# 采购项目名称：怀仁西苑物业服务采购项目

# 供应商：

二〇二六年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0037招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 我方绝不非法转包、分包。

- 我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，我方愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次怀仁西苑物业服务采购项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（怀仁西苑物业服务采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0037）所提供的怀仁西苑物业服务采购项目符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（供应商名称）   针对怀仁西苑物业服务采购项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |

投标人公章          （电子签章）

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

# （七）报价明细表（格式）：

# 报价明细表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0013

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定税费费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| (1) | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| (2) | 交通费 |  |  |  |
| (3) | 通讯费 |  |  |  |
| (4) | 培训费 |  |  |  |
| (5) | 餐费 |  |  |  |
| (6) | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| (7) | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 器械装备及耗材费 |  |  |  |
| (1) | 耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| (2) | 其他费用 |  |  |  |
| 4 | 维修维保费 |  |  | 自行列清单附后 |
| 5 | 合理利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、总报价除应包括本项目所有服务人员的工资、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（1）：员工工资福利及法定税费费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数（人） | 人员费用标准 （人/元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (1) | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| (2) | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| (3) | 加班费 |  |  |  |  |  |
| (4) | **保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 服装费 |  |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定税费费用 |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (2) | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (3) | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (4) | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (5) | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (6) | 公积金 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

3、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由供应商根据采购需求自行测算含在投标报价中。

2、上表可自行延长，但不得改变文本格式。

（八）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）主要人员配置表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0037

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市锡山区东港镇人民政府单位的（怀仁西苑物业服务采购项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十三）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十四）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年   月   日