政府采购竞争性

磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0238

采购人：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）

项目名称：苏州市吴江区中医医院零星工程维修服务

采购项目类别：工程类

标的所属行业：建筑业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二○二六年八月

目录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

苏州市吴江区中医医院零星工程维修服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年8月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0238

（二）项目名称：苏州市吴江区中医医院零星工程维修服务

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：人民币贰佰万元整（￥2000000.00），此预算金额为二年预估量，具体以实际维修工程量为准，按实结算。

（五）采购需求：

- 1、项目概况：本项目为苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）在服务期限内的零星工程维修

2、项目地址：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）指定

3、工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：

（1）全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

（2）全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

（3）全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

（4）全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

（5）全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

（6）全院范围内的室内外配电照明设施（配线、电力电缆、灯具、照明开关、插座、电机等）；

（7）全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）。

4、供应商应组织成立施工项目组，项目负责人具有建筑工程专业二级或以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；委派至少两名维修人员常驻医院并根据维修量及时增加维修人员。

5、技术要求：

（1）根据采购单位现场情况出具方案，如有施工图按施工图组织施工；

（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

6、合同履行期限：2年，自签订合同之日起。

7、验收标准：采购单位按采购文件要求、国家及行业标准进行质量验收。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目整体专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程总承包三级及以上资质；

（2）具有安全生产许可证（建筑施工）。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（4）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。

（6）在网上报名和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

3、售价：无

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、响应文件提交

1、网上响应文件接收截止时间：2026年8月21日9点30分（北京时间）

2、开标时间：2026年8月21日9点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2026年8月21日9点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2、苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982395 。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）

联系人：周康成

联系电话：0512-63665490

地址：苏州市吴江区平望镇大椿路999号

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式：

项目联系人：吴浩、吴春燕

电　话：0512-69165621

二、供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

详见采购公告。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求

详见采购公告。

3.联合体响应：不接受。

4.转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商采购文件

5.1.磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

5.2.供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

8.1资格性审查文件

8.1.1 具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

8.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明；

8.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

8.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

8.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

8.1.6中小企业声明函（格式见第六章）；

8.1.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

8.1.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

8.1.9符合采购公告资格条件资质证书、安全生产许可证扫描件。

8.2符合性审查文件

8.2.1响应函（格式见第六章）；

8.2.2磋商响应报价表（格式见第六章）；

8.2.3商务和技术/服务响应（承诺）函（格式见第六章）；

8.2.4法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证

8.2.5代理人身份证（如有授权委托）

8.2.6采购文件中要求必须提供的承诺书或证明材料（格式见第六章）：投标保证承诺书等；

8.2.7拟投入项目组人员配置一览表（格式见第六章）及人员证书、拟投入设备清单（见格式第六章）；项目负责人注册证书扫描件、安全生产考核合格证书（B）扫描件；其他人员证书扫描件及社保证明扫描件；

8.2.8与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表（格式见第六章）；

8.2.9采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；

8.3 综合评审文件

评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

以上8.1.1---8.1.6项是资格审查要求必须提供的材料，否则响应无效；残疾人福利性单位、监狱企业必须提供8.1.7或8.1.8项资料，无需提供8.1.6项资料，否则响应无效。

以上8.2.1-8.2.4、8.2.6、8.2.7、8.2.8为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供8.2.5项材料，否则响应无效。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

9.网上响应文件的制作

（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《开 标 一 览 表》报下浮率，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织磋商开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

14.1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

14.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2.4.质疑联系方式

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联 系 人：季女士

联系方式：0512-69165625

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：无。

18.代理服务费：本项目代理服务费根据与采购单位签订的政府采购委托代理协议，代理服务费由成交单位支付，代理服务费包含在投标报价中综合考虑。

成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100万～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

19.磋商说明：

19.1参加磋商的供应商响应文件中提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供），否则为无效标；

19.2响应文件不符合磋商文件资格要求，为无效标。

19.3报价超过采购预算及最高限价的，为无效标；

19.4不实质性响应磋商文件的，为无效标；

实质性响应的内容包括：项目名称、采购编号、合同履行期限、质量、技术要求、质量保修期、付款方式、报价文件、响应保证承诺书、服务响应时间、磋商响应文件有效期。

19.5除因采购文件更改导致供应商成本增加，二次报价不得高于一次报价，否则为无效标；

19.6响应单位不得存在下列情形之一，否则响应文件无效：

19.6.1苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11 号）文件规定应拒绝的失信信息。

19.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

19.6.4不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

19.7出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

19.7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.7.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的。

19.7.4因重大变故，采购任务取消的；

19.8项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、采购需求

受苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的苏州市吴江区中医医院零星工程维修服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0238

## 二、项目名称：苏州市吴江区中医医院零星工程维修服务

三、采购方式：竞争性磋商

四、预算金额：人民币贰佰万元整（￥2000000.00），此预算金额为二年预估量，具体以实际维修工程量为准，按实结算。

五、采购内容：

- 1、项目概况：本项目为苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）在服务期限内的零星工程维修

2、工程规模：小型零星工程

3、项目地址：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）指定

4、工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：

（1）全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

（2）全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

（3）全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

（4）全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

（5）全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

（6）全院范围内的室内外配电照明设施（配线、电力电缆、灯具、照明开关、插座、电机等）；

（7）全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）。

5、工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面、天棚喷刷涂料 | 1、涂料铲除 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 7.18 |
| 2 | 块料零星项目 | 1、拆除墙、柱梁面 磁面砖 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 38.75 |
| 3 | 块料楼地面 | 1、拆除地面地砖 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 65.78 |
| 4 | 石材楼地面 | 1、拆除地面花岗岩、大理石 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 94.72 |
| 5 | 混凝土楼地面 | 1、拆除凿除混凝土保护层 2、厚度10cm以内 3、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 65.78 |
| 6 | 拆除砖石结构 | 1、结构形式:砖砌体墙 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 162.80 |
| 7 | 拆除砖石结构 | 1、结构形式:砖基础 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 246.39 |
| 8 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:拆除钢筋混凝土小型构件 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 578.89 |
| 9 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:拆除钢筋混凝土台阶 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 65.78 |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:拆除钢筋混凝土柱 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 1790.68 |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:拆除钢筋混凝土板 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 1693.57 |
| 12 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:拆除钢筋混凝土雨蓬、挑沿 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m3 | 1 | 128.16 |
| 13 | 拆除墙面 | 1、拆除墙、柱梁面 水泥砂浆粉刷 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 22.96 |
| 14 | 拆除平面 | 1、拆除木地板 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 20.58 |
| 15 | 沟道盖板 | 1、拆除原地沟混凝土盖板 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 35.47 |
| 16 | 拆除路面 | 1、拆除道板砖 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 20.58 |
| 17 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、拆除预制侧缘石 混凝土 侧石 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 5.52 |
| 18 | 平面吊顶天棚 | 1、拆除轻钢龙骨及石膏板天棚 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 17.47 |
| 19 | 屋面卷材防水 | 1、拆除平屋面 卷材防水 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 13.16 |
| 20 | 金属栅栏 | 1、拆除木、金属扶手铁栏杆 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 26.64 |
| 21 | 成品隔断 | 1、拆除金属龙骨、石膏板墙 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 22.96 |
| 22 | 拆除铝合金卷帘门 | 1、拆除铝合金卷帘门 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 26.32 |
| 23 | 拆除无框玻璃门(双扇) | 1、拆除无框玻璃门(双扇) 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 59.80 |
| 24 | 拆除门 | 1、拆除铝合金门 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 55.26 |
| 25 | 拆除门 | 1、拆除木门及门套 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 39.47 |
| 26 | 拆除铝合金窗 3-4 | 1、拆除铝合金窗 3-4 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 46.17 |
| 27 | 拆除地弹簧 | 1、拆除地弹簧 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 付 | 1 | 105.25 |
| 28 | 拆除金属围栏 | 1、拆除金属围栏 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m2 | 1 | 28.70 |
| 29 | 拆除管道 | 1、电线管拆除 DN20~50 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 10.66 |
| 30 | 拆除管道 | 1、钢管拆除DN20~50 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 11.12 |
| 31 | 拆除管道 | 1、室内外PVC塑料排水管拆除DN50~100 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 11.00 |
| 32 | 拆除卫生洁具 | 1、坐式大便器 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 50.24 |
| 33 | 拆除卫生洁具 | 1、蹲式大便器 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 133.96 |
| 34 | 拆除卫生洁具 | 1、大便器水箱(高低水箱通用) 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 59.80 |
| 35 | 拆除卫生洁具 | 1、挂式小便器 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 35.88 |
| 36 | 拆除卫生洁具 | 1、地漏DN50 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 19.14 |
| 37 | 拆除卫生洁具 | 1、洗脸盆 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 93.29 |
| 38 | 拆除卫生洁具 | 1、淋浴器 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 33.49 |
| 39 | 拆除灯 | 1、荧光灯及吸顶灯 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 50.24 |
| 40 | 拆除配电箱 | 1、配电箱半周长（m） 1.0以内 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 台 | 1 | 83.72 |
| 41 | 拆除开关 | 1、拆除单联、双联、三联开关 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 个 | 1 | 7.18 |
| 42 | 拆除插座 | 1、拆除三眼、五眼插座 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 个 | 1 | 7.18 |
| 43 | 拆除塑料电线管 | 1、拆除塑料电线管20~50mm 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 米 | 1 | 9.16 |
| 44 | 拆除塑料电线管 | 1、拆除镀锌电线管20~50mm 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 米 | 1 | 10.66 |
| 45 | 拆除电线 | 1、管内配线拆除 导线截面(mm2) 4以内 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 米 | 1 | 0.72 |
| 46 | 拆除线盒 | 1、拆除接线盒(开关盒) 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 只 | 1 | 11.96 |
| 47 | 余方弃置 | 1、土石类别:建筑垃圾处置 | m3 | 1 | 142.39 |
| 48 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾类别:建筑碎砖、混凝土渣等垃圾 | t | 1 | 104.86 |
| 49 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 240×115×53 MU15 2、砂浆强度等级:预拌砂浆(砌筑) DMM10 | m3 | 1 | 986.98 |
| 50 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 240×115×53 MU15 2、砂浆强度等级:预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 1 | 1054.13 |
| 51 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:混凝土实心砖 240×115×53 MU15 2、砂浆强度等级:预拌砂浆(砌筑) DMM10 | m3 | 1 | 1289.56 |
| 52 | 轻质墙板 | 1、墙板材质、厚度:蒸压砂加气混凝土砌块 600×250×100 | m3 | 1 | 866.03 |
| 53 | 轻质墙板 | 1、墙板材质、厚度:蒸压砂加气混凝土砌块 600×250×200 | m3 | 1 | 819.19 |
| 54 | 基础垫层 | 1、材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 529.50 |
| 55 | 条形基础 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 486.67 |
| 56 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 481.59 |
| 57 | 钢筋混凝土柱 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 545.71 |
| 58 | 钢筋混凝土梁 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 517.10 |
| 59 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 730.95 |
| 60 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 621.56 |
| 61 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 681.60 |
| 62 | 零星现浇构件 | 1、混凝土强度等级:成品加气混凝土 容重:500kg/m3 | m3 | 1 | 598.79 |
| 63 | 坡道 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m2 | 1 | 165.15 |
| 64 | 台阶 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 1 | 537.00 |
| 65 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400（mm） 直径10以内 | t | 1 | 7234.47 |
| 66 | 注浆 | 1、防水堵漏(堵漏) 2、适用于点状防水防渗 | 支 | 1 | 42.11 |
| 67 | 水不漏堵漏 | 1、防水堵漏（水不漏） 2、适用于小面积防水防渗 | 处 | 1 | 77.13 |
| 68 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子遍数:成品腻子批二遍 2、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 | m2 | 1 | 34.58 |
| 69 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子遍数:成品腻子批二遍 2、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 | m2 | 1 | 36.99 |
| 70 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 | m2 | 1 | 13.80 |
| 71 | 天棚喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 | m2 | 1 | 14.78 |
| 72 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋规格Φ8(mm) H=1000.0mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50 3、面板材料品种、规格:防水纸面石膏板厚9.5mm | m2 | 1 | 129.16 |
| 73 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋规格Φ8(mm) H=1000.0mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T型副龙骨 3、面板材料品种、规格:矿棉板 600×600×12 | m2 | 1 | 172.96 |
| 74 | 平面吊顶天棚 | 1、面板材料品种、规格:矿棉板 600×600×12 | m2 | 1 | 99.76 |
| 75 | 平面吊顶天棚 | 1、面板材料品种、规格:矿棉板 600×600×12（主材甲供） | m2 | 1 | 22.38 |
| 76 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋规格Φ8(mm) H=1000.0mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T型副龙骨 3、面板材料品种、规格:铝板 600×600×0.6 | m2 | 1 | 197.41 |
| 77 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋规格Φ8(mm) H=1000.0mm 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T型副龙骨 3、面板材料品种、规格:铝板 300×300×0.6 | m2 | 1 | 235.31 |
| 78 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆，厚度20mm | m2 | 1 | 51.91 |
| 79 | 零星项目一般抹灰 | 1、水泥砂浆粉刷修补门窗洞口侧壁等零星部位 2、砂浆总厚度不低于20mm | m2 | 1 | 91.57 |
| 80 | 块料墙、柱面 | 1、面层材料品种、规格:墙面瓷砖300*600 | m2 | 1 | 264.88 |
| 81 | 隔断墙 | 1、单层单面耐水纸面石膏板面层，9.5mm厚度 2、轻钢龙骨75基层 | m2 | 1 | 144.06 |
| 82 | 成品隔断 | 1、成品免漆板隔断制作安装 2、含配套边条、五金件等 | m2 | 1 | 195.37 |
| 83 | 隔断墙 | 1、单层双面耐水纸面石膏板面层，9.5mm厚度 2、轻钢龙骨75基层 | m2 | 1 | 199.43 |
| 84 | 墙、柱面装饰板 | 1、成品5-8mm医疗洁净板，颜色由 业主确认 2、配套铝合金装饰嵌条 3、镀锌型钢专用龙骨，焊接处防锈 漆三遍 | m2 | 1 | 341.73 |
| 85 | 墙、柱面装饰板 | 1、面层材料品种、规格:100mm厚夹芯双面净化洁净板 | m2 | 1 | 260.51 |
| 86 | 成品装饰口 | 1、装饰口材料品种、规格:铝合金检修口(成品) 500×500 | 个 | 1 | 109.58 |
| 87 | 成品装饰线条 | 1、线条材料品种、规格:大理石挡水条，宽度300mm | m | 1 | 132.83 |
| 88 | 窗 | 1、外墙立面窗更换玻璃 2、玻璃品种、规格:8+12A+8中空Low-e玻璃 | m2 | 1 | 723.23 |
| 89 | 窗 | 1、更换玻璃 2、玻璃品种、规格:钢化玻璃5mm | m2 | 1 | 143.23 |
| 90 | 窗 | 1、更换玻璃 2、玻璃品种、规格:钢化玻璃8mm | m2 | 1 | 176.79 |
| 91 | 窗 | 1、更换玻璃 2、玻璃品种、规格:钢化玻璃12m | m2 | 1 | 240.47 |
| 92 | 钢质防火门 | 1、维修木门、防盗门、防火门等 2、简易维修，包含开启关闭异常、 简单五金件更换、保养、润滑、异响等 | 套 | 1 | 92.23 |
| 93 | 防盗门 | 1、成品防盗门安装 2、含门锁、五金配件、安装等全部工作内容 | m2 | 1 | 806.79 |
| 94 | 钢质防火门 | 1、名称:成品钢质防火门 2、五金种类、规格:门锁、铰链等 | m2 | 1 | 808.23 |
| 95 | 金属纱门 | 1、折叠金钢纱门制作、安装 2、含金属配件等 | m2 | 1 | 270.22 |
| 96 | 金属纱窗 | 1、折叠金钢纱窗制作、安装 2、含金属配件等 | m2 | 1 | 249.16 |
| 97 | 金属(塑钢)窗 | 1、窗类型:成品铝合金窗 断桥隔热铝型材70/80系列 2、开启方式:推拉窗 3、玻璃品种、厚度:5钢化玻璃low-e+9A+5钢化玻璃 4、含金属配件等 | m2 | 1 | 790.95 |
| 98 | 金属(塑钢)窗 | 1、窗类型:成品铝合金窗 断桥隔热铝型材70/80系列 2、开启方式:平开窗 3、玻璃品种、厚度:5钢化玻璃low-e+9A+5钢化玻璃 4、含金属配件等 | m2 | 1 | 847.85 |
| 99 | 金属(塑钢)门 | 1、门类型:成品铝合金门 断桥隔热铝型材70/80系列 2、开启方式:平开门 3、玻璃品种、厚度:5钢化玻璃low-e+9A+5钢化玻璃 4、含金属配件等 | m2 | 1 | 889.40 |
| 100 | 金属(塑钢)门 | 1、门类型:成品铝合金门 断桥隔热铝型材70/80系列 2、开启方式:推拉门 3、玻璃品种、厚度:5钢化玻璃low-e+9A+5钢化玻璃 4、含金属配件等 | m2 | 1 | 787.67 |
| 101 | 传递窗 | 1、400*400传递窗安装（带电磁互锁装置） 2、含五金配件，样式样式由业主确认 |  | 1 | 1052.74 |
| 102 | 金属门窗套 | 1、304不锈钢门窗套、挡鼠板制作安装 2、含基层细木工板、木龙骨等 3、不锈钢板面板厚度不低于1.0mm | m2 | 1 | 471.83 |
| 103 | 维修木门 | 1、维修木门、防盗门、防火门等 2、简易维修，包含开启关闭异常、 简单五金件更换、保养、润滑、异响等 | 樘 | 1 | 118.66 |
| 104 | 闭门器 | 1、更换闭门器（轻型） 2、材质综合考虑 | 只 | 1 | 138.89 |
| 105 | 闭门器 | 1、更换闭门器（中型） 2、材质综合考虑 | 只 | 1 | 213.31 |
| 106 | 闭门器 | 1、更换闭门器（重型） 2、材质综合考虑 | 只 | 1 | 319.64 |
| 107 | 门锁 | 1、安装防盗门锁体（含办公室门防火门） 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 把 | 1 | 107.78 |
| 108 | 门锁 | 1、安装防盗门锁芯 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 把 | 1 | 107.78 |
| 109 | 密封条 | 1、密封条:门密封条 | m | 1 | 66.51 |
| 110 | 门锁开锁 | 1、专业开门锁 2、不得损坏锁芯、门扇 | 把 | 1 | 126.33 |
| 111 | 门锁 | 1、名称:保险箱锁 | 把 | 1 | 107.78 |
| 112 | 配钥匙 | 配钥匙 | 把 | 1 | 10.52 |
| 113 | 铰链 | 1、更换铰链 2、材质综合考虑 | 只 | 1 | 109.21 |
| 114 | 金属窗滑轮 | 1、金属窗换滑轮 2、不锈钢材质，规格综合考虑 | 只 | 1 | 84.22 |
| 115 | 推拉门窗限位装置 | 1、推拉门窗限位装置 2、不锈钢材质，规格综合考虑 | 只 | 1 | 63.16 |
| 116 | 防盗门拉手 | 1、安装防盗门拉手（含办公室门） 2、含拆换等工作内容 | 只 | 1 | 112.75 |
| 117 | 不锈钢拉手 | 1、安装不锈钢玻璃门拉手 2、304不锈钢 3、含拆换等工作内容 | 只 | 1 | 213.31 |
| 118 | 插销 | 1、安装不锈钢插销 2、304不锈钢 3、含拆换等工作内容 | 只 | 1 | 44.60 |
| 119 | 玻璃磨砂纸 | 1、玻璃或平面贴磨砂纸、警示带、标识标语宣传画 | m2 | 1 | 46.28 |
| 120 | 窗帘 | 1、成品遮光卷帘（材质综合考虑）， 2、含五金配件等全部内容 | m2 | 1 | 95.85 |
| 121 | 窗帘 | 1、窗帘材质:医用窗帘 | m2 | 1 | 84.77 |
| 122 | 窗帘轨 | 1、窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨道 | m | 1 | 38.03 |
| 123 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:明窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 | m | 1 | 79.23 |
| 124 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 | m | 1 | 69.27 |
| 125 | 吊杆 | 1、不锈钢帘子杆 | m | 1 | 98.14 |
| 126 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 | m2 | 1 | 82.89 |
| 127 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2、防水层做法:热熔 | m2 | 1 | 67.21 |
| 128 | 屋面涂膜防水 | 1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 1 | 35.17 |
| 129 | 屋面刚性层 | 1、刚性层材料种类及强度等级:商品混凝土C25 2、刚性层厚度:60mm | m2 | 1 | 60.42 |
| 130 | 屋面刚性层 | 1、刚性层材料种类及强度等级:预拌砂浆(地面) DSM 20 2、刚性层厚度:20mm | m2 | 1 | 44.54 |
| 131 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:UPVC管 DN160 | m | 1 | 76.06 |
| 132 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:UPVC管 DN110 2、含管件等 | m | 1 | 44.77 |
| 133 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:UPVC管 DN50 | m | 1 | 30.03 |
| 134 | 屋面排水管 | 1、雨水斗、品种、规格:UPVC水斗 DN160 | 只 | 1 | 67.58 |
| 135 | 屋面排水管 | 1、雨水斗、品种、规格:UPVC水斗 DN110 2 含管件等 | 只 | 1 | 46.64 |
| 136 | 钢纤维井盖座 | 1、钢纤维井盖座D400 2、规格：600*600 | 座 | 1 | 496.18 |
| 137 | 钢纤维井盖座 | 1、钢纤维井盖座D400 2、规格：Φ700 | 座 | 1 | 528.11 |
| 138 | 钢构件制作 | 1、钢地沟盖板制作、安装 | t | 1 | 12919.89 |
| 139 | 金属构件油漆 | 红丹环氧防锈涂料 两遍 | t | 1 | 1530.44 |
| 140 | 洗菜篮 | 1、不绣钢洗菜篮维修 | 只 | 1 | 94.75 |
| 141 | 水泥砂浆楼地面 | 1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm,1:2水泥砂浆 | m2 | 1 | 37.26 |
| 142 | 水泥砂浆楼地面 | 1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:30mm,1:2水泥砂浆 | m2 | 1 | 51.19 |
| 143 | 自流平楼地面 | 1、自流平复合砂浆(5mm) | m2 | 1 | 82.02 |
| 144 | 塑胶地面 | 1、面胶种类、厚度:1、PVC卷材（≥2mm），颜色由业主 确认 | m2 | 1 | 213.65 |
| 145 | 耐磨楼地面 | 1、耐磨地坪材料种类、厚度:金刚砂耐磨地坪 厚2.5mm | m2 | 1 | 39.48 |
| 146 | 块料楼地面 | 1、面层材料品种、规格:地砖厚度8~12mm（品牌综合考虑） 2、规格：综合考虑 3、水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 204.13 |
| 147 | 石材楼地面 | 1、面层材料品种、规格:大理石块料面板（品牌综合考虑）厚20mm 2、规格：综合考虑 3、水泥砂浆粘贴 | m2 | 1 | 429.62 |
| 148 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料品种、规格:成品地砖踢脚线 | m | 1 | 21.96 |
| 149 | 石材踢脚线 | 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料品种、规格:大理石厚20mm | m | 1 | 68.06 |
| 150 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:80mm 2、面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线 | m | 1 | 44.20 |
| 151 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:80mm 2、面层材料品种、规格:成品不锈钢踢脚线 | m | 1 | 54.23 |
| 152 | 木质踢脚线 | 1、踢脚线高度:80mm 2、面层材料品种、规格:成品木踢脚线 | m | 1 | 28.35 |
| 153 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:透水混凝土砖 200×100×60 2、垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层 | m2 | 1 | 108.88 |
| 154 | 人行道块料铺设（利旧） | 1、块料品种、规格:透水混凝土砖 200×100×60 2、垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层 | m2 | 1 | 30.86 |
| 155 | 水泥混凝土人行道 | 1、面层厚度、混凝土种类、强度等级:C20商品混凝土 厚100 | m2 | 1 | 570.66 |
| 156 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:80mm 3、养护、含模板 | m2 | 1 | 55.82 |
| 157 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、厚度:100mm 3、养护、含模板 | m2 | 1 | 65.18 |
| 158 | 水泥混凝土 | 1、锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm | m | 1 | 17.47 |
| 159 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:混凝土侧石 125*300mm | m | 1 | 80.77 |
| 160 | 开孔打洞 | 1、名称:混凝土及砖墙体钻孔 2、规格:DN83 | 个 | 1 | 30.93 |
| 161 | 开孔打洞 | 1、名称:混凝土及砖墙体钻孔 2、规格:DN108 | 个 | 1 | 37.06 |
| 162 | 开孔打洞 | 1、名称:混凝土及砖墙体钻孔 2、规格:DN200 | 个 | 1 | 52.08 |
| 163 | 套管 | 1、名称:塑料套管 2、规格:DN50 | 个 | 1 | 23.39 |
| 164 | 套管 | 1、名称:塑料套管 2、规格:DN100 | 个 | 1 | 36.63 |
| 165 | 套管 | 1、名称:塑料套管 2、规格:DN150 | 个 | 1 | 49.99 |
| 166 | 成品装饰线条 | 1、不锈钢板包边 2、304不锈钢板厚1.0mm 3、按展开面积计算 | m2 | 1 | 424.18 |
| 167 | 人造石台面 | 1、安装人造石台面 2、不小于12mm厚度，颜色样式及参数要求由业主确认 3、含铁件制作安装、安装石材、清理等全部操作过程 | m2 | 1 | 442.15 |
| 168 | 成品装饰线条 | 1、60-100mm宽成品PVC护角条安装 | m | 1 | 33.94 |
| 169 | 成品装饰线条 | 1、成品医用铝合金护角条安装 2、高度1.2-1.5m | m | 1 | 36.62 |
| 170 | 零星人工 | 1、零星维修点工(一般技工) | 工日 | 1 | 427.17 |
| 171 | 零星人工 | 1、零星维修点工（普工） | 工日 | 1 | 239.21 |
| 172 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称:铁构件制作、安装 2、材质:Q235 | kg | 1 | 18.51 |
| 173 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称:铁构件制作、安装 2、材质:304不锈钢 | kg | 1 | 29.56 |
| 174 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格:Q235 2、钢梯形式:踏步式钢梯子制作、安装 | t | 1 | 15204.39 |
| 175 | 金属面油漆 | 1、油漆品种、遍数或厚度:调和漆 二遍 | m2 | 1 | 14.37 |
| 176 | 金属面油漆 | 1、油漆品种、遍数或厚度: 红丹防锈漆 二遍 | m2 | 1 | 16.22 |
| 177 | 减速带（拆除） | 1、样式、材质、规格:橡胶减速带 | m | 17 | 21.58 |
| 178 | 减速带（安装） | 1、样式、材质、规格:橡胶减速带 | m | 17 | 137.22 |
| 179 | 标线 | 1、材料品种:热熔涂料 | m2 | 20 | 49.22 |
| 180 | 标记 | 1、材料品种:热熔涂料 | m2 | 30 | 73.33 |
| 181 | 地胶专用胶 | 1、材料：地胶专用胶 | kg | 1.2 | 21.05 |
| 182 | 起重机 | 1、名称：轮胎式起重机 2、规格:50吨 | 台班 | 2 | 3261.56 |
| 183 | 挖掘机 | 1、名称：履带式单斗挖掘机(液压) 2、规格:5斗容量1m3 | 台班 | 1 | 1858.46 |
| 184 | 不锈钢管 | 1、材质:不锈钢管 2、规格:DN20*1.2mm 3、连接形式:卡压 4、管道消毒、冲洗:消毒，水冲洗 | m | 5.5 | 34.64 |
| 185 | 不锈钢管 | 1、材质:不锈钢管 2、规格:DN25*1.2mm 3、连接形式:卡压 4、管道消毒、冲洗:消毒，水冲洗 | m | 5.5 | 39.06 |
| 186 | 不锈钢管 | 1、材质:不锈钢管 2、规格:DN32*1.2mm 3、连接形式:卡压 4、管道消毒、冲洗:消毒，水冲洗 | m | 5.5 | 75.87 |
| 187 | 塑料管 | 1、材质:PPR管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:管道消毒、冲洗 | m | 1 | 27.34 |
| 188 | 塑料管 | 1、材质:PPR管（含管件） 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:管道消毒、冲洗 | m | 1 | 30.39 |
| 189 | 塑料管 | 1、材质:PPR管（含管件） 2、规格:DN32 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:管道消毒、冲洗 | m | 1 | 41.65 |
| 190 | 塑料管 | 1、材质:PPR管（含管件） 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:管道消毒、冲洗 | m | 1 | 49.93 |
| 191 | 塑料管 | 1、材质:UPVC管材（含管件） 2、规格:DN50 3、连接形式:胶水承插 | m | 1 | 36.81 |
| 192 | 塑料管 | 1、材质:UPVC管材（含管件） 2、规格:DN75 3、连接形式:胶水承插 | m | 1 | 53.56 |
| 193 | 塑料管 | 1、材质:UPVC管材（含管件） 2、规格:DN110 3、连接形式:胶水承插 | m | 1 | 75.94 |
| 194 | 塑料管 | 1、材质:UPVC管材（含管件） 2、规格:DN160 3、连接形式:胶水承插 | m | 1 | 119.80 |
| 195 | 塑料管 | 1、材质:UPVC管材（含管件） 2、规格:DN200 3、连接形式:胶水承插 | m | 1 | 175.02 |
| 196 | 给、排水附件 | 1、类型:不锈钢地漏 2、规格:DN50 | 个 | 1 | 100.63 |
| 197 | 给、排水附件 | 1、类型:不锈钢水龙头 2、规格:DN25 | 个 | 1 | 41.09 |
| 198 | 给、排水附件 | 1、类型:不锈钢水龙头 2、规格:DN15 | 个 | 1 | 35.28 |
| 199 | 金属阀门 | 1、类型:不锈钢角阀 2、规格、压力等级:DN15 | 个 | 1 | 49.01 |
| 200 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR阀门DN25 | 个 | 1 | 51.12 |
| 201 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR阀门DN40 | 个 | 1 | 86.31 |
| 202 | 大便器 | 1、类型:蹲式大便器 带冲洗阀 2、含自闭式冲洗阀、冲洗管、洁具等配件 | 组 | 1 | 825.95 |
| 203 | 大便器 | 1、类型:坐式大便器 带水箱 2、材质:陶瓷 3、含角阀、洁具、便盖等配件 | 组 | 1 | 184.46 |
| 204 | 洗脸盆 | 1、类型:立柱式洗脸盆 冷水 2、材质:陶瓷 3、含水龙头、排水栓等配件 | 组 | 1 | 630.69 |
| 205 | 小便器 | 1、类型:壁挂式小便器 2、材质:陶瓷 3、含小便器延时自闭阀等配件 | 组 | 1 | 753.68 |
| 206 | 淋浴器 | 1、材质:不锈钢淋浴器 | 套 | 1 | 445.23 |
| 207 | 洗涤盆 | 1、类型:拖把池 2、材质:陶瓷 3、含水龙来水栓等配件 | 组 | 1 | 416.78 |
| 208 | 成套配电箱 | 1、名称:成套配电箱 （周长1.0m以内） | 台 | 1 | 1285.07 |
| 209 | 成套配电箱 | 1、名称:成套配电箱 （周长1.5m以内） | 台 | 1 | 2646.29 |
| 210 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-1.0-4*6mm2 | m | 1 | 40.40 |
| 211 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-1.0-5*6mm2 | m | 1 | 49.28 |
| 212 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-1.0-4*16mm2 | m | 1 | 94.23 |
| 213 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-1.0-5*16mm2 | m | 1 | 114.60 |
| 214 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-1.0-5*25mm2 | m | 1 | 165.48 |
| 215 | 配管 | 1、材质:PVC电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 16.43 |
| 216 | 配管 | 1、材质:PVC电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 9.97 |
| 217 | 配管 | 1、材质:PVC电线管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1 | 14.99 |
| 218 | 配管 | 1、材质:PVC电线管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1 | 18.02 |
| 219 | 线槽 | 1、线槽安装 2、材质：铝合金 3、尺寸：25*15mm*0.6 | m | 1 | 37.48 |
| 220 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:RVV-2*1.5mm2 | m | 1 | 6.73 |
| 221 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV500-1.5mm2 | m | 1 | 3.33 |
| 222 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV500-2.5mm2 | m | 1 | 4.50 |
| 223 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV500-4mm2 | m | 1 | 6.23 |
| 224 | 接线盒 | 1、名称:开关（插座）盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 | 个 | 1 | 8.73 |
| 225 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 | 个 | 1 | 7.90 |
| 226 | 普通灯具 | 1、名称:LED吸顶灯 | 套 | 1 | 104.09 |
| 227 | 装饰灯 | 1、名称:LED筒灯 | 套 | 1 | 95.33 |
| 228 | 风扇 | 1、名称:排风扇 | 台 | 1 | 284.27 |
| 229 | 照明开关 | 1、名称:单控≤3联开关 | 套 | 1 | 30.71 |
| 230 | 照明开关 | 1、名称:面板 | 套 | 1 | 6.00 |
| 231 | 插座 | 1、名称:单相三眼插座 2、规格:15A | 套 | 1 | 31.31 |
| 232 | 插座 | 1、名称:单相五眼插座 2、规格:15A | 套 | 1 | 33.46 |
| 233 | 插座 | 1、名称:三相插座 2、规格:30A | 套 | 1 | 57.45 |
| 234 | 空调充氟 | 空调充氟 1.5P以下 R410A制冷剂 | 台 | 1 | 256.06 |
| 235 | 空调充氟 | 空调充氟 2-3P以下 R410A制冷剂 | 台 | 1 | 361.50 |
| 236 | 空调充氟 | 空调充氟 5P R410A制冷剂 | 台 | 1 | 510.83 |
| 237 | 支架 | 不锈钢空调成品支架 | 台 | 1 | 223.23 |
| 238 | 照明系统调试 | 1、电压等级:≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 712.89 |
| 239 | 脚手架搭拆 | 1、活动脚手架搭拆 | m2 | 1 | 21.05 |
| 240 | 机械台班 | 1、升降车 | 台班 | 1 | 1437.30 |
| 241 | 彩钢板围挡 | 1、单层彩钢板施工围栏制作及安装 2、2.0m高，立柱:每4米一档；横档3道，40*60方管 3、施工期间保持彩钢板立面完好清洁 | m | 1 | 142.39 |

备注：工程材料品牌应尽量参考医院现有品牌一致，品牌不同需院方确认，上述报价含勘察现场、人工费、加班费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等费用。如涉及零星维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算。

六、工作要求：

1、供应商应组织成立施工项目组：

（1）项目负责人具有建筑工程专业二级或以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；

（2）投标人需组建项目服务小组，为本项目配备技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员且各施工人员持有相应岗位证书。

（3）必须派2人常驻医院，其余根据维修量的多少及时增加维修人员。

2、各投标人维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

3、供应商必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标人的调遣，积极参与应急抢险任务。

4、对于出现故障，接招标人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在招标人同意的时间内到达现场维修；成交人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

5、施工组织设计包括总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理；劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位；机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确；安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，施工质量保证措施科学、合理，给出应对措施验收条件明晰可行等内容。

6、根据本项目情况，施工单位应编制完善的施工方案，应包括但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容。

7、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

七、服务要求：

1、质量要求：合格

2、质保期：所有涉及更换的产品质保期≥1年。（人为因素除外）

3、提供维修队伍以及项目现场负责人员名单。

4、投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。

5、服务过程中所需材料属于政府采购环境标志产品品目清单范围内强制使用材料或设备的，必须使用节能产品范围内的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

6、验收要求：由招标人对成交人所提供的维修服务进行验收，需达到招标人使用要求。

八、报价要求：

1、投标报价方式：包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。本次招标文件中零星维修清单中的项目是招标人服务期内可能需要进行的维修项目，请各投标人在不超过单价最高限价的基础上统一报下浮率（下浮率必须≥13.5%，否则视为无效投标），单价不变、按实结算，此下浮率适用所有维修项目。（举例说明：如零星维修项目单价最高限价为100元，投标人下浮率为5%，则最终结算价为95元。）

2、各投标人须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

3、零星维修工程项目的结算总价根据实际的维修项目的工程量以实际发生的为准，发布任务前填写维修表单，维修单价以《零星工程参考单价》以及合同约定下浮幅度计算，未列入《零星工程参考单价》的项目按照新点工程造价软件为定额标准后，再同等下浮幅度计算。最终服务费用根据审计事务所的审计价格进行结算，按季度结算。

九、其他要求：

1、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

2、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、需医院配合的工作：投标人应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要配合的工作和需要提供的条件。

4、采购人配合工作：

负责协调成交人施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交人所需的图纸和相关资料；组织成交人与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交人承担，均已包括在本次招标的总报价中。

5、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、响应单位全部服务人员劳动合同须严格按《中华人民共和国劳动法》执行，全部服务人员应严格按国家有关法律、法规要求的标准、基数和比例缴纳养老金、医疗保险、失业保险、工伤、生育险和住房公积金等福利并需向采购人提供缴纳各类员工福利证明复印件。

7、成交单位在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购人做好交接工作。

8、本项目工作清单为采购单位一年内可能遇到的维修内容，合同履行过程中的工程量以实际发生为准，按实结算。结算金额达到采购预算金额（人民币100万元）或服务期限达到合同履行期限，则合同履行完毕，以先到为准。

十、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、合同履行期限：二年（具体以合同起止时间为准）

3、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

4、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、需要落实的政府采购政策：

（1）专门面向中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

①本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“工信部联企业[2011]300号建筑业”；

②在政府采购活动中，对中小企业的评定应以供应商出具的《中小企业声明函》为准；

③新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业；

④符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；

⑤依据国务院批准的中小企业划分标准【关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）】确定中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业；

⑥供应商提供的《中小企业声明函》因未勾选或未注明企业所属类型导致无法判断其所属类型的不认可其《中小企业声明函》。

⑦残疾人福利性单位根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

⑧监狱企业根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（2）绿色采购

①根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。

②本项目鼓励使用环境标志产品，工程量清单中属于政府采购环境标志产品采购品目范围内的，供应商可提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询（如有）。

（3）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏政府采购网发布的内容为准。

四、评审方法及评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、服务质量、售后服务、履约能力等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。响应文件满足采购文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐成交候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定成交人。

二、评分标准

次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（20分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且投标最高下浮率为评标基准价其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（1-评标基准价）/（1-投标下浮率）X价格权值X100（价格权值为20%）

（二）技术服务部分（54分）

服务方案要求：包括分部分项工程施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的开发计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施验收条件明晰可行。由评标委员会根据响应单位提供的方案进行比较综合评定打分。

1、分部、分项工程的施工方案：分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效，最高得8分。

分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效得8分。

分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工工艺及解决方案、具体施工技术措施比较合理、操作性较强、考虑较周全得5分；

施工方案简单，操作性不强的得2分。

未提供施工方案得0分。

2、本项目实施的重点、难点和解决方案：实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全，最高得8分；

实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得8分；

实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得5分；

实施的重点、难点和解决方案分析得简单，操作性一般的得2分；

未提供实施的重点、难点和解决方案得0分。

3、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强，最高得8分。

安全文明施工措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施科学、合理、操作性强得8分；

安全文明施工措施比较合理、操作性较强、能满足项目实施需要得5分；

安全文明施工措施操作性不强，环境保护效果不明显得2分；

未提供安全文明施工措施得0分。

4、劳动力配备：用于该工程的劳动力配备科学、合理、高效，最高得8分。

用于该工程的劳动力配备科学、合理，考虑周全、高效的得8分；

用于该工程的劳动力配备比较合理、考虑比较周全、能满足项目实施需要的得5分；

配备简单，基本能满足项目实施需要的得2分；

未提供不得分。

5、施工机械及相关检测仪器仪表的配备：用于该工程的机械及各种设备（检测仪器仪表），及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较，最高得8分。

投入完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得8分；

投入基本符合项目实际，管理制度比较完备、使用方案比较清楚的得5分；

投入一般，基本能满足项目实施需要的得2分；

未提供不得分。

6、季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效，最高得8分。

措施合理、有问题解决措施、预案且操作性强、高效、有合理化建议的高效得8分；

措施比较合理，能满足项目实施需要的得5分；

措施简单，基本能满足项目实施需要的得2分；

未提供季节性施工措施得0分。

7、验收措施：该工程验收措施科学、合理、操作性强、规范、高效，最高得6分。

措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，操作性强、规范、高效的得6分；

措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得3分；

措施简单，操作性一般的得1分；

未提供验收调试措施得0分。

（三）磋商响应单位综合实力（26分）

1、类似业绩比较（10分）：

磋商响应单位2023年1月1日至今承担过类似业绩的（以合同签订时间为准），有一个得2分，最高得10分；

响应文件中须提供合同、竣工验收单或相关竣工证明材料等证明材料，否则不得分。

2、人员配备情况比较（16分）

（1）本施工项目组成员具有岗位证及职称证的(安全员、资料员、施工员、质检员、材料员)，每配备一人得2分；不具有岗位证的不得分；本项最高10分。(响应文件中需提供相应人员的岗位培训考核合格证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件,未提供或提供不全不得分，同一人具备多张岗位证书的不累计得分)。

（2）技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称的，得3分。（响应文件中需提供证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分）

（3）项目组成员中具有机电安装工程二级建造师及以上的，得3分。（响应文件中需提供证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分）

注：本评分标准中的得分要素，均须由响应单位在响应文件中提供相应的扫描件且磋商响应单位应保证其提供的材料真实有效。

五、合同主要条款

甲方：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）（以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据 《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和           号的招标文件及乙方的投标文件和成交通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                  工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的零星维修服务工作。

- 甲、乙双方经协商一致同意：乙方应按照认真、尽职、勤勉地按照招标书采购项目的要求和标准进行规范服务，并且乙方应根据约定自备设备和工具耗材和根据约定提供零星维修服务。

3、服务时间自202  年   月   日至202   年   月   日。

结算金额达到人民币贰佰万元整（￥2000000.00）或服务期限达到合同履行期限，则合同履行完毕，以先到为准。

二、合同价格及费用结算：

1、合同单价：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | m2 | 1 |  |
| 2 |  |  | m2 | 1 |  |
| 3 |  |  | m2 | 1 |  |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |

包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。

- 费用结算：

- （1）零星维修工程项目的结算总价根据实际的维修项目的工程量以实际发生的为准，

- 发布任务前填写维修表单，维修单价以上款列表约定单价执行，未列入工作清单的最高限价即《零星工程参考单价》的项目按照新点工程造价软件为定额标准后，再同等下浮幅度计算后的单价执行。最终服务费用根据审计事务所的审计价格进行结算，按季度结算。

（2）甲乙双方根据实际维修情况在每个季度结束后的下一个月25日双方结算该季度的费用(维修清单内的项目按合同单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。乙方出具合格的发票。

三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方管理部门提供办公用房 及通讯设施（1部市内固定电话）；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方的沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、有权对乙方的服务进行考核，乙方在服务连续2个月内被投诉超过10次时，甲方有权单方面终止合同，督促乙方做好移交工作。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序；

2、乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，并经乙方确认属实的，在接到甲方书面通知2日内必须进行调整。

4、乙方应对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担连带赔偿责任。

5、乙方及其服务人员应对在甲方从事服务期间获得的甲方的商业秘密予以保密。

6、乙方接受甲方的委托事项，进行服务管理，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查和指导。

7、乙方应建立本项目的服务管理档案并作如实记载，在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物品及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务时搬出自行处置。

8、本合同的服务项目不得外包。

.四、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付5000元的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）非因不可抗力，乙方在服务期内出现缺席或不提供服务的情况，乙方应向甲方支付合同总价款的万分之四/每天的违约金。

五、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。

合同一方延迟履行合同义务，经另一方书面催告后在 30  天内仍未履行的，合同另一方有权解除合同。

合同一方严重违约，经另一方两次书面催告后仍不改正的，另一方有权解除合同

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十（10）天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

七、履约保证金

1、乙方应在本合同签订时，向甲方提供50000元的履约保证金。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、合同合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

八、合同的生效及其他

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交招标代理机构备存。

九、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

十、争议解决

本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成任一方可以就争议向合同履行地人民法院起诉。本合同履行地苏州市姑苏区。

十一、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其它相关法律、法规之规定解释。

六、附件格式

格式1：开标一览表

开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 优惠率 （下浮率）（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 二年 |

注：

1、优惠率（下浮率）必须≥13.5%，否则视为无效投标；

2、优惠率（下浮率）的公式：优惠率（下浮率）=1-（单价报价/单价最高限价）×%；

3、本表填报时以系统格式为准；

响应单位（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：

格式2：

投标单价分析表

招标编号：                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面、天棚喷刷涂料 |  | 1 |  |  |
| 2 | 块料零星项目 |  | 1 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式3：

投 标 函

：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供磋商文件中所有施工服务，磋商报价及明细见《开标一览表》及投标报价分析表。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为自提交磋商响应文件截止日起90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

# 9、如果我方被确定成交，我方愿意在领取成交通知书时按磋商文件的要求支付成交服务费。

10、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                                     联系人：

地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                 传真：        邮箱：

磋商响应单位（公章）：

企业法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  	   月     	日

格式4：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人：

法定代表人：

代理人：

日 期：

格式5：

（一）商务条款的响应（承诺）函

致：              （采购代理机构名称）

我单位承诺完全响应采购文件的工期、付款、审计等商务要求。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

（二）技术/服务条款的响应（承诺）函

致：              （采购代理机构名称）

我单位承诺完全响应采购文件的采购需求中技术要求及其它要求。

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

格式6：

与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：

1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效投标。

格式7：

（一）拟投入项目组人员配置一览表

采购编号：

| 序号 | 姓名 |  | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 持证 | 职称 | 承担过同类项目 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表人员信息为拟投入本项目的项目组成员：XXXX、XXXX。

2、响应文件中提供项目组人员名单、身份证扫描件及投标单位为项目组人员缴纳的最新一期社保证明扫描件，未提供或提供不完整的视为未实质性响应，不进入评审。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

（二）项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式	8：

拟投入设备清单

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

格式9：

针对本项目的施工组织设计方案

提示： 响应单位针对本项目制定的施工组织设计方案；

单位名称（盖章）：

格式10：

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序 号 | 项目名称 | 规模 | 金额 | 完成日期 | 获奖情况 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：

企业法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

格式11：

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

(2)、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式12：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- ，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式13：

残疾人福利性单位声明函（如属）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式14：

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购方）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购方签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购方提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购方）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）