## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 连云港市云台中学运动场翻建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 连云港市云台中学运动场翻建工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：连云港市云台中学运动场翻建工程
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：连云港市云台中学运动场翻建工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：连云港市云台中学运动场翻建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 连云港市云台中学运动场翻建工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【连云港市云台中学运动场翻建工
单项工程汇总表
单项工程名称：连云港市云台中学运动场翻建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 器材室-建筑工程
2 | 器材室-电气工程
3 | 排水系统
4 | 音响系统
5 | 市政工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【器材室-建筑工程】
|  | 器材室-建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【器材室-建筑工程】
工程名称： |  |  | 器材室-建筑工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【器材室-建筑工程】
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：器材室-建筑工程
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【器材室-建筑工程】
工程量清单计算规则说明
工程名称：器材室-建筑工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【器材室-建筑工程】
单位工程汇总表
工程名称：器材室-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【器材室-建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:详见地勘报告 2.开挖深度:≤1.5m 3.基底处理方式:压实 |  | m3 | 81.6
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原状土 3.密实度:压实系数＞0.97 |  | m3 | 41.62
3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:详见地勘报告 |  | m2 | 60
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:详见地勘报告 |  | m3 | 38.98
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20.0混凝土实心砌块 2.基础类型:筏板 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20mm1:2水泥砂浆掺5%避水浆 |  | m3 | 4.5
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06砂加砌混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆强度等级:Mb5.0级水泥砂浆 |  | m3 | 10.64
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:筏板 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:C20素混凝土 |  | m3 | 8.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:筏板 |  | m3 | 28.22
9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 3.5
10 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 3.85
11 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 6.42
12 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c25 |  | m3 | 1.66
13 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c25 |  | m3 | 0.47
14 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:c25 |  | m3 | 0.21
15 | 010502029001 | 散水 |  |  | m2 | 18.85
16 | 010502032001 | 台阶 |  |  | m2 | 1.44
17 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:女儿墙 2.混凝土种类:预拌商品砼 3.混凝土强度等级:c25 |  | m3 | 2.9
18 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:筏板底 |  | m2 | 3.76
19 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:女儿墙 2.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 39.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板 |  | m2 | 12.88
21 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 33.44
22 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 39.94
23 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 53.52
24 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 22.54
25 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 4.69
26 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:自行考虑 |  | m2 | 2.88
27 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、三级钢 |  | t | 0.479
28 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、三级钢 |  | t | 0.657
29 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、三级钢 |  | t | 0.643
30 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、三级钢 |  | t | 1.623
31 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、三级钢 |  | t | 0.589
32 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、一级钢 2.布置方式:通长 |  | t | 0.187
| A.8 | 门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M1521 2.门类型:铝合金成品门 3.开启方式:开关 4.框、扇材质:90系列断热铝合金型材 5.玻璃品种、厚度:门型材壁厚≥2mm 6.五金种类、规格:含5金件、门框、门套 7.其他工艺要求:采购并安装完成 |  | m2 | 3.15
34 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1212 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:90系列断热铝合金型材，壁厚≥1.4mm 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+A9+5 6.五金种类、规格:含5金件、窗框、窗套 7.其他工艺要求:采购并安装完成 |  | m2 | 5.76
| A.9 | 屋面及防水工程
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体改性(SBS)沥青防水卷材+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.防水层数:2 3.防水层做法:自行考虑 |  | m2 | 78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 3.增强材料种类:自行考虑 |  | m2 | 78
37 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 | 1.隔离层材料种类:20厚M15 1:2.5水泥砂浆 2.隔离层厚度、遍数:1 3.隔离层做法:自行考虑 |  | m2 | 78
38 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1、40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DS M15砂浆（(1：3水泥砂浆)，纵横间距<10m 2、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 3、20mmDS M15砂浆(1：3水泥砂浆) |  | m2 | 60
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 3.增强材料种类:自行考虑 |  | m2 | 101.57
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
40 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  |  | m2 | 60
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 011101004001 | 耐磨楼地面 | 1.混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨） 2.40厚C25细石混凝土面层，强度达标后表面打磨或喷砂处理 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5.压实填土，压实系数不小90% |  | m2 | 56.73
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
42 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙 |  | m2 | 101.57
43 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙 |  | m2 | 83.11
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:砌块 |  | m2 | 101.57
45 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  |  | m2 | 83.11
46 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  |  | m2 | 65.58
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【器材室-建筑工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【器材室-建筑工程】
措施项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【器材室-建筑工程】
其他项目清单计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【器材室-建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【器材室-建筑工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【器材室-建筑工程】
计日工表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【器材室-建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【器材室-建筑工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：器材室-建筑工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【器材室-建筑工程】
增值税计价表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【器材室-建筑工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【器材室-建
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【器材室-建
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：器材室-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【器材室-电气工程】
|  | 器材室-电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【器材室-电气工程】
工程名称： |  |  | 器材室-电气工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【器材室-电气工程】
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：器材室-电气工程
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【器材室-电气工程】
工程量清单计算规则说明
工程名称：器材室-电气工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【器材室-电气工程】
单位工程汇总表
工程名称：器材室-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【器材室-电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL 2.安装方式:距地1.5米,暗装 3.接线端子材质、规格:接线端子2.5mm2 4.其余未尽事宜部分，详见施工图及相关规则规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY22-4*6 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:穿管埋地敷设 |  | m | 20
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC100 3.配置形式:详见图纸 |  | m | 20
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:详见图纸 |  | m | 80
5 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 |  | m | 248.73
6 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极开关 2.材质:V86系列10A 3.安装方式:距地1.3米,暗装 |  | 套 | 1
7 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:双联插座 2.规格:V86系列16A 3.安装方式:距地0.5米,安全型 |  | 套 | 5
8 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号: 2x18W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.安装方式:距地0.5米安装 5.其余未尽事宜部分，详见施工图及相关规则规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 |  | m | 124
11 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*50*5 ，L=2500 , 顶距地面850. |  | 根 | 3
12 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用柱内两根大于φ16的钢筋作为防雷引下线。 |  | m | 15.6
13 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用柱内两根大于φ16的钢筋作为防雷引下线,且在距室外地坪0.5m处做测试卡。 |  | m | 7.8
14 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:地梁内的两根主筋,其截面积不应小于一根φ10钢筋的截面积. |  | m | 52
15 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:利用直径为φ10热镀锌圆钢焊接而成 |  | m | 40
16 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:预埋管（音箱平面图） 2.材质:PE50管 |  | m | 1108.4
18 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【器材室-电气工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【器材室-电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【器材室-电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【器材室-电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【器材室-电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【器材室-电气工程】
计日工表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【器材室-电气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【器材室-电气工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：器材室-电气工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【器材室-电气工程】
增值税计价表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【器材室-电气工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【器材室-电
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：器材室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【器材室-电
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：器材室-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【排水系统】
|  | 排水系统 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【排水系统】
工程名称： |  |  | 排水系统
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【排水系统】
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：排水系统
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【排水系统】
工程量清单计算规则说明
工程名称：排水系统
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【排水系统】
单位工程汇总表
工程名称：排水系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【排水系统】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称：盲沟排水管DN150 2.材质：采用成品塑料盲沟管,材料为热熔型烃类连续长纤维合成材料制成的多孔状管,孔隙率不小于85% 3.其余：未尽事宜部分，详见招标图纸及相关规范要求 |  | m | 5168
2 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称：截流管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（S2级）DN150 3.连接形式:密封圈承插连接 4.管道检验及试验要求:室外给排水管道试验应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定进行。 5.其他未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | m | 146
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称：雨水管 2.材质及规格:N400 HDPE双壁波纹管（S2级） 3.连接形式:密封圈承插连接 4.管道检验及试验要求:室外给排水管道试验应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定进行。 5.其他未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | m | 38.72
4 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称：雨水管 2.材质及规格:DN500 HDPE双壁波纹管（S2级） 3.连接形式:密封圈承插连接 4.管道检验及试验要求:室外给排水管道试验应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定进行。 5.其他未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | m | 38.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称：喷泉水池位置处的排水管 2.材质及规格:DN100 实壁PE管（PE80） 3.连接形式:详见图纸 4.管道检验及试验要求:室外给排水管道试验应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定进行。 5.其他未尽事宜，详见施工图及相关规则规范要求 |  | m | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031001008010 | 喷水水泵系统 | 1.名称:喷水水泵系统 2.水泵由投标单位进行二次设计，费用综合考虑，最终结算时不做调整； 3.包含厂家配套控制柜、厂家配套水泵线缆，成套配备的管道、阀门、线缆、仪表、线路配备的液位计，接线调试、检查接线及其他所有配套配件安装； 4.控制箱安装：挂墙明装，含完成配电箱安装工作内容所需要的一切综合费用（如预埋件、铁构件、角钢支架支撑、固定件、打洞、填补、安装所需配件等）； 5.未尽事宜，详见施工图及各种规则规范要求； |  | 项 | 1
7 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.外包土工布 2.其余：未尽事宜部分，详见招标图纸及相关规范要求 |  | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【排水系统】
材料暂估单价及调整表
工程名称：排水系统 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【排水系统】
措施项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【排水系统】
其他项目清单计价表
工程名称：排水系统 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【排水系统】
暂列金额明细表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【排水系统】
专业工程暂估价明细表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 背景音乐及广播系统
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【排水系统】
计日工表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【排水系统】
总承包服务费计价表
工程名称：排水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【排水系统】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：排水系统 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【排水系统】
增值税计价表
工程名称：排水系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【排水系统】
发包人提供材料一览表
工程名称：排水系统 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【排水系统】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：排水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【排水系统】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：排水系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【音响系统】
|  | 音响系统 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【音响系统】
工程名称： |  |  | 音响系统
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【音响系统】
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：音响系统
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【音响系统】
工程量清单计算规则说明
工程名称：音响系统
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【音响系统】
单位工程汇总表
工程名称：音响系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【音响系统】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
校园无线广播系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030504010001 | 发射机（30W） | "1、频率范围： 87MHz～108MHz 步进 100kHz 2、输出功率：0～48W 连续可调 3、输出功率允许偏差 ：＜±10% 4、输出功率稳定度：＜±5% 5、输出阻抗：50Ω 6、RF 输出连接器： N-50K(L16) 7、载频允许偏差： ±200Hz 8、失真度： ＜5% 30Hz～15000Hz 9、液晶显示屏显示：频率，分区、功放管实时温度，驻波比、功放工作状态，播放状态 10、两路立体声线路输入，音量单独调节 11、一路远程音频输入， 12、立体声音频输入：＜300MV 13、两路话筒输入，音量单独调节 14、话筒音频输入阻抗： 600Ω 15、话筒音频输入电压：＜20MV 16、八个分区单独控制管理，可全开、全关，组合开关等 17、RDS编码控制，编码每秒更新 18、100000个控 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
本页小计
制地址码，降低同频影响 19、通过发射机远程修改接收机频率，分区，音量，发射机地址，在串频或同频影响时方便修正 20、蓝牙功能，可连接蓝牙播放手机音乐 21、手机APP设置功能，通过手机设置发射机参数 22、U盘播放，可指定曲目播放，按键直接选曲，播放曲目号，播放时间等状态液晶屏示， 23、一键播放内置国歌、提示音，无需其它设备，可一键播放国歌、提示音，播放完毕自动停止。 24、一键播放内置火警，无需其它设备，可一键循环播放火警，， 25、发射机音频自动调节功能，音频信号过强时自动降低音量，自动调整至合适值。 26、关机自动发关机码，终端安静待机 27、外接12V控制输入，可控制机器强制启动停止 28、功放输出保
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
护功能，输出异常自动保护 29、监听功能，可打开或关闭监听功能， 30、红外对码功能，将设置参数一次发给终端 31、功放温度自动检测，数字显示。 32、散热方式： 强迫对流 33、电源电压： AC180V—AC240V 34、机箱尺寸： 19 英寸,2U（480mm×350mm×88mm） 35、运行环境温度： -10℃～+50℃ 36、相对湿度： ＜95%" 37、无障碍发射距离3公里，可对八个分区进行单独控制管理，RDS编码控制，编码每秒更新3次，绝不误开机， 38、无线电管理委员会型号核准证： CMIIT ID:2016GP6983
2 | 030504002001 | 天线 | 1.名称:发射机室外全向天线全铝天线（三节） 2.规格:FM-8030配套 全铝天线 3.①含电线固定卡子及螺丝②有防雷装置 |  | 根 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:发射机射频电缆线 2.规格:RS-50-5(线径7mm） 3.含航空插座，插头（焊接） |  | m | 1
4 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:发射机音频有线话筒/会议麦克风 2.规格:RS-51(话筒）RS-52（会议麦克风） |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030505002001 | 高音质数码播放 | "1.大尺寸触摸显示屏，本机直接编辑定时，可电脑编程、U盘升级定时，微信小程序升级定时2.自动六分区控制，可一键开关所有分区。 3.微信小程序可查看设备信息，配网功能, 4.时间可通过网络进行较正，走时更精准。 5.采用原装 MP3 解码芯片，解码速度快，播放音质接近 CD 品质。 6.本机能够按照我们事先设定的时间自动打开功放并播放所选音乐，不同的时刻,音乐可不相同 7.采用先进的时钟芯片，可更换锂电池，在停电的状态下，时钟可以自动运行保证机器正常使用。 8.采用 U盘和 TF 卡作为语言载体。 9.打开功放后，延时接通喇叭，确保喇叭开机无噪声。" |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 豪华壁挂 "接收频率范围： 76MHz～108MHz 步进 100kHz 接收灵敏度： ＜1.5μV 对频方式： 红外对频 可远程修改参数: 接收频率，接收机分区，接收机音量，发射机地址 加密码方式: 1000000组地址码，64位RDS编码 外形尺寸：150*250*140mm（长高厚） 最大输出功率：FM-8005 5W 失真度： ＜5% 20Hz～20000Hz 电源电压： AC180V—AC240V 运行环境温度： -5℃～+45℃" RDS编码控制，编码每秒更新3次，绝不误开机， |  | 台 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 100W无线接收音柱 SLK-8060 外形尺寸（高100*宽15*厚11CM) 1、SLK-8100型远程智能无线接收音柱 2、全铝外壳防水设计 3、RDS编码控制 4、频率87-108连续可调 步进0.1M 210个频点 5、声音传播放范围40*40米 6、RDS编码控制，编码每秒更新3次，绝不误开机， |  | 台 | 6
校园运动场扩声系统
8 | 030505002002 | 调音台 | 12路模拟调音台；8路单声道，两立体声；频率响应20Hz-20kHz（±5dB），话筒增益30dB，单声道EQ（±15dB）：12kHz（高频），140Hz-3kHz（中频），80Hz（低频）；L和R混音输出电平表为10段LED指示灯，GB30前置放大器；2路AUX辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后；48V幻象电源供电；产地：中国。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030505003001 | 周边设备 | 反馈抑制器： 超宽频响电路技术，频响达20HZ-20KHZ，以独特的算法处理话筒啸叫，加以最大限度的抑制啸叫产生。接收到话筒信号时，不断分析输入信号与输出信号的频率和相位，如频率和相位达到一定程度的叠加时，即会把信号加以智能处理，以防止正反馈的发生，达到抑制啸叫。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030505005002 | 扬声器 | 一拖二手持话筒： 产品参数HT200 无线发射机 SR200 无线接收机载波频率：740 - 770MHz740 - 770MHz载波带宽：30MHz30MHz调制：FMFM音频频响范围：50 - 18,000 Hz50 - 18,000 HzTHD @ 1 kHz：typ. ≤ 0.8%typ. ≤ 0.8%信噪比：typ. 105 dB(A)typ. 105 dB(A)发射功率：10mW, 5mW-供电电压：2 x 1.5V 5号电池电源适配器 12V / 500mA工作时间：≥ 8 hr-音频输出：-XLR平衡输出、6.3mm非平衡输出： 可从话筒转为线路电平。额定行程输出电平：500mV eff.尺寸规格：Φ35 x 250 mm210 x 194 x 43 mm包装尺寸：428 (L) x 332 (W) x 77(H)mm包装重量：2500g |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030505004001 | 功率放大器 | 功放： 8Ω额定功率：2x1000W 4Ω额定功率：2x1350W 8Ω桥接功率：2700W 频率响应(1W)：20Hz-20KHz,+0/-1dB 总谐波失真：＜0.5%，20Hz-20KHz 互调失真：= / ＜0.35% 转换速率：＞10V/us 电压增益：36dB 信噪比：＞100dB 输入灵敏度：0.775V/1.4V 输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms 保护线路：直流、过载、温度、啸叫 保护电路：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 净重：18.2kg 毛重：20.0kg 尺寸：482x89x366mm |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030505006001 | 电源 | 8路电源时序控制器： "最大输入电流 ：80A 单路最大输出电流 :30A 工作电压 :220V/50-60Hz 每一路功率 峰值可达3000W ，建议可带6~7台1000W~2500W功放 输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） " |  | 台 | 1
13 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 主扩15寸远程全天侯号角： 15寸定阻号角，防水玻璃钢远射程号角，平均功率：500W，灵敏度：106dB@1m，输入阻抗：80hm,频率响应：55Hz-18KHz±3dB,覆盖角度：90°×40°，扬声器组合：15寸低音220磁100芯，高音140磁75芯，尺寸mm：785×585×585 ，定阻输入：8Ω，重量：44KG，射程：450米 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 音频机柜： 1米钢之冷轧机柜（根据设备定制） |  | 台 | 1
15 | 030501005002 | 系统配套线缆 | 1.名称:系统配套线缆 2.含信号线、音箱线等 |  | 项 | 1
16 | 030505009001 | 安装调试费 | 1.系统安装调试费 |  | 系统 | 1
报告厅音响系统
17 | 030505002003 | 调音台 | 16路模拟调音台；8路单声道，两立体声；频率响应20Hz-20kHz（±5dB），话筒增益30dB，单声道EQ（±15dB）：12kHz（高频），140Hz-3kHz（中频），80Hz（低频）；L和R混音输出电平表为10段LED指示灯，GB30前置放大器；2路AUX辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后；48V幻象电源供电；产地：中国。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030505003002 | 周边设备 | 反馈抑制器： 超宽频响电路技术，频响达20HZ-20KHZ，以独特的算法处理话筒啸叫，加以最大限度的抑制啸叫产生。接收到话筒信号时，不断分析输入信号与输出信号的频率和相位，如频率和相位达到一定程度的叠加时，即会把信号加以智能处理，以防止正反馈的发生，达到抑制啸叫。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030505005003 | 扬声器 | 一拖四无线会议话筒： 产品参数HT200 无线发射机 SR200 无线接收机载波频率：740 - 770MHz740 - 770MHz载波带宽：30MHz30MHz调制：FMFM音频频响范围：50 - 18,000 Hz50 - 18,000 HzTHD @ 1 kHz：typ. ≤ 0.8%typ. ≤ 0.8%信噪比：typ. 105 dB(A)typ. 105 dB(A)发射功率：10mW, 5mW-供电电压：2 x 1.5V 5号电池电源适配器 12V / 500mA工作时间：≥ 8 hr-音频输出：-XLR平衡输出、6.3mm非平衡输出： 可从话筒转为线路电平。额定行程输出电平：500mV eff.尺寸规格：Φ35 x 250 mm210 x 194 x 43 mm包装尺寸：428 (L) x 332 (W) x 77(H)mm包装重量：2500g |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030505005004 | 扬声器 | 一拖二手持话筒： 产品参数HT200 无线发射机 SR200 无线接收机载波频率：740 - 770MHz740 - 770MHz载波带宽：30MHz30MHz调制：FMFM音频频响范围：50 - 18,000 Hz50 - 18,000 HzTHD @ 1 kHz：typ. ≤ 0.8%typ. ≤ 0.8%信噪比：typ. 105 dB(A)typ. 105 dB(A)发射功率：10mW, 5mW-供电电压：2 x 1.5V 5号电池电源适配器 12V / 500mA工作时间：≥ 8 hr-音频输出：-XLR平衡输出、6.3mm非平衡输出： 可从话筒转为线路电平。额定行程输出电平：500mV eff.尺寸规格：Φ35 x 250 mm210 x 194 x 43 mm包装尺寸：428 (L) x 332 (W) x 77(H)mm包装重量：2500g |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030505004002 | 功率放大器 | 功放： "立体声功率：350w/8Ω*；500w/4Ω*； 桥接功率：1000w； 频响：20~20kHz(-0.5dB)； 总谐波失真：<0.05； 信噪比：>100dB； 阻尼系数：>450:1； 分离度：>60dB； 转换速率：>40v/ μs； 输入灵敏度：38dB/0.775V/1.0V； 输入阻抗：20k/10k； 电压增益：32dB； 输出类别：Class I； 产品尺寸：483x460x89； 重量：15Kg；" |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030505006002 | 电源 | 8路电源时序控制器： "最大输入电流 ：80A 单路最大输出电流 :30A 工作电压 :220V/50-60Hz 每一路功率 峰值可达3000W ，建议可带6~7台1000W~2500W功放 输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） " |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 专业音箱： 1、低音尺寸：12寸 2、规格：两分频两单元 分频点：4.8KHz 频率响应：80Hz-18KHz 负载阻抗：8欧 额定功率：300瓦 瞬间功率：500瓦 灵敏度：98dB 10寸半低音单元，二分频音箱，自带U型吊架，该音箱重量轻，便于悬吊，容易施工且灵敏度高，可以达到90dB音质效果：高音清晰明亮，不刺耳有高保真效果用途：可以做补音、监听、环绕，也可以做主箱使用。 |  | 台 | 4
24 | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 音箱壁架： 1.可左右调节角度。 2.可上下调节角度。 3.中间连接杆可伸缩调节。 4.用料扎实，稳定性强。 5. 单只可承重40kg.是一般的产品所不能及的.调整角度: ±15 °毛重3.6Kg中间连接杆可伸缩调节。用料扎实，稳定性强。 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 音频机柜： 1米钢之冷轧机柜（根据设备定制） |  | 台 | 1
26 | 030501005004 | 系统配套线缆 | 1.名称:系统配套线缆 2.含信号线、音箱线等 |  | 项 | 1
27 | 030505009002 | 安装调试费 | 1.系统安装调试费 |  | 系统 | 1
室外篮球架
28 | 03B001 | 室外篮球架 | 1.健伦篮球架户外可移动标准篮球框 QJ-CG01-2 |  | 套 | 2
预埋管
29 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:预埋管（音箱平面图） 2.材质:PE50管 |  | m | 1108.4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【音响系统】
材料暂估单价及调整表
工程名称：音响系统 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【音响系统】
措施项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【音响系统】
其他项目清单计价表
工程名称：音响系统 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【音响系统】
暂列金额明细表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【音响系统】
专业工程暂估价明细表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【音响系统】
计日工表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【音响系统】
总承包服务费计价表
工程名称：音响系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【音响系统】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：音响系统 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【音响系统】
增值税计价表
工程名称：音响系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【音响系统】
发包人提供材料一览表
工程名称：音响系统 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【音响系统】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：音响系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【音响系统】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：音响系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【市政工程】
|  | 市政工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【市政工程】
工程名称： |  |  | 市政工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【市政工程】
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：市政工程
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【市政工程】
工程量清单计算规则说明
工程名称：市政工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【市政工程】
单位工程汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除及修补
1 | 041001009003 | 原有场地拆除 | 1、拆除内容：草坪、种植土、中粗砂垫层 2、拆除内容：塑胶面层、沥青基础、路牙石 3、投标人勘察现场综合考虑 |  | 座 | 1
2 | 041001009004 | 原有场地修补 | 1、排水沟及混凝土路面零星修补 2、修补长度及面积由投标人勘察现场综合考虑 |  | 座 | 1
音箱基础及小工作井
3 | 040305001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板安拆 |  | m3 | 0.59
4 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.含模板安拆 |  | m3 | 1.8
5 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M30*1620，每个螺栓配3个M30螺母 2.含法兰 |  | t | 0.368
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ14 |  | t | 0.562
7 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1、600*600*800 2、其它未明确之处详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 12
8 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.弃土运距:投标人勘察现场综合考虑 3.取土运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 69.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 58.6
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:投标人勘察现场综合考虑 2.运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 11.28
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m 内 3、其它:机械、人工挖土 |  | m3 | 498.6
12 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:原土回填 2、其它:机械、人工回填 |  | m3 | 498.6
排水沟
13 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1、排水沟/沉沙井盖板(640X500)参08j933-1 2、除每5米设一个铸铁箅子外,其余均为预制盖板;外侧排水沟预制盖板尺寸640X500,铸铁箅子尺寸400X500 3、实际在原来现有的排水沟位置进行修补整改，其它未明确之处详见设计图纸及规范要求 |  | m | 955
喷泉水池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.弃土运距:投标人勘察现场综合考虑 3.取土运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 43.67
15 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 3.67
16 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:投标人勘察现场综合考虑 2.运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m3 | 40
17 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度:200厚碎石垫层 2.素土夯实，压实度≥0.93 |  | m2 | 52.02
18 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、150厚C25钢砼（配φ10-150双层双向钢筋网） 2、100厚C20素砼垫层 3、含模板安拆 |  | m3 | 18.98
19 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚水泥砂浆 2、20厚水泥砂浆 |  | m2 | 93.86
20 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS防水层 |  | m2 | 73
21 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚中国黑抛光面花岗岩 |  | m2 | 57
22 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.黄锈石花岗岩荔枝面 2.规格：300*600*50 |  | m2 | 9
天然草坪
23 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床整平压实 |  | m2 | 9900
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:碎石(设盲沟、盲管,填卵石粒径 30~70 ) 2.厚度:25cm 3.素土夯实 |  | m2 | 9900
25 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂（中间加铺无纺布一层） 2.厚度:100mm |  | m3 | 990
26 | 040305001003 | 种植土 | 1.材料品种、规格:(成分:细砂、土、草炭土、有机肥料) 2.厚度:250厚种植土 3.含运输及回填 |  | m3 | 2475
27 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:天然草坪高羊茅或者狗牙根 2.铺种方式:满铺 3.养护期:二级养护 4.其它未明确之处详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 9900
28 | 040205007002 | 标线 | 1、操场人工草坪上画线选用人工草坪专用环保画漆线，注意养护成型 |  | m2 | 143.75
塑胶跑道
29 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1、13mm厚BS环保透气型塑胶面层 2、其它未明确之处详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 4635
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、30厚细沥青,骨料粒径小于15mm 2、40厚粗沥青并找坡0.5% 3、振动压实，系数＞95% |  | m2 | 4635
31 | 050201011001 | 路牙 | 1、100厚花岗岩面层,缝宽8,干石灰粗缝扫缝,洒水封缝 2、30厚1:3千硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑 4、素土夯实(压实系数>98%)200厚碎石,灌M2.5水泥砂浆 5、详见图集08j933-1 道牙V13/2 6、含基础 7、含模板安拆 |  | m | 468
32 | 040205007001 | 标线 | 1、跑道画线应选用环保型聚氨酯跑道专用画线漆，画线后需养护成型 |  | m2 | 873.5
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市政工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政工程】
措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 041201004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 041201005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政工程】
其他项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市政工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【市政工程】
计日工表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市政工程】
总承包服务费计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【市政工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政工程】
增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【市政工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【市政工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【市政工程】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。