“苏采云全流程不见面交易”

招 标 文 件

# 项目名称：盱眙县2025年小麦高产优质片区建设(农情监测点建设)

项目编号：JSZC-320830-HADY-G2026-0003

# 采 购 人:盱眙县农业技术推广中心

# 代理机构:淮安德誉工程项目管理有限公司

# 二〇二六年七月十三日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知 	5

第三章 评分标准	20

第四章 合同格式及条款.....	...................................23

第五章 采购需求	33

第六章 投标文件 	36

第一章  招标公告

受盱眙县农业技术推广中心的委托，淮安德誉工程项目管理有限公司就盱眙县2025年小麦高产优质片区建设(农情监测点建设)（项目编号：JSZC-320830-HADY-G2026-0003）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

### 潜在供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2026年8月4日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

### （一）项目编号：JSZC-320830-HADY-G2026-0003

### （二）项目名称：盱眙县2025年小麦高产优质片区建设(农情监测点建设)

### （三）预算金额：138万元

### （四）最高限价：138万元（超过最高限价均为无效标）

（五）采购需求：购置农情监测巡航飞机5台，建设气象墒情监测点4个、病虫害情监测点4个以及辅助设施设备，提升片区智能化、信息化管理水平，具体详见采购需求部分。

（六）合同履行期限：签约后三个月内完成。

（七）本项目（是/否）接受联合体：否

### 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子投标文件件）；

2.供应商可任选其中一项（提供下列任一项材料即可）

（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件上传至电子响应文件）；

（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件上传至电子投标文件）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %，其中小微企业所占比例应为  / %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见“投标人须知”。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。

- 本项目的特定资格要求：

1.有效的营业执照（证书扫描件上传至电子投标文件）；

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：由采购人（采购代理单位）组织评审小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：“淮安市政府采购网”或“江苏政府采购网”

（三）方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年8月4日9时00分（北京时间）

（二）地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请投标人在投标文件提交截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：本项目不收取投标保证金；

（二）履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格；支持和鼓励中标供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

### (三）本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”。

### （四）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（五）领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

（六）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购网或淮安市公共资源交易网发布的更正公告，否则产生的后果由投标人自行承担。

### 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：盱眙县农业技术推广中心

地  址：盱眙县山水商务大厦10楼

联系人：沈主任

电  话：0517-88222260

2.采购代理机构信息

名  称：淮安德誉工程项目管理有限公司

地　址：盱眙县盱城街道二山路2-4号

联系人：李方玉

电  话：0517-88332298

第二章  投标人须知

### 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

### 4.1投标人应自行承担所有与参加本项目有关的费用。不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3本次采购代理费用参照苏政采协【2024】20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知规定收费标准，优惠收取13000元，由成交供应商领取中标通知书时缴纳，投标单位充分考虑报价风险计入总价且不单独立项。

### 二、招标文件

### 5.招标文件由以下部分组成:

### 5.1招标公告

### 5.2投标人须知

### 5.3合同文本

### 5.4项目采购需求

### 5.5评标方法与评标标准

### 5.6投标文件

### 6.招标文件的澄清

### 6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章（电子文件形式指:从苏彩云登录，从“网上提问”模块提出澄清）通知代理机构或采购人，代理机构或采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

### 7.招标文件的更正或补充

### 7.1在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

### 7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

### 7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

### 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言及度量衡单位

### 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

### 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9.投标文件构成

### 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

### 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

### 10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

### 10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11.投标报价明细表

### 11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标明细报价表。

### 11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 12.技术要求响应及偏离表

### 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

### 12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 13.服务承诺

### 13.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

### 14.投标函和开标一览表

### 14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

### 14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15.投标有效期

### 15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16.投标有效期的延长

### 16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 17.方案部分

### 17.1供应商应按招标文件要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按要求编制方案的，按未提供方案处理。

### 四、投标文件上传

### 18.投标文件的上传

### 18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

### 18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

### 18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.5中标供应商在领取（中标）成交通知书之前，必须提供四份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。

### 19.投标文件被拒绝接收的情形

### 19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

### 20.投标文件的修改和撤回

### 20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

### 20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

### 20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

### 五、开标及评标

### 21.开标

### 21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

### 21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

### 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

### 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22.评标委员会

### 22.1开标后，采购人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

### 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

### 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23．评标过程的保密与公正

### 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

### 23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

### 23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

### 23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24．投标文件的澄清

### 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

### 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

### 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

### 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25.对投标文件的初审

### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

### 25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

### 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

### 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

### 25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

### 25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

### 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

### 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

### 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

### （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

### 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

### 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

### 25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

### 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）通知要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

### 26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

### 26.2废标条款

### 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

### 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

### 26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

### 26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

### 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

### 27.确定中标单位

### 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

### 27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

### 27.3 采购人将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

### 27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

### 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

### 27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

### 276.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

### 27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

### 27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 28．质疑处理

### 28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

### 28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

### （1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

### （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

### （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

### 28.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

### 28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

### 28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

### （1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### （2）质疑项目的名称、编号；

### （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

### （4）事实依据；

### （5）必要的法律依据；

### （6）提起质疑的日期；

### 【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

### 28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

### 28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

### 28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

### 29.中标通知书

### 29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

### 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

### 30. 签订合同

### 30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

### 30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

### 30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

### 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.政府采购履约资金扶持政策

### 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.履约保证金

33.1乙方交纳合同价的1%作为本合同的履约保证金。否则可取消其中标资格。

33.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

33.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

33.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

33.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

33.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

33.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

33.8退还时间:如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金归采购人所有。中标人在服务期间，给采购人造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分给予赔偿。

33.9退还方式:中标人携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、等经采购人相关业务科室签字后至财务室办理。

33.10如果中标人没有按照以上规定去做，采购人将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

### 八、政府采购政策功能落实

### 34.促进中小企业发展政策

### 34.1小微型企业价格扣除

### 34.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

### （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

### （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

### 34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

### 34.2联合体及分包

### 34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

### 34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

### 34.3小微型企业

### （1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

### （2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

### 34.4残疾人福利单位

### （1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

### （2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 34.5监狱和戒毒企业

### （1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

### （2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

### 35. 节能、环保政策（本项目不涉及）

### 35.1根据《财政部发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

### 35.2节能产品（本项目不涉及）

### 本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

### 35.3环保产品（本项目不涉及）

### 本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

### 35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

### 35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

### 36．政府绿色采购

### 根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

### 36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

### 36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

### 36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

### 37. 履约资金扶持政策

### 37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

九、“全流程不见面交易采购”注意事项

### 38.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。

### 38.2根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

38.3领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

38.4有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

38.5由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

38.6本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

38.7本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

38.8本项目投标文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

387.9“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

38.10电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

38.11电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

38.12活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

38.13为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

38.14谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

38.15硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

38.16为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

38.17供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802、0517-83638013、18019691765。

### 第三章  评标标准

### 一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

### 二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

### 三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。（保留到小数点后2位，四舍五入） |
| 2 | 投标产品参数要求 | 36 | 产品与服务参数共列9类99项条款，其中标注“▲”的条款属于重要响应条款共15项，其余为一般响应条款共84项。 投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出所投产品每项参数响应及偏离情况，并提供对应可信证明材料，不提供不得分。可信证明材料包括：硬件方面为具备CNAS认证资质第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告或盖有生产厂家公章的产品说明书或参数保证函；软件方面为网站或后台界面截图加盖软著权利人公章；质保及服务证明材料为加盖投标人公章的承诺书。无相关证明材料仅填写技术规格正偏离不得分（默认为投标人质量保证承诺），负偏离扣对应参数分值。 每满足1项重要条款得1分；每满足1项一般响应条款得0.25分。 |
| 3 | 数字田间管理应用视频演示 | 8 | 投标人需提供软件系统操作演示视音频(PPT等静态图片方式演示不得分)，演示时间原则上不超过30分钟。投标人应将演示视频上传在响应文件组成“演示”中，视频不超过100M，超过的将无法上传，责任由投标人自负。未按要求上传的，对应项不得分。投标人针对以下4个功能在真实环境、同一系统平台中进行演示，如出现跨系统演示现象，本项不得分，演示要点及评分标准说明如下： 1、投标人演示基于无人机拍摄的图片样本素材上传至软件系统后，系统即刻触发全自动处理流程，无需人工干预，后台自动完成海量影像的智能拼接与深度分析，并基于专业地图引擎自动生成可视化成果。用户可直接在分析结果页面查看成果并访问发布的地图链接。演示分析完成后，可以立刻在决策页面通过基地在地图上查看分析之后的结果，展示结果包含地块名称、地块面积、分析结果面积占比等。（采用真实系统成功演示并符合要求得2分，不满足得0分） 2、投标人演示基于无人机自动飞控系统、田间高清鹰眼摄像头、现场气象、土壤墒情、病虫情监测站点数据，展示水稻/小麦的苗情分析、病虫预警、倒伏分析、测产分析功能等。（采用真实系统成功演示并符合要求得2分，不满足得0分） 3、投标人演示基于作物生长模型，在关键农事节点，根据历史数据和实时监测信息，通过小程序、短信等形式提供实时预警或生成适用于农田生长状况的精准种植处方图，指导植保无人机、灌排水等设备进行相关操作能力。（采用真实系统成功演示并符合要求得2分，不满足得0分） 4、投标人演示可通过登录系统或通过接口查看分析的系统与设备运行状态。查询日志，进程状态、处理器使用率、内存使用、电池电量、设备位置、流量提醒等维护与设置功能，（采用真实系统成功演示并符合要求得2分，不满足得0分） |
| 4 | 综合实力 | 10 | - 投标人或所投产品供应商具备：智能虫情监测、作物病害自动监测、气象数据或土壤墒情自动监测、苗情或灾情监测、智慧（数字）田间管理应用5类相关的软件著作权，每提供1个得1分，相同类型的不重复计分，本项最多得5分。 2.投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系认证、CCRC信息安全体系认证、知识产权合规管理体系认证，每提供一个证书得1分，相同类型的不重复计分，本项最高得5分。 |
| 5 | 拟投入本项目 项目组 | 5 | 1、项目经理具备系统集成项目管理工程师（高级）、智慧农业管理师(高级)证书每有一个证书得1分，相同类型的不重复计分，本项最高得2分。（提供有效证书复印件，以及投标单位2026年1月1日以来为其缴纳的任意1个月社保证明材料，不提供或材料不全不得分） |
|  |  |  | 2、本项目团队成员具备计算机技术与软件专业技术资格高级或数字经济工程技术系列高级工程师职称、CAAC证书（多旋翼超视距）证书、CISAW（信息安全保障人员认证证书），一个证书得1分，单人多证或单证多人仅计分一次，相同类型的不重复计分，本项最高得3分。（提供有效证书复印件，以及投标单位2026年1月1日以来为其缴纳的任意1个月社保证明材料，不提供或材料不全不得分）。 |
| 6 | 业绩 | 3 | 投标人拥有2023年7月1日以来（以中标通知书发放时间为准）承担过类似业绩，每提供一项得1分，本项最多得3分。 |
| 7 | 质保与服务承诺 | 8 | 1、投标人能提供整体或各产品与服务基准质保期（期限需符合货物或服务的国家、行业或地方标准），作出明确、完整承诺，得2分。 2、在基准质保期基础上自愿不降低质量与服务标准下，延长质保与服务期（含平台空间占用、域名IP占用、设备与建设点位服务期内保证正常工作需要的数据网络与宽带套餐费、配件耗材费用、软件升级、运维服务等费用）。投标人根据自身实力及成本核算，综合投标报价，决定是否承诺延保服务。按延保与服务增加年限进行阶梯加分。 （1）延保与服务承诺增加1年：加2分； （2）延保与服务承诺增加2年：加4分； （3）延保与服务承诺增加3年：加6分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：1.评分标准中要求提供的支持材料、证书证明等材料需加盖公章装订至投标文件，否则不予得分。

- 投标人所提供的证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

第四章  合同条款及格式

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，成交供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表

| 付款方式 | 合同签订生效后付成交价40%预付款，余款待供货与建设完成并经验收合格后，采购人自收到发票后30日内将余款支付到合同约定的供应商账户。（付款时需提供满足采购人要求的发票）。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 签约后三个月内完成。 |
| 履约地点 | 由采购人指定地点。 |

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指: 甲方指定或上级部门 ，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1.乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

8.退还时间:如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的，则履约保证金归甲方所有。乙方在服务期间，给甲方造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分给予赔偿。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2  处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方盖章及授权代表签字后生效。如有变动，必须经甲、乙双方协商一致，并报相关部门鉴证后，方可更改。本合同共一式陆份，甲、乙双方和采购代理机构各执两份。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标（成交）通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定必须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

（5）“买方”系指采购货物和服务的。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付    款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证书；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1成交人应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合谈判文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同主要条款及通用条款”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

与本合同有关的一切税费，均由中标单位（卖方）负担。

15.履约保证金

15.1履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇、电子保函等。

15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

16.仲裁

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地   人民法院起诉。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1采购人在公告媒介发布的文件、卖方提交的响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中卖方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向代理机构交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，买方执二份，卖方执二份、代理机构二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行协商处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  采购需求

| 序号 | 模块 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农田信息智能监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 病虫害智能防控 | 智能虫情监测站 | 智能虫情测报灯 | 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯国家标准。 ▲2、虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，且摄像头像素不低于2000W，彩色触摸显示中控屏；智能操作系统；机器内置GPS/北斗定位模块；无人值守全自动运行，具有断电重启运行自检功能，机器运行进程屏内显示。可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间。 3、图像成像：昆虫图像全视域范围都为有效成像面积，无超出拍照板；有效成像面积≥600cm²，可承载害虫爆发时的大诱虫量；昆虫图像无畸变：昆虫图像全视域范围清晰度一致，昆虫图像视域中心与四周清晰度无差别，无出现因畸变引起的昆虫图像中间清晰，越往四周越模糊的情况；昆虫图像无色差：还原昆虫真实色彩，无出现昆虫颜色失真。 测报人员可以根据数据比较要求，自由在图片平台上切换虫体大小对比标尺网格，实现精准校准虫体大小。 4、测报灯可以引诱并通过AI等智能识别和计数。 AI模型识别准确率：在独立测试集上，对稻纵卷叶螟、褐飞虱等130余种常见害虫的整体识别准确率 ≥95%；对一二类农作物病虫害名录中趋光性害虫的单一种类识别准确率≥96% 5、虫体无堆叠：设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保会让每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率100%，无堆叠。 实时监测是否堵虫，当设备检测到堵虫，会关闭诱虫灯管，并通过软件平台推送堵虫告警。执行自动清虫,通过程序控制自动运行，清理堵虫故障，减少人工上门清理频率，降低设备故障率，检测到无堵虫时恢复正常工作模式并后台推送堵虫恢复告警。 防掉落装置:拍照底板四周增加联动防掉落装置，保证拍摄到的虫害数量和收集到的虫害数量一致。 拍照底板脏污预警:搭建虫体脏污模型，通过拍摄的图片自动识别拍照底板脏污情况，发出预警提醒。 ▲6、数据传输:内置有线和无线网络传输模块，支持有线和4/5G全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。 能自动拍照、上传害虫图片，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，自动分析相关数据。 图像上传成功率与完整性：设备拍摄的照片应能100%成功上传至服务器。在连续7天的测试中，无任何照片丢失或损坏的情况。 7、中控系统：采用四核或以上微型电脑中控，可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位、设备位置报警、电量提醒、流量提醒等功能；具有断电重启运行自检功能，机器运行进程屏内显示。 系统运行稳定性：设备及配套软件平台在无人干预的情况下，持续稳定运行30天，期间无非计划性重启、死机或服务中断。 供电方式：提供太阳能供电模式，电池容量：≥48AH/12V，太阳能板≥80W；太阳能供电模式，连续阴雨条件下正常工作≥30天。 | 4 | 套 |
|  |  | 作物病害自动监测预警系统 | 赤霉病+稻瘟病 | ▲8、作物病害自动监测预警系统-预警模型 包括子囊壳形成与温湿度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型、发病程度模型等子模型，构成小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病、稻瘟病监测预警模型。 9、作物病害自动监测预警系统数据采集云存储：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示； ▲10、预测结果与国家标准对应，在小麦赤霉病、稻瘟病防治关键期前15天开始预报发病情况，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看； 11、开放式系统平台，可按要求接入国家、省、市、县平台。 12、主机规格：整机采用耐酸碱，耐腐蚀材质，防护等级IP67，抗冲击等级IK08；电池容量：≥20AH/12V（输出功率受环境温度影响较小）；太阳能板：≥40W；功耗：≤10mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围：-20℃~80℃；仪器具有远程调试、无人值守、无缝监控等功能。 13、温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术； | 4 | 套 |
| 2 | 测量田间气候要素 | 气象、土壤墒情自动监测站 | 空气温度、空气湿度、风向、风速、降雨量、蒸发量、气压、光照度、土壤温度、土壤含水率 等 | 14、满足GB/T 24689.6-2009（植物保护机械农林小气候信息采集系统）标准。 15、气象站可实时采集田间空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量、CO2、气压、照度、太阳总辐射等气象数据，指导作物得到适时适量的灌溉。 ▲16、土壤墒情监测产品结构要求：①全密封管式一体化结构，管体内包含4组土壤水分传感器、4组温度传感器测量要求,监测地表与地下连续4个土层深度（0-20、20-40、40-60、60-100cm）的土壤温度与水分；②设备管体内部正压密封，保证设备器件的稳定性；③土壤水分及土壤温度同时同位进行监测，精确感知不同深度土层的水分含量和温度等参数，动态调整灌溉计划，以适应气候变化。 ▲17、通讯方式：5G（兼容4G）,采集模块：通过无线方式组建的局域网，将数据传输到数据采集网关位置，再由数据采集网关上传到云端，实现数据云监测。数据采集及上传时间间隔：数据采集及上传时间间隔可远程设置，默认时间间隔为1小时，支持5-240分钟间隔设置 18、定位防盗功能：①内置GPS或北斗等定位类传感芯片，可定位更新设备位置；②具备实时振动防盗功能，当设备发生较大振动时，设备会采集GPS定位信息；③支持追踪设备位置发送到后台服务器，并通知设备管理人。 19、设备管理功能：①为保证数据不间断，在低电量时，设备自动启动降频采集模式，来最大限度保证数据的连续性；②自动智能识别设备工作状态（正常工作、被拔出、缺电等），提供低电量、太阳能充电异常、停发等设备状态的报警。 20、供电方式：①要求内置高性能蓄电池，无外部供电情况下，要求持续工作至少45天；②可扩展外置太阳能供电系统和外部移动电源供电，太阳能板≥30W，电池12-24V；③设备低电压时，可自动或远程切换为低功耗采集模式和休眠工作模式，要求工作时间不低于45天。 21、流量卡：2年视频流量卡,1G/月。 | 4 | 套 |
| 3 | 苗情、灾情监测 | 苗情、灾情监测 | 农业遥感无人机 | 集成1个2000万像素可见光相机及4个500万像素的多光谱相机(绿光、红光，红边及近红外)，实现自动巡田，作物生长检测等应用。 22、飞行器 起飞重量（无配件）：≤1000g； 折叠后尺寸（长×宽×高）：≤225×100×130mm； 对角线轴距：≥380 mm； 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km； 最长飞行时间：≥40 分钟； 最大可抗风速：≥12m/s； ▲23、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式； 工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C； GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m； 视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m； 展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s； 最大上升速度：≥6 m/s； 最大下降速度：≥6 m/s ； 最大水平飞行速度：≥15m/s； 最大飞行海拔高度：≥6000 米； 降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 飞行器自检功能：具备飞行器自检功能； 低电量自动返航：具备低电量自动返航功能； 信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能。 ▲24、可见光相机 可见光相机CMOS：具备可见光测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸； 可见光相机像素：有效像素不低于2000万； 可见光相机像元尺寸：像元尺寸不小于3.3um； 可见光相机机械快门：相机具有机械快门； 可见光相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔不低于0.7秒； 可见光相机内参标定：提供内参标定参数。 ▲25、多光谱相机 多光谱相机：除可见光相机外，应具备绿、红、红边、近红外多光谱相机； 多光谱相机有效像素：多光谱相机有效像素不低于500万； 绿波段多光谱相机波段范围：绿波段多光谱相机波段在560nm± 16nm； 红波段多光谱相机波段范围：红波段多光谱相机波段在650nm± 16nm； 红边波段多光谱相机波段范围：红边波段多光谱相机波段在730nm± 16nm； 近红外波段多光谱相机波段范围：近红外波段多光谱相机波段在860nm± 16nm。 26、航线软件功能 航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 实时仿地：无人机可实现自主实时仿地； 实时NDVI：支持实时NDVI植被指数查看； 可见光测绘：可单独使用可见光相机进行测绘作业； 密码保护:支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据； 27、图传 工作频段：支持2.4G、5.8G图传；4G增强图传：支持4G dongle。 28、提供配套三块电池；提供充电套装具有以下功能： 多电池集中管理：可以同时插入2-4块电池进行集中充电或放电。能智能识别电池，并按照剩余电量由高到低的顺序依次充满。 集电功能：能将多块低电量电池的剩余电量，集中转移到电量最高的那块电池里。电池收纳与保护：能将电池集中存放，避免磕碰。 | 5 | 套 |
| 4 | 固定高清鹰眼摄像头 | 农田生境远程实时监测设备5G智能无人巡田眼 | 高清摄像设备及硬盘录像机 | ▲29、全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置镜头不小于40倍光学变焦，镜头最大焦距不小于240mm；全景通道最高分辨率不小于9024 x 2656，细节通道最高分辨率不小于2688×1520； 30、主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps 60Hz: 30fps 多模式可选 视频压缩标准支持：H.265;H.264;MJPEG等 。 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ；支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净； 设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览； 31、视场角：水平：不小于 270°，竖直：不小于110°；旋转范围：水平:0°-360°连续旋转，垂直:-15°～+90°；球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离300米；可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示并抓拍拼接后的图片。 32、供电方式：DC36V；整机平均功耗75w，最大功耗 90w；工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%； 33、除雾：支持；卫星定位：支持北斗卫星定位；陀螺仪：支持；电子罗盘：支持； 34、网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据；光纤接口：FC接口；内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据； SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G）； 硬盘录像机：1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。存储接口：5个SATA接口，支持满配20TB硬盘；视频接口：2×HDMI，1×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。 35、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标，支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪； 36、支持GB35114A级安全加密；防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；恢复出厂设置：支持。 | 4 | 套 |
| 5 | 平台空间占用 | 独享弹性云主机 | 云主机、云安全 | ▲37、计算规格：提供独享弹性云主机，虚拟 CPU 不少于 8 核，运行内存不少于 32GB，CPU 无性能限速，资源全程独占； 38、存储配置：配置独立系统盘≥500GB，配套独立数据盘≥2T；支持在线不停机扩容磁盘容量，磁盘 4KB 随机读写持续基线 IOPS≥2000，顺序读写持续吞吐量≥110MB/s； 39、操作系统：兼容 Windows Server、主流 Linux 操作系统，提供官方纯净镜像，无额外系统授权费用，支持按需重装、切换操作系统； 40、弹性伸缩：支持纵向在线扩容 CPU、内存、磁盘，业务高峰期可临时提升资源配置，升降配流程线上自助完成，无需停机业务中断。 41、配套网络资源：分配独立固定公网 IPv4 地址，带宽不低于100Mbps，带宽无峰值限流，支持按需平滑升级带宽；提供独立租户 VPC 虚拟私有网络，支持自定义子网、路由策略，通过安全组实现端口、IP 访问精细化管控，实现网络逻辑隔离。 42、应用防护：内置 Web 应用防护，可拦截 SQL 注入、XSS 注入、跨站请求伪造攻击、Cookie篡改以及应用层Web攻击、支持黑白名单配置， 通过设置IP黑白名单访问控制来阻断或放行指定IP的访问请求、具备应用攻击日报、报表等能力，用户展示分析， 同时可以生成告警及时通知相关人员；（1）支持暴力破解防护，可针对指定URL进行暴力破解防护，支持多种方式的登陆，支持referer检测，支持阈值和检测周期的设置（需提供系统平台截图）；（2）支持非法下载防护，可以根据文件大小、MIME类型及文件扩展名灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据； 43、主机安全：自带云主机安全中心，具备漏洞扫描、弱口令检测、异地登录告警、病毒木马查杀、基线核查等功能；（1）支持查杀病毒包括如下类型：勒索病毒：WanaCry、CryptoLocker等加密文件型勒索软件。 恶意攻击：对外DDoS攻击木马、对外恶意扫描木马、垃圾邮件发送木马等。挖矿软件：占用服务器非法挖掘虚拟货币的资源消耗型软件。 肉鸡程序：中控木马、恶意中控连接、黑客工具等。其他病毒：蠕虫病毒、Mirai病毒、感染型病毒等。（需提供系统平台截图）；（2）支持检测网络访问控制、数据安全、日志审计、身份认证及权限类型配置是否存在安全隐患，检测结果包括风险描述，验证信息，修复建议。（需提供系统平台截图）；（3）支持实时监控病毒文件落地及进程启动的行为，及时发现并检测病毒，避免通过扫描的方式增加系统负载。支持对病毒进行进程阻断、文件隔离和文件删除等操作，支持将非病毒文件加入白名单。支持对病毒所有的处理记录进行查看，并可对处理成功的病毒进行管理和进一步处理，例如删除已隔离文件、还原已隔离文件等。支持自定义配置自动处理策略，病毒文件可被自动隔离。支持对防护模式进行更改，至少包括告警并隔离、仅告警等防护模式。 | 1 | 套 |
| 6 | 平台维护 | 操作终端 | 台式终端 | 44、CPU：:配置1颗国产C86架构CPU，主频≥3.1GHz； 45、内存：≥16GB DDR5； 46、硬盘：≥1TB M.2 SSD固态硬盘； 47、屏幕尺寸：≥27英寸，分辨率≥1920*1080 48、网络及接口：无线网卡支持WiFi6（外置USB），具备有线网络RJ45接口，2.5G；HDMI2.1≥1个、USB-A接口≥1个 | 1 | 台 |
|  |  |  | 移动终端 | ▲49、处理器：配置一颗Hygon C86-4G架构CPU，核心数≥8核，线程数≥16线程，最高主频≥4.0GHz； 50、GPU(独立显卡):搭配4GB独立高速显存； 51、内存≥DDR5 32G； 52、硬盘：NVMe SSD≥2TB； 53、屏幕显示尺寸：≥14英寸IPS、分辨率≥2.5K、亮度≥350nits，低蓝光护眼； 54、网卡：内置千兆自适应网卡；无线网络：具备无线WiFi及蓝牙功能； 55、扬声器：内置扬声器；摄像头：含摄像头； 56、接口：≥3个USB3-C接口，≥2个USB-A接口。其中USB-C口支持显卡扩展，速率不低于40Gbps；网络接口：≥1个RJ45网络接口； 57、键盘：背光调节键盘； 58.操作系统：出厂预装国产化操作系统； 59.保修：三年原厂免费上门保修。 60、流量套餐：5张80G以上/月移动流量，2年。 | 5 | 台 |
|  |  | 线下存储数据档案 | 塔式文件服务器 | ▲61、CPU:不低于16核32线程2.8GHz基础主频，国产X86架构CPU，主板全固态电容； 62、内存不低于128GB DDR5内存，至少4个内存插槽； 63、显卡不低于RTX A400显卡，显存≥4G，支持VGA+HDMI视频输出显示； 64、硬盘不低于1TB M.2接口NVME协议SSD，不低于16T机械硬盘，支持4块3.5”机械硬盘扩展； 65、原厂配备5.1声道声卡 ，至少提供5个音频接口；主板板载至少1个RJ45以太网口、1个M.2 WiFi扩展接口； 66、显示器不低于23.8英寸显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI 67、扩展槽至少提供3个PCIe x16(至少1个Gen5信号)、1个PCIe x1、2个M.2扩展插槽、4个SATA接口； 68、USB接口不少于11个（其中前置USB3.0 TYPE-A数量≥4个，前置TYPE-C数量≥1个，后置USB3.0接口≥4个）； 69、标配原厂防水键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机； 70、不低于750W高效电源，且通过80PLUS认证； 71、出厂预装国产化操作系统 72、出厂标配基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），支持BIOS 下USB接口智能屏蔽(仅识别键鼠，不识别外部存储)； 73、不小于27L标准塔式免工具拆卸机箱，前面板标配硬盘灯和电源灯； 74、服务：1）针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。2）由原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试。3）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。 75、所投产品的3C、节能认证须为工作站产品类别，并提供证书扫描件加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 7 | 辅助设施 | 农田生境远程实时监测 | 立杆 | 76、立杆，高度9米，主杆板厚8mm | 4 | 套 |
|  |  |  | 混凝土基础 | 77、立杆水泥地基，含地笼等预埋件，C25混凝土，5立方。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备 | 78、监控柜：定制，耐腐蚀防水设计（含内部插座、空开等电器件）；5口千兆交换机；熔纤盒（含尾纤）；千兆光纤收发器；室外4芯光纤等。 |  |  |
|  |  | 气象、土壤墒情自动监测站 | 监测专用立杆 | 79、高度1.5-3.5米，采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强，必要时配备防风拉索。 |  |  |
|  |  |  | 监测柜 | 80、定制：防水设计（含内部插座、空开等电器件），配套安装需要的电线、套管、支架等辅材材料。 |  |  |
|  |  |  | 混凝土地基 | 81、监测专用立杆水泥地基，含地笼，设备安装稳固，无安全隐患，抗强风。 |  |  |
|  |  | 基础平台 |  | 82、满足建设点位设备部署要求，新建设备操作平台≥21m²，尺寸：≥3m*7m，平台为塑木地基，塑木板材≥23 mm厚，新建围栏≥20m，围栏采用304不锈钢材质，立柱壁厚≥1mm，围栏高出平台1.2m；围栏上开设1套1米宽人行门，材质及样式同围栏。 |  |  |
|  |  | 人行栈道 |  | 83、新建≥1.5米长塑木栈道，方便人员进出，塑木板材厚度≥23mm，尺寸(长*宽)：1.5m*1m； |  |  |
| 二、数字田间管理应用服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基本功能 | 提供智慧农业整体解决方案： 84、通过PC端对农场地块区域范围、地块分布、设备分布等情况进行展示； 85、实时监测现场气象、土壤墒情、病虫情、苗情等数据，并可通过数字模型进行数据分析与预警； 86、可实现远程控制，调整环境状态，为作物创造适宜的生长环境（预留相关控制模块）； ▲87、基于作物生长模型，在关键农事节点，根据历史数据和实时监测信息，通过小程序、短信等形式提供实时预警信息。支持用户自定义播种、施肥等农事计划，结合气象数据提供任务预警提醒，方便农户快速参考与执行。系统须采用模块化架构设计，提供开放API接口供二次开发。 88、无人机飞控：通过平台支持对无人机的远程操作，可手动操作无人机的飞行方向、速度、悬停、拍照，可查看无人机实时数据，包含实时监测画面、飞行距离、飞行高度、经纬度、电池状态。 89、作业合规监测：利用无人机对收割机作业进行巡查，通过算法识别留茬高度是否合规，对不合规的区域进行异常预警，及时发现违规操作。 90、收获进度分析：定期航拍获取农田影像，结合多光谱数据自动标注已收、未收区域，生成可视化热力图，统计收获占比。 |  |  | 1 | 套 |
|  | 主要模块 | 91、自然灾害预警系统：系统应实时对接国家气象局降水、风速、温度等核心气象要素数据，建立基于历史灾情数据的智能评估模型，动态生成分灾种、分等级的预警信息，并通过可视化任务编排工具自动生成包含短信预警应急响应序列，支持APP/短信/微信小程序等多通道一键下发至农户及管理部门。系统兼容LoRaWAN/NB-IoT等物联网协议，可直接控制田间灌溉设备、环境调控装置，并集成无人机巡查模块实现灾情实时影像采集与AI识别 |  |  |  |  |
|  |  | 92、土壤检测分析系统：利用土壤传感器，对土壤水分、温度进行实时监测，留有采集土壤盐分含量、热通量、PH值、EC值数据接口，并进行统计分析。运用数据挖掘技术建立模型，可预测出设备覆盖区域的未来摘情走势。可根据设备传感器数据，采用数据模型算法，对各层土壤水分消耗占比情况分析，自动数据分析判断作物根系生长触及深度及需水灌溉时长分析。可根据每日气象数据（最高最低温度、最高最低湿度、风速、经纬度、海拔等）、作物信息（各生育周期及对应的基础KC系数）、土壤信息（田间持水量、土水含量）、降水和灌溉信息等，来预测每日的作物参考作物蒸腾量（ETO）每日的作物蒸腾量，未来土壤含水量的预测，缺水时的需灌水量。 |  |  |  |  |
|  |  | 93、病虫害检测系统：基于无人机遥感采样和病虫害监测站的病虫害情监测体系，通过多时相无人机影像采集与AI识别分析，获取主要病虫害的空间分布特征与虫口密度水平。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲94、苗情分析系统 ： 利用无人机搭载多光谱相机，结合田间高清鹰眼摄像头，可自动快速高效地获取作物生长参数，并通过耦台嵌入在地面端。运用作物生长诊断调控模型，实施监测，可视化展示长势数据，分析NDVI图，提供长势分析结果。 出苗分析：通过无人机巡田记录，可以分析作物出苗率，为补苗补肥做生产依据。 倒伏分析：通过智慧农业机场巡田，可以对倒伏区域进行标注，倒伏面积进行测量。支持对险情进行新建和分类，如倒伏等场景的识别和分类，支持对自定义的险情进行自动化预警，并通过手机端和Web端提醒，航线巡检（可见光+多光谱），AI识别倒伏区域标记并测算损失率。 精准种植：结合长势分析、病虫害预警、气象土壤等多重因素，生成适用于农田生长状况的处方图，指导植保无人机、灌排水等设备进行相关操作。增设农事日历模块。 测产分析：通过无人机巡田记录，可以给作物进行产量预测，可以识别单位面积穗数，通过穗数和千粒重得出亩产预估数据。 |  |  |  |  |
|  | 知识产权 | 95、若软著权利人为第三方（需同步提交股权关系或合作证明文件），则须提供第三方出具的加盖公章的《知识产权授权使用声明》原件扫描件。 |  |  |  |  |
| 三、其他部分 |  |  |  |  |  |  |
| 9、质保与服务 |  | 96、支持多种传感器、智能终端的灵活接入，根据要求接入当地、市级、省级、国家级相关农作物、有害生物等监控监测信息系统和“苏农云”管理平台。对设备的基本信息、配置信息、历史运行数据等进行收集、整理与存储。 ▲97、投标人需明确承诺所投货物、软件与服务免费质保与服务期限（含平台空间占用、域名IP占用、所投设备及建设点位服务期内宽带与物联网办卡套餐以保证数据上传平台充足流量费用、配件耗材费用、软件升级、运维服务等）（自项目整体验收合格之日起计算），质保期不符合相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，视为实质性响应不合格，作无效投标处理。质保期内硬件设备（非人为因素损坏）免费上门保修、更换零配件，供应商每年须对设备进行不少于一次巡检，免费提供 7*24 小时技术服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知或设备预警后72小时内维修工程师到达现场维修，保修期自验收合格之日起计算。 98、服务期间提供不少于八次现场飞服示范和培训。每年提供不少于八次飞行服务，获取稻麦两季长势数据。 99、保险：提供多光谱无人机五年期保险，飞丢保障1 次/年，保养1 次/年，电池换新2块/年，保额维修，免费维修，20万三责险。（提供应标商服务承诺书加盖公章） |  |  | 1 | 套 |
| 注：本项目核心产品为气象、土壤墒情自动监测站、病虫害智能防控与农业遥感无人机。 |  |  |  |  |  |  |

第六章 投标文件

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称:

# 项 目 编 号:

# 投标人名称 :

# 日      期 :

尊敬的供应商:

电子投标文件由“投标文件格式”、“资质审查提供的资格证明文件”、“综合评分提供的证明材料”“投标人认为有必要提供的其他资料”组成。请投标人根据本招标文件的要求上传响应的投标材料，未按招标文件要求上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

# 一、投标函

采购人   ：

关于          采购项目（项目编号:          ）招标文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表           （投标人单位名称）           （投标人名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以总报价为 （大写、人民币）元（CNY￥    元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第17条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称：（加盖公章）

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

法定代表人：（签字）

职务：

日期:    年   月   日

二、开标一览表

投标人全称(CA公章):供应商名称

项目名称:

项目编号:

分包号:

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | （ ）元 |
| 核心产品 | （ ） |

年 月 日

三、投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章:

注:1.所有价格系人民币表示。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

4.采购需求的内容未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。

5.价格应按照招标文件采购需求及技术参数的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

| 序号 | 采购需求中技术参数及要求条款描述 | 所投产品技术参数及要求条款描述 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

日期：年 月 日

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）根据采购需求中的技术参数要求在《技术规格响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术规格响应偏离表》为准。

# 五、服务承诺

# （不低于项目采购需求的要求。格式由投标人自定、加盖投标人公章上传投标文件。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（详见招标文件资格要求，上传至电子投标文件）

- 综合评分需提供的证明文件

（格式由投标人自定，上传至电子投标文件）

# 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（投标人如需上传其它资料，格式由投标人自定，加盖投标人公章）

注：

1.请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。

# 九、示范格式

# 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

# 示范格式二

# 授权委托书

致    （采购单位）          :

本授权书宣告:

委托方:

地  址:                      法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                            职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人               代表我公司参加               的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年     月     日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

# 示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位）          ：

我公司参加项目名称：              （项目编号：       ）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。同时，若我公司为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件；

七、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

八、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

九、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月  日

示范格式四

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 企业名称（盖章）:

日期:

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 示范格式五

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注:1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。3、非残疾人福利性单位不需提供此函。）

### 企业名称（盖章）:

日期:

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。