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[bookmark: _Toc13209][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: _Toc120614211]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
徐医附院体外诊断试剂SPD服务采购项目JSZC-320000-HWZX-G2026-0368招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月10日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK37]1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0368									
[bookmark: OLE_LINK41]2.项目名称：徐医附院体外诊断试剂SPD服务采购项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]4.预算金额：72,600.000000万元
[bookmark: OLE_LINK39]5.最高限价（如有）：结算比例不得高于33%
6.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK38]包号
	项目名称
	服务时长

	1
	徐医附院体外诊断试剂SPD服务采购项目
	3年


[bookmark: OLE_LINK40]7.合同履行期限：详见项目需求
8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
[bookmark: OLE_LINK18]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK28]1.本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））
[bookmark: OLE_LINK29]2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为批发业。
[bookmark: OLE_LINK6]3.本项目实施本国产品标准及相关政策
3.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
3.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（三）本项目的特定资格要求： 
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK12]1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。
[bookmark: OLE_LINK10]2.供应商需具备有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》、《药品经营许可证》。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
3.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
[bookmark: OLE_LINK131]3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.时间：2026年9月10日10:00（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本项目不收取投标保证金；
2.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。
3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
4.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
4.3.“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
4.5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
4.6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
5.采购代理编号：0675-266JOC003594。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK9]名 称：徐州医科大学附属医院　
地 址：徐州市泉山区淮海西路99号　
联系人：陈老师
联系电话：0516-85806002
2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层　
联系人：熊改杰
联系方式：025-84795466
3.项目联系方式
项目联系人：熊改杰、李杰   
电　话：025-84795466 　


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1.本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1.满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2.满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1.本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1.招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件参考格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc1343]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准
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26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc25066]六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
[bookmark: OLE_LINK45]33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
33.8.1.履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
[bookmark: OLE_LINK60]33.8.2.履约保证金金额：人民币100万元。
33.8.3.履约保证金退还方式：退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
33.8.4.履约保证金退还时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
33.8.5.履约保证金退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人考核合格，且完成交接结算的。
[bookmark: OLE_LINK66]33.8.6逾期退还的违约责任：供应商完成全部合同约定后，服务期满3个工作日内，采购人无息返还供应商履约保证金。每逾期一日，供应商有权要求采购人支付保证金万分之五作为每日罚息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
34.代理服务费
根据委托协议中约定的情形，本项目领取中标通知书前，中标人以项目总预算为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。
银行信息：
户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
开户银行：交行江苏省分行营业部
账号：320006607010141124109
八、验收及付款
35、验收：由采购人组织验收，中标人配合。
36、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。
九、政府采购履约资金扶持政策
37、中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]注：本合同仅为合同的参考文本，最终以甲乙双方签订为准。
[bookmark: _Toc2506]


                       合同编号：          



徐州医科大学附属医院
体外诊断试剂SPD服务合同









甲方：徐州医科大学附属医院（盖章）

[bookmark: OLE_LINK15]乙方：                    （盖章）


日期：                                 

为贯彻落实国家新医改政策，提升医院智能化、自动化、集约化、专业化服务。按照诚实守信、合作共贏的原则，双方经友好协商，甲乙双方根据编号xxxxxxx项目公开招标的结果，经友好协商，就徐州医科大学附属医院体外诊断试剂SPD服务项目有关事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。
第一条：乙方自筹资金根据医院需求在医院内部搭建体外诊断试剂SPD体系，包括运营所需智能设备及软件、运营所需相关专业运营人员，提供合规的体外诊断试剂、配套耗材、质控品、配套检测设备，系统对接院内现有业务系统，服务覆盖淮海路院区、鲲鹏路院区全部检验相关科室。
第二条：乙方运用上述体外诊断试剂SPD体系为医院提供信息技术支持及系统运营服务。乙方所提供服务应与招标文件[项目编号：xxxxxxx]及乙方投标文件规定的服务要求相一致。
第三条：乙方向甲方提供体外诊断试剂SPD系统的信息技术支持及系统运营服务，项目安装调试完成，并同步按照《徐州医科大学附属医院信息化项目建设管理办法(暂行)》的要求提供整个实施过程的所有实施技术文档及实施照片,并同步向甲方提交以下技术文档：系统接口文档、数据库字典（含数据结构说明）、系统操作手册、运维手册及系统架构说明，经甲方书面确认后方可启动验收。
第四条：项目总服务期限3年，服务期自合同签署为起始日，实行一年一签模式，每年单独签订年度服务合同，每年开展年度考核，考核合格方可续签下一年服务合同。任意年度考核不合格，医院有权终止本年度合同、不再续签后续年度服务，相关考核细则、服务标准以招标文件为准。
第五条：服务期限内，乙方自行出资采购向甲方提供符合国家质量标准及医保要求的全品类体外诊断试剂、配套耗材、质控品。乙方应保持医院体外诊断试剂供应体系（产品名称、注册证号、厂商、规格）不变，产品包含按药字号管理的体外诊断试剂。现有供应商如出现以下行为之一的，乙方可报医院归口管理部门，经审批后，择优替换原供应商：
（1）原供应商拒不配合随市场行情下调价格的；
（2）原供应商不能保证供应的；
（3）原供应商所供产品出现重大质量问题的。
遇突发公共卫生事件、急救应急、上级集采平台强制直采、系统故障停机时，甲方可绕过乙方系统采购，不视为甲方违约。
第六条：服务期限内，乙方按照甲方业务工作量及新项目的开展要求足量提供临床检验所需配套检测设备、辅助实验设备，设备的采购、全周期维保、维修、零配件费用全部由乙方承担。
第七条：服务期限内，乙方承担全部产品外部仓储、院内库房智能化改造、冷链/常温物流配送、入库验收、院内分拨、科室末端配送、库存管理、产品售后全链条工作。
[bookmark: OLE_LINK21]第八条：服务期限内，甲方按月向乙方支付体外诊断试剂采购、系统运营及配送服务等费用，甲方向乙方支付的费用金额为甲方当月通过乙方SPD系统所采购体外诊断试剂的检验收入（以HIS和LIS数据双方签字为准）的      %（申请付款时需附当月甲方实验室检验收入表及相对应金额的发票）。甲方应提供相应的政策支持，保障项目正常运营，保障乙方合法权益。
第九条：乙方自筹资金根据医院需求在医院内部搭建体外诊断试剂SPD体系，体系搭建、数据库标准、供应商资质管理、院内仓储改造、驻场专业人员配置等全部建设标准、人员配置数量、人员资质要求均严格按照招标文件第四章项目要求执行，具体要求如下：
1、依据甲方提供的目录采购，核验上游厂商完整经销授权，动态更新供应商资质，建立首营企业、首营产品档案。绑定供应商与对应供货试剂品类，验收环节严控超范围供货。
2、自建合规外部仓储，完成院内各级库房改造，配备温控、监控设备，执行月度盘点、库存及近效期预警。
3、配备自有/租赁冷链、常温运输车辆，按约定时效完成干线配送、院内转运、送货至科室指定存储点位。
4、按需投放检验配套设备，负责设备日常保养、故障抢修、原厂售后对接，保障设备持续可用。
5、提供达到国产化信创标准SPD管理系统，体外诊断试剂数据库要求是以体外诊断试剂精细化管理为目的的数据库，体外诊断试剂明细除了具备试剂规格型号等详细信息外，支持扫码验收、成本核算与全流程追溯。
6、驻场运营所需相关专业人员配置、岗位职责、从业年限、人员响应机制等全部遵照招标文件人员配置条款执行。
第十条：乙方依托自建体外诊断试剂SPD体系，为甲方提供信息化支撑与全流程运营服务，所有服务标准、规范、增值拓展内容均以招标文件为准，项目全部运营成本由乙方自行承担，具体服务事项包含：
1、体外诊断试剂采购服务：严格依照甲方试剂目录采购，动态维护供应商全套授权资质，遇厂家停产、断货及时提供合规替代方案。
2、体外诊断试剂辅助验收服务：到货核验资质、批号、效期、冷链记录，完成一物一码赋码，留存完整验收台账。
3、体外诊断试剂院内运输管理服务：负责冷链配送、院内分拨，按时效配送至各科室存储点位，留存全程温控记录。
4、体外诊断试剂院内仓库管理服务：负责院内库房智能化改造与日常管控，落实月度盘点、库存及近效期预警，推送科室运营报表。
5、体外诊断试剂辅助对账服务：按月核对试剂消耗、检验收入数据，整理全套对账、付款资料。
6、体外诊断试剂信息化平台运维服务：对SPD系统提供全周期运维保障，承担接口开发、系统运维、免费升级、网络安全测评相关全部工作。
7、配套增值服务：全程协助甲方完成ISO15189 认可、LDT试点建设、智智慧医院三级及以上、电子病历六级及以上、医院信息互联互通成熟度五级乙等及以上评审，多院区无人化服务改造。
8、其他甲方提出且招标文件列明的相关配套服务。
第十一条：服务要求
1、质量要求（乙方提供的产品）：有完善的质量保证体系和制度，把好质量关，乙方需承诺对配送到医院的产品质量负全责。如因产品质量出现问题，给医院造成纠纷和经济损失及其他责任和影响的由乙方负全责。
2、时效：医院下达订货订单10个工作日内需送到医院周转库，加急采购订单在医院下达订单24小时之内送到医院指定地点。
3、人员：乙方驻院配送服务人员必须满足日常配送需求、技术熟练、服务热情、素质过硬。
4、目录管控要求：乙方须严格执行甲方现有试剂目录，不得私自替换目录内任何产品，含药字号体外诊断试剂均按目录执行。
5、培训改造要求：乙方负责院内库房改造、SPD系统部署，免费为院内工作人员开展系统操作、配送流程全流程培训，直至人员熟练操作。
6、软硬件运维要求：合同期内本项目所有配套硬件、软件的维修、维护、升级、更换相关费用全部由乙方承担。
7、本条款未尽事宜，均遵照招标文件第四章项目要求执行。
第十二条：权利和义务
1、甲方权利和义务
1.1甲方应向乙方提供项目开展所涉及的各种资料和业务流程，便于乙方整合供货渠道、搭建配套服务体系。
1.2甲方应为乙方提供库房及智能设备摆放所需空间，配套供电、通信宽带网络接口，开放院内HIS、LIS、HRP、条码收费、集成平台等业务系统对接权限。
1.3甲方应承担检验相关科室的基础供水、供电、供气、物业、照明、医疗废水处理等基础设施及运维成本。
1.4甲方有权现场随时抽查乙方人员、仓储、物流、设备、系统运营情况，下发整改通知，逾期不改有权扣除履约保证金。
1.5 甲方的检验相关科室提设备需求需列明3款以上品牌型号，经院内审批后交由乙方供应。
1.6甲方应按本合同约定向乙方支付服务费用。
2、乙方权利和义务
2.1 乙方应按照本合同要求提供服务。在合同实施过程中除需满足体外诊断试剂的采购储存配送外，还必须配合甲方完成相关拓展工作需求，费用均包含在本合同服务费用中。
2.2 乙方接受甲方对项目的全过程监督，所有试剂、设备、系统、人员、物流服务标准不得低于招标文件[项目编号：XXXXXXXX]中约定的要求。
2.3 本项目全部运营人员、物流人员、仓储管理人员、软件运维人员均由乙方自行招聘、发放薪酬、缴纳社保，全部人力成本由乙方全额承担。乙方须将全部驻场人员身份证、社保、履历等资料交由甲方备份留存。
2.4 乙方应妥善保管、合理使用甲方提供的场地、网络、业务数据等各类资源，并及时向甲方反馈建设与服务过程中发现的问题，重大问题提出书面报告。
2.5 乙方保障SPD信息系统7×24小时稳定运行，配齐专职驻场软件运维人员，不因技术人员出差、调岗、离职造成故障处置滞后；若出现系统响应超时、故障拖延修复，甲方可自行采取补救措施，由此产生的全部损失由乙方承担并予以赔偿。
2.6 由于相关政策方面的变动、管理规范的调整及系统程序迭代，要求对系统进行改造优化时，乙方应及时响应，并在甲方要求的期限内免费升级、调整完毕。
2.7 在项目建设过程中，乙方应接受甲方的各项管理制度，主要项目管理人员或主要技术人员若有特殊情况需要离开甲方单位的，应向甲方项目负责人提出说明。
2.8 乙方所提供第三方软件的所有事宜全部由乙方负责，软件系统涉及的所有接口费用由乙方负责。
2.9 乙方依据双方月度对账确认单，按合同约定整理检验收入台账、合规发票、出库明细等全套资料。
3.0 乙方按合同约定向甲方提交支付申请。
第十三条 质量保证
乙方所提供试剂与服务必须符合国家标准，如果提供的服务与合同不符，甲方有权采取必要补救措施及要求乙方在规定时限内弥补缺陷，并有权向乙方提出索赔。乙方应保证所提供的软件产品（包括第三方软件）必须是正版，盗版软件一经查实，甲方有权单方解除合同，没收全部履约保证金。
第十四条 违约责任
1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，并经对方确认生效，导致服务进度延迟的，不视为对方违约；但若因此而给对方造成损失的，由提出变更一方赔偿对方直接经济损失。
3、因甲方的原因或与甲方具有协作关系的第三方的原因导致服务进度延迟的，乙方不承担违约责任，双方应重新协商服务进度安排并予以书面确认。
4、如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方可要求乙方在限定的时间内予以改进，并再次提交甲方确认。若由此导致建设进度延迟的，单次扣除当月服务费 5%—20%（由甲方根据情节轻重确定）。
5、违约方的全部赔偿责任，包括但不限于因合同、侵权、违约或者违反保证引起的赔偿。
6、乙方在安装调试过程中违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在安装调试过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。
7、乙方发生下列任一情形，均属于根本违约，甲方有权立即单方解除合同，全额没收100万元履约保证金，同时乙方须另行向甲方支付固定违约金人民币50万元；若保证金和固定违约金仍不足以弥补甲方损失的，乙方须另行补足全部差额损失：
（1）供应无注册证、过期、变质、假冒、包装破损、冷链记录缺失/不达标体外诊断试剂，或私自替换甲方审批试剂目录、未经许可新增供货；
（2）急救、加急试剂超时配送，造成患者诊疗延误、医疗不良事件、医患纠纷；
（3）SPD系统、配套检验设备故障未按约定时限处置，导致全院/单检验科全天无法开展检验工作；
（4）乙方或其驻场人员对甲方检验收入、试剂消耗、患者信息、收费数据实施统方、泄露患者隐私、泄露医院运营保密数据；
（5）乙方及工作人员存在商业贿赂、向甲方工作人员赠送回扣、礼品、旅游、宴请等不正当利益行为；
（6）乙方擅自转包/转让本合同全部或部分服务义务；
（7）项目建设、运维过程中发生安全事故、火灾、人员伤亡，全部责任由乙方承担，同时触发本条款违约罚则。
第十五条  履约保证金
1、乙方需在合同签订后3个工作日内向甲方缴纳100万元履约保证金。乙方服务考核及奖惩参照双方签订合同中的第十一条服务要求和附件4考核标准进行，甲方根据考核结果进行相应的奖惩，违约金在履约保证金内扣除，累计扣除3次以上，甲方有权终止合同。若履约保证金被扣除，乙方需在10个工作日内补足100万元。乙方保证金被扣减后，10个工作日内未足额补足，乙方逾期补足的，甲⽅有权就不足金额按每日万分之五计收滞纳金，直至乙方补足全部履约保证金；如乙方不予补足的，甲方有权单方解除合同，且不予返还剩余保证金。
2、服务期满，在乙方完全履行合同约定的全部义务后，甲方无息返还乙方履约保证金。
第十六条  知识产权及保密
1、乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其知识产权的起诉。对在开发过程中用到的所有第三方软件产品，乙方必须保证所提供的所有软件产品都具有在中国境内的正式合法使用权，并提供相应授权书。乙方在软件开发过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，乙方应负全部责任，由乙方全面承担并全权解决，确保不影响项目的进度。
2、乙方投放的硬件设备、SPD 软件系统、数据库、接口程序、二次开发成果全部所有权、著作权、修改权、处置权永久归甲方所有，乙方仅拥有合同期内有限运营权限，合同终止权限全部收回。
3、甲乙双方均应对本合同签订或履约过程中所接触到的对方的保密信息负有保密义务，未经对方事先书面同意，不得使用或透露给第三方。
4、任何一方因违反知识产权及保密义务给对方造成损失的，应向对方赔偿相应损失。
5、在合同实施过程中，由于双方共同开展的二次开发技术成果，由甲方和乙方共同享有著作权，成果收益分配双方另行协商。如果乙方不是软件开发商，由甲方跟软件开发商签订软件开发的协议。
6、所有试剂运行数据所有权归甲方所有，严禁乙方为第三方统计、提供各类信息。乙方所有驻场终端、系统服务器不得同步上传院内原始数据至乙方外部服务器；所有数据本地存储于甲方机房，乙方仅可现场调取对账所需最小范围数据，不得拷贝、导出、离线留存任何患者、收费、消耗数据。
7、如乙方违反以上任一条，一经发现，将扣除所有履约保证金。
[bookmark: _Toc105490430][bookmark: _Toc94944487][bookmark: _Toc425511591][bookmark: _Toc94583922]第十七条 合同的变更、转让和终止
1、本合同一经生效，非经甲乙双方书面同意，任何一方以任意方式对合同条款的增减及其他变更均无约束力。
2、非经一方书面同意，另一方无权转让本合同及该合同约定的全部或部分权利、义务。
3、甲乙双方全部履行合同约定的义务后，本合同自然终止。本合同任何条款之法律效力于尚未终止前，均及于双方当事人和各自的承继人、受让人。
4、任何一方如无力偿还债务或进入破产程序，另一方都有权解除本合同，但必须以书面通知对方。
5、合同执行过程中如遇国家政策调整（例如国家统一耗材条码）或与国家及上级规定相抵触，按国家相关规定执行，其他未尽事宜双方协商解决。
[bookmark: _Toc94583906][bookmark: _Toc536525847][bookmark: _Toc94496261][bookmark: _Toc94944484][bookmark: _Toc105490427][bookmark: _Toc425511588]第十八条 法律适用及争议解决
1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、在本合同履行过程中产生的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc94944486][bookmark: _Toc94583914][bookmark: _Toc94496263][bookmark: _Toc105490429][bookmark: _Toc93137849][bookmark: _Toc425511590][bookmark: _Toc93134305]第十九条 不可抗力
1、由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。
2、本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就合同的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本合同中止履行超过30个工作日，任何一方均有权解除合同。
3、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除延迟履约的违约责任。
第二十条  其他
1、为保障甲方系统实现长期、持续、稳定的运行，在服务期满后，在同等条件下甲方可优先选择乙方继续负责本项目的服务工作。
2、任何一方未行使合同项下的任何权利，均不得构成或被视为该方对这些权利或其他权利的放弃或丧失。
3、如果此合同中的任何条款或约定被认为非法或不可执行，则除这些条款和约定以外的其他条款的效力和可执行性不因此而受到影响。
4、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中,所有经各方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)即成为本合同的有效组成 部分。
5、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方盖章且甲方收到乙方缴纳的履约保证金之日起生效。


甲方：徐州医科大学附属医院（盖章）      乙方：              （盖章）
法定代表人：								 法定代表人：
委托代表人：                            委托代表人：
      年       月       日                     年       月       日






合同附件：
合同附件 1 徐医附院体外诊断试剂目录清单(见招标文件附件及投标文件)
合同附件 2 徐医附院体外诊断试剂 SPD 服务项目技术要求(见招标文件《项目要求》 及投标文件)
合同附件 3 服务要求和特别要求(见招标文件《项目要求》及投标文件) 
合同附件 4体外诊断试剂SPD服务项⽬考核标准
合同附件 5信息安全保证及保密协议
合同附件 6 SPD系统三方协议
合同附件 7 医疗卫生机构廉洁购销合同
















合同附件 4体外诊断试剂SPD服务项⽬考核标准
体外诊断试剂SPD服务项⽬考核标准
	序号
	考评内容
	达标要求
	考核标准

	1
	驻场用工人数
	按投标文件承诺足额派驻驻场人员，稳定在岗履职，不得无故缺岗、擅自减员、空岗。
	若出现缺人的情况，对缺少的人数按照2人及以下承担违约金5000元；2（不含）～5人承担违约金10000元；5（不含）～10人承担违约金15000元；甲方有权责令限期整改，若拒绝不改正，情节严重，甲方有权终止合同。

	2
	有效服务投诉
	因SPD服务疏漏、履职不到位产生的书面有效投诉，乙方须在3个工作日内完成问题整改，并提交书面整改报告，经甲方验收确认。
	未按要求按期整改、闭环回复的，每发生1例承担违约金1000元；累计有效投诉达3起，须更换相关现场服务人员；合同期内累计有效投诉超5起且整改不力、服务无改善的，甲方有权视情节轻重终止合同。

	3
	试剂整体质量标准
	供货、院内仓储、配送全流程不得出现假冒伪劣、过期、变质、包装破损、渗漏、效期失效、储存不当变质等不合格试剂。
	单次检出不合格试剂，承担违约金10000元；年度累计发生3次及以上同类质量问题，甲方有权单方终止服务合同，由此产生的一切损失、法律责任均由乙方承担。

	4
	配送时效保障
	常规试剂按时配送；急诊、急救、加急检验试剂优先加急配送；除甲方书面同意延期、不可抗力外不得超时。
	配送超时单次承担违约金10000元；年度累计超时3次及以上，甲方有权终止服务，全部损失由乙方承担。

	5
	冷链配送管控
	低温、控温类试剂使用合规冷链运输车辆、保温箱配送，全程温度可控，冷链记录完整。
	冷链条件不达标甲方可直接拒收该批次试剂，按质量不合格处理，单次承担违约金10000元；年度累计3次冷链违规，甲方有权终止合同。

	6
	故障响应处置
	SPD信息系统、扫码终端、实验室配套设备故障后乙方须快速到场抢修，保障检验工作不间断。
	故障未及时响应、未按期排除，单次承担违约金10000元；年度累计故障处置逾期3次及以上，后续同类承担违约金加倍。

	7
	采购计划管控
	仅依据甲方审批通过的采购计划供货，未经甲方书面许可不得擅自新增试剂、超量配送、私自引进新品类试剂。
	擅自超范围供货视为重大违约，甲方有权直接终止协议，由此产生的全部经济、法律责任由乙方承担。

	8
	供应商渠道维护
	平稳维护医院原有体外诊断试剂供应商供货渠道，为供应商提供标准化仓储、配送、系统服务；未经甲方审批不得单方面停止配送，不得向供应商收取合同外额外费用。
	擅自断供原有供应商、违规增收费用视为重大违约，甲方可索赔损失或直接终止协议。

	9
	财务往来合规
	甲乙双方的财务往来应按照合同约定执行，并符合财政、医疗财务监管规定。
	存在财务违规行为视为违约，甲方有权要求赔偿损失或终止合作。

	10
	行风建设
	应按规定做好行风建设。
	SPD公司有关人员向甲方赠送金钱、礼券、实物等，承担违约金10000元/次，并承担相应赔偿及法律责任。

	11
	安全操作管理
	严格遵守医院治安、消防、仓储各项制度及标准化操作流程，杜绝因违规操作引发人员受伤、试剂损毁、库区财产损失等安全意外
	乙方违规操作引发安全事故，每例承担违约金20000元，同时由此产生的一切损失、法律责任均由乙方承担。













合同附件 5 信息安全保证及保密协议 
信息安全保证及保密协议
本保密协议由以下双方于      年    月    日于徐州医科大学附属医院签订：
甲方：徐州医科大学附属医院
乙方：
鉴于甲方与乙方已签订                                       ，甲方须向乙方披露相关保密信息，乙方在日常维护过程中可能接触到甲方相关保密信息。为保证相关的保密信息得到有效的保密措施的保密，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商一致达成以下保密协议，以资双方共同遵守：
1、 敏感数据统计：严格贯彻落实国家卫计委《关于加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》（国卫办发2013-49号文）文件的精神。坚决执行以下管理条款：其一，坚决抵制不正之风，不为药品生产、经营企业以及其他人员提供任何形式的医院药品、器械等使用信息（即统方），不接受企业因此以各种名义给予的任何不正当利益；其二，要遵纪守法，依法从业，廉洁自律，坚决拒收药品、医用设备和耗材等生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予财物、回扣和其他不正当利益；其三，要自觉遵守医院信息保密制度，对医院信息系统中有关敏感数据信息严格遵守提取申请、授权和时效制度，由科室指定专人负责，绝不随意公开或泄漏；其四，根据职责范围，自觉维护有关信息安全软件的正常运行
2、 保密信息：1）保密信息包括但不限于以下内容：甲方OA、HIS、LIS、 PACS、 EMR、HRP、SPD、综合绩效和集成平台与数据中心等系统提供给乙方的所有数据，注册到甲方的乙方用户信息，组织架构及人员任命信息，涉及甲方各个平台技术信息和网络拓扑信息，合作协议信息。2）上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。
3、保密义务：1）乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项目以外的任何用途，除为执行项目目的外，乙方不得将保密信息保存到乙方的服务器上，不得在任何时候任何场合自行或允许第三方以任何方式使用该保密信息，不能向任何第三方透露该保密信息。未经甲方书面同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。2）乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的因乙方员工导致的以下事项承担全部责任：
①保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。
②任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。
3）乙方对保密信息不正当披露对甲方造成损失的，乙方将负责赔偿，赔偿金
额以实际造成的损失为准。
4)乙方对保密信息不正当披露对甲方造成负面影响的，应该及时积极处理并挽回甲方名誉，期间因为处理事件和挽回甲方名誉而发生的任何费用由乙方承担。
5)乙方保证仅为执行项目的目的向确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，需要对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。
在乙方上述人员知悉该保密信息前，应对上述人员的保密行为进行有效的监督管
理。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。
6)项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过医院发出交还通知之日起30个自然日。
7）甲方不保证保密信息的精确性与合理性。
4、生效及其他：
1）本保证及保密协议自双方签字盖章之日起生效。本协议签署前，甲方已经向乙方提供或披露的保密信息也受本协议约束。
2）本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3）对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为协议不可分割的部分。

甲方（盖章）：徐州医科大学附属医院     乙方（盖章）:


授权代表：                             授权代表：                    

日    期：                             日    期：                    

合同附件 6 SPD系统三方协议 
SPD系统三方协议
甲方：徐州医科大学附属医院
乙方：运营商
丙方：软件提供商
鉴于甲方委托乙方在院内搭建体外诊断试剂SPD系统（详细建设内容见乙方和丙方签订的SPD项目合同,编号：                    ），丙方作为乙方该项目的供应商，现就三方相关权利义务，达成如下协议：
一、甲方的权利义务
1、甲方应向乙方提供信息技术支持及服务所涉及的各种资料。
2、甲方应为乙方提供信息技术支持及服务所需人员，让乙方能更好为甲方提供服务。
3、甲方应积极配合乙方协调SPD系统运营服务涉及的相关事宜。
4、监督乙、丙双方维保合同的签订及付款。
二、乙方的权利义务
1、乙方应妥善使用、保管甲方提供的资源，并及时向甲方反馈建设与服务过程中发现的问题，重大问题提出书面报告。
2、协议期内由于相关政策的变化、精细化管理及程序升级的需要，要求项目内容调整的，乙方应及时响应，并在甲方要求的期限内免费升级、调整完毕。
3、在项目建设过程中，乙方应接受甲方的各项管理制度，主要项目管理人员、主要技术人员若有特殊情况需要离开甲方单位的，应向甲方项目负责人提出说明，并经甲方同意后更换同级别及以上人员。
4、合作期内，甲方如果认定此系统已不满足其需求要更换新系统，乙方应配合甲方遴选、采购和上线新试剂SPD系统，保障甲方系统顺利更新和运行。更换新系统及日常维保费用合作期内由乙方承担。更换前给甲方造成的损失由乙方承担。
5、与丙方签订维保合同，并按照合同条款付款。
6、乙方须向甲方提出书面付款申请并在得到甲方书面同意后，才可以给丙方支付相应的合同款。乙方无权未经甲方同意进行款项支付，否则后果由乙方承担。
7、乙方驻场运营人员在系统中的权限设置，需经OA系统进行提交权限申请，并取得设备处及信息处的同意。人员调离或离岗时，须及时通知甲方进行系统权限的去除。
三、丙方的权利义务
1、丙方提供给甲方的产品或相关系统，应符合该类产品中国相关法律法规的要求。
2、维保期内，由丙方提供合同规定范围内的系统软件正常运行的支持服务，合同范围内的功能遇到新增或变更时，以及合同范围外需求，经需求部门发起需求确认单，医院信息处签字后，交由丙方。丙方需定制需求技术方案，合同外需求（相关系统或者需求的bug除外）按实际工作内容评估工作量，经甲方和乙方共同确认，相关费用由双方协商解决。丙方需明确具体解决时间和节点，并按时完成。丙方未按时保质完成需求开发，影响正常业务运行，造成不良影响或严重后果，甲方和乙方有权追究相关责任。
3、维保期内，丙方安排1人驻场负责甲方现场24小时维护管理，并为乙方或者甲方免费培训2-5名系统维护人员，包括操作培训、流程规范、应预案等；通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。
4、软件系统如出现问题,丙方须及时响应,在接到故障报告后须在正常工作时间30分钟做出响应，非正常工作时间1小时做出响应。响应后必须安排相关运维团队和技术骨干进行故障处理，并及时跟进故障处理进度。未及时响应到达甲方现场并排除故障的，甲方和乙方有权追究相关责任。
5、维保期内，甲方如果认定此系统已不满足其需求要更换新SPD系统，丙方应配合甲方进行数据的导出等操作，保障甲方新SPD系统顺利更新。并在维保期内，保障原SPD系统的日常查询和操作等功能应用。更换前由于丙方的原因给甲方造成的损失由丙方承担，乙方全权负责相关处理。
6、丙方人员只负责系统功能的开发，在未经甲方同意的情况下，无权对系统中用户及权限的进行增加修改操作。系统超级户用及数据库超级帐号由甲方负责管理，丙方无权使用。
7、丙方确保系统及相关接口稳定，数据可信，须对已上线系统履行对帐义务。对帐务不平进行原因分析，形成书面分析报告，对系统中发现的漏洞须免费进行补丁升级完善工作。协助甲方按要求进行数据业务数据的统计，分析，导出。因丙方系统及相关接口问题或者工程师擅自修改数据等，造成经济损失或严重后果，甲方和乙方有权追究相关责任。
四、验收
1.交付进度确认：项目采取分系统确认交付进度原则，各系统部署、实施交付完成后，丙方向甲方信息部门提交各系统交付进度确认申请及相关资料，甲方对交付完成的各个系统进行进度确认。甲方收到进度确认申请之日起 5 个工作日内，由甲方信息部门对已交付完成的系统/模块予以确认，并签发相应的交付进度确认单。 
2.合同相关系统全部上线使用后，由丙方向甲方书面提交验收申请，在收到申请后10个工作日内，由甲方信息处组织相关业务科室进行验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，最终验收以甲方信息处确认合格并盖章为准，乙方不参与验收，乙方对甲丙双方验收结果认可。
3.最终验收合格后，甲丙双方共同签署验收报告，一式三份，甲乙丙三方各一份。
4.如果发现与合同及投标文件中要求不符，丙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。由乙方全权负责相关处理，并连带承担相关责任。根据未满足的功能条款，评估其价值金额及其给甲方带来的损失金额，从甲方给乙方的商业款项中扣除相关金额。
5.验收时必须提供完整的验收资料。验收材料须以《徐医附院信息化项目实施》要求为准，并提供相应的技术文档。
五、安全责任
1、丙方在甲方现场工作期间，应严格遵守国家的法律法规，遵守劳动法和安全生产法。遵守甲方的各项规章制度，遵守安全操作规程和采取有关安全措施，做到安全生产。
2、丙方在甲方现场发生的人身伤亡或财产损失，一切责任由丙方自行承担，与甲方、乙方无关；丙方如果给甲方、乙方或第三人造成人身伤亡或财产损失，由丙方承担全部责任。
六、知识产权及保密
1、丙方保证其交付的产品不侵犯第三方的知识产权。
2、甲乙丙三方均应对合同签订或履约过程中所接触到的相对方的保密信息负有保密义务，未经相对方事先书面同意，不得使用或透露给第三方。
3、任何一方因违反知识产权及保密义务给相对方造成损失的，应向相对方赔偿相应损失。
七、争议解决
若发生争议，应先协商解决，协商无法达成一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本协议自三方签署之日起生效，长期有效，直至三方业务关系解除/终止之日止。

甲方(盖章):                             乙方(盖章): 
法定/授权代表：                         法定/授权代表：
日期：   年    月    日                 日期：   年    月    日

丙方(盖章):  
法定/授权代表：
日期：   年    月    日  























合同附件 7 医疗卫生机构廉洁购销合同
医疗卫生机构廉洁购销合同：
购货单位：  徐州医科大学附属医院  （以下简称甲方） 
供货单位：                        （以下简称乙方） 
合同签署地点：江苏省徐州市
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂、其他物资等货物、服务、工程类项目。
二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定                     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）乙方：                     （盖章）
法定代表人：                       法定代表人：                     

日    期：         年     月    日  日    期：         年     月    日

第四章 项目需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc5953]一、项目需求一览表
	包号
	项目名称
	服务时长

	1
	徐医附院体外诊断试剂SPD服务采购项目
	3年


































二、技术、商务要求
项目概况：
徐州医科大学附属医院是一所集医疗、教学、科研和预防保健、指导基层等任务于一体的省级综合性三级甲等医院。本次采购内容为徐医附院体外诊断试剂SPD服务项目，招标人将从投标人中选择一家经营能力较强、实力雄厚、信誉好、服务规范的供应商合作实施徐医附院体外诊断试剂SPD服务项目。
本项目总服务周期三年，实行一年一签模式，每年单独签订年度服务合同，每年开展全维度年度考核，考核合格方可续签下一年服务合同；任意年度考核不合格，医院有权终止本年度合同、不再续签后续年度服务。
合同执行过程中如遇国家政策调整（例如国家统一耗材条码）或与国家及上级规定相抵触，按国家相关规定执行，其他未尽事宜双方协商解决。
本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得应招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

项目总体目标：
[bookmark: OLE_LINK16]本项目拟引入专业的体外诊断试剂SPD服务项目模式，提供符合国家质量标准及医保要求的全品类试剂与配套耗材、质控品，确保供应渠道的稳定与高效。实施HIS、LIS后结算模式，并提供诊断试剂的集中采购供应（详见附件一）、仓储管理、物流配送、信息化建设等服务。按照医院业务工作量及新项目的开展要求足量提供医疗检测设备及辅助设备。系统满足与医院现有系统的标准进行对接，满足医院对数据进行的总结、分析、提炼和管理。服务范围覆盖淮海路院区、鲲鹏路院区全部检验相关科室。



注：上述“项目概况”和“项目总体目标”，投标人需仔细阅读。




技术（服务）要求：
1、院内仓建设
[bookmark: OLE_LINK88]1.1、投标人承诺中标后按照采购人要求提供院内仓储建设服务，包括不限于院内一级库和全部院区实验室库房的整体规划、布局和改进，为采购人配备存储冰箱、电脑、扫描、读取数据等系统终端设备及配套设施。
1.2试剂仓储实现智能化运行、精细化管控，系统支持试剂成本核算、效益数据分析，各科室库房可实时查询对应数据。
2、信息技术要求
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK82]2.1、投标人提供一整套体外诊断试剂全程管理系统，运用程序化、标准化和数据化的手段进行数据分析，实施精细化管理，使各单元精确、高效、协同和持续运行。
2.2、投标人同步实现多院区信息协同，有效利用医疗资源，降低医疗成本，提高医疗质量。
[bookmark: OLE_LINK86]2.3、投标人定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行，部门级故障应在2小时内排除，全院级故障应在1小时内响应。
2.4、投标人必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、数据库连接方式说明、数据库表的结构说明文档、控制和维护手册、系统管理员用户密码，以及合同约定的应用软件相同版本的源代码，投标人必须保存实施过程中的方案、计划、实施过程、各类设置等文档。
2.5、由于本项目系统需符合国产化要求，不得使用主管部门禁止使用的操作系统及数据库，投标人需为本项目系统提供全面的国产化适配与升级改造服务，确保系统在功能、性能及安全性等多方面达到国产化信创标准支持主流的硬件平台、操作系统、应用服务器、数据库，至少应支持：
国产主流CPU：龙芯、飞腾、鲲鹏等；
国产操作系统：中标麒麟、中科方德、华为OS等；
国产数据库：达梦、海量、南大通用、人大金仓等；
国产中间件：中创、金蝶天燕、宝蓝德、东方通等；
国产浏览器：奇安信、奇虎360、统信等；
国产流版签：金山、永中、数科等。
2.6、商务要求：如果软件项目有GPU、CPU、大容量内存与存储等的特殊需求，需要投标人自己提供，并且项目结束后归采购人所有。满足信创要求的数据库、操作系统、中间件、浏览器、流版签等需要投标人按试剂SPD系统实际需求提供，并提供永久授权，项目结束后归采购人所有。
2.7、本项目为交钥匙工程，本项目与采购人各业务系统的数据接口对接由投标人自行负责，涉及采购人各业务系统软件改造接口费统一由投标人负责。本项目涉及院内现有各业务系统接口的双向对接，采购人不再向投标人支付接口费用。各业务系统包括但不限于集成平台、HIS、财务系统、绩效系统、成本核算系统、阳采招采系统、体检系统、血透系统、省健康信息平台、合理化采购系统和医务管理系统等，本项目与院内系统对接涉及第三方软件的，产生的任何费用由投标人负责。
2.8、驻场服务：系统上线稳定后投标人需提供至少一位系统软件工程师驻场服务，具有一定开发能力，保障日常业务平稳运行。
2.9、维保服务：投标人提供合同规定范围内的系统软件正常运行的支持服务，合同范围内的功能遇到新增或变更时，以及合同范围外需求(如政策改变和主管部门要求等)，经需求部门发起需求确认单，走完院内主管部门审批流程，信息处签字后，交由投标人。投标人和软件公司需定制需求技术方案，合同外需求(相关系统或者需求的bug除外)按实际工作内容评估工作量，相关费用由投标人承担。投标人需明确具体解决时间和节点，并按时完成。要建立与正式库数据同步的测试库，系统功能测试和更新遵守采购人软件项目管理要求。投标人未按时保质完成需求开发，影响正常业务运行，造成不良影响或严重后果，采购人有权追究相关责任。
2.10、本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019(三级)要求(简称：三级等保2.0)及密码应用安全性评估，并在以上评审中协助完成本系统评审工作，项目完成后提供有相关安全资质公司出具的渗透测试报告。
2.11、投标人免费协助采购人完成医院信息互联互通成熟度测评五级乙等及以上，电子病历六级及以上及“智慧医院”三级及以上水平，并提供评审需要的文档资料。
2.12、采购人，投标人和软件提供商要签订三方协议与数据保密协议，明确相关方的权利和义务，保障项目的平稳合规运行。
2.13、软件项目的调研，立项，实施，上线，运维和验收等遵照采购人制订的《徐州医科大学附属医院信息化项目建设管理办法(暂行)》。项目的完成节点及里程碑(含验收)，需要由采购人主管部门和信息处签字确认。项目付款需要软件提供商根据完成情况和三方协议提出付款申请，由采购人和投标人双方签字确认后进行支付。投标人未按要求私自付款，采购人有权追究相关责任。
[bookmark: OLE_LINK85]2.14、软件要保证历史数据的一致性，例如产品名称、注册证号、厂商、规格、供应商、供应科室等。不能因为属性值修改影响历史出入库数据。由于历史数据不一致，造成重大不良影响，采购人有权追究投标人和软件提供商相关责任。
[bookmark: OLE_LINK62]2．15、投标人须在投标文件中就软件系统(含全部接口及第三方软件授权)单独列明费用。该报价仅作为服务期满后维保费作参考依据，合同服务期内采购人无需就软件系统另行支付任何费用。合作期结束或提前终止后，软件系统无偿归采购人所有，中标人应配合完成交接。
[bookmark: OLE_LINK90]2.16、投标人和软件提供商承诺服务到期后，如果采购人同意继续使用，由采购人和软件提供商单独签订维保协议，合作终止后的软件年度维保费不超过该项目软件系统报价的百分之六(6%)，维保服务标准不低于合作期内水平。如果采购人不同意继续使用，投标人和软件提供商承诺做好相关数据导出，实现新老系统的平稳无缝衔接，保证相关业务的正常运行。
2.17、体外诊断试剂全程管理系统需要满足以下具体功能：
2.17.1.账号权限配置：提供用户账号、角色权限及数据权限的配置管理，支持密码安全策略设置，保障系统访问安全。
2.17.2.账号信息同步：人员和科室等信息通过院内集成平台与人事系统进行同步。人员信息通过平台与人事系统进行同步，人员调动或者离职后，及时调整相关权限或禁用其账户，保证信息安全;科室信息通过平台与人事系统进行同步，例如改名字或者新增科室，实现自动同步。支持投标人和软件提供商的相关人员的分类管理，在人员变动和岗位调整时及时更新相关人员在职状态和相关权限。
2.17.3.系统操作日志跟踪：系统的账户访问日志功能要完善，按采购人管理要求记录所有账户每一次登录的登录时间、登录站点(IP，mac主机信息等)和关键业务操作(包括但不限于目录字典的创建时间、停用时间、停用原因、停用人、启用时间、启用人、启用原因等)。日志内容要用汉字描述相关业务，信息可读，可筛选，可导出。
2.17.4消息预警推送：系统集成通知功能，实时集中推送证照效期、库存阈值及待办事项等预警信息，提升响应效率。
2.17.5.运营报表分析：系统自动生成涵盖订单完成率、库存周转率等关键指标的每日运营报表，并支持异常事件的闭环处理与进度跟踪。
2.17.6.试剂档案维护：维护试剂及耗材完整档案信息（品名、规格、厂家、注册证、供应商、存储条件等），并支持信息批量导入/导出及历史版本追溯。提供所有产品采购价格。
2.17.7.档案信息同步：支持实时同步经采购人管理员审核通过的试剂及耗材完整档案信息。
2.17.8.采购订单管理：系统支持购物车式批量选购，提交前可预览订单总额及供应商信息。系统支持待审核、待审批、待确认订单的全流程可视化管理，可配置多级审批流并实时跟踪进度。并支持选定订单及历史订单批量导出。
2.17.9.库存监测预警：基于库存上下限阈值自动监测库存量，触发补货预警并生成补货清单，并支持一键打印拣货单。
2.17.10.全生命周期追踪：基于“一物一码”实现试剂从入库、移库、出库到消耗的全生命周期追踪，支持通过条码实时查询流转历史与状态。并提供领用、采购、移库的汇总报表及出入库操作日志，确保账实相符。
2.17.11.效期管理：实时展示产品、批号及条码级的精确库存，自动生成近效期、过期及呆滞库存预警报表。
2.17.12.成本核算分析：提供科室维度的收费、成本、收支比分析看板，支持月度、年度运营报告及试剂损耗分析。
2.17.13.扫码盘点：支持按库位进行精细化扫码盘点，系统自动比对实物与账面差异。
2.17.14.盘点报告：具备盘点遗漏追加、检查清单生成及盘点报告导出功能，确保库存准确性。
2.17.15.供应商资质管理：集中管理供应商营业执照、经营许可证及产品注册证等资质文件，支持电子存档与有效期预警，确保所有供应产品资质合法合规。
2.17.16.成本归集：体外诊断试剂全程管理系统支持按科室、业务组、检测项目、试剂名称等维度进行成本归集与精细化报表输出。
3、库存管理
3.1、建立标准化盘点制度，承诺每月至少一次对各临床消耗点位进行全面盘点，严格执行账实核对，确保系统数据与实物库存相符，并提供详尽的盘点差异分析报告。
3.2、每月定期向各消耗点位负责人推送月度运营报表，核心涵盖期初库存、本期入库、本期消耗、期末结余及效期预警等关键指标，为科室成本核算提供精准数据支持。
3.3、配备先进的可视化数据看板，实现对各级库位库存状态的实时监控与可视化展示，动态呈现库存热力图与周转率，让库存状况一目了然。
3.4、系统具备库存上下限及效期智能预警功能。当库存触及安全线时，系统将自动触发补货提醒并生成建议订单，确保临床供应零中断、零缺货。
[bookmark: OLE_LINK4]4、应急响应
4.1、若发生因试剂质量或操作不当引发的不良事件，承诺即刻响应，并在接报后2小时内联动原厂及上游供应商介入处理，配合采购人进行溯源调查与整改。
4.2、如遇厂家停产、断货或产品召回等突发状况，须在接报后24小时内向采购人发出书面预警通知，并同步提供经采购人认可的替代方案。
4.3、全程保障临床检验试剂不间断稳定供给，杜绝因供应、质量、处置等问题造成临床检验项目暂停、延迟开展，不得影响全院诊疗工作正常有序推进。
5、投标人须确保所有供应的体外诊断试剂具备合法有效的注册证、生产及经营许可证，并全面满足采购人临床使用、质量控制及ISO15189认可对溯源性的严格要求。
6、在服务期限内，针对采购人提供的试剂目录清单，投标人负责核查生产企业在配送范围内的合法有效授权文件（或完整经销链条授权），并依据采购人管理要求，及时、动态地更新并提交相关资质材料。
7、对所有入库体外诊断产品查资质文件有效性、查生产批号合规性、查失效日期合理性。坚决杜绝资质不全、温控断链及过期产品流入采购人供应链。
8、全面推行“一物一码”管理制度。所有送达采购人的体外诊断试剂及配套耗材，在入库前须完成条码标签的粘贴与校验，且系统数据与实物信息完全匹配，实现全流程精准追溯。
[bookmark: OLE_LINK105]9、投标人自身拥有完善的质量保证体系、温度监控体系及人员管理制度，保证试剂质量符合相关要求。
10、投标人须为实验室提供关于ISO15189体系认可所需的咨询。
11、团队技术人员可以协同厂商技术人员协助实验室完成相应准备工作并顺利通过ISO15189认可。
12、因临床需求变化、厂家停产或政策调整确需变更或新增供应产品时，须提前向采购人提交书面申请及详尽的替代方案。经采购人主管部门审批同意后方可实施变更，并同步完成系统内数据的更新与维护。
13、提供的实验室主要检测设备的品牌及质量必须满足实验室需求。承诺会保证实验室检测设备售后服务质量，积极配合生产商售后服务工程师执行售后维修保养工作，投标人所供零配件质量须完全达到国家规定相应质量标准，并保证实验室检测设备的正常运行。
14、投标人须承担实验室医疗检测设备及辅助设备的维修费用、维保费用及技术服务费；项目服务期间的仓库、管理系统和检验设备所有售后服务，包括软件维护、软件升级、硬件维修、设备更换等所产生的费用均由投标人承担。
15、投标人需提供助力学科建设的具体举措，包括不限于实验室资质获取、ISO15189能力认证、科研赋能、学术推广等。
16、投标人需提供助力采购人LDT试点单位建设的实施方案和路径。
17、因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，投标人应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障采购人系统及时完成调整。
18、投标人所提供的试剂、耗材、质控品、设备必须符合中国法律、国家法规及地方法规要求，因法律、法规及政策风险导致的损失由投标人承担。

1.上述“技术（服务）要求”，需在《技术要求响应及偏离表》中逐条响应具体内容。


商务要求：
[bookmark: OLE_LINK91]1、★本项目以体外检测试剂采购成本与检验收入的比值进行结算（结算价=1-投标优惠率），结算价不得高于33%（即投标优惠率不得小于67%）。
2、★为了保证医院体外诊断试剂的正常供应，投标人应保持采购人体外诊断试剂供应体系（产品名称、注册证号、厂商、规格）不变，产品包含按药字号管理的体外诊断试剂。现有供应商如出现以下行为之一的，中标人可报采购人归口管理部门，经审批后，择优替换原供应商：
（1）原供应商拒不配合随市场行情下调价格的；
（2）原供应商不能保证供应的；
（3）原供应商所供产品出现重大质量问题的。
（注：若采购人新增检验项目或更换试剂品种，投标人须全力配合完成采购流程，不得因试剂成本因素阻碍新项目的开展。投标人在三十日内完成商务谈判、提交商务谈判结果并将确定的试剂及配套耗材纳入SPD供应体系）。
[bookmark: OLE_LINK92]3、★投标人中标后，在项目实施过程中除需满足上述技术和服务要求外，还必须配合采购人完成多院区无人化服务等相关拓展工作需求，费用均包含在投标报价中。
4、★服务期自合同签订之日起正式启动，中标人同步开展服务工作，项目整体交接周期不超过三个月。
[bookmark: OLE_LINK13]5、★在项目实施过程中，由于双方共同开展的二次开发技术成果，由徐州医科大学附属医院和投标人共同享有著作权，成果收益分配双方另行协商。如果投标人不是软件开发商，采购人跟软件开发商单独签订软件开发协议。
[bookmark: OLE_LINK81]6、★中标人在合同签订后3个工作日内，需向采购人缴纳100万履约保证金，中标人服务考核及奖惩参照双方签订合同中的服务要求进行，采购人根据考核结果进行相应的奖惩，罚金在保证金内扣除，累计扣除3次以上，采购人有权终止合同。若保证金被扣除，需在10个工作日内补足100万，中标人的履约保证金被扣减后，10个工作日内未足额补足，中标人逾期补⾜的，采购人有权就不足金额按每⽇万分之五计收滞纳⾦，直⾄中标人不足全部履约保证金，且不予返还剩余保证金。

7、为保障项目的高效推进，投标人需具备完善、成熟的物流体系，配备专业的运输车辆
以及固定的储存仓库（其中，仓储面积仅用于评估备货与应急保障能力，不考量投标人规模）。
8、为全方位保障试剂供应及系统稳定运行，投标人需组建一支专业、稳定的SPD项目专属服务团队，人员责任分工明确。
9、投标人需制定本项目的交接方案，包括但不限于：
[bookmark: OLE_LINK50]①库存交接、买断结算；
②保供方案；
③系统交接、库房和设备的交接；
④运维业务移交等。
10、投标人需制定本项目的项目实施方案，包括但不限于：
[bookmark: OLE_LINK51]①项目整体实施规划与本地化适配方案；
②全流程作业实施细则，如采购-入库-存储-配送-核销等；
③信息化系统部署与运维实施保障；
④项目进度计划与落地保障、应急预案等。
11、投标人需具备完善的质量保证体系，包括但不限于：
①合规化质量管控组织与制度体系；
②试剂全程溯源与批次质量管理；
③冷链与仓储质量管控体系；
④质量问题响应、整改与持续改进机制等。
12、投标人需具备完善的人员管理制度，包括但不限于：
①人员岗前培训与常态化培训管理制度；
②人员考勤、绩效考核与轮岗替补机制；
③人员保密管理制度；
④人员资质合规与持证上岗管理。
13、投标人具备同类业绩的优先。
14、投标人为本项目提供增值服务的优先。


注:
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]1.上述“商务要求”中的★条款为实质性要求，需在《商务要求响应及偏离表》中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。
2.“商务要求”中的其他内容，需结合具体的评审细则，提供相关材料。


[bookmark: _Toc32732]

[bookmark: _Toc49090577][bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc460901585]第五章  评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标方法与评标标准
	[bookmark: _Toc4661]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30分
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK78]1.采用低价优先法，投标人所报优惠率最高的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（1-最大投标优惠率/（1-投标优惠率）×30（小数点后第三位四舍五入，保留小数点后两位）。
注：
1.评标基准价=1-最大投标优惠率
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK23]2.本项目以体外检测试剂采购成本与检验收入的比值进行结算，结算比例不高于33%（即投标优惠率不得小于67%），否则作为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK22]3.举例：如投标人投标优惠率为70%，结算金额=采购人所采购体外诊断试剂的检验收入（以HIS和LIS数据双方签字为准）*（1-70%）；如投标人投标优惠率为72%，结算金额=采购人所采购体外诊断试剂的检验收入（以HIS和LIS数据双方签字为准）*（1-72%）

	2
	技术（服务）
要求响应
	[bookmark: OLE_LINK110]11分
	投标人完全响应招标文件第四章“项目需求”中的技术（服务）要求（共55项），得基准分11分；每有一项负偏离，扣0.2分，最低得0分。
注：
1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理；“技术要求”中要求提供相关证明材料的，需按照要求提供，否则视为负偏离。
2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	3
	配送车辆
	6分
	根据投标人提供的自有或租赁的配送车辆进行评分。
1.冷藏车辆（冷链运输车辆）：
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK139]1.1.若车辆为自有，每提供一台车辆证明材料的得2分；1.2.若车辆为租赁，每提供一台车辆证明材料的得1分；本项最多得4分。
注：
1.车辆属于自有的，须提供：行驶证、机动车辆登记证书复印件、车辆道路运输证，车辆注册用户须和投标人名称或法定代表人名称一致，车辆道路运输证的经营范围需包含冷链运输或冷藏运输表达，前述证明材料未提供或者存在漏项、缺项的，均不得分。
2.车辆属于租赁的，须提供：租赁合同（开标时租赁合同需仍处于有效期内，并提供承诺，承诺如若中标，需保证服务期内的相关车辆均符合采购人需求，承诺函格式自拟）、行驶证、机动车辆登记证书复印件、车辆道路运输证，车辆注册用户须和出租方或出租方法人代表名称一致，车辆道路运输证的经营范围需包含冷链运输或冷藏运输表达，前述证明材料未提供或者存在漏项、缺项的，均不得分。
3.除上述要求外，冷藏车辆必须搭载24小时温湿度自动监控装置，具备全程温控数据实时记录与导出功能，需提供证明材料，如未提供证明材料或者提供的材料无法显示具备前述装置及功能的，冷藏车辆评审项不得分。

	4
	配送车辆
	3分
	根据投标人提供的自有或租赁的配送车辆进行评分。
2.非冷链运输车辆：
1.1.若车辆为自有，每提供一台车辆证明材料的得2分；1.2.若车辆为租赁，每提供一台车辆证明材料的得1分；本项最多得2分。
注：
1.车辆属于自有的，须提供：行驶证、机动车辆登记证书复印件、车辆道路运输证，车辆注册用户须和投标人名称或法定代表人名称一致，前述证明材料未提供或者存在漏项、缺项的，均不得分。
2.车辆属于租赁的，须提供：租赁合同（开标时租赁合同需仍处于有效期内，并提供承诺，承诺如若中标，需保证服务期内的相关车辆均符合采购人需求，承诺函格式自拟）、行驶证、机动车辆登记证书复印件、车辆道路运输证，车辆注册用户须和出租方或出租方法人代表名称一致，前述证明材料未提供或者存在漏项、缺项的，均不得分。

	5
	备货能力
	3分
	[bookmark: OLE_LINK103]根据投标人提供的专用仓储场地进行综合打分（自有或租赁均可），其中：
1.仓储面积：
[bookmark: OLE_LINK94]1.1.≥1000㎡的，得3分；
1.2.700㎡–1000㎡（不含），得 2分；
1.3.500㎡–700㎡（不含），得 1分；
1.4.＜500㎡的，不得分。
注：
[bookmark: OLE_LINK65]1.如场地为自有，需提供自有房屋产权证明，产权所有人须和投标人名称或法人代表名称一致；
2.如场地为租赁，需提供租赁协议（开标时租赁合同需仍处于有效期内，并提供承诺，承诺如若中标，需保证服务期内的相关场地均符合采购人需求，承诺函格式自拟）和房屋产权证明，产权证明须和出租方名称或出租方法人代表名称一致。
3.上述证明材料未提供或提供的不符合要求的，均不得分。

	6
	备货能力
	3分
	根据投标人提供的专用仓储场地进行综合打分（自有或租赁均可），其中：
2.专用仓储场地中的2-8℃冷库容积：
2.1.≥200m³的，得3分；
2.2.100 m³–200 m³（不含）的，得2分；
2.3.50m³–100m³（不含）的，得1分；
2.4.＜50m³的，不得分。
注：
1.如场地为自有，需提供自有房屋产权证明，产权所有人须和投标人名称或法人代表名称一致；
2.如场地为租赁，需提供租赁协议（开标时租赁合同需仍处于有效期内，并提供承诺，承诺如若中标，需保证服务期内的相关场地均符合采购人需求，承诺函格式自拟）和房屋产权证明，产权证明须和出租方名称或出租方法人代表名称一致。
3.上述证明材料未提供或提供的不符合要求的，均不得分。

	7
	服务团队
	12分
	[bookmark: OLE_LINK43]1.拟投入的项目负责人（项目经理），具备5年及以上SPD供应链管理经验，且担任项目负责人（项目经理）职务不少于3年的，得5分。（需提供满足前述要求的证明材料，未提供或提供的材料无法显示满足前述要求的，不得分）
2.拟投入的驻场服务人员（项目负责人/项目经理除外）中，每有1名人员具备2年及以上SPD项目服务经验的，得0.5分，最多得5分。（需提供满足前述要求的证明材料，未提供或提供的材料无法显示满足前述要求的，不得分）
3.拟投入的专职IT运维人员，需能够独立解决系统漏洞、软硬件故障及接口异常问题，每提供1人得1分，最多得2分。（需提供计算机或信息相关专业证书复印件）
注：
1.拟投入的专职服务团队中，至少包含、驻场服务人员、专职IT运维人员，提供拟投入团队的人员清单并且明确职责分工、以及投标人近1年内任意一个月为其缴纳社会保障资金的证明材料。
2.前述三项人员评分项，不重复得分。

	[bookmark: _Hlk194339795]8
	交接方案
	12分
	投标人根据本项目第四章商务要求中“交接方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①库存交接、买断结算；②保供方案；③系统交接、库房和设备的交接；④运维业务移交等。
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得12分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	[bookmark: _Hlk235649461]9
	项目实施方案
	6分
	[bookmark: _Hlk193983731]投标人根据本项目第四章商务要求中“项目实施方案”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①项目整体实施规划与本地化适配方案，以及医院未来相关科室发展建设方案；②全流程作业实施细则，如采购-入库-存储-配送-核销等；③信息化系统部署与运维实施保障；④项目进度计划与落地保障、应急预案等。
[bookmark: OLE_LINK83]方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	10
	质量保证体系
	6分
	投标人根据本项目第四章商务要求中“质量保证体系”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①合规化质量管控组织与制度体系；②试剂全程溯源与批次质量管理；③冷链与仓储质量管控体系；④质量问题响应、整改与持续改进机制等。
方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	11
	人员管理制度
	6分
	投标人根据本项目第四章商务要求中“人员管理制度”要求，提供有针对性的、科学有效的项目实施方案，至少包含：①人员岗前培训与常态化培训管理制度；②人员考勤、绩效考核与轮岗替补机制；③人员保密管理制度；④人员资质合规与持证上岗管理。
[bookmark: OLE_LINK14]方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）

	12
	同类业绩
	5分
	自2020年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似医疗机构或区域检验中心试剂SPD项目实施业绩的，每提供1份有效业绩合同的，得1分，最多得5分。
注：需提供合同关键页复印件，清楚显示合同签订时间及服务内容，未按照要求提供的，不得分。



第六章  投标文件参考格式










投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             


















投标文件目录
 
一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）
五、参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
六、资质证书要求
供应商需具备有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》、《药品经营许可证》
七、法定代表人授权书
[bookmark: OLE_LINK47]八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明
[bookmark: OLE_LINK48]十二、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK162]十三、技术要求响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK155]十四、商务要求响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK159]十五、开标一览表
[bookmark: _Hlk194934004][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK70]十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
[bookmark: _Toc120614284]




一、具有独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：_______  。     主要专业技术能力有：  _______ 。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。







六、资质证书要求：
《医疗器械经营许可证》











《第二类医疗器械经营备案凭证》





《药品经营许可证》


七、法定代表人授权书
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-HWZX-G2026-0368	项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：              
日期：                      
[bookmark: _Hlk194933938]注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。


八、投标函
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/徐州医科大学附属医院
根据贵方的JSZC-320000-HWZX-G2026-0368号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：____年____月____日






 
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK54]九、中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
                              日  期：
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                日  期：___年____月____日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
十一、关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
  
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK166]十二、分项报价表
金额单位：人民币元。
	序号
	各项费用组成
	单位及数量
	价格

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	

	拟投入合计软件系统合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。


备注：
1.投标人根据本项目拟投入的软件系统（含全部接口及第三方软件授权），自行填报分享明细，与开标一览表的数字无关联。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期： 











[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK115]十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期： 









[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK57]十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374] 

 
 
商务要求中的实质性要求需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。
 
 
 



供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期： 







[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK170]十五、开标一览表（优惠率）
投标人全称（CA公章）： 
项目名称：徐医附院体外诊断试剂SPD服务采购项目
[bookmark: OLE_LINK69]项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0368		
分包号：
	投标优惠率

	________________%




_____年_____月_____日



报价说明：
1.本项目以体外检测试剂采购成本与检验收入的比值进行结算（结算价=1-投标优惠率），结算价不得高于33%（即投标优惠率不得小于67%），否则作为无效投标处理。

2.举例：如投标人投标优惠率为70%，结算金额=采购人所采购体外诊断试剂的检验收入（以HIS和LIS数据双方签字为准）*（1-70%）；如投标人投标优惠率为72%，结算金额=采购人所采购体外诊断试剂的检验收入（以HIS和LIS数据双方签字为准）*（1-72%）。

[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK116]




[bookmark: OLE_LINK172]十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

































[bookmark: OLE_LINK59]
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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