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第一部分  竞争性谈判公告
	项目概况
南通市海门实验学校附属小学采购食堂货梯等设备更新项目JSZC-320614-JZCG-T2026-0055 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-09-04 09:00（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-JZCG-T2026-0055
项目名称：南通市海门实验学校附属小学采购食堂货梯等设备更新项目 
采购方式：竞争性谈判 
预算金额：10万元 
最高限价（如有）：10万元
采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见采购需求。
本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件4）；
2.投标函（格式见附件5）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）；
2.投标人若为制造商，须具有有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项包含曳引驱动载货电梯；投标人若为代理商，须具有有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理）），且提供制造商有效特种设备生产许可证；
3.所投货梯产品具有特种设备型式试验证书（电梯）；
4.拟派现场安装、维修人员持有有效的特种设备作业人员证（电梯安装修理）。
三、获取采购文件
时间：2026-08-28至2026-09-01，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：江苏政府采购网 
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-09-04 09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
五、开启
时间：2026-09-04 09:00 （北京时间）
地点：海门区政府采购不见面开标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市海门区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：南通市海门实验学校附属小学
单位地址：南通市海门区长江路999号
联系人：施老师
联系电话：13813761574
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：南通市海门区公共资源交易中心
单位地址：南通市海门区长江南路777号
联系人：王先生
联系电话：0513-82100351
3.项目联系方式
项目联系人：王先生
电话：0513-82100351


第二部分 谈判须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.采购方式
1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的谈判供应商
2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.谈判费用
4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，南通市海门区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次谈判交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.谈判文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。
6.谈判文件的解释
6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]（二）谈判文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.谈判文件构成
1.1 谈判文件由以下部分组成：
（1）竞争性谈判公告
（2）谈判须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件组成
（6）附件
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]2.谈判文件的澄清
2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]3.谈判文件的修改
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]3.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对谈判文件进行修改。
3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。
3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
（三）响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.谈判响应有效期
3.1谈判响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.谈判响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，交易中心于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
5.5谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 交易中心可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5.响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]（五）谈判与评审
1.谈判仪式
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 谈判活动的文件解密工作由交易中心组织。
资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，交易中心发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.竞争性谈判小组
2.1谈判开始仪式结束后，交易中心将立即组织竞争性谈判小组进行评审。
2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.谈判评审过程的保密与公正
3.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。
5.6 谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。 
5.7 提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。 
非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 
5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。
6.被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。 
6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（1） 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，谈判失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。
6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]7.响应文件线上格式要求
7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
（六）成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。 
1.2 采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜。
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。
2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日。
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]（七）授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
（八）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
（九）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。




第三部分  项目需求
一、采购标的清单
	采购包
	序号
	采购标的
	规格参数 / 服务内容
	单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	南通市海门实验学校附属小学采购食堂货梯等设备更新项目
	1
	曳引载货电梯整机
	THJ1000/1.0，0.5m/s，2层2站2门，7.5kW变频主机，含轿厢、双折货门、层门、控制柜、曳引机、导轨、缓冲器、限速器安全钳全套标配安全部件
	台
	1
	工业

	
	2
	电梯电气配套系统
	三相五线380V，独立配电箱32A空开、井道防水照明、内外呼面板、楼层显示，含线缆、开关、光幕门保护、超载报警、轿厢急停开关全套电气配件
	套
	1
	

	
	3
	机房配套构件
	曳引机承重梁、机房减震垫、机房防护护栏、机房检修工具，适配3600×2600机房尺寸
	套
	1
	

	
	4
	旧电梯整体拆除
	旧轿厢、导轨、主机、控制柜、层门、支架全部分解拆除，专业持证拆除人员作业，配套安全防护措施
	项
	1
	

	
	5
	建筑垃圾清运处理
	废钢材、旧电气废料外运、合规废品处置，含装卸、运输、垃圾处理费
	项
	1
	

	
	6
	井道门洞口修整
	门洞1300×2150找平、抹灰、加固，适配 1200宽层门
	项
	1
	

	
	7
	机房楼板加固处理
	满足5kN/㎡承重要求，承重梁预埋加固
	项
	1
	

	
	8
	底坑防水、缓冲器基座浇筑
	底坑找平、防水涂层、混凝土基座，防止积水损坏缓冲器
	项
	1
	

	
	9
	机房开门洞口修补
	机房900×2100门洞修整、防护，方便设备搬运
	项
	1
	

	
	10
	电梯整机安装人工费
	导轨、轿厢、门机、主机、控制柜、布线全套安装，持证安装班组作业
	项
	1
	

	
	11
	整机调试检测
	平衡系数调试、门机、安全回路、超载、上行超速保护调试，逐项调试所有安全装置
	项
	1
	

	
	12
	特种设备检测验收取证
	第三方特检院检测、出具合格报告、办理电梯使用登记证
	项
	1
	

	
	13
	运输吊装费
	新电梯设备整车运输、机房吊装上楼，含校区场内转运、吊装设备租赁
	项
	1
	

	
	14
	1年整机免费质保
	免费上门维修、更换原厂配件、季度巡检 4次，质保期内人工、配件全免
	项
	1
	

	
	15
	安全操作培训
	食堂操作人员、物业维保人员实操培训，讲解应急急停、超载处理、基础故障排查
	项
	1
	



二、技术要求
1.核心设备参数要求
1.1 曳引载货电梯额定载重≥1000kg，额定速度≥0.5m/s，服务层站为 2 层 2 站 2 门，采用 7.5kW 及以上变频曳引主机，适配食堂频繁启停的使用场景。 
1.2 电梯必须配备全套原厂标配安全部件，包括但不限于限速器、安全钳、缓冲器、光幕门保护、超载报警装置、轿厢急停开关，所有安全部件符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）要求。 
1.3 电气系统适配三相五线 380V 工业用电，配备独立 32A 空开配电箱，井道照明采用防水型灯具，内外呼面板、楼层显示适配食堂潮湿环境，具备防水、防油污能力。 
1.4 机房配套构件必须适配 3600×2600mm 机房尺寸，承重梁、减震垫符合原厂安装承重要求，机房防护护栏、检修工具符合高空作业安全规范。
2.拆除与土建施工技术要求
2.1 旧梯拆除必须由持证特种设备作业人员实施，拆除前制定专项拆除方案，做好现场安全防护，拆除过程中不得损坏井道、机房原有建筑结构。 
2.2 建筑垃圾必须分类清理，合规处置，不得随意堆放、丢弃，拆除完成后做到现场清洁。 
2.3 土建整改必须符合电梯安装专项要求：井道门洞口修整后尺寸偏差符合规范，机房楼板加固后承重能力不低于 5kN/㎡，底坑防水涂层无渗漏，缓冲器基座浇筑符合设计标高要求。
3.安装与调试技术要求
3.1 电梯安装必须由持证特种设备安装作业人员实施，严格按照原厂安装图纸及《电梯安装验收规范》（GB50310）执行，安装过程做好隐蔽工程记录。 
3.2 安装完成后必须对整机进行全面调试，包括平衡系数、门机运行参数、安全回路、超载保护、上行超速保护、应急平层等所有功能，确保所有装置动作灵敏、可靠，无故障。 
3.3 调试完成后，必须委托具备资质的第三方特种设备检验机构进行监督检验，检验合格取得检验报告，并完成特种设备使用登记证办理，取得《特种设备使用标志》后方可交付使用。
4.质保与售后技术要求
4.1 整机免费质保期不低于 1 年，质保期内提供 4 次免费季度巡检，每次巡检出具正式巡检报告，对电梯所有部件、安全装置进行全面检测、保养。 
4.2 质保期内，电梯出现故障，供应商需在接到通知后 2 小时内响应，4 小时内到场维修，非人为损坏的所有配件、人工费用全免，确保电梯正常运行。 
4.3 必须提供免费安全操作培训，覆盖食堂操作人员、物业维保人员，培训内容包括电梯安全操作规范、应急急停处置、超载处理、基础故障排查、日常保养注意事项，培训完成后确保相关人员具备独立操作能力。
三、商务要求
1.交货与安装工期 
1.1 合同签订后 15日历天内完成全部设备供货到场；
1.2设备到场后 10 日历天内完成旧梯拆除、土建整改、电梯安装、调试、检测验收及取证全部工作，具备交付使用条件；
1.3总工期不超过30日历天，因供应商原因逾期的，按合同约定承担违约责任。
2.交货地点：南通市海门实验学校附属小学食堂
3.付款方式：施工安装完成，取得特检合格报告、完成使用登记、签署整体验收单后15个工作日内支付95%；尾款5%：整机1年免费质保期满，无故障、无售后纠纷，甲方15个工作日内无息付清剩余5%。
4.质保期
整机免费质保期不低于1年，自电梯验收合格取得《特种设备使用标志》之日起计算；质保期内，核心部件（曳引机、控制柜、导轨）出现质量问题的，免费维修或更换，质保期相应顺延。
5. 违约责任
5.1供应商逾期交付的，每逾期1天，按合同总金额的0.5‰向采购人支付违约金，逾期超过15天的，采购人有权解除合同，供应商赔偿采购人因此造成的全部损失；
5.2供应商提供的设备、安装服务不符合合同约定的，采购人有权要求供应商无条件整改、更换，直至符合要求，因此产生的所有费用由供应商承担，同时供应商承担相应的违约责任；
5.3因供应商原因导致电梯无法通过特种设备检验、无法取得使用登记证的，供应商需承担全部责任，直至整改合格完成取证，同时赔偿采购人因此造成的全部损失。
四、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	曳引载货电梯整机


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


4.履约保证金：无。
5.拟签订合同条款：
合同协议书
一、合同双方
甲方（采购人）：________________________
统一社会信用代码：____________________
地址、联系人、联系电话：_______________
乙方（成交供应商）：__________________
统一社会信用代码：____________________
资质：具备有效特种设备生产许可证（电梯制造 / 安装修理）
地址、联系人、联系电话、收款账户 _______________________ 
二、项目概况
项目名称：南通市海门实验学校附属小学食堂货梯等设备更新项目
实施地点：南通市海门实验附小食堂现场
项目内容：全新THJ1000曳引载货电梯供货、旧梯拆除清运、井道 / 机房土建配套整改、整机运输吊装、安装调试、特检院监督检验、办理特种设备使用登记证、1 年整机免费质保、操作人员安全培训，为总承包项目。
合同总价（固定总价包干）：人民币________元（大写：________________），包含设备主材、拆除清运、土建整改、运输吊装、安装调试、检测费、资料费、培训费、1 年质保人工及原厂配件、税金、安全防护、垃圾处置等本项目全部费用，合同履行期间甲方无需额外支付任何费用。
中小企业行业划分：工业；制造商为□中型 □小型 □微型企业。
三、工期约定
　　合同签订生效后15日历天内全部电梯设备运送至项目现场；设备到场后10日历天内完成旧梯拆除、土建整改、安装调试、特检验收、取证交付；项目总工期≤30日历天；因乙方原因逾期，按专用条款计取违约金。
五、合同生效与份数
双方签字加盖公章后生效；本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具备同等法律效力。
第二部分 合同专用条款
第一条 供货、拆除与土建施工要求
设备供货标准
乙方所供 THJ1000/1.0、0.5m/s、2层2站2门曳引货梯，7.5kW变频主机，全套原厂安全部件（限速器、安全钳、缓冲器、光幕、超载报警、轿厢急停），电气配套 380V 三相五线防水井道照明、独立配电箱；机房构件适配 3600×2600 机房尺寸，所有设备全新原厂正品，随货提供合格证、型式试验证书、出厂资料。
旧梯拆除清运
乙方安排持证特种设备作业人员实施全部分解拆除，搭设安全防护；旧钢材、电气废料统一外运合规处置，施工完毕现场清理干净，不得损坏原有建筑墙体、井道结构。
土建整改包干内容
井道门洞口1300×2150找平加固、机房楼板加固至5kN/㎡、底坑防水与缓冲器基座浇筑、机房搬运门洞修补；所有土建施工符合电梯安装规范，无需甲方另行找第三方施工。
甲方配合义务：提供施工用水电接驳点、协调食堂场地、配合验收资料签字；施工产生水电费由甲方承担。
第二条 安装、调试与特种设备取证
乙方持证班组完成导轨、轿厢、门机、主机、控制柜布线、吊装就位；安装全过程符合GB7588、GB50310规范，留存隐蔽工程记录。
安装完成后全面调试平衡系数、安全回路、超速、超载、应急平层等全部功能，所有安全装置动作灵敏可靠。
乙方全权负责办理特种设备安装告知，主动对接当地特检院完成监督检验，承担全部检测费用；取得《电梯监督检验合格报告》、办理特种设备使用登记证、领取《特种设备使用标志》后方可移交甲方使用。
未取得合法使用标志前，甲方有权拒绝接收、拒绝支付验收款项；未经特检合格甲方不得擅自使用电梯，违规使用产生安全责任由甲方自行承担。
第三条 验收标准与流程
（一）到货初验
设备到场2个工作日内甲乙双方共同开箱清点，核对型号、数量、配件、合格证；缺件、破损、规格不符由乙方3日内免费补发更换，工期不予顺延。
（二）分项过程验收
旧梯拆除、土建整改、安装完成分阶段甲方现场查验，不合格乙方无偿返工。
（三）最终整体履约验收
满足以下全部条件视为验收合格：
特检院出具电梯监督检验合格报告；
完成特种设备使用登记，张贴使用标志；
旧梯清运完毕、土建整改达标、机房井道整洁；
乙方移交全套设备图纸、合格证、检验报告、操作手册、维保档案；
完成食堂及物业人员安全操作培训并签署培训记录；
全部功能、参数与投标报价清单、技术要求一致。
验收合格双方签署《项目履约验收单》。
第四条 付款方式（无息支付）
施工安装完成，取得特检合格报告、完成使用登记、签署整体验收单后15个工作日内支付95%；尾款5%：整机1年免费质保期满，无故障、无售后纠纷，甲方15个工作日内无息付清剩余5%。
乙方每次收款前须开具合法全额增值税发票，未开票甲方可顺延付款，不承担逾期责任。
第五条 质保、售后与培训
质保期限：整机免费质保1年，自特种设备使用登记完成、验收合格之日起计算。
质保服务内容（全部含在合同价内）
（1）每季度上门巡检1次，全年4次，出具书面巡检保养记录；
（2）故障响应：甲方报修2小时响应、4小时到场维修；非人为损坏的所有原厂配件、上门人工费全部免费；
（3）曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等核心安全部件质保期内故障直接免费更换；
（4）质保期内因设备质量缺陷造成甲方财产损失，乙方全额赔偿。
安全培训：交付前免费组织实操培训，覆盖食堂操作人员、物业管理员，内容含正常操作、超载处置、急停应急、基础故障识别，培训签到存档。
质保期满后，乙方可提供优惠续维保报价，甲方自主选择。
第六条 双方责任
（一）乙方责任
本项目严禁转包、违法分包，拆除、安装、改造核心工作必须由乙方自有持证人员实施；代理商须提供厂家专项授权，不得转借资质。
施工全过程安全生产主体责任由乙方承担，配齐安全帽、护栏、警示标识；发生人员伤亡、财产损毁、第三方索赔，全部损失由乙方承担。
施工保护甲方原有墙面、地面、门窗、管线；造成损坏无条件修复或等额赔偿。
按期提交全套特种设备报检、登记资料，确保一次性检验合格；若首次检验不合格，乙方承担整改、复检全部费用，工期延误自行负责。
妥善保管现场设备，丢失、损毁由乙方照价赔偿。
（二）甲方责任
按时足额支付合同款项；
提供施工场地、水电接口，协调食堂错峰施工；
配合乙方提供产权资料、签字盖章，协助特检现场查验；
验收前不得私自启用未取证电梯，违规使用后果自负。
第七条 违约责任
乙方工期逾期违约
总工期每延迟1日历天，乙方向甲方支付合同总价0.5‰违约金；违约金累计上限为合同总价5%；逾期超15天，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方全部已付款，并支付合同总价10%违约金，同时承担甲方重新采购差价损失。
设备/质量违约
设备品牌、参数、配件与投标不符、土建/安装质量不达标、特检一次不合格，乙方15日内无偿整改更换；二次复检仍不合格，甲方可解除合同，乙方退还全部款项并赔偿损失。
乙方资质、型式试验证书、厂家授权存在伪造虚假，甲方立即解约，乙方支付合同总价20%违约金并承担法律责任。
售后违约
质保期报修未按约定4小时到场、未按季度巡检，每次扣除尾款500 元；同一故障一月内重复出现且无法根治，甲方可委托第三方维修，费用从尾款中双倍扣除。
甲方逾期付款
甲方无正当理由逾期付款，每逾期1日按应付未付款金额0.05‰支付违约金；因乙方未提供发票、未完成验收导致付款延迟，甲方不承担违约责任。
第八条 履约保障
乙方签订合同时向甲方提交履约承诺，如项目出现转包、逾期、质量造假等根本性违约，甲方有权直接从应付款项中抵扣违约金、损失赔偿金。
第九条 政府采购政策约定
本项目中小企业价格优惠已在成交价格中体现；若乙方为代理商，承诺所投电梯制造商符合中小微企业标准，提供真实有效的中小企业声明函。
乙方不得歧视中小企业、不得违法转包分包；本项目不接受联合体。
第十条 不可抗力
地震、洪水、台风、政府管控等不能预见、不能避免客观事件为不可抗力；受影响一方24小时内书面通知对方，协商顺延工期；迟延履行后发生不可抗力，不免除违约责任。
第十一条 合同变更、解除
任何增减工程量、变更电梯参数，须双方书面签订补充协议，调整合同价款；口头变更无效。
乙方出现下列情形，甲方可单方解除合同：
（1）逾期完工超15天；（2）设备造假、资质虚假；（3）转包核心施工内容；（4）两次整改仍无法通过特检验收。
合同解除后乙方3日内拆除清运自有设备、清理现场，逾期甲方可自行处置，费用由乙方承担。
第十二条 争议解决
合同履行发生纠纷，双方优先友好协商；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 其他约定
本合同未尽事宜，双方以书面补充协议明确，补充协议与本合同具备同等效力；
乙方施工、设备、维保产生全部税费由乙方自行承担；
本项目所有技术图纸、检验报告、操作手册等资料交付甲方永久存档；
乙方施工人员人身保险、第三者责任险由乙方自行购买，与甲方无关。
第三部分 附件（作为合同组成部分）
附件1：食堂货梯更新报价清单（原投标报价表）
附件2：乙方特种设备生产许可证、电梯作业人员证书复印件
附件3：电梯整机型式试验证书、厂家专项授权书（代理商提供）
附件4：中小企业声明函

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：


签订日期：　　年　月　日 　　　　　　签订日期：　　年　月　日





第四部分 评审方法和评审标准
一、谈判方式
不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过不见面系统参加谈判活动。
二、谈判程序及评审方法和标准
供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。
资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在10分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。 
（三）政府采购政策功能落实
专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（四）成交供应商的确定
采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 
采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
（五）采购人代表宣布评审结果。
（六）公告成交结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放成交通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后15日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

第五部分  投标文件组成
一、基本目录
1.谈判报价表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.法人授权委托书（格式见附件3）
4.其他需要提交的证明材料（如有）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）
4.投标函（格式见附件5）
5.中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。格式见附件6）
6.残疾人福利性单位声明函（如本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的，则必须提供。格式见附件7）
注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效响应处理。（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）


附件1  
谈判报价表
项目编号：  
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	 
	详见《谈判文件》
	元
	 

	报价（大写）：
	金额大写 


供应商报价说明：报价大小写不一致以大写为准。
 
供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：
 
报价时间：       年       月      日







附件2 
投标分项报价表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否 
为主要标的）


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	









附件3                       
法人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：              项目，项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式（手机号码）：              。      
附：法定代表人和被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	



	
	



供应商全称（加盖电子公章）：
法定代表人签字或盖电子章：
日期：       年______月______日

附件4
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加                 （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       供应商全称（加盖电子公章）：
    
    日期：       年______月______日


附件5
投标函
致：南通市海门区公共资源交易中心
根据                   （项目名称）招标文件，正式授权_________(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目的有关事宜。
据此函，_________(被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：


供应商全称：（加盖电子公章）

日期：       年______月______日

附件6 
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门实验学校附属小学的南通市海门实验学校附属小学采购食堂货梯等设备更新项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.曳引载货电梯整机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。
5.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：
          日期：                      
附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为          的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



                        供应商全称（盖章）：
             日  期：

附件8
实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
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附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。




附件9  
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件10  
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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