## 表B.1.1 招标工程量清单封面【苏州博物馆本馆综合屋1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 苏州博物馆 | （盖章）
2026年08月11日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【苏州博物馆本馆综合屋1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程
标段名称： | 苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 金燕 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 卞存银 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 上海沪港建设咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 郭康玺 | (签字或盖章)
招 标 人： | 苏州博物馆 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 谢晓婷 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月11日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【苏州博物馆本馆综合屋1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【苏州博物馆本馆综合屋2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 修缮土建
2 | 修缮安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮土建】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮土建 | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 一、所有玻璃顶维修（详见建筑总平面图，维修节点图1-3.总体分为11个区域，分区试水，检查，修补）
1.2 | 二、石材坡屋面维修（详见建筑图230A-230B）
1.3 | 三、石材平屋面试水查漏，进门主庭院东西两侧（详见建筑图204A-204C）
1.4 | 四、混凝土平屋面维修（详见建筑图204A-204C）沿齐门路侧
1.5 | 五、外立面检查维修（详见建筑图221-229）
1.6 | 六、水沟检查维修三类：石材坡屋面下部（详见建筑图204A-204C）;双坡玻璃顶四周和单坡玻璃顶下侧都有（部分为隐蔽重叠建筑平面图不显示）；平屋面石材下，沿女儿墙单侧或双侧布置，大屋面中间加设少许（平屋面水沟位置详见天沟屋面分布图）。 4次（施工当年加保修三年，定时沟内清理）
1.7 | 七、紫藤园及类似庭院地面打胶（详见建筑图204C）
1.8 | 八、负一层会议室、配电间、杂物间维修（详见装饰图会议室1-2及相应节点）详见装修
1.9 | 九、贵宾室走廊两侧维修（详见建筑图640）
1.10 | 十、立面各异形玻璃窗检查维修（详见建筑图230A-230B）,高窗（维修节点图5）
1.11 | 十一、地面风口（详见建筑图204C）
1.12 | 十二、当代艺术馆楼梯顶面涂料维修
1.13 | 十三、文物库房局部改造
1.14 | 垃圾外运
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮土建 | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第2页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮土建】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一、所有玻璃顶维修（详见建筑总平面图，维修节点图1-3.总体分为11个区域，分区试水，检查，修补）
1 | 01B001 | 盖板拆除 | 盖板拆除，保护性拆除，临时分类堆放整齐，编号标记便于后期重新安装\工程量按盖板延长米计算\不含原盖板两侧胶水清理\满足图纸和建设单位要求 | m | 1271.81
2 | 01B002 | 盖板清理 | 铝盖板表面清理\丙酮和酒精专业清洁剂\美工刀\纱布\化学废弃物专业回收\氟碳表面保护\工程量按盖板延长米计算\满足图纸和建设单位要求 | m | 1271.81
3 | 01B003 | 局部玻璃板块四周胶缝抠除 | 原玻璃板块与铝合金胶结人工清除\垃圾清理、旧胶固体废弃物集中回收\工程量按胶缝延长米计算\满足图纸和建设单位要求 | m | 2923.1
4 | 01B004 | 打结构胶 | 玻璃板块四周打结构胶\临时保护\工程量按胶缝延长米计算\满足图纸和建设单位要求 | m | 2923.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 01B005 | 铝合金胶缝清理 | 盖板上胶拆除清理\包括横杆和立杆\丙酮和乙醇专业清洗剂\按胶缝延长米计算\满足图纸和建设单位要求 | m | 4056.12
6 | 01B006 | 打耐候胶 | 螺钉部位打胶防水防霉/工程量按胶缝延长米计算/满足图纸和建设单位要求 | m | 1642.98
7 | 01B007 | 打耐候胶 | 盖板侧面打胶，防水防霉/工程量按胶缝延长米计算/满足图纸和建设单位要求 | m | 2413.15
8 | 01B008 | 玻璃顶清洗试水全面排查渗漏 | 玻璃顶安全大绳\玻璃板块清理\玻璃板块局部淋水试验\不含中空玻璃漏气或破碎补片处理\满足图纸和建设单位要求 | m2 | 1078.49
9 | 01B009 | 抗裂防水条 | 定制丙烯酸AB料\瑞芙特(美国)\一布六涂同盖板色\平面或阴角接缝200m均宽\屋脊或阳角两侧各200mm宽按双倍计算\十字点连续且交错搭接\两侧宽胶带多次保护\满足图纸和建设单位要求 | m2 | 289.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
二、石材坡屋面维修（详见建筑图230A-230B）
10 | 01B010 | 石材瓦片双层开放屋面检查矫正补漏 | 屋面维修\松动石材修理\专用不锈钢挂件整形\AB胶\登高作业\斜面施工作业 \分区淋水试验\搬运\不含石材补片 | m2 | 2926.05
三、石材平屋面试水查漏，进门主庭院东西两侧（详见建筑图204A-204C）
11 | 01B011 | 平屋面的试水检查（石材平屋面） | 屋面全面检查\局部防水补漏\局部恢复\不含大面积松动石材修理\AB胶\耐候胶 \分区淋水试验\局部搬运\不含石材补片 | m2 | 703.59
四、混凝土平屋面维修（详见建筑图204A-204C）沿齐门路侧
12 | 01B012 | 平屋面的试水检查（混凝土平屋面） | 屋面全面检查\局部防水补漏\局部恢复\AB胶\耐候胶 \分区淋水试验\含石材压顶检修 | m2 | 468.59
五、外立面检查维修（详见建筑图221-229）
13 | 01B013 | 外墙立面检查 | 墙面板检查\淋水试验\清洗\高空作业 | m2 | 4957
14 | 01B014 | 外立面胶缝检查 | 抵近检查\淋水试验\清洗\高空作业 | m | 10361
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 01B015 | 外立面隐形修补 | 透明胶\开缝\清缝\打胶\擦缝\高空作业 | m | 49.57
16 | 01B016 | 外立面胶缝修补 | 美工刀\板和石材缝中原胶水抠出专业清洗剂\按胶缝延长米计算\美纹纸\硅酮耐候胶\登高作业 | m | 103.61
六、水沟检查维修三类：石材坡屋面下部（详见建筑图204A-204C）;双坡玻璃顶四周和单坡玻璃顶下侧都有（部分为隐蔽重叠建筑平面图不显示）；平屋面石材下，沿女儿墙单侧或双侧布置，大屋面中间加设少许（平屋面水沟位置详见天沟屋面分布图）。 4次（施工当年加保修三年，定时沟内清理）
17 | 01B017 | 水沟全面检修 | 隐蔽不锈钢水沟清理\两侧连接部位清理补胶\重点部位防水涂料\分区盛水试验 | m | 1551.69
18 | 01B018 | 落水口疏通清理 | 清理疏通\高压水枪\登高措施 | 个 | 63
七、紫藤园及类似庭院地面打胶（详见建筑图204C）
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 01B019 | 紫藤园及类似庭院地面打胶 | 石材缝中原胶水抠出\丙酮和乙醇专业清洗剂\防水\定制高耐磨\质保期三年，含当年施工（总计需要4次打胶综合考虑进入报价）\含成品保护\按胶缝延长米计算\满足图纸和建设单位要求 | m | 1260.13
八、负一层会议室、配电间、杂物间维修（详见装饰图会议室1-2及相应节点）详见装修
20 | 01B020 | 吊顶天棚拆除 | 石膏板吊顶拆除,含龙骨及吊筋\垃圾清理归堆 | m2 | 42.39
21 | 01B021 | 吊顶天棚拆除 | 铝板吊顶拆除,含龙骨及吊筋\垃圾清理归堆 | m2 | 10.97
22 | 01B022 | 吊顶天棚拆除 | 木饰面吊顶拆除，含龙骨及吊筋\垃圾清理归堆 | m2 | 13.69
23 | 01B023 | 吊顶天棚拆除 | 吊顶转换层拆除\垃圾清理归堆 | m2 | 64.9
24 | 01B024 | 墙面装饰板拆除 | 墙面木饰面及基层拆除\垃圾清理归堆 | m2 | 6.85
25 | 01B025 | 墙面装饰板拆除 | 墙面软包及基层拆除\垃圾清理归堆 | m2 | 12.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | φ8吊筋\U型轻钢龙骨400*600mm\9.5mm防水纸面石膏板\补钉眼\自粘胶带\批腻子两遍、防水乳胶漆三遍 | m2 | 42.39
27 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | φ8吊筋\U型轻钢龙骨400*600mm\1.2mm厚600*600铝板吊顶 | m2 | 9.89
28 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | φ8吊筋\U型轻钢龙骨400*600mm\18mm阻燃板/成品木饰面 | m2 | 11.54
29 | 010607010001 | 零星钢构件 | 吊顶转换层\40*40*3mm镀锌方管制作、安装\水平双向间距900mm，竖杆间距小于1500mm，现场按风管间隙配置，竖杆和斜撑采用螺栓装配，避免现场电焊\保护不拆除的成品 | t | 0.991
30 | 011303002001 | 成品装饰口 | 顶面开筒灯孔 | 个 | 34
31 | 011303002002 | 成品装饰口 | 顶面开格式灯孔 | 个 | 3
32 | 011303002003 | 成品装饰口 | 定制300*300mm成品铝合金检修口 | 个 | 2
33 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 墙面双层木龙骨\防火漆三遍\18mm阻燃板\成品木饰面 | m2 | 6.85
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 墙面木龙骨\防火涂料三遍\18mm阻燃板\9mm阻燃板\海绵\软包布 | m2 | 12.15
35 | 01B026 | 地面成品保护 | 未改造区域地面成品保护 | m2 | 99.28
36 | 01B027 | 墙面成品保护 | 未改造区域墙面成品保护 | m2 | 144.67
九、贵宾室走廊两侧维修（详见建筑图640）
37 | 011204001001 | 肋脚石材拆除 | 切割挂件\割胶缝 | m2 | 18.36
38 | 011204001002 | 幕墙下石材拆除 | 拆除部分幕墙杆件\切割挂件\割胶缝 | m2 | 6.05
39 | 010905003001 | 幕墙下止水带 | 土层清理到结构面\防水胶分批填缝\丙烯酸防水涂料\瑞芙特(美国)\两布六涂\投标人自行勘察现场，满足设计图纸及验收要求 | m | 12.6
40 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 清理\与原防水层胶结牢固\丙烯酸防水涂料\瑞芙特(美国)\两布六涂 | m2 | 18.36
41 | 011404004001 | 墙面修复 | 补板\胶缝\涂料修复\投标人自行勘察现场，满足设计图纸及验收要求 | m | 21.6
42 | 011204001003 | 幕墙下石材恢复 | 异形石材\50厚江西泰白青\专用挂件\胶缝 | m2 | 6.05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011204001004 | 石材肋脚恢复 | 清理\翻新\50厚江西泰白青\挂件换新\打胶 | m2 | 18.36
十、立面各异形玻璃窗检查维修（详见建筑图230A-230B）,高窗（维修节点图5）
44 | 01B028 | 立面窗检查渗漏 | 花格窗\六角窗\高窗\玻璃橱窗\淋水试验\抵近检查\高空作业 | m2 | 359.99
十一、地面风口（详见建筑图204C）
45 | 030703011001 | 不锈钢结构承载地面安全风口 | 定制双层成品\现场安装\连接件加固\表面氟碳处理\不锈钢\防虫网\脚手架\井道清理 | m2 | 13
十二、当代艺术馆楼梯顶面涂料维修
46 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 现代馆楼梯顶面/涂料维修清理/后刷立邦内墙涂料两遍腻子两遍 | m2 | 38
十三、文物库房局部改造
47 | 01B029 | 吊顶天棚拆除 | 铝板吊顶拆除,含龙骨及吊筋\垃圾清理归堆 | m2 | 28.34
48 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | φ8吊筋\U型轻钢龙骨400*600mm\1.2mm厚600*600铝板吊顶 | m2 | 28.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 010607010002 | 零星钢构件 | 吊顶转换层\40*40*3mm镀锌方管制作、安装\水平双向间距900mm，竖杆间距小于1500mm，现场按风管间隙配置，竖杆和斜撑采用螺栓装配，避免现场电焊\保护不拆除的成品 | t | 2
50 | 01B030 | 地面成品保护 | 未改造区域地面成品保护 | m2 | 23.62
51 | 01B031 | 墙面成品保护 | 未改造区域墙面成品保护 | m2 | 23.62
垃圾外运
52 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、最终费用按实际外运数量结算/外运25km以内按实结算，超出25km包干 2、运输方式、运距、弃置点、处置及消纳费等投标人自行考虑，需满足苏州市有关部门的要求，不得对周边环境造成影响 | m3 | 17.75
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【修缮土建】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮土建 | [5 empty] | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮土建】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601002001 | 垂直运输
16 | 011601001005 | 脚手架-会议室
17 | 011601001007 | 脚手架-配电间、杂物间
18 | 011601001008 | 脚手架-当代艺术馆楼梯顶面涂料维修 | 钢管搭设施工脚手架，最高处7.5m/投标人自行勘察现场/满足现场施工和安全要求
19 | 011601001009 | 脚手架-文物库房
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮土建】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮土建】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【修缮土建】3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮土建 |  |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【修缮土建】3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【修缮土建】3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【修缮土建】3.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：修缮土建 | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮土建】3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【修缮土建】3.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【修缮3.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【修缮3.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮安装】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮安装 | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通风工程
1.2 | 水电工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮安装】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通风工程
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：风管拆除报废 2.规格：1000*180 | m2 | 22.59
2 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：静压箱拆除报废 2.规格：2350L*200W*400H | 个 | 3
3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：FVD 风阀保护性拆除，利旧安装 2.型号：1000*180 | 个 | 3
4 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称：静压箱 2.规格：2350L*200W*400H | 个 | 3
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：新风管 2.材质：镀锌钢板 3.板材厚度：0.75 | m2 | 22.59
6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：30mm | m3 | 0.86
7 | 01B032 | 引水托盘 | 1.不锈钢引水托盘，厚度1.5mm，配托盘间缝隙压顶，每个都配下水连接出水口，底部铺设防噪音隔声棉 | m2 | 71.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 01B033 | 风管止水滴水环 | 30*30*1.5厚不锈钢，四角螺栓连接，与风管保温接触面打胶处理。 | 道 | 18
水电工程
9 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号：BV-2.5 | m | 358
10 | 030413014001 | 插座 | 插座面板，含固定底座 | 套 | 26
11 | 030412001001 | 线路管 | 原地面管线作废，改墙面或顶面。含线管，固定，打孔，防水 | m | 61
12 | 031001008001 | 导水管布设 | PVC50，按现场实际情况沿墙面布置，不锈钢独立吊筋和管卡，固定间距小于1.2m。 | m | 89
13 | 031301002001 | 开孔打洞 | 墙面排水管开孔 | 个 | 9
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【修缮安装】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮安装 | [5 empty] | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮安装】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001002 | 脚手架 | 脚手架搭拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮安装】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮安装】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【修缮安装】4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮安装 |  |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【修缮安装】4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【修缮安装】4.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【修缮安装】4.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：修缮安装 | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮安装】4.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【修缮安装】4.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【修缮4.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：修缮安装 |  |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【修缮4.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：修缮安装 |  |  | 标段：苏州博物馆本馆综合屋面渗漏维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。