公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

项目名称：无锡开放大学物业管理服务

采 购 人：无锡开放大学

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二〇二六年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件内容与格式

# 第一章  投标邀请

受无锡开放大学的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡开放大学物业管理服务（JSZC-320200-JZCG-G2026-0063）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡开放大学物业管理服务采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件接收截止时间前递交投标文件。

一 、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

2.项目名称： 无锡开放大学物业管理服务

3.项目预算金额及最高限价：

| 采购包号 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 148.18 | 148.18 |

4.采购方式：  公开招标

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.政策落实：

| 采购包号 | 是否专门面向中小企业 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否接受联合体 | 联合体投标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 是 | 物业管理 | 否 | - |

8.服务清单：

| 序 号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价(元 ) | 是否接受进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 1481800 | 否 | 是 |

9.兼投兼中要求：

本项目为单包采购，无兼投不兼中要求。

二、申请人的资格要求

基本资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。 |

| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |
| --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 《资格声明函》（给定格式）。 |

落实政府采购政策需满足的资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 中小企业政策：本项目专门面向中小企业。 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 |
| 通用资格要求：在“信用中国”网站（ www.cred itchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccg p.gov.cn ）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 | 评标时进行在线查询，投标人无需提供证明材料。 |

特定资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 本项目无特定资格要求。 | 本项目无特定资格要求。 |

三、获取招标文件

1. 时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”( https://jszfcg.jsczt.cn/ ）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年08月13日09点30分（北京时间）

地点： “江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名   称：无锡开放大学

地   址：无锡市广瑞路390号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名   称：无锡市公共资源交易中心

地   址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：陆 超； 电话：0510-82365858

采购人质疑受理联系人：钱新勰；电话：0510-82365571

交易中心项目联系人： 吴 丹；电话：0510-81827750

八、其他

（一 ）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）

选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交 。也可以直接通过https://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源” CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接： http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、 方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00- 11:30,13:00- 17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】 —— 【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网—— 资料下载

—— 苏采云—— “苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—— “采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目 ,点击“我要参与” —— “参与投标”—— “下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”） 导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip， 不得超过150M） 并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1 .招标方式

1. 1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2 .采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2. 1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效

。

3 . 适用法律

3. 1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4 .投标费用

4. 1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5 .招标文件的约束力

5. 1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6 .招标文件构成

6. 1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7 .招标文件的澄清

7. 1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8 .招标文件的修改

8. 1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9 .投标文件的语言及度量衡单位

9. 1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10 .投标文件构成

10. 1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容

与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11 . 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11. 1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12 .投标函、承诺书和开标 一 览表

12. 1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13 .分项报价表

13. 1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14 .投标偏离表

14. 1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15 .投标有效期

15. 1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16 .投标有效期的延长

16. 1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17 .投标文件的递交

17. 1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18 .投标截止时间

18. 1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19 .投标文件的拒收

19. 1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20 .投标文件的撤回和修改

20. 1投标文件的撤回

21. 1. 1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21. 1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2. 1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21 . 开标

21. 1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22 . 评标委员会

22. 1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23 . 评标过程的保密与公正

23. 1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24 .投标文件的澄清

24. 1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函” ,接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25 .对投标文件的初审

25. 1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25. 1. 1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（ www.cc gp.gov.cn ）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25. 1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25. 1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不 一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不 一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7. 1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一 的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 )报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 )报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ;

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26 .无效投标条款和废标条款

26. 1无效投标条款

26. 1. 1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26. 1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26. 1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26. 1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26. 1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26. 1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26. 1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26. 1.8投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.cc gp.gov .cn ）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26. 1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26. 1. 10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26. 1. 11未通过符合性审查的。

26. 1. 12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26. 1. 13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26. 1. 14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26. 1. 15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26. 1. 16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26. 1. 17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26. 1. 18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常 ) 一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26. 1. 19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26. 1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26. 1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26. 1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26. 1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26. 1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26. 1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2. 1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3. 1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27 .确定中标单位

27. 1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一 的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4. 1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一 的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5. 1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28 .质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2. 1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的， 一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29 . 中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30 .签订合同

30. 1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务， 一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、  汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31 .服务（包含与服务相关的货物）的追加

31. 1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                              项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心            项目公开招标的结果，签署本合同。

第 一 条合同标的

一、项目名称：

二、项目坐落位置：                     ；项目总建筑面积：

三、物业管理服务期限    年。本合同期限    年，自      年      月      日至         年      月      日；

在物业管理服务期限内，本合同期满后，甲方有权根据物业管理服务履约评价情况，决定是否与乙方签订后续下年度服务合同。

第二条委托管理事项

委托物业管理服务内容：

第三条合同总价款

一 、本合同总价款（含税）为人民币大写：       /年（RMB     元/年）。

二、本合同执行期间总价不变。

三、履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：           。

履约保证金缴纳金额：            元。

履约保证金的缴纳时间：                 ，缴纳形式：                 。

履约保证金的退付时间：                 ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                      。

第四条组成本合同的有关文件

下列关于采购                                       项目（编号：   ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

一 、乙方提供的投标文件和报价表；

二、中标通知书；

三、甲乙双方商定的其他文件。

第五条双方权利义务

一 、甲方权利义务

（一 ）审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准和规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。

（二）审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生、绿化维护等方面的规章制度。

（三）对物业管理服务质量进行监督检查，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。

（四）为乙方的管理服务提供必要的工作场所以及物业管理服务所必需的水、电供应。

（五）对乙方的节能工作进行指导和监督，提高用能设施设备的能源利用效率。

（六）根据有关部门的要求，指导和监督乙方做好控烟、爱国卫生等工作。

（七）定期与乙方沟通协调物业管理服务相关事宜，组织实施物业管理服务履约评价，指导和督促乙方提升本物业的服务质量，协助乙方做好物业服务管理工作。

（八）按照合同约定，及时支付合同款项。

（九）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

（一 ）在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验，并做好书面确认工作；对所有图、档、卡、册等资料应做好建档工作。

（二）在本物业管理服务区域设立专门机构负责物业的日常管理工作，并按要求委派符合岗位资格条件及能力的人员履行本合同，保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。如需调整主要管理人员及技术骨干应事先征得甲方书面同意，对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后及时作出调整。

（三）根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划和资金使用计划及决算报告，报送甲方审定。

（四）非经甲方书面许可，不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘物业管理区域内道路和场地；确因工作需要，乙方应事前以书面形式向甲方提出申请并经同意后，方可实施，施工不得影响机关工作秩序。

（五）对有违反或影响本合同执行，包括影响机关正常办公秩序的行为，乙方应及时整改。

（六）协助甲方做好物业管理区域内各项节能管理工作，对物业管理服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度。

（七）乙方应协助甲方做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

（八）加强内部监督检查，至少每季度检查 一次物业管理服务质量情况，及时向甲方通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。

（九）投保物业公众责任险。

（十）乙方应在年底前向甲方提交物业管理服务年度总结报告；合同期限届满前，乙方应向甲方提交物业管理服务总结报告；合同期限届满且不再续签新合同时，乙方应向甲方移交房屋、设备、档案和图纸资料，以及甲方所有的工具、物料等，并填写移交清单，由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。

（十一 ）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害构成乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（一 ）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害；

（三）因甲方或第三者之故意、重大过失所致的损害；

（四）因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（五）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或非乙方人为的任何损坏。

（六）除上述各款外，其他不可归责于乙方之事由的。

以上所有事项因乙方故意或过失所致，或未尽到物业管理职责的，不在此限；

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条质量保证

一 、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

二、管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”及投标文件。

四、其他管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条款项支付

一 、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、甲方在收到乙方开具相应的增值税发票后按约定支付物业服务费；乙方未提供发票的，甲方有权迟延支付款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同项下的全部义务。

三、付款方式及进度安排及履约评价考核机制按招标文件执行。

第八条违约责任

一 、甲方无正当理由，违反本合同约定的，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在 一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金，或依照法律程序解除部分或全部合同。

二、甲方未按合同约定向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

三、乙方无正当理由，违反本合同约定及招标文件规定、投标文件承诺，未能达到规定管理目标及质量保证的，未按服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告内容履行物业服务合同，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权解除合同并要求支付合同总价5%的违约金。

四、乙方无正当理由，违反本合同约定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权拒绝付款；已经支付的，有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。

五、因乙方原因导致重大火灾、失窃、泄密等事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

六、合同到期未续签时，乙方拒绝按本合同约定及时、有序撤场并交接的，甲方有权拒付管理服务费用 ,并要求乙方支付物业管理服务年度总费用的30%作为违约金；造成的损失超出前述违约金的，甲方有权要求乙方按照实际损失予以赔偿。

七、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条合同的生效、变更和终止

一 、本合同自签订之日起生效。除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

三、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

四、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉， 一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解 、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、本合同终止时，乙方应移交管理权，撤出本项目，协助甲方做好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和管理的全部档案资料等。

六、本合同终止后，在新的物业管理服务企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理服务企业的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期管理服务，过渡期管理服务标准和服务费标准不变。

第十条争议的解决

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律

法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下   	 方式处理：

一 、向无锡仲裁委员会申请仲裁。

二、向甲方所在地法院提起诉讼。

第十 一 条诚实信用及其他

一 、乙方应诚实信用，严格按照招标投标文件要求和承诺履行合同，严禁向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

二、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）           乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                           代表人：

电话：                              电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签订日期：    年    月    日

# 第四章  采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

项目属性：服务类项目

本项目标的物所属行业：物业管理

第 一 部分    项目技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价(元) | 是否接受进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 1481800 | 否 | 是 |

1 .项目基本情况

1. 1物业情况

本项目为无锡开放大学的物业管理服务，主要包括基本服务、保洁服务、绿化服务、学生宿舍管理服务 、房屋维修服务、公用设施设备维护服务（含空调管理维护、机房精密空调管理维护、电梯管理维护、给排水系统管理维护等）。学校校区位于梁溪区广瑞路390号。校园占地面积为4.11万平方米，校舍建筑面积约6.73万平方米，校园绿化占地面积约1.28万平方米，有西北两个校门，现有在校生约3100人,教职工约240人，外包单位员工约100人。

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

（1）采购人可提供场地

| 序号 | 数量 | 面积 （平方米） | 场地内可用设施设备清 单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 | 办公桌、办公椅、饮水机、空调 |

（2）采购人可提供的物业管理服务设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯子 | 2 | 校园日常维修 | 2米1个，3米1 个 |

（3）采购人可提供的零星维修材料：包括但不仅限于日常零星维修中涉及的锁具、玻璃、灯具、开关 、插座、电线、洁具、龙头、水管等。

以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料均由供应商承担。

2.     物业服务范围

（1）       物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无锡开放大学内所有建筑物 |  | 行政信息楼（6层）、2号教学楼（5层）、8号教学楼（5层）、3号实验楼（5层）、远程教育大楼（15层）、社会教育大楼（7层）、7号学生宿舍楼（5层）、9号学生宿舍楼（6层）、艺术楼（3层）、体育馆（2层）、食堂（3层）。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 67300㎡ | 见“3.2房屋维护服务” “3.3公共设施设备维护服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 55000㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有门窗 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有地面 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有内墙饰面 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有顶面 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有外墙 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1000㎡ |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 所有会议室会议桌、会议椅、投影机、话筒等 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有会议室 | 见“3.4保洁服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 所有报告厅内会议桌、会议椅、投影机、话筒等。 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：2个 总面积：850㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 无锡开放大学内所有卫生间 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1个集中垃圾存放点，总面积50㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下停车场 | 120个 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 地面停车场 | 60个（其中5个充电桩车位） | 见“3.4保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 消防梯数量1台、货梯数量1台、客梯数量5台 消防梯：载重1150KG，16层16门、不在质保期内； 货梯：载重300KG，3层3门、不在质保期内（食堂运餐货梯）； 客梯： 载重KG; 额定速度; 层数; 数量. 1150; 2m/s; 16; 2. 1000; 1m/s; 5; 1. 800; 1m/s; 7; 1. 1250; 1.75m/s; 7; 1. 全部不在质保期内。 | 见“3.2房屋维护服务” “3.4保洁服务” “3.3公共设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 校内所有空调系统（挂壁式367台、柜式94台、嵌入式338台、风管机18台、机房精密空调2套）合计813台。 |  |
|  | 给排水系统 | 无锡开放大学内所有给排水系统 |  |
|  | 照明系统 | 无锡开放大学内所有照明系统 |  |
| 体育馆 | 体育馆面积（㎡） | 1500㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 体育器材室 | 体育器材室面积（㎡） | 40㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 宿舍 | 学生宿舍 | 无锡开放大学内所有学生宿舍 | 见“3.6学生宿舍管理服务” |

（2）       物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约15000㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 绿化 | 约12800㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 文化广场 | 见“3.4保洁服务” |
| 路灯、地灯 | 无锡开放大学内所有路灯、地灯 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 无锡开放大学内所有垃圾桶 | 见“3.4保洁服务” |
| 宣传指示牌 | 无锡开放大学内所有宣传指示牌 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 电动车车棚顶面 | 电动车车棚1片，约230㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 操场、运动场 | 无锡开放大学内所有操场、运动场 | 见“3.4保洁服务” |
| 景观池塘 | 景观池塘1处，约200㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 无锡开放大学门前三包区域，面积约250㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 给排水系统 | 校园内所有给排水系统 | 见“3.4保洁服务” |

3 .物业管理服务内容及标准

3.1 基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、服务知识、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的情况，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。更换后的人员需符合招标文件要求且不得低于投标时承诺的人员水平。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①教育培训和考核记录。②房屋维护服务：房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表。⑤其他：合同协议等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据学校各楼栋隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案等。 |
| 9 | 紧急维修 | 紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2 房屋维修服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案。 |
|  |  | （3）每月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，如发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，按采购人要求出具维修方案。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）每月至少检查1次标识标牌。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
|  |  | （4）每学期一次学校所有屋顶平台、天沟、下水管道检查、清理、保养。 |
| 3 | 校园日常维修 | （1）对所有建筑物的外墙面、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、设备房、公用设备（公用上下水管道、照明、配电设备等）、楼宇周边公用设施（上下水管道、沟、渠等）、楼宇内的照明灯、电扇、开关、插座、门窗玻璃、锁、家具等的维修。维修材料由采购人提供，现场确认，以旧换新，按需供应，并及时做好并整理维修台账。 |
|  |  | （2）维修人员应经常巡查、询问，发现门窗框松动、开关不灵活等应及时修复；家具等损坏后及时修复，给水系统漏水的应立即修理，零件残缺的应予补齐，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用；闸具、电源插头、开关、灯头导线，配电柜、配电箱、配电盘等要求元器件齐全，安全可靠，使用正常，如出现故障，报修后20分钟内到达现场处理，紧急情况下要随报随修。 |
|  |  | （3）建立维修报警提示机制。对不能及时维修到位的公共部位设备设施必须及时出具“设备维修中，请勿使用”的类似提示标识牌，并在可能的条件下采取替代或补救措施，最大限度内降低对师生的影响，同时及时查找原因并抓紧维修，事后做好正常使用的提示及回访查看机制。 |

3.3 公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房（水泵房、配电间） | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （2）有水泵房每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （4）每月清扫一次排水明沟。 |
| 4 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 5 | 空调系统 | （1）每月至少开展1次设备安全巡视，保证空调能启动并正常工作。 |
|  |  | （2）每半年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网、机壳）和室外机清洁。 |
|  |  | （3）故障报修2小时内到场，紧急维修30分钟内到场。常见故障在24小时内维修完毕，更换压缩机等大修一般在48小时内维修完毕。 |
| 6 | 机房精密空调系统 | （1）在接到故障通知（电话、传真等）后，10分钟内做出响应，对于不影响运行的一般故障，在2小时内赶到现场处置。紧急故障（如长时间停电、系统切换等）1小时（包含节假日）到达现场，监控设备的运行情况，配合机房设备维护各方，制定可行的应急方案。一般故障2小时内排除，较重大和疑难故障8小时内排除，若不能及时排除故障应出具书面报告。如需更换配件，应在24小时内提供配件，并严格按照原厂要求进行更换调试。在维修完毕、调试正常后提供详细的维修完工清单签字确认。 |
|  |  | （2）精密空调维保检测工作实施周期为每3个月一次，维保时不影响用户场地其他设备的正常运行，每次维护保养工作结束后，需提供精密空调检测报告签字确认后备案。 |
|  |  | （3）机房精密空调维护过程中需更换的所有配件费用和人工费由中标供应商承担，采购人不支付任何额外费用。 |
| 7 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | （10）每月至少2次安全检查及保养。 |
|  |  | 注：电梯系统等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。 |

3.4 保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁（含教学场所、学生宿舍、体育馆及体育器材室、所有会议室及报告厅） | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器等设施设备： 设备机房、会议室音视频设备、开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）教学楼的厕所、门厅、过道、连廊、楼梯及扶手、窗台等保洁；(全日制教学班的教室内及教室外过道由学生负责卫生打扫，3号楼8号楼的实验实训室内及阶梯教室由学生负责卫生打扫，) |
|  |  | （12）学生宿舍的门厅、楼梯、走廊、墙壁、宿舍周边10米范围内(包括明沟、散水、道路等)公共场所的卫生清洁，必须做到每天至少2次保洁(上午10：00之前，下午2：30之前)，地面无杂物、尘土，垃圾放入指定场所。负责学生宿舍值班老师及校医值班室的保洁，每天打扫一次，更换清洗被套床单。负责屋顶的打扫及清理，保证屋顶下水口的畅通，严禁屋顶存水以免造成渗漏和泄漏。学生宿舍内卫生间每学期清洁一遍（包括卫生间、洗漱台、门、窗、玻璃、阳台等）、对室内阳台、卫生间地漏、下水口及排污管道堵塞应及时派人疏通，保证下水管道通畅。（学生宿舍房间内及各宿舍房间门口过道由学生负责卫生打扫） |
|  |  | （13）行政信息楼、远程教育大楼、社会教育大楼的楼面、过道、厕所、楼梯及扶手、电梯等的保洁（包括行政信息楼校长室及会议室的保洁及日常服务；艺术楼、远程教育大楼和社会教育大楼内会议室及所有专用教室等保洁。远程教育大楼3楼至8楼的计算机房及教室由物业每月一次深度保洁，日常由学生负责卫生打扫。社会教育大楼计算机房和教室由学生负责卫生打扫）。 |
|  |  | （14）体育馆每日清洁两次，不间断巡回保洁，及时开关门、开关电灯。 |
|  |  | （15）体育器材室日常保洁，器材摆放有序，协助做好体育器材的发放和回收，及时提供上课、训练及各类活动所需器材，做好器材库存及使用登记台账。 |
|  |  | （16）会议室管理：根据采购人会议及活动通知要求，提前做好报告厅、会议室的开、关及现场布置，并在使用期间提供相应服务，确保会议及活动的正常进行。 ①会前准备：主动对接需求，核实会议室预约登记，提前1天确认会议时间、人数、设备需求等细节。根据会议类型布置场地,检查桌椅、桌签、横幅/电子会标、背景板等摆放规范。确保音响、话筒、投影仪、LED屏、灯光等设备正常运行。备用设备（如备用话筒、电池、转换线）需现场备齐。会议室清洁无杂物，温度适宜（夏季26℃，冬季16℃）。提供茶水、纸笔、会议资料等物资（按需准备）。 ②会中服务：服务人员着装整洁。引导参会人员签到、入座，重要会议需专人迎宾。全程跟踪设备状态，随时解决突发故障（如无声、黑屏等）。每20分钟续水1次。 ③会后收尾：清理垃圾、归位桌椅，关闭设备电源。检查遗失物品并移交办公室。记录设备使用情况，报修损坏设备。 ④完成党政办公室安排的其他会议服务工作。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，合同期内至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
|  |  | （7）景观池塘每半年换水一次，合同期内清理池塘淤泥一次 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾装袋，日产日清，桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （4）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。垃圾分类投放管理工作的执行标准，按市有关部门要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，在医务室指导下开展消毒工作。 |

3.4.1 具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）工作在岗时间：学校每个工作日6:45—16:30（周六，周日安排相应人员值班），如遇重大活动、节假日和寒暑假，物业公司应根据校方要求调整工作时间，做好本职工作。 |
|  |  | （2）每日完成服务范围内的环境卫生清扫、保洁及垃圾收集与清运工作。每日清扫所有区域地面、卫生间、过道、楼梯、窗台、玻璃、走廊两次，不间断巡回保洁。 |
|  |  | （3）校内公共道路、校门区域、中央广场、停车场等所有公共区域的地面，每日清扫1次，不间断巡回保洁。室外垃圾桶做到每日不间断巡回清理。学校区域内所有宣传栏、文化墙、橱窗定期擦洗；垃圾房做到定期清洗；要求做到无有形垃圾（如烟头、杂物、食品外包装等其他白色垃圾）和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞；做到路边和路面、楼梯、墙角等无杂草。 |
|  |  | （4）体育馆及体育器材室工作时间要求工作日7：40—11：40；12：40—16：40必须在岗提供开门、关门及体育器材领用管理等服务。 |
| 2 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 3 | 耐磨漆地面 | 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁剂，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 4 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 5 | 水磨石地面 | 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 6 | 地板地面 | 定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 玻璃幕墙外墙 | 合同期内清洗一次 |
| 10 | 报告厅座椅套 | 合同期内清洗一次 |

3.5 绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
|  |  | （10）盆花及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。 |
|  |  | （11）节假日及重大活动时，中标方根据采购人要求无偿提供临时摆花，合同期内提供2次以上，每次提供不超过100盆草花、20盆大中小型绿植。 |

3.6 学生宿舍管理服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立宿舍管理服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）做好日常信息发布管理，严格审核内容准确。 |
|  |  | （4）做好宿舍楼内外公共区域卫生保洁工作。 |
| 2 | 出入管理 | （1）宿舍区出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）按时开、关宿舍大门，宿舍实行实名制登记管理。 |
|  |  | （4）学生晚归、非正常时间进出宿舍、留宿登记工作。 |
|  |  | （5）外来人员核查及出入登记工作，及时制止未经审核外来人员进入宿舍，如有冲卡行为及时报告学校相关部门。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）每天定期对学生宿舍进行查房，及时做好住宿名单数据更新和登记台账，按照规定收缴违章电器(包括热得快、电炉、热水壶、电炒锅、电饭煲等)和违禁物品（香烟、管制刀具、拖线板等）并登记造册。对私接电线、窃电，破坏配电设施，供水设施，消防设施等故意损坏公物的行为一经发现及时阻止，做好教育引导工作，杜绝以上现象的出现，并将情况及时汇报各学院、学生工作处和安全保卫处。 |
|  |  | （3）每晚检查学生住宿情况，对夜不归宿等违纪情况进行上报并做好记录。 |
|  |  | （4）做好公共通道的日常管理，保持楼道、走廊、楼梯拐角、出入口等畅通。 |
|  |  | （5）在可能危及人身安全或有安全隐患处设立明显警示标志并采取防范措施。 |
|  |  | （6）及时清理影响楼栋与宿舍公共通道的相关物品。 |
|  |  | （7）引导学生将个人物品收回宿舍，劝告无效情况下，要及时报告相关系部。 |
|  |  | （8）寒暑假期间开放的楼栋，必须与平时相同标准做好值班工作，并做好留宿生的人员统计，熟悉和掌握留宿学生；要加强寒暑假期间不开放的楼栋的巡查。 |
|  |  | （9）加大楼栋安全巡查的力度，白天不少于2次，夜间不少于3次对宿舍楼层进行巡查，逐层查看有无安全隐患。 |
|  |  | （10）积极配合学生工作部门开展违规用电、晚归不归、留宿异性等住宿纪律检查整治工作。 |
|  |  | （11）夜间要加强巡查，严防学生点蜡烛，对大声喧哗等影响他人休息的行为要及时阻止，做好教育引导工作，杜绝以上现象的出现，并将情况及时报告。 |
|  |  | （12）如发现公共通用设备（如水电表）损坏的，要及时报修，发现专用设备（如消防设备）损坏的，要及时报告。 |
|  |  | （13）及时劝阻学生在宿舍饲养宠物等行为。 |
|  |  | （14）对区域内各宿舍卫生实施检查、督促、管理。按规定对宿舍区域和教师值班室卫生进行全面保洁。 |
|  |  | （15）每天做好宿舍的日常巡查工作，并教育和引导学生维护宿舍卫生的良好秩序，并将情况及时汇报各系部、学工处。 |
| 4 | 宿管监控值守 | （1）宿舍管理员应熟悉本楼栋学生的情况，掌握学生的姓名、所住房间、所属系部、班主任姓名等基本情况，并能随时提供准确的本楼栋床位使用信息。 |
|  |  | （2）做好学生入住、宿舍调整等工作。学生入住登记时，要和学生当面核查，签字留档。对新生入住、毕业离校按专项工作进行开展；学生退房时，及时仔细清查设施设备使用情况。 |
|  |  | （3）做好宿舍钥匙管理工作，配合水电管理人员进入宿舍进行水电维修等工作。 |
|  |  | （4）如遇办案，履行必要手续后，积极协助公安机关、学校安保处开展工作。 |
| 5 | 突发事件处理 | 发生突发事件时，协助值班教师、医务室值班人员采取紧急措施。 |
| 6 | 宿舍管理人员 | （1）学生宿舍管理人员配置要求：10名专职工作人员。1名宿舍主管，负责宿舍管理主管和协调工作，并做好相应的台账管理和创新管理工作，能熟练操作电脑及办公软件，具有满足需要的信息化处理和使用新媒体的能力，能准确统计数据并及时与学校相关部门沟通等；9名宿管员，负责宿舍管理及非寒暑假期间（含双休日、节假日）的24小时值班，寒暑假期间的白天值班，寒暑假安排以学工处通知为准。 |
|  |  | （2）在业务上必须接受学生工作处、后勤资产处和安全保卫处的领导、检查和具体指导。如未按招标要求设置岗位及聘足所需工作人员或在工作中未按招标要求履行职责的，须接受学生工作处和后勤资产处的要求并加以改进；工作人员变化需至少提前15天（宿舍主管至少提前1个月）报学生工作处和后勤资产处，并做好新员工的系统培训（培训方案报学生工作处审核）； |
|  |  | （3）在坚持原则、严格管理的基础上，要树立服务学生的意识，对学生态度和蔼，融洽和学生的关系。对在宿舍区发生的打架斗殴、聚众喧哗、打牌赌博等违纪行为一经发现应及时阻止，做好相应处置工作，同时汇报各学院、学生工作处和安全保卫处。 |
|  |  | （4）宿舍管理人员不得在宿舍区从事经商活动，值班室和储物间必须保持整洁无杂物，值班员宿舍内不得留他人住宿 |

4 .供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 电脑 | 1 | 台 |
| 2 | 基本服务 | 打印机 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 垃圾清运三轮车 | 1 | 辆 |
| 4 | 保洁服务 | 洗地机 | 1 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 吸尘器 | 2 | 台 |
| 6 | 保洁服务 | 清洁杂物手推工具车 | 6 | 台 |
| 7 | 保洁服务 | 常用保洁工具 | 20 | 套 |
| 8 | 房屋维修服务 | 常用维修专业工具 | 2 | 套 |
| 9 | 公用设施设备维护服务 | 管道疏通机一 台 | 1 | 台 |
| 10 | 绿化服务 | 绿篱机 | 1 | 台 |
| 11 | 绿化服务 | 吹叶机 | 1 | 台 |
| 12 | 绿化服务 | 打草机 | 1 | 台 |
| 13 | 学生宿舍管理服务 | 电脑 | 1 | 台 |

5.     物业管理服务人员需求

本项目允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员，该类人员最多不超过30人。

| 类别 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目经理 | 1 | 需常驻学校物业管理办公室，不得兼任其他项目负责人 |
| 保洁服务 | 保洁主管 | 1 | 需常驻学校物业管理办公室 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 20 |  |
| 保洁服务 | 体育馆及体育器材室管理员 | 1 |  |
| 保洁服务 | 会议室管理员 | 1 | 具备大专及以上学历 |
| 学生宿舍管理服务 | 宿舍主管 | 1 |  |
| 学生宿舍管理服务 | 宿舍管理员 | 9 | 具备高中或中专及以上学历 |
| 房屋维修服务 | 维修员 | 2 | 水电工1人,泥木工或综合工1人 |
| 人员总数 |  | 36 |  |

本项目针对项目技术要求中提及的物业服务人员及相应经验、证书等要求投标人无需在投标文件中逐一列出及提供相关证明材料，中标并合同签订生效后，中标人须按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位，否则采购人将依法追究中标人相应责任，并有权依法解除合同。投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应该自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6 .验收标准与要求

按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人有权依法追究其违约责任。

具体要求：

①   履约验收主体：无锡开放大学。

②   履约验收时间：每月末对各服务项目进行验收。

③   履约验收方式：按照物业服务质量检查考核表评分标准进行现场验收。

④   履约验收程序：各服务项目由学校归口管理部门负责服务质量日常抽查和月度考核打分，100-90分为优秀；89-80分为合格；79-60分为基本合格；59分及以下为不合格。

⑤   履约验收内容和标准：按无锡开放大学物业管理服务考核办法执行

无锡开放大学物业服务管理考核办法

为加强学校物业管理工作，规范物业公司服务行为，切实提高物业管理水平，更好落实管理措施，使学校物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、舒适、文明的生活学习环境，特制订本办法。

一 、考核组织

由后勤资产处牵头，成立以校长为组长，分管校长为副组长，相关部门负责人为成员的学校物业管理考核领导小组，负责物业管理日常工作的督促、巡查以及与其他部门的协调，组织每月及合同终结时对物业公司考核工作的实施。

二、考核目的

督促物管公司进行制度化、规范化、科学化管理，树立良好的服务形象，保证学校各项设施设备正常运转，确保公共安全，保持办公环境整洁优美，不断完善物业管理工作，提高服务保障工作水平。

三、考核项目与标准

1. 保洁服务（广场、道路、停车场、操场等室外区域；厕所、电梯间、护栏、各管道井等室内区域以及合同约定其他区域等），主要检查考核服务水平、保洁质量、操作规程和内部管理等。

2. 绿化服务，主要考核校内所有绿化带种植的树木、花卉、草坪日常养护质量，包括病虫害防治和监测，浇灌排水，施肥除草，植物修剪，植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等），绿地保洁。

3. 学生宿舍管理服务，主要考核服务质量、安全管理、秩序管理、卫生管理、应急管理等。

4. 房屋及公用设施设备维护服务（房屋、供配电、给排水、空调、电梯等），主要检查考核房屋维护 、配电维护，电梯维护，电器设备、空调设备、给排水系统维护等服务质量。

四、量化考核

编制物业服务质量检查考核表，由学校物业管理考核小组负责考核。

1. 日检查，由物业公司指定人员按照服务项目范围、工作标准进行检查，同时由后勤资产处派出相关人员抽查，发现问题，及时反馈改进，并根据整改情况进行打分。

2.月考核，由后勤资产处主管领导带队，每月对各服务项目进行月考核，按照评分标准实施考核，每次考核面不少于所有服务项目的80%，考核结果作为支付物业管理服务费依据。

3.年度综合考核，由学校物业管理考核领导小组牵头，按照各服务项目评分标准实施考核，每次考核面不少于所有服务项目的80%，考核结果作为奖惩依据。

考核评定结果80分为合格，80分以上足额支付物业费用；低于80分时，按考核结果作相应处罚。

五、本办法自公布之日起实施，解释权归学校物业管理考核领导小组。

附件：

《物业服务质量检查考核评分表（保洁服务日考核）》

《物业服务质量检查考核评分表（保洁服务月度考核）》

《物业服务质量检查考核评分表（绿化服务月度考核）》

《物业服务质量检查考核评分表（学生宿舍管理服务月度考核）》

《物业服务质量检查考核评分表（房屋及公用设施设备维护服务月度考核）》

无  锡  开  放  大  学

物业服务质量检查考核评分表（保洁服务日考核）

考核日期：       年  月   日

| 考核内容 | 考核要点及分值 | 得分点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作规范性（10分） | 统一整洁着装，挂牌上岗（3分） | 未着工作服，每例扣0.5分 |  |
|  | 文明礼貌服务（2分） | 与教职员工、学生发生争执扣5分 |  |
|  | 学校临时工作的响应情况（5分） | 视情况实际给分 |  |
| 常规保洁（70分） | 1号行政楼（5分） | 1.各区域每日打扫次数为2次（1分） 2.墙面、门窗、护栏、楼梯扶手等无积尘、污垢、涂鸦（1分） 3.天花板、走廊、室内四周无蛛网， 4.水面无污染、漂浮物（每处扣1分） 5.地面干净光洁，无痰迹、积水、烟头、杂物（每处扣1分） 6.厕所无臭味,无积垢、无杂物（1分） 7.绿化带内无白色垃圾（每处扣1分） 8.垃圾及时清、工具定点（1分） 9.垃圾收集房整洁有序（1分） 10.工作区无无人灯、长流水现象（1分） |  |
|  | 2号教学楼（5分） |  |  |
|  | 3号实验楼（5分） |  |  |
|  | 4号艺术楼（5分） |  |  |
|  | 8号教学楼（5分） |  |  |
|  | 远程教育大楼及地下车库（10分） |  |  |
|  | 社会教育大楼（10分） |  |  |
|  | 校园绿化带（10分） |  |  |
|  | 校园广场、主干道（10分） |  |  |
|  | 瑞苑的水面、绿化带（5分） |  |  |
| 特殊区域保洁（10分） | 会议室 | 1.室内整洁、整齐，空气清新（2分） 2.桌椅干净整齐，抽屉无杂物（2分） 3.提前准备，保障充分（2分） 4.过程服务到位、规范（2分） 5.及时清理打扫，关电关窗关门，保安全（2分） |  |
|  | 报告厅 |  |  |
|  | 演播室 |  |  |
|  | 3号楼阶梯教室 |  |  |
| 其他服务工作（10分） | 各区域的巡回检查并记录（4分） | 上下午大课间必须安排区域巡查并在责任表上记录（每次巡回并记录2分） |  |
|  | 员工休息区、主管办公室（4分） | 整洁整齐，不存在无人灯、无人电器现象（每例扣0.5分） |  |
|  | 教师值班室（2分） | 每日打扫、床上用品清洗（每例1分） |  |
| 总 分 |  |  |  |

考核人（签字）：                               保洁主管（签字）：

无  锡  开  放  大  学

物业服务质量检查考核评分表（保洁服务月度考核）

考核日期：       年  月   日

| 考核内容 | 考核要点及分值 |  | 得分点 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台账及管理工作 （5分） | 月度台账齐全（2分） |  | 员工信息（健康证、学历证明、劳动合同 )、管理制度、人员岗位安排、员工培训材料、日常检查表等（每一次不符合要求扣1分） |  |  |  |
|  | 职工培训学习（1分） |  | 培训要有记录（时间、人员、内容）（每一例加1分） |  |  |  |
|  | 员工工作激励机制（2分） |  | 月优秀员工评比、公示、激励奖金（每一例加1分） |  |  |  |
| 日保洁服务工作 （80分） | 参照日考核表执行 |  | 计算方式： 月度考核分数=日考核月总分/日考核月次数*0.75 |  |  |  |
| 月度保洁服 务工作（15 分） | 周保洁项目（5分） |  | 报告厅、演播厅、宣传橱窗擦洗等（每一次不符合要求扣1分） |  |  |  |
|  | 月度保洁项目（5分） |  | 玻璃擦洗（每一次不符合要求扣1分） |  |  |  |
|  | 其他保洁项目（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 其他特殊要求的保洁（3分 ) |  | 临时安排的学校工作（每一次不符合要求扣1分） |  |  |  |
| 其他情况说明 | 根据招标文件要求配全岗位人员，且符合要求。（数量、学历、年龄、健康证、劳动用工合同等），不符合要求，则月度费用结算按符合要求的人员数量支付【即实付月度费用=应付月度费用*符合要求人数/总要求人数】。 |  |  |  |  |  |
| 考核成绩 | 等第 |  |  | 总得分 |  |  |
| 注：1、等第说明：100-90分为优秀；89-80分为合格；79-60分为基本合格；59分及以下为不合格 。 |  |  |  |  |  |  |

后勤资产处考核人（签字）：                        保洁主管（签字）：

物业项目经理（签字）：

无  锡  开  放  大  学

物业服务质量检查考核评分表（绿化服务月度考核）

考核日期：       年  月   日

| 考核内容 | 考核要点及分值 |  | 得分点 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树木养护（30分） | 1.各类树木生长旺盛，树冠完整，修剪及时适当， 主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，灌木树形完整，无枯死枝，断枝清理及时；2. 叶色正常 ,无病虫害；3 .缺株控制在2％以下（含），不得有连续2株缺株，补植树木与原树木径级基本一致；4.枝干上不得牵绳挂物、树穴内无垃圾杂草、切边整修及时。 |  | 树木修剪不及时，出现枯死及清理不及时的，每发现一次扣3分；树木出现病虫害 ,治理不及时，每株扣1分；缺株补植不及时的，每株扣1分；枝干上出现乱挂、 杂物，每株扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 藤木、绿篱 、花圃及草坪养护 （30分） | 1.生长正常，无枯死现象 ；2 .及时修剪、除杂，修剪成型、完整，无枯枝、 断枝、残叶败花、杂草；3 .绿化带内干净整洁，无垃圾杂物。 |  | 出现枯死及清理不及时的，每发现一次扣3分；绿化带内垃圾杂物清理不及时，发现一次扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
| 绿化防病治 虫工作（20 分） | 1.经常检查绿植生长情况 ,及时做好虫害防治；2 .冬季前，做好树木刷白；3 .作业期间，垃圾不得抛洒滴漏，不得造成路面污染 。 |  | 出现虫害，防治不及时，树木未及时刷白 ,每株扣2分；作业期间，垃圾抛洒滴漏 ,清理不干净，每次扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 景观带、池塘日常养护（20分） | 1. 景观带内无明显杂草、杂物，枯枝败叶等；2.无明显黄土裸露；3.池塘水面无大面积漂浮物。 |  | 每发现一次，扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 考核成绩 | 等第 |  |  | 总得分 |  |  |
| 注：1、等第说明：100-90分为优秀；89-80分为合格；79-60分为基本合格；59分及以下为不合格。 |  |  |  |  |  |  |

后勤资产处考核人（签字）：                   物业项目经理（签字）：

无  锡  开  放  大  学

物业服务质量检查考核评分表（学生宿舍管理服务月度考核）

考核日期：       年  月   日

| 考核指标 | 考 核 内 容 | 得 分 项 目 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （20分） | 物业宿管工作体制健全、专职宿管人员配备到位，年龄、学历层次合理，工作分工明确、工作职责明确，物业内部管理严格，有监督检查和奖惩机制。 | 工作分工明确、工作职责明确。每发现一次不满足要求的扣2分，扣完为止 |  |
| 制度建设 （15分） | 物业各项宿舍管理制度健全，管理制度得到有效执行 | 管理制度健全。每发现一次不满足要求的扣3分，扣完为止 |  |
| 日常工作 （50分） | 物业宿舍主管（或舍管领班）、专职宿管员能认真履行岗位职责，工作规范、作风严谨、文明服务，对合理建议及时整改，认真做好宿舍安全工作，及时与学工处、后勤处、各系进行沟通汇报，无重大失职行为，宿舍内未发生重大安全事故。 | 文明服务，对合理建议及时整改，及时与学生处、后勤处沟通汇报，宿舍未发生重大安全事故。每发现一次不满足要求的扣5分，扣完为止 |  |
| 教育学生服务学生工作 （15分） | 要在坚持原则的基础上，积极做好学生的教育引导工作，热心做好师生服务工作。 | 做好师生服务工作。每发现一次不满足要求的扣3分，扣完为止。 |  |
| 总 计 |  |  |  |
| 注：1、等第说明：100-90分为优秀；89-80分为合格；79-60分为基本合格；59分及以下为不合格。 |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |
| 学生工作处考核人（签字）： 宿舍主管（签字）： 物业项目经理（签字）： |  |  |  |

无  锡  开  放  大  学

物业服务质量检查考核评分表（房屋及公用设施设备维护服务月度考核）

考核日期：       年  月   日

| 序号 | 考评内容 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经常巡查各类用房土建、装饰情况和道路、场地、围墙等情况，发现问题及时补修，达到各类用房无渗漏、无破损，道路无坑、无严重积水，管路无堵塞，场地平整，围墙无破损等。 | 10 |  |
| 2 | 对所有建筑物的外墙面、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、设备房、公用设备（公用上下水管道、照明、配电设备等）、楼宇周边公用设施（上下水管道、沟、渠等）的小型维护和管理； 楼宇内的照明灯、电扇、开关、插座、门窗玻璃、锁、家具等的维修等。 | 10 |  |
| 3 | 按规定巡视检查各种设施、设备（配电房、强、弱电井，水泵房，集水井等）运行状况，按时认真做好各种巡视、运行记录及报表，保管好各种技术资料，进行常规保养,做好保密工作。 | 10 |  |
| 4 | 熟悉各种电器设备、空调设备及系统、给排水系统情况，按操作规程实施操作，确保电器设备、空调设备及系统正常。确保照明灯具完好率达95%以上，其他设备完好率达98%以上。 | 10 |  |
| 5 | 做好电器设备、空调设备及系统、给排水系统的日常维护和应急抢修工作。小型维修任务当天完成，应急抢修任务，维修人员15分钟之内赶到现场处理，并做好维护和应急抢修记录。 | 10 |  |
| 6 | 建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯正常安全运行。保证电梯的24小时正常运转使用。电梯准确启动、运行平稳、停层准确，轿厢内、外按钮及灯具等配件保持完好，维持轿厢整洁。每15天对电梯进行维护，留存记录。 | 10 |  |
| 7 | 值班制度落实。周末及节假日白天确保有一名水电工值班，夜间21点前确保有一名水电工值班，并做好值班记录。 | 10 |  |
| 8 | 上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。 | 10 |  |
| 9 | 建立各类台账、记录齐全，填写规范；维修现场执行7S管理情况，环境干净、整洁，物品摆放规范、有序；安全标识规范到位。 | 10 |  |
| 10 | 穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人，不与服务对象发生冲突。人员教育、培训、管理到位，未损害客户利益，未造成不良影响。遵章守纪，无盗窃等行为。 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |

后勤资产处考核人（签字）：                 物业项目经理（签字）：

7 . 其他要求:

7. 1以下相关费用由供应商承担：

零星维修材料费用、低值易耗品费用，本次物业管理中所涉及的各类标识标签、所有清洁工具、维修工具、消耗品、保洁用品等（包括且不限于办公用品、扫把、簸箕、马桶刷、拖把、各类手套、纸篓、垃圾袋、洗洁精、消毒液（片）、清洁剂、杀虫剂、檀香、喷香剂、螺丝、铁钉、电工胶带、生料带、胶水、润滑油等）、苗木费均由中标人提供，相关费用包含在总报价中。

7.2 本款涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

7.3 报价要求为12个月服务费总价。投标人总报价应包括常规服务费、国家法定节假日、非法定节假日加班费等所有费用。学校不再为各类会议、考试等大型活动以及临时性应急保障工作所产生的加班等相关费用额外付费，但中标单位必须根据采购方实际需求保质保量完成加班任务，投标人应考虑到这一因素。

7.4物业公司所聘人员就餐、交通由投标人自行解决，如有费用由投标人计入投标报价中。

7.5中标方要严格遵守学校的有关规定。按招标合同要求，根据任务量和工种不同，须配备数量足够的 、相关工种对应的常驻工作人员和管理人员,与所有聘用人员依法签订劳动合同。

7.6物业公司所聘人员不能有不良记录，年龄、健康、精神状况等应符合国家用工要求和学校相关部门的用工要求，物业公司负责员工的安全法制教育，负责给所聘员工投相应保险，在为本校服务期间，出现伤亡事故、财产损失等各种意外，应相关公安或司法机关责任界定后由物业公司负责承担相应的责任。

7.7所有物业工作人员上岗前应提供当年的身体健康证明，中标人须将人员身体健康证明向采购人报备。

7.8物业公司必须做好新上岗职工培训及通过晨会、周训、月训等方式对在岗职工职业培训并有记录，在合同期内持续提高员工素质及工作能力，不符合规定的及时调整。工作人员上岗时须统一着装且挂牌上岗，服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，并经学校认可。物业公司必须注重核心团队建设(项目经理、主管等管理干部），严格选拔优秀管理干部，并维持队伍的稳定，未经学校认可，不得调换核心团队成员。

7.9采购单位在应急突发事件的情况下，有直接管理和调动物业管理服务人员的权力；平时有权要求物业公司及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续在采购单位工作的物业管理服务人员。

7. 10物业公司要节约用水、电，要有节能指标、物业管理制度并在相应区域张贴相关标识（标识设计必须符合学校整体文化标识要求，经学校审核通过方能实施）、用人计划及实际用人情况并报给校方，用工及业务合同备校方检查；校方对物业公司进行审查、监督，根据《考核办法》实施目标考核。

7. 11中标人须确保学校新生接待、学校承接的各类会议、考试等大型活动以及临时性应急保障工作。做好寒暑假及考试教室课桌椅调整清理；配合做好单位节能管理、防鼠防虫害、卫生防疫、疫情防控等工作；协助学校资产清理、防火安全管理等。

8 .关于中标后项目进行分包的情况

8. 1分包内容及要求

本项目中的【电梯系统维保服务】，如投标人中标后无法独立履行的，采购人允许中标后中标供应商依法采取分包方式履行合同，但中标供应商不得将项目的主体、关键性工作进行分包。同时，分包事项的费用是包含在本次采购预算之内的，投标人报价时应考虑到这部分费用，该分包事项预算金额为33600元。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。分包承担主体（即分包供应商）应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.2关于分包事项投标人或分包供应商应具备的资质条件要求

【电梯系统维保服务】投标人或分包供应商资质条件 ：投标人或分包供应商资质条件：具有有效期内市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目须含有：“电梯制造(含安装、修理、改造）”或“电梯安装（含修理）”,子项目须含有：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”及“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”。

8.3投标人须提供的材料

针对本项目中要求的分包事项，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的，则投标人须在投标文件中载明分包承担主体（即分包供应商）名称， 投标时须提供相应分包事项的《分包意向协议》（格式自拟），《分包意向协议》中须明确分包供应商的名称，且盖有投标人公章及分包供应商公章。  针对分包事项，如投标人中标后能够独立履行合同的， 则投标时须提供投标人承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。

针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的， 投标时须提供分包供应商的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。  针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后能够独立履行合同的， 则投标时须提供投标人的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。

投标人须根据上述情况提供相应证明材料，并上传至投标系统，否则投标文件无效。

8.4关于中小企业的要求

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人在填报《中小企业声明函》时，涉及签订分包意向协议的中小企业（分包供应商为中小企业）时,须按《中小企业声明函》的要求进行正确填报。专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将不进行中、小、微型企业认定。

8.5其他要求

采购人应与中标（成交）供应商签订采购合同，中标（成交）供应商应将《分包意向协议》原件提交给采购人备案；中标（成交）供应商应与分包供应商签订分包合同，分包合同的履行应当符合采购合同的约定，确保采购活动顺利进行。采购合同和分包合同中均应对采购人、中标（成交）供应商、分包供应商之间的具体工作内容、资金支付信息、违约条款、各方的权利、责任、义务关系等进行明确。采购合同分包履行的，中标（成交）供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中标（成交）供应商在分包合同履行过程中负有对分包供应商监管、协调的责任，当分包供应商不能履约时，采购人可向中标（成交）供应商追究责任，必要时采购人有权依法终止相关合同，由此造成的损失由中标（成交）供应商承担。

第二部分      有关说明

1. 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用，相关法定费用应包含在投标总报价中。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素 , 一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。

2. 单次单品维修维护零配件材料费按《关于印发市级行政事业单位后勤服务预算支出标准的通知》(锡财行〔2024〕15号）执行。

3. 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

4. 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。

5. 服务期限：合同签订生效之日起12个月。

6. 付款方式：合同生效后开始服务之日起，按月由采购方考核合格后向中标方每三个月支付一次服务费。

7. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

8. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（ http ://www.cc gp-jiangsu.gov.cn/ ） 的保险保函模块进行办理。

7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、 一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、 一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔 2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOC s含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

10. 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕3 4号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第 一 部分      评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一 ，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分      评标标准

一 、落实政府采购政策的价格调整

1 . 小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1. 1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函  》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，

可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

评分标准中考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分 ,岗位人员不得兼任。

投标人编制服务方案时请按顺序编制，以便评审考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

（ 一 ）价格分

| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×1 00。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“ 一 、落实政府采购政策的价格调整”。 | 25 |

（二）技术分

| 评分项 |  | 评分标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标及整体设想（5分） |  | 考察投标人的目标及整体设想方案，方案内容包括：①项目分析、服务定位、服务理念、目标等；②管理思路与措施；③整体服务模式。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的,得4分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得3分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 5 |  |
| 管理服务体系（5分） |  | 考察投标人的管理服务体系方案，方案内容包括：①组织架构及岗位设置等；②项目体系的建设与运作；③项目运作流程与其他。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得4分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得3分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 5 |  |
| 管理规章制度（5分） |  | 考察投标人的管理规章制度方案，内容包括：①人员管理 、考核考评、礼仪规范等；②项目运行、品质、安全、环境等各类管理制度；③物业行政辅助类规章制度，包括财务、会议、印章等规定。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得4分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1- 3项方案的，得3分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 5 |  |
| 日常管理与服务组织实施方案（5分） |  | 考察投标人的日常管理标准及服务组织实施方案，方案内容包括：①保洁服务的日常管理标准及服务组织实施方案;②绿化服务的日常管理标准及服务组织实施方案；③学生宿舍管理服务的日常管理标准及服务组织实施方案；④房屋维修服务的日常管理标准及服务组织实施方案；⑤公用设施设备维护服务的日常管理标准及服务组织实施方案。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得4分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-5项方案的，得3分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 5 |  |
| 服务质量保障措施（4分） |  | 考察投标人的服务质量保障措施，内容包括：①保洁服务的服务质量保障措施；②绿化服务的服务质量保障措施； ③学生宿舍管理服务的服务质量保障措施；④房屋维修服务的服务质量保障措施；⑤公用设施设备维护服务的服务质量保障措施。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-5项方案的，得2分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 4 |  |
| 岗前培训及阶段性培训方案（4分） |  | 考察投标人的岗前培训及阶段性培训管理方案，方案内容包括：①人员配置的原则；②员工培训的基本管理；③岗前培训方案；④阶段性培训方案。方案完整，科学合理， 设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-4项方案的，得2分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 4 |  |
| 正式接管前具体措施（4分 ) |  | 考察投标人的正式接管前具体措施方案，方案内容包括： ①正式接管的要点与措施；②现场交接实施阶段措施；③项目初始运行阶段的措施。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得2分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 4 |  |
| 管理重点难点及措施（4分 ) |  | 考察投标人的管理重点难点和措施方案，方案内容包括： ①项目的重点、难点概况；②管理的重点分析与措施；③管理的难点分析与措施。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1- 3项方案的，得2分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 4 |  |
| 特殊情况应急预案及措施、过失及意外保障措施（4分 ) |  | 考察投标人的特殊情况应急预案及措施、过失及意外保障措施方案，方案内容包括：①应急处置制度体系与说明； ②具体特殊情况应急预案方案，包括并不限火灾、自然灾害、治安事件、传染病、设施设备故障、学校重要事件等;③过失及意外处理。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的 ,得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得2分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 4 |  |
| 与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（3分） |  | 考察投标人与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案 ,方案内容包括：①与采购人的整体协调方案；②与其他单位、部门的综合性协调方案；③与教工、学生实行有效沟通协调方案。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得1分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 3 |  |
| 物资装备的配备及维保使用方案（3分） |  | 考察投标人的物资装备的配备及维保使用方案，方案内容包括：①本项目物资装备配备；②物资日常管理制度，含采购、仓管、保养等；③常用装备维保使用方案。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得1分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 3 |  |
| 档案资料管理方案（3分） |  | 考察投标人的档案资料管理方案，方案内容包括：①物业档案资料的建立、分类、整理；②档案日常管理制度、规范化；③物业电子档案的规范管理。方案完整，科学合理,设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得1分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 3 |  |
| 特色与创新措施（3分） |  | 考察投标人的特色与创新措施方案，方案内容包括：①提升师生满意度特色服务；②与科技、创新、环保等相关的物业特色服务；③其他个性化特色物业服务。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-3项方案的，得1分。无方案或者未按要求提供方案的不得分。 |  | 3 |  |

（三）商务分

| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（3分） | 投标人拟为本项目配备的项目经理年龄在45周岁（含）以下并具有本科（含）以上学历的得1分；具有有效的物业管理师职业资格证书（技能等级证书）的得1分；具有园林绿化工（四级/中级工）及以上职业资格证书（技能等级证书）的得1分。须提供有效身份证、证书证明材料。 | 3 |
| 保洁主管（2分） | 投标人拟为本项目配备的保洁主管具有大专（含）以上学历的得1分；具有有效的有害生物防制员职业资格证书(技能等级证书）的得1分。须提供有效证书证明材料。 | 2 |
| 宿舍主管（2分） | 投标人拟为本项目配备的宿舍主管具有本科（含）以上学历的得1分；具有全国计算机等级考试一级及以上合格证书的得1分。须提供有效证书证明材料。 | 2 |
| 维修员配置（2分） | 投标人拟为本项目配备的维修员年龄在45周岁（含）以下并具有大专（含）以上学历的得1分；具有电工（四级/中级工）及以上职业资格证书(技能等级证书)的得1分。须提供有效身份证、证书证明材料。 | 2 |
| 其他物业服务人员（2分） | 拟派本项目其他物业服务人员（除项目经理、保洁主管、宿舍主管外）中具有有效期内的特种设备安全管理和作业人员证（项目代号为A） 的得1分；具有园林绿化工（四级/中级工）及以上职业资格证书（技能等级证书）的得1分。须提供有效证书证明材料，一人多证不可重复得分。 | 2 |
| 业绩（3分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目同类项目案例的，每有一个得1分，最高得3分。须提供相应有效合同扫描件。 | 3 |
| 体系认证（3分） | 投标人能够提供有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分，职业安全健康管理体系认证证书的得1分，环境管理体系认证证书的得1分。须提供相应体系认证证书扫描件。 | 3 |
| 荣誉（2分） | 投标人自2023年1月1日起获得有效的政府部门颁发的与物业管理有关的表彰、奖励等荣誉的证明材料，每提供一个得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 满意度证明（1分） | 投标人自2023年1月1日以来有被服务单位对其物业管理满意度证明材料（满意度为满意或较为满意的，且被服务单位加盖公章的），每提供一份得0.5分，本项最高得1分。须提供有效证明材料。 | 1 |
| 信息化管理（1分） | 投标人能够使用物业管理信息化系统对本项目进行管理的得1分；须提供投标人所使用的物业管理信息化系统软件采购合同扫描件或购买发票扫描件或软件著作权登记证书扫描件。 | 1 |
| 物业管理设备（2分） | 投标人承诺中标后可配备小型电动扫地车（清扫宽度在1.2米到1.9米之间，车身紧凑灵活，能进窄通道）的得1分，配备登高作业车辆（伸缩臂式或折叠臂式，作业高度不小于12米）的得1分，须提供相应承诺函并加盖投标人公章。 | 2 |

# 第六章  投标文件内容与格式

第 一 部分      投标文件内容

一 、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

（1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴 、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的 ,可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第 一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第 一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

（4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第 一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人 ,授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（ 一 ）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

（1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

（2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1. 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分      投标文件格式

一 、封面格式（参考格式）：

投  标  文 件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

项目名称：无锡开放大学物业管理服务

投 标 人：

日     期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0063项目，兹授权：

被授权人的姓名：        ；性别：     ；年龄：     ；职务：        ；

被授权人的身份证号码：                      ；联系方式：             ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：      年      月      日                         投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

（4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0063进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网( www.cc gp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 物业管理服务（不含电梯系统维保服务）   ，属于物业管理  ； 承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业） ；

2. 电梯系统维保服务 ，属于物业管理  ； 承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日               期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报， “企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商，“企业名称（盖章）”处须盖有相应承建（承接）商企业公章（即电梯系统维保服务如中标后由分包供应商承建（承接）的，则“企业名称（盖章）”处还须盖有该分包供应商单位公章）。 专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的	 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

六、投标函（给定格式）：

投标函致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0063招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一 、  我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、  我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、  我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、  如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、  我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、  我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

七、  我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

八、  如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、  如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的， 一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、  我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：                 ；传真：                  ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0063在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位、联合体）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

4.

5.

6.

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标 一 览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡开放大学物业管理服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整 、正确地进行填报（具体位置为“基本目录” —— “开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

| 序号 | 项目名称 | 报价 （元/月） | 报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 2 | 行政办公费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 3 | 服装费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 5 | 器械、装备、设备费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 6 | 维修维保费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 7 | 合理利润 |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |
| 9 | 其他支出 |  |  | 可自行列清单附后 |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用，相关法定费用应包含在投标总报价中。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报，或可自行列清单附后。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；

（3）如无任何服务偏离，请于本表  “偏离说明”中注明“无偏离”；

（4）如有服务正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十 一 、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0063

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经 验描述 （如有 要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1.本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.上表中所填人员须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳的经社保部门确认的社保缴纳证明材料；否则该人员不得分。

4.如本项目允许配置“按国家规定可不缴纳社保的人员”且上表中所填人员有属于该类人员的，则该人员不提供上述社保证明，而须提供该人员属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的相关证明材料，且还须提供投标人与该人员签订的有效劳务（劳动）合同或其他有效用工证明材料；否则该人员不得分。