招 标 文 件

（公开招标）

项目编号：JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003

项目名称：江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

招 标 人：江苏省国防动员办公室

代理机构：江苏通易采企业咨询管理有限公司

2026年07月

目      录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、投标文件的递交	7

五、投标文件启封及评审	8

六、合同授予及签订	11

七、促进中小企业发展政策功能落实	13

八、其他要求	14

第三章 招标书	15

一、招标主要内容	15

二、评标办法和定标原则	17

（一）资格性评审记录表	18

（二）符合性评审记录表	19

（三）评分因素及分值	20

三、关于样品	22

四、关于现场陈述	22

五、有关开标当日流程	22

六、参加招标活动的费用	23

第四章 项目需求	24

一、项目概况	24

★二、商务要求	24

三、技术要求	25

第五章 合同主要条款及格式	33

一、合同协议书	33

二、廉政合同	37

第六章 投标文件格式	38

开标一览表	40

分项报价表	41

一、投标函	43

二、法定代表人身份证明	45

三、授权委托书	46

四、 商务条款偏离表	47

五、 技术条款偏离表	48

六、资格证明文件	49

七、技术性能	50

八、项目实施方案	51

九、 业绩	52

十、附件（如有）	53

1、中小企业声明函	53

2、残疾人福利性单位声明函	54

3、属于监狱企业的证明文件	54

4、节能产品认证证书	54

5、环境标志产品认证证书	54

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	54

十一、关于符合本国产品标准的声明函	55

十二、其他材料（如有）	56

第一章 公开招标公告

一、招标条件

江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次已经财政预算批准，项目资金来源为财政性资金180万元。招标人为江苏省国防动员办公室，本项目已具备招标条件。

二、项目基本信息

1.项目名称：江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

2.项目编号：JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：180万元（含税），报价超过者按无效投标处理。

5.采购需求：江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次，具体详见招标文件。

6.交货时间：合同签订后30个日历日内完成采购范围内全部内容，并安装调试结束、验收合格，交付甲方使用。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目标的所属行业：工业。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（投标供应商须具有独立法人资格，提供法人或者其他组织的营业执照复印件或扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或开标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供距开标当日前6个月内任意一个月份依法缴纳税收的凭证和依法缴纳社会保险的凭证复印件并加盖供应商公章。纳税凭证须为税务部门或者银行出具的；社保凭证须为税务部门或者社保部门或者银行出具的。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应提供相关部门出具的相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）。

2.拒绝下述投标供应商参加本次招标活动：

（1）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；不得再参加本项目的招标活动；

（2）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；

（3）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章招标书二、评审办法和定标原则。

4.本项目的特定资格要求:

本项目无特定资格要求。

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）。

四、招标文件的获取

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取招标文件地点：江苏政府采购网。

3.获取招标文件方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

4.售价：0元/份。

五、投标文件接收信息

1.投标文件提交截止时间：2026年08月11日14时00分（北京时间）。

2.投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统。

六、其他补充事宜

有关本项目的公告，敬请关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的信息。

七、联系方式

1.招标人信息

名    称：江苏省国防动员办公室

地    址：江苏省南京市鼓楼区宁夏路马鞍山1号院

联 系 人：丁锦、彭远见

联系电话：18951971060、15151886798

2.招标代理机构信息

名    称：江苏通易采企业咨询管理有限公司

地    址：南京市浦口区星火路20号垠坤·星火E方1号楼622室

联系方式：陈工、郑工，15270756825、13655185384

邮    箱：tyc58895569@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：陈工/郑工

电    话：15270756825、13655185384

第二章 投标人须知

一、总则

1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于江苏通易采企业咨询管理有限公司（以下简称招标代理机构）组织的招标活动。

1.1.2 招标人指江苏省国防动员办公室。

1.2 合格的供应商

1.2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人均可成为合格的供应商。

1.2.2 供应商参加本次招标活动应当符合本招标文件的规定。

1.2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其投标文件无效。

1.2.4 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

1.3 参加招标活动费用

1.3.1 无论招标活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加招标活动有关的全部费用。

1.3.2 有关费用的收取标准，详见第三章。

1.4 法律适用

本次招标活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

1.5 招标文件的约束力

1.5.1 供应商一旦参加本次招标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

1.5.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  公开招标公告

第二章  供应商须知

第三章  招标书

第四章  项目需求

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

2.1.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

2.2 招标文件的更正或补充

2.2.1 在投标截止时间前，招标代理机构可根据有关规定对招标文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2 对招标文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次招标活动的供应商有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。

2.2.3 当招标文件与更正公告的内容不一致时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、投标文件

3.1投标文件的语言及度量衡

3.1.1 投标文件以及供应商与招标代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。

3.1.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

（1）投标函和投标报价及相关证明文件。

（2）供应商资格证明文件。

（3）供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物、服务的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

3.2.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

3.3 投标报价

3.3.1 如招标文件无其他特殊说明，本次招标采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2 除非招标文件有特别说明，招标代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.3.3 投标报价不得超过最高限价，否则投标文件被视为无效。

3.4 投标报价中的货币

投标报价均须以人民币为计算单位，招标文件另有规定的，从其规定。

3.5 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的90日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，不得修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7 投标文件的签署、形式及装订

3.7.1 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”及“电子投标文件（如有）”字样，“正本”、“副本”及“电子投标文件（如有）”之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字或盖章，并且须加盖供应商公章。

本招标文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 投标文件须固定装订成册。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封

4.1.1 供应商应将投标文件正本、所有副本及“电子文件”（如有）密封在专用袋（箱）中，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字或盖章，电子投标文件（如有）应单独密封并提交。

4.1.2 专用袋（箱）上须注明：

（1）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有）；

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真等。

4.1.3 投标文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，招标代理机构不对其被错放或先期启封负责。

4.2投标截止时间

4.2.1 供应商须在招标文件第三章“招标书”规定的投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构指定的投标地点。

4.2.2 若招标代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，招标代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.3 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

4.4 投标文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人（授权代表）签字或盖章。

4.4.2 投标文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理机构指定地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

4.4.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

4.4.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

4.4.5 招标代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

五、投标文件启封及评审

5.1 投标文件启封

5.1.1 招标人、招标代理机构按招标文件规定的时间和地点启封投标文件。

5.1.2 供应商法定代表人（授权代表）应参加投标项目的开标活动，授权代表参加本活动须持本人身份证件及法人授权委托书办理签名报到和递交投标文件等事宜。若法定代表人参加投标项目的开标活动，则无须提供法人授权委托书，但须持《法定代表人身份证明》和身份证原件办理有关手续。

5.1.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

5.1.4 投标文件启封时，供应商代表、监督代表或公证员（必要时）将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的报价以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

5.1.5 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的投标文件。

5.1.6 按照第4.4.1条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

5.2 评标委员会

评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资质（招标文件第三章要求）；

（2）投标报价是否超过最高限价。

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标文件的完整性（正本、副本的数量、内容等）；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）；

招标代理机构和招标人代表依法对供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

5.3.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，该投标文件将视为无效。

5.4 投标文件的澄清

5.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。

5.4.2 评标委员会认为有必要，可以要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

5.4.3 供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4 并非每个供应商都将被要求澄清。

5.5 评标及中标、成交

5.5.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

5.5.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，并推荐中标供应商候选人，受招标人委托按照综合排名顺序，确定排名第一的为中标供应商。任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

5.5.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，招标代理机构修改招标文件后重新组织招标活动。

5.6 评标过程保密

5.6.1 在宣布中标、成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标、成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

5.6.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

5.6.3 在评标期间，招标代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

5.7 投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，招标人应当依法报财政部门批准。

5.8 废标（终止招标活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止招标活动）：

5.8.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.8.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

5.8.3 供应商的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的；

5.8.4 因重大变故，招标任务取消的。

5.9 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

5.9.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.5 不同供应商的投标文件相互混装。

六、合同授予及签订

6.1 确定中标供应商

6.1.1 招标人严格按照本招标文件的约定和有关规定确定中标供应商。中标供应商将在原公告媒体上公示。本项目中标供应商为一名。

6.1.2 评标结束后，如有必要招标人可以对评标委员会确定的中标候选供应商进行考察，根据考察结果作为定标参考。

6.1.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定。

6.2 质疑处理

6.2.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

6.2.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标代理机构有权不予受理。

6.2.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5 招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

6.2.6、对于内容、格式符合规定的质疑函，招标代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

6.3 中标通知书

6.3.1 确定中标供应商后,招标代理机构应将招标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

6.3.2 中标通知书是合同的组成部分。

6.4 签订合同

6.4.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同,如中标供应商未按要求签订合同并给招标人和招标代理机构造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

6.4.2 中标或者中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展招标活动。

6.4.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

七、促进中小企业发展政策功能落实

7.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

7.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

7.4 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

八、其他要求

按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%：

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第三章 招标书

现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003 |
| 4 | 标段 | 无 |
| 5 | 招标代理机构 | 江苏通易采企业咨询管理有限公司 项目负责人：陈工/郑工 联系电话：15270756825 |
| 6 | 招标人 | 单位名称：江苏省国防动员办公室 联 系 人：丁锦 联系电话：18951971060 |
| 7 | 项目预算 | 人民币壹佰捌拾万元整（￥180万元整） |
| 8 | 最高限价 | 人民币壹佰捌拾万元整（￥180万元整） |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 招标文件获取 | 招标公告在江苏省政府采购网发布，供应商如确定参加投标，须按照公告要求获取招标文件，否则投标无效。 |
| 11 | 现场勘查 | R不组织 £组织，如下：/ |
| 12 | 提交投标文件截止时间及地点 | 截止时间：2026年08月11日14时00分（北京时间）。 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统。 |
| 13 | 投标文件数量 | 经“苏采云”政府采购交易系统上传成功的加密电子应答文件一份。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标接收地点。 |
| 15 | 投标文件有效期 | 从投标截止之日起计算的90日 |
| 16 | 关于联合体投标、转包、分包 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 17 | 投标文件有效性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 18 | 递交投标文件 | 经“苏采云”政府采购交易系统上传成功的加密电子应答文件。 |
| 19 | 服务费 | 招标代理费由中标供应商支付。中标供应商须在中标通知书发出前，向招标代理机构支付代理服务费。 招标代理服务费以单个标段的中标价为基数计算，支付计算方式为国家计委计价格[2002]1980号文费率为基准。 序号; 中标（成交）金额（万元）; 费用比例. 服务招标; 物资招标; 工程招标. 1; 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 2; 100-500; 0.8%; 1.1%; 0.7%. 3; 500-1000; 0.45%; 0.8%; 0.55%. 4; 1000-5000; 0.25%; 0.5%; 0.35%. |

## 二、评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为第一中标候选人，依次类推。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

## （一）资格性评审记录表

| 序号 | 审查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资格性审查 |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（投标供应商须具有独立法人资格，提供法人或者其他组织的营业执照复印件或扫描件）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或开标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。]； |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）； |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供距开标当日前6个月内任意一个月份依法缴纳税收的凭证和依法缴纳社会保险的凭证复印件并加盖供应商公章。纳税凭证须为税务部门或者银行出具的；社保凭证须为税务部门或者社保部门或者银行出具的。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应提供相关部门出具的相应文件证明）； |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）； |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）。 |  |
| 7 | 拒绝下述投标供应商参加本次招标活动：（1）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；不得再参加本项目的招标活动；（2）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；（3）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包（无须提供证明文件，以投标供应商提供的《投标函》为准）。 |  |
| 9 | 其他满足招标文件要求。 |  |

注：以上标准其中有一项不符合，则视为评审不通过。通过投标文件资格性审查的合格供应商不足3家的，不进入符合性评审。

（二）符合性评审记录表

| 序号 | 审查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 符合性审查 |  |
| 1 | 报价符合性审查。（投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价＜本项目最高限价×45%，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。） |  |
| 2 | 投标文件按要求签署及盖章。 |  |
| 3 | 投标文件组成齐全完整。 |  |
| 4 | 按规定递交了合格的《投标函》，投标有效期符合招标文件规定。 |  |
| 5 | 供应商提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。 |  |
| 6 | 投标报价未超过最高限价。 |  |
| 7 | 商务要求中“★”号商务条款满足谈判文件要求。 |  |
| 8 | 技术要求中“★”号技术条款满足谈判文件要求。 |  |
| 9 | 没有《招标文件》不允许的附加条件。 |  |
| 10 | 没有串通投标情形。 |  |
| 11 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

注：以上标准其中有一项不符合，则视为评审不通过。通过投标文件符合性审查的合格供应商不足3家的，不进入综合评审。

（三）评分因素及分值

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。 价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 | 40 |
| 2 | 业绩 |  | 2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）至今投标人实施过救援项目，每有一个有效业绩得3分，最高得9分。[提供中标通知书（或成交通知书）、合同复印件加盖供应商公章，二者缺一不可，未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；合同如反映不出相关内容，须另外提供有效证明材料]。 | 9 |
| 3 | 技术性能 |  | 招标文件第四章技术要求全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，25分扣完为止。（投标l人需在《技术条款偏离表》中如实逐项填列所投产品的参数，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 25 |
| 4 | 项目实施方案 | 供货方案 | 投标人针对本项目编制供货方案，方案完整，措施得当得4分；方案较完整，措施较得当得2分；方案及措施较一般得1分；无内容不得分。 | 4 |
|  |  | 安装、调试方案 | 投标人针对本项目编制安装、调试方案。方案完整，措施得当得4分；方案较完整，措施较得当得2分；方案及措施较一般得1分；无内容不得分。 | 4 |
|  |  | 质量、安全、进度控制方案及措施 | 投标人针对本项目制定质量、安全、进度控制方案及措施，方案针对性强，可行性好得6分；方案一般，基本满足得3分；方案不完整、内容不全面、描述不清晰、针对性不强得1分；无内容不得分。 | 6 |
|  |  | 验收方案 | 投标人针对本项目制定验收方案，验收计划、验收内容、验收方式等针对性强、全面具体，得4分；方案有部分针对性、内容不够全面，得2分；有验收方案，但内容无针对性得1分；无内容不得分。 | 4 |
|  |  | 培训方案 | 投标人针对本项目制定培训方案，科学合理、全面细致且切实可行，并提供相应培训材料，完全满足本项目需求的得3分；方案完整，但合理性欠缺，不能较好满足本项目要求的得2分；方案不完整得1分；无内容不得分。 | 3 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人针对本项目制定售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期满后更换零配件及相关耗材的供应清单及收费标准等），方案科学合理得3分，基本合理略有瑕疵得2分，方案不全面或有重大瑕疵得1分，无内容不得分。 | 3 |
|  |  | 响应时间 | 投标人承诺在设备使用期间（无论是否过保）可在30分钟以内为采购人提供现场技术指导或解决设备使用问题的得2分，1小时以内的得1分，2小时以内的得0.5分，其余不得分。需提供承诺及切实可行的保障措施并加盖公章（若未提供保障措施或评标委员会认为保障措施不具备可行性，本项不得分） | 2 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

特别说明：对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格分政策

1.小微型企业价格分政策

1.1采用最低评标价法和综合评分法（价格分采用低价优先法计算的）：如投标供应商拟为本项目对提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

1.2投标供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予上述相应的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2残疾人福利单位需按照招标通知书的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予上述相应的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业参加政府招标活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的招标项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.投标供应商的报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

## 三、关于样品

无。

## 四、关于现场陈述

无。

## 五、有关开标当日流程

5.1供应商授权代表在投标截止时间前到达开标地点。

5.2供应商授权代表持《法人授权委托书》和身份证原件到招标代理机构签到处验证合格后办理签到手续，并递交投标文件。（法定代表人参与投标的，须持《法定代表人身份证明》和身份证原件）

5.3招标代理机构组织开标、唱标。

5.4评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。授权代表不要远离开评标会场，并保持通讯工具畅通。

5.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，招标人委托评标委员会按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为第一中标候选人，依次类推。

## 六、参加招标活动的费用

招标代理费由中标供应商支付。中标供应商须在中标通知书发出前，向招标代理机构支付代理服务费。

招标代理服务费以单个标段的中标价为基数计算，支付计算方式为国家计委计价格[2002]1980号文费率为基准。

第四章 项目需求

本项目项目需求中，标★项为实质性要求，投标供应商投标时需全部响应，否则作无效投标处理。

一、项目概况

1.项目名称：江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

2.项目编号：JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：180万元（含税），报价超过者按无效投标处理。

5.采购需求：江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次，具体详见招标文件。

6.交货时间：合同签订后30个日历日内完成采购范围内全部内容，并安装调试结束、验收合格，交付甲方使用。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目标的所属行业：工业。

★二、商务要求

1.响应报价

（1）报价为全包费用报价，报价应是本招标文件所包含确定的全部工作内容及本招标文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现，详见“第五章 合同条款及格式”。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价中。

（2）本合同执行期间合同单款不变。

（3）响应报价，以人民币万元或元为单位报价。

2.交付方式

交货时间：合同签订后30个日历日内完成采购范围内全部内容，并安装调试结束、验收合格，交付甲方使用。

交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

质保期：本项目免费质保期自验收通过之日起计不少于12个月。

3.有关标准

产品的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

4.付款事项

见“第五章 合同条款及格式”。

三、技术要求

| 种类 | 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护类 | 1 | 连体式核与辐射防护服 | 套 | 18 | 1、材料采用高性能超轻超柔无铅辐射屏蔽复合材料，是一种重量轻、无毒、无铅、耐用，国家权威机构测试； ▲1.1、防护服依据《GBZ/T 147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定》检测，可有效屏蔽低到中等能量的γ、x射线、高和低能β粒子和α粒子。 1.2、防护效率：对于100KeV能段的X射线屏蔽率≥70%；对于130KeV能段X射线屏蔽率≥60%； 1.3、防护效率：躯干部位（胸、腹、裆部）对130kev的γ射线屏蔽率≥70%；其他部位（后背、四肢、头罩等）对130kev的γ射线屏蔽率≥50%； 2、连体连帽型，配腰带，拉链门襟，袖口裤口魔术贴加固； 3、配备训练服一件与连体式核与辐射防护服重量、外观一致，并印有“训练服”标识。 |
|  | 2 | 核辐射护目镜 | 套 | 90 | 1、采用无铅复合材料，可防护 x、γ射线 2、防护能力 0.1mmpb-0.5mmpb 等；可定制 |
|  | 3 | 核辐射防护面罩 | 套 | 90 | 罩体采用优质天然橡胶，具有良好的物理机械性能，密合框采用反折边结构，佩戴舒适，可与防化服配套使用，镜片为增强聚碳酸酯表面镀膜，透光性能好，耐磨、耐冲击性能好。产品符合《GB2890-2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》。 1、吸气阻力(30L/min):≤50Pa；吸气阻力(85L/min):≤150Pa； 2、呼气阻力（160L/min）≤150Pa； 3、视野:总视野不小于75%，双目视野不小于40%，下方视野不小于35°； 4、面罩泄漏率：≦0.05%; 5、采用无铅复合材料：透光率高、强韧耐用、重量轻。 6、射线防护面罩采用人性化结构设计：配戴舒适、视野宽、结实可靠。 7、防护能力 0.1mmpb-0.5mmpb 等；可定制。 |
|  | 4 | 核辐射防护手套 | 套 | 90 | 分指防护手套，辐射防护手套 1、采用无铅复合材料； 2、辐射屏蔽性能不小于0.35mmPb铅当量； 3、佩戴方便，容易清洗,柔软舒适； 4、大、中、小号三种尺码可选。 |
|  | 5 | 过滤式防毒面罩 | 个 | 50 | 1、面罩采用无毒材质，抗老化，防过敏，耐用，易清洗，表面光滑，无棱角和毛刺； 2、符合国家GB2890-2022标准《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准； 3、与脸部四周紧密贴合，面罩可满足不同脸型需求； 4、面罩镜片透光率：具有开阔的视野，良好的光学、耐磨、耐冲击性能，经过防雾和硬化处理，透光率≥90%； 5、面罩泄漏率：≤0.05%； 6、面罩视野：总视野≥80%，双目视野≥70%；下方视野 ≥40°； 7、吸气阻力：≤35帕，呼气阻力≤65帕。 |
|  | 6 | 滤毒罐 | 个 | 100 | 多用气体/ 蒸气滤毒盒及P100 颗粒物滤棉； 对有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺和甲醛及各类颗粒物的高效防护（P100） |
|  | 7 | 透气防毒服 | 套 | 12 | 1、用于存在危险物质或者敏感物质或进行污染物处理的环境 2、棉涤布科，内衬碳纤维，由夹克式上衣和裤子组成；与防毒手套、防毒靴套、防毒面具、滤罐等配套使用； 3、可以有效地防御各种蒸汽状和小液滴毒剂对人体的伤害6小时以上； 4、服装具有防化、阻燃等功能，重≤2公斤； 5、使用环境为-35℃-40℃,气温低于20℃时，防护衣并不增加穿着人员的体力消耗，服装的防毒性能也不易受到损失，可以较长时间穿着可防核辐射、生物和化学。 二、防毒手套（防化手套） 1.材质:丁情沦涂层橡胶 2.颜色:绿色 3.尺寸：长度≥35cm，厚度0.7mm～1.0mm，提供大、中、小号可选。 三、防毒靴套(防化脚套) 1.材质: 丁苯橡胶制成，为软底式; 2.靴套在36°C试验条件下对VX神经毒剂和梭曼神经毒剂≥90分钟; 3.糜烂性毒芥子气≥130分钟; 4.靴底防VX和梭曼:120分钟，芥子气:160分钟。 |
|  | 8 | 个人辐射剂量仪 | 个 | 40 | 技术指标： 1.测量范围：剂量率：0.01 μSv/h～5mSv/h，累积剂量：0.00 μSv ～9999Sv 2.X-γ能量范围：48Kev～3.0Mev 3.能量响应误差：≤±30%（相对于137Cs） ▲4.相对基本误差：≤±10%（在20uSv/h时） 5.剂量率报警阈值：全量程内可调 6.累计剂量报警阈值：全量程内可调 7.防护报警响应时间：≤3秒(在10uSv/h时)，报警方式：声、光、振动等方式 8.显示单位：剂量率：μSv/h、mSv/h、Sv/h 自动切换 累积剂量：μSv、mSV、Sv 自动切换 9.供电方式：电池版为2节7号电池 10.可充电式，并配有可充电锂电池 11.重量：≤120克 |
| 检测类 | 9 | 核侦检无人机 | 台 | 1 | 1.1.使用高灵敏闪烁晶体+SiPM，应可检测自然环境的微弱辐射变化，快速响应危险情况； ▲1.2在有限探测范围内，设备应能对0.01μSv/h~100mSv/h的入射辐射发生响应； ▲1.3.剂量率范围：0.01μSv/h ～ 100mSv/h 1.4.能量范围：35keV~3MeV 1.5.相对固有误差≤±5% 1.6.报警响应时间td≤10秒 1.7.具备声光报警功能，支持蓝牙通讯和手机APP报警 1.8.供电方式：可充电锂电池，满电状态下，续航时间≥35小时 2.0.探测器：配置不低于高灵敏CsI探测器和硅倍增管，在有效探测区域内，应能对χ射线、γ射线的电离辐射发生响应； 2.1.无人机类型：电动四轴多旋翼，支持1分钟内快速展开和折叠，配备快拆脚架； 2.2.对称电机轴距：≤1300mm； 2.3.最大载重：≥15kg； 2.4.最大起飞重量：≥34kg； 2.5.最长悬停飞行时间（无载重）：≥75min； 2.6.悬停飞行时间（载重15kg）：≥31min； 2.7.悬停飞行时间（载重6kg）：≥50min； 2.8.最大飞行速度：≥20m/s； 2.9.最大信号有效距离（无干扰无遮挡）：≥20km； 2.10.遥控器显示屏尺寸：≥7英寸； 2.11.FPV摄像头分辨率：画面分辨率不低于720p； 2.12.整机防护等级：≥IP55； 2.13.电池状态指示配置：每块电池均配备电源开关与电池电量指示灯； 2.14.采用机身快拆双电池并联供电，当一块电池出现故障时，无人机仍可安全返航； 2.15.自动避障：四向激光自动避障，可实时检测障碍物距离并进行飞行制动操作； 2.16.AI智能识别：实时自动检测和识别人员、车辆、烟雾、火焰并自动框选目标，支持不同种类目标数量统计和设定报警类型； 2.17.无人机机臂展开后通过圆形套筒锁扣自动锁止到位，有效防止机臂意外松开，折叠时需按下安全按钮解除套筒锁扣方可操作，以机械锁止结构与安全按键的双重设计保障飞行中机臂连接的稳固性； 2.18.目标共享：无人机管理平台在地图中为某台无人机标记目标位置，共享给前端操作员，引导无人机飞至目标位置； 2.19全自主抛投：相机实时动态锁定动态或静态目标，操作员确认目标后，无人机自主规划路线飞行至目标上方进行自动抛投，确保目标始终保持在相机画面范围内； 2.20.无人机管理平台功能：支持操作员通过地面站软件和指挥中心的无人机管理平台进行远程实时双向语音通话，飞行画面实时直播； 2.21.指点飞行：在地面站卫星地图上点击任意位置，无人机将自动飞至目标点； 2.22.视频投影：具备视频投影功能，将视频画面实时叠加在地图上显示；实时视频快拼：飞行中提取视频关键帧并完成实时快拼，快拼成果同步叠加至地图上显示； 2.23.语音控制起飞：遥控器地面站具备语音唤醒功能，指令接收后可驱动无人机执行起飞动作。 2.24.配置机载核辐射监测模块； 2.25.定位功能：无人机飞控终端平台应能显示核射线监测模块的位置及实测数据、故障状态等； |
|  | 10 | 立柱式核辐射剂量检测系统 | 套 | 2 | ▲1.能量范围：25keV～3.0MeV（γ），0.025eV～14MeV（中子）； 2.报警灵敏度：＜1μCiCs-137； 3.活度响应非线性：≤15%； 4.报警响应时间：≤0.3s； 5.通过速度：≥2m/s； 6.检测空间尺寸：检测高度0-2m,宽度不小于1m； 7.伽马灵敏度一致性：变化率不超过30%； 8.静态探测效率：137Cs≥800cps/MBq，241Am≥180cps/MBq,60Co≥1500cps/MBq，133Ba≥1400cps/MBq； 9.误报率：≤0.1%； 10.探测器个数：≥4个（两侧上下各一个，可单独显示）； 11.配套携行箱：1个 12.断电保护：配备用铅酸电池×2，断电后工作＞4小时 |
|  | 11 | 核素识别仪 | 台 | 1 | 1.探测器：NaI(TI)晶体体积≥100cm³，或提供等效探测效率证明+能量补偿型GM管 2、显示屏：彩色显示屏，尺寸≥3.0英寸。 3、测量模式：采样识别、剂量、剂量率、寻源 4、灵敏度：≥2000cps（137 Cs，1μGy/h） 5、能量范围：30KeV ~ 3MeV 6、剂量当量率范围：0.01μSv/h ~ 100mSv/h 7、累积剂量范围：0 ~ 9999 mSv 8、置信度：≥95% 9、相对固有误差：剂量当量率：≤±20%，剂量当量：≤±15% 10、变异系数：≤15% 11、入射角响应：2π立体角的响应变化≤20% 12、放射性核素识别种类 特殊核材料：233U、235U、238U、237U、239U 医用核材料：18F、67Ga、99mTc、111In、153Sm、123I、125I、131I、133Xe、201TI、51Cr、103Pd 工业用核素：57Co、75Se、60Co、133Ba、137Cs、192Ir、241Am、152Eu 天然核素：40K、226Ra、232Th、238U 13、核素识别率及识别时间：单核素：≥95%，≤1min 多核素：≥95%，≤2min 14、能谱特征：1024道或更高，线性，校准和稳定化能量刻度 15、图谱存储：可存储5000组以上图谱数据 16、核素库：内置核素库，可学习并自定义核素库 17、报警方式：声、光报警 18、响应时间：≤10s 19、通讯接口：网口 20、供 电：内置充电锂电池 21、工作时间：≥ 8h 22、工作温度：-30℃ ~ +50℃ 贮存温度：-40℃ ~ +55℃ 相对湿度：≤95% (35℃，非冷凝) 防护等级：IP56 23、外形尺寸（长×宽×高）：≤350mm×200mm×180mm 重 量：≤3.5kg（含电池） |
|  | 12 | 表面沾染检测仪 | 台 | 2 | 一、基本要求：用于人体或物体表面放射性污染监测。 二、α、β表面污染监测仪 ： 1.探测面积(≥170cm2)； 2.声光报警，报警阈可调 ； 3.用户友好界面，显示单位cps、 Bq 或 Bq / cm2； 4.内置核素库，能针对不同核素做区分测量； 5.探测器类型：复合闪烁体(ZnS(Ag)+塑料闪烁体)探测器； 6.本底扣除：是否扣除本底可选，本底测量时间在2～999s范围内可设； 7.显示：≥3.0寸彩屏显示； 8.本底：α：≤ 0.1 cps；β：≤ 15 cps； 9.计数范围：α：0~9999cps , β：0~50000cps ； 10.表面发射率满足国标要求：对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/ cm2； 11.探测效率：α：241Am≥30%；β：90Sr－90Y≥40%（提供第三方检定证书）； 12.相对固有误差：＜±15%（提供第三方检定证书）； 13.重复性：＜2%（提供第三方检定证书） ； 14.变异系数：≤15%； 15.响应时间：＜10s ； 16.数据存储：可存储 30000 组以上测量数据； 17.电 源：可充电锂电池； 18.工作温度：−41～50 ℃；贮存温度：-30℃～55℃； |
|  | 13 | 有毒气体探测仪 | 台 | 1 | 一、总体要求 可对环境中CL2、 CO 、H2S、 NH3、 SO2、NO2进行检测，数据传输距离不小于500m，探测数据可通过4G/5G传输到现场移动终端，可实时获取数据及报警状态。 二、性能要求 1.采样方式：泵吸式。 2.可同时测量气体：CL2、CO 、H2S、 NH3、 SO2、NO2等。 3.具备声、光、振动报警和跌倒报警功能，支持远程无线报警。 4.显示屏：≥2.8英寸彩色显示屏，具备实时读数功能，可显示实时浓度、报警时间、温度、湿度等信息，可显示最大值、最小值及平均值。 5.报警点设置：具备A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值设置。 6.响应时间≤30s。具备2级及以上的目标点校准功能，可设置标准标定值，一键调零。 7.具备数据存储功能，存储间隔可自定义，可存储≥30万组带日期时间标识的数据。 8.工作时间：配备可充电电池，续航时间不低于10h。 9.仪器应可接入网络平台或客户端进行数据管理、设备管理、云端数据分析等功能，可在平台实时监测系统运行状况，接收现场报警信息、故障信息及其他参数。 10.工作温度：-20℃～60℃。 ▲11.防护等级：≥IP67，提供防护等级证书。防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb，提供防爆合格证书。 12.为便于携带，要求提供可收纳整套设备的便携箱。 |
|  | 14 | 无线复合气体检测仪 | 台 | 1 | 用于检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃、有毒气体和蒸气含量并超限报警。具备危化品救援现场检测环境气体和射线浓度等实时监测，同时检测有毒有害气体等有害物质。 1.仪器应具有可燃气、一氧化碳、氧气、硫化氢、VOC挥发性有机污染物实时监测功能，报警结果应能同屏显示。 2.泵吸式； 3.仪器应可检测有毒有害气体不低于300种。应可显示实时曲线图或柱状图；并应显示开机后测试浓度的最大值、最小值、平均值。 4.报警方式:低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置，提供界面、声音、灯光3种报警，并可通过软件设置报警功能开或关；可对报警恢复方式进行选择：自动复位或手动复位。 5.仪器应可接入网络平台或客户端进行数据管理、设备管理、云端数据分析等功能，可在平台实时监测系统运行状况，接收现场报警信息、故障信息及其他参数，实现危险物质的实时监测及传播预测，辅助决策。 6.仪器应采用双过滤方式。 7.仪器应具备人员跌倒报警功能，用户可选开启或关闭，灵敏度可选高/低。 8.单组电池连续工作时间≥15小时，采用Mini-USB或typec充电接口设计。 9.仪器正常开机时间应不大于1 分钟；仪器应具备一键开机功能，开机时间不大于 10秒。 10.工作温度：-20℃～60℃。 ▲11.防护等级：≥IP67，提供防护等级证书。防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb，提供防爆合格证书，CCCF证书。 12.浓度单位：ppm ,mg/m3 , %VOL，%LEL等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算 |
| 洗消类 | 15 | 公众洗消站 | 套 | 1 | ▲1、洗消帐篷为双路通道结构一路伤员担架洗消通道，一路正常行人通道，还可以定制三通道，每个通道划分三个室分别为前室、中室、后室，可根据要求定制各室的尺寸，前室可设为污染区、中室为洗消间、后室可设为清洁区，在伤员担架清洗通道内置可装卸式滑轨装置，可翻转，中室洗消间配置洗消喷淋系统包括冷热水管路、洗消喷头、手持喷枪等，配置暖风口；帐篷采用的材料防水性能好，内置充气柱框架，高频焊接热合成型，各室之间隔水性能好，污水排放方便。可在任何气候条件下使用，气柱压力值保持24小时正常，七天不倒伏。 2、颜色：可定制迷彩、红色、黄色、蓝色等；可根据客户要求印刷文字logo或图案； 技术参数： 1.洗消帐篷： 1.1、尺寸（长宽高）：≥6×5×3m（±0.2m，边高＞2米）；展开后使用面积不小于30㎡，尺寸可按客户要求定制； 1.2、通道宽度可按客户要求定制； 1.3、材料：外篷布：高强度防水牛津布，撕裂强度满足行业标准；内衬：高密度涤纶布； 1.4、气柱布：厚度≥0.7mm的高强工业夹网布，耐压值满足设计要求 1.5、充气时间：4-10min 1.6、适温范围：-55℃ - +72℃ 1.7、防地表水：160~200mm 1.8、静水压：≥16kpa 1.9、阻燃性能：离火自熄时间≤5秒 1.10、重量：≤150kg 2.加热加压均混洗消一体机： 2.1、额定压力:0.2~0.5 MPa 2.2、出水流量:720Lh~3000Lh(可调) 2.3、加热器热功率:≥50kw 2.4、出水温度:30℃-80℃(可调) 2.5、热效率:≧85% 2.6、药剂均混功能:有 2.7、均混比例:0.4%~4% 2.8、均混/清水切换方式:手动阀门切换(有指示) 2.9、作业环境温度:0℃~46℃ 2.10、储存环境温度:-55℃~70℃ 2.11、适用介质:清水 2.12、进水温度:常温 2.13、外形尺寸，便于车载运输 3.电动充排气泵： 3.1、额定电压：220V 3.2、输出功率：1900W 3.3、风 量：≥4500L/min 3.4、风 压：5PSI 3.5、外形尺寸：便携式设计 4.洗消排污泵： 4.1、全机身不锈钢内外防腐 4.2、出口直径：40mm或65mm（2.5英寸） 4.3、材质：不锈钢 4.4、功率：根据流量扬程匹配 4.5、流量：≥10m3/h 4.6、扬程：≥8m 4.7、电压：220V 5.洗消废水回收袋： 用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥500L。 6.自升式储水袋：可为整套系统暂存干净清水，有封盖设计，为水囊提供良好密闭性，展开快捷方便，结构牢固，配有65型或80型快速注水接口和泄水口，容量≥1000L。 |

注：关键性技术指标参数前标记“★”符号，重要指标参数前标记“▲”符号，一般性指标参数前不作标记。

带“★”条款参数须具有第三方检测机构出具的近2年（2024年至今）符合技术要求的检测报告，检测报告须具备“CMA”或“CNAS”认证标识。带“▲”条款参数须具有第三方检测机构出具的近2年（2024年至今）符合技术要求的检测报告或提供相关证明材料或证书。

# 第五章 合同主要条款及格式

- 一、合同协议书

买方（甲方）：江苏省国防动员办公室

卖方（乙方）：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于2026年  月  日组织了江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次的公开招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

二、合同条款：

合同由甲、乙双方签订，并依据编号JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入、乙方同意卖出下列设备及服务。

（一）货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 |  | 规格型号（技术参数） | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

（二）履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（三）货物包装、发运及运输

1．产品标志

1.1产品上应有明显清晰、不易涂改的商标。

1.2包装标志内容：产品名称、产品型号、规格尺寸、产品标准编号及生产厂名、生产日期、商标、外形尺寸（长×宽×高）、包装储运图示标志。

2．包装

2.1每件产品应附有合格证、安装使用说明书及装配图，有附件的产品应附有清单，合格证上应有检验员代号和检验日期。

2.2产品包装应牢固，不应破损。

3．运输和贮存

3.1搬运时，应轻拿、轻放，严禁摔扔，以防破损、变形。

3.2在运输和存放时，应有防雨措施，防止包装受潮，防止撞击。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知甲方，以准备接货。

6.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付。

（四）交货方式

交货时间：合同签订后30个日历日内完成采购范围内全部内容，并安装调试结束、验收合格，交付甲方使用。

交付地点：用户指定地点。由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责。

（五）调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

（六）货款支付

1.设备交付到达安装现场，调试完毕，经甲方书面确认验收合格且收到乙方开具合同总价全额的正规增值税普通发票后30日内，甲方向乙方支付合同总价95%（人民币元）的货款，剩余5%质保期满后支付

（七）质量保证及售后服务

所供产品均须为全新设备（不得采用翻新设备），并完全符合本招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

本项目免费质保期自验收通过之日起计不少于 12 个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起1个月后开始计算。在质保期内设备发生问题，乙方须在接到通知1小时内响应，4小时内上门，24小时内必须解决问题，否则乙方应提供与原货物相同或不低于原货物档次的备用货物。上门及维修产生的一切费用由乙方承担。故障排除后乙方应出具书面故障诊断报告备案。出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

（八）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（九）转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

（十）违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（十一）不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关证明材料。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十二）诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

（十三）合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执叁份。

签约各方：

| 甲方（公章或合同章）： | 乙方（公章或合同章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： | 乙方法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订地点： | 签订地点： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 二、廉政合同

甲方：江苏省国防动员办公室

乙方：

1、甲、乙双方订立《购销合同》，双方系业务合作伙伴关系。

2、本合同所称业务人员是指合同签约代表、合同经办人或者与履行合同有关的其他人员。

为了更好地根据诚实信用原则履行双方订立的合同，维护各自单位内部正常的管理秩序，防止滋生各种腐败行为，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守：

一、在双方业务关系存续期间以及终止业务关系后二年内，任何一方不得有以下行为：

（一）向对方的业务人员（包括亲属）赠送现金、购物卡、礼品、实物；

（二）借对方业务人员（包括亲属）的婚姻、生日、升迁、乔迁等事宜，向业务人员赠送现金、购物卡、礼品、实物等；

（三）安排对方业务人员进行违法的娱乐性消费。

二、任何一方发现对方业务人员索取现金、购物卡、礼品、实物等好处，或者要求提供违法的娱乐性消费的，不得满足其要求，并应当及时通知对方。

三、任何一方违反本合同第一条，应当向对方支付所赠送现金、购物卡、礼品、实物价值10倍的违约金，并在货款中直接扣除；一年内发生二次的，对方有权单方面解除双方之间订立的合同，并不承担任何违约责任。

四、任何一方在对方业务人员索取现金、购物卡、礼品、实物等好处时，给予馈赠的，视为有本合同第一条规定的行为；如没有馈赠，但没有通知对方，一年内发生二次的，对方有权单方面解除双方之间订立的合同，并不承担任何违约责任。

五、双方高层管理人员公开的礼节性馈赠小礼品不适用本合同。

六、本合同至少一年一签。

七、本合同一式贰份，双方各执壹份；本合同经双方代表签字、盖章后生效

甲方代表（采购责任部门负责人）              乙方代表

单位公章                                    单位公章

年  月  日                                   年  月  日

第六章 投标文件格式

注：

请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

【正/副本】

江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

价  格  文  件

项目名称： 江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

项目编号： JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003

投标供应商：                              （加盖CA电子公章）

年        月        日

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币：（大写） （小写）： |

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

注:

1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容。

2.供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

3.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4.如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

分项报价表

| 种类 | 序号 | 装备名称 | 单位 | 配备数量 | 单价（单位：元） | 总价（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护类 | 1 | 连体式核与辐射防护服 | 套 | 18 |  |  |
|  | 2 | 核辐射护目镜 | 套 | 90 |  |  |
|  | 3 | 核辐射防护面罩 | 套 | 90 |  |  |
|  | 4 | 核辐射防护手套 | 套 | 90 |  |  |
|  | 5 | 过滤式防毒面罩 | 个 | 50 |  |  |
|  | 6 | 滤毒罐 | 个 | 100 |  |  |
|  | 7 | 透气防毒服 | 套 | 12 |  |  |
|  | 8 | 个人辐射剂量仪 | 个 | 40 |  |  |
| 检测类 | 9 | 核侦检无人机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 10 | 立柱式核辐射剂量检测系统 | 套 | 2 |  |  |
|  | 11 | 核素识别仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 12 | 表面沾染检测仪 | 台 | 2 |  |  |
|  | 13 | 有毒气体探测仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 14 | 无线复合气体检测仪 | 台 | 1 |  |  |
| 洗消类 | 15 | 公众洗消站 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（单位：元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.总价=单价*数量，《分项报价表》中“合计总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.投标报价应包括但不限于完成该项目所有的费用，每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标供应商未填单价或总价的项目，在实施后，招标单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.供应商在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

投  标  文  件

项目名称： 江苏省消防核事故应急处置专业队第二批装备器材采购及相关服务第三次

项目编号： JSZC-320000-TYCQ-G2026-0003

投标供应商：                              （加盖CA电子公章）

年        月        日

一、投标函

江苏省国防动员办公室：

你们项目名称：           （项目编号为：        ）投标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们郑重承诺：我们是符合招标文件中规定的投标供应商，并严格遵守招标文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们接受招标文件的所有的条款和规定。我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱招标活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我们同意按照本招标文件第二章“投标供应商须知”第3.6条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日起计算的90日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们同意提供采购代理机构要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

7.承诺如下：

（1）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）我方在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（3）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（4）我方不是为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

（5）我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，同时参加同一合同项下的招标活动；

（6）经自查，我方没有被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；没有被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）我方不是联合体投标，如果我们中标，不会将项目转包、分包。

8．                              （其他补充说明）。

投标供应商：                    （加盖CA电子公章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

系                    （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：                （加盖CA电子公章）

年    月    日

三、授权委托书

本人    （姓名）系    （投标供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称：     、项目编号：     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：

法定代表人身份

反面

法定代表人身份

正面

授权代表身份

反面

授权代表身份

正面

投标供应商：                               （加盖CA电子公章）

年      月      日

- 商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

注：1.投标供应商必须仔细阅读本招标文件“第四章-项目需求”中的商务要求，并对所有商务要求的条目列入上表，未列入上表中的内容视为完全响应。投标供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

2.“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

注：1.供应商应对招标文件“第四章-项目需求”中的技术要求的内容给予逐条响应，以投标服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2.投标文件“响应具体情况”，指所提供服务的应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3.“响应的具体位置”应标注具体证明材料所在页面，证明材料的要求见“第三章 招标书”。

4.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

六、资格证明文件

七、技术性能

（格式自拟）

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

八、项目实施方案

（格式自拟）

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

- 业绩

【提供中标通知书（或成交通知书）、合同复印件加盖供应商公章，二者缺一不可，未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；合同如反映不出相关内容，须另外提供有效证明材料】

| 序号 | 业绩名称 | 委托单位及联系人、联系方式 | 签订时间 | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年      月      日

注：1.此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标供应商所提供的经营业绩必须列入上表中，未列入上表的不予计算。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

十、附件（如有）

## 1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

## 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日      期：

## 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

十二、其他材料（如有）

注释：此处可附供应商认为需要提供的其他材料。