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[bookmark: _Toc182662610]第一章竞争性磋商采购公告
项目概况
    2026年度DNA实验室耗材采购 JSZC-321200-HLGS-C2026-0008 采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件获取采购文件，并于2026年9月11日9：00（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2026-0008
项目名称：2026年度DNA实验室耗材采购
采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK10]预算金额：采购包1：1102900元；采购包2:696268元
最高限价：采购包1：1102900元；采购包2:696268元
[bookmark: OLE_LINK11]采购需求：2026年度DNA实验室耗材采购（详见采购文件第四章 采购需求章节）。
	序号
	分包名称
	预算金额

	采购包1
	2026年度DNA实验室耗材采购包1
	1102900元

	采购包2
	2026年度DNA实验室耗材采购包2
	696268元



本项目分为两个包，按采购包1、采购包2的顺序进行评审确定成交供应商，兼投不兼中，一个供应商只能成交一个包，如果供应商已经成为采购包1的成交供应商，则不参加采购包2的成交候选供应商推荐。
合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供供应商资格声明函）；
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决（提供供应商资格声明函）；
4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供供应商资格声明函）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业,供应商提供的货物应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。
（三）本项目的特定资格要求：/
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件
方式：登录“苏采云”系统自行下载。
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月11日9：00分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、开启
时间：2026年9月11日9：00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统开标大厅
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK3]1. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512
客服QQ：709339244、1195486789
5.本项目分为两个包，按采购包1、采购包2的顺序进行评审确定成交供应商，兼投不兼中，一个供应商只能成交一个包，如果供应商已经成为采购包1的成交供应商，则不参加采购包2的成交候选供应商推荐。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]单位名称：泰州市公安局
单位地址：江苏省泰州市凤凰东路69号
联系人：武先生
联系电话：0523-86321117
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]单位名称：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司 
单位地址：泰州市海陵区工业园区兴园路8号（美泰产业园1幢） 
[bookmark: _Toc120614211]联 系 人：叶女士
电    话：15000662315


[bookmark: _Toc182662611]第二章供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中申请人资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
本项目采购服务费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文件收费标准50%计取，由采购人支付。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商采购公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.磋商文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人和采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人和采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1响应文件的组成
（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件
（2）法定代表人身份证明书
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审年度财务报告原件扫描件加盖公章）
（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。）
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（8）供应商资格声明函
（9）中小企业声明函
（10）磋商响应函
（11）磋商报价表
（12）分项报价表
（13）技术要求响应及偏离表
（14）商务要求响应及偏离表
（15）项目组人员配备名单(采购包1提供)
（16）关于符合本国产品标准的声明函
（17）业绩
（18）按照评标办法应当递交的其他资料
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10.2如标书制作工具中的格式和内容与发布的磋商文件不一致，请以发布的磋商文件为准。
11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
[bookmark: _Hlt26954848]12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供服务承诺、服务人员安排等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.2供应商需根据磋商文件要求提供服务方案等。
15.磋商响应函
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16.磋商有效期
磋商有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件的截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。
19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20.响应文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22.响应文件解密
供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设置专门人员与供应商联系。
24.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组作出澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.10本项目参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
26.3.11标注“★”项的技术要求负偏离的。
26.3.12商务要求负偏离的。
26.3.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
详见本磋商文件规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件有质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程有质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果有质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3本项目不收取履约保证金。
31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]33.政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34.政府采购政策功能落实情况：
34.1参加报价的中小微企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。
企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。
34.2 残疾人福利单位
①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.3监狱和戒毒企业
①本项目对监狱企业和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。
③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策
34.4绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
34.5落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。
34.6按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。
37.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。
37.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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项目名称：    
采购人：           （以下简称甲方） 住所地：
供应商：           （以下简称乙方） 住所地：                        
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏华仑工程项目管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：
	序号
	名称
	品牌型号及参数
	产地
	质保期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二条 合同总价款  本合同项下货物总价款为：        （大写）人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。   
1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、储运费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行期间合同总价款不变。
3.分项报价：
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第三条 组成本合同的有关文件
下列关于泰州市政府采购          （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和最后报价；
（2）技术规格响应表；
（3）承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的产品和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后       ，在此期间，乙方提供免费服务。
第七条 验收
甲方成立验收小组或聘请第三方验收公司，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项产品性能、技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。
第八条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税发票。
3.付款方式：______________________________
第九条 违约责任
1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。
3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4.其他违约责任约定
第十条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：
（盖章）                      （盖章）
代表人：                       代表人：
年 月 日                       年 月  日     


1

[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc182662614]第四章采购需求
项目属性:货物类项目。
是否接受进口产品：否
一、采购清单（技术要求）

采购包1：
	2026年度DNA实验室耗材采购包1

	序号
	品名
	型号/规格
	要求
	数量
	单价最高限价（元）
	参数

	1
	疑难身份鉴定常染色体扩增荧光检测试剂盒
	200人份/25ul体系
	含所需耗材及服务
	8
	20988.5
	▲1.检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于39个常染色体STR基因座，至少包含：D3S1358、CSF1PO、D2S441、D21S11、Penta E、D15S659、D8S1179、D5S818、D19S433、D16S539、Penta D、D8S1132、vWA、D2S1338、D18S51、D22S1045、D6S477、TH01、D12S391、TPOX、FGA、D19S253、D13S317、D1S1656、D10S1248、D6S1043、D7S820、D10S1435、D3S3045，另需包含Amelogenin性别位点；供应商投标时须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明并加盖投标人公章
2.试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；供应商须提供证书复印件或扫描件
3.试剂盒名称及基因组信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；供应商须提供试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图证明
4.为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y-indel基因座；供应商须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明
5.扩增产物中须包含内控质量参考标记物；供应商须提供分析图谱证明
▲6.为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过600bp，其中20个核心基因座小于450bp；供应商投标时须提供分析图谱证明并加盖投标人公章
7.为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；
8.包装规格：不少于200次/盒；
9.试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。

	2
	疑难身份鉴定Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	200人份/25ul体系
	含所需耗材及服务
	7
	21832
	▲1.检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于55个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021 基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）；供应商投标时须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明并加盖投标人公章
▲2.试剂盒名称及基因组信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；供应商投标时须提供试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图证明并加盖投标人公章
3.试剂盒包含不少于3个Y-indel基因座，可以进行男性家系的快速排查；供应商须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明
4.扩增产物中须包含内控质量参考标记物；供应商须提供分析图谱证明
5.为确保降解检材的有效检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过650bp，其中20个A类基因座小于410bp，15个B类基因座小于500bp；供应商须提供分析图谱证明
6.为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；
7.包装规格：不少于200次/盒；
8.试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。

	3
	免提取常染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	含所需耗材及服务
	10
	16474
	★1.所投试剂盒能满足公安部打拐位点要求，单管同时扩增不少于30个基因座，包含D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、D8S1179、D5S818、D12S391、D22S1045、D2S441、D10S1248、FGA、D8S1132、D19S253、D3S3045、D6S477、D15S659、D10S1435、D4S2366以及Amelogenin性别识别位点和Yindel；供应商投标时须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明并加盖投标人公章。
2.所投试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库；供应商须提供试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库及基因座信息截图证明。
3.所投试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰地分辨基因座位点。所有基因座的扩增片段大小不超过500bp；供应商须提供IDX导出的ladder图谱及panel bin文件
4.有完全相同基因座匹配的案件版STR试剂盒，以便于未检出样本的提取扩增，提高样本检出率；供应商须提供该试剂盒在全国公安机关DNA数据库中的下拉菜单截图
5.所投试剂盒具有中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；供应商需提供证书复印件
6.所投试剂盒规格：不少于200人份/盒（25ul体系）；包含扩增所需全部试剂。扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本control DNA9948）扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）；
★7.所投试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。供应商投标时须提供名录截图并加盖投标人公章。

	4
	免提取Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	含所需耗材及服务
	8
	17069
	★1.本项目所采用的Y-STR检测试剂采用六色荧光标记技术，可检测40个位点以上Y染色体STR基因座，包含有公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座。多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。
1）核心基因座20个：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576。
2）优选基因组15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。
3）备选基因组25个：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、Y_GATA_ A10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Y-indel。

供应商投标时须提供满足上述要求的产品说明书或分析图谱相关证明文件并加盖投标人公章
2.检测试剂盒须包含3个Y-indel 基因座；
3.检测试剂盒须具备较强的抗抑制能力，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签、血纱布等载体上的血斑和唾液斑，无需提取或纯化，扩增时间≤90分钟；
4.为了良好的样本扩增效率及重现性，公安部要求的20个核心Y-STR基因座及15个优选Y-STR基因座的扩增片段需小于500bp；供应商须提供相关证明文件。
★5.试剂盒每个等位基因分型良好，Ladder清晰完整含有充足的等位基因，所投试剂盒panel/bin文件的等位基因总数不少于650个，实体等位基因数不少于480个，有效减少OL峰的产生；供应商投标时须提供分析图谱证明文件并加盖投标人公章。
6.单个检测试剂盒必须包含扩增、检测所需全部配套试剂（引物、混合物、内标、等位基因Ladder等），规格为不少于200人份（25uL标准体系）；供应商须提供产品说明书证明文件。
7.试剂盒名称和基因组参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库；供应商须提供该试剂盒在全国公安机关DNA数据库中的下拉菜单截图
★8.所投试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。供应商投标时须提供名录截图并加盖投标人公章。

	5
	微量检材磁珠提取试剂
	200人份/盒
	适用澳斯邦PURE工作站用
	44
	8336
	1.功能：以磁珠法提取DNA为原理，配备相应的试剂组分完成对样本的裂解、结合、磁珠吸附、洗涤、洗脱等步骤，得到高纯度适合下游试验的DNA溶液；
★2.适用设备为澳斯邦自动化工作站,投标人所投产品投标时须提供适配设备制造商出具的该产品在适用设备上适配合格的检测报告并加盖投标人公章。
3.试剂盒规格：不少于200人份/盒；
4.微量检材DNA提取试剂可用于目前设备硬件资源，设备无需任何变动；
5.为确保操作者的安全，试剂中应不含重金属、有毒和腐蚀性物质成分。供应商须提供产品说明书证明文件。
▲6.为保证试验效果和工作效率，洗涤次数不超过2次。供应商投标时须提供产品说明书证明文件并加盖投标人公章。
7.为保证大体积检材充分浸泡，裂解液使用量不低于500微升/样本。供应商须提供产品说明书证明文件。
8.磁珠粒径均匀度要求：至少95%的磁珠粒径在0.9-1.1µM范围 
9.DNA回收效率要求：对于0.5ng/ul的标准DNA提取回收率大于95%。
10.检测灵敏度要求：对于载体上细胞数量不大于50个，能够成功提取并成功分型（16个位点）
11.可带磁珠扩增或全部转移磁珠扩增。
12.试剂盒可室温存放，有效期不低于12个月。
▲13.试剂瓶适配澳斯邦工作站，可以直接上机，避免试剂倾倒造成试剂污染的可能性，供应商投标时需要提供上机实测证明并加盖投标人公章。
▲14.为了区别不同的试剂组分，试剂瓶需要标识不同的颜色，需要跟仪器对应的标识统一，便于操作，投标时须提供和仪器匹配的资料作为依据。
★15.所投试剂盒投标时须提供公安部检测机构出具的无DNA污染的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	6
	一次性加样尖
	1000ul
	适用澳斯邦PURE工作站用
	88
	675
	1.规格为1000µL，具有不低于20%的缓冲能力；
2.使用CO-RE技术，能配合全自动工作站产品使用；
3.具有导电功能，以便于液面探测取样；
4.最低分配体积不高于10µL；
▲5.投标时须提供公安部检测机构出具的无DNA污染的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	7
	一次性加样尖
	50ul
	适用澳斯邦PURE工作站用
	16
	675
	1.规格为50µL，具有不低于20%的缓冲能力；
2.使用CO-RE技术，能配合全自动工作站产品使用；
3.具有导电功能，以便于液面探测取样；
4.最低分配体积不高于0.5µL；
▲5.投标时须提供公安部检测机构出具的无DNA污染的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	8
	提取反应板
	2ml圆孔板
	适用澳斯邦PURE工作站用
	106
	77
	1. 提取用深孔板应具有较低的膨胀系数，和设备加热裂解模块很好的配合，避免受热膨胀引起的设备故障；
2. 提取用深孔板应为聚丙烯材质的低DNA和蛋白吸附级别；
3.容积为2.0ml/孔的96孔板,和加热振荡器匹配；
4.灭菌后独立包装，避免拆封后可能引起的污染；
5.具有良好的离心稳定性：4-40℃可承受5000g；
6.适用温度范围：-40—100℃。

	9
	样本裂解套管
	组装好100个/盒
	适用QIAcube平台
	60
	595.5
	去载体过滤器：2.0ml，规格：不少于100套/盒，有内外管组装一起，内管为过滤管，过滤体积为0.7ML 孔径5-10UM之间，快速富集、0损耗的DNA提取方案-离心过滤法，独创膜焊接密封技术，无死角腔体设计，裂解无渗漏，离心无残留，直接拉满下游DNA纯化效率。



注：1.本包核心产品：微量检材磁珠提取试剂。
★2.成交人根据采购人需求，至少派两名人员在泰州市公安局DNA实验室进行技术支持，技术支持人员须是中标人或试剂盒制造商的正式员工，应具有生物学、医学检验、法医学或其他相关专业学历，投标时提供人员的学历证明材料及2026年2月至7月内任意一个月社保证明。技术支持人员经采购人确认后方可上岗，并遵守采购人实验室相关管理规定、服从管理。技术支持人员应当与投标文件中的人员相一致，人员如有变动应当与原有的技术支持人员在学历、经验等个人能力方面相一致，并征得采购人的同意。
3.其中标“★”项为实质性条款，投标人必须满足，如有一项负偏离则投标无效。采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合磋商文件要求，供应商须承担相关费用和责任。
4.★▲项技术指标要求提供的相关证明材料须在投标时提供并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离。无特殊标识指标项供应商在投标时无须提供，成交后由成交供应商在签订合同前按磋商文件要求提供给采购人核验，如相关证明材料不能满足磋商文件要求，则取消成交资格，采购人将按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。
5.所有检测报告成交供应商成交后，在签订合同前提供原件给采购人核验。




采购包2：
	2026年度DNA实验室耗材采购包2

	序号
	品名
	型号/规格
	要求
	数量
	单价最高限价（元）
	参数

	1
	案件常染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	
	20
	26794
	1.标准反应体系25微升，不少于200人份/盒；
2.采用六色荧光技术，便于更清晰地分辨基因组标记。
★3.单管同时扩增至少包含以下25个位点：D18S51、 FGA、 D21S11、 D8S1179、VWA、 D13S317、D16S539、D7S820、 TH01、 D3S1358、 D5S818、CSF1PO、 D2S1338、 D19S433、 D1S1656、 D12S391、D2S441、 D10S1248、 TPOX、 D22S1045、 D6S1043、 Penta E、Penta D、 Amelogenin以及Y-indel；供应商投标时须提供分析图谱、试剂盒已录入全国公安机关DNA数据库截图等证明并加盖投标人公章
4.试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp，包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息；供应商须提供panels文件证明。
▲5.试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生；供应商投标时须提供panels文件证明并加盖投标人公章。
▲6.扩增产物中须包含内控质量参考（IQC），可用于DNA样品质量（如含有抑制物等）的快速评估；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
7.在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl；供应商须提供产品说明书证明。
8.采用快速扩增酶和高效缓冲体系，PCR扩增时间在90分钟以内；供应商须提供相关证明材料。
▲9.试剂盒符合ISO 18385法医DNA级标签的要求；供应商投标时须提供ISO 18385证书扫描件并加盖投标人公章。
10.具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；供应商须提供相关证书材料。
11.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量；供应商投标时须提供产品说明书证明。
▲12.抗抑制能力强，在250 ng/μl腐殖酸或500 μM血红素或450 ng/μL单宁酸存在的情况下仍能得到完整分型；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
▲13.试剂盒稳定性高，在有效期内，首次使用后可在2-8℃ 储存6个月或试剂盒上注明的失效日期（以先到者为准）；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
▲14.试剂盒经过种属特异性验证：检验常见动物与细菌（狗、猪、牛、羊、鸡、鸭、鼠、兔和大肠杆菌），均不出现特异的DNA分型；供应商投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。
▲15.试剂盒均衡性强，等位基因之间的均衡性不小于70%；同一荧光标记基因座之间均衡性不小于60%；不同荧光标记之间均衡性不小于70%；供应商投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。
▲16.试剂盒扩增性能稳定，在±20%最佳硫酸镁浓度的范围内扩增0.5ng标准品DNA能得到稳定的峰型结果；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
▲17.试剂盒扩增性能稳定，退火温度在57-61°C之间扩增0.5ng标准品DNA能得到稳定的峰型结果；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
▲18.试剂盒电泳时，所有样本等位基因均在±0.5nt范围内；供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。

	2
	内标试剂盒
	200ul*2/盒
	
	10
	5458
	1.不少于800人份／盒 ；
▲2.用LIZ作为标记荧光，用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和 600bp长度的核苷酸。供应商投标时须提供产品说明书证明并加盖投标人公章。
▲3.需能与本包案件常染色体扩增荧光检测试剂盒配套使用。供应商投标时须提供相关证明材料并加盖投标人公章。

	3
	POP4胶
	（384）
	适用3500XL测序仪用
	12
	2780
	不少于384人份/盒，带有无线射频识别（RFID）标签，适用于 3500xL 基因分析仪。

	4
	阳极杯缓冲液
	4套/盒
	适用3500XL测序仪用
	4
	2381
	内含有1倍浓度的阳极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID） 标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。

	5
	阴极杯缓冲液
	4套/盒
	适用3500XL测序仪
	4
	2979
	内含有1倍浓度的运行缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。容器内两个独立的隔间，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次注射间的毛细管清洗和聚合物废物清除。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID） 标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。

	6
	核酸快速提取试剂
	60ml/瓶
	
	1
	992
	1.适用于多种来源的样本；
2.10分钟内即可完成样本裂解；
3.裂解液可直接作为模板进行PCR实验。

	7
	骨骼DNA提取试剂盒
	25份/盒
	
	1
	2381
	1. 适用于新鲜及陈旧骨骼的DNA提取；
2. 灵敏度高；
3. 无人源性污染。

	8
	采保试剂
	30ml/瓶
	
	5
	198
	能用于现场生物检材提取、保护试剂。

	9
	DTT试剂
	5g/瓶
	
	4
	260
	能在DNA提取过程中对蛋白质进行降解，破坏二硫键。

	10
	抗人血检测试剂条
	100份/盒
	FOB
	1
	992
	金标抗人血检测试纸条FOB是利用国际先进的胶体金技术作为标记物，采用免疫层析法快速检测人血痕（血液）中的血红蛋白。

	11
	抗人精检测试剂条
	100份/盒
	PSA
	4
	992
	金标抗人精检测试纸条PSA是一步法检测精斑的快速、简便、定性的免疫图谱分析法。检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理，在标本中选择性鉴定人精斑，有很高的可信度。在约5分钟时间内，能检测出样本中不低于4ng/ml水平的前列腺抗原。

	12
	脱落细胞粘取器
	10个/盒
	
	100
	178
	脱落细胞粘取器利用胶带直接粘取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，可广泛用于现场勘查和法庭科学DNA实验室中微量生物物证的提取与保存。胶带固定在支撑托上易于操作，胶面上覆有一层保护膜，提取后存放在密闭容器中，避免污染。该产品经过了DNA消除处理。

	13
	易折棉签
	250根/盒
	
	40
	447
	1.脱脂棉棉头；
2.需经过严格消杀，无人源性污染；
3.需经过严格消杀，无其它污染。

	14
	一次性丁腈手套
	大号加厚
	
	20
	50
	大号加厚耐用款

	15
	打码器
	6位数
	
	2
	80
	配原厂速干油墨瓶

	16
	采血套装
	含FTA采血卡、弹簧采血针、酒精擦片、止血棉球
	
	100
	16
	需经过严格消杀，无污染

	17
	一次性骨骼研磨杯
	适用奥力诺研磨器
	
	10
	149
	1.抗暴耐压，不锈钢材质；
2.需经过严格消杀，无人源性污染；
3.需经过严格消杀，无其它污染。

	18
	鲁米诺试剂
	粉末装：6瓶/套
	
	1
	715
	1. 快速便捷，实验无需等待，快速显现血痕；
2. 灵敏度高，可探测百万分之一含量的潜血；
3. 不破坏DNA；
4. 使用方便，易于携带。



注：1.本包核心产品：案件常染色体扩增荧光检测试剂盒。
2.其中标“★”项为实质性条款，投标人必须满足，如有一项负偏离则投标无效。采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合磋商文件要求，供应商须承担相关费用和责任。
3.上表中★▲项技术指标要求提供的相关证明材料须在投标时提供并加盖投标人公章，无特殊标识指标项供应商在投标时无须提供，成交后由成交供应商在签订合同前按磋商文件要求提供给采购人核验，如相关证明材料不能满足磋商文件要求，则取消成交资格，采购人将按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。
二、实施要求（商务要求）
（一）项目实施方案
1.交货期：合同签订后30日历天内完成。
2.交货方式：按采购方要求送至指定地点。
3.运输要求：成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。产品到指定地点并验收合格的日期为产品交付的日期。
4.验收标准：根据招标文件要求及有关规定由采购人相关负责人、中标人一起到场，依据成交供应商的响应文件对设备、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件等的验收。
5.付款方式
全部供货完成，经验收合格后付款至合同价的100%。
（二）质量保证措施
1.供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责； 
2.投标人须保证，采购单位在使用其提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购单位使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。
3.质保要求：
所有产品免费质保一年，质保期从验收合格之日起计算。
（三）售后服务要求
1.所有货物均为原装正品行货，生产厂商直接负责售后及技术支持。（供应商投标时须提供承诺函；供货时须提供生产厂商出具的相关证明文件）
2.因产品质量出现问题，供应商收到采购方通知后，自接到采购方通知起24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成修改、修复工作。
3.采购方针对成交商所供产品提出安装、调试、培训、维护等技术要求的，成交供应商应及时响应，24小时内派专人到现场处理，3个工作日内完成相关工作。
（四）产品培训要求：
1.在供货时能派1名专业工程师到现场负责开箱清点、抽样和测试，并承担因此所产生的一切费用。
2.验收合格后能派1名专业工程师到现场负责试剂盒的培训使用，保证采购方能顺利使用，且能解决一些常见使用问题。
3.试剂盒培训不少于1个工作日，所产生的相关费用由中标供应商负责。
三、其他要求
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。



第五章评审方法与评审标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。
本项目采用综合评分法确定成交候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
采购包1评审标准：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格部分（30分）

	1
	价格分
	按满足采购文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终磋商报价）×30（分值保留两位小数）。
	30

	商务部分（10分）

	2
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来承担过类似的DNA实验室耗材供货项目（以签订合同时间为准），每提供一个项目得2分，本项最高得6分。
注：需提供合同(协议)的原件扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。
	6

	3
	人员资质
	在符合采购人采购需求的基础上，对人员工作经历、学历等综合素质进行评分。
现场技术支持人员有生物学、医学检验、法医学或其他相关专业本科及以上的学历证明材料，每有一个得1分；现场技术支持有类似本项目工作经历5年及以上的，每有一个得1分。本项最高4分。
注：提供学历证明材料及工作单位工作经历时间证明加盖公章证明扫描件，人员须为供应商或试剂盒生产厂商正式员工，提供2026年2月至7月内任意一个月社保证明，否则不得分。
	4

	技术部分（60分）

	4
	技术参数
	根据投标人对招标文件中的每条技术参数的响应情况进行评分。技术参数部分满分为32分，标“▲”项技术指标，每有一项负偏离减2分；其他无特殊标识指标项，每有一项负偏离减1分，扣完为止。
注：投标人必须如实地在技术要求响应及偏离表中逐条标明偏离情况，并对其真实性负责。
★▲项技术指标要求提供的相关证明材料须在投标时提供并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离。
	32

	5
	项目实施方案及进度计划安排
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	6
	质量保证措施
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	7
	产品售后方案
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	8
	产品培训方案
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，方案优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7



采购包2评审标准：
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格部分（30分）

	1
	价格分
	按满足采购文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最终磋商报价）×30（分值保留两位小数）。
	30

	商务部分（6分）

	2
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来承担过类似的DNA实验室耗材供货项目（以签订合同时间为准），每提供一个项目得2分，本项最高得6分。
[bookmark: _GoBack]注：需提供合同(协议)的原件扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。
	6

	技术部分（64分）

	3
	技术参数
	根据投标人对招标文件中的每条技术参数的响应情况进行评分。技术参数部分满分为36分，标“▲”项技术指标，每有一项负偏离减2分；其他无特殊标识指标项，每有一项负偏离减1分，扣完为止。
注：投标人必须如实地在技术要求响应及偏离表中逐条标明偏离情况，并对其真实性负责。
★▲项技术指标要求提供的相关证明材料须在投标时提供并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离。
	36

	4
	项目实施方案及进度计划安排
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	5
	质量保证措施
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	6
	产品售后方案
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7

	7
	产品培训方案
	根据投标供应商提供的方案进行综合评分，方案优于项目要求的得7分，符合项目要求的得4分，和项目要求不适配的得1分，未提供的不得分。
	7


异常低价审查
参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
4、采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5、异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc182662615]





第六章响应文件格式


[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]

响应文件
 
 
 
 




 
项目名称：
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：
 


响应文件目录
 
一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件
二、法定代表人身份证明书
三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）
四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审年度财务报告原件扫描件加盖公章）
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。）
六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
八、供应商资格声明函
九、中小企业声明函
十、磋商响应函
十一、磋商报价表
十二、分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、项目组人员配备名单(采购包1提供)
十六、关于符合本国产品标准的声明函
十七、业绩
十八、按照评分办法应当递交的其他资料


一、具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件


二、法定代表人身份证明书


法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：年月日

附：法定代表人身份证正、反面复印件并加盖CA电子公章



三、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外）


法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权书声明：__________（供应商名称）的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权__________（被授权人的姓名）为我方就_____（项目名称）项目采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：__________
被授权人联系电话：（手机）__________
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：__________
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：__________

附：授权代表（被授权人）身份证正反面复印件并加盖CA电子公章


四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近六个月内任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内任意一个月份（不含磋商当月）银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审年度财务报告原件扫描件加盖公章）
五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供磋商响应文件截止时间近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料加盖公章。


六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：



七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：



[bookmark: _Hlt26955070]
八、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：               
我单位参与    （项目编号：   ）项目的比选响应活动，现承诺如下：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加磋商，否则有关响应文件均被否决；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中选、成交的法律责任。

供应商单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
日期：







九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上仅为模板，投标人根据实际需求进行逐个填写。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：

 
 
 
监狱企业证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。


十、磋商响应函
磋商响应函
致：泰州市公安局
根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理_________项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受相关处理。
5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
7.我们郑重声明：与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形”。
8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
9.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地址：邮编：
电话：传真：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：联系电话：
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc182662616][bookmark: _Toc29117]十一、磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）采购项目编号：
	项目名称
	投标总报价(小写)

	
	

	投标总报价（大写）：


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：






[bookmark: _Toc182662624][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]十二、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK5]明细报价表 
项目名称： 
项目编号：
包   号：采购包1
	序号
	品名
	型号/规格
	数量
	品牌
	参数
	单价（元）
	合价（元）

	1
	疑难身份鉴定常染色体扩增荧光检测试剂盒
	200人份/25ul体系
	8
	
	
	
	

	2
	疑难身份鉴定Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	200人份/25ul体系
	7
	
	
	
	

	3
	免提取常染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	10
	
	
	
	

	4
	免提取Y染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	8
	
	
	
	

	5
	微量检材磁珠提取试剂
	200人份/盒
	44
	
	
	
	

	6
	一次性加样尖
	1000ul
	88
	
	
	
	

	7
	一次性加样尖
	50ul
	16
	
	
	
	

	8
	提取反应板
	2ml圆孔板
	106
	
	
	
	

	9
	样本裂解套管
	组装好100个/盒
	60
	
	
	
	

	总价
	

	总价金额大写：人民币                



说明：1.本表中报价总价应与磋商报价表中总价报价一致。
2.有效报价四舍五入保留小数点后面两位数。
3.报价包含完成本项目所需成本、包装费、运输费、管理费、利润、税费、人工装卸费、风险等所有可能发生的费用。

供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：
注：最终响应报价中的各项单价计算方法为：（最终总价/首次总价）×各项首次报价的单价


明细报价表 
项目名称： 
项目编号：
包   号：采购包2
	序号
	品名
	型号/规格
	数量
	品牌
	参数
	单价（元）
	合价（元）

	1
	案件常染色体扩增荧光检测试剂盒
	25ul*200反应/盒
	20
	
	
	
	

	2
	内标试剂盒
	200ul*2/盒
	10
	
	
	
	

	3
	POP4胶
	（384）
	12
	
	
	
	

	4
	阳极杯缓冲液
	4套/盒
	4
	
	
	
	

	5
	阴极杯缓冲液
	4套/盒
	4
	
	
	
	

	6
	核酸快速提取试剂
	60ml/瓶
	1
	
	
	
	

	7
	骨骼DNA提取试剂盒
	25份/盒
	1
	
	
	
	

	8
	采保试剂
	30ml/瓶
	5
	
	
	
	

	9
	DTT试剂
	5g/瓶
	4
	
	
	
	

	10
	抗人血检测试剂条
	100份/盒
	1
	
	
	
	

	11
	抗人精检测试剂条
	100份/盒
	4
	
	
	
	

	12
	脱落细胞粘取器
	10个/盒
	100
	
	
	
	

	13
	易折棉签
	250根/盒
	40
	
	
	
	

	14
	一次性丁腈手套
	大号加厚
	20
	
	
	
	

	15
	打码器
	6位数
	2
	
	
	
	

	16
	采血套装
	含FTA采血卡、弹簧采血针、酒精擦片、止血棉球
	100
	
	
	
	

	17
	一次性骨骼研磨杯
	适用奥力诺研磨器
	10
	
	
	
	

	18
	鲁米诺试剂
	粉末装：6瓶/套
	1
	
	
	
	

	总价
	

	总价金额大写：人民币                



说明：1.本表中报价总价应与磋商报价表中总价报价一致。
2.有效报价四舍五入保留小数点后面两位数。
3.报价包含完成本项目所需成本、包装费、运输费、管理费、利润、税费、人工装卸费、风险等所有可能发生的费用。

供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：

注：最终响应报价中的各项单价计算方法为：（最终总价/首次总价）×各项首次报价的单价


十三、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc182662617]技术要求响应及偏离表
项目名称：
项目编号：                                       包号：
	序号
	名称
	采购文件中的要求
	响应文件响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc182662618]……
	
	
	
	
	


注：1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章采购需求中的技术要求各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；
2、本表以“采购需求中采购清单中参数”对应的每一小条技术参数作为判定偏离的最小单元，评标委员会将依据上述每一最小偏离单元逐一进行打分或评审；
3、该表可扩展；
4、★▲项技术指标要求投标时提供的相关证明材料附在表后。
 
供应商单位：（加盖CA电子公章）
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日



十四、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343]项目名称：
项目编号：                                       包号：

	序号
	名称
	采购文件中的要求
	是否响应
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK8]1、请各位供应商按照上面的表格形式按实际提供的服务，应答第四章采购需求中的商务要求各项条款。根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；
2、商务条款不接受负偏离，负偏离视为无效响应文件；
3、该表可扩展；
4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）
5、商务要求中须提交的承诺函附在表后：所有货物均为原装正品行货，生产厂商直接负责售后及技术支持。（供应商投标时须提供承诺函；供货时须提供生产厂商出具的相关证明文件）
供应商单位：（加盖CA电子公章）
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日


十五、项目组人员配备名单
	序号
	姓名
	身份证号码
	学历
	工作经历

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：本表附人员学历证明材料及工作单位工作经历时间证明加盖公章证明扫描件，人员需为供应商或试剂盒生产厂商正式员工，提供2026年2月至7月内任意一个月社保证明，否则不得分。
投标人：             （加盖公章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
日期：  年  月  日


十六、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：     年  月 日    
 
 
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十七、业绩
业绩证明材料
十八、按照评标办法应当递交的其他资料



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：            
地址：        邮编：        
联系人：       联系电话：             
授权代表：             
联系电话：             
地址：        邮编：             
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                
质疑项目的编号：            
采购人名称：               
采购文件获取日期：                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：             
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：  


签字(签章)：                   
公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

44



