## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 单项工程汇总表【沭阳县常州路与宿迁大道交叉口
单项工程汇总表
单项工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路
2 | 沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【沭阳县常州路与宿迁大道交叉口
单位工程汇总表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 老路改造
1.3 | 新建拼宽路段
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【沭阳县常州路与宿
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合 2.挖土深度:综合 |  | m3 | 5204.52
2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:素土外运，运距及堆放场所自行考虑 |  | m3 | 4766.28
3 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青混凝土面层 2.运距:运距及堆放场所自行考虑，考虑残值回收 3.厚度:综合 |  | m2 | 6565.2
4 | 041001001001 | 拆除绿化带 | 拆除绿化带，运距及地点由建设单位指定 |  | m2 | 3638.8
老路改造
5 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 4cm厚SMA，掺抗车辙剂等 |  | m2 | 6415.2
6 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:阳离子改性乳化沥青（PC-3 型） 2.喷油量:0.3～0 .6L/m2 |  | m2 | 6415.2
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 8cm厚 AC-25C沥青混凝土 |  | m2 | 480
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 36cm厚C30商砼，含养护、切缝、模板等 |  | m2 | 480
9 | 040202010001 | 碎石 | 15cm厚级配碎石 |  | m2 | 480
10 | 040202004001 | 碎石土 | 40cm厚碎石土，（土石比例 4:6） |  | m2 | 480
11 | 040201021001 | 聚酯玻纤布 | 1.材料品种、规格:聚酯玻纤布 |  | m2 | 792
12 | 040201021002 | 玻纤格栅 | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 |  | m2 | 308
新建拼宽路段
13 | 040202004002 | 碎石土 | 40cm厚碎石土，（土石比例 4:6） |  | m3 | 2259.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040201021003 | 钢塑土工格栅 | 1.材料品种、规格:钢塑土工格栅 |  | m2 | 1298
15 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 4cm厚SMA，掺抗车辙剂等 |  | m2 | 3923.2
16 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 8cm厚 AC-25C沥青混凝土 |  | m2 | 3923.2
17 | 040203004002 | 粘层 | 1.材料品种:阳离子改性乳化沥青（PC-3 型） 2.喷油量:0.3～0 .6L/m2 |  | m2 | 3923.2
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 36cm厚C30商砼，包含养护、模版等 |  | m2 | 4315.52
19 | 040202010002 | 碎石 | 15cm厚级配碎石 |  | m2 | 4707.84
20 | 040202010003 | 碎石 | 20cm厚级配碎石过渡层 |  | m2 | 1242.87
21 | 040201021004 | 玻纤格栅 | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 |  | m2 | 1298
22 | 040201021005 | 钢塑格栅 | 1.材料品种、规格:钢塑格栅 |  | m2 | 1947
23 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:27.5*12.5*74cm花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度:2cm M10水泥砂浆垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土基座 |  | m | 324.5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交
措施项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 041201004001 | 围挡 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【沭阳县常州路与宿
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 041201019001 | 安全生产 | 分部分项合计-分部分项设备费 |  | 1.9
2 | 041201017001 | 文明施工 | 分部分项合计-分部分项设备费
3 | 041201018001 | 环境保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
4 | 041201016001 | 临时设施 | 分部分项合计-分部分项设备费
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 分部分项合计-分部分项设备费
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
11 | 041201026001 | 按质论价 | 分部分项合计-分部分项设备费
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计-分部分项设备费
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计-分部分项设备费
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 分部分项合计-分部分项设备费
15 | 041201030001 | 协管 | 分部分项合计-分部分项设备费
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
17 | 041201004001 | 围挡
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交
其他项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改
增值税计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-道路 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【沭阳县常州路与宿迁大道交叉口_1
单位工程汇总表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 交通设施
1.2 | 路灯
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【沭阳县常州路与宿_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
交通设施
1 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:详见图纸 2.类型:车行道边缘线、车行道分界线、出入口标线、导向箭头等 |  | m2 | 1701.81
2 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.规格、型号:采用与沭阳城区统一形式。采购前需与业主确认形式及颜色 |  | m | 1066
3 | 040205013002 | 隔离护栏（利旧） | 1.规格、型号:需与业主确认形式及颜色，利旧 |  | m | 133
4 | 040205002001 | 路名牌 | 1.类型:路名牌 2.规格尺寸:150*45cm单柱式 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 8
5 | 040205002002 | 路名牌（利旧） | 迁改，基础新建 |  | 根 | 4
6 | 040205002003 | 三合一标志牌（限速、禁鸣、禁停） | 1.类型:三合一标志(限速、禁鸣、禁停) 2.规格尺寸:80+80+80单悬臂 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040205002004 | 车道行驶方向标志 | 1.类型:车道行驶方向标志 2.规格尺寸:100*150*4块悬臂 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 2
8 | 040205002011 | 车道行驶方向标志 | 1.类型:车道行驶方向标志 2.规格尺寸:100*150*3块悬臂 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 2
9 | 040205002005 | 交叉路口预告标志 | 1.类型:交叉路口预告标志 2.规格尺寸:250*450悬臂 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 4
10 | 040205002007 | 减速让行标志 | 1.类型:减速让行标志 2.规格尺寸:90三角单柱 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 根 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040205014001 | 新建机动车道信号灯含通讯倒计时器 | 1.类型:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 2.信号灯规格、型号、组数:左转+直行+圆盘悬臂12m，杆高7m |  | 套 | 2
12 | 040205014005 | 利旧机动车道信号灯含通讯倒计时器 | 1.类型:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 2.信号灯规格、型号、组数:直行+圆盘悬臂利旧，增加左转灯盘，迁改，基础新建 |  | 套 | 2
13 | 040205014004 | 利旧人行信号灯 | 1.类型:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 2.信号灯规格、型号、组数:利旧 |  | 套 | 6
14 | 040205014003 | 新建人行信号灯 | 1.类型:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 2.信号灯规格、型号、组数:单柱式 |  | 套 | 2
15 | 040205019001 | 新建电子警察杆件(含基础) | 1.类型:新建电子警察杆件(含基础) 2.规格、型号:悬臂18m，杆高7m 3.其他:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方等 |  | 套 | 1
16 | 040205019002 | 900w电警抓拍摄像机 | 具体参数详见图纸 |  | 套 | 4
17 | 040205019003 | 900w超级卡口抓拍摄像机 | 具体参数详见图纸 |  | 套 | 4
18 | 040205019004 | 视频监控球机 | 利旧 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040205019005 | 交通终端服务器 | 具体参数详见图纸 |  | 台 | 8
20 | 040205019006 | LED补光灯 | 具体参数详见图纸 |  | 台 | 16
21 | 040205019007 | 气体爆闪灯 | 具体参数详见图纸 |  | 台 | 12
22 | 040205019008 | 挂壁机箱 | 利旧 |  | 台 | 3
23 | 040205019009 | 挂壁机箱 | 具体参数详见图纸 |  | 台 | 1
24 | 040801018001 | 一级电源避雷器（利旧） | 一级电源防雷设备：60kA |  | 套 | 8
25 | 040801018002 | 二级电源避雷器（利旧） | 二级电源防雷设备：20kA |  | 套 | 8
26 | 040801018003 | 网络防雷器 | RJ45防雷 |  | 套 | 8
27 | 080603020001 | 光纤配线架 | 具体参数详见图纸 |  | 架 | 1
28 | 080603020002 | 单模/多模LC光线耦合器 | 具体参数详见图纸 |  | 个 | 4
29 | 080603020003 | 3m双芯单模光纤跳线（LC-LC） | 具体参数详见图纸 |  | 根 | 1
30 | 080603020004 | 1.5m单芯单模LC尾纤 | 具体参数详见图纸 |  | 根 | 8
31 | 030502005001 | 光缆 | 4芯 |  | m | 190
32 | 080603020005 | 光纤熔断接续 | 含尾纤，按实际量 |  | 项 | 4
33 | 080603020006 | 网线 | 六类非屏蔽 |  | 箱 | 1
34 | 080603020007 | 水晶头 | 六类非屏蔽 |  | 包 | 1
35 | 080603020008 | 综合柜机（含基础） | 利旧 |  | 套 | 1
36 | 040804002001 | 信号灯电缆 | RVV 4*1.5 |  | m | 300
37 | 040804002002 | 倒计时电源线 | RVV 3*1.5 |  | m | 300
38 | 040804002003 | 倒计时电源线 | RVVP 3*1.5 |  | m | 300
39 | 040804002004 | 电力电缆 | YJV 5*16 |  | m | 50
40 | 040804002005 | 配电柜至挂壁机箱电缆 | RVV 3*2.5 |  | m | 50
41 | 040804002006 | 挂壁机箱至设备电缆 | RVV 3*1.5 |  | m | 172
42 | 040804002007 | 抓拍机至补光设备的电缆 | RVVSP2*1 |  | m | 72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 040804002008 | 室外网线 | STP六类八芯线 |  | m | 140
44 | 040804002009 | 信号机电源线 | RVV 3*4mm² |  | m | 200
45 | 040804001001 | 配管 | φ75 PE预埋管 |  | m | 400
46 | 040804001002 | 配管 | 热镀锌钢管SC100预埋管 |  | m | 1340
47 | 040804004001 | 手孔井 | 1.规格:640*740 2.安装形式:含井盖等，详见图纸 |  | 个 | 16
48 | 040804004002 | 安装辅材 | 结算不调整 |  | 项 | 1
49 | 040804004003 | 管道包封 | 结算不调整 |  | 项 | 1
50 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:镀锌角钢 2.规格:50*50*5 |  | 根 | 4
51 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*5 |  | m | 10
52 | 040807003001 | 接地装置 | 接地装置调试 |  | 组 | 4
路灯
53 | 040805001004 | 新建单挑路灯 | 1.光源数量、灯架技术要求:LED灯150W H=12m 护等级P65 2.其他:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方、电线、预埋件（管）等 |  | 套 | 7
54 | 040805001003 | 新建双挑路灯 | 1.光源数量、灯架技术要求:LED灯150W+90WH=12/12m 防护等级P65 2.其他:详见图纸，包含基础、模板、挖填土方、电线、预埋件（管）等 |  | 套 | 1
55 | 040803001001 | 电缆 | YJV-1KV-5X16mm2 |  | m | 150
56 | 040804001003 | 配管 | PEφ75 照明电源路灯管线 |  | m | 140
57 | 040804001004 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设DN80 |  | m | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 040804001005 | 配管 | 可扰金属管 LV-5-76# |  | m | 40
59 | 040804004004 | 砖砌检查井 | 1.规格:950x950x1000 2.其他:具体详见图纸 |  | 个 | 10
60 | 040804004005 | 单灯控制器 | 采购沐阳现有路灯控制系统配套的控制器(与现有沐阳路灯智慧管理平台相兼容) |  | 个 | 9
61 | 040804004006 | 管道包封 | 结算不调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交_1
措施项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【沭阳县常州路与宿_1
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 041201019001 | 安全生产 | 分部分项合计-分部分项设备费 |  | 1.9
2 | 041201017001 | 文明施工 | 分部分项合计-分部分项设备费
3 | 041201018001 | 环境保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
4 | 041201016001 | 临时设施 | 分部分项合计-分部分项设备费
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 分部分项合计-分部分项设备费
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 分部分项合计-分部分项设备费
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 分部分项合计-分部分项设备费
11 | 041201026001 | 按质论价 | 分部分项合计-分部分项设备费
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计-分部分项设备费
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计-分部分项设备费
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 分部分项合计-分部分项设备费
15 | 041201030001 | 协管 | 分部分项合计-分部分项设备费
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交_1
其他项目清单计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改_1
增值税计价表
工程名称：沭阳县常州路与宿迁大道交叉口改造工程-路灯及交通设施 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计