一、第五章采购需求第二点商务要求中第（一）条招标控制价修改为：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制单价 | 控制合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 一 |  | 路照明灯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式 变电站 | 【路灯箱变;250KVA;含箱变基础;详见设计;】 | 台 | 1 | 155648.05 | 155648.05 |  |  |
| 2 | 隔离护栏 | 【不锈钢围栏;尺寸详见设计】 | m | 23.8 | 440.14 | 10475.33 |  |  |
| 3 | 标识牌 | 【不锈钢警示牌;尺寸详见设计】 | 块 | 1 | 347.47 | 347.47 |  |  |
| 4 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE63;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 2085 | 63.39 | 132168.15 |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE50;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 457 | 46.44 | 21223.08 |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE110;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 437 | 115.1 | 50298.70 |  |  |
| 7 | 电缆保护管 | 【明敷钢管DSC100;】 | m | 200 | 136.84 | 27368.00 |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 【过路钢管DSC100;】 | m | 1114 | 92.92 | 103512.88 |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-3*70+2*35;】 | m | 437 | 356.19 | 155655.03 |  |  |
| 10 | 电缆保护管 | 【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-5*25;】 | m | 2430 | 163.09 | 396308.70 |  |  |
| 11 | 配线 | 【灯具内配线;BVV-450/750-3*2.5;】 | m | 1695 | 13.4 | 22713.00 |  |  |
| 12 | 人（手）孔井 | 【检查井500*600;详见图纸设计;】 | 座 | 29 | 1042.42 | 30230.18 |  |  |
| 13 | 人（手）孔井 | 【过路井1180*1180*1100;详见图纸设计;】 | 座 | 34 | 1389.89 | 47256.26 |  |  |
| 14 | 电缆终端头 | 【铜芯电力电缆5*25;干包式电力电缆终端头头制安】 | 个 | 8 | 9.2 | 73.60 |  |  |
| 15 | 电缆中间头 | 【铜芯电力电缆VV-1-5*16;干包式电力电缆中间头制安】 | 个 | 57 | 91.95 | 5241.15 |  |  |
| 16 | 常规照明灯 | 【12米双挑灯;光源:LED250W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 26 | 6577.4 | 171012.40 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 【12米单挑灯;光源:LED250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 12 | 5605.26 | 67263.12 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 【12米双挑灯;光源:LED200W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 10 | 6284.95 | 62849.50 |  |  |
| 19 | 常规照明灯 | 【13米投光灯;光源:3*250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 9 | 11859.12 | 106732.08 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 【吸顶灯250W】 | 套 | 2 | 385.09 | 770.18 |  |  |
| 21 | 普通灯具 | 【吸顶灯100W】 | 套 | 2 | 291.44 | 582.88 |  |  |
| 22 | 接地极 | 【镀锌钢管DN50; L=2500mm接地极;普通土;详见设计;】 | 根 | 19 | 228.01 | 4332.19 |  |  |
| 23 | 接地母线 | 【接地母线敷设-40*4热镀锌扁铁;】 | m | 57 | 46.95 | 2676.15 |  |  |
| 24 | 接地装置调试 | 【接地极装置调试;】 | 根 | 19 | 38.66 | 734.54 |  |  |
| 25 | 挖沟槽土方 | 【挖三类土（人、机配合）;深度1.5m以内;挖土、抛土于槽边;工程计量规则：按实挖方计量;】 | m3 | 1803.06 | 13.96 | 25170.72 |  |  |
| 26 | 回填方 | 【素坑、槽回填夯实;就地取土、平整;工程计量规则：按实填方计量】 | m3 | 1803.06 | 12.73 | 22952.95 |  |  |
| 二 | 预留金 |  |  |  |  | 1623596.29 |  |  |
| 27 | 预留金 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1703596.29 |  |  |

- 响应文件格式第8点分项报价表中清单调整为：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌 | 金额（元） |  | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 控制单价 | 控制合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 一 |  | 路照明灯系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式 变电站 | 【路灯箱变;250KVA;含箱变基础;详见设计;】 | 台 | 1 |  | 155648.05 | 155648.05 |  |  |
| 2 | 隔离护栏 | 【不锈钢围栏;尺寸详见设计】 | m | 23.8 |  | 440.14 | 10475.33 |  |  |
| 3 | 标识牌 | 【不锈钢警示牌;尺寸详见设计】 | 块 | 1 |  | 347.47 | 347.47 |  |  |
| 4 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE63;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 2085 |  | 63.39 | 132168.15 |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE50;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 457 |  | 46.44 | 21223.08 |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 【增强塑料管PE110;地埋敷设;管内预留8#钢丝一根】 | m | 437 |  | 115.1 | 50298.70 |  |  |
| 7 | 电缆保护管 | 【明敷钢管DSC100;】 | m | 200 |  | 136.84 | 27368.00 |  |  |
| 8 | 电缆保护管 | 【过路钢管DSC100;】 | m | 1114 |  | 92.92 | 103512.88 |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-3*70+2*35;】 | m | 437 |  | 356.19 | 155655.03 |  |  |
| 10 | 电缆保护管 | 【铜芯电力电缆穿增强管敷设;YJV-5*25;】 | m | 2430 |  | 163.09 | 396308.70 |  |  |
| 11 | 配线 | 【灯具内配线;BVV-450/750-3*2.5;】 | m | 1695 |  | 13.4 | 22713.00 |  |  |
| 12 | 人（手）孔井 | 【检查井500*600;详见图纸设计;】 | 座 | 29 |  | 1042.42 | 30230.18 |  |  |
| 13 | 人（手）孔井 | 【过路井1180*1180*1100;详见图纸设计;】 | 座 | 34 |  | 1389.89 | 47256.26 |  |  |
| 14 | 电缆终端头 | 【铜芯电力电缆5*25;干包式电力电缆终端头头制安】 | 个 | 8 |  | 9.2 | 73.60 |  |  |
| 15 | 电缆中间头 | 【铜芯电力电缆VV-1-5*16;干包式电力电缆中间头制安】 | 个 | 57 |  | 91.95 | 5241.15 |  |  |
| 16 | 常规照明灯 | 【12米双挑灯;光源:LED250W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 26 |  | 6577.4 | 171012.40 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 【12米单挑灯;光源:LED250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 12 |  | 5605.26 | 67263.12 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 【12米双挑灯;光源:LED200W+100W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 10 |  | 6284.95 | 62849.50 |  |  |
| 19 | 常规照明灯 | 【13米投光灯;光源:3*250W;灯杆采用热镀锌一体成型工艺;安装熔断器;安装挂线板;基础：人工挖电杆坑三类土、深度2m内;C20无筋砼基础，预埋铁件露出部分涂抹黄油，套塑料管后C20细石砼包封;基础法兰连接;含路灯施工定位、路灯杆警示贴及铝质编号牌;含单灯控制器;按图纸要求及施工规范;详见设计;】 | 套 | 9 |  | 11859.12 | 106732.08 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 【吸顶灯250W】 | 套 | 2 |  | 385.09 | 770.18 |  |  |
| 21 | 普通灯具 | 【吸顶灯100W】 | 套 | 2 |  | 291.44 | 582.88 |  |  |
| 22 | 接地极 | 【镀锌钢管DN50; L=2500mm接地极;普通土;详见设计;】 | 根 | 19 |  | 228.01 | 4332.19 |  |  |
| 23 | 接地母线 | 【接地母线敷设-40*4热镀锌扁铁;】 | m | 57 |  | 46.95 | 2676.15 |  |  |
| 24 | 接地装置调试 | 【接地极装置调试;】 | 根 | 19 |  | 38.66 | 734.54 |  |  |
| 25 | 挖沟槽土方 | 【挖三类土（人、机配合）;深度1.5m以内;挖土、抛土于槽边;工程计量规则：按实挖方计量;】 | m3 | 1803.06 |  | 13.96 | 25170.72 |  |  |
| 26 | 回填方 | 【素坑、槽回填夯实;就地取土、平整;工程计量规则：按实填方计量】 | m3 | 1803.06 |  | 12.73 | 22952.95 |  |  |
| 二 | 预留金 |  |  |  |  |  | 1623596.29 |  |  |
| 27 | 预留金 | 本项为不可竞争费 | 项 | 1 |  | 80000.00 | 80000.00 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 1703596.29 |  |  |