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[bookmark: _Toc7561][bookmark: _Toc25962][bookmark: _Toc21192][bookmark: _Toc29250][bookmark: _Toc6734]第一章  投标邀请
受[连云港市第一人民医院]的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就[连云港市第一人民医院病理技术全流程质控系统项目]([JSZC-320700-HCCG-G2026-0037])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
连云港市第一人民医院病理技术全流程质控系统项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月28日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc1799][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc5763][bookmark: _Toc13202][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc26290][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2026-0037
2.项目名称：连云港市第一人民医院病理技术全流程质控系统项目
3.预算金额：160万元
4.最高限价：最高限价为150万元,投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求(简介)：病理技术全流程系统为病理科提供一套先进完整的病理技术核心流程二维码管理方案，覆盖脱水、包埋、切片、染色、免疫组化、交接及标本销毁等关键环节。系统通过独立工位工作站与二维码识别技术，实现制片流程的精准记录与实时监控，结合状态追踪、进度提示和语音播报功能，提升操作准确性与效率。该系统基于CNAS认可标准构建，整合“人机料法环件”全要素管理，支持标准化迎检流程、多级审批与电子化质控，助力病理科建立符合CNAS要求的质量管理体系，并实现与病理系统流程的数据协同，形成从操作到认证的全流程闭环管理（详细内容见本招标文件第四章）。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后90天内完成安装调试，达到预期效果。
[bookmark: _Toc14290][bookmark: _Toc18300][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc19177][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc9631][bookmark: _Toc30471][bookmark: _Toc29206][bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc7457][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc19408]（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc14896][bookmark: _Toc16701][bookmark: _Toc12604]（三）本项目的其他资格要求：
[bookmark: OLE_LINK1]1.本项目不接受进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc4195]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录－网上报名－下载招标文件(后缀名为“.kedt”)－将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－－导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册>）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
[bookmark: _Toc31194][bookmark: _Toc20213][bookmark: _Toc8505][bookmark: _Toc8601]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年 8 月28日9点00分。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc21157][bookmark: _Toc5614][bookmark: _Toc32324][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17713][bookmark: _Toc12976][bookmark: _Toc17168][bookmark: _Toc3150]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc9562][bookmark: _Toc35393627]1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc11065]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc23704][bookmark: _Toc6167][bookmark: _Toc9225][bookmark: _Toc14507]1.采购人信息
名 称：连云港市第一人民医院
地址：连云港市海州区振华东路6号
联系人：魏老师
联系方式：0518-85767868
[bookmark: _Toc11146][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc11908]2.代理机构信息
名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地　址：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦209室
联系人：王工
联系方式：0518-81061799
[bookmark: _Toc15178]3.项目联系方式
项目联系人：尤老师
[bookmark: _Toc22886]电      话：18961322678
[bookmark: _Toc17598][bookmark: _Toc13285][bookmark: _Toc10927][bookmark: _Toc11503]八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc8078][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc13224][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc28532][bookmark: _Toc7136][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc9536][bookmark: _Toc1786][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc631][bookmark: _Toc3775][bookmark: _Toc2077][bookmark: _Toc17897]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc10602][bookmark: _Toc5214][bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc12127][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc278][bookmark: _Toc11936][bookmark: _Toc21847][bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc10059][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16398][bookmark: _Toc27902]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理服务费及其他：
（1）按照国家计委计价格〔2002〕1980号文标准的40%计取；
（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。
以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
[bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc26935][bookmark: _Toc14146][bookmark: _Toc13039]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc31399][bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc2553][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc23770]二、招标文件
[bookmark: _Toc17550][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc22903][bookmark: _Toc22366]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc26045]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc13596][bookmark: _Toc18994][bookmark: _Toc30493][bookmark: _Toc17024][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc27956][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc15815]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20796][bookmark: _Toc30948][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc12620][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc24661]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc5665][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc1965][bookmark: _Toc27068][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc13292]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc17939][bookmark: _Toc1563][bookmark: _Toc10166][bookmark: _Toc15780][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc8226][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc12373][bookmark: _Toc24538]12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Toc31013][bookmark: _Toc25844][bookmark: _Toc31948][bookmark: _Toc4358]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc30359][bookmark: _Toc2745][bookmark: _Toc17173][bookmark: _Toc17573]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc17680][bookmark: _Toc3415][bookmark: _Toc26082][bookmark: _Toc8778][bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc25921][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc2574][bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc11289][bookmark: _Toc5551][bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc29039]17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc21371][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc11300][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc10725]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc23746][bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc31656]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]文件。
[bookmark: _Toc3098][bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc29627]19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc16299][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc13544]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16243][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc9365][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc19523]21、投标文件的撤回和修改
[bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc7188][bookmark: _Toc8719]21.1 投标文件的撤回
[bookmark: _Toc28208][bookmark: _Toc26597]21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
[bookmark: _Toc11637][bookmark: _Toc32228]21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
[bookmark: _Toc1985][bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc25071]21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc21038]21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc11957][bookmark: _Toc8568][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc28406]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc16555][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc31962][bookmark: _Toc25967]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc11159][bookmark: _Toc20518][bookmark: _Toc30290][bookmark: _Toc8195][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc26223][bookmark: _Toc25904][bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc30587]24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc26197][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc4673][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc14684]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc30903][bookmark: _Toc29684][bookmark: _Toc28423]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc9821][bookmark: _Toc17132][bookmark: _Toc30788][bookmark: _Toc29510]27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc9344][bookmark: _Toc17838][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的条款为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
[bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc13304][bookmark: _Toc10487]27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc19806][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc18941]27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc27006][bookmark: _Toc30678][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc30314]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc19441][bookmark: _Toc5155][bookmark: _Toc9988][bookmark: _Toc28031]28、确定中标单位
[bookmark: _Toc5627]28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
[bookmark: _Toc8063]28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
[bookmark: _Toc23527]28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc18243]28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc24868][bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
28.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

[bookmark: _Toc1683][bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc8384][bookmark: _Toc9909]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收部门为招标代理部（快递运单上的收件人填写“招标代理部209室”即可），联系地址：连云港市海州区郁洲北路9号瀛洲大厦209室，联系电话：0518-81061799。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc19025][bookmark: _Toc4826][bookmark: _Toc27058][bookmark: _Toc26690]30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc2338][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc2990][bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc6612][bookmark: _Toc30959][bookmark: _Toc19630][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
[bookmark: _Toc14805][bookmark: _Toc24840][bookmark: _Toc2535]31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc18038][bookmark: _Toc2982][bookmark: _Toc12082][bookmark: _Toc3105]32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc2406][bookmark: _Toc1741][bookmark: _Toc8087][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc4149]34、政府采购政策功能
[bookmark: _Toc645]34.1支持绿色发展
（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
（3）为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
[bookmark: _Toc20068]34.2政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

[bookmark: _Toc27788][bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc21793]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc462564139]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc192491948][bookmark: _Toc5235][bookmark: _Toc4396][bookmark: _Toc5212][bookmark: _Toc24456][bookmark: _Toc20736][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc23584]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
甲方：连云港市第一人民医院
乙方： 
[bookmark: _Toc192491949][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc19502][bookmark: _Toc1399]甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，并遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，结合本项目具体情况和特点，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
1、 [bookmark: _Toc2924]合同内容
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）： 人民币          （小写：¥）


注：合同价款已包含但不限于系统研发生产、安装调试、运输、保险、检测检验、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。
[bookmark: _Toc29093]二、交货时间、地点
交货时间：合同签订后      天内交货并完成安装调试。合同签署后，乙方将根据双方确定的合同内容进行系统开发和部署，并根据双方约定和计划完成项目实施并交甲方验收。
交货地点：连云港市第一人民医院指定院区
[bookmark: _Toc24509]三、项目验收
自乙方软件安装、调试结束、功能满足合同条款要求且满负荷连续正常试运行168小时后，由乙方书面提出项目验收申请，甲乙双方共同验收。验收合格后，甲方向乙方提供签字确认及盖公章的终验报告《项目验收报告》。如果甲方对系统有任何异议，应在乙方提出项目终验申请之日起7日内以书面形式提出，否则视作默认接受该软件并验收通过。乙方应提交所提供产品实施、使用和维护涉及的全部技术文件，包括但不限于实施文档、操作手册、维护手册等。
[bookmark: _Toc53504723][bookmark: _Toc137560374][bookmark: _Toc132515091][bookmark: _Toc22497]四、项目移交、更新及技术培训、巡检
1、甲乙双方书面确认验收合格后10个工作日内进行项目移交。
2、现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师对甲方工程师和系统使用人员进行免费现场操作培训，解答甲方人员提出的问题。
3、软件更新升级：乙方升级服务采取远程与现场相结合的方式，如远程无法完成升级服务或无法保障升级服务质量，乙方将提供现场升级服务。
乙方在升级服务前应当先行通知甲方并提醒甲方进行必要的数据和系统配置参数备份，甲方确认备份完成后，乙方才开始升级；升级过程中，甲方将进行系统功能与性能测试,如升级后造成系统故障，乙方负责将系统恢复至升级前系统正常状态；升级成功后乙方将向甲方提供相应的技术文档。乙方协助甲方拟定日常维护方案、系统备份方案、系统恢复方案。
4、设备巡检。乙方提供每季度一次的定期现场检查及巡检报告。若发现技术隐患，乙方须提供解决方案并明确解决期限。
[bookmark: _Toc31265]五、付款方式及期限
1、合同签订后，甲方支付合同金额的30%；系统正式上线运行后，经甲方确认所有模块功能完备、运行状态稳定且满足合同约定的技术规格与业务需求，乙方提供上线运行报告，双方共同签署后，甲方支付合同50%的款项。当甲方正式获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的ISO 15189医学实验室认可证书（或等同效力的正式批准文件）后，乙方方可向采购人提交完整的《项目验收报告》，项目验收合格后，甲方付合同金额的20%。甲方付款前，乙方应向甲方出具符合甲方要求的发票，否则乙方自行承担延迟付款的责任。（扣除违约费用后，余款支付乙方；若余款不足扣除，剩余部分乙方以现金方式缴纳）。
2、甲方的付款方式：转账☑  支票□  现金□ （请打√）
3、本合同的所有价格应当包括相关税款和双方各自的成本和费用。
[bookmark: _Toc15755]六、质保期及售后服务
1、乙方提供免费质量保证期为一年。起算时间：自项目终验合格之日起算。
2、在质保期内，因乙方所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，乙方在接甲方通知后，30分钟内响应、提供在线支持，2小时内解决，若不能及时解决的，24小时内提出解决方案，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3、出保后维保事宜由甲乙双方另行协商。在保修期满后,乙方仍将尽最大商业努力在合理的时间内对发生故障的设备或物件进行修理或更换。维修及更换配件费用由双方另行协商确认。
[bookmark: _Toc22080]七、软件功能清单：详见附件。
[bookmark: _Toc32502]八、甲乙双方责任
1、甲方负责向乙方提供安装工作环境。
2、甲方应按期向乙方支付相应项目款。
3、乙方在安装、调试、验收过程中，甲方应积极配合。
4、乙方应按照合同工期完成项目安装，确保按期交付运行。
5、乙方接受甲方现场监督。
6、乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等一切费用，由乙方负责。
7、本合同所涉及的设备、材料的安装、调试、验收等，都必须由乙方完成。
8、项目的验收必须完全满足甲方医院多院区项目一体化建设集成规范,满足医院信息系统互联互通标准化成熟度标准、高等级电子病历系统功能应用评价标准、科室质量安全数据采集与上报、CA电子签名等，必要时需要满足智慧服务评估、智慧管理评估标准，永久免费开放满足医院临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据。
9、服务期限内，如乙方对本合同约定软件进行任何修正、优化或升级的，则乙方应向甲方提供最新版本。
[bookmark: _Toc6464]九、甲乙双方的违约责任
1、乙方未按合同规定的质量、数量要求交付，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿，并按合同总价的百分之十赔偿违约金。
2、乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金。
3、质保期内乙方接到甲方的故障报修电话，未在30分钟内响应或提供在线支持服务；或虽然响应或提供在线支持服务但2小时内无法排除故障的，导致系统瘫痪，瘫痪每24小时，乙方应支付甲方违约金5000元每次，累加计算。
4、由于系统漏洞造成的损失由乙方全权负责。
双方应严格按照法律规定及协议约定履行义务，当事人一方不履行合作协议义务或者履行义务不符合约定的，履约一方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
[bookmark: _Toc1613]十、合同终止
出现下列情况之一的，合同将终止：
1、合同履行完毕、权利义务关系消灭的；
2、如工期逾期超30日，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。乙方应退还甲方已经支付的款项及利息，承担本合同违约责任并赔偿给甲方造成的全部损失。
3、系统漏洞造成损失金额超过5000元，乙方需赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。甲方有权终止合同，同时保留进一步追究乙方行政、法律责任的权利。
4、国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；
5、一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；
6、发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；
7、其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。
[bookmark: _Toc24536]十一、软件知识产权及专利权：
1、本合同中所销售软件的所有著作权或其他知识产权应归乙方所有。
2、在任何情况下，甲方不得自行或授权任何第三方，采用反向工程、反汇编、反编译、反向转换或其他手段，对系统进行解码或类似行为。
3、如果甲方违反本条约定或以其他任何方式侵犯乙方知识产权或有其他违反本合同的行为，乙方有权立即解除本合同，并要求甲方赔偿所有因此造成的直接损失和损害。
4、乙方应保证甲方在使用该平台时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
[bookmark: _Toc13269]十二、保密和双方承诺：
1、甲方承诺，其有充分资格、行为能力及权限签订本合同，并将按照本协议履行义务；乙方承诺拥有出售的系统的所有权、知识产权及提供本合同项下相关服务的权利。
2、甲方同意就系统、以及甲方在本合同项下获得的所有乙方技术和业务信息，均保持秘密并确保其雇员对其保持秘密。甲方同意采取一切适当措施以防止对系统的窃取、非授权使用、复制或者再生产。本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。
3、乙方承诺做好甲方数据保密工作，不得将甲方的医疗信息、患者信息、药品信息等数据泄漏，如发现泄漏但未造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿违约金2万元每次，累加计算；如乙方泄漏且造成损害后果的，所有责任均由乙方自行承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。如触犯法律的，则负相应法律责任。
4、本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。
[bookmark: _Toc3574]十三、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc21883]十四、转包或分包
1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
3、如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方终止合同并不承担任何违约责任。 
[bookmark: _Toc13478]十五、争议解决
因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，甲乙任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc4003]十六、合同的生效
1、双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。
[bookmark: _Toc27023]2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc28426]3、合同组成
下列文件为本合同不可分割部分：
① 合同书；
② 招标文件要求及其附件；
③ 乙方递交的投标文件；
④ 乙方在投标过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；
⑤ 合同附件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，具有同等法律效力，属于同一类内容的文件，如存在歧义或相互冲突的条款，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc469]4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
[bookmark: _Toc15784]5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

合同签署地：连云港市海州区

甲方：连云港市第一人民医院         乙方：     
法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：
签约日期：    年     月    日       签约日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc21445]附件：系统软件功能清单




[bookmark: _Toc546][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc31908]一、项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物采购清单。
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
本项目核心产品：病理技术流程管理系统软件
[bookmark: _Toc103953737][bookmark: _Toc13634]二、项目背景
病理技术全流程系统为病理科提供一套先进完整的病理技术核心流程二维码管理方案，覆盖取材、脱水、包埋、切片、染色、免疫组化、细胞学、交接等关键环节。系统通过独立工位工作站与二维码识别技术，实现制片流程的精准记录与实时监控，结合状态追踪、进度提示和语音播报功能，提升操作准确性与效率。该系统基于CNAS认可标准构建，整合“人机料法环件”全要素管理，支持标准化迎检流程、多级审批与电子化质控，助力病理科建立符合CNAS要求的质量管理体系，并实现与病理系统流程的数据协同，形成从操作到认证的全流程闭环管理。
[bookmark: _Toc10284]三、货物清单及需要满足的技术要求
[bookmark: _Toc31117]（一）采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	病理技术流程管理系统软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	2
	病理实验室标准化管理系统软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	病理玻片智能整板识别系统(包括玻片批量识别算法)
	2
	套
	工业

	4
	触控云屏及支架
	1
	套
	工业

	5
	触控一体机
	25
	台
	工业

	6
	触控一体机支架
	25
	台
	工业

	7
	条码扫描枪及支架
	41
	套
	工业

	8
	标签打印机
	7
	台
	工业

	[bookmark: _Toc17850]9
	高拍仪
	1
	台
	工业

	10
	ISO 15189咨询服务
	1
	项
	/


（二）技术性能及功能参数指标
[bookmark: _Toc9266]1、病理技术流程管理系统软件
技术流程管理系统提供一套完整先进的病理技术核心流程二维码管理解决方案，在病理科取材、脱水、包埋、切片、染色、免疫组化、交接、细胞学等各个技术环节，配备单人操作、各自独立的工位工作站，通过扫描蜡块玻片上的二维码标识，真实、精确记录技术制片流程的原始信息。同时对样本的状态位置、备注信息、质量评价、处理反馈等信息进行实时监控、进度提示和语音播报，帮助病理科技术员实现“一一对应”的病理技术操作体验，在视听结合的系统操作中减少出错风险、提升工作效率，从而实现对病理技术质控工作的完整管理。
1.1接收工作模块
标本登记时可对送检标本是否合格及不合格原因进行记录，用于送检标本的质控统计，对不合格标本可拒收，同时记录拒收原因，生成统计报表，并打印拒收标本回执单；
1.2取材工位模块
（1）每个取材岗位对应一个取材工作站，并为每个操作员提供唯一身份识别码，操作前扫描名牌登记，可自定义登录有效时间，避免长期不操作，下一操作员用上一人员操作名牌；
（2）可扫描当前病例标本袋/标本盒上条码，并将包埋盒匹配到正确的样本容器上；
（3）如果验证过程中，发生操作者扫描蜡块信息与病理号不匹配或少验证的错误后，系统可自动弹窗大字+声音等方式警示操作者，确保样本不发生混淆；
（4）系统自动计算蜡块数和取材块数以及操作人员和具体操作时间；
（5）操作员和病理医生均可对任一包埋盒录入特殊说明和材块数，可对病例记录质量问题；上述信息可自动传递至后续站点；
（6）可将特殊说明批量应用至不同病例其他蜡块，提升操作效率；
（7）支持打印冰冻以及会诊病例虚拟蜡块标签，以便后续使用切片工作站打印会诊标本切片标签/玻片；
（8）在扫描验证蜡块的过程中，可将组织蜡块指定至任意标记过的脱水框，用于后续脱水环节的追踪蜡块位置
1.3脱水工位模块
（1）脱水室配备脱水工作站软件，使用触摸屏电脑，工作人员可通过扫描工牌的方式登录系统。
（2）通过扫描脱水框上的虚拟条码，可追踪脱水框在多个脱水机中的位置。支持单件扫描和批量处理操作扫描核对蜡块操作。
（3）可精确查询病例蜡块历史脱水记录，定位存在质量问题的蜡块历史时间轴，包括所在的脱水机-脱水通道-脱水框；
（4）系统可随时查看分配到各组织脱水框的包埋盒；
（5）支持将包埋盒重新分配至其他脱水工作站中的脱水框；
（6）可将脱水框指定分配至某一脱水缸通道中，可选择脱水开始和结束时间，完成脱水后，系统自动清空脱水缸信息，并记录于病例历史记录中；
1.4冰冻取材工位模块
（1）在每个冰冻染色工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。
（2）系统支持扫描冰冻标本条码进行冰冻取材验证。
（3）系统支持自动记录冰冻取材信息。
（4）系统可提供冰冻取材工作量的精确统计。
1.5冰冻切片工位模块
（1）可在每个冰冻切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。
（2）可在冰冻取材时打印带二维码的冰冻组织标签及包埋盒，用于跟踪冰冻组织。
（3）可在单个冰冻切片工位上扫描冰冻组织标签二维码，直接打印对应的玻片二维码标签；支持设置打印冰冻标签的份数。
（4）支持重复打印冰冻玻片二维码，重复打印系统相关提示。
（5）可通过扫描冰冻切片二维码记录冰冻切片完成时间，便于冰冻制片及时率的统计。
（6）支持扫描冰余的包埋盒生成和打印冰冻切片。
（7）系统可进行取材质量评价，如“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计；
1.6包埋工位模块
（1）系统在每个包埋工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；
（2）系统通过扫描包埋盒上的二维码标签可查看当前包埋盒的病理号、组织名称、组织亚型、材块数等相关信息，用于包埋时进行核对，同时可自动对当前包埋人员和包埋时间进行确认；
▲（3）以单件流设计原理，供操作员技术员在包埋时核对取材时记录的病例信息。当标本上一环节存在特殊说明（如立埋等特殊要求）时，扫描包埋盒后会显示此信息；
（4）支持显示标本取材时大体描述等信息。
（5）系统可对特殊处理的蜡块进行弹框提示。
（6）系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计；
（7）系统可对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果；
（8）系统可提供包埋工作量和工作时间的精确统计；
（9）系统支持记录修蜡员工作量；
（10）每个包埋岗位一个工作站，每个操作员提供唯一身份识别码；
（11）系统可显示包埋盒信息，在上一环节存在质量问题或特殊说明时，扫描后会显示此信息，如立埋等特殊要求。
1.7切片工位模块
（1）系统在每个切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；
（2）系统可在单个切片工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接打印对应的玻片二维码标签；
▲（3）系统以单件流原理设计的流程，即扫即打玻片，供操作员在切片过程中进行核对和确认，避免批量操作引起样本混淆错误；
▲（4）对于技术医嘱进行区分，可自动接收重切、深切以及特殊染色等技术医嘱自动打印对应玻片，以及免疫组化等医嘱信息，可通过扫描蜡块二维码，自动打印对应标签；
（5）可支持重打玻片/手动打印玻片标签。系统按照切片要求自动生成切片条码标签，已经完成的玻片和待打印的玻片。可进行补打标签和连切标签；
（6）系统自动统计切片数及操作人员和具体操作时间。在工作列表，可以查看包埋盒及玻片历史操作信息；
（7）系统可对当前的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现切片环节严格的“一一对应”控制管理；
（8）切片站点打印标签可直接用于免疫组化设备染色，免疫组化设备可自动识别项目，染色方案，无需重复打印标签；
（9）系统可对包埋蜡块进行质量评价，并可进行相应蜡块质量的查询统计；
（10）系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果；
（11）系统可自动提示当前登录用户当日所有的已切片病例列表；
（12）系统可自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表；
（13）系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入；
（14）系统可提供切片工作量和工作时间的精确统计；
（15）系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息；
（16）以单件流设计原理，供操作员在切片时进行核对和确认；
（17）系统可按照切片要求自动生成切片条码标签，已经完成的玻片和待打印的玻片；
（18）可进行补打标签和连切标签。系统自动计算切片数及操作人员和具体操作时间；
（19）可以指定出片到病理医生办公室或某病理医生。
1.8常规染色工位模块
（1）系统在每个染色工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；
（2）系统可对常规H&E染色切片位置进行实时记录；
▲（3）系统支持染色确认时染色交接，可记录交接动作及接收人；
（4）系统可与受支持的染色设备通讯，可接收染色仪器回传的切片染色状态信息；系统可追踪染色切片在染色仪上的位置，便于质控追溯； 
（5）系统可提供染色工作量和染色确认时间的精确统计；
（6）系统提供玻片核对功能，至少能检查“材块数”、“蜡块数”、“玻片数”、“已染色数”数据是否正确；
（7）系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。
1.9 出片工位模块
（1）系统包含常规HE染色病例收集工作站、免疫组化病例收集工作站和冰冻病例收集工作站，自动接收所有待出片的玻片记录；
（2）提供≥2种筛选方式，使分片人更便于按需分片，可按标本类型、院区、送检科室等进行筛选，提供当天分片记录查询；
▲（3）系统可以指定出片到病理医生办公室或某病理医生。审核最终出片状态。添加项目可支持自定义染色类型；
（4）系统记录出片时间、出片人员、出片数量，某一病理号下所有玻片是否完整出片，未出片玻片的当前状态；
（5）支持打印出片明细交接单，包括医院地址信息及接收病例的病理医生。出片文档可显示文件夹发送的位置、已出片到文件夹的切片以及出片分片打印的日期和时间；
（6）支持扫描记录冰冻切片出片状态；
（7）系统可按阅片位置和阅片人进行出片，并拥有交接签核功能；
1.10. 高级染色工位模块
（1）系统在每个免疫组化工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录；
▲（2）系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签；
（3）系统可对免疫组化切片的切片人、切片明细、切片信息和捞片员进行确认，实现免疫组化切片环节严格的“一一对应”控制管理；
（4）系统支持执行特检医嘱时自动生成HE标签；
（5）系统提供特检切片核对功能，通过扫描包埋盒二维码并连续扫描当前蜡块对应的标记物的切片标签二维码进行特检切片核对；
（6）系统可支持免疫组化仪器染色状态提示，包含试剂和抗体批次，效期，精确到每台仪器；
▲（7）系统提供染色批次时间统计，抗体分配最优化策略，人员排班分配策略，仪器工作负载分析，仪器报错统计及分析；
（8）系统可提供免疫组化切片工作量和工作时间的精确统计；
（9）系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。
1.11样本追踪流转模块 
（1）系统在每个流转工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。
▲（2）系统在进行交接管理时可通过扫描玻片或蜡块二维码标签直接记录交接人、交接时间、交接物品等信息，实现样本交接状态的追溯功能。
（3）支持快速病例历史记录查询，可通过病理号，患者ID等多种方式查询相关样本历史处理步骤。
（4）进行切片或蜡块流转时，支持记录流转信息。
（5）系统支持查询蜡块或切片当前位置及流转信息。
（6）支持通过门户网站管理页面查询并追踪病例标本的质量问题，可自定义并记录任意环节蜡块/切片的质量问题；
（7）支持多种查询方式，支持模糊搜索的方式，查询标本信息。
1.12细胞学工位模块
（1）系统可对流向细胞学的蜡块和玻片进行追踪，细胞学工作站支持打印标本条码标签和玻片标签，并对细胞学标本进行特殊说明及质量问题的备注。
（2）支持在细胞学工作站添加新玻片，对于标签内容可进行自定义设置；
（3）可在细胞学工作站添加或删除玻片，可支持虚拟的试样和载玻片；
（4）支持对未染色的玻片进行校对。
1.13 分子病理工作站
（1）提供玻片评价功能，可直接查看历史病历；
（2）至少支持添加切片人、操作人，支持分配诊断。
1.14定制病理信息系统接口
（1）取材明细接收：实时接收病理信息系统在取材工作站软件中添加的取材明细数据。
（2）取材扫描核对后，发送取材操作人员信息及状态标记到病理信息系统。
（3）接收病理信息系统发送的蜡块信息（病人编号、病人姓名、性别、医生编号、医生姓名、项目、蜡块号、切片号、标本类型等）。
（4）包埋环节扫描核对后，发送包埋操作人员信息及状态标记到病理信息系统。
（5）切片环节扫描后，发送切片操作人员信息及状态标记到病理信息系统。
（6）染色环节扫描后，发送染色操作人员信息及状态标记到病理信息系统。
（7）接收病理信息系统的重切、深切等标记的记录信息。
（8）发送特殊染色项目状态到病理信息系统。
（9）接收与验证会诊标签的编号信息。
（10）接收与验证冰冻标签的编号信息。
1.15病理数据可视化大屏系统软件
（1）大屏仪表盘展示科室运营关键绩效指标基于实时的数据处理和分析，通过仪表盘式的布局展示科室不同专业组关注的绩效和质量指标，整合了病理科工作流程不同维度的数据；
（3）技术组工作分析及展示：人员工作量（取材，包埋，切片的数量）、常规及高级染色数量及进度的统计、各环节周转时间的统计、制片过程中质量问题的汇总、免疫组化日均片量统计、免疫组化染色仪器负荷统计、免疫组化染色项目分析、免疫组化切片上机曲线、仪器状态及报警信息提示、切片染色历史记录统计
（4）病理质控分析及展示：冰冻切片优良率、HE染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率。
（5）图表展示类型：看板列表、折线图、柱状图、饼图。
注：本模块仅包含三个病理数据可视化大屏页面，每个可视化大屏页面最多支持16个定制化的统计及展示模块。
[bookmark: _Toc29693]2、病理实验室标准化管理系统软件
病理实验室标准化管理系统是基于CNAS/ISO15189认可标准体系构建的科室管理解决方案，通过整合“人机料法环件”全要素管理、标准化迎检流程、多级审批追踪及电子化质控模块，为连云港市第一人民医院病理科构建符合CNAS/ISO15189认可要求的质量管理体系。ISO15189智慧管理平台将与现有分子实验流程实现数据协同，形成从实验操作到体系认证的全流程闭环管理，助力科室在CNAS/ISO15189认可过程中实现流程标准化、管理精细化和质控体系化。
2.1人员管理模块
（1）支持科室人员档案综合管理，综合管理字段可自定义，适配实验室管理需要，如新增、修改、调整布局；
（2）支持各类人员多维度信息资料的录入 、维护及汇总展示， 包括人员资质信息的拍照或扫描上传及后续管理维护，如教育经历、工作经历、专业轮岗记录、培训记录、进修记录、继续教育、论文专著、社会任职、资质证书、科研成果、个人健康信息等，并可根据实验室自有的表单新增或者调整；
▲（3）支持人员岗位的培训与考试，负责人可发起在线培训/考试（考核/考试模块）任务，并可查看任务完成情况；
（4）支持多条件组合检索人员档案，可跨字段查询人员基础信息、培训记录、会议参与、考核结果及加班数据；
（5）支持培训/会议/加班等记录的集中管理维护，相关数据自动关联至对应人员电子档案，并按类型分类展示历史记录；
（6）支持考核信息的录入及依据评分值的考核结果自动判定，提供考核记录审核流程管理及记录单打印功能；
（7）动态关联：岗位授权、人员培训、人员评估、考核/考试结果自动与技术档案关联，无需额外更新；
（8）支持可视化多维度分析人员档案数据 、并动态查询与打印数据记录
2.2设备管理模块
（1）支持基于ISO 15189要求的设备档案管理，完整覆盖设备基本信息，并维护说明书、校准证书等附件资料；
（2）支持实验室设备全生命周期操作记录管理，涵盖使用、维护、故障、维修、消毒、校准等场景管理，记录流程支持分步骤结构化录入；
（3）支持工作台关联设备管理，按工作台类别进行设备信息维护与权限控制；
（4）支持自定义设备管理记录类型，可关联配置运行、使用、维护等相应记录类型的规则模板；
（5）支持设备类型模板的精细化管理，包括设备公共字段及不同保养类型(日/月/周/季度/年度等)的差异化记录模板的维护；
（6）支持多频次设备保养任务配置， 按周期频率触发不同专业组/岗位的设备保养任务提示；
（7）支持设备记录录入， 按录入状态分类查询， 支持不同质控类型的记录管理(日质控/月质控)；
（8）支持动态监控设备记录状态，对未录入 、已录入 、未来录入进行汇总统计； 录入频率与任务分组可个性化配置；
（9）支持设备档案多维度分析汇总， 以报表形式展示不同维度的设备档案数据；
（10）支持设备层级结构与快速筛选，按专业组、设备类型筛选并查看操作记录历史；
（12）支持多维记录查询，按创建人及完成状态展示设备记录；
2.3试剂耗材管理系统软件
（1）入库管理
1)支持入库单的新增管理及入库单查询管理；
2)系统支持仓库货位维护，通过系统新建、维护虚拟冰箱，通过不同颜色字体展示货位启用禁用状态；
3)系统支持批量入库，入库时支持修改有效期和仓库货位信息；
4)系统可进行试剂入库单位自定义、根据试剂入库数量自动生成及打印试剂条码；
5)系统支持赠送试剂、自制试剂及试剂有效期管理。
（2）出库管理
1)支持用户录入、扫描条码出库等方式；
2)支持批量出库及单个出库两种模式；
3)试剂出库支持先进先出、批量出库、过期提醒等规则设置；
（3）库存管理
1)系统支持多院区库存管理、细分专业组管理等多种模式，可根据不同级别、不同权限提供相应的试剂管理权限；
2)系统可提供首页管理，直观展示预警信息、库存提醒、到期提醒、今日出库等信息，支持弹框提醒；
3)系统支持每日明细查询，出入库汇总查询，支持库存数据导出；
4)支持试剂耗材的各类提醒设置，例如库存提醒、到期提醒等，可追踪、预警库存信息、试剂效期提醒、库存量监控等功能。
（4）性能验证
1)系统支持对试剂及耗材是否需要性能验证进行分类标记；
2)系统支持未做性能验证的试剂批次进行性能验证提醒；
3)系统支持试剂性能验证，验证通过需进行验证结果填入，支持性能验证结果拍照上传；
4)系统支持性能验证出库质控环节控制方式，验证未通过，相同批次试剂无法启用及出库。
（5）试剂使用管理
1)系统支持出库并直接启用试剂的设置；
2)系统支持设置使用试剂出库日期即为首次使用时间，支持根据特定规则自动判断上一试剂是否用完；
3)系统支持启用试剂到期提醒，支持查看试剂有效截止时间、试剂是否已过期等功能；
4)系统支持试剂使用管理汇总查询，可展示使用状态、可进行“用完”操作并记录用完时间；
（6）不良事件管理
1)系统支持进行试剂不良事件记录管理功能；
2)系统支持试剂不良事件说明记录、影响，同时对于纠正措施及纠正措施执行情况进行管理；
（7）危化品管理
1)系统支持危化品领用、出库、记录等功能；
2)系统支持危化品出库双签功能，支持审核人员提醒功能；
3)系统支持危化品管理支持按最小单位扫描条码领用，支持系统记录每次使用情况；
4)系统支持危化品管理支持返库功能，记录返库数量，批次号，剩余数量；
5)系统支持记录危化品领用名称、用途、领用日期、数量、领用人、确认人等信息。
（8）供应商管理
1)系统支持对试剂耗材供应商进行统一管理；
2)系统支持供应商基础信息维护、供应商启用停用管理；
3)系统支持上传供应商资质证明材料，如：营业执照、经营许可证等，支持对资质进行在线预览；
4)系统支持试剂耗材资质、供应商资质、生产厂家资质提醒，按照规则排列，支持自定义查询功能；
5)系统支持厂家直接转为供应商功能；
6)系统支持供应商评价功能，评价记录支持在明细信息中以表格形式展示，展示内容包括：分数、等级、说明、评价人、时间等信息。
（9）数据统计管理
1)系统支持出入库数据查询、统计功能；
2)系统支持出入库数据查询按专业组、按院区进行数据汇总统计；
3)系统支持库存明细等数据查询统计功能；
4)系统支持每日试剂出入库统计功能；
5) 系统支持可视化统计报表自定义设计与配置功能。
2.4环境管理模块
（1）系统支持环境温度湿度等指标记录及环境消毒记录的填写与查询；
（2）系统支持环境档案综合维护，涵盖环境管理名称、状态等信息，支持关联所属专业组或者岗位，支持独立设定各环境参数默认值；
（3）系统支持多专业组/岗位环境信息管理，可使用统一的环境记录模板；
（4）系统支持多维环境记录管理，覆盖温湿度、气压、消毒（台面/地面/移液器/紫外线空气消毒器等）等操作记录；
（5）系统支持自定义各类环境记录模板，公共模板可关联实验室内设备信息；
（6）系统支持环境记录快速操作，包括历史数据加载、附件上传 、自动获取等便捷功能；
（7）系统支持单个环境记录和批量环境记录双模式， 超时未填写记录提供补填入口；
（8）支持对接冷链系统，系统自动获取冰箱温度数据，温度失控时同步传输数据；
（9）系统支持环境记录调整， 可对单条或批量记录调整或者删除，也可回退记录重新填写，回退时强制回退原因并留痕。
2.5文件管理模块
（1）系统支持科室内外部文件的统一在线管理（新建、审核、发布、修订、作废等），确保符合ISO 15189规范要求；
（2）系统支持基于角色的精细化权限控制，按角色分配权限，如维护文件目录、上传文件等；
（3）系统支持文件全生命周期可视化追踪，统一展示文件状态，支持在线预览、转发、下载管理及打印功能；
（4）系统支持多层级目录与专业组隔离管理，支持创建多层级的文件目录，按专业组查看不同的文件目录及文件阅读管理；
（5）系统支持上传Word/PDF/HTML等多格式文件，确保文件兼容性；
（6）系统支持自定义多级审核流程配置，按不同专业组分支控制多级审核流程，满足差异化审批需求；
（7）系统支持文件单个或批量新增/修改/废除的审核发布操作；
（8）系统支持无限制文件版本迭代管理，文件修订可生成不限次数的历史版本，保留完整变更轨迹，支持当前文件版本与历史版本的文件比较查看，查看版本之间的变更内容；
（9）系统支持上传文件的标签分类管理，辅助快速检索；
（10）系统支持按角色权限限制当前版本文件的下载操作，保障数据安全；
（11）系统支持文件溯源与操作审计，可查看文档简介信息、历史转发阅读记录、流程审批记录及下载记录；
（12）系统支持文件关联索引支持的电子记录表单以及相关文件，可依据条款查询到相关表单的结构与执行数据。
（13）文件版本：文件各历史版本可视化差异比较
（14）文件审查：支持按计划/人员分工的方式定期/不定期文件审查，流程环节可自定义，适配科室管理需要，并支持一体化文件修改/废除操作，确保科室制度文件继续适用/有效。
2.6体系管理模块
（1）支持结构化条款库预设预置，在线管理ISO 15189新版认可准则条款库（CL02主准则及细分领域应用说明等），支持动态更新与版本控制；
（2）支持维护条款对应的标准解读和检查要点，包括具体评审内容、评审方式、质控评审重点等信息；
（3）支持条款关联索引至系统内文件管理模块文件，包括质量体系文件、程序文件、SOP和资质文件；
（4）支持按条款号范围快速定位到对应条款准则要求， 支持条款号、专业组进行查询，从标准-科室制度-相关表单-执行记录体系统化展示查询结果；
（5）支持CNAS各类准则文件维护，包括实验室各亚专业的认可要求和迎检思路，例如上传CL02认可准则、细分领域的认可说明文件等。
2.7审批管理模块
（1）支持全流程线上审批管理，实现科室审批业务的表单格式、记录流程自定义配置，确保统一表单规范及操作全链路日志管理；
（2）提供表单模版必填项设定、格式自定义、审批节点配置等编辑功能，满足差异化流程需求；
（3）支持基于当前用户分类展示审批单据， 包含“我的待办”“我的已发起 ” “抄送我的 ”“草稿箱”“我的已办”“我的转交”“我抄送的”等多类型单据， 实现任务精准聚焦；
（4）支持指定表单审批及驳回功能，支持查看已发布审批表单；
（5）支持审批记录全生命周期管理，支持展示审批记录状态与流程节点详情，支持无效记录撤回及删除；
（6）支持自定义分组管理表单， 支持表单查看修改记录追踪及审批流程变更记录；
（7）支持后台预设表单， 支持流程表单数据的打印预览，可根据Word模板自定义设计；
（8）支持表单版本追溯，管理表单历史版本，支持版本回溯查看及历史数据导出；
（9）支持审批人动态指派机制，根据不同条件分支来自定义流程节点审批人。
2.8电子记录管理模块
（1）支持提供评审过程的数据管理，提供工作日志数据、技术数据及流程表单的完整审计追踪，支持多条件联合检索；
（2）支持ISO 15189条款化记录查询，按照ISO 15189条款章节分类展示工作日志、流程表单及归档纸质文件等电子记录，实现合规性快速核验；
（3）支持标签化条款快速检索，按专业组、风险等级等标签筛选条款，关联展示日志数据、技术数据及流程表单等，提升分类查询效率。
▲（4）支持同一界面关联展示病理科各种记录表单，包括但不限于十三项质控指标统计表单、各种质控统计表单；
▲（5）支持电子记录与审批表单联动管理，关联展示表单记录，支持审批记录可视化展示及审批日志留言查询；
（6）支持电子记录模块对应表单的审批操作管理，覆盖审批流程发起、无审批流程表单的创建与管理；
（7）支持电子表单数据的仪表盘设计与调整，可按不同角色多维度展示报表；
2.9 CNAS质控管理模块
（1）支持室间质评全周期管理，单次室间质评活动可关联多个质评项目；支持质评证书的上传、在线预览、下载；
（2）支持室间质评结果及各质评项目结果详情的展示；
（3）质评记录中，结合CNAS室间质评要求，对于不符合预期的结果，支持原因分析记录，并支持制定具体的处理措施和改进计划；
（4）支持室间质评数据维护，可录入、修改室间质评明细与评价结果；
（5）支持对室间质评不合格项发起持续改进；支持进行持续改进发起、描述、原因分析、改进措施、执行情况及验证结果全流程闭环管理；
（6）支持科室质控一体化管理，覆盖环境、试剂等各类质控记录并支持分组管理。
▲（7）支持改进流程追踪，可视化展示持续改进项进展状态，支持展示持续改进各环节记录详情，支持不同维度的报表展示；
（8）支持对各类质控不合格项发起持续改进，支持按专业组/岗位指派质控任务；
（9）支持进行试剂、设备等不良事件记录管理功能，对不良事件说明记录、影响，同时对于纠正措施及纠正措施执行情况进行记录管理。
2.10管理评审模块
（1）支持CNAS要求的管理评审全流程闭环管理，预设符合CNAS指南的管理评审流程（计划→实施→输出→改进），内置标准化表单模板；
（2）支持在系统内部直接制定并维护实验室管理评审计划，并支持对评审工作进行明确的人员和要素分工；
（3）实施计划输入要素按ISO15189生成评审内容模板，支持按实际评审要求编辑具体内容；按评审要素上传评审报告及文件，支持编辑各评审要素对应的汇报内容；
（4）支持评审会议全链路跟踪，支持新增管理评审会议记录并关联评审活动；
（5）支持评审报告生成与改进计划管理，按模板生成管理评审报告；
2.11内审管理模块
（1）支持依照CNAS要求，从内审计划到完成内审报告的内审闭环管理，各个环节按照指南要求预设内审流程、相关表单；
（2）支持内审计划多种新增方式，支持每次内审自定义策划检查要点；
（3）支持内审计划的预览、编辑、导出及打印；
（4）支持新增内审实施计划，包括基本信息、审核日程安排及其他信息；支持实施明细表手动关联体系管理模块维护的核查表，科室无需二次编制。
（5）支持新增会议记录，支持会议与评审活动关联，支持会议记录基本信息的编辑及会议附件上传管理；
（6）支持内审员填写评审说明，包括评审结果，不符合分级及评审结果说明；
（7）内审核查条款的评审结果支持不符合分级及样式自定义，如不符合项强提醒；
（8）支持与认可迎检系统进行深度数据交互，条款自查数据和佐证材料可以直接提交至内审系统作为内审的直接证据，内审全过程无需进行二次材料上传，且能自动与电子记录系统交互启动不符合项的整改流程监控；
（9）支持内审不符合项的查看、维护，支持跟进内审不符合项的报告和纠正措施全流程管理；
（10）支持内审不符合记录和纠正措施记录环节自定义，支持从不符合事实描述、应急措施、制定纠正措施、实施纠正措施、措施跟踪验证、审批意见等多环节记录；
（11）支持内审不符合项发起持续改进，从而实现闭环管理；
（12）支持按模板生成内审报告，包括报告概述、会议记录、过程记录、不符合项、结论、意见等核心内容。
3、病理玻片智能整板识别系统（包括玻片批量识别算法）
（1）800万像素视觉二维码识别成像装置；
（2）传感器尺寸≥8 mm x 5mm；
（3）最高分辨率：3856H × 2176V；
（4）镜头：8±5%mm；
（5）整板识别时间2S；
（6）最大玻片板层数10层；
（7）最大识别高度440mm；
（8）视觉识别标识时间：100ms；
（9）一体成型识别底座；
[bookmark: _Toc26229]4、触控云屏及支架
（1）屏幕比例16:9，分辨率3840×2160，支持D-LED背光、60Hz扫描频率、8ms响应；
（2）4K高清防眩光屏，178度可视角度，≥80%NTSC，表面硬度7H，单面喷涂AG，透过率≥88%；
★（3）电脑系统配备不低于I5 11代，16GB内存，512GB SSD，预装正版Win10专业版64位；
（4）1mm书写精度，20点红外触控，支持4 级面积识别，满足屏幕书写、批注、擦除等各类功能；
（5）支持有线、无线、NFC多方式投屏，Android & Windows双系统运行，一键完成系统切换。具备USB3.0接口、HDMI输入输出接口、Type-C接口；
（6）1000M全双工和半双工网络接口，支持IP网络透传，具备Wi-Fi6传输，支持2×2 双路Wi-Fi 技术，支持双天线，支持2.4GHz 和5GHz 双频无线Wi-Fi 通信方式；
（7）交流电源输入接口，100V～240V AC，50/60Hz；
（8）整机功率≤550W，待机功率≤0.5W；
（9）裸机尺寸1953.4mm ×1180.5mm × 96.5mm，工作温度5℃~35℃，工作湿度20%～80%RH；
（10）标配触控笔×2、无线传屏器、电源线、壁挂支架、OPS模块。
[bookmark: _Toc16178]5、触控一体机
（1）工业级触控一体机，前面板符合IP65防尘防水标准
★（2）处理器：不低于Intel I7-8565U或提供同等性能的其他品牌处理器（供应商需提供性能对比证明材料。）
★（3）RAM：8GB
★（4）存储：512G SSD
（5）屏幕：15.6''TFT LCD，1920*1080，220cd/m²，全平面十点投射式电容屏
（6）接口：4USB+2LAN口，WIFI+蓝牙，扬声器+麦克风
（7）操作系统：正版Win10专业版操作系统
[bookmark: _Toc25474]6、触控一体机支架
（1）产品尺寸（mm）：382*281*95
（2）适用vesa孔距（mm）：75x75mm; 100x100mm
（3）产品净重（kg）：2.2
（4）架底座尺寸（长x宽x高）：90.4*106.7mm
（5）适用承重范围（kg）：2-9
（6）升降范围（mm）：250
（7）适用桌面厚度（mm）：10-90
[bookmark: _Toc28204]7、条码扫描枪及支架
（1）图像传感器：像素分辨率≥1280×800像素。
（2）多色补光灯源：光源须具备出厂集成设计，支持白色、红色、蓝色等多色智能补光
（3）识读精度与对比度：支持的条码最小识读精度≥3.33mil；支持的最小识读对比度低至20%。
（4）扫描角度覆盖：支持超宽范围的识读扫描角度，满足病理科实际扫码作业场 
景的通用角度范围需要。
（5）全码制支持：一维码：必须完整支持 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, MSI/Plessey, GS1 DataBar 等主流及特种一维码制；二维码：必须完整支持 Aztec, Data Matrix, MicroPDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Grid Matrix 等主流及高密度二维码制。
（6）防护等级：IP52
（7）跌落等级：1.8米水泥地
（8）抗静电干扰素力，支持空气放电 ≥±15KV，接触放电≥±8KV
（9）正常工作温度范围支持0℃~50℃；储存温度：-20℃~70℃；湿度：5%～95%（无结露）
[bookmark: _Toc7628]8、标签打印机
（1）打印分辨率：支持高精度热敏/热转印打印，标准分辨率≥300 dpi
（2）最高打印速度：在 300 dpi 分辨率下，最高打印速度≥6 英寸/秒（152 毫米/秒）
（3）最大打印宽度≥4.09 英寸（104 毫米），满足标准 4 英寸标签打印需求
（4）介质兼容性：支持卷筒纸、模切纸、连续纸、黑标纸、折叠纸、标签纸（制模或连续）及标牌纸等多种介质类型。
（5）接口：具备≥1 个标准 USB 2.0 高速接口；具备≥1 个 USB 主机（USB Host） 接口，支持直接连接外设或 U 盘更新固件；具备≥ 1 个标准 RJ-45 内置以太网（千兆/百兆） 接口，支持网络共享打印；具备≥ 1 个串行接口（RS-232 串口）
（6）配备 4.3 英寸全彩触摸屏显示器（彩色 LCD 显示屏）
（7）碳带/色带兼容规格：支持大容量碳带装载，最高可支持 300 米（984 英尺） 的长碳带卷，且同时支持 1 英寸和 0.5 英寸的核心轴规格
（8）电源自适应范围：100-240 VAC，50-60 Hz。
9、高拍仪
（1）扫描元件：CMOS；像素：1500万；光学分辨率：4416×3312dpi；扫描速度：1秒；接口类：USB3.0，向下兼容USB2.0；扫描光源：自然光+LED补光灯（带360°广角透镜，1W大功率）；扫描镜头；对焦模式：自动对焦。
[bookmark: _Toc16480]10、ISO 15189认可咨询服务
（1）结合项目实际情况为病理科制定相应的工作方案，指导并协助完成每个阶段的具体工作，确保病理科每个专业组知晓工作内容，并按计划的进度及时推进ISO15189认可申请的每项具体工作。
（2）指导、协助病理科完成组织结构策划、人员培训、资质确认和文件编制等工作，指导病理科完成设备的校准、检测系统性能验证工作，组织试运行、内审、管理评审，组织相关专家进行预评审等。
（3）专家团队线上指导实验室自查和内部审核。
（4）现场/线上指导次数：专家团队/项目组成员现场指导 4 次，每次 1-2 天。
[bookmark: _Toc5694]10、其他要求
（1）以上软件模块需能与现有病理信息系统进行交换和接收：包含但不限于完成发送蜡块信息（病人编号、病人姓名、性别、医生编号、医生姓名、项目、蜡块号、切片号、标本类型）；重切、深切等标记信息；在取材扫描核对后，发送取材操作人员信息、切片操作人员及状态标记到现有病理信息系统；接收与验证冰冻标签的编号信息等。
★（2）以上软件模块需符合医院集成规范，通过医院信息平台实现与医院现有病理信息系统的对接，并实现与医院现有信息系统的接口对接及互联与互通和信息共享（须单独提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）。
★（3）国产版本升级兼容性及费用界定
免费升级范围界定：投标人所提供的“免费升级至国产化环境”服务，仅限于本次招标范围内的“病理全流程系统”本身。投标人应确保升级后的全流程系统，能够与采购人现已在用的“原有病理报告系统”实现无缝对接与数据互通。
存量系统兼容性承诺：投标人需承诺，在进行全流程系统国产化信息改造时，不得以技术不兼容、架构不匹配为由，要求采购人对现用的病理报告系统进行付费改造或强制升级。因合理的功能对接需求需要现有病理系统对接口进行升级和改造的，采购人协调投标人与现有病理系统协商对接。若因全流程系统国产化改造导致原有报告系统无法正常使用，投标人应负责免费修复接口或提供兼容性补丁，确保两套系统协同工作（须单独提供承诺书原件加盖投标人公章，格式自拟）。
单方升级免责：若采购人未来仅针对“原有病理报告系统”进行独立国产化改造，或采购人自行更换其他品牌报告系统，本项目中标人需配合进行接口改造，届时产生的费用由中标人承担。
[bookmark: _Toc11221]四、商务要求
★1、交货期：合同签订后90天内完成安装调试，达到预期效果。
2、交货方式：上门安装。
3、交货地点：采购人指定地点。
4、安装调试要求
（1）中标人需提供专业安装调试团队，团队成员涵盖精通相关技术的工程师以及具备良好协调能力的项目管理人员。在项目启动初期，依据项目规模与复杂程度，制定详尽周全的安装调试计划，明确各阶段的时间节点并合理配置人力、物力与技术资源，充分考虑可能出现的风险，如技术难题、设备兼容性问题以及外部环境干扰等，制定相应的风险应对预案。
（2）进行软件系统的部署与调试。在功能部署前，向采购人提交精确的工作量评估单，清晰界定预计完成时间，并严格按照进度计划推进开发工作。部署完成后，进行全面的系统测试，包括功能测试、性能测试、稳定性测试、兼容性测试等。
（3）安装调试工作全部结束后，在质保期内提供的咨询与全面的技术支持服务，确保系统始终处于最佳运行状态，满足采购人的业务需求与使用期望。
5、国家或行业相关规范标准
《三级综合医院评审标准实施细则》
《卫生信息互联互通标准化成熟度测评工作管理办法》
《电子病历基本规范》
《医院信息平台基本交互规范》
《医院信息系统基本功能规范》
《远程医疗信息系统基本功能规范》
《卫生信息基本数据集编制规范》
《计算机软件文档编制规范》
《病历书写基本规范》
《信息安全等级保护管理办法》
《临床技术操作规范》
《医疗机构管理条例》
《中华人民共和国医师法》
《医疗机构临床病理科建设与管理指南》
《临床技术操作规范—病理学分册》
《2025年江苏省临床重点专科评审方案》中独立的考核条款
CNAS-CL02:2023《医学实验室质量和能力认可准则》
《医学实验室质量和能力认可准则的应用要求》CNAS-CL02-A001:2023
《三级医院评审标准（2025年版）》
《临床技术操作规范病理学分册》
《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号 ）
6、人员配备要求
投标人成立专门的项目组（包括但不限于项目负责人、售后工程师、公司技术支持团队）开展工作，指派售后专人负责，按时完成工作内容。
7、履约验收要求
项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对用户进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。中标人应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，用户在验收单上签字并加盖单位公章。
8、培训要求
中标人提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容、地点及频次应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在本次投标报价中。
中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。
9、售后服务要求
★（1）质保期：验收合格起一年。
★（2）质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
（3）质保期内，提供基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。
（4）质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，30分钟内进行技术响应。由于中标人产品服务造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过远程方式无法排除的故障，中标人及时派遣工程师到达现场处理，恢复系统正常运行。对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。系统BUG应立即响应，一周内修改调试完毕。
（5）质保期内，如遇软件产品升级、改版，中标人负责提供更新、升级。
（6）保证数据及运行安全，为保证数据质量及使用安全要求，所采用系统应具有数据治理及数据安全保障能力。为保证系统运行的稳定，要求具有较高的系统运行维护服务能力。
（7）投标人应具备突发状况下的应急响应及抢修的能力，建立专业团队，制定具体的应急方案。
10、投标报价要求
报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试对接、验收、接口费、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
特别提醒投标人：
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
11、付款方式与履约保证金
★（1）付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%；系统正式上线运行后，经采购人确认所有模块功能完备、运行状态稳定且满足合同约定的技术规格与业务需求，中标人提供上线运行报告，双方共同签署后，采购人支付合同金额50%的款项。当采购人正式获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的ISO 15189医学实验室认可证书（或等同效力的正式批准文件）后，中标人方可向采购人提交完整的《项目验收报告》，项目验收合格后，采购人付合同金额的20% 。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，否则中标人自行承担延迟付款的责任。（扣除违约费用后，余款支付中标人；若余款不足扣除，剩余部分中标人以现金方式缴纳。
（2）履约保证金：本项目不收取履约保证金。
12、其他要求：中标人应保证采购人在使用本次采购的设备、软件时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。























[bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc23911][bookmark: _Toc10394][bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc23116]第五章  评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。
[bookmark: _Toc2560][bookmark: _Toc28841][bookmark: _Toc22145]
政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc23678]1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
[bookmark: _Toc3954]2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
[bookmark: _Toc30762]3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
[bookmark: _Toc19065]4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。 
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（6）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc4451][bookmark: _Toc11139]（7）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标方法与评标标准
 （一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
综合评分法
1.价格分（30分）  
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（指投标综合单价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：        
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	知识产权
（4分）
	根据投标人或投标产品制造商的病理系统软件著作权证书进行评分，软件著作权证包含“病理技术流程管理”、“病理实验室管理”等类似描述的，每具备上述一个证书得2分，最高得4分，未提供不得分。
注：投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	体系认证证书（3分）
	根据投标人或投标产品制造商具备有效的：
1、具有ISO/IEC 27799个人健康信息安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分
2、具有ISO9001质量体系认证证书得1分，不提供不得分；
3、具有ISO/IEC 27701隐私信息管理体系认证证书得1分，不提供不得分；
注：投标文件中提供的有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，上述证明材料加盖投标人公章，未按要求提供不得分。

	国产化适配
（3分）
	所投信息化软件需支持国产化全栈国产化环境（国产CPU、国产操作系统、国产数据库、国产中间件），提供有效证明材料的，得3分；未按要求提供不得分。
注：投标文件中提供国产化互认证书和第三方适配测试报告。

	同类业绩
（3分）
	1、投标人自2022年1月1日以来承揽过的类似项目业绩（至少包含病理技术流程管理系统软件或病理实验室标准化管理系统软件），每有1个得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中提供有效合同扫描件加盖投标人公章，包含合同主要内容、金额、签订时间等，时间以合同签订时间为准，未按要求提供不得分。

	技术参数响应（16分）
	完全满足招标文件技术参数要求得 16分。其中▲项为重要指标，每有一项不满足扣1分；未标▲项参数每有一项不满足扣0.5分； 扣完为止。（标注“▲”项须提供软件界面截图，未提供视为不满足。）
注：
1、技术参数和相关要求响应情况，投标人应在“技术要求响应及偏离表”中逐项如实填写，其中“▲”项须提供软件界面截图，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。
2、为保证所投产品的功能真实性，招标人有权要求中标人中标后一周内到医院进行所有招标参数的软件功能操作演示，若无法演示所有参数功能，按虚假应标处理，招标人将取消其中标资格并追究其相关责任。

	总体设计方案（9分）
	投标文件提供项目总体设计方案，内容须包含以下几项：①对本项目需要完成的工作目标和任务的理解；②总体思路、总体规划（包括系统框架、业务流程）；③功能需求、技术路线等。
上述3项内容，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得9分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	项目实施方案（8分）
	投标文件提供项目组织和实施方案，内容须包含以下几项：①设备、软件安装及调试方案；②进度计划；③质量保证措施；④紧急预案等。
上述4项内容，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得8分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	售后服务方案（8分）
	投标文件提供售后服务方案，内容须包含以下几项：①服务内容；②响应时间、故障处理、恢复时效；③人员力量；④技术支撑保障等。
上述4项内容，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得8分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	培训方案
（8分）
	投标文件提供培训方案，内容须包含以下几项：①培训目标与对象②培训内容与规划；③培训方式与安排；④培训师资与材料等。
上述4项内容，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得8分。
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	病理科CNAS医学实验室建设经验
（3分）
	投标人或投标产品制造商提供其所投病理系统相关产品的用户通过病理科CNAS认可评审的应用案例，并出具有效证明材料（如相关用户通过CNAS认可的新闻截图，以及所投病理系统相关产品与该医院合作项目的合同复印件进行证明），每提供一份有效证明材料得1分，本项最高得3分。

	实施团队服务能力
（5分）
	根据投标人或投标产品制造商为本项目配备的人员情况进行综合评审。
1、拟配备的项目负责人具有项目管理专业人员认证(PMP)证书的得1分，具有CNAS医学实验室内审培训合格证书的得1分。本项最高得2分。
注：投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。
2、项目组人员（不含项目负责人）：具有CNAS医学实验室内审培训合格证书的，每有1人得1分，本项最高得3分。须提供证书扫描件，未提供者不得分。
注：投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。












[bookmark: _Toc17090][bookmark: _Toc20444][bookmark: _Toc11204][bookmark: _Toc20963][bookmark: _Toc14448]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
[bookmark: _Toc23832][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc20259]投  标  文  件








项目名称：                      
项目编号：                      
      投标人名称：（加盖CA电子公章） 
      日期：                          




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、类似项目业绩一览表 
十七、项目团队人员一览表








[bookmark: _Toc27320][bookmark: _Toc10784][bookmark: _Toc1059]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

[bookmark: _Toc15381][bookmark: _Toc12625][bookmark: _Toc24960]二、上一年度的财务状况报告
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月    日
[bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc18488]


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc25206][bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc28185]四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                       。
主要专业技术能力有：               。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
    
附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，投标人应根据声明中填写的主要设备名称和专业技术能力提供对应的证明材料，如设备采购发票、合同、运输工具、企业生产能力、专业技术能力、人员专业证书等的证明材料。否则自行承担无效响应的风险。

[bookmark: _Toc29063][bookmark: _Toc2490][bookmark: _Toc26845]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc20071][bookmark: _Toc15663][bookmark: _Toc12832]六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

[bookmark: _Toc120614284]


[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc15264][bookmark: _Toc5432]七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请投标人如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由投标人承担一切不利后果。



[bookmark: _Toc25622][bookmark: _Toc27534][bookmark: _Toc16937]
八、投标函
致：
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
电  子  邮  箱：
日           期：________年____月____日


[bookmark: _Toc1063][bookmark: _Toc27774][bookmark: _Toc12477]九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏鸿成工程项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc9330][bookmark: _Toc15569][bookmark: _Toc5496]
十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：











关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。



















[bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc23517][bookmark: _Toc27656]

十一、联合体协议（参考格式）（如有）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏鸿成工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：








[bookmark: _Toc12020][bookmark: _Toc24081][bookmark: _Toc13988]十二、投标分项报价表（分包号：***）
投标分项报价表
项目名称：                  项目编号：               分包号：
                                                            单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总计（元）
	 
 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


 
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年     月    日
 
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc1696][bookmark: _Toc32263][bookmark: _Toc23242]十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日












[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc27818][bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc9363]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]







[bookmark: _Toc16334][bookmark: _Toc7688][bookmark: _Toc21985]十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                              日期：      年   月   日





























十六、类似项目业绩一览表 
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十七、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：       
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
















[bookmark: _Toc6132][bookmark: _Toc13658][bookmark: _Toc24376][bookmark: _Toc10161]质疑函范本
[bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc2710][bookmark: _Toc8423][bookmark: _Toc20669]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
[bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc4][bookmark: _Toc475][bookmark: _Toc4247]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
[bookmark: _Toc12821][bookmark: _Toc30649][bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc574]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc4518][bookmark: _Toc3672][bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc26511]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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