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[bookmark: _Toc101981929][bookmark: _Toc161316664]一、投标邀请函
江苏建协建设管理有限公司受无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处的委托，就2026年东亭辖区照明设施养护项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
（一）项目信息
1.项目名称：2026年东亭辖区照明设施养护项目
2.项目编号：JSZC-320205-JXZZ-G2026-0001	 
3.项目预算： 210万元，投标最高限价为185.110502万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]4.服务期：1年，具体开始时间以采购人通知为准
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处 
7.本项目标的所属行业：租赁和商务服务业。依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：是
（二）供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业； 
4.本项目的特定资格要求：供应商具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证；项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业），项目负责人还需具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，在本单位注册满三个月。
5.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
4）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。
5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取招标文件
[bookmark: _Hlk161849833]潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（492598435@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年 7月15日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“/项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（492598435@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
[bookmark: _Toc112006904]（七）投标及开标、定标时间、地点
[bookmark: _Toc112006905]本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年7月31日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年7月31日 9:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202  
（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
[bookmark: _Toc112006909]（十）其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。
2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。
（十一）联系方式
1.采购人：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处
联 系 人：华先生
联系方式：0510-88209292
2.采购代理机构：江苏建协建设管理有限公司
联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园8栋302室
联系人：陈工
联系电话：13328107281
邮编：214100 










[bookmark: _Toc161316665]


二、供应商须知
（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Hlk160181958]（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（三）招标文件的解释
  本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。 
3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏建协建设管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：492598435@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成
[bookmark: _Hlk159252584]1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk159251740]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）； 
（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； 
（8）供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.偏离表（格式见附件） 
6.项目管理机构配备情况（格式见附件）
7.服务承诺（格式见附件）
8.技术部分（详见评分标准）
9.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）
10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（七） 网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
  特别提醒：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；
22.投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。
23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中需提供的相关证明材料的；
25.投标系统中不同投标供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；
27.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（本项目约定为：30分钟）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（九）开标、评标：
1.所有投标供应商在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
3.投标文件的审查
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章
	投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件

	3
	供应商法定代表人授权委托书加盖公章
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章
	（正、反面）

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章
	（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）

	12
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	项目管理机构配备情况
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	服务承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	满足采购需求
	满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。

	8
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。
[bookmark: _Hlk161324277]核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6.评标标准：详见附件。
（十）定标
1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。 
采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.在发布中标公告的同时，向中标供应商发中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Hlk161324674]（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
  供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十四）质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述“4.”条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理：
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
5.2 超出政府采购法定期限的质疑；
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；
5.5 供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十五）服务费：
1.供应商在编制投标报价时，须自行将代理服务费纳入成本测算并包含于总报价中。采购人不承担因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算或错算等情形而产生的任何额外费用及相关法律责任。
2.供应商的投标报价应当包含本次项目的代理服务费，该费用应计入投标总价中，采购人不另行支付。
[bookmark: _GoBack]3.招标代理服务费以中标价为计费基础，计费方式参照计价格〔2002〕1980号文件（服务类）差额定率累进规则计算基准金额，在基准金额基础上按70%收取，费用由中标人承担 。
（十六）信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
（十七）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）
（十八）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。
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三、采购需求和技术有关要求
一、项目概况：
1.项目名称：2026年东亭辖区照明设施养护项目。
2.养护内容：养护范围内照明设施的日常巡查与维护管理工作，含箱变（配电箱）、灯杆、灯具、管线、三遥设施等照明设施的维护（包括供电箱变或上杆变压器出线部分），以及日常巡查、应急保障、偷盗包干、肇事逃逸包干等费用。
二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：为了加强街道辖区城市照明设施养护管理，确保照明设施完好率须达到98%以上，亮灯率须达到99%以上，现对街道辖区照明设施进行养护。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：供应商如为中小企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财务部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）
《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TJ000-2011）
《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
《灯具一般安全要求与实验》（GB7000.1-2015）
符合国家、行业标准和江苏地区相应的规定。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购标的数量：1个标段，具体详见“八、养护清单”。
    2.采购预算价：210 万元/年，最高限价：185.1102万元/年。
3.养护范围：友谊路：友谊桥～锡沙线（京沪高速）；东亭路：合心桥～锡沙线（东亭路高架桥西侧伸缩缝）；华夏路：太湖大道～G312；二泉路：崇安交界～二泉路跨线桥；学士路：友谊路～大西桥、大西桥-隆亭路；学前东路：资景南路～华夏路；资景南路：学前东路～锡沪路；资景路：锡沪路～学士路；新光路：学士路～新明路；府北路：东亭路～老柏庄路；府北支路：府北路-二泉路；工行区间路：华夏路～东亭路；上马墩路：华夏路～东亭路、友谊路～东亭路、友谊路～资景南路、新柏庄路-桐桥港桥、华夏路-新柏庄路；新明路：通云路～中大桥；隆亭路：锡沪路-二泉路；迎宾路：工行区间路～锡洲路；锡洲路：东亭路～桐桥港、东亭路～新光路；锡州东路：通云路-隆亭路；柏庄路：学前东路～新明路；柏庄北路：新明路-九新桥；源泉路：锡沪路～党校；庄桥路：锡沪路～二泉路；通云路：锡州东路～沪宁高速、锡沪路-春潮路；东璟路：桐新路-柏庄北路；桐新路：新明路-桐新桥；柏木桥路：新明路-桐新路路；锡州路：柏庄街以西；荣亭路：锡沪路-上马墩路；春新路：友谊路-华夏路；春湖路：星月路以西-春新路；星月路：春合路-春湖路；星港路：太湖大道-春湖路；春合路：华夏南路-星港路；星阳路：春合路-春新路；华夏南路：太湖大道-春新路；聚江路：锡沪路-柴巷浜；新云路：新光路-绿城门前；华亭路：友谊路-东亭路；华发路（东亭）：友谊路-东亭路高架；东亭老街路：锡沪路～大西桥堍；柏庄一村：柏庄路-一村口；钦家桥沿河：学士路延伸段-三环桥路；源泉新村：源泉路-党校旁-源泉新村北路；尤巷：尤巷新村；春潮东路：资景南路-通云南路；广桐路：广源路-太湖大道；景苑：景苑公园内；天圆地方：天圆地方广场；桥头公园：桥头公园年内；新云路：友谊路~新光路；馨和园内；柏庄路：锡沪路-上马墩路。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.养护质量目标：照明设施完好率须达到98%以上，亮灯率须达到99%以上。
2.养护期：一年（合同签订之日起计算）；
六、采购标的的验收标准：
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。
七、养护要求：
1、养护的基本要求：
1.1维护单位应建立每日巡查制度，并建立照明维护档案，包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受采购人检查；
1.2发生偷盗后维护单位应首先对现场作临时应急处理并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交采购人；
1.3维护单位在接到采购人抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，维护单位应书面向采购人说明原因(维护单位应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；
1.4遇重大节日或重要活动，采购人通知维护单位临时增加巡查频率或临时保障工作时，维护单位应无条件服从，不另行结算费用；
1.5维护单位除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由维护单位负责(保险种类由维护单位自行选择)；
1.6.维护单位在作业时应该严格遵守各项法律法规，因操作不当造成安全事故的，责任由维护单位自行承担，如造成采购人损失的，采购人有权追责。
2、对亮灯率的考核标准：
合同履行期间，维护单位负责维护的所有项目亮灯率均须达到99%以上。
3、对设施维护情况的考核标准：
维护单位应根据项目性质、类别建立定期白天设施巡查制度，落实专人检修，每周不少于1次，并建立照明设施检修台账。
4、对管理的考核标准：
维护台账应包括下列内容：设施检修台账、夜间运行检修台账、下月维护工作计划、备品备件保障计划、安全教育记录等相关资料。上述资料均需相关人员签字确认。维护台账应装订成册，每月28日上交管理部门备案检查。维护单位应注重安全教育，文明施工，不得发生安全事故和各种投诉。
5、对服务的考核标准：
维护单位应经常排查设施隐患，避免运行故障；在巡检过程中发现故障，或接到管理部门故障通知后，一般故障应在24小时内修复，复杂故障应在48小时内修复，如遇特殊情况不能及时修复的，应书面向维护管理单位说明原因并得到认可(维护单位应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；在节假日或节庆活动时，维护单位在接到管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作；接到故障抢修通知后，应第一时间派专人并在30分钟内到达现场处理，并将处理结果及时回复，同时做好书面台账记录。
6、其他事项说明：
6.1每月根据维护合同条款，管理部门按考核标准对维护单位的维护工作进行考核打分，满分100分，各项分值及打分格式见合同附表。
6.2考核每月进行一次，合同结束，养护费部分由招标人根据考核结果对养护费进行相应扣减后一次性支付，暂列金部分，由招标人以书面形式下达指令单给中标方，中标方根据招标人的指令提交书面预算，预算经招标人审核通过后实施，如单次预算不超过1万元，则无需审计，中标人在结算时应按照投标时的让利比例进行相应让利，如单次预算超过1万元，结算时需进行审计，招标人按照审定价支付中标人相应费用，所有招标人下达的指令费用总和不得超过项目暂列金，暂列金部分在合同结束后一次性结算。
6.3养护费用结合养护百分考核表考核。每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，养护经费按《锡山区照明设施维护考核办法》考核，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度养护经费；F<90,每扣1分扣除当月养护经费的1%；F≤80，每扣一分扣除当月养护经费的5%，F≤70，每扣一分扣除当月养护经费的10%，连续2个月考核低于70分，甲方有权解除合同。
八、养护清单

2026年东亭辖区照明设施养护项目
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	导线架设
	1、巡查线路、调整弧垂、处理导线与引下线及其它设施的间距，修剪树枝，更换破损的瓷瓶及其它有缺陷的线路器具。
2、电线规格综合考虑
3、养护1年
	m
	2700
	

	2
	路灯电缆电缆5*25
	1、巡查线路，更换破损的电缆、标志桩、井框、井盖，路面开挖恢复，处理线路缺陷。
2、电缆规格综合考虑
3、养护1年
	m
	118490
	

	3
	庭院灯电缆5*10
	1、巡查线路，更换破损的电缆、标志桩、井框、井盖，路面开挖恢复，处理线路缺陷。
2、电缆规格综合考虑
3、养护1年
	m
	28750
	

	4
	常规照明灯
	1、名称：单挑灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	2276
	

	5
	常规照明灯
	1、名称：双挑灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	591
	

	6
	常规照明灯
	1、名称：单叉庭院灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	884
	

	7
	常规照明灯
	1、名称：多叉庭院灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	22
	

	8
	常规照明灯
	1、名称：二火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	36
	

	9
	常规照明灯
	1、名称：三火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	21
	

	10
	常规照明灯
	1、名称：四火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	78
	

	11
	常规照明灯
	1、名称：五火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	6
	

	12
	常规照明灯
	1、名称：高杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	16
	

	13
	常规照明灯
	1、名称：隧道灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	24
	

	14
	常规照明灯
	1、名称：草坪灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	305
	

	15
	常规照明灯
	1、名称：景观灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	71
	

	16
	变压器系统调试
	1、名称：系统调试
2、容量（KV·A）：200KVA
	系统
	8
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四、合同书（格式文本）
甲方（采购人）：                         
乙方（中标供应商）：                    
1、 采购项目编号：                 
         采购项目名称：                  
2、 采购内容：   供方负责养护范围内照明设施的日常巡查与维护管理工作，含箱变（配电箱）、灯杆、灯具、管线、三遥设施等照明设施的维护（包括供电箱变或上杆变压器出线部分），以及日常巡查、应急保障、偷盗包干、肇事逃逸包干等费用。    
3、 中标总金额：（大写）      /年  ；（小写）     /年 （含暂列金   万元/年，不含税），暂列金用于项目变更、发生的索赔、设施出新或改造等事项（按实审计结算，工程结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由甲方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由乙方自行承担，并按审定价的3%对乙方进行处罚，罚款在工程审定价内扣除。）
4、 质量及验收标准：                                             
5、 服务期：                                                    
6、 货款支付步骤和办法：                                                   
7、 违约责任：                                                             
8、 解决争议的方式：                                                       
9、 其他事项：                                                             
10、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
11、 合同备案：
本合同一式六份，供需双方各执二份，区财政部门备案一份，见证方一份。

12、 生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏建协建设管理有限公司见证后生效，并报采购中心备案。





甲方（采购人）：               （盖章） 乙方（中标供应商）：           （盖章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                       年      月     日
                                        乙方户名：                          
   见证方：（盖章）
    年   月    日

                                乙方开户银行：                         
                                        乙方账号：                             
 
★。备注：1.甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。


合同条款
根据编号          招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次2026年东亭辖区照明设施养护项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、考核标准
1、合同履行期间，乙方负责维护的所有照明设施完好率须达到98%以上，亮灯率须达到99%以上；
2、乙方应建立每日巡查制度，并建立照明维护档案，包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；
3、发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应急处理并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交甲方；
4、乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因(乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；
5、遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。
6、乙方在作业时应该严格遵守各项法律法规，因操作不当造成安全事故的，责任由乙方自行承担，如造成甲方损失的，乙方有权追责。
二、维护费用
1、中标合同价：                       。
2、以上价格包括维护内容中所有工作内容之费用。
3、合同价款的支付及付款方式：
本合同项目款按月度考核，年度支付，具体方式如下：
服务期满后，甲方按月度考评成绩以及以下规定支付该年度养护经费，如涉及使用暂列金项目，将根据审计结果同年度养护经费一并支付。
养护费用结合养护百分考核表考核。每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，养护经费按《锡山区照明设施维护考核办法》考核，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度养护经费；F<90,每扣1分扣除当月养护经费的1%；F≤80，每扣一分扣除当月养护经费的5%，F≤70，每扣一分扣除当月养护经费的10%，连续2个月考核低于70分，甲方解除合同。

4、履约保证金：
4.1本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是
4.2履约保证金的金额为：合同价的10%。
4.3缴纳形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
4.4履约保证金的缴纳时间： 自采购合同签订完成之日起7日内 。
4.5履约保证金的退付时间和退付办法： 合同期满后30天内且乙方无任何违约或违法行为，由甲方无息退还给乙方。       
4.6履约保证金不予退还的情形，除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将被甲方全部没收或部分没收；
（1）在承包过程中，乙方擅自减少劳务作业人员或者擅自变更劳务作业人员作业水准，致使养护工作无法保证完成的；
（2）合同签署后，乙方承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经甲方同意中途撤出的；
（3）在养护承包过程中，乙方擅自撕毁合同、撤离工地、终止养护作业；
（4）未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包养护工作的。
4.7逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之五支付违约金。
三、维护工作管理、检查考核
见《锡山区照明设施维护考核办法》
四、不可抗力
1、因不可抗力(或甲、乙双方不能控制的原因)不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
五、合同生效及其它
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
六、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
七、其它
1.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责(保险种类由乙方自行选择)；
2.因采购人原因（包括采购人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致变更、中止或终止政府采购合同的，按《中华人民共和国民法典》规定的承担违约责任的方式解决，可继续履行、补救措施、损害赔偿；双方也可协商，结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
3.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

照明设施维护考核办法

为进一步提高锡山区照明设施的维修养护水平，建立长效运行管理机制，保证已建成锡山区照明设施长期稳定运行，真正美化城市，结合本地实际情况，制定本办法。
1 考核内容
1.1 考核内容主要包括亮灯率、设施维护情况、管理、服务四个部分。
2 考核办法
2.1 亮灯率和设施维护情况考核检查分抽查和重点专项检查。抽查由管理部门决定，每月度1-3次；重点专项检查，一般在重大节假日、政府重要活动以及台风、雨雪等灾害性天气前组织。
2.2 亮灯率考核：考核人员按当月夜间巡查记录，由项目当月巡查最大灭灯数、本项目总灯盏数计算得出该项目亮灯率。亮灯率达到99%以上为合格。
2.3 设施维护情况考核：分为设施完好率、配电箱、电缆管线和灯具灯架四部分进行考核。
2.4 管理考核：分为管理制度及台账资料、巡查责任、备品备件保障、安全及文明施工四部分进行考核。
2.5 服务考核：分为交办事项办理及时率、维修及时率、运行故障、活动保障、投诉和媒体曝光、其他直接扣款事项六部分进行考核。
3 考核标准
3.1 亮灯率：合同履行期间，维护单位负责维护的所有项目亮灯率均须达到99%以上。
3.2 设施维护情况：维护单位应根据项目性质、类别建立定期白天设施巡查制度，落实专人检修，每周不少于1次，并建立照明设施检修台账。
3.3 管理：维护台账应包括下列内容：设施检修台账、夜间运行检修台账、下月维护工作计划、备品备件保障计划、安全教育记录等相关资料。上述资料均需相关人员签字确认。维护台账应装订成册，每月28日上交管理部门备案检查。维护单位应注重安全教育，文明施工，不得发生安全事故和各种投诉。
3.4 服务：维护单位应经常排查设施隐患，避免运行故障；在巡检过程中发现故障，或接到管理部门故障通知后，一般故障应在24小时内修复，复杂故障应在48小时内修复，如遇特殊情况不能及时修复的，应书面向维护管理单位说明原因并得到认可(维护单位应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由)；在节假日或节庆活动时，维护单位在接到管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作；接到故障抢修通知后，应第一时间派专人并在30分钟内到达现场处理，并将处理结果及时回复，同时做好书面台账记录。
4 考核评分
4.1 每月根据维护合同条款，管理部门按上述考核标准对维护单位的维护工作进行考核打分，满分100分，各项分值及打分格式见附表。
4.2 考核每月进行一次，合同结束，养护费部分由招标人根据考核结果对养护费进行相应扣减后一次性支付，暂列金部分，由招标人以书面形式下达指令单给中标方，中标方根据招标人的指令提交书面预算，预算经招标人审核通过后实施，如单次预算不超过1万元，则无需审计，中标人在结算时应按照投标时的让利比例进行相应让利，如单次预算超过1万元，结算时需进行审计，招标人按照审定价支付中标人相应费用，所有招标人下达的指令费用总和不得超过项目暂列金，暂列金部分在合同结束后一次性结算。
4.3养护费用结合养护百分考核表考核。每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，养护经费按《锡山区照明设施维护考核办法》考核，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度养护经费；F<90,每扣1分扣除当月养护经费的1%；F≤80，每扣一分扣除当月养护经费的5%，F≤70，每扣一分扣除当月养护经费的10%，连续2个月考核低于70分，甲方有权解除合同。















	锡山区照明设施维护质量考核表

	维护区域范围：东亭街道辖区                  维护单位 ：                                               

	考核内容
	项目
	考核标准
	考核办法
	考核得分

	亮灯率
	　
	亮灯率≥99%
	每下降0.1%，扣0.1分。亮灯率=（1-所查灭灯总数/所查片区灯盏总数）*100%（灯盏总数≥500盏）
	　

	设施维护   情况
	　
	设施完好率≥98%
	每下降0.1%，扣0.1分。设施完好率=（1-所查缺陷设施数/所查片区设施总数*100%（灯套总数≥500套）
	　

	
	配电箱
	箱体无明显积灰、无锈蚀、门锁开关灵活、箱内通风良好；箱体固定牢固、无松动、无倾斜
	每发现一处不合格扣1分，扣完为止
	

	
	
	各出线开关有挂牌且标明回路
	
	

	
	
	各接触点无烧毛现象
	
	

	
	
	螺丝、螺母等标准件无锈蚀现象
	
	

	
	
	各元器件和导线绝缘良好、连接可靠、排列整齐，导线横平竖直，无交叉、无接头
	
	

	
	
	箱体接地装置完好、测量接地电阻小于4Ω
	
	

	
	电缆管线
	线路上应无裸露接头
	每发现一处不合格扣1分，扣完为止
	

	
	
	对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的线路应及时更新
	
	

	
	
	电缆保护管固定牢固、无破损，钢管应接地良好
	
	

	
	
	电缆绝缘电阻应大于1.5MΩ
	
	

	
	
	未经批准，不得私自更改线路和增减用电设施
	一经发现扣10分
	

	
	灯具灯架
	灯具照射角度、方向应及时调正，无眩光
	每发现一处不合格扣1分，扣完为止
	

	
	
	按规定品牌及时更换灯具内损坏的各元器件、光源等
	
	

	
	
	及时清除灯具蒙尘，清除灯具内部积水、潮湿现象
	
	

	
	
	经常检查灯具固定是否牢靠，及时加固
	
	

	
	
	灯具、灯架应接地良好，接地电阻小于4Ω
	
	

	管理
	管理制度及台账资料
	对每个照明项目应建立维护档案，配电箱需每月定期进行一次数据实测(电压、电流、电度)，维护档案内容完整，每月28日上交管理部门备查
	无台账、台账不全、台账造假，得0分；未按时上交（未经管理单位许可）的延迟1天扣1分，扣完为止
	　

	
	
	落实专人维修，满足巡检频率要求，有巡修检查、维修养护月工作计划和相应管理制度，每月28日上交管理部门备查
	
	

	
	
	维护作业应满足安全管理要求；每季度进行一次安全教育学习并做好台账；全部参加人员应在安全教育记录上签字盖章；无安全事故发生
	
	

	
	巡查责任
	建立周期巡查机制，及时上报发现问题
	未发现问题（未上报问题按未发现处理），一处扣1分；一天3处问题未发现，按未巡查处理，不得分。
	　

	
	备品备件保障
	有常用维修材料和特种光源、灯具备品备件保障计划并报管理部门备案
	无备品备件保障计划的，得0分；凡因无备品备件而未能按时修复故障的，发现一次扣2分，扣完为止
	　

	
	安全及文明施工
	须对养护清单内的照明设施购买公众责任保险
	未购买扣10分
	　

	
	
	维护车辆、机械安全设备齐全；维护人员按规范佩戴安全防护用品；现场照明设备无安全隐患；日常养护注意文明施工，工完场清；养护工人持证上岗。
	1.因管理不善或因安全措施不力造成事故的，不得分；
2.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣2分。
3.维护车辆未按要求随车携带锥筒、三脚架、隔离栏等警示装置以及必需的维护设备，每发现一车次扣2分。
4.维护人员在巡检、维护作业时，未携带资格证，或未佩戴维护上岗工作证的，发现一人次扣1分。
5.作业区未合理设置安全警示标志的，发现一次扣2分。
6.维护人员未按规范使用安全帽、电工鞋、电工手套、安全带的，发现一次扣2分。
7.维护作业时安全员未在场的，发现一次扣2分。
8.维护作业后现场废料、垃圾未清理， 发现一次扣1分。
9.日常养护中未落实文明施工措施，损坏绿化及其他公共设施，一次扣1分。
10.因维护人员不文明施工产生投诉，经查实一次扣5分。
	

	
	
	白天开灯检修须报批，同意后实施
	未经审批白天私自开灯检修，每发现一次扣5分
	

	服务
	交办事项办理及时率
	交办事项办理及时率达100%。
	认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的一次扣3分；未办理的全扣（超时3天的按未办理处置）。
	　

	
	维修及时率                         
	接到紧急故障通知，30分钟内赶到现场处理；一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。特殊故障若无法按时修复，应及时出具合理的书面解释并得到管理部门认可
	1.未能30分钟赶到现场处理的，每次扣5分。
2.一般故障超过24小时修复的，每次扣2分，超过48小时修复的，每次扣5分。如没有特殊原因，72小时以上仍未修复的，本项不得分，同时需书面说明原因。
	　

	
	运行故障
	因电源或线路故障，造成项目全部或部分片灭灯情况
	发现1次扣2分，扣完为止
	　

	
	活动保障
	重大节日、活动时，接管理部门通知后，应增加巡修频率并做好保障工作
	有任一项不合格，该项得0分
	　

	
	上级领导批评、市民投诉和媒体曝光
	没有不良反映和市民投诉  
	1.因养护不到位导致被领导批评、市民投诉、上级部门通报的每次扣3分。
2.因养护不到位导致新闻媒体曝光的每次扣5分。
3.在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分，未及时上报的一次扣1分。
	　

	
	其他直接扣款事项（与以上条款并存）
	　
	1.未完成管理部门交办事项的，每次扣1000元。
2.未购买照明设施意外保险的，每月扣1000元。
3.发现一处私拉乱接现象，扣1000元。
4.擅自更改电器及灯具、光源规格的，每处扣500元，并由维护单位承担全部经济法律责任。
5.被市照明处考核通报批评的，每次每处扣款500元。
6.文明城市指数测评期间，被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。
7.因养护不到位，被局领导批评的，每次扣款1000元；被区领导批评的，每次扣款2000元；被市领导批评的，每次扣款3000元。
	　

	总分：100分



本月综合得分：               

考  核  人：                      日期：                       

科室负责人:                       日期：




[bookmark: _Toc161316668]五、附件
[bookmark: _Toc161316669][bookmark: _Toc101981934]附件一：评分标准
（一）评分项目及分值（总分100分）
1.投标报价                                25分
2.投标供应商综合评价                      25分
3.技术方案                                50分 
（二） 本项目评分标准
1.投标报价（25分）
用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
[bookmark: _Hlk58858644]①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
异常低价投标（响应）审查：评标委员会根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见第二部分（八）无效投标文件的确认第27条规定）要求进行审查。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2. 供应商综合评价（25分）
（1）业绩证明（4分）：项目负责人自2023年1月1日至今承担过类似项目的，提供一个业绩得2分，最高得4分。（时间以合同签订日期为准，提供有效中标通知书、合同的原件的扫描件上传至投标文件中，上述证明材料中需体现项目负责人姓名，不提供或提供不全本项不得分）
（2）认证体系（3分）：投标人具有的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。（提供证书的原件的扫描件上传至投标文件中，不提供本项不得分）
（3）服务人员配置（10分）：
①拟派的除项目负责人外的项目组管理人员(4分）
A.具有注册电气工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；
B.具有注册安全工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；
②除项目组管理人员外的养护人员(6分）
A.同时具备高压电工证和低压电工证和高空作业证的，有1人得0.5分，最高得3分；
B.具有电工证(电力电缆作业）,有1人得1分，最高得1分；
C.具有电工证(电气试验作业）,有1人得1分，最高得1分；
D.具有起重机作业项目代码为Q1或Q2(限流动式起重机)特种作业证的，有1个得0.5分，最高得1分。
注：以上评分点中的人员以人员配置表中人员为准，不得重复得分。提供以上人员证书扫描件上传至投标文件中，同时提供以上人员近三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。电工、高空作业等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各个省(直辖市）行政管理部门颁发的证书，Q1或Q2人员提供由市场监督管理局监制的特种作业证。合同签订前，中标供应商需安排服务人员到岗并接受采购人的核实工作。
（4）维护设备配置（8分） 
①维护车辆配置（4分）
供应商为本项目顺利实施，每提供1辆最大起升高度达到12米（含）以上的高空作业车的，得1分；
每提供1辆汽车起重机，得1分；
每提供1辆照明检测车的，得1分；
每提供1辆电源车的，得1分。
高空作业车需要提供作业高度证明(包括网上说明网址，并打印说明)或者提供厂家证明材料；照明检测车提供车辆改装证明或者厂家出具的证明或者生产专利证明，否则不予认可，并且不得分。每辆车配备驾驶员（准驾车型需与车辆相适应）。如为中标后配置需提供承诺函，承诺中标后10日内配置上述设备。证明材料原件扫描件上传至投标文件中。
（以上车辆不得重复得分。车辆为供应商自有车辆或租赁车辆或承诺中标后配置，自有车辆提供车辆登记证、车辆彩色照片（车牌清晰可辨）、车辆技术参数证明材料的原件扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全本项不得分。租赁车辆提供租赁协议（租赁期限不得少于本项目服务期）、租赁费用发票、出租方的车辆登记证、出租方购置车辆的发票、车辆彩色照片（车牌清晰可辨）、车辆技术参数证明材料。承诺中标后配置的需提供承诺函，承诺中标后10日内配置上述设备，如果中标后10日内中标供应商无法配齐设备，采购人有权终止合同，并追究中标供应商责任，如果造成采购人损失的，采购人有权追偿，承诺函格式自拟。以上证明材料的原件扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全本项不得分。每辆车配备的驾驶人员证书及近三个月中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。）
②维护检测设备配置（4分）
投标人具备卧式大型分布光度测试系统的得1分；
投标人具备粉尘试验箱的得1分；
投标人具备防水试验室的得1分；
投标人具备雷击浪涌发生器得1分。
（注：提供设备彩色照片及自有设备购置发票，租赁还需提供租赁协议（租赁期限不得少于本项目服务期）、租赁费用发票、出租方购置设备的发票，承诺中标后配置的需提供承诺函，承诺中标后10日内配置上述设备，如果中标后10日内中标供应商无法配齐设备，采购人有权终止合同，并追究中标供应商责任，如果造成采购人损失的，采购人有权追偿，承诺函格式自拟。以上证明材料的原件扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全本项不得分）
3.技术方案（50分）
在响应招标文件需求的基础上对下列各部分进行评价。
（1）本项目照明设施日常养护计划(9分): 包括：①日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）；②具体施工方案措施③提供合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得9分。
（2）维保期间节假日保障计划(9分)：包括：①人员及车辆保障措施；②重点保障期间巡查及巡修措施③综合信息上报措施及其他必要的保障措施。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得9分。
（3）针对本项目的应急抢修方案(6分)：包括：①针对本项目管理范围内的亮化设施的人为损坏的处置；②发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得6分。
（4）安全文明管理及质量保障措施(6分)：包括：①有详细明确的保养质量目标及分期目标；②提供与目标相适应的保证措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得6分。
（5）内部管理制度方案 (8分)：包括：①工具车辆管理方案；②员工管理方案③备件管理方案④考核奖惩管理方案。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
（6）车辆巡查轨迹及远程平台管理(6分)：包括：①具备详细的车辆轨迹管理方案或平台管理方案；②具备故障的及时信息报送和现场取样反馈方案。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得6分。
（7）进退场交接方案和其他服务承诺(6分)：各项服务承诺包含：①响应时间及方式，后续服务人员安排；②服务期间联络、维护服务保障。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得1分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
[bookmark: OLE_LINK1]技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc161316670][bookmark: _Toc101981935]附件二：投标文件格式



                  项目

投标文件


采购编号：       	  		                                 
项目名称：       	  		                                 

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；




供应商：                                     （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	                （签字或盖章）




日  期：             年              月           日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处  
一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。
二、我们愿意提供江苏建协建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定中标供应商。
七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：     
法定代表人或授权委托人签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
[bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）][bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）]开户名称：                         
开户银行：                         
  开户账号：


（二）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
    采购编号： 
        日期：
         （采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。



                                              供应商名称（盖章）：
                            法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]







（三）法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
采购编号：
日期：

   江苏建协建设管理有限公司：  
        （供应商名称）       系《中华人民共和国刑法》企业。
法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。


被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：

                  供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日








供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

  
被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）





（四）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
承诺书一

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。



供应商名称：（盖章）          
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）            
年    月    日






承诺书二（格式）
廉洁承诺书
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                                       供应商名称（公章）：          
 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 

日期：   年    月     日
 





（五）开标一览表（格式）：



开标一览表
供应商名称（盖章）：                                 采购编号：
	项目名称
	2026年东亭辖区照明设施养护项目

	投标报价（元）
	大写：
小写： 

	项目负责人
	姓名：
联系方式：

	服务期
	 


法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日



填写说明：
1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。













（6） [bookmark: _Hlk104971923]明细报价表（格式）：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用单价
	合计

	1
	导线架设
	1、巡查线路、调整弧垂、处理导线与引下线及其它设施的间距，修剪树枝，更换破损的瓷瓶及其它有缺陷的线路器具。
2、电线规格综合考虑
3、养护1年
	m
	2700
	
	

	2
	路灯电缆电缆5*25
	1、巡查线路，更换破损的电缆、标志桩、井框、井盖，路面开挖恢复，处理线路缺陷。
2、电缆规格综合考虑
3、养护1年
	m
	118490
	
	

	3
	庭院灯电缆5*10
	1、巡查线路，更换破损的电缆、标志桩、井框、井盖，路面开挖恢复，处理线路缺陷。
2、电缆规格综合考虑
3、养护1年
	m
	28750
	
	

	4
	常规照明灯
	1、名称：单挑灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	2276
	
	

	5
	常规照明灯
	1、名称：双挑灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	591
	
	

	6
	常规照明灯
	1、名称：单叉庭院灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	884
	
	

	7
	常规照明灯
	1、名称：多叉庭院灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	22
	
	

	8
	常规照明灯
	1、名称：二火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	36
	
	

	9
	常规照明灯
	1、名称：三火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	21
	
	

	10
	常规照明灯
	1、名称：四火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	78
	
	

	11
	常规照明灯
	1、名称：五火中杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	6
	
	

	12
	常规照明灯
	1、名称：高杆灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	16
	
	

	13
	常规照明灯
	1、名称：隧道灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	24
	
	

	14
	常规照明灯
	1、名称：草坪灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	305
	
	

	15
	常规照明灯
	1、名称：景观灯
2、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、光源、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐刷漆。
3、养护1年
	套
	71
	
	

	16
	变压器系统调试
	1、名称：系统调试
2、容量（KV·A）：200KVA
	系统
	8
	
	

	17
	暂列金
	
	
	
	150000
	

	18
	合计
	
	
	
	
	



备注：全费用单价包括人工费、设备及材料费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金、质保费及风险等施工中必须发生的一切费用均包含在内。
[bookmark: _Hlk104972099]
（七）项目管理机构配备情况 
项目管理机构配备情况
供应商名称（盖章）：                                       采购编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	





备注：1.表格不够可自行延长。
      2.上表人员必须包含评分点中的人员，按照评分标准要求提供相关资料。
3.以上材料请附本表之后。




（八）中小企业声明函（格式）：
[bookmark: _Hlk104972057]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
日　　期：


注：1.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。





（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                              供应商名称（盖章）：
                                                   日  期：














（九） 偏离表（格式）：
偏离表

供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。























 （十）技术部分（详见评分标准）
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