## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目
江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目 最高投标限价编制说明 一、工程概况 项目工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目施工，涵盖各楼层所有公共卫生间，包括卫生间内地面、墙面、吊顶、卫生洁具、给排水管道、通风排气、照明、电气、标识等全部相关设施的改造、更换及完善 二、编制依据 1、根据建设单位提供的招标图纸。 2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准GB/T 50854—2024》、《通用安装工程工程量计算标准GB/T 50856—2024》。 3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏修缮建筑定额》（2009）。 4、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及营改增相关政策文件精神。 5、苏建函价〔2025〕2号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。 6、人工费参考《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）。 7、材料价格参考同期市场询价以及《连云港建设工程经济》2026年第6期。 8、国家及江苏省、连云港市等关于招投标方面现行的相关法律、法规文件。 三、编制范围 1、男女卫生间改造 2、具体详见招标图纸及招标清单。 四、其他说明 1、本次最高投标限价编制中，措施费中安全生产费按《江苏省建设工程费用参考》(2026)下限计取。
注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【江苏省灌云高级中学教学楼男女
单项工程汇总表
单项工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造
2 | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏省灌云高级中学教学楼
|  | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏省灌云高级中学教学楼
工程名称： |  |  | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【江苏省灌云高级中
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【江苏省灌云高级中学教
工程量清单计算规则说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【江苏省灌云高级中学教学楼男女
单位工程汇总表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 男卫生间
1.2 | 女卫生间
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏省灌云高级中
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
男卫生间
1 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有墙体、拆除原有蹲坑地台 2、详见设计图纸及相关规范 |  | 项 | 22
2 | 01B002 | 地面瓷砖拆除 | 1、原地面瓷砖拆除 2、详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1169.96
3 | 01B003 | 卫生洁具拆除 | 1、原有洁具拆除 2、详见设计图纸及相关规范 |  | 项 | 22
4 | 01B004 | 天棚腻子拆除 | 1、铲除墙顶腻子至抹灰层 2、详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1169.96
5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心烧结红砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:10mm |  | m3 | 55.72
6 | 010401008001 | 零星砌砖 | 地台 1.砖品种、规格、强度等级:实心烧结红砖 2.墙体厚度:详见图纸 3.砂浆强度等级:10mm |  | m3 | 46.95
7 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、板材型号:600X600-PM(平面)/600X600-(DK(对角孔) 2、基材:3003-H24铝锰合金,基材厚度1.0mm 3、表面:静电粉末喷涂哑光白 4、折边:18mm暗架矮边,配套3m三角龙骨+38#主龙骨 |  | m2 | 1034.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.含地台瓷砖、美缝 |  | m2 | 1363.56
9 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.400*800墙砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.含美缝 |  | m2 | 4067.91
10 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1、1.2mm防水丙纶布防水，墙面上翻350mm |  | m2 | 1770.35
11 | 011207003001 | 装饰隔断 | 1、外框框架材质:1.2mm厚铝合金窄边型材(哑光白.防潮防锈公厕潮湿环境专用) 2、工艺:45°角码拼接,螺丝暗藏,外框宽度20~25mmn,，下方抗倍特隔断颜色统一-:框体和隔墙预埋件打膨胀螺丝固定 3、3mm高透亚克力板(PMMA有机玻璃）画面工艺:UV背喷(图案文字打印在亚克力背面,正面触摸光滑防水，局部绿色植物是半透喷绘，实现透光柔和效果）。 |  | m2 | 181.5
12 | 011207003002 | 大理石隔断 | 1、50mm大理石隔断 |  | m2 | 176
13 | 011207002001 | 挡板 | 1、2mm304不锈钢小便池挡板 |  | m2 | 194.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010607010001 | 不锈钢槽1 | 1、1.2mm304不锈钢大便槽 |  | m2 | 145.2
15 | 010607010002 | 不锈钢槽2 | 1、1mm304不锈钢小便槽 |  | m2 | 108.9
女卫生间
16 | 01B005 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有墙体、拆除原有蹲坑地台 2、详见设计图纸及相关规范 |  | 项 | 22
17 | 01B006 | 地面瓷砖拆除 | 1、原地面瓷砖拆除 2、详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1169.96
18 | 01B007 | 卫生洁具拆除 | 1、原有洁具拆除 2、详见设计图纸及相关规范 |  | 项 | 22
19 | 01B008 | 天棚腻子拆除 | 1、铲除墙顶腻子至抹灰层 2、详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1169.96
20 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心烧结红砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:10mm |  | m3 | 55.72
21 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心烧结红砖 2.墙体厚度:详见图纸 3.砂浆强度等级:10mm |  | m3 | 51.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、板材型号:600X600-PM(平面)/600X600-(DK(对角孔) 2、基材:3003-H24铝锰合金,基材厚度1.0mm 3、表面:静电粉末喷涂哑光白 4、折边:18mm暗架矮边,配套3m三角龙骨+38#主龙骨 |  | m2 | 1034.22
23 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.含地台瓷砖、美缝 |  | m2 | 1363.56
24 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.400*800墙砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.含美缝 |  | m2 | 4067.91
25 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1、1.2mm防水丙纶布防水，墙面上翻350mm |  | m2 | 1770.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011207003003 | 装饰隔断 | 1、外框框架材质:1.2mm厚铝合金窄边型材(哑光白.防潮防锈公厕潮湿环境专用) 2、工艺:45°角码拼接,螺丝暗藏,外框宽度20~25mmn,，下方抗倍特隔断颜色统一-:框体和隔墙预埋件打膨胀螺丝固定 3、3mm高透亚克力板(PMMA有机玻璃）画面工艺:UV背喷(图案文字打印在亚克力背面,正面触摸光滑防水，局部绿色植物是半透喷绘，实现透光柔和效果）。 |  | m2 | 181.5
27 | 011207003004 | 大理石隔断 | 1、50mm大理石隔断 |  | m2 | 264
28 | 010607010003 | 不锈钢槽1 | 1、1.2mm304不锈钢大便槽 |  | m2 | 217.8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【江苏省灌云高级中学教学
材料暂估单价及调整表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏省灌云高级中学教学楼
措施项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【江苏省灌云高级中
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
18 | 011601004001 | 施工排水
19 | 011601005001 | 施工降水
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏省灌云高级中学教学楼
其他项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【江苏省灌云高级中学教学楼男女
暂列金额明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【江苏省灌云高级中学教学
专业工程暂估价明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间
计日工表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【江苏省灌云高级中学教学楼
总承包服务费计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【江苏省灌云高级中学
直接发包的专业工程明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【江苏省灌云高级中学教学楼男女卫
增值税计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【江苏省灌云高级中学教学
发包人提供材料一览表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【江苏省灌云
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【江苏省灌云
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-装饰改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏省灌云高级中学教学楼_1
|  | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏省灌云高级中学教学楼_1
工程名称： |  |  | 江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制(审核)说明【江苏省灌云高级中_1
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【江苏省灌云高级中学教_1
工程量清单计算规则说明
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【江苏省灌云高级中学教学楼男女_1
单位工程汇总表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 男卫生间
1.2 | 女卫生间
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏省灌云高级中_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
男卫生间
1 | 031003013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.类型:冲水水箱 580×250×450 2.安装高度详见图纸 |  | 套 | 44
2 | 031003013003 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.类型:冲水水箱 350×200×400 2.安装高度详见图纸 |  | 套 | 44
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:感应阀 2.感应距离:最大1米,探测角度横向110° |  | 个 | 88
4 | 031003008001 | 拖把架 | 1.类型:壁挂式拖把挂架 2.4卡槽标准款 单卡槽内径:20~35mm 底部距池沿300mm |  | 套 | 22
5 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:拖把池水龙头 2.每个龙头独立角阀 |  | 个 | 44
6 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:感应龙头 2.每个龙头独立角阀 3.感应龙头感应距离:20cm |  | 个 | 132
7 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:三连一体式洗手池（定制款） 2.材质:不锈钢材质 3.规格:整体总长:600mm龙头间距725mm，槽体净宽度(前后进深):600mm |  | 组 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:dn25×3.5 S3.2 PN2.0 冷水,蓝色标线,国标阻燃 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 880
9 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:DN32 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 264
10 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:DN50 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 616
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:DN75 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 264
12 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:DN100 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 330
13 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 10A(10A 250V) 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 220
14 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:600*600集成灯 2.参数： 成品外框:600×600mm; 灯具厚度:30mm 功率:60W 色温:4500K 3.安装方式:集成吊顶卡扣式,无需打胶 |  | 套 | 110
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011507003001 | 灯箱 | 1.名称:软膜灯箱（定制款） 2.软膜灯箱光源完整参数： 3.DC24V低压漫反射灯条 4.单条尺寸:950×19×1.4mm,铝基板散热 5.单条功率:10~12W,1米12 颗3030灯珠 6.色温:4500K |  | 套 | 44
16 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双开单控 10A 2.开关面板86型通用暗装 3.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 22
17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:详见图纸 |  | m | 1156.63
18 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-1.5mm² |  | m | 1196.58
19 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² |  | m | 2273.26
女卫生间
20 | 031003013004 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.类型:冲水水箱 580×250×450 2.安装高度详见图纸 |  | 套 | 66
21 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:感应阀 2.感应距离:最大1米,探测角度横向110° |  | 个 | 66
22 | 031003008002 | 拖把架 | 1.类型:壁挂式拖把挂架 2.4卡槽标准款 单卡槽内径:20~35mm 底部距池沿300mm |  | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:拖把池水龙头 2.每个龙头独立角阀 |  | 个 | 44
24 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:感应龙头 2.每个龙头独立角阀 3.感应龙头感应距离:20cm |  | 个 | 132
25 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:三连一体式洗手池（定制款） 2.材质:不锈钢材质 3.规格:整体总长:600mm龙头间距725mm，槽体净宽度(前后进深):600mm |  | 组 | 44
26 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:dn25×3.5 S3.2 PN2.0 冷水,蓝色标线,国标阻燃 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 880
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:DN50 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 484
28 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:DN75 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 396
29 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:DN100 UPVC排水管 2.连接形式:详见图纸 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足验收规范要求，排水管道须做闭水试验及通球试验，排水管冲洗以管道通畅为合格。 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 440
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 10A(10A 250V) 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 198
31 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:600*600集成灯 2.参数： 成品外框:600×600mm; 灯具厚度:30mm 功率:60W 色温:4500K 3.安装方式:集成吊顶卡扣式,无需打胶 |  | 套 | 44
32 | 011507003003 | 灯箱 | 1.名称:软膜灯箱（定制款） 2.软膜灯箱光源完整参数： 3.DC24V低压漫反射灯条 4.单条尺寸:950×19×1.4mm,铝基板散热 5.单条功率:10~12W,1米12 颗3030灯珠 6.色温:4500K |  | 套 | 44
33 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双开单控 10A 2.开关面板86型通用暗装 3.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 22
34 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:详见图纸 |  | m | 1035.87
35 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-1.5mm² |  | m | 949.28
36 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² |  | m | 2200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【江苏省灌云高级中学教学_1
材料暂估单价及调整表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏省灌云高级中学教学楼_1
措施项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【江苏省灌云高级中_1
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏省灌云高级中学教学楼_1
其他项目清单计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【江苏省灌云高级中学教学楼男女_1
暂列金额明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【江苏省灌云高级中学教学_1
专业工程暂估价明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间_1
计日工表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【江苏省灌云高级中学教学楼_1
总承包服务费计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【江苏省灌云高级中学_1
直接发包的专业工程明细表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【江苏省灌云高级中学教学楼男女卫_1
增值税计价表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【江苏省灌云高级中学教学_1
发包人提供材料一览表
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【江苏省灌云_1
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【江苏省灌云_1
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：江苏省灌云高级中学教学楼男女卫生间改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。