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第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]南京市无线电管理监测站移动监测站升级改造（升一类）项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年9月11日09时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0463，项目代理编号：0675-266JOC003736
2、项目名称：移动监测站升级改造（升一类）项目--集成安装
3、项目预算金额：人民币110万元
4、最高限价：（详见采购需求，投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。
5、采购需求：
	包号
	名称
	最高限价

	2
	移动监测站升级改造（升一类）-集成安装
	人民币110万元


项目概况
本项目拟对南京市1个现有移动监测站按不低于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）及其修订征求意见稿中一类移动监测站标准进行升级改造。项目保留原有车辆，拆除原车全部设备后，按照一类移动监测站标准新建。现有移动监测站车型为福特锐界，建设年份为2018年。本项目共分为2个项目，其中项目1采购内容为监测测向系统（包含监测接收机、测向接收机及配套监测天线、测向天线），项目2采购内容为集成安装（包含专项监测功能、配套设施、配套软件、系统集成安装及车辆改装）。本次招标采购为项目2。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件。或者 信用中国平台的信用报告）
其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单；
（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。
3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求
1、本项目为专门面向中小微企业，投标人需为符合本项目行业划分标准的中小微企业，并提供相应的中小企业承诺函。（即本项目配置清单中的供应商均需满足上述要求，具体格式见本招标文件）
2、车辆改装为本项目非核心非主体部分：
如果由投标人负责车辆改装，投标人需具备工信部汽车改装资质证明。
如投标人以分包方式委托第三方实施改装的，第三方需具备车辆改装资质（需提供投标人与第三方的委托或合作协议、第三方的营业执照和工信部汽车改装资质证明），且第三方也需为符合本项目行业划分标准的中小微企业。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.项目报名时间：2026年8月14日0:00至2026年8月21日23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月11日09时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1、本项目不收取投标保证金。
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策。
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 服务类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]采购人联系方式

	招标人：南京市无线电管理监测站
地址：南京市秦淮区苜蓿园大街52号节能大厦
联系人：周勇
联系方式：025-86266686


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc22743]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	[bookmark: _GoBack]符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc25066]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。
29.3评审结束后，中标人名单将在原公告媒体进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
 法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。（车辆改装专项分包以投标文件方案为准）
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、中标服务费
[bookmark: _Toc1343]本项目由采购人向招标代理以《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》(苏政采协【2024】20号)规定的收费标准按差额累进方式*0.6支付。    









[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]第三章  合同文本（参考）
（合同参考文本）
甲方：南京市无线电管理监测站
乙方： 
合同编号：
根据《中华人民共和国民法典》等法律规定的相关约定，双方就乙方承接甲方移动监测站升级改造（升一类）项目签订以下合同：
1、 标的
	序
号
	产品名称
	品牌
	生产厂家
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	含税合计
	


（包含招标编号为         的招标文件内第三部分采购需求中所有内容，产品均包含运费、税费、安装费以及与现有器材配套使用的拆装费用）

二、合同金额
2.1  合同价金额为（大写）：                           

三、技术资料
3.1  乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。
3.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1  乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1  乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施
6.1  交货期：合同签订之日起xx天内完成车辆改造及硬件、软件的安装调试，运抵采购人指定地点后进行初验工作。初验完成后进入不少于15天试运行期，试运行期满后进行最终验收。
6.2  交货地点：南京市秦淮区苜蓿园大街52号节能大厦。

七、包装、运输、交货
7.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
7.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
7.3  乙方负责安排运输，并承担相关费用。
7.4  设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

八、履约保证金（本项目无需缴纳）
8.1  乙方在签订本合同前向采购人缴纳合同价的    %作为履约保证金（形式:支票、汇票、电汇、银行保函）。
8.2  自提交之日至到货验收合格之日起的第     天，期满后30日内退还剩余履约保证金或返还独立保函。
8.3  如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

九、货款支付
9.1 XXXXXXXXXXXXXXX

十、安装及调试
10.1  设备到货后一周内，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

十一、验收
11.1  设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。
11.2  设备投入试运行后正常工作 XX 日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。
11.3  最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式贰份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。
11.4  如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。
11.5  甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
11.6  验收时必须提供完整的验收资料。

十二、质量保证及售后服务
12.1  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2  质保期：免费质保期为     年，质保期自甲方验收合格之日算起。

十三、违约责任
13.1甲方不得以无正当理由拒收产品，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。
13.2 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方按照延期交付货物总价的0.5‰向甲方支付违约金。如乙方逾期交付达30天或违约金达到合同总价的5%时，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
13.3  乙方所交的产品技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品。乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换合格产品的，甲方可单方面解除合同。

十四、诉讼
14.1  双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、不可抗力
15.1  由于在合同服务过程中发生了不可抗力事件,乙方服务进程延迟或不能履约时, 责任不在乙方。但乙方应当立即将事件电告甲方, 并在事件发生后14天内将事件发生地有关政府机关签发的证书邮寄交甲方为证。尽管如此, 乙方仍负有采取一切必要措施从速履约的责任。
15.2  如人力不可抗拒事件持续10周以上,甲方有权以书面形式终止合同。

十六、 通知与送达
16.1  双方根据合同预留的联系地址作为双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，人民法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。
16.2  双方的送达地址变更时，应当向对方履行书面的通知义务。任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。未履行通知义务的，双方确认的送达地址仍视为有效送达地址。
16.3  因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和人民法院（若争议已进入司法程序解决）、无人签收、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以邮寄的文件或文书退回之日视为送达之日，依然产生送达的法律后果；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。如果一方按照另一方预留的联系方式邮寄送达的，即使是由他人代为签收的，也视为是其本人签收，依然产生送达的法律后果。
16.4  双方一致同意可以采用电子邮箱、短信、微信等现代通讯方式送达各种通知文件和法律文书，产生上述地址送达的同样法律效果。采用电子邮箱、短信、微信等方式送达的，发送之日即为送达之日，即产生送达的法律后果。

十七、合同生效及其它
17.1  本合同由甲乙双方在 甲方所在地 签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。
17.2  招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3  本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）： 
地址：                                 地址：
法定代表人或授权委托人（签字）：        法定代表人或授权委托人（签字）：
纳税人识别号：                         纳税人识别号
开户行：                               开户行
账号：                                 账号：
联系电话：                             联系电话：

                                            签订日期：  年   月   日


















第四章 项 目 需 求
（★内容不接受负偏离）
一、项目总述
1.项目名称：
移动监测站升级改造（升一类）。
[bookmark: _Hlk236226667]2.项目概况：
本项目拟对南京市1个现有移动监测站按不低于《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）及其修订征求意见稿中一类移动监测站标准进行升级改造。项目保留原有车辆，拆除原车全部设备后，按照一类移动监测站标准新建。现有移动监测站车型为福特锐界，建设年份为2018年。本项目共分为2个包/项，其中项目1采购内容为监测测向系统（包含监测接收机、测向接收机及配套监测天线、测向天线），项目2采购内容为集成安装（包含专项监测功能、配套设施、配套软件、系统集成安装及车辆改装）。本次招标采购为项目2。
[bookmark: _Toc912343648]3.★总体要求：
（1）投标人提供的台式机、一体机、便携式终端（含桌面终端、笔记本、工控机等）、服务器（含超融合）、数据库、操作系统、工作站、软件系统和数据接口等需符合信创要求。
（2）系统建设须与现有各业务系统兼容，改造完成后的移动监测站需要根据最新规范完成设备服务化改造，融入江苏省无线电管理一体化平台。升级改造后的监测站须开展基础平台符合性测试、超短波监测管理一体化平台标准符合性测试、超短波监测管理一体化平台互联互通测试。建设完成后的监测系统需满足《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）及其修订征求意见稿中关于一类移动监测站的监测测向指标和功能。
（3）系统应采用模块化设计，实现配置模块化，具备良好的可扩展能力，提供必要的扩展接口（如监测频段、接收机通道、中频带宽等），以适应未来系统扩展需求，同时便于故障排查与维修。
（4）广播电视声音和图像信号监测、数字对讲/数字集群信号监测与公众移动通信监测功能须采用硬件解码。
（5）在硬件系统性能满足处理能力要求的条件下，系统应支持通过升级软件达到对新类型信号源的分析、识别、解调等功能。
[bookmark: OLE_LINK37]（6）投标人须提供承诺函，承诺所提供的监测测向系统软件平台必须能够控制市场上主流的监测、测向设备（主流产品品牌如：罗博施通信、德辰、大公博创、中星世通等,具体监测、测向设备品牌型号见（项目1编号JSZC-320100-HWZX-G2026-0461）公示江苏政府采购结果公示），并能够实现本包内的所有监测测向功能。
4.本项目建设遵循以下标准规范要求：
《中华人民共和国无线电管理条例》；
《ITU频谱监测手册》（2011年版）；
《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）及其修订征求意见稿；
《省级无线电管理一体化平台建设规范和技术要求》（国无办〔2019〕37号）及其修订征求意见稿；
工业和信息化部关于印发《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》的通知（工信部无〔2017〕283号）；
《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》YD/T 3699-2020；
《超短波监测管理一体化平台技术规范 共5部分》YD/T 3700-2020；
《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求和测试方法》（GB/T 32401-2015）；
《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（GB/T 34089-2017）；
《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（YD/T 2675-2013）；
《无线电管理特种车及装备配置技术要求》（国无办〔2012〕2号）；
其它有关的现行国家标准和规定。
5.★配置清单：
	序号
	名称
	主要要求
	单位
	数量

	一
	专项监测功能

	1
	广播电视声音和图像信号监测
	含接收天线，可对广播电视信号接收解码输出。
	套
	1

	2
	数字对讲/数字集群信号监测
	支持对数字对讲/数字集群信号进行解析及监听。
	套
	1

	3
	考试保障功能
	支持多种作弊信号数据解析及压制。
	套
	1

	4
	公众移动通信监测
	具备公众移动通信信号（2G/3G/4G/5G）的测试能力，支持国内各种移动通信制式类似广播信道等参数的解码。
	套
	1

	二
	配套设施
	
	
	

	1
	车载供电系统
	含充电装置（带电池保护功能）、电源控制和分配单元、磷酸铁锂电池组等。其中电池组续航时间不低于4小时。
	套
	1

	2
	综合管理控制单元
	支持5G、WIFI、有线等多种通讯网络、应用软件服务端装载平台。
	套
	1

	3
	操作控制终端
	1）符合信创要求；
2）不低于8核、3.0GHz主频，32GB内存、1TB固态硬盘；
3）正版操作系统、文字处理软件。
	套
	1

	三
	配套软件
	1）监测测向系统软件平台；
2）服务化改造、一体化平台接入（含一致性测试，需提供质保期内的无线专网接入服务）。
	套
	1

	四
	系统集成安装
	对所有设备、软件进行统一集成，形成相互关联、统一协调、实际可用的系统。
	站
	1

	五
	车辆改装
	1）车辆改装设计与实施，含内饰翻新、座椅调整、综合布线，设备机柜、操作台及总控面板定制；
2）车辆改装出厂测试。
3）车辆运输。
	套
	1



二、★技术要求
1.总体功能要求
（1）基本监测功能：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、覆盖范围测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。
（2）电磁环境测量。
（3）广播电视声音及图像信号监测和分析、数字对讲/数字集群信号监测和分析、考试保障功能、公众移动通信监测和分析。
（4）至少支持空间谱估计、相关干涉仪无线电测向体制，能够对过去不少于6小时内出现过的干扰信号测向定位。
2.详细功能要求
须具备专项监测功能，专项监测包含广播电视声音和图像信号监测、数字对讲/数字集群信号监测、考试保障功能和公众移动通信监测，并通过底层协议方式实现对包1中的所有监测、测向设备控制，最终实现以下功能：
2.1信号监测
能够按ITU标准测量无线电发射基本参数测量，包括频率测量、电平/场强测量、带宽测量、调制测量（包括模拟信号和数字信号）、频段和频道占用度测量、中频分析、电磁环境测量、信号监听、录音等，并给出符合ITU建议规范的监测报告。可显示信号瀑布图；实现测量单位dBμv、dBm与dBμv/m等换算与显示。
2.2信号测向
能对固定频率或频段信号进行测向，并给出示向度、测向质量、信号电平等指标；能同时守候某一个或某几个频率，设置判决门限值，信号一旦超过门限值便触发设备测向；具有瞬时宽带测向的功能，并能对猝发信号、跳频信号和扩频信号测向；能按照预设频道、时间间隔等参数进行测向。具有移动单站定位功能。具备空间谱估计测向功能，可对不少于3个同频信号实现分离测向。支持信号测向定位回放功能，能够对过去不少于6小时内出现过的干扰信号测向定位。
2.3信号识别与分析
具备AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等信号识别和分析能力。可实现时域、频域、调制域同步分析能力，具有多窗口展示频谱图、瀑布图、时域图、星座图、IQ分析图、矢量误差图、相位误差图等。对常见的数字信号进行解调分析测量，支持的信号类型包括但不限于AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等。
2.4广播电视声音和图像信号监测和分析
支持对广播信号解调、语音解析功能，支持PAL-D、DTMB、DVB-T、DVB-T2制式地面电视信号的解调分析能力，实现对播出地面电视信号的图像监视及声音监听。
2.5数字对讲/数字集群信号监测和分析
支持对DMR/dPMR/PDT/TETRA/NXDN主流对讲和集群通信的测试和协议解析，并在频谱分析的同时输出短消息内容和语音。
2.6考试保障功能
（1）监测功能：
具备频谱快速扫描功能，扫描速度≥40GHz/s；
具备频谱模板扫频功能，能够生成扫描模板；
具备对调频（FM）、二进制数字频率调制（2FSK）及LORA技术等考试作弊信号解码、远程删除、警示、阻断、锁定等功能；
具备对信号内容解析能力，依目标信号类型，智能化判别是否为作弊信号，能够实时获取考试作弊信号的中心频率、信号强度、信号类型、调制方式、信道ID号、用户ID、消息正文、解码时间等，以及解析相关语音或文字内容等。支持主流信号的解调、自动判别，支持常见数传作弊信号的解码，所有功能的操作记录能够在控制软件上实时显示，且必须保存在系统工作日志中；
具备单频测量功能；
具备频谱、相位正交调制信号（IQ）数据存储功能；
具备作弊信号数据存储及回放功能。
（2）反制功能：
具备反制考试作弊信号的功能；
具备作弊内容擦除和警示信息发送功能；
具备单次反制和循环反制功能；
具备人工反制和自动反制功能；
阻断功能，在首次解码成功后，可以对目标信号自动或者主动进行持续性阻断发射，阻止作弊接收器继续接收作弊信息，阻断发射过程中不会影响其他信道的接收、解码功能；
远程锁定功能，本功能应用于自带锁定功能的作弊器材；
支持任意频点解析及压制。
2.7公众移动通信监测
具备移动通信信号接收和解码能力，能够实时接收解码不同运营商、不同网络制式（2G/3G/4G/5G）基站信号，如类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码等。
2.8电子地图
提供建站城市二维电子地图。地理信息数据支持百度或高德地图数据。可结合车辆GPS位置将测向结果标记在电子地图上。可将台站数据库中的台站显示在电子地图上，可以选择性地显示某一种或多种业务的台站，也可以显示台站查询的结果。支持信号路测功能，并可在电子地图上绘制路测线路以及信号场强态势图。
2.9台站库关联
在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示；
支持按照不同类型的台站显示不同的图标。
2.10基础监测数据库
系统通过扫描，自动提取信号，和台站数据进行比对，形成监测数据库。用户能够对监测数据库中的信号信息进行编辑，形成电台资料，能够更准确反映空中信号的情况。支持监测信号信息的批量删除功能。
2.11监测数据存储和处理
对监测数据可实时进行录音、记录和保存，数据可以进行语音同步回放，还可以采取类似播放器的功能，以进度条、加速、减速方式控制数据回放时的进度和速度的调整。保存过的数据可以通过站点、频段、测量类型、测量时间等多种条件进行检索，并可以方便的进行调用、回放和查看。
2.12日志管理
支持对站点的使用情况进行记录、统计、分析，包括使用的站点、设备、执行的任务、参数等信息。用户登录系统的所有操作都将被系统记录，可通过时间段和关键字对用户使用站点的记录进行查询。支持日志批量删除、清空以及导出功能。
3技术指标要求
3.1广播电视声音和图像信号监测
（1）覆盖短波广播9kHz～30MHz、FM调频广播87MHz～108MHz、模拟/数字地面电视48MHz～960MHz频率范围；
（2）数字电视信号分析：中频带宽8MHz；支持DTMB等国标GB20600-2006所列制式，支持DVB-T、DVB-T2等数字电视制式，接收模式解析支持自动适应；
（3）模拟电视信号分析：支持6、7、8MHz带宽，彩色制式支持PAL/NTSC/SECAM；
（4）可对监视过程中发现的广播、电视信号进行存储、录像、录音，并支持信号回放；
（5）支持非联网方式下实现语音识别并转换为文本信息。
3.2数字对讲/数字集群信号监测
（1）覆盖DMR/dPMR/PDT/TETRA/NXDN主流对讲和集群通信工作频率范围，如136MHz～174MHz、350MHz～390MHz、400MHz～470MHz、806MHz～870MHz；
（2）支持ACELP、AMBE等声码器；
（3）支持信号协议及声码器自动识别；
（4）按照不同网络制式协议进行解析，解析内容包括但不限于：
DMR/dPMR/PDT/NXDN：色码、主叫号、被叫号、短信和语音；
TETRA：国家码、网络码、MCCH信道号、MCCH频率和语音。
3.3考试保障
（1）监测频率范围：至少包含30MHz～6000MHz；
（2）捕获时间：≤3s
（3）扫描速度：≥40GHz/s；
（4）实时中频带宽：≥40MHz；
（5）发射频率范围：至少包含100MHz～1300MHz；
（6）发射功率：≥20W
（7）数传解码：支持FSK及LORA扩频数传信号解码，解码类型：云5、云6、云7、云8、TK-F6全系列、TK-F3、TK-F8、TK-F10、XSERVER系列（1、2、3）、RS2009、Sunlips等，解码库可持续更新。
3.4公众移动通信监测系统
（1）覆盖移动、电信、联通、广电所有在用2G/3G/4G/5G工作频段范围；
（2）支持对GSM、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE、5G制式移动通信广播信道参数解码，解码内容包括但不限于类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码等。
3.5综合管理控制单元
（1）交换机：不少于4个千兆网口；
（2）服务端装载平台：主频不低于2.5GHz，内存不小于16GB，固态硬盘不小于8TB；
（3）路由器：支持5G/4G、WiFi、有线等多种通讯网络；
（4）集成要求：考虑车辆集成设备空间有限，同时为了减少网络设备和服务端装载平台对外的电磁辐射，需要将这些设备集成到一个机箱内，该机箱需做好电磁兼容设计。（投标技术方案中需有详细的技术说明）。
4车辆改装要求（本项为非主体部分，如非投标人实施本项服务的，投标文件中需明确具体改装实施单位信息）
4.1车辆配置要求
承载车辆改装后，乘员数量不少于5人（含驾驶员）；承载车辆在承载5人和所有需安装在车辆上设施后，仍能满足车辆安全行驶的要求。
4.2改装总体要求
根据工信部和公安部对于特种车辆改装的行业管理要求，投标人选择的车辆改装企业须具有相应的工信部汽车改装资质（需在投标文件中提供相应资质复印件并加盖车辆改装企业公章）。
在充分满足设备技术性能前提下，综合考虑设备的可靠性、可维护性、电磁兼容性、安全性、振动、颠簸适应性等多种因素，既确保设备在实际使用环境中长期、安全、可靠地工作，又尽量保证车辆整体美观大方。车辆改装后车厢内的布置应简洁、实用、安全、舒适，易于维护。外置部分应统一、合理、美观。同时改装过程中应保证车辆各类机械性能、电气性能等不受影响。车辆改装后应保障车辆与各类设备的电磁兼容性、配重的平衡性和安全性。
经改装后基本满足如下要求：
（1）车体轴荷分配及左右配重应合理，符合安全行驶要求；车辆改装后乘员座位数不少于5个（含驾驶员座席）。
（2）满载时总载重量应有至少10%的余量，车辆改装后使用年限在10年以上，车体各部位应做相应的防锈蚀处理。汽车制动性能、噪声、排放性能应满足一般国际通用的车辆标准，具有较好的稳定性、舒适性等性能设计指标。
（3）提供市电供电、车载蓄电池供电等多种供电方式，以满足不同应用场景。
（4）改装后的整车越野性能和安全性能不降低。车辆能在一、二级公路上以高于100km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受80-120km/h的急刹车的附加负载。
（5）车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施，并达到相应的国家标准。所有车厢外接口均需进行防水处理。车顶应保持排水系统流畅，无任何积水。
（6）车辆电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》(GJB219B-2005)有关规定执行。车体设计及车内设备布局充分考虑电磁屏蔽。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响通信系统的正常功能。对于车载电源系统和网络设备等容易导致电磁辐射的设备，投标文件中需要详细描述设备电磁兼容设计方案。
4.3详细改装要求
（1）内部改装
分别在驾驶员后排席位与副驾驶后排席位安装折叠桌，用于部署操作控制终端与触控操作单元。触控操作单元采用无线联网方式实现监测测向任务功能；支持2套触控操作单元分屏显示与控制监测测向软件，可共享任务，支持多用户间的控制权实时切换。在扶手箱处安装可触摸综控台，支持电池电量实时显示、设备电源开关等操作。具备物理电源总开关，支持监测测向系统一键开机与一键关机。
根据车型结构在尾部安装制式机柜，并预留足够空间用于放置其它附属设备，如线缆盘、不锈钢灭火器等。机柜要求结构稳定可靠、安装方便、可维修性好，贯彻标准化、系列化、模块化设计；在满足设备安装的情况下，尽可能做到体积小、重量轻、造型美观大方。机柜尺寸应符合GB/T3047.1-1995《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》要求；机柜底部安装孔周围结构牢固、可靠。机柜的结构设计中留有合理的线缆走线位置。机柜后上部设计并制作散热风机安装板，安装板为可拆卸式，并安装散热风机，保证设备工作时空气的流通，使机柜设备散热良好。机柜设置可拆式后板。根据机柜自身重量以及机柜内设备的重量，使用无谐振减震器组（含底部及顶部），对机柜实行有效减震。机柜需要具备一定的防撞措施，在急刹车时能够保护内部设备不受损害。
（2）外部改装
根据车体情况再车顶加装平台骨架，通过过渡连接件与车顶行李架螺栓相连，确保加装平台连接牢固且易装易拆。在车顶平台上为监测测向天线预留足够的安装空间。各天线彼此之间的安装位置需同时考虑车顶应力及电磁兼容要求（投标技术方案中需有详细的技术论证及数据说明）。线缆通过过线柱引到车内。对车顶开孔处和天线罩底部进行有效防水处理。
（3）供电要求
提供电池组、市电和发电机三种供电方式，供电功率可满足整套系统满负荷工作总功率的2倍以上，通过电源控制器为设备提供无间断稳定可靠供电。电池组在外部供电和发电机断电后，可为监测测向系统提供持续时间不少于4小时的储备电量。
车载电源系统需具备外接市电限流功能：为了防止外接市电时负载过大导致市电跳闸，需要电源系统具有外接市电限流功能，并且电流限值可以根据实际情况进行设置。
车载电源系统需具备用电设备自动化开关机功能：电源系统能够在开机时自动按照预置顺序对交换机、路由器、接收机等设备进行分时上电，并且能够显示设备是否开机成功；在关机时，电源系统能够自动按照预置顺序对设备进行分时关机；对于带有操作系统的设备，能够通过关机指令进行正常关机，而不是直接断电关机。（投标技术方案中需有详细的技术说明）

[bookmark: _Toc726452356]三、★商务要求
1.供货期要求及交货地点
（1）交货期要求：合同签订之日起60天内完成车辆改造及硬件、软件的安装调试，运抵采购人指定地点后进行初验工作。初验完成后进入不少于15天试运行期，试运行期满后进行最终验收。
（2）交货地点：采购人指定地点。
（3）报价中包含改装车辆接收和运抵采购人指定地点过程全部的运输费用。
2.付款方式
本项目以人民币付款。
签订合同后，采购人向中标人支付合同金额的50%，初验合格后支付合同金额的40%，终验合格后采购人支付剩余10%合同款。每次付款前中标人应向采购人开具符合规定的发票。采购人收到发票后10个工作日内支付。
3.验收
按照《财政部关于进一步加强政府和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》（国无办函〔2019〕21号）、《国家无线电办公室关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》（国无办函〔2020〕31号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。项目验收分为到货验收、初步验收和最终验收等环节。中标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标方须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。
（1）到货验收
依据《无线电监测设施验证工作规定（试行）》（工信部无﹝2017﹞283号）相关要求及招投标文件、合同等有关内容进行验收。中标人在完成车辆改装、系统调试等项工作后，向采购人申请可进行出厂到货验收。验收在中标人提供的符合上述国家规定的测试场地上组织，中标人和采购人一同对全部货物的数量、型号、质量进行到货验收并按照上述国家规定进行性能测试。对货物验收的场地和测试设备等费用应包含在投标总价内（包括符合上述国家规定中资质要求的第三方检测机构的检测费）。验收小组由采购人、中标人、第三方检测机构的人员组成。验收不合格，中标人进行整改，整改达标后再次组织到货验收。
（2）初步验收
到货验收合格后，采购人与中标人共同对项目进行初验，要求对各个单项软件功能进行逐项检验和系统总体测试，均达到标书所要求的系统功能，并实现系统正常运行。中标人应负责在验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。此外，投标人在初步验收时应提供改装后的整车电磁兼容第三方检测报告（依据 GB34660-2017《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》），检测费用由中标人承担。
（3）最终验收
在初验工作完成后即可进入试运行，试运行期不少于15天。在试运行期间，出现重大故障，如：系统崩溃、招标文件技术要求中列入的主要功能不能实现以及存在致使系统不能正常工作的缺陷，则试运行期从故障修复之日起重新计算。如无重大故障，试运行到期后，经中标人向采购人申请可进行最终验收。采购人将按照《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》（国无办函﹝2019﹞21号）等国家有关规定及合同、招标文件和投标文件为依据，组织专家委员会进行最终验收，并出具最终验收报告。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。
4.培训要求
投标人负责制定培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间等），为采购人培训技术人员。
投标价格需包含培训费。
5.售后要求
（1）投标人承诺5年的免费质保期，免费质保期内设备出现故障时，中标人维修人员必须保证在24小时内到达故障现场，并及时排除故障。
（2）中标人向采购人提供所有设备、系统（包括硬件、软件等）完整的技术资料，包括使用维护说明书、技术说明书等。
（3）中标人须保障采购人在使用所交付的货物时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
（4）本项目验收合格后，自验收合格之日起，系统进入免费质保期，投标人负责质保期内系统的免费维修。

四、其他要求
提供出保后的维保率报价，供采购人参考（单独报价，此价格不含在投标总价内）具体报价方式为：
出保后的保修价格（全保）为：合同金额的  XXXX  %（每年）（如有其他保修方式，可自拟格式，提供报价）














第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用最低价法（即实质性满足招标文件技术商务要求的有效最低投标价推荐中标）。


[bookmark: _Toc4661]说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为专门面向中小微企业的项目 (按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号））。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为中小微企业
（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不予认可。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk219991325]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
 






















第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：其他声明函
格式八：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

格式一    
投标函
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12、其他说明：
13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：
开标一览表
 
	价格

	


















格式三：  
报价明细表1
项目名称：项 目编号：  项目代理编号：               单位：人民币   
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	项目完成期：XXXX


投标单位（盖章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；



报价明细表2
项目名称：  项目编号：   项目代理编号：               单位：人民币   
	序号
	名称
	品牌型号
	制造商
	单位
	数量
	价格
	其他

	一
	专项监测功能
	
	
	
	
	
	

	1
	广播电视声音和图像信号监测
	
	
	套
	1
	
	

	2
	数字对讲/数字集群信号监测
	
	
	套
	1
	
	

	3
	考试保障功能
	
	
	套
	1
	
	

	4
	公众移动通信监测
	
	
	套
	1
	
	

	二
	配套设施
	
	
	
	
	
	

	1
	车载供电系统
	
	
	套
	1
	
	

	2
	综合管理控制单元
	
	
	套
	1
	
	

	3
	操作控制终端
	
	
	套
	1
	
	

	三
	配套软件
	
	
	套
	1
	
	

	四
	系统集成安装
	
	
	站
	1
	
	

	五
	车辆改装
	
	
	套
	1
	
	本项可不填品牌型号；制造商一项填写改装实施企业名称

	合计
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：
1、“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


格式四：参数偏离表
项目编号：
项目代理编号：  包号：
	序号
	招标文件的
第四章全部要求
	投标文件的
响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术商务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 

格式五：服务方案及承诺
（内容自拟）


格式六：业绩表
	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　
























格式七：其他声明函（如适用）
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。









格式八： 招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料


格式九：
[bookmark: _Hlk142312257]法定代表人授权书（原件）

      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖法人章）：                        

投标人代表（签字）：                        
 
日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。



资格证明文件
格式       
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



或者     信用中国平台的信用报告
 
注：  信用承诺书/报告落款时间必须为本项目公告挂网时间之后，开标时间之前

格式                      营业执照（复印件）

格式         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）


格式                          公告中其他要求
格式                                                      
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
3. . . . . .
……（依次排序）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖章）：
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：特别提醒：
本项目为专门面向中小微项目，即移动监测站升级改造配置清单中所有项目的制造商均需为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定中小微企业，供应商需根据上述规定，提供中小微承诺函，相关制造商/承接企业信息需与报价明细表2中制造商一致
本项目行业为（工业）
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准（本表为参考，投标时无需响应/应答）
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式                      其他声明函（如适用，非适用可不提供）

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：


（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件










