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第1章 
招标公告

	项目概况：
苏州吴文化博物馆库房文物预防性保护项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年8月27日13点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-SZCL-G2026-0003
项目名称：苏州吴文化博物馆库房文物预防性保护项目
预算金额：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）
最高限价：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）
采购需求：具体采购需求详见招标文件第四章。
合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(1)本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。
3、方式：（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
4、售价：免费。
5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年8月27日13点30分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Hlk90650305]3、方式：投标文件网上递交
[bookmark: _Hlk90650417]线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk132386576]1、政府采购监督电话：0512-65283947。
2、制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk132386608]4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、技术支持
[bookmark: _Hlk158105485]CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息 
名称：苏州吴文化博物馆
地址：苏州市吴中区澹台街9号
联系人：茅天宸
联系方式：0512-65285586
2、采购代理机构信息
名称： 苏州诚联招投标咨询服务有限公司
地址： 苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301
项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴
电话：0512-68301744

第2章 [bookmark: 投标人须知]
投标人须知
1 总则
1.1 投标人资格要求
1.1.1 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
联合体投标：本项目不接受联合体投标。
1.2 分包
本项目☑不允许分包
        □允许分包，分包要求：
1.3 投标费用
1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
1.3.2本次磋商项目由苏州诚联招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。
代理服务费：由采购人向招标代理公司支付。
评审费：由采购人支付。
1.4 保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。
1.6 计量单位
除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 扫描件
扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。
1.8 知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
[bookmark: _Hlk132385210]1.9现场踏勘
供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
1.10集中现场考察
本项目按以下第① 种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在采购系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；
集合地点：/。
联系人：/；联系电话：/。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
1.11法律适用
本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2 招标文件的说明
2.1 招标文件的获取见第一章招标公告
2.2 招标文件的询问
投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3 招标文件的澄清或修改
（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。
（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。
[bookmark: _Hlk132385248]2.4招标文件的约束力
（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
3 投标文件的说明
投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。
3.1 投标文件的组成
3.1.1报价部分 (格式见第三章)：
（1）开标一览表(统一格式,用于唱标)；
（2）投标报价表(投标人视需要自行编写)；
3.1.2资格性审查文件
（1）法人或者其他组织的营业执照（或自然人的身份证明）复印件；
（2）经审计的2025年度财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）税务登记证复印件（如有）以及上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据复印件；社会保险登记证复印件（如有）以及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人则须提供对应证明资料；
（4）提供履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
[bookmark: _GoBack]（6）提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。
3.1.3符合性审查文件
（1）投标函（格式见第三章）；
（2）投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；
（3）采购需求偏离表（格式见第三章）； 
（4）对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；
（5）采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；
（6）法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；
（7）代理人身份证（如有授权委托）。
（8）关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
（9）投标单位情况表（格式见第三章）；
3.1.4对本次响应的其他有关说明（供应商视需要自行编写提供）。
3.1.5《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章）。
3.1.6 综合评审文件
3.1.6.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。
注：必须提交上述3.1.1—3.1.3规定的资料，否则投标文件将因未实质性响应招标文件而被拒绝。
注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。
如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.2.2 如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.2.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
3.2.4 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
3.2.5 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
3.2.6 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.3 投标保证金：无
3.4 投标文件的有效期
本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。
3.5 电子投标文件的编制与递交
3.5.1 [bookmark: _Hlk158135128]电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.5.2 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
3.5.3 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
3.5.4 [bookmark: _Hlk158134955]联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
3.5.5 [bookmark: _Hlk158135212]如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
3.6技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221 
[bookmark: _Hlk158135261]“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950、QQ：3048755361、895706745。
智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.7投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Hlk158135283][bookmark: _Hlk132385307][bookmark: _Hlk132387412]投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4 开标和评标
4.1 开标
4.1.1 [bookmark: _Hlk158135325][bookmark: _Hlk90652960][bookmark: _Hlk92794076]本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
4.1.2 [bookmark: _Hlk158135377]线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
4.1.3 [bookmark: _Hlk158135390]开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
4.1.4 [bookmark: _Hlk158135404][bookmark: _Hlk90653120]开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
4.1.5 [bookmark: _Hlk90653182]投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
4.1.6 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
4.1.7 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。
4.1.8 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。
4.1.9 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。
4.2 资格审查
4.2.1 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。
4.2.2 信用查询：根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
4.2.2.1 查询时间：投标文件提交截止时间。
4.2.2.2 [bookmark: _Hlk132385414]查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。
4.2.2.3 [bookmark: _Hlk92794284]查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.2.2.4 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
[bookmark: _Hlk132385441][bookmark: _Hlk92794362][bookmark: _Hlk92794378]（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
4.2.2.5 [bookmark: _Hlk132387520][bookmark: _Hlk132385499]接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
4.3 评标委员会
4.3.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。
4.3.2 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;
(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
4.3.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.3.4 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.4 评标
4.4.1 符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。
4.4.2 投标文件的比较和评价
4.4.2.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
4.4.2.2 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。
4.4.2.3 价格修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4.2.4  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.4.2.4第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.4.3 投标的澄清
[bookmark: _Hlk91004008]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.4.3.1 [bookmark: _Hlk90653732]本项目采用线上澄清。
4.4.3.2 [bookmark: _Hlk158140589][bookmark: _Hlk76572855][bookmark: _Hlk90656398]线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3.3 接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5 废标
出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
6 中标
6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2 评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
6.4 [bookmark: _Hlk132385622][bookmark: _Hlk158140757][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132385577]在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7 履约保证金：本项目无需缴纳。 
8 合同
8.1 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。
8.2 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 [bookmark: _Hlk132385648]采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9 质疑
9.1 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人联系电话：0512-65285586
采购人通讯地址：苏州市吴中区澹台街9号
9.6 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，采购人委托代理机构负责答复。
代理机构联系电话：0512-68301744
代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301
9.7 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
10 其他事项
10.1 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

[bookmark: 投标文件格式]第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称） 授权（被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码： 。
被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件







备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。



二、开标一览表

开标一览表
项目编号：
	项目名称
	

	投标总报价
单位：（元）
人民币
	





注：本表中的报价为综合报价，总报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、调试、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。



三、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：	单位（人民币）：元
	序号
	标的物名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：￥：



注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《公开分项报价》参加投标。
2、投标总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），投标无效。



单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日








四、投标函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。
1、 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。
2、 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、 我方承诺本投标书的有效期限为    天。
4、 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。
6、 我方承诺投标过程中不存在以下行为：
a）提供虚假材料谋取中标、成交；
b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；
d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；
f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；
g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。
所有有关标书的函电，可按下列地址联系：
联系人：              联系电话：               电子邮箱：
地址：                                         邮政编码：
乙方收款信息如下：
户名：
开户行：
账号：
数字人民币账户账号： 
开户行： 

[bookmark: _Hlk157962510]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日


五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日



[bookmark: _Hlk75808617][bookmark: _Hlk75808397]六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：（填写）

备注：
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
1. 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
1. 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
1. [bookmark: _Hlk72923453]中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1. [bookmark: _Hlk94450593]投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。


附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



七、残疾人福利性单位声明函

  本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：    年  月  日






[bookmark: _Hlk158140990]注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。 
 




八、采购需求偏离表

项目编号：
	序号
	标的物名称/合同条款号/服务内容
	招标要求
	投标情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格可根据实际情况自行调整、编辑。

注：本表针对第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其他要求的内容填写：


我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应招标文件的第四章标的物的规格、数量及技术要求以及其它要求的全部内容。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，投标文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Hlk158038133]单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





九、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表
项目编号：
	序号
	标的物名称
	规格
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表不得出现价格。




单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





















十、资格证明文件

关于资格文件的声明函


 苏州诚联招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日

十一、投标单位情况表

投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	      万元
	销售收入
	年          万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	





12、 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。














第四章  采购需求
1、 项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-SZCL-G2026-0003。
项目名称：苏州吴文化博物馆库房文物预防性保护项目。
预算金额：人民币贰佰万元整（¥ 2000000.00）。
最高限价：人民币贰佰万元整（¥ 2000000.00）。
合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
2、 采购内容及标的物清单：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术要求

	一、文物储藏柜架

	1
	多功能文物储藏柜
	个
	32
	1.规格：1200*800*2200mm（±2mm），不少于5层搁物板；
2.柜体结构：柜体主要由立柱、底梁、搁板、侧板、挂板、顶板、门板、背板等部件组成。
3.柜体部件参数：
（1）立柱、横挡采用≥1.5mm冷轧钢板，立柱成型尺寸≥50x39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺，立柱压六筋设计。
（2）搁板采用≥1.2mm冷轧钢板，采用六折弯一体成型多筋式搁板。搁板下加筋，筋材料厚度采用≥1.0mm冷轧钢板。
（3）挂板采用≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋。
（4）侧板、侧封板均采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。
（5）门板采用≥1.2mm冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构。门板里加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板，门板封板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，可有效地将筋和锁栓隐藏。
（6）门面锁具旋钮、锁芯采用合金材料，锁片为碳钢材料。沿旋钮顺时针旋转90°可实现柜门开启或关闭。锁芯、锁片可镀铬、锌，可根据需求定制。
（7）顶板采用≥1.0mm冷轧钢板，采用一体成型工艺。
（8）底梁采用≥2.0mm冷轧钢板，一体成型，U型结构。
（9）背板采用≥1.0mm冷轧钢板，背板加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板。
4.性能：
（▲）（1）多功能文物储藏柜具有较好的抗菌性能，依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率不小于99%，投标文件中提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图。
（▲）（2）储藏柜在总额定载荷不低于1000kg情况下，储藏柜的平行度、搁板左右倾斜角、搁板挠度符合GB/T 28200-2011《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》标准要求；投标文件中提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图。

	2
	组合式文物储藏柜
	个
	18
	1.规格：1200*800*2200mm（±2mm），上部分不少于2层搁物板，下部分不少于6层抽屉；
2.结构：柜体主要由立柱、底梁、搁板、侧板、挂板、抽屉、顶板、门板、背板等部件组成。
3.柜体部件：
（1）立柱、横挡采用≥1.5mm冷轧钢板，立柱成型尺寸≥50x39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺，立柱压六筋设计。
（2）搁板采用≥1.2mm冷轧钢板，采用六折弯一体成形多筋式搁板。搁板下加筋，筋材料厚度采用≥1.0mm冷轧钢板。
（3）挂板采用≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋。
（4）侧板、侧封板均采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。
（5）门板采用≥1.2mm冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构。门板里加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板，门板封板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，可有效的将筋和锁栓隐藏。
（6）门面锁具旋钮、锁芯采用合金材料，锁片为碳钢材料。沿旋钮顺时针旋转90°可实现柜门开启或关闭。锁芯、锁片可镀铬、锌，可根据需求定制。
（7）抽屉采用≥1.2mm冷轧钢板，S型结构。抽屉配备重型3节滑轨，采用≥2.0mm冷轧钢板。
（8）顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板，一体成型工艺。
（9）底梁：采用≥2.0mm冷轧钢板，一体成型，U型结构。
（10）背板采用≥1.0mm冷轧钢板。背板加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板。
（▲）4.性能：储藏柜在产品总额定载荷不低于1000kg情况下，均布载荷强度试验、集中载荷强度试验符合GB/T 28200-2011《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》标准要求；投标文件中提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图。

	3
	抽屉式文物储藏柜
	个
	3
	1.规格：1800*800*2200mm（±2mm），不少于8层抽屉；
2.柜体结构：柜体主要由立柱、底梁、侧板、抽屉、顶板、背板等部件组成。
3.柜体部件参数：
（1）立柱、横挡采用≥1.5mm冷轧钢板，立柱成型尺寸≥50x39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺，立柱压六筋设计。
（2）侧板、侧封板均采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。
（3）抽屉采用≥1.2mm冷轧钢板，S型结构。抽屉配备重型3节滑轨，采用≥2.0mm冷轧钢板。
（4）顶板采用≥1.0mm冷轧钢板，一体成型工艺。
（5）底梁采用≥2.0mm冷轧钢板，一体成型，U型结构。
（6）背板采用≥1.0mm冷轧钢板。背板加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板。
（▲）4.性能：抽屉式文物储藏柜具有较好的漆膜耐霉菌性能，依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求检测，耐霉菌性等级达到0级，投标文件中提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图。

	4
	网片式文物储藏柜
	台
	2
	1.规格：1500*1000*2200mm（±2mm）；
2.结构：主体结构由底座、立柱、油画挂网、挂网框、挂网把手、上下滑道、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成5—10组推拉式双面油画挂网。
3.性能：
（1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同节不同组油画框平整，间隙均匀。上下滑道滑轨采用重型三节静音滑轨。滑轨抽拉阻尼适中，并安装限位装置，在柜体发生一定幅度位移的情况下，油画框保持锁止紧闭状态，不会向外滑出。
（2）各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每组油画框垂直承重需达到100Kg以上，挂网、挂网框、架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，三节滑轨抽拉自如，无阻滞无形变。
（3）架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。
（4）正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。
4.材料：底框δ≥2.5，挂网框δ≥2.0，立柱δ≥2.0，挂网不锈钢（304）Φ≥5.0，矩形顶板δ≥1.0，中（侧）封板δ≥1.0。
5.工艺：
（1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。
（2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。

	二、文物囊匣

	1
	摇盖式（翻盖式）囊匣
	个
	204
	1.根据文物尺寸定制；
2.囊匣木质外层：
（1）木质外层采用奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形。
（2）采用环保材料，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³。
3.无酸瓦楞纸板：
（1）浆料由 100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆；
（2）金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于 50mg/kg。
（3）木质素卡伯值不超过5。
（4）pH值：无缓冲剂的无酸纸板的 pH 值 7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH 值为 8.0-9.5或中性。
（5）碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以 CaCO3 计）。
（6）不含硫化物；不含荧光增白剂。
4.内囊：
（1）内囊需使用棉卷，采用纯天然棉花。
（2）棉卷与藏品之间有相应的回弹力，将藏品置于囊匣内时，六个方向均与棉花内囊接触，保证物囊吻合。
（3）内囊平整，藏品在囊匣内定位准确，深度适宜。
（4）内衬材料精细处理，做到光滑、不挂丝、无酸、无静电，特别注重铺衬到位。
5.固定材料：应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。
6.配件：囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂。

	2
	卷抽式囊匣
	个
	85
	

	3
	天地盖式囊匣
	个
	15
	

	4
	函套式囊匣
	个
	7
	

	5
	折页式囊匣
	个
	4
	

	三、文物保存环境调控

	1
	恒温恒湿调控设备1
	台
	2
	1.冷量：≥25.6kW（回风温度：24℃，相对湿度：50%）；
2.风量：≥4500m³/h；
3.电加热功率：≥12kW；
4.电极式加湿量：≥5kg/h；
5.设备不低于二级能效；
6.具备485接口并开放通讯协议；
7.采用PLC可编程控制+≥7寸触摸屏。

	2
	恒温恒湿调控设备2
	台
	1
	1.冷量：≥39.5kW（回风温度：24℃，相对湿度：50%）；
2.风量：≥8000m³/h；
3.电加热功率：≥25kW；
4.机外静压：≥300Pa；
5.电极式加湿量：≥8kg/h；
6.设备不低于二级能效；
7.具备485接口并开放通讯协议。

	3
	新风机组
	台
	3
	1.新风量：≥600m³/h；
2.余压：≥25Pa；
3.接口尺寸：φ≥194mm；
4.净化级别：初效G3+PM2.5过滤。

	4
	水处理器
	套
	3
	1.适用水源：市政自来水；
2.额定水处理量：≥1000L；
3.具备全自动智能除垢功能。

	5
	漏水检测报警装置
	套
	3
	1.采用安全电压供电；
2.报警响应时间小于1秒；
3.含配套电磁阀及漏水报警控制器。

	6
	远程自动控制系统软件
	套
	1
	1.可远程实现环境调控系统远程启停控制；
2.环境调控系统目标值远程程序设定；
3.环境调控系统定时开关机管理；
4.环境调控系统远程、就地控制选择功能；
5.全功能运行状态参数及报警信息显示；
6.加热装置温度过热、过流保护及报警等操作功能。
7.带有文物保存无线环境监测终端1套，包括无线二氧化碳监测终端、无线大气有机挥发物总量监测终端和无线甲醛监测终端各1台。具体要求如下：
（1）无线二氧化碳监测终端：
1）温度测量范围：-5～50℃；
2）温度测量分辨率：0.1℃；
3）温度测量测量精度：±0.3℃；
4）湿度测量范围：10～90%RH；
5）湿度测量分辨率：0.1%RH；
6）湿度测量精度：±2%RH；
7）二氧化碳测量范围：0～5000ppm；
8）二氧化碳测量精度：±（60ppm±3%示值）；
9）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；
10）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
（▲）11）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证明原件的扫描件。）
（2）无线大气有机挥发物总量监测终端：
1）温度测量范围：-5～50℃；
2）温度测量分辨率：0.1℃；
3）温度测量测量精度：±0.3℃；
4）湿度测量范围：10～90%RH；
5）湿度测量分辨率：0.1%RH；
6）湿度测量精度：±2%RH；
7）光照度测量范围：0.1～2000lux；
8）光照度测量精度：±4%示值；
9）VOC测量范围：0～10ppm(异丁烯)；
10）VOC测量精度：±(0.1ppm+8%*示值)；
11）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；
12）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
（▲）13）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证明原件的扫描件。）
（3）无线甲醛监测终端：
1）温度测量范围：-5～50℃；
2）温度测量分辨率：0.1℃；
3）温度测量测量精度：±0.3℃；
4）湿度测量范围：10～90%RH；
5）湿度测量分辨率：0.1%RH；
6）湿度测量精度：±2%RH；
7）甲醛测量范围：0～10ppm；
8）甲醛测量精度：0.02ppm±4%示值；
9）能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；
10）通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
（▲）11）安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证明原件的扫描件。）

	7
	配套通风管路(恒温恒湿系统）
	项
	1
	国标0.6～1.2mm厚镀锌板材料制作风管，δ20mm厚B1级阻燃型橡塑保温材料（黑色）；通风管路、保温材料、送回风风口、防火阀、静压箱、调节阀等，按照现场实际需求提供；新风摄入量≤10%；风管管径根据现场情况可适当调整。

	8
	主供电线缆
	米
	300
	国标阻燃型线缆；（暂估量）(配电箱至设备）

	9
	成套配电箱
	套
	1
	钢制≥850*550*450mm；含配套低压电气元件。

	10
	制冷系统配套材料
	项
	1
	环保制冷剂、内外机连接铜管、管件、保温管材及连接线缆等，按照现场实际需求提供。

	11
	给排水系统
	项
	1
	给水：国标PPR管材,热熔焊接，DN20/25；排水：UPVC管材,D32/40，含保温管材及配套阀门；按照现场实际需求提供。

	12
	安装辅材
	批
	1
	阀门、管件、焊条、弯头、回油弯头、氧气乙炔、油漆、切割片、标准件、吊丝及配套、密封条、减震垫等辅材；项目实施需对基本库1、基本库2、基本库3的顶面进行复原，基本库2、基本库3地面铺设PVC地胶。

	四、库房无线环境监测

	1
	无线温湿度监测终端
	只
	12
	1.温度测量：
（1）测量范围：-5～50℃；
（2）分辨率：0.1℃；
（3）测量精度：±0.3℃；
2.湿度测量：
（1）测量范围：10～90%RH；
（2）分辨率：0.1%RH；
（3）测量精度：±2%RH；
3.能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；
4.通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网；
（▲）5.安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证明原件的扫描件。）

	2
	无线光照、紫外监测终端
	只
	2
	1.温度测量：
（1）温度测量范围：-5～50℃；
（2）温度测量分辨率：0.1℃；
（3）温度测量精度：±0.3℃；
2.湿度测量：
（1）湿度测量范围：10～90%RH；
（2）湿度测量分辨率：0.1%RH；
（3）湿度测量精度：±2%RH；
3.光照度测量：
（1）光照度测量范围：0.1～2000lux；
（2）光照度测量精度：±4%示值；
4.紫外线测量：
（1）紫外线测量范围：0.02～230μW/cm2(波长365nm±3nm)；
（2）紫外线测量精度：±8%；
5.能耗：具有电源管理功能，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长要求1年以上。
6.通信方式：具备无线通讯功能，自组网；
（▲）7.安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（投标文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证明原件的扫描件。）

	3
	中继
	只
	6
	1.总体指标：使用国家无委会免申请的频段；
2.组网方式：
（1）具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络；
（2）具有周期性心跳包，周期性发送心跳包以表征工作状态；
（3）具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下，能够自行判别，并搜索和优选更优质的网络传输路径。
3.数据传输：
（1）具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性；
（2）具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；
（3）具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送；
（4）具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点；
（5）上位机可以通过远程方式连接。
4.发送功率≤22dBm。
5.供电方式：具有灵活的供电方式，可选直流低压供电与交流市电供电。
6.外壳材料：采用金属外壳。
7.电路板保护：防潮、防霉。

	4
	工作站
	台
	1
	1.CPU：≥12核心20线程，频率≥2.1GHz；
2.内存：≥16G；
3.显卡：≥8G；
4.固态：≥512G；
5.机械硬盘：≥1T；
6.配备一套键鼠；
7.配备一台≥27寸的显示设备。

	5
	无线监测与调控系统软件
	套
	1
	1.可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性；
2.支持通过LAN局域网动态搜索与配置中继；
3.支持通过LAN局域网主动定位与排除中继故障；
4.人机友好界面，操作简单方便；
5.支持实时预警各监测点环境超标信息；
6.支持报警信息分区域发往相关管理员；
7.支持报警信息记录查询与分析；
8.支持通过LAN局域网发送报警信息到远程网络声光报警器；
9.对数据库的访问效率提供优化；
10.保证数据信息传输处理的高效率；
11.支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；
12.能自动汇总和计算采集到的环境信息；
13.支持TCP/IP、4G、5G、Zigbee等多种数据传输方式；
14.支持拓扑图动态调整，用户可以设定软件背景，并图形化显示各监测点数据，各监测点位置可以用鼠标动态拖动调整；
15.预留控制接口，支持远程控制，以便用户在软件界面上实施远程控制；
16.软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理，支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；
17.支持对系统运行状态、动态监控与管理功能；
（▲）18.软件系统安全可靠，需符合《信息安全等级保护管理办法》二级（或以上）测评要求。（投标文件中提供信息安全等级保护管理部门出具的安全等级保护测评结果通知书，要求级别为2级或以上）



注：1、上述清单中：“序号1、多功能文物储藏柜”为本项目的核心产品，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3、 综合说明
1、供应商提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标；国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。供应商必需在投标文件的清单中提供产品名称、用途、品牌和制造厂商。
2、投标产品必须完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，响应供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
3、投标人必须明确所投产品的品牌、规格和尺寸及一些必须说明的内容，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、规格等，并提供详细的材质说明，否则将可能导致其投标文件被评标小组拒绝。投标单位须使用优质环保的原材料及五金件，并提供保证正常使用所必需的配件；并在投标文件中列出清单，在保修期满后十年内以优惠价格供应正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和生产厂家等，其费用在投标文件中列明，但不包括在本次投标总价中。采购清单中若出现品牌则仅作为参考，投标单位所投品牌必须在技术、功能、性能等参数上满足或优于招标文件中品牌的要求。
4、投标文件中的投标报价包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、调试、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、投标人应提供绿色环保的货物。所使用的主辅材料应符合国家环保标准。招标文件中的材质要求为最低参照要求，如有偏离只能高于原材质要求，低于原材质要求的投标文件为无效投标文件。  
6、投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
7、交货时间：合同签订之日起3个月内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
8、交货地点：甲方指定地点。
9、安装调试要求：
（1）现场安装必须符合国家相关行业标准和验收标准；
（2）中标供应商应遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；
（3）中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；
（4）中标供应商负责对设备、安装设备(工具)等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
（5）安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切直接费用；
（6）无论安装调试期间或免费保修保养过程中，中标供应商均需负责及时清理由此产生的垃圾；
（7）中标供应商应承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；
（8）在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施,并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
10、其他要求
项目实施需对基本库1、基本库2、基本库3的顶面进行复原，基本库2、基本库3地面铺设PVC地胶。
11、售后服务要求：
（1）项目整体免费质保期为项目验收合格之日起不低于3年，质保期后的货物维护由双方协商再定。
（2）供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。产品出现故障损坏时，中标供应商接到报修通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。
12、验收要求：
（1）项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。
（2）验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:
（3）具体履行验收方案:
①组织验收团队
确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准
（4）交货清单审核
核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;
检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)
确认售后服务是否符合行业标准
（5）各环节验收程序
①到货初验
外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好
②安装调试验收
安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范
③功能测试:
根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求
④性能达标验收
关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)
⑤争议处理机制
若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个日历天内解决。
终验文件:签署验收报告后进入质保期。
13、关于全面实行节能环保产品政府采购清单的要求：
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的品目清单为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的通知为准。


第五章 合同文本
[bookmark: _Hlk121240775]项目名称：                                           项目编号：
甲方（采购人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

乙方（中标人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

甲方所需(项目名称)经苏州诚联招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。
一、合同内容：
1、乙方负责的甲方的苏州吴文化博物馆库房文物预防性保护项目：
2、下列文件为本合同不可分割部分：
1 中标通知书；
2 投标书；
3 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
4 招标文件及其附件。
二、合同价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为     （¥    元），包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、调试、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、付款步骤：
付款方式：
[bookmark: OLE_LINK1]（1）合同签订后，甲方在收到合法等额发票之日起60日内预付合同价的30%，即人民币大写________，小写（¥    元）。
（2）待乙方完成项目清单所列的采购及安装内容，经甲方组织审核验收合格后，由甲方在收到发票后60日内向乙方支付至验收审定金额的90％（即审定金额×90%-已付首付款）。
（3）待乙方完成项目且无质量问题遗留并经甲方书面确认后，合同余款（即：验收审定金额扣除前两期支付金额）由甲方在收到发票后60日内向乙方一次性付清。
付款凭据：
（1）合格的增值税普通发票或增值税专用发票。
（2）甲方盖章签收后的送货证明。
（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。
3、支付方式：银行转账。
4、乙方货款开户信息：
收款单位：
银行账号：
开户银行：
数字人民币账户账号：
数字人民币开户行：
上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。乙方知悉并同意甲方可能通过数字人民币支付款项。
5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
三、质量保证
1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能和甲方使用的要求，同时还应当符合国家、地区或行业相关标准或要求（就高）。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内（该乙方承诺质量保证期如果短于本合同约定质保期的，以质保期为准，如长于质保期的，以乙方承诺为准），无论是否验收通过，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用由乙方承担。
2、根据甲方检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3、除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。
4、乙方保证向甲方交付的货物必须无权利瑕疵，不存在任何第三人可向交付货物主张任何权利，包括但不限于所有权、知识产权等，否则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同并按照本合同第十条违约责任。乙方保证本合同项下的产品及其相关的材料、零件和技术工艺不侵犯任何第三方的知识产权，并保证甲方以及其关联公司、分支机构、客户以及继任者和受让者不受任何索赔、损失的损害，并对受保护方直接或间接因使用、制造、销售或者许可乙方的产品对第三方知识产权侵权而遭受指控造成的一切损失和费用（包括但不限于索赔款项、律师费、差旅费等）承担赔偿责任。
5、乙方违约的，甲方有权向乙方追究违约责任。
四、包装
乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得擅自拆箱。
五、标的物交付
1、标的物的所有权自项目验收合格后整体交付时转移，在此之前货物由甲方保管并承担毁损灭失的风险。
2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。
5、完工期限和交付地点：
（1）完工期限：合同签订之日起3个月内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。
（2）交付地点：具体位置由甲方指定。
（3）交付方式：现实交付。
六、标的物的验收
1、项目完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格，交付招标人之日为止。
2、验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书:
3、具体履行验收方案:
（1）组织验收团队
确定验收小组，具体团队组成人员按项目实际情况为准
4、交货清单审核
核对采购合同中的设备型号、数量及技术指标;
检查产品说明书、出厂检测报告及3C认证文件;(若产品涉及)
确认售后服务是否符合行业标准
5、各环节验收程序
（1）到货初验
外观检查:设备无运输损伤，标识清晰，配件齐全包装核验:型号与合同一致，防拆封标签完好
（2）安装调试验收
安装合规性:支架牢固度、线缆布设符合安全规范
（3）功能测试:
根据采购产品结合国家标准制定相关功能测试要求
（4）性能达标验收
关键指标检验、覆盖测试(若有需要，可以组织专家验收或安排第三方检测机构出具检测报告)
（5）争议处理机制
若验收过程中发现不符合要求需要整改的情况，接到通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在4小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的当天起计，3个日历天内解决。
终验文件:最终验收合格的需要签署《最终验收报告》，作为付款和最终验收依据。签署验收报告后进入质保期。
6、质保期：自最终验收报告签署之日起，起算【1】年，如有退换产品，应自退换完成甲方确认退换货物安装调试验收合格后起算。
七、对标的物提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。
2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
八、售后服务
1、具体见招标文件要求和乙方投标文件承诺内容及本合同约定。质保期内应当免费提供售后维修服务，质保期结束后，甲方有需求的，乙方仍应当按照本合同及投标承诺提供售后服务，具体的费用双方另行协商。
2、乙方未按照合同约定承担售后服务的，甲方有权委托第三方或自行维修，因此产生的全部费用（如材料费、人工费、差旅费等）由乙方承担。
九、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
1、甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金。
（2）甲方逾期支付货款的应按照逾期应付而未付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，最高不超过合同总金额的1%。
（3）甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此遭受的损失。
2、乙方违约责任
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，或乙方未经甲方同意对合同义务全部或部分进行转让或分包的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
乙方交货不合格定义：
乙方提供的货物中有不符合采购文件、招投标中的要求或本合同约定的，视为该种货物交付不合格。
乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。
十、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方并采取合理减损措施，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
3、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对当事人造成重大影响的客观事件，包括但不仅限于自然灾害如洪水、地震、火灾、泥石流等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、主管机关指令等。
十一、索赔
1、甲方有权根据甲方所在地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期限和质量保证期、质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2）达不到采购需求的标的物应退回，所产生的各项费用及损失由乙方承担。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金（如有）中扣回索赔金额，如果这些金额不足以支付索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补足，逾期未补足的应当按照应补足金额一年期LPR的4倍承担利息。 
十二、保密条款
1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，未经该方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2、无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。
3、若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，并有权视情节轻重单方解除本合同。
十三、知识产权
1、乙方因履行本合同所产生的全部项目成果的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。
2、乙方应保证在提供本项目下服务过程中不侵害任何第三人的知识产权等合法权益，因知识产权纠纷第三人向甲方请求赔偿的，乙方应承担由此产生的一切费用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。
十四、合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）协商一致解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
十五、争议解决办法
甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议的，应在甲方的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
十六、合同生效及其它
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或加盖个人印章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。
2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。
4、本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、苏州市政府采购监管处和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：


乙方（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：

[bookmark: 评分要点]第六章 评标办法及评分标准
一、评标办法
1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。
2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
二、评分标准
（一）价格基准分：（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。
（二）技术部分（50分）
1、投标产品技术指标和性能要求（20分）
完全符合招标文件要求没有负偏离的得20分；标（▲）项技术参数每有一项负偏离的扣2分（共10处）。
2、技术方案（8分）
根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分，方案内容包括：①产品技术路线；②产品生产工艺；③产品结构图；④效果图等。
所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得8分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。
注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与项目无关、内容与招标文件要求不符、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。
3、实施方案（12分）：根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分，方案内容包括：①项目进度计划；②项目团队；③供货与质量保障方案；④安装调试方案；⑤施工方案；⑥项目现场管理等。
所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得12分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。
注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与项目无关、内容与招标文件要求不符、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。
4、培训方案（4分）：
根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评分，方案内容包括：①培训目标与内容；②培训方式及时间等。
所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得4分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。
注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与项目无关、内容与招标文件要求不符、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。
5、售后服务（6分）：
根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行评分，方案内容包含：①售后服务人员与承诺；②售后服务响应机制；③备品备件情况等。
所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得6分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。
注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与项目无关、内容与招标文件要求不符、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。
（三）商务部分（20分）
1、拟投入人员（8分）	
拟投入本项目的团队人员：
（1）具有电子工程专业中级或以上职称证书得2分；
（2）具有文物博物专业中级或以上职称证书得2分；
（3）具有工信部下属机构或者其他经授权备案评委会颁发的安全防范工程师、机电一体化工程师证书的，每提供一种证书得2分，最多得4分。
注：1）须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料。2）注册时间不满3个月的企业可提供拟派人员劳动合同及在岗承诺函。3）资料不齐全或未提供不得分。4）同一人员不同证书不重复得分。
2、类似项目业绩（12分）：自2023年1月(含)至今，投标人承担过博物馆类似项目实施，并通过了采购人或者主管部门验收的，每提供一个项目得2分，最多得12分。
注：须同时提供合同、采购人或主管部门出具的验收证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。

注：
1、投标人不得对招标文件中付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3、商务部分偏离和服务内容偏离要求逐一列明。
三、政府采购政策：
（一）中、小企业
[bookmark: _Hlk111647296]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：
1、本项目属于专门面向中小企业的项目。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。
3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（三）监狱企业
根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]（四）对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

[bookmark: _Hlk132386289]（本文完）
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