[bookmark: _GoBack]南京中华中等专业学校分体空调采购清单《投标分项报价表》

	序 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期
（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	1.5 匹变频壁挂机
	美的
	
KFR-35GW/G3-1A
	40
	25
	台
	2040
	51000

	2
	2.0 匹变频壁挂机
	美的
	KFR-50GW/G2-1B
	40
	278
	台
	3010
	836780

	3
	3.0 匹变频壁挂机
	美的
	KFR-72GW/G2-1
	40
	80
	台
	4080
	326400

	4
	2.0 匹变频柜机
	美的
	KFR-51LW/G3-1
	40
	5
	台
	4190
	20950

	5
	3.0 匹变频柜机
	美的
	KFR-72LW/G3-1
	40
	94
	台
	4440
	417360

	6
	5.0 匹变频柜机
	美的
	RFD-120LW/BSDN8Y- PA401(1)A
	40
	2
	台
	7560
	15120

	7
	多联机室外主机 5p
	美的
	MDV-140W/DN1-FIT(E1)
	40
	1
	台
	6758
	6758

	8
	多联机室外
主机 12p
	美的
	MDV-335W/DSN1- FIT(E1)
	40
	5
	台
	13982
	69910

	9
	多联机室外
主机 20p
	美的
	MDV-560W/DSN1- FIT(E1)
	40
	2
	台
	20582
	41164

	
10
	高静压风管
机制冷量
33.5kw 制热
量 38kw
	
美的
	
MDV-D335T1/BP3N1-E
	
40
	
5
	
台
	
8624
	
43120

	
11
	天花机 1:制冷量
2.2kw、制热量 2.5kw
	
美的
	
MDV-D22Q4/BP3N1-EF
	
40
	
1
	
台
	
2064
	
2064

	
12
	天花机 2:冷
量 2.5kw、制热量
2.8kw
	
美的
	
MDV-D25Q4/BP3N1-EF
	
40
	
2
	
台
	
2079
	
4158





	
13
	天花机 3:冷
量 3.6kw、制热量
4.0kw
	
美的
	
MDV-D36Q4/BP3N1-EF
	
40
	
4
	
台
	
2224
	
8896

	
14
	天花机 4:冷
量 4.0kw、制热量
4.5kw
	
美的
	
MDV-D40Q4/BP3N1-EF
	
40
	
2
	
台
	
2275
	
4550

	
15
	天花机 5:冷
量 5.6kw、制热量
6.3kw
	
美的
	
MDV-D56Q4/BP3N1-EF
	
40
	
1
	
台
	
2377
	
2377

	
16
	天花机 6:冷
量 6.3kw、制热量
7.1kw
	
美的
	
MDV-D63Q4/BP3N1-EF
	
40
	
1
	
台
	
2406
	
2406

	
17
	天花机 7:冷
量 7.1kw、制热量
8.0kw
	
美的
	
MDV-D71Q4/BP3N1-EF
	
40
	
10
	
台
	
2435
	
24350

	
18
	天花机 8:冷
量 11.2kw、
制热量
12.5kw
	
美的
	
MDV-D112Q4/BP3N1-EF
	
40
	
2
	
台
	
2689
	
5378

	19
	温控器
	美的
	86 型
	40
	28
	个
	150
	4200

	

20
	镀锌铁皮风
管 1.厚度0.5mmm；
2.橡塑保温b1 级
30mm
	

攀华
	
镀锌铁皮风管 1.厚度
0.5mmm；2.橡塑保温 b1级 30mm
	

40
	

50
	

m2
	

148
	

7400

	

21
	镀锌铁皮风
管 1.厚度1.0mmm；
2.橡塑保温b1 级
30mm
	

攀华
	
镀锌铁皮风管 1.厚度
1.0mmm；2.橡塑保温 b1级 30mm
	

40
	

385
	

m2
	

163
	

62755

	22
	软接
	春意
	/
	40
	50
	m2
	75
	3750

	23
	旋流风口350*350
	春意
	350*350
	40
	60
	个
	80
	4800





	
24
	单层百叶风口
1250*400
	
春意
	
1250*400
	
40
	
7
	
个
	
115
	
805

	25
	分歧器
	美的
	分歧器
	40
	46
	个
	90
	4140

	26
	冷媒
	巨化
	冷媒
	40
	50
	kg
	75
	3750

	27
	铜管Φ6.35,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ6.35,含保温支架
	40
	36
	m
	14
	504

	28
	铜管Φ9.53,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ9.53,含保温支架
	40
	135
	m
	19
	2565

	29
	铜管Φ12.7,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ12.7,含保温支架
	40
	25
	m
	24
	600

	30
	铜管Φ15.88,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ15.88,含保温支架
	40
	142
	m
	29
	4118

	31
	铜管Φ19.05,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ19.05,含保温支架
	40
	8
	m
	34
	272

	32
	铜管Φ22.23,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ22.23,含保温支架
	40
	15
	m
	39
	585

	33
	铜管Φ28.58,含保温支架
	宏泰
	铜管Φ28.58,含保温支架
	40
	221
	m
	44
	9724

	
34
	冷凝管
DN25,含保
温支架
	
中财
	
冷凝管 DN25,含保温支架
	
40
	
73
	
m
	
19
	
1387

	
35
	冷凝管
DN32,含保
温支架
	
中财
	
冷凝管 DN32,含保温支架
	
40
	
121
	
m
	
24
	
2904

	…
	投标总价（元） :¥1997000.00（壹佰玖拾玖万柒仟元）

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和☑是  o否  达到提供的全部产品成本之和的 80%以上。




[image: ]投标人名称: 江苏如诺机电设备工程有限公司（加盖电子公章）
备注:
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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