# 南京中华中等专业学校分体空调采购清单《投标分项报价表》

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期 （天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 1.5 匹变频壁挂机 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 40 | 25 | 台 | 2040 | 51000 |
| 2 | 2.0 匹变频壁挂机 | 美的 | KFR-50GW/G2-1B | 40 | 278 | 台 | 3010 | 836780 |
| 3 | 3.0 匹变频壁挂机 | 美的 | KFR-72GW/G2-1 | 40 | 80 | 台 | 4080 | 326400 |
| 4 | 2.0 匹变频柜机 | 美的 | KFR-51LW/G3-1 | 40 | 5 | 台 | 4190 | 20950 |
| 5 | 3.0 匹变频柜机 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 40 | 94 | 台 | 4440 | 417360 |
| 6 | 5.0 匹变频柜机 | 美的 | RFD-120LW/BSDN8Y- PA401(1)A | 40 | 2 | 台 | 7560 | 15120 |
| 7 | 多联机室外主机 5p | 美的 | MDV-140W/DN1-FIT(E1) | 40 | 1 | 台 | 6758 | 6758 |
| 8 | 多联机室外 主机 12p | 美的 | MDV-335W/DSN1- FIT(E1) | 40 | 5 | 台 | 13982 | 69910 |
| 9 | 多联机室外 主机 20p | 美的 | MDV-560W/DSN1- FIT(E1) | 40 | 2 | 台 | 20582 | 41164 |
| 10 | 高静压风管 机制冷量 33.5kw 制热 量 38kw | 美的 | MDV-D335T1/BP3N1-E | 40 | 5 | 台 | 8624 | 43120 |
| 11 | 天花机 1:制冷量 2.2kw、制热量 2.5kw | 美的 | MDV-D22Q4/BP3N1-EF | 40 | 1 | 台 | 2064 | 2064 |
| 12 | 天花机 2:冷 量 2.5kw、制热量 2.8kw | 美的 | MDV-D25Q4/BP3N1-EF | 40 | 2 | 台 | 2079 | 4158 |

| 13 | 天花机 3:冷 量 3.6kw、制热量 4.0kw | 美的 | MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 40 | 4 | 台 | 2224 | 8896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 天花机 4:冷 量 4.0kw、制热量 4.5kw | 美的 | MDV-D40Q4/BP3N1-EF | 40 | 2 | 台 | 2275 | 4550 |
| 15 | 天花机 5:冷 量 5.6kw、制热量 6.3kw | 美的 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 40 | 1 | 台 | 2377 | 2377 |
| 16 | 天花机 6:冷 量 6.3kw、制热量 7.1kw | 美的 | MDV-D63Q4/BP3N1-EF | 40 | 1 | 台 | 2406 | 2406 |
| 17 | 天花机 7:冷 量 7.1kw、制热量 8.0kw | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 40 | 10 | 台 | 2435 | 24350 |
| 18 | 天花机 8:冷 量 11.2kw、 制热量 12.5kw | 美的 | MDV-D112Q4/BP3N1-EF | 40 | 2 | 台 | 2689 | 5378 |
| 19 | 温控器 | 美的 | 86 型 | 40 | 28 | 个 | 150 | 4200 |
| 20 | 镀锌铁皮风 管 1.厚度0.5mmm； 2.橡塑保温b1 级 30mm | 攀华 | 镀锌铁皮风管 1.厚度 0.5mmm；2.橡塑保温 b1级 30mm | 40 | 50 | m2 | 148 | 7400 |
| 21 | 镀锌铁皮风 管 1.厚度1.0mmm； 2.橡塑保温b1 级 30mm | 攀华 | 镀锌铁皮风管 1.厚度 1.0mmm；2.橡塑保温 b1级 30mm | 40 | 385 | m2 | 163 | 62755 |
| 22 | 软接 | 春意 | / | 40 | 50 | m2 | 75 | 3750 |
| 23 | 旋流风口350*350 | 春意 | 350*350 | 40 | 60 | 个 | 80 | 4800 |

| 24 | 单层百叶风口 1250*400 | 春意 | 1250*400 | 40 | 7 | 个 | 115 | 805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 分歧器 | 美的 | 分歧器 | 40 | 46 | 个 | 90 | 4140 |
| 26 | 冷媒 | 巨化 | 冷媒 | 40 | 50 | kg | 75 | 3750 |
| 27 | 铜管Φ6.35,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ6.35,含保温支架 | 40 | 36 | m | 14 | 504 |
| 28 | 铜管Φ9.53,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ9.53,含保温支架 | 40 | 135 | m | 19 | 2565 |
| 29 | 铜管Φ12.7,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ12.7,含保温支架 | 40 | 25 | m | 24 | 600 |
| 30 | 铜管Φ15.88,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ15.88,含保温支架 | 40 | 142 | m | 29 | 4118 |
| 31 | 铜管Φ19.05,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ19.05,含保温支架 | 40 | 8 | m | 34 | 272 |
| 32 | 铜管Φ22.23,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ22.23,含保温支架 | 40 | 15 | m | 39 | 585 |
| 33 | 铜管Φ28.58,含保温支架 | 宏泰 | 铜管Φ28.58,含保温支架 | 40 | 221 | m | 44 | 9724 |
| 34 | 冷凝管 DN25,含保 温支架 | 中财 | 冷凝管 DN25,含保温支架 | 40 | 73 | m | 19 | 1387 |
| 35 | 冷凝管 DN32,含保 温支架 | 中财 | 冷凝管 DN32,含保温支架 | 40 | 121 | m | 24 | 2904 |
| … | 投标总价（元） :¥1997000.00（壹佰玖拾玖万柒仟元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和☑是 o否 达到提供的全部产品成本之和的 80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称: 江苏如诺机电设备工程有限公司（加盖电子公章）

备注:

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。