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8.1最终预算/7.25南京师范大学泰州实验学校食堂装修工程项目编制说明(1).docx

编 制 说 明





一、工程概况


南京师范大学泰州实验学校食堂装修工程主要包含原墙地面拆除，新砌隔墙，室内重新装修改造等。


二、编制依据


1. [bookmark: _GoBack]建设单位提供的南京师范大学泰州实验学校食堂装修相关要求.


2. 省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知。


3. 《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009），《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026）,《江苏省通用安装工程计价定额》（2026）及苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考》；


4. 苏建价【2026】76号《江苏省建设工程费用参考+各专业2026消耗量定额》文件内置基准人工单价。


5. 苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。


〔2019〕19号《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法》。《江苏省建设工程费用组成规则（2026）》《江苏省建设工程费用参考（2026）》；


6. 材料价格按《泰州工程造价管理》2026年第6期建筑材料指导价和市场询价；


三、主要说明


1.本工程取费土建按建筑与装饰工程，单独拆除工程考虑，安装拆除按修缮安装工程考虑，安装水电按通用安装工程考虑;


2.管理费及利润按最低值计取；


3.通用措施费记取了安全生产、文明施工、临时设施及建筑实名制按最低值计取；


4.原食堂蒸饭机，洗碗机、锅炉灶台、冰箱等设备等拆除，搬运到指定位置，总价包干按8000元一项考虑；


5.根据甲方要求消杀费用按按4000元一项考虑，总价包干；


6.根据甲方要求安装拆除按原水电图纸考虑，结算时按实调整,其他拆除项由投标人综合考虑；


8.工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据；结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量；


10.抗震支架无深化图纸，暂按单向十六套，双向四套计取，结算时按实结算；


11.拆除建筑物残值归校方统一管理；


12、招标人推荐品牌：


石膏板：龙牌、可耐福、泰山


瓷砖：冠珠、鹰牌、斯米克


涂料：多乐士、三棵树、嘉宝莉


轻钢龙骨：杰森、兔宝宝、泰山


铝型材：南山、亚铝、凤铝


铝扣板：奥普、友邦、欧普


灯具：欧普、雷士、三宏极光


开关插座：欧普、公牛、松日


塑料管：中财、公元、伟星


电气元器件：正泰、德力西、常熟通润


电缆：宝胜、上上、远东、江扬


13.不可预见费按10%考虑。


14.本预算仅供参考。





   江苏华强工程投资管理咨询有限公司


2026年8月1日
























8.1最终预算/南京师范大学泰州实验学校食堂装修.xlsx

1.1C.2.1 最高投标限价扉页


									工程名称：						南京师范大学泰州实验学校食堂装修


									标段名称：


			最高投标限价


			最高投标限价(小写)：												2964311.12


			(大写)：												贰佰玖拾陆万肆仟叁佰壹拾壹元壹角贰分





						编  制  人：												(造价专业人员签字及盖章)


						审  核  人：												(签字及盖章)


						编 制 单 位：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)





						招  标  人：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)


						编 制 时 间：						2026"年"8"月"1"日"














2.1E.1.1-2 单项工程汇总表


			单项工程汇总表





			工程名称：南京师范大学泰州实验学校食堂装修												第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中：(元)


												专业工程暂估价						安全生产


			1			南师大土建			1882295.23			0.00						56227.81


			2			单独拆除工程			208408.31			0.00						6201.67


			3			安装拆除			11184.78			0.00						338.64


			4			安装水电暖通			862422.80			0.00						17987.03































































































			合    计						2964311.12			0.00						80755.15


			未来软件编制						2026年8月10日








3.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：南师大土建									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												1479679.18


			1.1			砌筑工程												121862.68


			1.2			混凝土及钢筋混凝土工程												57318.88


			1.3			门窗工程												53864.22


			1.4			屋面及防水工程												113858.26


			1.5			楼地面装饰工程												282796.47


			1.6			墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												266962.72


			1.7			天棚工程												162297.18


			1.8			屋面及防水工程												344008.90


			1.9			室外坡道												76709.87


			2			措施项目												99229.26


			2.1			其中：安全生产												56227.81


			3			其他项目												147967.92


			3.1			其中：暂列金额												147967.92


			3.2			其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			其中：计日工												0.00


			3.4			其中：总承包服务费												0.00


			3.5			其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												155418.87
























































			合    计															1882295.23


			未来软件编制						2026年8月10日








3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：												第1页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 砌筑工程															1			121862.68						121862.68			0.00


			1			010401002001			实心砖墙			1.M7.5以上砂浆砌筑MU15水泥实心砖墙240×115×53									m3			157.7			772.75						121862.68			0.00


									A.5 混凝土及钢筋混凝土工程															1			57318.88						57318.88			0.00


			2			010502021002			构造柱			现浇构件 (C30非泵送预拌砼)构造柱									m3			11.06			616.82						6822.03			0.00


			3			010505011002			构造柱模板			现浇构件模板 构造柱复合木模板									m2			109.37			95.39						10432.80			0.00


			4			010502022002			圈梁			现浇构件 (C30非泵送预拌砼)圈梁									m3			8.16			516.51						4214.72			0.00


			5			010505012002			圈梁模板			现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			72.7			69.57						5057.74			0.00


			6			010502023001			过梁			现浇构件 (C30非泵送预拌砼)过梁									m3			1.35			564.85						762.55			0.00


			7			010505013001			过梁模板			现浇构件模板 过梁复合木模板 扣件式钢管支撑									m2			13.99			92.49						1293.94			0.00


			8			040901007001			植筋			钢筋植筋 Φ6.5mm以内(水平方向钻孔植筋)									根			468			2.30						1076.40			0.00


			9			040901007002			植筋			钢筋植筋 Φ10mm以内(水平方向钻孔植筋)									根			36			6.98						251.28			0.00


			10			040901007003			植筋			钢筋植筋 Φ12mm以内(垂直向上方向钻孔植筋)									根			252			5.82						1466.64			0.00


			11			010506010001			现浇混凝土二次结构钢筋			1.现浇混凝土构件钢筋  HRB400Φ6mm									t			0.334			5164.88						1725.07			0.00


			12			010506010002			现浇混凝土二次结构钢筋			1.现浇混凝土构件钢筋  HRB400Φ8mm									t			0.268			5002.18						1340.58			0.00


			13			010506010004			现浇混凝土二次结构钢筋			1.现浇混凝土构件钢筋  HRB400Φ10mm									t			0.09			4907.12						441.64			0.00


			14			010506010003			现浇混凝土二次结构钢筋			1.现浇混凝土构件钢筋  HRB400Φ12mm									t			1.832			4907.12						8989.84			0.00


			15			010506010005			现浇混凝土二次结构钢筋			1.现浇混凝土构件钢筋  HRB400Φ18mm									t			1.692			4863.25						8228.62			0.00


			16			010506017001			砌体工程内配钢筋			1.钢筋种类、规格:一级钢HPB300φ6
2.布置方式:墙体通长@500mm									t			0.698			7471.39						5215.03			0.00


									A.8 门窗工程															1			53864.22						53864.22			0.00


			17			010401003004			多孔砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:KP1承重多孔砖
2.砂浆强度等级:M10混合砂浆
3.:封门或窗									m3			3			638.52						1915.56			0.00


			18			010802004002			钢质防火门			1.乙级钢质防火门，含五金配件制作及安装									m2			13.2			554.12						7314.38			0.00


			19			010802004003			钢质门			1.成品定制钢制平开门，含五金配件及安装									m2			13.2			523.28						6907.30			0.00


			本页小计																														195318.80			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：												第2页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			20			010801001001			木质门			1.成品定制实木平开门，含五金配件及安装									m2			12.55			479.68						6019.98			0.00


			21			010802001001			金属(塑钢)门			铝合金玻璃门，6+12A+6中空玻璃，铝型材详见图纸，门贴防撞条									m2			48.6			620.00						30132.00			0.00


			22			010807001002			金属(塑钢)窗			铝合金推拉窗，同现场原窗，制作及安装（90系列推拉窗深灰色，6+12+6中空玻璃）									m2			3.15			500.00						1575.00			0.00


									A.9 屋面及防水工程															1			113858.26						113858.26			0.00


			23			010904002002			楼(地)面涂膜防水			1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水涂料三遍上翻300									m2			2708.34			34.70						93979.40			0.00


			24			010903002005			墙面涂膜防水			1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层1.8m高									m2			468.62			42.42						19878.86			0.00


									A.11 楼地面装饰工程															1			282796.47						282796.47			0.00


			25			011102003003			块料楼地面（无水房间）			1.10mm厚灰色通体小颗粒麻面防滑砖,干水泥擦缝
2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
用于无水房间									m2			387.75			138.91						53862.35			0.00


			26			011102003004			块料楼地面（有水房间）			1.10mm厚灰色通体小颗粒麻面防滑砖,干水泥擦缝
2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3.水泥浆一道
4.界面剂一道
5.泡沫混凝土垫层300mm
用于有水房间									m2			668.88			276.25						184778.10			0.00


			27			010502025002			零星现浇构件			1.构件名称:排水沟
2.混凝土强度等级:120厚C20非泵送商品砼
3.:含底板、侧壁									m3			19.77			429.18						8484.89			0.00


			28			010505017002			电缆沟、地沟模板			现浇构件模板 地沟复合木模板									m2			196.6			63.45						12474.27			0.00


			29			011108003003			块料零星项目			1.10mm厚灰色通体小颗粒麻面防滑砖，干水泥擦缝
2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.素水泥浆结合层一道
4.向地漏找坡
5.1.5mm厚聚合物防水涂料三遍（另计）
6.10厚1:3水泥砂浆找平层 四周抹小圆角									m2			77.32			154.25						11926.61			0.00


			30			010609004002			金属井(沟)盖及盖座			排水沟成品不锈钢篦子									m2			33.14			340.08						11270.25			0.00


			本页小计																														434381.71			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：												第3页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程															1			266962.72						266962.72			0.00


			31			011201001003			墙、柱面一般抹灰			内墙
1、刷专用界面处理剂一道(混凝土墙面用Ⅰ型，加气砼墙面用Ⅱ型)，综合考虑
2、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平
3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计）									m2			1358.04			43.94						59672.28			0.00


			32			011201001004			墙、柱面一般抹灰			内墙3
1、刷专用界面处理剂一道(混凝土墙面用Ⅰ型，加气砼墙面用Ⅱ型)，综合考虑
2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面，12厚1:1:6水泥石灰砂浆分打底									m2			241.33			48.42						11685.20			0.00


			33			011203003002			块料墙、柱面			内墙砖
1.5mm厚米白面砖白水泥擦缝,高度至3100mm
2.4mm厚强力胶粉粘结层,揉挤压实									m2			1265.65			150.91						190999.24			0.00


			34			010506023001			钢丝网			基层墙体(不同界面交界处挂300宽镀锌钢丝网)									m2			200			23.03						4606.00			0.00


									A.13 天棚工程															1			162297.18						162297.18			0.00


			35			011302001002			平面吊顶天棚			φ8钢筋吊杆  装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格300mm×300mm 简单
铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板									m2			1092.6			138.59						151423.43			0.00


			36			010810002001			窗帘盒			1.200宽暗窗帘盒 细木工板面层									m			52.1			34.76						1811.00			0.00


			37			011403001001			抹灰面油漆			1.白色内墙乳胶漆两遍腻子两遍乳胶漆									m2			333.68			27.16						9062.75			0.00


									A.9 屋面及防水工程															1			344008.90						344008.90			0.00


			38			010902004001			屋面刚性层			1.20厚1:3水泥砂浆找平层
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层									m2			1562.71			58.62						91606.06			0.00


			39			010902002001			屋面涂膜防水			1.2厚高聚物改性沥青防水涂料									m2			1717.71			59.14						101585.37			0.00


			40			010902001001			屋面卷材防水			1.4厚SBS改性沥青防水卷材（自带荧光面）									m2			1717.71			53.84						92481.51			0.00


			41			011001001001			保温隔热屋面			1.保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚挤塑料									m2			1562.71			37.33						58335.96			0.00


			本页小计																														773268.80			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：												第4页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A.6 室外坡道															1			76709.87						76709.87			0.00


			42			040305001002			垫层			1.(C20非泵送商品砼)无筋基础垫层									m3			2.6			447.69						1163.99			0.00


			43			010502002001			条形基础			现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础									m3			6.24			508.86						3175.29			0.00


			44			010505002001			基础模板			现浇构件模板 条形基础复合木模板									m2			15.6			66.95						1044.42			0.00


			45			010401001001			砖基础			实心砖基础240×115×53									m3			6.78			715.65						4852.11			0.00


			46			010502005001			基础联系梁			现浇构件 (C30非泵送预拌砼)基础联系梁									m3			1.53			510.54						781.13			0.00


			47			010505003001			基础联系梁模板			现浇构件模板 基础联系梁复合木模板									m2			6.24			56.30						351.31			0.00


			48			010502026001			挡土墙			1.M7.5以上砂浆砌筑MU15水泥实心砖墙240×115×53									m3			6.86			772.75						5301.07			0.00


			49			011203001001			石材墙、柱面			水泥砂浆粘贴20mm芝麻灰花岗岩									m2			63.44			251.54						15957.70			0.00


			50			010102002001			挖沟槽土方			1.土类别:二类土
2.开挖深度:1m以内
3.部位:室外坡道									m3			41.6			8.51						354.02			0.00


			51			010101001001			挖单独土方			1.土类别:二类土
2.人机配合挖土
3.部位:室外坡道									m3			7.31			6.80						49.71			0.00


			52			010102007001			回填方			人机配合基础回填土									m3			24.45			13.75						336.19			0.00


			53			010102007002			回填方			1.坡道地面回填土									m3			21.32			13.05						278.23			0.00


			54			010103002001			余方弃置			1.余土外运
2.运距 投标单位自行考虑运距与环保要求									m3			3.14			22.02						69.14			0.00


			55			010502031003			坡道			1.30厚水泥砂浆（1:2水泥砂浆面层），抹深锯齿形
2.素水泥砂浆一道
3.100厚c30混凝土，双层双向10@150
4.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆宽出面层300									m2			81.25			327.33						26595.56			0.00


			56			050307002001			石球			1.500石球门档，样式业主自理									个			5			400.00						2000.00			0.00


			57			011506001001			装饰板雨篷			1.可活动雨篷，样式甲方自理									m2			30			40.00						1200.00			0.00


			58			010502031004			坡道			1.成品不锈钢门坡高30cm，用于有高差地面									m			22			600.00						13200.00			0.00








			本页小计																														76709.87			0.00


			合    计																														1479679.18			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日








3.3E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												80568.54


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									56227.81


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									8878.08


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									0.00


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									14796.79


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		79902.68						—


			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									665.86


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												18660.72


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									16094.69


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等									2566.03











			本页小计																		19326.58						—





			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：南师大土建															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			011601003001			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00










































































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		99229.26						—





			未来软件编制												2026年8月10日








3.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：南师大土建												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			147967.92															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						147967.92															—





			未来软件编制									2026年8月10日








4.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：单独拆除工程									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												163201.73


			1.1			拆除土建工程												163201.73


			2			措施项目												11678.38


			2.1			其中：安全生产												6201.67


			3			其他项目												16320.17


			3.1			其中：暂列金额												16320.17


			3.2			其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			其中：计日工												0.00


			3.4			其中：总承包服务费												0.00


			3.5			其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												17208.03
















































































			合    计															208408.31


			未来软件编制						2026年8月10日








4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程															标段：												第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 拆除土建工程															1			163201.73						163201.73			0.00


			1			01B001			砖砌体拆除			1.拆除墙体，
2、垃圾运输到指定位置。									m3			134.6			96.64						13007.74			0.00


			2			01B002			钢筋混凝土构件拆除（圈梁、过梁）			1、钢筋混凝土构件拆除（圈梁、过梁）
2、垃圾运输到指定位置。									m3			9.2			938.44						8633.65			0.00


			3			01B003			钢筋混凝土构件拆除（构造柱）			1、钢筋混凝土构件拆除（GZ）
2、垃圾运输到指定位置。									m3			7.7			1062.92						8184.48			0.00


			4			01B004			立面块料拆除			1、铲除墙柱面基层及磁砖层（铲除至基层墙体）等；
2、垃圾运输到指定位置。									m2			189.77			23.00						4364.71			0.00


			5			01B005			立面砂浆铲除			1、铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面等；
2、垃圾运输到指定位置。									m2			494.86			10.78						5334.59			0.00


			6			01B015			拆除铝板吊顶			1、拆除原铝板吊顶及龙骨；
2、垃圾运输到指定位置。									m2			533.18			11.22						5982.28			0.00


			7			01B016			拆除原打饭玻璃隔断			1、拆除原打饭玻璃隔断；
2、垃圾运输到指定位置。									m2			68			13.63						926.84			0.00


			8			01B006			拆除水磨石地面			1、工作内容:原地面水磨石拆除(含砂浆找平层拆除)。
2、垃圾运输到指定位置。									m2			20			13.06						261.20			0.00


			9			01B018			拆除石材地面			1、工作内容:铲除地面花岗岩、大理石装饰面层(含砂浆找平层拆除)。
2、垃圾运输到指定位置。									m2			55.25			56.22						3106.16			0.00


			10			01B013			混凝土路面及基层拆除			1.:室外混凝土路面及室内混凝土基层拆除厚15cm内									m2			65.25			13.83						902.41			0.00


			11			01B007			锯缝机锯缝			1.锯缝机锯缝深度30mm									m			260			14.47						3762.20			0.00


			12			01B008			地面凿毛			1.原地面凿毛									m2			1081.47			20.45						22116.06			0.00


			13			01B011			金属门拆除			1、拆除单扇钢质门
2、垃圾运输到指定位置。									樘			1			39.05						39.05			0.00


			14			01B010			金属门拆除			1、拆除双扇钢质门
2、垃圾运输到指定位置。									樘			9			46.85						421.65			0.00


			本页小计																														77043.02			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程															标段：												第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			15			01B014			金属门拆除			1、拆除拆除双扇木框门
2、垃圾运输到指定位置。									樘			7			35.21						246.47			0.00


			16			01B009			金属窗拆除			1、拆除塑钢、铝合金窗
2、垃圾运输到指定位置。									樘			15			21.87						328.05			0.00


			17			01B017			拆除原屋面刚性层			1、拆除原屋面刚性层；
2、垃圾运输到指定位置。									m2			1562.71			31.24						48819.06			0.00


			18			010103002001			余方弃置			1.废弃料品种 拆除的建筑垃圾及废渣等
2.运距 投标单位自行考虑运距与环保要求									m3			331.08			56.88						18831.83			0.00


			19			01B012			建筑垃圾处置费			1.:建筑垃圾处置费，凭相关部门有效缴款发票方可结算（投标单价不变）									m3			331.08			2.50						827.70			0.00


			20			030103005001			清理设备			1.原食堂蒸饭机，洗碗机、锅炉灶台、冰箱等设备等拆除，搬运到指定位置，总价包干									项			1			8000.00						8000.00			0.00


			21			030103005002			消杀费用			1.消杀费用，总价包干，投标人自行考虑。									项			1			4000.00						4000.00			0.00


			22			060104010001			道路面层			(C20砼)道路面层厚200mm									m2			40			127.64						5105.60			0.00





















































			本页小计																														86158.71			0.00


			合    计																														163201.73			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日








4.3E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												8396.73


			1			011601009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									6201.67


			2			011601007001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									979.21						0.6～1.8%


			3			011601008001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									0.00						0.3～0.6%


			4			011601006001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									1142.41						1～2.4%


			5			011601010001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00						0.05～0.2%


			6			011601011001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00						0～0.4%


			7			011601012001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			011601013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			011601014001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00						0～0.1%


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		8323.29						—


			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			011601016001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00						市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%


			12			011601017001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									73.44						0.045～0.06%


			13			011601018001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00						2.8～3.7%


			14			011601019001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												3281.65


			15			011601001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									0.00


			16			011601002001			垂直运输			垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等									3281.65





			本页小计																		3355.09						—





			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			011601003001			其他大型机械进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			18			011601004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00


			19			011601005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等									0.00










































































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		11678.38						—





			未来软件编制												2026年8月10日








4.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：单独拆除工程												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			16320.17															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						16320.17															—





			未来软件编制									2026年8月10日








5.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：安装拆除									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												8911.61


			2			措施项目												458.50


			2.1			其中：安全生产												338.64


			3			其他项目												891.16


			3.1			其中：暂列金额												891.16


			3.2			其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			其中：计日工												0.00


			3.4			其中：总承包服务费												0.00


			3.5			其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												923.51



















































































			合    计															11184.78


			未来软件编制						2026年8月10日








5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：安装拆除															标段：												第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			1			030402011001			成套配电箱			拆除配电箱									台			4			73.04						292.16			0.00


			2			030413014001			插座			拆除插座									套			56			5.76						322.56			0.00


			3			040801029001			照明开关			拆除开关									个			51			5.76						293.76			0.00


			4			030413003001			荧光灯			拆除荧光灯									套			79			26.91						2125.89			0.00


			5			030413001001			普通灯具			拆除吸顶灯									套			6			17.30						103.80			0.00


			6			030412001001			配管			拆除钢管公称直径20mm									m			400			6.91						2764.00			0.00


			7			030412004001			配线			拆除管内配线 导线截面4mm2以内									m			1200			0.58						696.00			0.00


			8			030901002001			消火栓钢管			拆除室内外镀锌钢管公称直径70mm以内									m			55			12.68						697.40			0.00


			9			031001008001			塑料管			拆除室内生活污水排水管150mm以内									m			76.5			13.46						1029.69			0.00


			10			030901002002			铸铁排水管			拆除室内外镀锌钢管公称直径150mm以内									m			13.5			20.70						279.45			0.00


			11			031001008002			塑料管			拆除室内给水管公称直径150mm以内									m			30			10.23						306.90			0.00






























































			本页小计																														8911.61			0.00


			合    计																														8911.61			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日








5.3E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：安装拆除															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												458.50


			1			031401009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									338.64


			2			031401010001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									53.47


			3			031401011001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									0.00


			4			031401012001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									62.38


			5			031401021001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容									0.00


			6			031401020001			夜间施工增加费			因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00


			7			031401017001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			031401013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			031401015001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		454.49						—


			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：安装拆除															标段：						第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			11			031401023001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00


			12			031401024001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									4.01


			13			031401025001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00


			14			031401026001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												0.00


			15			031401001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									0.00


			16			031401002001			大型机械设备进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			17			031401003001			临时专用防护棚			临时防护棚制作、安装、拆除									0.00


			本页小计																		4.01						—





			未来软件编制												2026年8月10日


			措施项目清单计价表





			工程名称：安装拆除															标段：						第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			18			031401004001			施工操作平台			场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理									0.00


			19			031401005001			临时支撑架			临时支撑架制作、安装、拆除									0.00


			20			031401006001			隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除									0.00


			21			031401007001			吊装加固			大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理									0.00


			22			031401008001			胎(模)具			制作、安装、拆除									0.00


			23			031401016001			顶升、提升装置			安装、拆除									0.00


			24			031401018001			安装与生产运行同时进行施工防护			火灾防护、噪声防护									0.00


			25			031401019001			有害身体健康环境中施工防护			在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护									0.00


			26			031401022001			其他措施			为保证工程施工正常进行所发生的措施									0.00
























































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		458.50						—





			未来软件编制												2026年8月10日








5.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：安装拆除												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			891.16															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						891.16															—





			未来软件编制									2026年8月10日








6.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：安装水电暖通									标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												693481.75


			1.1			电气												589598.81


			1.2			给水系统												20443.40


			1.3			热水系统												26602.05


			1.4			排水系统												32358.28


			1.5			暖通系统												720.41


			1.6			抗震支架												4313.48


			1.7			燃气工程												19445.32


			2			措施项目												28383.65


			2.1			其中：安全生产												17987.03


			3			其他项目												69348.18


			3.1			其中：暂列金额												69348.18


			3.2			其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			其中：计日工												0.00


			3.4			其中：总承包服务费												0.00


			3.5			其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												71209.22






























































			合    计															862422.80


			未来软件编制						2026年8月10日








6.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：安装水电暖通															标段：												第1页 共11页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									C 电气															1			589598.81						589598.81			0.00


			1			040801010001			落地式配电箱			1.名称：ZAL配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：落地安装									台			1			7479.82						7479.82			0.00


			2			030402011001			成套配电箱			1.名称：1AP1照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4									台			1			4487.44						4487.44			0.00


			3			030402011002			成套配电箱			1.名称：1AP2照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5									台			1			4670.61						4670.61			0.00


			4			030402011003			成套配电箱			1.名称：1AP3照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			5051.69						5051.69			0.00


			5			030402011004			成套配电箱			1.名称：1AP4照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5									台			1			5612.57						5612.57			0.00


			6			030402011005			成套配电箱			1.名称：1AP5照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			4820.34						4820.34			0.00


			7			030402011006			成套配电箱			1.名称：1AP6照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线≤6mm2									台			1			4336.61						4336.61			0.00


			8			030402011007			成套配电箱			1.名称：1AP7照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			10721.32						10721.32			0.00





			本页小计																														47180.40			0.00
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			9			030402011009			成套配电箱			1.名称：1AP8照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			5699.15						5699.15			0.00


			10			030402011010			成套配电箱			1.名称：1AP9照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			4088.76						4088.76			0.00


			11			030402011011			成套配电箱			1.名称：1AP10照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			5449.69						5449.69			0.00


			12			030402011013			成套配电箱			1.名称：1AP11照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5
5.无端子外部接线4mm2									台			1			11232.90						11232.90			0.00


			13			030402011008			成套配电箱			1.名称：1AL照明配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5									台			1			4105.44						4105.44			0.00


			14			030402011014			成套配电箱			1.名称：1AP防爆风机配电箱
2.参考尺寸及配置：根据系统图定制
3.安装方式：明装下沿距地1.5m
4.无端子外部接线2.5									台			1			5663.67						5663.67			0.00


			15			030503003001			控制箱			排烟控制箱1PY1/2/3									台			3			544.85						1634.55			0.00


			16			030410007001			等电位端子箱、测试板			1.名称:总等电位联结端子箱									台			1			94.01						94.01			0.00


			17			030412003001			桥架			强电金属桥架拆除									m			50			35.75						1787.50			0.00


			18			030412003002			桥架			1.名称:强电金属桥架400*150,梁下吊装
2.金属构件 电缆桥架支撑架制作安装									m			40.15			275.08						11044.46			0.00
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			19			030412003003			桥架			1.名称:强电金属桥架300*100,梁下吊装
2.金属构件 电缆桥架支撑架制作安装									m			34.07			131.65						4485.32			0.00


			20			030412003004			桥架			1.名称:强电金属桥架100*100,梁下吊装
2.金属构件 电缆桥架支撑架制作安装									m			34.07			64.86						2209.78			0.00


			21			030409011001			防火堵料(包)			电缆防火堵料安装									kg			40			10.85						434.00			0.00


			22			030412001009			配管			1、名称：JDG
2、规格：DN25
3、配置形式：暗配									m			28.51			14.55						414.82			0.00


			23			030412001001			配管			1、名称：PC管
2、规格：DN20
3、配置形式：暗配									m			1937.93			8.83						17111.92			0.00


			24			030412001002			配管			1、名称：PC管
2、规格：DN25
3、配置形式：暗配									m			867.44			13.27						11510.93			0.00


			25			030412001003			配管			1、名称：PC管
2、规格：DN40
3、配置形式：暗配									m			360.34			15.61						5624.91			0.00


			26			030412001004			配管			1、名称：PC管
2、规格：DN50
3、配置形式：暗配									m			141.85			19.30						2737.71			0.00


			27			030412001006			配管			1、名称：PC管
2、规格：DN150
3、配置形式：暗配									m			20.14			45.04						907.11			0.00


			28			030412001007			配管			1、名称：镀锌钢管
2、规格：SC150
3、配置形式：埋地敷设									m			159.15			169.06						26905.90			0.00


			29			030409001008			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-4*25+1*16									m			38.33			134.45						5153.47			0.00


			30			030409001001			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-5x16									m			333.38			84.28						28097.27			0.00


			31			030409001002			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-5x10									m			463.82			53.89						24995.26			0.00


			32			030409001003			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-5x6									m			12.32			35.66						439.33			0.00


			33			030409001009			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-5x4									m			48.18			22.27						1072.97			0.00


			34			030409001004			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-4*70+1*35									m			38.33			303.89						11648.10			0.00


			35			030409001006			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-4x185+1x95									m			109			782.93						85339.37			0.00


			36			030409001007			电力电缆			铜芯电力电缆敷设YJV-4x240									m			163			968.46						157858.98			0.00


			37			030412004001			配线			1.名称:BV-2.5
2.配线形式:管内穿线									m			7470.11			4.17						31150.36			0.00
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			38			030412004004			配线			1.名称:NHBV-2.5
2.配线形式:管内穿线									m			85.53			4.52						386.60			0.00


			39			030412004002			配线			1.名称:BV-4
2.配线形式:管内穿线									m			1428.99			5.80						8288.14			0.00


			40			030412004003			配线			1.名称:BV-6
2.配线形式:管内穿线									m			227.1			8.07						1832.70			0.00


			41			030409003004			电力电缆头			1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤70mm2									个			6			280.20						1681.20			0.00


			42			030409003005			电力电缆头			1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤120mm2									个			6			352.39						2114.34			0.00


			43			030409003006			电力电缆头			1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤240mm2									个			6			580.12						3480.72			0.00


			44			030413001001			普通灯具			1、名称：300mm*600mm集成防水灯
2、功率：按照甲方要求									套			290			141.29						40974.10			0.00


			45			030413013002			照明开关、按钮			1、名称：双联单控开关
2、规格型号：A86K21-10
3、安装方式：暗装下沿距地1.3m									套			14			23.08						323.12			0.00


			46			030413013004			照明开关、按钮			1、名称：三联单控开关
2、规格型号：A86K21-10
3、安装方式：暗装下沿距地1.3m									套			7			23.82						166.74			0.00


			47			030413013003			照明开关、按钮			1、名称：单联双控开关
2、规格型号：A86K12-10
3、安装方式：暗装下沿距地1.3m									套			6			22.39						134.34			0.00


			48			030413014001			插座			1.名称:单相防水插座220V									套			129			39.16						5051.64			0.00


			49			030413014002			插座			1.名称:防水五孔备用插座
2.安装方式:离地300mm									套			10			39.16						391.60			0.00


			50			030413014003			插座			1.名称:防水五孔备用插座
2.安装方式:离地1050mm									套			8			39.16						313.28			0.00


			51			030413014004			插座			1.名称:单相防水接线位220V									套			17			30.10						511.70			0.00


			52			030413014005			插座			1.名称:三相防水接线位380V									套			21			38.90						816.90			0.00


			53			030412006001			接线盒			暗装接线盒安装									个			304			8.52						2590.08			0.00


			54			030412006002			接线盒			暗装开关(插座)盒安装									个			223			8.87						1978.01			0.00


			55			031001008015			开墙槽			砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内									m			280			5.78						1618.40			0.00


			56			010102002004			挖沟槽土方			挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车									m3			32.6			4.90						159.74			0.00
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			57			010102007004			回填方			槽(坑)回填土 松填									m3			32.6			21.70						707.42			0.00


									C 给水系统															1			20443.40						20443.40			0.00


			58			031001008001			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列 PPR-dn65
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			24.97			69.56						1736.91			0.00


			59			031001008016			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列 PPR-dn80
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			6.87			106.99						735.02			0.00


			60			031001008002			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列 PPR-dn50
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			40.03			52.25						2091.57			0.00


			61			031001008003			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列 PPR-dn40
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			22.69			38.21						866.98			0.00


			62			031001008004			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列 PPR-dn32
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			19.64			31.33						615.32			0.00
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			63			031001008005			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 :聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列PPR-dn25
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			60.86			24.83						1511.15			0.00


			64			031001008006			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 :聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列PPR-dn20
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			105.37			23.22						2446.69			0.00


			65			031001008007			塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 给水
3.材质、规格 :聚丙烯(PP-R)管,管材选用S4级管系列PPR-dn15
4.连接形式 热熔，含综合管件
5.压力试验及吹、洗设计要求 详见设计图要求									m			36.99			22.23						822.29			0.00


			66			031001008009			开墙槽			砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内									m			203.22			5.78						1174.61			0.00


			67			031301003001			套管			1.名称、类型 过楼板钢套管
2.材质 焊接钢管
3.规格 DN50
4.填料材质 石棉绒、油浸麻丝和水泥									个			27			31.48						849.96			0.00


			68			031301003002			套管			1.名称、类型 过楼板钢套管
2.材质 焊接钢管
3.规格 DN100
4.填料材质 石棉绒、油浸麻丝和水泥									个			3			75.22						225.66			0.00


			69			031301003003			套管			1.名称、类型 刚性防水套管制作、安装
2.材质 碳钢
3.规格 DN100
4.填料材质 石棉绒、油浸麻丝、水泥									个			3			203.88						611.64			0.00


			70			030611001001			仪表阀门			1.名称：闸阀
2.规格：DN80									个			1			571.66						571.66			0.00


			71			030611001002			仪表阀门			1.名称：闸阀
2.规格：DN65									个			1			435.95						435.95			0.00


			72			031003014001			给、排水附件			1.材质:不锈钢水龙头
2.安装方式:螺纹									个			105			32.11						3371.55			0.00
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			73			010102002002			挖沟槽土方			挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车									m3			3.22			4.86						15.65			0.00


			74			010102007002			回填方			槽(坑)回填土 松填									m3			3.03			21.70						65.75			0.00


			75			031301005002			管道支架			1.管道支吊架制作安装 一般管架 100kg以内									kg			175.06			13.11						2295.04			0.00


									C 热水系统															1			26602.05						26602.05			0.00


			76			031001006003			不锈钢管			1.安装部位 室内
2.介质 薄壁不锈钢管给水管
3.材质、规格 DN32
4.连接形式 卡压连接
5.压力试验及吹、洗设计要求在系统运行前须用水冲洗和消毒									m			12.57			97.82						1229.60			0.00


			77			031001006004			不锈钢管			1.安装部位 室内
2.介质 薄壁不锈钢管给水管
3.材质、规格 DN25
4.连接形式 卡压连接
5.压力试验及吹、洗设计要求在系统运行前须用水冲洗和消毒									m			40.24			73.15						2943.56			0.00


			78			031001006005			不锈钢管			1.安装部位 室内
2.介质 薄壁不锈钢管给水管
3.材质、规格 DN20
4.连接形式 卡压连接
5.压力试验及吹、洗设计要求在系统运行前须用水冲洗和消毒									m			68.81			61.21						4211.86			0.00


			79			031001006006			不锈钢管			1.安装部位 室内
2.介质 薄壁不锈钢管给水管
3.材质、规格 DN15
4.连接形式 卡压连接
5.压力试验及吹、洗设计要求在系统运行前须用水冲洗和消毒									m			144.33			47.83						6903.30			0.00


			80			031208002001			管道绝热			1.绝热材料品种 不燃(B1级)柔性橡塑保温
2.绝热厚度 30mm
3.具体部位 所有热水横管及管井内的热水立管DN125mm以内									m3			1.2			1248.21						1497.85			0.00


			81			031208007001			防潮层、保护层			防潮层安装 玻璃丝布管道									m2			65.66			10.14						665.79			0.00


			82			031301005001			管道支架			1.管道支吊架制作安装 一般管架 100kg以内									kg			256.95			13.11						3368.61			0.00








			本页小计																														23197.01			0.00
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			83			031201003001			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.红丹环氧防锈涂料、环氧面层涂料 一般钢结构底涂层增1遍
3.红丹环氧防锈涂料、环氧面层涂料 一般钢结构底涂层2遍
4.常用涂料 一般钢结构每1遍(使用酚醛调和涂料滚涂)
5.常用涂料 一般钢结构每1遍(使用酚醛调和涂料滚涂)									kg			256.95			3.99						1025.23			0.00


			84			031201001001			管道刷油			1.手工除锈 管道轻锈
2.常用涂料 管道每1遍(使用酚醛调和涂料滚涂)
3.常用涂料 管道每1遍(使用酚醛调和涂料滚涂)
4.红丹环氧防锈涂料、环氧面层涂料 管道底涂层增1遍
5.红丹环氧防锈涂料、环氧面层涂料 管道底涂层2遍									10m2			2.15			602.94						1296.32			0.00


			85			031001008010			开墙槽			砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内									m			96.52			5.78						557.89			0.00


			86			031005013001			热水器、开水炉			1.立式电热水器安装 RS50型
2.按照甲方要求									台			2			1246.40						2492.80			0.00


			87			031301003004			套管			1.名称、类型 过楼板钢套管
2.材质 焊接钢管
3.规格 DN50
4.填料材质 石棉绒、油浸麻丝和水泥									个			13			31.48						409.24			0.00


									C 排水系统															1			32358.28						32358.28			0.00


			88			031001001001			铸铁管			1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:排水铸铁管 DN150
4.连接形式:胶圈承插连接									m			6			396.50						2379.00			0.00


			89			031001001002			铸铁管			1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质、规格:排水铸铁管 DN100
4.连接形式:胶圈承插连接									m			1.5			365.98						548.97			0.00


			90			031001008012			塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管,粘接连接DN160									m			34.93			106.88						3733.32			0.00
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			91			031001008013			塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管,粘接连接DN110									m			15.17			65.90						999.70			0.00


			92			031001008014			塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管,粘接连接DN75									m			6.89			48.97						337.40			0.00


			93			031001008017			塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:污废水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管,粘接连接DN50									m			6.89			32.34						222.82			0.00


			94			031001011001			阻火圈			给排水、采暖管道 阻火圈安装 公称直径100mm以内									个			1			38.31						38.31			0.00


			95			031001011002			阻火圈			给排水、采暖管道 阻火圈安装 公称直径200mm以内									个			4			49.21						196.84			0.00


			96			031003014002			给、排水附件			网筐式地漏安装DN150									个			8			258.41						2067.28			0.00


			97			031003014003			给、排水附件			网筐式地漏安装DN100									个			2			170.09						340.18			0.00


			98			031202009001			环氧煤沥青防腐蚀			1.环氧煤沥青防腐 (增)一油
2.环氧煤沥青防腐 (增)一油
3.环氧煤沥青防腐 (增)一油
4.环氧煤沥青防腐 (增)一布
5.环氧煤沥青防腐 (增)一布									m2			3.4			64.18						218.21			0.00


			99			031003004001			洗涤盆			1.材质:不锈钢单星洗槽
2.规格、类型:冷热水
3.组装形式:（成套，摆动水龙头、下水、软管、角阀、存水弯等全套设备）									组			26			604.63						15720.38			0.00


			100			031003004002			洗涤盆			1.材质:1.材质:不锈钢双星洗槽
2.规格、类型:冷热水
3.组装形式:（成套，摆动水龙头、下水、软管、角阀、存水弯等全套设备）									组			1			900.34						900.34			0.00


			101			031003003001			洗脸盆			1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应式洗脸池
3.组装形式:冷水
4.附件名称、数量:感应式龙头,角阀,连接软管,成套下水
详见09S304 P52									组			3			1495.87						4487.61			0.00
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			102			010102002003			挖沟槽土方			挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车									m3			6.32			4.87						30.78			0.00


			103			010102007003			回填方			槽(坑)回填土 松填									m3			6.32			21.70						137.14			0.00


									C 暖通系统															1			720.41						720.41			0.00


			104			010803002001			固定式挡烟垂壁			1.名称:固定式挡烟垂壁，挡烟垂壁采用不燃材料无
机纤维织物制作。
2.下垂高度:详见设计要求									m2			8.12			88.72						720.41			0.00


									C 抗震支架															1			4313.48						4313.48			0.00


			105			031301004001			成品支架			双立柱(通丝杆)抗震支架安装 单向									套			16			206.63						3306.08			0.00


			106			031301004002			成品支架			双立柱(通丝杆)抗震支架安装 双向									套			4			251.85						1007.40			0.00


									A 燃气工程															1			19445.32						19445.32			0.00


			107			010102002005			挖沟槽土方			挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车									m3			16.15			4.91						79.30			0.00


			108			010102007005			回填方			槽(坑)回填土 松填									m3			14.38			21.70						312.05			0.00


			109			010103002001			余方弃置			1.废弃料品种：余土
2.运距：3km、投标人投标报价综合考虑									m3			1.77			18.98						33.59			0.00


			110			031001008018			塑料管			1、材质及规格：PE100SDR17.6管
2、连接形式：全自动热熔电熔
3、管道检验及试验要求：强度、气密、吹扫、通球及氮气置换									m			5			103.22						516.10			0.00


			111			031001008019			塑料管			1、材质及规格：PE80SDR17.6管
2、连接形式：全自动热熔电熔
3、管道检验及试验要求：强度、气密、吹扫、通球及氮气置换									m			29.5			84.76						2500.42			0.00


			112			040502003001			塑料管管件			1、材质及规格：电熔90°弯头De110
2、连接形式：全自动电熔热熔									个			4			270.44						1081.76			0.00


			113			040502003002			塑料管管件			1、材质及规格：电熔90°套管DN80
2、连接形式：全自动电熔热熔									个			4			250.44						1001.76			0.00


			114			040502003003			塑料管管件			1、材质及规格：钢制三通套管DN80
2、连接形式：全自动电熔热熔									个			2			215.34						430.68			0.00





			本页小计																														11157.47			0.00





			未来软件编制												2026年8月10日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：安装水电暖通															标段：												第11页 共11页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			115			040502005001			阀门			1.名称：法兰球阀
2.规格：DN80									个			21			586.30						12312.30			0.00


			116			030609001001			钢管			1、材质及规格：非输送气体用钢管DN100
2、接口方式：氩电联焊									m			10			86.69						866.90			0.00


			117			031202009002			环氧煤沥青防腐蚀			环氧煤沥青加强级防腐三油四布									m2			3.39			91.58						310.46			0.00



















































































			本页小计																														13489.66			0.00
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			措施项目清单计价表





			工程名称：安装水电暖通															标段：						第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												24977.16


			1			031401009001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									17987.03


			2			031401010001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									3101.21


			3			031401011001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									0.00


			4			031401012001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									3721.45


			5			031401021001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容									0.00


			6			031401020001			夜间施工增加费			因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00


			7			031401017001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			031401013001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			031401015001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									0.00


			本页小计																		24809.69						—
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			11			031401023001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00


			12			031401024001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									167.47


			13			031401025001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00


			14			031401026001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												3406.49


			15			031401001001			脚手架			搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等									3406.49


			16			031401002001			大型机械设备进出场及安拆			除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等									0.00


			17			031401003001			临时专用防护棚			临时防护棚制作、安装、拆除									0.00


			本页小计																		3573.96						—
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			18			031401004001			施工操作平台			场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理									0.00


			19			031401005001			临时支撑架			临时支撑架制作、安装、拆除									0.00


			20			031401006001			隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除									0.00


			21			031401007001			吊装加固			大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理									0.00


			22			031401008001			胎(模)具			制作、安装、拆除									0.00


			23			031401016001			顶升、提升装置			安装、拆除									0.00


			24			031401018001			安装与生产运行同时进行施工防护			火灾防护、噪声防护									0.00


			25			031401019001			有害身体健康环境中施工防护			在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护									0.00


			26			031401022001			其他措施			为保证工程施工正常进行所发生的措施									0.00
























































			本页小计																		0.00						—


			合    计																		28383.65						—





			未来软件编制												2026年8月10日








6.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：安装水电暖通												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			69348.18															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00































































































			合    计						69348.18															—





			未来软件编制									2026年8月10日
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