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项目概况
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK18]江苏省肿瘤医院手术室行为管理系统项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年9月17日9时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0492，项目代理编号：0675-266JOC003778
[bookmark: OLE_LINK21]2、项目名称：江苏省肿瘤医院手术室行为管理系统项目
3、项目预算金额：详见采购需求 
[bookmark: OLE_LINK41]4、最高限价：详见采购需求（投标人投标报价不得超过限价，否则将作无效标处理）。
5、采购需求：
	包号
	名称
	数量
	预算及最高限价
	是否接受进口

	1
	手术室行为管理系统
	1套
	200万元
	否




二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk225256455]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年任意一年度的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
2.法律、行政法规规定的其他条件。
3.本项目不接受联合体投标
4.对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》或 《信用中国平台的信用报告》替代。

(二)特殊资格要求
无

三、获取招标文件
1. 项目报名时间：2026年8月27日0:00至2026年9月2日23:59（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: OLE_LINK19]2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月17日9时00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK20]2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金；
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]采购人联系方式

	名 称：江苏省肿瘤医院
联系人：康老师
电话：025-83283339
地址：江苏省南京市玄武区百子亭42号


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965
[bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc18555][bookmark: _Toc10091_WPSOffice_Level1]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc49090512]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK23]投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK24]投标有效期
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK25]项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	[bookmark: _Hlk194587274]其他实质性要求
	符合招标文件要求



26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]*28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
32. 签订合同
32.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、中标服务费
领取中标通知书时，中标人需向招标代理机构一次性交付中标服务费：
参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(货物)*0.7（不按差额定率累进法计算）向招标代理机构一次性交付中标服务费，
支付账号：
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层
开户行名称及账号：交通银行江苏省分行营业部
320006607010141124109
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
 合同编号：
江苏省肿瘤医院采购合同(货物)
甲方：江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)
乙方：                        

依据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《江苏省肿瘤医院合同管理制度》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经           年         月         日招标代理公司名称            公开招标(招标编号:         )，就甲方向乙方购买          ，制定本合同。 

一、货物内容
	编码
	货物名称
	品牌、型号、规格
	单价
	数量（单位）
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	



二、合同金额
2.1本合同金额为人民币(大写)：         （小写：￥          ）

三、技术资料  
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第 三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦
出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
疵。

六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
8.1质保期为   。 (自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点
9.1交货期：签订合同后         个工作日
9.2交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点 
9.3交货地点：江苏省肿瘤医院

十、货款支付
 10.1采购资金的支付方式、时间及条件：
	付款阶段
	金额(元)
	人民币大写
	付款比例
	付款条件

	
	
	
	
	



10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经
使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

12.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责
免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    (2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为             。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收 
13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，
作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方
的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输
14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损
装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，
以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时
需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任
15.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招
标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理
16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履
期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行
合同。

十七、诉讼
17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可
向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市玄武区。

十八、责任条款
18.1甲乙双方须严格执行国家、江苏省及医院廉洁购销有关条款。乙方需规范业务员在医院开展业务活动行为，不得进行任何形式的不正当竞争行为，否则一经查实，甲方有权终止乙方在甲方的所有业务。

十九、合同生效及其它
19.1 本合同是根据(中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和《江苏省肿瘤医院合同管理制度》以及与甲、乙双方的招投标文件签订。

19.2 与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）合同变更、补充协议；        （2）服务一览表；
（3）中标（成交）通知书；        （4）投标（响应）文件；
（5）采购文件；                  （6）有关技术文件，图纸件；
（7）进口产品的产品报关单；      （8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4本协议一式      份，经买卖双方签字盖章后生效。甲方执    份，乙方执            份，具有同等法律效力。

二十、大型仪器设备安全及保密条款
20.1设备进场后，在安装调试和使用期间，设备运行及设备所产生和使用的一切数据的管理，需严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》的要求，符合信息安全等级保护的规定，保障信息安全、严守患者隐私。

20.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

20.3设备及其关联信息系统中的全部数据，包括由乙方设备加工后产生的新数据，其所有权属于甲方。乙方只能在甲方医院内部网络范围中，通过乙方产品使用甲方所提供的数据。严禁乙方以任何形式将甲方设备及相关信息系统中的数据（包括乙方设备所产生的数据）复制到医院内部网络之外，用于其他用途。乙方更不可将甲方数据提供给任何第三方。

20.4乙方有义务严格遵守甲方的信息安全保护制度，规范数据的管理和权限控制，防止任何不具备权限的第三者非法获取、使用。

20.5乙方在进行系统部署、开发、实施和运营过程中，需要严格按照甲方的要求进行操作。

20.6甲乙双方在履行合同过程中所获得对方的业务、技术、管理资料和信息，亦属于保密范围，双方均不可将对方的资料和信息泄露给任何第三方。

20.7设备及其相关软件的联网必须在甲方监控下进行，严禁擅自加装信号发射装置、严禁设置系统“后门”或“远程控制”、严禁远程调取或拷贝设备产生及使用的所有相关数据、严禁数据储存于“云端”或境外。一般情况下不允许设备接入互联网，确需进行远程运维的，乙方须向医院报备，临时开启互联网通道，使用完成后由甲方及时关闭。

20.8保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍应保护对方的秘密，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

二十一、大型仪器设备接口开放协议
21.1对于设备所产生的一切医疗及运行监控数据，乙方须以甲方可以使用的格式，无偿向甲方开放接口，并提供接口说明文档。设备升级后须及时更新。
	甲方：
	江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)
	乙方：
	

	税号：
	12320000466002702G
	税号：
	

	电话：
	
	电话：
	

	地址：
	南京百子亭42号
	地址：
	

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：
	

	部门负责人：
	
	签订日期：
	

	签订日期：
	
	签订地点：
	

	签订地点：
	
	开户银行：
	

	经办人：
	
	银行账号：
	

	 
	 
	 
	 
	 



附件：
设备采购廉政协议
甲方（采购单位）：江苏省肿瘤医院
乙方（供货单位）：XXXXXX有限公司
为加强设备处的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。
一、甲方义务
1、不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。    
3、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。
4、不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。
5、不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。
二、乙方义务
1、不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
2、不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。
3、不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。
4、不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。
5、不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。
三、违约责任
1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金（违约金标准为违规金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。
2、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。
3、乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向江苏省肿瘤医院纪检监察部门或上级主管部门举报。
本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。
本协议有效期限为双方每项采购合同签署之日起，至每项采购合同履行结束止。

























[bookmark: _Hlk220351052]第四章 项 目 需 求
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK5]一、★需求清单
	序号
	    产品名称
	数量
	单位

	手术室行为管理系统软件（核心产品）

	1
	智能衣鞋管理软件
	1
	套

	2
	访客管理软件
	1
	套

	3
	标本管理软件
	1
	套

	4
	护工管理软件
	1
	套

	手术室行为管理系统硬件

	智能衣鞋管理硬件

	1
	准入控制套件
	1
	套

	2
	管理端工作站
	1
	台

	3
	桌面式读写器
	2
	台

	4
	人脸指纹一体机
	2
	台

	5
	信息显示终端
	1
	台

	6
	交换机
	1
	台

	7
	智能发鞋机
	2
	组

	8
	智能发衣机
	2
	组

	9
	智能回收机（收鞋）
	2
	台

	10
	智能回收机（收衣）
	2
	台

	11
	智能衣鞋控制柜
	25
	台

	12
	智能靴子柜六层
	144
	门

	13
	智能鞋柜十层
	360
	门

	14
	智能更衣柜双层
	338
	门

	15
	智能更衣柜三层
	120
	门

	16
	换鞋凳
	2
	组

	17
	外出衣柜
	7
	台

	18
	柔性RFID芯片
	3000
	枚

	19
	口罩帽子发放设备
	2
	台

	20
	IC卡
	1000
	张

	访客管理硬件

	1
	二维码扫描模块
	32
	个

	病理标本硬件

	1
	病理标本柜
	1
	组

	2
	信息展示终端
	1
	台

	3
	病理标本工作站
	1
	台

	4
	扫码组件
	20
	台

	护工管理硬件

	1
	护工管理工作站
	1
	台



注：投标清单不接受缺漏，且需按上述清单提供分项报价

二、技术参数
1、手术室行为管理系统软件 
	1.手术室智能衣鞋管理软件
1.1 信息系统集成平台系统具有与院内一卡通系统、HIS系统、手术排班系统对接的功能。
1.2 手术室安全准入管理
1.2.1在手术室进入更衣区前门口设置门禁，具有刷卡、人脸识别功能。系统与现有手术排班系统集成，具有自动采集员工信息功能，验证进入手术辅助区人员的身份权限，验证当天是否有参与手术，如果验证通过，具有自动开门的功能。

1.3 医护更鞋、更衣区
1.3.1 智能更鞋柜控制
医护人员在换鞋柜的权限区域具有至少包含刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别自动根据身份权限分配鞋柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间的功能。
1.3.2智能发鞋机控制
1.3.2.1具备医护人员在任何一台智能发鞋机的权限区域通过刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别方式自动与控制服务器比对识别人员身份，并做出发鞋提示的功能。
1.3.2.2系统需具有群组管理功能，手术室内所有的智能发鞋机须都在行为管理系统软件上进行控制及管理，具有鞋子数量告警功能。当智能发鞋机中某种型号的鞋子低于设定的数量，系统具有自动提示功能，提醒工作人员及时补充鞋。
1.3.2.3系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，检测项目至少包含离线加鞋、离线发鞋等。
1.3.3智能发衣机控制
1.3.3.1至少包含刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别方式，具备根据预先维护的信息按尺码领取含RFID 芯片的洗手衣，系统具备自动进行衣物与领物人信息的关联登记。
1.3.3.2具备中文操作界面并支持中文语音提示功能。手术室内所有的智能发衣机须在行为管理系统软件上进行控制及管理，医护人员具备在任何一台智能发衣机权限区域通过刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别方式领取自动发放的匹配人员身材的洗手衣，设备具有衣物数量提示功能。
1.3.3.3医护人员具备任何一台智能发衣机的权限区域通过刷刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别自动与服务器比对识别人员身份，并做出发衣提示。
1.3.4智能收衣鞋机控制
1.3.4.1具备结合智能收衣鞋机，通过手术室行为管理系统，在医护人员领手术鞋开始，就把手术衣鞋与医护人员进行信息绑定，医护人员在出手术室之前，需将其名下所领的手术衣鞋投入收衣鞋机，智能收衣鞋机会通过检测装置启动 RFID 检测装置对手术衣鞋进行识别并自动回收,并且自动解除医护人员名下所领手术衣鞋的功能。
1.3.4.2具备回收有记录，当回收数量到达警戒值时发出溢满提示功能。
1.3.4.3系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣鞋回收并记录。
1.3.5 智能更衣柜控制
1.3.5.1具备在任意智能更衣柜主柜上的权限区域至少包含刷卡、指纹、人脸、NFC、二维码识别方式提示自己更衣柜号码的功能。
1.3.5.2具备更衣柜分配给手术室固定人员使用功能，具备设置为固定柜、流动柜、规培柜等，具备横向开柜同时支持根据身高信息分配柜子功能。
1.3.5.3支持应急开锁等方式，打开并使用柜子，并同时具备断网离线模式下，正常使用设备的功能。 
   
1.4多科室、多院区 系统具备多院区多科室、统一管理功能，可实现不同院区、科室设置单独的授权日期，具备修改人员的卡权限及授权日期，指定科室发衣（鞋）柜、回收柜的使用或多柜权限使用的功能。

1.5集成与接口要求 供应商按照采购方的接口规范和要求提供对应数据对接功能。

1.6 手术室终端数据管理
1.6.1具有人脸指纹自动同步功能，具备管理端录入人脸、指纹，自动同步到所有设备上。
1.6.2数据报表:具备对行为管理的各个过程进行统计分析功能。
基于系统记录的信息，根据医院手术室管理的要求，可以设置各种报表生成机制，如衣鞋柜报表、发放总览、回收总览、异常总览等报表。
1.6.3具有统计查询功能
1.6.3.1具备自动记录医护人员在进出大门，洗手衣鞋的领用、归还等重要的节点相关信息，具备手术室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各个环节、各个控制点的信息数据，如洗手衣、拖鞋使用数据、污衣回收数据等功能。
1.6.3.2具有衣物发放量统计功能：系统需具备根据时间统计各区域的发放量及占比或统计各型号的衣物发放量及占比的功能。
1.6.3.3具有衣物违规占用信息统计功能：系统需具备对衣物的领用归还信息统计，如各科室违规占用衣物的人员数量及各科室的违规次数占比，对衣物的领用信息统计各区域各时间段的人员数量。
1.6.4设备远程管控功能
1.6.4.1系统具备远程控制所有接入系统的发鞋机、发衣机，对洗手衣、鞋的发放进行管理，低于一定数量进行报警。
1.6.4.2系统具备远程控制所有接入系统的回收机，领取洗手衣鞋的人员离开手术室时需进行衣、鞋的归还、系统自动解除人员名下领取的衣鞋。
1.6.4.3系统具备远程控制所有接入系统的衣鞋柜，医护人员在衣鞋柜的刷卡、人脸、指纹系统自动根据使用者的身份权限就近开启自动换鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间的功能。
1.6.4.4系统需具备软件远程控制衣柜、鞋柜的远程开关，在设备损坏的情况下，通过软件可以将坏的柜子锁掉，不让其它人员误用的功能。
1.6.4.5系统软件具备实时查看衣鞋发放设备的发放量及剩余存储量等信息，也可以查询到鞋柜使用情况，如：多少空闲鞋柜、有多少鞋柜被占用及等待维修等信息，同时可以检测回收设备当前回收了多少数量的衣、鞋等数据，所有产生的信息都将保存在数据库中。
1.6.4.6具有一键锁定功能
系统的管理平台只有管理人员操作，管理人员离开电脑时需要有一键锁定软件系统的功能，通过管理员的密码才能重新使用软件。
1.6.4.7具有异常显示功能
将没有归还衣鞋人员的信息投递到显示屏上，提醒及时归还，显示违规情况。

1.7 手术部资源规划统计管理
1.7.1系统可以自动同步或录入医护人员的相关信息（如：姓名、姓别、科室、职称、手术排班等信息），设置人员的衣鞋尺码，设置人员是否固定柜及设置固定柜的到期时间，系统支持对人员身材体征信息的维护，系统需实现RFID标签信息与对洗手衣、鞋等物品进行绑定。
1.7.2可以对衣服鞋子进行录入显示衣服鞋子尺码信息。
1.7.3可以查看领取衣服鞋子及归还衣鞋后的人员关联信息。

1.8手术部闭环流程监控管理
1.8.1系统依据人员排班、使用习惯及设备状态实现自动分配与授权，回收自动记录；系统实时监控设备使用情况。系统根据全面运营数据进行数据分析构建完整智能化闭环管理。

2.手术室访客管理
2.1具备通过微信小程序或公众号实现自助登记，管理员审批后生成临时二维码，通过二维码获得手术室访客权限。
2.2具备对接院内系统，提取来访者申请信息。
2.3具备自动生成访客报表。

3.标本管理
3.1 待机界面展示:设备无人操作时，屏幕持续显示待机主界面，内容包括：所属医院名称、当前日期与时间、设备名称及网络连接状态，便于用户随时确认设备运行状态。
3.2 用户身份认证:系统支持人脸识别、IC卡识别、指纹识别等多种身份认证方式，确保操作人员身份可追溯，为后续操作记录提供可靠的用户标识。
3.3 标本存入流程（扫码方式）:用户完成身份认证后，使用扫码设备扫描标本容器上粘贴的条码。系统依据条码信息从病理系统获取对应的手术信息及标本详情，自动打开指定的空置柜门，用户将标本存入即可。
3.4 条码损坏的应急处理:条码因固定液浸湿、摩擦、折叠等原因造成污损或脱落，导致扫码失败时，系统提供以下备用方案：1.手动输入条码编号：通过屏幕键盘手动录入条码下方的数字或字符编号，适用于条码部分污损但编号仍可辨认的情形。2.列表选择：从系统同步的该手术标本列表中手动勾选对应标本条目，适用于条码完全无法辨认或脱落的情形。3.重新打印条码：在标本间打印，选择标本重新打印并粘贴，适用于条码脱落或损毁严重的情形。
无论采用何种方式存入，系统均需记录该标本的存入方式（扫码存入、手动输入、列表选择或补打条码），确保操作可追溯。
3.5 系统防错校验:系统应具备防错校验机制：若用户扫描的条码所对应的手术信息与该用户无关联，系统应予以提示并阻止存入操作，避免误存。
3.6 标本核对操作:核对人员（护士）完成身份认证后，系统依据其参与的手术信息提供选择列表，由核对人员选定需核对的手术，并打开对应柜门。核对人员取出标本后，核对患者身份、标本内容、条码信息及标本状态，确认无误后在系统中确认“已核对”，系统记录核对时间及核对人。若发现信息不符或标本异常，核对人员应将标本标记为“错误”状态，并填写异常说明，待后续专人处理。管理员具备特殊权限，可无视核对状态，直接打开所有存放有标本的柜门，便于异常情况处理。
3.7 标本取出送检：用户完成身份认证后，仅可打开存放“已核对”状态标本的柜门并取出标本送检；“未核对”状态的标本，其对应柜门默认无法开启，以此强制保证所有送检标本均已完成核对流程。
3.8 当前柜内信息展示：系统以列表和卡片两种视图形式，展示当前所有柜门的状态及其内存放标本的详细信息。同时显示标本生成时间、存放时间、核对时间等时间节点信息。已取出的标本不在当前视图中显示，仅展示仍存放于柜内的标本。
3.9 全部标本信息查询与操作日志追溯：系统以列表形式提供全部标本信息的综合查询功能，显示内容包括：标本内容信息、标本状态信息（如待存、已存、已核对、已取走、错误）、固定时间、存放时间、核对时间及派送时间，并支持多条件组合查询。系统完整记录标本生命周期内的所有操作，包括存放（含存入方式）、核对、取出、开门、异常标记及处理等操作，并提供操作日志查询功能，实现全过程可追溯。
3.10 角色权限管理与异常追溯：系统支持新增、修改、删除及查询角色信息，便于根据医院管理需求灵活配置各类用户角色及其操作权限。当标本出现状态异常时，可通过操作日志追溯至具体执行用户及操作环节，明确责任归属。
3.11 第三方系统同步：手麻系统同步：系统同步手术麻醉记录单，可查看每台手术的主刀医生及助手信息。完成身份认证的医生，可使用标本柜执行标本存入操作。护理系统同步：系统同步护理记录单，可查看每台手术的器械护士、巡回护士及交接班护士信息。完成身份认证的护士，可使用标本柜执行标本核对操作。
3.12 特殊权限配置：系统支持由管理端为特定用户分配特殊权限，允许其在无关联手术信息的情况下，仍可使用标本存放与核对功能。同时，取出标本及打开柜门等操作权限亦可单独分配，所有权限均由管理端统一配置与管理。

4.护工管理
4.1双模式任务下发：支持 PC 端软件手动发单，或开放接口对接手麻系统，实现任务自动化推送。
多样化任务分类：涵盖患者接送、等候区接诊、复苏室送返、手术室保洁等多类工勤任务。
4.2任务备注补充编辑：下发任务可填写备注，标注携带病历、影像资料等特殊转运要求。
4.3任务前置审核确认：接患者任务需管理端审核确认，提前联动病房，保障转运准备到位。
4.4PDA 移动端接单执行：护工通过 PDA 接收、领取任务，移动端轻量化操作，适配现场作业。
4.5患者扫码安全核对：接送患者全程腕带扫码核验，杜绝错接、错送患者的安全隐患。
4.6转运节点时间记录：患者离开等候区、抵达手术间均扫码登记，精准留存各环节时间。
4.7手术间精准分流：离场扫码绑定对应手术间信息，有效避免患者误入错误手术区域。
4.8双向任务反馈机制：PC 软件弹窗反馈或手麻接口回传数据，实时同步任务完成状态。
4.9工勤工作量智能统计：自动汇总护工、保洁人员工作数据，生成工作量明细与统计报表。



2、手术室行为管理系统硬件
	2.手术室智能衣鞋管理硬件
2.1准入控制套件
2.1.1与手术排班系统关联，通过身份识别方式决定是否有进入手术室的权限，具备人脸、刷卡、NFC等识别方式；
2.1.2尺寸≥15英寸；分辨率≥1080*1920；内存≥8G；存储≥64G；

2.2管理端工作站
2.2.1内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥1TB；显示终端；≥21英寸；

2.3桌面式读写器
2.3.1支持的协议：包含但不限于ISO14443A  ISO14443B  ISO15693及915B；读卡距离：0～80mm；读卡速度：≤0.2S；读卡间隔：≤0.5S；

2.4人脸指纹一体机
2.4.1摄像头：红外+彩色双高清摄像头；用户容量：≥3000人；指纹容量：≥10000枚；

2.5信息展示终端
2.5.1屏幕尺寸：≥65英寸；分辨率：不低于4K（3840*2160）；运行内存：≥2GB ；存储内存：≥32GB；

2.6交换机
2.6.1背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率：≥25Mpps/80Mpps；传输速率：满足10M/100M/1000Mbps；网络标准：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持STP Root Protection；

2.7智能发鞋机
2.7.1智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU，≥4G内存，≥64G硬盘。主界面显示屏：≥15英寸触摸屏；
2.7.2识别模块：包含但不限于人脸、指纹、IC卡、手机NFC识别；
2.7.3▲取鞋口内径尺寸高*宽（125×150）±10mm，环形LED灯光及语音提示；（视频演示）
2.7.4▲具备填装和发放同时进行，避免贻误医护人员取鞋；（视频演示）
2.7.5存储数量≥100双/组；
2.7.6设备外形尺寸高*宽*深:高≥2100mm，宽≥1800mm,深≥750mm；
2.7.7发鞋速度：≤3S；
2.7.8功能：采用 RFID 射频技术，医务人员权限取鞋时和RFID芯片绑定，支持自动选择和自助选择不同尺码手术鞋类型，领取对应人尺码的手术鞋，可对于手术鞋按尺寸类别进行综合的管理，支持库存弹窗提醒功能。

2.8智能发衣机
2.8.1智能控制主机：CPU≥4核4线程、主频≥2.0GHZ、内存≥4G、硬盘≥64G；主界面显示屏：≥15英寸电容触摸屏；
2.8.2识别模块：包含但不限于人脸、指纹、IC卡、手机NFC识别；
2.8.3▲每组取衣口数量≥2个横向取衣口，取衣口内径尺寸高*宽（100×120）±10mm，环形LED灯光及语音提示，开门后自动推出。（视频演示）
2.8.4▲设备具备在同一时间一边加衣一边发衣，避免贻误医护人员取衣。（视频演示）
2.8.5▲设备储存数量≥120套/组。（视频演示）
2.8.6设备外形尺寸（组）高*宽*深*：高≥2000mm，宽≥1800mm，深≥750mm；
2.8.7发衣速度：≤3S；

2.9智能回收机（收鞋）
2.9.1智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存，≥64G硬盘；显示模块：≥15英寸电容触摸屏；
2.9.2识别模块：人脸、指纹、IC卡、手机NFC、二维码；
2.9.3超频天线：支持18000-6C超高频协议；
2.9.4▲回收数量≥80双；
2.9.5设备外形尺寸高*宽*深：长≥1750mm，宽≥900mm，深≥650mm；
2.9.6智能回收机模组耐久度≥30万次

2.10智能回收机（收衣）
2.10.1智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存，≥64G硬盘。显示模块：≥15英寸电容触摸屏；
2.10.2识别模块：包含但不限于人脸、指纹、IC卡、手机NFC识别、二维码；
2.10.3超频天线：支持18000-6C超高频协议；
2.10.4▲回收数量≥80套；
2.10.5设备外形尺寸高*宽*深：高≥1700mm，宽≥900mm，深≥650mm；

2.11智能衣鞋控制柜
2.11.1智能控制主机：CPU≥4核4线程、主频≥2.0GHZ、内存≥4G、硬盘≥64G；显示模块：≥15英寸电容触摸屏；
2.11.2识别模块：包含但不限于人脸、指纹、IC卡、手机NFC识别、二维码；
2.11.3柜体尺寸宽*深*高：宽≤400mm，深≤400mm，高≥2000mm，可根据采购人科室需求适配调整；

2.12智能靴子柜六层
2.12.1柜体指标：柜体、颜色可定制 ；柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面需具有防锈、耐腐蚀、易清洁功能；电控锁：360度防撬，寿命≥80万次以上；
2.12.2单门内部规格宽*深*高(300*400*318）±30mm可根据科室需求定制；
2.12.3每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁；

2.13智能鞋柜十层
2.13.1柜体指标：柜体、颜色可定制，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面需具有防锈、耐腐蚀、易清洁功能；电控锁：360度防撬，寿命≥80万次以上；
2.13.2单门内部规格宽*深*高(300*400*190）±30mm可根据科室需求定制；
2.13.3每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在特殊情况下采取有效的应急措施、及时开锁；

2.14智能更衣柜双层
2.14.1柜体要求：箱门内部有一层活隔板；柜体、颜色可定制，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面需具有防锈、耐腐蚀、易清洁功能；电控锁：360度防撬，寿命≥80万次；
2.14.2 单门内部规格参考尺寸：宽*深*高(300*400*930）±50mm，可根据采购人科室需求适配调整；衣柜配备挂衣杆、挂衣钩；

2.15智能更衣柜三层
2.15.1柜体要求：箱门内部有一层活隔板；柜体颜色可定制，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面需具有防锈、耐腐蚀、易清洁功能；电控锁：360度防撬，寿命≥80万次；
2.15.2 单门内部规格参考尺寸：宽*深*高(300*400*640）±50mm，可根据采购人科室需求适配调整；衣柜配备挂衣杆、挂衣钩；

2.16换鞋凳
2.16.1需具有易清洁功能，边角成弧线有效预防碰伤,具体尺寸可根据采购人科室需求适配调整；

2.17外出衣柜
2.17.1框架材质：柜体、颜色支持定制，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面需具有防锈、耐腐蚀、易清洁功能；柜门内部有挂衣杆、挂衣钩；具体尺寸可根据采购人科室需求适配调整；

2.18柔性RFID芯片
2.18.1协议：包括不限于ISO-18000-6C；温度范围-40℃～180℃/40分钟，耐压范围0-60bar供电方式无源；读取距离0～2000mm；

2.19口罩帽子发放设备
2.19.1发放数量：（帽子≥400个，口罩≥200个）/台；具体尺寸可根据采购人科室需求适配调整；

2.20 IC卡
2.20.1感应距离0～8cm ； 包含但不限于工作频率13.56MHz；

3. 访客管理硬件
3.1二维码扫描模块
3.1.1分辨率不低于640px * 480px；识读精度≥5mil；最低对比度≥20% ；

4. 病理标本硬件
4.1病理标本柜
4.1.1智能控制主机：CPU≥4核4线程、主频≥2.0GHZ、内存≥4G、硬盘≥64G；显示模块：≥15英寸电容触摸屏；供电单元：AC220V，500W及以上供电模块；识别模块：包含但不限于人脸、指纹、IC卡、手机NFC识别；
4.1.2柜体材质具备良好结构强度与耐腐蚀防锈能力，结构强度和防腐性能不低于镀锌钢板材质；柜门采用透明材质，便于目视观察柜内。
4.1.3支持扫描、打印功能；
4.1.4储存数量不小28个单元；

4.2信息展示终端
4.2.1屏幕尺寸：≥55英寸；分辨率：不低于4K（3840*2160）；运行内存：≥2GB ；存储内存：≥32GB；背光灯类型：LED发光二极管；HDMI接口：≥2*HDMI2.0USB接口2×USB2.0接口其他接口1×AV输入数字RF接口、网口；安装方式内置底座，壁挂；

4.3病理标本工作站
4.3.1处理器：≥ 4.4GHz；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥1TB；显示端尺寸：≥21 英寸；

4.4扫码组件
4.4.1码制选择：一维码、二维码；无线传输距离： 0-20m；电池容量：≥2000mAh；扫描速率：≥ 300 次/秒；解码角度：解码视角：旋转角360°全向，仰角≥ ±60°，偏角≥ ±65°；

5.护工管理硬件
5.1护工管理工作站
5.1.1处理器：≥ 4.4GHz；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥1TB；显示端尺寸：≥21 英寸；

5.3桌面式读写器
5.3.1支持的协议：包含但不限于ISO14443A  ISO14443B  ISO15693及915B；读卡距离：0-80MM；读卡速度：≤0.2S；读卡间隔：≤0.5S；

5.4人脸指纹一体机
5.4.1摄像头：彩色双高清摄像头；用户容量：≥3000人；指纹容量：≥10000枚；



注：
1、★投标人须承诺（格式自拟）：若采购人有需要，中标后积极配合采购人对投标产品已投入使用的同类项目开展实地核查工作。如核查发现投标人存在虚假响应、提供虚假材料谋取中标的情形，采购人有权固定相关证据并报送政府采购监管部门依法处理，采购人有权追究投标人相应违约责任。中标通知书发布后3个工作日内，依据采购人需求，安排并组织采购人前往应标的发衣机和发鞋机所在案例现场考察，核对应标参数及功能。 
2、上述标注“▲”条款，投标人须提供证明材料：产品图纸 或 技术规格书 或 产品手册 或 产品官网截图 相关材料进行佐证，材料需清晰对应所投品牌型号及本条技术指标；标注提供“视频演示”的还需要上传视频内容佐证，视频内容要求见后。
3、视频演示要求：需提供投标产品同品牌同型号、单机整机实景演示视频，画面清晰、实拍真实，无合成剪辑、无虚拟动画、无PPT录屏，完整展示对应核心功能，方可得分。视频格式需符合苏采云视频上传要求。
 
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: _Hlk219666853][bookmark: _Toc7966][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc14097_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22788]三、商务要求

1. ★交货期：接采购人通知后30日内交付至采购人指定地点。并完成安装、调试。

2. ★交付地点：江苏省南京市玄武区百子亭42号，江苏省肿瘤医院。由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

3.付款方式：
（1）合同签订后，采购人支付供应商合同总价款的30%作为预付款；（2）产品安装、调试、验收合格后（不超过60天内）支付供应商合同总价款剩余的70%；

4. ★提供书面承诺并盖投标人公章：项目出保后的年维保费率不超过合同总价的7%，该价格单独报价，不含在投标总价内。

5. ★中标供应商按照采购人要求进行设备安装，产生的所有费用（包括本次项目涉及的设备所需要的辅材，安装、调试等。）由中标供应商承担。投标人须提供承诺书并加盖投标人公章。

6. ★本项目涉及以接口方式接入我院信息系统，可自动与HIS(启航6.0)、病理（捷达6.0）、手术麻醉（麦迪斯顿5.0）、手术智能排班（麦迪斯顿2.0）、人脸识别（海康1.7）等相关系统交互数据，可采集患者基本信息、手术信息、病理申请、员工人脸等信息,接口方式至少需支持以下两种webservice、视图。对应系统对接、接口开发、第三方平台接口接入产生的相关费用，均由中标供应商承担，相关费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付。投标人须提供承诺书并加盖投标人公章。

7. ★ 产品质保期：整体免费质保 5 年。


四、附件项目现场图纸
下载地址：
通过网盘分享的文件：附件.rar
链接:https://pan.baidu.com/s/1ix1Uq39OggjnqWYIoFCJAQ?pwd=9fqj
提取码:9fqj








第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标
采用综合评分法。
[bookmark: OLE_LINK22]二、评标标准
客观分  80分
	[bookmark: _Hlk236843756]评审项
	内容
	分值

	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件资格审查要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，四舍五入取小数点后2位。
	30

	投标人业绩
	提供自2022年01月01日截止至开标前(以合同签订时间为准)投标人签订的手术行为管理系统同类销售业绩（须同时包含智能发衣机、智能发鞋机）的业绩案例，每提供一份得1分，最高得满分5分。
注：提供合同关键页（中标（成交）通知书、合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件）
	5

	企业实力
	投标人或投标产品制造商具有以下软件著作权登记证书的，每提供1个得1.5分,本项最多得6分，不提供不得分。
1.手术部行为管理相关的软件著作权证书；
2.手术室人员准入安全管理相关的软件著作权证书；
3.行为管理系统预约小程序相关的软件著作权证书；
4.全协议读卡器软件相关的软件著作权证书；
5.病理标本管理相关的软件著作权证书；
6.行为管理数据展示相关的相关的软件著作权证书； 
	6

	
	投标人须具备认证标准及范围符合的认证证书，每提供1个得1分，本项最多得4分；未提供或与本次要求的认证标准及范围不符的不得分。
1.提供IEC27001信息安全管理体系认证证书，范围包括信息系统集成及软硬件运维；
2.提供ISO20000信息技术服务管理管理体系认证证书，范围包括信息系统软硬件运维。
3.业务连续性管理体系认证ISO22301证书；
4.提供ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书；
	4

	节能环保
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有一份得0.5分，最多得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
	1

	质保期要求
	在整体免费质保 5 年的基础上，每多承诺 1 年加 2 分，最多得 4 分；
	4

	参数响应
	全部满足招标文件第四章“二、技术参数”内容的，得30分；其中未标注视频演示的“▲”条款如有负偏离，每项负偏离扣2分，标注视频演示的“▲”条款如有负偏离，每项负偏离扣3分，其他非条款“▲”条款每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 
相关证明材料不满足招标文件要求的，视为负偏离。
	30




主观分  20分
注：主观分中内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。
	评审项
	内容
	分值

	1技术方案
	技术方案:
投标人针对本项目提供科学、完整、合理且可操作性强的技术方案，方案包含项目的建设背景、建设目标、建设范围、技术架构、图纸设计。整套方案贴合项目建设目标与采购人业务使用场景，整体设计思路完整可行、贴合项目实际落地需求，评委根据投标人提供的方案综合评分（每项内容逐条阐述）。
1.1建设背景、建设目标、建设范围分析（3分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得3分；
内容存在缺陷，得1.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.2技术架构（3分）
技术结构科学、完整、合理且‌可修改性/可扩展性强得3分； 
内容存在缺陷，得1.5分
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.3 初步图纸设计（4分）
初步图纸设计方案科学、完整、合理且可操作性强，能有效解决采购人需求的方案得4分； 
内容存在缺陷，得2分
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。
	10

	2项目实施方案
	实施方案:投标人针对本项目提供科学、完整、合理且可操作性强的实施方案。方案包含项目实施内容、配备人员、实施计划、实施进度等各项保障措施贴合项目采购落地节奏与采购人管理要求，整体实施安排可落地、可执行，适配本项目供货全过程管理。评委根据投标人提供的方案综合评分（每项内容逐条阐述）。
2.1供货进度保证措施；（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.2.实施过程中质量体系与措施、安全管理体系与措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.3. 实施过程中协调配合措施；（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。
	5

	3售后服务方案
	供应商充分结合本项目长期稳定运行、故障处置、日常运维管理需求，统筹基础服务内容、故障快速处置、周期性预防性维护、标准化售后响应流程等全周期服务保障内容，整套售后体系贴合采购人项目运维管理标准与长期使用诉求，服务机制完整可落地、全程可控，评委根据投标人提供的方案综合评分（每项内容逐条阐述）：
3.1.售后服务整体内容、售后服务流程（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3.2.各类故障解决方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3.3. 日常运维以及预防性维护方案（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。
	5



说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk219991325][bookmark: _Toc4661]2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。






第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式十：法定代表人授权书
二、资格证明文件




格式一    
投标函
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12、其他说明：
13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：开标一览表
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：        

	[bookmark: _Hlk191310848]投标价：             XXXXXXXXX 




注：
1、 投标人须充分考虑到投标报价应包括完成本服务项目发生的所有含税费用、系统相关接口费、运输、人员费用、管理费用、装备费用、国家强制缴纳的各种社会保障资金等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本项目为电子标，报价表只能为一个价格。




格式三：                 报价明细表1
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	交货期：XXXX

	优惠条件：（如果有的话）



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     


注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；



                 报价明细表（分项报价表）2（按“需求清单”报价）
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币

	序号
	    产品名称
	数量
	单位
	投标品牌及型号
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




























格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 技术、商务要求）
参数偏离表
项目编号：
项目代理编号：  包号：

	序号
	招标文件的要求条款
	投标文件的响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：
注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，并申明与招标要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 


[bookmark: OLE_LINK35]格式五：服务方案及承诺

投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：


格式六：业绩表

	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：






格式五：中小企业声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：


（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料




格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料


格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK36]法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。
如委托第三方公司代缴的，还需提供投标人与代缴公司协议

资格证明文件
1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
说明：
对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》 (格式见后) 或者 信用中国平台的信用报告  替代


2.公告中特殊资格要求 









格   式
格式   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

格式  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）

格式  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料，可自拟）；

格式  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月“缴纳税收”“社会保险”（务必分别提供）的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

格式   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，可自拟）

格式   法律、行政法规规定的其他条件。







（或者）  格式      南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日



（或者）   格式               信用中国平台的信用报告
使用承诺书/信用报告的 ，需由法人签/章并盖单位公章，且承诺书/信用报告日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前




格式  特殊资格要求        投标产品/投标供应商 资质
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