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[bookmark: _Toc4553][bookmark: _Toc6857]第一章  投标邀请
受连云港市第一人民医院的委托，中正信造价咨询有限公司就连云港市第一人民医院办公用品库房物资采购及配送服务项目（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0012)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
连云港市第一人民医院办公用品库房物资采购及配送服务项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月4日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc19179][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc26126][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc7199][bookmark: _Toc20316][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0012 
2.项目名称：连云港市第一人民医院办公用品库房物资采购及配送服务项目（专门面向中小企业）
3.预算金额：144.02万元
4.最高限价：本项目最高限价（折扣率100%）。本项目采用投标优惠率报价，投标优惠率(整体单价下浮比例)≥0%。投标优惠率不得小于0%，否则按无效投标处理。
5.采购需求(简介)：连云港市第一人民医院办公用品库房物资采购及配送服务，包含生产、供货、运输、验收及售后服务等,具体详见招标文件第四章采购需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后一年内分批次完成到货验收入库，达到使用效果。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc10418][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc6997][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc22779]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
[bookmark: _Hlk139531395][bookmark: _Hlk139531227]（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（6）资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效；
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）本项目的其他资格要求：
1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.本项目中标后不允许分包或转包。
4.法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc16338][bookmark: _Toc29828]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自文件发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册〉)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc13422][bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc15234]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月4日15点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc22610][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc30073][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc6411][bookmark: _Toc24149]六、其他补充事宜
1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc32552][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc11778][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28053][bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc12090]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：连云港市第一人民医院
地 址：连云港市海州区振华东路6号
联系人：魏老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0518-85767868
2.采购代理机构信息
名  称：中正信造价咨询有限公司
地　址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼）
联系人：田工
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：19305131189
3.项目联系方式
项目联系人：李老师 
[bookmark: _Toc22345][bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc21087][bookmark: _Toc17779]电      话：18961325992
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中正信造价咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc22758][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc1758][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16221][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc23953][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc29618]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中正信造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理服务费及其他（收费基数按预算金额计取）：
（1）按照国家计委计价格〔2002〕1980号文标准的40%计取；
（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。
以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc26954][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc1489][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16853][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc202]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc27839][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc27461][bookmark: _Toc4119][bookmark: _Toc31833][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc30799][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc17823][bookmark: _Toc29500][bookmark: _Toc20132]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。
13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的售后服务方式、售后服务响应的时间、售后服务的内容等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc18316][bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc12166]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc6935][bookmark: _Toc2850][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc10872]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、评标委员会
   23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价（投标报价=100%-投标优惠率）低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价（投标报价=100%-投标优惠率）低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价（投标报价=100%-投标优惠率）低于采购项目最高限价（最高限价=折扣率100%）45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。    
评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc518][bookmark: _Toc2053][bookmark: _Toc23694][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc4191]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。 
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为中正信造价咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼），联系电话：19305131189。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc6083][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc16265][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc28119]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
[bookmark: _Toc13962][bookmark: _Toc27968][bookmark: _Toc1717][bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc28632]中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政策功能
34、落实的政府采购政策
34.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
34.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
34.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
34.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35、支持绿色发展
35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
36、 政府采购需求标准
36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
37、 采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价（投标报价=100%-投标优惠率）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十一投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc17941][bookmark: _Toc7865][bookmark: _Toc32326][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc28557]

[bookmark: _Toc23044]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc5235][bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc5212][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc192491948][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
甲方: 连云港市第一人民医院  
乙方:
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，并遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，结合本项目具体情况和特点，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc14569]一、采购内容
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


整体单价投标优惠率为：          %
注：批次合同价款已包含货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。
[bookmark: _Toc9988]二、质量
1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，若国家没有新颁布的标准及规范，则应行业内公认的最新标准执行。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装正品，并完全符合国家规定及甲方需求的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下、在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方必须保证所供全部货物的规格型号、材质、颜色、品牌、等级、质量标准及所有配件等完全符合甲方和国家行业标准的要求。
4、乙方所供的全部货物到达现场后必须通过甲方、监理单位（如有）书面验收合格，货物验收标准按国家有关标准执行。验收不合格的，甲方有权拒收，所造成的一切损失由乙方承担。
5、如需质检，乙方应确保货物质量通过质检部门的抽检和测试，保证验收合格。无论检测结果合格与否，其检测费用均由乙方承担。如检测或验收不合格，其一切损失均由乙方承担。
6、乙方所供的全部货物经安装、调试等工作，且必须通过甲方、监理单位（如有）以及相关部门书面验收合格。
[bookmark: _Toc13391]三、交货和验收
1、乙方在接到甲方采购清单后      天内将货物送到甲方指定地点，随货需提供产品附件、备品备件及专用工具、说明书、出厂合格证、保修卡、保险证明等。如遇甲方急用，乙方应在甲方通知次日将所订货物送到指定的地点。
2、乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和造成甲方的损失，全部由乙方承担。
3、包装要求：乙方保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。 
4、乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用。 货物运输途中的一切风险均由乙方承担。
5、货物抵达目的地后的检验程序和期限 
货物抵达交货地点后，乙方及时通知甲方进行收货检验，甲方接到通知后的5个工作日内安排人员对货物是否符合要求、安装调试是否合格及所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全进行检验。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。
6、乙方委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方，甲方保证乙方在施工中电和水的正常使用。 
[bookmark: _Toc12686]四、伴随服务/售后服务
1、质保期：自甲方正式验收合格之日起计算，为期_______年（除人为及不可抗力引起的损坏）。
2、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所约定的“服务承诺”提供服务。
3、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切维修费用均由乙方承担。
4、质保期内，对设备质量实行三包，免费提供维修和维护服务，质保期后保证零配件正常供应，只按成本标准价收配件费，人工费等其他所有费用全免,出保后甲方可自主选择是否由乙方维保。如果有因质量问题而引起的损坏，乙方对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担。
5、乙方将向甲方提供优质的售后技术支持服务，如产品出现质量问题，保证30分钟到现场处理，如故障不能排除，乙方按照商谈文件承诺提供解决方案和现场服务，待产品运行正常后撤离现场。如遇特殊情况，乙方承诺无法现场解决问题，乙方需提供备机服务保障正常工作。
6、乙方定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，乙方帮助甲方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。
7、对于质保和备品备件的服务和销售承诺，商谈文件优于本条款的，乙方按照商谈文件承诺执行。
[bookmark: _Toc1693]五、货款支付
按批次结算；产品分批次经采购人验收合格并按要求入库后，采购人在收到中标人出具的正规发票十个工作日内，将该批次货款一次性支付给中标人。
批次结算金额=“货物清单及技术参数”中的各项单价最高限价*（1-优惠率）*批次采购数量。最终结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算金额支付。
[bookmark: _Toc11389]六、技术培训服务要求
乙方提供详细技术资料并免费按甲方要求进行技术培训。
培训的内容及方案应由双方协商制定，乙方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。
7、 [bookmark: _Toc26986]专利权和货物相关的更改要求
1、乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第八条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
3、本合同范围内的所有货物应为全新、完整的货物及具备所有相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其它原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。
4、在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应只减不增。
[bookmark: _Toc3563]八、违约责任
1、如乙方不能按照约定交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%违约金，甲方有权解除本合同。
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三的违约金。如乙方逾期交货达10天，除了赔付违约金之外，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。
3、乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同货款总额5%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按上述第3条处理，乙方还须赔偿甲方因此遭受的至少2倍的实际损失。
5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任,同时将依法向上级招投标机构要求给予乙方列入黑名单的处罚，并保留追究相关法律责任的权利。
[bookmark: _Toc6588]九、合同的变更和终止
（一）合同变更
1、如因国家相关法律、法规及国家政策发生变化，需变更本合同的，则双方应对相关条款进行依法变更；
2、合同期内，任何一方非因前项原因变更本合同，需提前30日以书面形式通知对方；另一方收到书面通知后30日内应就变更条款达成一致。如逾期双方仍不能达成一致的，本合同原条款应继续有效，双方必须继续履行。
（二）合同终止
出现下列情况之一的，合同将终止：
1、合同履行完毕、权利义务关系消灭的；
2、国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；
3、一方严重违约（如乙方逾期供货、质量不符合甲方要求导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的； 
4、发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；
5、其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。
[bookmark: _Toc10426]十、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费用由乙方承担、更换有问题商品或部件、乙方应全额赔偿甲方的损失包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc18716]十一、合同生效及其他
本合同及附件内容互补，具有同等法律效力，应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

甲方：连云港市第一人民医院          乙方：    
法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：
签约日期：    年     月    日       签约日期：      年    月    日
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[bookmark: _Toc5327][bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc15270]第四章采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见货物清单 。
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
本项目核心产品：序号80医疗废物包装袋（58*78CM 背心、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE 料） 。
[bookmark: _Toc103953737][bookmark: _Toc10373]一、项目概况
连云港市第一人民医院办公用品库房物资采购及配送服务，主要包含生产、供货、运输、验收及售后服务等。
[bookmark: _Toc25757]二、货物清单及需要满足的技术参数
[bookmark: _Toc8945]（一）货物清单及技术参数
	[bookmark: _Hlk173316591]序号
	名称
	规格参数
	计量单位
	单价最高限价（元）
	历史年采购参考量
	中小企业划分标准所属行业

	1
	口杯
	信封式 70mm*（80mm-110mm）
	只
	0.0712
	480000
	工业

	2
	口杯
	原木浆 9 盎 司 190g/平方
	只
	0.0445
	100000
	工业

	3
	口杯
	原木浆、按要求印字 9 盎 司 268g/平方
	只
	0.1157
	100000
	工业

	4
	封口膜
	耐高温 100℃, 宽 13cm,厚 度 8 丝，2000 只/卷，材质 PET
	卷
	8.01
	165
	工业

	5
	垃圾桶
	70L 黄色/灰色、442*370*630mm、2．6KG、全新高密度聚乙烯 PE
	个
	159
	96
	工业

	6
	垃圾桶
	240L 灰黑色/红色/蓝色/黄色、725*1060*570mm、15.1KG、全新高密度聚乙烯 PE
	个
	300
	117
	工业

	7
	垃圾桶
	18L 黄色、315*250*400mm、1KG、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	20
	55
	工业

	8
	垃圾桶
	小、塑料、高 30CM 口内径 24CM、0.4KG、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	12
	950
	工业

	9
	垃圾桶
	95L 黄色/蓝色、带轮脚踏 560*480*830mm、8.8kg、全新高密度聚乙烯 PE
	个
	198
	38
	工业

	10
	垃圾桶
	30L 黄色/灰色、365*322*402cm、1.65KG、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	40
	264
	工业

	11
	垃圾桶
	四分类不锈钢、1380*680*360mm、1.5mm 厚度、不锈钢
	个
	700
	28
	工业

	12
	垃圾桶
	两分类 40L、430*350*510mm、2.8KG、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	80
	30
	工业

	13
	利器盒
	方 15L、黄色、翻盖、长宽高 308*208*303mm、487g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	13
	2000
	工业

	14
	利器盒
	方25L、黄色、翻盖、长宽高 350*252*400、805g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	23
	2000
	工业

	15
	利器盒
	圆6L、黄色、直径210mm高 210mm、220g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	4.8
	14820
	工业

	16
	利器盒
	圆3L、黄色、直径165mm 高 170mm、153g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	2
	3400
	工业

	17
	利器盒
	方5L、黄色、翻盖、长宽高 145*240*200mm、204g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	3.5
	9900
	工业

	18
	利器盒
	圆2L、黄色、直径135mm高 145mm、88g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	1.8
	2812
	工业

	19
	利器盒
	方翻盖 5L、黄色/灰色、长宽高 220*200*240mm、280g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	5.5
	1100
	工业

	20
	利器盒
	方翻盖 10L、黄色/灰色、长宽高 220*200*320mm、400g、全新聚丙烯塑料 PP
	个
	6.3
	1000
	工业

	21
	保鲜膜
	30cm*50m
	卷
	8
	9
	工业

	22
	苍蝇拍
	常规长 49 厘米含柄
	个
	1.7
	15
	工业

	23
	地垫
	防滑 1.2 米面宽 PVC5.5mm 特厚加密灰色
	米
	26.7
	880
	工业

	24
	电蚊香片
	30P
	盒
	5.429
	3292
	工业

	25
	电蚊香器
	常规线长 1.5 米
	个
	6.853
	883
	工业

	26
	电子钟
	圆形 13 英寸
	个
	32.752
	37
	工业

	27
	粪箕
	杆长 78cm
	个
	8.9
	121
	工业

	28
	开水煲
	≥1.7L、≤2L
	个
	71.2
	51
	工业

	29
	量杯
	1000ml
	个
	8.9
	11
	工业

	30
	晾衣竿
	展开 125cm
	根
	17.8
	17
	工业

	31
	晾衣架
	不锈钢双杆
	台
	120.15
	2
	工业

	32
	晾衣架
	不锈钢单杆
	台
	77.43
	10
	工业

	33
	毛毡
	1.2*2.4m
	块
	17.177
	1
	工业

	34
	喷壶
	1.5L
	个
	12.46
	20
	工业

	35
	喷壶
	500ML
	个
	8.9
	20
	工业

	36
	清洁球
	常规
	个
	1.335
	100
	工业

	37
	热水瓶胆
	2000ml
	个
	7.12
	1000
	工业

	38
	热水瓶壳
	2000ml 不锈钢
	个
	24.03
	905
	工业

	39
	热水瓶塞
	使用 2000ml 热水壶使用
	个
	0.623
	872
	工业

	40
	收纳盒
	全新PP材质四抽15.5*22*25cm
	个
	23.14
	24
	工业

	41
	手电筒
	LED、可充电、锂电、长大于 142mm 灯面直径 45mm
	个
	17.8
	92
	工业

	42
	水刮
	宽 40cm
	个
	15.575
	20
	工业

	43
	水刮
	宽 50cm
	个
	14.685
	10
	工业

	44
	塑料凳
	高度 45cm
	个
	22.873
	25
	工业

	45
	塑料方筐
	中、长 32.5*宽 23.5*高 8cm
	个
	5.34
	508
	工业

	46
	塑料方筐
	大、长 42.5*宽 32*高 14cm
	个
	7.12
	893
	工业

	47
	塑料方筐
	小、约长 30*宽 15*高 8cm
	个
	4.806
	985
	工业

	48
	塑料方箱
	小、约长 36*宽 24*高 18cm 左右
	个
	17.8
	57
	工业

	49
	塑料方箱
	中、约长 55*宽 40*高 28cm
	个
	32.752
	157
	工业

	50
	塑料方箱
	大、约长 63*宽 46*高 35cm
	个
	43.343
	95
	工业

	51
	塑料盆
	直径 38cm
	个
	10.68
	50
	工业

	52
	塑料绳
	环保 PP 材质、长度 80m、白色
	团
	1.78
	50
	工业

	53
	塑料痰盂刷
	长度 39cm，环保 PP 材质
	个
	5.162
	30
	工业

	54
	塑料提桶
	直径 32cm 带盖塑料柄
	个
	18.69
	17
	工业

	55
	塑料条把
	杆长度 110cm、扫把头 38cm
	把
	6.23
	100
	工业

	56
	提篮
	长 42*宽 31*高 30cm
	个
	15.13
	46
	工业

	57
	贴窗纸
	50 米/卷、1.2 米面宽
	米
	5.34
	50
	工业

	58
	贴窗纸
	100 米/卷、0.9 米面宽
	米
	5.34
	100
	工业

	59
	拖把
	胶棉拖
	把
	20.47
	112
	工业

	60
	温湿度计
	直径 20cm 圆形
	个
	44.5
	73
	工业

	61
	锡纸
	10 米
	盒
	12.905
	2
	工业

	62
	鞋刷
	加厚PP手柄 197*30mmPBT 毛丝
	把
	2.225
	63
	工业

	63
	衣架
	不锈钢
	个
	0.801
	200
	工业

	64
	雨伞
	印 LOGO，不可折叠。弯柄
	把
	20.47
	8
	工业

	65
	粘钩
	7.5mm*6.5mm 不锈钢
	个
	4.717
	1100
	工业

	66
	粘贴衣钩
	6.5*3.7mm 左右承重 2.0KG
	个
	1.424
	4517
	工业

	67
	粘蝇板
	250*180
	张
	0.356
	55
	工业

	68
	置物架
	不锈钢、2 层、35*50*52cm
	组
	77.43
	8
	工业

	69
	竹扫
	1.9m 长*0.75m 宽
	把
	20.47
	55
	工业

	70
	提桶
	直径22-25cm（外径）高度20-22cm
	个
	9.79
	222
	工业

	71
	片袋
	小号、影像 30*38CM、双面 12 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.1335
	20000
	工业

	72
	片袋
	大号、影像 40*53CM、双面 12 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.2047
	10000
	工业

	73
	塑料袋
	62*60cm 白色平口、双面5 丝、全新聚乙烯 PE料
	个
	0.178
	82192
	工业

	74
	塑料袋
	50*56cm 白色平口、双面5 丝、全新聚乙烯 PE料
	个
	0.2047
	1650
	工业

	75
	塑料袋
	85*100CM 黑平口、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE料
	个
	0.4183
	46310
	工业

	76
	塑料袋
	62*60CM 黑背心、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE料
	个
	0.178
	276595
	工业

	77
	塑料袋（自封口）
	13*25cm、白自封式、双面 12 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.1246
	58630
	工业

	78
	药品袋
	化疗 29*15.5cm 自封式、双面 12 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.1424
	56100
	工业

	79
	医疗废物包装袋
	90*100CM 平口、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.4984
	254595
	工业

	80
	医疗废物包装袋
	58*78CM 背心、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.2314
	462055
	工业

	81
	医疗废物包装袋
	55*60CM 背心、双面 5 丝、全新聚乙烯 PE 料
	个
	0.178
	146460
	工业

	82
	管道标识
	80*17、500 张/卷
	卷
	26.7
	531
	工业

	83
	管道标识
	40*17、500 张/卷
	卷
	9.79
	300
	工业

	84
	管道标识盒
	9.2cm*2.3cm
	个
	17.8
	15
	工业

	85
	洗衣液
	1kg/桶
	桶
	21.36
	100
	工业

	86
	卫生纸
	320g25 包/中包（产科专用）
	包
	1.602
	912
	工业

	87
	大盘纸
	（3 层）人脸识别机使用
	盘
	5.34
	500
	工业

	88
	卷纸
	4 层 200 克/卷、原生木浆、
	卷
	2.492
	9284
	工业

	89
	面巾纸
	200 抽/盒 2 层 206mm*195mm 原生木浆
	盒
	4.45
	2000
	工业

	90
	擦手纸
	230mm*225mm*1 层*200 抽/包(细菌菌落总数 ≤ 20 CFU/g,致病微生物（大肠菌群等）不得检出)
	包
	4.45
	10909
	工业

	91
	擦手纸
	225mm*230mm*200 抽/包(细菌菌落总数 ≤ 20 CFU/g,致病微生物（大肠菌群等）不得检出)
	包
	4.45
	40982
	工业

	92
	84 消毒液
	468ML/瓶
	瓶
	3.204
	246
	工业

	93
	肥皂
	透明皂、238 克
	块
	2.403
	1034
	工业

	94
	洁厕净
	500ML
	瓶
	2.581
	120
	工业

	95
	沐浴露
	洗发沐浴一体 400ml（新生儿专用）
	瓶
	34.354
	178
	工业

	96
	杀虫剂
	600ML
	瓶
	12.282
	558
	工业

	97
	洗发水
	200ML
	瓶
	8.9
	277
	工业

	98
	洗洁精
	408 克
	瓶
	2.937
	503
	工业

	99
	洗手液
	500ml 左右
	瓶
	6.141
	2037
	工业

	100
	洗衣粉
	508 克左右
	袋
	3.827
	4565
	工业

	101
	香皂
	125G 左右
	块
	3.827
	730
	工业

	102
	牙膏
	120 克
	个
	7.12
	334
	工业

	103
	牙刷
	常规中软毛
	支
	2.67
	392
	工业

	104
	皂液
	泡沫型
	斤
	3.2752
	3388
	工业

	105
	皂液抽
	39cm
	个
	8.01
	11
	工业

	106
	白板
	高 900*宽 1500mm 含支架
	块
	267
	1
	工业

	107
	白板
	高 900*宽 1800mm 含支架
	块
	338.2
	1
	工业

	108
	白板
	高 900*宽 1200mm 含支架
	块
	240.3
	1
	工业

	109
	白板
	高 60*宽 90
	块
	31.15
	13
	工业

	110
	白板
	高 40*宽 60
	块
	19.58
	15
	工业

	111
	白板笔
	两头，粗头 2.0mm、细头 1.5mm
	支
	1.335
	937
	工业

	112
	白板擦
	背面带磁铁吸附功能，150mm*65mm
	个
	2.225
	69
	工业

	113
	板夹
	A4
	个
	3.738
	59
	工业

	114
	笔筒
	三层多功能 100mm*80mm、圆形
	个
	7.12
	6
	工业

	115
	便利贴
	400 张/本 4 条色 19*76mm
	本
	1.958
	11
	工业

	116
	便利贴
	100 张/本 76*76mm
	本
	1.78
	33
	工业

	117
	便利贴
	500 张/本 5 条色 15*50mm
	本
	2.225
	11
	工业

	118
	别针
	5.3CM 长
	个
	0.0267
	1056
	工业

	119
	裁纸刀
	155*26mm
	把
	1.78
	112
	工业

	120
	裁纸刀片
	100mm*18mm10 片/盒
	盒
	2.67
	10
	工业

	121
	一次性塑料锁扣
	100 个/包
	包
	21.36
	2035
	工业

	122
	磁铁
	直径 30mm
	个
	0.3471
	194
	工业

	123
	打孔机
	孔距 80mm 冲压 20 张
	台
	12.46
	1
	工业

	124
	打孔机
	孔距 60mm 冲压 100 张
	台
	234.96
	1
	工业

	125
	大头针
	24mm，净含量 50 克/盒
	盒
	1.1036
	18
	工业

	126
	档案盒
	厚度 5.5cm、A4
	个
	3.56
	2503
	工业

	127
	电池
	12V
	节
	4
	22
	工业

	128
	电池
	5 号、供动态血压仪使用，装入后检测显示单节电压1.4V 以上，单个病人使用 24小时，电压消耗不能高于 0.1V
	节
	3
	12499
	工业

	129
	电池
	9v
	节
	3
	249
	工业

	130
	电池
	7 号、可供动态心电仪使用 3天
	节
	3
	9268
	工业

	131
	电池
	2 号
	节
	3
	177
	工业

	132
	电池
	1 号
	节
	2
	96
	工业

	133
	订书机
	加重型可订 210 页
	个
	57.85
	6
	工业

	134
	订书机
	可订 25 页
	个
	6.408
	251
	工业

	135
	订书机
	可订 100 页
	个
	31.15
	57
	工业

	136
	订书针
	不锈钢 可订 100 页
	盒
	6.942
	11
	工业

	137
	订书针
	可订 100 页
	盒
	4.45
	22
	工业

	138
	订书针
	可订 60 页
	盒
	0.7565
	1271
	工业

	139
	订书针
	可订 25 页
	盒
	0.712
	1227
	工业

	140
	复写纸
	16K
	套
	6.23
	6
	工业

	141
	复写纸
	32K
	盒
	4.45
	23
	工业

	142
	海棉缸
	直径 7.5cm*高度 3.5cm 圆形
	个
	1.691
	11
	工业

	143
	回形针
	29mm、100 只/盒
	盒
	0.89
	2025
	工业

	144
	激光笔
	100 米遥控
	支
	60.52
	1
	工业

	145
	计算器
	149mm*120mm*50mm
	个
	10.68
	42
	工业

	146
	记号笔
	两头、粗头 1.8mm、细头 0.7mm
	支
	1.602
	10000
	工业

	147
	剪刀
	长 198mm
	个
	8.9
	802
	工业

	148
	胶底座
	119*56*58mm
	只
	4.094
	31
	工业

	149
	胶水
	50ml/只
	瓶
	0.801
	2408
	工业

	150
	口取纸
	2.7*2.7、24*17.4/张 蓝色、红色
	张
	0.534
	33
	工业

	151
	口取纸
	4.1*2.8、24*17.4/张 蓝色、红色
	张
	0.534
	330
	工业

	152
	口取纸
	5.5*3.7cm、24*17.4/张 蓝色、红色
	张
	0.534
	110
	工业

	153
	快干印油
	红色 10ml
	瓶
	3.827
	28
	工业

	154
	毛笔
	峰长 8.5cm
	支
	17.8
	11
	工业

	155
	毛笔
	峰长 7cm
	支
	11.57
	3
	工业

	156
	毛笔
	峰长 5.5cm
	支
	11.57
	3
	工业

	157
	毛刷
	5 寸
	个
	2.047
	2
	工业

	158
	毛刷
	2 寸
	个
	1.78
	6
	工业

	159
	墨汁
	250 克
	瓶
	14.24
	8
	工业

	160
	起钉器
	55*45*11mm
	个
	1.424
	2
	工业

	161
	起钉器
	146*90mm
	个
	7.298
	90
	工业

	162
	铅笔
	2B
	支
	0.445
	54
	工业

	163
	铅笔
	HB
	支
	0.445
	226
	工业

	164
	铅笔
	红蓝
	支
	0.534
	28
	工业

	165
	铅笔
	特种铅笔，适用玻璃、皮革、塑料、金属、瓷器等使用
	支
	0.801
	66
	工业

	166
	签字笔
	0.7mm 粗
	支
	1.78
	1
	工业

	167
	切纸刀
	A4
	台
	56.96
	2
	工业

	168
	切纸刀
	A3
	台
	76.54
	2
	工业

	169
	书立
	7 寸
	套
	6.23
	165
	工业

	170
	双面胶
	宽 12mm
	个
	0.534
	28
	工业

	171
	双面胶
	宽 18mm
	个
	0.801
	32
	工业

	172
	双面胶
	宽 24mm
	个
	1.068
	22
	工业

	173
	双面胶
	泡沫宽 12mm
	个
	0.801
	55
	工业

	174
	双面胶
	泡沫宽 18mm
	个
	1.157
	55
	工业

	175
	双面胶
	泡沫宽 24mm
	个
	1.335
	42
	工业

	176
	塑封机
	A4 365*145*90mm
	台
	106.8
	1
	工业

	177
	塑封机
	A3
	台
	160.2
	1
	工业

	178
	塑封膜
	303*426mm、50 片/包、A3、厚度 80mic
	本
	32.04
	11
	工业

	179
	塑封膜
	220*305mm、100 片/包、A4、厚度 70mic
	本
	24.03
	11
	工业

	180
	铁夹
	夹口宽度 76mm
	个
	1.335
	168
	工业

	181
	透明胶带
	12mm*27.4m
	个
	0.445
	1652
	工业

	182
	透明胶带
	54m*48mm
	个
	2.492
	297
	工业

	183
	文件袋
	拉链 A4
	个
	2.225
	110
	工业

	184
	文件袋
	A5.5 拉链式
	个
	1.3617
	44
	工业

	185
	文件袋
	按扣透明 A4
	个
	0.712
	4126
	工业

	186
	文件柜
	344*277*259mm 四抽 ABS 树脂
	个
	61.41
	55
	工业

	187
	文件柜
	350*300*410mm 七抽金属材质，
	个
	186.01
	8
	工业

	188
	文件夹
	塑料材质 抽杆、A4 0.16mm 厚度 220*310mm
	个
	0.89
	1500
	工业

	189
	文件夹
	塑料材质 抽杆，封面加厚 0.16mm、侧厚 2.5cm
	个
	1.157
	1500
	工业

	190
	文件夹
	235*315*20mm 单夹、A4
	个
	1.958
	1444
	工业

	191
	文件架
	四栏 PP 材质 340*255*310mm
	个
	12.46
	142
	工业

	192
	橡皮
	42*17mm 适用 2B
	块
	0.534
	228
	工业

	193
	橡皮筋
	100G/包 对折 7.5cm，长度可伸长 40cm
	袋
	3.56
	818
	工业

	194
	削笔刀
	76*52*61mm 可削 6.5-8mm 直径铅笔
	个
	10.68
	4
	工业

	195
	印台
	双色
	个
	7.565
	180
	工业

	196
	圆珠笔
	0.7mm
	支
	0.445
	10047
	工业

	197
	圆珠笔芯
	0.7mm
	支
	0.1068
	550
	工业

	198
	粘笔
	0.5mm
	支
	1.869
	220
	工业

	199
	长尾夹
	19mm、 40 只/盒
	盒
	3.827
	4165
	工业

	200
	长尾夹
	50mm、12 个/盒
	盒
	6.764
	293
	工业

	201
	长尾夹
	32mm、24 个/盒
	盒
	5.874
	129
	工业

	202
	直尺
	30cm 长
	根
	1.513
	51
	工业

	203
	指甲剪
	长 8cm
	把
	10.68
	252
	工业



注：
1、上表中的“历史年采购参考量”仅供投标人报价参考，实际采购数量按采购人要求执行。
2、本项目采用统一优惠率报价方式，合同签订后，各项合同单价金额=各项单价最高限价*（1-优惠率）。
3、批次结算金额=“货物清单及技术参数”中的各项单价最高限价*（1-优惠率）*批次采购数量。最终结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算金额支付。
[bookmark: _Toc18766]三、服务要求
[bookmark: _Hlk173316724][bookmark: _Hlk173316794]1、配送要求
（1)在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
（2)使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）投标人接到通知后10个工作日内将货物送至采购人指定地点。
（4）投标人负责将货物送至指定地点并配合验收，由此发生的费用和风险由投标人承担，本项目货品需根据采购人要求分批次供货，分批次结算，期间产生的仓储费用由投标人承担。
（4）在货物装运过程中，由投标人办理保险，并承担相关费用。
（5）按照采购人要求将货物摆放整齐。
（6）应急保障。如遇采购人临时通知配送任务的突发情况，投标人必须在接到通知后的24小时内配送完成。一旦突发紧急情况，立即启动应急保障预案。
★2、人员配备要求
投标人须指派专门负责对接该项目的负责人一名，负责与采购人对接本项目；会计一名，会计人员要求有财务对账经验，主要负责订单接收及账务发票对接；送货人员一名，要求经验丰富，送货及时，接到通知后10个工作日内将货物送至采购人指定地点，并按照采购人要求将货物摆放整齐，并配合采购人进行货物验收。
3、服务标准：符合国家相关行业标准产品要求，无国家相关标准的应符合所属行业标准要求。
4、采购标的需满足的质量要求
提供货物是全新、完整无缺、合格的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、售后服务等。
[bookmark: _Toc18072]四、履约验收
中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括：品名及标牌、尺码、数量、外观质量及产品包装完整无破损。
货物运抵采购人指定地点后，院方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验；并以封存的货物样板作为批量交货验收的样式、规格、颜色的标准。采购人有权按照招标文件中技术参数进行验收,相关验收过程中发生费用由中标人承担,因中标人提供的货物与采购人招标 文件要求出现偏差的，采购人有权不支付任何费用。采购人有权选定部分产品由质量监督检测部门对产品进行检测，各项指标必须符合合同及本招标文件的要求；未达到要求，且对院方造成损失的，由中标人承担一切责任及费用，并赔偿所造成的损失。
[bookmark: _Toc71]五、售后服务
质保期内，如货物因质量问题损坏影响采购人正常使用，或者不符合招标文件及投标文件货物参数要求等，中标人应立即免费更换有缺陷的货物，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有及时更换影响采购人正常使用，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
[bookmark: _Toc30339]六、商务要求
★1、合同履行期限（服务期限）：合同签订后一年内分批次完成到货验收入库，达到使用效果。
2、交货方式：现场验收。
3、交付地点：按采购人指定地点交付。
4、付款方式与履约保证金：
★4.1付款方式：按批次结算；产品分批次经采购人验收合格并按要求入库后，采购人在收到中标人出具的正规发票十个工作日内，将该批次货款一次性支付给中标人。
4.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。
★5、免费质保期：12个月。免费质保期间，时间自批次验收合格并交付之日起计算。中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
[bookmark: _Toc16934]七、投标报价要求
1、投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容。包含了所供的全部货物、材料、包装物、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、政策性规定的各项费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。
2、投标人应对采购人提供的招标文件中有关技术要求进行符合国家规范标准要求的审核，同时根据招标文件及技术要求编制出所供货物的规格、型号、数量和列出清单进行报价（（单价报价=单价最高限价*（1-优惠率）)。并在所有报价中按给定的格式报出分项价格及价格明细；该报价将贯穿于投标和合同实施期间，除本招标文件和合同另有约定外，在供货及款项支付中，均不得调整。
3、投标人应根据本项目和投标人的自身情况，一次性地报出所供货物的价格（包括明细）和其它项目费、规费和税金。投标人未作相应报价的，将被认为投标人已经在投标报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种情况，以上费用在合同结算时均不做调整。


[bookmark: _Toc30705][bookmark: _Toc16956][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc20969][bookmark: _Toc10199][bookmark: _Toc7113][bookmark: _Toc26751][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
综合评分法

1、价格（40分）
投标报价=100%-投标优惠率。
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（100%-最高优惠率），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、商务技术分（60分）
	评审因素
	评审标准

	技术响应
（15分）
	完全符合招标文件第四章《项目需求》中“技术参数”响应指标的得15分，每存在一项负偏离的，每有一条扣2分，扣完为止。
注：投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应；

	产品检验报告
(16分)
	[bookmark: _GoBack]投标人所投产品序号6垃圾桶、序号15利器盒（圆）、序号17利器盒（方）、序号76塑料袋、序号80医疗废物包装袋、序号88卷纸、序号89面巾纸、序号90擦手纸提供由第三方检测机构出具检测报告（面巾纸、卷纸、擦手纸报告需包含：细菌菌落总数≤20CFU/g,致病微生物大肠菌群等不得检出）且检测结果为合格,每提供一个得2分，最高得16分。
注：投标文件中提供检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分。如检测（抽检）报告中名称表述不完全一致，功能相近的，由评委统一认定后给予得分。

	业绩（9分）
	投标人自 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有办公用品或医用耗材集中配送项目的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。
注：需提供合同扫描件，时间以合同签订日期为准，否则不得分。

	节能环保(1分) 
	1、 投标人所投产品为节能(政府强制采购节能产品除外)或环保产品的得1分。 
注：所投产品列入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的在有效期内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书，证书品目应当与投标产品对应；未按要求提供或证书不符合要求的，本项不得分。

	服务人员配置方案（4分）
	投标人针对本项目提出服务人员配置方案，包括且不限于：①岗位设置，②人员数量配置，③人员专业能力，④岗位职责分工等；根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得 4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣 0.5 分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供不得分。

	供货实施方案
（5分）
	投标人针对本项目提出供货实施方案，包括且不限于：①供货计划，②运输配送保障，③进度管控，④质量保证措施，⑤紧急供货预案等；根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得5分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣 0.5 分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 
未提供不得分。

	日常服务方案（4分）
	投标人针对本项目提出日常服务方案，包括且不限于：①物资领用对接流程，②常态化补货服务机制，③库房配套服务保障，④日常沟通协调机制等；根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得4分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 
未提供不得分。

	售后方案（6分）
	投标人针对本项目提出售后服务方案，包括且不限于：①售后服务流程，②应急预案，③质量保障措施，④售后人员配置，⑤售后响应时间，⑥应急服务方案等；根据以上内容进行综合评审，上述内容满足采购文件及采购需求的得6分，每缺失一项内容扣1分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止。 （注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）
未提供不得分。


五、中标标准：
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
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投  标  文  件









项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               







投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表及证明文件
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
十六、关于符合本国产品标准的声明函 
十七、其他材料








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。（须附证明材料）
主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

          
                           




五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日










六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]








七、法人授权书
致：
本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：                                         
日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           

日期：       年       月       日
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八、投标函
致：连云港市第一人民医院
根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
        邮          箱：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



九、中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（      ），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （    ），属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
................................
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
                   日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2：请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，行数或事项不够，可自行增加。如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。
3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。





十、残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：








十一、投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.投标分项报价表中的单价=单价最高限价*（100%-优惠率），数量=历史年采购参考量，单项合计价=单价*数量。总计=单项合计价的汇总。

十二、技术要求响应及偏离表
按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






[bookmark: _Hlt26955054]十三、商务要求响应及偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389]

[bookmark: _Toc10689][bookmark: _Toc3159][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc29325][bookmark: _Toc32402]十四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
项目名称：
项目编号：                                  
	                      投标报价（优惠率%）

	优惠率（%）：                （苏采云操作系统中，填写优惠率）

	核心产品品牌
	

	交货期
	接到通知后10个工作日内将货物送至采购人指定地点。



                                              日期：      年   月   日












[bookmark: _Toc21690][bookmark: _Toc2804][bookmark: _Toc1791][bookmark: _Toc9165]

[bookmark: _Toc13913]十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：                                  
我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日









[bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc2861][bookmark: _Toc5271][bookmark: _Toc3639]十六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。


十七、其他材料

（请按招标文件要求提供的企业实力、技术指标、产品性能、实施方案、培训方案、售后服务方案及其他要求编制，格式自定）










[bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc27574]注：
1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的标明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。
2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
招标文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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