招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—前端部分

（盐城市公安局大丰分局）

2026年7月

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—前端部分的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2026 年8月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2026-0015

2.项目名称：盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—前端部分

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1701.8847万元

5.最高限价：一标段722.742531万元;二标段979.142169万元

6.采购需求（简介）：一标段包括在草庙、南阳、万盈、三龙4个乡镇/街道共计480个点位建设智能监控设备约781台，后端采购2套云存储；二标段包括在新丰、西团、小海、白驹、三龙5个乡镇/街道共计576个点位建设智能监控设备约1207台，另全区链路已过期仍可继续使用的相机，租赁运营商光纤链路，共计600条；还包括但不限于提供各项资料等伴随服务。

注：各供应商可对本项目部分标段或全部标段进行投标，供应商投某一标段时，必须对该标段的全部内容进行投标，否则采购人不予接受,每个供应商仅能中一个标段，开标、评标、定标顺序为一标段→二标段，在上一标段评审中被确定为第一中标候选人的供应商，其投标报价仍参与下一标段的评审，但不再被推荐为下一标段的中标候选人。

7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天完成全部工作内容并经采购人验收合格。

8.本项目不接受联合体参与投标。

9.质保期：不少于5年，自项目竣工验收合格之日起计算。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月24日9:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰区公共资源交易中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局大丰分局

地址：盐城市大丰区健康西路21号

联系人：胥继明

联系方式：18862035611

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心

地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）

联系方式：18862035611、0515-83927229

3.项目联系方式

联系人：邹海君

电　话：13921826080

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，应包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络使用费用、售后服务费、培训费、管理费、咨询服务费、验收服务费、利润及税金等全部费用，招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、技术方案、服务承诺、培训承诺及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人及交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）采购人或采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例（合同金额的5%）。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—前端部分（标段号：      ） 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。免费质保运维期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的40%，验收合格满一年后付至审核价款的50%，验收合格满二年后付至审核价款的60%，验收合格满三年后付至审核价款的70%，验收合格满四年后付至审核价款的80%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分之一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的30日统计数据为准，注：30日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达97%及以上，未达到，每低1个百分点（小数点四舍五入，保留整数），扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计；监控在线率以甲方统计为准，甲方拥有最终解释权，乙方认为有异议的，可以向甲方提出，但需提供相应佐证材料予以证实，否则不予采纳。

12.5 在质保期内，乙方应每月定期对项目采购的服务器、云存储进行维护，每月15号之前向甲方提供纸质巡检清单报告加盖乙方公章，并提供解决方案，未提供或未按要求提供的，均扣除合同总价款的千分之一，扣款每月进行累计。

12.6 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，或交付的货物达不到采购规定使用要求的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市大丰区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

第四章 采购需求

（一）采购属性：货物类

（二）采购标的所属行业：属工业。本项目核心产品:工业级交换机8口千M

（三）详细需求

# 一、概述

## 1、项目名称

盐城市公安局大丰分局智慧安防村居（2026年）建设项目—前端部分

## 2、项目建设单位

盐城市公安局大丰分局

## 3、项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

### 3.1  建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总体国家安全观，大力深化省厅党委“六六战略”和市局“六大公安”建设，以推进区域社会治理现代化为方向，以夯实基础防控为根本，以智慧智能应用为动力，以警务机制创新为突破，大力推进智慧安防村居建设，细化落实全国社会治安防控体系建设示范城市各项创建措施，不断提升防范重大风险、维护治安秩序、服务社会治理、保障经济发展的能力水平，着力打造基础更牢、水平更高、群众更满意的平安新大丰。

### 以创建高质量的全国社会治安防控体系建设示范城市为目标，高起点谋划、高标准建设、高强度推进，在全区迅速掀起创建工作热潮，建立感知更加精准、巡逻查控更加严密、专业打击更加锐利、要素管控更加智慧的防控体系，切实把各类风险隐患更准更快地预警在事前、控制在事中、揭露在事后，让一线民警感到工作高效、便捷智慧、支撑有力。

### 3.2  建设规模、内容

按照“重点覆盖、全量采集、深度应用”原则，2026年在全区高质量建成117个智慧安防村居，着力打造“点位精准覆盖、信息自动采集、要素智能管控、市县联动应用”的城乡一体感知网络，主要实现“3个100%”：

（一）智能设备100%布建。在农村地区行政村的主要出入口、人员密集区域、重点关键部位100%布建人像、车辆抓拍前端和高清监控，100%清晰抓拍行人、车辆、驾乘人员照片，全时段记录人员和车辆活动轨迹。

（二）感知数据100%联网。布建的视频监控、人像识别、车辆抓拍等设施，通过汇聚系统，100%与公安机关联网，确保所有感知数据全量共享应用。

（三）运维质态100%规范。按照“看得清、调得出、用得上”的要求，切实加强前端点位规范管理，确保画面清晰、命名规范、校时准确、存储充足。

本次规划建设117个智慧安防村居，整体建设费用1701.8847万元。具体建设内容如下：

在白驹、小海、西团、万盈、三龙、草庙、新丰、南阳、大中街道9个乡镇/街道117个村合计1056个点位建设智能监控设备约1988台，后端采购2套云存储。

### 3.3  工程满足期和工程合理使用年限

工程合理使用年限为5年。

最高限价: 一标段722.742531万元;二标段979.142169万元

一标段包括在草庙、南阳、万盈、三龙4个乡镇/街道共计480个点位建设智能监控设备约781台，后端采购2套云存储；二标段包括在新丰、西团、小海、白驹、三龙5个乡镇/街道共计576个点位建设智能监控设备约1207台，另全区链路已过期仍可继续使用的相机，租赁运营商光纤链路，共计600条；还包括但不限于提供各项资料等伴随服务。

# 二、智慧安防村居一标段建设内容

## 1.1  智慧安防村居一标段点位清单

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 建设类型 | 单镜头结构化 | 球机 | 交换机(8口） | 抱杆机箱 | 结构化组件0.7米 | 结构化组件1米 | 结构化组件1.5米 | 结构化组件2米 | 杆件（5*0.5）米 | 杆件（5*1）米 | 杆件（5*1.5）米 | 杆件（5*2）米 | 杆件（6*2）米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 780 | 1 | 480 | 334 | 1 | 144 | 0 | 2 | 2 | 295 | 4 | 28 | 1 |  |
| 1 | 草庙镇-草庙居委会-麋鹿路交黄海路路南西侧 | 120.676285 | 33.04706364 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 草庙镇-草庙居委会-文教北路交黄海路 | 120.669322 | 33.0454325 | 新建 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 草庙镇-草庙居委会-富康路交草庙居委会4组路口 | 120.6683242 | 33.04922872 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 草庙镇-草庙居委会-文教北路与幸福路东侧信号灯杆 | 120.6670877 | 33.05411737 | 新建 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 草庙镇-草庙居委会-文教北路与幸福路东南侧信号灯杆 | 120.6668396 | 33.05399934 | 新建 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 草庙镇-草庙居委会-富康路交草庙居委会4组路口路东 | 120.6605659 | 33.05438489 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 草庙镇-草庙居委会-文教北路交幼儿园桥北 | 120.6691852 | 33.04629585 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 草庙镇-草庙居委会-幸福路交富康路路西 | 120.6609482 | 33.05239867 | 新建 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 草庙镇-圩东村-二组单余山门口十字路口 | 120.651909 | 33.09042913 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 草庙镇-圩东村-吴爱凤门口十字路口 | 120.6558189 | 33.08711228 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 草庙镇-圩东村-四排河西出口 | 120.6558727 | 33.08119515 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 草庙镇-圩东村-五排河西出口 | 120.6610038 | 33.07825572 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 草庙镇-圩东村-五排河中心桥处 | 120.6636308 | 33.08047132 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 草庙镇-圩东村-五组夏永富门口 | 120.6676266 | 33.0770336 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 草庙镇-圩东村-五组朱长国北侧桥北处 | 120.6689496 | 33.07817103 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 草庙镇-圩东村-三组李春银门口处 | 120.6657395 | 33.07547553 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 草庙镇-圩东村-一组高国喜门口十字路口 | 120.6481714 | 33.09360243 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 草庙镇-川竹村-七组北泵站 | 120.7399052 | 33.08978778 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 草庙镇-庆生村-五排河与中心路交界处 | 120.6301003 | 33.11129389 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 草庙镇-庆生村-七排河与中心路交界处 | 120.6275963 | 33.10777398 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 草庙镇-庆生村-七组农庄与中心路交界处 | 120.6425128 | 33.1008274 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 草庙镇-庆生村-四排河北十字路口 | 120.6380728 | 33.10463066 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 草庙镇-庆生村-五组黄菊康门口 | 120.6227188 | 33.11729024 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 草庙镇-庆生村-四组向南农路 | 120.6265105 | 33.12062473 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 草庙镇-庆生村-骆红英家旁四组 | 120.6260917 | 33.12006109 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 草庙镇-庆生村-五组王桂堂家旁 | 120.6202769 | 33.11890005 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 草庙镇-庆生村-六组陈龙生门口 | 120.6117586 | 33.12107489 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 草庙镇-庆生村-六组吕生和北侧水泥路 | 120.6143015 | 33.11638818 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 草庙镇-庆生村-庆生村村部门口 | 120.6214559 | 33.11022429 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 草庙镇-五总村二排河南和新海交届处 | 120.6179674 | 33.09301392 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 草庙镇-五总村七组朱锦干门前桥南 | 120.6173067 | 33.07729894 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 草庙镇-丁东村-四组龙港河一桥西节制闸 | 120.6575377 | 33.04379092 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 草庙镇-丁东村-四组龙港河二桥桥东 | 120.6561999 | 33.0523046 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 草庙镇-丁东村-一组东苏竖河桥东 | 120.6291058 | 33.04510834 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 草庙镇-新场村-四组胡春怀丁字路口 | 120.6755314 | 33.01213182 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 草庙镇-新场村-甜水鸭子桥东 | 120.6595634 | 33.00699655 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 草庙镇-新场村-三组张英武十字路口 | 120.6666961 | 33.01427777 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 草庙镇-新场村-三组汤俊明丁字路口 | 120.6722539 | 33.02086941 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 草庙镇-新场村-六组丁文娟丁字路口 | 120.6777589 | 33.02753817 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 草庙镇-新场村-二组韩宏宽丁字路口 | 120.677659 | 33.03225253 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 草庙镇-新场村-二组孟玉平丁字路口 | 120.6754578 | 33.03604294 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 草庙镇-新场村-五组樊云英桥头 | 120.6889317 | 33.02160302 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 草庙镇-新场村-五组李银凤十字路口 | 120.6836383 | 33.01980296 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 草庙镇-新场村-七组苏建云十字路口 | 120.6919214 | 33.03214453 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 草庙镇-新场村-七组苏永高十字路口 | 120.688932 | 33.03587041 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 草庙镇-新场村-一组加工厂桥东 | 120.673929 | 33.04196808 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 草庙镇-新场村-一组盛存高十字路口 | 120.6792324 | 33.04230052 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 草庙镇-新场村-七组殷灵芝桥头 | 120.6868335 | 33.03967116 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 草庙镇-新海村-一组徐树林西南 | 120.5976038 | 33.09625455 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 草庙镇-新海村-一组徐一凯南边 | 120.608341 | 33.09717645 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 草庙镇-新海村-二组朱金云南边 | 120.6149163 | 33.09104706 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 草庙镇-新海村-三组高书春东边 | 120.6077577 | 33.10310129 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 草庙镇-新海村-四组王增华东边 | 120.606855 | 33.1082719 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 草庙镇-新海村-五组高国华南边 | 120.618535 | 33.09796469 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 55 | 草庙镇-新海村-六组高继勤南北 | 120.6210429 | 33.10500219 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 56 | 草庙镇-新海村-七组机耕桥西边 | 120.6144811 | 33.11428359 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 草庙镇-新海村-七组吴元祥西南 | 120.6158848 | 33.10964124 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 草庙镇-北灶村-五组吴祝根 | 120.6501907 | 33.0256995 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 草庙镇-北灶村-五组姚正宽 | 120.6491224 | 33.02274169 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 草庙镇-北灶村-七组沈祝军 | 120.6375408 | 33.017852 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 草庙镇-北灶村-七组沈建冬 | 120.6362906 | 33.02351535 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 草庙镇-北灶村-一组朱益华 | 120.6488886 | 33.03346339 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 草庙镇-北灶村-五组钟德发 | 120.6531519 | 33.03366715 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 草庙镇-北灶村-四组顾桂祥 | 120.6499742 | 33.03840516 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 草庙镇-北灶村-三组沈志平 | 120.6384659 | 33.03910628 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 草庙镇-北灶村-村部西边铁厂 | 120.6468837 | 33.02834535 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 67 | 草庙镇-新东村-新东二组冯祥家旁丁字路口 | 120.7036768 | 33.04625233 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 68 | 草庙镇-新东村-新东三组汉勇桥东丁字路口 | 120.7113727 | 33.05308708 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 69 | 草庙镇-新东村-新东五组朱江平后三排河桥北侧十字路口 | 120.7179204 | 33.04840909 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 70 | 草庙镇-新东村-新东四组二排农庄西头 | 120.7149909 | 33.02563579 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 草庙镇-新东村-新东一组秦茂国旁丁字路口 | 120.7067537 | 33.0274039 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 草庙镇-新东村-新东一组王桂芳旁丁字路口 | 120.7019298 | 33.02590405 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 草庙镇-新东村-新东一组冠禾源烘干厂门口 | 120.7024079 | 33.02818849 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 74 | 草庙镇-新东村-新东五组桥北丁字路口 | 120.7150601 | 33.05219787 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 75 | 草庙镇-四灶村-二组徐金云路口（351） | 120.6553359 | 33.0636323 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 草庙镇-四灶村-一组钱海兵路口（351） | 120.646475 | 33.0592023 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 77 | 草庙镇-四灶村-一组季许斌路口（351） | 120.6414185 | 33.05695933 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 78 | 草庙镇-四灶村-一组季汉东路口（351） | 120.6396107 | 33.05611183 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 79 | 草庙镇-四灶村-七组姜红存桥头（东竖河） | 120.6297289 | 33.06130024 | 新建 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 80 | 草庙镇-四灶村-七组肖雯东南角路口 | 120.6286729 | 33.06881686 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 81 | 草庙镇-四灶村-六组杨本高西南桥头 | 120.632624 | 33.07110152 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 草庙镇-四灶村-四组朱友才草四线 | 120.6543842 | 33.07627979 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 草庙镇-四灶村-四组葛玉桂桥头（南草线） | 120.657723 | 33.07820869 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 草庙镇-四灶村-三组康达所东桥头 | 120.6617845 | 33.07229017 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 85 | 草庙镇-沿河村-四组肖亚兵家西侧西中心路 | 120.6906592 | 33.04957517 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 86 | 草庙镇-沿河村-四组金烈家桥机耕桥头 | 120.6903592 | 33.04953547 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 87 | 草庙镇-沿河村-三组陈家祥家西侧桥头 | 120.6858843 | 33.05368211 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 草庙镇-沿河村-三组刘亚军家西侧桥头 | 120.681796 | 33.05717788 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 草庙镇-沿河村-老村部西侧桥头 | 120.678185 | 33.06006735 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 草庙镇-沿河村-一组张德广家南桥头 | 120.674454 | 33.06317323 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 草庙镇-沿河村-一组王凤祥家南侧桥头 | 120.6702835 | 33.06663966 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 92 | 草庙镇-沿河村-一组沈连银家前路口 | 120.6681299 | 33.0642839 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 南阳—东旺村城广线与三排路(二匡)交界处 | 120.5838603 | 33.13394937 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 南阳—东旺村二排路高建兴家门口 | 120.5860039 | 33.1387305 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 南阳—东旺村南广线与通阳大道交界处 | 120.5719075 | 33.15280408 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 南阳—东旺村三匡南头东西机耕路(22号路)与通阳大道交界处 | 120.5719173 | 33.14315443 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 南阳—广丰村羊场路与六排路交界处 | 120.565504 | 33.14245371 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 南阳—广丰村羊场路与二排路交界处 | 120.5557113 | 33.14168029 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 南阳—广丰村三组六排路(单仁俊门口) | 120.5644562 | 33.15710261 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 南阳—广丰村七组四匡一排九号(徐祥钊门口) | 120.5496198 | 33.1562011 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 南阳—广丰村三组广丰老村部桥南东 | 120.5600675 | 33.15205884 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 南阳—广丰村一卯酉河朝阳桥北 | 120.5654596 | 33.12507077 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 南阳—城乡村5排东头桥西(王存跟) | 120.5504735 | 33.13266517 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 南阳—南阳居委会二排十三号农庄路口 | 120.5460335 | 33.12260291 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 南阳—南阳居委会一组一排二十号红旗桥口交叉处 | 120.5512428 | 33.12292169 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 南阳—南阳居委会三排二十号路口 | 120.5515686 | 33.11667162 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 南阳—南阳居委会三排一号 | 120.5383868 | 33.11619008 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 南阳—南阳居委会陈南线肥马小店 | 120.5383064 | 33.11442778 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 南阳—南阳居委会垦南小学北路口 | 120.5376012 | 33.1195911 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 南阳—南阳居委会杨宝忠旁边 | 120.5366712 | 33.12253381 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 南阳—南阳居委会北三排与南福线交界 | 120.5375057 | 33.12789049 | 新建 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 南阳—南阳敬老院西侧200米十字路口 | 120.5330258 | 33.12555557 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 南阳—南阳居委会兔喜快递路口北侧 | 120.5459109 | 33.12605365 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 南阳—南阳居委会北三排与陈李线交界 | 120.5508956 | 33.12833519 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 南阳—南阳居委会孙发楼旁 | 120.5390127 | 33.12050467 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 南阳—祥北六组七排路口 | 120.5525093 | 33.10834243 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 南阳—祥北六组八排四号中心路 | 120.555376 | 33.10150153 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 南阳—祥北六组四号中心路十字路口 | 120.5552052 | 33.10561193 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 南阳—祥北六组八排十一号 | 120.559539 | 33.10593633 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 南阳—祥北六组四排十一号中路 | 120.5594429 | 33.10857151 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 南阳—祥北一组六排西 | 120.5392149 | 33.11024388 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 南阳—祥北一组十五号中心路 | 120.5416215 | 33.1162809 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 南阳—祥北村一组四排六号中心路 | 120.5476748 | 33.11649138 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 南阳—祥北村二组二排一号 | 120.5538797 | 33.11972407 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 南阳—祥北二组一排一号 | 120.5526709 | 33.12180369 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 南阳-东旺村一匡四排路与六号河路交界处（刘东平家门口） | 120.5818437 | 33.12880386 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 南阳-东旺村一匡二排路与六号河路交界处（崔永康家门口） | 120.5865736 | 33.12900052 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 南阳-东旺村六号河路与通阳大道交界处 | 120.5729641 | 33.12860446 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 南阳-东旺村二排路（三匡）施仲贤家东边 | 120.5858865 | 33.14381176 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 南阳-东旺村二匡5排路与城广线交界处 | 120.5789529 | 33.13343393 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 131 | 南阳-东旺村四匡二排路与四匡2排5号路交界处 | 120.5848494 | 33.15667023 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 南阳-东旺村四匡4排路与南广线交界处 | 120.5800685 | 33.15329705 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 南阳-东旺村一匡6排路与六号河路交界处（刘东红家门口） | 120.5766414 | 33.12860083 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 南阳-东旺村南阳镇人民政府西侧十字路口 | 120.5768881 | 33.12672871 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 南阳-黄海居委会石港与盈港交界处 | 120.5905152 | 33.10106626 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 南阳-黄海居委会黄海居委会一组三排11号 | 120.5939272 | 33.12204733 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 南阳-黄海居委会中心路与三排路交界处 | 120.5963465 | 33.12467093 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 南阳-黄海居委会三排路与通庆路交界处 | 120.5984378 | 33.12648619 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 南阳-黄海居委会二排路8号处 | 120.6007292 | 33.13223862 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 南阳-黄海居委会二排路与通庆路交界处 | 120.5967715 | 33.12803521 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 | 南阳-黄海居委会四组南盈线 | 120.6047809 | 33.11632653 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 南阳-黄海居委会8排路与通庆路交界处 | 120.6065402 | 33.12140741 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 南阳-黄海居委会中心路与六排路交界处 | 120.6058081 | 33.12652873 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 南阳-黄海居委会三组与六排路交界处 | 120.5988266 | 33.11860005 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 南阳-黄海居委会二组干河边 | 120.5915802 | 33.12966514 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 南阳-祥西村六组祁真美桥旁 | 120.5010181 | 33.10596107 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 南阳-祥西村老宏大八组李保存旁 | 120.4963559 | 33.10792444 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 南阳-祥西村二组朱松宽小店旁 | 120.5243848 | 33.11361614 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 南阳-祥西村老五组桥东 | 120.5247289 | 33.10696745 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 南阳-祥西村村部门口 | 120.5233427 | 33.1135781 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 南阳-祥西村九组曾银桂门口 | 120.5094141 | 33.12378539 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 南阳-祥西村祥宏路北头 | 120.5102115 | 33.11951598 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 南阳-祥西村老九组赵锦华东 | 120.5191474 | 33.11966056 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 南阳-祥西村十组杨卫东旁 | 120.5054047 | 33.11942038 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 南阳-祥西村龙须河北头 | 120.5240736 | 33.12094021 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 南阳-祥西村老九组陈瑞法东 | 120.5243074 | 33.11788739 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 南阳-祥西村老宏大八组小洋河边泵站旁 | 120.4915495 | 33.10321937 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 南阳-祥西村老宏大八组董权小店旁 | 120.5008838 | 33.10829913 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 南阳-祥西村老八组宗海美东 | 120.5152271 | 33.11327359 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 南阳-祥西村老十组高宇新旁 | 120.5144346 | 33.11753496 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 161 | 南阳-民心村王保安路口 | 120.5875137 | 33.12462827 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 南阳-民心村堤东5组根永兴处 | 120.5616896 | 33.09293365 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 南阳-民心村民心小区桥头（宗开广处） | 120.5825352 | 33.12020648 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 南阳-民心村民心小区北头（朱森凡处） | 120.5818834 | 33.12390467 | 新建 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 南阳-民心村五组南头陆仁权路口 | 120.5644434 | 33.09574503 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 166 | 南阳-民心村祥东公墓 | 120.5778295 | 33.11456808 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 167 | 南阳-民心村五组杨贵林西侧 | 120.5735052 | 33.11063437 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 南阳-民心村冯金銮北侧 | 120.5763587 | 33.11236215 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 169 | 南阳-民心村朱永华旁边 | 120.5803666 | 33.10974235 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 170 | 南阳-民心村茅竹春北侧南环大道路南 | 120.58638 | 33.11478664 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 171 | 南阳-民心村堤东4组宗平处 | 120.5708532 | 33.10226366 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 172 | 南阳-民心村南环大道薛红桃路南 | 120.5797551 | 33.12672431 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 173 | 南阳-民心村南环大道刘问平处 | 120.5732155 | 33.11600154 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | 南阳-民心村通唐老周办彩桥处 | 120.5790884 | 33.11636782 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 南阳-诚心村六组十八排十一号吴永琴 | 120.5144135 | 33.15990382 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 南阳-诚心村一组一排十号固威桥北 | 120.5171913 | 33.12302868 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 177 | 南阳-诚心村一组三排一号与城乡交界处 | 120.52391 | 33.12741749 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 178 | 南阳-祥南村七组一排六条路口 | 120.5424771 | 33.0944274 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 179 | 南阳-祥南村老祥附五排十条（中心路口） | 120.5319615 | 33.09853939 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 180 | 南阳-祥南村石春燕（祥南六排东桥口） | 120.5389509 | 33.09609434 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 南阳-祥南村祥南一组 | 120.5391907 | 33.09216494 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 南阳-祥南村刘广凤门市祥南三组 | 120.5428353 | 33.08796594 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 183 | 南阳-吉兴村二排刘吉兴河东侧路交界处十字路口 | 120.6073291 | 33.16504021 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 南阳-吉兴村五排路与吉丰中心路交界处 | 120.5989259 | 33.15814603 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 南阳-吉兴村兴亚七排路与兴亚中心路交界处 | 120.6131592 | 33.15442694 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | 南阳-吉兴村九排路与吉丰中心路交界处 | 120.5991753 | 33.149671 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 187 | 南阳-吉兴村十排路与吉丰中心路交界处 | 120.5990672 | 33.14741384 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 188 | 南阳-吉兴村十二排路与吉丰中心路交界处 | 120.5997735 | 33.14316924 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 189 | 南阳-吉兴村六排路与吉丰中心路交界处 | 120.5989279 | 33.15599546 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 190 | 南阳-吉兴村兴亚五排与兴亚中心路交界处 | 120.6128388 | 33.15869309 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 191 | 南阳-吉兴村兴亚四排与兴亚中心路交界处 | 120.6128916 | 33.16101337 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 192 | 南阳-吉兴村兴亚二排与兴亚中心路交界处 | 120.6127068 | 33.16507095 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 193 | 南阳-沿海村二组六匡河郑国祥门口 | 120.6370097 | 33.1674027 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 194 | 南阳-沿海村九队与其他乡镇路界处骆勇 | 120.6499414 | 33.18092217 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 195 | 南阳-沿海村沿海村周正付门口 | 120.6345049 | 33.16912296 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 南阳-沿海村沿海村蒋永祥门口 | 120.6414523 | 33.1762893 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 197 | 南阳-沿海村沿海村李东付 | 120.6518803 | 33.17562466 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 198 | 南阳-沿海村沿海村六组徐广银 | 120.6507123 | 33.1585508 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | 南阳-沿海村沿海村朱桂元旁边 | 120.6424261 | 33.15744961 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 南阳-沿海村沿海村胡俊红旁边 | 120.6377845 | 33.15289037 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 201 | 南阳-沿海村沿海村沈田华 | 120.6529179 | 33.16854803 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 202 | 南阳-城乡村城乡村11排西匡西头 | 120.522678 | 33.14480203 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 203 | 南阳-城乡村城乡村9排东头桥西 | 120.5501843 | 33.14148485 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 204 | 南阳-城乡村城乡村9排东匡西头（刘小军） | 120.5366577 | 33.14100196 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 205 | 南阳-城乡村城乡村10排西头（吴永珍） | 120.5365532 | 33.14305067 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 | 南阳-城乡村城乡村12排东匡桥头 | 120.5495643 | 33.14777739 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 207 | 南阳-城乡村城乡村15排西匡东头 | 120.5356334 | 33.15399874 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 208 | 南阳-裕海村六排朱二农产品购销站 | 120.6156321 | 33.13688063 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 南阳-裕海村六排双程家庭农场 | 120.6218909 | 33.1437471 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 210 | 南阳-裕海村一排15号路口 | 120.6308349 | 33.15015035 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 211 | 南阳-裕海村一排中心路 | 120.6323876 | 33.14898628 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 南阳-裕海村八排中心路 | 120.6209734 | 33.15656834 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 南阳-裕海村二排路滨海与新垦交界处 | 120.6178416 | 33.15067167 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 南阳-裕海村滨海叶峰二排路口 | 120.612137 | 33.14423628 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 万盈镇-天池村万盈派出所北路口 | 120.5731823 | 33.05345128 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 万盈镇-天池村工业园区中心路口 | 120.5728049 | 33.05477135 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 万盈镇-天池村S226交X352路口 | 120.5708918 | 33.05728892 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 万盈镇-天池村部南路口 | 120.5690438 | 33.05575085 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 219 | 万盈镇-天池村新坝二组路口 | 120.5455869 | 33.04698231 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 | 万盈镇-天池村孙加达家西首路口 | 120.5516881 | 33.05306793 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 221 | 万盈镇-天池村袁家湾路口 | 120.5617402 | 33.05706068 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 万盈镇-天池村葛家墩路口 | 120.5679422 | 33.06357277 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 万盈镇-天池村新文布厂北侧 | 120.5656302 | 33.06707639 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 万盈镇-天池村陈三线路口 | 120.5760403 | 33.06267999 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 万盈镇-天池村农科队路口 | 120.5695559 | 33.06012311 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 万盈镇-天池村万盈派出所南路口 | 120.5742051 | 33.05188282 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 万盈镇-天池村万盈初中北侧 | 120.5770454 | 33.05023058 | 加装 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 万盈镇-天池村菜市场南路口南侧 | 120.5749725 | 33.04547625 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 万盈镇-天池村万盈医院十字路口 | 120.5774923 | 33.04656629 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 万盈镇-天池村交三合村路口 | 120.5816572 | 33.04958362 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 万盈镇-天池村天池宾馆门口 | 120.5757278 | 33.04937991 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 万盈镇-天池村菜市场南路口西侧 | 120.5746397 | 33.04548409 | 加装 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 万盈镇-双星村长者食堂门口十字路口1 | 120.5107904 | 32.95601192 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 万盈镇-双星村长者食堂门口十字路口2 | 120.5110762 | 32.95603373 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | 万盈镇-双星村沈灶中心路丁字路口 | 120.5144833 | 32.95737533 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 236 | 万盈镇-双星村交放大线 | 120.5017329 | 32.96266187 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 万盈镇-双星村三组十字路口 | 120.5107769 | 32.96141906 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 万盈镇-双星加油站北侧 | 120.4991956 | 32.96713203 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 万盈镇-双星村一组丁字路口 | 120.4979422 | 32.97070337 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 240 | 万盈镇-双星村二组十字路口 | 120.5147025 | 32.97133814 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 241 | 万盈镇-双星村星光三组丁字路口 | 120.5219744 | 32.96237149 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 242 | 万盈镇-双星村殷家坎路口 | 120.5152257 | 32.96615774 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 243 | 万盈镇-双星村五组路口 | 120.5324506 | 32.9694561 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 244 | 万盈镇-双星村北交226省道 | 120.5390511 | 32.98228361 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 万盈镇-双星村龙岗河路口 | 120.5422259 | 32.97682421 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 万盈镇-双星村六组东路西 | 120.5363472 | 32.98995299 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 万盈镇-六川村北交226省道西侧 | 120.5409677 | 32.97413725 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 248 | 万盈镇-六川村北交226省道东侧 | 120.5414864 | 32.97445374 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 249 | 万盈镇-六川村六组路口1 | 120.540219 | 32.97093327 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 万盈镇-六川村六组路口2 | 120.5448615 | 32.97096054 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 万盈镇-六川村五川河路口 | 120.5454905 | 32.95854389 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 万盈镇-六川村五川河东侧路口 | 120.5463308 | 32.95861905 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 253 | 万盈镇-六川村原村部东侧 | 120.5451439 | 32.96554072 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 万盈镇-六川村原村部路口 | 120.5439888 | 32.96555246 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 万盈镇-六川村大六线路口 | 120.5453227 | 32.96293151 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 万盈镇-六川村大六线路口2 | 120.5460674 | 32.96296707 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 万盈镇-六川村新村部东侧路口 | 120.5593178 | 32.96433383 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 万盈镇-六川村双灶交界处 | 120.5445399 | 32.97671026 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | 万盈镇-六川村丁尖村路口 | 120.5563591 | 32.97413882 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 260 | 万盈镇-六川村三组路口 | 120.5603425 | 32.98242403 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 261 | 万盈镇-六川村七川河北首 | 120.5643882 | 32.98253026 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 262 | 万盈镇-六川村大六三线路口1 | 120.5641761 | 32.97453915 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 263 | 万盈镇-六川村大六三线路口2 | 120.5637688 | 32.96891404 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 264 | 万盈镇-六川村八川河桥路口 | 120.5748079 | 32.97066696 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 265 | 万盈镇-六川村二组路口 | 120.5689717 | 32.97743065 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 266 | 万盈镇-六川村二组南十字路口 | 120.5779634 | 32.9740654 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 万盈镇-六川村三组路口1 | 120.5643509 | 32.97738252 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 268 | 万盈镇-三合村三组路口 | 120.5911305 | 33.05435659 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 269 | 万盈镇-三合村交草庙路口 | 120.6173672 | 33.07281874 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 270 | 万盈镇-三合村八组路口 | 120.6011169 | 33.07717792 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 万盈镇-三合村村部西路口 | 120.5857289 | 33.06357066 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 万盈镇-三合村五组路口 | 120.5776373 | 33.0655078 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 273 | 万盈镇-双灶村连心桥西侧丁字路口 | 120.5639867 | 32.99839938 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 274 | 万盈镇-双灶村原胡灶小学十字路口 | 120.5575205 | 32.99673235 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 万盈镇-双灶交小海胡灶小学北首 | 120.5569446 | 33.0012351 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 万盈镇-双灶村二组夏国斌门口 | 120.5648969 | 32.99348093 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 277 | 万盈镇-双灶房凯年家东侧丁字路口 | 120.5514052 | 32.98322885 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 278 | 万盈镇-双灶六川双星交接处 | 120.5432323 | 32.97799933 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 279 | 万盈镇-双灶村胡灶新桥十字路口 | 120.5487017 | 32.9941749 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 万盈镇-双灶村国平商店门口 | 120.5385025 | 32.99153149 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 万盈镇-双灶村一组丁字路口 | 120.5471504 | 33.00022884 | 新建 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 万盈镇-双灶村胡灶七组北侧十字路口 | 120.535908 | 33.00081705 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 283 | 万盈镇-双灶村六组十字路口 | 120.5112406 | 32.99413434 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 万盈镇-双灶村五组十字路口 | 120.5317862 | 32.99443908 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 285 | 万盈镇-康宁村一线丁字路口 | 120.4966709 | 32.97556339 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 286 | 万盈镇-康宁村一组丁字路口 | 120.514466 | 32.97576533 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 万盈镇-康宁村二组路口 | 120.5210495 | 32.98199507 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 288 | 万盈镇-康宁村二组交双星 | 120.5209429 | 32.98545582 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 万盈镇-康宁村中心路口 | 120.495013 | 32.97966609 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 290 | 万盈镇-康宁原村部东侧路口 | 120.5013501 | 32.98145181 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 291 | 万盈镇-康宁五组西路口 | 120.4930903 | 32.989082 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 万盈镇-康宁村九组路口 | 120.4994019 | 32.99004991 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 万盈镇-康宁二线东首路口 | 120.5075362 | 32.98775042 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 294 | 万盈镇-康宁交双灶路口 | 120.5196629 | 32.99100488 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 万盈镇-康宁二线路口 | 120.494112 | 32.9841019 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 万盈镇-康宁春明车行门口 | 120.4941432 | 32.98342542 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 297 | 万盈镇-康宁苏家墩路口 | 120.4924224 | 32.99134729 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 万盈镇-兆丰村八组北路口 | 120.5970891 | 33.01276883 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 299 | 万盈镇-兆丰村洋岸大队路口 | 120.595229 | 33.01619157 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 万盈镇-兆丰村陈丁线路口 | 120.5887192 | 33.027619 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 万盈镇-兆丰村六组路口 | 120.6032555 | 33.02763248 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 302 | 万盈镇-兆丰双叁农家乐路口 | 120.603657 | 33.01953122 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 303 | 万盈镇-兆丰村陈丁线东弯口 | 120.613435 | 33.03692824 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 304 | 万盈镇-兆丰村东北交草庙 | 120.6236447 | 33.03897983 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 万盈镇-兆丰村陈丁线丁苗线路口 | 120.6211268 | 33.03809295 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 万盈镇-兆丰村关北一组路口 | 120.6212409 | 33.01717398 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 万盈镇-兆丰村陈家湾子路口 | 120.6110935 | 33.01409044 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 308 | 万盈镇-兆丰村关北三组2 | 120.6217481 | 33.0268568 | 加装 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 309 | 万盈镇-兆丰村关北村路口3 | 120.6190744 | 33.02267928 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 310 | 万盈镇-万盈村高家墩南线1 | 120.5632775 | 33.01758593 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 万盈镇-万盈村一组万盈墩路口 | 120.5594541 | 33.02492005 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 312 | 万盈镇-万盈村西首交小海肖忠根西侧 | 120.5578563 | 33.02803543 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 万盈镇-万盈村交无泊村桥 | 120.5559213 | 33.02954297 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 万盈镇-万盈村二组交X351路口1 | 120.5702091 | 33.02114619 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 万盈镇-万盈村二组交X351北路口 | 120.5683432 | 33.02564957 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 316 | 万盈镇-万盈村三组中心路 | 120.5749198 | 33.02371342 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 317 | 万盈镇-万盈村部北路口 | 120.5628454 | 33.03597271 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 318 | 万盈镇-万盈村茅银军商店路口 | 120.556805 | 33.04001369 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 319 | 万盈镇-万盈村八组路口 | 120.5470457 | 33.04137318 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 320 | 万盈镇-万盈村工业园区路口 | 120.5786136 | 33.03140609 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 321 | 万盈镇-万盈村朱家墩路口 | 120.5757933 | 33.0353249 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 322 | 万盈镇-万盈村粮管所西侧 | 120.5652434 | 33.0435635 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 万盈镇-益民村新元素西侧 | 120.5804477 | 33.02878906 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 324 | 万盈镇-益民村工业园区入口1 | 120.5860773 | 33.03096123 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 325 | 万盈镇-益民村沈家墩交X351 | 120.5951005 | 33.03386157 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 万盈镇-益民村东首交X351 | 120.6288819 | 33.05106271 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 万盈镇-益民村粮墩联谊超市路口 | 120.6218131 | 33.05781717 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 万盈镇-益民村双小线玉进商店桥东路口 | 120.6078466 | 33.05115411 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 329 | 万盈镇-益民村六组交老226省道 | 120.5846669 | 33.03370154 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 万盈镇-益民村志杰织造北侧 | 120.5834867 | 33.03562862 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 万盈镇-益民村二中河桥路口 | 120.582115 | 33.03816016 | 加装 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 万盈镇-益民村双小线刘家墩路口 | 120.5981329 | 33.04603722 | 更换 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 万盈镇-益民村二组路口 | 120.6009265 | 33.05351104 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 万盈镇-益民村车乐福南侧路口 | 120.5798189 | 33.04280744 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 335 | 万盈镇-益民村七组振兴路路口 | 120.5772497 | 33.04182027 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 336 | 万盈镇-六里村李北一组路口 | 120.5427091 | 33.05219724 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 337 | 万盈镇-六里村交小洋村桥 | 120.532956 | 33.06177413 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 338 | 万盈镇-六里村李北大队路口 | 120.5450162 | 33.06197551 | 新建 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 万盈镇-六里村三叉路口 | 120.5554215 | 33.06601634 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 万盈镇-六里村李北四组路口 | 120.5527034 | 33.06017743 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 341 | 万盈镇-六里村三组北路口 | 120.5403168 | 33.06977112 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 342 | 万盈镇-六里村李北七组路口 | 120.5458085 | 33.07192991 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 343 | 万盈镇-六里村村部西丁字路口 | 120.5530511 | 33.07282123 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 344 | 万盈镇-六里村村部北十字路口 | 120.5615847 | 33.07755243 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 345 | 万盈镇-六里村广兴印染南路口1 | 120.558624 | 33.08288422 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 万盈镇-六里村村部南十字路口 | 120.5628103 | 33.07418062 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 347 | 万盈镇-文达村陈新线路口 | 120.5773062 | 33.07393246 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | 万盈镇-文达村建军商店路口 | 120.5787626 | 33.08952028 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 万盈镇-文达村石港七组路口1 | 120.5857884 | 33.09377033 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 350 | 万盈镇-文达村石港七组东首 | 120.5893861 | 33.09602932 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 万盈镇-文达村五组西南角路口 | 120.5980521 | 33.09065519 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 352 | 万盈镇-文达村陡沟东路口 | 120.6028806 | 33.08264191 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 353 | 万盈镇-文达村陡沟四组北路口 | 120.5948215 | 33.08333117 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 354 | 万盈镇-文达村六里交界处路口 | 120.5673778 | 33.08122064 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 355 | 万盈镇-文达村二组路口 | 120.5663367 | 33.0874578 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 356 | 万盈镇-文达村北首路口 | 120.573241 | 33.0959951 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 357 | 万盈镇-文达村三组朱根旺旁边 | 120.5734583 | 33.08102411 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 358 | 万盈镇-文达村一组路口 | 120.5897063 | 33.09531511 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 359 | 万盈镇-苗丰村古河口路口 | 120.5685381 | 32.99391196 | 加装 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 万盈镇-苗丰村一组中心路口 | 120.5733096 | 32.9996123 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 361 | 万盈镇-苗丰村五组西首路口 | 120.5657924 | 33.00456653 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 万盈镇-苗丰村五组北首路口 | 120.563457 | 33.01165476 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 363 | 万盈镇-苗丰村北交S351路口 | 120.561627 | 33.01556086 | 加装 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 万盈镇-苗丰村五组东路口 | 120.5701765 | 33.0064639 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 365 | 万盈镇-苗丰村部东十字路口 | 120.581466 | 33.01074329 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 366 | 万盈镇-苗丰村二组十字路口 | 120.5779902 | 33.01753279 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 万盈镇-苗丰村焦家墩路口 | 120.5760116 | 33.02179201 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 368 | 万盈镇-苗丰村东北首路口 | 120.5843703 | 33.02021215 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 万盈镇-苗丰村西南角 | 120.5870015 | 33.00622065 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 万盈镇-金龙村-九龙桥桥东丁字路口 | 120.5034193 | 32.96012406 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 万盈镇-金龙村-九龙桥桥西丁字路口 | 120.5024689 | 32.95982721 | 新建 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 372 | 万盈镇-金龙村-美岑农资经营部北侧十字路口 | 120.4923183 | 32.95766458 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 万盈镇-金龙村-三竖河十字路口 | 120.4816451 | 32.95840683 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 374 | 万盈镇-金龙村-新平商店门口 | 120.4826279 | 32.96879725 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 万盈镇-金龙村-金龙村六组36号门口 | 120.4742688 | 32.96824168 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 万盈镇-金龙村-村部北十字路口 | 120.4875799 | 32.96923741 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 377 | 万盈镇-金龙村-宋文采北侧十字路口 | 120.4932056 | 32.96908985 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 378 | 万盈镇-金龙村-陈银军门口丁字路口 | 120.4928857 | 32.96120482 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 379 | 万盈镇-金龙村-张伯明西侧十字路口 | 120.4986811 | 32.96172741 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 380 | 万盈镇-金龙村交双福彭家墩丁字路口 | 120.4822977 | 32.97436552 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 381 | 万盈镇-金龙村双龙二组南十字路口 | 120.4904713 | 32.97260453 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 382 | 万盈镇-双福村一组王根华门口 | 120.4945389 | 32.98088555 | 更换 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 万盈镇-双福村一组88号门口 | 120.4902784 | 32.98005705 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 384 | 万盈镇-双福村二组朱平西十字路口 | 120.4745137 | 32.97712919 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 万盈镇-双福村二组朱刚西侧 | 120.4735299 | 32.98119009 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 万盈镇-双福村部西首十字路口 | 120.4725953 | 32.9853059 | 加装 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 万盈镇-双福村四组十字路口（村部东侧） | 120.4884821 | 32.98805884 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 388 | 万盈镇-双福村西南十字路口 | 120.4849333 | 32.98232704 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 389 | 万盈镇-双福村三组十字路口（交三渣） | 120.465448 | 32.97938664 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 390 | 万盈镇-双福村六组中心线二 | 120.4716264 | 32.98940259 | 更换 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 万盈镇-双福村六组中心线一 | 120.4775997 | 32.99041686 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 392 | 万盈镇-双福村五组中心路1 | 120.4834711 | 32.98682886 | 更换 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 万盈镇-双福村二组中心线 | 120.479441 | 32.98218796 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 万盈镇-双福村冯家框十字路口 | 120.4865067 | 32.99244035 | 新建 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 395 | 大丰富强一组南水泥路向南(微卡) | 120.446856 | 33.390131 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 大丰港东村3组东升河桥向北(微卡) | 120.548661 | 33.444932 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 大丰港东村一心桥西向西(微卡) | 120.580191 | 33.466065 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 大丰港东二组二排河桥向南(微卡) | 120.568283 | 33.478381 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 大丰顾灶村三组顾朋成家向东(微卡) | 120.530711 | 32.952807 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 大丰顾灶村四组村部前向西(微卡) | 120.524085 | 32.954708 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 大丰光荣村村部向东(微卡) | 120.330915 | 33.119007 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 大丰光荣村二组农桥48号向北(微卡) | 120.341398 | 33.114716 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 大丰光荣村一组农桥45号向北(微卡) | 120.319956 | 33.107542 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 大丰广丰老三组交22界向东(微卡) | 120.545844 | 33.146256 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 大丰广丰四组新村部前向北(微卡) | 120.546511 | 33.137142 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 大丰海堤X202与金海农场三岔路口向东(微卡) | 120.824622 | 32.993247 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 大丰海丰3号农庄线西头向西(微卡) | 120.535063 | 33.281371 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 大丰海团村113号庄点向南(微卡) | 120.458912 | 33.067628 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 大丰海团村二组中坚河东向西(微卡) | 120.472798 | 33.067571 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 大丰海团村三组希望大道向西(微卡) | 120.482823 | 33.061073 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 大丰海团村一号村庄点向西(微卡) | 120.460972 | 33.062723 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 大丰海团一组陈汉粮贸北向西(微卡) | 120.460599 | 33.062918 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 大丰海西村主干道路口向东(微卡) | 120.459283 | 33.022412 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 大丰海西二组金中变压器向东(微卡) | 120.457685 | 33.026351 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 大丰海西三组金西河西桥向西(微卡) | 120.446504 | 33.024019 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 大丰海西三组六中河老圩向东(微卡) | 120.447154 | 33.019806 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 大丰合新S351工业园路口向西(微卡) | 120.331041 | 32.971496 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 大丰合新村S351连接线向东(微卡) | 120.329776 | 32.970692 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 大丰合新村四组向南(微卡) | 120.333557 | 32.988378 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 大丰合新村一组新王刚北向东(微卡) | 120.317191 | 32.975611 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 大丰合新二组冯正山门前向东(微卡) | 120.330086 | 32.969881 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 大丰和平一组农场河桥向南(微卡) | 120.473541 | 33.490656 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 大丰恒北恒北大道北春柳路东(微卡) | 120.483664 | 33.161509 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 大丰恒达小区北出口向南(微卡) | 120.463021 | 33.196795 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 大丰恒达小区北西门向南(微卡) | 120.461561 | 33.196648 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 大丰花都美食城东南门向西(微卡) | 120.475624 | 33.208593 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 大丰花都美食城西门向西(微卡) | 120.472428 | 33.208275 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 大丰华丰农场东门岗西向东(微卡) | 120.771664 | 33.160341 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 大丰吉兴村部西广丰交界向西(微卡) | 120.586247 | 33.155673 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 大丰吉兴四组收购站东向北(微卡) | 120.602744 | 33.166868 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 大丰家村六组白新线向南(微卡) | 120.337425 | 33.042469 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 大丰建成村四组季志刚西向南(微卡) | 120.260617 | 33.196372 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 大丰建成村五组老食品站向西(微卡) | 120.261393 | 33.171161 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 大丰建成二组管国富门前向西(微卡) | 120.252518 | 33.184052 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 大丰建成六组韦晋元前向西(微卡) | 120.264269 | 33.178753 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 大丰建成三组季红根旁向西(微卡) | 120.248937 | 33.188732 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 大丰建成四组陈从林家西向北(微卡) | 120.255083 | 33.192607 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 大丰枯树洋二组去一组路向南(微卡) | 120.706818 | 32.975775 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 大丰进步四组刘庆平前向南(微卡) | 120.380342 | 32.975361 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 大丰进步村七组邵恒建后向南(微卡) | 120.360724 | 32.986808 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 大丰进步村七组宗广明前向北(微卡) | 120.358647 | 32.990116 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 大丰马家村六组村部前向西(微卡) | 120.339271 | 33.038193 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 大丰马家村一组王小东前向西(微卡) | 120.355395 | 33.035149 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 大丰马家村三组刘富生旁向西(微卡) | 120.344577 | 33.025909 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 大丰马家四组周永龙家旁向南(微卡) | 120.331168 | 33.022806 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 大丰马家村七组陈华家向北(微卡) | 120.328431 | 33.031461 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 大丰民窑村五组向东(微卡) | 120.345616 | 33.054951 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 大丰民窑村七组陈远存西向南(微卡) | 120.343662 | 33.059129 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 大丰民窑村七组陈远存东向西(微卡) | 120.357511 | 33.067225 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 大丰民窑陈相同十字路口向东(微卡) | 120.340654 | 33.066825 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 大丰七里桥二组陈继山前向南(微卡) | 120.358118 | 33.076415 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 大丰七里桥五组陈永全西向南(微卡) | 120.326641 | 33.066758 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 大丰七里桥五组陈永权东向东(微卡) | 120.324329 | 33.071121 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 大丰肖坳四组时代超市东向西(微卡) | 120.392811 | 32.993901 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 大丰肖坳村时代超市西向东(微卡) | 120.392215 | 32.993585 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 大丰枯树洋七组草枯线向东(微卡) | 120.726861 | 32.994534 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 大丰枯树洋村部北路口向北(微卡) | 120.720552 | 32.994084 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 大丰枯树洋村武警部队前向西(微卡) | 120.733465 | 32.975623 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 大丰肖坳四组肖经宝前向西(微卡) | 120.393229 | 32.993795 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 大丰肖坳七组肖浩存东向南(微卡) | 120.376714 | 32.992755 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 大丰肖坳二组肖红尧家向西(微卡) | 120.396541 | 32.988361 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 大丰肖坳二组肖红尧家向北(微卡) | 120.396214 | 32.987945 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 大丰新垛村村部东侧向北(微卡) | 120.345502 | 33.000442 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 大丰狮子口村康柏斯后向南(微卡) | 120.295866 | 33.082134 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 大丰狮子口二组白驹中桥向北(微卡) | 120.309727 | 33.070781 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 大丰汤舍村五组刘南平西向南(微卡) | 120.407591 | 32.985025 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 大丰汤舍村四组村部北向南(微卡) | 120.421781 | 32.991068 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 大丰刘庄镇东方村二组向南(微卡) | 120.289955 | 33.181891 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 大丰刘庄镇龙心村五组向西(微卡) | 120.295262 | 33.106919 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 大丰润民村一组季恒安旁向北(微卡) | 120.256211 | 33.169505 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 大丰三圩居委会菜场东门向西(微卡) | 120.258607 | 33.169081 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 大丰三圩居委会菜场北门向南(微卡) | 120.257873 | 33.169141 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 大丰三圩居委会菜场西侧向北(微卡) | 120.257772 | 33.168566 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 大丰胜利村四组纪周余旁向北(微卡) | 120.228802 | 33.139853 | 改建 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 三龙-丰余村曹金卫家 | 120.5041507 | 33.39627419 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 476 | 三龙-丰余村王通兰家 | 120.5168439 | 33.37262639 | 新建 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 477 | 三龙-丰余村金丝利零售 | 120.499404 | 33.3716388 | 新建 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 478 | 三龙-龙南村村部 | 120.5296716 | 33.39388713 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 479 | 三龙-龙南村十号庄点 | 120.5293939 | 33.39700676 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 480 | 三龙-龙南村李琴桥头 | 120.5249471 | 33.39460839 | 新建 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

## 1.2  智慧安防村居一标段前端设备清单

| 一标段前端设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 400W单镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 780 |  |
| 2 | 普通球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 3 | 工业级交换机8口千M | 至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电； 抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告； 采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头； 背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 运行温度：-40度到75度； | 个 | 480 |  |
| 4 | 机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 354 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 15563 |  |
| 6 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*1.0mm² | 米 | 5200 |  |
| 7 | 超六类网线 | 国标，室外，超六类网线 | 米 | 5200 |  |
| 8 | 飞线（含钢绞线） | 热镀锌钢绞线7*2.0φ6mm（含配件，架空） | 米 | 11493 |  |
| 9 | PE管（波纹管） | φ32 | 米 | 11493 |  |
| 10 | 结构化一体机安装组件0.7米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 结构化一体机安装组件1米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（1米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 144 |  |
| 12 | 结构化一体机安装组件1.5米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（1.5米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 4 |  |
| 15 | 5米1监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 295 |  |
| 16 | 5米1.5监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 4 |  |
| 17 | 5米2监控立杆（含基础、地笼、浇筑含施工、运输等费用） | 立杆直径140-5mm厚，横臂直径60-4mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 28 |  |
| 18 | 6米2监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格800*800-1200mm深。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 迁移杆件 | 基础、地笼、浇筑 | 套 | 5 |  |
| 20 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 397 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 22 | 绿化修剪 | 修剪现有绿化及青苗费用 | 项 | 1 |  |
| 23 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 25963 |  |
| 24 | 供电开户、安装接入施工 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 路 | 326 |  |
| 25 | 链路 | 本项目所有建设点位租赁运营商光纤链路共计480条，不低于千兆带宽，5年租赁费用 | 项 | 1 |  |
| 26 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 610 |  |
| 27 | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 60 |  |
| 28 | 手井 | 规格尺寸:500mm*500mm*500mm。 盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。 井盖上印有“公安专用”标志。 | 套 | 13 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 29 | 辅材 | 水晶头，网络跳线，空开等 | 批 | 1 |  |
| 30 | 拆除原相机 | 拆除本项目中需更换的原相机，规整现有线路，将原相机送至甲方指定地位 | 项 | 1 |  |
| 五 | 调试费 | 该项目所有采购的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |

| 云存储 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 云存储 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 |
| 2 | 48盘位云存储服务器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 |

## 1.3  智慧安防村居一标段设备参数

### 1.3.1 400W单镜头结构化

1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置高性能GPU芯片；

2、最大分辨率：不低于2688×1520；

3、最低照度：彩色：≤0.001lux；黑白：≤0.0001lux；

4、内置电动变焦镜头，支持不低于8mm-32mm可变焦距；

5、内置不少于4颗补光灯，补光灯采用多层透镜结构

6、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控

7、支持添加10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对

8、★环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度，变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

9、★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响，补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

10、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。

11、支持镜头前盖玻璃加热功能,内置温度传感器,当温度低于阈值时,可自动开启加热片,去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物,可根据环境温度自动调整加热功率。

12、支持非机动车逆行检测、支持机动车占非机动车道检测、支持交通拥堵、支持机动车与非机动车车牌识别。

13、设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数。

14、★在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

15、内置双麦克风，扬声器

16、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送

17、支持IP67防护等级

18、支持35114 A级加密

### 1.3.2普通球机

★1、设备内置GPU芯片，支持输出图像分辨率不小于2560×1440，光学变倍大于32倍，最大焦距不小于188mm；（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

2、设备最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；

3、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-35°~90°；

4、设备可对监视画面中不少于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍；

★5、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持车牌颜色识别；（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

6、设备可识别距设备500米出的人体轮廓；

7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

8、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；

9、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式；

10、设备支持35114A级加密；

11、设备外壳防护能力不低于IP66。

### 1.3.3机箱

1.机箱采用优质镀锌板喷塑，箱体厚度≥1.2mm，箱体尺寸（含雨帽）≥450(高)*350(宽)*200(深)mm；具有抗紫外线、抗老化、抗腐蚀、防锈等功能；支持抱杆、壁装安装方式。

★2、箱帽采用弧形设计，与箱体采用分离式安装，顶盖边与箱体表面齐平，箱帽由厚度≥3mm的塑料制成。（提供国家权威检测机构出具的检验报告加盖投标人公章）

3、工作温度范围-55℃～+85℃，工作电压范围AC80V～AC280V，外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试:温度（35±2）℃，盐溶液浓度(5土0.1)%，喷雾时间每隔45min喷雾15min,沉降（1.0~2.0)mL/h*80cm²，试验时间120h，试验后功能应正常。

4、箱内配备不少于1个63A总空开、1只智能4G远程空气开关（含不低于7年通信流量费）、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨,五孔插座不少于5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；

5、智能4G远程空开要求：支持远程复位，电流电压监测，用电量统计，可以根据项目点位信息录入，每个点位地址录入便于后期项目维护

### 1.3.4云存储

1、本次单节点实际配置≥2颗2.4GHz/10核处理器，≥64GB内存，≥2块480GB 6G SATA 2.5in SSD系统盘组成RAID1，≥2块600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘，≥35块14TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD硬盘，≥2个万兆光口（含配套光模块），含Mini SAS HD电缆、SAS HD转接电缆、理线架、安全面板和标准滑轨；

2、支持存储空间虚拟化管理；

3、支持容器秒级启动，单节点支持不少于200个容器同时运行，支持对容器的资源性能进行阈值设置，支持第三方流媒体直接部署在 docker内，提供国家权威检测机构检测报告证明复印件；

★4、设备高度≤4U，硬盘槽位≥40盘位；节点具备≥24个内存卡槽，可组成≥12个内存通道；支持内存数量增加，也支持单槽内存条容量的扩展，单槽最大支持128G内存；支持数据盘和系统盘分离，系统盘为独立的二块SAS或SSD盘，组成RAID1；（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

5、节点具有≥4个PCIE插槽；

6、节点支持双铂金电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行；节点具有≥四个风扇，风扇支持≥20档转速调节，可根据工作状态进行调速；配置高性能RAID卡，单个节点的RAID卡传输速率可达12Gb/s，提供国家权威检测机构检测报告证明复印件；

★7、单节点可存储≥2400Mbps；转发≥1200Mbps；录像下载≥1200Mbps；支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M且小于N+M时，存在的视频数据仍可进行回放。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，保障视频数据可用性；（提供有效的国家权威出具检测报告复印件并加盖投标人公章）

8、具有GA/T 1400 、GB/T28181-2016、onvif协议设置选项；支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器；

9、节点支持配置RAID0、RAID1、RAID5、RAID6等RAID模式；

10、支持单机纠删方案；

11、支持RAID组扩容；

12、支持磁盘误拔恢复功能；

13、支持提供统一的域名访问入口；

14、支持对各节点上的硬件组件工作状态进行监测以及报警；

15、支持查看系统历史数据；

16、支持节点的双系统管理；

17、为减少硬盘假像故障造成的误诊断和误替换，支持对已隔离磁盘在线诊断，可查看诊断报告；诊断为正常后，原隔离的磁盘可自动重新上线使用；

18、磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度；支持设置IOPS或带宽性能上限（Qos）；

19、提供存储设备的实施安装，以及和视图库对接、调试服务；

### 1.3.5 48盘位云存储服务器

1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置不少于三块960GBSSD固态硬盘，内置≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口配置，≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V；

2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；

3、具有不低于48块硬盘热插拔插槽，内置企业级硬盘，硬盘总容量不低于960TB；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

4、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除；

5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型；

★6、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

7、集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上；

8、系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后,当该资源池容量不足时,将优先保障满足资源池内单通道的存储周期,其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期；

9、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；

10、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克，当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；

11、具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求，当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；

★12、支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096KB图片加速提取；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

13、投标人所投云存储设备需包含云存储管理软件扩容授权。

## 三、智慧安防村居二标段建设内容

## 1.1  智慧安防村居二标段点位清单

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 建设类型 | 方向 | 单镜头结构化 | 球机 | 交换机(8口） | 抱杆机箱 | 结构化组件0.7米 | 结构化组件1米 | 结构化组件1.5米 | 结构化组件2米 | 杆件（5*0.5）米 | 杆件（5*1）米 | 杆件（5*1.5）米 | 杆件（5*2）米 | 杆件（6*2）米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1206 | 1 | 576 | 440 | 34 | 90 | 6 | 5 | 29 | 362 | 9 | 39 | 2 |  |
| 1 | 新丰-裕北村4组7排1号 | 120.4982844 | 33.28147753 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 新丰-裕北村一组1排1号 | 120.4994787 | 33.25325257 | 新建 | 西 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 新丰-裕北村六组362号 | 120.4640793 | 33.27525318 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 新丰-兴北居委会裕北线电线杆19号 | 120.4644639 | 33.27097986 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 新丰-裕北村裕北144线9号电线杆旁 | 120.4709225 | 33.27582875 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新丰-裕北村服务点 | 120.4786191 | 33.27183219 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 新丰-裕北村，饼粉食客门口 | 120.458068 | 33.26648832 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新丰-兴北居委会135号 | 120.4632767 | 33.26862195 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 新丰-裕北村富民桥 | 120.4714777 | 33.26701306 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 新丰-裕北村四组189号 | 120.4851176 | 33.27216405 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新丰-裕北五组102号 | 120.4853309 | 33.26790882 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 镇南村五一河桥旁 | 120.4987538 | 33.27298559 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新丰-裕北村四组148号 | 120.4952915 | 33.27274463 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 新丰-裕北村志平商超旁 | 120.498967 | 33.26636065 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新丰-裕北村一组119号 | 120.496359 | 33.25976159 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 新丰-裕北村一组171号 | 120.4861424 | 33.25910935 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 新丰-裕北村一组28号 | 120.4869968 | 33.25257126 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 新丰-裕北村界河桥 | 120.4729302 | 33.25146088 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 新丰-裕北村三组267号 | 120.4640349 | 33.25780323 | 新建 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 新丰-裕北村正泰安能门口 | 120.4647615 | 33.25101439 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 新丰-仁南村居委会门前 | 120.4769101 | 33.28591865 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 新丰-仁南村五组东北角 | 120.4936051 | 33.29486277 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 新丰-仁南村三组180号 | 120.4904308 | 33.29083406 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 新丰-仁南村（群乐二组177号） | 120.4983277 | 33.2870236 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 新丰-仁南村三组10号 | 120.4943948 | 33.28244047 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 新丰-仁南村三组陆景才家门口 | 120.4842634 | 33.28187767 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 新丰-仁南村三组王光珠 | 120.4838791 | 33.28611472 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 新丰-仁南村三组施锦明 | 120.4835375 | 33.29063858 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 新丰-仁南村一组187号 | 120.4701109 | 33.28532619 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 新丰-仁南村五排中心河桥 | 120.4698119 | 33.28959862 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 新丰-仁南村一组韦银广 | 120.462947 | 33.28911271 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新丰-仁南村一组施汉英 | 120.4632675 | 33.28471463 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 新丰-仁南村三排大四河桥 | 120.4559732 | 33.2844615 | 更换 | 东南 | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 新丰-沙港村柏登高家门口 | 120.4331534 | 33.26161092 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 新丰-沙港顾安河家门口 | 120.4264916 | 33.26080974 | 新建 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 新丰-沙港村林茵大道 | 120.4143398 | 33.25454174 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 新丰-沙港村垃圾场 | 120.4179195 | 33.25454931 | 新建 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 38 | 新丰-沙港村杨志敏家门口 | 120.4044974 | 33.25388731 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 新丰-沙港村八排河 | 120.391667 | 33.25169169 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 新丰-沙港村排涝站 | 120.3958313 | 33.26349028 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 新丰-沙港村三组排涝站 | 120.3904333 | 33.25492286 | 更换 | 东北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 新丰-沙港村朱广钱家门口 | 120.402739 | 33.25927349 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 新丰-沙港村朱广志 | 120.4072646 | 33.25961507 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 新丰-沙港老村部 | 120.4100094 | 33.25991115 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 新丰-沙港村养殖场 | 120.4057211 | 33.26633861 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 新丰-沙港村，养殖场中心路 | 120.4101277 | 33.26417515 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 新丰太兴村韦广才家门前 | 120.4216499 | 33.26800364 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 新丰-太兴村太兴油坊 | 120.414834 | 33.26725298 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 新丰-太兴村二组2号 | 120.4144691 | 33.26164273 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 新丰-太兴村六组韦龙义家门口 | 120.4262378 | 33.29620764 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 新丰-太兴村韦华中 | 120.417366 | 33.29492127 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 新丰-太兴村，葛中红家门口 | 120.41713 | 33.29258829 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 53 | 新丰-太兴村五号泵站 | 120.4167116 | 33.28825413 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 新丰-太兴村，五组韦小泉 | 120.4202584 | 33.28427677 | 更换 | 西 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 55 | 新丰-太兴村奚春亮家门口 | 120.4200869 | 33.28389994 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 新丰-太兴村，太兴小番茄采摘园 | 120.4149632 | 33.27291679 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 新丰-太兴村韦成龙 | 120.4061937 | 33.27491065 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 新丰-太兴村盛本达 | 120.4012818 | 33.27440726 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 59 | 新丰-太兴排涝站 | 120.3991803 | 33.28386628 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 新丰-太兴村吴宏俊 | 120.4013685 | 33.28462079 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 新丰-太兴村韦广荣 | 120.3927418 | 33.27043625 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 新丰- 太兴村八排河桥 | 120.386002 | 33.26816929 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 新丰-赤旗村九组国防园西 | 120.3547284 | 33.26155625 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 新丰-赤旗村十组111号 | 120.345004 | 33.25735543 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 新丰-赤旗村赤永线四排河桥 | 120.3493552 | 33.25106107 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 新丰-赤旗村十组高速桥下 | 120.3538251 | 33.25311597 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 新丰-赤旗村六排河桥 | 120.367748 | 33.25985346 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 新丰-赤旗七组中心路 | 120.3823944 | 33.25839925 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 新丰-赤旗村新龙公路与三号路交界 | 120.377885 | 33.2557371 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 新丰-赤旗村奚圣永家 | 120.3790442 | 33.25124952 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 新丰-赤旗村一组86号 | 120.3831238 | 33.25227726 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 新丰-赤旗村老辉丰九总沟中心路 | 120.3700666 | 33.24631819 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 新丰-赤旗村三组陈杰家 | 120.3670054 | 33.24380878 | 新建 | 西北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 新丰-赤旗村三组五排河与八灶河交界桥 | 120.37056 | 33.23913573 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 新丰-赤旗三组奚延国 | 120.3777983 | 33.24625619 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 新丰-龙堤村龙盛浴室旁 | 120.3571567 | 33.26358915 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 新丰-车滩村刘建平家 | 120.3564265 | 33.26841723 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 新丰-车滩村杨庚祥家门口 | 120.3914337 | 33.28097251 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 新丰-车滩村韦广泉家 | 120.3923348 | 33.2778857 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 新丰-车滩村严荣广家 | 120.3849719 | 33.27201009 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 新丰-车滩村王胜国家门前 | 120.3829974 | 33.27847054 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 新丰-车滩村智恒迁 | 120.3726467 | 33.27425821 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 新丰-车滩村蔬菜基地 | 120.3712501 | 33.26906833 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 新丰-车滩村沈远宝家门口 | 120.3692958 | 33.27283551 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 新丰-车滩村车琴家门前 | 120.3616908 | 33.2701493 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 新丰-车滩村韦建峰家 | 120.3634199 | 33.2664269 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 新丰-车滩村仲庆才家 | 120.3508178 | 33.26531959 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 新丰-车滩四排河桥 | 120.341383 | 33.26101134 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 新丰-车滩村季胜广家门口 | 120.3371275 | 33.25904627 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 新丰-车滩村曹胜林家门口 | 120.3328934 | 33.257135 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 新丰-团结居委会马三水产门口 | 120.4567743 | 33.27248259 | 更换 | 东 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 新丰-团结居委会富强街152号 | 120.4569191 | 33.27635522 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 新丰-团结居委会富强街41号 | 120.4592342 | 33.2705789 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | 新丰-老墩村二组59号 | 120.4243143 | 33.34721472 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 新丰-老墩五组67号 | 120.4443066 | 33.3574668 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 新丰-老墩村7组21号 | 120.4408926 | 33.36134555 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 新丰-老墩村七组71号对面 | 120.441535 | 33.36313777 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 新丰-老墩村六组36号 | 120.4520762 | 33.36852571 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 新丰-老墩村友谊路路东头 | 120.4384523 | 33.36604713 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 新丰-老墩村十三组柏叶平家 | 120.4433766 | 33.36946453 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 新丰-老墩村方南175线45号电线杆 | 120.4553184 | 33.375718 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 新丰-老墩村十组48号 | 120.4377892 | 33.37250295 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 新丰-老墩村十一组21号 | 120.4433559 | 33.37722128 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 新丰-老墩村淮正桥 | 120.4346199 | 33.37114439 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 新丰-老墩村五丰河桥 | 120.4190439 | 33.36030974 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 新丰老墩村齐贤173线68号电线杆 | 120.4204366 | 33.35668656 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 新丰-老墩村二组93号 | 120.421615 | 33.35385236 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 新丰-老墩村三组三十五号 | 120.434511 | 33.35131164 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 新丰-老墩村三组59号 | 120.4363527 | 33.35254678 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 新丰-时丰村四组22号 | 120.5317638 | 33.35991573 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 新丰-时丰村四组37号号 | 120.5280116 | 33.35968396 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 新丰-时丰村四组77号 | 120.5190223 | 33.35273371 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 新丰-时丰村四组十五排河二十三号桥 | 120.5055145 | 33.35196701 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 新丰-时丰村四组173号 | 120.5047032 | 33.36054149 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 新丰-时丰村六组十九排路西头 | 120.4772587 | 33.35737564 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 新丰-时丰村五组曹松仁家 | 120.4778139 | 33.35057728 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 新丰-时丰村五组杨翠芳 | 120.4917081 | 33.35168554 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 新丰-时丰村顾荣强 | 120.4782838 | 33.34591292 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 新丰-时丰村崔医强 | 120.4932453 | 33.33396013 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 新丰-时丰村孙志富家 | 120.5083754 | 33.31963478 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 新丰-时丰二组101号 | 120.5203034 | 33.33750266 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 新丰-时丰村1号桥 | 120.5001699 | 33.33393944 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 西团-七灶河村-孙松南家旁桥口 | 120.4107077 | 33.16050284 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | 西团-建设居委会，万家富小区东桥口 | 120.419717 | 33.10856218 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 西团-建设居委会，友常剧旁路口 | 120.420277 | 33.10967587 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 西团-建设居委会-宗书红家门口 | 120.4258667 | 33.10666933 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 西团-西团村-徐根生家门口 | 120.4239596 | 33.10451242 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 西团-西团村-董七家门口 | 120.427302 | 33.10484242 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 西团-建设居委会，安置房北侧 | 120.4265101 | 33.11340449 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 西团-建设居委会万家富小区北门 | 120.4187466 | 33.10959033 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 西团-西团村李云峰家旁路口 | 120.419999 | 33.11939859 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 西团-西团村夏远鹏家旁路口 | 120.4392029 | 33.09805326 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 西团-西团村夏远山家旁桥口 | 120.4385857 | 33.10359306 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 134 | 西团-西团村陈跟林家后路口 | 120.4338222 | 33.10016078 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 西团-西团村吴勇家旁丁字路口 | 120.4293038 | 33.10264047 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 西团-西团村宋银官家旁路口 | 120.4323104 | 33.10336981 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 西团-西团村董玉龙家东南桥口 | 120.4411984 | 33.10917323 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 西团-西团村葛鼎峰猪场后十字路口 | 120.4347677 | 33.11398844 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 西团-西团村圣国进家门口十字路口 | 120.4324569 | 33.1119187 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 西团-西团村昌盛建材东侧路口 | 120.4147708 | 33.10877744 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 | 西团-西团村陈永兴家北侧路口 | 120.4257838 | 33.11659155 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 西团-西团村徐瑞彩家旁路口 | 120.4408431 | 33.11889164 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 西团-西团村宋国喜小店门口 | 120.4335571 | 33.10367259 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 西团-西灵村进西团村东侧路口 | 120.4479749 | 33.10159271 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 西团-西灵村吴俊组鱼塘与小海交接 | 120.4360303 | 33.08382546 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 西团-西灵茅玉坤家旁路口 | 120.4283689 | 33.08747661 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 西团-西灵村小海进入西团龙须河桥 | 120.4161558 | 33.08062496 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 西团-西灵村陈安平鱼塘盘桥口与西团村交接 | 120.4239695 | 33.09591734 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 西团-西灵村周全河北桥口 | 120.4449744 | 33.09846593 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 西团-西灵汪静桥口向北 | 120.4511965 | 33.10507323 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 西团-西灵姚高存家东侧水泥路向南 | 120.4534094 | 33.10629179 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 西团-西灵东龙须河桥向南 | 120.4519796 | 33.08625737 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 西团-西灵村单志祥家西侧路口向南 | 120.4449964 | 33.0894282 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 西团-西灵村管亚红家后路口向东 | 120.4387842 | 33.09172136 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 西团-西灵村朱加荣河南桥口向北 | 120.4327295 | 33.09097954 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 西团-大龙居委会大龙菜市场南门 | 120.3958731 | 33.10110947 | 新建 | 西北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 西团-大龙菜市场西门 | 120.3952892 | 33.10174863 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 西团-大龙居委会州达厂桥口 | 120.3965298 | 33.10619867 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 西团-大龙居委会英达机械西侧丁字路口 | 120.3906415 | 33.1007011 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 西团-大龙居委会高速公路通白路河南丁字路口 | 120.3865534 | 33.10267535 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 161 | 西团-大龙居委会剑中家庭农场路口 | 120.4125181 | 33.11246169 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 西团-大龙居委会文化站门口 | 120.4133062 | 33.11001876 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 西团-大龙居委会新农村中间路口 | 120.3941466 | 33.10759917 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 西团-大龙居委会通白原种场路口 | 120.3832878 | 33.10222707 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 165 | 西团-描花村葛汝平家后路口 | 120.4574007 | 33.11120452 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 西团-描花村朱爱平家旁桥口 | 120.4666375 | 33.11119292 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 167 | 西团-描花村陈加太旁十字路口 | 120.4826369 | 33.11205033 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 西团-描花村练国珍家旁十字路口 | 120.4825827 | 33.118442 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 169 | 西团-描花村三组园区中心路西头 | 120.4593198 | 33.1177265 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 170 | 西团-描花村王启林家旁十字路口 | 120.4666418 | 33.12536793 | 新建 | 西北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 171 | 西团-宏美家常菜馆南侧路口向西 | 120.4690968 | 33.12356455 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 172 | 西团-描花村李增明家旁路口 | 120.476178 | 33.12374436 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 173 | 西团-北团村何仙碧家南侧路口 | 120.4490022 | 33.12280687 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | 西团-北团村高志云家旁路口 | 120.4544222 | 33.12533323 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | 西团-北团村季顺红家南侧路口 | 120.4490465 | 33.13853488 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 西团-北团村部北顶头（原点改造） | 120.4419563 | 33.13829364 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 177 | 西团-北团陈安斌家门口 | 120.4354854 | 33.13808555 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 178 | 西团-北团村朱红福家门口十字路口 | 120.4359934 | 33.12688001 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 179 | 西团-北团村沈本付家旁路口 | 120.461841 | 33.13047185 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 180 | 西团-北团村左根朋家旁丁字路口 | 120.4366783 | 33.12009333 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 西团-北团村姜伯阳家后路口 | 120.4451833 | 33.11465678 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 西团-北团村与西团村交界变电站后 | 120.4406002 | 33.11416265 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 183 | 西团-北团村沈杏安家旁路口 | 120.4521627 | 33.11454508 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 184 | 西团-北团村北团桥北十字路口 | 120.4430021 | 33.12015021 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 185 | 西团-陈进东家庭农村门口桥口 | 120.4254121 | 33.12456749 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | 西团-北团村沈道俊家西中心路路口 | 120.4495683 | 33.13039219 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 187 | 西团-赵场村刘学平鸡场旁桥口与白驹交界 | 120.3628561 | 33.04648023 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 188 | 西团-赵场村周正华家旁桥口 | 120.3672832 | 33.05680925 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 189 | 西团-赵场村薛广涛家旁桥口 | 120.3740123 | 33.06064916 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 190 | 西团-赵场村单乐余家旁桥口 | 120.3787093 | 33.06333668 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 191 | 西团-赵场村吴学州家门口与九一交界岔口 | 120.386241 | 33.05674948 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 192 | 西团-赵场村董保祥家后侧桥口与九一交界 | 120.3903406 | 33.04842577 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 193 | 西团-赵场村邹明干家旁丁字路口 | 120.3918895 | 33.0440347 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 194 | 西团-赵场村周长友家旁桥口 | 120.3811525 | 33.04807549 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 195 | 西团-赵场村董正涛家旁十字路口 | 120.3788174 | 33.05237202 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 196 | 西团-赵场村李根林玩具厂旁桥口 | 120.3737495 | 33.0549838 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 197 | 西团-赵场村唐国祥家旁十字路口 | 120.3766116 | 33.04057611 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 198 | 西团-赵场村王金祥家门口与洋心洼交界 | 120.3730169 | 33.03516162 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | 西团-赵场村李长喜家旁十字路口 | 120.3695593 | 33.05310887 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 西团-赵场村陈来远家旁十字路口 | 120.3743221 | 33.04453512 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 201 | 西团-新中吴存勇家南侧桥口 | 120.4733577 | 33.10654966 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 202 | 西团-新中村五组与南阳交界处 | 120.4910772 | 33.10133442 | 新建 | 北西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 203 | 西团-新中村董加余家门口西侧 | 120.4678458 | 33.09412886 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 204 | 西团-新中村顾正银家后路口 | 120.454908 | 33.09366196 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 西团-新中村施加林西侧路口 | 120.4554677 | 33.09921367 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 | 西团-新中村绿野新中西侧出入口 | 120.4551639 | 33.10139577 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 207 | 西团-新中村杨亚军北侧路口 | 120.4564536 | 33.10795974 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 208 | 西团-新中村刘关权路口 | 120.4597299 | 33.09999904 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 西团-新中村花汝琴小店门口 | 120.4671218 | 33.10025799 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 210 | 西团-新中村姚真琴门口西侧 | 120.4597204 | 33.10487351 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 211 | 西团-黄浦村陈照华家门口了丁字路口 | 120.3743855 | 33.09229911 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 西团-黄浦村乔兴荣家门口丁字路口 | 120.3670509 | 33.08796003 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 西团-黄浦村戴国平家盘路口 | 120.364992 | 33.08201775 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 西团-黄浦村施锁宽西侧路口 | 120.3715478 | 33.07966945 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 西团-黄浦陈定华家旁十字路 | 120.3730269 | 33.0768484 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 216 | 西团-王中林家旁十字路口 | 120.3772457 | 33.06888795 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 217 | 西团-黄浦村徐成栓 | 120.3836706 | 33.07617394 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 218 | 西团-黄浦村陈其山家旁边路口 | 120.3790305 | 33.08489135 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 219 | 西团-黄浦村陈竹成家旁十字路口 | 120.3882734 | 33.09557071 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 | 西团-黄浦村陈胜家旁十字路口 | 120.3944527 | 33.09704686 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 221 | 西团-黄浦村陈相柏家旁十字路口 | 120.3904126 | 33.09154744 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 西团-黄浦村杨平家旁十字路口 | 120.3924716 | 33.08771208 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 西团-黄浦村安达农场盘 | 120.3948304 | 33.08338736 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 224 | 西团-黄浦村宣成建材南侧路口 | 120.3922556 | 33.0982164 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 西团-九一村陈春平家旁丁字路口 | 120.3980559 | 33.07929994 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 西团-九一村杨华建家东侧十字路口 | 120.3877277 | 33.06861714 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 西团-九一村二组与赵场村交界 | 120.3822478 | 33.06532885 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 西团-九一村周长庆家旁十字路口 | 120.3908147 | 33.0702486 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 西团-九一村朱存山家旁十字路口 | 120.3973885 | 33.07387082 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 230 | 西团-九一草场路口 | 120.3996858 | 33.07005196 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 西团-九一村包桂平家后桥口 | 120.3871059 | 33.06303967 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | 西团-九一村杨玉凤家南侧路口 | 120.390093 | 33.06388957 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 233 | 西团-九一村吴荣旺家旁十字路口 | 120.4045 | 33.06715298 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 西团-九一村吴金平家旁十字路口 | 120.396872 | 33.05731483 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | 西团-九一村李华家东侧路口 | 120.3922871 | 33.06021544 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 西团-九一村周广才家后十字路口 | 120.408689 | 33.08029143 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 西团-马港村陈子英家旁桥口 | 120.4050358 | 33.08902557 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 西团-马港村武福龙家门口丁字路口 | 120.4113327 | 33.09712306 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 239 | 西团-马港村李正生家门口桥口 | 120.4151266 | 33.09977194 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 240 | 西团-马港村邢李军家门口十字路口 | 120.4092419 | 33.10435947 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 241 | 西团-马港村陈相春家旁丁字路口 | 120.4037871 | 33.10347508 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 242 | 西团-马港村顾保龙家旁丁字路口 | 120.3995086 | 33.09997415 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 243 | 西团-马港村小兆存 | 120.3977505 | 33.09548631 | 新建 | 北西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 244 | 西团-马港村杨开良原点升级 | 120.3988989 | 33.09139485 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 245 | 西团-马港村部东侧陈长龙桥口 | 120.4025772 | 33.09348637 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 246 | 西团-众心村新农村南出入口 | 120.4117424 | 33.1191666 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 247 | 西团-众心村许金一 | 120.3852253 | 33.10745758 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 248 | 西团-众心村连心桥 | 120.3742545 | 33.10426843 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 249 | 西团-众心村平华商店路口 | 120.3718929 | 33.1095381 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 250 | 西团-众心村四组与白驹交界 | 120.3604091 | 33.11200583 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 251 | 西团-众心村陈玉武西侧路口 | 120.3716553 | 33.09870134 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 252 | 西团-众心村正青商店北侧路口向东 | 120.391526 | 33.11488074 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 253 | 西团-众心村施春和家南侧路口 | 120.3982233 | 33.11621919 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 254 | 西团-众心村肖华家东侧 | 120.4032712 | 33.11725634 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 255 | 西团-众心村朱家团东出口 | 120.4035188 | 33.11455548 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 256 | 西团-众心村车路河中桥 | 120.3969459 | 33.12093199 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 257 | 西团-龙窑村吴群金家旁路口 | 120.3812816 | 33.13470301 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 258 | 西团-龙窑村顾金传家东侧十字路口 | 120.3802964 | 33.13850966 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | 西团-龙窑村最北头与刘庄交界处 | 120.3480296 | 33.14371278 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 260 | 西团-龙窑村村束继家东侧桥口 | 120.354734 | 33.13927357 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 261 | 西团-龙窑村童东升家路口 | 120.3571668 | 33.13312739 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 262 | 西团-龙窑村束必生家旁路口 | 120.3590448 | 33.12835716 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | 西团-龙窑村顾小平家旁路口 | 120.3667596 | 33.12168049 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 264 | 西团-龙窑村王正林家旁路口 | 120.3651882 | 33.12567897 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 265 | 西团-孙寿同家旁路口 | 120.3597468 | 33.13953417 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 266 | 西团-七灶河村顾汝金家旁路口 | 120.394664 | 33.14350178 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 267 | 西团-七灶河楷凤商店门口向北 | 120.3958216 | 33.13879106 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 268 | 西团-七灶河村翟乃云 | 120.3971011 | 33.13421843 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 269 | 西团-七灶河村金成商店门口 | 120.4041041 | 33.13125335 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 270 | 西团-七灶河村陈孝祥商店旁桥口 | 120.4146193 | 33.13443662 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 271 | 西团-七灶河王宣英家后鸿腾路路口（事故多发地） | 120.4131102 | 33.13979883 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 272 | 西团-七灶河村冷西海家旁路口 | 120.4191887 | 33.13733569 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 273 | 西团-七灶河村王克兰家后丁字路口 | 120.4214763 | 33.14212672 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 274 | 西团-七灶河村束方桂家西侧桥口 | 120.4026402 | 33.13654283 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 275 | 西团-建设居委会，王三电动车门口 | 120.4243457 | 33.10828033 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 276 | 西团-建设居委会-陆晓祥店门口 | 120.4234137 | 33.10905443 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 277 | 西团-建设居委会陈相林家西侧路口 | 120.4258682 | 33.11191717 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 278 | 西团-七灶河陈建存家旁十字路口 | 120.4001557 | 33.14483403 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 279 | 西团-七灶河村顾西全家旁桥口 | 120.4094722 | 33.15232426 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 280 | 西团-七灶河徐春家旁路口交龙城大道 | 120.4110226 | 33.14758274 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 281 | 西团-七灶河村周田树家旁丁字路口 | 120.4134451 | 33.15315411 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 282 | 小海-北虹村2组020号路灯杆 | 120.4641539 | 33.03916016 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 小海-北虹村一组68号门口 | 120.464935 | 33.04364029 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 小海-北虹村57号电线杆 | 120.4533193 | 33.04278151 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 285 | 小海-北虹村1组057号路灯 | 120.4451872 | 33.04214841 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 286 | 小海-北虹村5组010路灯杆 | 120.4366232 | 33.03602308 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 287 | 小海-北虹村124号电线杆 | 120.4206421 | 33.031142 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 小海-北虹村115号电线杆 | 120.4439033 | 33.04675834 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 289 | 小海-北虹村，6组74号 | 120.4470058 | 33.03492712 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 小海-北虹村七组39号 | 120.4264696 | 33.02291046 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 小海-北虹村7组98号 | 120.4223668 | 33.02647827 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 292 | 小海-北虹村8组170号 | 120.4387207 | 33.02671324 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 293 | 小海-北虹村海中人行桥 | 120.4626026 | 33.03142105 | 更换 |  | 3 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 小海-南团村六组21号电线杆 | 120.4633746 | 33.0539548 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 295 | 小海-南团村七组85号 | 120.4595361 | 33.06352859 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 296 | 小海-新窑村1组76号 | 120.4523791 | 33.05664198 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 297 | 小海-新窑村村部北侧 | 120.4417206 | 33.05522082 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 298 | 小海-新窑村76号路灯杆 | 120.4228722 | 33.04681889 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 299 | 小海-新窑村114号路灯杆 | 120.4169573 | 33.04858612 | 新建 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 300 | 小海-新村村2-081电线杆 | 120.4163161 | 33.06856241 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 小海-新村村3-116号电线杆 | 120.4165296 | 33.05960066 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 小海-新村村3-069号电线杆 | 120.4069235 | 33.05099997 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 303 | 小海-新村村三号 | 120.3996303 | 33.04739904 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 304 | 小海-新窑村港中河桥 | 120.4385102 | 33.06591514 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 305 | 小海-南团村三组岗中河桥 | 120.4375044 | 33.07149477 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 306 | 小海-南团村69号电线杆 | 120.4441206 | 33.08188471 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 307 | 小海-南团窑河桥 | 120.4576867 | 33.07435619 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 308 | 小海-新圩村047号电线杆 | 120.4678795 | 33.08778151 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 309 | 小海-新圩村002号路灯 | 120.4866186 | 33.08890934 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 310 | 小海-江北村董华商店门口 | 120.4943767 | 33.08266177 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 311 | 小海-新圩村19号电线杆 | 120.4693644 | 33.07337528 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 312 | 小海-江北村九组71号 | 120.5072444 | 33.10090054 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 313 | 小海-江北村，龙须河北 | 120.5109624 | 33.09149926 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 314 | 小海-江北村五组153号电线杆 | 120.5136547 | 33.08404317 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 315 | 小海-江北村一组朱安桂门口 | 120.518655 | 33.07055194 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 316 | 小海-江北村四组25号电线杆 | 120.5003174 | 33.07411561 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 317 | 小海-江北村三号庄点 | 120.5000503 | 33.07391849 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 318 | 小海-江北村二组73号电线杆 | 120.5007867 | 33.06414539 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 319 | 小海-海团村吴汉金家门口 | 120.4820626 | 33.05718186 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 320 | 小海-海团村24号庄点 | 120.4712764 | 33.05328752 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 321 | 小海-海团村一组91号家旁 | 120.467973 | 33.05754314 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 322 | 小海-海团村1组水泥路 | 120.4653857 | 33.0611127 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 小海-海团村2组，1号电线杆 | 120.4775313 | 33.06561642 | 更换 | 东南北 | 3 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 小海-海团村海祥线与方大线检查口 | 120.4637927 | 33.06552536 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 325 | 小海-海团村1组200号 | 120.4637286 | 33.0659304 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 326 | 小海-海团村六组159号 | 120.4739057 | 33.04667537 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 327 | 小海-徐南村2组28号 | 120.5145281 | 33.05188445 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 小海-徐南村徐南东竖桥 | 120.5168147 | 33.04736912 | 新建 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 329 | 小海-徐南村一组羊场 | 120.5196249 | 33.04029611 | 新建 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 330 | 小海-徐南村，一组55号 | 120.5213879 | 33.03539482 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 331 | 小海-徐南村二组，66号 | 120.5060002 | 33.04883237 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 332 | 小海-徐南村二组73号电线杆 | 120.4962541 | 33.04499196 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 333 | 小海-徐南村三组20号 | 120.5057426 | 33.03661142 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 334 | 小海-小洋村四组39号 | 120.5276108 | 33.06001716 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 335 | 小海-小洋村四组159号 | 120.5221488 | 33.05814308 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 336 | 小海-小洋村三组37号 | 120.5296092 | 33.05389273 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 337 | 小海-小洋村三组72号 | 120.5244567 | 33.04983969 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 小海，小洋村三组55号 | 120.5300045 | 33.051183 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 339 | 小海-小洋村一组7号 | 120.5342209 | 33.03936422 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 小海-无泊村6组017号路灯 | 120.5360539 | 33.03359012 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 341 | 小海-无泊村镇海禅寺主要入口 | 120.5395395 | 33.03124097 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 342 | 小海-无泊村三组123号 | 120.5488863 | 33.02621407 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 343 | 小海-无泊村三组肖之芸家门口 | 120.549271 | 33.02236051 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 344 | 小海-无泊村五组无泊收花站 | 120.5310492 | 33.01833696 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 345 | 小海-无泊村四组村部门口 | 120.5422119 | 33.02046856 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 346 | 小海-无泊村二组35号 | 120.5441362 | 33.01236172 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 小海-无泊村，江界河桥 | 120.5444355 | 33.01120864 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 小海-无泊村1组孙国安家门口 | 120.5546406 | 33.01232048 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 小海-无泊村锦宋粮贸门口 | 120.5417192 | 33.01139525 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 350 | 小海，无泊村2组潘春平门口 | 120.5334645 | 33.00932774 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 351 | 小海-小海村，居委会 | 120.4827002 | 33.01585008 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 352 | 小海-温泉村，七联沟与希望大道交叉口 | 120.5033047 | 33.02047056 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 小海-温泉村，9组94号 | 120.5028345 | 33.02036395 | 新建 | 北 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 354 | 小海-温泉村，9组182号 | 120.4980479 | 33.0282098 | 新建 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 355 | 小海-温泉村9组，吕锦祥家门口 | 120.5006339 | 33.02845407 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 小海-温泉村，9组86号 | 120.5085416 | 33.02805217 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 小海-温泉村9组70号 | 120.5103791 | 33.02203359 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 358 | 小海-温泉村，龙港河桥 | 120.5284416 | 33.02608574 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 小海-温泉村7组88号 | 120.5061038 | 33.01272002 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 小海，温泉村，恒星河桥西 | 120.5054199 | 33.01259605 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 小海-温泉村，6组73号 | 120.5075139 | 33.00810621 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 小海-温泉村，四总河桥 | 120.5144389 | 33.00959799 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 小海-温泉村，龙港大桥 | 120.5092232 | 33.00257288 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 小海-温泉村，四组54号 | 120.5103983 | 32.99817537 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 365 | 小海，温泉村，5组107 | 120.5064769 | 33.0029233 | 更换 | 东南 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 小海-温泉村7组115号 | 120.5031971 | 33.01236868 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 小海-温泉村1组115号， | 120.4843029 | 33.00981365 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 368 | 小海-温泉村，1组16号 | 120.4857133 | 33.0061903 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 369 | 小海-温泉村2组62号 | 120.4940491 | 33.00504949 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 370 | 小海-温泉村1组杨德荣家门口 | 120.4918909 | 33.01087201 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 371 | 小海-杨树村，四海酒店 | 120.4831272 | 33.00983499 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 372 | 小海-杨树村百姓超市门口 | 120.4798137 | 33.00919602 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 373 | 小海-杨树村，一组105号 | 120.4761803 | 33.019631 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 374 | 小海-杨树村2组50号 | 120.4818868 | 33.00321194 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 小海-杨树村，季德友家 | 120.4786581 | 32.9958555 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 小海-杨树村大门口 | 120.4733344 | 32.99423092 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 小海-唐中村1组 | 120.4629201 | 32.99497705 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 378 | 小海-杨树村，三组35号 | 120.4763497 | 33.00232677 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 小海-杨树村六组64号 | 120.4688238 | 33.00737032 | 新建 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 380 | 小海-唐中村1组006号路灯 | 120.4587066 | 32.99920059 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 小海-唐中村农庄河桥 | 120.457551 | 32.99412458 | 更换 |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 小海-唐中村三组吴俊坤家 | 120.4474834 | 32.9926855 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 383 | 小海-唐中村5组28号 | 120.4424651 | 33.00346298 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 384 | 小海-唐中村，宗德荣家门口， | 120.4496782 | 33.00487326 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 385 | 小海-唐中村，五组14号泵站 | 120.4421767 | 33.01048609 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 386 | 小海-唐中村，春林商店 | 120.4452063 | 33.01699919 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 387 | 小海-北虹村8组088号 | 120.4486526 | 33.02347469 | 更换 | 北西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 小海-海西村李德山家门口 | 120.4642271 | 33.02090352 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 389 | 小海-小海村朝阳桥 | 120.4796015 | 33.02666108 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 390 | 小海-小海村一组85号 | 120.4875745 | 33.02300186 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 391 | 小海-小海村应宏商店 | 120.4878799 | 33.03210133 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 白驹镇-七里桥村一组东头 | 120.3606821 | 33.07933422 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 393 | 白驹镇-七里桥村一组河南 | 120.3505718 | 33.07408782 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 394 | 白驹镇-七里桥村东排河桥东侧 | 120.3428175 | 33.07091234 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 395 | 白驹镇-进步村-黄牛垛东头 | 120.3722053 | 32.98746377 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 396 | 白驹镇-进步村七组东头 | 120.3664421 | 32.98955729 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 397 | 白驹镇-进步七组西竖河桥 | 120.362849 | 32.98849821 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 398 | 白驹镇-进步村-李家舍 | 120.3847879 | 32.97426097 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 399 | 白驹镇-进步村一组西北桥头 | 120.3769324 | 32.96889088 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 400 | 白驹镇-进步村-黄牛垛西侧河边 | 120.3652226 | 32.98452146 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 401 | 白驹镇-进步村四组西侧路口 | 120.4017135 | 32.98503946 | 新建 | 西 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 402 | 白驹镇-进步村六组西头 | 120.3685316 | 32.97976108 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 403 | 白驹镇-南洼村六组东侧桥头 | 120.3631255 | 33.07461952 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 404 | 白驹镇-南洼村六组高铁线东 | 120.3588337 | 33.07222626 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 405 | 白驹镇-民窑村七组南洼河桥 | 120.3620881 | 33.06537343 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 406 | 白驹镇-民窑村三组 | 120.3312085 | 33.04773697 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 407 | 白驹镇-西周家界中桥头 | 120.3566024 | 32.99184466 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 408 | 白驹镇-新垛村六组西竖河桥 | 120.3528035 | 32.99548164 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 409 | 白驹镇-新垛村四组北横河桥北侧 | 120.3545956 | 33.0162525 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 410 | 白驹镇-新垛村周家墩子虹宇大桥南侧 | 120.3512303 | 33.01953243 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 411 | 白驹镇-新垛村东周家界 | 120.3442076 | 33.01082087 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 412 | 白驹镇-新垛村一组陈湾桥西侧 | 120.3666232 | 33.00206708 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 413 | 白驹镇-东窑村委会南桥头 | 120.3964136 | 33.03579461 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 414 | 白驹镇-东窑村10号泵站东侧 | 120.4056974 | 33.04015998 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 415 | 白驹镇-东窑村-洼窑线交白东线 | 120.387847 | 33.03166044 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 416 | 白驹镇-东窑村三组北头 | 120.3838366 | 33.0386073 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 417 | 白驹镇-窑港村-洼西线交白窑线 | 120.3939879 | 33.02070761 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 418 | 白驹镇-窑港村-朱湾二横河桥北 | 120.4014257 | 33.01750267 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 419 | 白驹镇-窑港村六组西头 | 120.4024436 | 33.01188664 | 新建 | 南东 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 420 | 白驹镇-窑港村五组东中竖河桥 | 120.4020587 | 33.00543347 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 421 | 白驹镇-窑港村七组东路口 | 120.4219054 | 33.01981725 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 422 | 白驹镇-窑港村七组西侧 | 120.4086792 | 33.02045215 | 新建 | 东南北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 423 | 白驹镇-窑港村二组 | 120.4027688 | 33.03092054 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 424 | 白驹镇-东窑头泵站12 | 120.4144476 | 33.03020425 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 425 | 白驹镇-海宁社区-白驹派出所西路口 | 120.31358 | 33.06515773 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 426 | 白驹镇-海宁社区-水浒街西口（兴化方向） | 120.307745 | 33.0642884 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 427 | 白驹镇-朱舍村二组36号西侧路口 | 120.3682221 | 33.01495306 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 428 | 白驹镇-朱舍村鑫水湾浴室前 | 120.3738969 | 33.03363472 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 429 | 白驹镇-朱舍村朱舍五四超市路口 | 120.3777994 | 33.02691902 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 430 | 白驹镇-汤舍村-五组三旗河桥北 | 120.4152337 | 32.99251233 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 431 | 白驹镇-汤舍村-汤家舍老江界河桥北 | 120.4320753 | 32.99138742 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 432 | 白驹镇-汤舍村-四组后庄路口 | 120.4246323 | 32.99263377 | 新建 | 西 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 433 | 白驹镇-消坳村四组东大总河桥 | 120.3920403 | 32.99517042 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 434 | 白驹镇-消坳村七组公墓岔口 | 120.3842859 | 32.99255183 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 435 | 白驹镇-肖坳村五组西头 | 120.3842129 | 32.98650481 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 436 | 白驹镇-肖坳村四组东中竖河桥 | 120.4077066 | 32.99636395 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 437 | 白驹镇-肖坳村新草白唐交叉南侧桥东 | 120.3983433 | 32.99172482 | 更换 | 东 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 438 | 白驹镇-北新村-陈家墩子 | 120.3240965 | 33.00735022 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 439 | 白驹镇-北新村-北新河三组 | 120.3310037 | 33.01186041 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 440 | 白驹镇-北新村-北新河六组百姓超市 | 120.3265017 | 33.01741321 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 441 | 白驹镇-马家村-五组东排河桥 | 120.355855 | 33.04180454 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 442 | 白驹镇-马家村-三桥四组西排河桥东侧 | 120.333117 | 33.03033877 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 443 | 白驹镇-马家村-马家新农村北入口 | 120.3450266 | 33.03633444 | 新建 | 东南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 444 | 白驹镇-马家村委会 | 120.344551 | 33.03506786 | 新建 | 南西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 445 | 白驹镇-马家村-马家继成商店 | 120.3479807 | 33.02707681 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 446 | 白驹镇-马家村-马家一组 | 120.360177 | 33.0329554 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 447 | 白驹镇-洋心村-洋心小学东一横河桥 | 120.3935909 | 33.00806294 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 448 | 白驹镇-洋心村-洋心社区三组中路口 | 120.3801806 | 33.00251216 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 449 | 白驹镇-洋心村-新草白窑交叉口 | 120.3840022 | 33.01595776 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 450 | 白驹镇-洋心村-白洼新草交叉口 | 120.3869415 | 33.01107187 | 新建 | 东 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 451 | 白驹镇-洋心村-白洼1 | 120.3951822 | 33.00395352 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 452 | 白驹镇-洋心村-弘达路桥南侧 | 120.3923681 | 33.00147361 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 453 | 白驹镇-洋心村-弘达路桥北侧 | 120.3918102 | 33.00249971 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 454 | 白驹镇-洋心村-白洼菜场方向 | 120.3920061 | 33.00280821 | 新建 | 北 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 455 | 白驹镇-洋心村-洋心洼小学西侧路口 | 120.3891345 | 33.00698615 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 白驹镇-唐西村一组西头 | 120.4268955 | 32.99781334 | 新建 | 东 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 457 | 白驹镇-唐西村四组中十字路口 | 120.4117321 | 33.00413794 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 458 | 白驹镇-唐西村一组北连接二组路口 | 120.4349588 | 33.00119798 | 新建 | 东北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 459 | 白驹镇-唐西村六组六总河桥 | 120.423251 | 33.00881204 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 460 | 白驹镇-唐西村二组中 | 120.4280907 | 33.00407073 | 新建 | 东南西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 461 | 白驹镇-唐西村二组东头 | 120.438703 | 33.00936583 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 462 | 白驹镇-唐西村三组东头 | 120.4370066 | 33.01459883 | 更换 | 西北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 463 | 白驹镇-白唐三超河桥 | 120.4197674 | 33.00129027 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 464 | 白驹镇-唐西村五组中部桥头 | 120.4199629 | 33.00065875 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 465 | 白驹镇-唐西村三组东T字路口 | 120.4222638 | 33.01327898 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 466 | 三龙，斗龙村三龙铝制品厂门口 | 120.5088591 | 33.43850891 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 467 | 三龙，斗龙村孙桂华家 | 120.5228805 | 33.45683716 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 468 | 三龙，斗龙村胡云冲 | 120.5207565 | 33.45890415 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 469 | 三龙，斗龙村孙俊香家 | 120.5031785 | 33.44226234 | 更换 | 东西 | 3 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 三龙，斗龙村蒋跃亮 | 120.4997093 | 33.43943783 | 更换 | 北 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 三龙，斗龙村陆红林 | 120.5052282 | 33.43511818 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 472 | 三龙，斗龙村王胜祥 | 120.5093351 | 33.4435571 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 473 | 三龙，斗龙村四组26号 | 120.5152651 | 33.43357642 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 474 | 三龙，斗龙村四组84号 | 120.5063093 | 33.42562463 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 475 | 三龙，龙东村四组119号 | 120.5293639 | 33.43498031 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 476 | 三龙，龙东村张高友 | 120.5294064 | 33.43191207 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 477 | 三龙，龙东村龙盛路与建设路交叉口 | 120.5255028 | 33.43795612 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 478 | 三龙，龙东村季自凤家 | 120.526667 | 33.44287597 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 三龙，龙东村赵宏林 | 120.5198194 | 33.43673185 | 新建 | 南 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 480 | 三龙，龙东村3福到乐 | 120.5209021 | 33.42926101 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 481 | 三龙，龙东村小鸟电动车旁 | 120.5127019 | 33.42197026 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 482 | 三龙，东红村李三农副产品 | 120.5353924 | 33.45472493 | 新建 | 东 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 483 | 三龙，东红村友爱桥 | 120.5442867 | 33.45961131 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 484 | 三龙，东红村徐士平家 | 120.5448165 | 33.46346403 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 485 | 三龙，东红村王汉江家 | 120.5502271 | 33.46102495 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 486 | 三龙，东红村周兴才 | 120.5551496 | 33.46032507 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 487 | 三龙，东红村姜粉兰 | 120.5540336 | 33.45311485 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 488 | 三龙，东红村唐庚帮 | 120.5423023 | 33.45234868 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 489 | 三龙，东红村董平家 | 120.5420472 | 33.4548323 | 新建 | 东 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 490 | 三龙，东红村刘桂英家 | 120.5421801 | 33.44553883 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 491 | 三龙，东红村赵之宽家 | 120.5361828 | 33.44585402 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 492 | 三龙，东红村卫生室 | 120.536877 | 33.45188206 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 493 | 三龙，开明村周克兵家 | 120.5606189 | 33.48789816 | 新建 | 东西 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 494 | 三龙，开明村顾玉春西桥 | 120.5577069 | 33.4745394 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 495 | 三龙，开明村尹福林家 | 120.538883 | 33.46568252 | 新建 | 南北南 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 三龙，开明村村部前 | 120.5497071 | 33.47735718 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 497 | 三龙，下坝村建锋农机 | 120.5847409 | 33.49137253 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 498 | 三龙，斗龙居委会广胜批发 | 120.5746356 | 33.45590302 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 499 | 三龙-新坍村柏正东家 | 120.4330614 | 33.42316213 | 更换 | 东 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 三龙-新坍村五组80号 | 120.4385438 | 33.42851257 | 更换 | 西 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 三龙-新坍村三组167号 | 120.425478 | 33.41894076 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 502 | 三龙-新坍村增产河桥 | 120.4129178 | 33.40823098 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 三龙-新坍村一组104号 | 120.422863 | 33.40912235 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 504 | 三龙-新坍村村部门口 | 120.4298906 | 33.4143134 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 三龙-丰富村丰新桥 | 120.4442379 | 33.42379159 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 三龙-新坍村，五组22号 | 120.4462923 | 33.41984604 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 507 | 三龙-新坍村三组9号 | 120.441497 | 33.41496172 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 508 | 三龙-新坍村1组60号 | 120.4260981 | 33.40537417 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 509 | 三龙-新坍村一组29号 | 120.4204005 | 33.3998535 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 510 | 三龙-富强村柏桂连家 | 120.4365719 | 33.40713717 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 511 | 三龙-富强村孙长营 | 120.4340335 | 33.39811615 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 512 | 三龙-富强村，陈兵家 | 120.4468478 | 33.40937964 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 513 | 三龙-富强村王国林家 | 120.4548512 | 33.4133788 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 三龙-富强村姚庆高 | 120.4422446 | 33.39645584 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 三龙-富强村六组9号 | 120.4379785 | 33.39351795 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 516 | 三龙富强村富强湾平价超市 | 120.4488581 | 33.3940697 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 517 | 三龙-富强村唐保春家 | 120.4571176 | 33.3992873 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 518 | 三龙-富强村唐保凤家 | 120.4664436 | 33.40242055 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 519 | 三龙-富强村柏顺清家 | 120.4626362 | 33.39689118 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 520 | 三龙-富强村韦清元家 | 120.4547636 | 33.39119029 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 521 | 三龙-前进村五组152号 | 120.4527306 | 33.38764504 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 522 | 三龙-富强村蔡春果家 | 120.4444915 | 33.3891657 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 523 | 三龙-久丰村村部门口 | 120.4423559 | 33.44257074 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 三龙-久丰村刘文林家庭农场 | 120.438417 | 33.44580101 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 三龙-久丰村张月明家门口 | 120.4267668 | 33.45491369 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 三龙-久丰村王少华家 | 120.4201185 | 33.44996139 | 新建 | 东南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 527 | 三龙-久丰村张春明家 | 120.4328497 | 33.45014298 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 528 | 三龙-久丰村陈荣家 | 120.4376453 | 33.43634325 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 529 | 三龙-丰富村李松奎家 | 120.469997 | 33.44165357 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 三龙-丰富村许则明家 | 120.4640086 | 33.43629372 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 531 | 三龙-丰富村肖乃俊家 | 120.4533331 | 33.42445601 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 532 | 三龙-丰富村47号桥 | 120.4552167 | 33.43289119 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 533 | 三龙-丰富村贺汉银家 | 120.4686258 | 33.41306074 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 534 | 三龙-丰富村刘伯荣 | 120.4798729 | 33.42353194 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 535 | 三龙-丰富村孙高军 | 120.4890651 | 33.43235695 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 536 | 三龙-丰富村孙兆怀家 | 120.4870993 | 33.43900934 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 537 | 三龙-丰富村王文广 | 120.4683701 | 33.42302463 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 538 | 三龙-新丰村曹军仓库 | 120.5127484 | 33.46282769 | 新建 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 539 | 三龙-新丰村康海鸥家 | 120.5180273 | 33.45896139 | 新建 | 西北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 540 | 三龙-新丰村范成兵家 | 120.5054804 | 33.44721298 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 541 | 三龙-新丰村李素贞家 | 120.5003088 | 33.45106187 | 新建 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 542 | 三龙-新丰村黄卫国家 | 120.4937364 | 33.44600326 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 543 | 三龙-新丰村陈爱民家 | 120.5060798 | 33.45765379 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 544 | 三龙-新丰村于军仓库 | 120.4945815 | 33.45595098 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 545 | 三龙-新丰村陈林家 | 120.5264401 | 33.47515337 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 546 | 三龙-新丰村李文红家 | 120.5353876 | 33.47519165 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 547 | 三龙-新丰村唐玉富家 | 120.4823973 | 33.44455825 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 548 | 三龙-龙西村尹沈平家 | 120.4943862 | 33.42325718 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 三龙-龙西村王凤早家 | 120.4818608 | 33.42259465 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 三龙-龙西村陈桂香家 | 120.4994088 | 33.42429934 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 551 | 三龙-龙西村陈长勇家 | 120.49103 | 33.41618904 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 三龙-龙西村，李兴江家 | 120.5011171 | 33.40847095 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 553 | 三龙-龙西村吕红兵家 | 120.5074654 | 33.41818267 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 三龙-龙西村公墓路与331交界 | 120.4918639 | 33.42011096 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | 三龙-龙西村高玉中家 | 120.4900576 | 33.41679221 | 更换 | 东西 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 三龙-前进村王凤洲家 | 120.4858998 | 33.41158048 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 557 | 三龙-前进村蔡林香家 | 120.4739281 | 33.40763496 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 558 | 三龙-前进村周汉华家 | 120.471618 | 33.39821353 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 559 | 三龙-前进村陈继春家 | 120.4648603 | 33.39457371 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 560 | 三龙-前进村东洼河桥 | 120.47189 | 33.39071581 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 561 | 三龙-丰余村苏保良家 | 120.4901282 | 33.37116434 | 新建 | 东西南 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 562 | 三龙-丰余村沈国华家 | 120.481583 | 33.36462625 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 563 | 三龙-丰余村刘同桂家 | 120.4807451 | 33.37687475 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 564 | 三龙-前进村丰余大桥 | 120.4866034 | 33.39157622 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 三龙-丰余村四组78号 | 120.4872224 | 33.3825754 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 566 | 三龙-丰余村王斌桥家 | 120.4940626 | 33.39040714 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 567 | 三龙-龙南村花林友家 | 120.513575 | 33.38624347 | 新建 | 东西北 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 568 | 三龙-龙南村卞志国家 | 120.5191335 | 33.40153485 | 新建 | 南北西 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 569 | 三龙-龙南村四组王华家 | 120.5104991 | 33.40622037 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 570 | 三龙-龙南村三组王汉友家 | 120.5215073 | 33.41441365 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 571 | 三龙-龙南村丁海柱 | 120.5311701 | 33.41576629 | 更换 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 三龙- 龙南村拜守红家 | 120.5334475 | 33.41948742 | 新建 | 东北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 573 | 三龙-龙南一组袁汉芝家 | 120.5346762 | 33.41111547 | 新建 | 南北 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 574 | 三龙-龙南村一组陈雨成家 | 120.5355306 | 33.4008976 | 新建 | 东西 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 575 | 三龙-龙王庙居委会门口 | 120.5119215 | 33.41855455 | 更换 | 南北 | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 576 | 三龙-龙王庙社区居委会，振兴桥 | 120.5131773 | 33.42008288 | 新建 | 西南 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| 序号 | 需增加链路相机名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大丰区人民政府南门(枪) | 120.496327 | 33.200481 |
| 2 | 大丰商校小区一号楼向南(结构化) | 120.470367 | 33.200327 |
| 3 | 大丰王港通海路重点人向东(结构化) | 120.652154 | 33.208705 |
| 4 | 大丰二卯酉金海路桥球机(球) | 120.407088 | 33.192505 |
| 5 | 大丰小海所无泊二组向东(结构化) | 120.537427 | 33.013219 |
| 6 | 大丰东盛花园南门向北(结构化) | 120.456699 | 33.184168 |
| 7 | 大丰城东通港运河东坝头桥(球) | 120.584007 | 33.204931 |
| 8 | 大丰常新路南中心河桥辅南(结构化) | 120.446989 | 33.160758 |
| 9 | 大丰全心二组奚云松家向东(微卡) | 120.450951 | 33.279939 |
| 10 | 大丰群乐二排河交五一河向西(微卡) | 120.491634 | 33.314861 |
| 11 | 大丰群乐三排河中心路向西(微卡) | 120.493661 | 33.288509 |
| 12 | 大丰群乐三排河北路东头向东(微卡) | 120.534094 | 33.291031 |
| 13 | 大丰群乐三排河南路东头向东(微卡) | 120.533831 | 33.290541 |
| 14 | 大丰幸福路交丰华路东向西北(结构化) | 120.493301 | 33.206731 |
| 15 | 大丰X302农场桥桥东向西(结构化) | 120.572751 | 33.325665 |
| 16 | 大丰S351四灶1西路口向北(结构化) | 120.635452 | 33.057851 |
| 17 | 大丰S351四灶一组路口向南(结构化) | 120.637209 | 33.058557 |
| 18 | 大丰S351四灶1东路口向北(结构化) | 120.642179 | 33.061057 |
| 19 | 大丰群乐二排河路中心路向东(微卡) | 120.505131 | 33.315182 |
| 20 | 大丰群乐村四组水塔向东(微卡) | 120.509875 | 33.298298 |
| 21 | 大丰群乐村四组水塔向南(微卡) | 120.513421 | 33.298524 |
| 22 | 大丰群乐二组中心路交岔向东(微卡) | 120.513723 | 33.294165 |
| 23 | 大丰群乐新乐线交中心路向西(微卡) | 120.514084 | 33.289791 |
| 24 | 大丰全心村老村部东路口向东(微卡) | 120.451491 | 33.276981 |
| 25 | 大丰群乐一组南公交站旁向北(微卡) | 120.514341 | 33.289151 |
| 26 | 大丰三里树二组周学海东向南(微卡) | 120.323771 | 33.081042 |
| 27 | 大丰团结村二组陈远恒向西(微卡) | 120.354573 | 33.094924 |
| 28 | 大丰团结村五组徐亚平向西(微卡) | 120.334639 | 33.102966 |
| 29 | 大丰团结四组凡东付商店向北(微卡) | 120.345962 | 33.102886 |
| 30 | 大丰港东村孙仁忠家后向西(结构化) | 120.557995 | 33.453635 |
| 31 | 大丰良好村九组温志平旁向西(结构) | 120.281865 | 33.159833 |
| 32 | 大丰银泰华城南区南门向南(人枪) | 120.458529 | 33.209738 |
| 33 | 大丰全心二组沈方路路口向西(微卡) | 120.451091 | 33.281277 |
| 34 | 大丰全心六组沈方路路口向西(微卡) | 120.450749 | 33.286611 |
| 35 | 大丰全心六组杨杰新家前向西(微卡) | 120.450646 | 33.288759 |
| 36 | 大丰沈灶众慧加油站(结构化) | 120.494706 | 32.968359 |
| 37 | 大丰全心小岛十字路口向南(微卡) | 120.422163 | 33.323022 |
| 38 | 大丰全心村永丰节制闸向西(微卡) | 120.425246 | 33.315628 |
| 39 | 大丰全心七组西出口向西(微卡) | 120.423133 | 33.281904 |
| 40 | 大丰良好村四组校日风前向北(微卡) | 120.264281 | 33.151777 |
| 41 | 大丰良好2组朱江才门前向南(微卡) | 120.288053 | 33.156638 |
| 42 | 大丰民主四纵沟河闸交向北(微卡) | 120.293034 | 33.133146 |
| 43 | 大丰沈方线老永丰村部东向东(微卡) | 120.448794 | 33.313408 |
| 44 | 大丰全心三组三岔口东向西(微卡) | 120.422845 | 33.281881 |
| 45 | 大丰全心三组三岔口东向东(微卡) | 120.426895 | 33.281521 |
| 46 | 大丰金墩加油站前向东(结构化) | 120.458762 | 33.317953 |
| 47 | 大丰春柳路与飞达路东向向西(结构化) | 120.480361 | 33.210154 |
| 48 | 大丰民主村二组二号桥向东(微卡) | 120.280165 | 33.138563 |
| 49 | 大丰民主1组2组交界处向南(微卡) | 120.278353 | 33.148761 |
| 50 | 大丰民主村八组胜利交办向北(微卡) | 120.242219 | 33.147384 |
| 51 | 大丰民主村三农服务门市向西(微卡) | 120.259452 | 33.143101 |
| 52 | 大丰民主村与良好交界处向南(微卡) | 120.287967 | 33.152636 |
| 53 | 大丰全心村六组南三岔口向东(微卡) | 120.434157 | 33.284671 |
| 54 | 大丰全心三组高速下穿北向东(微卡) | 120.434537 | 33.280435 |
| 55 | 大丰刘庄镇润民村三组向北(微卡) | 120.251516 | 33.160308 |
| 56 | 大丰润民村三组肖安阳旁向东(微卡) | 120.252093 | 33.155198 |
| 57 | 大丰旗村五一河桥向西(微卡) | 120.349008 | 33.262541 |
| 58 | 大丰金东西中心路五卯酉向北(微卡) | 120.465502 | 33.360599 |
| 59 | 大丰金东五排河东中心路向南(微卡) | 120.482724 | 33.323363 |
| 60 | 大丰金西新河四排河桥向南(微卡) | 120.468714 | 33.367995 |
| 61 | 大丰金西村子午河西向东(微卡) | 120.461847 | 33.322604 |
| 62 | 大丰仁北村41号桥向东(微卡) | 120.492455 | 33.301576 |
| 63 | 大丰仁北村任步和旁向东(微卡) | 120.457886 | 33.294975 |
| 64 | 大丰仁北村仁南七排桥向东(微卡) | 120.478575 | 33.296338 |
| 65 | 大丰仁北村二排河桥向南(微卡) | 120.478222 | 33.300667 |
| 66 | 大丰仁北村汤友中小店向东(微卡) | 120.471383 | 33.300302 |
| 67 | 大丰仁北村蔡兵门口向东(微卡) | 120.463961 | 33.304121 |
| 68 | 大丰仁北村西复河桥向东(微卡) | 120.463313 | 33.312927 |
| 69 | 大丰仁北村东复河二排桥向南(微卡) | 120.477159 | 33.313751 |
| 70 | 大丰仁北五组王祥西路口向北(微卡) | 120.457356 | 33.302277 |
| 71 | 大丰仁北一组文明四排桥向南(微卡) | 120.477949 | 33.304964 |
| 72 | 大丰仁北村四组信号塔向北(微卡) | 120.477562 | 33.309256 |
| 73 | 大丰仁北二组中心路东向东(微卡) | 120.484534 | 33.309668 |
| 74 | 大丰仁南村肖春涛向南(微卡) | 120.478893 | 33.291968 |
| 75 | 大丰仁南村村部门口向南(微卡) | 120.472326 | 33.287509 |
| 76 | 大丰仁南村五排河中心桥向东(微卡) | 120.464979 | 33.291141 |
| 77 | 大丰仁南村韦银广门口向北(微卡) | 120.458301 | 33.290314 |
| 78 | 大丰仁南村三里线与仁北向北(微卡) | 120.464659 | 33.295434 |
| 79 | 大丰仁南二组98号变压器向南(微卡) | 120.472647 | 33.283128 |
| 80 | 大丰仁南三组王光驻家西向西(微卡) | 120.479371 | 33.287699 |
| 81 | 大丰仁南中心路与二排河向北(微卡) | 120.458594 | 33.286184 |
| 82 | 大丰裕南村四排河桥向北(微卡) | 120.482348 | 33.249711 |
| 83 | 大丰永跃新龙路二排河桥向南(微卡) | 120.330225 | 33.237431 |
| 84 | 大丰永跃二排河新龙路口向西(微卡) | 120.330151 | 33.238084 |
| 85 | 大丰永跃二组中心路向北(微卡) | 120.345217 | 33.224268 |
| 86 | 大丰永跃新八灶河北路口向南(微卡) | 120.347807 | 33.231645 |
| 87 | 大丰永跃三排河九总沟桥向南(微卡) | 120.345675 | 33.234255 |
| 88 | 大丰万众十总河西闸向东(微卡) | 120.314182 | 33.229017 |
| 89 | 大丰万众四组高铁安置点向北(微卡) | 120.331598 | 33.192277 |
| 90 | 大丰万众村三五河桥向西(微卡) | 120.327674 | 33.196538 |
| 91 | 大丰万众一排河生产河向西(微卡) | 120.330582 | 33.201821 |
| 92 | 大丰万众八灶河一排河向南(微卡) | 120.330698 | 33.221267 |
| 93 | 大丰万众八灶河二排河向南(微卡) | 120.340198 | 33.220152 |
| 94 | 大丰太兴九排河13号泵站向东(微卡) | 120.394217 | 33.285192 |
| 95 | 大丰太兴村九排河桥向北(微卡) | 120.395446 | 33.282622 |
| 96 | 大丰太兴村六组S226路口向南(微卡) | 120.412386 | 33.293936 |
| 97 | 大丰时丰村新时线南头向北(微卡) | 120.496965 | 33.320481 |
| 98 | 大丰时丰五一河南头向南(微卡) | 120.490061 | 33.319823 |
| 99 | 大丰时丰村三组曹正忠向南(微卡) | 120.488543 | 33.330824 |
| 100 | 大丰沙港四组小闸口向南(微卡) | 120.397906 | 33.260715 |
| 101 | 大丰沙港二组森林大道向东(微卡) | 120.404551 | 33.255524 |
| 102 | 大丰沙港八排河三组向西(微卡) | 120.386199 | 33.253047 |
| 103 | 大丰沙港村四组八排河向北(微卡) | 120.383693 | 33.261837 |
| 104 | 大丰时丰三组崔益强前向南(微卡) | 120.488862 | 33.335151 |
| 105 | 大丰太兴村二组重点人向南(结构化) | 120.409971 | 33.270294 |
| 106 | 大丰五一河绿岛生态园桥(球) | 120.498289 | 33.226288 |
| 107 | 大丰五一河南翔路桥向东(标卡) | 120.501836 | 33.185453 |
| 108 | 大丰南中心河沈方线桥向北(标卡) | 120.461753 | 33.162282 |
| 109 | 大丰刚强南中心河桥北向东(球) | 120.454438 | 33.162111 |
| 110 | 大丰张謇路斗龙港桥向东(结构化) | 120.425244 | 33.173593 |
| 111 | 大丰人民北路桥西侧(球) | 120.455387 | 33.236169 |
| 112 | 大丰王港河海西2组桥向南(结构化) | 120.458151 | 33.032451 |
| 113 | 大丰王港河海西7组向北(结构化) | 120.442966 | 33.026674 |
| 114 | 大丰通榆河大刘桥向东(结构化) | 120.321866 | 33.154913 |
| 115 | 大丰龙堤老斗龙港桥向南(结构化) | 120.310627 | 33.245907 |
| 116 | 大丰康平路西康平路小学非向北(结构化) | 120.466239 | 33.199817 |
| 117 | 大丰西康中路路东实验小学向南(结构化) | 120.432286 | 33.197719 |
| 118 | 大丰康平路西康平路小学非向南(结构化) | 120.466323 | 33.199966 |
| 119 | 大丰西康北路路东高级中学向南(结构化) | 120.431679 | 33.204771 |
| 120 | 大丰金丰路东教师公寓非向南(结构化) | 120.450423 | 33.213516 |
| 121 | 大丰康平路东康宁小区非向南(结构化) | 120.466036 | 33.203471 |
| 122 | 大丰康平路路西康宁小区非向北(结构化) | 120.465992 | 33.203598 |
| 123 | 大丰四卯酉上农西桥北向南(结构化) | 120.527001 | 33.321971 |
| 124 | 大丰大四河供机厂桥西向东(结构化) | 120.451944 | 33.274011 |
| 125 | 大丰五一路二卯酉桥向南(标卡) | 120.501613 | 33.199381 |
| 126 | 大丰生产河姚墩桥向北(标卡) | 120.450488 | 33.107651 |
| 127 | 大丰生产河西灵三组桥探向西(结构化) | 120.449842 | 33.095162 |
| 128 | 大丰新丰与步凤交界3向西(结构化) | 120.391022 | 33.304647 |
| 129 | 大丰新丰与步凤交界9向西(结构化) | 120.366053 | 33.335915 |
| 130 | 大丰新丰与步凤交界15向西(结构化) | 120.362173 | 33.380052 |
| 131 | 大丰步凤交界处17号点向南(枪) | 120.355037 | 33.391914 |
| 132 | 大丰西潮河方农桥向北(标卡) | 120.479238 | 33.499651 |
| 133 | 大丰南界河2号桥向南(结构化) | 120.603763 | 32.929245 |
| 134 | 大丰斗龙港前进桥向南(结构化) | 120.481725 | 33.393137 |
| 135 | 大丰斗龙港三龙大桥向南(结构化) | 120.514808 | 33.417563 |
| 136 | 大丰海堤路大丰闸段向南(结构化) | 120.595842 | 33.463745 |
| 137 | 大丰上海港路王港河桥向南(标卡) | 120.718759 | 33.187151 |
| 138 | 大丰生产河万盈康宁桥向南(结构化) | 120.487964 | 32.990754 |
| 139 | 大丰生产河万盈双龙桥向南(结构化) | 120.489997 | 32.982687 |
| 140 | 大丰G228交351南第7路口向东(结构化) | 120.727377 | 33.106767 |
| 141 | 大丰四卯酉海堤公路桥向南(单结构化) | 120.664814 | 33.328763 |
| 142 | 大丰园区中心路园业路向北(结构化) | 120.470177 | 33.058678 |
| 143 | 大丰希望大道温泉路口向南(结构化) | 120.501201 | 33.014502 |
| 144 | 大丰向西南翔路交康平路东向东(结构化) | 120.467624 | 33.184204 |
| 145 | 大丰飞达路交金丰路南向南(结构化) | 120.450676 | 33.208613 |
| 146 | 大丰幸福路与常新路东北辅道向东(结构化) | 120.443859 | 33.203981 |
| 147 | 大丰飞达路交建设路东向东(结构化) | 120.438351 | 33.208002 |
| 148 | 大丰健康路交建设路东向东(结构化) | 120.439013 | 33.199728 |
| 149 | 大丰老阜北村部西南北路向北(微卡) | 120.476982 | 33.231029 |
| 150 | 大丰恒南大恒南线岔路口向东(标卡) | 120.484016 | 33.130291 |
| 151 | 大丰建设村孔先辉西变道向东(微卡) | 120.399321 | 33.228796 |
| 152 | 大丰建设村与龙福村交界向西(微卡) | 120.399482 | 33.228591 |
| 153 | 大丰刘庄斗龙港新G204桥(球) | 120.267088 | 33.205659 |
| 154 | 大丰白驹串场河胜利桥(球) | 120.303093 | 33.065109 |
| 155 | 大丰幸福路供电局(球) | 120.452536 | 33.204434 |
| 156 | 大丰新东苑小区7幢601向西(结构化) | 120.466971 | 33.214557 |
| 157 | 大丰金丰华庭路口向东(微卡) | 120.452661 | 33.187109 |
| 158 | 大丰东方汇贤居31幢向东(结构化) | 120.479377 | 33.201772 |
| 159 | 大丰阜丰小区25号楼向东(结构化) | 120.457821 | 33.214735 |
| 160 | 大丰幸福路国土局向东(人枪) | 120.447743 | 33.204086 |
| 161 | 大丰益民路镇南六村北向西(结构化) | 120.453888 | 33.189665 |
| 162 | 大丰育红路中央名府东北角(球) | 120.454609 | 33.193487 |
| 163 | 大丰永泰广场居委会向北(结构化) | 120.456583 | 33.202351 |
| 164 | 大丰S331方大线路向东(卡警) | 120.413131 | 33.387408 |
| 165 | 大丰蝴蝶湾西康路西小区东门北向西(结构化) | 120.433311 | 33.179536 |
| 166 | 大丰蝴蝶湾路西小区东南向西(结构化) | 120.433704 | 33.178288 |
| 167 | 大丰荣润首府10号楼3单元(结构化) | 120.440397 | 33.200698 |
| 168 | 大丰锦绣南城7号楼(结构化) | 120.445309 | 33.193869 |
| 169 | 大丰康宁小区工商巷(结构化) | 120.464052 | 33.201767 |
| 170 | 大丰上海花园东北口向南(人枪) | 120.443423 | 33.189471 |
| 171 | 大丰银杏湖南大门东向北(结构化) | 120.446379 | 33.189837 |
| 172 | 大丰老天池酒店西巷向南(结构化) | 120.450596 | 33.193406 |
| 173 | 大丰永泰广场蛙蛙叫广场西北角(球) | 120.457271 | 33.203191 |
| 174 | 大丰昌平路交富民路向东(结构化) | 120.429099 | 33.186354 |
| 175 | 大丰益民路交昌平路辅向西(结构化) | 120.428873 | 33.188831 |
| 176 | 大丰常新路职教驾校路口探向西(结构化) | 120.442549 | 33.216982 |
| 177 | 大丰双丰村养鸡场向西(结构化) | 120.617806 | 32.997682 |
| 178 | 大丰斗龙渔业加油站前向东(结构化) | 120.573751 | 33.458663 |
| 179 | 大丰南翔路双喜中心路路口(球) | 120.495203 | 33.184966 |
| 180 | 大丰晨风路交春柳路(球) | 120.482669 | 33.176931 |
| 181 | 大丰锦绣南城西门向东(结构化) | 120.444851 | 33.195059 |
| 182 | 大丰龙腾一品西巷向南(结构化) | 120.447015 | 33.195945 |
| 183 | 大丰S331腰港九组路口向北(结构化) | 120.422122 | 33.392925 |
| 184 | 大丰S331交增方线北向南(标卡) | 120.437494 | 33.402402 |
| 185 | 大丰法院西门北向南(结构化) | 120.435491 | 33.205062 |
| 186 | 大丰联运巷北首向南(结构化) | 120.448354 | 33.196164 |
| 187 | 大丰204国道与兴化处向北(结构化) | 120.300866 | 32.976202 |
| 188 | 大丰紫林居委会刘庄车站向西(微卡) | 120.295267 | 33.144754 |
| 189 | 大丰大利线交汇丰路(球) | 120.461857 | 33.179783 |
| 190 | 大丰长乐四村一号向西(结构化) | 120.461864 | 33.207499 |
| 191 | 大丰幸福路交阜南向南(结构化) | 120.476151 | 33.205889 |
| 192 | 大丰香榭丽花园西门南向东(结构化) | 120.476297 | 33.206768 |
| 193 | 大丰莱茵城东门南向西(结构化) | 120.479994 | 33.209205 |
| 194 | 大丰城南新区管委会广场探球(球) | 120.461805 | 33.169562 |
| 195 | 大丰荣润首府西门向东(结构化) | 120.439149 | 33.201529 |
| 196 | 大丰香堤雅郡北门东向南(结构化) | 120.440923 | 33.207841 |
| 197 | 大丰香堤雅郡北门西向北(结构化) | 120.4407716 | 33.2078857 |
| 198 | 大丰新东苑南门向南(结构化) | 120.466269 | 33.213914 |
| 199 | 大丰荣润理想城东门车库(结构化) | 120.496444 | 33.208647 |
| 200 | 大丰荣润理想城东门(人枪) | 120.496737 | 33.209004 |
| 201 | 大丰荣润理想城西门向东(结构化) | 120.493523 | 33.208725 |
| 202 | 大丰金丰小区23号楼西向南(人枪) | 120.450191 | 33.198083 |
| 203 | 大丰工农路交建业路向北(结构化) | 120.455065 | 33.198125 |
| 204 | 大丰华惠花园8号楼西向北(结构化) | 120.471247 | 33.198526 |
| 205 | 大丰华惠花园8号楼东向北(结构化) | 120.472025 | 33.198807 |
| 206 | 大丰黄海路朝阳景都北门(球) | 120.468745 | 33.197577 |
| 207 | 大丰黄海路中交美庐城向东(结构化) | 120.455059 | 33.196639 |
| 208 | 大丰S331丰圣四组南向北(结构化) | 120.481171 | 33.416645 |
| 209 | 大丰S331交陈李线西(卡警) | 120.496984 | 33.430292 |
| 210 | 大丰S351小洋河中桥向西(结构化) | 120.557006 | 33.018084 |
| 211 | 大丰S351无泊三组中向南(结构化) | 120.528968 | 33.011441 |
| 212 | 大丰S351交方大线西向西(结构化) | 120.484047 | 32.999931 |
| 213 | 大丰S351守贞四组路口向北(结构化) | 120.504602 | 33.004714 |
| 214 | 大丰S351海无线路口向北(结构化) | 120.539941 | 33.013688 |
| 215 | 大丰S351温无线路口向南(结构化) | 120.590898 | 33.035557 |
| 216 | 大丰S351四灶三组路口向东(结构化) | 120.651121 | 33.065283 |
| 217 | 大丰枯树洋二组去一组路向南(微卡) | 120.706818 | 32.975775 |
| 218 | 大丰进步四组刘庆平前向南(微卡) | 120.380342 | 32.975361 |
| 219 | 大丰进步村七组邵恒建后向南(微卡) | 120.360724 | 32.986808 |
| 220 | 大丰进步村七组宗广明前向北(微卡) | 120.358647 | 32.990116 |
| 221 | 大丰马家村六组村部前向西(微卡) | 120.339271 | 33.038193 |
| 222 | 大丰马家村一组王小东前向西(微卡) | 120.355395 | 33.035149 |
| 223 | 大丰马家村三组刘富生旁向西(微卡) | 120.344577 | 33.025909 |
| 224 | 大丰马家四组周永龙家旁向南(微卡) | 120.331168 | 33.022806 |
| 225 | 大丰马家村七组陈华家向北(微卡) | 120.328431 | 33.031461 |
| 226 | 大丰民窑村五组向东(微卡) | 120.345616 | 33.054951 |
| 227 | 大丰民窑村七组陈远存西向南(微卡) | 120.343662 | 33.059129 |
| 228 | 大丰民窑村七组陈远存东向西(微卡) | 120.357511 | 33.067225 |
| 229 | 大丰民窑陈相同十字路口向东(微卡) | 120.340654 | 33.066825 |
| 230 | 大丰七里桥二组陈继山前向南(微卡) | 120.358118 | 33.076415 |
| 231 | 大丰七里桥五组陈永全西向南(微卡) | 120.326641 | 33.066758 |
| 232 | 大丰七里桥五组陈永权东向东(微卡) | 120.324329 | 33.071121 |
| 233 | 大丰肖坳村四组理想超市向南(微卡) | 120.390165 | 32.998457 |
| 234 | 大丰肖坳四组时代超市东向西(微卡) | 120.392811 | 32.993901 |
| 235 | 大丰肖坳村时代超市西向东(微卡) | 120.392215 | 32.993585 |
| 236 | 大丰枯树洋七组草枯线向东(微卡) | 120.726861 | 32.994534 |
| 237 | 大丰枯树洋村部北路口向北(微卡) | 120.720552 | 32.994084 |
| 238 | 大丰枯树洋村武警部队前向西(微卡) | 120.733465 | 32.975623 |
| 239 | 大丰肖坳四组肖经宝前向西(微卡) | 120.393229 | 32.993795 |
| 240 | 大丰肖坳七组肖浩存东向南(微卡) | 120.376714 | 32.992755 |
| 241 | 大丰肖坳二组肖红尧家向西(微卡) | 120.396541 | 32.988361 |
| 242 | 大丰肖坳二组肖红尧家向北(微卡) | 120.396214 | 32.987945 |
| 243 | 大丰新垛村村部东侧向北(微卡) | 120.345502 | 33.000442 |
| 244 | 大丰狮子口村康柏斯后向南(微卡) | 120.295866 | 33.082134 |
| 245 | 大丰狮子口二组白驹中桥向北(微卡) | 120.309727 | 33.070781 |
| 246 | 大丰汤舍村五组刘南平西向南(微卡) | 120.407591 | 32.985025 |
| 247 | 大丰汤舍村四组村部北向南(微卡) | 120.421781 | 32.991068 |
| 248 | 大丰刘庄镇东方村二组向南(微卡) | 120.289955 | 33.181891 |
| 249 | 大丰刘庄镇龙心村五组向西(微卡) | 120.295262 | 33.106919 |
| 250 | 大丰润民村一组季恒安旁向北(微卡) | 120.256211 | 33.169505 |
| 251 | 大丰三圩居委会菜场东门向西(微卡) | 120.258607 | 33.169081 |
| 252 | 大丰三圩居委会菜场北门向南(微卡) | 120.257873 | 33.169141 |
| 253 | 大丰三圩居委会菜场西侧向北(微卡) | 120.257772 | 33.168566 |
| 254 | 大丰胜利村四组纪周余旁向北(微卡) | 120.228802 | 33.139853 |
| 255 | 大丰胜利一组赵春荣屋旁向东(微卡) | 120.237551 | 33.136093 |
| 256 | 大丰胜利村胜利二组向东(微卡) | 120.232051 | 33.154793 |
| 257 | 大丰友谊四组蔡春堂家旁向东(微卡) | 120.305114 | 33.171581 |
| 258 | 大丰新场三组保健站西向北(微卡) | 120.671501 | 33.023663 |
| 259 | 大丰新场村三组将月松西路口向南(微卡) | 120.674154 | 33.019901 |
| 260 | 大丰新场村三组蒋月康前向北(微卡) | 120.668292 | 33.017889 |
| 261 | 大丰新东陈英猪场与二村交界向北(微卡) | 120.720346 | 33.032391 |
| 262 | 大丰新东沈建海东与大中农场(微卡) | 120.710847 | 33.059384 |
| 263 | 大丰友谊村万寿路西头向东(微卡) | 120.294713 | 33.140105 |
| 264 | 盐城市大丰区南阳镇中心幼儿园 | 120.576412 | 33.126902 |
| 265 | 盐城市大丰区南阳初级中学 | 120.540225 | 33.127659 |
| 266 | 大丰南阳居委会农贸市场向东(微卡) | 120.535392 | 33.127536 |
| 267 | 大丰新海三组村部东路口向东(微卡) | 120.607517 | 33.101268 |
| 268 | 大丰新海五组刘海荣路口向东(微卡) | 120.610484 | 33.103021 |
| 269 | 大丰新海殷凤旺东路口向南(微卡) | 120.623876 | 33.105965 |
| 270 | 大丰新海村三组朱海龙处向南(微卡) | 120.600526 | 33.102657 |
| 271 | 大丰新海村仁保桥向东(微卡) | 120.614224 | 33.113561 |
| 272 | 大丰新海村三组新海桥向东(微卡) | 120.619662 | 33.108781 |
| 273 | 大丰祥北村新村部向西桥向西(微卡) | 120.547848 | 33.112463 |
| 274 | 大丰祥北村雷达部队后面向西(微卡) | 120.548592 | 33.096604 |
| 275 | 大丰祥西五组村部西头向东(微卡) | 120.505945 | 33.114744 |
| 276 | 大丰S351海无线路口向南(结构化) | 120.539837 | 33.013904 |
| 277 | 大丰沿河一组一排路西头向东(微卡) | 120.664579 | 33.067447 |
| 278 | 大丰沿河二组二排农庄路向西(微卡) | 120.665911 | 33.061631 |
| 279 | 大丰沿河二组三排农庄路向西(微卡) | 120.672051 | 33.059902 |
| 280 | 大丰沿河村四组西中心路向东(微卡) | 120.685976 | 33.051655 |
| 281 | 大丰竹港五组大桥交界向南(微卡) | 120.640562 | 33.012831 |
| 282 | 大丰竹港二组老村部桥向北(微卡) | 120.659977 | 33.031727 |
| 283 | 大丰枯树洋村部南面路口向南(微卡) | 120.720419 | 32.975775 |
| 284 | 大丰新垛村四组葛桂存旁向南(微卡) | 120.349604 | 33.018124 |
| 285 | 大丰枯树洋二组去三组路向东(微卡) | 120.704608 | 32.975748 |
| 286 | 大丰新垛四组中路河桥北向西(微卡) | 120.355492 | 33.012846 |
| 287 | 大丰新垛村三组顾如美旁向北(微卡) | 120.354674 | 33.011791 |
| 288 | 大丰枯树洋一组村庄向北(微卡) | 120.707272 | 32.961232 |
| 289 | 大丰新垛二组刘平农资旁向南(微卡) | 120.359304 | 33.007902 |
| 290 | 大丰南草线庆生39号庄点向北(微卡) | 120.618701 | 33.119822 |
| 291 | 大丰新垛六组陈建华门口向西(微卡) | 120.348727 | 32.997999 |
| 292 | 大丰三龙丰富村丰新桥处向南(微卡) | 120.439518 | 33.425192 |
| 293 | 大丰界中村四组中南庄点向北(微卡) | 120.328852 | 32.932073 |
| 294 | 大丰界中村三组向西(微卡) | 120.322951 | 32.951679 |
| 295 | 大丰三龙丰余大桥南路口向南(微卡) | 120.485936 | 33.389538 |
| 296 | 大丰三龙丰余舀河泵站向东(微卡) | 120.502041 | 33.386113 |
| 297 | 大丰沿堤G204腾龙驾校南向西(微卡) | 120.306551 | 33.028549 |
| 298 | 大丰沿堤村三组王彩春旁向西(微卡) | 120.308955 | 33.053115 |
| 299 | 大丰沿堤村刘美圣家旁向西(微卡) | 120.307658 | 33.004338 |
| 300 | 大丰洋心洼居6组1横河桥向东(微卡) | 120.388641 | 33.009592 |
| 301 | 大丰沈方路大利线路口向东(结构化) | 120.460068 | 33.179891 |
| 302 | 大丰三水嘉苑西大门南向西(结构化) | 120.442487 | 33.197901 |
| 303 | 大丰阳光城市一期东门向西(人枪) | 120.442342 | 33.199065 |
| 304 | 大丰卫校巷南首向北(结构化) | 120.469664 | 33.198645 |
| 305 | 大丰聚龙苑东出口向西(结构化) | 120.444067 | 33.195106 |
| 306 | 大丰恒生南苑北门向南(结构化) | 120.459703 | 33.194298 |
| 307 | 大丰恒生南苑南门向北(人枪) | 120.459951 | 33.192649 |
| 308 | 大丰瑞城国际南西门向北(结构化) | 120.432924 | 33.203611 |
| 309 | 大丰汇豪雅苑西门向东(结构化) | 120.466292 | 33.206181 |
| 310 | 大丰老技校宿舍西门向东(结构化) | 120.466147 | 33.205683 |
| 311 | 大丰朝阳景都南门向南(结构化) | 120.468878 | 33.195184 |
| 312 | 大丰马钢厂宿舍中巷向南(结构化) | 120.463702 | 33.196788 |
| 313 | 大丰大中教师公寓西南向北(人枪) | 120.450195 | 33.190262 |
| 314 | 大丰金宇景苑南门向北(结构化) | 120.449404 | 33.193725 |
| 315 | 大丰育红小区北门向南(结构化) | 120.456956 | 33.193775 |
| 316 | 大丰康平路安居1号楼西向东(枪) | 120.466549 | 33.199981 |
| 317 | 大丰康平路农行宿舍南向东(结构化) | 120.466343 | 33.200863 |
| 318 | 大丰康平路农行宿舍北向东(结构化) | 120.466341 | 33.200995 |
| 319 | 大丰阳光城市二期南门向西(结构化) | 120.437347 | 33.197101 |
| 320 | 大丰阳光城市二期西门(人枪) | 120.436108 | 33.198501 |
| 321 | 大丰维罗纳花园南门西向北(结构化) | 120.433118 | 33.202687 |
| 322 | 大丰瑞城国际南东门向北(结构化) | 120.433259 | 33.203559 |
| 323 | 大丰名校嘉园东门向北(结构化) | 120.426977 | 33.209086 |
| 324 | 大丰金润嘉园北门东向南(结构化) | 120.432879 | 33.207397 |
| 325 | 大丰今日小区北门东向南(结构化) | 120.453507 | 33.208305 |
| 326 | 大丰锦绣北城北门向南(结构化) | 120.445296 | 33.199693 |
| 327 | 大丰锦绣北城西门南向东(结构化) | 120.445035 | 33.198727 |
| 328 | 大丰浦江名苑北门西向南(结构化) | 120.446363 | 33.199801 |
| 329 | 大丰华惠花园南门向北(结构化) | 120.470496 | 33.198532 |
| 330 | 大丰中央名府北门(人枪) | 120.452951 | 33.191903 |
| 331 | 大丰老时丰村部卡口向北(结构化) | 120.487063 | 33.353383 |
| 332 | 大丰沈方线金西村卡口向北(结构化) | 120.448988 | 33.320835 |
| 333 | 大丰城西社区医院东向东(结构化) | 120.434991 | 33.207856 |
| 334 | 大丰荣润首府南门向北(人枪) | 120.440096 | 33.200449 |
| 335 | 大丰安置小区南门向北(人枪) | 120.443111 | 33.201922 |
| 336 | 大丰品尚雅居南门东向北(结构化) | 120.445561 | 33.204346 |
| 337 | 大丰品尚雅居北门向南(结构化) | 120.445179 | 33.208036 |
| 338 | 大丰金丰小区北门向南(结构化) | 120.449267 | 33.200151 |
| 339 | 大丰金丰小区南门向南(结构化) | 120.449565 | 33.197894 |
| 340 | 大丰金丰小区东南门向西(结构化) | 120.450858 | 33.198467 |
| 341 | 大丰金丰小区东北门向西(结构化) | 120.450923 | 33.199578 |
| 342 | 大丰石油小区南门向北(结构化) | 120.449424 | 33.200488 |
| 343 | 大丰幸福小区南门向北(人枪) | 120.452689 | 33.201092 |
| 344 | 大丰环卫巷南首向北(结构化) | 120.454479 | 33.198044 |
| 345 | 大丰鸿基新村南门向北(结构化) | 120.453667 | 33.198061 |
| 346 | 大丰恒生商城南出口向北(人枪) | 120.452956 | 33.198099 |
| 347 | 大丰G204刘庄华联超市向南(结构化) | 120.293769 | 33.136655 |
| 348 | 大丰小海北虹卡口向西(结构化) | 120.415497 | 33.032617 |
| 349 | 大丰润丰嘉园西巷口向北(结构化) | 120.449971 | 33.201046 |
| 350 | 大丰润丰嘉园东巷口向西(人枪) | 120.450841 | 33.200942 |
| 351 | 大丰润富花园北门向南(结构化) | 120.468365 | 33.194629 |
| 352 | 大丰丰和丽都东大门向东(结构化) | 120.466498 | 33.196002 |
| 353 | 大丰新便线西交老国道向西(结构化) | 120.301547 | 33.219887 |
| 354 | 大丰斗沙线前进卡口向东(结构化) | 120.473979 | 33.396332 |
| 355 | 大丰康宁小区东北出口向东(人枪) | 120.465747 | 33.204261 |
| 356 | 大丰金宇景苑东门(人枪) | 120.451249 | 33.194398 |
| 357 | 大丰汇贤嘉园西南口向东(结构化) | 120.452037 | 33.194313 |
| 358 | 大丰六里往石港路卡口向西(结构化) | 120.557631 | 33.079788 |
| 359 | 大丰德惠花园南门东向北(结构化) | 120.426204 | 33.211782 |
| 360 | 大丰长乐小区南门向北(结构化) | 120.461009 | 33.205313 |
| 361 | 大丰永泰花园南城中社区向西(枪) | 120.456381 | 33.202521 |
| 362 | 大丰黄海路恒达小区北门(球) | 120.463025 | 33.197128 |
| 363 | 大丰鸿基豪庭北门东向南(人枪) | 120.442029 | 33.203567 |
| 364 | 大丰鸿基豪庭北门西向南(结构化) | 120.440677 | 33.203594 |
| 365 | 大丰安置小区东门向西(人枪) | 120.442966 | 33.203293 |
| 366 | 大丰安置小区西门朝北(人枪) | 120.442293 | 33.201862 |
| 367 | 大丰安置小区北门向南(结构化) | 120.442793 | 33.203391 |
| 368 | 大丰悦城华府南门西向北(结构化) | 120.452241 | 33.208994 |
| 369 | 大丰银泰华城南区北门向北(结构化) | 120.458408 | 33.210969 |
| 370 | 大丰银泰华城北区北门向北(人枪) | 120.458149 | 33.212782 |
| 371 | 大丰康宁小区西北通道向南(结构化) | 120.458749 | 33.204261 |
| 372 | 大丰自来水公司出口向南(结构化) | 120.465108 | 33.201359 |
| 373 | 大丰康宁社区东侧巷向北(人枪) | 120.464706 | 33.201373 |
| 374 | 大丰工商巷南首向北(结构化) | 120.462656 | 33.201381 |
| 375 | 大丰城中小区北东出口(人枪) | 120.462012 | 33.199869 |
| 376 | 大丰城中小区南东出口(人枪) | 120.461905 | 33.199235 |
| 377 | 大丰康平小区东南门向西(结构化) | 120.466039 | 33.198473 |
| 378 | 大丰康平小区东北门向西(结构化) | 120.466094 | 33.199538 |
| 379 | 大丰鼓浪屿浴城南路口向西(结构化) | 120.452177 | 33.185811 |
| 380 | 大丰上海花园北门向北(结构化) | 120.443429 | 33.189271 |
| 381 | 大丰锦锈南城南门西向北(结构化) | 120.446118 | 33.193351 |
| 382 | 大丰金宇景苑北门东向南(结构化) | 120.450071 | 33.195581 |
| 383 | 大丰东风小区边防楼西向东(人枪) | 120.466985 | 33.199434 |
| 384 | 大丰供销职工学校北口向南(人枪) | 120.469858 | 33.201621 |
| 385 | 大丰丰中名邸浴城向南(结构化) | 120.466861 | 33.201215 |
| 386 | 大丰开发区管委会西北高空(球) | 120.395241 | 33.178292 |
| 387 | 大丰三水嘉苑西南小门(人枪) | 120.442529 | 33.197797 |
| 388 | 大丰金都贸易城中通道向北(枪) | 120.456456 | 33.204779 |
| 389 | 大丰欧蓓莎城市广场东门向西(人枪) | 120.456481 | 33.215061 |
| 390 | 大丰金丰浴城东通道向南(结构化) | 120.460383 | 33.204433 |
| 391 | 大丰朝阳景都北门向南(结构化) | 120.468575 | 33.197365 |
| 392 | 大丰锦绣南城北门向南(人枪) | 120.446159 | 33.195955 |
| 393 | 大丰银杏湖花园西北门向南(人枪) | 120.445323 | 33.192672 |
| 394 | 大丰汇贤嘉园北通道向南(结构化) | 120.452379 | 33.196407 |
| 395 | 大丰育红小区南门向北(结构化) | 120.456263 | 33.190322 |
| 396 | 大丰朝阳景都西门向东(结构化) | 120.466913 | 33.195948 |
| 397 | 大丰万丰卡口北3.4车道向东(标卡) | 120.526611 | 33.222869 |
| 398 | 大丰海堤路斗龙所前向东(结构化) | 120.586289 | 33.461784 |
| 399 | 大丰斗沙线斗龙小街西(球) | 120.569304 | 33.457438 |
| 400 | 大丰方强小街东卡口向东(结构化) | 120.430023 | 33.381649 |
| 401 | 大丰方强小街南卡口向南(结构化) | 120.427707 | 33.376094 |
| 402 | 大丰226省道三总卡口向南(结构化) | 120.410991 | 33.303692 |
| 403 | 大丰226省道长坍卡口向南(结构化) | 120.378804 | 33.371047 |
| 404 | 大丰大桥双丰卡口向南(结构化) | 120.607911 | 32.991568 |
| 405 | 大丰G228圩洋卡口向西(结构化) | 120.658874 | 33.187723 |
| 406 | 大丰G204丁溪卡口向南(结构化) | 120.285135 | 32.928213 |
| 407 | 大丰白驹高速出口向北(标卡) | 120.404009 | 32.982865 |
| 408 | 大丰G204狮子口路口向南(标卡) | 120.301035 | 33.072672 |
| 409 | 大丰上海农场西卡口向东(结构化) | 120.516537 | 33.321338 |
| 410 | 大丰春柳路与疏港路东(球) | 120.479542 | 33.221257 |
| 411 | 大丰健康路交朝阳路东向东(结构化) | 120.435927 | 33.199621 |
| 412 | 大丰华东会议中心大门前向北(枪) | 120.393881 | 33.176821 |
| 413 | 大丰金润嘉园东门北向西(结构化) | 120.434719 | 33.204483 |
| 414 | 大丰健康路阜南路东(球) | 120.476591 | 33.201934 |
| 415 | 大丰三龙小街路口东(结构化) | 120.512349 | 33.420533 |
| 416 | 大丰飞达路桥西大四河边(结构化) | 120.454678 | 33.208862 |
| 417 | 大丰瀚华苑东南门向南(结构化) | 120.471038 | 33.210097 |
| 418 | 大丰瀚华苑西南门向北(结构化) | 120.468231 | 33.209914 |
| 419 | 大丰康宁小区8号楼通道向东(人枪) | 120.459026 | 33.203188 |
| 420 | 大丰名都广场中心广场(球) | 120.456438 | 33.198841 |
| 421 | 大丰幸福路大润发超市前(球) | 120.459862 | 33.204675 |
| 422 | 大丰幸福路交金海路东向东(结构化) | 120.403414 | 33.199752 |
| 423 | 大丰幸福路交春柳路西3-5车道(卡警) | 120.480733 | 33.205891 |
| 424 | 大丰鹿鸣路交疏港路向南(卡警) | 120.486018 | 33.221664 |
| 425 | 大丰盐城市大丰区新丰中学(结构化) | 120.492496 | 33.216314 |
| 426 | 大丰金西老六组交沈方线向西(微卡) | 120.447557 | 33.339778 |
| 427 | 大丰金西老九组与沈方线向西(微卡) | 120.446889 | 33.348373 |
| 428 | 大丰全心中心路南头岔路向南(微卡) | 120.442535 | 33.268181 |
| 429 | 大丰全心一组新龙路西桥向西(微卡) | 120.444183 | 33.272093 |
| 430 | 大丰全心一组老新龙路向东(微卡) | 120.449511 | 33.272668 |
| 431 | 大丰全心二组高速下穿北向西(微卡) | 120.434852 | 33.280438 |
| 432 | 大丰全心沈方路三八线南向东(微卡) | 120.449371 | 33.304731 |
| 433 | 大丰沈方线永丰小闸北1向东(微卡) | 120.448969 | 33.310445 |
| 434 | 大丰沈方线永丰小闸北2向东(微卡) | 120.448881 | 33.311619 |
| 435 | 大丰全心七组进口向西(微卡) | 120.435765 | 33.317481 |
| 436 | 大丰全心七组小岛进口向北(微卡) | 120.420348 | 33.318779 |
| 437 | 大丰全心新龙路南路口中向西(微卡) | 120.438681 | 33.272066 |
| 438 | 大丰同丰四组新时代路东向北(微卡) | 120.441092 | 33.245131 |
| 439 | 大丰裕北村惠实桥向东(微卡) | 120.480051 | 33.277989 |
| 440 | 大丰裕北新黄线万龙高前向东(微卡) | 120.490883 | 33.267807 |
| 441 | 大丰裕北村四排河东头向北(微卡) | 120.481038 | 33.260626 |
| 442 | 大丰裕北村陈春华旁向北(微卡) | 120.464874 | 33.259224 |
| 443 | 大丰裕北村四组利民桥向西(微卡) | 120.480616 | 33.273719 |
| 444 | 大丰裕北村三裕线高速南向南(微卡) | 120.466168 | 33.277351 |
| 445 | 大丰裕南村世纪大桥西北向南(微卡) | 120.467903 | 33.254542 |
| 446 | 大丰新村路西康路交叉路口东球(球) | 120.430809 | 33.211455 |
| 447 | 大丰新村路名校路交叉路口探球(球) | 120.424545 | 33.211209 |
| 448 | 大丰裕北村六组何春生前向西(微卡) | 120.451851 | 33.279103 |
| 449 | 大丰太兴村韦扣和家前向北(微卡) | 120.421476 | 33.298889 |
| 450 | 大丰太兴新赤线九排河桥向南(微卡) | 120.396317 | 33.276032 |
| 451 | 大丰森林大道十一总沟桥向南(微卡) | 120.401354 | 33.276488 |
| 452 | 大丰太兴五组南S226路口向东(微卡) | 120.415131 | 33.285121 |
| 453 | 大丰太兴五组北S226路口向西(微卡) | 120.415385 | 33.285637 |
| 454 | 大丰太兴将界河五号泵站向北(微卡) | 120.411888 | 33.289493 |
| 455 | 大丰全心益北九组陈东家向北(微卡) | 120.439001 | 33.309528 |
| 456 | 大丰全心六组北十字路口向西(微卡) | 120.433752 | 33.289139 |
| 457 | 大丰全心六组老窑厂路口向东(微卡) | 120.430681 | 33.291841 |
| 458 | 大丰全心村老曙光村部北向南(微卡) | 120.440218 | 33.293824 |
| 459 | 大丰全心六组三排河向南(微卡) | 120.440572 | 33.289547 |
| 460 | 大丰金西新河二排河桥向南(微卡) | 120.459911 | 33.363137 |
| 461 | 大丰金西村现状桥向北(微卡) | 120.460302 | 33.351633 |
| 462 | 大丰金东十五排河西子午向南(微卡) | 120.460379 | 33.351605 |
| 463 | 大丰同福花园南门东向北(结构化) | 120.435907 | 33.207999 |
| 464 | 大丰同福花园南门西向南(结构化) | 120.435044 | 33.207883 |
| 465 | 大丰飞达路与建业路南向南(结构化) | 120.454124 | 33.208532 |
| 466 | 大丰大丰高速口向东(标卡) | 120.380734 | 33.176688 |
| 467 | 大丰全心村老永丰村部南向南(微卡) | 120.438683 | 33.313248 |
| 468 | 大丰G228往川东街路口3向西(结构化) | 120.762389 | 32.994421 |
| 469 | 大丰五一路与332省道交汇处(球) | 120.500031 | 33.221357 |
| 470 | 大丰陈李线交疏港大道(球) | 120.540201 | 33.223335 |
| 471 | 大丰益民路丰城小区北门(人球) | 120.449543 | 33.189629 |
| 472 | 大丰康平路买买提烧烤对面(球) | 120.466319 | 33.200292 |
| 473 | 大丰南翔路交警大队东南角(球) | 120.441121 | 33.183263 |
| 474 | 大丰新村路双拥路交叉路口探向西(结构化) | 120.438154 | 33.211756 |
| 475 | 大丰中医院门诊楼东侧通道球(球) | 120.460531 | 33.201451 |
| 476 | 大丰飞达桥东南角向南(人枪) | 120.455389 | 33.208603 |
| 477 | 大丰康平路安居2号楼西向东(人枪) | 120.466298 | 33.200268 |
| 478 | 大丰东方汇贤居北门向北(结构化) | 120.479056 | 33.201772 |
| 479 | 大丰康平路安居3号楼西向东(人枪) | 120.466324 | 33.200582 |
| 480 | 大丰二卯酉老街桥北向南(结构化) | 120.459217 | 33.197801 |
| 481 | 大丰大丰干河通商1桥探北(结构化) | 120.583257 | 33.126648 |
| 482 | 大丰白驹通榆河桥西向西(结构化) | 120.312234 | 33.074925 |
| 483 | 大丰四卯酉仁北桥北向南(结构化) | 120.463192 | 33.318094 |
| 484 | 大丰四卯酉金东桥北向南(结构化) | 120.477271 | 33.318914 |
| 485 | 大丰四卯酉群乐桥北向南(结构化) | 120.505064 | 33.320652 |
| 486 | 大丰大四河牛车桥南桥向东(结构化) | 120.451022 | 33.285985 |
| 487 | 大丰陈李线潘丿卡口向北(结构化) | 120.657191 | 32.914916 |
| 488 | 大丰G228调度河桥北向西(结构化) | 120.684238 | 33.180051 |
| 489 | 大丰龙东二组杜友成前向西(结构化) | 120.515676 | 33.427662 |
| 490 | 大丰龙南村高宏中家前向南(结构化) | 120.576553 | 33.460363 |
| 491 | 大丰增产余红权商店向北(结构化) | 120.413149 | 33.428086 |
| 492 | 大丰新丹村陈长兰家后向南(结构化) | 120.433782 | 33.429966 |
| 493 | 大丰富强村柏忠元后向西(结构化) | 120.437964 | 33.398151 |
| 494 | 大丰健康路交金丰路西(球) | 120.450788 | 33.200351 |
| 495 | 大丰和平饭店停车场东南角(球) | 120.438475 | 33.203893 |
| 496 | 大丰五一河阜北交忠跃北桥向西(结构化) | 120.497519 | 33.235368 |
| 497 | 大丰生产河沈灶九龙桥向西(结构化) | 120.498781 | 32.962021 |
| 498 | 大丰华惠小区7号楼下向东(结构化) | 120.470554 | 33.198808 |
| 499 | 大丰联丰村六组维稳点向西(结构化) | 120.611758 | 32.978195 |
| 500 | 大丰港东村兴龙路交育才路(结构化) | 120.581662 | 33.462672 |
| 501 | 大丰港东兴龙路杨士平报亭(结构化) | 120.580746 | 33.461915 |
| 502 | 大丰小海所中学桥南侧向北(结构化) | 120.475083 | 33.032219 |
| 503 | 大丰南白线北团卡口向东(结构化) | 120.451421 | 33.121582 |
| 504 | 大丰G343黄海路查报站向西(标卡) | 120.378268 | 33.181797 |
| 505 | 大丰建业路与幸福路向南(结构化) | 120.454461 | 33.204185 |
| 506 | 大丰建业南路与健康东路北侧向北(结构化) | 120.454722 | 33.200908 |
| 507 | 大丰上海花园东大门北向东(结构化) | 120.444324 | 33.187504 |
| 508 | 大丰翰林华府南东门向东(结构化) | 120.490307 | 33.219997 |
| 509 | 大丰翰林华府南东门向车库(结构化) | 120.489931 | 33.219998 |
| 510 | 大丰三龙斗龙港三龙大桥(球) | 120.514389 | 33.418414 |
| 511 | 大丰S351友谊桥南向北(结构化) | 120.410537 | 32.982228 |
| 512 | 大丰飞达路与建业路北向北(结构化) | 120.454128 | 33.208958 |
| 513 | 大丰今日小区西门向东(结构化) | 120.451158 | 33.206559 |
| 514 | 大丰银泰华城北区南门向南(结构化) | 120.458439 | 33.211319 |
| 515 | 大丰四中教师公寓南门向南(结构化) | 120.466128 | 33.209537 |
| 516 | 大丰丰中名邸北大门向南(结构化) | 120.463701 | 33.200951 |
| 517 | 大丰丰中名邸西大门向西(结构化) | 120.462222 | 33.199491 |
| 518 | 大丰恒生商城南西出口向北(人枪) | 120.451993 | 33.198022 |
| 519 | 大丰恒生商城西门向东(结构化) | 120.451704 | 33.198566 |
| 520 | 大丰司法巷南首向北(人枪) | 120.468272 | 33.198874 |
| 521 | 大丰健康路交西康路南(球) | 120.432011 | 33.199294 |
| 522 | 大丰幸福路双拥路东球(球) | 120.438609 | 33.203511 |
| 523 | 大丰维罗纳花园北门向南(结构化) | 120.433587 | 33.200017 |
| 524 | 大丰瑞城国际西门(人枪) | 120.432097 | 33.205066 |
| 525 | 大丰东方汇贤居西门北向西(结构化) | 120.476735 | 33.200286 |
| 526 | 大丰大华路与万丰路向西(结构化) | 120.514286 | 33.201205 |
| 527 | 大丰海棠花园南门向东(枪) | 120.497795 | 33.207261 |
| 528 | 大丰翰林华府南西门向北(结构化) | 120.487621 | 33.219941 |
| 529 | 大丰莱茵城西门北向东(结构化) | 120.476018 | 33.208951 |
| 530 | 大丰张謇路交祥路口向北(结构化) | 120.416947 | 33.173002 |
| 531 | 大丰大阪城二期东门南向东(结构化) | 120.451948 | 33.188575 |
| 532 | 大丰大阪城三期东南门向西(结构化) | 120.452125 | 33.186008 |
| 533 | 大丰上海花园南门东向南(结构化) | 120.442466 | 33.183507 |
| 534 | 大丰上海花园东南门向西(结构化) | 120.444462 | 33.185151 |
| 535 | 大丰海州花园南门西向北(结构化) | 120.442901 | 33.189766 |
| 536 | 大丰银河花园东通道向北(结构化) | 120.440261 | 33.194043 |
| 537 | 大丰银河花园北门东向北(结构化) | 120.438917 | 33.194303 |
| 538 | 大丰蝴蝶湾西门南向东(结构化) | 120.433683 | 33.180294 |
| 539 | 大丰白驹丰盛加油站(结构化) | 120.305949 | 33.026467 |
| 540 | 大丰刘庄净土院门前向南(微卡) | 120.291495 | 33.133702 |
| 541 | 大丰裕海村樊主任家向东(微卡) | 120.604904 | 33.143336 |
| 542 | 大丰裕海四组金勇勇家向西(微卡) | 120.618114 | 33.157449 |
| 543 | 大丰沿海村老六组徐广涛向南(微卡) | 120.641905 | 33.163168 |
| 544 | 大丰沿海老九组吉荣海旁向东(微卡) | 120.639536 | 33.176408 |
| 545 | 大丰祥西诚心一组交界向西(微卡) | 120.512576 | 33.126662 |
| 546 | 大丰祥西五组与苗花交界向东(微卡) | 120.484859 | 33.113835 |
| 547 | 大丰祥西村二组大桥向西(微卡) | 120.533837 | 33.115811 |
| 548 | 大丰祥南村二组五排路向北(微卡) | 120.527982 | 33.087212 |
| 549 | 大丰祥南村一组十字路口向西(微卡) | 120.528241 | 33.080424 |
| 550 | 大丰祥南三组变压器旁向东(微卡) | 120.527719 | 33.093511 |
| 551 | 大丰祥南乔根连小店旁向东(微卡) | 120.534513 | 33.098262 |
| 552 | 大丰祥南村四组堤防站向东(微卡) | 120.534375 | 33.102657 |
| 553 | 大丰祥南三组蒋中收购站向东(微卡) | 120.534208 | 33.107031 |
| 554 | 大丰祥北村陆忠全家旁向东(微卡) | 120.548319 | 33.103241 |
| 555 | 大丰祥北村主绍东家旁向东(微卡) | 120.548219 | 33.105169 |
| 556 | 大丰祥北村董铁红家向西(微卡) | 120.547981 | 33.109625 |
| 557 | 大丰祥北一组陈李线路口向西(微卡) | 120.548165 | 33.115871 |
| 558 | 大丰民心三组邵国兵家旁向南(微卡) | 120.561467 | 33.119876 |
| 559 | 大丰民心村陈贵宝家向东(微卡) | 120.572271 | 33.108219 |
| 560 | 大丰民心村二组陈三商店向南(微卡) | 120.576572 | 33.119533 |
| 561 | 大丰通商居委会四组七排向北(微卡) | 120.600632 | 33.124225 |
| 562 | 大丰通商居葛四收购站向南(微卡) | 120.598877 | 33.125174 |
| 563 | 大丰通商医院向南(微卡) | 120.596951 | 33.123215 |
| 564 | 大丰刘庄粮库G204路口向东(微卡) | 120.293277 | 33.133082 |
| 565 | 大丰新桥村七组农庄路向东(微卡) | 120.332039 | 33.173143 |
| 566 | 大丰刘庄镇新桥村一组向北(微卡) | 120.322247 | 33.145017 |
| 567 | 大丰胜利村村部大门向南(微卡) | 120.222946 | 33.154776 |
| 568 | 大丰润民村四组王远兵旁向东(微卡) | 120.241869 | 33.170571 |
| 569 | 大丰润民七组孙广权家旁向南(微卡) | 120.239992 | 33.163006 |
| 570 | 大丰润民村六组郭仁志旁向北(微卡) | 120.239313 | 33.163456 |
| 571 | 大丰刘庄镇龙心村一组向东(微卡) | 120.306691 | 33.095622 |
| 572 | 大丰龙心村三组新跃北路向东(微卡) | 120.312135 | 33.109681 |
| 573 | 大丰竞赛二组204国道旁向西(微卡) | 120.288383 | 33.113107 |
| 574 | 大丰建成一组徐同兴家前向西(微卡) | 120.260179 | 33.175433 |
| 575 | 大丰中业九中沟奚正进家向东(微卡) | 120.599821 | 32.948149 |
| 576 | 大丰中合四组奚旭祥家旁向南(微卡) | 120.595273 | 32.947371 |
| 577 | 大丰中港四组谢克露家旁向西(微卡) | 120.613798 | 32.965296 |
| 578 | 大丰中港四组黄卫华家旁向南(微卡) | 120.608458 | 32.973737 |
| 579 | 大丰洋南村一组路口向东(微卡) | 120.645339 | 32.974353 |
| 580 | 大丰洋南村洋南人家向西(微卡) | 120.639971 | 32.973175 |
| 581 | 大丰双丰四中沟杨六商店向东(微卡) | 120.599351 | 33.005828 |
| 582 | 大丰双丰二组张翠兰家旁向西(微卡) | 120.606194 | 33.003542 |
| 583 | 大丰双丰四组丁宏亮家前向南(微卡) | 120.601731 | 32.991548 |
| 584 | 大丰潘丿村老幼儿园向东(微卡) | 120.657617 | 32.918474 |
| 585 | 大丰潘南一组罗明义路口向西(微卡) | 120.647954 | 32.927545 |
| 586 | 大丰潘南14排顾天如家旁向东(微卡) | 120.650264 | 32.933434 |
| 587 | 大丰潘南二组杨正宏家旁向西(微卡) | 120.647987 | 32.938202 |
| 588 | 大丰联丰四组王春信路口向西(微卡) | 120.583472 | 32.988936 |
| 589 | 大丰联丰村一组十字路口向西(微卡) | 120.573071 | 32.984651 |
| 590 | 大丰联丰村红卫桥十字路口向南(微卡) | 120.589341 | 32.977721 |
| 591 | 大丰江岸村周晓华家前向南(微卡) | 120.674746 | 32.969135 |
| 592 | 大丰江岸一组八中沟东头向南(微卡) | 120.678141 | 32.966801 |
| 593 | 大丰江岸五组罗俊喜家前向南(微卡) | 120.677802 | 32.944117 |
| 594 | 大丰三新村一组向东(微卡) | 120.438884 | 32.967096 |
| 595 | 大丰汤舍村友谊桥向南(微卡) | 120.411431 | 32.982989 |
| 596 | 大丰S351杨树中心路品向南(结构化) | 120.468787 | 32.995786 |
| 597 | 大丰泉无线与351交界处探向南(结构化) | 120.539521 | 33.015361 |
| 598 | 大丰S351杨树村中惦路向南(结构化) | 120.468723 | 32.995806 |
| 599 | 大丰生产河小海红星桥向西(结构化) | 120.479328 | 33.011595 |
| 600 | 大丰往川东街路口向西(结构化) | 120.7547446 | 33.01330493 |

## 1.2  智慧安防村居二标段前端设备清单

| 二标段前端设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 核心参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 400W单镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1206 |  |
| 2 | 普通球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 3 | 工业级交换机8口千M | 至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电； 抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告； 采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头； 背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 运行温度：-40度到75度； | 个 | 576 |  |
| 4 | 机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 460 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 19913 |  |
| 6 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*1.0mm² | 米 | 5760 |  |
| 7 | 超六类网线 | 国标，室外，超六类网线 | 米 | 5760 |  |
| 8 | 飞线（含钢绞线） | 热镀锌钢绞线7*2.0φ6mm（含配件，架空） | 米 | 13934 |  |
| 9 | PE管（波纹管） | φ32 | 米 | 13934 |  |
| 10 | 结构化一体机安装组件0.7米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.5）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 34 |  |
| 11 | 结构化一体机安装组件1米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（1米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 90 |  |
| 12 | 结构化一体机安装组件1.5米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（1.5米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 9 |  |
| 13 | 结构化一体机安装组件2米（含施工、运输等费用） | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（2米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 6 |  |
| 14 | 5米0.5监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 29 |  |
| 15 | 5米1监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 362 |  |
| 16 | 5米1.5监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 9 |  |
| 17 | 5米2监控立杆（含基础、地笼、浇筑含施工、运输等费用） | 立杆直径140-5mm厚，横臂直径60-4mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。 | 套 | 39 |  |
| 18 | 6米2监控立杆（含基础、地笼、浇筑、含施工、运输等费用） | 立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑。固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格800*800-1200mm深。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 576 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 20 | 绿化修剪 | 修剪现有绿化及青苗费用 | 项 | 1 |  |
| 21 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 31433 |  |
| 22 | 供电开户、安装接入施工 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 路 | 459 |  |
| 23 | 链路 | 本项目所有建设点位租赁运营商光纤链路共计574条，单条不低于千兆带宽，5年租赁费用。另全区链路已过期仍可继续使用的相机，租赁运营商光纤链路，共计600条，单条不低于千兆带宽，5年租赁费用，甲方有权在确保链路总数1174条不变的情况下变更链路位置。 | 项 | 1 |  |
| 24 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 219 |  |
| 25 | 手井 | 规格尺寸:500mm*500mm*500mm。 盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。 井盖上印有“公安专用”标志。 | 套 | 7 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 26 | 辅材 | 水晶头，网络跳线，空开等 | 批 | 1 |  |
| 27 | 拆除原相机 | 拆除本项目中需更换的原相机，规整现有线路，将原相机送至甲方指定地位 | 项 | 1 |  |
| 五 | 调试费 | 该项目所有采购的设备安装调试费 | 项 | 1 |  |

## 1.3  智慧安防村居二标段设备参数

### 1.3.1 400W单镜头结构化

★1、设备内置CPU、GPU、NPU三合一芯片，算力不小于10TOPS，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，主码流不小于2600×1500，内置不少于四颗混合补光灯；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、智能事件等多种智能模式，可按需切换；全结构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车；

3、设备最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；

4、设备支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，光学变倍不小于5倍，焦距不小于35mm；

★5、设备支持混行目标（包括行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析，支持将目标的结构化属性叠加在抓拍的图片上，可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台,上传延时不超过1S；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

★6、设备支持人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果；在环境光照度不高于0.1lx，关闭补光灯的情况下，可检测抓拍距离设备不低于15m处的人脸，可认清抓拍图片中人脸的面部特征；可对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率应不低于95%；（提供由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

7、设备支持开启、关闭智能搜索功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置；

8、设备在环境照度≤20lx且关闭补光灯情况下，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辩，无过曝、过暗情况；

9、设备支持瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑；

10、设备支持GB35114A级安全加密；

11、设备支持DC12V和POE两种供电方式；

12、设备外壳防护等级不低于IP67。

### 1.3.2 普通球机

★1、设备内置GPU芯片，支持输出图像分辨率不小于2560×1440，光学变倍不低于32倍，最大焦距不小于188mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

2、设备最低照度，彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；

3、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-35°~90°；

4、设备可对监视画面中不少于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍；

★5、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持车牌颜色识别；（提供国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

6、设备可识别距设备500米出的人体轮廓；

7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；

8、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；

9、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式；

10、设备支持35114A级加密；

11、设备外壳防护能力不低于IP66。

### 1.3.3 机箱

1.机箱采用优质镀锌板喷塑，箱体厚度≥1.2mm，箱体尺寸（含雨帽）≥450(高)*350(宽)*200(深)mm；具有抗紫外线、抗老化、抗腐蚀、防锈等功能；支持抱杆、壁装安装方式。

★2、箱帽采用弧形设计，与箱体采用分离式安装，顶盖边与箱体表面齐平，箱帽由厚度≥3mm的塑料制成。（提供国家权威检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）

3、工作温度范围-55℃～+85℃，工作电压范围AC80V～AC280V，外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试:温度（35±2）℃，盐溶液浓度(5土0.1)%，喷雾时间每隔45min喷雾15min,沉降（1.0~2.0)mL/h*80cm²，试验时间120h，试验后功能应正常。

4、箱内配备不少于1个63A总空开、1只智能4G远程空气开关（含不低于7年通信流量费）、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨,五孔插座不少于5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；

5、智能4G远程空开要求：支持远程复位，电流电压监测，用电量统计，可以根据项目点位信息录入，每个点位地址录入便于后期项目维护

# 四  外场设备通信、供电方案

1.4.1 外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。

（4）本工程前端设备的接口标准需与大丰公安现有平台接口标准保持一致，无缝接入。

（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）。

1.4.2 外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

1.4.3 外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

# 五 基础配套工程

1.5.1 管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

1.5.2 窨井设计

（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

1.5.3 线缆敷设工程设计

供电线缆敷设：

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线:

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设:

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试:

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

1.5.4 杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

1.5.5 箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

1.5.6 杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

四、其他

1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后3日历天内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件以及官网查询截图证明）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到大丰公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接现有平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

5、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

6、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。

7、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

本项目一标段、二标段同时开标、评标、定标，顺序为一标段→二标段，在上一标段评审中被确定为第一中标候选人的供应商，其投标报价仍参与下一标段的评审，但不再被推荐为下一标段的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术响应 （40分） | 一标段技术响应评审办法 1、加★项参数负偏离（1-3）项得24分，负偏离（4-6）项得12分，负偏离（7-9）项得1分；全部负偏离的本项不得分；完全满足招标技术参数要求本项得满分36分。 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-5）项得3分，负偏离（6-10）项得2分，负偏离（11-15）项得1分，负偏离16项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得4分。 二标段技术响应评审办法 1、加★项参数每负偏离1项扣6分，完全满足招标技术参数要求得36分。 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-5）项得3分，负偏离（6-10）项得2分，负偏离（11-15）项得1分，负偏离16项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得4分。 注：技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临被列入失信名单的法律风险。 |
| 三 | 企业综合能力 （6分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。 3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得2分，需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。 注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 四 | 履约能力 （12分） | 1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书的，每提供一个证书得2.5分，最高得7.5分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、低压电工证书的，每提供一个人员证书，得1.5分，本项最高得4.5分；同一人员多个证书不重复计分。 注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。 |
| 五 | 成功案例 （2分） | 投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得1分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的扫描件上传至投标文件中，原件备查。 |
| 六 | 施工组织方案 （4分） | 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 七 | 售后服务方案 （4分） | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 具体可行的售后服务体系（1分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 出现问题应急方案（1分） 应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 - 售后技术服务人员配备（2分） 投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，以及1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率不低于97%，提供上述承诺的得2分，不承诺或部分承诺的均不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 八 | 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人（或负责人）授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人（或负责人）授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公安局大丰分局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

签字人（签字或盖章）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：      年        月       日

九、中小企业声明函（标段号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（标段号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、联合体协议（如有，参考格式）（标段号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表（标段号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、技术要求响应及偏离表（标段号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（标段号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

标段号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或负责人）或授权委托人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。