## 1.1E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：南京邮电大学仙林校区第四食堂后场排水及相关改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京邮电大学仙林校区第四食堂后场排水及相关改造 | 163189.07 | 0.00
合 计 |  | 163189.07 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京邮电大学仙林校区第四食堂后场排水及相关改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 室内土建工程 | 142779.15 | 0.00
2 | 室内安装工程 | 1275.09 | 0.00
3 | 室外土建工程 | 16347.34 | 0.00
4 | 室外安装工程 | 2787.49 | 0.00
合 计 |  | 163189.07 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室内土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 一层地面
1.2 | 一层地沟
1.3 | 一层热加工间装饰
1.4 | 二层地面
1.5 | 二层地沟
1.6 | 二层热加工间装饰
1.7 | 三层地面
1.8 | 三层地沟
1.9 | 三层热加工间装饰
1.10 | 垃圾外运
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 142779.15
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 142779.15
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 一层地面 |  |  |  |  | 1
1 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚聚合物水泥防水涂料分三次批。 |  |  | m2 | 3459.67
2 | 011101001001 | 墙角素水泥浆 | 楼面连墙面,沿墙根上翻水泥砂浆一道，内掺建筑胶（含小圆角）。 |  |  | m2 | 690.03
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 发泡混凝土（ρ=700），厚度根据结构面标高定，压光找平。 |  |  | m3 | 395.13
4 | 011101007002 | 细石混凝土找平层 | 最薄处20厚C20细石混凝土结合层找1%坡，随打随抹平（含小圆角）。 |  |  | m2 | 1039.81
5 | 011101006001 | 水泥砂浆找平层 | 5mm厚1:1水泥砂浆找平层。 |  |  | m2 | 1039.81
6 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 35mm厚C15细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹平，表面涂密封固化剂。 |  |  | m2 | 1039.81
|  | A 一层地沟 |  |  |  |  | 1
7 | 010502027001 | 砖砌排水沟 | 240mm厚砖砌体沟壁，预拌砂浆DMM砂浆砌筑，砌筑高度详现场实际。 |  |  | m3 | 23.87
8 | 011101002002 | 沟底细石混凝土找平 | C20细石混凝土找平，厚度满足沟底标高设置。 |  |  | m2 | 44.25
9 | 011102003001 | 沟内壁地砖 | 1、沟内璧10厚地砖，干水泥擦缝。 2、20厚DPM20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉。 |  |  | m2 | 168.87
10 | 010502022001 | 圈梁、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 6.82
11 | 010505012001 | 圈梁、压顶模板 | 圈梁、压顶模板 |  |  | m2 | 56.83
12 | 010506010001 | 基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径10mm以内 |  |  | t | 0.176
13 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚JS11型防水涂料+2厚JS11型防水涂料分四次批。 |  |  | m2 | 168.87
14 | 020206008001 | 304不锈钢盖板 | 304不锈钢盖板，具体参照图集24J306-3-47-3 |  |  | m2 | 42.68
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1、开孔打洞，排水沟穿墙位置开墙洞，墙洞大小满足排水沟施工。包含开洞后补砌、粉刷、收边等全部内容。 2、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，粉做窗台，修粉内墙。 3、清理旧料及垃圾堆。 |  |  | m2 | 4.8
|  | A 一层热加工间装饰 |  |  |  |  | 1
16 | 011102003002 | 块料地面 | 1、块料地面，干水泥擦缝。 2、DSM15厚砂浆打底，DSM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 99.25
17 | 011203003001 | 块料墙面 | 1、块料墙面，干水泥擦缝。 2、DPM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 208.93
|  | A 二层地面 |  |  |  |  | 1
18 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚聚合物水泥防水涂料分三次批。 |  |  | m2 | 3721.01
19 | 011101001002 | 墙角素水泥浆 | 楼面连墙面,沿墙根上翻水泥砂浆一道，内掺建筑胶（含小圆角）。 |  |  | m2 | 698.57
20 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 发泡混凝土（ρ=700），厚度根据结构面标高定，压光找平。 |  |  | m3 | 441.54
21 | 011101007003 | 细石混凝土找平层 | 最薄处20厚C20细石混凝土结合层找1%坡，随打随抹平（含小圆角）。 |  |  | m2 | 1161.94
22 | 011101006002 | 水泥砂浆找平层 | 5mm厚1:1水泥砂浆找平层。 |  |  | m2 | 1161.94
23 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 | 35mm厚C15细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹平，表面涂密封固化剂。 |  |  | m2 | 1161.94
|  | A 二层地沟 |  |  |  |  | 1
24 | 010502027002 | 砖砌排水沟 | 240mm厚砖砌体沟壁，预拌砂浆DMM砂浆砌筑，砌筑高度详现场实际。 |  |  | m3 | 25.86
25 | 011101002004 | 沟底细石混凝土找平 | C20细石混凝土找平，厚度满足沟底标高设置。 |  |  | m2 | 48.9
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011102003003 | 沟内壁地砖 | 1、沟内璧10厚地砖，干水泥擦缝。 2、20厚DPM20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉。 |  |  | m2 | 181.95
27 | 010502022002 | 圈梁、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 7.39
28 | 010505012002 | 圈梁、压顶模板 | 圈梁、压顶模板 |  |  | m2 | 61.56
29 | 010506010002 | 基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径10mm以内 |  |  | t | 0.19
30 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚JS11型防水涂料+2厚JS11型防水涂料分四次批。 |  |  | m2 | 181.95
31 | 020206008002 | 304不锈钢盖板 | 304不锈钢盖板，具体参照图集24J306-3-47-3 |  |  | m2 | 43.44
32 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1、开孔打洞，排水沟穿墙位置开墙洞，墙洞大小满足排水沟施工。包含开洞后补砌、粉刷、收边等全部内容。 2、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，粉做窗台，修粉内墙。 3、清理旧料及垃圾堆。 |  |  | m2 | 2.8
|  | A 二层热加工间装饰 |  |  |  |  | 1
33 | 011102003004 | 块料地面 | 1、块料地面，干水泥擦缝。 2、DSM15厚砂浆打底，DSM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 119.74
34 | 011203003002 | 块料墙面 | 1、块料墙面，干水泥擦缝。 2、DPM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 227.3
|  | A 三层地面 |  |  |  |  | 1
35 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚聚合物水泥防水涂料分三次批。 |  |  | m2 | 3672.55
36 | 011101001003 | 墙角素水泥浆 | 楼面连墙面,沿墙根上翻水泥砂浆一道，内掺建筑胶（含小圆角）。 |  |  | m2 | 722.72
37 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 发泡混凝土（ρ=700），厚度根据结构面标高定，压光找平。 |  |  | m3 | 423.15
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 011101007004 | 细石混凝土找平层 | 最薄处20厚C20细石混凝土结合层找1%坡，随打随抹平（含小圆角）。 |  |  | m2 | 1113.56
39 | 011101006003 | 水泥砂浆找平层 | 5mm厚1:1水泥砂浆找平层。 |  |  | m2 | 1113.56
40 | 011101002005 | 细石混凝土楼地面 | 35mm厚C15细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹平，表面涂密封固化剂。 |  |  | m2 | 1113.56
|  | A 三层地沟 |  |  |  |  | 1
41 | 010502027003 | 砖砌排水沟 | 240mm厚砖砌体沟壁，预拌砂浆DMM砂浆砌筑，砌筑高度详现场实际。 |  |  | m3 | 27.66
42 | 011101002006 | 沟底细石混凝土找平 | C20细石混凝土找平，厚度满足沟底标高设置。 |  |  | m2 | 55.75
43 | 011102003005 | 沟内壁地砖 | 1、沟内璧10厚地砖，干水泥擦缝。 2、20厚DPM20预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉。 |  |  | m2 | 191.24
44 | 010502022003 | 圈梁、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 7.9
45 | 010505012003 | 圈梁、压顶模板 | 圈梁、压顶模板 |  |  | m2 | 65.86
46 | 010506010003 | 基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,直径10mm以内 |  |  | t | 0.203
47 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚JS11型防水涂料+2厚JS11型防水涂料分四次批。 |  |  | m2 | 191.24
48 | 020206008003 | 304不锈钢盖板 | 304不锈钢盖板，具体参照图集24J306-3-47-3 |  |  | m2 | 43.04
49 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1、开孔打洞，排水沟穿墙位置开墙洞，墙洞大小满足排水沟施工。包含开洞后补砌、粉刷、收边等全部内容。 2、支撑、拆墙，立门窗樘，拌、铺砂浆、递砌砖，安装过梁，粉做窗台，修粉内墙。 3、清理旧料及垃圾堆。 |  |  | m2 | 4.8
|  | A 三层热加工间装饰 |  |  |  |  | 1
50 | 011102003006 | 块料地面 | 1、块料地面，干水泥擦缝。 2、DSM15厚砂浆打底，DSM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 83.87
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011203003003 | 块料墙面 | 1、块料墙面，干水泥擦缝。 2、DPM20砂浆铺贴，表面撒水泥粉。 3、块料样式、规格业主选样。 |  |  | m2 | 205.91
|  | A 垃圾外运 |  |  |  |  | 1
52 | 010103003004 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别:拆除的废弃物等 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：室内土建工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年8月28日

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
15 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
专业措施项目
16 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
18 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
19 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
20 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 142779.15 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 142779.15 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 142779.15
1.1 | 暂列金额 | 1427791.52 | 10 |  |  | 142779.15
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 142779.15 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 142779.15 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室内土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：室内土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：室内土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 3.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 3.13G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：室内土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室内安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 1275.09
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 1275.09
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  |  |  | 1
1 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:柔性接口 4.安装部位:室内 5.介质:污水 |  |  | m | 25
2 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:自带水封网框地漏 2.材质:不锈钢（304） 3.规格:DN150 |  |  | 个 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：室内安装工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年8月28日

## 4.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1275.09 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 1275.09 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 4.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 1275.09
1.1 | 暂列金额 | 12750.87 | 10 |  |  | 1275.09
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 1275.09 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 1275.09 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室内安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：室内安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：室内安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 4.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 4.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 4.13G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：室内安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 增加集装箱
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 16347.34
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 16347.34
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 5.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 增加集装箱 |  |  |  |  | 1
1 | 010103001001 | 植被清理、场地平整 | 植被清理、场地平整 1.植物种类:现场原始情况投标人自行踏勘现场 2.其他要求:报价含铲除、垃圾清理外运等 3.自行勘察现场，若遇其他乔灌木，按照建设单位要求移植至仙林校区指定位置等，费用包含在此清单项中。 |  |  | m2 | 160.32
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:自行踏勘现场 2.开挖深度:详见图纸 3.基底处理方式:满足设计要求 |  |  | m3 | 48.1
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:自行踏勘现场 2.其他要求:合规弃土土场、含道路保洁及消纳费等 |  |  | m3 | 48.1
4 | 010501001001 | 碎石垫层 | 碎石垫层，100mm级配碎石垫层 |  |  | m3 | 16.03
5 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.部位:混凝土路面 2.混凝土面层:200mm厚C30混凝土面板 |  |  | m2 | 160.32
6 | 010506001001 | 基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ≤18 |  |  | t | 1.94
7 | 010103001002 | 成品集装箱垃圾房 | 成品集装箱垃圾房。 1.包含门、窗等全部内容。 2.包含内部地面、墙面、顶面装饰，装饰要求满足建设单位要求。 3.包含门头、宣传标语、标识牌等全部内容，高度满足建设单位要求。 4.包含成品排水沟、房间内水电等内容。 5.集装箱下若遇各类井口，包含垃圾房地面预留检修洞口，将井口标高提高，升至垃圾房地面完成面同一标高。由此产生的盖板、砌体等全部包含在内，此费用不单列。 6.具体样式参照仙林校区南三食堂西侧“第三食堂厨房垃圾收集站”。 |  |  | m2 | 108
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010607005001 | 钢坡道制作、安装 | 钢坡道制作、安装 1、置于垃圾房入口处，便于车辆通行。包含放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正及成品编号、堆放。 2、构件加固、安装校正、电焊或螺栓固定。 3、包含除锈、防锈漆、面漆全部内容。 |  |  | t | 2.4
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：室外土建工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年8月28日

## 5.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
15 | 041201029001 | 交通组织维护 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。
专业措施项目
16 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
18 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
19 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
20 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16347.34 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 16347.34 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 5.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 16347.34
1.1 | 暂列金额 | 163473.40 | 10 |  |  | 16347.34
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 16347.34 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 16347.34 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室外土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：室外土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 5.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 5.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 5.13G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 2787.49
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 2787.49
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 6.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  |  |  | 1
1 | 030405017001 | 其他电器 | 1.名称:排风扇 2.规格:由业主现场选型满足使用要求 3.安装方式:墙壁上安装 |  |  | 台 | 6
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:由业主现场选型满足使用要求 3.安装方式:墙壁上安装 |  |  | 台 | 6
3 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:由业主现场选型满足使用要求 3.安装方式:吸顶安装 |  |  | 套 | 18
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格:由业主现场选型满足使用要求 3.安装方式:吊装 |  |  | 套 | 6
5 | 040801029001 | 照明开关 | 1.材质:塑料 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  |  | 个 | 12
6 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.材质:塑料 3.规格:220V/15A 4.安装方式:暗装 |  |  | 套 | 6
7 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V/15A 4.安装方式:暗装 |  |  | 套 | 6
8 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 |  |  | 个 | 42
9 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  |  | m | 120
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 |  |  | m | 360
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设 |  |  | m | 180
12 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6/1.0 5.敷设方式:穿管敷设 |  |  | m | 200
13 | 030405013001 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.接线端子材质、规格:导线截面≤2.5mm2 |  |  | 个 | 18
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外埋地敷设 5.介质:给水 |  |  | m | 200
15 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:水嘴 2.规格:DN20 3.安装方式:螺纹连接 |  |  | 个 | 6
16 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:水电预留点墙面开孔（含封堵恢复） 2.规格:满足使用要求 3.部位:垃圾房墙面 |  |  | 个 | 12
17 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN150 3.连接形式:粘连 4.安装部位:室内 5.介质:污水 |  |  | m | 60
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：室外安装工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [8 empty] | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年8月28日

## 6.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日
措施项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2787.49 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 2787.49 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 6.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 2787.49
1.1 | 暂列金额 | 27874.90 | 10 |  |  | 2787.49
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 2787.49 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 2787.49 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：室外安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：室外安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：室外安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年8月28日

## 6.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年8月28日

## 6.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日

## 6.13G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：室外安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年8月28日