磋 商 文 件

项目名称：空气站、水质自动站运行维护

项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2026-0007号

采 购 人：泰州市兴化生态环境局

江苏华毅项目管理有限公司

二○二六年七月

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

三、竞争性谈判、招标不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、招标项目需要进行谈判、招标程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、招标过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、招标项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目   录

磋商须知前附表

一、磋商邀请

二、总 则

三、磋商响应要求

四、采购需求

五、磋 商

六、成交公告

七、合同签订

八、质疑

九、其它事项

十、政府采购合同（参考）

十一、磋商响应文件格式

磋 商 须 知 （前附表）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：空气站、水质自动站运行维护 分3包 采购方式：竞争性磋商 项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2026-0007号 |
| 2 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 3 | 磋商有效期：磋商后60日内 |
| 4 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）政务CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 磋商响应文件递交截止时间：2026年8月5日9:30（北京时间） 磋商时间:2026年8月5日9:30(北京时间) 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 5 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |

一、磋商邀请

项目概况

空气站、水质自动站运行维护采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年8月5日9:30（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2026-0007号

项目名称：空气站、水质自动站运行维护

预算金额：第1包人民币壹佰叁拾万元整（￥：1300000.00元），第2包人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00元），第3包人民币陆拾万元整（￥：600000.00元），响应报价超出采购预算的将视为无效响应。

采购需求：第1包对兴化13座空气站和9座微型空气自动站提供运行维护服务，第2包对兴化13座空气站提供运行维护服务，第3包对兴化4座水质自动站运行维护服务，具体要求详见磋商文件。

合同履行期限：第1包乡镇空气站运行维护，从2026年11月10日至2027年11月9日；第2包乡镇空气站运行维护，从2026年11月10日至2027年11月9日；第3包 水质自动站运行维护，从2026年8月16日至2027年8月15日。

本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函）。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

（一）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）政务CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

磋商响应文件递交截止时间：2026年8月5日9:30（北京时间）

磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、开启

时间:2025年8月5日9:30(北京时间)

地点：“苏采云” 系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市兴化生态环境局

地址：兴化市九顷路6号

联系方式：姚先生　13961093059

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华毅项目管理有限公司

地 址：兴化市海德国际典雅居1幢沧浪西路46号

联系方式：顾女士   13814490520

3.项目联系方式

项目联系人：姚先生    顾女士

电 话：13961093059   13814490520

二、总  则

1、适用范围

（1）本磋商文件仅适用于江苏华毅项目管理有限公司(以下简称本公司)组织的本次采购活动。

（2）本次采购活动由本公司组织,采取竞争性磋商方式。

（3）本次采购活动及本次采购产生的合同受中国法律的约束和保护。

（4）供应商一旦确认参加本次采购活动，即视为自愿接受了本磋商文件中所有条件和规定。

（5）供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行磋商文件中的各项规定。

2、供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函）。

供应商须符合的特定资格条件：无。

本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

3、供应商不得存在下列情形之一

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者单位负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、磋商响应要求

1、磋商文件

（1）磋商文件的组成，为采购公告、本文件及所有按规定发出的补充变更通知。

（2）磋商文件的澄清及修改：

①供应商在下载磋商文件后，如有疑问需要澄清，应按磋商须知（本文件第5页）第7项内容中规定的时间前以书面形式向采购人或本公司提出。

②在磋商截止日前，本公司可根据采购人的要求或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

③磋商文件的修改将以书面形式公布，包括邮寄、传真和电传通知已报名的供应商，作为磋商文件的组成部分。

④为使供应商编写磋商响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，本公司将根据有关规定在“江苏政府采购网”上发布延期采购公告，请供应商主动登陆查询。

⑤供应商对磋商文件所做出的推论、解释和结论，本公司概不负责。

2、磋商响应费用

（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、招标代理服务费及其它应付的费用等。

（3）本项目招标代理服务费参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号）”文件收费标准八折收取（差额累进），由采购人支付。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

（4）最终投标总报价是指上述费用的总和。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.账户信息：

收款人：江苏华毅项目管理有限公司

信用代码：91321281MA25EGLA09

开户行：中国工商银行股份有限公司兴化支行

开户账号：1115510109300205311

地址：兴化市海德国际典雅居1幢沧浪西路46号

3、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）政务CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年8月5日9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2026年8月5日9:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年8月5日9:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

4、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（法定代表人参与磋商的可不提供）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

### 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

### 注：

### （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。以上证明文件的扫描件；

2.财务状况报告，至少提供：

供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或供应商上年度财务报告；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件；

3.供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.磋商文件中规定的资格特定条件证明材料：无；

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函）。

8.政府采购政策功能

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的通知规定，对属于小微企业单位给予评审优惠。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商根据情况在磋商响应文件中提供的《小微业声明函》（详见本磋商文件附件），企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

为方便广大小微企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，各单位参照国务院APP小微企业扶持政策查询或工信部http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html网站查询。广大小微企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

如供应商符合上述规定的，对小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。

未按要求填写《小微企业声明函》（详见本磋商文件附件）或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理。

残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（详见本磋商文件附件）。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件

（五）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：

供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5、无效磋商响应文件

磋商响应文件出现下列情形之一的，将作为无效磋商响应文件处理：

（1）磋商响应文件正本中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；

（2）法定代表人或法定代表人授权代表未参加磋商会议的或身份不符的；

（3）资格条件文件不全或无效导致磋商小组无法评判的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或磋商响应文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（5）磋商响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；

（6）对磋商文件未能作出全部实质性响应或对磋商文件进行实质性修改的；

（7）不同供应商磋商响应文件相互混装的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商磋商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商磋商响应文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

（13）磋商响应文件中提供虚假资料的；

（14）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（15）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。

6、恶意串通行为的认定

（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；

（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得磋商小组组成人员情况；

（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃成交；

（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与事宜；

（11）不同供应商响应文件相互混装的；

（12）不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；

（13）不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；

（14）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

7、磋商活动终止

磋商活动中出现下列情形之一的，磋商活动终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财库〔2014〕214号文第二十一条第三款规定的情形外）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、采购需求

1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）

2、本项目采购预算金额：第1包人民币壹佰叁拾万元整（￥：1300000.00元），第2包人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00元），第3包人民币陆拾万元整（￥：600000.00元），最后响应报价超出预算价的，将被判定为无效响应文件。

3、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以★黑体加斜体方式提示）

第1、2包 空气站运行维护

一、项目介绍

1、项目基本情况：为保证环境空气质量自动监测子站稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，泰州市兴化生态环境局开展运维服务采购，泰州市兴化生态环境监测站（以下简称兴化站）负责质量检查，泰州市兴化生态环境局委托第三方机构对兴化26座空气站和9座微型空气自动站提供运维服务，费用包括但不限于：耗材、标气、常规配件、电费、辅助设施（空调、UPS等）维修费、网络通讯费等全部运行费用。

2、项目清单：

第1包 乡镇空气站运行维护

| 序号 | 运维服务内容 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11座乡镇空气站运维服务 | 河北先河 |
| 2 | 2座乡镇空气站运维服务（戴南、安丰） | 美国赛默飞（热电） |
| 3 | 9座微型空气自动站运维服务 | 河北先河 |

第2包 乡镇空气站运行维护

| 序号 | 运维服务内容 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13座乡镇空气站运维服务 | 河北先河 |
| 2 | 数据平台运行和维护 |  |

注：1包、2包兼投不兼中，供应商只能中其中一个包。评标顺序依次为1包、2包，即1包中了，2包就不能中，只能参与评标。3包不受此限制。

3、本次采购的运行维护服务期限：从2026年11月10日至2027年11月9日。

二、运维管理需求

1、运维管理：运维机构须严格按照运维合同、招投标文件；国家、省市等相关运行管理制度及规定；兴化站相关技术和管理要求开展运维工作。

2、运维内容：承担各类仪器日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等工作。每日检查数据情况；每周现场巡检，完成运维质控计划内容。

3、运维方案：运维机构负责制定详细的运维方案，运维方案（需在投标文件中提供）应包括日常巡检、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标准物质、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案和兴化市站 要求执行，并做好相关记录。

4、人员保障：应保证运维人员的稳定性，每包乡镇站运维至少配备3名专业运维人员及2辆运维专用车辆，微型站至少配备1名专业运维人员及1辆运维专用车辆(每个标段中)。运维人员通过持证上岗或运维能力考核后方能承接本项目运维工作，车辆及人员档案记录须报备。

5、备件保障：确保备件保障，标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

6、设备保障：各类运维质控用仪器设备（包括但不限于温度计、流量计、气压表等）均需经过计量检定，并提供有效期内检定（或校准证书），证书复印件需放于工作现场备查。

7、服务响应：成交后必须在兴化建有服务办事机构，当仪器发生故障时，运维人员应在第一时间响应，及时报告，并能在2小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过4小时；如24小时内无法排除故障，经同意后可临时更换备用机，直至修复为止。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

8、其它要求：

8.1、运维机构运维服务人员应是经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

8.2 运维机构必须积极配合兴化站 ，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

8.3参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

9、运维机构存在下列行为之一的，兴化站将按严重违约行为追究运维机构责任，并将其列入不合格运维商。

9.1当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报兴化站的；仪器故障导致长周期停运情况，经兴化站书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的。

9.2 运维机构（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

三、乡镇空气站运维服务具体要求

3.1 运行维护工作目标

建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

1、所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

2、数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

3、数据质控合格率达到100%（以小时值计）以上；

4、运维任务完成率100%。

3.2 运维工作内容

1、常规巡查内容

1）保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行;

2）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

3）指派专人维护，设备固定牢固，柜门关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得打开柜门；

4）定期检查消防和安全设施；

5）每次维护后做好系统运行维护记录；

6）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作

每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1）判断系统数据采集与传输情况；

2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

3）发现运行数据有持续异常值时，在当日6点～22点出现的故障，将在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但会及时与相关部门联系积极解决）；在当日22点～次日6点出现的故障，将在次日10点前解决；

4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

5）根据故障报警信号判断现场状况；

6）每日检查数据是否及时上传至平台。

3、每周工作

每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

7）在冬、夏季节还要注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

8）及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

9）经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹；

10）检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作；

11）每周更换气体分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

4、每月工作

1）清洗PM2.5、PM10切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

2）检查PM2.5、PM10监测仪、气态分析仪流量，如果超过国家相关规范要求，即时进行校准，检查仪器是否泄漏；

3）检查仪器显示数据和数据采集仪之间是否一致；

4）每月度对仪器的数据进行备份。

5、每两个月工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪滤纸带是否需要更换，并对系统进行自检；

2）校准和检查PM2.5、PM10分析仪的温度、气压和时钟；

3）用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相应的自动仪器。

6、每季度工作

1）清洗采样总管及采样风机；

2）对PM2.5、PM10进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，对其进行校准。

7、每半年工作

1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2）检查气体分析仪多点线性。

3）清洗采样系统。

8、每年工作

1）对仪器进行预防性维护，并更换相应的备件；

2）更换所有泵组件。

9、日常运行维护记录

建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

四、应急管理要求

1)突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行站点周边检查。

2)自动站系统仪器故障

故障的响应时间要求，当子站每日6点～22点出现故障，在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）；当子站每日22点～6点出现故障，在10点前到达现场解决。若仪器故障无法排除，须在24小时内提供并更换相应的备机，保证站点正常运行。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3)其他应急情况

当遇到自然灾害、电路检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，应提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任,采取相应保障措施确保满足采购人需求。

五、质量控制要求

1）每周进行零点/跨度校准；

2）每季度进行精密度检查；

3）每月选1－2个点位开展5天PM2.5、PM10手工采样，与站点自动监测数据比对，确保26个点位每年轮采一次(每个标段中)；

4）每半年进行流量检查；

5）每半年进行多点校准。

颗粒物分析仪（PM2.5、PM10）质控要求

1）每月清洗切割器；

2）每月进行一次流量检查；

3）每年进行一次膜片校准；

4）每年进行一次环境温度/压力校准。

考核管理办法

运维质量考核每季度一次，具体目标见考核办法。

六、安全保障要求

建立并实施安全管理制度，明确安全责任人，将责任落实到岗。具体措施包括但不限于设施与环境安全、设备与操作安全、弃物管理、数据与网络安全。

空气自动监测的安全保障是一个系统工程，需要从制度建设、硬件保障、操作规范、人员防护到应急响应进行全方位、全过程的管理。

七、微型空气站具体要求

1、运维内容：

①仪器维护：严格按照仪器说明书进行仪器维护，定期完成微型站采样通路清理，更换传感器，确保仪器运行在最佳的工作状态；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录。

②通讯、数据传输：保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）。

③条件支持：保证太阳能板、电池等支持设备的正常完好。

2、日常巡检内容：

①每天对各仪器数据进行远程检查。对于报警信息、异常数据（极大、负值、连续不变等）进行分析如有必要需和现场人员沟通，查明原因；

②如发现仪器出现故障需第一时间通知负责人，并安排人员到现场解决问题。

③遇设备丢失或损坏的以书面形式通知设备归属单位，沟通解决方法， 同时报公司备案。

④每季度对环境质量传感器微型站内部及表面进行清理；

⑤对于微型站监测主机相关耗材配件进行更换，校准合格后重新使用， 并详细填写《耗材更换记录》。

3、微型空气监测站日常维护

①月巡检，月巡检内容包括清理颗粒物传感器、太阳能采光情况、供电情况、设备情况、设备数据情况、周边情况、连接螺栓情况、太阳能板清理，每月至少对设备进行1 次巡检，并填写巡检记录表。

②季巡检内容包括清理颗粒物传感器、太阳能采光情况、供电情况、设备情况、设备数据情况、周边情况、连接螺栓情况、太阳能板清理、仪器内部清理、电路板是否腐蚀，每季度至少对设备进行 1 次季度巡检，并填写巡检记录表。

③设备相关耗材配件按使用周期进行更换，按具体操作要求使用原厂配件进行更换操作，并详细填写附件耗材更换记录。

4、定期校验和校准内容：

①每月要对各站点至少进行校准 1 次，严格按照规定定期开展仪器设备校准，为网格化设备运行提供技术保障。

②每天对各仪器数据进行远程检查。对于报警信息、异常数据（极大、负值、连续不变等）进行分析如有必要需和现场人员沟通，查明原因。

严格按照要求提交以下记录表：巡检记录表、传递校准记录表、维修记录表、耗材更换记录。

七、考核办法：

季度得分≥90，运维商不扣当期运维费用；

季度得分80-89，运维商扣当期考核站点800元/点；

季度得分60-79，运维商扣当期考核站点1500元/点；

季度得分 < 60，或被泰州市局及以上部门通报批评、处罚的站点，运维商扣当期考核站点5000元/点•次，并责令整改，整改不到位，采购人有权单方终止合同，并要求中标人作出赔偿。

详细考核表如下：

兴化市空气自动监测站季度运行考核表（XX年第XX期）

考核站点：            考核人：             运维人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、空气站运维现场检查 （53分） |  |  |
| 站房卫生 | 站房环境清洁；站房整齐无零乱堆放；仪器无污渍；站房无漏水（8分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采气、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场核查 | SO2、NOX、CO参数符合要求；PM10、PM2.5流量符合标准（20分每项4分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；跨度核查记录；零点核查记录；流量核查记录；备品备件更换记录；完整详实（10分每项2分） |  |
| 二、运维质量统计 （37分） |  |  |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除站点停电外，在线率、捕集率100%得5分；95%以上得4分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于95%得15分，小于85%得10分，其他为0分 |  |
| 标样考核 | 标样考核结果合格以上得12分；标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况 | 服从市站管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分） |  |
| 四、评价标准与等级 |  |  |
| 考核评价与标准 | 运维质控频次、标样考核结果是否合格等以江苏省空气站自动站管理办法为依据 |  |
| 考核组织与实施 | 分管站长负责组织实施，每季度一次（每季度6－7个站点，确保每年覆盖26个点位）。 |  |
| 五、考核总得分： 考核日期 |  |  |

八、付款方式

项目每季度（以合同生效之日起计算）考核一次，根据每季度考核总分，支付该站点当期运维费（具体考核内容以考核办法为准）。运维费用每年支付一次。

乙方必须在甲方支付每笔款项前提供正规合法有效的发票，如所提供的发票被确认为虚假发票，则视同乙方违约，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，同时应赔偿甲方因此遭受的一切经济损失，并承担相关法律责任。

九、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

第3包  水质自动站运行维护

一、项目概述

为了加强水质自动站运行管理，拟对兴化市安丰水厂、兴东水厂、戴南水厂、周庄水厂4个水质自动站委托运维。水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等常规监测指标。

为保障水质自动站正常运行，为兴化市地表水的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装设备进行运行管理。

二、需求及采购内容

2.1本次采购的项目为安丰水厂、兴东水厂、戴南水厂、周庄水厂4个水质自动监测站（具体站点详见下表）的运维及管理，每个站点年度运维服务预算金额为15万元，服务期一年。主要为根据磋商文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

2.2运维服务期限:从2026年8月16日至2027年8月15日。

2.3 4个水质自动站运维项目的监测参数如下：

| 序号 | 站点名称 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安丰水厂 | 五参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、温度）、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 2 | 兴东水厂 | 五参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、温度）、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 3 | 戴南水厂 | 五参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、温度）、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 4 | 周庄水厂 | 五参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、温度）、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |

三、运维工作要求

在运行维护及管理期间，成交人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

四、水质自动监测系统的运维管理内容

4.1提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

4.2根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

4.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4.4按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

4.5对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

4.6配合泰州市兴化生态环境监测站（以下简称兴化站）及上级部门进行水站质量保证和质量质控工作。

4.7随时接受兴化站的工作考核及质量考核。

4.8保证站房清洁，整齐。

4.9认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每季以书面形式报兴化站，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录（包括液产量收集记录）

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行、核准、比对等质控情况

⑤自动站备品备件管理登记表

4.10按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

五、运维具体工作内容要求

5.1水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

5.2总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行远程检查，通过远程检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求：

5.2.1每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正 常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清 扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析 仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行 稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保纯水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀门正常。 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |

5.2.2每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析 仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

5.2.3 每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常 运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工 控 机 检 查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤 |

5.3运维技术指标和要求

5.3.1磋商文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

5.3.2水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等仪器运转率不低于90%、异常情况处理率100%。（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

仪器月运转率=该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%

5.3.3 注意水站的废液收集贮存并及时依法处置，运维周期结束必须处置完全。

5.4运维交接要求

签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，完成站点运维交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

5.5参考技术规范和标准

5.5.1国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

5.5.2《国家地表水自动监测站运行管理办法》

5.5.3《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5.5.4《环境水质监测质量保证手册》

5.5.5《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

5.5.6《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

5.5.7《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

5.5.8《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

5.5.9《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

5.5.10《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

5.5.11《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

5.5.12《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

六、应急要求

6.1突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须4小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

6.2自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

6.3其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动、被偷盗破坏及环境突发事件等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

响应人应建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

七、运维团队要求

7.1供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

7.2中标人需为本项目在泰州地区设立服务及办事机构，配备至少1名专业运维人员，运维人员应具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上。运维人员具备一定专业技术职称或已取得《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》或《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》。

7.3响应人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

7.4在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

八、运维需配备的设备要求（人员、车辆、备机、便携仪器要求）

8.1响应人应具有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机和1套水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；响应人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（响应人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。

8.2巡检人员必须配备专用工具，包括单不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。（需提供照片）

8.3响应人应在兴化配备至少1名运维负责人员。（提供相关人员聘用合同及半年内连续2个月在供应商处的社保缴纳证明）

8.4交通工具配置要求：配备至少1辆运维车辆，车型应满足运维人员乘坐和运载小型备品备件的需求（提供车辆照片和行驶证扫描件，车辆所有人应为响应人，若租用车辆需提供租车合同扫描件）。

九、运维数据质量控制要求

9.1水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

9.2异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

9.3中标人每季定期向兴化站提交《水站运行季计划》、《水站运行情况季报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

9.4数据必须真实有效，响应人近五年内，在环境监测服务活动中不得有弄虚作假行为（请响应人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

十、安全保障要求

建立并实施安全管理制度，明确安全责任人，将责任落实到岗。具体措施包括但不限于设施与环境安全、设备与操作安全、化学试剂与废弃物管理、数据与网络安全。

水质自动监测的安全保障是一个系统工程，需要从制度建设、硬件保障、操作规范、人员防护到应急响应进行全方位、全过程的管理。

十一、运维考核办法

甲方按照季度对乙方运维水站的运行情况进行考核，分为四个考核周期。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾固定资产管理以及运行维护规范性等。

11.1数据有效率

11.1.1正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准（因平台故障导致的数据缺失，经甲方确认后，可采用现场工控机历史数据进行核算）；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

11.1.2非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

11.1.2.1具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

11.1.2.2不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

- 11.2考核管理办法

季度得分≥90，运维商不扣当期运维费用；

季度得分80-89，运维商扣当期考核站点500元/点；

季度得分60-79，运维商扣当期考核站点1000元/点；

季度得分 < 60，或被泰州市局及以上部门通报批评、处罚的站点，运维商扣当期考核站点3000元/点•次，并责令整改，整改不到位，采购人有权单方终止合同，并要求中标人作出赔偿。

详细考核表如下：

兴化市水质自动监测站运行考核表（XX年第XX期）

考核站点：            考核人：             运维人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站运维现场检查 （40分） |  |  |
| 站房卫生（10分每项2分） | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁。 |  |
| 自动监测仪器设备（10分每项5分） | 仪器及系统运行正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作。 |  |
| 现场考核（10分每项2分） | 溶氧、pH现场比对；氨氮、高锰酸盐指数、总酚、总磷标样考核符合要求。 |  |
| 现场记录检查（10分每项2分） | 巡检记录；标液核查记录；比对实验记录；废液回收记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；完整详实。 |  |
| 二、运维质量统计 （50分） |  |  |
| 站点在线率、 捕集率（5分） | 除水站停电外，在线率、数据捕集90%得5分；低于90%得3分。（5分） |  |
| 站点数据有效率（40分） | ①单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣分。 ②单站考核周期内监测数据有效率在85%（含）-90%，扣10分。 ③单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）-84%，扣20分。 ④单站考核周期内监测数据有效率低于80%，扣40分。 |  |
| 故障排除（5分） | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分。 |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况（5分） | 服从市站管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告。 |  |
| 运维能力（5分） | 备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力。 |  |
| 四、评价标准与等级 |  |  |
| 考核评价与标准 | 运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据， |  |
| 考核组织与实施 | 分管站长负责组织实施，每季度一次。 |  |
| 五、考核总得分： 考核日期 |  |  |

11.3固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

11.4运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

11.4.1每月存在以下情形累计超过3次时，一经查实，扣除500元/次。

①乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

② 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

③乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

④乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑤乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑥乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

11.4.2乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的；乙方发现有外来人为干扰采样情形，未及时上报甲方的，每次扣除2000元。

11.5弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除合同额的10%，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

11.5.1存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

11.5.2存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

11.5.3随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

11.5.4实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

11.5.5其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

十二、交接方式

12.1采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

12.2在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

十三、其他要求

13.1验收要求

13.1.1验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购方及相关部门进行验收通过。

13.1.2验收方式：出具的运维总结报告须通过甲方组织的专家评审会，并根据专家意见对报告进行修改完善，上述验收过程中涉及的所有费用均含在成交单位合同价款范围之内。

13.2保密要求：中标人在项目实施过程中,对采购人所提供的所有相关资料、数据,未经采购人许可不得向任何第三人泄露,且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如发生以上情况,中标人应承担法律责任。如采购人提出要求,中标人须无条件与采购人签订保密协议。

13.3成果的归属

本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得引用、发表和向第三者提供；

采购人引用中标人的工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利；

无论发生何种情形(包括但不限于合同提前终止或解除) ,采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果,并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果,属于采购人所有,采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

13.4凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

十四、报价及付款说明

1、报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、备机、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术等一切费用。

2、项目每季度（以合同生效之日起计算）考核一次，根据每季度考核总分，支付该站点当期运维费（具体考核内容以10.2考核办法为准）。运维费用每年支付一次。

乙方必须在甲方支付每笔款项前提供正规合法有效的发票，如所提供的发票被确认为虚假发票，则视同乙方违约，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，同时应赔偿甲方因此遭受的一切经济损失，并承担相关法律责任。

十四、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

五、磋  商

1、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。

5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为20分钟，20分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道： “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见附表

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

3、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（附评分办法）

第1、2包 空气自动站运行维护

一、价格F1(10分)

满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分 10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）× 10%×100。

二、企业综合实力F2（22分）

1、认证证书（4分）：供应商具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得4分（须提供国家认证认可监督管理委员会平台查询截屏，不提供不得分）。

2、项目业绩（12分）：

（1）供应商提供自2023年1月1日（含）至今空气自动站运维业绩，每提供1份项目案例合同得2分，最多得10分（时间以合同为准，提供合同复印件加盖公章，否则不得分）。

（2）供应商提供自2023年1月1日（含）至今空气自动监测站数据审核服务合同得2分，空气自动站运维合同含数据审核的同样有效（时间以合同为准，提供合同复印件加盖公章，否则不得分）。

3、为确保运维质控工作，供应商投资建有CMA认证质控实验室的得3分，若供应商无实验室，可委托相关认证或认可的实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议）的得2分，须提供有效期内的检验检测机构CMA资质认定证书，未提供不得分。

4、供应商具有第三方运维任务管理类软件、监控动态参数管理系统类软件、空气远程采集控制软件、环境在线监测系统、智慧运营管理平台等相关的软件著作权证书，每提供一个得1分，最高得3分。

三、人员配置F3（8分）

1、为确保项目按标准运行维护，供应商提供其3人及以上环境空气自动监测运维与质控培训合格证书的得3分（需提供证书及近6个月任意1个月单位为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全不得分）。

2、拟投入本项目的项目技术管理人员具有环保专业高级工程师的得2分，具有环境空气自动监测运维技术考核合格证的得1分（须提供环保专业高级工程师证书、环境空气运维考核合格证及6个月任意1个月单位为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全不得分）。

3、拟投入本项目安全负责人具有环保专业中级工程师、信息安全工程师证书，每有一个证书得1分，最多得2分（须提供证书及6个月任意1个月单位为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全不得分）。

四、运维方案F3（60分）

1、日常维护方案（15分）

根据方案是否满足项目需求，能否科学合理的开展工作，符合相关标准和规范综合评审。方案优于磋商文件要求的得15分，符合磋商文件要求的得10分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

2、质控方案（15分）

根据方案是否满足项目需求，能否科学合理的开展工作，符合相关标准和规范综合评审。方案优于磋商文件要求的得15分，符合磋商文件要求的得10分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

3、应急方案（15分）

根据供应商为本项目提供可能出现的各种突发事件的预警及处理方案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题是否具备有效的预防和应急措施综合评审。方案优于磋商文件要求的得15分，符合磋商文件要求的得10分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

4、安全保障方案（15分）

根据供应商提供的实施安全管理制度内容的完善性、合理性综合评审。方案优于磋商文件要求的得15分，符合磋商文件要求的得10分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

综合得分＝F1＋F2+F3+F4

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

第3包 水质自动站运行维护

一、价格F1(15分)

满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分 15分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）× 15%×100。

二、企业综合实力F2（21分）

1、认证证书（4分）：供应商具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得4分（须提供国家认证认可监督管理委员会平台查询截屏，不提供不得分）。

2、类似业绩（10分）：

供应商提供自2023年1月1日至今承担过环境地表水自动站运维服务能力数量累计达20（含）个站点的得基础分5分，每超过5个站点的加1分，本项最高得10分。

注：类似业绩项目的时间以合同签订时间为准，提供合同及其他相关证明材料扫描件，否则不得分。

3、供应商具有经认证或认可的用于质量控制实验室的得3分，若供应商无实验室，可委托相关认证或认可实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议）用于质量控制的得2分，实验室认证或认可范围包含水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮总磷、总氮的得2分，缺少任一参数不得分。本项最高得5分。

注：提供实验室资质（认证或认可）证书及涵盖本项目指标的计量认证或认可证书，否则不得分。

4、供应商具有与本项目相关的计算机软件著作权登记证书的（如水环境质量自动监测运维质控平台、智慧环境大数据类等），每有一个得1分，本项最高得2分。注：提供相关证书扫描件，否则相应得分项不得分。

三、人员配置F3（10分）

1、项目负责人（4分）：

（1）具有地表水水质自动站运维上岗证的得2分；

（2）具备环保类高级及以上职称的得2分。

2、运维团队人员（除项目负责人外）（6分）：

（1）为本项目服务的运维人员具有地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书的，每有一人得1分，最高得3分；

（2）具备环保类高级职称的得3分，有环保类中级职称的，得2分，最高3分。

注：以上人员必须为本单位职工，需提供以上人员由供应商为其缴纳的近6个任意1个月社保的证明、培训合格证书、职称证书等证明材料原件扫描件。

四、设备能力F4（6分）

1、供应商为本项目配备1辆运维车辆的得2分，不满足不得分。

注：须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料扫描件，未提供或未按要求提供的不得分。

2、供应商为本项目配备1套便携仪器设备且提供的便携仪器设备具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能。购置并提供采购发票或采购合同证明扫描件的得4分，承诺中标后购置的得2分并提供承诺书扫描件，格式自拟，承诺书须体现相关评审信息，否则视为未提供，未按要求提供的本项不得分。

五、运维方案F3（48分）

1、日常维护方案（12分）

根据方案是否满足项目需求，能否科学合理的开展工作，符合相关标准和规范综合评审。方案优于磋商文件要求的得12分，符合磋商文件要求的得8分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

2、质控方案（12分）

根据方案是否满足项目需求，能否科学合理的开展工作，符合相关标准和规范综合评审。方案优于磋商文件要求的得12分，符合磋商文件要求的得8分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

3、应急方案（12分）

根据供应商为本项目提供可能出现的各种突发事件的预警及处理方案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题是否具备有效的预防和应急措施综合评审。方案优于磋商文件要求的得12分，符合磋商文件要求的得8分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

4、安全保障方案（12分）

根据供应商提供的实施安全管理制度内容的完善性、合理性综合评审。方案优于磋商文件要求的得12分，符合磋商文件要求的得8分，不符合磋商文件要求及未提供的不得分。

综合得分＝F1＋F2+F3+F4+F5

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

六、成交公告

本公司将对经采购人确定的成交供应商在江苏政府采购网上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商！

七、合同签订

1、供应商领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》规定的日期内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。合同主要条款与格式（参考）见第十二部分。

2、政府采购履约资金扶持政策，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请联系兴化市财政局政府采购科张女士，联系电话：0523-82020605。

3、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4、如果供应商有欺诈或隐瞒自身违规问题或损害国家和采购人利益以及主动放弃签订合同的，成交资格无效，采购人可以按照“财库〔2014〕214号” 文的有关规定，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；已签订合同，采购人可以中止合同，并保留依照相关法律、法规追究其法律责任的权利。

八、质疑投诉

1、提出质疑和投诉的供应商必须是参加本项目采购活动的供应商，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑投诉不予受理。

2、参加磋商的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门处理质疑和投诉。

4、供应商提出质疑，必须以参加磋商供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（响应文件中所确定的）原件送达的方式，向采购人或者采购代理机构提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期；

（七）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字并加盖单位公章。

质疑供应商委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明，同时授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。

5、采购人和采购代理机构收到供应商质疑函后，应当进行审查，认为质疑函内容、格式不符合本办法规定的，应当及时告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

6、对内容、格式符合要求的供应商质疑，采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达。质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

8、质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9、质疑供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。逾期将不再受理。

九、其它事项

1、未尽事宜，供应商请于磋商时间前向采购人或本公司查询。

十、政府采购合同（参考）

采购单位（全称）：（以下简称甲方）

供 应 商（全称）：（以下简称乙方）

依照《政府采购法》、《合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就号项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务内容

甲方聘请乙方提供以下服务：

1、

2、

3、

4、

……

三、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

四、  付款方式

五、知识产权产权归属

六、保密

七、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、磋商文件、磋商响应文件及乙方在磋商时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、兴化市行政审批局各一份。

十二、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方(甲方) 公章：              卖方(乙方) 公章：

法定代表人签名：				                法定代表人签名:

年   月   日

十一、磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目编号：          号

项目名称：

供应商：

年月    日

附件一            竞争性磋商首次报价书

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2025-0006

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 空气站、水质自动站运行维护（第 包） | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二                   分项价格表

本次为首次报价

项目名称：空气站、水质自动站运行维护

项目编号：：JSZC-321281-HUAY-C2025-0006

格式自拟。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏华毅项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

附件三           本项目实施人员情况表

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：资格证书、职称证书、业绩等证明文件附后。须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附表B: 派驻项目人员汇总表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:供应商为本项目的项目负责人交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件四                    承诺书

致江苏华毅项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2025-0006）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏华毅项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏华毅项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏华毅项目管理有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：   年   月   日

附件五                    偏离表

项目名称：空气站、水质自动站运行维护

项目编号：JSZC-321281-HUAY-C2025-0006

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六               授 权委 托 书

江苏华毅项目管理有限公司：

我（姓名）系 (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的采购项目的磋商活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从提交磋商响应文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行磋商、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

法定代表人（签名或印鉴）：

供应商（公章）：

年    月    日

附件七 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件八             无重大违法记录声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我方参加

（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件九                 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件十          残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购单位名称 单位的采购文件编号为（项目编号）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商（公章）：

日  期：

附件十一                质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。