新材料科技园化工类项目消防设计审查技术评估工作

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-C2026-0269

江苏省设备成套股份有限公司

2026年07月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	7

第三章  评标标准	17

第四章  采购需求	20

第五章  合同主要条款	25

第六章  磋商响应文件格式及附件	29

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新材料科技园化工类项目消防设计审查技术评估工作的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月3日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-C2026-0269

1.2项目名称：新材料科技园化工类项目消防设计审查技术评估工作

1.3预算金额：包一新建项目（从无到有开始建设的项目）：人民币80万元/两年；包二改建项目（指对现有的建筑物、设施、设备或工艺流程进行改造、更新或升级）：人民币80万元/两年。

1.4最高限价：包一新建项目（从无到有开始建设的项目）：人民币2万元/个；包二改建项目（指对现有的建筑物、设施、设备或工艺流程进行改造、更新或升级）：人民币2万元/个。

1.5采购需求：

为落实中央《关于深化消防执法改革的意见》中“发挥市场在资源配置中的决定性作用，把该放的权力充分放给市场”的有关精神。强化专业技术保障工作，解决在当前人员、机构缺乏的情况下承接消防设计审查工作的问题。从源头保障消防安全，根据相关规定和工作安排，现拟采购两家单位对南京江北新材料科技园分工范围内的消防设计审查工作进行技术性评估服务。本项目两个包两年总项目数约79个，包一新建项目约39个，包二改建项目约40个，以实际发生数量为准。

依据《建设工程消防设计审查捡收管理暂行规定》(住建部令第58号)、《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》等文件要求，消防设计审查技术服务单位须安排专职审查人员对项目申报内容进行初审，审查阶段须按照建筑、结构、电气、给排水、暖通、装修六大专业方向，以每个专业不少于2位专家的审核模式，对建设单位的设计文件、图纸等开展全方面内容核查并出具相应审查意见，具体要求详见磋商文件。

1.6合同履行期限：本项目服务期两年，合同一年一签，第一期满后，经采购人考核合格后，可续签第二期合同。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体响应。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距磋商时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或2025年度的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）提供缴纳税收的凭证；2）提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购的项目，供应商须为符合政策要求的中小企业（含中型企业、小型企业和微型企业，或监狱企业或残疾人福利性单位），并按要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商具有工程设计综合甲级或化工石化医药行业甲级或化工石化医药行业工程设计（化工工程）专业甲级资质证书。（证书原件扫描上传至电子响应文件中）

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.获取方式：网上下载

4文件售价；0元

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年8月3日14点00分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

## 五、开启

5.1 时间：2026年8月3日14点00分（北京时间）

5.2 地点：“苏采云”网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

2. 勘察现场或答疑：不集中组织。

3.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次磋商的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）等网站发布的更正公告。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京江北新材料科技园管理办公室

地址：南京市江北新区长芦街道方水路168号

联系方式：魏工   025-58079202

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系方式：颜丽  徐鑫磊 025-83311056  13913931305

8.3项目联系方式

项目联系人：颜丽  徐鑫磊

电话：025-83311056  13913931305

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的响应价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金：无。

四、磋商响应文件的递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。磋商小组对响应文件进行资格审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的（如包1的第一成交候选人参加包2响应，包2的供应商扣除包1的第一成交候选人后不足3家的）；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的（如包1的第一成交候选人参加包2响应，包2的供应商扣除包1的第一成交候选人后不足3家的）。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按供应商业绩得分由高到低顺序排列。每包将由磋商小组推荐3名成交候选人，采购人按磋商小组推荐的排名顺序每包确定1名成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，以单个项目的成交金额乘以每包的总项目数为基数，成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准的80%计算在领取成交通知书前向采购代理机构支付代理服务费，如代理服务费不足人民币4000元按人民币4000元计算。本项目招标代理服务费包含在采购预算中，专家评审费，按照江苏省政府采购专家费用标准执行，由采购人承担。

九、其它

- 21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分）。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按供应商业绩得分由高到低顺序排列。每包将由磋商小组推荐3名成交候选人，采购人按磋商小组推荐的排名顺序每包确定1名成交供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10 | 10 | 客观分 |
| 2技术方案 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | - 评委根据供应商提供的服务方案（包括但不限于服务流程、服务内容等）进行评分 方案科学、针对性强的，得10分 方案较科学、针对性较强的，得7分 方案一般、针对性一般的，得4分 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 评委根据供应商提供的质量保证措施（包括但不限于消防图纸审查、消防验收等）进行评分 措施全面、科学、可行性高的、得10分， 措施较全面、较科学、可行性较高的、得7分， 措施基本全面、可行性一般的、得4分， 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 重难点分析及解决措施 | 评委根据供应商提供的消防图纸审查、消防验收的重难点分析及解决措施进行评分 分析准确、应对措施科学合理的，得10分 分析较准确、应对措施较科学合理的，得7分 分析基本准确、应对措施基本合理的，得4分 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 进度计划 | 评委根据供应商提供的进度计划（包括但不限于实施过程中各阶段计划以及质量保障、测试管理、风险与控制、项目验收等进度计划保障）进行评分 进度计划合理、保证措施可靠、对可能出现的进度偏差有监控及应对措施方案合理的，得10分， 进度计划较合理、保证措施较可靠、对可能出现的进度偏差有监控及应对措施方案较合理的，得7分， 进度计划合理、保证措施一般，对可能出现的进度偏差有监控及应对措施方案一般的，得4分， 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 合理化建议 | 评委根据供应商提供的合理化建议（包括但不限于消防图纸审查、消防验收等）进行评分 建议合理，科学可行的得10分， 建议较合理，较科学可行的得7分， 建议基本合理，一般可行的得4分， 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3 拟投入本项目人员情况 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投入本项目人员 | - 1、项目经理：供应商拟派团队项目经理同时具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册化工工程师证书，高级及以上职称工程师证书的，得4分，未提供不得分。（须提供相关证书复印件加盖公章、本单位自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明复印件加盖公章，未按要求提供不得分） - 2、团队专职人员配置情况（除项目经理）： - 1）每提供1名一级注册建筑师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册电气工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、一级注册结构工程师、注册化工工程师得2分，最高得12分。（一人多证只计一次，须提供相关证书复印件加盖公章、本单位自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明复印件加盖公章，未按要求提供不得分） - 2）在上述团队专职人员具有证书的基础上，每具有一个高级及以上职称加2分，最高加10分。（须提供相关证书复印件加盖公章、本单位自2026年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明复印件加盖公章，未按要求提供不得分） | 26 | 客观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商类似业绩 | 供应商自2023年6月1日（含）（合同签订时间为准）以来承担过石油化工项目消防设计文件审查或石油化工项目验收备案抽查的得3分/个，最多得9分，没有不得分。（须提供合同，若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不认可。） | 9 | 客观分 |
| 5服务承诺 |  |  |  |  |
| 5.1 | 服务承诺 | 1、供应商书面承诺项目经理全程负责采购人委托的所有评审项目，未经采购人书面同意，不得更换，且在整个合同履行期间不再承担其他类似的工作，得3分。（需提供承诺书原件，并加盖供应商公章，否则不得分。） 2、供应商书面承诺项目专职人员全程参与采购人委托的所有评审项目，未经采购人书面同意，不得更换，如确需更换，需提供同等条件的专职人员经采购人认可后方可更换，且在整个合同履行期间不再承担其他类似的工作，得2分。（需提供承诺书原件，并加盖供应商公章，否则不得分。） | 5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

注：以上要求提供的材料，供应商未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分。

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.本项目评标顺序依次为包1、包2，采取先评先定原则。同一单位不得同时成交两个包。已确定的包1的第一成交候选人可以参加后续包2的评审但不推荐其为包2的成交候选人。供应商可以对全部包进行响应，也可以对单个包进行响应。在合同签订之前，若某项目因质疑、投诉等事项导致成交结果变更，不影响其他任何包的成交结果。

第四章 采购需求

一、项目背景：

依据《建设工程消防设计审查捡收管理暂行规定》(住建部令第58号)、《江苏省建设工程消防审验技术服务管理办法》等文件要求，消防设计审查技术服务单位须安排专职审查人员对项目申报内容进行初审，审查阶段须按照建筑、结构、电气、给排水、暖通、装修六大专业方向，以每个专业不少于2位专家的审核模式，对建设单位的设计文件、图纸等开展全方面内容核查并出具相应审查意见。

新建项目：从无到有开始建设的项目。

改建项目：指对现有的建筑物、设施、设备或工艺流程进行改造、更新或升级。

- 服务内容：

2.1、审查设计文件规范性：重点核查消防设计文件编制深度是否满足施工需要，图纸种类及图签会签是否规范有效，设计单位资质及人员资格是否符合要求。同时核对消防设计图纸与规划许可文件的一致性，审查建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业图纸的协同性，避免出现“错、漏、碰、缺”等问题。

2.2、审查技术标准执行情况：依据国家消防技术标准，逐条核查强制性条文及“应”“不应”等非强制性条文的执行情况。重点审查耐火等级、防火分区、安全疏散、消防车道、消防设施系统、防排烟系统、消防电源及应急照明等核心内容。对违反规范之处，明确指出违规条款并提出整改意见。

2.3、审查特殊消防设计及变更：对超出国家规范标准的项目，审查特殊消防设计的必要性、方案比选等内容，核实专家评审意见的落实情况。对设计变更，审查其合规性及对消防系统的影响，确保变更后仍满足规范要求。

2.4、单个项目审查内容：

| 序号 | 专业 名称 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明书 | - 工程设计依据：包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件，所采用的标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号），相关项目批复文件，建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料，明确火灾危险性。 - 工程建设的规模和设计范围：包括工程的设计规模及项目组成等。 - 总指标：总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标。 - 标准执行情况：包括消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况；带有“严禁”“必须”“应”等要求的非强制性条文的情况；没有规定的其他情况。 - 总平面：包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件，建构筑物满足防火间距情况、功能分区、出入口等。 |
| 2 | 建筑 | - 总平面图：包括场地道路红线、建构筑物控制线、用地红线等位置；场地四邻原有及规划道路的位置等。 - 各层平面图：平面布置，房间或空间的名称或编号，每层建筑构筑物、防火分区面积等。 - 立面图：立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，建构筑物的总高度、层高等。 - 剖面图：标示内外空间比较复杂的位置尺寸等。 - 其他。 |
| 3 | 结构 | - 设计说明。 - 钢结构设计说明及相关图纸。 - 木机构等其他结构设计说明及相关图纸。 |
| 4 | 电气 | - 设计说明、图例、材料表。 - 消防设备动力配电箱系统图及平面布置图。 - 电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、防火门监控系统图等。 - 消防应急广播及平面布置图、消控室等布置图。其他图纸。 |
| 5 | 给排水 | - 设计说明、图例、材料表。 - 消防给水总平面图、消防给水系统的系统图平面图、各层喷淋系统图平面图、消防水箱水池和防水泵房平面图大样图及其他各灭火系统图纸。 - 其他。 |
| 6 | 暖通 | - 空调通风及防排烟设计说明、图例、材料表。 - 防烟系统、排烟系统、供暖通风等系统图、平面布置图。 |
| 7 | 装修 | - 设计说明、图例（含设计依据、工程概述、装饰面积和装修范围、装修材料及其燃烧性能汇总表等）。 - 总平面图（含消防车道、扑救场地、消防控制室等）。 - 报审范围内的装修各层平面图（含房间性质、防火分区、防火封堵、防火卷帘、门、窗、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯前室和合用前室、防烟楼梯间等。 - 报审范围内的装修地面图（标注材料材质）。 - 报审范围内的装修顶棚图（标注材料材质、高度等）。 - 报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材料材质等）。 |
| 8 | 其他 | 涉及热能动力的应当单独打包提供：锅炉房设备平面布置图，其他动力站房平面布置图，以及设备专业的管道防火封堵措施等。 |

- 工作成果交付形式：

3.1、建设工程消防设计审查报告。

3.2、定期的工作分析、总结。

- 其他要求：

4.1项目经理需由具有工程师以上资格证的人员担任。

4.2供应商需明确报出拟投入该项目专职人员数量，承诺项目经理等主要人员在整个工程实施阶段不得再承担其他工程的工作。

4.3在收到新项目后，在三个工作日内按省住房城乡建设厅印发的《特殊建设工程消防设计审查工作指南（试行）》出具审核意见。并解答有关项目的问题。

4.4配合采购人参加项目手续的相关协调会议，提出合理的建议。

4.5其余详见磋商文件合同部分。

4.6采购人有权根据项目实施中的特殊情况，酌情调整包一与包二成交供应商的实际审查项目内容。

五、关于本次项目报价和费用结算问题：

1、报价问题：暂拟定需委托审核服务项目数量为包一新建项目约39个，包二改建项目约40个，实际数量根据申报情况确定，按实结算。请参加磋商的供应商在响应报价时充分考虑本次采购项目的人工费、交通费、专家费、第三方机构评估费、就餐费、利润、税金、风险费等所有与本项目有关的直接和间接费。本委托审核服务的项目单价不另行调整。

2、费用结算：完成项目审核工作并出具正式意见后，每季度依据完成的工作量和单价结算，在成交供应商出具相应款项发票后20日内付清。

- 3.验收要求：按照磋商文件、响应文件以及双方签署的合同条款执行验收，项目全部执行完毕，出具建设工程消防设计文件专项技术审查意见书作为验收依据。

附件：单个项目审查内容

| 序号 | 专业 名称 | 审查内容 | 审查人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明书 | - 工程设计依据：包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件，所采用的标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号），相关项目批复文件，建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料，明确火灾危险性。 - 工程建设的规模和设计范围：包括工程的设计规模及项目组成等。 - 总指标：总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标。 - 标准执行情况：包括消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况；带有“严禁”“必须”“应”等要求的非强制性条文的情况；没有规定的其他情况。 - 总平面：包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件，建构筑物满足防火间距情况、功能分区、出入口等。 | 1-2 |
| 2 | 建筑 | - 总平面图：包括场地道路红线、建构筑物控制线、用地红线等位置；场地四邻原有及规划道路的位置等。 - 各层平面图：平面布置，房间或空间的名称或编号，每层建筑构筑物、防火分区面积等。 - 立面图：立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，建构筑物的总高度、层高等。 - 剖面图：标示内外空间比较复杂的位置尺寸等 - 其他 | 2-3 |
| 3 | 结构 | - 设计说明。 - 钢结构设计说明及相关图纸。 - 木机构等其他结构设计说明及相关图纸。 | 2-3 |
| 4 | 电气 | - 设计说明、图例、材料表。 - 消防设备动力配电箱系统图及平面布置图。 - 电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、防火门监控系统图等。 - 消防应急广播及平面布置图、消控室等布置图。其他图纸。 | 2-3 |
| 5 | 给排水 | - 设计说明、图例、材料表 - 消防给水总平面图、消防给水系统的系统图平面图、各层喷淋系统图平面图、消防水箱水池和防水泵房平面图大样图及其他各灭火系统图纸。 - 其他。 | 2-3 |
| 6 | 暖通 | - 空调通风及防排烟设计说明、图例、材料表 - 防烟系统、排烟系统、供暖通风等系统图、平面布置图。 | 2-3 |
| 7 | 装修 | - 设计说明、图例（含设计依据、工程概述、装饰面积和装修范围、装修材料及其燃烧性能汇总表等） - 总平面图（含消防车道、扑救场地、消防控制室等） - 报审范围内的装修各层平面图（含房间性质、防火分区、防火封堵、防火卷帘、门、窗、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯前室和合用前室、防烟楼梯间等 - 报审范围内的装修地面图（标注材料材质） - 报审范围内的装修顶棚图（标注材料材质、高度等） - 报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材料材质等） | 2-3 |
| 8 | 其他 | 涉及热能动力的应当单独打包提供：锅炉房设备平面布置图，其他动力站房平面布置图，以及设备专业的管道防火封堵措施等 | 2 |
| 总计 |  |  | 22 |

备注：单个项目最高限价费用为2万元，本项目两个包两年总项目数约79个，包一新建项目约39个，包二改建项目约40个，以实际发生数量为准，招标总控制价为160万元（含招标代理费）。
第五章 合同主要条款

合同编号：

项目名称：新材料科技园化工类项目消防设计审查技术评估工作

使用单位：南京江北新材料科技园管理办公室

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： 南京江北新材料科技园管理办公室 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市江北新区方水路168号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京江北新材料科技园管理办公室的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：协助甲方对分工职责范围内的石油化工企业、医药化工企业的建设工程项目开展消防设计审查技术评估工作，负责对甲方委托的建设工程消防设计文件提供客观、公正、专业的技术审查，出具建筑、给排水、电气、暖通等专业技术审查意见，做好档案资料整理等工作。

第二条 合同价款

本合同项下服务单价最高限价：包一新建项目（从无到有开始建设的项目）：人民币2万元/个；包二改建项目（指对现有的建筑物、设施、设备或工艺流程进行改造、更新或升级）：人民币2万元/个。

乙方中标价为：包一新建项目：人民币X万元/个；包二改建项目：人民币X万元/个。

第三条：合同期限

本项目服务期2年，合同一年一签，第一期为  年  月  日--  年  月  日。第一期满后，经甲方考核合格后，可续签第二期合同。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件、乙方投标文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 服务要求

- 明确项目责任工程师及其项目团队及工作职责，项目经理由具有工程师以上资格证的人员担任；

- 协助甲方对在分工范围内的特殊建设工程进行消防设计文件专项技术审查，出具建筑、给排水、电气、暖通等专业技术审查意见，做好档案资料整理等工作。

- 乙方应当在收到项目服务要求后，3个工作日内按照《特殊建设工程消防设计审查工作指南》出具审核意见，并解答有关项目问题。

- 验收标准：出具建设工程消防设计文件专项技术审查意见书（书面X份，电子版X份）。

- 甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

- 配合甲方参加项目手续的相关协调会议，提出合理的建议。

第七条 合同款支付

- 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

- 付款条件：完成项目审核工作并出具正式意见后，每季度依据完成的工作量和单价结算，在乙方出具相应款项发票后20日内付清。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、乙方不配合甲方工作，不服从甲方管理的或出具的技术审查意见书存在重大缺陷的，甲方可解除合同并追究乙方违约责任。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京江北新材料科技园管理办公室组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                              乙    方：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

受权代理人（签字）：                   受权代理人（签字）：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

日期：  年  月  日                   日期：  年  月  日

第六章  磋商响应文件格式及附件

新材料科技园化工类项目消防设计审查技术评估工作

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

年 月 日

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3、本项目服务期为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人、委托代理人身份证复印件：
附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 响应单价 | 小写：人民币 元/个 大写：人民币 元/个 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件七、 类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件八、 资格证明文件

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承接企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承接企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十二、 声明函

致：南京江北新材料科技园管理办公室

1、我单位负责人              (负责人姓名、身份证号)，与我单位存在直接控股、管理关系的单位为              (单位名称)，不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一合同项下投标的情形。

2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：（加盖电子公章）

日期：

附件十三、其他