招 标 文 件

（苏采云电子招投标）

（货物类项目，专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-321181-JSZC-G2026-0027

项目名称：高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目

采购代理机构名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

日       期：2026年08月27日

目 录

提 示 函	- 4 -

告供应商书	- 5 -

第一部分  投标邀请	- 6 -

一、项目基本情况	- 6 -

二、申请人的资格要求：	- 6 -

三、获取招标文件	- 8 -

四、提交招标文件截止时间、开标时间和地点	- 8 -

五、公告期限	- 9 -

六、 其他补充事宜	- 9 -

七、本次招标联系方式	- 9 -

第二部分  供应商须知	- 10 -

一、总 则	- 12 -

二、招标文件	- 17 -

三、开标与评审	- 20 -

四、授予合同	- 25 -

五、询问、质疑、投诉	- 26 -

六、诚实信用和解释权	- 28 -

第三部分  合 同	- 30 -

丹阳市政府采购合同（格式）	- 30 -

第一节 政府采购合同协议书	- 32 -

第二节 政府采购合同通用条款	- 38 -

第三节 政府采购合同专用条款	- 47 -

第四部分 采购需求	- 52 -

一、项目概况	- 52 -

二、采购标的汇总表	- 52 -

三、 技术要求	- 52 -

四、 ★商务要求	- 57 -

第五部分 评审方法与评审标准	- 59 -

一、采购代理机构职责	- 59 -

二、评标委员会职责	- 59 -

三、评标注意事项	- 59 -

四、评标过程的保密	- 61 -

五、报价前后不一致的处理原则	- 61 -

六、供应商资格审查	- 61 -

七．投标文件的有效性、完整性和响应程度审查	- 63 -

八．综合评分	- 65 -

第六部分  投标（响应）文件（格式）	- 71 -

目 录	- 72 -

一、价格部分	- 73 -

1.开标一览表	- 73 -

2.分项报价明细清单	- 74 -

二、资格审查	- 76 -

1.投标函	- 76 -

2.独立承担民事责任的能力	- 77 -

3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度	- 78 -

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力	- 79 -

5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 81 -

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	- 82 -

7.落实政府采购政策需满足的资格要求	- 83 -

8.资格承诺函	- 84 -

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动	- 85 -

三、有效性审查	- 86 -

1.法定代表人（负责人）身份证明书	- 86 -

2.法定代表人（负责人）授权委托书	- 87 -

四、技术部分	- 88 -

1.方案	- 88 -

2.技术（服务）响应及偏离表	- 89 -

五、商务部分	- 90 -

六、其他部分	- 96 -

1.关于符合本国产品标准的声明函	- 96 -

2.中小企业声明函	- 97 -

3.残疾人福利性单位声明函（可选）	- 98 -

# 提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

# 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局

# 第一部分  投标邀请

项目概况

## 高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截至日期2026年09月17日上09：30（北京时间）前递交投标文件。

受 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会 的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目，项目编号：JSZC-321181-JSZC-G2026-0027    进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321181-JSZC-G2026-0027

2.项目名称：高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目

3.预算金额：360.00万元

4.最高限价：360.00万元，报价超过最高限价为无效报价，做废标处理。

5.采购需求：详细内容及要求见本招标文件第四部分采购需求。

6.供货及交付期：合同签订后在接到采购人要求后一周内完成供货，设备安装时间按照采购人的要求进行安装，安装完毕后分批进行验收。

7.运维期：甲定1年（自设备安装验收合格之日起算）。

8.质保期：2年（自设备安装验收合格之日起算）。

9.本项目是否接受联合体投标：不接受。

10.本次采购确定的中标供应商数量：1名。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供，或用资格承诺函代替）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

- 投标承诺函。

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

- （3）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

1.7注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（1.2）至（1.5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见招标文件第六部分），在投标（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料。

1.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告之时起至2026-09-03  23:59（北京时间）

（1）江苏政府采购网—苏采云系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

（2）在线获取：供应商需办理CA锁。（苏采云用户需登录系统进行报名并下载招标文件，具体操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

2.采购文件售价：免费。

## 四、提交招标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交截止时间及开标时间：2026年09月17 日09点30分（北京时间）

提交投标文件地点：苏采云平台，具体操作详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

2.在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标地点：开标当日，供应商不必抵达开标现场，通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，系统将自动公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按系统规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.CA锁具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/gys.html

领取CA和办理电子签章(请至镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询货网页技术支持，联系电话：0519-86722803、0519-86722805。

4. 本次招标不收取投标保证金。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

地址：丹阳市南三环路888号

联系方式:陈梦鹏 051180308387

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：南京市建邺区黄山路2号1幢509、510、511室/丹阳市华南小村里路26号

联系人：虞芬芬

联系方式：15952910430

# 第二部分  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第五项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织,如需现场踏勘，可自行联系采购人前往。 □统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □无 ☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类，本项目核心产品为倾角仪。 □服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：倾角仪，都属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

## 一、总 则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购代理机构”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏志诚工程咨询管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即： 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会  。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “服务”系指本招标文件所述采购标的，即：高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目中包含的服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的成交人数量：1 名

3.4 转包及分包 ☑本项目不得转包及分包。

3.5本项目是否接受联合体： ☑不接受 。

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2 不论采购的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.3本次采购代理服务费按“收费标准按苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》”的通知的70%执行。由采购人在招标代理在本项目服务履约完成后一次性支付给招标代理。

4.4本项目评审费用按镇财采[2018]8号关于规范镇江市政府采购评审专家劳务报酬标准的通知执行，按实际由采购人按时支付给本项目评审专家。

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

5.1.1所谓中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.5强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6支持绿色发展

5.6.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.6.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.6.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.7根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.8支持创新发展

5.8.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.9平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.9.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.10实施本国产品标准及相关政策

5.10.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本产品总成本≥规定比例

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.10.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.10.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.10.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.11根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

5.12节能环保产品

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.13供应商一旦获取了本招标文件并参加招标，即被认为接受了本招标文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。

5.14本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

## 二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）投标（响应）文件（格式）

6.2 投标人获取本招标文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在江苏政府采购网发布变更公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

8．编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1供应商的投标文件以及供应商就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”或“/”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。供应商需根据项目需求及自身经验填写分项明细报价。 投标报价为合同签约价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4 最低投标报价不能作为成交的唯一保证。

12.5 投标报价即为合同签约价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15. 投标文件的式样和签署

15.1  投标人应通过响应文件制作软件使用CA对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的CA进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理可以通过修改招标文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将在“江苏政府采购网”上发布公告，供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1投标文件的撤回：供应商可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

17.3供应商可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4在提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

17.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

## 三、开标与评审

18．开标

18.1 供应商应当在招标前做好充分准备，使用 CA 数字证书登录并准时参加线上开标。

18.2 签到供应商不足 3 家，系统将自动进入废标程序。

18.3 开标时，系统将自动公布参与供应商名单，发出解密的指令，供应商自行解密，限定在系统发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，苏采云系统将拒绝其响应。部分供应商的投标文件未解密或解密失败的，系统会自动继续进行下一步。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为苏采云平台运行无故障。

18.6 供应商须配合开评标工作，否则自行承担后果。

19.对投标文件的资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

20．评标小组组成

20.1评标小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.评审过程的保密与公正

21.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

21.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.对投标人的符合性审查

22.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评审办法和评审标准”第七项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

22.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，评标小组将通过苏采云系统发放告知函告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评标小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.投标文件澄清

23.1投标人应根据评标委员会要求在苏采云系统内以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并签公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后上传至苏采云系统，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

23.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

24.无效投标的情形

24.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标文件和投标报价的。

24.4供应商在分项报价表中报价有漏项或者随意篡改分项报价品目和数量的。

24.5如有委托代理人，未提交授权委托书或缺少授权人身份证和投标人为其缴纳社保证明材料和劳动合同的；

24.6供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

24.7供应商的投标报价超过了采购预算的。

24.8采购需求中标注“★”部分为本招标文件的实质性要求，实质性要求有负偏离的。

24.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.10 投标文件中提供了虚假或失实资料的

24.11投标文件未按照招标文件要求签CA电子公章的。

24.12符合招标文件前款第22.2条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

24.13无效投标文件按废标处理。

25. 串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人存在电子投标文件IP地址和MAC码一致的情形。

26.投标文件详细评审

26.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第八项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

27.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28.确定中标供应商

28.1评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定中标供应商，并签署评审报告。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为中标候选人。

28.2采购人从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。采购人确定中标供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.2若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

（3）向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（4）恶意竞争，投标报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评标小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

29.成交通知书

29.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，代理机构将向中标供应商发出成交通知书。请中标供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 四、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31．履约保证金

  - 31.1þ 本项目不收取履约保证金

¨本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

31.2 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

31.3 履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

31.4履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

31.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

31.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

## 五、询问、质疑、投诉

32．询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问，采购人或代理机构将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.质疑处理

33.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

33.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.3供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

33.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向代理机构递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

33.5质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加招标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

33.6 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

33.7采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑，（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构联系地址：丹阳市华南路小村路26号江苏志诚，联系电话：13905291690.

采购人质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

33.8以下情形的质疑不予受理

（1） 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2） 超出政府采购法定期限的质疑。

（3） 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4） 未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加招标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

33.9采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

34．投诉

质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

## 六、诚实信用和解释权

35．诚实信用

35.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

35.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

35.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

35.4供应商应自觉遵守开标纪律，扰乱开标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

35.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.解释权

36.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏志诚工程咨询管理有限公司 所有。

37．适用法律及约束力

37.1供应商一旦获取了本招标文件并参加开标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

37.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

# 第三部分  合 同

## 丹阳市政府采购合同（格式）

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会     （采购人）

乙方（全称）：               （中标供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

采购项目名称：    高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目

采购项目编号：   JSZC-321181-JSZC-G2026-0027

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                       规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：    /       品牌：    /     型号：    /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 部门集中采购 þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 邀请招标 竞争性谈判 □竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 否

合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 □否

（7）合同是否分包：是 ☑否

分包主要内容：     /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 □否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

□否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购      优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购      优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购      优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：    /

大写：      /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 □固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：   £经双方协商乙方自愿放弃预付款。

¨合同签订后，甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后10个工作日内预付合同金额的30%。

后续支付：安装费用按实际安装数量经由甲方验收合格后，按合同支付至合同价的60%，满一年后支付至合同价的80%，安装费用满两年（质保期）后按审计价付清尾款。运维服务期结束后按审计价一次性付清。

每次支付前乙方应开具相应金额的增值税发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内支付给乙方。

- 合同履行

（1）起始日期：      年    月    日，完成日期：      年   月    日。

（2）履约地点：  甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 ☑否

收取履约保证金形式：        /

收取履约保证金金额：        /

履约担保期限：            /

（4）分期履行要求：    /

（5）风险处置措施和替代方案：        /

- 合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 □否

是否邀请专家参加验收：是 □否

是否邀请服务对象参加验收：是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 □否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项：

- 履约验收时间：

- （3）履约验收方式：□一次性验收

þ分期/分项验收： 根据乙方每批安装的倾角仪数量进行分批验收，验收包含检查测点布设、数据精度、报表格式。

- （4）履约验收程序：      1. 数量与外观验收(到货时即做) →2. 安装调试与试运行→3. 准备验收材料

（5）履约验收的内容：验收时对照采购需求进行验收，检查测点布设、数据精度、报表格式。

（6）履约验收标准：     倾角仪安装完成后连续72小时无故障、无数据丢失、无误报警，视为通过。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 ☑否

（8）履约验收其他事项：      /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   双方当事人盖章时   生效。

- 合同份数

本合同一式  伍  份，甲方执  贰  份，乙方执   壹  份，财政监督管理部门 壹  份，见政方 壹  份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章） |  | 单位名称（公章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

见证方（公章）

授权代表签字：

日期：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 在整个验收过程中，甲方发现质量问题或者影响甲方使用的问题或者不符合规定要求的问题，均有权利向乙方提出。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.服务期间交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。 - 2.合同签订后，乙方按照甲方的要求一周内完成供货，设备安装时间按照甲方的要求进行安装，安装完毕后分批进行验收。 - 3.乙方须提供免费上门安装、调试服务，根据老旧房屋实际情况制定合理安装方案，安装过程中避免损坏房屋结构，调试完成后，确保设备正常运行、数据传输稳定。 - 4.乙方须为甲方提供免费技术培训，培训内容包括设备操作、软件使用、日常维护、故障排查等，确保甲方相关人员能够独立操作设备、处理常见故障。 - 5.质保期内及质保期后，乙方提供7×24小时技术支持服务，通过电话、远程调试等方式解决设备运行过程中出现的问题；质保期后，乙方至少提供 1年维护服务，收取合理的配件成本费用。乙方配备专业的维护保障队伍，现场施工人员同时具备应急部门颁发的高处作业证，乙方承诺签订合同后30个工作日内在高新区设立至少一个24小时服务中心，中心人员不少10人。 6.乙方承诺拟投入本项目工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由乙方自行负责，与甲方无关。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
|  | 指定现场 | 具体以甲方指定的地点为准。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 供应商应为现场施工及安装人员缴纳法定的社会保险和意外伤害保险。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | - 2年（自货物安装调试合格后起算），整机质保期不少于24个月（含设备、配件、软件）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方应在1小时内响应，1小时内到场处理，免费更换损坏部件、维修设备，确保设备正常运行。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 在收到乙方增值税发票后10个工作日内 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 年（自设备安装验收合格之日起算） |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 按照甲方的要求和招标文件的要求直至验收合格 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的 1‰/天计算，最高限额为本合同金额的 1 %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | - 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付合同金额的10%。 - 2.本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方支付合同金额的10%，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。 3.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 丹阳市 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 - 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | - 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。 - 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 （3）本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费等）。 |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 | 无 |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作； (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失； (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 | / |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至项目实施完成并付清费用结束 |

# 第四部分 采购需求

## 一、项目概况

本项目需采购沉降监测仪约400套，主要用于老旧房屋（含砖木结构、砖混结构、老旧框架结构等）的24小时连续沉降监测，需适配老旧房屋周边复杂环境（如狭窄空间、墙体老化、户外露天、无稳定供电等），具备高精度、高稳定性、易安装、低干扰的特点，可实时捕捉房屋沉降异常，为老旧房屋安全管控提供可靠数据支撑。

中标供应商提供的沉降监测仪需满足24小时连续自动监测、长期稳定运行，无人值守即可完成数据采集、存储、及传输功能，适配老旧房屋长期监测要求。

项目所属行业：工业。

- 二、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高新区老旧小区危房24小时沉降监测设备安装及运维项目 | A02112800 电子和通信测量仪器零部件 | 套 | 400 | 是 | 无 | 否 |

- 技术要求

- 技术参数

| 序号 | 参数项 | 技术要求（带★为关键指标，负偏离做无效投标处理） | 是否需要提供材料佐证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设备总要求 |  |  |  |
| 1 | ★监测原理 | 必须采用倾角仪 | 提供投标产品的CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的校准报告。 |
| 2 | ★设备总体要求 | 监测仪须具备24小时连续自动监测、无人值守、长期稳定运行能力，无需人工干预即可完成数据采集、存储、传输全流程，适配老旧房屋长期监测需求。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
|  |  | 设备结构紧凑、体积小巧，安装过程简单，不得对老旧房屋墙体、地基等结构造成二次损坏，安装点位可灵活选择（如房屋墙角、承重墙根部、基础梁等）。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
|  |  | 具备数据异常自动报警、断网续传等功能，可有效应对老旧房屋监测现场供电不稳定、网络信号波动等问题。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
|  |  | 设备及配套软件需操作便捷，支持远程调试、参数配置、数据查询及导出，可对接项目安全监测平台，实现数据互联互通。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
|  |  | 设备多元感知内置三轴MEMS加速度传感器、温度测量单元，可同时输出三轴倾角、设备温度等数据。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
|  |  | 设备具有定时、运动唤醒等功能；在线远程升级、远程调测等功能。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 二 | 核心技术参数要求 |  |  |
| 1 | 测量量程 | 0 - ±90° | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 2 | 分辨率 | ≤0.001° | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 2 | ▲测量精度 | ≤0.005° （高精度级） | 提供投标产品的CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的校准报告. |
| 3 | 采样频率 | 至少每12小时/次 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 4 | 测量方式 | 接触式或非接触式（需适配老旧房屋基础结构，尽量避免损坏墙体）。 | - 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 5 | 三轴加速度参数 | 输出X,Y,Z 三轴加速度 量程±2000mg 精度：1mg； | - 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 6 | ▲工作温度 | -20℃～+70℃ | 提供投标产品的CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 7 | ▲防护等级 | IP67 | 提供投标产品的CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 8 | ★倾角仪质保期 | 2年 | - 无，整机质保期不少于24个月（含设备、配件、软件），质保期内出现质量问题，投标人须在1小时内响应，1小时内到场处理，免费更换损坏部件、维修设备，确保设备正常运行。 提供承诺书 |
| 9 | 供电方式 | 采用电池供电，电池可更换 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 10 | 续航能力 | 采样频率至少12小时/次，电池连续使用时间不低于2年。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 11 | 电量提醒 | 实时向平台推送电量信息 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 12 | ▲通讯方式 | 支持4G / LoRa等多种通讯方式 | 是，提供承诺函 |
| 13 | 输出协议 | MQTT；UDP/TCP等 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 14 | ▲抗干扰能力 | 静电放电抗扰度：满足GB/T 17626.2-2018。 | 提供投标产品的CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 三 | 其他参数 |  |  |
| 1 | 数据上传 | 内置电池续航2年，降低维护成本 | 提供承诺书 |
| 2 | 平台对接 | 可无缝对接本项目老旧房屋安全监测平台，支持数据实时展示、历史查询、报表导出，接口协议符合国家及行业相关标准 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 3 | 数据传输安全 | 采用加密传输协议，防止数据篡改、泄露，数据可追溯，每一条监测数据均包含采集时间、设备编号等信息 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 4 | 数据大屏功能 | 集成了实时动态地图、近7天预警分析、监测设施状态、设备统计等核心板块，为指挥中心提供全局态势感知能力 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 5 | 精细化权限支持功能 | 平台内置完善的RBAC（基于角色的访问控制）权限体系。系统管理员可灵活配置菜单、角色、人员及部门，并支持“业务空间权限管理”功能。不同层级的用户（如总工程师、片区管理员、巡查员）登录后，仅能看到与其职责相关的项目和数据，确保信息安全与管理效率 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 6 | 多维数据可视化与分析功能 | 平台内置强大的数据分析引擎，支持按时间间隔（秒/分/时/日）、数据类型（均值/极差）对历史数据进行回溯与分析，并以折线图等多种形式动态呈现。用户可深入洞察建筑结构的长期变化趋势，为科学决策提供数据支撑。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 7 | 智能分级告警与消息中心功能 | 平台支持自定义告警规则与阈值，可根据不同监测项（如X/Y/Z轴倾角超限）触发不同等级（红/橙/黄）的告警。告警信息通过消息中心统一管理，并能通过短信、邮件等方式精准推送给预设的责任人。历史告警记录可按时间、位置、类型等多条件查询与导出，形成完整的事件追溯链条。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 8 | 设备全生命周期管控功能 | 提供完善的设备管理模块，涵盖设备新增、型号定义、部署配置、状态监控（在线/休眠/离线）及远程维护 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |
| 9 | 人员 | 投标供应商投入本项目的主要负责人应具有住建部门或应急管理部门颁发的建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员证书。 | 无，需在技术（服务)偏离表中进行响应 |

以上参数标注“★”为实质性参数，如负偏离将导致废标，标注“▲”为重要参数，需按要求提供证明材料，不提供将导致严重失分。

（二）验收要求：

1.试运行：倾角仪连续72小时无故障、无数据丢失、无误报警，视为通过。

2.标准验收：由采购人在验收时对照采购需求进行验收，检查测点布设、数据精度、报表格式。

3.资料交付：校准证书、安装图纸、通信协议说明。

- ★商务要求

- 1.供货及交付期：合同签订后在接到采购人要求后一周内完成供货，设备安装时间按照采购人的要求进行安装，安装完毕后分批进行验收

2.运维期：甲定1年（自设备安装验收合格之日起算）。

- 3.供货地点：采购人指定。

4.报价要求：投标总报价应包括完成本项目所需人工、机械、设备辅材耗材、劳保、保险、差旅费、交通费、各种税费、安装调试费、使用培训及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项完成本项目的应有费用。投标文件中的所有货物单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

- 5.付款方式：

¨乙方自愿放弃本项目预付款。

¨合同签订后，甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后10个工作日内预付合同金额的30%。

后续支付：安装费用按实际安装数量经由甲方验收合格后，按合同支付至合同价的60%，满一年后支付至合同价的80%，安装费用满两年（质保期）后按审计价付清尾款。运维服务期结束后按审计价一次性付清。

每次支付前乙方应开具相应金额的增值税发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内支付给乙方。

6.知识产权要求

投标人需在投标文件中承诺提供给采购人的货物和服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 7.安装调试：中标供应商须提供免费上门安装、调试服务，根据老旧房屋实际情况制定合理安装方案，安装过程中避免损坏房屋结构，调试完成后，确保设备正常运行、数据传输稳定。

- 8.技术培训：中标供应商须为采购人提供免费技术培训，培训内容包括设备操作、软件使用、日常维护、故障排查等，确保采购人相关人员能够独立操作设备、处理常见故障。

- 9.技术支持：质保期内及质保期后，提供7×24小时技术支持服务，通过电话、远程调试等方式解决设备运行过程中出现的问题；质保期后，至少提供1年维护服务，收取合理的配件成本费用。投标人配备专业的维护保障队伍，现场施工人员同时具备应急部门颁发的高处作业证，投标人承诺签订合同后30个工作日内在高新区设立至少一个24小时服务中心，中心人员不少10人。

10.投标人承诺拟投入本项目工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由投标人自行负责，与采购人无关（提供承诺函）。

注：采购需求”部分标注“★”的都为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 评审方法与评审标准

## 一、采购代理机构职责

1.采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定让评审专家确认并签署劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

## 二、评标委员会职责

1. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 三、评标注意事项

1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并提交得分。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 四、评标过程的保密

1. 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

2. 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

3.评标应当在严格保密的情况下进行，除评标现场组织人员外，采购人以及其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 五、报价前后不一致的处理原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

## 六、供应商资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（成立不满一年不需要提供）或用资格承诺函代替； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 资格承诺函说明 | 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（2）至（5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见招标文件第六部分），在投标（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。 |
| 8 | 拒绝下述供应商参加本次采购活动： | ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - 本项目属于货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 10 | 特定资格要求 | 无。 |

## 七．投标文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 1.报价不得超过预算（限价）或最高限价，投标人应按照要求招标文件要求提供分项明细报价，并按规定要求进行报价签字盖章。 2.属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 对投标文件的有效性审查 | 法定代表人身份证明及授权委托书签字签章齐全，授权委托人劳动合同和社保齐全并签章，整篇电子投标文件的有效电子签章（含签字）无遗漏。未发现属无效响应的情形。 |
| 3 | 对投标文件的完整性审查 | 投标文件内容齐全、无遗漏，准确无误。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对投标文件的响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。整篇商务部分和技术部分标“★”的为实质性参数，不允许负偏离。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标小组半数以上同意）。评标小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 八．综合评分

1.由评标小组采用综合评分法对投标有效的供应商的投标文件进行综合评分，总分 100 分。

| 评分项目 | 价格分 | 技术分 | 商务分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 51分 | 19分 |

2.评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评定的基准价，其价格分为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评分基准价/投标报价）×30分 （结果保留2位小数）。 | 30分 |
| - 技术分（51分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应情况 | 技术参数完全满足招标文件采购需求得20分，其中“▲”的为重要参数，每满足一项得2分，最高得10分；其余为一般参数，每一项负偏离扣0.5分，最高得10分，本项最高得20分。 注：采购需求中对“证明材料”有要求的，供应商须根据该项规定提供相关证明材料，供应商未提供有效证明材料或证明材料中内容模糊不清，或与所填报技术参数不一致的，按不满足处理。 | 20分 |
| 2 | 项目的理解、总体设计及运营服务思路方案 | 投标人根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定本项目总体设计及服务思路方案(方案内容包括但不限于背景分析、服务背景需求、功能介绍、相关设施需求分析等) (1)对项目理解完整、深刻，总体运营服务方案框架完整、内容充实，作业流程合理、完整、有针对性，实施计划安排科学，能针对性的分析本项目的需求现状，实施难点问题，得6分； (2)对现项目理解、认识较明确，总体运营服务方案框架较完整、作业流程和实施计划较合理可行，得3分； (3)对项目理解、认识较不足，总体运营服务方案框架较不完整，作业流程和实施计划有欠缺，得1分； (4)未提供不得分，本项最高得6分。 | 6分 |
| 3 | 项目组织实施方案 | 投标人根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定本项目组织实施方案(方案内容包括但不限于技术控制措施，进度计划、组织架构及进度控制措施，服务质量保证措施、验收方案等) (1)项目组织实施方案全面，机制运行系统科学完善、实施方案操作性强、管理精细完整，能高效运营服务，得9分； (2)项目组织实施方案较全面，机制运行科学较完善，实施方案比较全面、便于实施的得5分； (3)项目组织实施方案较不全面、机制运行系统较欠缺、管理方案操作性较差、管理实施较混乱的得2分； (4)未提供不得分，本项最高得9分。 | 9分 |
| 4 | 质量控制方案 | 投标人根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，制定本项目质量控制方案(方案内容包括但不限于：运行服务内容及运行服务制度、售后服务、内部人员管理、档案管理等) (1)项目运行服务方案内容全面准确，人员配置齐全，各类规章制度齐全，确保本项目高效运营，得7分； (2)项目运行服务方案内容较全面、人员配置较合理、各类规章制度较齐全，能基本保证本项目正常运营，得3分； (3)项目运行服务方案不太全面、人员配置较不全、方案欠缺使得本项目正常运营服务有可能受影响，得1分； (4)未提供不得分，本项最高得7分。 | 7分 |
| 5 | 应急预案 | 投标人根据本项目采购需求的相关要求，制定本项目突发事件应急处理预案(方案内容包括①预警响应②信息处置③现场核查④事后复盘) (1)应急预案包含以上四个方面，且应急措施科学完善、应急反应迅速的得9分： (2)应急预案包含以上四个方面，且应急措施基本完善，反应较迅速的得6分； （3）应急预案有漏项，应急措施一般，反应不够迅速的得3分； (4)未提供不得分，本项最高得9分 | 9分 |
| （三）商务分（19分） |  |  |  |
| 1 | 软件著作权证书 | 投标人或倾角仪的生产供应商自有有效的含有类似“房屋建筑安全”“房屋体检”的软件著作权，每有1个得1分，本项最高得2分。 注：相关软件著作权须为投标人自有。如著作权名称与上述关键字段不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。含相同关键字段的软件著作权不重复计数，必须提供有效的证明材料，否则不得分 | 2分 |
| 2 | 人员配备 | 1.项目负责人1名： （1）具有一级注册结构工程师证书的，得2分，最高得2分； （2）具有住建部门或应急管理部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书（电工证）得1分，最高得2分，同一个人员具有两个证书不重复计分。 注：需提供相关证书扫描件并签公章，以及近1个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料，缺失任何一项不得分。 | 4分 |
| 3 | 演示视频 | 演示内容：投标人自行准备演示环境、拍摄演示视频。讲解应简洁明了，如中标后实际交付货物和该演示视频不一致，取消中标供应商资格，请供应商注意演示视频的真实性并承担其后果。录制演示视频时，演讲人应对每个评分点标题进行说明（如1.数据大屏功能），并按要求控制视频大小，方便评标委员会针对每个小标题进行评分，本项最高得7分： （1）数据大屏功能：集成实时动态GIS地图、近7天预警数据研判、监测设施运行监测、设备台账统计、大屏支持数据秒级刷新、多模块联动更新，直观展示危房运行态势，为指挥中心提供全局态势感知能力。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （2）精细化权限支持功能：平台内置完善的RBAC（基于角色的访问控制）权限体系。系统管理员可灵活配置菜单、自定义用户角色、绑定人员账号及部门，适配多级组织架构管理要求。精确划分系统操作权限与数据查看范围，不同层级的用户（如总工程师、片区管理员、巡查员）登录后，仅能看到与其职责相关的项目和数据，确保信息安全与管理效率。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （3）多维数据可视化与分析功能：平台内置强大的数据分析引擎，支持自定义采样频率，可按秒、分、时、日多时间灵活提取监测数据、支持数据类型（均值/极差/同比、环比）对历史数据进行回溯与分析，并以动态折线图、趋势曲线图、统计报表等多种形式动态呈现。用户可深入洞察建筑结构的长期变化趋势，为科学决策提供数据支撑。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （4）智能分级告警与消息中心功能：平台支持自定义告警规则与阈值，针对倾角、墙体裂缝等各类监测项，设置触发条件，严格遵循《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016)要求，触发不同等级（红/橙/黄）的告警。告警信息通过消息中心统一管理，并能通过短信、邮件等多种方式精准推送给预设的责任人。历史告警记录可按时间、位置、类型等多条件查询与导出，形成完整的事件追溯链条。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （5）设备全生命周期管控功能：提供完善的设备管理模块，涵盖设备新增、型号分类、点位落图、参数配置、实时监控（在线/休眠/离线/故障）及远程运维管理。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （6）多传感器接入功能：可稳定接入无线倾角仪，无线裂缝计，位移观测球等其他危房监测设备产品接入。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 （7）从倾角仪发出预警到处置流程响应服务流程展示，主要包含以下几个节点：设备实时监测→预警触发→预警推送→责任人现场核验→现场处置与整改→复核归档→台账留存。 演示涵盖以上全部内容得1分，否则该项不得分。 注：本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，文件格式为zip格式，每个演示视频上限为50M，整体上限为300M。演示总时长不超过15分钟。评审委员会根据录播视频进行评分，如未进行录播视频演示的不得分；使用PPT、图片等非原型演示的，不得分。 | 7分 |
| 4 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过类似结构监测类或安全监测类项目业绩，提供一个得2分，本项最多4分。 注：以上提供合同复印件并加盖电子公章，合同复印件须清晰可见采购单位、服务内容、签订日期等相应内容；合同中须能反映相关内容，否则视为未提供，未提供不得分。 | 4分 |
| 5 | 售后承诺 | 投标人在满足运维期1年的基础上，增加1年免费运维期得2分，本项最高得2分。 注：提供承诺函，格式和内容自拟，未承诺不得分。 | 2分 |

3.允许修改评标结果的情形

3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4．推荐中标供应商

评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六部分  投标（响应）文件（格式）

﻿

投 标 （响 应 ）文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（签公章）：

日期：

## 目 录

自行生成

- 一、价格部分

## 1.开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

## 2.分项报价明细清单

货币单位：人民币元

项目编号：

项目名称：

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写，并逐页签章。

2、报价要求：投标总报价应包括完成本项目所需人工、机械、设备辅材耗材、劳保、保险、差旅费、交通费、各种税费、安装调试费、使用培训及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标文件中的所有货物单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、行数不够可自行增加

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

## 二、资格审查

## 1.投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：             电话：

传真：             邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

## 2.独立承担民事责任的能力

- （提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）

- 3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的）或用资格承诺函代替；

- 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（格式见.资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 上年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2023年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替；

- 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

## 7.落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.倾角仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 8.资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：            ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并签公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 9.拒绝下述供应商参加本次采购活动

拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

## 三、有效性审查

## 1.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               ××××职务，系我单位              （单位名称）主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

日   期：      年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”直接参加招标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

## 2.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的× ×××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明.

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（签公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料（签章）附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

2.如为法人投标，此项可写无。

- 四、技术部分

## 1.方案

根据评审要点进行编制

- 2.技术（服务）响应及偏离表

- 项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 无偏离、正偏离或负偏离 | 证明 材料页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.供应商应对本招标文件第四部分采购需求的技术要求部分进行逐条响应，完全响应第四部分采购需求中的服务需求，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”，若技术要求提供证明材料请附本表后，并标明页数。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求技术部分全部为标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

## 五、商务部分

## 1.商务响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 无偏离、正偏离或负偏离 | 证明 材料页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.供应商应对本招标文件第四部分采购需求的商务要求部分进行逐条响应，响应情况写“完全响应”，偏离情况写“无偏离”。若有要求提供证明材料请附表后，并标明页数，若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求商务部分全部为标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

- 2.供应商相关信息一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 本项目负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.无响应指标的应写明无；

2.表后附软件著作权证书（签章）

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

- 3.人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员证书 | 在此项目担任的职务 | 相关工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

2、表后需提供相关证书扫描件并签公章，以及近1个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料。

- 4.演示视频

- 根据评分项内容进行上传，并控制好视频大小

- 5.业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 发包人 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后提供投标人自2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过类似结构监测类或安全监测类项目业绩

- 6.售后承诺

- 格式和内容自拟

- 六、其他部分

## 1.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

## 2.中小企业声明函

（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.倾角仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 3.残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签公章）：

日期：