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各潜在供应商：
关于浦口区永宁街道应急避难救援设施项目文物勘探配合及清表工程（采购项目编号：JSZC-320111-JITC-C2026-0264）采购文件更正（澄清）回复如下：
1、 是不是 26.74 万平方米全部都在文勘范围内？都要出
考古作业面。
回复：26.74 万平方米初步考虑是在文勘范围内，初步考虑都要出考古作业面，最终以文勘考古单位要求为准。
2、 挖掘至原状土，其中土方量未知，配合挖掘勘探沟的土方量是不是包含在“砍伐乔木、 植被清理”工程量“1 项”内。
回复：采购文件未提及挖掘至原状土，清单土方量为预估，最终工程量按实结算；配合挖掘勘探沟的土方量不包含在“砍伐乔木、植被清理”内，该清单已调整按平方米计量。
3、 场内土方内倒、平整，最终标高是不是统一？但挖方区是不
是就是指非塘区域。填方是不是用7万方均衡塘区场地？
回复：土方开挖后，待考古工作完成后，原处回填整平。红线范围内均为挖方区，最终由文勘考古单位指定，填方指开挖处回填平整，该工程量已调整。
4、 本项目地块过大，按照城管局要求，必须覆盖防尘网。清单扬尘污染防治费，未能（不够）完全裹住防尘网覆盖的费用。
回复：施工须满足城管市容管理要求及场地文明施工要求，所需费用由供应商计入报价，结算时不调整。
5、 最高限价原为269.748324万元
现更变为：369.842491万元。
6、 采购文件第三章“ 政府采购合同条款及格式内容”第一条“工程概况”中的“工程承包范围”原文为：1.红线范围内除河塘外所有苗木（去除树根）、灌木、杂草清除外运弃置，露出表土；2.坑塘排水；3.配合文勘单位挖土、回填、挖土范围内地下管线拆除；4.场内硬化道路拆除外运等；5.河塘局部清淤。具体详见工程量清单。”
现更正为：工程承包范围：1.砍伐乔木、植被等附着物清理；2.坑塘排水；3.清淤、挖土、回填；4.地下管线拆除；5.机耕路拆除等。具体详见更正后的工程量清单。
7、 采购文件第三章“ 政府采购合同条款及格式内容”第五条“工程价款及结算”中的“付款方式”原文为： （1）本工程无预付款；（2）至竣工验收合格（并相关竣工资料整理齐移交）后分期支付至合同计量价的80%（其中实际计量未达到合同价款的付至实际计量价款的80%，实际计量超过合同价款的付至合同价款的80%）；（3）乙方提交完整的竣工结算报告，并经甲方及其委托的第三方结算审核单位审核确认并出具结算审核报告后，三十天内付至结算审定价的100%。（4）乙方应当在甲方每次付款前提供与造价清单税率相同的一般纳税人增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款直至乙方提供符合要求的发票且甲方不承担任何违约责任。（5）后经决算审计或政府审计如发现金额超付，乙方应退回多付款项。（6）本项目为财政资金项目，最终付款以上级主管部门拨付时间为准。
现更正为：（1）本工程无预付款；（2）工程完工前，支付已计量金额的80%作为进度款；（3）至竣工验收合格（并相关竣工资料整理齐移交）后支付至合同计量价的80%（其中实际计量未达到合同价款的付至实际计量价款的80%，实际计量超过合同价款的付至合同价款的80%）；（4）乙方提交完整的竣工结算报告，并经甲方及其委托的第三方结算审核单位审核确认并出具结算审核报告后，三十天内付至结算审定价的100%。（5）乙方应当在甲方每次付款前提供与造价清单税率相同的一般纳税人增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款直至乙方提供符合要求的发票且甲方不承担任何违约责任。（6）后经决算审计或政府审计如发现金额超付，乙方应退回多付款项。（7）本项目为财政资金项目，最终付款以上级主管部门拨付时间为准。
8、 采购文件第三章“ 政府采购合同条款及格式内容”第五条“工程价款及结算”中的第5条原文为：如建设单位委托第三方跟踪测量单位对项目土方进行测量，土方工程量以第三方跟测报告为计量依据。若未委托第三方，则按实收方记录并经施工、监理、跟审、甲方确认的工程量结算。
现更正为：结算、进度款支付及计量工程量以建设单位委托的第
三方跟踪测量单位出具的关于土方、淤泥等工程量的跟踪测量报告为计量依据。其余按实计量并经施工、监理、跟审、甲方确认的工程计量单结算。
9、 采购文件第三章“ 政府采购合同条款及格式内容”第六条“违约责任”中的第1条原文为：甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的 5% 支付违约金。如实际损失大于合同总价款的 5% ，则按实际损失支付违约金。
现更正为：甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项
义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的 5% 支付违约金。如实际损失大于合同总价款的 5% ，则按实际损失支付违约金。甲方有权取消清单范围内的全部或部分工作量，并不做任何形式的利润补偿，不承担任何责任。
10、 采购文件第五章“评审方法与评审标准”中的“企业业绩和项目负责人要求”原文为：
	企业业绩
	供应商自2023年7月1日以来承担过类似工程的成功案例，每提供一个得3分，最高得9分。
注：1、时间以合同签订时间为准。
2、须同时提供中标（成交）通知书（或直接发包证明）、合同协议书、完工验收证明（或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书）的扫描件。提供的证明材料须能反映相关内容，否则视为业绩不满足。以上材料提供扫描件并加盖供应商单位公章。
3、项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。
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	项目负责人要求
	1、拟派项目负责人自2023年7月1日以来，以项目负责人身份承担过类似工程的成功案例，每提供一个得3分，最高得3分。
注：（1）、时间以合同签订时间为准。
（2）、须同时提供中标（成交）通知书（或直接发包证明）、合同协议书、完工验收证明（或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书）的扫描件。提供的证明材料须能反映相关内容及项目负责人相关信息，若未能反映项目负责人相关信息须提供业主证明材料（加盖业主单位公章），否则视为业绩不满足。以上材料提供扫描件并加盖供应商单位公章。
（3）、项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。
2、拟派项目负责人具备中级及以上工程类专业技术职称的，得3分。
注：提供证书原件扫描件，以及响应截止时间前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社会保险证明（社保机构出具并加盖社保专用章或可查询的电子社保凭证），未提供或提供不全不得分。属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴费证明，须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理，未提供相关证明材料不得分。
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现更正为:
	企业业绩
	供应商自2023年7月1日以来承担过考古配合施工项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分。
注：1、时间以合同签订时间为准。
2、须同时提供中标（成交）通知书（或直接发包证明）、合同协议书、完工验收证明（或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书）的扫描件。提供的证明材料须能反映相关内容，否则视为业绩不满足。以上材料提供扫描件并加盖供应商单位公章。
3、项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。
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	项目负责人要求
	1、拟派项目负责人自2023年7月1日以来，以项目负责人身份承担过考古配合施工项目业绩，每提供一个得3分，最高得3分。
注：（1）、时间以合同签订时间为准。
（2）、须同时提供中标（成交）通知书（或直接发包证明）、合同协议书、完工验收证明（或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书）的扫描件。提供的证明材料须能反映相关内容及项目负责人相关信息，若未能反映项目负责人相关信息须提供业主证明材料（加盖业主单位公章），否则视为业绩不满足。以上材料提供扫描件并加盖供应商单位公章。
（3）、项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。
2、拟派项目负责人具备中级及以上工程类专业技术职称的，得3分。
注：提供证书原件扫描件，以及响应截止时间前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社会保险证明（社保机构出具并加盖社保专用章或可查询的电子社保凭证），未提供或提供不全不得分。属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供社保缴费证明，须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理，未提供相关证明材料不得分。
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11、  本项目响应文件提交截止时间及开启时间延期至：2026年8月18日09：30（北京时间）
12、 更正工程量清单，详见附件“更正后的工程量清单及工程量清单编制说明”。
13、 新增附件“建设项目用地预审与选址意见书”。
14、 新增附件“场地平面图”。
15、 原采购文件内容与更正后的采购文件内容存在不一致的，以本次更正后的采购文件为准；原工程量清单内容与更正后的工程量清单内容不一致的，以本次更正后的工程量清单为准。
江苏省招标中心有限公司
2026年8月11日
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