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[bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc12074][bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc14984]项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建生物实验室、英语实训室采购项目
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[bookmark: _Toc20267][bookmark: _Toc21993]第一部分  投标邀请函

项目概况
泗洪姜堰高级中学扩建生物实验室、英语实训室采购项目JSZC-321324-JZCG-G2026-0015  招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云“系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn) 找到本项目获取招标文件，并于 2026年9月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc176774444][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2026-0015  
2.项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建生物实验室、英语实训室采购项目
3.预算金额：403.715万元，采购包1：192.967万元；采购包2：210.748万元）
4.本项目设定最高限价，采购包1最高限价192.967万元；采购包2最高限价210.748万元，高于最高限价的，按无效投标处理。
5.采购需求（简介）：采购包1生物实验室：主要包括智慧教室设施设备、实验教室及实验器材、展览室及走廊布置等；
采购包2英语实训室：主要包括英语课程平台、英语图书系统、智慧课堂系统、视听说实训室设备、智能测评平台、仿真实验教学设备、软件内容制作及环境建设等；具体详见第四章采购需求。
6.合同履行期限：签订合同后90日内完成全部采购内容。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc176774445][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。 
3.投标代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1
本采购包为专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，所投产品制造商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。所投产品制造商为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。
采购包2
无
（3） 本项目的特定资格要求：
采购包1
无。
采购包2
[bookmark: _Toc176774446]投标供应商具有有效期内的出版物经营许可证。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
[bookmark: _Toc176774447]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：招标文件提供的时间内，通过“苏采云“系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn)找到本项目 。
方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
售价：0.00元
本项目共分2个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月18日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc176774448][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc176774449]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269]1.财政部门监督电话：0527-88359233。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。 
[bookmark: _Toc176774450]七、本次招标联系方式
  1.采购人信息
名 称：泗洪姜堰高级中学
地 址：泗洪县少昊路北侧
联系人：唐龙
联系方式：18851397608　
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]2.采购代理机构信息
名称：泗洪县公共资源交易中心 
地址：泗洪县仁和路5号西辅楼三楼
联系人：朱楠
联系方式：0527-89889055
3.项目联系方式
项目联系人：朱楠
电 话：  0527-89889055          

第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575192]投标人须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	本项目属性按以下第1种确定：
1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三部分。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/。
2.不允许分包。

	9
	专家评审劳务报酬支付标准、方式及周期
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]参照《宿迁市政府采购专家评审费发放标准》宿财购〔2018〕32号支付，(2小时以内200元/人；超过2小时不足8小时的，按100元/人/小时计算；连续评审超过8小时，超出部分按200元/人/小时计算。)费用由采购人通过预算一体化系统支付评审费，支付周期不超过评审结束后30个工作日。

	10
	其他
	1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。


[bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc30953]一、总 则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575156]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理费用收取方式及标准：无需支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
7、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为7.1、7.2 、7.3、7.4、7.5
7.1中小企业政策
本项目采购包1按第（1）种政策落实，采购包2按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
7.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
7.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
7.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
7.3政府采购需求标准
7.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
7.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行。
7.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行。
7.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7.5采购本国产品的支持政策
7.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、招标文件的澄清或修改
8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5574]三、投标文件的编制
9、投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
9.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
9.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
10、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]10.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
10.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
11、投标报价
11.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、所需设备、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
11.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]12、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
13、投标有效期
13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
13.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575195]四、投标文件的提交
14、投标文件的提交
14.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
14.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
14.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc81575160]五、开标、评标程序
16、开标
16.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
16.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
16.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
16.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
16.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
17、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
18、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]18.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
18.2符合性检查
18.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]18.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
18.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
18.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
18.5相同品牌产品投标
18.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
18.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
18.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
18.6有关问题的澄清
18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
18.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
18.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
18.7异常低价投标审查
18.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×65%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
18.7.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
18.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
18.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
19、无效投标情形
19.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
19.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
19.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
19.4投标文件未通过符合性审查的。
19.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。
19.7如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
19.8投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
19.9投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
19.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
19.11投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
19.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
20、废标情形
20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
20.3因重大变故，采购任务取消的。
20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
20.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
21、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
22、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.13不同投标人的投标文件相互混装；
22.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]23、取消中标候选人资格情形
[bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc81575198]23.1提供虚假材料谋取中标的；
23.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
23.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
23.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
23.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
23.6法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
24、确定中标人
24.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
24.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
24.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
25、中标通知书
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
25.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]25.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
26、授予合同
26.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
26.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
27、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
27.1履约保证金提交形式
履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
27.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的2%提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
27.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
27.4履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
27.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
27.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
27.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。
28、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
29、合同履行
29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
30、质疑
30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见30.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：泗洪姜堰高级中学、泗洪县公共资源交易中心
联系电话：18851397608、0527-89889055
通讯地址：泗洪县少昊路北侧、泗洪县仁和路5号西辅楼三楼
30.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
30.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
31、投诉
[bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc6455][bookmark: _Toc18981]质疑供应商对答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	[bookmark: EB9af8278fd1df4f8591f0fad951f64ddb]资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	投标代理人(授权委托人)资格要求
	符合招标文件要求

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合招标文件要求

	特定资格条件
	符合招标文件要求

	联合体投标
	本项目不接受联合体

	其他
	符合招标文件要求


二、评分办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	[bookmark: EB75d0996a6f1d4348a21f8c3293010436]符合性审查因素
	审查标准

	报价符合性审查
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
采购包1
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	技术响应
	技术参数要求响应
	35.5
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“采购清单及技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术要求满足或优于招标文件所列技术要求的得35.5分。
1、标★为实质性参数（共2条），不接受负偏离，按要求提供证明材料，否则按无效标处理。
2、标注“▲”项（共26条，计13分）为重点参数要求，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止；标注“▲”项按照要求在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况并按要求提供证明材料，否则视为负偏离扣分。
3、标注“＃”项其他参数（共450条，计22.5分）为一般参数要求，每有一项不满足的扣0.05分，扣完为止，其他参数以《技术响应偏离表》中列出响应及偏离情况为准。
注：（1）投标人需详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应。（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为无效响应。（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。

	
	视频演示
	4.5
	1、采购清单中技术要求前标有“☆☆”的技术参数（共3条，每条1.5分，合计4.5分），投标人需提供功能演示视频，评标委员会根据投标人提供的功能演示视频进行评分：每项演示功能完全覆盖并符合采购需求要求，业务逻辑准确、系统结构清晰、业务流程顺畅，无任何逻辑错误或系统结构展示缺失的，得1.5分；每项演示功能基本符合采购需求要求，在非核心流程上存在瑕疵但未导致流程中断，能够完成演示的，得0.5分；每项演示功能不符合采购需求要求，业务逻辑错误或系统结构缺失导致流程中断无法演示的，不得分。

	
	环境标志、节能产品
	1
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。

	项目实施
	项目实施方案
	20
	评标委员会根据投标人依据“第四部分采购需求-六、项目实施要求”提供的方案进行评审：
1、供货进度安排方案（5分）
投标人根据招标文件“第四部分 、采购需求—项目实施要求”中“供货进度安排”制定，评委根据以下标准综合打分：①方案进度安排合理且优于采购需求的得5分；②方案内容详细，能够满足采购需求的得3分；③方案不完整承诺后期优化能满足采购基本要求的得1分；④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
2、质量保障要求方案（5分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“质量保障要求”制定，评委根据以下标准综合打分：①方案符合现场实际、针对采购需求内容要求而细化制定、组织严谨、关键节点把控清晰，优于采购需求的，得5分；②方案基本符合现场实际，内容完整、具备可行性，满足采购需求的得3分；③措施简单、针对性一般的，承诺后期优化能满足采购需求的得1分；④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
3、安装现场管理、安装及调试方案（5分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“安装现场管理、安装及调试要求”制定，评委根据以下标准综合打分：
①内容完整，方案契合实际，能够针对采购需求内容要求而细化制定且优于采购需求的，得5分；②方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得3分； ③措施简单、针对性一般的，承诺后期优化能满足采购需求的得1分； ④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
4、培训方案（5分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“培训要求”制定，评委根据以下标准综合打分：①方案内容详细全面，能够针对采购需求内容要求而细化制定且优于采购需求的得5分；②方案内容详细完整，满足采购需求得3分；③方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。④未提供或不符合采购需求的不得分。

	售后服务
	售后服务
	3
	投标人根据招标文件“第四部分采购需求—售后服务要求”制定售后服务方案；
方案内容详细全面，能够针对采购需求内容要求而细化制定且优于采购需求的得3分；方案内容详细完整，满足采购需求得2分；方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。未提供或不符合采购需求的不得分。

	企业经营业绩、能力
	企业业绩
	3
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得1.5分，最高得3分。
注：
（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明或同等意思表达的证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。
（2）合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明或同等意思表达的证明）中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。
（3）类似业绩指：包含录播系统（或音视频互动系统），或包含实验器材（或教学仪器），或包含主题教育性质场所建设（或环境布置）的采购项目等与本次采购项目在类型、性质、技术水平等方面相近似的业绩。

	
	项目组人员
	3
	1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有行业行政主管部门或人社部门颁发的信息系统项目管理师证书的得1分；
2、投标人拟投入其他人员（不含项目负责人）具有行业行政主管部门或人社部门颁发的系统集成项目管理工程师、网络工程师证书的每有一个得1分，最高得2分。
注：（1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2026年1月以来任意1个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）同一人员（项目负责人除外）具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分；（3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分；（4）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。


采购包2
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	技术响应
	技术参数要求响应
	34
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“采购清单及技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术要求满足或优于招标文件所列技术要求的得34分。
1、标★为实质性参数（共2条），不接受负偏离，按要求提供证明材料，否则按无效标处理。
2、标注“▲”项（共14条，计7分）为重点参数要求，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止；标注“▲”项按照要求在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况并按要求提供证明材料，否则视为负偏离扣分。
3、标注“＃”项其他参数（共540条，计27分）为一般参数要求，每有一项不满足的扣0.05分，扣完为止，其他参数以《技术响应偏离表》中列出响应及偏离情况为准。
注：（1）投标人需详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应。（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为无效响应。（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。

	
	视频演示
	14
	1、采购清单中技术要求前标有“☆☆”的技术参数（共7条，每条2分，合计14分），投标人需提供功能演示视频，评标委员会根据投标人提供的功能演示视频进行评分：每项演示功能完全覆盖并符合采购需求要求，业务逻辑准确、系统结构清晰、业务流程顺畅，无任何逻辑错误或系统结构展示缺失的，得2分；每项演示功能基本符合采购需求要求，在非核心流程上存在瑕疵但未导致流程中断，能够完成演示的，得1分；每项演示功能不符合采购需求要求，业务逻辑错误或系统结构缺失导致流程中断无法演示的，不得分。

	
	环境标志、节能产品
	1
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。
2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。

	技术方案
	项目实施方案
	12
	评标委员会根据投标人依据“第四部分采购需求-六、项目实施要求”提供的方案进行评审：
1、（一）供货进度安排（3分）
投标人根据招标文件“第四部分 、采购需求—项目实施要求”中“供货进度安排”制定，评委根据以下标准综合打分：①方案进度安排合理且优于采购需求的得3分；②方案内容详细，能够满足采购需求的得2分；③方案不完整承诺后期优化能满足采购基本要求的得1分；④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
2、质量保障要求方案（3分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“质量保障要求方案”制定，评委根据以下标准综合打分：①方案符合现场实际、针对采购需求内容要求而细化制定、组织严谨、关键节点把控清晰，优于采购需求的，得3分；②方案基本符合现场实际，内容合理、具备可行性的，满足采购需求的得2分；③措施简单、针对性一般的，承诺后期优化能满足采购需求的得1分；④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
3、安装现场管理、安装及调试方案（3分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“安装现场管理、安装及调试方案”制定，评委根据以下标准综合打分：①内容完整，方案契合实际，能够针对采购需求内容要求而细化制定且优于采购需求的，得3分；②方案内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的，得2分；③措施简单、针对性一般的，承诺后期优化能满足采购需求的得1分；④未提供或不符合现场实际及采购需求的，不得分。
4、培训服务方案（3分）
投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—项目实施要求”中“培训及技术支持要求”制定，方案内容完整翔实，能够针对采购需求内容要求而细化制定，优于采购需求得3分；方案内容详细完整，满足采购需求得2分；方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。未提供或不符合采购需求的不得分。

	
	售后服务
	3
	投标人根据招标文件“第四部分 采购需求—售后服务要求”制定售后服务方案。（1）售后服务（3分）方案内容详细全面，能够针对采购需求内容要求而细化制定且优于采购需求得3分；方案内容详细完整，满足采购需求得2分；方案内容不完整但承诺后期优化能够满足采购需求的得1分。未提供或不符合采购需求的不得分。

	企业经营业绩、能力
	企业业绩
	3
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得1.5分，最高得3分。
注：
（1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明或同等意思表达的证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。
（2）合同采购方履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明或同等意思表达的证明）中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。
（3）类似业绩指：包含软件平台和多媒体设备集成采购等与本次采购项目在类型、性质、技术水平等方面相近似的业绩。

	
	项目组人员
	2
	1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有行业行政主管部门或人社部门颁发的信息系统项目管理师证书的得1分；
2、投标人拟投入其他人员（不含项目负责人）具有行业行政主管部门或人社部门颁发的软件评测师的得1分。
注：（1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2026年1月以来任意1个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）同一人员（项目负责人除外）具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分；（3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分；（4）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。



4、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
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第四部分  采购需求
[bookmark: _Toc22014][bookmark: _Toc23115][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc176774461][bookmark: _Toc81575169][bookmark: _Toc81575206][bookmark: _Toc7021]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
1、项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建生物实验室、英语实训室采购项目
2、主要内容为：泗洪姜堰高级中学扩建生物实验室、英语实训室采购项目，本项目共分2个包。
采购包1生物实验室：主要包括智慧教室设施设备、实验教室及实验器材、展览室及走廊布置等；
采购包2英语实训室：主要包括英语课程平台、英语图书系统、智慧课堂系统、视听说实训室设备、智能测评平台、仿真实验教学设备、软件内容制作及环境建设等；具体详见采购清单。
3、预算金额：403.715万元（其中采购包1：192.967万元；采购包2：210.748万元）
4、供货地点：采购人指定地点。 
5、供货期：采购合同签订后90日历天内全部供货安装完毕并交付使用。
6、售后服务期：不少于3年（如产品清单中有特殊要求的按清单执行）。
7、质量：合格，符合国家、行业质量要求。有最新标准的参照最新标准执行。
二、付款方式
预付款：采购合同签订后预付合同价款的30%；
进度款：全部货物供货、安装完成且验收合格后采购人将货款支付到合同价款的100%；
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；可采用数字人民币支付。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 资格审查及评标办法”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
四、采购清单及技术参数要求
（一）采购清单及技术参数要求
采购包1生物实验室采购清单及技术参数要求
	采购包1生物实验室采购清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	A、研讨型智慧录播教室配置清单

	A-1
	智慧课堂云平台
	一、录播管理
#1.录播计划：支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作；
#2.录播设置：支持查看每个录播计划的扫码签到、课堂报告、操作日志等功能；支持根据需求定制课程录制策略，支持是否开启录制、录制画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面），支持课程加密；
#3.课程检索：支持按照学科、学期进行录播课程分类；支持按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看； 
#4.录播管理：支持教师视频、学生视频、屏幕视频、全景视频链接管理，支持按教室名称查询，支持批量录播管理；
二、直播管理
#1.支持直播课程检索（精准查询直播课程，可以按照时间、标题、全部课程查找直播课程进行观看）、直播课程排序（按照多种维度进行直播课程排序与筛选，如：正在直播、即将开始、直播回放、最热直播课、最新直播课等）； 
#2.直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换四分屏、三分屏、两分屏、单画面模式，可自定义调整布局；
三、资源管理
#1.支持资源排序（按照时间、点击量、文件大小、时长等维度进行排序）、资源分类（按照教学资源的不同属性进行精细化分类，包括但不限于名师讲座、安全教育、公共课程、精品课程等）、状态修改（对资源状态进行修改，如公开、不公开等）、资源检索（按照标题、学期、组织机构、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询）；
#2.视频资源编辑：支持对视频资源进行处理，可进行在线编辑制作，支持剪切、删除、合成、添加片头片尾等功能；
#3.文档上传：支持上传txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、zip、rar、wav、jpg、jpeg、png、gif、bmp、mp4、pdf、xml、mp3等格式教学文档，并支持关联对应的视频资源；支持上传本地视频、上传第三方视频的地址，支持自动提取视频地址中的资源；
四、平台管理
#1.支持用户管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表；支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限；
#2.支持教师管理（对教师信息的管理和维护，通过Excel导入）、学生管理（对学生信息的管理和维护，通过Excel导入）、课程管理（课程的信息管理维护）；
五、数据统计
#1.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、观看名单、状态时长、观看量等，并支持导出全部统计数据；
#2.教室运行状态：支持显示所有教室的运行状态，支持查看每个教室的直录播时长；支持实时检测教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面的录制状态；
六、数字化数据统计
#1.考勤统计：支持按照课时、课程不同维度以视图表的方式显示每节课师、生考勤分析内容；
#2.学情统计：支持以视图表的方式显示每节课学情分析内容或占比，并且可以导出报表；
#3.行为分析结果显示：支持统计并呈现学生的行为数据，包括但不限于举手、站立、趴桌子、向后看、玩手机等；支持统计并呈现教师的行为数据，包括但不限于就座、站立、走动、板书、巡视、互动、信息化操作等；所有课程均支持课程回放。
	1
	套

	A-2
	4K录播主机
	#1.支持1U标准，内置操作系统，非PC架构。支持 7×24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、语音转写、语音翻译、虚拟抠像、语音控制、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘；
#2.视频接口：支持≥4路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持4KP60，且向下兼容；
#3.音频接口：支持≥4路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入，支持≥1路D-MIC输入接口；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；
▲4.通讯接口：支持≥3路USB接口，支持≥2路Type-C外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
#5.控制接口：支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥4路本地RS232接口；
#6.支持导播通道管理，支持6、8、10、12路通道显示；
#7.支持控制录播开始、暂停、停止，支持显示录制时间；支持转场特效≥8种，包括右滑、上滑、下滑、左上滑、右上滑、左下滑、右下滑等。
	1
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	A-3
	4K录播管理系统
	#1.支持课程预约功能，支持根据课表自动开始/结束互动课堂，支持互动权限设置，禁止发言、允许发言等。
#2.支持对视频通道进行配置，对串口进行配置，修改通道名称，通道子码流配置；
#3.支持对摄像机云台控制，包括推拉焦、上下左右转动，控制速度可以进行设置快、中、慢。
☆☆4.支持智能中控设置，支持添加智能设备，编辑按钮名称、事件类型、发送命令、跳转页面、字体大小、等待时间、接口选择；（根据要求提供视频演示）
#5.支持视频模板配置，包括画中画、师生对话(二分屏)、三分屏、四分屏、画旁画，每路视频均可选择配置某一路通道的画面，其中画中画可以配置画面位置及画面大小；
#6.支持远程互动，支持创建远程互动课堂，编辑课堂名称、课堂时间、视频模式切换，在多方互动时可进行互动画面轮巡播放；
▲7.支持蓝、绿背景抠图功能，支持普通2D抠图和3D抠图，内置≥16个虚拟场景，实现多维度虚拟场景叠加；支持抠图区域大小和抠图人物位置的自定义设置；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
#8.支持双声道录制，主声卡声音录制到左声道，其他声卡声音录制到右声道，并将此声音推送到直播和巡课流；
☆☆9.支持≥11路导播通道显示，显示画面包括教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、教学电脑画面、远程互动画面等其他素材；（根据要求提供视频演示）
#10.支持查看主机录制文件，点击文件即可播放课程视频，支持对文件手动上传、下载、重命名、删除等操作；支持对录制文件进行搜索查看文件上传状态；
#11.支持自动删除策略，当硬盘空间不足时，自动删除百分比文件；
#12.支持GPS推送，将教师全景、学生全景、教师特写、学生特写及电脑屏幕画面的视频流进行推送，支持设置编码尺寸及编码质量；
#13.支持 RTMP直播设置，支持自动开启直播，支持配置推送服务器地址、支持四路RTMP同步推流直播，直播信号可选择主码流或者子码流信号源。
#14.支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
☆☆15.支持敏感词功能，支持手动编写并自动导入敏感词，自动检测并替换敏感词汇为符号；（根据要求提供视频演示）
#16.支持OCR文字识别、语音识别功能，中英文识别正确率不低于95%；
#17.支持语音识别课堂音频文字转换，实现课堂教学过程语音全记录，支持输出整节课的文字字幕；实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频；
#18.支持将音频内容实时或离线转写为文字，录制完的课件，在回放的时候，可以在视频下方显示字幕；支持多语言和高准确率字幕生成，包括但不限于中文、英语。
	1
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	A-4
	图像定位系统
	#1.标准机架式设计，内置操作系统；支持 7×24 小时工作；配备千兆RJ45网络接口，支持Web页面管理，可通过网络远程管理设备；
#2.支持通过标准RTSP协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位算法分析；
#3.支持教师区、学生区、板书区多应用场景模块化智能分析，联动多机位云台摄像机实现自动化拟人摄像；
#4.支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标；
#5.支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略；
#6.支持对课堂上学生举手、站立、趴桌子、向后看等行为识别；支持对课堂中出现的异常行为进行实时统计，支持在Web端呈现异常行为统计详情；
#7.支持课堂学情分析功能，维度包括前排就座率、抬头率、空座率；支持多种展示方式，包括曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析；
#8.支持视频预监，可预览教师、学生景别；支持景别切换功能；
#9.配合导播规则，实现教学过程全自动4—5机位画面切换，教师全景1路、教师特写1路、学生全景1路、学生特写1路、板书画面1路；
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	A-5
	智能摄像机
	#1.支持物理双镜头，有效像素≥800万；单路图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS传感器；全景镜头：焦距：≥3mm，水平视场角：≥80°；特写镜头：焦距：≥5mm，水平视场角：≥60°；
#2.支持≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口；
支持≥1路RJ45网络接口，支持根据教室网络环境支持10M/100M/1000M自适应，支持POE功能；
#3.网络协议：RTSP、TCP、HTTP等协议；
#4.支持分布式前端采算一体化复用功能，可实现直录播数据的采集和学情、考勤及行为数据的前端计算统计；
#5.支持≥40名学生同时行为统计分析，行为动作包括：举手、站立、回头、趴桌；支持课堂行为异常统计功能，可以将课堂内学生的实时听课状态，如：回头、趴桌等异常行为记录，将异常行为数据推送到平台进行分析，并最终以课堂报告的形式呈现；
#6.支持课堂学情统计分析，包括：前排就座率、抬头率、空座率；支持自定义考勤统计规则或学情分析统计的时间间隔；
#7.支持人脸识别考勤功能；支持学生的AI人脸识别考勤功能，并在WEB网页呈现考勤统计分析结果。
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	A-6
	学情分析系统
	#1.支持抬头率曲线查询功能，支持分析截图查询功能，支持人数统计功能；支持课堂活跃度线性显示，支持课堂抬头率课堂数据的采集； 
#2.可查看学情分析课程所属院系、教师名称、课程、日期、课堂抓拍等信息；支持可视化管理；支持以列表视图形式显示每节课学情分析内容；
#3.支持快速实现对前端教室轮巡检索，保证对每一间教室学情，实现动态采集；
#4.支持通过平台远程控制多间教室图像系统，多预置位配置功能；
#5.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂学情分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析；
#6.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析； 
▲7.提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表。（提供软件功能截图）
▲8.所投产品具备有效计算机软件著作权登记证书；（提供证书原件扫描件）
#9.支持学情分析数据统计，包括当前数据统计、历史数据统计、最近7天和最近30天数据统计、自定义时间数据统计以及数据统计间隔时间控制。
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	A-7
	屏幕采集系统
	▲1.屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能；（提供软件功能截图）
#2.支持软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面；
#3.支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率≥30帧每秒；
#4.支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。
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	A-8
	智慧课堂教学软件
	#1.教师端教学系统支持笔记本电脑、台式机电脑、教学触摸一体机安装应用，支持直接进行文档视频播放；
#2.支持画笔功能，可以自由选择批注的笔迹粗细；支持≥8种颜色画笔实现课堂教学重点内容标注； 支持批注，擦除，撤销，恢复操作功能，支持区域擦除及一键清除等操作；
#3.支持软黑板功能，模拟黑板真实笔记教学，支持教师通过鼠标或者触摸书写板书进行教学；支持撤销恢复功能防止误操作影响重点内容教学，支持添加下一页功能满足板书内容扩展讲解功能；
▲4.支持软黑板排列功能，保留上一页板书功能，支持板书实时调取，供师生参考学习；（提供软件功能截图）
#5.支持一键云直播功能，支持直播开启，显示直播时间、教师头像采集开启、音频采集开启、高拍仪实现课堂教学直播；
#6. 支持课堂互动功能：（1）支持学生名单显示功能；（2）支持线上签到功能，应到人数、签到次数、出勤率统计；（3）支持测验功能，支持选择题、判断题、简答题、支持测验统计；（4）支持教学内容采集功能，支持视频、PPT、文档等教学内容采集；（5）学生端无需下载软件客户端，通过网页端直接观看；（6）学生端观看直播支持教师图像与教学内容切换显示；
#7.支持课堂报告的查看；课后老师可以通过查看课堂报告反馈课堂情况，如课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数。
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	A-9
	互动系统模块
	#1.支持固定互动课堂，支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建，支持多间教室互动；
#2.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动课堂，自定义设置添加课堂、开始、停止互动过程等；
#3.支持互动中，支持直录播功能；
#4.支持查看远程互动课堂状态、控制多教室之间互动发言等；
#5.当多间教室同时线上互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室。
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	A-10
	在线课件编辑系统
	#1.支持录制微课视频进行在线编辑制作，支持对视频进行放大、缩小、分割、删除、撤销、片头片尾等功能；
#2.支持在线修改视频资源的片头片尾，内置片头片尾图片模板，支持自定义修改片头片尾图片；
#3.支持对视频和索引进行轨道操作，并提供时间线放大缩小功能；
#4.支持编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等。
	1
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	A-11
	课堂直播系统
	#1.支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制；
#2.支持自动直播控制功能，通过设置课表，使某一个教室在到时间时自动开始直播；
#3.支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置；
#4.支持网络故障排除后自动重连；
#5.支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面；
#6.支持远程云台控制，通过浏览器访问云平台，对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。
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	A-12
	●广播级4K专业摄像机
	#1.成像元器件不低于1/2.3英寸CMOS传感器；
#2.总像素不低于1240万像素，不低于12倍光学变焦，支持光学防抖功能；
#3.配合视频采集控制系统，实现远程控制摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈、白平衡、菜单调节、镜头预置位等功能，可以远程调用和操作摄像机菜单；
#4.镜头：35mm相当于：29.6mm至355mm，滤镜直径62mm；
#5.增益：0、3、6、9、12、15、18、21、24 dB，具备低照度（30、36dB）、AGC自动增益控制；
#6.≥3.5英寸液晶屏，支持智能辅助聚焦功能；
#7.录制格式：H.264 4K 150Mbps，H.264 HD 50M/35Mbps ，H.264 SD 8M，AVCHD 28/24/17/9/5Mbps  Proxy 1.2Mbps；支持双编码同时录制：HD+HD，HD+WEB；
#8.内置立体声麦克风；
#9.视频输出：HDMI、AV，通过HDMI接口实时输出4K UHD。
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	A-13
	广播级遥控云台
	#1.支持摄像机远程开关机、远程录像开启及关闭，支持控制镜头变焦、聚焦和光圈、增益、白平衡和镜头预置位等功能；
#2.支持≥254个预置位，支持CPSPO；
▲3.云台、镜头全变速控制。旋转速度：水平：0.5～40°/S，俯仰：0.5～30°/S；大角度拍摄：水平：≥290°；俯仰：+45°～-45°（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）；
#4.支持智能软启动和停止；
#5.云台内部支持HDMI转SDI视频无损耗，可通过云台直接输出HD-SDI视频信号；
#6.云台支持VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议，支持协议定制；
#7.云台自带液晶屏显示通信信息，配置云台摄像机镜头型号状态及摄像机供电电压，云台运动方向，运动和设置限位，支持通过液晶屏配置云台地址；
#8.设备具有主动故障预警系统；
▲9.转动状态时的噪声源平均声压级不大于21分贝。(提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
	2
	台

	A-14
	云台适配器
	#1、室内云台交流适配器
	2
	个

	A-15
	壁装支架
	#1、支持云台正装和吊装两种方式，通过调节螺丝可进行水平角度微调，尺寸（长×宽×高）≥410mm×130mm×178mm
	4
	个

	A-16
	吊麦
	#1.频率响应：100Hz～18KHz；
#2.灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
#3.指向特性：超心型 ≤135°；
#4.输出阻抗：200Ω±30%；输出幅度：Max 300mV；
#5.最大承受声压：110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；动态范围：76dB（A）；信噪比：60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)；
#6.幻象供电：直流48V；
#7.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。
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	A-17
	多功能控制屏
	#1.屏幕≥8英寸液晶触控屏，支持≥10点触摸，支持多点触摸功能；
#2.支持≥2路USB接口、支持≥1路网络接口（需支持POE供电和网络通讯），支持有线、无线网络连接；
#3.控制终端支持对录播主机画面预览，具备≥3英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能；支持对直录制进行开始录制、停止录制、暂停录制、通道切换等操作；
#4.支持教师画面、学生画面、教学内容等导播通道画面的快速切换；
#5.支持视频会议、远程互动的发起、管控及关闭功能，控制终端可一键发起会议及进行互动管理；
#6.支持以一间教室作为主讲教室，与多间远程听课教室互动，首次连接成功后无需重新设置教室信息；创建互动课堂时，支持自定义课堂名称、多教室轮询时间、模式切换、互动类型等信息；
#7.互动过程中可对听讲教室进行发言控制，支持允许对讲、允许发言两种功能：开启允许对讲时，其他听讲教室自动切换至发言教室画面；开启允许发言时，其他听讲教室仅能听到发言声音；此外互动过程支持临时加入、删除互动教室，也可延长互动时长。
#8.支持教学多媒体设备接入，配合录播主机可控制教室内投影、幕布、窗帘、灯光、电视等物联设备，可控制投影机、高拍仪等设备的开启与关闭；
#9.升级功能：支持本地升级、在线升级以及远程升级；
#10.协议支持：发送命令协议支持RS232串口协议、TCP协议、UDP协议。
	1
	台

	A-18
	音频处理器
	#1.≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；≥4路单声道Line-IN输入；≥4路平衡输出；≥8路平衡输入可做≥16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；
#2.支持智能混音功能：≥8路平衡输入可任意组合；
#3.支持手拉手麦克风输入，每路可带≥8个从设备；
#4.支持NOMA功能：根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平；
#5.支持自动噪音抑制技术，支持语音抗混响功能，支持回声消除功能，支持AGC功能，支持声场检测功能；
#6.支持网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数；
#7.支持远程回声消除；回声抑制比：≥60dB；采样率：≥32K；采样位数：≥16位；动态范围：≥90dB；环境噪声消除：稳态噪声消除比≥30dB；频率响应：20Hz-16KHz ；最大增益：59dB ；电源电压：DC 12V/2A。
	1
	台

	A-19
	电源时序控制器
	#1.支持≥2英寸彩色液晶显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
#2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定；
#3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭；支持每路延时开启和关闭时间自由设置；
#4.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用；
#5.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。
	1
	台

	A-20
	辅材
	#1、未列入本清单安装时必须使用的电源线、控制线。 
	1
	项

	B、智慧课堂配置清单

	B-1
	触控一体机
	#1.显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，采用LED液晶显示屏，支持多点红外触控技术；
#2.内存≥4GB，存储空间≥32GB；
#3.支持针孔阵列发声，最大功率≥40W；
#4.内置阵列麦克风，拾音角度≥180°；
#5.内置4K摄像头；
#6.支持蓝牙、Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段；
#7.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；
#8.具备电脑还原按键；
#9.设备自带快捷键，支持自定义设置，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；
#10.支持地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。
	2
	台

	B-2
	双屏控制软件
	#1.学生展示：支持将学生端的画面同步显示到教室主屏，支持50以上学生同时点击投屏至教室主屏，教师可选择多个学生屏幕进行对比展示； 
#2.小组展示：支持将正在显示内容的小组屏画面共享给教室主屏，支持多个屏幕进行对比展示，也可以把某小组屏幕转播到教室主屏及所有小组屏；
#3.屏幕共享：支持教师通过屏幕共享将教室主屏或教室副屏上所播放的内容推送至小组屏，学生可通过小组屏清晰完整的看到习题或其他资源的具体讲解；
#4.随堂测验：支持单选、多选、判断等题型和选项个数的设置，发起后学生端自动进入答题界面，学生提交时教学大屏中实时显示学生的提交进度，教师能够调出查看已提交的名单和未提交的人员名单，最终结果支持按扇形图统计和树状图统计二种方式呈现；
#5.分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等；
#6.成果展示：教师可通过教师大屏或教师移动终端调取小组的展示成果到教师大屏上进行展示和讲评，并可将该小组的成果广播至其他小组屏上进行同步显示；
#7.远程控制：教师可通过移动设备远程控制教室大屏，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件；
#8.动态批注：可以动态的在教学大屏端和小组端上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生屏幕；
#9.教学大屏端和小组端的软件在打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放；
#10.播放PPT时，支持双屏同步显示，也可以支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换。
	1
	套

	B-3
	视频展台
	#1.采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式；
#2.采用ABS材质；摄像头镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468；
#3.变焦：12倍数字变焦；图像色彩：24位及以上；摄像头支持JPG图片拍摄及MP4视频录制；
#4.内置高灵敏麦克风；具备LED补光灯按键和拍照按键；拍摄幅面：A4及以上；
#5.展台托板具有磁吸结构，在合上托板后，吸附在上盖内侧；展台托板可承重≥3kg。
	1
	台

	B-4
	教师PAD
	#1.屏幕≥11英寸，分辨率≥1920×1200；
#2.CPU处理器≥8核；
#3.硬盘容量≥8GB+256GB；
#4.前后双摄像头≥800万后置+500万前置；
#5.网络类型：支持Wi-Fi。
	1
	台

	B-5
	智慧课堂教师端软件
	#1.教师支持一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等；
#2.具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜通过移动设备端轻松可调；教师支持在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注；
#3.教师支持将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件；
#4.教师支持通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页；且有当前PPT全部页面的缩略图显示，大屏上不显示，教师可以通过选择缩略图页面快速将大屏PPT翻页至指定页面；
#5.支持通过移动设备摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景；
#6.支持将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示；
#7.支持将移动设备端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，也可将电脑端文件下载至移动设备端指定文件夹。
	1
	套

	B-6
	学生PAD
	#1.屏幕≥11英寸，分辨率≥1920×1200；
#2.CPU处理器≥8核；
#3.硬盘容量≥8GB+128GB；
#4.前后双摄像头≥800万后置+500万前置；
#5.网络类型：支持Wi-Fi。
	50
	台

	B-7
	智慧课堂学生端软件
	#1.支持弹幕功能；支持参与抢答，抽答；
#2.支持接受教师发起的各种屏幕广播；
#3.支持学生飞屏到教师屏，小组屏，以展示自己的学习成果；支持教师屏，小组屏，班级成员，小组成员之间共享文件。
	50
	套

	B-8
	小组教学一体机
	#1.显示尺寸≥65英寸，分辨率≥3840×2160，采用LED液晶显示屏，支持多点红外触控技术；
#2.内存≥2GB，存储空间≥8GB；
#3.支持针孔阵列发声，总功率≥40W；
#4.内置≥4阵列麦克风，拾音角度≥180°；
#5.支持5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出分辨率5104×3864的图片与视频；
#6.支持蓝牙5.4及以上标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz/5GHz双频段；
#7.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；
#8.具备电脑还原按键；
#9.设备自带快捷键，支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；
#10.支持地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。
	4
	台

	B-9
	智慧课堂小组端软件
	#1.支持画笔功能，可在屏幕或课件上批注交流；支持截屏、屏幕录制功能；支持小组成员之间共享文件；
#2.支持多文档同时打开；文档类型：支持word、ppt、pdf、视频等文件格式；
#3.支持≥4个学生同时向小组讨论屏飞屏，可对学生投屏内容进行批注；支持学生作业拍照上传到小组屏上讨论。
	4
	套

	B-10
	无线AP
	#1.配备≥1个10/100/1000M自适应以太网端口；
#2.工作频段支持2.4G和5G；
#3.支持复位及恢复出厂配置功能。
	1
	台

	B-11
	路由器
	#1.配备≥3个10/100/1000M自适应LAN口，≥1个10/100/1000M自适应WAN口；
#2.工作频段支持2.4G和5G，2.4GHz频段无线速率不低于300Mbps，5GHz频段无线速率不低于450Mbps；
#3.支持IPv6、WPA3协议；
#4.支持复位及恢复出厂配置功能。
	1
	台

	B-12
	充电柜
	#1.支持不少于60台平板电脑同时充电，具备时序供电功能；
#2.配备充电电源指示灯及电源状态指示灯；
#3.具备完善的电气安全保护机制，包括过载保护、短路保护及漏电保护功能。
	1
	台

	B-13
	录播讲台
	#1.尺寸≥1100mm×780mm×1000mm，采用≥1.2mm 冷轧钢板；
#2.上箱体：采用储物柜设计，设有锁具；前端防滑凸起面板由三块面板组成；下箱体：采用橱柜式设计，面朝学生面为木纹彩印，设有门锁；
#3.所有布线孔均采用绝缘装置隔离电源线。
	1
	张

	B-14
	无线领夹麦克风
	#1.发射机与接收机工作频率范围均为730～830MHz，采用锁相环（PLL）频率合成振荡方式；
#2.可调信道数均不少于138+138，频率稳定性均达到±10ppm；
#3.接收机提供（XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；
#4.发射机采用2节1.5V AA规格电池供电，单次续用时间可达6～10小时。 
	1
	套

	B-15
	导播控制键盘
	#1.支持≥1路RS232控制接口、≥8路主播通道功能、≥8路备播通道功能、≥1个四维控制摇杆、≥2英寸OLED屏幕显示，按键支持自动背光、≥8种转场特效无缝切换、≥5种视频模板叠加切换功能、≥9个摄像机预置位设置和调用； 
#2.支持控制摄像机放大、缩小功能，并且可调节控制摄像机档位速度；
#3.支持电影和资源模式两种录制模式切换；支持自动和手动两种导播策略切换；支持录播控制操作；
#4.支持配合图像定位功能使用，具备开关老师跟踪和学生定位的功能；
#5.支持一键锁定导播界面功能。
	1
	台

	B-16
	交换机
	#1.端口：≥24个10/100/1000M自适应以太网端口；
#2.交换容量：≥48Gbps；转发能力：≥35.7Mpps；包缓存：≥4Mb；
#3.交换模式：存储转发模式；
#4.MAC地址表：支持地址自动学习、自动老化，支持MAC地址：≥8K。
	1
	台

	B-17
	机柜
	#1.机柜整体尺寸为600mm（宽）×800mm（深）×2000mm（高），标准42U高度。
	1
	台

	B-18
	教学音箱
	#1.额定功率：≥30W；
#2.灵敏度：≥88dB；频率响应：≥100Hz-20KHZ；阻抗： 4Ω；
#3.高音单元：≥1×1寸高音；低音单元：≥1×4.5寸低音；
#4.材质：木箱，类型：无源；
#5.尺寸W×H×D：≥220mm×330mm×130mm；
#6.产品净重（kg）：≤3kg。
	1
	对

	C、生态功能室、环境检测室配置清单

	1-文化布置

	C-1
	吸音棉
	#1.龙骨处理，木工板打底，吸音棉充填。
	192
	㎡

	C-2
	墙面木饰面
	#1.实木板贴面。
	120
	㎡

	C-3
	墙面造型
	#1.差异化木饰面造型和颜色，镂空灯饰。
	2
	组

	C-4
	吊顶
	#1.石膏板造型吊顶，轻钢龙骨、木工板。
	162
	㎡

	C-5
	油漆
	#1.乳胶漆，三底两面。
	192
	㎡

	C-6
	机柜隐藏式隔断
	#1.在教室内把机柜进行隐藏式隔断，与装修风格协调一致。
	1
	项

	C-7
	整室电源线
	#1.线材规格：ZR-BV铜芯阻燃线，照明回路≥2.5mm²，大功率设备回路≥4mm²（线管系统：采用国标阻燃PVC管（Φ20，壁厚≥1.6mm），弯管曲率半径≥6D）。
	162
	㎡

	C-8
	讲台地台
	#1.木质讲台，长度≥4.8M，高度≥12CM。
	1
	套

	C-9
	地面PVC
	#1.厚度≥3.2mm 凹凸面哑光，含自流平。
	162
	㎡

	C-10
	踢脚线
	#1.与地胶匹配，木质或金属拉丝材质。
	32
	米

	C-11
	LED护眼灯
	#1.尺寸：长600mm±10mm，宽600mm±10mm；
#2.额定功率：36W±5W；
#3.色温：3300-5300K，显色指数Ra≥90；
#4.无频闪危害或无显著影响；
#5.蓝光危害等级为RG0（或0类危险）；
★6. LED灯通过国家强制性CCC认证。
	16
	盏

	C-12
	LED灯带
	#1.灯珠:2835 SMD,≥120 珠/米；
#2.电压DC24V，功率≥12W/m;；
#3.光效901m/W,CRI≥90,4000K中性光；
#4. ≥IP65防水柔性硅胶灯带，5cm可裁切；
#5.恒压驱动无频闪，寿命≥50000h。
	15
	米

	C-13
	筒灯
	#1. 3.5寸9w开孔8-9cmled正白筒灯。
	1
	项

	C-14
	☆三联水嘴
	#1.铜质陶瓷芯阀；
#2.表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀，高压三联铜芯包塑水嘴，瓷芯水阀。
	2
	只

	C-15
	水槽
	#1.≥430×330×210mm实验室专用≥5mm厚PP水槽含下水软管。
	2
	个

	2-生态功能室

	C-16
	细胞CO2培养箱
	#1.外壳采用冷轧钢板表面静电喷塑；
#2.二氧化碳浓度感应检测方式∶红外线传感功能或手动配比功能；
#3.显示方式为双屏高亮度LCD显示，触摸式按键设定调节参数温度控制具有超温声光报警功能，具备两套控制系统，当主控系统失效时，副控系统起监控作用；
#4.容积∶≥80L（气套）；温度范围∶RT+5~65℃；温度波动度∶≤±0.5℃；内胆尺寸（mm）∶≥400×400×500；C02控制范围∶0-20%配气式。
	1
	个

	C-17
	紫外光分光光度计
	#1.光学系统：1200线/毫米全息光栅；
#2.超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60Hz；
#3.波长范围：190～1100nm；光谱带宽：4nm；
#4.波长准确度：±1nm；波长重复性：≤0.5nm；
#5.透射比准确度：±0.5%T；透射比重复性：≤0.2%T；
#6.显示方式：≥80*52mm背光液晶显示屏； 
#7.杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm
#8.支持自动波长设置、支持自动调零；
#9.光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C；
#10.光源：氘灯、钨灯；
#11.支持U盘导出数据。
	1
	个

	C-18
	移液枪
	#1.支持人体学的手柄挂钩，管嘴弹出按钮，PP退管装置；支持显示读数窗口，量程连续可调；
#2.管嘴化学材料耐化学腐蚀性；
▲3.支持量程范围：0.5-5000μL，不低于5种规格。（提供第三方检验检测机构出具的校准证书扫描件）
	2
	套

	C-19
	小型单人超净工作台
	#1.主体采用冷轧钢板静电喷涂，支持垂直层流送风；工作台面采用304不锈钢材质；
#2.外形尺寸（长×宽×高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）；工作区尺寸（长×宽×高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）；
#3.洁净等级：100级，0.5μm；菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)；光照度：300LX；
#4.支持紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)；
#5.过滤器采用抽出方式构造，规格715mm×460mm×46mm（±20mm），数量≥1个；
#6.荧光灯≥15W，数量≥1个，紫外灯15W，数量≥1个；
#7.风速：0.25-0.45m/s(支持≥3档调节)；噪声：≤62dB；
▲8.支持触摸屏控制，可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿；（提供功能截图）
▲9.显示开机时间和持续运行时间；（提供功能截图）
▲10.支持预约杀菌时间，具有杀菌定时功能；（提供功能截图）
▲11.内置臭氧浓度监测功能，臭氧浓度超过危险值后启动报警功能；（提供功能截图）
▲12.支持设置固定到期提醒，也可以根据实验需要自行设定使用寿命，到期提醒。（提供功能截图）
	2
	个

	C-20
	高端高压蒸汽灭菌锅
	#1.容积≥50L；最高工作温度：134℃；最高工作压力：0.22Mpa；时间可选范围：0-9999min；温度可选范围：50℃-134℃；
#2.灭菌室尺寸≥Φ318mm×530mm；功率：AC220V/50Hz/≥2.5kW；采用S30408不锈钢材质；升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行；LED数码显示灭菌温度和时间；
#3.手轮式快开门结构；双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门；支持超压自泄，过温、过流、缺水保护；
#4.玻璃钢罩防止烫伤；灭菌结束，声光报警。
	1
	个

	C-21
	智能光照培养箱
	#1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作；箱体保温采用聚氨酯材料发泡工艺；采用≥4.3寸彩色触摸屏，温度、光照强度、运行状态等多组数据显示；
#2.控制器安全管理含多级密码保护；控制器具有手机远程物联操作系统端口，连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储；控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印；
#3.控制器具有CO₂连接端口，可连接CO₂传感器，实时控制培养箱内CO₂浓度；培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长≥660nm 的红光光强：峰值波长≥525nm 的绿光光强：峰值波长≥450nm的蓝光光强合理配比；
#4.光源灯组采用全铝合金支架，每组灯均采用全透明防护罩，并使用直流低电压供电方式；
#5.光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射；控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）；
#6.照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999；培养箱制冷采用压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作；培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器；
#7.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀；容积:280L±10%；光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）；控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃；控温精度:±0.1℃；
#8.控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)；电源:AC220V±10%，50Hz±10%；时间设定:定时运行/连续运行； 
#9.工作室尺寸：500mm×520mm×1080mm （±20mm）；外形尺寸:600mm×640mm×1800m（±20mm）。
	1
	组

	C-22
	PCR仪
	#1.6个温度循环器Peltier模块，组成3组回路可独立控制3个温区；模块类型：0.2ml×96孔；
#2.适用管型：0.2ml，8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边96孔PCR反应板；
▲3.温度范围：在0-105℃范围可调；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
▲4.变温速率：在0-5℃/秒可调；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
#5.温度均匀性：≤±0.2℃，温度准确度：≤±0.1℃；
▲6.梯度宽度：1-42℃；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
#7.控温方式：模拟管+模块；
#8.变温速度可调：是；
#9.液晶显示：≥7英寸液晶屏+电容式触摸屏；
#10.可存储程序数：机内≥20000+U盘储存无限制；
#11.最大循环数：200；
#12.有断电保护；宽电压范围：100-240VAC, 50/60Hz；热盖温度：30℃-115℃可调；
▲13.热盖结构：自适应压杆式热盖，能完成合盖紧盖功能；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
▲14.风道结构：前进后出式风道；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
#15.支持触摸屏和鼠标操作；支持实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程；
#16.支持快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要；
#17.支持多个标准程序文件模板；支持实验程序结束发送邮件提醒功能；
#18.内置Wi-Fi模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪；
▲19.具备≥5种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，教学模式（教学模式下可实现动画演示），适用于不同类型的样品模板。（提供功能截图）
	1
	个

	C-23
	凝胶分析系统
	#1.有效像素：≥2592×1944（500万像素），像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2,3×3,4×4；
#2.镜头采用自动变焦镜头F=1：1.2,12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸；数据位数≥16bit(0-65536灰阶)，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2，3×3，4×4；
#3.对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距）；动态范围：≥4.0个数量级；支持快门控制，电子快门、滤色镜片；
#4.滤光片位置，≥1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）；曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能；
#5.传输接口：支持USB口，支持控制传输与图像采集；
#6.支持通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)；
#7.支持定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命；紫外波长：支持302nm(254nm/365nm可选)；
#8.载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射20cm×25cm，白光透射20cm×25cm；仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台；
#9.支持应用范围：DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析；反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调）；白光板，LED冷光板，12V（亮度可调） 割胶装置，专用观察和割胶装置。
	1
	台

	C-24
	电泳仪
	#1.支持微电脑处理器控制，输出单元支持开关电源；
▲2.支持彩色触摸屏显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态等功能；（提供功能截图）
▲3.支持预约时间设定功能，可按实验时间进行提前设定，到点自动运行；（提供功能截图）
#4.支持定时报警功能，支持储存记忆工作参数的功能。
#5.支持工作于恒定电压、恒定电流、恒定功率状态；
#6.支持≥4组并联的输出端子，可进行多槽并用；
#7.支持蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶；
#8.支持自动生成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动生成；
#9.安全性能：支持短路检测、断电自动恢复、暂停/恢复功能；
▲10.启动界面后具有两种模式可选，具有定时和历史数据查询功能；（提供功能截图）
▲11.输出范围：电压:1-400V；电流：1-400mA；功率：1-80w；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
▲12.分辨率：电压1V、电流1mA、功率1w；（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
▲13.定时范围：1s–99h59min59s。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
	2
	台

	C-25
	双垂直电泳槽
	#1.材料：聚碳酸酯注塑成型；支持更换电极条及电磁头；
#2.纯度≥99.95%的铂金电极丝；凝胶板规格(L×W)：≥100×83mm；试样格支持10、15齿，0.75mm厚/1.0mm厚/1.5mm厚。
	1
	个

	C-26
	水平电泳槽
	#1.PCR电泳：梳子1mm25齿×4排，可一次跑≥100个样品（含Maker）；多种规格凝胶托盘任意组合（W×L）：≥120×120mm；≥120×60mm；≥60×60mm；13、18、25齿梳子均支持≥8道和≥12道排枪加样；
#2.耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形；
#3.凝胶面积（W×L）：≥120×120mm，≥120×60mm，≥60×60mm；厚度1.0mm双刃式梳子，一面11齿、另一面25齿；厚度1.5mm双刃式梳子，分别配置：一面6齿另一面13齿、一面8齿另一面18齿、一面11齿另一面25齿；梳子数量：双刃式≥9把；
#4.缓冲液体积：最大可达1000ml；铂金电极：≥φ0.25mm；外形尺寸：≥300×170×80mm(L×W×H)；重量：≥2kg。
	1
	个

	C-27
	高速冷冻离心机
	#1.最高转速16000r/min，最大离心力18430xg，最大容量4×100ml；支持12×1.5/2.0ml高速角转子，具有PCR试管角转子，水平转子及不同容量角转子可选；支持无氟制冷系统，制冷迅速，温度范围为－20℃～＋40℃；
#2.支持无碳刷感应电机直接驱动；支持静音机电，一体化电机门锁；
#3.支持瞬时离心功能；TFT真彩大屏幕触控液晶显示，支持触摸/按键两种操作模式同时控制；液晶显示屏，可显示设置参数及实时参数:转速（或离心力）、运行时间、离心腔温度(冷冻型)，另外还可显示故障信息；
#4.支持运行参数自动记录，可RCF直接启动；支持电子式不平衡探测系统；
#5.具有转子自动识别功能；≥10档加速/减速速率控制；待机冷却功能，在待机状态下也可持续制冷，门盖采用防爆结构；
#6.离心机没有完全停止时无法打开门盖，门盖打开时无法运转；可提供≥20种工作模式选择，可自由编程、调用。
	1
	台

	C-28
	数码可视水浴锅
	#1.一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）；功率：≥600W；控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃；
#2外壳：静电喷塑，不锈钢内胆拉伸成型；控温系统：微机PID智能控制。
	2
	个

	C-29
	中央操作台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：4500mm×1500mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等；
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	2
	张

	C-30
	教师台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：2400mm×750mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	1
	张

	C-31
	边台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：4000mm×650mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	1
	项

	C-32
	☆三联水嘴
	参数同“C-14 三联水嘴”
	2
	只

	C-33
	水槽
	参数同“C-15水槽”
	2
	个

	2-环境检测室

	C-34
	移液枪
	参数同“C-18 移液枪”
	1
	套

	C-35
	紫外分析仪
	#1.紫外波长：254、365nm；
#2.滤光片尺寸：约150mm×50mm；
#3.灯管管压：50V±10V。
	1
	个

	C-36
	紫外光分光光度计
	参数同“C-17 紫外光分光光度计”
	1
	个

	C-37
	双路大气采样仪
	#1.流量范围：支持0-1.0L/min、0-1.5L/min、0-3.0L/min；抽气负压：>23500Pa；
#2.流量准确度：±5%；定时精度：≤±0.1％；工作噪声：<55dB。
	1
	套

	C-38
	风速计
	#1.风速量程：≥0.4-20 m/s；
#2.分辨率：≤0.1 m/s；精度： ±(0.2 m/s+2 %测量值）。
	2
	台

	C-39
	旋转蒸发仪
	#1.采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封；采用高效冷凝器；
#2.旋转瓶用螺母连接；收集瓶下口装有活塞；可连续进料；
#3.真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度；水浴锅数字恒温控制，并可上下升降；
#4.旋转瓶容量≥2L；收集瓶容量≥1L；
#5.旋转速度:0-90转/分（交流无级调速）；电动功率≥40W；水浴锅功率≥2kW；水浴锅升降≥120mm。
	1
	台

	C-40
	数码可视水浴锅
	#1.一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）；功率：≥600W；控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃；
#2.外壳：静电喷塑不锈钢内胆拉伸成型；控温系统：微机PID智能控制。
	1
	个

	C-41
	数码显微镜
	#1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm，工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%；物镜：DIN消色差物镜系统；
#2.成像清晰圆直径：4X:≥13.7；10X:≥14；40X:≥13.6；100X:≥11.0；齐焦允差：10X➝4X:≤±0.027；10X➝ 40X:≤±0.018；40X➝100X:≤±0.013；10X物镜景深内偏摆：≤0.05mm。
#3.显微镜物镜放大准确度：≤±2.7%；物镜共轭距离≥195mm。观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.42mm；
#4.转换器：滚动轴承结构，稳定性：≤0.020mm。载物台：双层机械式载物台，面积≥125×125mm;X,Y方向移动范围≥640×60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；不重复性≤0.003mm；
#5.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.28mm；调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.006mm；光源系统：3.5V/1W LED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度。
#6.左右两系统放大率差≤1.33%；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.8%。双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.12mm;左右外侧≤0.18mm；左右内侧≤0.20mm。
#7.双目系统左右光轴平行度：水平发散≤35′；水平汇聚≤16′；垂直交叉≤20′。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.20mm；
#8.≥1/2.8 英寸逐行扫描传感器，≥2592×1944 像素 CMOS 感光芯片；
#9.≥10.1寸液晶显示屏，UVC、USB、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持UVC和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号；支持嵌入式系统；
#10.学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示。
#11.支持Wi-Fi6，支持AP模式和STA模式，支持将数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后上传图像互动系统。
	15
	台

	C-42
	中央操作台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：4500mm×1500mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等；
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	2
	张

	C-43
	教师台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：2400mm×750mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	1
	张

	C-44
	边台
	#1.规格尺寸（长×宽×高）：4000mm×650mm×800mm（±20mm）；台面：≥12.7mm实芯理化板，周边成型厚度为≥25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。
#2.柜体：≥1.0mm冷轧钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。导轨：三节式，静音；拉手：C字一次折弯拉手。
	1
	项

	C-45
	☆三联水嘴
	参数同“C-14 三联水嘴”
	2
	只

	C-46
	水槽
	参数同“C-15水槽”
	2
	个

	C-47
	多参数水质分析仪（系统）
	#1.水质检测：支持检测COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、硝酸盐氮、游离氯、硫酸盐、硫化物、色度、硝基苯、甲醛、阴离子表面活性剂、二氧化氯、铅、锌、浊度、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、磷酸盐、氟化物、氰化物、总铬、六价铬、苯胺、挥发酚等；
#2.光度计模块具有：基本模式、定量测量、全波长扫描、动力学和多波长测量等功能；检测项目：依据国家行业标准：COD-《HJ/T 399-2007》、氨氮-《HJ 535-2009》、总磷-《GB11893-89》、总氮-《HJ 636-2012》 ；测量量程：总氮0.5-150mg/L，氨氮：0.015-50mg/L，总磷：0.6-100mg/L, COD：0.7-15000mg/L；
#3.检定规程：符合《JJG-178紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的2级要求；比色升级：管皿一体双模式：插座式钨灯，换灯免光学调试；
#4.屏幕≥7英寸彩色触摸屏，支持中文显示界面，中文、英文自动切换；光学系统：单光束，1200条/毫米全息光栅；
#5.光谱带宽（nm）：2；波长范围(nm)：320-1100；波长准确度(nm)：±0.5；波长分辨率(nm)：0.1；波长重复性(nm)：≤0.2；杂散光（%T）：≤0.05；透射比准确度(%T)：±0.3；透射比重复性（%T）：≤0.1；
#6.基线平直度(Abs)：±0.002；噪声(%T)：0%线≤0.2；0%线≤0.3；漂移(Abs)：≤0.002；光度范围：0-200%T，-0.301-3A；样品架：16mm试管比色皿一体架。
	1
	套

	C-48
	水样取样器
	#1.采水瓶体：304型不锈钢（可抵抗海水腐蚀）；部件连接：全部螺扣连接，周身无焊接出水口：方形直角出水嘴，带螺纹旋帽；容量：支持1000mL，2000mL。
	1
	台

	C-49
	加热板
	#1.尺寸：400×300mm（±20mm）；材质：2mm不锈钢板材；
#2.控温范围：室温-300℃；控温方式：数显(室温到300℃之内可任意设定成恒温)；定时范围：0-999min。 
	1
	台

	C-50
	溶解氧测定仪
	#1.支持溶氧仪浓度、饱和度、电极电流、温度测量；
#2.支持微处理器技术，宽屏幕液晶显示。具有操作提示功能；具有自动温度补偿功能；
#3.具有断电保护等功量程范围：0.0～199.9%（0.00～19.99PPm；温度：0～50℃；分辨率：0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉；准确度：±1.5% of F.S；温度0.3℃；含盐量：0.0-50.0 ppt；解析度 0.1ppt；储存数据：≥99笔资料；显示：4位数，同时显示%或ppm和温度值；操作环境：0-80%RH,0～50℃；尺寸：175mm×70mm×33mm（±20mm）。
	1
	台

	D、展览室及走廊配置清单

	1-走廊文化空间

	D-1
	触控一体机
	#1.显示尺寸≥65英寸，物理分辨率≥3840×2160，采用LED液晶显示屏，支持多点红外触控技术；
#2.内存≥2GB，存储空间≥8GB；
#3.支持针孔阵列发声，总功率≥40W；
#4.内置阵列麦克风，拾音角度≥180°；
#5.支持4K摄像头；
#6.支持蓝牙，Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段；
#7.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；
#8.具备电脑还原按键；
#9.设备自带快捷键，支持自定义设置，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；
#10.支持地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。
	1
	套

	D-2
	金属落地标识
	#1.不锈钢造型立体斜拉字，≥1500×450×350mm。
	1
	组

	D-3
	墙面主题文化标识
	#1.包含课程基地主题发光文字，立体雕刻图案，工艺：≥20mm厚雪弗板雕刻，面层亚克力，≥4450×7760mm。
	1
	项

	D-4
	背景墙
	#1.≥40×60mm镀锌方管焊接骨架，≥17mm厚阻燃板基层，5mm厚饰面板面层，墙面尺寸：≥7000×3000mm
	21
	㎡

	D-5
	金属背景格栅
	#1.≥30×60mm镀锌方管焊接，面层转印木纹格栅
	130
	㎡

	D-6
	文化墙
	#1.≥20×40mm镀锌龙骨，≥1.2mm厚不锈钢折边焊接打磨，面层金属烤漆UV图案
	55
	㎡

	D-7
	文化布展
	#1.≥20mm厚PVC雕刻面层UV图案
	35
	㎡

	D-8
	木质造型地柜
	#1.尺寸：≥600×850mm，≥18mm厚实木多层板柜体，内置鹅卵石
	7
	米

	D-9
	实物展示柜1
	#1.尺寸：≥1200×600mm,≥18mm厚实木多层板柜体制作
	2
	个

	D-10
	实物展示柜2
	#1.尺寸：≥600×600mm,≥18mm厚实木多层板柜体制作
	3
	个

	D-11
	置物架
	#1.尺寸：≥1000×300mm,≥25mm厚实木多层板，角码安装
	3
	块

	D-12
	学生作品展示柜
	#1.≥18mm厚实木多层板柜体制作
	12
	㎡

	D-13
	金属穿孔板
	#1.≥20×40mm镀锌龙骨，≥3mm厚铝单板穿孔工艺，人工安装。
	27
	㎡

	D-14
	辅材
	#1.强电：国标≥2.5平方铜芯线；
#2.弱电：HDMI高清线缆、网络六类线缆等。
	1
	项

	D-15
	磁吸轨道
	#1.定制磁吸轨道，吊杆安装。
	35
	m

	D-16
	射灯
	#1.磁吸射灯。
	25
	盏

	2-生物课程展览室

	D-17
	吊顶
	#1.石膏板造型边框吊顶，中间≥40×80mm铝方通吊顶。
	81
	㎡

	D-18
	涂料
	#1.基层处理，结合环境喷涂，两底一面。
	350
	㎡

	D-19
	触控一体机
	#1.显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，采用LED液晶显示屏，支持多点红外触控技术；
#2.内存≥2GB，存储空间≥8GB；
#3.支持针孔阵列发声，最大功率≥40W；
#4.内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°；
#5.内置4K摄像头；
#6.支持蓝牙，Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段；
#7.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；
#8.具备电脑还原按键；
#9.设备自带快捷键，支持自定义设置，至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；
#10.支持地震预警软件，支持在预警页面中获取并手动校准位置，用户可自定义提醒阈值，并可随时开启或关闭地震预警服务。
	1
	台

	D-20
	荣誉展示柜
	#1.≥1500×1800mm，不锈钢烤漆金属柜。
	1
	项

	D-21
	背景墙布
	#1.宣绒布铺贴，图案内容要求内容进行定制设计。
	22
	㎡

	D-22
	背景文化墙
	#.材质为≥2mm厚铝板烤漆造型定制，内置金属龙骨安装，弧形造型，内置LED发光灯片。
	26
	㎡

	D-23
	文化字牌
	#1.包含发光字，主题文化标识图文，根据采购人需求定制。
	1
	项

	D-24
	文化卷帘
	#1.高清环保油墨印刷，高遮光，涤纶材质，立体面料，双面防水涂层，拉珠升降，铝合金上下卷管。图案内容根据成品模板内容进行定制。
	22
	㎡

	D-25
	塑胶地板
	#1.耐磨层厚度≥0.4mm；
#2.厚度≥2mm；
#3.含地面自流平及铺装损耗；
#4.室内地面找平。
	81
	㎡

	D-26
	LED护眼灯
	#1.尺寸：长1200mm±10mm，宽300mm±10mm；
#2.额定功率：36W±5W；
#3.色温：4300-5300K，显色指数Ra≥90；
#4.无频闪危害或无显著影响；
#5.蓝光危害等级为RG0（或0类危险）；
★6. LED灯通过国家强制性CCC认证。
	12
	盏

	D-27
	整室电源线
	#1.线材规格：ZR-BV铜芯阻燃线，照明回路≥2.5mm²，大功率设备回路≥4mm²（线管系统：采用国标阻燃PVC管（Φ20，壁厚≥1.6mm），弯管曲率半径≥6D）。
	81
	㎡

	D-28
	水波纹造型展示台
	#1.≥1500×1000×1000mm实木造型定制，烤漆，水波纹造型。
	4
	个

	D-29
	玻璃展示柜
	#1.≥1800×900×350mm定制金属边框造型橱柜，钢化玻璃门。
	5
	组

	D-30
	展示台
	#1.尺寸：≥100×900×350mm，≥18mm厚实木多层板柜体，≥10mm后钢化玻璃立体玻璃罩。
	7
	组

	D-31
	湿地生态场景
	#1.制模，修整，特种水泥，龙骨、钢丝网加固，调整，着色调整。pvc等模制湿地花草，仿真芦苇。艺术展台。
	8
	㎡

	D-32
	生态背景
	#1.设计、高清晰写真，上墙，木质墙面。
	28
	㎡

	D-33
	特制水面
	#1.高分子ABS组成。
	1
	项

	D-34
	科普图文
	#1.设计、高清写真展板。
	1
	套

	D-35
	木栅栏
	#1.定制，木质工艺。
	1
	套

	D-36
	东方白鹳
	#1.湿地动物成体自然大（精仿），约≥40×70cm。
	1
	件

	D-37
	丹顶鹤
	#1.湿地动物成体自然大（精仿），约≥40×70cm。
	1
	件

	D-38
	黑鹳
	#1.湿地动物成体自然大（精仿），约≥40×70cm。
	1
	件

	D-39
	白鹭
	#1.湿地动物成体自然大，约≥20×30cm。
	1
	件

	D-40
	绿头鸭
	#1.湿地动物成体自然大，约≥25×30cm。
	1
	件

	D-41
	鸳鸯
	#1.湿地动物成体自然大，约≥25×25cm。
	2
	件

	D-42
	黑水鸡
	#1.湿地动物成体自然大，约≥20×20cm。
	1
	件

	D-43
	触摸查询一体机
	#1.屏幕≥32英寸LCD液晶屏，显示比例为≥16:9，最佳分辨率默认≥1920×1080P。
#2.屏幕亮度≥300cd/㎡，对比度≥1200:1，响应时间≤6ms，刷新频率≥60Hz。
#3.采用红外感应触摸技术，触摸有效识别精度优于1.5mm。
#4.主机CPU≥四核，运行内存≥8GB，存储≥128GB固态硬盘。
#5.板载千兆网卡，集成多声道音频芯片。
#6.通信方式支持全速USB 2.0及USB 3.0接口。
	1
	台

	D-44
	湿地生态查询软件
	#1.软件介绍湿地生态概念、重大作用、中国的主要湿地、湿地保护等。
	1
	套


采购包2英语实训室采购清单及技术参数要求
	采购包2英语实训室采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	A-英语视听说实训中心

	A-1
	中控主机
	#1、处理器CPU≥800MHz主频 
#2、内存≥ 256M DDR-RAM，≥64M FLASH 
#3、以太网接口 ≥1路 
#4、RS-232通讯串口 ≥8路(≥4个DB9接口、≥4个5P端子接口) 
#5、RS-422/485通讯串口 ≥8路
	台
	1

	A-2
	控制面板
	#1、电容液晶屏，分辨率：≥ 1024*600
#2、核心处理器：400M SOC 处理器
#3、通讯方式： RS232/TTL(出厂默认 232 电平)或 RS485
#4、AV 输入： 支持 720*576 以下分辨率的 P 或者 N 制 CVBS 摄像头信号输入，可任何窗口大小显示，并可以叠加控件显示。
	台
	1

	A-3
	时序控制器
	#1、标准机架式设备，电源输出：≥ 8路，单路30A，RS232/RS485控制。
	台
	1

	A-4
	数字音频处理器
	#1、标准机架式设备，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内；
#2、具有至少4路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子；
#3、主机内置调试软件，支持4级抗混响功能，支持无线麦优先功能，支持麦克风信道调换；
#4、音频输入输出接口要求：具有≥2路RCA音频输入接口，具有≥3路RCA音频输出接口；
#5、集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具有≥1路J45无线麦克风音频输入接口。具有≥1路无线麦翻页笔输出接口；
#6、具有≥1路控制面板接口，可外接控制面板实现音量控制、麦克风静音等功能；具有≥1路网络接口；
#7、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需要复杂的声场设计，通过软件进行音频的调试；
#8、需采用数字功放，功率放大器的最大输出功率：≥2×120W。
#9、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，两项功能可同时进行、互不干扰；本地扩音需声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动需声音清晰、无噪声回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小及失真现象。
	台
	1

	A-5
	无线话筒（含充电底座）
	#1、发射频率：470MHz - 510MHz；
#2、频道数目：200；
#3、音频采样率：48KHz；
#4、动态范围：98dB；
#5、使用时间：满电状态下 8h；
#6、使用距离：无障碍空间最大传输距离为100米；
#7、对频方式：有线对频。
充电底座：
#8、充电时间：无电约1.5h；
#9、状态指示：支持无信号、正常工作、报警指示；
#10、接收通道：≥2通道；
#11、配套麦克风：含配套≥1个领夹麦，可增配1只无线麦，2只麦可同时使用
	个
	1

	A-6
	多媒体无源音箱
	#1、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；灵敏度：85-90dB；匹配功率：30W-80W；
#2、高音单元：≥1×1吋“丝膜高音”，低频单元：≥1×4.5英寸。
	对
	1

	A-7
	教师智慧云主机
	#1、计算单元≥8核心，最大主频 ≥ 2.6GHz；
#2、内存：LPDDR4/5 ≥8G，支持双通道；
#3、存储：≥ 1个 eMMC 32G，≥ 1个 M.2 2280 插槽（支持 NVMe SSD）；
#4、有线网络：≥ 2路 RJ45 千兆网口（10/100/1000Mbps）；
#5、无线网络： Wi-Fi + 蓝牙（2.4G单频 / 2.4G&5G双频可选）；
#6、显示接口：≥ 1路 HDMI Type-A，≥ 1路 DP；
#7、USB接口：≥ 1路 USB 3.0 Type-A，≥ 3路 USB 2.0 Type-A；
#8、COM接口：≥ 1路 10pin 凤凰端子（1路RS232 + 1路RS485），≥ 1路 DB9 端子（RS232/485可选）；
	台
	1

	A-8
	智慧云盒系统
	#1、具备教学应用自动感应、自动转换功能，教师进入教室后自动同步师生及班级数据，无需手动扫码即可开展教学活动；
#2、支持互动教学应用功能，配合教师大屏动态展示互动效果；
#3、支持智能签到功能，教师移动端发起后，大屏自动感应并实时分类展示签到与未签到学生信息，签到数据支持自动上传并与教学平台互联；
▲4、支持提问互动功能，教师移动端发起随机提问，系统自动联动大屏展示动态页面、抽取学生并记录评分数据；(提供功能界面截图)
▲5、支持投票互动功能，教师移动端可创建单选、多选等形式的投票，支持细化到班课和教程发布，并统计分析投票结果；(提供功能界面截图)
#6、支持教学数据联动，自动合并教程学习数据与课堂表现数据，根据成绩模板自动计算学生综合成绩；(提供功能界面截图)
★7、支持试题批阅分析，内置教材配套题库，支持教师进行作业布置，支持将班级作业作答情况（正确率、作答分布、试题详情、参考答案等）同步显示至大屏；(提供功能界面截图)
☆☆8、支持实时语音转写功能，支持英语、普通话等多种语言，学生在移动端陈述时实时转写文字并连同录音、学生信息展示在教师大屏；
#9、内置外语教学资源，包含英语教学可交互数字教材及匹配的标准课件，支持章节检索、课件预览、展示、标注及保存；
#10、支持多端无线投屏与反控，支持同时4个设备投屏到大屏并选择任一画面放大显示；连接教学PC/OPS后支持大屏反向控制及多源画面任意切换；
#11、所投产品需提供有效的计算机软件著作权登记证书。
	套
	1

	A-9
	多屏互动主机软件
	#1、支持实时监控小组在线状态；
#2、支持发起课堂测验，题型包含单选题、多选题、判断题等，答题情况实时反馈至主讲大屏；
#3、支持实时查看学生答题时间与提交进度，并以条形图形式直观呈现选择题、判断题的答题统计结果；
#4、支持发起课堂投票功能，统计投票结果并以条形图形式直观呈现各选项的投票比例；
#5、支持发起签到、随机选人等课堂管理功能；
#6、支持分组功能，系统支持不少于10个分组；
#7、支持互动记录功能，记录课中每次互动的发起时间、参与人数、互动内容和统计结果等；
#8、支持多端无线投屏与反控，连接教学PC/OPS后支持大屏反向控制，教学PC/OPS桌面、其他设备投屏内容、系统自带互动内容可在大屏上任意切换；
#9、支持将小组投屏内容切换至教学大屏展示。
	套
	1

	A-10
	学生智慧云主机
	#1、计算单元≥8核心，最大主频 ≥ 2.6GHz；
#2、内存：LPDDR4/5 ≥8G，支持双通道；
#3、存储：≥ 1个 eMMC 32G，≥ 1个 M.2 2280 插槽（支持 NVMe SSD）；
#4、有线网络：≥ 2路 RJ45 千兆网口（10/100/1000Mbps）；
#5、无线网络： Wi-Fi + 蓝牙（2.4G单频 / 2.4G&5G双频可选）；
#6、显示接口：≥ 1路 HDMI Type-A，≥ 1路 DP；
#7、USB接口：≥ 1路 USB 3.0 Type-A，≥ 3路 USB 2.0 Type-A；
#8、COM接口：≥ 1路 10pin 凤凰端子（1路RS232 + 1路RS485），≥ 1路 DB9 端子（RS232/485可选）；
	台
	8

	A-11
	多屏互动分组软件
	#1、支持小组探究式学习，学生可将移动终端的学习资料或内容分享至分组屏幕进行展示和讲解；
#2、支持将任一小组屏幕上的内容分发到其他小组屏幕上；
#3、支持不少于10个终端设备接入，可同时展示2个屏幕画面，支持小窗口选择终端内容并可将任一画面切换至主窗口放大显示；
#4、支持标注跟随功能，在任何投屏内容上标注时，其他大屏端自动同步标注内容，支持多屏同时标注，投屏内容切换后再次切回时，之前的标注依然保留。
	套
	8

	A-12
	小组互动一体化终端
	#1、显示性能：≥65英寸，图像分辨率不低于 3840×2160；
#2、触控技术：采用红外触控技术，支持40点触控与20点书写；
#3、模块化方案：采用插拔内置式OPS标准接口（80pin）；
#4、前置接口：双通道 USB 接口 ≥2路（包含1路 USB 3.0），≥1路 HDMI 接口（非转接），同时支持双系统识别；≥1路全通道接口（一根数据线同时实现音视频与触控传输）；
#5、后置接口：RJ45 ≥1路，音频输入 ≥1路，RS232 ≥1路，VGA输入 ≥1路，HDMI IN ≥2路；
#6、系统配置：采用不低于12核驱动芯片，内存 ≥2GB，存储 ≥8GB；
#7、内置摄像头：一体化超高清5K摄像头，单颗有效像素 ≥1900W，可输出最大分辨率 5104×3864 的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
#8、抗干扰性能：整机具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常；
#9、维护与接口设计：具备系统还原物理按键；接口面板和按键面板支持前拆式结构；前置U盘接口具有翻转式防护防撞盖板；
#10、音频系统：下边框具有4个发声单元，总功率 >40W；具有独立扩声系统与接口，支持不开机扩音功能；
#11、智能交互：可通过四指向下滑动、点击两侧快捷键等不少于3种方式实现整个屏幕下移（下移后仍可触控及书写），并支持不少于2种方法返回全屏模式。
	台
	8

	A-13
	大屏支架
	#1、钢制，黑色喷漆；
#2、四轮可移动，带锁止装置；高度可调节。
#3、承重≥100kg。
#4、支持 55-86英寸大屏
	台
	8

	A-14
	无线路由器
	#1、固定端口：≥5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，其中3个LAN口可切换为WAN口），≥1个 USB 3.0 接口；
#2、内存与存储：内存 ≥512MB，FLASH ≥128MB；
#3、天线配置：≥2根 5dBi 2.4G 刀锋杆状天线，≥2根 5dBi 5G 刀锋杆状天线，≥1根 DFS 天线；
#4、带机数量：整机最大支持150台终端同时在线；
#5、供电方式：支持本地 220V AC 供电。
	台
	1

	A-15
	48口交换机
	#1、端口规格：≥48个10/100/1000M 自适应RJ45端口；
#2、转发性能：所有端口均具备线速转发能力，支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商。
	台
	2

	A-16
	外语资源终端
	软件参数：
☆☆1、富媒体学习资源库：包含电子书不少于4000个、视频类资源不少于7000个、课程类资源不少于500个、测试题库不少于150套；
#2、教师与语言学习课程：包含教师发展类课程和语言学习类课程不少于500个资源；
▲3、演讲赛事实录资源：包含国内外外语演讲类赛事视频资源（需提供产品软件功能截图或产品彩页）；
#4、国外优质拓展资源：引进国外版权语言学习拓展类视频资源，包含自然、历史人文、世界文化、科技、学术等至少5大类主题；
▲5、多语种学习资源：包含多语种数字课程不少于50课时（需提供产品软件功能截图或产品彩页）；
#6、水平定位测试与自适应推荐：提供英语水平定位考试（抽取不少于50道题），根据测试结果生成诊断报告并定级推送符合等级的学习资源。
硬件参数：
#7、多核处理器，内存规格：≥8GB；
#8、硬盘规格：SSD ≥1TB。
	台
	1

	A-17
	数字语音系统软件
	一、核心教学与互动功能
#1、支持国产操作系统及主流操作系统混合使用，具备听写、口语训练及口语考试功能；
▲2、软件界面支持多语种切换，无需关闭软件即可实时切换；（需提供软件功能截图）；
▲3、屏幕广播与可视授课：支持屏幕广播及画笔标识，支持学生屏幕转播及录制；可视授课清晰地展示教师板书、面部表情及口型。（需提供软件功能截图）；
#4、双声道独立广播：支持同时广播教师课件声音与麦克风声音，学生端可独立调节左右声道音量（课件与教师语音分离）；支持笔记本电脑作为主控机实现该功能；
#5、监听监视与点评：支持监听学生发音并实时标记提醒（声音过小、过快、过慢等），支持通过摄像头监视发音口型；录音回放进度条支持同步显示上述标记；
★6、网络影音广播：支持同时发布8路音视频节目（支持本地文件及外接设备），支持4K视频广播及0.5-2倍变速不变调播放（需提供软件功能截图）；
#7、统一录像与音箱控制：支持一键录制所有终端摄像头画面并同步保存至教师端，支持录像广播及全体回放；支持一键开启/停止教室音箱声音；
#8、互动评测功能：支持将授课内容自动下发为学生答题（支持选择、判断、主观、抢答、写作、语音、视频多道选择及填空等题型）；支持弹幕、随机选人讲解、学生投票（最多9人）；语音题支持录音及回放讲解；视频多道选择/填空题支持一次截取多达20道题目，大屏播放视频同时学生作答；
#9、快速口语考试：支持试音、流程控制、录音查看导出及监听；支持按人数生成准考证号，支持同时录制原音和学生发音，支持设置多达10路考试音频源。
二、专业语言实训功能
#10、双轨录音：支持一键开始/暂停/停止全程双轨录音，将对话声或原语/译语录制在同一文件的不同轨道上（采样率≥48KHz、延时≤3ms），生成MP3格式并在同一界面列出历史录音；
#11、影子与复读训练：支持音视频智能分句，全自动逐句影子/复读训练；支持0.5-2倍变速播放，支持设置多达14种干扰音及调节强度；支持一键双轨录音及全体回放；
#12、听写训练：支持逐句、自动、乱序听写模式；自动听写拼写时间可设为播放时间的1-20倍；支持0.5-2倍变速及14种干扰音设置；支持自动评分及错词红色标识；
#13、配音训练：支持原音播放（变速不变调）；配音支持字幕显示开关及倒计时进度条；配音回放支持原音、配音、混合播放、左原右配四种模式。
三、自主学习功能
#14、学生端自主学习：支持自主进行听写、口语、复读训练（支持原音同步录制、先播后录等模式及原音/复读音对比）；支持课件点播，利用教师端资源库开展自主复读、测验及口语训练。
	套
	1

	A-18
	云桌面管理主机
	#1、整机形态：机架式服务器，标配标准导轨；
#2、处理器：≥ 八核心十六线程，基础频率 ≥ 2.8GHz；
#3、内存：≥ 32GB ；
#4、硬盘：≥ 1块 480G 2.5寸企业级 SSD，≥ 1块1T 2.5寸企业级 SSD；
#5、网卡：板载集成双千兆网口（2个 1000M NIC）；
#6、管理功能：集成 BMC 芯片，支持 IPMI 2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，提供独立 1Gbps RJ45 管理口，支持 NCSI 功能；
#7、电源：≥ 400W 专用电源。
	台
	1

	A-19
	云桌面管理软件
	#1、采用B/S架构，支持多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少15个快照更新节点，支持上下级节点或并联节点模式，并通过树状目录结构展示节点关系；
#2、管理端与客户端操作系统适配国产操作系统并兼容国产硬件；
#3、具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，支持在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比；
#4、镜像格式采用加密文件格式（非通用VHD和IMG格式），防止在微软系统下通过磁盘工具挂载浏览和修改；
#5、支持在服务器端和客户端制作快照，客户端快照功能需由管理员在服务器端开启；
#6、支持终端公共桌面、私有桌面、混合桌面模式，混合桌面支持用户选择登录方式；
#7、禁止使用主板PXE引导启动，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP、管理端DHCP、外部环境DHCP、本地离线启动延续四种获取IP地址的方式；
#8、新接入客户端无需在管理端手动添加IP、MAC等参数，支持开机自动加入列表，并支持集中修改机器名、IP地址、子网掩码和DNS；
#9、支持设置禁用无关终端登录，支持锁定已误登入的客户端使其下次无法登入；
#10、具备网络拓扑模块，支持将终端分配到不同交换机下，提升离线速度并降低交换机压力；
#11、具备终端系统Home目录重定向功能，支持重定向到指定磁盘及分区；
#12、支持终端群组管理功能，支持远程开关机和重启操作；
#13、具备手动配置资产盘点表功能，支持添加终端类型、品牌、质保期限及图片数据，支持按终端类型自定义分类展示，支持列表和图标两种展示方式。
	点
	65

	A-20
	学生耳麦
	#1、耳机类型：有线 USB 接口；
#2、喇叭尺寸：≥50mm；
#3、灵敏度：≥108+3dB；
#4、频响范围：≥20~20KHz；
#5、耳机重量：≤316g。
	个
	65

	A-21
	机柜
	#1、规格尺寸：≥22U专用服务器机柜，宽度600mm，深度 ≥800mm；
#2、承重能力：≥500kg；
#3、钢板厚度：立柱厚度 ≥2mm，其余部分钢板厚度 ≥1mm。
#4、配备主动散热及PDU。
	台
	1

	A-22
	教师升降桌
	#1、桌面规格：长 × 宽 ≥1300 × 700mm；挡板规格：长1300mm × 宽420mm；
#2、升降功能：一键升降，行程 700-1200mm，升降速度 40mm/s；
#3、高度记忆：支持3档高度记忆；
#4、承重能力：安全承重 ≥120kg；
#5、桌面材质：采用三聚氰胺板或抗倍特板，板材厚度 ≥18mm；
#6、显示器支架：可前后拉伸调节视距，支持上下升降及倾仰角调节。
	张
	1

	A-23
	教师椅
	#1、椅脚与椅轮：∮320尼龙脚，配50mm尼龙轮；
#2、底盘与气杆：采用加厚中班蝴蝶底盘，配备防爆气杆；
#3、背框与扶手：采用PP玻纤背框和扶手，带固定腰垫；
#4、坐垫材质：采用42密度中软高弹力切割海绵；
#5、饰面材质：采用耐磨亲肤弹力座布，靠背采用加密加厚H网饰面。
	把
	1

	A-24
	学生桌
	#1、产品规格：对角线 1800mm，边长 860mm，高度 750mm（参考尺寸，实物根据教室大小调节尺寸）；
#2、桌面材质：采用 E1 级别环保板，台面预留走线孔；
#3、柜体材质：采用钢制结构，主机箱为冷轧板冲压而成；桌腿采用 25×25mm 方管，壁厚 1.0mm，钢制部分经酸洗磷化静电喷塑处理；
#4、桌面功能：可放置 17-22寸显示器，每位带有挂钩（可挂耳机）。
	位
	64

	A-25
	学生转椅
	#1、规格尺寸：长 ≥550mm，宽 ≥60mm，高 ≥820mm，无脚轮设计；
#2、椅架材质：采用优质钢架，毛坯足厚 1.5mm（喷涂前），横梁采用加粗 22圆管；
#3、靠背材质：采用全新PP加玻纤塑料背框，覆面选用优质网布；
#4、坐垫材质：采用实木多层板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³；坐垫填充物：定型棉经阻燃处理，回弹率 ≥65%，密度 65kg/m³，拉伸强度 ≥192Kpa，撕裂强度 2.8N/cm，带PP加玻纤工程塑料底壳；
#5、环保要求：不含重金属，汞、镉、铅、六价铬等重金属检测项目 ≥4项且合格；
	把
	64

	A-26
	智能测评云平台
	一、基础管理与架构
#1、公网与局域网双模架构：平台需为公网产品，支持电脑与手机多终端登录；须具备独立校内端，支持公网+局域网考试，局域网考试阶段可断开公网，考后数据支持同步至公网统一管理；
#2、全流程考务管理：支持在线出题、组卷、审卷、考试、监考、阅卷及成绩归档，题目需涵盖听、说、读、写、译全题型；
#3、考务与数据管理：支持按班级/考场排考及调整；支持查看全校管理员、教师及学生的使用数据与操作日志；支持恢复已删除的题库与考试。
二、考试与训练模块
#4、考试策略与权限：支持设置单套试卷、多套横向打乱或多套随机AB卷；支持修改考试起止时间、设置考试管理权限；支持限制学生多终端同时考试，答题数据按分钟实时存储，保障断电断网数据安全；
☆☆5、口语考试支持：支持常见口语题型（句子跟读、短文朗读、口语问答等），支持口语与非口语题型（听、读、写、译）同卷发布；支持口语简短问答（一题多问连续作答）与双人互动题型；
#6、预约报名管理：支持设置预约报名时段、进入考试时间、取消报名策略、报名人数限制及学生范围限制；
#7、考务应急操作：支持考前与考中一键加人（自动推送考试）；支持随时下载已交卷考生的成绩和答题详情；
☆☆8、班级训练模式：支持听、说、读、写、译全题型训练；支持挑战模式（可设达标分数）与练习模式（可查看解析）；支持按技能、题型筛选抽题，支持发布给全班或部分学生；
#9、训练资源与学情：提供至少10000道训练题目，支持模考与自主训练，具备错题本功能；支持查看各项训练数据（数量、平均分、最高/最低分等）并导出明细。
三、题库与组卷模块
#10、题库管理与权限：支持自建题库（填空、选择、写作、改错、完形、阅读、翻译、口语等），支持对题库、试卷、试题设置查看权限及批量操作（发布、取消、变更、修改共享状态）；
#11、智能组卷：支持系统自动组卷与手工选题组卷，支持跨题库组卷；自动组卷支持按整卷、题型、试题设置抽题条件，支持抽取一定期限内未作答的试题；
#12、试题导入与编辑：支持Word智能识别导入试卷和试题，导入后按试卷、试题双维度自动保存；创建试卷时支持随时切换题库选题或手工录题。
四、监考与阅卷模块
☆☆13、在线监考与防作弊：支持重置考试状态、重置听力/口语、临时允许进入、延时等；记录登录IP与终端，管理切屏行为，超限自动交卷；支持调用摄像头抓拍，支持异常状态标记与一键筛选；
#14、考试码与答案更新：支持自动生成或手动设置考试码，凭码进入考试；试题答案修改后，支持自动更新并重新评阅；
#15、智能阅卷与质控：支持分项分评阅（可自定义维度与占比）；支持阅卷护眼模式（背景色、字体调节）；
#16、支持一卷多阅及分差自动仲裁；支持设置评分标准、未评阅内容重新分配；支持通过平均分、给分分布、标准差监控阅卷质量；
#17、支持根据机评分数抽取部分试卷进行人工评阅。
五、成绩分析模块
#18、多维数据统计：支持查看成绩分布、难度与干扰项分析，支持一键导出；学生可查看答题详情与解析；
#19、数据归档与导出：支持导出并归档试卷包、答卷明细（含各题答案与得分）；支持合并导出多场考试成绩，包含原始分与百分制两个维度。
六、题库资源
▲20、配备国内外常见考试试卷模板；
	套
	1

	A-27
	英语听力训练题库
	#1、60套试卷，对应《中国英语能力等级量表》(CSE)中的相应级别4级适用。
#2、含10000道语言基础训练题库。
#3、包含各类听力题型，可支持自主出题，包括但不限于听力排序、听力匹配、讲座/讲话、短文简答、新闻报道、短文理解、长对话、短对话。
#4、需支持在模板与试题中使用文本合成听力音频功能，可将英文、中文的文本合成为音频。
#5、合成音频时，包括支持语速调节、音色调节、一键去除段首标记等功能。
	套
	1

	A-28
	安装调试辅材
	#1、包含系统安装、调试、布线、串口分配器等使用的辅材费用。
	项
	1

	A-29
	教学空间设计改造
	#1、根据具体空间面积和实际情况进行用电，吸音墙面，吸音顶面，地面，设备线路等的搭建。
	项
	1

	B-虚拟仿真实验教学中心

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	B-1
	中控主机
	#1、处理器CPU≥800MHz主频 
#2、内存≥ 256M DDR-RAM，≥64M FLASH 
#3、以太网接口 ≥1路 
#4、RS-232通讯串口 ≥8路(≥4个DB9接口、≥4个5P端子接口) 
#5、RS-422/485通讯串口 ≥8路。
	台
	1

	B-2
	控制面板
	#1、电容液晶屏，分辨率：≥ 1024*600
#2、核心处理器：400M SOC 处理器
#3、通讯方式： RS232/TTL(出厂默认 232 电平)或 RS485
#4、AV 输入： 支持 720*576 以下分辨率的 P 或者 N 制 CVBS 摄像头信号输入，可任何窗口大小显示，并可以叠加控件显示。
	台
	1

	B-3
	时序控制器
	#1、标准机架式设备，电源输出：≥ 8路，单路30A，RS232/RS485控制。
	台
	1

	B-4
	数字音频处理器
	#1、标准机架式设备，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内；
#2、具有至少4路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子；
#3、主机内置调试软件，支持4级抗混响功能，支持无线麦优先功能，支持麦克风信道调换；
#4、音频输入输出接口要求：具有≥2路RCA音频输入接口，具有≥3路RCA音频输出接口；
#5、集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具有≥1路J45无线麦克风音频输入接口。具有≥1路无线麦翻页笔输出接口；
#6、具有≥1路控制面板接口，可外接控制面板实现音量控制、麦克风静音等功能；具有≥1路网络接口；
#7、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需要复杂的声场设计，通过软件进行音频的调试；
#8、需采用数字功放，功率放大器的最大输出功率：≥2×120W。
#9、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，两项功能可同时进行、互不干扰；本地扩音需声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动需声音清晰、无噪声回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小及失真现象。
	台
	1

	B-5
	吊装拾音话筒
	#1、频率范围：20Hz-20KHz；
#2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）；
#3、指向性：超心型；
#4、最大声压级：≥135dB；信噪比：≥75dB；
#5、抗干扰性能：具备抗手机、电磁、高频干扰能力；
#6、内置软件：内部嵌入数字麦克风软件；
	台
	1

	B-6
	多媒体无源音箱
	#1、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；灵敏度：85-90dB；匹配功率：30W-80W；
#2、高音单元：≥1×1吋“丝膜高音”，低频单元：≥1×4.5吋。
	对
	1

	B-7
	书写一体化设备
	一、整机结构与显示参数
#1、整机结构：采用三段式平面一体化设计，中间为液晶显示部分，两侧为书写黑板，支持全屏粉笔、水性笔书写；整机长度 ≥4300mm；
#2、显示面板：液晶显示尺寸 ≥86英寸，分辨率 ≥3840×2160，亮度 ≥400cd/㎡；采用全贴合设计；
#3、触控技术：采用电容触控技术，支持 ≥50点同时触控及书写；触摸响应时间 ≤4ms，定位精度 ≤0.1mm，最小识别直径 ≤2mm；视线距离屏体10cm处表面无可见金属条纹；
#4、抗干扰与散热：具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度下保证书写功能正常；配备特殊面板散热涂层，确保屏幕工作温度安全可靠；
#5、护眼功能：采用物理防蓝光技术（有害蓝光波长415～455nm ＜30%）；具备多重智能护眼模式（护眼、柔光、亮度、书写、光控等），用户可自行开关；
二、系统配置与接口
#6、系统配置：采用不低于12核驱动芯片，内存 ≥4GB，存储 ≥32GB；
#7、模块化架构：采用插拔式模块架构，针脚数为80Pin，屏体与插拔式电脑无单独连接线；
#8、前置接口：≥2路 USB 3.0（双系统识别），≥1路 HDMI（非转接），≥1路 Type-C 全通道接口；接口具备中文丝印标识；
#9、后置接口：USB 2.0 ≥1路，USB 2.0 双通道接口 ≥1路，RS232 ≥1路，RJ45 ≥1路，HDMI 输入 ≥2路，HDMI 输出 ≥1路（支持安卓及其他通道信号输出），触控 USB 2.0 ≥1路，音频输出 ≥1路；
#10、无线模块：具备独立无线模块（含Wi-Fi和蓝牙），支持单独拆卸；
三、音频与交互功能
#11、音频系统：具备2.2声道（2个前置15W中高音音箱，1个30W低音音箱，峰值功率最高90W），支持高低音及平衡音独立调节；具备独立扩声系统与接口，支持通电不开机状态下扩音；
#12、智能交互：支持不少于3种方式（如四指向下滑动、快捷键等）实现屏幕下移（下移后仍可触控及书写），并支持不少于2种方法返回全屏；
#13、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单，支持自定义分组，可添加互动教学工具、白板、系统设置、AI互动软件、便签等不少于35个应用；
#14、硬件自检：支持一键硬件系统自动检测（涵盖系统信息、内存、存储、屏体温度、触控、光感、内置电脑信息等），支持扫码报修、故障提示及固件/序列号查询；
四、维护与外观工艺
#15、易维护性：具备前置系统还原物理按键（中文丝印标识）；前置接口面板与按键面板支持单独前拆，无需拆卸显示屏即可维护；
#16、按键与笔槽：前置按键采用钢琴式向上倾斜设计；具备通屏笔槽结构，具有漏灰孔设计；
#17、侧板工艺：双侧侧板采用耐磨无光泽材料（粗糙度1.6-2.0μm，光泽度不高于8），符合国标GBE28231-2011标准；板面硬度 ≥9H，采用金属材质纳米镀膜，支持磁性教具吸附，且双侧黑板板面无任何按键；
五、OPS操作模块
#18、OPS计算单元：≥六核心十二线程，基础频率 ≥2.5GHz，内存 ≥8G，固态硬盘 ≥256G；
#19、OPS接口：具备独立非外扩展 ≥3路 USB 3.0、≥3路 USB 2.0、≥1路 Audio In、≥1路 Audio Out、≥1路 HDMI、≥1路 RJ45；
	台
	1

	B-8
	教师智慧云主机
	#1、计算单元≥8核心，最大主频 ≥ 2.6GHz；
#2、内存：LPDDR4/5 ≥8G，支持双通道；
#3、存储：≥ 1个 eMMC 32G，≥ 1个 M.2 2280 插槽（支持 NVMe SSD）；
#4、有线网络：≥ 2路 RJ45 千兆网口（10/100/1000Mbps）；
#5、无线网络： Wi-Fi + 蓝牙（2.4G单频 / 2.4G&5G双频可选）；
#6、显示接口：≥ 1路 HDMI Type-A，≥ 1路 DP；
#7、USB接口：≥ 1路 USB 3.0 Type-A，≥ 3路 USB 2.0 Type-A；
#8、COM接口：≥ 1路 10pin 凤凰端子（1路RS232 + 1路RS485），≥ 1路 DB9 端子（RS232/485可选）；
	台
	1

	B-9
	智慧云盒系统
	#1、具备教学应用自动感应、自动转换功能，教师进入教室后自动同步师生及班级数据，无需手动扫码即可开展教学活动；
#2、支持互动教学应用功能，配合教师大屏动态展示互动效果；
#3、支持智能签到功能，教师移动端发起后，大屏自动感应并实时分类展示签到与未签到学生信息，签到数据支持自动上传并与教学平台互联；
#4、支持提问互动功能，教师在移动端发起随机提问，系统自动联动大屏展示动态页面、抽取学生并记录评分数据；(提供功能界面截图)
#5、支持投票互动功能，教师移动端可创建单选、多选等形式的投票，支持细化到班课和教程发布，并统计分析投票结果；(提供功能界面截图)
#6、支持教学数据联动，自动合并教程学习数据与课堂表现数据，根据成绩模板自动计算学生综合成绩；(提供功能界面截图)
#7、支持试题批阅分析，内置教材配套题库，支持教师进行作业布置，支持将班级作业作答情况（正确率、作答分布、试题详情、参考答案等）同步显示至大屏；(提供功能界面截图)
#8、支持实时语音转写功能，支持英语、普通话等多种语言，学生在移动端陈述时实时转写文字并连同录音、学生信息展示在教师大屏；
#9、内置外语教学资源，包含英语教学可交互数字教材及匹配的标准课件，支持章节检索、课件预览、展示、标注及保存；
#10、支持多端无线投屏与反控，支持同时4个设备投屏到大屏并选择任一画面放大显示；连接教学PC/OPS后支持大屏反向控制及多源画面任意切换；
#11、所投产品需提供有效的计算机软件著作权登记证书。
	套
	1

	B-10
	外语资源终端
	软件参数：
#1、富媒体学习资源库：包含电子书不少于4000个、视频类资源不少于7000个、课程类资源不少于500个、测试题库不少于150套；
#2、教师与语言学习课程：包含教师发展类课程和语言学习类课程不少于500个资源；
#3、演讲赛事实录资源：包含国内外外语演讲类赛事视频资源；
#4、国外优质拓展资源：引进国外版权语言学习拓展类视频资源，包含自然、历史人文、世界文化、科技、学术等至少5大类主题；
#5、多语种学习资源：包含多语种数字课程不少于50课时；
#6、水平定位测试与自适应推荐：提供英语水平定位考试（抽取不少于50道题），根据测试结果生成诊断报告并定级推送符合等级的学习资源。
硬件参数：
#7、多核处理器，内存规格：≥8GB；
#8、硬盘规格：SSD ≥1TB。
	台
	1

	B-11
	无线路由器
	#1、固定端口：≥5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，其中3个LAN口可切换为WAN口），≥1个 USB 3.0 接口；
#2、内存与存储：内存 ≥512MB，FLASH ≥128MB；
#3、天线配置：2.4G天线，5G 天线，DFS 天线；
#4、带机数量：整机最多支持150台终端同时在线；
#5、供电方式：支持本地 220V AC 供电。
	台
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	B-12
	48口交换机
	#1、端口规格：≥48个10/100/1000M自适应RJ45端口；
#2、转发性能：所有端口均具备线速转发能力，支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商。
	台
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	B-13
	VR一体机
	#1、屏幕规格：双目总分辨率≥4K（或单眼分辨率≥ 2160×2160），PPI ≥ 700，支持菲涅尔透镜或Pancake短焦光学方案；
#2、刷新率：支持 72Hz / 90Hz；
#3、处理器（CPU）：≥8核 64位，最高主频 ≥2.84GHz，7nm制程工艺；
#4、图形处理器（GPU）：支持主流 VR 渲染标准，主频 ≥ 587MHz（或等效图形处理能力）；
#5、内存与存储：内存≥6GB LPDDR4X，存储≥256GB UFS 3.0；
#6、摄像头与定位：配备≥4颗 环境追踪摄像头（支持 SLAM 空间定位），支持头部 6DoF（六自由度）Inside-out追踪定位；
#7、人体工程学设计：采用前后平衡配重设计（如后置电池或弹性头带），有效分散面部压力，支持瞳距调节，含手柄设备
	台
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	B-14
	头显集中管理箱
	#1、基础规格：≥20位VR一体机充电，采用全封闭式防盗结构；
#2、安全隔离设计：内部采用强弱电分离设计，设备放置区与电源控制区有效隔离，确保学生接触区域无强电裸露，保障使用安全；
#3、消毒功能：内置紫外线消毒灯（总功率≥15W或等效消毒能力），支持定时关闭功能，有效覆盖柜内空间，保障设备卫生。
#4、电源管理系统：具备智能时序上电功能，支持分组依次启动（间隔时间可调），防止瞬间电流过大；支持集中供电、分组循环供电等多种模式，可设置供电时长，满时自动切换。
#5、安全防护：具备过载保护、短路保护、漏电保护功能；当检测到功率过大、电流不稳定或漏电时，能自动切断电源，保障设备及人员安全。
#6、控制与显示：配备电源状态指示灯或数码显示屏，可直观查看充电状态、定时时长等信息，带有总电源控制开关及急停按钮；
#7、接口配置：提供≥20个设备充电接口（Type-C/USB/AC 220V 混合或纯Type-C）；具备电源管理模块接口，支持外部集中控制或状态监测。
#8、移动与收纳：配备静音减震万向轮（带刹车功能）及人体工学把手；柜体内部或侧面具备理线槽/绕线卡设计，便于线缆收纳，保持柜内整洁。
	台
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	B-15
	VR云播控教学系统
	一、基础系统与管控功能
#1、核心功能：提供本地空间AR教学管控、内容播控等适用于教室日常教学的核心功能，具备AI和多人互动模块；
#2、热更系统：具备线上状态下用户无感知的增量更新与问题修复功能；
#3、多场景切换：支持在系统内快速切换多个主界面，不同界面基于相同程序架构服务于不同使用场景；
#4、资源同步：资源同步部署到教师端，并分类展示课程；
#5、设备管控：支持本地播控自动控制本网段内所有学生端，查看设备在线及电量状态，支持一键关机、重启等统一管理操作；
#6、成员与权限管理：支持语音发言、自由移动、使用素材库等权限管理；支持一键开启蓝光护眼模式；
#7、内容播控：支持教师端控制网段内所有学生端统一打开或关闭指定课件内容；控制模式下学生端不可随意切换，教师切换时学生端强制同步进入。
二、多人空间与互动教学
▲8、多人空间管理：支持创建多人空间（可设置名称、密码、时间等），支持通过空间号或链接分享邀请，支持查看成员列表、连接数、电量及权限，支持一键全体静音、一键全体自由移动、一键护眼模式，支持设置成员设为管理员协助管理（提供功能界面截图）；
#9、空间互动功能：支持空间内打开本地内容、调用素材库；支持即时显示成员加入/离开消息提醒；
#10、课件与素材调用：支持多人空间内打开和切换课件资源、调用云端素材库并进行编辑；
#11、AI数字人互动：支持自定义AI数字人讲解播报和智能问答，同空间用户可见并可通过文字/语音进行交互；
#12、虚拟教具：支持虚拟激光笔；支持虚拟画板/画笔（可修改粗细、颜色，支持橡皮擦）；
#13、视角与集合：支持视角跟随功能（学生端强制跟随教师端第一视角实时同步）；支持召唤集合功能，一键召集所有学生至指定区域；
#14、实时通讯：支持类似语音通话的实时交流，学生发起请求时教师端有清晰提示。
三、教师元宇宙内容创作
#15、场景与素材：提供多种预置场景（红色展厅、教室、会议室、科技、艺术展厅等）及上千种素材（三维模型、PPT、视频、图片等），支持拖拽创建与布局；
#16、素材编辑与吸附：支持平面类素材拖出到3D场景时自动吸附到墙面；支持对素材进行缩放、旋转、移动、复制、删除等编辑操作；
#17、热点互动与上传：支持为素材添加热点互动，实现多种素材链接；支持用户自有素材上传；
▲18、AI生成3D模型：支持以输入文字或图片的方式AI生成3D模型，生成的模型可直接在内容/多人空间中编辑，并自动上传保存到素材库（提供功能截图）；
#19、内容保存与共享：支持创作内容保存，并在元宇宙多人空间中打开用于教学和展示。
四、AI数字人设定
#20、数字人自定义：支持在内容或场景中自定义添加和设定数字人，支持更换发型或着装部件，支持移动、旋转、缩放、复制等编辑操作；
#21、播报触发设定：支持通过录音、上传音频文件或文字转语音方式设定播报内容，可设定触发方式或循环播放；
#22、数字人热点拓展：支持为数字人添加热点互动，链接模型展示、知识点介绍、图片、视频等素材。
	套
	1

	B-16
	VR一体机内置教学软件系统
	一、系统基础与内容管理
#1、热更系统：具备线上状态下用户无感知的增量更新与问题修复功能；
#2、多场景切换：支持在系统内快速切换多个主界面，不同界面基于相同程序架构服务于不同使用场景；
#3、内容资源库：资源库部署至学生端并分类展示课程，支持查看课程详情；
#4、学习模式：支持受控学习与自由学习两种模式。
二、多人空间与互动
#5、多人空间管理：支持展示全部空间及关键信息（名称、创建者、时间、成员数、场景缩略图等），支持通过空间名称或空间号精准搜索，支持通过空间号或链接分享邀请加入；
#6、虚拟数字人形象：每个参与者具备3D虚拟数字人形象，提供多种形象可供选择，支持更换发型或着装部件；
#7、角色控制与视角：支持通过虚拟摇杆控制数字人移动（行走、跑步、跳跃），支持第一/第三人称视角切换；
#8、互动与通讯：支持招手、微笑、鼓掌、点赞等表情互动；支持空间内即时文字、语音、表情沟通，具备敏感词智能屏蔽功能。
三、AI数字人功能
#9、AI大模型接入：具备AI对话能力，接入不少于5种国内主流大语言模型，支持语音或文字双向对话交互；
▲10、自定义AI智能体：支持切换数字人调用的AI大模型及预置智能体（人设），支持通过编辑提示词和上传本地文件作为知识库创建AI智能体（提供界面截图）；
#11、语音交互控制：支持语音唤醒（说出唤醒词唤起数字人并对话），支持连续多轮对话，支持随时打断当前回答并针对新问题进行回应；
#12、语音抗干扰：AI数字人具备过滤环境音和无效语音输入的能力，仅针对当前对话相关内容进行回应。
四、个性化设置
#13、语言与护眼：提供简体中文、英文语言选择，支持用户按需设置绿色护眼模式。
	套
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	B-17
	红色研学及安全教育
	一、红色研学通用功能
▲1、资源库：提供涵盖交互式红色精神、红色教育基地、革命历史教育基地、“四史”教育等红色研学学习内容；（提供内容资源清单）
#2、课件类型与交互：支持全景视频、全景图+交互、虚拟展厅、三维互动等类型；支持进度调节、快进/快退、音量调节、场景跳转等基础交互；
#3、教学与素材：支持在课件中创建空间开启多人互动教学；支持调用云端素材（模型/图片/视频/PPT等）及用户自行上传素材；支持自定义3D数字人进行个性化讲解和AI问答。
二、重点红色研学资源开发
#4、二十大精神云展厅（或其它场景）与互动问答：构建三层三维虚拟展厅，支持多端漫游、地图定位与云端素材自动匹配；内置不少于90道测试题目，支持多平台异地同步互动答题、考核模式及数字人解说。
#5、红色历史沉浸式体验：包含14K高清全景红船精神展厅（涵盖多种板块、3D史料交互与真人解说）及第一人称视角“飞夺泸定桥”虚拟仿真体验（或其它场景的红色历史沉浸式体验），支持任务进度追踪、射线交互与操作提示。
三、安全急救资源
#6、安全急救课件：涵盖地震、火灾、泥石流、洪水、溺水、滑坡、校园防恐等7个资源；所有内容场景均为三维建模，支持用户在场景中漫游。
四、旅游观光资源
#7、风景观光课程：以全景视频形式呈现国内外知名景点自然风光，不少于10个场景。
	点
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	B-18
	高中理化生实验汇总
	一、通用功能要求
#1、适用范围与标准：资源适用于高中段，涵盖物理、化学、生物3个学科，符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，无知识性错误；
#2、交互与视角：所有资源均以第一人称视角进行实验观察和交互式操作；
#3、内容完整性：资源需包含实验名称、实验目标、实验器材、实验步骤、实验原理等内容；
#4、特写与导航：包含实验关键点高清特写视频课件；支持自由选择、跳转、暂停、快进、后退、倍速播放等实验步骤操作。
二、高中物理实验资源
#5、资源规模与范围：总数量不少于80节（提供资源目录），涵盖匀变速直线运动、牛顿定律、机械能守恒、静电场、电路、电磁感应、光电效应等核心单元或章节；
#6、必含实验清单：包括但不限于力学、电学、光学等不少于20种实验内容。
三、高中化学实验资源
#7、资源规模与范围：总数量不少于16节，涉及离子反应、钠及其化合物、氯及其化合物、化学反应与能量变化、乙醇与乙酸、电离平衡、原电池、电解池、烃的衍生物等单元或章节；
#8、含实验类别不少于10种。
四、高中生物实验资源
#9、资源规模与必含清单：总数量不少于11节
	点
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	B-19
	心理冥想体验内容
	#1.不少于8个场景内容。
#2.支持课件中创建空间开启多人互动体验。
	点
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	B-20
	知识拓展类英语资源56个
	#1、课程资源规模：提供不少于50节外教讲解且具备交互性的课程资源；
#2、课件内容展示：课件支持虚拟场景、外教语音讲解，以及单词、释义、图片及读音学习；
#3、离线语音识别与评测：每个课件支持离线状态下的语音识别和语音评测，根据综合分、流利度、完整度、准确度、韵律度五个维度评定，细化到每个单词的评测，识别后根据发音情况以不同颜色显示（提供界面截图）；
#4、语音评测反馈：具备语音评测后的反馈功能，根据评测分数提供外教语音反馈，进行优劣评定；
#5、云端素材库调用：支持从云端素材库自由拖取多种类型素材（模型、PPT、全景视频、全景图片、普通图片、普通视频）到元宇宙空间中，支持移动/旋转/缩放/复制等基础编辑，并支持用户自行上传上述类型素材；
#6、虚拟多人空间与授课：支持在课件中直接创建虚拟多人空间进行集中授课或演示；教师或房主可控制其他终端统一进入特定内容，具备针对性授权与权限管理功能；
#7、多人互动功能：支持聊天互动、虚拟激光笔互动（指向和示意）、虚拟画板互动（支持三维板书和图画）。
	点
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	B-21
	机柜
	#1、规格尺寸：22U专用服务器机柜，宽度 600mm，深度 ≥800mm；
#2、承重能力：≥500kg；
#3、钢板厚度：立柱厚度 ≥2mm，其余部分钢板厚度 ≥1mm。
	台
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	B-22
	教师升降桌
	#1、桌面规格：长 × 宽 ≥1300 × 700mm；挡板规格：长1300mm × 宽420mm；
#2、升降功能：一键升降，行程 700-1200mm，升降速度 40mm/s；
#3、高度记忆：支持3档高度记忆；
#4、承重能力：安全承重 ≥120kg；
#5、桌面材质：采用三聚氰胺板或抗倍特板，板材厚度 ≥18mm；
#6、显示器支架：可前后拉伸调节视距，支持上下升降及倾仰角调节。
	张
	1

	B-23
	教师椅
	#1、椅脚与椅轮：∮320尼龙脚；配50mm尼龙轮；
#2、底盘与气杆：采用加厚中班蝴蝶底盘（具备原位锁定和逍遥功能），配备防爆气杆；
#3、背框与扶手：采用PP玻纤背框和扶手，带固定腰垫；
#4、坐垫材质：采用42密度中软高弹力切割海绵；
#5、饰面材质：采用耐磨亲肤弹力座布，靠背采用加密加厚H网饰面。
	把
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	B-24
	学生拼接桌（圆形）
	#1、整体规格：边长 ≥650mm，斜边长 ≥450mm，高 ≥750mm，支持拼接成6人一组或8人一组；
#2、桌面材质：采用 E1 级别环保板，板材厚度 ≥23mm，重金属含量符合国家要求；
#3、桌面物理性能：板边握螺钉力 ≥580N，板面握螺钉力 ≥880N，含水率（105℃，12h）≤9%，吸水厚度膨胀率 ≤3%，板内密度偏差 ≤3%；
#4、连接配件与横梁：采用优质碳素钢材料，表面经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理；
#5、桌腿与脚轮：桌腿采用壁厚 ≥1.2mm 的冷轧钢管，网管采用壁厚 0.8mm 的冷轧圆管；接杆采用壁厚 1.2mm 的冷轧圆管；脚轮采用 ABS 工程塑料连接件。
#6、产品桌架应选用冷轧钢板、表面经酸洗、磷化、防腐防锈处理后静电喷塑
	座
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	B-25
	学生转椅
	#1、规格尺寸：长 ≥550mm，宽 ≥60mm，高 ≥820mm，无脚轮设计；
#2、椅架材质：采用优质钢架，毛坯足厚 1.5mm（喷涂前），横梁采用加粗 22圆管；
#3、靠背材质：采用全新PP加玻纤塑料背框，覆面选用优质网布；
#4、坐垫材质：采用实木多层板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³；坐垫填充物：定型棉经阻燃处理，回弹率 ≥65%，密度 65kg/m³，拉伸强度 ≥192Kpa，撕裂强度 2.8N/cm，带PP加玻纤工程塑料底壳；
#5、环保要求：不含重金属，汞、镉、铅、六价铬等重金属检测项目 ≥4项且合格；
	把
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	B-26
	安装、调试辅材费用
	#1、包含安装、调试、布线所需的等费用。
	项
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	B-27
	教学空间设计改造
	#1、根据具体空间面积和实际情况进行设备用电，墙面，顶面，地面，设备线路等的搭建。
	项
	1

	B-28
	英语演讲虚拟仿真教学系统
	一、系统架构与基础要求
#1、思政融合要求：本系统内容具备课程思政类主题元素，可与文化思政类教材配套使用；
#2、系统架构与平台：基于B/S架构开发，基于U校园平台运行，支持教师、学生登录及多级教学管理权限（支持创建班级、查看学生数据等）；
#3、开发引擎与性能：采用主流成熟3D引擎开发，支持实时渲染；系统运行流畅稳定，实时运行帧数高于50帧/秒；
#4、多端支持与交互：支持网页界面、VR一体机头显设备、VR PC端操作；支持场景漫游、拖拽放置/旋转、镜头路径记录与推拉摇移等三维交互，支持任意视角观察学习；
#5、视觉与素材标准：UI风格与内容调性相符，人/物模型精致无变形、穿模、闪面等bug；对话、文字等素材提供专业级别外教录制水准及编校服务。
二、核心实训模块
#6、模块设置：系统包含中国式现代化、全过程人民民主、乡村振兴等主题，提供不同层次类型的演讲场合与任务；
☆☆7、包含技能准备、着装选择、场地适应等训练模块；全真模拟外语能力大赛演讲赛场、赛题及评委问答流程，支持线上比赛、阶梯教室/礼堂舞台等场景（提供视频演示）；
#8、包含接受媒体访谈、国际观察团交流等训练内容；
#9、包含在不少于三种论坛场景分享社会发展经验；支持学生上传PPT并在虚拟会场配合演讲展示播放；
#10、教学课时支撑：系统支持不低于4个课时的教学应用。
三、智能评测与反馈
#11、智能评价：基于智能评测引擎与语言大模型，对学生演讲任务实现语音+内容侧评价，对语速、语音、语调等演讲重要因素给予评价；
#12、视线追踪反馈：通过技术捕捉学生在场地适应训练中演讲的视线分布，并给予反馈；
#13、表现回看：支持学生回看演讲中的肢体语言表现，进行反思成长。
	套
	1

	B-29
	中国传统文化沉浸式虚拟仿真教学系统
	一、系统架构与基础要求
#1、系统架构与引擎：基于B/S架构开发，支持网页界面操作；采用主流成熟3D引擎开发；
#2、多语种支持：系统三种语种呈现；
#3、教学课时支撑：系统支持不低于4个课时的教学应用；
#4、多端交互形式：支持用户在场景内从任意视角观察学习，交互形式包括场景漫游、拖拽放置、拖拽旋转、镜头路径记录与推拉摇移等；
#5、视觉与渲染标准：UI风格与内容调性相符，三维场景充分烘焙支持实时渲染，人/物模型精致无变形、穿模、闪面等bug；系统实时运行帧数高于50帧/秒；
#6、动态天气系统：系统内嵌动态天气系统，在项目视频内容及课程内容中均有体现；
#7、高清视频资源：利用虚幻引擎和高精度模型，提供文旅级的故宫相关视频。
二、学习模块
#8、模块设置：包含故宫不少于五个区域的学习模块；
▲9、人机对话训练：在故宫内设置基于皇帝、大臣和外国使臣之间的人机对话训练环节（第一人称视角与外国使臣交谈，大臣翻译）（提供产品功能截图）；
#10、十二兽首认知：支持360度旋转浏览十二兽首3D模型，查阅相关介绍，了解十二生肖排列顺序及中国农历纪年方法；
#11、脊兽文化排序：支持360度旋转浏览脊兽模型，依照脊兽外形轮廓对比认识，自主完成脊兽排序；
#12、日晷调时实验：学习中国古代十二时辰与现代计时的对应关系，了解日晷晷面、晷针放置和晷针影子之间的物理关系，通过调节太阳高度将日晷指针阴影调节到正确反馈时辰的位置。
功能性描述，场景要求的内容
三、智能评测
#13、AI智能评价：基于AI智能评测引擎对学生演讲任务实现语音+内容侧评价，对语速、语音、语调等演讲重要因素给予评价。
	套
	1

	C-英语阅读空间

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	C-1
	英语课程一体化平台
	一、英语课程知识图谱建设及资源建设
#1、课程知识图谱框架设计：设置课程全部知识点及其属性、知识点间关联，覆盖整门课程理论知识体系，以知识点掌握率考察目标达成度，通过多种视图形式呈现知识图谱。
#2、知识图谱框架管理：支持搭建以学校教务课程-知识点为核心的知识体系，完成后台管理；支持按学校不同专业关联对应课程，生成课程群知识图谱。；
#3、支持按照实际需要创建知识图谱、问题图谱、目标图谱；
#4、支持智能导入教学大纲、电子教材等，系统智能识别构建生成知识图谱；
#5、支持本地导入思维导图文件，自动读取文件数据，生成课程知识图谱；
#6、支持自定义创建：在已有的知识图谱大纲模式下任意位置，手动创建空白知识点；
#7、支持自定义移动重构图谱顺序：支持大纲模式下移动图谱顺序，调整结构；支持图谱模式下，拖拽移动知识点顺序，调整展示结构；
#8、支持课程题库/作业库/试卷库建设：题库支持excel及word格式的模板批量导入或逐个添加，支持对已添加的试题进行修改、删除、查询、排序、浏览等功能，题型包括单选、多选、判断、简答、填空等，题目可进行分值分配、难度系数、适用层级等设置。
#9、支持课程资源标记为知识点：可实现知识图谱的双向互通链接使用。支持从知识图谱中点击各知识点，选择匹配的资源；支持从课程资料、在线课程章节中点击各资源，关联知识点。
▲10、支持系统识别视频内容，自动打知识点标签，教师可以编辑修改；视频播放时学生可以定位到时间点观看对应知识点的视频讲解；（提供产品功能截图）
#11、支持基于虚拟教研室协同创建管理知识图谱：可设置团队成员权限，授权团队成员管理、编辑、应用图谱权限；
#12、支持虚拟教研团队管理：对于当前知识图谱管理员可修改、删除团队成员的图谱权限；
#13、支持协同创建知识图谱：支持多人在线协同创建知识图谱；
#14、支持知识图谱历史记录：支持团队成员按时间维度查看团队历史编辑记录，包括主题、知识点、知识关系的增加、修改、删除；
#15、支持知识图谱全局展示：支持展示学科、专业、课程类知识图谱全局信息，包含知识图谱名称，可显示或隐藏详细简介，还可根据知识单元、知识点层次、掌握率和完成率设置图谱配色方案；
#16、支持知识图谱自适应调节：通过滚动鼠标，自动调整图谱大小和比例，并自适应显示效果；
#17、支持知识图谱基础数据统计：自动统计并显示当前知识图谱累计建设的知识点数量、学习资源数量和试题数量等数据；
二、英语课程一体化平台
#18、支持制作富媒体课程：选择不同的模板就可以建设慕课或精品课程的个性化课程网站。
#19、支持多套网络课程建课模板：教师可依据个人资料的丰富程度及风格进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成课程网站。
#20、支持课程章节目录自动生成：支持课程创建者按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，也可以选择模板导入形式创建课程目录。
#21、支持课程共建与助教权限设置：课程负责人可指派他人作为课程建设者共建同一门课程，或指定助教辅助进行课程建设和教学管理。可对助教权限进行设置（如查看成绩、管理作业/考试/论坛、发布通知、管理课程设置等）。
#22、支持课程资源上传：教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。
#23、支持慕课制作和慕课教学模式：实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源，并在同一个页面中进行显示。
#24、支持课程单元内容建设：可编辑视频、文档、图片、音频、图书、公式、符号、附件、网页、动画等。
#25、支持随机生成试卷与作业：具有从题库或以前的测验中随机生成新的试卷与作业的功能，教师可以对试卷和作业中的试题进行添加、修改、删除、任意排序、预览等功能，可以对试题设定分值，作业与试卷可多次重复使用。
#26、支持生生互评功能：设为互评的作业，学生间对作业相互打分；支持设置互评指标、互评时间、学生间互评次数，学生互评批语字数限制。
#27、支持作业查重：对于简答题、作文等主观题，可进行班级内两两学生间比对查重。
#28、支持在线阅卷：阅卷教师可在线打分、写评语、如答案为图片，支持在图片上进行批注；可切换批阅方式，支持按人批阅或按题目批阅。
#29、移动客户端支持：具有移动客户端，支持主流操作系统，用于手机、平板等智能移动终端实现在线移动学习。
#30、多端进度同步：PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控。
#31、移动端备课：教师可以在移动端的活动库中，设置移动教案。按照教学计划，教师可提前在上面组织教学内容，有序安排资料推送、签到、问答、抢答、投票等教学活动。
#32、扫码加入班级：支持学生通过扫描班级二维码进入班级。
#33、投屏互动教学：教师通过投屏进行签到、选人、抢答等教学环节，并能直接在投屏上展示结果数据。
#34、移动端投屏：支持不借助任何第三方投屏软件，且不在同一网络下通过移动端投屏功能把移动端图片、文档、课程相关图片、视频资源直接投在电脑屏幕上展示。
#35、PPT投屏演示：支持PPT演示功能，PPT投屏演示保留动画效果，播放流畅。PPT文件来源多种渠道，可以从云盘中直接调取，可以通过电脑端把文件直接发送至移动端。
#36、课程直播与回看：需支持电脑端与手机端发起课程直播，学生可通过电脑与手机观看课程直播，并且直播要支持回看。
#37、云盘PPT调用：支持在个人云盘中调取ppt，直接打开上课。
三、英语课程AI助教大模型
#38、AI智能英语教学助手：提供基于人工智能技术的智能英语教学助手，为学习者提供专业化的教学资源，创设情境、增加情感体验、辅助教学。
#39、学习进度与知识点推荐：支持帮助学生整理当前课程的知识点概况，学习进度，以及推荐学习的知识点，帮助学生自主学习。
#40、智能答疑分类管理：智能答疑支持自定义添加、编辑、删除业务问答分类，分类数量无限制；
#41、业务问答规则管理：支持自定义添加、编辑、删除、批量导入、批量导出、批量删除业务问答规则，业务问答规则数量无限制；
#42、规则启停与搜索：支持手工启用、停用业务问答规则，可根据关键词搜索业务内容；
#43、问答答案格式支持：业务问答规则中，答案支持文本、图片、语音、视频、自定义级联菜单、图文混排、链接等多种内容；
#44、问题标签与提示：自定义添加、编辑业务问答中问题标签，并根据标签进行问答提示；
#45、文档解析与问答：支持用户手动上传文档至问答库，上传后系统可上传的文档进行解析，解析后可智能回答文档相关问题；
#46、校本课程资料解析：支持对校本网络教学平台已建设的网络课程资料的进行智能解析，围绕课程内容进行人机问答；
▲47、关联应用推荐：问答时支持智能推荐应用；（提供功能截图）
#48、机器可自动对没有答案的问题描述进行关键词识别并统计聚类，按照关键词问答频率由高到低排序，同时可以批量导出未知问题；
#49、支持自定义配置访客端的常见问题及通知公告；
#50、可根据用户行为自动记录待学习问题，管理员可一键学习或一键通过；
☆☆51、具备查询与推荐功能：支持查询图书、期刊等文献，根据用户输入问题推荐相关文献，图书、期刊等推荐文献可在线查看；
#52、资源推荐：支持针对用户网络课程学习进度和掌握情况，推荐课程资源和拓展性学习资源。
	套
	1

	C-2
	英语书籍
	#1、副本量与报价要求：本次图书副本量8本；投标文件须提供所有的图书报价明细表，格式详见招标文件附件《图书书目》；图书目录报价明细表必须完全响应《图书采购目录》，包含书号、书名、定价、出版社、出版日期、数量等详细信息；
#2、供货方式与满足率：按照图书采购书目供货，书目满足率要求达92%；中标后应按采购人要求提供更多的可选品种和现采采购条件，负责免费送书到指定地点；未经采购人同意，不得随意搭配其他未选书目；送书清单一式两份（含书名、书号、出版社名称、出版时间、码洋、实洋、册数、总价等）；
#3、图书正版与基础质量要求：所供图书必须为国家正式出版物、原装正版、健康有益，全部为全新、未经使用过；杜绝色情、淫秽书刊；如发生侵权或二手书充数，投标人承担全部诉讼索赔及法律责任；所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》；
#4、印刷与装订技术标准：印刷技术标准符合GB9851，评价分级依据CYZ-91标准，开本及幅面尺寸符合GB/T788-1999标准；封面套印准确、印迹清楚、墨色均匀；插图套印准确、网点清晰饱满、色彩鲜艳有光泽；正文压力适度、墨色一致、正反套印准确、文字标点清晰无缺笔断划；装订开本尺寸符合设计、成品裁切方正、书背平整无空背起泡、页码折正、钉脚不翘且坚实牢固不脱页；
#5、包装与质保：图书包装用纸须具备足够的厚度和韧性，包装规范以防运输破损；所有图书质保期为验收合格后一年；
#6、内容导向与禁入标准：图书内容及插图必须健康向上，具有长期保存及使用价值，应为近5年左右出版或重印；严禁入藏违反宪法、刑法、教育法、著作权法及《出版管理条例》的非法图书；严禁入藏违背党的路线方针政策、污蔑丑化党和国家领导人及英雄人物、戏说党史国史军史的图书；严禁入藏违反宗教政策、宣扬宗教教理教义教规、宣扬狭隘民族主义和种族主义的图书；严禁入藏非正规渠道进口图书、伪书、相关部门明令停止流通的图书；严禁入藏违反社会主义核心价值观、世界观人生观价值观存在偏差、科学概念原理出现明显错误的图书；严禁入藏不适合学生心智发展水平、格调低下、思想不健康、含有恐怖残酷色情内容的图书；严禁入藏内容陈旧过时且无使用价值的图书。
	册
	5024

	C-3
	图书标签
	一、规格与电子性能
#1、物理尺寸：天线尺寸 45mm×45mm，标签尺寸 50mm×50mm；
#2、芯片与协议：符合 ISO 15693 协议；
#3、内存容量：≥1024bits；
#4、频率误差：固有频率误差 ≤±300KHz；
#5、读写性能：无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）；支持非接触式读写，具备抗冲突性（多标签同时可靠识别）；读取速度 ≤0.1s（以512bits为标准）；
#6、安全性：具备较高安全性，防止信息被随意读取或改写；用户可自定义数据格式和内容；采用 EAS 或 AFI 位作为防盗安全标志。
	枚
	5024

	C-4
	图书编目加工上架
	#1、馆藏章：每本图书加盖1枚馆藏章，统一盖在书名页，位置符合省级达标图书馆要求；
#2、财产条码：每本图书提供至少1张财产条码号，条码长度一致，耐磨不易褪色，粘贴于书名页；
#3、编目与分类：严格按照《信息与文献资源描述》和《中国文献著录标准(GB/T 3792-2021)》进行编目录入，完整录入ISBN、题名、责任者、出版信息、页码、分类号、主题词等字段；分类严格按照《中图法第四版》及学校图书馆使用本执行，教育教学类图书根据需要细分到六级；
#4、RFID标签：每本图书粘贴RFID电子标签于图书内页，具有隐蔽性；
#5、索书号标签：每本图书粘贴1枚书标于书籍底部，位置准确、端正；
#6、书标保护膜：书标表面覆盖透明保护膜，防止脱落和褪色；
#7、排架规则：按中图法第五版分类号及索书号顺序，根据馆内书架布局以S形走向进行排架。
	册
	5024

	C-5
	卡座
	#1、产品规格：长 1500mm × 宽 400mm × 高 410mm；材质工艺：采用 E1 装饰板骨架，皮革软包坐垫。颜色可定制
	个
	5

	C-6
	椅子
	#1、产品规格：带扶手人造皮革软包单椅；
#2、椅架材质：采用优质碳素钢型材，表面经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理（或烤漆处理）。
	个
	60

	C-7
	阅读桌
	#1、整体规格：边长 ≥650mm，斜边长 ≥450mm，高 ≥750mm；支持拼接成6人一组或8人一组（或定制 1200mm×2400mm 尺寸为一组）；
#2、桌面材质：采用 E1 级别环保板，板材厚度 ≥23mm，重金属含量符合国家要求；
#3、连接配件与横梁：采用优质碳素钢材料，表面经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理（或烤漆处理）；
#4、桌腿与网管：桌腿采用厚度 ≥1.2mm 的冷轧钢管，网管采用壁厚 0.8mm 的冷轧圆管。
	个
	10

	C-8
	书柜
	#1、材质规格：采用 E1 装饰板，厚度 300mm。
#2、颜色可定制
	m2
	60

	C-9
	水电改造
	#1、布线方式与管材：采用明管布线或墙体剔槽/开浅槽布线（钢筋混凝土墙需开浅槽），采用优质PVC穿线管，管内走线不超过3根。
#2、线材规格：均采用国标塑铜线或护套线。其中，插座、照明主线及分线、挂机空调采用 2.5平方毫米；柜机空调采用4平方毫米。
#3、线盒安装：配套安装优质PVC明盒或暗盒；接线工艺：所有接线均采用专用压线帽进行保护。
#4、墙面及地面恢复。
	m2
	206.25

	C-10
	石膏板吊顶
	#1、龙骨与饰面规格：采用50轻钢主副龙骨骨架，9.5mm厚纸面石膏板饰面；执行标准：龙骨符合 GB/T 11981-2001 标准，纸面石膏板符合 GB/T 9775-2008 标准；
#2、计量规则：异型吊顶按展开面积计算。
	m2
	50.8

	C-11
	造型灯膜
	#1、膜结构艺术造型灯箱
	个
	2

	C-12
	油漆
	#1、基层处理与找平：铲除原墙面腻子及壁纸；涂刷一遍界面剂衬底，批刮粉刷石膏一至两遍进行找平，找平厚度不超过25mm；
#2、腻子施工：批刮高效腻子2遍，并打磨平整；
#3、面漆施工：采用喷涂或滚涂工艺涂刷乳胶漆；
#4、环保标准：乳胶漆需符合 GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》标准。
	m2
	280

	C-13
	方通吊顶
	#1、吊顶规格：采用 50×80mm 木饰面铝方通吊顶，配套轻钢龙骨及吊丝安装；执行标准：铝方通执行 GB/T 4437.1-2023《铝及铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管》标准。
	m2
	150

	C-14
	灯具
	#1、产品规格：LED长条灯，功率 36W。
	个
	54

	C-15
	开关插座
	#1、开关、五孔插座，满足教学设备使用。
	项
	1

	C-16
	地台
	#1、地台规格：地台高度 20cm；
#2、基层骨架：采用 25mm×25mm 镀锌铁方管，采用点焊工艺制作龙骨支架；基层板材：采用多层木板；
#3、面层材质：采用强化复合地板；
#4、执行标准：强化复合地板执行 GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》标准。
	m2
	18

	C-17
	保洁
	#1、项目完成后的现场保洁，要求满足日常教学使用。
	项
	1

	C-18
	垃圾清运
	#1、对项目实施过程中产生的的所有垃圾进行清运。
#2、运至采购人指定地点并做环保处理。
	项
	1

	C-19
	音箱
	#1、产品类型：12”无源二分频全频多功能音箱；
#2、电声参数：额定输出功率（RMS）300W，频率范围（-6dB）55Hz-19KHz，灵敏度（1W/1M）97dB，最大声压级（1M）125dB，阻抗8Ω，分频点1.7KHz（内置分配）；
#3、单元配置：低音单元为12”单元（2.5”音圈，磁钢尺寸160×20mm），高音单元为钛膜压缩式驱动器（1.35”音圈）；
#4、指向角度：水平70° × 垂直55°；
#5、接口与保护：输入接口为2×Neutrik NL-4，具备高音保护功能；
#6、箱体材质与尺寸：箱体材料为15mm MDF，尺寸为385×362×610mm；
#7、安装与便携：具备10×M8吊挂点，支持垂直可调支撑。
	只
	4

	C-20
	功放
	一、电声性能参数
#1、输出功率（1kHz, 0.1%削波）：8Ω双通道驱动 330W，4Ω双通道驱动 530W；
#2、频率响应：20Hz-20kHz (+0, -1dB)；
#3、信噪比（20Hz-20kHz）：≥100dB；总谐波失真（低于额定功率1dB, 1kHz）：8Ω <0.02%，4Ω <0.05%；动态净空（4Ω）：2dB；输入灵敏度：1.2Vrms；
#4、电压增益（8Ω）：32.2dB；
#5、输入阻抗：≥20kΩ（平衡或非平衡）；
#6、最大输入电平：+6dB；
#7、输出电路：B级。
二、接口与电源要求
#8、输入接口：各通道配备3引脚XLR平衡接口（并行），兼容1/4英寸TRS插座；输出接口：各通道配备Speakon Combo接口（支持2柱和4柱插头）及接线柱；
#9、电源要求（1/8功率，220V AC）：8Ω 6A，4Ω 6.3A，桥接 11.5A。
三、功能与保护机制
#10、保护电路：具备短路、断路、热保护、RF射频保护及直流故障负载保护；内置智能化保护器，在温度升高或过压时自动保护放大器和扬声器；
#11、状态指示：前面板具备LED监控（功率、信号、削波）；
#12、内置分频：内置亚低音扬声器/卫星分频功能。      
	台
	2

	C-21
	调音台
	一、基础通道与接口配置
#1、通道与输入：10路输入，1～8声道配备XLR麦克风输入插孔和TRS线路输入插孔；
#2、输出与监听：提供立体声及单声道输出；配备C-R/PHONES插孔，支持通过切换对所有组信号进行监控；
#3、录音接口：配备TAPE IN插孔和REC OUT插孔，方便连接磁带座进行播放和录音。
二、音频处理与效果器
#4、内置效果器：内置16级专业混响器及数码音响效应部分，支持建立专业声音混合；
#5、效果器扩展：提供EFFECT SEND插孔，允许使用外接音响效应器；
#6、辅助发送与返回：提供AUX SEND/RETURN插孔，两路独立AUX总线可用作外接效果器或监控系统的传送装置；
#7、通道插入：1～8声道配备IN-SERT I/O插孔，允许为单独声道插入音响效应部分。
三、供电功能
#8、幻象电源：提供48V幻象电源（虚拟电源），为需要外接电源的电容麦克风供电。
	台
	1

	C-22
	会议无线一拖四话筒
	一、系统性能与功能特点
#1、接收技术：采用UHF频段、PLL数字频率合成及二次变频接收技术；真分集两通道双天线四接收点设计，有效克服断频死角；
#2、抗干扰与容量：具备强抗干扰能力，能有效抑制外部噪声及同频干扰；叠机可同时使用6套；
#3、对频与显示：支持红外线对频，发射器可互换；接收机LCD液晶屏可同时显示信道号与工作频率、8级射频电平、8级音频电平、频道菜单及静音状态；支持在接收机显示屏上实时显示发射器电池电量；
#4、接口与扩展：接收机天线端口可向外供电（方便连接外置天线放大器等）；具备独立输出(XLR)和混合输出(6.3mm)；
#5、无线传输：无线使用距离达200米。
二、接收机参数
#6、工作频率：640~690MHz，200个频道自由选择；
#7、电声指标：信噪比(S/N) >102dB，总谐波失真(T.H.D) <0.5%，频率响应 40Hz-18KHz。
三、发射器参数
#8、工作频率：640~690MHz，频率稳定度 ±0.002；
#9、射频参数：FM最大调制频率偏 ±45KHz，射频输出功率 高13mW / 低5mW，高次谐波低于主波基准60dB以上；
#10、拾音头增益调整：-20dB至+35dB；
#11、供电与续航：使用2节AA电池，可连续使用≥8小时。
	套
	1

	C-23
	电源时序器
	#1、产品规格：机架式设备，面板颜色为黑色；
#2、通道配置：8路万用插座继电器受控，2路万用插座直通；
#3、功率与电流：单路功率 2000W，总功率 6000W，输出电流 30A（277VAC）；
#4、输出插座规格：采用阻燃ABS材料，标准万用插座，内部为磷铜材质，最大可承受13A电流；
#5、电路与供电：采用双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；内置开关电源，适用电压 AC 90-260V 50-60Hz；
#6、主电缆线规格：3×4平方电缆，总长度1米（配电源输出插头）；
#7、开关控制：采用船型开关，每路开关间隔时间/定时时间为1秒；
#8、功能特点：支持顺序开启、逆序关闭，具备PASS键可全通道同时打开；配备精准电压显示（数码管显示电压表）；提供 USB DC 5V 800mA 供电；
#9、保护机制：具备六重稳定保护（稳压、短路、过热、过流、过压、过放保护）。
	台
	1

	C-24
	会议反馈抑制器
	#1、信号处理精度：采用24BIT高性能A/D及D/A转换；分辨精度1Hz，工作频率范围20Hz-20KHz；
#2、均衡与滤波：每通道最多可设12个动态陷波器和12个PEQ；陷波器Q值具备两档自动选取功能；
#3、反馈抑制与移频：具备自动扫描啸叫点并抑制功能；每路设有四档移频选择，配合陷波器使用；
#4、动态与降噪处理：响应时间具备快、中、慢3速可设定；具备噪声门功能（抑制系统微弱噪声干扰）；具备输入压缩功能（消除反馈并扩展人声动态）；
#5、增益控制：每通道增益调节范围为 -80dB 至 0dB。
	台
	1

	C-25
	机柜
	#1、产品规格：22U机柜；
#2、板材厚度：采用SPCC优质冷轧钢板制作；立梁、方孔条厚度 2.0mm；框架、顶底盖、前后门、层板厚度 1.2mm；侧板厚度 1.0mm；
#3、外观与防护：颜色为国际黑色，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理；防护等级 IP20；
#4、门体与散热结构：前门为单钢化玻璃或高密度网孔；后门为单开钣金或高密度网孔；侧门为脱卸式结构；顶部具备网孔且支持主动排风。
	台
	1

	C-26
	拼接液晶大屏
	#1、产品类型： 55寸液晶拼接显示单元；
#2、显示参数：分辨率 1920×1080，画面比率 16:9，亮度 500cd/m²，对比度 5000:1，响应时间 8ms，色彩 16.7M，可视角度 ≥178°；
#3、拼接与背光：单元物理拼缝 ≤3.5mm，采用LED直下式背光，具备3D图像处理功能；
#4、物理尺寸：单屏尺寸 1214.5mm × 685.5mm × 53.3mm；
#5、功耗：260W。
带控制机
	片
	9

	C-27
	拼接液晶大屏支架
	#1、金属材质，满足拼接大屏安装及平整度要求。
	项
	1


（二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：
1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。
[bookmark: _GoBack]★2.节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的（本项目设备名称前以“☆”号标记属于强制采购产品），应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
3.标注“★”号标记的技术参数为实质性响应技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，无响应或无效响应或不满足，将作无效投标处理。
4.标注“▲”号的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料。未提供视为负偏离。 
5.标注“#”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实地在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离。
6.标注“☆☆”号标记的技术参数，投标人需提供产品功能演示视频，投标人提交的产品演示视频（含功能演示、参数实测、操作展示等），需与实际所投产品技术参数、功能一致。
7.除“辅助材料（含以施工为主的条目中的辅材）和技术参数标明为定制的货物、仪器和器材之外的其它应该标明品牌和型号的产品、仪器和器材”，投标人在投标文件中必须标明产品、仪器和器材的品牌、型号，否则作无效投标处理。
8.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。
9.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其他固定尺寸允许偏差±5%。
10.在本文件、技术参数要求或合同协议中所引用的中华人民共和国国家标准（GB、GB/T）、国家标准化管理委员会批准的行业标准或其他规范性文件，引用标准所指代的内容均以国家标准化管理委员会、相关部委或法定发布机构发布的最新现行有效版本为准。若因国家相关部门对标准进行修订、废止或更新，导致本方引用的标准版本发生变化，进而影响产品性能、服务质量或履约内容的，采购人不承担因标准动态调整所引发的违约责任或赔偿责任。
11.中标人应在合同签订后规定时间内按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任中标人自负。
五、项目要求
（一）供货要求
中标人应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。
（二）质量保证
（1）中标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或中标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。
（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向中标人发出索赔通知。
（3）中标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。
（4）如果中标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。
（5）如供应商中标，项目组成员不得随意更换。如需更换，必须经采购人同意，且替换人员相关能力不得低于被替换人员。
（三）货物的包装、发运及运输
（1）中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
（3）中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
（4）货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。
（四）清单相关安装及布置要求
（1）投标人可提前踏勘现场，结合现场和采购人要求，充分考虑装修、安装涉及的接电接水管材、电源线、桥架、支架、管道、管线、配件辅材、电路控制电气（如需有，须含电箱）、设备安装基础及设备吊装、高空作业（如有，须满足）、管道开洞及封补洞、垃圾清运等全部采购安装事务及费用、其他相关辅材等。若因配件辅材考虑不全造成遗漏，由中标人负责，视同主动让利，不再另计。所有设施设备及外露管线设置须满足采购人布局和项目需求，确保耐久、安全（如有须含）。投标人应处理好安装及供货数量等投标事宜，承担关联责任，确保供货及安装调试满足项目技术、规范标准、采购人及项目功能进度要求。
（2）投标人需注意安装调试现场安全，做好安全文明施工，一切责任自负，与采购人无关。施工中应做好原有建筑及设施防护，若因中标人原因致其损坏，由中标人负责维修恢复。
（3）投标人根据项目实际需求提供场地空间布置图纸和设计方案，要求：包含产品彩图、平面布置图、俯视图及效果图等。
（五）验收
（1）验收要求
验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。
验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册等是否齐全。
采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
（2）验收标准
按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。
（六）商品包装、快递包装政府采购需求标准
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
（七）采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。 
（八）项目人员要求
投标人参与项目时，需组建人员结构完善、专业适配的项目团队推进实施，应委派1名具备专业技术与管理能力、可合理调配资源组织团队的人员担任项目负责人，全面统筹管理项目各环节，做好规划与监督。
同时，为在项目开展中获得专业全面高效的技术支持，需合理配置硬件安装、系统调试及售后服务等环节的人员：硬件安装人员需按规范操作完成安装，保障设备后续稳定运行，减少安装故障；系统调试人员需依托专业知识与技能，全面细致调试系统，逐一验证优化各项功能，保障系统功能正常，为项目推进奠定基础；售后人员需在项目交付后秉持客户至上理念，提供优质服务，及时响应解决客户遇到的问题，保障客户使用体验。
此外，所有人员须具备完成技术工作的能力，可依托专业知识与经验处理各类技术难题，保障项目质量达标。
六、项目实施要求
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：进度安排方案、质量保障措施、安装及调试方案等。
（一）供货进度安排
投标供应商应制定一份完整详尽的进度保障方案，应当覆盖项目推进全周期的各个管控环节，包含一份逻辑清晰、覆盖全面的详尽项目进度计划。这份进度计划必须基于经过行业长期验证的科学项目管理方法编制，要在计划中明确标注出项目全流程中所有关键时间节点和拆解到最小执行单元的细致进度安排，具体清晰地展示出项目从启动到交付各阶段的准确起止时间、每个阶段需要完成的关键过程，以及对项目推进有决定性影响的重要里程碑事件。除了基础进度规划之外，方案还需要充分考量项目推进过程中可能遇到的各类外部不确定因素，比如项目所在地的自然环境变化、突发反常天气状况等外部条件，提前针对各类可能影响进度的风险制定出相应可行的风险应对措施，例如在项目施工阶段遇到雨季或者极端高温、寒潮等恶劣天气条件时，可以及时调整原定的施工计划，灵活安排不受天气影响的室内加工作业或者提前调度预留的备用资源入场，以此从最大程度上避免不可抗力因素造成的工期延误问题。同时，为了保障进度管控落到实处，还需要建立完善规范的进度监控和定期报告机制，通过项目组定期会议机制，配套分层分级的进度报告和项目管理系统的实时数据跟踪手段，动态掌握项目各环节的推进状态，确保项目整体始终按照原定计划有序推进，并且一旦发现实际进度和计划出现偏差时，能够第一时间启动预案采取有效的纠正调整措施，最终保障项目整体工期能够按照合同要求顺利完成。
（二）质量保障要求
参与本项目的投标人需要结合本次项目的具体需求、实施场景以及项目特点，针对性地为项目编制一份详细完整的质量保证方案，方案需要涵盖的内容包括但不限于以下几个方面：符合项目要求且运行成熟的质量保证体系、清晰明确可落地执行的质量方针与可量化考核的质量目标、覆盖项目全生命周期的全面质量管理措施、贯穿项目各个实施环节的严格质量控制措施、能够及时发现质量问题的有效质量监督机制、针对项目运行过程中暴露的问题制定的持续质量改进计划、面向项目参与人员开展的必要质量培训方案、保障质量体系正常运行的相关资源保障等。
（三）安装现场管理、安装及调试方案
我们需要制定全面且详细的现场管理要求，覆盖的范围包括但不仅限于现场整体管理策略、全环节安全生产保障措施、场地环境保护治理措施以及标准化日常现场管理流程等多个方面，以此确保项目施工过程中的人员作业安全、工程交付质量、整体施工进度以及场地环境维护都能符合预期要求，所有管理动作都严格依据项目合作合同以及国家出台的相关行业标准执行。首先要明确项目参与各方的岗位职责与工作权限，提前成立专门的项目现场管理工作组，要求所有进入场地作业的相关人员都必须持有对应岗位的资格证书才能上岗作业；在正式开展施工作业安装前，施工方需要提前提交经过相关负责部门审批通过的完整施工进度计划，根据现场实际情况合理布置现场的各个功能分区以及作业人员通行的安全通道，同时建立项目各方高效顺畅的沟通协调机制，保障信息传递及时准确。其次要严格落实现场安全管理的各项要求，具体内容涵盖全员入场安全培训作业规范讲解、作业区域必要安全防护设施的搭建与日常检查、规范现场临时用电与消防设施管理、各类施工工具的定点存放与维护管理以及已完成施工的成品保护工作。同时要做好场地环境保护工作，采取有效措施控制施工过程中产生的扬尘污染与噪声污染，按照环保要求对施工产生的各类废弃物进行分类存放与合规处理。最后要加强现场日常精细化管理，管理内容覆盖进场施工材料的质量检验与验收、施工前对所有作业人员的技术交底、日常施工进度与工序质量的跟踪检查、隐蔽工程的分步验收以及对应施工资料的同步整理归档等各个环节。
（四）、项目管理及人员技术要求
本项目包含多项信息系统集成的项目，需成立项目管理小组，并组建人数不少于3人的项目团队，中标方委派项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理、网络规划及综合布线、软件、信息设备安装调试等专业技术能力，配备如下：
①项目负责人1名，应具备丰富的系统集成项目管理经验，负责项目的总体实施管理工作，与用户负责人建立沟通联系，承担项目总体进度把控、计划制定、设备联调等各项工作。
②系统规划与管理/软件工程、网络工程等专业技术人员不少于2名，负责系统集成调试、软件的优化调试，网络设备、智能设备的安装调试，环境网络综合架设等技术工作。
③中标供应商应对安装施工安全、进度、质量全面负责、保障系统正常运行，并承担设备保护，如因中标供应商原因造成设计规划不合理、安全事故、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任。
（五）培训及技术支持要求
投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人培训并提供快捷操作指南。
同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。
（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对货物的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对货物有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。
（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。
（3）培训内容：包括但不限于产品具有的功能学习、操作的培训（含培训物料）、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。
（4）培训对象：本次采购的产品使用者。
（5）培训地点：同交货地点。
（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。
（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。
（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。
（六）主题文化及智慧录播建设需求（本项内容为采购包1要求）
主题文化
供应商需依据原有建筑空间和设计方案图纸，合理设置动线。展示重点需突出，确保实现布局方案、富有创意且布局合理。出具包括但不限于完整的设计图纸、文化展示效果图。
1.设计图纸要求：结合生物课程展览室、走廊文化空间，出具对应的课程主题展览的设计图纸，包括平面布置图、立面图等。
1.1图纸整体要求：
1.1.1图纸格式：方案应包含详细设计图纸，中标后提供.dwg格式原件备案，图纸比例统一；
1.1.2标注要求：图纸需清晰地标注尺寸、标高、材质；
1.1.3合规性：图纸需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有材料的技术参数完全匹配。
1.2各分项图纸要求：
1.2.1平面布置图：清晰呈现各区域主题文化展示平面布置；
1.2.2立面图：呈现展示墙的正面、侧面造型；
2.文化展示设计效果图要求：呈现各区域文化建设真实空间效果，直观反映档案主题文化内容、造型效果等。
2.1数量要求：每个区域至少出具2张效果图，清晰地呈现所有主题文化展示墙的整体布局与效果；
2.2效果图要求：直观反映各区域档案主题文化展示墙后的真实空间效果，还原档案主题文化展示墙造型、材质质感、灯光效果，色彩还原真实；
2.3主题贴合：效果图整体风格贴合课程主题与文化，色彩搭配协调，直观体现。
智慧录播建设
学校现有录播平台系统为PowerCreator（翰博尔）品牌V3.0型号，于2016年8月建设部署，当前承载录播资源约10000条、注册设备约4套，因教学资源延续性及教师使用等因素，需保留现有系统继续运行及现有教学录播资源，但本采购不强制要求新系统必须与现有系统实现技术底层对接，不指定品牌、不指定型号、不指定特定供应商。
投标人可根据自身技术路线和产品特点，自主选择技术实现方案，所有合规方案享有同等地位，须在投标文件中详细说明技术可行性，并承诺达到与本需求所列功能及指标同等或更优的效果。
本要求以功能实现效果和用户体验为依据，不以是否与现有系统同品牌、是否采用特定技术架构作为判定标准。
无论选择何种方案，中标人须满足以下开放性要求：承诺所提供产品具备标准API接口，提供完整接口文档，支持未来与学校其他信息化系统对接。
七、售后服务要求
投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：
（1）售后服务时间及响应：本项目售后服务期不少于3年，实行产品质量三包，免费为采购产品提供维修、保养、换件等服务。提供技术支持，处理用户问题和故障，保证工作正常运行。接到故障通知2小时内响应，现场解决时，8小时内到达，特殊情况24小时内到达，免费排除故障、修复或换件。3个工作日不能修复则提供备用机，设备使用周期内保证换原厂配件。
（2）售后服务要求：负责提供技术咨询和软件升级服务，提供不定期的仪器应用技术培训服务。保修为上门服务，由投标人派技术人员到现场维修，费用自担。售后人员至少1人，提供人员信息及免费保修电话。
（3）售后服务期满，投标人仍需提供优惠技术服务，如设备维护、备件等。
（4）服务期满后，投标人提供保修，收费不高于其他客户。
（5）若投标人未按时履行售后义务，采购人可委托第三方，费用及损失由投标人承担。
八、功能演示
1、采购清单中技术要求前标有“☆☆”的技术参数，投标人需提供产品功能演示视频，投标人提交的产品演示视频（含功能演示、参数实测、操作展示等），需与实际所投产品技术参数、功能一致。
2、为确保系统功能的真实可靠性，满足采购人实际业务管理要求，投标人须进行流畅预录视频演示（PPT等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不得超过15分钟，视频未上传或无法播放的均不得分。
3、采用类似于真实系统录屏演示的，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人将视频文件分段压缩为*.zip文件上传在苏采云投标文件组成—“视频演示”中，单个视频不超过50M，所有视频总共不超过300M。
九、报价要求
1.报价内容包括：货物本身、所需设备、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。
（3）采购本国货物、工程和服务
[bookmark: _Toc143102494][bookmark: _Toc17633]政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。




第五部分  合同格式及条款
[bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc81575170][bookmark: _Toc81575207] 
[bookmark: _Toc176774462][bookmark: _Toc20257]财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款： 预付款：采购合同签订后预付合同价款的30%；进度款：全部货物供货、安装完成且验收合格后采购人将货款支付到合同价款的100% ，其中涉及预付款的： 采购合同签订后预付合同价款的30% 。
¨成本补偿：/   
¨绩效激励： /   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：履约保证金应在中标公告发布之日起7日历天内提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件，按以下第 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
 收取履约保证金金额：按采购合同总价的2%提交，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。
 履约担保期限：  同合同履约期限，货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
（4）分期履行要求：   /   
（5）风险处置措施和替代方案：    /      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到验收申请后3个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；
乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；
非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

	
	指定现场
	所有货物必须严格按照甲方指定的地点及位置安装、摆放等，否则甲方有权拒绝接受相关货物。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	不低于3年。发现设备缺陷等质量问题，乙方负责无条件维修或调换；乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维护期自货物最终交付验收合格之日起计算(设备厂家维护期大于3年的，以设备厂家维护期为准，货物清单及技术规范中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，在接到报修后2小时内初步响应，24小时内提供解决方案。并为甲方提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	预付款：签订合同后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。
进度款：货物到现场安装调试完毕，系统稳定运行并经甲方验收合格后，自收到乙方发票后10个工作日内支付至合同总价款的100%。
备注:
(1)可以采用数字人民币支付。
(2)资金支付的时间:收到乙方发票后10个工作日内。
(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到乙方发票。
(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
(5)在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	货物交付前应试运行，试运行时间包含在项目供货期内，试运行结束后乙方应当提交试运行报告作为验收资料组成，项目维修期限不少于3年（自货物最终交付验收合格后）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为   /  ；
（2）向  泗洪县   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	





第六部分  投标文件格式



投  标  文  件
 
 






 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（盖CA电子公章）
 日    期 ：                              
 
 
 
 
 
 
 


投标文件目录
一、投标人响应承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、项目实施
十二、售后服务方案
十三、关于符合本国产品标准的声明函
十四、投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称： （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	附营业执照




三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。












四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-    号           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：（手机）                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                    
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                       
（附双方身份证证明资料）
五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                 

	                      投标总报价

	总价（小写）：                             （人民币：元）

	总价（大写）：                             （人民币：元）



                                日期：   年  月  日

















六、投标报价明细表

分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：1.“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
3.投标人需认真填写本表，尤其注意设备品牌型号的准确填写。投标人须提供所供设备产品品牌、规格型号、除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。
[bookmark: _Toc158281567]4.符合报价折扣情形的请将此表填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（政府采购服务类项目中涉及的货物为多种产品时，适用本国产品优惠政策。）
七、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为               ，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：   年___月___日


备注：1.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

[bookmark: _Toc158281568][bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc158125008][bookmark: _Toc158133337]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）


企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：    年___月___日


八、响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表（分包号：）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效标处理。


技术要求响应及偏离表（分包号：）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



商务要求响应及偏离表（分包号：    ）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未打“★”内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]
十一、项目实施方案
根据评分办法自行编制






























十二、售后服务方案
根据评分办法自行编制

十三、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
十四、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。








[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]







[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附件
	采购包2-英语实训室采购项目《图书书目》

	序号
	书号
	书名
	出版社
	数量

	1
	9787500150046 
	木偶奇遇记(中文英文版)
	中译出版社
	8

	2
	9787553616629 
	我的第一本英文字帖·单词篇
	浙江教育
	8

	3
	9787500134602 
	（塑封）中英文对照---艾丽丝镜中奇遇记
	中译出版社
	8

	4
	9787500134541 
	（塑封）中英文对照---艾丽丝漫游奇境记
	中译出版社
	8

	5
	9787500155782 
	（塑封）中英文对照---爱伦·坡短篇小说选
	中译出版社
	8

	6
	9787500152774 
	（塑封）中英文对照---奥赛罗
	中译出版社
	8

	7
	9787500134534 
	（塑封）中英文对照---巴黎圣母院
	中译出版社
	8

	8
	9787500132783 
	（塑封）中英文对照---百万英镑
	中译出版社
	8

	9
	9787500132783 
	（塑封）中英文对照---彼得·潘
	中译出版社
	8

	10
	9787500141792 
	（塑封）中英文对照---彼得兔的故事
	中译出版社
	8

	11
	9787500146018 
	（塑封）中英文对照---动物农场
	中译出版社
	8

	12
	9787500152736 
	（塑封）中英文对照---飞鸟集
	中译出版社
	8

	13
	9787500132752 
	（塑封）中英文对照---福尔摩斯探案经典之血字的研究
	中译出版社
	8

	14
	9787500134633 
	（塑封）中英文对照---福尔摩斯探案精选
	中译出版社
	8

	15
	9787500134633 
	（塑封）中英文对照---格林童话精选-教育部推荐
	中译出版社
	8

	16
	9787500150022 
	（塑封）中英文对照---哈克贝利·芬历险记
	中译出版社
	8

	17
	9787500132776 
	（塑封）中英文对照---哈姆雷特
	中译出版社
	8

	18
	9787500141808 
	（塑封）中英文对照---海明威短篇小说选
	中译出版社
	8

	19
	9787500155836 
	（塑封）中英文对照---化身博士
	中译出版社
	8

	20
	9787500134572 
	（塑封）中英文对照---家
	中译出版社
	8

	21
	9787500141778 
	（塑封）中英文对照---假如给我三天光明-教育部推荐
	中译出版社
	8

	22
	9787500134497 
	（塑封）中英文对照---简·爱
	中译出版社
	8

	23
	9787500134428 
	（塑封）中英文对照---快乐王子（全两册）
	中译出版社
	8

	24
	9787500134404 
	（塑封）中英文对照---老人与海
	中译出版社
	8

	25
	9787500134404 
	（塑封）中英文对照---了不起的盖茨比
	中译出版社
	8

	26
	9787500134411 
	（塑封）中英文对照---罗密欧与朱丽叶
	中译出版社
	8

	27
	9787500134480 
	（塑封）中英文对照---绿山墙的安妮（2）
	中译出版社
	8

	28
	9787500141785 
	（塑封）中英文对照---绿野仙踪
	中译出版社
	8

	29
	9787500146032 
	（塑封）中英文对照---毛姆短篇小说选
	中译出版社
	8

	30
	9787500150039 
	（塑封）中英文对照---秘密花园
	中译出版社
	8

	31
	9787500155812 
	（塑封）中英文对照---面纱
	中译出版社
	8

	32
	9787500154525 
	（塑封）中英文对照---纳尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣橱
	中译出版社
	8

	33
	9787500134640 
	（塑封）中英文对照---欧·亨利短篇小说精选-教育部推荐
	中译出版社
	8

	34
	9787500134398 
	（塑封）中英文对照---培根随笔集
	中译出版社
	8

	35
	9787500155775 
	（塑封）中英文对照---森林王子
	中译出版社
	8

	36
	9787500154549 
	（塑封）中英文对照---水孩子
	中译出版社
	8

	37
	9787500134626 
	（塑封）中英文对照---泰戈尔抒情诗选
	中译出版社
	8

	38
	9787500154532 
	（塑封）中英文对照---汤姆·索亚历险记-教育部推荐
	中译出版社
	8

	39
	9787500134343 
	（塑封）中英文对照---唐吉诃德
	中译出版社
	8

	40
	9787500134503 
	（塑封）中英文对照---天方夜谭
	中译出版社
	8

	41
	9787500150053 
	（塑封）中英文对照---王子与贫儿
	中译出版社
	8

	42
	9787500132769 
	（塑封）中英文对照---威尼斯商人
	中译出版社
	8

	43
	9787500154518 
	（塑封）中英文对照---西顿动物故事集
	中译出版社
	8

	44
	9787500154501 
	（塑封）中英文对照---西方老故事50篇（旧译 泰西五十轶事）
	中译出版社
	8

	45
	9787500155867 
	（塑封）中英文对照---消失的地平线
	中译出版社
	8

	46
	9787500155867 
	（塑封）中英文对照---小公主(全两册)
	中译出版社
	8

	47
	9787500134589 
	（塑封）中英文对照---小海蒂
	中译出版社
	8

	48
	9787500146001 
	（塑封）中英文对照---小王子-教育部推荐
	中译出版社
	8

	49
	9787500134725 
	（塑封）中英文对照---小熊维尼
	中译出版社
	8

	50
	9787500155850 
	（塑封）中英文对照---野性的呼唤
	中译出版社
	8

	51
	9787500160328 
	（塑封）中英文对照---一个孩子的诗园
	中译出版社
	8

	52
	9787500155829 
	（塑封）中英文对照---一九八四
	中译出版社
	8

	53
	9787500134527 
	（塑封）中英文对照---伊索寓言（精选）-教育部推荐
	中译出版社
	8

	54
	9787500150060 
	（塑封）中英文对照---月亮与六便士
	中译出版社
	8

	55
	9787500134381 
	（塑封）中英文对照---长腿爸爸
	中译出版社
	8

	56
	9787500134640 
	（英文版）欧*亨利短篇小说集
	中译出版社
	8

	57
	9787538739763 
	{塑封}名家译名篇中英文对照-假如给我三天光明β
	时代文艺出版
	8

	58
	9787569912777 
	{塑封}中国古代诗文名篇精选英文译注：英文
	湖南电子音像出版社
	8

	59
	9787510005886 
	“莎士比亚经典戏剧”丛书：奥瑟罗（中英文对照全译本）
	世界图书
	8

	60
	9787510005954 
	“莎士比亚经典戏剧”丛书：威尼斯商人（中英文对照全译本）
	世界图书
	8

	61
	9787510005923 
	“莎士比亚经典戏剧”丛书：仲夏夜之梦（中英文对照全译本）
	世界图书
	8

	62
	9787547272763 
	【教师用书】【中小学】读英文名著提读写水平：郭贤良英语教学思考与践行
	吉林文史出版社
	8

	63
	9787531749974 
	【教师用书】【中小学】相遇经典：英文歌曲里的意韵
	北方文艺出版社
	8

	64
	9787518345465 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：奥赛罗（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	65
	9787518345403 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：第十二夜（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	66
	9787518345410 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：皆大欢喜（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	67
	9787518345458 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：李尔王（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	68
	9787518345496 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：罗密欧与朱丽叶（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	69
	9787510005930 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：麦克白（中英对照）/新
	世界图书
	8

	70
	9787518345427 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：威尼斯商人（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	71
	9787518345519 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：温莎的风流娘们（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	72
	9787518345489 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：无事生非（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	73
	9787518345502 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：雅典的泰门（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	74
	9787518345434 
	【塑封】莎士比亚经典戏剧系列：仲夏夜之梦（中英对照）/新
	石油工业出版社
	8

	75
	9787500134657 
	【塑封】中英文对照：安徒生童话精选
	中译出版社
	8

	76
	9787500160335 
	【塑封】中英文对照：八十天环游地球
	中译出版社
	8

	77
	9787500132707 
	【塑封】中英文对照：福尔摩斯探案经典之巴斯克维尔的猎犬
	中译出版社
	8

	78
	9787500134466 
	【塑封】中英文对照：黑骏马（上下）
	中译出版社
	8

	79
	9787500134510 
	【塑封】中英文对照：呼啸山庄（上下）
	中译出版社
	8

	80
	9787500146025 
	【塑封】中英文对照：柳林风声
	中译出版社
	8

	81
	9787500150046 
	【塑封】中英文对照：木偶奇遇记
	中译出版社
	8

	82
	9787500155775 
	【塑封】中英文对照：森林王子
	中译出版社
	8

	83
	9787500155867 
	【塑封】中英文对照：消失的地平线
	中译出版社
	8

	84
	9787500146001 
	【塑封】中英文对照：小海蒂
	中译出版社
	8

	85
	9787500134381 
	【塑封】中英文对照：长腿爸爸
	中译出版社
	8

	86
	9787121370212 
	Teacher Gwen 的英文早读课
	电子工业出版社
	8

	87
	9787121370212 
	Teacher Gwen的英文早读课
	电子工业出版社
	8

	88
	9787545452587 
	爱丽丝漫游奇境(中文 英文版)（全2册）（2019年教育部推荐）
	广东经济出版社
	8

	89
	9787545452587 
	爱丽丝漫游奇境(中文 英文版)套装（2019年教育部推荐）
	广东经济出版社
	8

	90
	9787111529897 
	安妮花.英语校园生活故事.第一辑：贾斯汀·麦基肯——环保之星=Justine  McKeen,  Queen  of  Green:英文
	机械工业出版社
	8

	91
	9787518049950 
	毕昂英语:漫画图解英文会话
	中国纺织
	8

	92
	9787518058792 
	毕昂英语613：经典英文枕边书--每天读点英文笑话
	中国纺织出版社有限公司
	8

	93
	9787518058792 
	毕昂英语632：经典英文枕边书--每天读点英文散文
	中国纺织出版社有限公司
	8

	94
	9787518058945 
	毕昂英语635：经典英文枕边书·每天读点英文名言
	中国纺织
	8

	95
	9787516818817 
	典藏精品英文·365天阅读享受：感动一生的美文全集（英汉双语）
	台海出版社
	8

	96
	9787516818831 
	典藏精品英文·365天阅读享受：小故事大道理全集（英汉双语）
	台海
	8

	97
	9787516818824 
	典藏精品英文·365天阅读享受：心灵鸡汤全集（英汉双语）
	台海出版社
	8

	98
	9787566418036 
	二十四节气与生活（中英文版）α
	安徽大学出版社
	8

	99
	9787545099508 
	飞鸟集：汉文.英文
	陕西教育人民
	8

	100
	9787566022967 
	符号中国：笔墨纸砚（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	101
	9787566023179 
	符号中国：茶马古道（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	102
	9787566023100 
	符号中国：传统乐器:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	103
	9787566023056 
	符号中国：刺绣（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	104
	9787566022929 
	符号中国：大运河:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	105
	9787566023032 
	符号中国：二十四节气（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	106
	9787566023261 
	符号中国：风筝:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	107
	9787566023483 
	符号中国：古代兵器::汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	108
	9787566023490 
	符号中国：古代兵书:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	109
	9787566023582 
	符号中国：古代服饰（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	110
	9787566023292 
	符号中国：古代佩饰:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	111
	9787566022936 
	符号中国：古典建筑:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	112
	9787566023445 
	符号中国：古钱币（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	113
	9787566023216 
	符号中国：古镇:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	114
	9787566023520 
	符号中国：汉字:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	115
	9787566023308 
	符号中国：徽州艺术:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	116
	9787566023506 
	符号中国：吉祥图案（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	117
	9787566023285 
	符号中国：金银器:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	118
	9787566023414 
	符号中国：京剧（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	119
	9787566023452 
	符号中国：景泰蓝（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	120
	9787566023391 
	符号中国：老茶具:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	121
	9787566022974 
	符号中国：梅兰竹菊:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	122
	9787566023315 
	符号中国：面塑:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	123
	9787566023339 
	符号中国：民间戏曲（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	124
	9787566023322 
	符号中国：泥塑:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	125
	9787566023254 
	符号中国：旗袍:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	126
	9787566023148 
	符号中国：秦始皇陵（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	127
	9787566023209 
	符号中国：秦砖汉瓦（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	128
	9787566023544 
	符号中国：青铜器（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	129
	9787566022981 
	符号中国：书法（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	130
	9787566023001 
	符号中国：四大名著（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	131
	9787566023018 
	符号中国：宋词（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	132
	9787566023186 
	符号中国：唐诗:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	133
	9787566023193 
	符号中国：陶器:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	134
	9787566023575 
	符号中国：文房清供:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	135
	9787566023070 
	符号中国：武术（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	136
	9787566023551 
	符号中国：长江黄河:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	137
	9787566023025 
	符号中国：中国茶:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	138
	9787566023438 
	符号中国：中国传统节日（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	139
	9787566022851 
	符号中国：中国传统美德（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	140
	9787566023513 
	符号中国：中国传统色彩:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	141
	9787566023346 
	符号中国：中国传统游戏（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	142
	9787566022943 
	符号中国：中国瓷:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	143
	9787566023407 
	符号中国：中国灯彩（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	144
	9787566023353 
	符号中国：中国雕刻（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	145
	9787566022806 
	符号中国：中国古代科学:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	146
	9787566022837 
	符号中国：中国古桥:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	147
	9787566022899 
	符号中国：中国建筑装饰（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	148
	9787566023360 
	符号中国：中国结（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	149
	9787566023377 
	符号中国：中国酒（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	150
	9787566022745 
	符号中国：中国料器:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	151
	9787566022882 
	符号中国：中国名湖（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	152
	9787566022769 
	符号中国：中国名泉:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	153
	9787566022844 
	符号中国：中国名山:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	154
	9787566022776 
	符号中国：中国木偶艺术（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	155
	9787566023049 
	符号中国：中国木文化:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	156
	9787566023421 
	符号中国：中国盆景:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	157
	9787566023421 
	符号中国：中国皮影戏:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	158
	9787566022875 
	符号中国：中国漆器（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	159
	9787566022868 
	符号中国：中国棋艺:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	160
	9787566022752 
	符号中国：中国染织:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	161
	9787566023247 
	符号中国：中国瑞兽祥禽:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	162
	9787566022783 
	符号中国：中国扇（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	163
	9787566022998 
	符号中国：中国石（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	164
	9787566022912 
	符号中国：中国姓氏:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	165
	9787566022813 
	符号中国：中国印:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	166
	9787566022950 
	符号中国：中国玉:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	167
	9787566022820 
	符号中国：中国园林（汉文、英文）
	中央民族大学出版社
	8

	168
	9787566023384 
	符号中国：紫砂壶:汉文.英文
	中央民族大学出版社
	8

	169
	9787553400402 
	跟着美国小学课本学单词
	吉林出版集团有限责任公司
	8

	170
	9787549617647 
	假如给我三天光明（中英文）-【单色】
	文汇出版社
	8

	171
	9787553637945 
	简·爱【英文全本】全两册-【单色】
	浙江教育出版
	8

	172
	9787523105085 
	简单英文谚语词
	现代
	8

	173
	9787518058945 
	经典英文枕边书：每天读点英文名言
	中国纺织
	8

	174
	9787518058808 
	经典英文枕边书：每天读点英文小故事
	中国纺织出版社有限公司
	8

	175
	9787518050611 
	经典英文枕边书：每天读点英语俚语
	中国纺织
	8

	176
	9787549617654 
	老人与海（中英文）【单色】
	文汇
	8

	177
	9787511706256 
	恋爱中的女人（英文）（2）
	中译出版社
	8

	178
	9787518020690 
	每天背点好英文：精选短文158篇（初级：青少版）
	中国纺织
	8

	179
	9787518020690 
	每天背点好英文：精选短文158篇（初级青少版）
	中国纺织
	8

	180
	9787518020706 
	每天背点好英文：精选短文158篇（中级青少版）
	中国纺织
	8

	181
	9787518020706 
	每天背点好英文：精选短文158篇：中级（青少版）
	中国纺织
	8

	182
	9787518066704 
	每天读点英文电影对白-【专色】
	中国纺织
	8

	183
	9787518058792 
	每天读点英文散文
	中国纺织出版社有限公司
	8

	184
	9787561165881 
	每天读点英文小说
	大连理工大学
	8

	185
	9787561165942 
	每天读点世界名著（英汉版）
	中国纺织
	8

	186
	9787561165928 
	每天读点英文寓言
	大连理工大学
	8

	187
	9787500150039 
	全英文 秘密花园-【单色】
	中译出版社
	8

	188
	9787522911212 
	实习教师初级英语教学能力提升的培训模块开发研究：英文
	中国纺织出版社
	8

	189
	9787556428137 
	学英语 讲中国故事：民间故事篇（英文版）
	湖北教育
	8

	190
	9787556428168 
	学英语 讲中国故事：名胜古迹篇（英文版）
	湖北教育
	8

	191
	9787556428151 
	学英语 讲中国故事：饮食文化篇（英文版）
	湖北教育出版社
	8

	192
	9787518050987 
	美文诵读周计划：英文
	中国纺织出版社
	8

	193
	9787508498959 
	Global 全球英文精选：全球英文电影精选150部:看电影学英文
	中国水利水电出版社
	8

	194
	9787500134725 
	小王子 中英文对照
	中译出版社
	8

	195
	9787511712158 
	傲慢与偏见   英文
	中央编译出版社
	8

	196
	9787518058556 
	每天读点美剧对白
	中国纺织
	8

	197
	9787802116405 
	福尔摩斯探案集:英文版
	中央编译出版社
	8

	198
	9787544733069 
	海底两万里(英文精装）
	译林
	8

	199
	9787518058556 
	经典英文枕边书：每天读点美剧对白
	中国纺织
	8

	200
	9787518050604 
	经典英文枕边书：每天读点英文演讲
	中国纺织
	8

	201
	9787518049295 
	经典英文枕边书：每天读点英语单词起源
	中国纺织
	8

	202
	9787518093861 
	精选TED演讲学出好英文
	中国纺织出版社
	8

	203
	9787100139298 
	柯林斯名人故事集:了不起的慈善家：英文
	商务印书馆出版社
	8

	204
	9787100139106 
	柯林斯名人故事集:了不起的建筑师和艺术家：英文
	商务印书馆出版社
	8

	205
	9787100139090 
	柯林斯名人故事集:了不起的数学家（2级·英文)
	商务印书馆出版社
	8

	206
	9787100139113 
	柯林斯名人故事集:了不起的医护人员（2级·英文）
	商务印书馆出版社
	8

	207
	9787100139304 
	柯林斯名人故事集:了不起的作家（3级·英文）
	商务印书馆出版社
	8

	208
	9787511715869 
	快乐王子.石榴之家：英文版(世界文学经典读本)
	中央编译出版社
	8

	209
	9787511706249 
	理智与情感（英文版）
	中央编译出版社
	8

	210
	9787569249873 
	探索语言学=ExplorationsinLinguistics:英文
	吉林大学出版社
	8

	211
	9787544674256
	高中英语读后续写全攻略
	上海外语教育出版社
	8

	212
	9787544674249
	高中英语写作技能一本通
	上海外语教育出版社
	8

	213
	9787544652339
	黑布林英语阅读 高二年级 1，了不起的盖茨比
	上海外语教育出版社
	8

	214
	9787544652513
	黑布林英语阅读 高二年级 2，化身博士
	上海外语教育出版社
	8

	215
	9787544652667
	黑布林英语阅读 高二年级 3，黛西·米勒
	上海外语教育出版社
	8

	216
	9787544652674
	黑布林英语阅读 高二年级 4，阳光下的危险
	上海外语教育出版社
	8

	217
	9787544652681
	黑布林英语阅读 高二年级 5，红水
	上海外语教育出版社
	8

	218
	9787544651165
	黑布林英语阅读 高二年级 6, 黑暗之心（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	219
	9787544651172
	黑布林英语阅读 高二年级 7, 到灯塔去（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	220
	9787544651189
	黑布林英语阅读 高二年级 8, 古堡守护灵（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	221
	9787544651196
	黑布林英语阅读 高二年级 9, 纱厂谜案（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	222
	9787544651202
	黑布林英语阅读 高二年级 10, 卖椰子的人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	223
	9787544654920
	黑布林英语阅读 高二年级 11,傲慢与偏见（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	224
	9787544654821
	黑布林英语阅读 高二年级 12,弗兰肯斯坦（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	225
	9787544654760
	黑布林英语阅读 高二年级 13,为奴十二年（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	226
	9787544654777
	黑布林英语阅读 高二年级 14,为所应为（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	227
	9787544654753
	黑布林英语阅读 高二年级 15,致命一击（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	228
	9787544652636
	黑布林英语阅读 高一年级 1,野性的呼唤
	上海外语教育出版社
	8

	229
	9787544652322
	黑布林英语阅读 高一年级 2,《园会》与《六便士》
	上海外语教育出版社
	8

	230
	9787544652643
	黑布林英语阅读,高一年级,3,最后的莫希干人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	231
	9787544652506
	黑布林英语阅读 高一年级 4，雪豹王国
	上海外语教育出版社
	8

	232
	9787544652650
	黑布林英语阅读 高一年级 5，鱼鹰与男孩
	上海外语教育出版社
	8

	233
	9787544651110
	黑布林英语阅读 高一年级 6, 呼啸山庄（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	234
	9787544651127
	黑布林英语阅读 高一年级 7, 吸血鬼德拉库拉（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	235
	9787544651134
	黑布林英语阅读 高一年级 8, 沉睡谷传奇（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	236
	9787544651141
	黑布林英语阅读 高一年级 9, 绿房间（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	237
	9787544651158
	黑布林英语阅读 高一年级 10, 会飞的男孩（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	238
	9787544655019
	黑布林英语阅读 高一年级 11,远大前程（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	239
	9787544654999
	黑布林英语阅读 高一年级 12,简 爱（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	240
	9787544654814
	黑布林英语阅读 高一年级 13,道林格雷的画像（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	241
	9787544654951
	黑布林英语阅读 高一年级 14,螺丝在拧紧（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	242
	9787544654913
	黑布林英语阅读 高一年级 15,果酱（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	243
	9787544652896
	黑布林英语阅读 高一年级 第1辑
	上海外语教育出版社
	8

	244
	9787544652902
	黑布林英语阅读 高一年级 第2辑
	上海外语教育出版社
	8

	245
	9787544653190
	黑布林英语阅读 高一年级 第3辑（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	246
	9787544652919
	黑布林英语阅读 高二年级 第1辑
	上海外语教育出版社
	8

	247
	9787544652926
	黑布林英语阅读 高二年级 第2辑
	上海外语教育出版社
	8

	248
	9787544655675
	黑布林英语阅读 高二年级 第3辑（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	249
	9787544654371
	新理念英语阅读,高中一年级,第1册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	250
	9787544654388
	新理念英语阅读,高中一年级,第2册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	251
	9787544654395
	新理念英语阅读,高中一年级,第3册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	252
	9787544654401
	新理念英语阅读,高中一年级,第4册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	253
	9787544654418
	新理念英语阅读,高中一年级,第5册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	254
	9787544619578
	新理念英语阅读,高中二年级,第1册(含mp3下载)
	上海外语教育出版社
	8

	255
	9787544654425
	新理念英语阅读,高中二年级,第1册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	256
	9787544619561
	新理念英语阅读,高中二年级,第2册(含mp3下载)
	上海外语教育出版社
	8

	257
	9787544654432
	新理念英语阅读,高中二年级,第2册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	258
	9787544654449
	新理念英语阅读,高中二年级,第3册（附光盘）
	上海外语教育出版社
	8

	259
	9787544619547
	新理念英语阅读,高中二年级,第4册(含mp3下载)
	上海外语教育出版社
	8

	260
	9787544619493
	新理念英语阅读,高中二年级,第5册(含mp3下载)
	上海外语教育出版社
	8

	261
	9787544640633
	新课标百科丛书 第3级 盒装本（附mp3下载）
	上海外语教育出版社
	8

	262
	9787544640671
	新课标百科丛书 第5级 盒装本（附mp3下载）
	上海外语教育出版社
	8

	263
	9787544640688
	新课标百科丛书 第7级 盒装本（附mp3下载）
	上海外语教育出版社
	8

	264
	9787544640695
	新课标百科丛书 第9级 盒装本（附mp3下载）
	上海外语教育出版社
	8

	265
	9787544665124
	外教社——朗文中学语分级阅读 《新课标百科丛书》（新版）：高中必修1 ②主题公园（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	266
	9787544665148
	外教社——朗文高中学语分级阅读《新课标百科丛书》（新版）：高中必修1 ④世界风俗
	上海外语教育出版社
	8

	267
	9787544665155
	新课标百科丛书（新版）高中必修2：1难解之谜（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	268
	9787544665162
	新课标百科丛书（新版）高中必修2：2 恐龙（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	269
	9787544665179
	新课标百科丛书（新版）高中必修2：3 梦幻好莱坞（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	270
	9787544665186
	新课标百科丛书（新版）高中必修2：4 激情世界杯（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	271
	9787544667616
	新课标百科丛书（新版）高中必修3：1 肯尼迪家族（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	272
	9787544668002
	新课标百科丛书（新版）高中必修3：2毕加索（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	273
	9787544667623
	新课标百科丛书（新版）高中必修3：3 性格解析（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	274
	9787544667869
	新课标百科丛书（新版）高中必修3：4纸艺（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	275
	9787544669696
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修2（1）难解之谜（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	276
	9787544669702
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修2（2） 恐龙（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	277
	9787544669719
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修2（3） 梦幻好莱坞（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	278
	9787544669726
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修2（4） 激情世界杯（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	279
	9787544669733
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修3（1） 肯尼迪家族（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	280
	9787544669740
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修3（2）毕加索（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	281
	9787544669757
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修3（3） 性格解析（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	282
	9787544669764
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修3（4）纸艺（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	283
	9787544669672
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修1（2） 主题公园（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	284
	9787544669689
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）必修1（4） 世界风俗（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	285
	9787544668903
	外教社－朗文高中英语分级阅读（新版）：选择性必修1（1）诺贝尔奖
	上海外语教育出版社
	8

	286
	9787544668910
	外教社－朗文高中英语分级阅读(新版)：选择性必修1(2) 戴安娜王妃
	上海外语教育出版社
	8

	287
	9787544668927
	外教社-朗文高中英语分级阅读（新版)：选择性必修1（3）星际历险
	上海外语教育出版社
	8

	288
	9787544668934
	外教社-朗文高中英语分级阅读（新版）：选择性必修1（4）网络世界
	上海外语教育出版社
	8

	289
	9787544656993
	外教社-牛津英语分级读物：中学A级 第二辑
	上海外语教育出版社
	8

	290
	9787544657853
	外教社-牛津英语分级读物：中学A级 第一辑
	上海外语教育出版社
	8

	291
	9787544659314
	外教社-牛津英语分级读物：中学B级 第二辑
	上海外语教育出版社
	8

	292
	9787544657860
	外教社-牛津英语分级读物：中学B级 第一辑
	上海外语教育出版社
	8

	293
	9787544658317
	外教社-牛津英语分级读物：中学C级 第一辑
	上海外语教育出版社
	8

	294
	9787544670685
	STEAM英语分级读物 入门级
	上海外语教育出版社
	8

	295
	9787544670692
	STEAM 英语分级读物 第1级 A辑
	上海外语教育出版社
	8

	296
	9787544670777
	STEAM 英语分级读物 第3级 C辑
	上海外语教育出版社
	8

	297
	9787544670708
	STEAM英语分级读物 第1级 B辑
	上海外语教育出版社
	8

	298
	9787544670814
	STEAM英语分级读物 第5级 B辑
	上海外语教育出版社
	8

	299
	9787544663359
	黑猫英语分级读物：中学A级10，暴风雨（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	300
	9787544663366
	黑猫英语分级读物：中学A级11，柳林风声（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	301
	9787544663373
	黑猫英语分级读物：中学A级12，绿野仙踪（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	302
	9787544663281
	黑猫英语分级读物：中学A级1，黑骏马（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	303
	9787544663298
	黑猫英语分级读物：中学A级2，五个孩子和沙精（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	304
	9787544663311
	黑猫英语分级读物：中学A级3，快乐王子&自私的巨人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	305
	9787544663328
	黑猫英语分级读物：中学A级4，绿山墙的安妮（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	306
	9787544663335
	黑猫英语分级读物：中学A级5，女巫芭丝谢芭（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	307
	9787544663342
	黑猫英语分级读物：中学A级6，美女与野兽（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	308
	9787544662666
	黑猫英语分级读物：中学A级7，奇幻森林（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	309
	9787544662673
	黑猫英语分级读物：中学A级8，胡桃夹子（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	310
	9787544662680
	黑猫英语分级读物：中学A级9，匹诺曹（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	311
	9787544663076
	黑猫英语分级读物：中学B级10，卡米洛传奇（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	312
	9787544663083
	黑猫英语分级读物：中学B级11，奥斯卡·王尔德短篇故事集（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	313
	9787544663090
	黑猫英语分级读物：中学B级12，雾都孤儿（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	314
	9787544663380
	黑猫英语分级读物：中学B级1，汤姆·索亚历险记（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	315
	9787544663397
	黑猫英语分级读物：中学B级2，黑箭（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	316
	9787544663403
	黑猫英语分级读物：中学B级3，远大前程（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	317
	9787544663014
	黑猫英语分级读物：中学B级4，小妇人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	318
	9787544663021
	黑猫英语分级读物：中学B级5，仲夏夜之梦（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	319
	9787544663038
	黑猫英语分级读物：中学B级6，王子与贫儿（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	320
	9787544663045
	黑猫英语分级读物：中学B级7，野性的呼唤（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	321
	9787544663052
	黑猫英语分级读物：中学B级8，大卫·科波菲尔德（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	322
	9787544663199
	黑猫英语分级读物：中学B级9，杰出的英国君主和他们的时代（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	323
	9787544663199
	黑猫英语分级读物：中学C级10，秘密花园（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	324
	9787544663205
	黑猫英语分级读物：中学C级11，爱丽丝漫游奇境（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	325
	9787544662819
	黑猫英语分级读物：中学C级12，时间游戏（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	326
	9787544663106
	黑猫英语分级读物：中学C级1，动物故事（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	327
	9787544663113
	黑猫英语分级读物：中学C级2，八十天环游世界（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	328
	9787544663120
	黑猫英语分级读物：中学C级3，梦想成真,（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	329
	9787544663137
	黑猫英语分级读物：中学C级4，哈姆雷特（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	330
	9787544663144
	黑猫英语分级读物：中学C级5，跳蛙（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	331
	9787544663151
	黑猫英语分级读物：中学C级6，失落的世界（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	332
	9787544663168
	黑猫英语分级读物：中学C级7，地心游记（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	333
	9787544663175
	黑猫英语分级读物：中学C级8，王侯的钻石（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	334
	9787544663182
	黑猫英语分级读物：中学C级9，红酋长的赎金及其他故事（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	335
	9787544662888
	黑猫英语分级读物：中学D级10，第十二夜（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	336
	9787544662895
	黑猫英语分级读物：中学D级11，金银岛（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	337
	9787544662901
	黑猫英语分级读物：中学D级12，三友泛舟泰晤士（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	338
	9787544662697
	黑猫英语分级读物：中学D级1，格列佛游记（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	339
	9787544662703
	黑猫英语分级读物：中学D级2，尤里乌斯·凯撒（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	340
	9787544662710
	黑猫英语分级读物：中学D级3，歌剧魅影（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	341
	9787544662826
	黑猫英语分级读物：中学D级4，百万英镑（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	342
	9787544662833
	黑猫英语分级读物：中学D级5，经典侦探故事（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	343
	9787544662840
	黑猫英语分级读物：中学D级6，雨，雨，走开！（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	344
	9787544662857
	黑猫英语分级读物：中学D级7，匹克威克外传（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	345
	9787544662864
	黑猫英语分级读物：中学D级8，罗密欧与朱丽叶（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	346
	9787544662871
	黑猫英语分级读物：中学D级9，理查三世（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	347
	9787544663007
	黑猫英语分级读物：中学E级10，恐怖谷（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	348
	9787544662727
	黑猫英语分级读物：中学E级11，搞怪幽默故事集（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	349
	9787544662734
	黑猫英语分级读物：中学E级12，白衣女人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	350
	9787544662918
	黑猫英语分级读物：中学E级1，莎剧中的权力与雄心（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	351
	9787544662925
	黑猫英语分级读物：中学E级2，贝奥武夫（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	352
	9787544662932
	黑猫英语分级读物：中学E级3，凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说选（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	353
	9787544662949
	黑猫英语分级读物：中学E级4，威尼斯商人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	354
	9787544662956
	黑猫英语分级读物：中学E级5，白鲸（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	355
	9787544662963
	黑猫英语分级读物：中学E级6，无事生非（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	356
	9787544662970
	黑猫英语分级读物：中学E级7，远离尘嚣（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	357
	9787544662987
	黑猫英语分级读物：中学E级8，最后的莫希干人（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	358
	9787544662994
	黑猫英语分级读物：中学E级9，德拉库拉（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	359
	9787544662741
	黑猫英语分级读物：中学F级1，黑暗之心（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	360
	9787544662758
	黑猫英语分级读物：中学F级2，《都柏林人》故事（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	361
	9787544662765
	黑猫英语分级读物：中学F级3，道连·格雷画像（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	362
	9787544662772
	黑猫英语分级读物：中学F级4，理智与情感（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	363
	9787544662789
	黑猫英语分级读物：中学F级5，双城记（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	364
	9787544662796
	黑猫英语分级读物：中学F级6，名利场（一书一码）
	上海外语教育出版社
	8

	365
	9787544670678
	黑猫英语分级阅读 中学F级（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	366
	9787544670586
	黑猫英语分级读物 中学A级 第2辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	367
	9787544670579
	黑猫英语分级读物 中学A级 第1辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	368
	9787544670609
	黑猫英语分级读物 中学B级 第2辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	369
	9787544670593
	黑猫英语分级读物 中学B级 第1辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	370
	9787544670623
	黑猫英语分级读物 中学C级 第2辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	371
	9787544670616
	黑猫英语分级读物 中学C级 第1辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	372
	9787544670630
	黑猫英语分级读物 中学D级 第1辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	373
	9787544670647
	黑猫英语分级读物 中学D级 第2辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	374
	9787544670654
	黑猫英语分级读物 中学E级 第1辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	375
	9787544670661
	黑猫英语分级读物 中学E级 第2辑（盒装本） 
	上海外语教育出版社
	8

	376
	9787544655750
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高一年级第1辑（附网络下载）
	上海外语教育出版社
	8

	377
	9787544655767
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高一年级第2辑（附网络下载）
	上海外语教育出版社
	8

	378
	9787544655774
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高一年级第3辑（附网络下载）
	上海外语教育出版社
	8

	379
	9787544654470
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高二年级第1辑
	上海外语教育出版社
	8

	380
	9787544655644
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高二年级第2辑（附网络下载）
	上海外语教育出版社
	8

	381
	9787544654494
	何其莘英语一条龙系列：新国标英语分级阅读,高二年级第3辑（附网络下载）
	上海外语教育出版社
	8

	382
	9787544661591
	快乐拼读,练习册1
	上海外语教育出版社
	8

	383
	9787544661621
	快乐拼读,练习册2
	上海外语教育出版社
	8

	384
	9787544661652
	快乐拼读,练习册3
	上海外语教育出版社
	8

	385
	9787544663977
	快乐拼读,练习册4
	上海外语教育出版社
	8

	386
	9787544661683
	快乐拼读,练习册5
	上海外语教育出版社
	8

	387
	9787544661584
	快乐拼读,学生用书1
	上海外语教育出版社
	8

	388
	9787544661614
	快乐拼读,学生用书2
	上海外语教育出版社
	8

	389
	9787544661645
	快乐拼读,学生用书3
	上海外语教育出版社
	8

	390
	9787544663960
	快乐拼读,学生用书4
	上海外语教育出版社
	8

	391
	9787544661676
	快乐拼读,学生用书5
	上海外语教育出版社
	8

	392
	9787544665933
	新课标英语教师培训丛书：为学习者评估、改编和开发教材：英语作为国际语言
	上海外语教育出版社
	8

	393
	9787544666770
	新课标英语教师培训丛书：如何指导学生开展拓展阅读
	上海外语教育出版社
	8

	394
	9787544665629
	中国知名外语学者学术研究丛书：杨仁敬学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	395
	9787544664035
	中国知名外语学者学术研究丛书：文秋芳学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	396
	9787544659963
	外教社外语测试与教学丛书：测验等值、量表制订和联结的方法与实践（第三版）
	上海外语教育出版社
	8

	397
	9787544661478
	中国知名外语学者学术研究丛书：刘英凯学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	398
	9787544663724
	语言教学新环境丛书：开发在线语言教学：基于研究的教学法和反思实践
	上海外语教育出版社
	8

	399
	9787544660617
	语言教学新环境丛书：一对一语言教与学：理论与实践
	上海外语教育出版社
	8

	400
	9787544661768
	语言教学新环境丛书：语言教学中技术创新的实施与研究：交互式电子白板在法国学校EFL教学中的使用实例
	上海外语教育出版社
	8

	401
	9787544660488
	语言教学新环境丛书：语言学习和教学中的数字游戏
	上海外语教育出版社
	8

	402
	9787544660488
	语言教学新环境丛书：在线非正式英语学习
	上海外语教育出版社
	8

	403
	9787544664592
	外语高教研究 第2辑
	上海外语教育出版社
	8

	404
	9787544659956
	聆听：外语界前辈的声音（第二辑）
	上海外语教育出版社
	8

	405
	9787544659895
	春风化雨——戴炜栋先生八十华诞纪念文集
	上海外语教育出版社
	8

	406
	9787544659437
	为人为学 为师为友—— 庆贺王寅教授七十华诞
	上海外语教育出版社
	8

	407
	9787544658621
	新课标英语教师培训丛书：任务型语言教学概述
	上海外语教育出版社
	8

	408
	9787544657815
	外教社外语测试与教学丛书：基于语料库的中国理工科大学生英语写作能力研究
	上海外语教育出版社
	8

	409
	9787544657150
	教师专业学习共同体（PLC）研究丛书：简化共同评估：教师专业学习共同体指南
	上海外语教育出版社
	8

	410
	9787544658010
	教师专业学习共同体（PLC）研究丛书：教师专业学习共同体常见问题简答
	上海外语教育出版社
	8

	411
	9787544657716
	教师专业学习共同体（PLC）研究丛书：嵌入式形成性评价
	上海外语教育出版社
	8

	412
	9787544657167
	教师专业学习共同体（PLC）研究丛书：在实践中学习：教师专业学习共同体指导手册
	上海外语教育出版社
	8

	413
	9787544656924
	教师专业学习共同体（PLC）研究丛书：卓越课堂教学的领导者指南
	上海外语教育出版社
	8

	414
	9787544655194
	学术研究方法指导系列：研究生科研手册（第二版）
	上海外语教育出版社
	8

	415
	9787544655200
	学术研究方法指导系列：博士生写作手册
	上海外语教育出版社
	8

	416
	9787544645331
	中国知名外语学者学术研究丛书：桂诗春学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	417
	9787544648592
	中国知名外语学者学术研究丛书：何自然学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	418
	9787544644907
	中国知名外语学者学术研究丛书：胡文仲学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	419
	9787544649414
	中国知名外语学者学术研究丛书：潘文国学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	420
	9787544645317
	中国知名外语学者学术研究丛书：黄源深学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	421
	9787544646369
	中国知名外语学者学术研究丛书：汪榕培学术研究文集
	上海外语教育出版社
	8

	422
	9787544660075
	世界知名TESOL专家论丛：世界英语：研究与实践
	上海外语教育出版社
	8

	423
	9787544656528
	世界知名TESOL专家论丛：跨国读写教育中的语言、身份、权力与跨文化教学法研究
	上海外语教育出版社
	8

	424
	9787544655590
	世界知名TESOL专家论丛：第二语言发展：不断扩展
	上海外语教育出版社
	8

	425
	9787544655958
	世界知名TESOL专家论丛：科研写作：理论与实践
	上海外语教育出版社
	8

	426
	9787544649575
	世界知名TESOL专家论丛：变化中的TESOL：教师教育的挑战
	上海外语教育出版社
	8

	427
	9787544645119
	世界知名TESOL专家论丛：词汇和语法的描述与教学
	上海外语教育出版社
	8

	428
	9787544645126
	世界知名TESOL专家论丛：英语教学的批评性研究
	上海外语教育出版社
	8

	429
	9787544640480
	高校英语教学现状与改革方向——华东六省一市高校英语教学情况调研报告
	上海外语教育出版社
	8

	430
	9787544638296
	外语教育探索
	上海外语教育出版社
	8

	431
	9787544638654
	外语出版研究
	上海外语教育出版社
	8

	432
	9787544639095
	国际化创新型外语人才培养与教材体系构建研究
	上海外语教育出版社
	8

	433
	9787544639804
	外教社外语测试与教学丛书：教育评价范式转变中的英语教学评价实践
	上海外语教育出版社
	8

	434
	9787544639378
	外教社外语测试与教学丛书：语言测试社会学
	上海外语教育出版社
	8

	435
	9787544639989
	现代外语教学多维研究
	上海外语教育出版社
	8

	436
	9787544644402
	商务英语教师学养丛书：企业语言博弈——荷兰跨国公司员工英语写作体裁与话语策略研究
	上海外语教育出版社
	8

	437
	9787544643870
	商务英语教师学养丛书：职场话语
	上海外语教育出版社
	8

	438
	9787544644099
	商务英语教师学养丛书：职业话语
	上海外语教育出版社
	8

	439
	9787544643863
	商务英语教师学养丛书：商务谈判话语
	上海外语教育出版社
	8

	440
	9787544643795
	商务英语教师学养丛书：隐喻与工厂：商学与经济学中的比喻
	上海外语教育出版社
	8

	441
	9787544636858
	商务英语教师学养丛书：法律英语的传统与变革——规范性文本的动词结构
	上海外语教育出版社
	8

	442
	9787544636872
	商务英语教师学养丛书：商务会议语言
	上海外语教育出版社
	8

	443
	9787544636919
	商务英语教师学养丛书：会话分析与专门用途语言（第2版）
	上海外语教育出版社
	8

	444
	9787544636827
	商务英语教师学养丛书：商务媒体话语中的隐喻与性别：批评认知研究
	上海外语教育出版社
	8

	445
	9787544636834
	商务英语教师学养丛书：专门用途英语课程的设置
	上海外语教育出版社
	8

	446
	9787544637268
	商务英语教师学养丛书：商务体裁中的话语研究——案例与语料
	上海外语教育出版社
	8

	447
	9787544638074
	商务英语教师学养丛书：商务话语（第2版）
	上海外语教育出版社
	8

	448
	9787544637756
	商务英语教师学养丛书：商务话语——篇章与语境
	上海外语教育出版社
	8

	449
	9787544637633
	商务英语教师学养丛书：商务学术讲座语言——语料库辅助分析
	上海外语教育出版社
	8

	450
	9787544638005
	商务英语教师学养丛书：专业话语的研究
	上海外语教育出版社
	8

	451
	9787544648707
	外教社学术阅读文库：认知语言学读本
	上海外语教育出版社
	8

	452
	9787544610216
	外教社学术阅读文库：西方文体学的新发展
	上海外语教育出版社
	8

	453
	9787544614597
	外教社学术阅读文库：外语教学名篇选读（上）
	上海外语教育出版社
	8

	454
	9787544616881
	外教社学术阅读文库：外语教学名篇选读（下）
	上海外语教育出版社
	8

	455
	9787544625098
	外教社学术阅读文库：文化、民族和跨文化传播交际——跨学科论文选读
	上海外语教育出版社
	8

	456
	9787544638166
	外教社学术阅读文库：语义学经典论文选读
	上海外语教育出版社
	8

	457
	9787810806084
	外语教学法丛书之一：语言教学的挑战与变迁
	上海外语教育出版社
	8

	458
	9787810805087
	外语教学法丛书之三：课堂教学决策
	上海外语教育出版社
	8

	459
	9787810806183
	外语教学法丛书之七：外语自主学习——理论与实践
	上海外语教育出版社
	8

	460
	9787810806091
	外语教学法丛书之八：如何教授英语语法
	上海外语教育出版社
	8

	461
	9787810805070
	外语教学法丛书之十六：外语阅读技巧教学
	上海外语教育出版社
	8

	462
	9787810806077
	外语教学法丛书之十七：阅读教学的技巧与资源
	上海外语教育出版社
	8

	463
	9787810806060
	外语教学法丛书之十八：词汇教学技巧
	上海外语教育出版社
	8

	464
	9787810806039
	外语教学法丛书之二十：词汇：描述、习得与教学
	上海外语教育出版社
	8

	465
	9787544621984
	外语科研：MLA科研论文写作规范（第七版）
	上海外语教育出版社
	8

	466
	9787810802093
	外语科研：MLA格式指南及学术出版准则 （第三版）
	上海外语教育出版社
	8

	467
	9787544661461
	外教社博学文库：济慈与中国诗人——基于诗人译者身份的济慈诗歌中译研究
	上海外语教育出版社
	8

	468
	9787544664059
	外教社博学文库：学术期刊论文方法部分文本建构研究
	上海外语教育出版社
	8

	469
	9787544661454
	外教社博学文库：系统功能语言学视阈下的中国小学生作文个性化分析模式研究
	上海外语教育出版社
	8

	470
	9787544656894
	外教社博学文库：动态系统理论视角下的二语写作发展研究
	上海外语教育出版社
	8

	471
	9787544657761
	外教社博学文库：互文性：《三国演义》多个英译本研究
	上海外语教育出版社
	8

	472
	9787544647434
	外教社博学文库：斯特恩式协商——18世纪中叶英国文学场中的劳伦斯·斯特恩小说研究
	上海外语教育出版社
	8

	473
	9787544649339
	外教社博学文库：作为解构策略的修辞——保罗·德·曼批评思想研究
	上海外语教育出版社
	8

	474
	9787544647267
	外教社博学文库：高考英语听后口头复述任务效度论证研究
	上海外语教育出版社
	8

	475
	9787544645201
	外教社博学文库：十九世纪中国文化典籍英译史
	上海外语教育出版社
	8

	476
	9787544646376
	外教社博学文库：默温诗之欲望与无限性
	上海外语教育出版社
	8

	477
	9787544645263
	外教社博学文库：人际关系管理模式的跨文化语用研究
	上海外语教育出版社
	8

	478
	9787544641715
	外教社博学文库：表演的力量——《玛格丽·坎普之书》的表演学解读
	上海外语教育出版社
	8

	479
	9787544641722
	外教社博学文库：汉语系词构式的形式和功能
	上海外语教育出版社
	8

	480
	9787544642095
	外教社博学文库：作为治疗的解剖：朱纳·巴恩斯的忧郁现代主义研究
	上海外语教育出版社
	8

	481
	9787544642484
	外教社博学文库：广义修辞学视域下《红楼梦》英译研究
	上海外语教育出版社
	8

	482
	9787544642859
	外教社博学文库：都市空间与文化想象：德莱塞小说中女工形象的文化表征
	上海外语教育出版社
	8

	483
	9787544641319
	外教社博学文库：传统与实验之间的第三条路径——美国新现实主义小说研究
	上海外语教育出版社
	8

	484
	9787544640794
	外教社博学文库：外语教学测试构念研究——以TEM8作文评分员为例
	上海外语教育出版社
	8

	485
	9787544640237
	外教社博学文库：目标文化视角：英美译者英译汉诗之形式及意象研究（1870-1962）
	上海外语教育出版社
	8

	486
	9787544640190
	外教社博学文库：基于语料库的《红楼梦》说书套语英译研究——以杨、霍译本为例
	上海外语教育出版社
	8

	487
	9787544639972
	外教社博学文库：面向大学英语教学的通用计算机作文评分和反馈方法研究
	上海外语教育出版社
	8

	488
	9787544639842
	外教社博学文库：大规模英语考试作文评分信度与网上阅卷实证研究
	上海外语教育出版社
	8

	489
	9787544620116
	外教社博学文库：艺术与政治的互动：论兰斯顿·休斯的诗歌
	上海外语教育出版社
	8

	490
	9787544620109
	外教社博学文库：英语教师职前教育：大学本科英语教育专业课程发展个案研究
	上海外语教育出版社
	8

	491
	9787544620499
	外教社博学文库：当代汉语公共话语中的篇际互文性研究
	上海外语教育出版社
	8

	492
	9787544619424
	外教社博学文库：表征中国社会的话语：基于《人民日报》元旦社论的历时研究
	上海外语教育出版社
	8

	493
	9787544621007
	外教社博学文库：译本世界与现实世界的碰撞：翻译社会学视阈
	上海外语教育出版社
	8

	494
	9787544621083
	外教社博学文库：中国高校英语专业写作测试效度检验研究
	上海外语教育出版社
	8

	495
	9787544623568
	外教社博学文库：跨文化视角下的林语堂翻译研究
	上海外语教育出版社
	8

	496
	9787544613712
	外教社博学文库：跨越语言的识解——翻译的认知语言学探索
	上海外语教育出版社
	8

	497
	9787544613484
	外教社博学文库：追求和谐的完美——评马修·阿诺德文学与文化批评理论
	上海外语教育出版社
	8

	498
	9787544615273
	外教社博学文库：压抑的自我，异化的人生—多丽斯·莱辛非洲小说研究
	上海外语教育出版社
	8

	499
	9787544613729
	外教社博学文库：边缘与中心之间——伊丽莎白.乔利作品的符号意义
	上海外语教育出版社
	8

	500
	9787544613903
	外教社博学文库：英语录音口试评分过程研究
	上海外语教育出版社
	8

	501
	9787544614214
	外教社博学文库：英语专业研究生学术能力的认知情感阐释与多维发展研究
	上海外语教育出版社
	8

	502
	9787544614658
	外教社博学文库：篇章隐喻研究
	上海外语教育出版社
	8

	503
	9787544614986
	外教社博学文库：任务型语言测试中的任务难度研究
	上海外语教育出版社
	8

	504
	9787544615334
	外教社博学文库：翻译话语与意识形态—中国1895-1911年文学翻译研究
	上海外语教育出版社
	8

	505
	9787544622851
	外教社博学文库：约瑟夫·康拉德小说情节研究
	上海外语教育出版社
	8

	506
	9787544623032
	外教社博学文库：情景喜剧的幽默翻译研究
	上海外语教育出版社
	8

	507
	9787544622967
	外教社博学文库：英国浪漫主义诗歌的形式主义批评
	上海外语教育出版社
	8

	508
	9787544623520
	外教社博学文库：英汉语通感隐喻对比研究
	上海外语教育出版社
	8

	509
	9787544622479
	外教社博学文库：全球化语境下的译者素养
	上海外语教育出版社
	8

	510
	9787544625081
	外教社博学文库：中美官方话语的比较研究
	上海外语教育出版社
	8

	511
	9787544622394
	外教社博学文库：戈尔丁后期小说的喜剧模式
	上海外语教育出版社
	8

	512
	9787544625524
	外教社博学文库：论帕特里克·怀特四部小说的悲剧意义
	上海外语教育出版社
	8

	513
	9787544624787
	外教社博学文库：汉学视域中的《论语》英译研究
	上海外语教育出版社
	8

	514
	9787544625586
	外教社博学文库：基于元认知知识的中国学生自主学习与自主写作研究
	上海外语教育出版社
	8

	515
	9787544628266
	外教社博学文库：淡妆浓抹总相宜：明清传奇的英译研究
	上海外语教育出版社
	8

	516
	9787544627733
	外教社博学文库：文选编译与经典重构：宇文所安的《诺顿中国文选》研究
	上海外语教育出版社
	8

	517
	9787544628549
	外教社博学文库：建构文化：乔治·爱略特小说中维多利亚时代中产阶级自我塑形研究
	上海外语教育出版社
	8

	518
	9787544627535
	外教社博学文库：论词之意境及其在翻译中的重构
	上海外语教育出版社
	8

	519
	9787544628006
	外教社博学文库：《红楼梦》亲属称谓语的英译研究
	上海外语教育出版社
	8

	520
	9787544627740
	外教社博学文库：修辞批评新模式构建研究
	上海外语教育出版社
	8

	521
	9787544628051
	外教社博学文库：活动对学生语言交流的介入作用：我国英语沉浸式教学的调查与研究
	上海外语教育出版社
	8

	522
	9787544645454
	外教社博学文库：浪子英雄与主权：英国王政复辟喜剧中的政治形势表征
	上海外语教育出版社
	8

	523
	9787544633840
	外教社博学文库：英汉词汇理据对比研究
	上海外语教育出版社
	8

	524
	9787544631136
	外教社博学文库：以实践共同体模式指导教师专业发展：一项对中国外语教师的个案研究
	上海外语教育出版社
	8

	525
	9787544634243
	外教社博学文库：试论中庸诗歌翻译观的构建——以王维诗歌英译为例
	上海外语教育出版社
	8

	526
	9787544634410
	外教社博学文库：大学生英语写作中的词汇丰富性发展特征研究
	上海外语教育出版社
	8

	527
	9787544634656
	外教社博学文库：语序类型学：主题与主题标记结构
	上海外语教育出版社
	8

	528
	9787544633901
	外教社博学文库：塞缪尔·贝克特：见证身体之在
	上海外语教育出版社
	8

	529
	9787544633475
	外教社博学文库：亨利·詹姆斯的艺术道德观
	上海外语教育出版社
	8

	530
	9787544636162
	外教社博学文库：索尔·贝娄成长小说中的引路人研究
	上海外语教育出版社
	8

	531
	9787544635417
	外教社博学文库：叶芝中期抒情诗中的戏剧化叙事策略
	上海外语教育出版社
	8

	532
	9787544639026
	外教社博学文库：汉英广告语篇中的预设研究
	上海外语教育出版社
	8

	533
	9787544636889
	外教社博学文库：伊迪斯·华顿、新女性和世纪之交的友谊话语
	上海外语教育出版社
	8

	534
	9787544651806
	中国外语教材与教法研究丛书：“三义三向”文本分析法：英语教学再思考
	上海外语教育出版社
	8

	535
	9787544658539
	世界思想宝库钥匙丛书：解析C.S.路易斯《人之废》
	上海外语教育出版社
	8

	536
	9787544659765
	世界思想宝库钥匙丛书：解析C.赖特·米尔斯《社会学的想象力》
	上海外语教育出版社
	8

	537
	9787544666732
	世界思想宝库钥匙丛书：解析G.W.F.黑格尔《精神现象学》
	上海外语教育出版社
	8

	538
	9787544661188
	世界思想宝库钥匙丛书：解析W.E.B.杜波依斯,《黑人的灵魂》
	上海外语教育出版社
	8

	539
	9787544659857
	世界思想宝库钥匙丛书：解析阿布-卢格霍德《欧洲霸权之前：公元1250-1350的世界体系》
	上海外语教育出版社
	8

	540
	9787544660129
	世界思想宝库钥匙丛书：解析阿尔君·阿帕杜莱《消失的现代性：全球化的文化维度》
	上海外语教育出版社
	8

	541
	9787544659284
	世界思想宝库钥匙丛书：解析阿玛蒂亚·森《以自由看待发展》
	上海外语教育出版社
	8

	542
	9787544666046
	世界思想宝库钥匙丛书：解析埃米尔·迪尔凯姆《自杀论》
	上海外语教育出版社
	8

	543
	9787544658393
	世界思想宝库钥匙丛书：解析艾尔弗雷德.W.克罗斯比《哥伦布大交换：1492年以后的生物
	上海外语教育出版社
	8

	544
	9787544661201
	世界思想宝库钥匙丛书：解析安G.E.M.安斯康姆《现代道德哲学》
	上海外语教育出版社
	8

	545
	9787544661164
	世界思想宝库钥匙丛书：解析安东尼奥·葛兰西《狱中札记》
	上海外语教育出版社
	8

	546
	9787544661140
	世界思想宝库钥匙丛书：解析奥古斯丁《忏悔录》
	上海外语教育出版社
	8

	547
	9787544661157
	世界思想宝库钥匙丛书：解析巴鲁赫·斯宾诺莎《伦理学》
	上海外语教育出版社
	8

	548
	9787544666701
	世界思想宝库钥匙丛书：解析柏拉图《会饮篇》
	上海外语教育出版社
	8

	549
	9787544664516
	世界思想宝库钥匙丛书：解析柏拉图《理想国》
	上海外语教育出版社
	8

	550
	9787544661409
	世界思想宝库钥匙丛书：解析保罗·肯尼迪《大国的兴衰》
	上海外语教育出版社
	8

	551
	9787544660044
	世界思想宝库钥匙丛书：解析贝蒂·弗里丹《女性的奥秘》
	上海外语教育出版社
	8

	552
	9787544666749
	世界思想宝库钥匙丛书：解析本尼迪克特·安德森《想象的共同体》
	上海外语教育出版社
	8

	553
	9787544661218
	世界思想宝库钥匙丛书：解析波伏娃《第二性》
	上海外语教育出版社
	8

	554
	9787544657952
	世界思想宝库钥匙丛书：解析伯顿·G.,马尔基尔《漫步华尔街》
	上海外语教育出版社
	8

	555
	9787544663939
	世界思想宝库钥匙丛书：解析查尔斯·P.金德尔伯格《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史》
	上海外语教育出版社
	8

	556
	9787544662413
	世界思想宝库钥匙丛书：解析查尔斯·达尔文《物种起源》
	上海外语教育出版社
	8

	557
	9787544661225
	世界思想宝库钥匙丛书：解析大卫·理斯曼《孤独的人群：美国人社会性格演变之研究》
	上海外语教育出版社
	8

	558
	9787544659376
	世界思想宝库钥匙丛书：解析菲力浦·阿利埃斯《儿童的世纪》
	上海外语教育出版社
	8

	559
	9787544665100
	世界思想宝库钥匙丛书：解析菲利普·津巴多《路西法效应》
	上海外语教育出版社
	8

	560
	9787544664523
	世界思想宝库钥匙丛书：解析费尔迪南.德.索绪尔《普通语言学教程》
	上海外语教育出版社
	8

	561
	9787544658096
	世界思想宝库钥匙丛书：解析弗吉尼亚·伍尔芙《一间自己的房间》
	上海外语教育出版社
	8

	562
	9787544666695
	世界思想宝库钥匙丛书：解析弗朗西斯·福山《历史的终结与最后的人》
	上海外语教育出版社
	8

	563
	9787544660181
	世界思想宝库钥匙丛书：解析弗朗兹·博厄斯《种族、语言与文化》
	上海外语教育出版社
	8

	564
	9787544666671
	世界思想宝库钥匙丛书：解析弗里德里希·尼采《论道德的谱系》
	上海外语教育出版社
	8

	565
	9787544657747
	世界思想宝库钥匙丛书：解析弗洛伊德《梦的解析》
	上海外语教育出版社
	8

	566
	9787544660297
	世界思想宝库钥匙丛书：解析高尔登·奥尔波特《偏见的本质》
	上海外语教育出版社
	8

	567
	9787544660280
	世界思想宝库钥匙丛书：解析汉娜·阿伦特《人的境况》
	上海外语教育出版社
	8

	568
	9787544665803
	世界思想宝库钥匙丛书：解析亨利·基辛格《世界秩序》
	上海外语教育出版社
	8

	569
	9787544666688
	世界思想宝库钥匙丛书：解析吉尔伯特·赖尔《心的概念》
	上海外语教育出版社
	8

	570
	9787544664790
	世界思想宝库钥匙丛书：解析贾雷德·M.戴蒙德《大崩溃：社会如何选择兴亡》
	上海外语教育出版社
	8

	571
	9787544663885
	世界思想宝库钥匙丛书：解析贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》
	上海外语教育出版社
	8

	572
	9787544658409
	世界思想宝库钥匙丛书：解析简·雅各布斯《美国大城市的死与生》
	上海外语教育出版社
	8

	573
	9787544657945
	世界思想宝库钥匙丛书：解析金伟灿/莫博涅《蓝海战略》
	上海外语教育出版社
	8

	574
	9787544660303
	世界思想宝库钥匙丛书：解析卡尔·马克思《资本论》
	上海外语教育出版社
	8

	575
	9787544663922
	世界思想宝库钥匙丛书：解析卡森《寂静的春天》
	上海外语教育出版社
	8

	576
	9787544661287
	世界思想宝库钥匙丛书：解析克劳德·列维-斯特劳斯《结构人类学》
	上海外语教育出版社
	8

	577
	9787544661560
	世界思想宝库钥匙丛书：解析克利福德·格尔茨《文化的解释》
	上海外语教育出版社
	8

	578
	9787544666015
	世界思想宝库钥匙丛书：解析勒内·笛卡尔《第一哲学沉思录》
	上海外语教育出版社
	8

	579
	9787544659239
	世界思想宝库钥匙丛书：解析理查德·H.泰勒/卡斯·R.桑思坦《助推:如何做出关于健康、财富和幸福的更优决策》
	上海外语教育出版社
	8

	580
	9787544667586
	世界思想宝库钥匙丛书：解析理查德·J.艾文斯《捍卫历史》
	上海外语教育出版社
	8

	581
	9787544658362
	世界思想宝库钥匙丛书：解析理查德·道金斯《自私的基因》
	上海外语教育出版社
	8

	582
	9787544664509
	世界思想宝库钥匙丛书：解析利昂·费斯汀格《认知失调论》
	上海外语教育出版社
	8

	583
	9787544666039
	世界思想宝库钥匙丛书：解析路德维希·冯·米塞斯《货币和信用理论》
	上海外语教育出版社
	8

	584
	9787544659604
	世界思想宝库钥匙丛书：解析路德维希·维特根斯坦《哲学研究》
	上海外语教育出版社
	8

	585
	9787544658379
	世界思想宝库钥匙丛书：解析罗兰·巴尔特《神话学》
	上海外语教育出版社
	8

	586
	9787544658386
	世界思想宝库钥匙丛书：解析马克思·韦伯《新教伦理与资本主义精神》
	上海外语教育出版社
	8

	587
	9787544664486
	世界思想宝库钥匙丛书：解析马塞尔·莫斯《礼物》
	上海外语教育出版社
	8

	588
	9787544664479
	世界思想宝库钥匙丛书：解析迈克尔·E.波特《竞争战略：分析产业和竞争对手的技术》
	上海外语教育出版社
	8

	589
	9787544659925
	世界思想宝库钥匙丛书：解析麦格雷戈《企业的人性面》
	上海外语教育出版社
	8

	590
	9787544663878
	世界思想宝库钥匙丛书：解析米尔顿·弗里德曼《货币政策的作用》
	上海外语教育出版社
	8

	591
	9787544666961
	世界思想宝库钥匙丛书：解析米尔顿·弗里德曼《资本主义与自由》
	上海外语教育出版社
	8

	592
	9787544661263
	世界思想宝库钥匙丛书：解析米歇尔·福柯《规训与惩罚》
	上海外语教育出版社
	8

	593
	9787544664493
	世界思想宝库钥匙丛书：解析米歇尔·福柯《性史（第一卷）：求知意志》
	上海外语教育出版社
	8

	594
	9787544664677
	世界思想宝库钥匙丛书：解析纳西姆·尼古拉斯·塔勒布《黑天鹅：如何应对不可预知的未来》
	上海外语教育出版社
	8

	595
	9787544666725
	世界思想宝库钥匙丛书：解析尼科洛·马基雅维利《君主论》
	上海外语教育出版社
	8

	596
	9787544667548
	世界思想宝库钥匙丛书：解析皮埃尔·布尔迪厄《实践理论大纲》
	上海外语教育出版社
	8

	597
	9787544658355
	世界思想宝库钥匙丛书：解析琼·莱夫/艾蒂纳·温格《情境学习：合法的边缘性参与》
	上海外语教育出版社
	8

	598
	9787544667456
	世界思想宝库钥匙丛书：解析让-雅克·卢梭《社会契约论》
	上海外语教育出版社
	8

	599
	9787544663953
	世界思想宝库钥匙丛书：解析塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》
	上海外语教育出版社
	8

	600
	9787544661393
	世界思想宝库钥匙丛书：解析世界环境与发展委员会《布伦特兰报告：我们共同的未来》
	上海外语教育出版社
	8

	601
	9787544667562
	世界思想宝库钥匙丛书：解析斯蒂芬·平克《人性中的善良天使》
	上海外语教育出版社
	8

	602
	9787544661065
	世界思想宝库钥匙丛书：解析斯坦利·米尔格拉姆《对权威的服从》
	上海外语教育出版社
	8

	603
	9787544658515
	世界思想宝库钥匙丛书：解析苏珊·桑塔格《论摄影》
	上海外语教育出版社
	8

	604
	9787544666022
	世界思想宝库钥匙丛书：解析孙武《孙子兵法》
	上海外语教育出版社
	8

	605
	9787544666978
	世界思想宝库钥匙丛书：解析索伦·克尔凯郭尔《恐惧与战栗》
	上海外语教育出版社
	8

	606
	9787544665001
	世界思想宝库钥匙丛书：解析托马斯·库恩《科学革命的结构》
	上海外语教育出版社
	8

	607
	9787544663946
	世界思想宝库钥匙丛书：解析托马斯·罗伯特·马尔萨斯《人口论》
	上海外语教育出版社
	8

	608
	9787544665391
	世界思想宝库钥匙丛书：解析托马斯·潘恩《常识》
	上海外语教育出版社
	8

	609
	9787544658102
	世界思想宝库钥匙丛书：解析托马斯·皮凯蒂《21世纪资本论》
	上海外语教育出版社
	8

	610
	9787544661249
	世界思想宝库钥匙丛书：解析瓦尔特·本雅明《机械复制时代的艺术作品》
	上海外语教育出版社
	8

	611
	9787544659932
	世界思想宝库钥匙丛书：解析威廉·詹姆斯《心理学原理》
	上海外语教育出版社
	8

	612
	9787544665797
	世界思想宝库钥匙丛书：解析文安立《全球冷战：美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》
	上海外语教育出版社
	8

	613
	9787544664998
	世界思想宝库钥匙丛书：解析小罗伯特·E.卢卡斯《为何资本不从富国流向穷国？》
	上海外语教育出版社
	8

	614
	9787544658713
	世界思想宝库钥匙丛书：解析休谟《人类理解研究》
	上海外语教育出版社
	8

	615
	9787544663915
	世界思想宝库钥匙丛书：解析亚当·斯密《国富论》
	上海外语教育出版社
	8

	616
	9787544659321
	世界思想宝库钥匙丛书：解析亚里士多德《尼各马可伦理学》
	上海外语教育出版社
	8

	617
	9787544666718
	世界思想宝库钥匙丛书：解析亚里士多德《形而上学》
	上海外语教育出版社
	8

	618
	9787544657938
	世界思想宝库钥匙丛书：解析亚里士多德《政治学》
	上海外语教育出版社
	8

	619
	9787544665018
	世界思想宝库钥匙丛书：解析伊曼努尔·康德《纯粹理性批判》
	上海外语教育出版社
	8

	620
	9787544667319
	世界思想宝库钥匙丛书：解析约翰·A.,霍布森《帝国主义》
	上海外语教育出版社
	8

	621
	9787544663892
	世界思想宝库钥匙丛书：解析约翰·P.科特《领导变革》
	上海外语教育出版社
	8

	622
	9787544659512
	世界思想宝库钥匙丛书：解析约翰·罗尔斯《正义论》
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