


招 标 文 件









项目编号：JSZC-320903-HZGL-G2026-0007

项目名称：盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）






采购单位：盐城市盐都区公路事业发展中心

2026年8月





总  目  录

第一章  招标公告………………………………3
第二章  投标人须知……………………………7
[bookmark: OLE_LINK16]第三章  合同文本………………………………21
第四章  采购需求………………………………27
第五章  评标方法与评标标准…………………38
第六章  投标文件格式…………………………48


[bookmark: _Toc87]

第一章 招标公告
项目概况
盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2026年9月 10 日 15 点00分（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320903-HZGL-G2026-0007
2.项目名称：盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）
3.采购方式：公开招标 
4.预算金额：800万元/3年
5.最高限价：800万元/3年，投标报价超过最高限价的为无效投标。
6.采购需求：盐都区国省干线公路路灯管护项目（包含路灯巡视检修、更换、控制箱、路灯箱变的日常维护、更换损坏的箱变、电缆、路灯控制器、灯杆、灯架、盖板、灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐;亮化灯具的巡查及更换以及电缆、配管损坏的维修更换），具体以采购需求及清单为准，采购人有权调整工程量。具体内容详见第四章项目需求。
7.合同履行期限：3年，开始时间以采购人通知为准。
8.本项目接受联合体投标：接受联合体投标，联合体不得超过3家。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报表(成立不满一年无需提供)；
1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
1.7 在“信用中国 ”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》
第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.9.若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。
1.10.若以联合体投标，上述1.1-1.9项联合体各方均需提供。
2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，采购标的所属行业为其他未列明行业。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：
3.1、投标申请人具有建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及同时具有承装(修、试)类三级及以上(承装、承修、承试三项资质齐全)电力设施许可证，并取得安全生产许可证的独立法人。
注:上述资质要求中的承装(修、试)类三级及以上是指根据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质(2025)44号]换证以后的资质要求。根据国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质(2025)44号]，原承装(修、试)类五级及以上(承装、承修、承试三项资质齐全)电力设施许可证在过渡期内的，仍可继续从事承装、承修、承试电力设施活动。
3.2、投标人拟派项目负责人须具备二级及以上机电工程专业建造师注册资格，并取得建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。
三、获取招标文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“苏采云 ”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3、方式：本项目采用网上注册登记方式。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年9月 10 日15 点00分（北京时间）。
2、地点：苏采云“不见面”开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市盐都区公路事业发展中心
地 址：盐城市盐都新区新都路609号
联系人：常先生
联系方式：0515-88115035
2.采购代理机构信息
名    称：江苏鸿志工程项目管理有限公司
地    址：盐都区盐西大厦610室
联 系 人：孙女士
联系电话：18932286392
3.项目联系方式
联系人：常先生
联系方式：0515-88115035
[bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc11451]
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第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价工程量清单、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.已标价工程量清单
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报已标价工程量清单。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与已标价工程量清单中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。
招标代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人书面同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
[bookmark: _Toc24600]32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金缴纳比例降低为5%。
33. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为首年服务费的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。    









第三章  合同条款及格式
采购人（以下简称：甲方）：    
中标人（以下简称：乙方）：                     
根据国家、地方有关法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年），订定本合同，以便共同遵守执行。
第1条  项目名称
盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）
第二条  维护服务事项
盐都区国省干线公路路灯管护项目（包含路灯巡视检修、更换、控制箱、路灯箱变的日常维护、更换损坏的箱变、电缆、路灯控制器、灯杆、灯架、盖板、灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐;亮化灯具的巡查及更换以及电缆、配管损坏的维修更换），详细内容以采购人提供的上传的电子版文件为准，采购人保留对招标范围适当调整的权利。
第三条  合同期限
管护期限：3年（2027年1月1日-2029年12月31日）。
每季度对公路路灯管护单位进行一次检查考核，考核总分值为100分。由检查考核和社会监督评价两部分组成，其中检查考核占总分的90％，社会监督评价占总分10％。考核方式采用百分制评分，按照季度考核，形成年度综合分，96分以上为优秀，90分-95分为良好，80分-89分为合格，79分及以下为不合格。考核结果作为拨付管护经费的依据。
第四条  项目组人员要求 
本项目项目组成员为投标文件中所列相关人员，人员表如下。乙方承诺，如需变更人员的，须向甲方提出书面申请，在甲方允许后方可变更，所变更人员的资格条件不得低于招标文件要求，变更人员总数不得超过项目组成员总数的15%。擅自变更项目负责人的，罚款2万元/次，擅自变更技术负责人的，罚款1万元/次，擅自变更其他人员的，罚款5000元/次。甲方有权对现场人员进行抽查，若发现人员不在场且无请假手续的，视为当天缺席，罚款5000元/人/天，并同步按《考核管理办法》扣单位评价考核分。
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第五条  甲方的权利和义务
1、甲方对乙方服务项目有实施日常检查、考核、管理的权利；甲方以及其委派的任何人，均可对乙方管护范围内的设施管护状况进行检查。乙方如出现不服从、不配合等现象，甲方有权按违约处理。
2、对于检查发现的照明设施各类问题，甲方有权要求乙方按要求及时修复。发现乙方未按规范要求进行管护时，有权按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取相关措施；对于无法胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员有权要求乙方进行更换。
3、负责向乙方提供有关照明设施管护的规范性文件、相关的技术规程、考核办法及各类相关资料、文件，并对乙方工作进行指导。
4、管护期间，根据工作需要协助乙方办理关于服务期间所需的相关手续。
5、管护期间，如因乙方发生重大质量、生产安全事故，或擅自停业歇业，或作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，甲方有权指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。
6、负责审定乙方的年度和月度管护计划，检查管护计划执行情况，核实乙方上报的管护工作量报表，并根据考核结果支付服务费用。
7、甲方在认为有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊管护。
8、有权对管护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。
第六条  乙方的权利和义务
1、按照管护设施范围、实际管护设施量及考核等情况取得相应管护经费。
2、编制年度、月度管护计划，按照现行的有关规范要求及合同各项规定，精心组织管护，保证设施正常运行，并按要求报送管护台账。
3、对甲方提出的整改事项按要求在规定时限内整改并承担整改费用，整改完成后，报由甲方验收。
4、按照有关规定应由甲方承担维护责任的照明设施，经甲方验收合格后应列入乙方维护范围。
5、乙方应严格执行安全相关规定，确保不发生生产安全事故，乙方自行承担维护工作中的工程质量、任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用均由乙方自理；若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到甲方的工作进度及相关工作，甲方有权从乙方服务费用或履约保证金中扣除，如服务费或履约保证金不够的，甲方有权继续向乙方追偿。
6、应配备用于路灯维修管护工程的施工机械设备，如路灯高空作业车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。
7、应建立值班工作制度。对发现的路灯问题及时派发工单，重大问题须向甲方汇报，值班电话须24小时保持畅通，并建立相应工作台帐。
8、应建立日常巡修制度。每周一将上周的巡查及维修情况书面报甲方，并做好巡修记录。
9、应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉路灯配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。
10、应建立设备材料管理和材料设备的供应制度。准备充足的维修材料以应对日常维修及突发事件的需要；采购的材料设备必须符合国家质量标准，并不得低于原有标准，材料、设备进场时必须附有出厂合格证，同时附采购合同及已使用材料、设备的清单，如需变更材料、设备品牌，应经甲方同意。
11、应建立完善的抢修应急预案。乙方应根据维修区域、维修总量的特点制定完整合理的应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场，一般性照明故障维护时限不超过 24 小时，复杂故障维护时限不超过 48 小时。在重大活动、节假日、异常气候条件、应急保障期间应加大巡查频率，必要时采取监护措施，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，并无条件按照甲方要求开展保障工作。
12、应建立安全生产管理体系。确定安全生产主体责任制度，企业负责人为安全第一负责人，全面负责路灯维修队伍的安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产责任制、安全生产检查制度、路灯工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员，所配备的人员须与投标文件一致，如需变更人员的，须向甲方书面申请，在甲方允许后方可变更。
13、应建立文明施工和环境保护制度，落实文明施工和环境保护的相关措施和责任人。乙方在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。乙方擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。开挖绿地及城市道路的相关费用由乙方自行承担。
14、应当做好技术资料的保护。乙方不得向任何单位和个人提供甲方所提供的各种资料，并与甲方签订保密协议；乙方必须按甲方要求制作项目基础资料，按年度交送甲方验收归档；在合同期满后，乙方须向甲方交回所有由甲方提供的技术资料。
15、乙方应加强用电安全巡查，及时发现并切断私自接用路灯电源的行为。
16、乙方应配合甲方做好合同范围内设施现状调查、路灯改造、临时电费收缴、维护移交等工作。
17、经甲方批准后，乙方负责管辖内照明设施的拆除（恢复）、迁移、新增、更换等工作，并建立相应的台账；每年更新一次设施资产基础台账；管护期内拆除材料的由乙方保管，管护期结束后，移交并转运至甲方指定地点（大市区范围内），费用由乙方承担。
18、因偷盗、撞击、施工破坏等非正常损坏的照明设施，需及时向甲方报告，并立即组织抢修，所需材料及相关维修费用由乙方承担，乙方有权向责任方追偿。
19、乙方项目负责人或现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，乙方应按甲方要求更换相应人员，自甲方要求更换之日起五日内更换到位。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
20、乙方不得将项目进行转包和违法分包，若发现乙方擅自进行转包和违法分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金（根据政策允许分包给中小企业的除外）。
21、管护期内，因被管护设施倾倒、坠落、漏电等原因造成的人身伤亡或财产等损失，一律由乙方负责赔偿。管护过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用（征地、拆迁、清障原因除外）；合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工及在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔费用；在维护维修期内中发生设施被窃、被损等现象和造成乙方人员、看护人员、维修人员、第三方人员、车辆财产伤害等所有发生的费用等均由乙方负责，并自行承担由此发生的相关费用。
第七条  管理目标
1、合同质量标准：本项目全部服务、维修、更换设备、施工工艺质量须符合国家现行有效规范、行业标准、地方现行管理规定。
2、如达不到合同质量标准，乙方必须无偿整改达标准。否则，承担违约责任。
3、适用考核标准：《考核管理办法》及投标管护方案。
第八条  合同金额、履约保证金、结算方式与付款
1、三年管护费用为人民币（大写）：            ，小写：        元。
2、履约保证金
2.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（备注：本项目履约保证金金额为合同金额的10%，对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低缴纳比例，履约保证金为合同金额的5%）
2.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
2.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
2.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
2.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2.4履约保证金的退还：
2.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
2.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
2.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按应付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但非因采购人原因导致无法及时退还的除外。
3、结算方式：本项目采用全费用综合单价合同，合同实施过程中和结算时除本招标文件和合同约定外，均不作调整。合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。
4、合同款项的支付方式及进度安排
[bookmark: OLE_LINK1]4.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额平均至首年服务费的30%。
4.2 进度款支付时间：项目按年支付，管护期满一年后的次月支付上轮（四个季度）的全部日常维护费用；管护期满一年的日常管护费用及设备更换及维修费用，经审计后，一次性结清当年的全部费用。预付款计入第一年管护费用，采购人支付进度款前，中标人需提供等额的合法有效的发票，否则采购人有权暂不付款。
5、本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。
注：本工程提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得高估冒算，要求与审计价差距不得超出5%。
(1) 若承包人的结算报审价与最终审定价偏差≤5%，审计费由发包人承担。
(2) 若承包人的结算报审价与最终审定价偏差 > 5%，本工程结算审计费用由承包人承担。审计费收取标准按 (核增额 + 核减额)×6% 计取，审计最低收费标准为 2000 元。
第九条  合同的构成
1、本合同书；
2、本招标文件；
3、中标人投标文件；
4、国家相关法律法规。
第十条  考核标准
甲方根据《考核管理办法》对乙方进行考核，甲方有权根据维护实际情况，对《考核管理办法》进行修订，并按修订后的条款进行考核；乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，连续两次考核不合格的，甲方有权单方面解除本合同。
第十一条 违约责任
1、合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额和计算方法由合同双方协商确定。
2、甲乙双方履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以 (2) 方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向 盐城仲裁委员会申请仲裁；
（2）向采购人所在地管辖权的人民法院起诉。
3、任何一方违约，均应承担守约方为依法维权支出的包括但不限于诉讼费、财产保全费、财产保全保险费、公证费、律师代理费等在内的各项费用。
第十二条  其它事项  
乙方应为参与本项目的企业员工购买工程团体意外伤害险，并在中标后一个月内向甲方提供证明文件，否则甲方有权终止合同。
第十三条 合同生效及其它
（1）本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
（2）合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
（3）本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。


甲方：                             乙方：
地址：                              地址：
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                          联系电话：
  年   月   日                      年   月   日
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安全生产责任协议

采购人（以下简称：甲方）：盐城市盐都区公路事业发展中心
中标人（以下简称：乙方）：                
  为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保            项目生产的安全，做好安全防护措施，把安全生产落实到实处，做到讲效益必须讲安全，抓施工必须抓安全，出现安全事故负担相应的经济损失和刑事责任，双方特签订本工程项目施工安全生产责任状。
一、乙方的工作职责和范围
乙方履行　安全生产　工作职责，负责项目的施工组织与管理。
二、乙方的安全生产责任
１、认真执行上级有关安全生产的规定，对乙方所管辖维护项目组（特别是外部劳务队伍）的安全负直接领导责任。
２、认真监督执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（包括外部劳务施工队伍）进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查，随时纠正违章作业。
３、负责组织落实所管辖施工队伍的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形式的安全教育，负责组织落实所管辖施工队伍特种作业人员的安全培训工作和持证上岗的管理工作。
４、经常检查所管辖班组（包括外部劳务施工队伍）的作业环境、设备和安全防护设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，认真做好书面安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。
５、负责组织落实所管辖班组（包括外部劳务施工队伍）开展各项安全活动，学习安全操作规程，接受安全管理机构或人员的安全监督检查，及时解决其提出的不安全问题。
６、对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现不安全问题，及时停止施工，并上报领导或有关部门。
７、发生因工伤亡及未遂事故必须停止施工，保护现场，立即上报，对重大伤亡事故和重大未遂事故，必须查明事故发生原因，落实整改措施，经上报有关部门验收
合格后方准恢复施工，不得擅自拆除现场保护设施，强行复工。
本责任协议一式六份，甲乙双方各三份，具有同等效力。甲乙双方签名后即生效。
（本责任状如有附页，双方签字后则视为认同并接受附页的内容与要求，应视为责任状的组成部分）

甲方：                             乙方：
地址：                             地址：
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                         联系电话：
  年   月   日                      年   月   日





廉政协议
采购人（以下简称：甲方）：盐城市盐都区公路事业发展中心     
中标人（以下简称：乙方）:                         
为加强建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（以下简称甲方）与承包单位（以下简称乙方），特订立如下合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守国家有关法律法规的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的 合同，自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动等。
5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和项目监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
6、乙方如果发现甲方工作人员或项目监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和项目监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条  违约责任
1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目管护期满止。
第六条 本合同作为甲乙双方签订的合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。
第七条 本合协议本一式两份，合同双方各执一份，副本四份。
甲方：                             乙方：
地址：                              地址：
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                          联系电话：
  年   月   日                      年   月   日
考核管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范我区国省干线公路路灯设施维护管理，提高公路路灯设施维护管理水平，提升路灯设施功能，结合我区实际，制定本办法。
第二条 本办法所称区国省干线公路路灯设施维护管理，是指国省干线公路，包括公路照明的专用变压器(箱)、配电房(室)、配电箱(柜)、灯杆、灯具、管线及照明附属设施。
第三条 本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。
第二章  检查考核范围和内容
第四条 本办法适应范围为辖区内国省干线公路路灯等设施。
第五条 检查考核内容包括公路路灯亮灯率、设备完好率、装灯率、日常维护管理工作、社会监督评价、技术人员配备、设备配置、维护基地、经费投入、安全生产工作、职工培训、新技术应用与节能工作等。
第三章 检查考核主体和对象
第六条 盐城市盐都区公路事业发展中心负责组织对公路路灯等设施的维护管理情况进行检查考核。
第四章 管理标准与要求
第七条 公路路灯管护单位应制定公路路灯设施管护办法，并建立规范、完整的管理规章制度。
第八条 管护单位应根据管理范围、设施数量等设置专业机构和维护管理设备，配备专业技术管理人员。
第九条 路灯设施日常运作指标
1、路灯亮灯率达到98%以上；
2、设备完好率达到95%以上。
第十条 设施日常维修工作时限
1、单灯不亮，1天内修复。
2、灯杆门、电缆井盖缺失，及时采取临时封盖措施，2天内修复。
3、路灯专用变压器、配电箱故障，2天内修复。
4、大面积熄灯（或一条道路不亮灯）故障，2天内修复。
5、电缆管线和设施被盗、被挖、被损坏，应及时组织抢修处理，2天内修复。
6、被撞坏的设施（灯杆、箱变、基础等），应及时组织抢修，2天内修复。
第十一条 照明设施日常管理工作
1、公路路灯管护单位应建立健全公路照明等设施（设备）技术档案和维修档案，并切实做好照明设施（设备）维修、抢修记录；
2、管护单位需保持良好整洁的灯容灯貌，对照明设施上的乱张贴、乱涂写、乱悬挂及时进行清理，并定期对灯罩进行清扫（洗）； 
3、各类道路的照明等设施应达到规定的照度和亮度标准；
4、公路路灯邻近的树木，距离带电物体的安全距离不得小于1.0米；不符合安全距离，影响公路路灯安全运行和照明效果的树木，应及时剪修；因不可抗力致使树木严重危及照明设施安全运行的，管护设施管理部门汇报有关部门后组织剪修；
5、各种维修材料储备充足，保障维修（抢修）工作正常运行；
6、非规划、改造项目不得擅自拆迁照明设施，或改变照明功能，以保持照明的连续性；
7、因改造、维修需整体关闭公路照明的，公路路灯管护单位应提前发布告示，并采取必要的临时照明措施；
8、非特殊情况，不得白天亮灯修灯；
9、管护单位应加强路灯供电电源管理，定期检查供电线路，对擅自偷接路灯电源的，必须严肃查处；
10、有照明设施安全应急预案，确保100％安全运行；有维护措施，照明设施无损坏、断亮；照明设施遭受损害，应及时修缮，保证正常使用；
11、公路路灯的启闭时间，应根据季节和天气变化，及时、准确、合理进行调整。
第十二条  管护单位应建立照明设施巡查制度。定时间、定路段逐级逐条巡查照明设施，做到责任到人，巡查到位，发现问题及时处理。
第十三条  管护单位应接受社会监督，不断提高服务水平。
第十四条  管护单位应做好职工业务知识和技能培训工作，每年组织（参加）一次城市照明业务知识讲座或照明设施维护管理培训学习班、安全生产工作培训学习班。
第十五条  管护单位应切实做好安全生产工作，建立健全安全管理制度，确保无重大安全事故。
1、 建立安全生产管理制度。
2、建立安全生产工作责任追究及奖惩制度。
3、管护单位应制定路灯大面积灭灯应急预案。发生突发事件时，应尽快组织抢修、抢险，将损失减少到最低限度。
4、 管护单位应每半年组织一次路灯设施（设备）安全检查、检测工作，强化管理，落实责任，确保公路路灯运行安全。
5、 管护单位应保障维护管理人员作业安全，责任事故为零。
第十六条  管护单位应开展新技术应用与节能工作。维护管理单位应积极推广公路照明新技术、新产品的应用，特别是节能产品在公路路灯上的应用。
1、切实开展公路路灯的节能改造。
2、根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时照明（半夜灯）。
3、对气体放电灯采用无功补偿。
4、采用先进的停电、送电控制方式；
5、推广使用高光效光源，逐步取代低光效光源。
6、采用节能型的镇流器和控制电器。
7、推广和采用高光效光源、逐步取代低光效光源，提高照明效果；
8、采用高效率的照明灯具，并定期对照明灯具进行清扫，提高照明效果；
9、其他行之有效的节能措施。
第十七条  建立、健全有关公路照明的技术资料和档案，逐步实行运行管理、资料管理的现代化、科学化与自动化。 
第十八条  照明设施管理考核
1、实行管护单位每天专人巡查并向区管护考核组形成书面日巡查情况表，对每天巡查存在的问题及排除的情况进行汇报；
2、实行现场抽查方式，每次抽查范围，每条线不低于50盏；
3、日常考核应区别情况，兼顾不同类型的区域和道路；
4、重大节假日前亮灯率考核，应集中考核涉及保电重要道路、地区；
5、公路照明设施管理的考核，应将光源及相关电器配套设备故障排查、更换是否及时有效作为重点内容；
6、公路路灯的考核指标，每条公路的灯光平均亮灯率不低于98％（因供电线路故障引起的灭灯情况除外）；对灯杆灯具作为低压用电设备的考核，完好率指标不低于90%。
第十九条  投诉与报修
1、对涉及照明设施问题的投诉和报修，应及时受理，认真落实；
2、建立投诉和报修的服务热线和承诺办理制度，严格按流程办理，服务承诺兑现率达到100%；
3、制定故障报修应急措施，接到报修后迅速抵达现场，安全及时处理故障。
第二十条  每季度对公路路灯管护单位进行一次检查考核，考核总分值为100分。由检查考核和社会监督评价两部分组成，其中检查考核占总分的90％，社会监督评价占总分10％。考核方式采用百分制评分，按照月考核，形成年度综合分，96分以上为优秀，90分-95分为良好，80分-89分为合格，79分以下为不合格。考核结果作为拨付管护经费的依据。
第二十一条  检查项目与内容：
公路路灯维护考评细则
	检查项目
	考核内容
	分值
	得分及扣分（扣分内容）
	得分

	设备
完好率
	检查内容：路灯管护单位管辖路灯设施、设备完好情况。
灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆）保持无倾斜、弯曲，安埋稳固、连接可靠，部件齐全，外观整洁，接地可靠有效；
灯具保持整洁，安装稳固，部件完整，连接可靠，运行安全，符合原设计要求；
电缆绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试；
配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物，标志明显、齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠；
配电室和控制柜保持外墙坚固，门窗安装牢靠，无漏雨进水，室内通风良好，地面平整干燥，室内外整洁，防火、防盗、防小动物装置及照明设施齐全。做好定期清扫保洁工作。
	24
	达到标准得24分。
发现1处，扣0.5分。

	

	事故
处理率
	检查内容：各路灯管护单位管辖路灯设施故障及时修复情况；
照明设施发生重大事故处理率必须达到100%。一般电器故障修复不超过24小时，较大事故处理不超过48小时；
（1）及时修复率：100%;
按承诺制要求：一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。
（2）维修工作完成率：100%。
	15
	达到标准得15分。
（1）及时修复率：发现1例故障未在规定时间内修复扣1分，1周内仍未修复扣3分，（因材料或工期等特殊原因上报，经查实可不计在内）。
（2）维修工作完成率：未按路灯运行维护管理制度进行路灯维修管护工作，发现1项扣1分;未达到规定的巡修次数扣5分;未按时完成交办的维修任务1次扣1分。
	

	日巡查情况报告
	检查内容：认真全面、完整
	5
	达到及时完整的得5分，
有缺少1天日巡查报告的扣0.5分
	

	设施日常维修工作时限
	检查内容：日常维修工作记录；
	6
	达到标准得6分。
有1项达不到要求扣0.5分
	

	设施日常管理工作
	检查内容：满足考核标准要求；
	15
	达到标准得15分。
有1项达不到标准扣1分。
	

	巡灯制度
	检查内容：巡灯制度的建立情况，以及责任落实情况；
	3
	达到标准得3分。
有1项不达标扣1分。
	

	社会监督评价
	检查内容：涉及公路路灯投诉处理的及时性和处理效果，以及对管辖区亮灯水平评价、服务水平评价、灯容灯貌评价；公路路灯投诉处理的及时性和处理效果，以及对管辖区亮灯水平评价、服务水平评价、灯容灯貌评价。
	10
	达到标准得10分。
完成投诉处理任务得4分，未完成任务扣2分。
市民代表3项评价满意得6分，1项不满意扣2分。
	

	管理机构、技术人员、维护基地、设备配备
	检查内容：与管辖区域公路路灯数量的配备（配置）是否符合（达到）维护管理工作要求；
管辖区域公路路灯数量的配备（配置）是否符合（达到）维护管理工作要求。
	4
	按照管辖区域路灯设施数量，机构、技术人员、基地、设备配备符合(达到)要求得4分，1项不符合(达到)要求扣1分。
	

	职工培训工作
	检查内容：职工培训的组织学习情况。
	2
	完成二项培训学习得2分，1项不达要求扣1分。
	

	安全生产工作
	检查内容：制度的落实情况、设施运行情况等工作。
	8
	安全生产五项工作达到要求得8分，1项不达要求扣1分。发生重大责任事故，当季考核总分得零分。
	

	新接管路灯设施
	检查内容：竣工验收情况，施工质量评价必须全部合格；
	2
	新接管路灯设施达到要求得2分，不达要求扣2分
	

	工程项目安全文明施工管理“六化”
	1.安全管理制度化；2.安全设施标准化；3.现场布置条理化；4.机料摆放定置化；5.作业行为规范化；6.环境影响最小化。
	6
	达到标准得6分。
有1项达不到标准扣1分。
	

	附加分
	
	
	
	

	新技术应用与节能工作
	检查内容：新技术应用情况、路灯节能改造开展情况；
	2
	采用新技术的，得2分。
	


说明：
综合考核96分以上为优秀，90分-95分为良好，80分-89分为合格，79分以下为不合格。
综合考核得90分以上,发放季度养护费用。得80-90分，每少一分扣1500元；79分以下为不合格，扣除当季度养护费。
综合考核考核在79分以下的，甲方有权中止养护合同，履约保证金给予没收。
因中标人养护不到位，所造成的损失由中标人承担，采购人有权利依据实际情况扣除中标人综合考核分，并给予相应的处罚，过失较大的采购人可终止合同，并没收履约保证金。
第六章 考核办法
第二十二条  考核人员由甲方单位人员5名。
第二十三条 考核人员依据作业标准及计分办法、维护协议，每季度对维护作业单位进行一次现场考核评分，考核分数填入记分表，四个季度的平均值作为年度考核结果。
第二十四条 考核结果作为拨付维护服务费的依据
第二十五条 建设单位有权依据相关规定对本考核办法进行修正、补充完善，管护单位应当理解并遵照执行。
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一、项目概况
1.项目名称：盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）
2.采购预算：800万元/3年。
3.采购最高限价：800万元/3年，投标报价超过最高限价的为无效投标。
4.建设地点：盐城市盐都区境内
5.招标内容：盐都区国省干线公路路灯管护项目（包含路灯巡视检修、更换、控制箱、路灯箱变的日常维护、更换损坏的箱变、电缆、路灯控制器、灯杆、灯架、盖板、灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、灯头、灯具、电线等，测接地电阻和防腐;亮化灯具的巡查及更换以及电缆、配管损坏的维修更换），具体以采购人提供的工程量清单及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。
二、管护期
管护期：3年，开始时间以采购人通知为准。
每季度对公路路灯管护单位进行一次检查考核，考核总分值为100分。由检查考核和社会监督评价两部分组成，其中检查考核占总分的90％，社会监督评价占总分10％。考核方式采用百分制评分，按照季度考核，形成年度综合分，96分以上为优秀，90分-95分为良好，80分-89分为合格，79分以下为不合格。考核结果作为拨付管护经费的依据。
三、管护要求
（一）标准依据：
中标单位应根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行管护维修工作。
主要法规、标准、文件如下：
《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA 21-2021）
《城市道路照明设计标准》（CJJ45）
《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）
《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832）
《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC06）
《城市道路照明管护规程》(DB32/T3699)
《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 457）
《江苏省市政设施管护维修定额》（2013 年修订）
《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）
《江苏省城市绿色照明评价标准》
《盐城市城市照明设施维护考核管理办法》
 投标管护方案
其他相关法规、文件
（二）项目部人员最低配置：
	序号
	人员
	最低数量配置
	具体要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	项目负责人须具有机电工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B类）。
	

	2
	技术负责人
	1
	技术负责任人须具有建设工程类或机电工程类中级及以上工程师职称。
	

	3
	安全员
	1
	安全员C证
	

	4
	维护电工
	7
	其中持有高压电工证同时持有高处作业证人员不少于2名；持有低压电工证(或高压电工证）同时持有高空作业车操作证人员不少于2名，普通电工证不少于3名
	

	5
	值班人员
	1
	值班人员不少于1名。
	

	6
	巡查人员
	1
	巡查人员须持有C2及以上驾驶证人员不少于1名。
	


注：项目部所有人员必须是投标人本单位职工（必须提供投标截止之日当月向前1个月缴纳的社会保险证明材料扫描件，全资子公司和分公司等的人员不予认可。）所有人员只能在一个岗位上任职；高压电工证、低压电工证、高处作业证须提供省市级应急管理部门（或省级安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证，操作项目分别为：高压电工作业，低压电工作业，高处安装、维护、拆除作业；驾驶员须提供中华人民共和国机动车驾驶证。
（三）项目部车辆、器具最低配置：
	序号
	车辆
	最低数量配置
	具体要求
	备注

	1
	高空作业车
	2
	供应商具有高空作业车（最大作业高度不小于14米）不少于1辆，高空作业车（最大作业高度不小于16米）不少于1辆。
	提供车辆高度证明材料：厂家盖章证明或带网址的车辆网上说明截图。（采购人将对资料真实性进行核查）

	2
	运输车辆
	1
	供应商具有运输车辆（轻型普通货车或轻型栏板货车）不少于1辆。
	

	3
	巡查车辆
	1
	供应商具有巡查车辆（小型轿车或小型普通客车或小型越野客车）不少于1辆。
	

	4
	防撞车辆
	1
	供应商具有防撞缓冲车(防撞等(采购人将对资料级100km/h)不少于1辆
	提供车辆防撞等级证明材料:厂家盖章证明或带网址的车辆网上说明截图。（采购人将对资料真实性进行核查）

	4
	常用器具设备
	/
	供应商具有接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、发电机（8KW及以上）、电镐、电焊机。
	每种设备至少1台


注：如自有机动车辆需提供购买发票原件(或扫描件）和车辆行驶证原件（车辆若为转让过户车辆，则在本项目网上发布招标公告之日起前完成转让过户的，视为自有车辆，否则不予认可），自有设备器具需提供购买发票原件(或扫描件），车辆所有人和设备器具购买人名称必须与供应商名称完全一致；如租赁车辆和设备需提供租赁合同原件（合同需体现三年管护期）；如新购车辆和设备必须提供购买承诺书（格式自制，承诺书内容中必须明确：我单位（中标人）在领取中标通知书后签订合同前向采购人提供上述车辆、设备的购买发票供采购人查验，否则采购人有权取消其中标资格）。
特别说明：投标时需要提供上述项目部人员最低配置及项目部车辆、器具最低配置的证明材料。
（四）管护服务：
中标人的管护服务需满足以下要求：
1、按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。
2、应编制年度、月度管护计划，按照《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA 21-2021）、江苏省《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）等现行规范要求及合同各项规定，精心组织管护，保证设施正常运行，并按要求向采购人报送管护台账。
3、应配备用于路灯维修管护工程的施工机械设备，如路灯高空作业车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。
4、中标人对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：
（1）每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。
（2）每年对配电设施进行一次防腐处理。
（3）每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。
（4）每半年实施一次低压架空线路的巡查。
（5）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。
（6）每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。
（7）一般路灯每周巡查一遍。 
（8）每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。
（9）主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。
（10）景观照明项目应每天夜间巡查一次，每月实施一次全面设施检查。涉及安全隐患的项目或安装部位应每周巡查一次。
（11）其他设施的巡查频率不得低于现行标准、规范要求。
5、保护技术资料的要求：
（1）、中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料，并与采购人签订保密协议。
（2）、中标人必须按采购人要求制作项目基础资料，按年度交送档案管理部门验收归档。
（3）、在合同期满后，中标人须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。
四、管护维修安全责任
1、中标人须依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正），修订完善本单位安全生产相关规章制度，并严格贯彻执行，若发生安全生产事故，将依法处理。
2、采购人监督、检查中标人按照相关文件要求开展安全隐患排查、整改专项行动，并建立台账；
3、中标人在维修作业时，必须持证上岗，做好安全保障措施，避免发生交通事故、人员伤害等事件。中标人在执行管护工作过程中内发生的任何安全事故，均由中标人承担责任。
4、中标人应按照市住建局安全生产管理部门的要求，上报安全生产工作相关资料。
五、投标人投标时应提供以下内容：
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的投标文件应包括以下内容：
1、管护方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案,至少包含以下内容：
1.1日常管护方案，至少包括：为招标范围内的路灯提供相关的维护保养方案，包括维护计划制定与人员安排、日常检查与维护内容、设施定期检测与清洗、设施普查等基本工作。
1.2人为损坏恢复方案,至少包括：对管理范围内路灯的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性提供相应的处置方案。
1.3安全管理方案，至少包括：正常营运及管护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施。
1.4内部管理方案，至少包括：企业针对本项目的内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性。
1.5安全文明作业方案，至少包括：安全文明作业制度合理、可行；正常营运及管护作业时配置的安全防护设施合理、可行；安全文明作业及规范用工的保障措施，以及保证人员安全措施。
1.6紧急抢险处理预案，至少包括：紧急抢险处理预案的预防和制定。
1.7重大节日、重大活动保障措施，至少包括：重大节日、重大活动保障措施的预防和制定。
2、类似业绩
2.1项目负责人业绩：自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的优先。
2.2投标人的业绩：自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的优先。
六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	 盐都区国省干线路灯管护项目（2026年-2029年）
	其他未列明行业







































第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准（本项目评分总分值为 100 分）
	序号
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价（30分）
	价格分
	评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。
	30

	2
	管护方案（52分）
	日常管护方案
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK37]投标人根据本项目第四章第五点中“1.1日常管护方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的日常管护方案，内容至少包含为招标范围内的路灯提供相关的维护保养方案，包括维护计划制定与人员安排、日常检查与维护内容、设施定期检测与清洗、设施普查等基本工作进行综合评定：优于项目需求的得8分；满足项目需求的得7分；基本满足项目需求的得6分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	8

	
	
	人为损坏恢复方案
	投标人根据本项目第四章第五点中“1.2人为损坏恢复方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的人为损坏恢复方案，内容至少包含对管理范围内路灯的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性提供相应的处置方案进行综合评定：优于项目需求的得8分；满足项目需求的得7分；基本满足项目需求的得6分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	8

	
	
	安全管理方案
	投标人根据本项目第四章第五点中“1.3安全管理方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的安全管理方案，内容至少包含正常营运及管护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施进行综合评定：优于项目需求的得8分；满足项目需求的得7分；基本满足项目需求的得6分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	8

	
	
	内部管理方案
	投标人根据本项目第四章第五点中“1.4内部管理方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的内部管理方案，内容至少包含企业针对本项目的内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性进行综合评定：优于项目需求的得7分；满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得5分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	7

	
	
	安全文明作业方案
	投标人根据本项目第四章第五点中“1.5安全文明作业方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的安全文明作业方案，内容至少包含安全文明作业制度合理、可行；正常营运及管护作业时配置的安全防护设施合理、可行；安全文明作业及规范用工的保障措施，以及保证人员安全措施需到位、合理进行综合评定：优于项目需求的得7分；满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得5分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	7

	
	
	紧急抢险处理预案
	投标人根据本项目第四章第五点中“2.6紧急抢险处理预案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的紧急抢险处理方案，内容至少包含紧急抢险处理预案的预防和制定进行综合评定：优于项目需求的得7分；满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得5分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	7

	
	
	重大节日、重大活动保障措施
	投标人根据本项目第四章第五点中“2.7重大节日、重大活动保障措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的保障措施方案，内容至少包含重大节日、重大活动保障措施的预防和制定进行综合评定：优于项目需求的得7分；满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得5分。不满足或无此项内容的本项不得分。
投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案基本能响应要求的可视为基本满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。   
	7

	5
	业绩（18分）
	项目负责人业绩（10分）
	项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的得5分，每增加一个类似业绩的加5分，最多得10分。
项目负责人业绩必须是在项目中担任项目经理的业绩，投标时需提供符合上述业绩要求的合同原件扫描件（合同上需体现单位公章或专用合同章、日期及项目负责人姓名）及中标通知书原件扫描件，2项缺一项不得分。
	18

	
	
	投标人的业绩（8分）
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的得4分，每增加一个类似业绩的加4分，最多得8分。
投标时需提供符合上述业绩要求的合同的原件扫描件（合同上需体现单位公章或专用合同章及日期)及中标通知书原件扫描件，2项缺一项不得分。
注：项目负责人已得分业绩不得重复计入公司业绩。
	




[bookmark: _Toc16568]第六章 投标文件格式
投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由供应商自行编制。
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投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
（1）投标人有效的资质证书；
（2）投标人有效的安全生产许可证；
（3）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B 类）；
（4）投标项目负责人有效的建造师注册证书；
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议书
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、已标价工程量清单
十六、业绩、管护方案、项目组成员等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
十八、招标文件中项目需求和评标办法规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料原件及复印件加盖公章。



一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）


三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。



投标人(盖章)： 
法定代表人（签字或盖章)： 
年 月 日 




四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。





五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人(盖章)： 
法定代表人（签字或盖章)： 
年 月 日 



六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
声 明
我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。



企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：

七、特定资格要求的证明文件


如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供，详见公告。
（1）投标人有效的资质证书；
（2）投标人有效的安全生产许可证；
（3）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B 类）；
（4）投标项目负责人有效的建造师注册证书；


















[bookmark: _Toc2968]八、法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权                 （被

授权人的姓名）为我方就 JSZC-                号项目采购活动的合法代理人，

以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                         

授权单位名称：（加盖 CA 电子公章）                  

单位地址：                                         

日期：                                        



















九、投标函

致：    （采购人）              
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方               （供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，           签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账号：
日期：______年____月____日





十、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 组织的采购编号为 JSZC-          的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK122]1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。



[bookmark: OLE_LINK18]十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）        单位的采购文件编号为       的（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
 
              企业名称（加盖CA电子公章）：
                          日  期：












十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                               
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                          日期：
 




十三、技术要求响应及偏离表

	序 号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符
合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。

1

十四、商务要求响应及偏离表

	序 号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符
合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。
1

[bookmark: _Toc23980]十五、开标一览表

项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
 
	详见投标文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写  


投标人公章：                               （电子签章）
 
日期： 年 月 日
 
说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。





















十六、已标价工程量清单


另册












































十七、业绩、管护方案、项目组成员等


十八、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五） 自我约束、 自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六） 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：
单位名称（盖章）
年 月  日




十九、招标文件中项目需求和评标办法规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料原件及复印件加盖公章。

























二十、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的相关书面说明及必要的证明材料（如有）

说明：投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商应随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。





















[bookmark: _GoBack]二十一、项目部组成人员表

	序号
	岗位
	姓名
	身份证号
	电话
	证书号
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	最低数量配置

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	安全员
	
	
	
	
	

	4
	维护电工
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	值班人员
	
	
	
	
	

	12
	巡查人员
	
	
	
	
	


说明：需统计资格条件和项目需求以及评标办法中所有信息
供应商名称（公章）： 
   日       期：________年____月____日









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               					
联系电话：                                           
授权代表：                 			
联系电话：                  				     
地址：                   			
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
磋商文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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