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立面图 门窗表及大样



东立面图 1:100



门窗表说明:



1、门窗性能：1.1隔声外窗隔空气声隔声性能为31dB1.2防护低于800高的窗台设置安全



栏杆1.3抗风压外窗的抗风压设计值为4级1.4保温及隔热外窗传热系数为2.4W/(m2·



K)1.5气密性外窗的的气密性设计值为6级1.6水密性外窗的水密性设计值为3级



2、外窗的材质北面为70系列平开窗、隔热条宽度为24mm的穿条式隔热铝合金型材，型材



颜色为灰色，玻璃为6高透Low-E+12A+6；西面为70系列平开窗、隔热条宽度为24mm的穿



条式隔热铝合金型材，型材颜色为灰色，玻璃为6中透Low-E+12A+6。



卫生间采用磨砂玻璃。



3、玻璃选用应符合JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》



4、门窗厂家在进行所有的窗户制作、安装过程中要满足抗风压、安全等方面的要求



5、门窗所需五金配件及把手，均应按标准配置齐全，所有开启的外窗应设纱窗扇。



6、遮阳方式种类：玻璃自遮阳；本工程所有外窗的宽度(b）及高度(h）加工尺寸为b(h



）=B(H）-30；



7、铝合金门窗由门窗设计单位根据门窗立面图进行强度计算复核，画出加工图纸供建筑



师审定后方可加工制做。所有门窗框，玻璃的强度及稳定由供应商负责。



8、所有门窗外包尺寸皆为洞口尺寸，施工单位需现场核实门窗洞口尺寸及数量后方可下



料。



9、外门窗抗风压性能分级不得低于4级，气密性能分级不得低于6级，水密性能分级不得



低于3级，保温性能分级不得低于7级，隔音性能分级不得低于3级，外门窗采光性能等级



不得低于3级，透明幕墙的气密性不应低于3级。



10、本工程铝合金窗框型材壁厚1.8mm，门框型材壁厚2.2mm。外窗开启方式见详图。内



门窗采用普通框。木门表面均做亚光树脂漆一底二度，木门断面等级为II级。



11、凡玻璃幕墙、落地窗及窗台离楼地面高度低于0.8m的窗、楼层无外阳台者均于室内



增设不低于1.1m高的护窗栏杆，做法参见22J403-1-(4-21)页HC2型扶手。



12、建筑物需使用安全玻璃的部位见设计说明，作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃



，其厚度不小于6.38mm。



13、各种门窗均需五金配件配齐。



14.所有悬窗开启角度大于70°，上层悬窗距地1.3米设置手动开启装置



M1624 1:50 M1624a 1:50



C1821 1:50 C1621 1:50



PYC1821 1:50











走廊



走廊
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